单一来源采购文件

项目编号：ZJ-2270387-13

项目名称：医学影像云平台服务

温州医科大学附属第二医院

浙江国际招投标有限公司

2022年11月

目  录

第一章  邀请函	2

供应商须知前附表	4

第二章  采购内容及需求	7

第三章  供应商须知	37

第四章  评审办法	48

第五章  合同主要条款	52

第六章  投标文件格式	57

# 第一章  邀请函

中国电信股份有限公司温州分公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江国际招投标有限公司受温州医科大学附属第二医院的委托，就医学影像云平台服务项目进行单一来源采购，欢迎贵公司前来参与。

- 采购项目编号：ZJ-2270387-13

- 采购组织类型：分散采购

三、项目名称：医学影像云平台服务

四、采购方式：单一来源采购（电子化招投标）

五、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像云平台服务 | 按实际发生人次 | 3年 | 600 | 见采购需求 | 报价不超过3.49元/人次 |

六、供应商资格要求：

（一）基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定条件：收到本邀请函的供应商。

七、采购文件获取时间及地点等：

1、获取时间：/至2022年 11月28日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

4、采购文件售价：免费

- 投标文件递交截止时间：2022年11月28日14：30（北京时间）

- 投标文件递交地点：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

- 谈判时间：2022年11月28日14：30（北京时间）

- 谈判地点：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金

十三、联系方式：

名    称：温州医科大学附属第二医院

地    址：浙江省温州市龙湾区温州大道（东段）1111号

传    真：/

项目联系人（询问）：王泉泉

项目联系方式（询问）：0577- 85676874

质疑联系人：朱显武

质疑联系方式：0577-85676875

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：0571-88473430

项目联系人（询问）：盛磊敏

项目联系方式（询问）：0571-81061824

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：齐鲁、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057612、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州医科大学附属第二医院 采购人地址：温州市学院西路109号 联系人：王泉泉 联系电话：0577-85676874 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：盛磊敏 联系电话：0571-81061824 传真：0571-88473430 邮编：310012 Email：178433617@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 不适用 |
| 4 | 分包 | 不适用。 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为服务项目，优先采购环境标志产品政策，节能产品政策。 □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自响应截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“邀请函”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“邀请函”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“邀请函”规定 |
| 12 | 答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2022年11月27日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱178433617@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。采购人或者采购代理机构将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对供应商有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 纸质备份投标文件：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、项目概况

1、项目背景

2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（以下简称《意见》）提到：医疗联合体要积极运用互联网技术，加快实现医疗资源上下贯通、信息互通共享、业务高效协同，便捷开展预约诊疗、双向转诊、远程医疗等服务，推进“基层检查、上级诊断”，推动构建有序的分级诊疗格局。鼓励医疗联合体内上级医疗机构借助人工智能等技术手段，面向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务，促进医疗联合体内医疗机构间检查检验结果实时查阅、互认共享。推进远程医疗服务覆盖全国所有医疗联合体和县级医院，并逐步向社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室延伸，提升基层医疗服务能力和效率。

2、建设要求

平台提供的数字影像服务应符合《浙江省物价局 浙江省卫生和计划生育委员会 关于核定数字影像服务费等有关事项的通知》（浙价医〔2018〕115号）要求，“数字影像”是指医疗机构在X线计算机体层（CT）扫描、磁共振扫描（MRI）、单光子发射计算机断层显像（SPECT）、X线检查时，将原始生成的无损压缩DICOM格式图片储存在服务器上可通过授权下载并不限次数直接浏览的影像。中标方为医疗机构提供足够的云存储空间，并提供二维码浏览、短信连接等入口方式，患者可以不限次数地浏览数字影像，通过授权分享及下载数字影像。应保护患者的隐私。

平台建设应保障系统安全、操作便捷，影像传输快速稳定完整，展示清晰。

3、配置要求

平台需具备区域影像协同服务、区域影像数据共享服务、互联网调阅、区域影像质控服务、影像数据云归档服务、数据加密安全服务、行政管理及统计分析、人工智能扩展应用等功能。

本项目的建设重要功能包括：

3.1区域影像协同服务

（1）疑难病例会诊：乡镇卫生院碰到疑难病例时，可发送会诊申请，将疑难病例上传给会诊中心医院专家会诊，专家会诊后将诊断描述及结果回传给基层医院，由申请医院医生打印专家写的报告；当市会诊中心专家无法会诊时，也可由市影像中心专家向更高层面的外地专家进行会诊（支持推送的因特网模式或区域网络模式）。

（2）远程放射功能：对于缺少放射诊断医师的乡镇卫生院，可通过与会诊中心医院建立合作关系，实现乡镇卫生院只负责拍片或技术检查，诊断全部交会诊中心医院进行完成，开展远程放射学。报告审核后自动返回给乡镇卫生院，乡镇卫生院将人民医院诊断书写的报告打印出来给患者，双方之间开展远程放射诊断工作，从而可充分利用会诊中心医院的优质资源，解决基层医院或乡镇卫生院放射诊断医师紧缺的现实问题。

（3）区域典型病例库管理:典型病例库的生成主要是将本地区影像检查中的典型病例采集起来，实行统一的规范化管理，使这些病例可以被方便地应用于教学和科研，为提升本地区的医学影像诊断水平服务。

（4）远程读片示教：通过远程协同功能实现互动操作及远程多媒体读片示教。

（5）远程心电会诊：基层医院心电检查后可通过上级医院会诊及出具诊断报告，基层医院打印会诊报告单。

3.2 区域影像数据共享服务

实现区域内所有医院检查信息的共享。区域范围内的医生可在授权条件下方便调阅病人在区域内医院的历史就诊资料，通过对历史数据的对比分析，更好地开展临床服务;减少重复检查,降低医疗成本,减轻患者负担。中标方应提供标准的影像数据共享接口，以供各级卫生医疗机构接入。

3.3 互联网调阅：

通过微信扫描二维码或短信超链接地址查询报告及DICOM图像；支持与第三方系统的对接调阅服务 (如互联互通、电子病历等级评审、等级医院评审等需求接口)。

3.4 区域影像质控服务：

可以对区域内医院实行摄片规范、诊断规范、进行质控管理,以提高全市影像诊断质控及技术质控管理水平。

3.5 影像数据云归档服务：

将医院DICOM影像数据上传到温州市私有云进行统一归档，以实现区域影像共享及开展云影像互联网应用。

3.6 数据加密安全服务：

提供与数据加密CA接口集成及用户授权访问安全服务。

3.7 行政管理及统计分析：

支持温州市云影像调阅BI展示，支持对各医院影像工作量的统计、各医院申请会诊工作量的统计、各专家会诊工作量的统计、会诊监控管理及二次转发管理、数据挖掘分析等。

3.8 人工智能扩展应用：

为医疗机构提供按需肺结节AI、骨龄测定AI等应用服务，并支持其他AI应用接入。

4、系统架构图

区域影像云服务平台是为医疗卫生信息化提供一个以医学影像数据和影像计算为核心的运行和应用平台，来满足日益增加的医学影像信息共享、专业应用和集中管理的需求。因此必须基于医学影像的区域服务平台架构设计的目标是建立一个能够容纳管理围绕个人医学影像完整诊疗数据的可扩充的、开放的、可持续发展的构架。

5、软件流程图

市云影像平台需遵循IHE-C技术规范，采用SOA（面向服务）体系框架，数据间交换的格式包括但不限于WebService、HL7 V2.*、DICOM 3.0、WADO数据格式，影像云存储采用集中式存储模式，以实现快速调阅。

6、软件业务流程

患者影像检查后，如需要调阅DICOM影像，可在授权（或缴费后）情况下根据移动设备收到的短信超链接地址、扫描预约单或报告单上二维码扫描、通过微信公众号或微信小程序、APP软件进行报告及DICOM图像查询。

二、技术规格及要求

1、医学影像云平台硬件模块清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路带宽 | 按需 | 专网内三级医院及与各区县带宽>=1000M,二级或以下医院带宽>=1000M,上下行带宽对称；互联网带宽出口>=1000M,上下行带宽对称 |  |
| 2 | 前置服务器 | 按需 | 8核CPU处理器，16或32G内存，500G硬盘的云主机 | 医院前置机无法满足时提供 |

2、医学影像云平台软件模块清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云医疗影像中心管理及服务器端软件 | 1套 | 影像数据归档服务，检查资料和报告存储服务，数据查询和提取服务，权限管理，流程管理，文档注册中心，基于IHE的集成服务等。 |  |
| 2 | 云影像数据接入服务 | 1项 | 提供基于J2EE/EJB、WebService、消息中间件等通用技术的标准接口及文档，并支持接入温州市卫计委ESB平台，实现医疗影像检查数据（放射、超声、内窥镜、心电五大系统）与影像云平台的对接 | 涉及的费用包含在本项目中 |
| 3 | 云影像检查数据客户端浏览软件 | 1套 | WEB方式，专网内应用，为用户提供共享数据的集成浏览客户端；支持HTML5浏览器调阅及IE浏览器调阅 | 并发调阅license不限量，提供承诺书 |
| 4 | 云影像BI展示及行政统计管理 | 1套 | WEB方式，云影像调阅BI展示、会诊管理统计、各医院检查工作量统计、数据监控查询 |  |
| 5 | 云影像报告质控管理软件 | 1套 | WEB方式，质控管理及查询，包括诊断质控、技术质控 |  |
| 6 | WADO区域图像调阅及图像处理 | 1套 | 满足网络复杂非直通情况下，实现基层医院客户端调阅，具备VR/MPR三维重建功能 |  |
| 7 | 云典型病例管理 | 1套 | 云典型病例归档、调阅服务 |  |
| 8 | 远程读片示教应用 | 1套 | 通过远程协同功能实现互动操作及远程多媒体读片示教 |  |
| 9 | 云影像移动应用 | 1套 | 患者通过手机移动设备扫描二维码或短信发送超链接地址查看报告及DICOM影像；专家通过移动设备会诊；临床医生通过扫描检查报告单上的二维码或微信小程序软件调阅报告图像 | 并发调阅license不限量，提供承诺书 |
| 10 | PACS/RIS系统改造费用 | 1项 | 现有医院放射系统接入（DICOM影像数据上传、同步和下载等）； 现有医院超声系统接入（DICOM影像数据上传、同步和下载等）； 现有医院内镜系统接入（DICOM影像数据上传、同步和下载等）； 现有医院心电系统接入（数据上传、同步和下载等）； | 涉及第三方PACS/RIS接口费用包含在本项目中 |
| 11 | 会诊中心客户端软件 | 1套 | 会诊报告书写、图像调阅 |  |
| 12 | 会诊中心高级三维后处理软件 | 1套 | WEB并发授权，并能共享供其它如中医院CT图像处理使用。含CT肺结节分析功能、CT脑血管减影、CT结肠分析、CT脑血管灌注、CT心功能分析、冠脉分析功能 |  |
| 13 | 云心电网络服务器端软件 | 1套 | 支持云端心电软件的管理、统计、数据分析、移动端调阅 |  |
| 14 | 心电工作站软件 | 1套 | 心电图文报告诊断、书写、打印；心电工作量的统计；心向量功能；导联纠错功能；波形测试分析功能；软件查询；支持局部放大、电子标尺、同屏比较；心电图浏览、打印方式可以根据用户需求调整；支持会诊申请、会诊报告打印 |  |
| 15 | 心电移动端调阅软件 | 1套 | 支持通过移动设备调阅心电波形报告 |  |
| 16 | 人工智能AI应用 | 2套 | 提供肺结节、骨龄人工智能AI应用服务 |  |
| 17 | 集成接口服务，提供基于J2EE/EJB、WebService、消息中间件等通用技术的标准接口及文档，并支持接入温州市卫计委ESB平台 | 1项 | 分布式存储的院内PACS/RIS的集成接口 | 涉及费用包含在本项目中 |
|  |  | 1项 | 与省影像平台对接接口 |  |
| 18 |  | 1项 | 与各院内心电信息系统接口 | 涉及费用包含在本项目中 |
| 19 |  | 1项 | 会诊平台与CA系统对接接口 | 涉及费用包含在本项目中 |

3、技术参数

3.1医学影像云平台架构要求

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 标准规范 | 采用统一管理集群资源，统一管理集群内的CPU、内存、磁盘和网络资源使得这些关键资源可以被高效地使用。 |
|  | 具备分布式系统底层服务、分布式文件系统、任务调度、集群监控和部署能力并提供技术白皮佐证。 |
|  | 根据应用对资源进行全局的调度，提高资源的利用率。 |
|  | 采用自动故障切换提高系统整体的可用性。 |
|  | 采用统一的安全措施，保证用户数据的安全性。 |
|  | 采用统一运维的方式，提高系统的安全并降低成本。 |
| 扩展规模 | 支持在线集群扩容和应用服务的在线升级。 |
|  | 单个集群最大规模可达到5000台物理服务器并行作业。 |
| 资源管理 | 提供计算存储设备，网络设备和安全设备等物理设备的管理功能。 |
|  | 提供虚拟化后的“分布式计算资源池”、“网络资源池”和“存储资源池”的管理功能。 |
|  | 提供对网络资源的管理功能，包括：IP地址资源和带宽资源的管理。 |
|  | 提供资源协同能力，包括资源的注册、创建、销毁、回收、状态同步、分布式锁服务，支持分布式共识协议。 |
|  | 提供集群并行作业能力，实现资源的高可用和集群的负载均衡能力。 |
| 远程过程调用 | 提供可靠高效的进程间远程调用服务，支持通讯信道的数据压缩和一致性校验。 |
| 分布协同服务 | 分布协同服务提供分布式系统基本的命名服务、状态同步服务和分布式锁服务。支持基于Paxos的分布式共识协议。 |
| 虚拟化功能 | 支持并配置计算资源虚拟化，形成“分布式计算资源池”。硬件采用标准X86服务器，不使用IP SAN和FC SAN等专用存储作为存储资源。 |
|  | 支持并配置计算设备“一虚多”，同一台物理主机上同时支持多种操作系统，或是相同操作系统的不同版本。分区与分区之间相互独立，互不影响。 |
|  | 支持并配置资源的动态调配与弹性可伸缩，资源池具备各级资源的按需获取功能，提高资源消费者的可用性、容错与扩展能力。 |
| 分布式文件系统 | 云平台操作系统支持分布式文件系统，支持存储资源虚拟化,形成“存储资源池”。 |
|  | 数据存储在不同机架的多个节点上，集群中的节点出现硬件、软件故障,集群系统能够自动进行数据的备份和迁移,保证数据的高可用性在并提供技术白皮书佐证。 |
|  | 支持IO优先级控制和QoS保证； |
|  | 支持增量扩容和自动数据平衡能力，允许用户定制数据分布策略； |
|  | 具备高可扩展性，可支持上亿个文件和100PB以上量级的文件存储；支持不重启系统，增加物理服务器后自动扩容； |
|  | 在不依赖RAID卡和NAS等特殊硬件设备的条件下，提供高可用性和高可靠性； |
|  | 支持SATA磁盘块存储和SSD高性能块存储两种分布式存储规格。 |
|  | 普通分布式存储吞吐大于等80M/s，高性能分布式存储吞吐大于等于280M/s，随机IOPS大于等于20000。 |
|  | 采用多管理节点设计，为避免集群单点故障，分布式文件系统必须支持多Master设计，至少有3个及以上的存储Master控制节点。 |
|  | 分布式文件系统上创建出的单个存储盘，能够被多个虚机同时挂载，实现共享存储功能。 |
| 任务调度 | 提供一个数据驱动的多级流水线并行计算框架，兼容业界主流的多种编程模型。 |
|  | 提供并行任务调度能力，且具备高可扩展性，最高可支持十万以上级的并行任务调度。 |
|  | 实现自动检测故障和系统热点，重试失败任务，保证作业稳定可靠运行完成。 |

3.2医学影像云平台服务器要求

| 技术指标 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 云服务基本要求 | 影像云服务交货期 | 本项目在合同签订后14天内提供本地化的云主机、云负载均衡、云安全、云备份、互联网出口、专线服务。 |
|  | 运维保障能力 | 7*24小时运行值班监控，专门配属具备多年云平台维护经验的运维人员，应支持电话、网上值班等响应方式（响应修复时间小于半小时） |
| 机房保障 | 机房位置 | 机房必须在温州市行政区域范围内 |
|  | 机房标准 | 满足GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》中的A级要求，或者系统内部五星级数据中心标准 |
|  | 电源保障 | 保证7*24小时电力供应，供电保障系统需配置保障油机1500KWA或更高的规格,并实现油机1+1备份 |
|  |  | 不间断电源系统需配置400KVA（1+1）或更高的UPS规格 |
|  | 智能空调 | 配备机房专用恒温恒湿精密空调，实现N+2冗余配置(N>=10) |
|  | 监控保障 | 提供360°全方位的监控保障，机房基础安全设施需配置管网式气体消防、早期烟雾告警、门禁系统等系统。 |
| 云平台架构 | 总体要求 | 支持虚拟化操作系统、云计算自服务门户、业务流程、云计费管理、云安全系统、云运维管理、云备份等各系统之间灵活调用和相互协调、最终实现自动化运维 |
|  |  | 获得公安部信息安全等级保护三级认证 |
|  |  | 获得ISO/IEC 27001：2013国际认证（认证范围必须包含云计算服务） |
|  | 虚拟化操作系统 | 平台须采用成熟的云计算技术或产品，保证平台的先进性、安全性、开放性、兼容性、共享性、可升级、可扩充，确保系统实施和服务的效率和弹性。 |
|  |  | 要求云计算平台支持异构虚拟化平台（包括VMware、CtrixXenServer、KVM、物理机等），支持对使用以上虚拟化软件进行虚拟化的管理。 |
| 云主机要求 | 基本功能 | 云主机CPU核数提供8核/16核， CPU性能不低于物理INTELCPU E5-2650性能。 |
|  |  | 内存提供16G/32G；内存性能不低于物理内存性能。 |
|  |  | 系统盘提供500GB/1TB/2TB；系统盘、数据盘I/O顺序、随机读写64kB文件性能不低于50MB/s。 |
|  |  | 互联网出口独享带宽可支持至少1000Mb。 |
|  |  | 支持主流的WINDOWS、LINUX等操作系统,具有物理机的全部功能，虚拟机之间做到隔离保护 |
|  | 扩展功能 | web管理方式。用户登陆用户中心的管理控制台，选择某个主机的管理功能即可进入云主机的管理界面；用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限，使用方式与传统物理主机完全一致。 |
|  |  | 按需开通。根据用户的需求动态的创建和分配计算、存储、网络带宽等资源；用户可以在线按时长购买云主机，并支持任意时刻的续费管理。 |
|  |  | 云主机克隆。指创建一台跟现有云主机一模一样的机器，根据云主机数据盘的大小整个克隆过程一般在15分钟以内。 |
|  | 高可用性 | 支持在线虚拟机热迁移，可以将运行中的虚拟机从一台物理机实时迁移到另一台物理机上 |
|  |  | 支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置 |
|  |  | 支持动态资源调度、资源的快速弹性扩展，实现资源地自动化分配利用 |
|  |  | 支持HA机制，保证在硬件故障情况之下，业务系统可以快速恢复运行。 |
|  | 可靠性 | 数据备份。 支持灵活备份策略的定制，包括：全备份、增量备份、差异备份等多种备份方式。 支持自动化备份策略设置 支持本地备份和远程异地备份 |
|  |  | 磁盘快照。需要提供云主机任一时刻的磁盘快照功能，含快照制作，快照回滚，快照恢复等。 |
|  |  | 故障恢复。云主机发生故障后，切换恢复时间在30分钟以内。 |
|  | 系统迁移 | 云主机迁移。云平台根据物理主机负载情况综合调度，将云主机在不停机状态下从一台物理主机迁移到另外一台物理主机；在线迁移时，云主机应用完全不中断，用户完全无感知 |
|  |  | 支持异构虚拟化平台之间的V2V离线迁移，如VMware，KVM |
|  |  | 支持P2V离线迁移，将物理服务器系统迁移至云平台 |
|  | 云主机安全 | 防ARP欺骗，防DDos攻击，提供流量清洗服务 |
|  |  | 用户可自助开通防火墙，并定义防火墙规则 |
|  |  | 网络隔离。支持两块网卡，不同网卡连接不同网络安全域。 |

3.3医学影像云平台安全要求

| 规格要求 |  |
| --- | --- |
| 产品形态 | 产品是软件形态； 支持部署于通用X86服务器平台，无需绑定操作系统即可搭建安全资源池平台，平台虚拟化内核采用机遇KVM底层开发 |
| 平台架构基本要求 | 安全资源池平台计算资源、存储资源、网络资源、网络功能资源、安全功能等IT基础资源必须虚拟化，其中安全功能中必须具备虚拟防火墙、虚拟VPN、虚拟应用负载均衡、虚拟应用防火墙、虚拟IPS、虚拟数据库审计、网页防篡改等功能组件，保障平台的扩展性和兼容性（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）； 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的一键故障定位功能，方便在安全资源池环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到acl策略配置错误等层面，方便快速排查问题保障业务的高连续性； |
| 性能要求 | 吞吐量：不小于50G 安全镜像总数：不小于100 |
| 交付形态 | 资源池必须具备安全需求弹性扩展，安全灵活部署。按需交付。安全功能以机遇不同安全需求以安全服务包的形式交付。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
| 安全功能 | 1）平台必须需要具备平台具备安全接入（SSL VPN）、安全防护（访问控制、内容安全、入侵防御、Web应用防护、网站篡改防护）、安全检测（僵尸网络检测、实时漏洞分析、Webshell检测、网站黑链发现、网站木马发现、云端监测、云端Web扫描）、安全审计（数据库审计、堡垒机）、安全应用（负载均衡）、安全运营（网站可用性监测、实时威胁告警支持微信/邮件告警事件推送、快速响应）、终端响应与检测等安全功能。 2）支持安全生态产品整合，且提供第三方生态产品接入服务报告证明（报告需体现公章） |
| 服务方式 | 实现云用户与云平台管理方独立可视化界面，云用户能够实现对安全的自助可控服务，必须具备为每个云用户分配独立的安全资源管理界面，云用户可查看：当前安全资源运行状态、安全状态，云用户可配置：当前所购买的安全资源，如IPS、Web防护等安全功能的策略管控。（需提供配置实例、功能性截图或录屏，加盖厂商公章或或授权章）。 |
| 可靠性 | 1）支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量，支持标记为重要虚拟机，当安全资源池资源不足时，优先保障平台侧虚拟机资源分配。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）； 2）虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 3）平台可以通过设置敏感时间度对集群服务器CPU、内存等基础资源进行动态调度 |
| 状态监控 | 1）平台支持云用户数量、安全服务包数量和分类、CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计的展现； 2）平台支持服务包的即将到期期限、平台当前出口总流量监测的可视化。 |
| 系统部署管理 | 1）平台支持自动进行网络拓扑发现，自动描绘安全资源池与云平台之间网络连接关系，支持对安全资源池内部的虚拟网络拓扑自动排列。 2）支持在线的安全镜像迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现安全镜像在平台内的不同物理机上迁移，保障云用户业务连续性。 3）支持vlan、vxlan、无vlan混合引流策略部署，且可以根据云用户与业务系统关联进行按需引流。 4) 安全服务，按照计量服务模式，根据需求使用安全服务，采用不同规格带宽、时间等多维度计量授权方式。（提供配置界面截图） |
| 虚拟VPN接入 | 1）VPN并发数不小于1500个； 2）支持对基于HTTP、HTTPS、FileShare、DNS、H.323、SMTP、POP3、Telnet、SSH等的所有B/S、C/S应用系统，支持基于TCP、UDP、ICMP等IP层以上的协议的应用，例如即时通讯、视频、语音、Ping等服务； 3）支持用户名密码认证、IP+MAC绑定认证、支持自定义广告，实现首次URL重定向； 4)支持针对跨运营商访问业务实现链路加速优化，消除丢包和延迟业务体验慢情况（提供截图证明）； 5)支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器。（提供截图证明） 6）可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 7）支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现APP应用的双区域隔离。 |
| 虚拟应用防火墙 | 1）对虚拟防火墙分布式策略管控，策略内容可以针对IP、MAC地址或通讯端口，可防护所有基于IP五元组（TCP、 UDP、 ICMP 等）； 2）支持静态路由，ECMP等价路由，支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议，支持多播路由协议，支持路由异常告警功能； 3）提供基本的安全防御，包括但不限于4-7层访问控制、入侵防御、病毒过滤、网页防篡改等安全功能； 4）实时对外部的恶意扫描行为进行拦截，防止网站漏洞被暴露。 5）对所有应用系统进行漏洞的攻击防护，包括防跨站、防SQL注入、防篡改、防木马、防黑客攻击等。 6）能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； |
| 虚拟入侵检测 | 1)实时监测攻击事件，持续监测虚拟化平台和网络安全设备的安全告警事件，综合分析各类安全事件日志，及时发现安全威胁，分析云环境云安全状况，对安全事件进行处置。 2）具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； 3）对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；（需提供云端恶意软件分析报告样本并加盖厂商公章） 4）支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； 5）支持通过随机域名算法，DGA域名检测算法和动态域名分析等行为识别技术定位僵尸主机。 6）具备分布式攻击源的暴力破解检测方法：统计单个用户名在单位时间内登录失败的IP个数是否超过阈值； 支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明并加盖厂商公章）； |
| 虚拟安全审计 | 1)支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计；支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作； 2）完整解析、记录、关联SQL操作语句绑定变量参数，并支持对超长SQL语句完整解析； 3）支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌。 4) web访问方式支持直接输入目标IP快速连接功能；（提供相关Web页面截图证明），通过web方式使用SSH协议支持clone session功能；支持直接调用SFTP功能；支持设定窗口颜色、保存屏幕内容、打印屏幕内容、复制粘贴等功能；（提供相关Web页面截图证明） |
| 虚拟负载均衡 | 1）支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。 2）支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 3）支持编程语言（如Lua）自定义的流量编排方法，可通过编程脚本的方式实现负载均衡、会话保持和DNS处理等功能的灵活处理。（提供设备操作界面截图证明材料）。 |
| 数据保全 | 提供文件数据保全服务及措施，保障影像文件存储安全可靠不丢失。实时提供医疗机构已上传的文件集（提供数字影像的服务期为：门诊患者15年、住院患者30年）。 |
| 产品资质 | 必须提供具备《计算机软件著作权》及测试报告 必须提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

3.4医学影像云平台软件综合指标

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| （一）总体要求 |  |
| 1 | 支持温州市社区医院、县级医院、市级、省级所有医院影像检查报告、DICOM图像、心电波形(非JPG及PDF)能通过纯WEB网页方式实现区域内各医院报告和影像共享。 |
| 2 | 支持温州市社区医院、县级医院、市级、省级所有医院影像检查报告、DICOM图像、心电波形(非JPG及PDF)都能通过移动设备进行调阅。 |
| 3 | 通过该平台，基层医院医生碰到影像疑难病例时，可在专网电脑发送会诊申请，将疑难病例上传给市大医院专家会诊，会诊报告结果基层医院能方便打印 |
| 4 | 区域影像会诊时，基层医院的检查报告可直接在各区县市影像会诊中心RIS客户端软件打开并进行报告书写，无需再打开第三方软件，提供承诺书。 |
| 5 | 云影像软件服务器硬件无需GPU显卡，仍能保证快速的图像调阅及三维后处理,提供承诺书 |
| 6 | 支持与浙江省省级影像云平台的对接 |
| 7 | 建设云影像全局索引，并提供第三方系统调阅， |
| 8 | 支持影像云平台数据调阅量BI展示功能 |
| 9 | 支持大数据分析 |
| 10 | 支持数据加密和脱敏 |
| （二）架构 |  |
| 1 | 系统支持分布式存储及集中式混合存储，并支持通过服务交换方式调取PACS影像 |
| 2 | 支持非直通模式下进行图像调阅及图像获取 |
| 3 | 支持WADO方式进行图像调阅 |
| 4 | 支持多个数据中心统一WEB图像调阅 |
| （三）系统主要性能（调阅图像应为原始无损压缩的DICOM格式文件） |  |
| 1 | 专家端千兆网络下DR胸片图像时间小于5秒 |
| 2 | 专家端千兆网络调阅500幅CT图像时间小于6秒 |
| 3 | 区域客户端在100M网络调阅500幅MR图像时间小于7秒 |
| （四）软件著作权 |  |
| 1 | 软件技术服务商拥有院内PACS软件著作权证书 |
| 2 | 软件技术服务商拥有区域PACS软件著作权证书 |
| 3 | 软件技术服务商拥有远程会诊软件著作权证书 |
| 4 | 软件技术服务商拥有区域心电软件著作权证书 |
| 5 | 软件技术服务商拥有云影像软件著作权证书 |

3.5医学影像云平台PACS服务器端软件

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 标准遵循及架构 |  |
| 1.1 | 支持接收所有DICOM设备图像，包括CT、MR、CR、DR、DSA、RF（数字胃肠机）、乳腺、超声、胃镜、核医学设备 |
| 1.2 | 通过设备WORKLIST功能，调用已登记好的病人信息，避免重复输入，对不支持中文的设备自动转换为英文供设备调用；设备将检查图像发送到PACS后， HIS/RIS/PACS 能知道检查的工作状态 |
| 1.3 | DICOM 查询/检索功能 |
| 1.4 | DICOM 存储归档 |
| 1.5 | 支持DICOM存储确认功能，确保影像资料传送的正确性与完整性 |
| 1.6 | 支持DICOM传送功能，能将图像发送到其它工作站 |
| 1.7 | 支持将DICOM设备的影像直接传输、归档到服务器，而无需通过前置工资站 |
| 1.8 | 支持DICOM JPEG2000新一代图像压缩技术 |
| 1.9 | 支持影像删除后恢复功能，支持WEB图像删除管理，可通过WEB方式在院内任何站点进行图像删除恢复管理 |
| 1.10 | 支持数据合法性校验 |
| 1.11 | 支持纠正病人的相关信息，并可通过WEB方式进行图像与RIS信息的匹配管理 |
| 1.12 | 支持同一病人影像归并 |
| 1.13 | 服务器各功能模块配置通过窗体或菜单方式 |
| 1.14 | 支持多层存储与管理 |
| 1.15 | 原始数据备份功能 |
| 1.16 | 支持多种压缩格式存储，包括支持用户自定义比例进行影像压缩，并通过图形界面方式进行操作 |
| 1.17 | 支持患者信息修改时RIS与PACS匹配同步 |
| 1.18 | 根据用户类别或组类别赋予使用权限 |
| 1.19 | 系统所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限。 |
| 1.20 | 每个用户必须使用各自的ID和密码登录、访问系统。 |
| 1.21 | 支持技术中心对PACS系统进行远程管理和远程维护。 |
| 1.22 | 支持影像异地备份功能 |
| 1.23 | 支持服务器群集 |
| 1.24 | 软件采用的数据库系统为ORACLE大型数据库系统，提供中标后使用ORACLE的承诺书 |
| 1.25 | 支持WINDOWS SERVER或UNIX 、linux |
| 1.26 | 支持PC Server或小型机 |
| 1.27 | 存储支持多个、无限存储扩展 |

3.6医学影像云平台专家诊断工作站模块

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采用WEB架构，具有智能安装、升级功能，并支持WINDOWS XP、WIN7、WIN8、WIN10操作系统； |
| 1.2 | 支持WINDOWS 64位操作系统。 |
| 1.3 | 可根据检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作； |
| 1.4 | 图像处理：支持图像无级缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；伪彩；放大镜；图像复制；右键窗宽、窗位调节；ROI自动窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位；非线性窗宽/窗位调节 |
| 1.5 | 整个图像屏幕中单个图像拍摄；整个图像屏幕中多个图像一次拍摄；整个图像屏幕整个画面拍摄 |
| 1.6 | 测量处理：支持长度测量 ；角度测量；周长测量；任意形状面积测量；单点CT值测量、圆形、四方形测量；区域测量（区域平均值、总和、最大、最小、均方差等）； |
| 1.7 | 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；手划区域标注；手划区域带文字标注；可以移动、编辑和删除标注 |
| 1.8 | 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小 |
| 1.9 | 测量结果、注释文字随图像保存、复制、粘贴、导出（不对原始图像数据作改动） |
| 1.10 | 一键恢复原始图像功能 |
| 1.11 | 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个病人图像对比。 |
| 1.12 | MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示 |
| 1.13 | 多序列图像在同一窗口内显示 |
| 1.14 | 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示 |
| 1.15 | 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比 |
| 1.16 | 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比 |
| 1.17 | 同一窗口内不同病人可切换显示 |
| 1.18 | 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像 |
| 1.19 | 显示DICOM文件头信息 |
| 1.20 | 影像动态播放显示，动态图像导出（AVI格式）；单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整 |
| 1.21 | 关键图像标记和显示 |
| 1.22 | 支持多屏设置显示 |
| 1.23 | 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式 |
| 1.24 | 图像输出：支持普通打印纸；支持激光相机（DICOM PRINT SCP） |
| 1.25 | 支持格式转换：支持导出JPEG、BMP、AVI格式导出 |
| 1.26 | JPG图像导出时支持图片上病人标识信息显示和不显示导出 |
| 1.27 | 可一次性将多幅图像转换为JPG，BMP等格式 |
| 1.28 | 支持DICOM光盘刻录（包含DICOM DIR）；DICOM光盘图像读取；支持DICOM打印；DICOM查询检索（Q/R SCU/SCP）；DICOM传送；支持DICOM图像本地方式打开 |
| 1.29 | 支持DICOM图像收藏功能 |
| 1.30 | DICOM刻录普通PC机预览功能（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人其他相关资料） |
| 1.31 | 菜单结构：图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中） |
| 1.32 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录 |
| 1.33 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能 |
| 1.34 | 对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能 |
| 1.35 | 支持虚拟显示器分割功能，可在一个显示器或屏幕上分割为多个虚拟显示器，每个虚拟显示器可独立进行如MPR等三维后处理，以方便与其它虚拟显示器上图像进行比较 |
| 1.36 | 语音记录功能 |
| 1.37 | 可依医师使用习惯设定挂片协议，选择不同的挂片协议显示不同的效果。 |
| 1.38 | DSA减影功能 |
| 1.39 | 具有修改后图像保存功能 |
| 1.40 | 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形电压测量 |
| 1.41 | 在PACS WEB任何浏览站点上具有针对心电波形处理模块，能进行心电波形时间测量 |
| 1.42 | 工具栏可根据显示器款式要求放在顶上或左边 |
| 1.43 | 集成通用3D和高级3D后处理功能。 |
| 通用3D后处理模块 |  |
| 1.44 | 支持WEB架构并发调用的3D后处理模式， |
| 1.45 | 能与PACS高度集成，统一界面风格， |
| 1.46 | MPR各面图像同时联动调节功能 |
| 1.47 | 3D VOLUME |
| 1.48 | 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发调阅 |
| 1.49 | 鼠标拖动图像滚动功能 |
| 1.50 | MPR多个图像联动旋转功能，WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |
| 1.51 | MIP功能、CPR功能 |
| 1.52 | 虚拟内窥镜 |
| 1.53 | CT脑血管减影功能：通过使用减影算法对两个序列二维图像进行处理后自动显示脑血管图像，要求重建的三维图像在直接原二维图像窗体界面上，不得再显示另外窗体中。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。 |
| 1.54 | CT虚拟结肠镜分析：结肠的螺旋CT图像，无创地、内外兼顾地整体观察结肠病变；在同一解剖部位同时通过2D重建图、3D重建图、360度平铺图、横断位图、导航模式等多种显示方式；同步和有序浏览患者的仰卧位和俯卧位图像；360度内壁浏览模式，同步查看患者在两个体位时的整条结肠内壁彩色标注息肉追踪病灶和进行快速定位；自动穿梭，在整个穿越结肠过程中，系统能让操作始终保持在内腔中心线上穿梭的速度可调自动穿梭模式可同时开启内腔平铺的视图，要求重建的三维图像在直接原二维图像窗体界面上，不得再显示另外窗体中。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。 |
| 1.55 | CT心功能分析：选择舒张末期和收缩末期的心脏相位，左心室分割，左心室边界提取，左心室容量分析(射血分数），左心室壁厚度分析，要求重建的三维图像在直接原二维图像窗体界面上，不得再显示另外窗体中。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌。 |
| 1.56 | 肺结节分析及自动辅助诊断功能。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |
| 1.57 | CT脑血管灌注功能。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |
| 1.58 | 乳腺专用浏览模块，可实现针对乳腺两侧同时局部放大镜对比，两次乳腺同时进行各种后处理，乳腺各种显示模式挂片协议 |
| 1.59 | CT冠脉提取及分析。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |
| 1.60 | PET/CT融合功能。WEB并发调阅模式且与PACS统一界面风格及同一品牌 |

3.7医学影像云平台院内专家报告管理系统模块

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1.1 | 专家书写会诊报告是，支持院内原放射信息管理系统中直接打开会诊的记录，无需再打开独立的软件。 签名要调用温州市卫计委CA认证服务。 |
| 1.2 | 支持通过RIS调阅PACS系统 |
| 1.3 | 具有诊断质控及技术质控智能评价管理系统 |
| 1.4 | 具有自定义统计功能，支持系数统计功能及加班工作量统计功能 |
| 1.5 | 具有随访管理功能 |
| 1.6 | 具有读片管理功能 |
| 1.7 | 具有典型病例管理 |
| 1.8 | 软件采用的数据库系统为ORALCE大型数据库系统，提供中标后使用ORACLE的承诺书 |
| 1.9 | 支持报告痕迹管理功能 |
| 1.10 | 支持危急值管理功能 |
| 1.11 | 报告界面短信通知提醒患者问病史、报告错误召回功能 |
| 工作列表管理 |  |
| 2.1 | 支持部门、设备、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询 |
| 2.2 | 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询 |
| 2.3 | 支持列表各显示字段自定义排列 |
| 2.4 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体 |
| 报告管理 |  |
| 3.1 | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能（提供截图证明） |
| 3.2 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单 |
| 3.3 | 支持无图状态下书写诊断报告 |
| 3.4 | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |
| 3.5 | 报告单样式可按医院要求修改 |
| 3.6 | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式 |
| 3.7 | 支持报告回退重写流程 |
| 3.8 | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比 |
| 3.9 | 支持报告模板管理 |
| 3.10 | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 3.11 | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板） |
| 3.12 | 按照部位自动调取模板 |
| 3.13 | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告 |
| 3.14 | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 |
| 3.15 | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能 |
| 3.16 | 支持单个/批量报告书写、审核、打印 |
| 3.17 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印 |
| 3.18 | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能（提供截图证明） |
| 3.19 | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告（提供截图证明） |
| 3.20 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定 |
| 3.21 | 支持危急值管理功能 |
| 3.22 | 支持性别纠错提醒功能 |
| 3.23 | 支持左右纠错提醒功能 |
| 3.24 | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能 |
| 3.25 | 支持ICD 10保存 |
| 查询统计 |  |
| 4.1 | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
| 4.2 | 特殊疾病的统计和查询 |
| 4.3 | 阳性率统计 |
| 4.4 | 支持将检查信息导出到Excel |
| 4.5 | 检查机房、检查技师工作量统计 |
| 4.6 | 设备工作量统计 |
| 4.7 | 检查项目明细统计 |
| 4.8 | 申请科室、申请医生明细统计 |
| 4.9 | 年龄段统计 |
| 4.10 | 报告医生、审核医生工作量统计 |
| 4.11 | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |
| 4.12 | 统计报表打印 |
| 4.13 | 柱状图显示 |
| 4.14 | 支持自定义统计功能 |
| 4.15 | 支持加班统计功能 |
| 4.16 | 支持不同系数（如部位）统计功能 |
| 4.17 | 支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计 |
| 质控管理 |  |
| 5.1 | 具有技术质控智能评价管理功能 |
| 5.2 | 具有诊断质控智能评价管理功能 |
| 5.3 | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理 |
| 5.4 | 显示历史质控评价信息 |
| 5.5 | 支持质控评价因子设定及权值设定 |
| 5.6 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果 |
| 随访管理 |  |
| 6.1 | 支持随访管理查询 |
| 6.2 | 在随访管理系统中，支持将各检查结果汇总保存 |
| 6.3 | 支持符合率保存及统计 |
| 读片管理 |  |
| 7.1 | 支持对保存为读片管理的记录查询 |
| 7.2 | 支持读片时各医生描述信息的录入 |
| 7.3 | 打印读片管理记录单 |

3.8医学影像云平台区域影像数据共享及影像数据采集模块

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持前置机提供的服务对源数据进行采集 |
| 1.2 | 支持将采集的数据上传到云端进行存储管理 |
| 1.3 | 支持WADO区域图像调阅，以满足复杂环境要求 |
| 1.4 | 具有居民健康档案的影像报告数据交换服务及调阅接口 |
| 1.5 | 区域报告查询 |
| 1.6 | 支持前置机提供的服务与存储库进行EBXML协议通讯 |
| 1.7 | 支持前置机提供的服务与PIX服务管理器间进行的HL7 V2IHE-C.*协议通讯 |
| 1.8 | 支持通过PIX（主索引）进行基本信息查询 |
| 1.9 | 支持通过PDQ（人口统计学）进行基本信息查询并实际应用安全策略 |
| 1.10 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C标准关于获取信息显示集成模式（RID PROFILE）的显示（DISPLAY）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |
| 1.11 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C标准关于获取信息显示集成模式（RID PROFILE）的信息源（INFO_SOURCE）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |
| 1.12 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循时间一致性（CT）集成模式（PROFILE）的时间客户端（TC）、时间服务器（TS）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |
| 1.13 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循患者统计信息查询（PDQ）集成模式（PROFILE）的患者基本信息使用者（PDC）、患者基本信息提供者（PDS）功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |
| 1.14 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循患者交叉索引（PIX）集成模式（PROFILE）的患者标识源、PIX使用者、PIX管理者功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |
| 1.15 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循跨机构文档共享（XDS.b）集成模式（PROFILE）的文档源、文档消费者、文档注册者、文档仓库功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |
| 1.16 | 支持具有区域影像或远程会诊系统的基于IHE-C如下标准：遵循跨机构影像文档共享（XDS.I）集成模式（PROFILE）的影像文档源、影像文档消费者功能角色（须提供通过IHE-C有效的证明材料复印件）； |

3.9医学影像云平台管理系统软件及行政管理统计模块

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 提供云影像BI展示软件，在同一窗体上需能展示定时刷新的显示总调阅量及最新的调阅检查记录数（刷新时间<=3秒）,各医疗机构影像调阅对比、当日各医疗机构调阅量对比、近1月各医疗机构调阅量对比、各医疗机构总调阅量对比 |
| 1.2 | 各医疗机构能通过云影像管理平台查询本单位的调阅总次数及调阅检查数 |
| 1.3 | 支持全WEB架构，支持HTML5浏览器调阅 |
| 1.4 | 各医疗机构能通过云影像管理平台查询本单位各月份的调阅总次数及调阅检查数，并支持柱状图对比统计 |
| 1.5 | 支持影像检查查询功能 |
| 1.6 | 支持影像检查报告浏览功能 |
| 1.7 | 支持严格权限管理 |
| 1.8 | 支持用户添加管理 |
| 1.9 | 支持区域内各设备工作量的统计 |
| 1.10 | 支持区域内各医院检查工作量的统计 |
| 1.11 | 支持远程会诊专家工作量统计 |
| 1.12 | 支持申请会诊医生工作量统计 |
| 1.13 | 支持申请会诊医院工作量统计 |
| 1.14 | 支持中心端短信发送功能 |
| 1.15 | 支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计 |
| 1.16 | 数据库系统为大型ORACLE数据库，提供承诺书 |

3.10医学影像云平台区域影像客户端浏览模块

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1.1 | 采用WEB架构，满足区域内任何电脑客户端调阅要求，支持IE6、IE7、IE8、IE9、IE10、IE11浏览器及最新版本的非IE内核浏览器调阅。 |
| 1.2 | 支持XP、WIN7、WIN8、WIN10操作系统；支持64位操作系统。 |
| 1.3 | 图像处理：支持图像缩放；图像旋转、翻转；图像移动漫游；图像黑白翻转；放大镜；窗宽、窗位调节；预设窗宽、窗位选择 |
| 1.4 | 测量处理：支持长度测量；角度测量；面积测量；CT值测量；区域测量 |
| 1.5 | 标注处理：文字标注（中、英文）；箭头标注；文字带箭头标注；可以移动、编辑和删除标注 |
| 1.6 | 一键恢复原始图像功能 |
| 1.7 | 序列对比：提供不同序列的对比、浏览同步、同步窗宽窗位 |
| 1.8 | 定位线：提供多序列的定位线位置显示 |
| 1.9 | 图像播放：可以向前，向后，连续播放图像，并可以调节播放速度 |
| 1.10 | 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像 |
| 1.11 | 支持格式转换：支持导出JPEG格式导出 |
| 1.12 | 显示DICOM文件头信息 |
| 1.13 | 支持MPR图像重建功能 |
| 1.14 | MPR图像交叉连接定位功能 |
| 1.15 | MIP功能 |
| 1.16 | CPR功能 |
| 1.17 | 支持图像层厚重建功能 |
| 1.18 | 支持3D VOLUME重建功能及支持虚拟切割功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成 |
| 1.19 | 支持一键去床板功能 |
| 1.20 | 支持MPR图像联动旋转功能 |

3.11医学影像云平台移动端模块

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 针对图像部分直接以DICOM方式进行影像调阅 |
| 1.2 | 可在移动设备上进行图像放大缩小、窗宽窗位调节、大小长度测量； |
| 1.3 | 具有点CT值测量及画圈平均CT值测量功能 |
| 1.4 | 具有角度测量功能 |
| 1.5 | 具有根据窗宽窗位自定义设置并进行选择功能（如选择肺窗、纵膈窗） |
| 1.6 | 拥有VR 功能及虚拟切割功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成及云影像服务器无需配备GPU显卡的承诺书 |
| 1.7 | 具有MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换及图像滚动； |
| 1.8 | MIP功能 ； |
| 1.9 | 层厚重建功能 |
| 1.10 | 支持在浏览影像时能进行无损有损压缩切换查看功能 |
| 1.11 | 移动报告书写功能，满足专家在异地书写报告； |
| 1.12 | 支持在微信报告页面可查看历史相关报告 |
| 1.13 | 支持在微信报告页面一键分享功能，能将报告超链接地址通过复制链接、微信、QQ发送给专家查看，并支持按医院指定要求时间后超链接地址失效 |
| 1.14 | 支持通过微信扫描二维码查询报告及图像； |
| 1.15 | 支持通过就诊卡绑定医院公众号后可接收报告微信推送，并通过推送的报告打开图像； |
| 1.16 | 支持通过短信发送超链接地址查看报告及图像； |
| 1.17 | 支持在图像处理页面具有一键分享功能，以便将图像通过生成二维码形式发送给专家会诊，在生成二维码时可进行匿名形式，也可选择二维码有效时间，可以在上面形成可录入的加密密码且能复制超链接地址 |
| 1.18 | 支持DSA动态减影图像及非减影图像的动态播放显示 |
| 1.19 | 支持通过微信小程序登录查询报告及DICOM图像 |
| 1.20 | 支持通过微信小程序登录扫描二维码并发起远程会诊申请，能输入会诊专家、专家联系方式；专家可通过登录微信小程序进行会诊图像打开浏览，诊断建议结果录入。 |

3.12医学影像云平台心电模块

| 序号 | 功能类 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 标准遵循及架构 |  |  |
| 1.1 | 数据标准 | 采用标准的数据格式，以统一不同型号的心电图机。支持HL7aECG、SCP、DICOM、PDF |
| 1.2 | 软件标准性 | 严格遵循IHE-C体系架构和技术规范 |
| 1.3 | 设备兼容 | 支持GE、福田、光电、飞利浦、谷三丰、理邦、邦健、世纪今科、华泰等国际国内不同的心电图品牌型号。提供上述品牌设备的合同、验收报告、用户证明文件 |
| 1.4 | 设备利用 | 充分利用医院现有的心电、电生理设备 |
| 1.5 | 远程维护 | 支持系统的自动升级与维护 |
| 1.6 | 双机热备 | 系统支持双机热备方案，支持数据离线保存，离线查看、数据恢复 |
| 1.7 | 双向通讯 | 支持与心电图机的双向通讯功能，支持有线和无线两种通讯技术，即可下发预约信息给心电图机 |
| 1.8 | 日志的保存、查看 | 提供各种操作日志的保存、查看功能：包括删除、上传、下发、修改、导出、调阅、打印等操作 |
| 1.9 | 数据库支持 | 数据库系统支持ORACLE数据库，提供承诺书 |
| 智能手机浏览图形，分析图形并发报告 |  |  |
| 2.1 | 支持工作站终端对需要会诊的报告提出会诊请求，会诊请求会发送到专家的会诊终端，专家打开该消息之后，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后可以提交诊断报告。 |  |
| 2.2 | 诊断报告提交后，支持工作站报告端消息通知，报告医生预览专家的诊断之后，可以引用到报告中，完成报告会诊。 |  |
| 2.3 | 会诊终端支持Android系统和iOS系统的各种品牌的智能终端。 |  |
| 现有主流通信软件微信分享 |  |  |
| 3.1 | 支持通过手机APP或者诊断终端软件，将心电数据通过网络分享到微信专家群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。 |  |
| 3.2 | 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换。 |  |
| 病房和急诊的处理 |  |  |
| 4.1 | 心电图室设立心电中心站，配备便携式心电图机，心电图机支持远程数据传输，无论是急诊或病区的护士采集的心电图数据可以通过有线或无线网络在第一时间传输给心电图室，心电图医生在心电图中心服务器进行分析打印，短时间内将心电图报告回复打印给病房或急诊，打印后的报告临床医生在科室内电脑可以进行网络共享。 |  |
| 4.2 | 支持信息到达提醒功能，当有新病历传输时，可以发出提醒；系统能够将急诊病人信息及时通知医师及主任。 |  |
| 特殊处理功能 |  |  |
| 5.1 | 支持漏诊提示：对心电图显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。【提供证明该功能的著作权或原创证明文件复印件、同时提供软件界面截图】。 |  |
| 5.2 | 危急值管理：系统支持危急值处理流程，在待诊断列表中，标明该待检查病人为危急；通过即时消息，在待诊断队列中提示，当前诊断组中的医生都可以优先处理该检查； 通过系统配置，给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。科室主任可以通过智能终端查看波形。 |  |
| 5.3 | 支持导联纠错：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正。【提供证明该功能的著作权或原创证明文件复印件、同时提供软件界面截图】。 |  |
| 静态心电数据采集存储 |  |  |
| 6.1 | 支持门诊、急诊、住院、体检、体检中心等部门心电图机联机数据采集。支持根据不同申请单选择对应检查。患者开始做检查的时候，患者的信息会自动调入，通过接收患者的预约单，可以提取患者的预约信息。 |  |
| 6.2 | 支持心电设备为患者检查时，系统自动填充病人的检查信息，显示结果。支持WORKLIST，支持扫描条码腕带。 |  |
| 6.3 | 系统支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图数据并存储、编辑。 |  |
| 6.4 | 支持接收活动平板运动试验、动态心电图、动态血压检查。 |  |
| 6.5 | 支持接收床旁监护仪12导心电图、心内电生理报告等数据。 |  |
| 6.6 | 常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换为MFER,CDA,PDF,DICOM中的至少两项国际标准。 |  |
| 6.7 | 提供导联纠错功能，能简单一键操作即可实现纠错 |  |
| 数据分析 |  |  |
| 7.1 | 支持提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能； |  |
| 7.2 | 对于相同ID号心电数据，系统支持自动分析比较心电图的变化，并在报告中显示出来。 |  |
| 7.3 | 支持对于干扰波形支持再次滤波调节。 |  |
| 7.4 | 对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。 |  |
| 7.5 | 支持通过汉语拼音缩写，快速查找诊断语句，修改报告诊断。 |  |
| 7.6 | 支持自动统计工作量并自动生成周报、月报或年报，可结合患者基本信息、临床诊断、测量值、心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究。 |  |
| 7.7 | 支持向量分析技术 |  |
| 7.8 | 支持心电图机的自动测量和诊断语句存入心电信息系统。 |  |
| 7.9 | 图文报告可以PDF等形式输出，支持向网络打印机直接输出报告。 |  |
| 7.10 | 支持Cabrera导联功能、附加导联功能。 |  |
| 7.11 | 支持导联组合：多份图谱任意导联组合，快速15导、18导处理。 |  |
| 7.12 | 支持图谱合并：多份图谱任意合并，快速15导、18导处理【提供软件界面截图】。 |  |
| 7.13 | 支持电轴测量，提供心电轴对照表。 |  |
| 5.14 | 支持阿托品试验采集及处理流程 |  |
| 7.15 | 支持任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 |  |
| 7.16 | 支持梯形图生成技术【提供软件界面截图】 |  |
| 7.17 | 支持危急值预警流程：出现危机值数据,执行预警报警、优先诊断等。 |  |
| 7.18 | 支持诊断分级，对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。 |  |
| 7.19 | 支持心电事件、起博心电、晚电位功能【提供软件界面截图】。 |  |
| WEB终端浏览 |  |  |
| 8.1 | 支持嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，支持查看原始数据，支持调整走速和增益。 |  |
| 8.2 | 支持在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。 |  |
| 临床应用功能要求：具有自动分析诊断功能 |  |  |
| 9.1 | 报告系统具有自动分析功能 | 医生报告系统具有自动分析功能，能够自动给出诊断提示或结果，辅助医生快速诊断心电图，证明其特异性、敏感性等，提供截图证明 |
| 9.2 | 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据 | 系统所采集、传输存储数据需保留原始心电数据。测量精度达到毫秒/微伏级别，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据。即可以将心电波形大幅放大，直到可以观察到每一个采样点的信号（提供截图），允许诊断医生进行二次滤波等功能 |
| 9.3 | 报告工作站功能 | 报告工作站具有检查采集、编写报告、对比分析、主任审核、管理统计等功能，以上功能可以按需进行归并 |
| 9.4 | 心电图处理测量功能 | 提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、患者数据全数字导入导出功能，走纸速度调整、波形放大等功能 |
| 9.5 | 自换成为心向量图 | 报告工作站可自动将12导心电图转换成为心向量图 |
| 9.6 | 自动序列对比功能 | 自动序列对比功能，可自动对同一ID号的病人进行心电图对比，系统自动指出与前一次心电图相比较的心电变化，并能针对变化自动给出诊断建议。（产品截图展示） |
| 9.7 | 打印报告模板 | 提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12x1、6x2、3x4+1等 |
| 9.8 |  | 支持基线位置调整、自动增益调整、网格粗细设置、支持心电图报告的波形基线位置自动调整、增益自动调整以及增益分开调整功能 |
| 电生理功能要求 |  |  |
| 10.1 | 电生理数据处理 | 支持电生理软件对病人的基本信息和原始数据进行归档、存储，支持数据的查询与统计。 |
| 10.2 |  | 支持各种电生理设备，包括Holter、运动平叛、动态血压，脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。 |
| 10.3 |  | 针对电生理的报告系统，支持PDF解析功能，根据用户的需求，自动获取有用的数据，进行归档、重新生成电生理报告，支持报告院内共享。 |
| 10.4 |  | 在没有电生理软件提供商的配合情况下，支持电生理软件和HIS系统的接口，减轻检查医生的工作量，提高信息输入的准确性。 |
| 10.5 |  | 支持对电生理检查报告的获取、参数提取，临床医生根据实际需要，重新定义报告格式，并且支持对电生理参数的统计分析，支持电生理报告的共享。 |
| 10.6 |  | 支持数据解析与提取：可对电子文档进行内容提取，并支持提取的信息分析功能。 |
| 10.7 |  | 支持数据归档和管理：对获取的数据归档后，可在科室内实现数字化管理，在院内实现共享。 |
| 集成要求 |  |  |
| 11.1 | 与HIS接口 | 与院内HIS系统无缝集成，管理支撑数据不重复维护，业务功能数据不重复输入，并保持数据同步。不能变更医嘱录入、核对和执行流程。 |
| 11.2 | 与电子病历接口 | 与院内电子病历系统无缝集成，管理支撑数据不重复维护，业务功能数据不重复输入，并保持数据同步。保持电子病历及管理功能与各类移动功能的协调一致，数据互通。 |
| 11.3 | 具体模块标准性 | （1）集成模式：静息心电工作流程(REWF)；功能角色：图像显示，证据创建者；集成的ECG管理者。 |
| 11.4 |  | （2）集成模式：检索心电图显示(ECG) ；功能角色：心电图数据源。 |
| 11.5 |  | （3）集成模式：可显示的报告(DRPT)；功能角色：报告管理、仓库。 |
| 11.6 |  | （4）集成模式：患者交叉索引（PIX）；功能角色：PIX使用者、PIX管理者。 |
| 11.7 |  | （5）集成模式：跨机构文档共享（XDS.b）；功能角色：文档源、文档仓库。 |
| 11.8 |  | （6）集成模式：患者信息查询（PDQ)；功能角色：患者基本信息提供者（PDS）、患者基本信息使用者（PDC）。 |
| 11.9 |  | （7）集成模式：时间一致性；功能角色：时间客户端。 |

3.13医学影像云平台肺癌影像智能辅助诊断系统模块

| 产品配置模块 | 功能模块 | 具体配置 | 配置描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件功能 | 病灶检出 | 病灶检出标记 | 检测出结节，并在最大横截面上用形状标注出 |
|  |  | 大小测量 | 在结节最大的横截面上，自动输出结节长径和短径 |
|  |  | 密度测量 | 自动判定结节密度，分为实性、半实性、磨玻璃 |
|  |  | IM定位 | 自动输出结节标记在DICOM影像序列中的位置 |
|  |  | 解剖学定位 | 自动定位结节的解剖学位置，可精确到肺段 |
|  |  | 病灶导航 | 右侧导航条上按IM位置给出结节标记，点击白点即可快速定位至该结节 |
|  |  | 多平面病灶追踪（MPR） | 对DICOM影像序列进行多平面重建，可分别从冠状面、矢状面、横断面及任意方位观察结节形态以及结节与周围血管、气管组织之间的相对位置关系 |
|  |  | 影像所见报告 | 基于系统自动检测出的结节信息，生成结构化的病灶列表提供影像所见的报告模板自定义，支持客户根据自身的使用习惯配置影像所见报告模板 |
|  | 精准诊断 | 自动征象提取 | 自动检测提取结节的恶性表征，如分叶征、毛刺征、空泡征、胸膜凹陷等（提供截图证明） |
|  |  | 良恶性判断 | 根据大数据样本数据库以及结节表征，系统自动输出这个结节的恶性概率和风险等级（提供截图证明） |
|  |  | 智能随访：历史影像关联 | 系统支持自动关联同一患者的多次就诊影像，可用于对比观察 |
|  |  | 智能随访：历史病灶配准 | 根据结节的解剖位置、大小、密度、征象等特征，系统支持将同一患者多次影像中的同一结节进行配准，可用于病灶的对比观察（提供截图证明） |
|  |  | 智能随访：倍增时间自动计算 | 针对不同影像中配准的结节，系统支持根据同一结节前后体积大小的变化，自动计算结节的倍增时间（提供截图证明） |
|  |  | 推荐处理建议 | 根据系统自动检测的结构化信息和权威指南，系统支持自动输出处理建议 |
|  | 智慧教研 | 相似病例推荐 | 根据结节的性状和征象，从历史病例库中搜寻相似程度最高的病例，基于相似病例的影像、病理结果和临床治疗方案，为患者的诊疗提供参考依据（提供截图证明） |
|  |  | 智能大数据分析 | 系统自动统计分析检测的病例数量分布、检测的阳性率分布和敏感性分布、检测报告的采纳率等信息；以及病灶结节数量分布规律、大小分布规律、解剖位置分布，恶性概率分布信息，为临床科研提供素材 |
| 其它 | 本人工智能软件允许采用专业人工智能软件厂家产品，由市平台提供试用 |  |  |

3.14医学影像云平台儿童生长发育智能辅助诊断系统模块

| 产品配置模块 | 功能模块 | 具体配置 | 配置描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件功能 | 骨龄检测 | 骨骼解剖定位功能 | 识别左手正位片TW3包含的20块手骨，精准计数骨化中心。 |
|  |  | 超强解剖定位引擎 | 智能识别左右手、手指屈曲、掌心朝向及45度旋转图像上的20块手骨，提升定位精度 |
|  |  | 智能精准量化引擎 | 对20块手骨智能评级（A~I），支持TW3-RUS，TW3-Carpals骨龄计算，结果精确到月，误差1个月 |
|  |  | 智能结构化报告 | 根据日历年龄和TW3骨龄的差值给出诊断判断。并应用人工智能的骨龄评分结果，结合自然语言处理技术，参考放射科医生的常用模板，最终组合形成符合临床应用需求的影像所见 |
|  | 生长发育评估 | 智能4D身高监测随访 | 基于年龄、骨龄和身高，结合历史随访数据，对生长趋势和临床疗效评估进行全方位监测。 |
|  |  | 骨龄年龄曲线图 | 自动生成骨龄年龄曲线图，帮助医生对骨龄发展趋势进行评估，对疗效进行评估。 |
|  |  | 综合生长发育评价 | 针对儿童内分泌常用的多项指标，自动生成详细完善的诊断报告。包含骨龄评价、身高评价、身高预测、发育评价等指标。 |
|  | 科研统计 | 统计仪表盘 | 系统可为医院提供定制化科研诉求，例如按区域、按性别/年龄、按发育状况等参数统计医院到访患者。 |
| 其它 | 本人工智能软件允许采用专业人工智能软件厂家产品，由市平台提供试用 |  |  |

三、商务条款

1、实施培训要求

1.1总体要求

（1）系统提供商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（2）系统提供商必须提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经医院和系统提供商确定后，修改计划。

（3）系统提供商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

（4）结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

1.2人员培训

投标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训和考核。系统管理人员和日常维护人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；投标人应提供完整的培训方案。培训费用包含在投标总价中。

1.3对实施人员的要求

（1）系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。

（2）医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

（3）对投标人项目经理等级基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目经理必须具有相当资质并有同类产品实施经验，且项目经理未得到医院同意的情况下不得随意更换。

2、质保

2.1质保期及售后

（1）运营期内免费提供软硬件保修服务。

（2）质量保修期内，要求供应商7×24×2小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

（3）成交供应商在免费质保期内提供免费的维护工作（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）质保期满后成交供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

（4）维护期内故障率不得超过7天，如达不到要求，每超过一天，维护期相应延长10天。维护期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

（5）维护期内提供软件免费升级服务。

2.2维保团队

CCIE互联网专家证书、ITIL IT服务管理证书、ORACLE数据库OCM证书、CISA注册信息系统审计师证书。

2、安装调试

2.1、安装地点：按采购人要求。

2.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.3、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

2.4、供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

3、最高限价承诺

中标方可采取与接入平台的医院合作运营收取数字影像服务费方式向医院提供云影像服务，报价为数字影像服务费的最高限价（3.49元/人次）承诺。

4、工期

签订合同后90天内完工。

5、付款方式：

（1）中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。每个季度结算一次，结算金额按医院数字影像服务费收费人次数×单价为准，凭正式税务发票结算；

（2）中标人若为大型企业，每个季度结算一次，结算金额按医院数字影像服务费收费人次数×单价为准，凭正式税务发票结算；

6.本项目投标报价为：数字影像服务费      元/人次。（单价）

7、预计采购数量

医学影像云平台服务（本服务以收取数字影像服务费的方式，服务期 3 年。）, 结算人次最终以实际发生数量为准。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

本次采购为单一来源采购方式。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目的供应商；

供应商代表：是指参加本项目活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有响应产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 响应费用

无论项目过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招本项目活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与本项目活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与本项目有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但响应产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评审委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评审委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  邀请函

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评审办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次项目。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）响应一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）供货清单；

（3）技术规格偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）法定代表人资格证明书；

（6）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（7）中标服务费支付承诺书

（8）服务方案

（9）供应商简介、供应商基本情况表

（10）		供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 响应报价

▲3.4.1本次响应报价为含税人民币价。

3.4.2响应报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 响应保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

## 五、响应、评审及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，供应商应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程

5.2.1采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

5.2.2解密时间为开标后30分钟内。

5.2.3解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

5.2.4转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.5开启有效供应商的报价文件，开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评审委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评审委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠响应截止时间后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评审委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评审委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在响应报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中响应一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评审过程中不予调整。其分项价或单价由评审委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评审委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资格和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评审活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、工期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

2）	《响应一览表》和《响应价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

3）	所投标项的响应报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

4）	《响应一览表》响应报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无响应报价的；

5）	响应报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

6）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评审活动无法正常进行；

7）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

8）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.9 评审

5.9.1 采购人将按相关规定组织评审委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评审办法

评审办法详见第四章。

### 5.10 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.11 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

### 5.12 结果公告

采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。

### 5.13 采购过程、采购结果质疑

5.13.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.13.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.13.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.13.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.13.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.13.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.13.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.13.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.14 发出成交通知书

5.14.1采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃中标。

### 5.15 签订合同

5.15.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交人投标文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人投标文件作实质性修改。

5.15.2采购文件及补充文件、成交人的投标文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

5.15.3拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监督管理部门进行汇报。

### 5.16 采购代理服务费

5.16.1 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。

5.16.2 以本项目预算作为收费的计算基数。

5.16.3 成交服务费按计价【2002】1980号文规定×80%收取：

| 成交金额P（万元人民币） | 服务招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评审办法

一、总则

本次招标采用单一来源的方式，响应方根据采购文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评审委员会根据性价比决定最终是否成交。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在评审委员会内独立进行。评审委员会将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评审人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，评审委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出评审委员会以外。

7.评审过程中，评审专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，各评审人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评审委员会成员名单予以保密。

10.评审委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评审过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评审程序

1.本项目采用不公开方式谈判。

2.熟悉采购文件和评审办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评审小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7）供应商回答评审小组的提问；

8）采购文件有实质性变动的，评审小组将以书面形式通知供应商。

9）评审小组将对确定为实质性响应本采购文件的投标文件进行详细评价和比较，主要就商务报价、技术内容、售后服务等评审小组认为与本次采购有关的因素与供应商进行谈判。

10）接到评审小组澄清要求的供应商应派人按评审小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分。供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

11）评审小组确定进入最终报价的供应商。

12）通过谈判并经澄清后，供应商按照评审小组规定的规定时间范围内，将经授权代表签署的最终报价以书面形式递交给评审小组或采购代理机构。

13）评审小组根据采购文件，推荐成交候选人。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评审小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，采购响应截止时间，获取采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评审结果和成交候选人排序；

6）评审小组的授标建议。

五、评审内容及标准

1.投标文件应包含投标文件格式附件规定的内容，如缺少其中一项，且不为评审委员会接受，将导致废标。

2.国家法律法规有明确规定和采购文件规定投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。

3评审委员会将确定投标文件是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。非实质性响应的投标将被拒绝。采购文件中标注“▲”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离将导致废标。

4.评审委员会将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

5.评审委员会将对供应商提供的资格证明进行审查。如发现有下述情况之一者，将导致废标：

5.1资格和商务技术文件阶段：

5.1.1资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

5.1.2商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评审活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、工期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员会认定的其他属于重大偏离。

5.2报价文件评审阶段：

1）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

2）	《响应一览表》和《响应价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

3）	所投标项的响应报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

4）	《响应一览表》响应报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无响应报价的；

5）	响应报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

6）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评审活动无法正常进行；

7）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

8）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评审委员会认定的其他属于重大偏离。

6.单一来源采购项目，由评审委员会根据性价比决定最终是否成交。

# 第五章  合同主要条款

根据中华人民共和国法律法规的相关规定，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的宗旨，就甲方采购乙方的____________一事，经过双方认真协商，达成以下条款，以兹共同遵守执行：

### 项目内容

1.合同标的物：（详见合同附件）

2.项目名称：____________

3.招标编号：__________

### 合同金额及付款方式

1.中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。每个季度结算一次，结算金额按医院数字影像服务费收费人次数×单价为准，凭正式税务发票结算；

2.中标人若为大型企业，每个季度结算一次，结算金额按医院数字影像服务费收费人次数×单价为准，凭正式税务发票结算；

### 交货地点和时间

1.交货地点：温州医科大学附属第二医院。

2.服务时间：3年_。

### 服务内容

- 成交供应商承诺售后服务按照报价文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

- 乙方为甲方提供如下免费服务：

2.1乙方免费为甲方提供在运营期内的医学影像云平台服务免费维护、升级和技术支持服务，并保障其技术水平为乙方所研发成功的最新水平。

2.2医学影像云平台服务的安装、调试及实施服务。

2.3免费技术支持服务时间从医学影像云平台服务经甲方正式验收合格并由乙方正式交付甲方使用之日起计算。

2.4在甲方使用医学影像云平台服务期间，乙方提供免费电话技术服务，但因系统程序本身的问题而导致功能与说明书不符或程序运行错误等，乙方须立即提供免费完善其功能或修正其错误的技术支持。

2.5在项目开发和运维期间，乙方需免费配合甲方进行本项目的宣传和推广工作。

### 项目验收

1.1.乙方设计开发的医学影像云平台服务需实现招标文件规定的技术要求并符合信息安全等级保护三级要求后，才可申请正式验收。

2.乙方在甲方指定场所完成医学影像云平台服务的安装和调试工作（包括且不限于个性化改造及适应性修改部份）后，与甲方一起按招标文件规定的技术要求对医学影像云平台服务进行验收测试。验收测试合格后，甲乙双方代表共同在验收合格证明书上签字确认。

3.项目验收前，乙方应按下列内容向甲方提交云影像软件部分的验收文件：

（1）项目说明；

（2）系统功能实现报告；

（3）系统测试报告；

（4）使用操作手册与视频演示培训资料

（5）系统运维手册与应急处理方案；

（6）甲方共同认可的第三方测评公司所出具的项目验收测评报告；

（7）甲方认为需要提供的其它技术文档。

### 甲方的责任与义务

1.甲方应当主要负责项目建设的科室间所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2. 甲方应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

3.甲方应当按合同专用条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

4. 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。

5.甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

6.甲方有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

7.甲方有权要求乙方提交工作月度报告及专项报告等。

8.其他约定：__________________________

### 乙方的责任与义务

1.根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

2.在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3.在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

4.负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

5.项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权。

6.项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

7. 项目实施组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

8.其他约定：__________________________

### 产品保证

1.乙方保证交付的医学影像云平台服务符合说明书（使用手册）所述功能，达到招标文件规定的技术要求，并由甲方书面确认对该系统正式验收合格予以证明。甲方上述正式验收合格视为医学影像云平台服务能达到说明书（使用手册）所述功能的决定性证据。但本保证不适用于以下情形：

（1）乙方之外的任何人对医学影像云平台服务作任何修改；

（2）甲方未按医学影像云平台服务所附且已由乙方正式提交给甲方的说明书（使用手册）规定使用该系统；

（3）由于甲方自身原因、第三方产品故障（但医学影像云平台服务及其储存载体、加密附件中包含或使用第三方产品的除外）无法正常运行。

2.如果医学影像云平台服务未能按照说明书（使用手册）的功能运行，或者达不到招标文件所规定技术要求和本合同约定的其他要求，乙方应负责对该系统进行免费修正或者在修正不能的情况下为甲方免费更换符合规定的软件系统。如果乙方在甲方指定期限内（不少于20个自然日）均无法实现上述两种补救方法的，甲方有权单方终止本合同且无需承担任何责任，并由乙方全额返还甲方已经支付的合同款项。

3.医学影像云平台服务经甲方正式验收合格并由乙方正式交付甲方使用之日起五年内该系统的储存载体、加密附件出现非人为的物理损坏，乙方应根据甲方书面要求给予免费修正或更换。对非乙方原因所致的人为损坏或遗失，甲乙双方可根据工作量商讨相关费用。

### 违约责任

本合同签订生效即具有法律效力，双方必须严格遵守，如有一方违约，其必须依法承担违约责任并赔偿对方因此而遭受的损失。具体如下：

1.乙方未按时向甲方交付医学影像云平台服务（包括且不限于个性化改造及适应性修改部分）或未在规定时间内完成安装、调试，或者乙方所提交的医学影像云平台服务达不到合同规定的要求，甲方有权从结算费用里扣除相应费用；乙方除按前述规定承担违约责任外，还应依法赔偿甲方因乙方未按时交付医学影像云平台服务（包括且不限于个性化改造及适应性修改部分）或乙方未在规定时间内完成该系统的安装、调试或乙方所提交的上述系统达不到合同规定要求所造成的损失。

2.乙方未按照约定派遣技术开发骨干常驻甲方提供的办公场所内进行现场开发，或未按甲方考勤标准进行考勤，甲方有权从结算费用里扣除相应费用。

3.乙方未按照合同约定提供系统维护、技术支持、培训服务或者违反保密义务的，甲方有权从结算费用里扣除相应费用，并可单方终止本合同且无需承担任何责任。

4.甲方因医学影像云平台服务遭受任何知识产权纠纷，甲方有权单方终止合同且无需承担任何责任，并由乙方全额返还甲方已经支付的合同款项，乙方还应当负责自行解决上述知识产权纠纷并承担一切责任。

5.乙方未按照合同约定提供医学影像云平台服务项目所产生的软件和相关设计维护文档的，甲方有权从结算费用里扣除相应费用。

### 不可抗力

1.	如果任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及政策调整等等其他经双方同意属不可抗力因素的变化，致使本合同履行受阻时，履行合同期限或内容应予变更的，应由双方协商确定。

2.	乙方对因甲方原因导致医学影像云平台服务遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况造成的损失不负责任，但因乙方原因导致发生上述系统遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况的，乙方承担全部赔偿责任。

### 争议解决

1.在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

### 其他

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同义务。

2.产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

3.在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

4.在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

5.本合同的任何变更、修改和补充规定均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更、补充部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

6.合同一式陆份，甲执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效，清晰传真件、扫描件具有同等法律效力。

7.招标文件（编号：________）、投标文件及评选过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

| 甲方：温州医科大学附属第二医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表签字： 授权代表签字： | 法人代表签字： 授权代表签字： |
| 开户行：建设银行温州分行营业部 | 开户行： |
| 银行账号：33001623535059111111 | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

# 附件1

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

- 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）响应一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、响应一览表格式

响应一览表

项目名称：

采购项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标单价： | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

2、响应一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评审。

3、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 内容 | 数量 | 分项价格 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、	供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 目录

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）采购政策资格要求：/

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

## 日期：  年  月  日

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 目录

（1）投标函；

（2）供货清单；

（3）技术规格偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）法定代表人资格证明书；

（6）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（7）中标服务费支付承诺书

（8）服务方案

（9）供应商简介、供应商基本情况表

## （10）		供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、响应函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自响应截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、响应报价详见《响应一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的响应报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“技术规格及要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 4、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 5、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 6、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 7、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

- （8）服务方案

- （9）供应商简介、供应商基本情况表

（10）供应商认为有必要提供的其它文件。