温州医科大学附属第二医院

飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）

公开招标采购文件

项目编号：0625-22215134-2

项目名称：飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）

采购单位：温州医科大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年3月25日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 19 -

七、合同授予	- 19 -

第三章  评标办法	- 20 -

一、总则	- 20 -

二、资格审查	- 20 -

三、符合性审查	- 20 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 21 -

五、评分细则	- 22 -

第四章  招标内容及需求	- 24 -

第五章  采购合同模板	- 35 -

第六章　投标文件格式	- 42 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 42 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 43 -

3. 资格证明文件目录	- 44 -

4. 投标人资格承诺函	- 45 -

5. 商务、技术文件目录	- 46 -

6.法定代表人授权委托书	- 47 -

7.投标声明函格式	- 48 -

8.采购要求偏离表格式	- 50 -

9. 项目实施维保工程师一览表格式	- 51 -

10.业绩清单	- 52 -

11.报价文件目录	- 53 -

12.开标一览表	- 54 -

15. 残疾人福利性单位声明函	- 57 -

16.残疾人福利性单位声明函	- 58 -

17.代理服务费支付承诺书	- 59 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年4月15日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22215134-2

项目名称：飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：14,842,334.00

最高限价（元）：14,842,334.00

采购需求：

标项一：

标项名称：飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：14,842,334.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：保修范围包飞利浦1.5T MRI和飞利浦CT、飞利浦DSA、飞利浦大孔径CT等设备。各设备保修最高限价详见招标文件《第四章  招标内容及需求》。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年4月15日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2022年4月15日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第二医院

地  址：浙江省温州市学院西路109号

项目联系人（询问）：朱显武

项目联系方式（询问）：0577-85676875

质疑联系人：王欣欣

质疑联系方式：0577-85676845

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修） |
| 2 | 采购内容 | 采购内容：飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修） |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | 本项目为服务项目，不涉及节能产品采购。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目为服务项目，不涉及环境标志产品采购。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。（从业人员300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。） 4）本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的80%向中标供应商收取。即100万以下部分按1.20%计取，100万-500万部分按0.64%计取，500万-1000万部分按0.36%计取，分段计算累计汇总。 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》等材料；

（2）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）采购要求偏离表（格式见第六章）；

（6）维保工程师一览表及证明材料（一览表格式见第六章）；

（7）同类项目业绩及证明材料（清单格式见第六章）；

（8）原厂服务授权相关证明；

（9）保修、保养服务方案；

（10）维修质量保证措施；

（11）磁共振产品备品备件库情况及证明；

（12）DSA产品备品备件库情况及证明；

（13）主要备品备件外的其他备品备件、维修工具详细情况及证明；

（14）升级方案及相关证明；

（15）中标服务费承诺书；

（16）需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于服务费、零配件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并追究相关法律责任。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州医科大学附属第二医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购中小企业服务；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对所投服务全部由小型或微型企业提供的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-90分）

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应 | 46 | 对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。 |
| 2 | 售后服务原厂授权 | 2 | 供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。 |
| 3 | 保修、保养服务方案 | 5 | 评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分； |
| 4 | 维修质量保证措施 | 5 | 供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。 |
| 5 | 备品备件库情况 | 5 | 备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。 |
|  |  | 5 | CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分 |
|  |  | 5 | 磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分 |
|  |  | 5 | DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。 |
|  |  | 5 | 提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。 |
| 5 | 维修保养经验 | 1 | 供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。 |
| 6 | 维保人员配备 | 6 | 供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。 |

2、价格分（0-10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、保修内容：

1、放射科飞利浦1.5TMRI（型号：Ingenia 1.5T）的维修保养服务具体要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价233.3334万元 |
| 2 | 服务包含所有原厂硬件和软件，包括设备主机、冷头、线圈、水冷系统、磁体、工作站、更换液氦和后处理软件等（不含第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同年限：如合同签订之日早于2022年5月25日，则合同期限为2022年5月25日至2025年9月11日；如合同签订之日迟于2022年5月25日，则合同期限为签订本合同之日起三年零110天（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的磁共振全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商须具有经合法校正的磁共振专业维修工具、仪器、设备维修密钥，并提供含工具序列号的清单和需校正的工具仪器的校正记录文件 |
| 11 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 12 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 13 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换线圈、磁体等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △14 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告。 |
| 15 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 16 | 供应商配备专业的磁共振设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| ▲17 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担 |
| 18 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| 19 | 有全职的应用培训专家，满足MR设备，支持维修保障服务，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持 |
| 20 | 供应商须具有MR专用励磁、匀场工具≥2套，其中全新手动自动匀场励磁一体化电源至少一套，并提供相应资料证明 |
| 21 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |
| 22 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 23 | 可通过远程系统24小时不间断监测MR设备运行健康状况（包含液He、制冷、温湿度、数据库系统、梯度、射频等核心信息），提供自动预警、主动预防型保障和维修方案 |
| △24 | 服务期内，线圈故障无法使用期间，根据院方需要，可提供设备原厂认证合格的线圈，借给院方使用 |
| 25 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |

2、放射科一台飞利浦CT（型号：Brilliance CT 16 Slice；编号：49610985）的保修服务要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价150.0万元 |
| 2 | 服务包含全部零备件，包括设备整机、球管、探测器、高压发生器和工作站和后处理软件等（不含高压注射器、第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同期限为2022年9月12日至2025年9月11日（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的CT产品全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持。 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 11 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 12 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换球管、探测器等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △13 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告 |
| 14 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 15 | 供应商配备专业的CT设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| 16 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担 |
| 17 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| △18 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告 |
| ▲19 | 供应商提供的球管须为全新的设备原厂认证合格的球管，且必须提供相关的海关报关手续 |
| 20 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |
| 21 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 22 | 提供数字化远程故障筛排系统 |
| 23 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |

3、放射科一台飞利浦iCT（型号：Brilliance iCT）的维修保养服务具体要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价400.0万元 |
| 2 | 服务包含全部零备件，包括设备整机、球管、探测器、高压发生器、空压机和工作站和后处理软件等（不含高压注射器、第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同年限：如合同签订之日早于2022年6月2日，则合同期限为2022年6月2日至2025年9月11日；如合同签订之日迟于2022年6月2日，则合同期限为签订本合同之日起三年零102天（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的CT产品全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统。 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施。 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持。 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 11 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 12 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换球管、探测器等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △13 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告。 |
| 14 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 15 | 供应商配备专业的CT设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| 16 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担。 |
| 17 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| △18 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告 |
| ▲19 | 供应商提供的球管须为全新的设备原厂认证合格的球管，且必须提供相关的海关报关手续 |
| 20 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录。 |
| 21 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 22 | 提供数字化远程故障筛排系统 |
| 23 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |
| ★24 | 这台飞利浦iCT（型号：Brilliance iCT）保修服务期内，提供5台飞利浦移动式C型臂X射线机（型号：BV Endura）的保修服务（保修内容不包含球管、影增和其它第三方产品） |

4、放射科一台飞利浦CT（型号：Brilliance CT 16 Slice；编号：44638907）的保修服务要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价154.2万元 |
| 2 | 服务包含全部零备件，包括设备整机、球管、探测器、高压发生器和工作站和后处理软件等（不含高压注射器、第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同期限为2022年8月27日至2025年9月11日（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的CT产品全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 11 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 12 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换球管、探测器等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △13 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告。 |
| 14 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 15 | 供应商配备专业的CT设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| 16 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担 |
| 17 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| △18 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告 |
| ▲19 | 供应商提供的球管须为全新的设备原厂认证合格的球管，且必须提供相关的海关报关手续 |
| 20 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |
| 21 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 22 | 提供数字化远程故障筛排系统 |
| 23 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |

5、DSA室一台飞利浦DSA(型号：UNIQ FD20)的维修保养服务具体要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价150.0万元 |
| 2 | 保修内容包括球管、平板、高压发生器、所有设备原厂硬件和软件等（不含高压注射器、第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同年限：2023年1月13日至2026年1月12日（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的DSA产品全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统。 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持。 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 11 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 12 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换球管、探测器等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △13 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告。 |
| 14 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 15 | 供应商配备专业的DSA设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| 16 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担 |
| 17 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| △18 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告 |
| ▲19 | 供应商提供的球管须为全新的设备原厂认证合格的球管，且必须提供相关的海关报关手续 |
| 20 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |
| 21 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 22 | 提供数字化远程故障筛排系统 |
| 23 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |

6、龙湾院区手术室一台飞利浦DSA(型号：Azurion 7 M20)的维修保养服务具体要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价216.7万元 |
| 2 | 保修内容包括球管、平板、高压发生器、所有设备原厂硬件和软件等（不含高压注射器、第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同年限： 2022年5月11日至2025年9月11日，如合同签订之日迟于2022年511日，则合同期限为签订本合同之日起三年零124天（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的DSA产品全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 11 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 12 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换球管、探测器等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △13 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告。 |
| 14 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 15 | 供应商配备专业的DSA设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| 16 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担 |
| 17 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| △18 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告 |
| ▲19 | 供应商提供的球管须为全新的设备原厂认证合格的球管，且必须提供相关的海关报关手续 |
| 20 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |
| 21 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 22 | 提供数字化远程故障筛排系统 |
| 23 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |

7、龙湾院区肿瘤放化疗科一台大孔径模拟定位CT（品牌：飞利浦；型号：Brilliance CT Big Bore）的维修保养服务具体要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 该设备保修服务费用最高限价180.0万元 |
| 2 | 服务包含全部零备件，包括设备整机、球管、探测器、高压发生器、空压机和工作站和后处理软件等（不含高压注射器、第三方产品及其劳务、再安装及所需备品备件），提供安全检查、质量保证、24小时*365天热线支持、远程服务和预防性保养（含预防性保养耗材） |
| 3 | 合同期限为2022年9月30日至2025年9月29日（如设备提前报废，合同款按日历日进行折价） |
| 4 | 供应商的CT产品全国专职技术支持团队≥10人，并提供工程师资质证明材料 |
| 5 | 服务期内，供应商必须具备800及400客户服务专线电话，每年365天开通，并有10人以上专人接听，且采用设备原厂提供的服务数据管理系统 |
| △6 | 每年响应时间为24小时*365天，接到医院故障通知，响应时间须≤2小时，工程师在24小时内到达现场（包括节假日），每年工程师服务时间为24小时*365天 |
| 7 | 供应商有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话。供应商必须在接到报修电话后，及时提供在线技术支持，并提供突发性问题的解决措施及特殊紧急情况的合理化处理措施 |
| 8 | 供应商能够随时取得设备生产者研发和工厂的技术及维修配件支持 |
| 9 | 供应商不得转包服务。供应商应独立完成所有项目的维修、保养工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商须赔偿由此引起的一切经济损失 |
| 10 | 供应商必须保证设备开机率达到95%以上（按每年365天计算） |
| 11 | 供应商提供设备维修和维护保养的记录、服务报告，并提供设备远程监控和预警服务 |
| 12 | 供应商在国内有≥2个备品备件库，每个备品备件库不少于1000平方米的，以确保能提供充足备件。提供的零配件必须合法进口报关。涉及更换球管、探测器等重要零配件时，供应商必须提供配件相关的海关报关手续 |
| △13 | 合同期内，每年提供标准保养次数≥2次，使设备符合设备原厂质量标准或国家质量计监部门之标准，并能提供设备原厂技术组长或其他有资质专家审核合格的PM报告。 |
| 14 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等 |
| 15 | 供应商配备专业的CT设备维修保养工程师≥2名，并提供工程师设备原厂维修培训证明 |
| 16 | 供应商所提供的备件、配件，须为设备原厂认证合格的备件、配件，确保设备安全使用。发现使用来历不明、二手翻新或不符合质控要求的备件，相应法律责任由供应商承担。 |
| 17 | 供应商到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由供应商自行负责 |
| △18 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告 |
| ▲19 | 供应商提供的球管须为全新的设备原厂认证合格的球管，且必须提供相关的海关报关手续 |
| 20 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录 |
| 21 | 院方如有需要，每年可提供至少1次临床应用现场培训 |
| 22 | 提供数字化远程故障筛排系统 |
| 23 | 如院方有需要，可提供设备使用量和使用情况统计分析 |

根据采购要求，提供各设备维修、维保实施方案，并详细说明维修质量保证措施。

二、验收付款方式：

- 按保修年度分期支付，不足一年部分按比例折算。每年预付款比例为项目年度计划支付金额的40%，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；剩余项目年度计划支付金额的60%，在项目验收合格并收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同生效后，按设备分批分期验收，每期6个月，保修服务剩余时间不足12个月的合并成一期处理，每期期满后7个工作日内，双方对当期合同履约情况进行验收，验收合格后分批分期结算支付合同款（无需预付款的项目具体支付情况详见合同附件2支付时间表）

三、其它：

1、投标时请针对每台设备的保修服务进行单独报价。

- 第五章  采购合同模板

设备保修服务合同

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据      招标有限公司(招标编号：)招标结果，就甲方向乙方购买**设备（以下简称“设备”）保修服务签订本保修合同，保修合同具体条款如下：

- 保修内容：

| 序号 | 设备 名称 | 设备编号/序列号 | 保修范围 | 保修 开始日期 | 保修 结束日期 | 定期保养 （次/年） | 保修年单价 （万元） | 保修总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（人民币） |  | ￥元整（人民币） |  |  |  |  |  |  |

- 合同总金额为人民币（大写）：

- 按合同约定验收：按设备分批分期验收，每批设备分XXX期，每期6个月，保修服务剩余时间不足12个月的合并成一期处理，每期期满后7个工作日内，双方对乙方当期合同履约情况进行验收，签署验收报告（要求和格式见附件1保修服务项目验收单）。

- 付款方式：按保修年度分期支付，不足一年部分按比例折算。每年预付款比例为项目年度计划支付金额的40%，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；剩余项目年度计划支付金额的60%，在项目验收合格并收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同生效后，按设备分批分期验收，每期6个月，保修服务剩余时间不足12个月的合并成一期处理，每期期满后7个工作日内，双方对当期合同履约情况进行验收，验收合格后分批分期结算支付合同款（无需预付款的项目具体支付情况详见附件2支付时间表）

乙方账户：

乙方账号：

乙方开户行：

- 设备分批分期验收合格是结算合同款的必要条件，验收不合格的，甲方有权不支付。

- 乙方提供常设 800 或 400 售后服务热线电话，提供24小时技术电话支持（24小时x365天）服务。乙方在接报修电话后，在24小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场。

- 保修期内，乙方要确保采购人的设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保修期内，设备正常使用过程中因本身缺陷、配件老化、硬件损坏、软件损坏等原因造成各种故障应由乙方免费提供技术服务、维修及所需零部件；任何零部件出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换新部件，甲方无需支付任何费用。维修所需的相关辅助设备和材料均由乙方提供。乙方须具备相关维修保养人员、专用工具、设备及装置。

如因地震、水灾、火灾、台风、战争、政府命令等不可抗力导致的设备损坏，乙方不负保修责任。

- 乙方免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。

- 乙方须在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7个工作日内向甲方提交详细工作报告单，每期验收前乙方将验收周期内的所有工作报告单一并提交给甲方。报告单的内容将作为甲方对保修服务内容验收的依据。

- 每期开机率≥95%（开机是指设备正常使用），若所保设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一日则延长两日的保修时间；每期内设备（含任一零部件）修复日期累计超过15日的，每超过1日则延长三日的保修时间。（上述修复日期指每台设备无法开机或设备某一功能参数不符合要求等故障所花费的等待配件、维修调试测试的总周期）。

每期开机率低于90%，视为乙方履行不合格，甲方有权不支付该期合同款。

- 设备年度性能检测不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12日的，每超出1日则延长三日的保修时间。

- 保修期内，甲方要求停用（或报废）设备的，设备保修无条件自动终止，保修费按日历日结算；甲方暂停设备使用的，则保修期顺延。

- 合同签订日期： 年   月   日。

- 合同签订地址：温州医科大学附属第二医院。

- 本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向甲方所在地法院诉讼解决。

- 本合同一式四份，均具有法律效力。

- 合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

- 其它约定：未尽事宜以投标文件为准

附件1：保修服务项目验收单

| 甲方：温州医科大学附属第二医院 （公章） | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： （签字） | 授权代表： （签字） |

附件1

保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方接到报修电话后，在24小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 本期内，乙方按合同约定的保养时间段，提供不少于 次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 乙方在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向甲方提交详细工作报告单，每期验收前乙方将验收周期内的所有工作报告单一并提交给甲方。 |  |
| 5 | 本期内每台机器（含任一零部件）修复日期累计不超过15日。 |  |
| 6 | 当期开机率≥95%。 |  |
| 7 | 设备年度性能检测不合格的，累计修复周期不超过12日。 |  |
| 8 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 乙方确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

附件2

支付时间表

| 序号 | 设备 名称 | 设备编号/ 序列号 | 当期保修 开始日期 | 当期保修 结束日期 | 分期支付额度 | 金额（元） 人民币 | 支付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第一期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第二期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第三期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第四期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第五期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第六期合同款 （余款） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
| 2 |  |  |  |  | 第一期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第二期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第三期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第四期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第五期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
|  |  |  |  |  | 第六期合同款 （余款） |  | 当期验收合格，乙方提供发票后60天内 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

温州医科大学附属第二医院 育英儿童医院

医学设备购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据国家卫生健康管理委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等精神，为加强双方在医学设备购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保患者的治疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行医学设备购销合同验收、入库制度，对采购的医学设备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计医师个人及临床科室医学设备用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送作为医学设备回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切医学设备销售活动。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医学设备，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本合同，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本合同作为医学设备购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                   年     月    日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-22215134-2

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-22215134-2

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5. 商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》等材料；

（2）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）采购要求偏离表（格式见第六章）；

（6）维保工程师一览表及证明材料（一览表格式见第六章）；

（7）同类项目业绩及证明材料（清单格式见第六章）；

（8）原厂服务授权相关证明；

（9）保修、保养服务方案；

（10）维修质量保证措施；

（11）磁共振产品备品备件库情况及证明；

（12）DSA产品备品备件库情况及证明；

（13）主要备品备件外的其他备品备件、维修工具详细情况及证明；

（14）升级方案及相关证明；

（15）中标服务费承诺书；

（16）需要提供的其他文件。

- 6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：温州医科大学附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州医科大学附属第二医院                ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职        务：                      职          务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：     年     月     日

- 7.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 8.采购要求偏离表格式

采购要求偏离表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应对照招标文件第四章采购要求一一对应如实填写，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9. 项目实施维保工程师一览表格式

维保工程师一览表

项目编号：

| 姓名 | 分工职务 | 学历 | 类似工作经验（年） | 职称 | 认证证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。附上相关证书等证明材料原件扫描件、社保缴纳证明等！

投标人签章：                          日 期：

- 10.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 项目实施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 11.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（3）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 12.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标价（元） | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

13.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 保修期限 | 保修价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 15. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

- 16.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：                          日 期：

- 17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目招标文件（项目编号：0625-22215134-2）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。