苍南县中医院

1.5T磁共振

公开招标采购文件

项目编号：CNDL2023005

项目名称：1.5T磁共振

采购单位：苍南县中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年1月12日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 10 -

二、招标文件	- 12 -

三、投标文件的编制	- 13 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 19 -

七、合同授予	- 19 -

第三章  评标办法	- 20 -

一、总则	- 20 -

二、资格审查	- 20 -

三、符合性审查	- 20 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 22 -

五、评分细则	- 22 -

第四章  招标内容及需求	- 24 -

标项1：1.5T磁共振  1套	- 24 -

第五章  采购合同模板	- 39 -

第六章　投标文件格式	- 44 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 44 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 45 -

3. 资格证明文件目录	- 46 -

4. 投标人资格承诺函	- 47 -

5.商务、技术文件目录	- 48 -

6.投标声明函	- 49 -

7.投标货物一览表	- 53 -

8.技术响应表格式	- 54 -

9.商务响应表格式	- 55 -

10.设备配置清单格式	- 56 -

11. 消耗品或易耗品价格	- 57 -

12.项目实施人员一览表格式	- 58 -

13.代理服务费支付承诺书	- 59 -

14.报价文件目录	- 60 -

15.开标一览表	- 61 -

16.投标报价明细表格式	- 62 -

17.中小企业声明函	- 63 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 64 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

苍南县中医院1.5T磁共振招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年2月2日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CNDL2023005

项目名称：1.5T磁共振

采购方式：公开招标

预算金额（元）：11,500,000.00

最高限价（元）：11,500,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：1.5T磁共振

数量：1

单位：套

预算金额（元）：11,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁场强度1.5T。

备注：不允许进口。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年2月2日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室。

3.开标时间：2023年2月2日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：苍南县中医院

地  址：温州市苍南县灵溪镇学士路487号

项目联系人（询问）：张守光

项目联系方式（询问）：0577-59892021

质疑联系人：刘德志

质疑联系方式：0577-59892054

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县财政局政府采购监管科

地址：浙江省苍南县灵溪镇春晖路555号

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文计费标准的90%向中标供应商收取。即：100万元以下部分按1.35%计取，100万元-500万元部分按0.99%计取，500万元-1000万元部分按0.72%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）投标产品一览表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（10）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（11）业绩证明（详见评分标准要求）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）维修能力（详见评分标准要求）；

（16）投标机型的原厂主要技术规格表、CFDA认可的检测报告、彩页等；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.5T磁共振为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于苍南县中医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（8）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的偏离度：完全满足招标文件要求得50分；标注“△”的技术、商务要求负偏离每项扣2分；一般技术、商务要求负偏离每项扣1分；累计扣分最多为50分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、第三方检测报告等材料综合判断。 | 50 |
| 2 | 投标设备技术、性能的综合评价：根据所投设备技术性能先进程度、在临床使用效果、设备的稳定程度等综合评价。能完全满足招标要求并能够优化的，得3分；能基本满足招标文件要求的，得2分；不能完全满足招标文件要求的，得1分；存在较大的缺陷，技术性能与招标要求差距较大的，得0分。 | 3 |
| 3 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行评议。综合运行成本较低的，得3分；综合运行成本一般的，得2分；综合运行成本较高的，得1分；综合运行成本极高或未提供相关成本报价的，得0分。 | 3 |
| 4 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。方案和措施科学有效，可较好保证项目顺利安装、调试并通过验收的，得3分；方案和措施的科学性和有效性一般或较差，或存在潜在风险导致项目无法按时完成安装、调试并通过验收的，得1分；未提供相关方案的，得0分。 | 3 |
| 5 | 售后服务、技术培训：根据投标人或制造商的售后服务和维修能力、技术培训方案、人员配置等评分。投标人或制造商的有对口的售后服务网点，能及时响应采购人的服务要求，售后服务和维修人员配置充足，人员专业技术能力较高维修经验丰富的，得5分；投标人或制造商的有对口的售后服务网点，基本能及时响应采购人的服务要求，配置有售后服务和维修人员，人员专业技术能力较高维修经验较丰富的，得3分；投标人或制造商无专门的对口售后服务点，或不能及时响应采购人的服务要求，或售后服务和维修人员配置不足，或人员专业技术售后服务和维修能力不强，存在影响项目顺利获取售后服务和维修的风险的，得1分；未提供售后服务和维修能力、技术培训方案，或未配置相关人员的，得0分。 | 5 |
| 6 | 保修期延长：保修期每超招标文件规定年限1年加1分，最高得分为2分。 | 2 |
| 7 | 同类项目业绩，提供2020年1月1日后签订的与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个合同得1分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：1.5T磁共振  1套

一、技术需求表

| 序号 | 内容 |  | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总体要求 |  |  |  |
|  | 投标机型为各公司1.5T最新磁共振设备机型，搭载最新技术平台。 |  |  |  |
|  | 磁体系统 |  |  |  |
| - ▲ | 磁场强度 |  | 1.5T |  |
|  | 磁体类型 |  | 超导 |  |
|  | 磁体长度（含外壳） |  | ≤170cm |  |
| - ▲ | 磁体孔径（患者检查孔道内径） |  | ≥70cm |  |
|  | 磁场重量（含液氦） |  | ≤3900kg |  |
|  | 磁体液氦容量 |  | ≤450升 |  |
|  | 主动屏蔽 |  | 具备 |  |
|  | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  | 具备 |  |
|  | 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴） |  | ≤2.5 x 2.5 x 4.0m |  |
|  | 匀场方式 |  | 主动+被动 |  |
|  | 磁体均匀度（V-RMS 典型值） | 50cmDSV | ≤5.5ppm |  |
|  |  | 45cmDSV | ≤1.7 ppm |  |
|  |  | 40cmDSV | ≤0.65 ppm |  |
|  |  | 30cmDSV | ≤0.15 ppm |  |
|  |  | 20cmDSV | ≤0.05 ppm |  |
|  |  | 10cmDSV | ≤0.01 ppm |  |
|  | 磁体线圈冷却方式 |  | 液氦制冷 |  |
|  | 液氦消耗量(正常使用) |  | 零消耗 |  |
|  | 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 |  | 具备 |  |
|  | 磁体被动匀场技术 |  | 具备 |  |
|  | 磁体主动匀场技术 |  | 具备 |  |
|  | 3D容积动态匀场技术 |  | 具备 |  |
|  | 靶器官匀场技术 |  | 具备 |  |
|  | 颈部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  | 具备 |  |
|  | 心脏主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  | 具备 |  |
|  | 足踝主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  | 具备 |  |
|  | 腹部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） |  | 具备 |  |
|  | 主动逐层匀场技术 |  | 具备 |  |
|  | 梯度系统 |  |  |  |
|  | 梯度控制技术 |  | 全数字实时 |  |
|  | 梯度工作方式 |  | 非共振 |  |
|  | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值） |  | ≥33 mT / m |  |
|  | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值） |  | ≥125 T / m / s |  |
|  | 梯度放大器最大输出电压 |  | ≥2000V |  |
|  | 梯度放大器最大输出电流 |  | ≥625A |  |
|  | 梯度线圈主动屏蔽技术 |  | 具备 |  |
|  | 最大FoV（X,Y轴） |  | ≥50cm |  |
|  | 最大FoV（Z轴） |  | ≥50cm |  |
|  | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强） |  | ≤264 us |  |
|  | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 |  | 具备 |  |
|  | 梯度占空比 |  | ≥100% |  |
|  | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 |  | 具备 |  |
|  | 扫描床及环境调节系统 |  |  |  |
|  | 扫描床最大水平移动范围 |  | ≥265cm |  |
|  | 扫描床最低高度 |  | ≤59cm |  |
|  | 扫描床水平最大速度 |  | ≥20cm/s |  |
|  | 扫描床最承受重量 |  | ≥250 kg |  |
|  | 扫描床自动步进 |  | 具备 |  |
|  | 扫描床急停功能 |  | 具备 |  |
|  | 紧急情况下手动移动扫描床功能 |  | 具备 |  |
|  | 操作者在控制台远程遥控扫描床移动 |  | 具备 |  |
|  | 床旁扫描控制系统 |  | 双侧 |  |
|  | 检查孔径内可调试通风、照明系统 |  | 具备 |  |
|  | 自动语音功能 |  | 具备 |  |
|  | 患者监视系统 |  | 具备 |  |
|  | 患者防磁降噪耳机 |  | 具备 |  |
|  | 患者报警装置 |  | 具备 |  |
|  | 紧急制动装备 |  | 具备 |  |
|  | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 |  | 提供 |  |
|  | 无线或有线心电门控、呼吸门控、外周门控 |  | 提供 |  |
|  | 射频系统 |  |  |  |
|  | 射频类型 |  | 全数字实时控制系统 |  |
| - △ | 射频发射功率 |  | ≥20kW |  |
|  | 独立射频接收通道数（请提供技术白皮书（datasheet）证明，并注明页码位置。） |  | ≥32 |  |
|  | 最高接收动态范围 |  | ≥164dB |  |
|  | 可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查 |  | 具备 |  |
|  | 自动线圈单元选择技术 |  | 具备 |  |
|  | 所有线圈支持并行采集技术 |  | 具备 |  |
|  | 系统线圈接口总数量 |  | ≥6 |  |
|  | 全身各部位射频接收线圈 |  | 所有线圈免调谐； |  |
|  | 正交发射/接收体线圈 |  | 具备 |  |
|  | 头颈联合线圈通道数（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） |  | 原厂≥20通道 |  |
|  | 脊柱线圈通道数（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） |  | 原厂≥24通道 |  |
|  | 体部线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） |  | 原厂≥12通道 |  |
|  | 体线圈重量（含电缆） |  | ≤1.3kg |  |
|  | 大号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）通道 |  | 原厂≥4通道 |  |
|  | 小号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）通道 |  | 原厂≥4通道 |  |
|  | 乳腺专用硬式线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）通道 |  | 原厂≥18通道 |  |
|  | 膝关节线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）通道 |  | 原厂≥16通道 |  |
|  | 肩关节线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数）通道 |  | 原厂≥16通道 |  |
|  | 磁共振静音成像技术 |  |  |  |
|  | 梯度系统硬件静音技术 |  | 具备 |  |
|  | 声阻尼材料技术 |  | 具备 |  |
|  | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 |  | 具备 |  |
|  | 传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode） |  | 具备 |  |
|  | 静音平台适用范围（提供datasheet证明） |  | 注明 |  |
|  | 患者舒适性和安全性 |  |  |  |
|  | 患者腔照明系统且亮度多级可调 |  | 具备 |  |
|  | 患者腔通风系统且风量多级可调 |  | 具备 |  |
|  | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 |  | 具备 |  |
|  | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 |  | 具备 |  |
|  | 患者对讲系统支持主动降噪技术 |  | 具备 |  |
|  | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 |  | 具备 |  |
|  | 患者目镜 |  | 具备 |  |
|  | 患者报警装置 |  | 具备 |  |
|  | 自动语音指令 |  | 具备 |  |
|  | 自动语音指令可由客户定制 |  | 具备 |  |
|  | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） |  | 具备 |  |
|  | 主控计算机系统 |  |  |  |
|  | 主计算机CPU |  | ≥6核 |  |
|  | 主频大小 |  | ≥3.6GHz |  |
|  | 硬盘类型 |  | SSD |  |
|  | 硬盘容量 |  | ≥480 GB |  |
|  | 显示器尺寸 |  | ≥24英寸 |  |
|  | 显示器分辨率 |  | ≥1920x1200 |  |
|  | 阵列处理器主频 |  | ≥3.6GHz |  |
|  | 阵列处理器内存 |  | ≥48GB |  |
|  | 阵列处理器硬盘 |  | ≥480 GB |  |
|  | 图像重建速度（256×256，100% FOV） |  | ≥16900幅/s |  |
|  | 同步扫描重建功能：扫描，采集，重建时可同时进行阅片，后处理，照相和存盘功能 |  | 具备 |  |
|  | 集成式软件操作系统：具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |  | 具备 |  |
|  | 系统后处理功能 |  |  |  |
|  | 3D后处理 |  | 具备 |  |
|  | MPR后处理 |  | 具备 |  |
|  | MIP后处理 |  | 具备 |  |
|  | 电影回放软件 |  | 具备 |  |
|  | ADC-map |  | 具备 |  |
|  | T1，T2值计算 |  | 具备 |  |
|  | 时间信号曲线 |  | 具备 |  |
|  | 图像拼接、融合 |  | 具备 |  |
|  | 图像减影、叠加 |  | 具备 |  |
|  | 后处理接口 |  |  |  |
|  | 软件控制照相技术 |  | 具备 |  |
|  | 光盘刻录机 |  | 具备 |  |
|  | 可同时回读至主机 |  | 具备 |  |
|  | DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询，Worklist，MPPS等功能）：具备 |  | 具备 |  |
|  | 标准激光相机数字接口 |  | 具备 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |  |
|  | 最大扫描视野 |  | ≥50cm |  |
|  | 最小扫描视野 |  | ≤0.5 cm |  |
| - △ | 最小二维层厚 |  | ≤0.1mm |  |
| - △ | 最小三维层厚 |  | ≤0.05mm |  |
|  | 自旋回波序列最短TR值 （256×256矩阵） |  | ≤9.8ms |  |
|  | 自旋回波序列最短TE值 （256×256矩阵） |  | ≤2.2ms |  |
|  | 快速自旋回波序列最短TR值 （256×256矩阵） |  | ≤7.1ms |  |
|  | 快速自旋回波序列最短TE值 （256×256矩阵） |  | ≤2.4ms |  |
|  | 快速自旋回波最大回波链长度 |  | ≥512 |  |
|  | 2D梯度回波最短TR值（256×256矩阵） |  | ≤1.14ms |  |
|  | 2D梯度回波最短TE值（256×256矩阵） |  | ≤0.28ms |  |
|  | 3D梯度回波最短TR值（256×256矩阵） |  | ≤1.14ms |  |
|  | 3D梯度回波最短TE值（256×256矩阵） |  | ≤0.46ms |  |
|  | EPI最短回波间隔（256×256矩阵） |  | ≤0.85ms |  |
|  | EPI最大因子 |  | ≥256 |  |
|  | 最大采集弥散加权系数B值 |  | ≥10000 |  |
|  | b=1000时单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE（128×128矩阵） |  | ≤45ms |  |
|  | 扫描序列和成像技术 |  |  |  |
|  | 自旋回波序列 |  |  |  |
|  | 2D/3D快速自旋回波序列 |  | 具备 |  |
|  | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 |  | 具备 |  |
|  | 可选择角度的SE |  | 具备 |  |
|  | 单次激发快速自旋回波序列 |  | 具备 |  |
|  | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列 |  | 具备 |  |
|  | 反转恢复序列 |  |  |  |
|  | 常规反转恢复序列 |  | 具备 |  |
|  | 反转恢复水/脂肪抑制序列 |  | 具备 |  |
|  | 真实反转恢复强T1对比序列 |  | 具备 |  |
|  | 单次激发快速IR |  | 具备 |  |
|  | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） |  | 具备 |  |
|  | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR |  | 具备 |  |
|  | 梯度回波序列 |  |  |  |
|  | 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 |  | 具备 |  |
|  | 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 |  | 具备 |  |
|  | 多回波聚合序列 |  | 具备 |  |
|  | 单次多平面梯度回波序列 |  | 具备 |  |
|  | 快速稳态进动梯度回波 |  | 具备 |  |
|  | 重T2 加权高对比序列 |  | 具备 |  |
|  | 双回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS或GETI或3DFFE等） |  | 具备 |  |
|  | 平面回波成像技术 |  |  |  |
|  | 单次激发平面回波成像 |  | 具备 |  |
|  | 多次激发平面回波成像 |  | 具备 |  |
|  | 自旋回波平面回波成像 |  | 具备 |  |
|  | 梯度回波平面回波成像 |  | 具备 |  |
|  | 反转恢复平面回波成像 |  | 具备 |  |
|  | 高分辨EPI采集 |  | 具备 |  |
|  | 体部成像 |  |  |  |
|  | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 |  | 具备 |  |
|  | 全身弥散成像软件包 |  | 具备 |  |
|  | 同相位/反相位/水脂分离技术 |  | 具备 |  |
|  | MR胰胆管造影技术(2D/3D) |  | 具备 |  |
|  | 单次激发 2D/3D水成像 |  | 具备 |  |
|  | 导航技术 |  | 具备 |  |
|  | 自由呼吸 3D水成像 |  | 具备 |  |
|  | 肝脏脂肪定量技术 |  | 具备 |  |
|  | 神经系统成像 |  |  |  |
|  | 弥散成像 |  |  |  |
| 10.6.1.1 | 实时弥散成像 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.2 | 各向同性采集 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.3 | 各向异性采集 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.4 | ADC值测量 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.5 | 自动生成ADC图 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.6 | 小视野高清弥散 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.7 | 可选优化B值 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.8 | 弥散张量成像 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.9 | 白质纤维束成像 |  | 具备 |  |
| 10.6.1.10 | 可设置B值数量≥100 |  | 具备 |  |
|  | 灌注成像 |  |  |  |
| 10.6.2.1 | 2D-EPI灌注成像 |  | 具备 |  |
| 10.6.2.2 | 多层灌注成像 |  | 具备 |  |
| 10.6.2.3 | 时间信号曲线 |  | 具备 |  |
| 10.6.2.4 | 彩色后处理功能 |  | 具备 |  |
| 10.6.2.5 | 3D ASL |  | 具备 |  |
|  | 磁敏感加权成像 |  |  |  |
|  | 可兼容并行采集 |  | 具备 |  |
|  | SWI实时磁矩图成像技术 |  | 具备 |  |
|  | SWI实时相位图成像技术 |  | 具备 |  |
|  | SWI原始图像成像技术 |  | 具备 |  |
|  | mMIP图像成像技术 |  | 具备 |  |
|  | 其他成像 |  |  |  |
|  | 内耳/脊柱高分辨率成像 |  | 具备 |  |
|  | 全中枢神经系统成像 |  | 具备 |  |
|  | 图像无缝拼接软件包 |  | 具备 |  |
|  | 心血管成像 |  |  |  |
|  | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 |  | 具备 |  |
|  | 相位对比(PC)血管成像 |  | 具备 |  |
|  | 门控法TOF/PC血管成像 |  | 具备 |  |
|  | 3D增强对比CE—MRA技术 |  | 具备 |  |
|  | 自动减影技术 |  | 具备 |  |
|  | 自动MIP技术 |  | 具备 |  |
|  | 高分辨率血管壁成像 |  | 具备 |  |
|  | 非造影剂肾动脉/外周血管成像 |  | 具备 |  |
|  | 超快速血管造影成像技术 |  | 具备 |  |
|  | 磁化转移（MTC）技术 |  | 具备 |  |
|  | 造影剂实时跟踪触发技术 |  | 具备 |  |
|  | 导航技术 |  | 具备 |  |
|  | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 |  | 具备 |  |
|  | 自动移床MRA |  | 具备 |  |
|  | 电影回放 |  | 具备 |  |
|  | 最大强度投影 |  | 具备 |  |
|  | 多层面重建 |  | 具备 |  |
|  | 曲面重建 |  | 具备 |  |
|  | 常规心脏形态学成像 |  | 具备 |  |
|  | 快速梯度回波/快速心脏采集 |  | 具备 |  |
|  | 黑血技术 |  | 具备 |  |
|  | 亮血技术 |  | 具备 |  |
|  | 快速心脏电影 |  | 具备 |  |
|  | 首过法灌注成像 |  | 具备 |  |
|  | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） |  | 具备 |  |
|  | 心肌T1、T2参数 |  | 具备 |  |
|  | 波谱成像 |  |  |  |
|  | 自动匀场方式 |  | 具备 |  |
|  | 手动匀场方式 |  | 具备 |  |
|  | 自动水抑制技术 |  | 具备 |  |
|  | 自动频谱分析 |  | 具备 |  |
|  | 实时频谱分析及实时显示 |  | 具备 |  |
|  | 高级频谱分析后处理软件 |  | 具备 |  |
|  | 2D和3D频谱成像 |  | 具备 |  |
|  | 单体素和多体素频谱成像 |  | 具备 |  |
|  | 骨骼肌成像 |  |  |  |
|  | 3D各向同性容积成像序列 |  | 具备 |  |
|  | 高分辨率骨关节成像 |  | 具备 |  |
|  | 金属伪影抑制技术 |  | 具备 |  |
|  | 关节软骨成像 |  | 具备 |  |
|  | 关节软骨T2mapping |  | 具备 |  |
|  | 并行采集技术 |  |  |  |
|  | 基于图像算法 |  | 具备 |  |
|  | 基于k-空间算法 |  | 具备 |  |
|  | 基于两个相位编码方向同时加速算法 |  | 具备 |  |
|  | 与并行采集技术兼容的射频线圈 |  | 具备 |  |
|  | 与并行采集技术兼容的扫描序列 |  | 具备 |  |
|  | 并行采集自动校准技术 |  | 具备 |  |
|  | 伪影校正技术 |  |  |  |
|  | 流动补偿 |  | 具备 |  |
|  | 呼吸补偿 |  | 具备 |  |
|  | 呼吸导航技术 |  | 具备 |  |
|  | 头部伪影矫正 |  | 具备 |  |
|  | 去金属伪影技术 |  | 具备 |  |
|  | 消除磁敏感伪影 |  | 具备 |  |
|  | 卷积伪影去除 |  | 具备 |  |
|  | 抑制运动伪影技术 |  | 具备 |  |
|  | 其他先进技术 |  |  |  |
|  | 智能扫描技术 |  |  |  |
|  | 头部智能扫描 |  | 具备 |  |
|  | 脊柱、膝关节、心脏智能扫描 |  | 具备 |  |
|  | 自动和手动滤波 |  | 具备 |  |
|  | 实时交互式成像 |  | 具备 |  |
|  | 三维定位系统 |  | 具备 |  |
|  | 频率编码方向扩大采集 |  | 具备 |  |
|  | 相位编码方向扩大采集 |  | 具备 |  |
|  | 预饱和技术 |  | 具备 |  |
|  | 脂肪饱和技术 |  | 具备 |  |
|  | 水饱和技术 |  | 具备 |  |
|  | 水激发技术 |  | 具备 |  |
|  | 偏中心扫描技术 |  | 具备 |  |
|  | 扫描暂停技术 |  | 具备 |  |
|  | 可变带宽技术 |  | 具备 |  |
|  | 可变k空间填充 |  | 具备 |  |
|  | 非/对称回波 |  | 具备 |  |
|  | 信噪比指示器 |  | 具备 |  |
|  | 优化反转角技术 |  | 具备 |  |
|  | 线圈灵敏度校正 |  | 具备 |  |
|  | 磁共振实时定位 |  | 具备 |  |
|  | 磁共振实时透视 |  | 具备 |  |
|  | 交互式参数改变 |  | 具备 |  |
|  | 乳腺硅胶成像 |  | 具备 |  |
|  | 压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。各厂商注明技术名称。 |  | 具备 |  |
|  | “类PET”全身弥散加权成像技术 |  | 具备 |  |
|  | 多层同时采集成像技术 |  | 具备 |  |
|  | 后处理工作站及高级应用后处理软件 |  |  |  |
|  | 独立原厂高级影像后处理工作站1套：提供原厂最新最高版本后处理工作站，不得采用第三方工作站产品。 |  | 具备 |  |
|  | 后处理软件 |  |  |  |
|  | MIP，MPR，SSD，VRT等3D分析 |  | 具备 |  |
|  | 图像自动拼接技术（用于全身大范围图像拼接） |  | 具备 |  |
|  | 动态分析软件 |  | 具备 |  |
|  | 图像滤波软件 |  | 具备 |  |
|  | 电影浏览软件 |  | 具备 |  |
|  | 图像减影软件 |  | 具备 |  |
|  | 图像拼接软件包 |  | 具备 |  |
|  | 图像融合软件包 |  | 具备 |  |
|  | 图像分析系统（测量、反转、滤波） |  | 具备 |  |
|  | 脑功能分析软件包 |  | 具备 |  |
|  | 弥散张量分析软件包 |  | 具备 |  |
|  | 弥散张量成像后处理技术（包括纤维束示踪、重建、FA值计算） |  | 具备 |  |
|  | 神经灌注分析软件包 |  | 具备 |  |
|  | 频谱分析软件包 |  | 具备 |  |
|  | T1&T2&T2*参数定量技术 |  | 具备 |  |
|  | 动态增强定量高级后处理：具备，需具备以下特性： B1&T1 Mapping校正 高时间分辨率T1对比采集序列 Tofts模型与双室模型计算 运动矫正 计算参数图：Ktrans, Kep, Ve, Vp, iAUC |  | 具备 |  |
|  | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 |  | 具备 |  |
|  | 机房屏蔽工程（不包括机房基建） |  | 提供 |  |
|  | 磁体间装修（不包含操作间的装修） |  | 提供 |  |
|  | 精密空调 |  | 1套 |  |
|  | 水冷系统 |  | 1套 |  |
|  | 线圈柜 |  | 1套 |  |
|  | 无磁监控系统 |  | 1套 |  |
|  | 防噪耳机 |  | 1套 |  |
|  | 其他以及第三方配套设备 |  |  |  |
|  | 无磁转运床 |  | 1套 |  |
|  | 无磁轮椅 |  | 1套 |  |
|  | 无磁灭火器 |  | 1套 |  |
|  | 无磁工具 |  | 1套 |  |
| 13.5 | 金属探测门 |  | 1套 |  |
| 13.6 | 桌椅 |  | 2套 |  |
| 13.7 | 开放DICO端口，承担与医院PACS系统端口联接费用 |  | 提供 |  |
| 13.8 | 提供其他必要的附件 |  | 提供 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、第三方检测报告、产品彩页（彩页上需供应商盖章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

三、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 到货日期：合同签订生效并接医院发货通知后3个月内到货。 |  |
| 2 | 保修期：整套系统（含所有部件）验收合格后1年。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长3天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 3 | 中标方需在接医院通知后七天内考察场地，结合最终用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构。（如需要） |  |
| 4 | 设备安装、调试：中标方承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；中标方需提供所有中标设备的安装、调试服务并承担所有费用。提供安装、调试方案。 接到医院通知7天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 |  |
| 5 | 验收标准及方案：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。提供验收方案。 |  |
| 6 | 报价方式：DDP装机地点。 该价格包含货物价格、运费（苍南县中医院指定地点）、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、机房准备及装修、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。 |  |
| 7 | 付款方式、期限： 采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；设备到货后支付50%货款，其余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付。（适用中小企业投标）。 采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；其余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付。（适用大型企业投标） |  |
| 8 | 售后服务： |  |
| 8.1 | 保修合同价格：提供出保修后的原厂年整机保修价格，提供原厂证明。 |  |
| 8.2 | 主要配件价格：提供原厂主要配件价格清单，供应商盖章。未提供的配件均视为1000元以下。 |  |
| 8.3 | 保修期后收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划和出保后保修价格 |  |
| 9 | 培训：提供培训方案，并满足如下要求 |  |
| 9.1 | 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。由厂家提供的产品操作和故障处理培训，不得低于2次，每次不低于1小时 |  |
| 9.2 | 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |  |
| 10 | 货物使用期限：自货物生产日期起，≧8年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 11 | 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方机房之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前12个月内。 |  |
| 12 | 随机备品、配件工具数量及供应办法：按附件配置清单或仪器说明书。 |  |
| 13 | 投标人不得以任何理由向采购方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。 |  |
| 14 | 提供消耗品、易耗品价格，合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。 |  |
| 15 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 16 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |

- 第五章  采购合同模板

（仅供签合同时参考）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于             公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.履约保证金金额：合同总额的1%

2.履约保证金缴纳：乙方在合同签订后5天 向甲方缴纳。

3.缴纳方式：向甲方指定账户电汇、支票、汇票、银行或保险公司保函等甲方认可的方式。

4.履约保证金退回：验收合格后三个月内无息退还乙方。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款或履约保证金中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，由甲方从待付货款或履约保证金中扣除，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后未在合同约定时间内到达甲方现场，每推迟一小时处罚5000元，如乙方拒不支付，甲方可向项目所在地人民法院起诉。

6、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，如乙方拒不承担，甲方可向项目所在地人民法院起诉。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，依次遵照乙方投标文件、招标文件、《中华人民共和国民法典》等执行。

4. 本合同一式      份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方    份。

5. 合同签署地： 浙江省苍南县。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：CNDL2023005

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：CNDL2023005

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：苍南县中医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）投标产品一览表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（10）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（11）业绩证明（详见评分标准要求）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）维修能力（详见评分标准要求）；

（16）投标机型的原厂主要技术规格表、CFDA认可的检测报告、彩页等；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

6.投标声明函

投标声明函

致：苍南县中医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了苍南县中医院1.5T磁共振项目招标文件（项目编号：CNDL2023005）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。