温州市中西医结合医院血液透析机等

公开招标采购文件

项目编号：0625-23105B67（第二次）

项目名称：血液透析机等

采购单位：温州市中西医结合医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年12月26日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求	- 25 -

标项1：水机1台、血液透析机17台、血滤双泵机4台	- 25 -

第五章  采购合同模板	- 34 -

第六章　投标文件格式	- 43 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 43 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 44 -

3. 资格证明文件目录	- 45 -

4. 投标人资格承诺函	- 46 -

5.商务、技术文件目录	- 47 -

6.投标声明函	- 49 -

7.投标货物一览表	- 53 -

8.技术响应表格式	- 54 -

9.商务响应表格式	- 55 -

10.设备配置清单格式	- 56 -

11. 运行成本列表	- 57 -

12.项目实施人员一览表格式	- 58 -

13.代理服务费支付承诺书	- 59 -

14.报价文件目录	- 60 -

15.开标一览表	- 61 -

16.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）	- 62 -

17.中小企业声明函	- 63 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 64 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州市中西医结合医院血液透析机等招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年1月16日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23105B67（第二次）

项目名称：血液透析机等

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4,640,000.00

最高限价（元）：4,640,000.00

采购需求：

标项名称：血液透析机等

数量：1

单位：项

预算金额（元）：4,640,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：水处理系统1台，单价最高限价180万元，预算金额180万元，用于血透用水制备；血液透析机17台，单价最高限价12万元，预算金额204万元，适用于肾功能衰竭病人的透析治疗；血滤双泵机4台，单价最高限价20万元，预算金额80万元，适用于肾功能衰竭病人的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。

备注：允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年1月16日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。

3.开标时间：2024年1月16日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn（线上网址）；温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）（线下）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州市中西医结合医院

地  址：温州市锦绣路75号

项目联系人（询问）：陈其超

项目联系方式（询问）：0577-88931783

质疑联系人：王献敏

质疑联系方式：0577-88911105

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级采购监督管理部门

名  称：温州市卫生健康委员会

地  址：温州市市府路490号市行政中心18号楼7楼717室

联系人：王骢

监督投诉电话：0577-88580125

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市中西医结合医院血液透析机等 |
| 2 | 采购内容及数量 | 血液透析机等 1项 |
| 3 | 预算金额及最高限价 | 预算金额、最高限价、最高单价限价详见招标公告。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取。可按下述公式的90%计算： 计费基数P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.4+P*1.1%. 500-1000; 1.9+P*0.8%. 1000-5000; 4.9+P*0.5%. 5000-10000; 17.4+P*0.25%. 10000-100000; 37.4+P*0.05%. 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）投标机型的临床应用相关说明及证明材料；

（11）运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本（格式见第六章）；

（12）使用年限说明及证明材料；

（13）投标产品业绩证明（详见评分标准要求）；

（14）制造商或代理商售后服务和维修能力（详见评分标准要求）；

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（16）技术服务、技术培训的内容和措施；

（17）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（18）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（19）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（20）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（21）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（22）评分方法中的评审证明文件等；

（23）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

血液透析机为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（8）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（9）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（10）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的，或所投货物单价超过招标文件中规定的最高单价限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件招标内容及需求的偏离度：与招标文件第四章招标内容及需求的对比，实质性条款除外，完全满足得满分42分，标注★的技术指标（或功能）偏离每项扣3分，一般技术指标偏离每项扣1分，一般功能偏离每项扣2分，商务要求偏离每项扣2分。扣完为止。 | 42 |
| 2 | 投标设备配套的合理性：评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得3分；配套较合理、功能实现程度较高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 | 3 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性：评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得3分。 | 3 |
| 4 | 投标机型的临床应用：投标机型在临床上使用效果好、成熟度高的，得3分；使用效果、成熟度一般的，得2分；使用效果不佳或成熟度不高的，得1分。 | 3 |
| 5 | 投标货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年，每超1年加0.5分，满分3分；无使用期限约定的，得满分3分。提供证明材料，否则不得分。证明材料为：有使用期限的，提供产品铭牌照片或说明书相关页复印件；无使用期限的，提供证明或原厂承诺。 | 3 |
| 6 | 运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价 | 3 |
| 7 | 保修服务：设备保修期超过招标文件最低要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。最多得2分。 | 2 |
| 8 | 投标机型业绩：投标同品牌同型号产品（水处理系统或血液透析机），合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得0.6分。提供完整的合同扫描件，扫描件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 |
| 9 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力：制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。 | 2 |
| 10 | 环境标志产品、节能产品评审：1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

2、价格分（0-35分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：水机1台、血液透析机17台、血滤双泵机4台

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 水处理系统： |  |
| 1 | 前处理系统 |  |
| 1.1 | 配备原水增压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能。 |  |
| 1.2 | 配备漏水检测装置和进水电磁阀，在检测到泄漏时自动关断水源。 |  |
| 1.3 | 砂罐、活性炭罐和树脂罐均配备时间控制全自动反冲装置。 |  |
| 1.4 | 砂罐、活性碳罐、树脂罐均有采样口。 |  |
| 1.5 | 前处理前后安装精密过滤器，防止杂质进入反渗膜。 |  |
| 1.6 | 前处理软水能力≥8000L/H。 |  |
| 1.7 | 配备原水增压泵，全自动加压泵组件≥2台，一备一用满足应急情况使用。 |  |
| 2 | 水处理系统 |  |
| 2.1 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，保证长期稳定水质供应。 |  |
| ▲2.2 | 双级反渗主机的产水量在水温6℃时≥3600L/小时。能保证满足≥100个床单位透析。若单台不能满足，必须免费增加主机（提供技术白皮书证明并注明页数） |  |
| ★2.3 | 双级反渗主机数量≤2台 |  |
| 2.4 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜100CFU/ml，内毒素＜0.25EU/ml。 |  |
| 2.5 | 平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99%。 |  |
| 2.6 | 双级反渗系统前后两级可分别单独使用，如一级故障，另一级可单独使用，可保障设备运行的安全与稳定。 |  |
| 2.7 | 产水为直供水。 |  |
| 2.8 | 主机运行噪音量≤75db |  |
| 2.9 | 水处理主机一级和二级所有反渗膜可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液 |  |
| 2.10 | 反渗高压泵冷却方式采用：风冷或水冷 |  |
| 2.11 | 主机能在电脑（CPU）控制下全自动运行，可设定自动开关机，自动运行。 |  |
| 2.12 | 主机具有自动冲洗反渗膜功能。 |  |
| 2.13 | 主机不工作时具备主机和管道的泄漏监测及报警功能。 |  |
| 2.14 | 主机不工作时自动定时冲洗管路。 |  |
| 2.15 | 主机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力。 |  |
| 2.16 | 屏幕显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力、进水电导、产水电导等） |  |
| 2.17 | 主机可通过电脑远程监测使用状态，厂家提供相应连接及软件的安装，系统可连接电脑，远程监测、控制运行状态，数据端口免费对医院安装并开放且不得产生任何费用。 |  |
| 2.18 | 具备密码保护设置功能，增加系统运行安全。 |  |
| 2.19 | 可自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序 |  |
| 2.20 | 具备联机消毒的功能，可以同时满足≥35床透析机进行同步消毒 |  |
| 2.21 | 配备水质监测功能，产水水质不合格，自动停止供水。 |  |
| 2.22 | 有泄露监测装置：管路泄露有报警功能 |  |
| ★2.23 | 主机内部管路需采用316不锈钢管路（提供说明书证明，并注明页数） |  |
| 3 | 病房供水管路 |  |
| 3.1 | 反渗水管路采用upvc或pex管道，不锈不腐，出水口的数量≥100个，可按照医院需求增加数量。 |  |
| 3.2 | 反渗水主管路与血透机之间采用U型管连接技术或配备夜间热冲洗功能。 |  |
| 3.3 | 供水管路为密闭循环无死腔设计。 |  |
| 4 | 售后保障 |  |
| 4.1 | 设备故障维修响应时间≤24小时。 |  |
| ★4.2 | 设备使用期间，提供免费更换水机内部所有原厂反渗膜一次，免费更换前处理（砂罐、碳罐、树脂罐）原厂填料一次。 |  |
| ★4.3 | 提供医院对口售后服务点，详细列明地址、电话、工程师名单（工程师需提供近3个月内任一个月社保证明） |  |
| 4.4 | 设备使用期间，如水质出现问题，工程师应无偿到场配合解决问题。 |  |
| 4.5 | 包含水机房及病房供水管路安装设计。（不得产生费用） |  |
| 4.6 | 包含病房供水管路供水口及血透机连接口≥100个 |  |
| ★4.7 | 提供原厂单根反渗膜和前处理（砂罐、碳罐、树脂罐）原厂填料单独报价及打包价。 |  |
| 二 | 血液透析机： |  |
| 1 | 提供血液透析机17套。 |  |
| 2 | 适用于肾功能衰竭病人的透析治疗。 |  |
| 3 | 具有碳酸盐、醋酸盐，单超等透析模式。 |  |
| 4 | 适用多种配方透析液，可使用碳酸盐干粉/浓缩液，可连接中心供液系统。 |  |
| 5 | 彩色液晶显示屏≥10.4英寸。 |  |
| 6 | 支持中文操作界面。 |  |
| 7 | 可实时显示治疗过程参数和曲线图像。 |  |
| 8 | 数字显示主要参数，至少包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、跨膜压、血流速、超滤量。 |  |
| 9 | 具有声、光、文字报警功能，显示报警原因。 |  |
| 10 | 配备在线Kt/V透析剂量监测系统。 |  |
| 11 | 配备血压计组件(BPM)，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化。 |  |
| 12 | 具有显示、控制、监测、水路等系统自检功能, 自检不可跳过 |  |
| 13 | 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 |  |
| 14 | 能实时监测血路部分的空气探测和漏血探测 |  |
| 15 | 具有透析液部分（电导度，温度等）监测功能。 |  |
| 16 | 具有透析液过热保护/防干烧功能。 |  |
| 17 | 无偿提供联网软件，连接我院现有的的惜尔系统（不得产生任何费用）。 |  |
| 18 | 超滤控制系统采用流量计平衡技术或平衡腔技术 |  |
| 19 | 透析液温度设定范围为35～39℃，可调节。 |  |
| 20 | 血透机配备内置后备电池，停电后使用的时间≥20分钟。 |  |
| 21 | 配备细菌过滤系统。 |  |
| 22 | 透析血流量：0、20-600ml/min可调。（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数所在页数） |  |
| 23 | 动脉压监测显示范围：-300~+280 mmHg，精度不低于±10mmHg |  |
| 24 | 静脉压监测显示范围：-60~+500mmHg，精度不低于±10mmHg（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数所在页数） |  |
| 25 | 跨膜压监测范围：TMP15~ ＋500mmHg，精度不低于±10mmHg |  |
| 26 | 肝素泵给药速率：0-10.0ml/h，调节梯度为0.1ml，可设定肝素泵提前停止时间。（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数所在页数） |  |
| 27 | 透析液流速：300ml-700ml/min，1ml/min为梯度，实时可调。 |  |
| 28 | 具有电导度控制和保护功能：可进行电导度监测、显示和超限报警功能。 |  |
| 29 | 超滤率：0-4.0l/h。精度±1% |  |
| 30 | 电导度范围：12.8-15.7mS/cm |  |
| 31 | 热消毒温度≥84℃ |  |
| 32 | 热消毒时间≤30分钟。 |  |
| 33 | 可进行化学消毒、高温消毒、脱钙等多种消毒清洗方式。 |  |
| 34 | 可提供选择多种消毒液进行化学消毒，消毒液可通用。 |  |
| 35 | 可使用通用型血路管子和透析器、干粉等耗材。 |  |
| 36 | 提供详细专用耗材清单，并提供省标编码并提供截图。 |  |
| 37 | 细菌过滤器使用次数≥150人次。 |  |
| ★38 | 提供配套细菌过滤器省标编码并提供采购页面截图。 |  |
| 三 | 血滤双泵机： |  |
| 1 | 提供血滤双泵机4套。 |  |
| 2 | 适用于肾功能衰竭病人的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。 |  |
| 3 | 适用多种配方透析液，可使用碳酸盐干粉/浓缩液，可连接中心供液系统。 |  |
| 4 | 彩色液晶显示屏≥15英寸。 |  |
| 5 | 支持中文操作界面。 |  |
| 6 | 治疗结束后，设备可自动排空透析器及管路内水分。 |  |
| 7 | 可实时显示治疗过程参数和曲线图像。 |  |
| 8 | 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、跨膜压、血流速、超滤量等。 |  |
| 9 | 具有声、光、文字报警功能，显示报警原因。 |  |
| 10 | 配备在线Kt/V透析剂量监测系统。 |  |
| 11 | 配备血压计组件(BPM)，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化。 |  |
| 12 | 具有显示、控制、监测、水路等系统自检功能, 自检不可跳过 |  |
| 13 | 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 |  |
| 14 | 能实时监测血路部分的空气探测和漏血探测 |  |
| 15 | 具有透析液部分(电导度，温度等）监测功能。 |  |
| 16 | 具有透析液过热保护/防干烧功能。 |  |
| 17 | 配置血容量测量装置，不需要额外耗材，治疗中实时监测。 |  |
| 18 | 无偿提供联网软件，连接我院现有的的惜尔系统（不得产生任何费用）。 |  |
| 19 | 超滤控制系统采用流量计平衡技术或平衡腔技术 |  |
| 20 | 透析液温度设定范围为35～39℃，可调节。 |  |
| 21 | 血透机配备内置后备电池，停电后使用的时间≥20分钟。 |  |
| 22 | 配备细菌过滤系统。 |  |
| 23 | 透析血流量：0、50-580ml/min可调。（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数所在页数） |  |
| 24 | 置换液流量：40-450ml/min可能自动调整。 |  |
| 25 | 动脉压监测显示范围：-300~+300 mmHg，精度不低于±10mmHg |  |
| 26 | 静脉压监测显示范围：-50~+390mmHg，精度不低于±10mmHg（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数所在页数） |  |
| 27 | 跨膜压监测范围：TMP-100~ ＋400mmHg，精度不低于±10mmHg |  |
| 28 | 肝素泵给药速率：0-10.0ml/h，调节梯度为0.1ml，可设定肝素泵提前停止时间。（提供含有技术参数的彩页或原厂技术白皮书技术参数所在页数） |  |
| 29 | 透析液流速：300ml-700ml/min，1ml/min为梯度，实时可调。 |  |
| 30 | 具有电导度控制和保护功能：可进行电导度监测、显示和超限报警功能。 |  |
| 31 | 超滤率：0-4.0l/h。精度±1% |  |
| 32 | 电导度范围：12.8-15.7mS/cm |  |
| 33 | 热消毒温度≥84℃ |  |
| 34 | 热消毒时间≤30分钟。 |  |
| 35 | 可进行化学消毒、高温消毒、脱钙等多种消毒清洗方式。 |  |
| 36 | 可提供选择多种消毒液进行化学消毒，消毒液可通用。 |  |
| 37 | 提供详细专用耗材清单，并提供省标编码并提供截图。 |  |
| 38 | 细菌过滤器使用次数≥150人次。 |  |
| ★39 | 提供配套细菌过滤器省标编码并提供采购页面截图。 |  |

各投标人如实响应采购要求，在技术响应中详细描述所投设备的投标货物技术、设备配套及投标机型等，并提供相关证明材料（如原厂主要技术规格表或医疗器械行政主管部门认可的检测报告、彩页等）

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同金额 |  |
| 1 | 货到温州市中西医结合医院指定机房价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）。 |  |
| 2 | 提供所有消耗品、配件详细价格清单，今后购买价不高于此价格。 |  |
| 二 | 保修期及售后服务 |  |
| ★1 | 保修期：设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，提供整套水处理系统（包含前处理）、血液透析机和血滤双泵机全部免费保修期≥5年。 |  |
| 2 | 投标商提供全部选购件及成交价格清单，未列出则视为已包含在本次投标总价中。 |  |
| 3 | 货物使用期限：提供货物铭牌标识或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物有使用期限的，自货物生产日期起≥5年。 |  |
| 4 | 5年内厂家维修免差旅费，若出现需返厂维修的情况，需提供备用机保障临床正常使用。 |  |
| 5 | 售后服务具体条款详见《售后服务承诺书》，售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。 |  |
| 6 | 每年定期对机器使用情况回访1次以上。 |  |
| 7 | 提供设备续保报价单。 |  |
| 三 | 付款方式 |  |
| 1 | 中标人若为中小微企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 非中小微企业，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 |  |
| 四 | 到货期 |  |
| 1 | 交货期：合同签订后，根据医院场地装修情况，接到医院通知后15天到货。 到货地点：温州市中西医结合医院指定机房。 |  |
| 2 | 由买方指定的外贸委托代理商签定外贸合同（如适用）。 |  |
| 五 | 安装调试 |  |
| 1 | 安装地点：温州中西医结合医院指定机房。 |  |
| 2 | 若是大型设备,卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中 |  |
| 3 | 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺，损坏，卖方应及时安装换装，换货相关费用由卖方承担。 |  |
| 6 | 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 |  |
| 7 | 货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担。 |  |
| 8 | 卖方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。 |  |
| 六 | 验收 |  |
| 1 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的，货物必须是2023年7月1日以后生产。提供产品出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。 |  |
| 2 | 如属计量器具、放射类等设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |  |
| 3 | 货物应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方在指定时间内共同签署验收报告。 |  |
| 4 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须免费更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，且必须在发现问题后15个工作日内完成，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失，且买方有权无条件解除本合同，并要求卖方于收到买方解除本合同通知之日起3个工作日内，退还所有预付款。 |  |
| 5 | 验收时间：货物验收合格且运行正常，双方在30个工作日内签订验收报告。 |  |
| 6 | 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。 |  |
| 7 | 买方应作出详尽的现场记录，或由买卖双方签署院内验收单。此现场记录或院内验收单可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由卖方承担。 |  |
| 8 | 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 |  |
| 9 | 卖方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及设备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |  |
| 10 | 买方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，双方协商一致由有资质的技术检测单位鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由买方承担；否则鉴定费由卖方承担。 |  |
| 七 | 培训考核 |  |
| 1 | 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于1个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供培训记录 。所有培训费用已含入总价中。 |  |
| 2 | 维修培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握日常设备故障的排除及设备维护技能。所有培训费用已含入总价中。 |  |
| 3 | 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 4 | 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |  |
| 八 | 技术资料及服务 |  |
| 1 | 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |  |
| 2 | 卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。 |  |
| 3 | 卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。 |  |
| 4 | 提供电子版三证、电子版使用说明书、维修手册. |  |
| 5 | 提供原厂DATA SHEET |  |
| 九 | 知识产权 |  |
| 1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权 ；若卖方提供的产品侵犯第三方知识产权给买方造成损失的，卖方除赔偿买方损失外，买方有权要求卖方支付合同总价5％的的违约金，且有权单方面解除本合同。设备所含的软件买方具有永久使用权。 |  |
| 十 | 产权担保 |  |
| 1 | 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 十一 | 转包或分包 |  |
| 1 | 本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。 |  |
| 十二 | 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。 |  |
| 十三 | 索赔 |  |
| 1 | 双方因货物质量问题发生争议时，买方有权向卖方提出索赔。在合同执行期间，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，买方有权选择下列一种或多种方式解决索赔事宜：（1）卖方在合理期限内换货，并承担由此发生的实际损失和费用，具体损失和费用由买方确认。（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的的直接费用，同时相应延长质量保证期。（3）卖方退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的实际损失和费用。如果在买方发出索赔通知后15个工作日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。 |  |
| 十四 | 违约责任 |  |
| 1 | 除不可抗力外（买、卖双方明确当前新型冠状病毒肺炎的疫情情况不构成本合同所称的不可抗力），如果卖方未经买方同意没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，可向卖方索要误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。如果卖方迟延三十（30）日交货的，买方有权单方面解除本合同，并且卖方应退还全部货款并且按照合同总价的5％向买方支付违约金，卖方支付的违约金不足以弥补买方损失的，不足部分，卖方仍应承担责任。 |  |
| 2 | 在货物到货后20个工作日内，设备未完成安装调试的，或在货物在验收过程中发现未达到合同规定的性能指标和功能要求，且超出15个工作日，每超出1天，卖方扣除合同价的百分之零点五（0.5%）作为赔偿费。赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。如果卖方在货物被确认为不合格之日起30日内不能提供合格货物，则买方有权单方面解除本合同，卖方必须退还全部货款并且应按照合同总价的5％向买方支付违约金，卖方支付的违约金不足以弥补买方损失的，不足部分，卖方仍应承担责任。 |  |
| 3 | 保修期内，卖方未能按约履行保修义务，每发生1次，应当向买方支付合同总价0.5％的违约金。 |  |
| 4 | 由于卖方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，卖方应负责承担由此产生的责任，与买方无关。如不可避免地造成买方损失的，买方有权向卖方追偿（该损失包括但不限于损害赔偿金、买方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。卖方并应按照合同总价的20％向买方支付违约金，如给买方造成其他损失的，卖方还应负责赔偿。 |  |
| 十四 | 合同终止 |  |
|  | 合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。 |  |
| 十五 | 法律适用及争议解决 |  |
| 1 | 本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。 |  |
| 十六 | 合同签订地：买方所在地。 |  |
| 十七 | 合同附件 |  |
| 1 | 设备配置清单、消耗品、备件价格清单、售后服务承诺书； |  |
| 2 | 附件为本合同的不可分割的组成部分，具有同等法律效力。 |  |
| 十八 | 合同应在最终成交结果通知书发出之日起30个工作日内签定完毕，另立合同内容不应与采购响应文件及承诺书内容有抵触，未在采购响应文件中列出、且不被用户所认可的内容，将不能作为合同条款的一部分。 |  |

- 第五章  采购合同模板

销  售  合  同

买方：温州市中西医结合医院

卖方：

合同编号：

合同签订日期：       年    月     日

根据                      招标结果（项目名称：         （标项X 标项名称）      采购编号：                   ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

- 货物内容（详细配置见附件2）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 含税单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

货到温州市中西医结合医院指定机房（货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费由卖方负责）：人民币         （小写）               （大写）元整。

三、保修期及售后服务

1、设备保修期自货物签订验收报告起，整机提供现场全免费保修期       年。

2、售后服务具体条款见附件。

四、预付款：附件1中约定的为准。

五、本合同一式伍份，买方叁份，卖方贰份，双方签字盖章后生效，附件与本合同具有同等法律效力。

六、合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

附件1：合同通用条款；附件2: 设备配置清单；附件3：售后服务承诺书；附件4：预付款告知函

七、卖方帐号：___________  公司名称：_______________  银行名称：_________________

八、买方户名：温州市中西医结合医院            税号：12330300470525530L

开户行：建行温州市分行营业部              银行账号：33001623535050036097

买方 ：温州市中西医结合医院（公章）             卖方 ：                    （公章）

代表签字：                                            代表签字 ：

单位地址 ：温州市鹿城区锦绣路75号              单位地址 ：

电话号码 ：    0577-88913746    		           电话号码 ：

时   间 ：      年   月   日                   时   间  ：          年   月   日

附件1

合同通用条款

买方：温州市中西医结合医院

卖方：

根据采购结果，买卖双方达成以下合同细则：

一、合同文件（具体根据实际情况予以确认）

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 投标文件 投标分项报价表

(4) 投标文件技术、商务条款偏离表

(5) 招标文件内容及要求

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

二、合同文件的优先序列

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、招标文件

2、合同书及合同补充条款或说明

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、中标通知书

6、其他

三、付款方式

1、预付款：买方在合同签订并具备实施条件后7个工作日内，支付合同金额的40%，作为本项目的预付款。

2、剩余货款：在所有货物到达买方并经签收、CT设备安装完成并可成功开机试运行后，买方在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

3、担保措施：                                                                     。

四、到货期及到货地点

1、合同签订之日起X个月内；到货地点: XXXXXX。

五、安装调试验收

1、安装地点：XXXXXX。

2、若是大型设备，卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺，损坏，卖方应及时安装换装，换货相关费用由卖方承担。

6、若涉及机房设计,卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

7、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由卖方承担。

8、卖方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

六、验收

1、卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的，货物必须是2023年7月1日以后生产。提供产品出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。

2、如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

3、货物应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方在指定时间内共同签署验收报告。

4、验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须免费更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，且必须在发现问题后15个工作日内完成，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失，且买方有权无条件解除本合同，并要求卖方于收到买方解除本合同通知之日起3个工作日内，退还所有预付款。。

5、验收时间：货物验收合格且运行正常，双方在30个工作日内签订验收报告。

6、若试运行过程中出现问题，按本条第4款相关要求执行，完成后继续按第5款相关要求执行。

7、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。

8、买方应作出详尽的现场记录，或由买卖双方签署院内验收单。此现场记录或院内验收单可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由卖方承担。

9、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

10、卖方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及设备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

11、买方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，相关验收费用由卖方承担。因货物质量问题发生争议时，双方协商一致由有资质的技术检测单位鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由买方承担；否则鉴定费由卖方承担。鉴定结果不符合质量技术标准的，按照第六条第四款处理。

七、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于X个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训考核记录 。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。

4、提供电子版三证、电子版使用说明书、维修手册

九、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权 ；若卖方提供的产品侵犯第三方知识产权给买方造成损失的，卖方除赔偿买方损失外，买方有权要求卖方支付合同总价5％的违约金，且有权单方面解除本合同。设备所含的软件买方具有永久使用权。

十、产权担保

卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

1、除不可抗力外（买、卖双方明确当前新型冠状病毒肺炎的疫情情况不构成本合同所称的不可抗力），如果卖方未经买方同意没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，可向卖方索要误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。如果卖方迟延三十（30）日交货的，买方有权单方面解除本合同，并且卖方应退还全部货款并且按照合同总价的5％向买方支付违约金，卖方支付的违约金不足以弥补买方损失的，不足部分，卖方仍应承担责任。

2、在货物到货后15个工作日内，设备未完成安装调试的，或在货物在验收过程中发现未达到合同规定的性能指标和功能要求，且超出15个工作日，每超出1天，卖方扣除合同价的百分之零点五（0.5%）作为赔偿费。赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。如果卖方在货物被确认为不合格之日起30日内不能提供合格货物，则买方有权单方面解除本合同，卖方必须退还全部货款并且应按照合同总价的5％向买方支付违约金，卖方支付的违约金不足以弥补买方损失的，不足部分，卖方仍应承担责任。

3、保修期内，卖方未能按约履行保修义务，每发生1次，应当向买方支付合同总价0.5％的违约金。

4、由于卖方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，卖方应负责承担由此产生的责任，与买方无关。如不可避免地造成买方损失的，买方有权向卖方追偿（该损失包括但不限于损害赔偿金、买方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。卖方并应按照合同总价的20％向买方支付违约金，如给买方造成其他损失的，卖方还应负责赔偿。

十四、其他约定

合同执行期内，经向有关机关查询，发现卖方或供应商有行贿犯罪记录的，买方有权取消卖方中标资格或停止采购，解除本合同并要求卖方退还全部款项。

十五、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，应向买方所在地人民法院诉讼解决。

十六、合同签订地：温州市中西医结合医院。

附件2

配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

售后服务承诺书

温州市中西医结合医院：

就贵方     项目名称 （标项X 标项名称）       项目（采购编号：              ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自        项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，整套设备(含所有部件)提供现场全免费保修期__ 年。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，买方根据设备使用情况，可要求卖方对设备进行定期回访，并提供设备维修、保养详细工作报告单。

3、保修期内停机日累计不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达贵方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 3.1、贵方现已有同型号设备维修配件价格约定的，我方承诺以不高于原约定价格提供。 3.2、贵方现已有同品牌同类设备维修配件价格约定的，我方承诺以不高于原约定价格提供。 序号; 品牌及规格型号; 零配件英文名称; 零配件中文名称; 单价（人民币元）. 1. 4、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。真空器件（如球管、影像增强器）、激光器件等特殊零配件的保修期可另作约定。 5、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 6、单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

7、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 8、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 9、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 10、维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后90天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装与升级（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将贵方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守贵方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成贵方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。

投标人：

（签字盖章）

制造商授权售后服务商：

（签字盖章）

附件4

预付款告知函

温州市中西医结合医院：

根据浙财采监〔2022〕3号文件的内容，就贵方     项目名称 （标项X 标项名称）       项目（采购编号：              ）的预付款事项，我方做出以下告知，本告知函自项目中标通知发出之日起生效。

我方自愿选择以下第      种方式进行预付款结算。

（一）我公司自愿放弃预付款，同意贵方在签订货物验收报告后且收到我方提供的有效发票后 3个月内一次性支付全款合同金额。

（二）我公司自愿将预付款比例降低至XX%，即贵方在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向我方支付合同金额的XX%作为预付款, 贵方在货物签订验收报告后且收到我方提供的有效发票后3个月内支付XX%合同金额。

（三）其他：                                                                     。

投标人（签字盖章）：

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-23105B67（第二次）

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-23105B67（第二次）

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）投标机型的临床应用相关说明及证明材料；

（11）运行成本：包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本（格式见第六章）；

（12）使用年限说明及证明材料；

（13）投标产品业绩证明（详见评分标准要求）；

（14）制造商或代理商售后服务和维修能力（详见评分标准要求）；

（15）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（16）技术服务、技术培训的内容和措施；

（17）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（18）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（19）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（20）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（21）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（22）评分方法中的评审证明文件等；

（23）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：温州市中西医结合医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 11. 运行成本列表

运行成本列表

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 维保价格： |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州市中西医结合医院血液透析机等项目招标文件（项目编号：0625-23105B67（第二次））并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。