苍 南 县 政 府 采 购

公开招标文件

项目编号：0625-23215H70

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备

采购单位：苍南县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室

2024年1月2日

目    录

电子交易须知	1

第一章  招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	5

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总 则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

一、总则	23

二、资格审查	23

三、符合性审查	23

四、商务技术及政府采购政策详细评审	25

五、评分细则	25

第四章  招标内容及需求	27

标项1：彩色多普勒超声诊断仪  3套	27

标项2：超广角眼底照相机  1套	39

标项3：关节镜系统  1套	42

标项4：光学相干断层扫描血管成像（OCTA）  1套	45

标项5：移动DR  1套	48

第五章  采购合同模板	51

第六章　投标文件格式	57

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	57

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	58

3. 资格证明文件目录	59

4. 投标人资格承诺函	60

5.商务、技术文件目录	61

7.投标货物一览表	67

8.技术、商务响应表格式	68

9.设备配置清单格式	69

10.消耗品或易耗品价格	70

11.项目实施人员一览表格式	71

12.代理服务费支付承诺书	72

13.报价文件目录	73

14.开标一览表	74

15.投标报价明细表格式	75

16.中小企业声明函	76

17. 残疾人福利性单位声明函	77

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  招标公告

项目概况

苍南县人民医院彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年1月23日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23215H70

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7,778,000.00

最高限价（元）：3,600,000.00；1,500,000.00；998,000.00；980,000.00；700,000.00；

采购需求：

标项1：

标项名称：彩色多普勒超声诊断仪

数量：3

单位：套

预算金额（元）：3,600,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩超（一）：主要用于成人及胎儿心脏、血管、腹部、妇产、浅表小器官、肌骨及神经、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作；彩超（二）：主要用于成人及胎儿心脏、血管、腹部、妇产、浅表小器官、肌骨及神经、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作；彩超（三）：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足开展新的临床应用需求的超声系统。

备注：允许进口。

标项2：

标项名称：超广角眼底照相机

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于对人体眼底及周边视网膜进行观察、彩色眼底照相，诊断视网膜周边病灶。

备注：允许进口。

标项3：

标项名称：关节镜系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：998,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于关节内结构的观察，并对关节内疾病与创伤进行诊断、治疗。

备注：允许进口。

标项4：

标项名称：光学相干断层扫描血管成像（OCTA）

数量：1

单位：套

预算金额（元）：980,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于眼前节和眼后节进行断层成像检查及眼后节血流成像，非眼部结构的可视化。

备注：允许进口。

标项5：

标项名称：移动DR

数量：1

单位：套

预算金额（元）：700,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

备注：不允许进口。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年1月23日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。

3.开标时间：2024年1月23日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。（2）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（5）本项目不收取投标保证金。（6）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：苍南县人民医院

地  址：温州市苍南县灵溪镇玉苍路2288号

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：0577-64810808

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：17767376068

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，杨莉

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860234

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：苍南县财政局政府采购监管科

地址：浙江省苍南县灵溪镇春晖路555号

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1404室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文计费标准的80%向中标供应商收取。即：100万元以下部分按1.20%计取，100万元-500万元部分按0.88%计取，500万元-1000万元部分按0.64%计取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

## 一、总 则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

### （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

### （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

### （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

### （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的产品）

（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表（格式见第六章）；

（7）技术、商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（10）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（11）业绩证明（详见评分标准要求）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）维修能力（详见评分标准要求）；

（16）投标机型的原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、原厂彩页等；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

### （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

## 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

各标项所采购设备即为该标项的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

## 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于苍南县人民医院本项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分最高的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的评审小组确定中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

## 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（8）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

（9）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（10）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

## 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 主/客观分 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的偏离度：完全满足招标文件要求得50分；标注“★”的技术、商务要求要求不满足的，每项扣4分，一般技术、商务要求负偏离每项扣2分；累计扣分最多为50分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。 | 客观分 | 50 |
| 2 | 投标设备技术、性能的综合评价：根据所投设备技术性能先进程度、在临床使用效果、设备的稳定程度等综合评价。分值范围：3、2、1、0。 | 主观分 | 3 |
| 3 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行评议。分值范围：3、2、1、0。 | 主观分 | 3 |
| 4 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。分值范围：3、2、1、0。 | 主观分 | 3 |
| 5 | 售后服务、技术培训：根据投标人或制造商的售后服务和维修能力、技术培训方案、人员配置等评分。分值范围：3、2、1、0。 | 主观分 | 3 |
| 6 | 保修期延长：保修期每超招标文件规定最低年限1年的得1分，最高得分为2分。 | 客观分 | 2 |
| 7 | 同类项目业绩，提供2021年1月1日后签订的与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个合同得1分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 客观分 | 3 |
| 8 | 投标产品的技术支持资料： 1、提供产品彩页，彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章，得1分，复印件或没有盖红章不得分； 2、提供原厂主要技术规格表或具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告，得1分。未提供不得分。 | 客观分 | 2 |
| 9 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 客观分 | 1 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

# 第四章  招标内容及需求

## 标项1：彩色多普勒超声诊断仪  3套

技术、商务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩超设备用途 |  |
| 1.1 | 彩超（一）：主要用于成人及胎儿心脏、血管、腹部、妇产、浅表小器官、肌骨及神经、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作。 |  |
| 1.2 | 彩超（二）：主要用于成人及胎儿心脏、血管、腹部、妇产、浅表小器官、肌骨及神经、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作。 |  |
| 1.3 | 彩超（三）：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足开展新的临床应用需求的超声系统。 |  |
| 2 | 彩超配置 |  |
| 2.1 | 彩超（一） |  |
| 2.1.1 | 超宽频凸阵探头1把 |  |
| 2.1.2 | 超宽频线阵探头1把 |  |
| 2.1.3 | 超宽频相控阵探头1把 |  |
| 2.1.4 | 超宽频线阵探头1把 |  |
| 2.1.5 | 超声工作站及图像采集卡1套 |  |
| 2.1.6 | 彩色打印机1台 |  |
| 2.1.7 | 超声工作椅1把 |  |
| 2.2 | 彩超（二） |  |
| 2.2.1 | 超宽频凸阵探头1把 |  |
| 2.2.2 | 超宽频线阵探头1把 |  |
| 2.2.3 | 超宽频相控阵探头1把 |  |
| 2.2.4 | 超宽频小儿相控阵探头1把 |  |
| 2.2.5 | 超声工作站及图像采集卡1套 |  |
| 2.2.6 | 彩色打印机1台 |  |
| 2.2.7 | 超声工作椅1把 |  |
| 2.3 | 彩超（三） |  |
| 2.3.1 | 腹部凸阵探头1把 |  |
| 2.3.2 | 单晶体电子相控阵探头1把 |  |
| 2.3.3 | 高频线阵探头1把 |  |
| 2.3.4 | 超宽频阴/直凸阵探头 1把 |  |
| 2.3.5 | 超声工作站及图像采集卡1套 |  |
| 2.3.6 | 彩色打印机1台 |  |
| 2.3.7 | 超声工作椅一把 |  |
| 3 | 彩超（一）主要技术参数及配置 |  |
| 3.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 3.1.1 | ≥21英寸高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像 |  |
| 3.1.2 | ≥10英寸高灵敏度彩色触摸屏。 |  |
| 3.1.3 | 智能化操作系统，操作面板可旋转，高度可调 |  |
| 3.1.4 | 全新对焦传输和接收技术，全程动态聚焦 |  |
| 3.1.5 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 |  |
| 3.1.6 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 3.1.7 | 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 |  |
| 3.1.8 | 数字化能量多普勒血流成像单元 |  |
| 3.1.9 | 数字化频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 3.1.10 | 数字化M型显示和分析系统 |  |
| 3.1.11 | 全方位M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置 |  |
| 3.1.11.1 | 图像冻结前后均可取M型 |  |
| 3.1.11.2 | M型取样线≥3条 |  |
| 3.1.11.3 | 支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 3.1.12 | 数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 3.1.13 | 组织多普勒成像单元 |  |
| 3.1.14 | 空间复合成像技术 |  |
| 3.1.15 | 组织谐波成像功能 |  |
| 3.1.16 | 图像一键优化技术，智能调整图像参数，获得最优成像 |  |
| ★3.1.17 | 具备HI-REZ智能化回声滤波解析技术或智能动态微片技术（iDMS)技术或SRI II 斑点噪音去除技术或 XRES自适应像素优化技术。 |  |
| 3.1.18 | 具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别，优化调整对肥胖、困难病人的条件 |  |
| 3.1.19 | 具备实时二同步/三同步能力 |  |
| 3.1.20 | 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 3.1.21 | 具备增强血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息 |  |
| 3.1.22 | 具备实时多普勒自动包络分析功能 |  |
| 3.1.23 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 |  |
| 3.1.23.1 | 慢放倍率可实时调节,慢放速度可达原速度1/10 |  |
| ★3.1.24 | 具备实时双多普勒功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同位点的多普勒同步取样，≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 3.1.25 | 具备超宽视野成像，可测量并兼容彩色、能量图 |  |
| 3.1.26 | 系统数字化处理通道≥7,072,000 |  |
| 3.1.27 | 具备实时组织弹性成像功能 |  |
| 3.1.27.1 | 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算 |  |
| 3.1.27.2 | 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上 |  |
| 3.1.27.3 | 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像 |  |
| 3.1.27.4 | 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 |  |
| 3.1.27.5 | 与原始数据兼容，并支持离线数据分析 |  |
| 3.1.27.6 | 支持凸阵、线阵、腔内、术中、直肠环扫等探头 |  |
| 3.1.28 | 具备自动血管内中膜厚测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度并取平均值 |  |
| 3.1.29 | 具备具备联合弹性成像功能，在双屏视图中同时并且在屏测算并显示计算多项参数数值。（单独报价不包含在总价中）。 |  |
| 3.1.30 | 具备剪切波技术 |  |
| 3.1.30.1 | 具备剪切波速度分布直方图 |  |
| 3.1.30.2 | 测量Vs的同时，进行脂肪衰减系数测量 |  |
| 3.1.30.3 | 外部输出测量数据可用 |  |
| 3.1.31 | 具备造影谐波成像功能 |  |
| 3.1.31.1 | 具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 |  |
| 3.1.31.2 | 具有时间强度曲线分析 |  |
| 3.1.31.3 | 具有双时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 |  |
| 3.1.31.4 | 通过分析记录的超声造影动态图像，根据造影剂注入时间进行彩色编码，直观显示组织和病灶不同时相的微泡灌注信息 |  |
| 3.1.32 | 具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能： |  |
| 3.1.321 | 具有至少11个弥散定量诊断参数 |  |
| 3.1.32.2 | 具备应变直方图显示 |  |
| 3.2 | 测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒） |  |
| 3.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 |  |
| 3.2.2 | M型测量 |  |
| 3.2.3 | 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） |  |
| 3.2.4 | 产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 3.2.5 | 妇科测量与分析 |  |
| 3.2.5.1 | 具备专业卵泡测量软件包 |  |
| 3.2.5.2 | 可自动计算卵泡大小及平均值 |  |
| 3.2.5.3 | 具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序 |  |
| 3.2.5.4 | 报告中每侧显示卵泡≥10个 |  |
| 3.2.6 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 3.2.7 | 外周血管血流测量与分析 |  |
| 3.2.8 | 乳腺测量与分析 |  |
| 3.2.8.1 | 具备专业乳腺测量软件包 |  |
| 3.2.8.2 | 具备乳腺占位分布图 |  |
| 3.2.9 | 髋关节角度测量与分析 |  |
| 3.2.9.1 | 可显示基于Graf分布的髋臼类型 |  |
| 3.2.10 | IMT自动测量与分析 |  |
| 3.2.11 | 报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 |  |
| 3.2.11.1 | 具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告 |  |
| 3.2.11.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 3.2.11.3 | 测量结果的字号可更改≥3种选择 |  |
| 3.2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 3.2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 3.2.4.1 | 输入：DVI、S端子 |  |
| 3.2.4.2 | 输出：DVI、S端子、复合视频 |  |
| 3.3.5 | 图像管理与记录装置 |  |
| 3.2.5.1 | 超声图像存档与病案管理 |  |
| 3.2.5.2 | 支持USB存储器 |  |
| 3.2.5.3 | 兼容DICOM3.0, DICOM网络连接 |  |
| 3.3 | 探头参数 |  |
| 3.3.1 | 探头接口：≥4个 |  |
| 3.3.2 | 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 |  |
| 3.3.3 | 安全性能：符合商品安全质量要求 |  |
| 3.3.4 | 探头规格 |  |
| 3.3.4.1 | 频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调 |  |
| 3.3.4.2 | 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 |  |
| 3.3.4.3 | B、D、M兼用： |  |
| 3.3.4.3.1 | 凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 3.3.4.3.2 | 线阵：B/PWD，B/M |  |
| 3.3.4.3.3 | 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 3.3.4.4 | 探头配置数量及工作频率范围 |  |
| 3.3.4.4.1 | 超宽频凸阵探头1把：频率 1-6 MHz |  |
| 3.3.4.4.2 | 超宽频线阵探头1把：频率 2-12 MHz |  |
| 3.3.4.4.3 | 超宽频相控阵探头1把：频率 1-5 MHz |  |
| 3.3.4.4.4 | 超宽频线阵探头1个：频率5.0-13.0 MHz |  |
| 3.3.4.4.5 | 可选配超宽频经直肠环扫探头1：频率5.0-10.0 MHz，经直肠环视360度电子环扫，190mm，（单独报价不包含在总价中） |  |
| ★3.3.5 | 具备 Smart 多层晶体匹配探头技术或XD Clear 冰晶探头技术或 Multi-D 多维探头技术 |  |
| 3.3.6 | 最大扫描深度≥35CM |  |
| 3.4 | 灰阶显像主要参数： |  |
| 3.4.1 | 发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射 |  |
| 3.4.2 | 接收方式：多重高速数字化波束形成器 |  |
| 3.4.3 | 数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit |  |
| 3.4.4 | 增益调节：B、M、D可独立调节 |  |
| 3.4.4.1 | TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段 |  |
| 3.4.4.2 | 实时及冻结后均可调 |  |
| 3.5 | 频谱多普勒： |  |
| 3.5.1 | 显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF连续波多普勒CW；双多普勒Dual Gate Doppler |  |
| 3.5.2 | 多普勒频率可视可调 |  |
| 3.5.3 | 多普勒基准频率：凸阵：PWD；2.1~3.1MHz 线阵：PWD；6.3~7.5MHz 相控阵：PWD：1.5~2.5MHz |  |
| 3.5.4 | 最大测量速度：PWD正向或反向血流速度≥8.02m/s |  |
| 3.5.5 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.5.6 | 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 3.5.7 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 3.6 | 彩色多普勒 |  |
| 3.6.1 | 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 |  |
| 3.6.2 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 3.6.3 | 高精细动态血流 |  |
| 3.6.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°~+30° |  |
| 3.7 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 3.8 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在PC机上直接观看图像 |  |
| 3.9 | 投标机型要求采用最新的软硬件版本，以国家食品药品监督管理局颁发的注册证为准。 |  |
| 3.9.1 | 整机终身免费提供软件功能升级服务。 |  |
| 3.10 | 免费配置接入信息系统，包括传输，打印，检索，通用格式，装机后即可正常使用 |  |
| 3.11 | 详细列出配置清单（主要配置必须符合标书）及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 4 | 彩超（二）主要技术参数及配置 |  |
| 4.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 4.1.1 | ≥21英寸高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像 |  |
| 4.1.2 | ≥10英寸高灵敏度彩色触摸屏。 |  |
| 4.1.3 | 智能化操作系统，操作面板可旋转，高度可调 |  |
| 4.1.4 | 全新对焦传输和接收技术，全程动态聚焦 |  |
| 4.1.5 | 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 |  |
| 4.1.6 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
| 4.1.7 | 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 |  |
| 4.1.8 | 数字化能量多普勒血流成像单元 |  |
| 4.1.9 | 数字化频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 4.1.10 | 数字化M型显示和分析系统 |  |
| 4.1.11 | 全方位M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置 |  |
| 4.1.11.1 | 图像冻结前后均可取M型 |  |
| 4.1.11.2 | M型取样线≥3条 |  |
| 4.1.11.3 | 支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 4.1.12 | 数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 4.1.13 | 组织多普勒成像单元 |  |
| 4.1.14 | 空间复合成像技术 |  |
| 4.1.15 | 组织谐波成像功能 |  |
| 3.1.16 | 图像一键优化技术，智能调整图像参数，获得最优成像 |  |
| ★4.1.17 | 具备HI-REZ智能化回声滤波解析技术或智能动态微片技术（iDMS)技术或SRI II 斑点噪音去除技术或 XRES自适应像素优化技术。 |  |
| 4.1.18 | 具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别，优化调整对肥胖、困难病人的条件 |  |
| 4.1.19 | 具备实时二同步/三同步能力 |  |
| 4.1.20 | 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
| 4.1.21 | 具备增强血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息 |  |
| 4.1.22 | 具备实时多普勒自动包络分析功能 |  |
| 4.1.23 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 |  |
| 4.1.23.1 | 慢放倍率可实时调节,慢放速度可达原速度1/10 |  |
| ★4.1.24 | 具备实时双多普勒功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同位点的多普勒同步取样，≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 4.1.25 | 具备超宽视野成像，可测量并兼容彩色、能量图 |  |
| 4.1.26 | 系统数字化处理通道≥7,072,000 |  |
| 4.1.27 | 具备实时组织弹性成像功能 |  |
| 4.1.27.1 | 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算 |  |
| 4.1.27.2 | 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上 |  |
| 4.1.27.3 | 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像 |  |
| 4.1.27.4 | 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 |  |
| 4.1.27.5 | 与原始数据兼容，并支持离线数据分析 |  |
| 4.1.27.6 | 支持凸阵、线阵、腔内、术中、直肠环扫等探头 |  |
| 4.1.28 | 具备自动血管内中膜厚测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度并取平均值 |  |
| 4.1.29 | 具备具备联合弹性成像功能，在双屏视图中同时显示并且在屏测算并显示计算多项参数数值。（单独报价不包含在总价中）。 |  |
| 4.1.30 | 具备剪切波技术 |  |
| 4.1.30.1 | 具备剪切波速度分布直方图 |  |
| 4.1.30.2 | 测量Vs的同时，进行脂肪衰减系数测量 |  |
| 4.1.30.3 | 外部输出测量数据可用 |  |
| 4.1.31 | 具备造影谐波成像功能 |  |
| 4.1.31.1 | 具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 |  |
| 4.1.31.2 | 具有时间强度曲线分析 |  |
| 4.1.31.3 | 具有双时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 |  |
| 4.1.31.4 | 具有彩虹灌注成像技术，通过分析记录的超声造影动态图像，根据造影剂注入时间进行彩色编码，直观显示组织和病灶不同时相的微泡灌注信息 |  |
| 4.1.32 | 具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能： |  |
| 4.1.321 | 具有至少11个弥散定量诊断参数 |  |
| 4.1.32.2 | 具备应变直方图显示 |  |
| 4.2 | 测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒） |  |
| 4.2.1 | 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 |  |
| 4.2.2 | M型测量 |  |
| 4.2.3 | 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） |  |
| 4.2.4 | 产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 4.2.5 | 妇科测量与分析 |  |
| 4.2.5.1 | 具备专业卵泡测量软件包 |  |
| 4.2.5.2 | 可自动计算卵泡大小及平均值 |  |
| 4.2.5.3 | 具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序 |  |
| 4.2.5.4 | 报告中每侧显示卵泡≥10个 |  |
| 4.2.6 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 4.2.7 | 外周血管血流测量与分析 |  |
| 4.2.8 | 乳腺测量与分析 |  |
| 4.2.8.1 | 具备专业乳腺测量软件包 |  |
| 4.2.8.2 | 具备乳腺占位分布图 |  |
| 4.2.9 | 髋关节角度测量与分析 |  |
| 4.2.9.1 | 可显示基于Graf分布的髋臼类型 |  |
| 4.2.10 | IMT自动测量与分析 |  |
| 4.2.11 | 报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 |  |
| 4.2.11.1 | 具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告 |  |
| 4.2.11.2 | 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 |  |
| 4.2.11.3 | 测量结果的字号可更改≥3种选择 |  |
| 4.2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 4.2.4 | 输入/输出信号： |  |
| 4.2.4.1 | 输入：DVI、S端子 |  |
| 4.2.4.2 | 输出：DVI、S端子、复合视频 |  |
| 4.3.5 | 图像管理与记录装置 |  |
| 4.2.5.1 | 超声图像存档与病案管理 |  |
| 4.2.5.2 | 支持USB存储器 |  |
| 4.2.5.3 | 兼容DICOM3.0, DICOM网络连接 |  |
| 4.3 | 探头参数 |  |
| 4.3.1 | 探头接口：≥4个 |  |
| 4.3.2 | 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 |  |
| 4.3.3 | 安全性能：符合商品安全质量要求 |  |
| 4.3.4 | 探头规格 |  |
| 4.3.4.1 | 频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调 |  |
| 4.3.4.2 | 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 |  |
| 4.3.4.3 | B、D、M兼用： |  |
| 4.3.4.3.1 | 凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 4.3.4.3.2 | 线阵：B/PWD，B/M |  |
| 4.3.4.3.3 | 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |  |
| 4.3.4.4 | 探头配置数量及工作频率范围 |  |
| 4.3.4.4.1 | 超宽频凸阵探头1把：频率 1-6 MHz |  |
| 4.3.4.4.2 | 超宽频线阵探头1把：频率 2-12 MHz |  |
| 4.3.4.4.3 | 超宽频相控阵探头1把：频率 1-5 MHz |  |
| 4.3.4.4.4 | 超宽频小儿相控阵探头1个：频率 3-8 MHz |  |
| 4.3.4.4.5 | 可选配超宽频经直肠双平面探头（凸阵+线阵）1把：频率2.0-10.0MHz /2.0-14.0MHz，（单独报价不包含在总价中）。 |  |
| ★4.3.5 | 具备 Smart 多层晶体匹配探头技术或XD Clear 冰晶探头技术或 Multi-D 多维探头技术 |  |
| 4.3.6 | 最大扫描深度≥35CM |  |
| 4.4 | 灰阶显像主要参数： |  |
| 4.4.1 | 发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射 |  |
| 4.4.2 | 接收方式：多重高速数字化波束形成器 |  |
| 4.4.3 | 数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit |  |
| 4.4.4 | 增益调节：B、M、D可独立调节 |  |
| 4.4.4.1 | TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段 |  |
| 4.4.4.2 | 实时及冻结后均可调 |  |
| 4.5 | 频谱多普勒： |  |
| 4.5.1 | 显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF连续波多普勒CW；双多普勒Dual Gate Doppler |  |
| 4.5.2 | 多普勒频率可视可调 |  |
| 4.5.3 | 多普勒基准频率：凸阵：PWD；2.1~3.1MHz 线阵：PWD；6.3~7.5MHz 相控阵：PWD：1.5~2.5MHz |  |
| 4.5.4 | 最大测量速度：PWD正向或反向血流速度≥8.02m/s |  |
| 4.5.5 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  |
| 4.5.6 | 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
| 4.5.7 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 4.6 | 彩色多普勒 |  |
| 4.6.1 | 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 |  |
| 4.6.2 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 |  |
| 4.6.3 | 高精细动态血流 |  |
| 4.6.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°~+30° |  |
| 4.7 | 数字化图像管理与记录装置 |  |
| 4.8 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在PC机上直接观看图像 |  |
| 4.9 | 投标机型要求采用最新的软硬件版本，以国家食品药品监督管理局颁发的注册证为准。 |  |
| 4.9.1 | 整机终身免费提供软件功能升级服务。 |  |
| 4.10 | 免费配置接入信息系统，包括传输，打印，检索，通用格式，装机后即可正常使用 |  |
| 4.11 | 详细列出配置清单（主要配置必须符合标书）及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 彩超（三）主要技术参数及配置 |  |
| 5.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥19英寸 |  |
| 5.1.2 | 具备全新波束形成器，获取更多有效信息，提供高品质图像 |  |
| 5.1.3 | 具备二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 5.1.4 | 具备M型显示及分析单元 |  |
| 5.1.5 | 具备彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 5.1.6 | 具备能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 5.1.7 | 具备脉冲多普勒显示及分析单元 |  |
| 5.1.8 | 具备连续多普勒显示及分析单元 |  |
| 5.1.9 | 具备组织多普勒显示及分析单元 |  |
| 5.1.10 | 原始数据存储，图像冻结后多参数可调 |  |
| 5.1.11 | 具备方向性彩色多普勒能量图 |  |
| 5.1.12 | 具备组织谐波成像技术 |  |
| 5.1.13 | 具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调 |  |
| 5.1.14 | 具备次谐波成像单元 |  |
| 5.1.15 | 具备组织声速校正技术 |  |
| 5.1.16 | 具备数字化不失真图像放大功能 |  |
| 5.1.17 | 系统最大动态范围≥180dB |  |
| 5.1.18 | 具备实时组织弹性成像功能 |  |
| 5.1.19 | 具备弹性定量分析软件 |  |
| 5.1.20 | 内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件 |  |
| 5.1.21 | 具备双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量。 |  |
| 5.1.22 | 具备单键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、多普勒频谱图像 |  |
| 5.1.23 | 具备图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断 |  |
| 5.1.24 | 具备智能化图像优化技术：消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，逐级可调，以满足不同组织对图像不同要求，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用 |  |
| 5.1.25 | 具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收 |  |
| 5.1.26 | 具备一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度等 |  |
| 5.1.27 | 具备单键实时自动持续优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像，智能组织特异性成像 |  |
| 5.1.28 | 连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶 |  |
| 5.1.29 | 具备HI-REZ智能化回声滤波解析技术或智能动态微片技术（iDMS)技术或SRI II 斑点噪音去除技术或 XRES自适应像素优化技术。 |  |
| 5.2 | 测量和分析部分 |  |
| 5.2.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 5.2.2 | 具备腹部测量与分析 |  |
| 5.2.3 | 具备产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 5.2.4 | 具备妇科测量与分析 |  |
| 5.2.5 | 具备心脏功能测量与分析 |  |
| 5.2.6 | 具备血管血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络 |  |
| 5.2.7 | IMT内中膜自动描记，并有内中膜厚度变化曲线图及患者年龄评估功能 |  |
| 5.2.8 | 具备颈动脉测量与分析 |  |
| 5.2.9 | 具备泌尿科测量与分析 |  |
| 5.2.10 | 具备胎儿心脏测量与分析 |  |
| 5.2.11 | 具备上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析 |  |
| 5.2.12 | 具备关节测量与分析 |  |
| 5.2.13 | 用户可建立特殊用途测量软件包 |  |
| 5.3 | 整机终身免费提供软件功能升级服务。 |  |
| 5.3.1 | 免费配置接入信息系统，包括传输，打印，检索，通用格式，装机后即可正常使用 |  |
| 5.4 | 图像管理与记录装置 |  |
| 5.4.1 | 具有病人图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 5.4.2 | 具备CD－RW / DVD –RW刻录机，注明内置或外置 |  |
| 5.4.3 | DICOM接口开通 |  |
| 5.4.4 | 输入：VCR，外部视频，输出：复合视频，S视频 |  |
| 5.4.5 | 负责接入使用单位PACS系统，相关费用含在投标总价中 |  |
| 5.5 | 探头规格 |  |
| 5.5.1 | 凸阵腹部探头（注明型号）：扫描频率优于或等于1.0-5.0MHz |  |
| 5.5.2 | 线阵浅表探头（注明型号）：扫描频率优于或等于5.0-12.0MHz |  |
| 5.5.3 | 相控阵心脏探头（注明型号）：扫描频率优于或等于1.0-5.0MHZ |  |
| 5.5.4 | 腔内探头（注明型号）：扫描频率优于或等于3.0-9.0MHZ |  |
| 5.5.5 | 探头接口≥ 4 个，同时激活探头接口≥3个，接口一致且可互换通用。 |  |
| 5.6 | 二维成像主要参数 |  |
| 5.6.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 5.6.2 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |
| 5.6.3 | 具备二维灰阶成像技术 |  |
| 5.6.4 | 具备线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式 |  |
| 5.6.5 | 回放重现：2D灰阶图像回放≥2200帧 |  |
| 5.6.6 | 最大显示深度≥36cm，最小显示深度≤1cm |  |
| 5.7 | 频谱多普勒 |  |
| 5.7.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW） |  |
| 5.7.2 | 最大测量速度：PW：血流速度≥ 7.2m/s；CW:血流速度≥10.7m/s |  |
| 5.7.3 | 最低测量速度：≤1mm/s |  |
| 5.7.4 | 多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式，正向包络、负向包络、双向包络可调 |  |
| 5.7.5 | 具备自适应多普勒技术 |  |
| 5.7.6 | 多普勒电影回放：≥48秒 |  |
| 5.7.7 | 零位移动：≥6级 |  |
| 5.7.8 | 取样宽度优于或等于1-15mm，分级可调 |  |
| 5.7.9 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
| 5.7.10 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
| 5.7.11 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 5.7.12 | 具备实时三同步功能 |  |
| 5.8 | 彩色多普勒 |  |
| 5.8.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 5.8.2 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 5.8.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM) |  |
| 5.8.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：优于或等于-20°～+20° |  |
| 5.8.5 | 彩色显示帧频，相控阵探头：18cm深时，彩色显示帧频≥10 帧/s |  |
| 5.8.6 | 彩色显示帧频，凸阵探头：18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s |  |
| 5.8.7 | 具备超声声束自动校正技术 |  |
| 6 | 售后服务及培训 |  |
| 6.1 | 主机保修期≥3年（提供厂家及供应商盖章承诺），探头≥2年保修，保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费；若是非强检计量设备，保修期内每年免费提供设备计量检测报告； |  |
| 6.2 | 设备保修期过后，购买全保报价，特殊探头除外（提供厂家及供应商盖章承诺，报年保修价，非连保价格，可带病入保价格,每年不高于设备成交价的6%）。 |  |
| 6.3 | 维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）； |  |
| 6.4 | 设备停产后，零配件保持供应8年以上； |  |
| 6.5 | 免费提供操作培训，维护保养培训。 |  |
| 6.6 | 质保期外维修不收取任何差旅费，配件按报价70%以下计算，保证先维修后付款； |  |
| 6.7 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于设备投标价150%； |  |
| 6.8 | 进口设备：出厂日期与到院时间间隔不超过一年。 国产设备：出厂日期与到院时间间隔不超过3个月。 |  |
| 6.9 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| 6.10 | 付款方式、期限： 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |  |
| 7 | 安装与验收 |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 7.4 | 验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； |  |
| 7.5 | 验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； |  |
| 7.6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

## 标项2：超广角眼底照相机  1套

技术、商务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要用途：适用于对人体眼底及周边视网膜进行观察、彩色眼底照相，诊断视网膜周边病灶。 |  |
| 二、 | 配置： |  |
| 2.1 | 主机1台（含电脑工作站） |  |
| 2.2 | 打印机1台 |  |
| 2.3 | 升降台1个 |  |
| 三、 | 技术参数及功能 |  |
| 3.1 | 适用于对人体眼底及周边视网膜进行观察、彩色眼底照相，显示和存储相关的数据。 |  |
| 3.2 | 利用宽线眼底成像技术生成真实眼底色彩眼底图，非接触式检查模式。 |  |
| ★3.3 | 从眼球中心计算，单张最大成像角度≥133°，超广角（两张200°），拼图模式6张拼接最大可至267°。 |  |
| 3.4 | 具有自动图像拼接功能，并可拍摄锯齿缘位周边图像，拼图最大角度≥267°。 |  |
| 3.5 | 免散瞳，瞳孔最小直径要求≤ 2.5mm，无需暗室，即可成像。 |  |
| 3.6 | 采集速度 |  |
| 3.6.1 | 实时红外预览，10帧/秒 |  |
| ★3.6.2 | 图像捕获（成像时间）≤0.2秒。 |  |
| ★3.7 | 广角成像图像（从眼球中心计算≥133°）分辨率≤7.3μm/像素。 |  |
| 3.8 | 光源：连续光谱光源，红光585–640nm，绿光500–585nm，蓝光435–500nm，红外激光二极管，785nm。 |  |
| 3.9 | 成像模式：真彩（红光、绿光和蓝光通道分解模式）、红外反射成像、蓝-自发荧光、绿-自发荧光、立体照相和眼前节照相。 |  |
| 3.9.1 | 真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，方便不同眼底层次诊断评估。 |  |
| 3.9.2 | 具有红外成像IR功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构。 |  |
| 3.9.3 | 具有外眼，眼表成像拍摄功能。 |  |
| 3.9.4 | 具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况。 |  |
| 3.9.5 | 广波长范围500-585纳米绿自发荧光功能，检测630-750纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等。 |  |
| ★3.9.6 | 广波长范围435-500纳米蓝自发荧光功能，检测532-650纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等。 |  |
| 3.10 | 拍摄监视 |  |
| 3.10.1 | 采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，方便引导拍摄。 |  |
| 3.10.2 | 具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离。 |  |
| 3.11 | 工作距离：≥25 毫米，从患者眼睛至镜头 |  |
| ★3.12 | 采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定。 |  |
| 3.13 | 屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调 |  |
| 3.14 | 自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别。 |  |
| 3.15 | 计算机配置 |  |
| 3.15.1 | 配置原厂一体化计算机工作站。 |  |
| 3.15.2 | 监视器≥22英寸全高清MVA LCD。监视器带LED背光和电容式多点触摸功能。 |  |
| 3.15.3 | 处理器高于英特尔第6代酷睿i5-6500，内存≥8 GB，存储硬盘≥1TB。 |  |
| 3.15.4 | 操作系统 Windows®10 |  |
| 3.15.5 | 具有USB接口≥3个，千兆以太网端口≥2个。 |  |
| 3.16 | 配置国际标准DICOM接口，免费开放端口。 |  |
| 3.17 | 图像文件存储类型≥5种，必须包含DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG五种。 |  |
| 3.18 | 配备原厂电动升降台，符合人体工程学设计，方便轮椅患者检查。 |  |
| 四 | 售后服务及培训 |  |
| 4.1 | 保修期≥3年（提供厂家及供应商盖章承诺），每年≥2次巡检，质保期外维修不收取任何差旅费，配件按报价70%以下计算，保证先维修后付款； |  |
| 4.2 | 若该设备为非强检计量设备，保修期内每年免费提供计量报告； |  |
| 4.3 | 列明耗材和配件报价清单及设备过保后年保修费用（提供厂家及供应商盖章承诺，报年保修价,每年不高于设备成交价的6%）； |  |
| 4.4 | 维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）； |  |
| 4.5 | 设备停产后，零配件保持供应8年以上； |  |
| 4.6 | 免费提供操作培训，维护保养培训； |  |
| 4.7 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于设备投标价150%； |  |
| 4.8 | 售后服务承诺：原厂承诺； |  |
| 4.10 | 中标人承担信息接口所需费用； |  |
| 4.11 | 进口设备：出厂日期与到院时间间隔不超过一年； 国产设备：出厂日期与到院时间间隔不超过3个月。 |  |
| 4.12 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| 4.13 | 付款方式、期限： 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |  |
| 五 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.4 | 验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； |  |
| 5.5 | 验收完成后可提供相关设备工程技术资料及培训（含设备原理，水路图，电路图，故障指南等）； |  |
| 5.6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

## 标项3：关节镜系统  1套

技术、商务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备用途：适用于关节内结构的观察，并对关节内疾病与创伤进行诊断、治疗。 |  |
| 二、 | 配置 |  |
| 2.1 | 摄像系统及光源 |  |
| 2.1.1 | 4K显示器1台 |  |
| 2.1.2 | 摄像控制主机1台 |  |
| 2.1.3 | 光源1台 |  |
| 2.1.4 | 摄像头1个 |  |
| 2.1.5 | 光缆3个 |  |
| 2.1.6 | 4mm关节镜2个 |  |
| 2.1.7 | 2.7mm关节镜1个 |  |
| 2.1.8 | 配套套管3个 |  |
| 2.1.9 | 钝穿刺锥3个 |  |
| 2.1.10 | 专用台车1台 |  |
| 2.2 | 动力系统 |  |
| 2.2.1 | 刨削主机1台 |  |
| 2.2.2 | 动力手柄2个 |  |
| 2.3 | 射频系统 |  |
| 2.2.1 | 射频主机1台 |  |
| 2.2.2 | 射频脚踏1个 |  |
| 2.4 | 器械 |  |
| 2.4.1 | 右弯篮钳 |  |
| 2.4.2 | 左弯篮钳 |  |
| 2.4.3 | 直卵圆篮钳 |  |
| 2.4.4 | 半月板挫 |  |
| 2.4.5 | 抓线钳 |  |
| 2.4.6 | 打结器 |  |
| 三、 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 摄像系统主机 |  |
| ★3.1.1 | 主机视频输出分辨率满足或优于4K（3840×2160） |  |
| 3.1.2 | 扫描方式为逐行扫描 |  |
| 3.1.3 | 显示色彩满足或优于10亿色（10Bit） |  |
| 3.1.4 | 可实时保存视频、图像至USB存储设备 |  |
| 3.2 | 摄像系统光源 |  |
| 3.2.1 | 光源类型为LED |  |
| 3.2.2 | 光源寿命使用寿命≥20000小时 |  |
| 3.2.3 | 光亮度≥1200流明 |  |
| ★3.2.4 | 光源接口可兼容多厂导光束 |  |
| 3.2.5 | 光强度可由主机调节 |  |
| 3.2.6 | 可高温高压灭菌 |  |
| 3.3 | 摄像系统摄像头 |  |
| 3.3.1 | 具备像素位移技术 |  |
| 3.3.2 | 传感器类型为3-CMOS |  |
| ★3.3.3 | 可自定义遥控数≥3个 |  |
| 3.3.4 | 防水等级≥IPX7 |  |
| 3.3.5 | 可高温高压灭菌 |  |
| 3.4 | 4mm关节镜 |  |
| ★3.4.1 | 视向角等于30° |  |
| 3.4.2 | 工作长度≥160mm |  |
| 3.4.3 | 视场角≥105° |  |
| 3.4.4 | 具备镜面防眩防雾处理功能 |  |
| 3.4.5 | 可高温高压灭菌 |  |
| 3.5 | 2.7mm关节镜 |  |
| 3.5.1 | 视向角等于30° |  |
| 3.5.2 | 工作长度≥67mm |  |
| 3.5.3 | 视场角≥80° |  |
| 3.5.4 | 具备镜面防眩防雾处理功能 |  |
| 3.5.5 | 可高温高压灭菌 |  |
| 3.6 | 动力系统主机 |  |
| 3.6.1 | 具备彩色液晶屏 |  |
| 3.6.2 | 可同时接2个手柄，并提供不同转速和不同运行模式 |  |
| ★3.6.3 | 具备窗锁功能 |  |
| 3.6.4 | 扭矩≥320Z-IN |  |
| 3.6.5 | 具备自动识别刀头功能 |  |
| 3.6.6 | 正反转速范围满足或优于100-10000rpm |  |
| 3.6.7 | 往复转速满足或优于500-3000rpm |  |
| 3.7 | 动力系统手柄 |  |
| 3.7.1 | 按键数≥2个 |  |
| 3.7.2 | 手柄重量≤230g |  |
| 3.7.3 | 按键功能选择范围满足或优于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速 |  |
| 3.7.4 | 可高温高压灭菌 |  |
| 3.8 | 射频系统 |  |
| ▲3.8.1 | 主机与摄像系统、动力系统为同一品牌 |  |
| 3.8.2 | 工作模式满足或优于汽化、切割、消融、软骨成形、止血 |  |
| 3.8.3 | 具备多档消融模式 |  |
| 3.8.4 | 具备自动定时功能 |  |
| 3.8.5 | 主机可实时监控关节液温度 |  |
| 3.8.6 | 可提供≥30种型号等离子刀头 |  |
| 3.8.7 | 具备防水脚踏 |  |
| 四、 | 售后服务及培训 |  |
| 4.1 | 保修期≥5年（提供厂家及供应商盖章承诺），每年≥2次巡检，质保期外维修不收取任何差旅费，配件按报价70%以下计算，保证先维修后付款； |  |
| 4.2 | 若该设备为非强检计量设备，保修期内每年免费提供计量报告； |  |
| 4.3 | 设备保修期过后，购买全保报价（提供厂家及供应商盖章承诺，报年保修价，每年不高于设备成交价的6%）； |  |
| 4.4 | 维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）； |  |
| 4.5 | 设备停产后，零配件保持供应8年以上； |  |
| 4.6 | 免费提供操作培训，维护保养培训； |  |
| 4.7 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于设备投标价150%； |  |
| 4.8 | 售后服务承诺：原厂承诺； |  |
| 4.10 | 中标人承担信息接口所需费用； |  |
| 4.11 | 进口设备：出厂日期与到院时间间隔不超过一年； 国产设备：出厂日期与到院时间间隔不超过3个月。 |  |
| 4.12 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| 4.13 | 付款方式、期限： 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |  |
| 五、 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.4 | 验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； |  |
| 5.5 | 验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； |  |
| 5.6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

## 标项4：光学相干断层扫描血管成像（OCTA）  1套

技术、商务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备用途：适用于眼科进行青光眼和多种眼部病变的检查和诊断。 |  |
| 二、 | 配置 |  |
| 2.1 | OCT主机1台 |  |
| 2.2 | 外置眼前节镜头1套 |  |
| 2.3 | 外固视灯1个 |  |
| 2.4 | 电脑主机1套：处理器不低于intel i7，硬盘≥4TB，内存≥32GB |  |
| 2.5 | 隔离变压器1套 |  |
| 2.6 | 电动升降桌1套 |  |
| 2.7 | 彩色打印机1套 |  |
| 2.8 | 显示器1台 |  |
| 2.9 | 分析软件1套 |  |
| 三、 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 适用范围：适用于眼前节和眼后节进行断层成像检查及眼后节血流成像，非眼部结构的可视化(提供产品注册证文件证明) |  |
| 3.2 | OCT成像参数 |  |
| 3.2.1 | 成像技术为扫频源光学相干断层成像技术 |  |
| ★3.2.2 | 扫描光源中心波长≥1050nm |  |
| ★3.2.3 | 扫描速度≥100000次/秒 |  |
| ★3.2.4 | 轴向光学分辨率≤4.0μm |  |
| 3.2.5 | 横向光学分辨率≤10.0μm |  |
| 3.2.6 | 轴向数字分辨率≤2.0μm |  |
| ★3.2.7 | 后节最大成像深度≥4mm |  |
| ★3.2.8 | 前节最大成像深度≥6mm |  |
| 3.2.9 | 最大扫描范围（线扫描）≥14mm |  |
| 3.2.10 | 屈光调节范围满足或优于-20D—+15D |  |
| ▲3.2.11 | 外置眼前节镜头 |  |
| 3.3 | 血流成像参数 |  |
| 3.3.1 | 具备OCT血流成像功能 |  |
| 3.3.2 | 单次血流成像范围≥12mm*12mm |  |
| 3.3.3 | 自动拼接血流图像数≥4张 |  |
| 3.3.4 | 血流成像拼图范围≥20mm*15mm |  |
| 3.3.5 | 血流成像分辨率≤6μm/px |  |
| 3.3.6 | 具备血流密度测量可选择排除大血管功能 |  |
| 3.3.7 | 具备全层去伪影功能 |  |
| 3.3.8 | 血流成像量化功能包括但不限于：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ大小、周长、近似圆指数等参数组合,量化数值可直接导出成表格 |  |
| 3.3.9 | 血流成像分层数≥7层 |  |
| 3.4 | 眼底成像参数 |  |
| 3.4.1 | 眼底成像方式为共聚焦激光眼底成像 |  |
| 3.4.2 | 眼底观测范围≥40°×40° |  |
| 3.5 | 软件功能 |  |
| 3.5.1 | 具备眼前节分析软件 |  |
| 3.5.2 | 具备视网膜分析软件 |  |
| 3.5.3 | 具备脉络膜分析软件 |  |
| 3.5.4 | 具备青光眼分析软件 |  |
| 3.5.5 | 具备神经节细胞分析软件 |  |
| 3.5.6 | 具备血流量化分析软件 |  |
| 3.6 | 其他参数 |  |
| 3.6.1 | 具备单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA、前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D、前节OCTA扫描模式 |  |
| 3.6.2 | 具备随访模式 |  |
| 3.6.3 | 扫描模式的长度、间距、位置、角度均可调节 |  |
| 3.6.4 | 可自定义圆形、网格、ETDRS环大小等量化图形，并导出量化数据表格 |  |
| 3.6.5 | 最小瞳孔要求≤2.5mm |  |
| 3.6.6 | 具备设备数据开放接口DICOM，设备软件终身免费升级 |  |
| 四、 | 售后服务及培训 |  |
| 4.1 | 保修期≥3年（提供厂家及供应商盖章承诺），每年≥2次巡检，质保期外维修不收取任何差旅费，配件按报价70%以下计算，保证先维修后付款； |  |
| 4.2 | 若该设备为非强检计量设备，保修期内每年免费提供计量报告； |  |
| 4.3 | 设备保修期过后，购买全保报价（提供厂家及供应商盖章承诺，报年保修价,每年不高于设备成交价的6%）； |  |
| 4.4 | 维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）； |  |
| 4.5 | 设备停产后，零配件保持供应8年以上； |  |
| 4.6 | 免费提供操作培训，维护保养培训； |  |
| 4.7 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于设备投标价150%； |  |
| 4.8 | 售后服务承诺：原厂承诺； |  |
| 4.10 | 中标人承担信息接口所需费用； |  |
| 4.11 | 进口设备：出厂日期与到院时间间隔不超过一年； 国产设备：出厂日期与到院时间间隔不超过3个月。 |  |
| 4.12 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| 4.13 | 付款方式、期限： 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |  |
| 五、 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.4 | 验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； |  |
| 5.5 | 验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； |  |
| 5.6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

## 标项5：移动DR  1套

技术、商务要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动设备用途 |  |
| 1.1 | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。 |  |
| 2 | 移动DR配置 |  |
| 2.1 | 主机（球管、高压发生器等）*1台 |  |
| 2.2 | 平板探测器*1个 |  |
| 2.3 | 无线曝光遥控*1个 |  |
| 2.4 | 图像处理工作站及软件*1套 |  |
| 3 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 球管 |  |
| 3.1.1 | 注明产品品牌，型号，产地 |  |
| 3.1.2 | 球管类型：双焦点，小焦点≤0.6mm,大焦点≤1.2mm |  |
| 3.1.3 | 阳极热容量≥140KHU |  |
| 3.1.4 | 最大管电压≥150kV |  |
| 3.1.5 | 具备激光定位灯标识SID |  |
| 3.1.6 | 具备皮尺测量床旁拍照的距离 |  |
| 3.2 | 高压发生器 |  |
| 3.2.1 | 注明产品品牌，型号，产地 |  |
| 3.2.2 | 高压发生器功率≥30KW |  |
| 3.2.3 | 管电压可调范围40～150KV |  |
| 3.2.4 | 最大输出电流≥400mA |  |
| 3.2.5 | 最大毫安秒≥630mAs |  |
| 3.2.6 | 最大逆变频率≥250kHz |  |
| 3.2.7 | 高压发生器类型：独立高压，非组合机头 |  |
| 3.3 | 平板探测器 |  |
| 3.3.1 | 注明产品品牌，型号，产地 |  |
| 3.3.2 | 探测器尺寸≥14×17英寸 |  |
| 3.3.3 | 探测器材料：碘化铯非晶硅 |  |
| 3.3.4 | 像素尺寸≤140um |  |
| 3.3.5 | A/D转换率≥16bits |  |
| 3.3.6 | 采集距阵≥2500×3000 |  |
| 3.3.7 | 单次充电可拍摄最大张数（@70KV，20mAs）≥700张 |  |
| 3.3.8 | 全表面最大承重≥200kg |  |
| 3.3.9 | 数据传输方式无线WIFI |  |
| 3.4 | 机体部分 |  |
| 3.4.1 | 机体移动方式电动 |  |
| 3.4.2 | 机身高度≤1340mm，立柱伸缩臂，升降距离≥1320mm，伸缩臂伸缩距离≥550mm |  |
| 3.4.3 | 可同时显示曝光电量、推行电量、主机电量（提供证明材料） |  |
| 3.4.4 | X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）≥-315° ～ +315° |  |
| 3.4.5 | X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）≥-180°~+180° |  |
| 3.4.6 | 曝光功能 |  |
| 3.4.7 | 配备曝光手闸开关 |  |
| 3.4.8 | 配备无线曝光功能 |  |
| 3.4.9 | 配备无线曝光信号反馈提示功能 |  |
| 3.4.10 | 无线曝光功能最大距离≥10米 |  |
| 3.4.11 | 设备最宽处宽度≤550mm |  |
| 3.4.12 | 曝光电池充满电可曝光次数≥700次 |  |
| 3.4.13 | 驱动电池充满电可持续行驶≥70公里 |  |
| 3.4.14 | 机身电动向前推行速度≥5km/h |  |
| 3.4.15 | 具备即时充电技术，可以实现边充电边曝光 |  |
| 3.4.16 | 具备前方碰撞停止运动功能 |  |
| 3.4.17 | 最大上坡角度≥12° |  |
| 3.4.18 | 整机重量≤380kg |  |
| 3.5 | 图像处理系统 |  |
| 3.5.1 | 电脑cpu双核频率≥2G；内存≥8GB;硬盘≥500GB，显示器≥19寸 |  |
| 3.5.2 | 具备无线、有线双模式数据传输 |  |
| 3.5.3 | 承担医院PACS系统连接费用 |  |
| 3.5.4 | 支持自定义患者列表显示 |  |
| 3.5.5 | 按照器官进行摄影检查 |  |
| 3.5.6 | 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 |  |
| 3.5.7 | 标书中未提及的但属于标配的功能、软件及配件等均应无条件提供 |  |
| 3.5.8 | 提供2000元以上的不含在投标机型配置中各种应用软件及功能、各种选配件和配件价格清单（含人工安装费用）,否则视为2000元以内 |  |
| 4 | 售后服务及培训 |  |
| 4.1 | 保修期≥5年（提供厂家及供应商盖章承诺），保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费；若是非强检计量设备，保修期内每年免费提供设备计量检测报告； |  |
| 4.2 | 设备保修期过后，购买全保报价，（提供厂家及供应商盖章承诺，报年保修价，非连保价格，可带病入保价格,每年不高于设备成交价的6%）。 |  |
| 4.3 | 维修即时响应，24小时内维修人员到达现场（包括节假日）； |  |
| 4.4 | 设备停产后，零配件保持供应8年以上； |  |
| 4.5 | 免费提供操作培训，维护保养培训。 |  |
| 4.6 | 质保期外维修不收取任何差旅费，配件按报价70%以下计算，保证先维修后付款； |  |
| 4.7 | 售后服务承诺：单台设备所有配件合计总价不得高于设备投标价150%； |  |
| 4.8 | 到货日期：合同签订后60天内到货。 |  |
| 4.9 | 付款方式、期限： 1、普通方式：双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订生效并具备实施条件后，中标人须向采购人提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |  |
| 5 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定地点； |  |
| 5.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.4 | 验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； |  |
| 5.5 | 验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； |  |
| 5.6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

# 第五章  采购合同模板

政府采购合同

（本合同样式仅供参考）

（合同编号：                ）

甲方（采购人）名称：苍南县人民医院

住    所：温州市苍南县玉苍路2288号

乙方（中标供应商）名称：_______________________________________

住    所：______________________________________________________

联系方式：______________________________________________________

甲、乙双方根据            （项目编号：                ）的采购结果，签署本合同，具体内容如下：

### 一、合同内容（采购标的与数量）

本项目采购内容为苍南县人民医院所需的xxxxxxx、xx套（要大写），合同内容包含但不仅限于所需产品的供货、运输（至采购人指定地点）、临时仓储、安装（含辅材辅料）、调试、系统集成（如需）、验收配合、第三方检测（若需要）、技术培训、售后服务以及伴随的其他一切内容，详细清单及报价明细表后附。

### 二、合同金额

2.1合同金额：人民币________（大写）________元（￥___________元）。

2.2报价范围：投标报价包含但不仅限于所需产品的供货、运输（至采购人指定地点）、临时仓储、安装（含辅材辅料）、调试、系统集成（如需）、验收配合、第三方检测（若需要）、技术培训、售后服务以及伴随的其他一切内容所需的全部费用，以及中标供应商因本项目履约产生的各种税费、人工费、风险费、管理费、合理利润等一切成本及费用。以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。

2.3报价明细组成：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 综合单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元）： 人民币（大写）： 整 |

### 三、质量或服务要求

3.1质量要求：合格（符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）

3.2售后服务：质保期（整机原厂质保期）：验收合格之日起X年（要大写）,质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件成本费。

### 四、技术资料

4.1乙方应按《采购文件》规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 五、知识产权与产权担保

5.1乙方应保证所提供的产品（服务/工程）其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的产品（服务/工程）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 六、转包或分包

6.1本项目不允许转包、分包。

6.2乙方如将项目转包或有未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 七、交货期和交货地点

7.1交货期：____________________________________________

7.2交货地点：__________________________________________

### 八、履约保证金

8.1乙方向甲方缴纳人民币              元作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金合同履行完毕前有效，在质保期满15个工作日内一次性结清退还。

### 九、合同验收

9.1本合同验收由采购人组织实施，中标供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

9.2验收标准：设备必须是货到医院前1年内生产，符合苍南县人民医院《医学装备验收管理制度》要求。

9.3特殊条款：合同验收过程中，当双方就技术问题出现争议且中标供应商无法提供充足的证明材料时，采购人有权委托第三方权威检测机构进行检测，检测费用由中标供应商承担（计入风险费含在投标报价内）。

### 十、合同款支付

10.1付款方式与支付条件：__________________________________________

### 十一、违约责任

11.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品（服务/工程）的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金；

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.2乙方违约责任

（1）乙方逾期交付合格产品（服务/工程）的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期10日不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品（服务/工程）不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

a.甲方已向乙方支付了合同款的，乙方须一次性退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付等额违约金；

b.甲方还未向乙方支付合同款的，乙方须一次性向甲方支付合同总额30%的违约金。

### 十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十三、争议解决与诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为温州市苍南县，合同履约地在此约定为温州市苍南县。

### 十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2合同组成部分：本合同（含附件）、甲方采购文件、乙方投标文件、中标通知书、履约保证金、询标记录（如有）。

14.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级财政部门审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4本合同未尽事宜，遵照投标文件和《合同法》有关条文执行。

14.5 合同签订日期：      年     月     日

14.6 合同签订地点：温州市苍南县

14.7本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执壹份。

| 甲方（盖章）：苍南县人民医院 | 乙方（盖章）：__________________ |
| --- | --- |
| 地址：温州市苍南县玉苍路2288号 | 地址：_________________________ |
| 法定代表人或授权委托代理人 （签字或盖章）：________________ | 法定代表人或授权委托代理人 （签字或盖章）：________________ |
| 电话：_________________________ | 电话：_________________________ |
| 开户行：_______________________ | 开户行：_______________________ |
| 银行账户：_____________________ | 银行账户：_____________________ |

苍南县人民医院医疗设备或医用耗材廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：苍南县人民医院

乙方（生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院医疗设备和医用耗材购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及购销合同约定购销医疗设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购医疗设备、医用耗材及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗设备或医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗设备或医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医疗设备、医用耗材购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                      经办人签名：

年   月   日                      年   月  日

# 第六章　投标文件格式

## 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-23215H70

标项名称：

标项号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-23215H70

标项名称：

标项号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

## 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：苍南县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

## 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的产品）

（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表（格式见第六章）；

（7）技术、商务响应表（格式见第六章）；

（8）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（9）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（10）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（11）业绩证明（详见评分标准要求）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）维修能力（详见评分标准要求）；

（16）投标机型的原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、原厂彩页等；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

6.投标声明函

投标声明函

致：苍南县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

## 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          标项名称：                  标项：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

## 8.技术、商务响应表格式

技术、商务响应表

招标编号：                  标项名称：                 标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

## 9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：                   标项名称：                 标项号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

## 10.消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

招标编号：                  标项名称：                 标项号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

## 11.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：                  标项名称：                 标项号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

## 12.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了苍南县人民医院彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备项目招标文件（项目编号：0625-23215H70）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

## 13.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

## 14.开标一览表

开标一览表

招标编号：                   标项名称：                 标项号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

## 15.投标报价明细表格式

投标报价明细表

招标编号：                  标项名称：                 标项号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

投标人签章：                          日 期：

## 16.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

## 17. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

# Footnotes

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。