平阳县人民医院

GE1.5T磁共振保修服务

单一来源采购文件

项目编号：0625-24215339

项目名称：GE1.5T磁共振保修服务

采购单位：平阳县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年4月28日

目    录

电子交易须知 ------------------------------------------------------------1

- 邀请书 --------------------------------------------------------2

- 供应商须知 --------------------------------------------------5

前附表 ---------------------------------------------------------------5

一 总 则 ------------------------------------------------------------9

二 采购文件 ------------------------------------------------------10

三 响应文件的编制 ---------------------------------------------11

四 协商 ------------------------------------------------------------13

五 合同授予 ------------------------------------------------------14

- 采购内容及需求 -------------------------------------------16

- 合同主要条款 ----------------------------------------------19

- 响应文件格式 ----------------------------------------------22

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章 邀请书

项目概况

平阳县人民医院GE1.5T磁共振保修服务采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年4月30日10:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24215339

项目名称：GE1.5T磁共振保修服务

采购方式：单一来源

预算金额（元）：3,300,000.00

最高限价（元）：3,300,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：GE1.5T磁共振保修服务

数量：3

单位：年

预算金额（元）：3,300,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：GE MR1.5T HDXT 1台，GE MR1.5T Voyager 1台，全保（包括含磁体、液氦、水冷机，线圈，精密空调）。

备注：不允许进口

合同履行期限：3年

## 二、申请人的资格要求：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日均可）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2024年4月30日10:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2024年4月30日10:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取采购保证金。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：平阳县人民医院

地  址：温州市平阳县昆鳌大道555号

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：0577-63730032

质疑联系人：丁先生

质疑联系方式：0577-63730132

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔

项目联系方式（询问）：0571-85860240

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地  址：平阳县昆阳镇人民路373号

联系人：吴先生

监督投诉电话：0577-63888115

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见《第一章 邀请书》 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见《第一章 邀请书》 |
| 3 | 预算金额 | 详见《第一章 邀请书》 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关 的全部费用。 |
| 7 | 响应文件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 8 | 响应文件的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 响应文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 10 | 响应文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第五章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 11 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：详见《第一章 邀请书》 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 收件人：林财（15158188766） |
| 12 | 协商时间和地址 | 询价时间：详见《第一章 邀请书》 询价地址：供应商在线参加协商。 |
| 13 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织协商，所有供应商均应当准时在线参加协商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 14 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 15 | 进口 | □允许 不允许 |
| 16 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的80%向成交供应商收取，即0-100万部分按中标金额1.20%、100万-500万部分按0.64%计取，分段计算后加和。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第五章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话、增值税一般纳税人证明。 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 其他 |  |

# 一、总  则

## （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的协商、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.采购单位：系指本次采购的采购人。

2.供应商：系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购单位、采购人、用户相同；

5.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

6.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

11.本项目“响应文件”系指对本次单一来源采购的响应文件，因政采云网站统称响应文件。

## （三）协商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。

（四）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（五）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

# 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.邀请书

2.供应商须知

3.采购需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式

（二）供应商的风险

## 1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

## 2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

## 三、响应文件的编制

# （一）响应文件的组成

# （1）协商响应函（格式见第五章）；

# （2）报价一览表（格式见第五章）；

# （3）报价明细表（格式见第五章）；

# （4）营业执照副本复印件；

# （5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

# 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

# （如适用）；

# （6）供应商资格承诺函；

# （7）采购内容及需求响应表（格式见第五章）；

# （8）采购合同承诺（格式见第五章）；

# （9）保修服务方案；

# （10）项目实施人员一览表；

# （11）保修服务能力（本项目对口服务机构的情况、备品备件库等）；

# （12）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# （二）响应文件的语言及计量

1响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）协商报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2报价应当包括履行合同的全部价格包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）响应文件的编制

# 1、“电子加密响应文件”：

# （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

# （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

# 2、“电子备份响应文件”：

# （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

# （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

# （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

# （六）响应文件的签章

# 采用电子签章。

# （七）响应文件的包装、密封和递交

# 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

# （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

# （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

# 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

# （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

# （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

# （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

# （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

# （八）响应文件的修改和撤回

# 1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

# 2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

# 3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

## 四、协商

（一）协商形式

# 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线协商，供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线协商而产生的不利后果。

（二）协商程序

1.向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款等。

4.评审小组与供应商商定合理的成交价格以及其他有关事项。因报价超过采购预算、响应不符合法律、法规规定的或其他原因导致协商失败的，作废标处理。

5、协商通过电子交易平台进行。

## 五、合同授予

## （一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《成交通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

第三章  采购内容及需求

一、保修内容及要求：

| 序号 | 采购要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 服务商有长期稳定的服务机构，具有并且已经开展GE MR1.5T整机的维保能力，提供投标整机的维保能力，提供服务商成功案例的业绩及用户名单。维修工程师具备专业维修能力，并提供相关证明。 |  |
| 1.2 | 采购人不统一组织现场踏勘，需自行了解所维保的设备状况、病人量以及场地和相关的周边环境情况;维保服务终止时，中标人必须确保设备运行正常，配件不得以次充好。 |  |
| 1.3 | 服务商必须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，备件供应100%保障。 |  |
| 1.4 | 项目必须由投标人自行完成，不得进行转包、分包或由外散的无约束保障的人员独立完成。 |  |
| 二 | 服务期： |  |
|  | 保修服务期三年。 |  |
| 三 | 保修设备： |  |
|  | GE MR1.5T HDXT 1台，GE MR1.5T Voyager 1台，（不包括设备系统之外围设备。） |  |
| 四 | 服务类型： |  |
|  | 提供的合同服务类别为：全保（包括含磁体、液氦、水冷机，线圈，精密空调） |  |
| 五 | 付款方式： |  |
|  | 合同签订一个月内支付第一年度90%保修费用，第一年度服务到期评估合格后支付10%。后面每一年度的第一个月内支付该年度90%保修费用，服务到期评估合格后支付10%。 |  |
| 六 | 设备总体技术服务要求 |  |
| 6.1 | 定期保养：保修期内每年提供设备预防性维护保养服务4次，参照此设备使用说明书提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录中文报告(含总结评估报告)。确保系统能按照制造商的产品白皮书或国家、国际标准要求运行。 |  |
| 6.2 | 在维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并经采购方使用科室与医疗设备科的同意后快速调用配件。贵重部件的拆换需经采购方工程师证实认可，每次维修完成后，服务商工程师向院方提供书面中文维修报告一份。 |  |
| 6.3 | 单次故障最长修复时间在三个自然日之内（特殊情况除外）。 |  |
| 6.4 | 在设备入保后，建立《医疗设备保修档案册》，该档案册每年度更新一次，其中包括保修合同、设备信息、保养维护报告、检测报告、维修报告、配件更换明细（含价格）、停机天数等，方便医院随时了解在保设备情况。 |  |
| 6.5 | 提供数字化远程诊断与维修服务，帮医院提早做计划，无计划外停机。 |  |
| 6.6 | 具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明 |  |
| 6.7 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。 |  |
| 6.8 | 保修期内提供设备远程质控（故障日志，设备健康度，风险预警，风险动态提示，液氦压力，液氦水平，冷头温度，屏蔽层温度，压缩机状态，压缩机水温水流水冷系统水温，水压，电路板等关键部件监控 温湿度监控 保养提醒）＜=24h/次 |  |
| 6.9 | 可提供软件升级FMI，将现有低版本的软件升级到高版本从而提高系统的使用性能 |  |
| 6.1 | 配件保障：服务商的磁共振的主要配件（射频功放，梯度功放，磁体监控，氦压机）采购须具备合法性合规性资质证明，主要配件生产或维修配件供应商需是医疗器械注册证的申请人，同时该注册证的结构以及组成的内容中须清晰可见包含射频功放，梯度功放，磁体监控，氦压机等磁共振主要配件。医疗器械注册证原件备查 |  |
| 6.11 | 磁共振的主要配件（射频功放，梯度功放，磁体监控，氦压机）无法提供全新原厂配件的，更换的备件要求提供原厂认证文件，否则将以全新原厂标准价格进行扣款或追偿，采购人有权选择终止合同。 |  |
| 6.12 | 提供MR设备线圈保用，线圈包换不修，维修期间提供原厂的备用线圈。 |  |
| 6.13 | 提供MR设备磁体制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机等制冷系统部件的原厂全新部件更换 |  |
| 6.14 | 甲方需要，服务商需免费提供超导匀场及涡流校准 |  |
| 6.15 | 维修零配件须提供全新合法原厂零配件，并提供有效说明（若紧急维修又无法快速提供全新原厂零配件，经医疗设备科同意允许临时提供性能达到标准要求的备用配件，更换的备件要求提供原厂认证文件，并提供有效说明），维修好的设备性能应达到国家有关标准。每次检修提供详细的中文维修报告。 |  |
| 七 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 项目维护计划 |  |
| 7.1.1 | 参照此设备使用说明书提供详细的设备预防性维护保养计划 |  |
| 7.1.2 | 每年提供设备定期保养4次，并提供符合原厂技术要求的保养报告。 |  |
| 7.1.3 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 |  |
| 7.1.4 | 提供详细的保养计划,包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等 |  |
| 2 | 响应情况 |  |
| 7.2.1 | 开机率要求：每台机器开机率≥96%（按每年365天计算，1年内累计停机时间不超过15天。）；若所保设备未达到以上开机率保证(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，招标人有权选择终止合同，并拒付后续的保修款。 |  |
| 7.2.2 | 响应时间要求：在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时x365天）。并提供报修电话，以及维修服务网点、人员联系方式。接到报修电话后15分钟内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，在12小时内派工程师到现场实施维修，直到设备恢复正常。 |  |
| 7.2.3 | 如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，在12小时内派工程师到现场实施维修，直到设备恢复正常； |  |
| 7.2.4 | 维修备件在确认后1-2天内送达维修现场。 |  |
| 3 | 本地化服务要求 |  |
| 7.3.1 | 在浙江省内有常驻服务人员，具有MR设备的考核合格的、在有效期的原厂服务资质证。 |  |
| 4 | 技术培训 |  |
| 7.4.1 | 有全职的应用培训人员，满足MR设备维修保障服务，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、资料。 |  |
| 八 | 其他 |  |
| 8.1 | 确保设备的各项指标通过浙江省卫生厅的质控检查和技术监督局的技术检测。中标方确保设备符合国家计量检测标准，如果计量检测不合格，需要二次检测的相关费用由中标方承担，直至设备检测合格。 |  |
| 8.2 | 维修好的设备性能应达到国家有关标准，保修期内因维修产生的额外计量检定费用由投标人承担。 |  |
| 8.3 | 服务期内，服务商在维修更换配件时若引发医院该设备其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由投标人支付。 |  |

第四章  采购合同模板

医疗设备保修服务合同

甲方：平阳县人民医院                   甲方合同编号：PY-SBK-

乙方：                                 乙方合同编号：

签订地点：浙江省温州市平阳县           签订日期：        年     月    日

# 第一章 合同说明

依据《中华人民共和国民法典》的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，合同双方经协商，就                        达成一致，签订本合同。

采购的项目填写此项：甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民法典》及代理公司采购项目     （项目编号：××）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。

# 第二章 服务内容

参见附件一《                           保修服务方案》。

简单的保修方案可以直接说明不用附件

乙方须在每次完成设备维修、保养或升级等保修任务后，均应在7个工作日内向甲方提交详细工作报告单，每期验收前，乙方将验收周期内的所有工作报告单一并提交甲方。报告单的内容将作为甲方对保修服务内容验收的依据。

# 第三章  服务期限

本合同的有效期为壹年，服务期为       年   月   日至       年   月   日。

# 第四章  保修服务费用及结算方式

4.1保修服务费用

本合同有效期内服务费总金额为￥        元(人民币大写          元整)。

4.2付款方式

- 合同签订一个月内支付第一年度90%保修费用，第一年度服务到期评估合格后支付10%。后面每一年度的第一个月内支付该年度90%保修费用，服务到期评估合格后支付10%。

# 第五章 违约及争议解决方式

  - 根据附件一的约定的服务要求，乙方如不能在服务响应、备件更换、技术解决、服务质量方面提供符合要求的服务，应承担违约责任，按照保修周期内考核结果扣除相应款项。给甲方造成损失的，向甲方承担经济赔偿责任。

  - 甲方对乙方提交的服务报告提出反馈意见的，乙方须在收到反馈意见一周内，对甲方提出的意见完成整改，并再次提交甲方审核。如甲方在乙方提交报告后一周内，无书面反馈意见，视为审核通过。

  - 合同未尽事宜，招投标有规定的，从其规定，招投标未规定的，双方间应协商解决，如无法协商解决，任何一方可向甲方或履行合同所在地的人民法院提起诉讼。

# 第六章 廉洁约定

为进一步加强医疗卫生行风建设，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的营商环境，经甲乙双方协商，同意以下条款，并共同遵守：

  - 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与服务挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

  - 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员确定服务项目的选择权，不得在任何考察活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

  - 乙方洽谈业务代表，必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等院区内推销或宣传活动，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

  - 乙方如违反上述3条，一经发现，甲方有权终止本合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《根据卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

## 第七

# 章 其他事项

  - 其他未尽事宜，双方协商解决。

  - 本合同一式肆份，双方各执贰份。

  - 本合同自签订之日起生效。

本合同一经双方签署并加盖公章或合同章后立即生效，本合同附件及双方签署的相关文件均具有同等法律效力。合同生效后所有责任、义务、任何形式的约定，均以本合同为准。如有对本合同内容的变更均必须通过双方同意签署补充或修订协议，并经双方盖章的书面文件形式方可生效，并作为是本合同的有效组成部分。本合同未涉及到的部分，均按《中华人民共和国民法典》有关条款为准。

以下无正文

| 委托方（甲方） | 名 称 | 平阳县人民医院 |
| --- | --- | --- |
|  | 地 址 | 浙江省温州市平阳县昆鳌大道555号 |
|  | 授权代理人 （签字） |  |
|  | 电 话 | 0577-63730032 |
|  | 税 号 | 12330326470750084P |
|  | 开户银行 | 平阳农商行昆阳支行 |
|  | 账 号 | 201000097956810 |
| 服务方（乙方） | 名 称 |  |
|  | 地 址 |  |
|  | 授权代理人 （签字） |  |
|  | 电 话 |  |
|  | 税 号 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 |  |

第五章　响应文件格式

1.电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

采购单位：平阳县人民医院

项目名称：GE1.5T磁共振保修服务

项目编号：0625-24215339

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件目录（请根据实际响应文件编写）

# （1）协商响应函（格式见第五章）；

# （2）报价一览表（格式见第五章）；

# （3）报价明细表（格式见第五章）；

# （4）营业执照副本复印件；

# （5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

# 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

# （如适用）；

# （6）供应商资格承诺函；

# （7）采购内容及需求响应表（格式见第五章）；

# （8）采购合同承诺（格式见第五章）；

# （9）保修服务方案；

# （10）项目实施人员一览表；

# （11）保修服务能力（本项目对口服务机构的情况、备品备件库等）；

# （12）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

# 3.协商响应函格式：

协 商 响 应 函

致：                 （代理机构名称）：

根据贵方为                              项目的采购公告（项目编号：                 ），                                  （供应商名称）提交单一来源采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

2.供应商在参加协商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自协商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与单一来源有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

4.报价一览表

报价一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 响应报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |

开标一览表中响应报价为交钥匙价格：包含服务价格、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、代理服务费、技术培训费等所有费用。

供应商名称（签章）：

日期：    年   月  日

## 19.报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 保修时间 | 保修单价/年 | 保修价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  |

供应商签章：                          日 期：

6. 供应商资格承诺函格式

供应商资格承诺函

致：平阳县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

____  __ _     _（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

## 7.采购内容及需求响应表格式

采购内容及需求响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 供应商应采购文件要求一一对应如实填写采购内容及需求响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商签章：                          日 期：

## 8.采购合同承诺格式

采购合同承诺

声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件《第四章  采购合同模板》的要求，如本项目成交，同意按《第四章  采购合同模板》要求，与采购人签定合同。

供应商签章：                          日 期：

▲注：未提供《采购合同承诺》或不同意按《第四章 采购合同模板》的要求签订合同的，响应无效！

## 9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商签章：                          日 期：

10.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-24215339）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称：         （签章）

承诺方（供应商）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日