温州医科大学附属第二医院

奥林巴斯内镜保修

单一来源采购文件

项目编号：0625-24215242

项目名称：奥林巴斯内镜保修

采购单位：温州医科大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年5月20日

目    录

电子交易须知 ------------------------------------------------------------1

- 邀请书 --------------------------------------------------------2

- 供应商须知 --------------------------------------------------5

前附表 ---------------------------------------------------------------5

一 总 则 ------------------------------------------------------------9

二 采购文件 ------------------------------------------------------10

三 响应文件的编制 ---------------------------------------------11

四 协商 ------------------------------------------------------------13

五 合同授予 ------------------------------------------------------14

- 采购内容及需求 -------------------------------------------15

- 合同主要条款 ----------------------------------------------17

- 响应文件格式 ----------------------------------------------22

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章 邀请书

项目概况

温州医科大学附属第二医院奥林巴斯内镜保修采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年5月24日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24215242

项目名称：奥林巴斯内镜保修

采购方式：单一来源

预算金额（元）：2,502,000.00

最高限价（元）：2,502,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：奥林巴斯内镜保修

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2,502,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：奥林巴斯内镜一批原厂保修。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见采购文件要求

## 二、申请人的资格要求：

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所有服务由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日均可）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2024年5月24日09:00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2024年5月24日09:00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）本项目不收取采购保证金。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第二医院

地  址：温州市龙湾区温州大道东段1111号

项目联系人（询问）：潘苏华

项目联系方式（询问）：0577-85676844

质疑联系人：朱显武

质疑联系方式：0577-85676875

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔

项目联系方式（询问）：0571-85860240，85860232

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见《第一章 邀请书》 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见《第一章 邀请书》 |
| 3 | 预算金额 | 详见《第一章 邀请书》 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 报价 | 1、本项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关 的全部费用。 |
| 7 | 响应文件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 8 | 响应文件的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 响应文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 10 | 响应文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第五章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 11 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：详见《第一章 邀请书》 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 收件人：林财（15158188766） |
| 12 | 协商时间和地址 | 询价时间：详见《第一章 邀请书》 询价地址：供应商在线参加协商。 |
| 13 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织协商，所有供应商均应当准时在线参加协商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 14 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 15 | 进口 | □允许 不允许 |
| 16 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定的80%向中标供应商收取，即100万以下部分按1.2%计取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第五章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话、增值税一般纳税人证明。 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 其他 |  |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的协商、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指本次采购的采购人。

2.供应商：系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购单位、采购人、用户相同；

5.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

6.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

11.本项目“响应文件”系指对本次单一来源采购的响应文件，因政采云网站统称响应文件。

- （三）协商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与协商有关的全部费用。

（四）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

（五）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.邀请书

2.供应商须知

3.采购需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式

（二）供应商的风险

- 1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

- 2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

- （1）协商响应函（格式见第五章）；

- （2）报价一览表（格式见第五章）；

- （3）报价明细表（格式见第五章）；

- （4）营业执照副本复印件；

- （5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

- 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

- （如适用）；

- （6）供应商资格承诺函；

- ▲本项目专门面向中小企业采购，所有服务由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。（7）中小企业声明函（格式见第六章）；

- （8）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如有）；

- （9）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （10）采购响应表（格式见第五章）；

- （11）保修服务方案；

- （12）项目实施人员一览表；

- （13）保修服务能力（本项目对口服务机构的情况、备品备件库等）；

- （14）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

- （二）响应文件的语言及计量

1响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）协商报价

1.报价应按电子交易平台有关格式填写。

2报价应当包括履行合同的全部价格包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

- （四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

- 1、“电子加密响应文件”：

- （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

- 2、“电子备份响应文件”：

- （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

- （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

- （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

- （六）响应文件的签章

- 采用电子签章。

- （七）响应文件的包装、密封和递交

- 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

- （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

- （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

- 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

- （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

- （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

- （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

- （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

- （八）响应文件的修改和撤回

- 1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

- 2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

- 3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

- 四、协商

（一）协商形式

- 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线协商，供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线协商而产生的不利后果。

（二）协商程序

1.向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款等。

4.评审小组与供应商商定合理的成交价格以及其他有关事项。因报价超过采购预算、响应不符合法律、法规规定的或其他原因导致协商失败的，作废标处理。

5、协商通过电子交易平台进行。

- 五、合同授予

- （一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《成交通知书》，并同时在相关网站上发布成交结果公告。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

第三章  采购内容及需求

一、保修内容：

1.1 奥林巴斯内镜一批（共24根），具体保修要求：

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务项目：奥林巴斯内镜一批（共24根），详见“1.1 奥林巴斯内镜保修设备清单” |  |  |  |
| 2 | 合同年限：合同签订之日起1年。（如设备提前报废，合同款按时间进行折价） |  |  |  |
| 3 | 负责维修项目内所有内窥镜在使用中出现的故障，并免费提供原厂配件 |  |  |  |
| 4 | 提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断 |  |  |  |
| 5 | 用户报修随时响应，12小时内到达现场维修 |  |  |  |
| 6 | 具有备件库，以保证为用户提供及时准确的原厂备件供应 |  |  |  |
| 7 | 投标人所提供的备件、配件，必须是原厂认证合格的备件、配件，以满足设备运行要求，确保设备安全使用 |  |  |  |
| 8 | 当公司研发出新技术时，免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本 |  |  |  |
| 9 | 每年对每条内窥镜提供维护及保养≥1次 |  |  |  |
| 10 | 投标人的公司经营范围有提供奥林巴斯内窥镜维修或技术服务的项目，提供证明文件 |  |  |  |
| 11 | 投标人的服务工程师需经过相关的培训，有奥林巴斯原厂培训证明，提供复印件 |  |  |  |
| 12 | 投标人不得转包服务。中标方应当能独立完成奥林巴斯内窥镜所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失 |  |  |  |
| 13 | 投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院内窥镜的案例 |  |  |  |
| 14 | 中标方到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责 |  |  |  |
| 15 | 镜子维修时，如遇采购方有备用镜子需求，则中标方需免费、及时提供 |  |  |  |
| 1.1 奥林巴斯内镜保修设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| 1 | 单气囊电子小肠镜 | SIF-Q260 | 2410723 |  |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 2910626 |  |
| 3 | 超声电子上消化道内窥镜 | GF TYPE UCT260 | 7231869 |  |
| 4 | 超声电子胃镜 | TGF-UC260J | 7120297 |  |
| 5 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2222282 |  |
| 6 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2222281 |  |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2266981 |  |
| 8 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2266984 |  |
| 9 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2266976 |  |
| 10 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250630 |  |
| 11 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE 2TQ260M | 2231957 |  |
| 12 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2266978 |  |
| 13 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250592 |  |
| 14 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250621 |  |
| 15 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2250616 |  |
| 16 | 电子结肠内窥镜 | PCF-H290ZI | 2226184 |  |
| 17 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2222284 |  |
| 18 | 电子结肠内窥镜 | PCF-H290ZI | 2226175 |  |
| 19 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2238721 |  |
| 20 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2238697 |  |
| 21 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2238702 |  |
| 22 | 电子结肠内窥镜 | PCF-H290ZI | 2226271 |  |
| 23 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2238703 |  |
| 24 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2238694 |  |

1.2 奥林巴斯内镜一批（共43根），具体保修要求：

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务项目：奥林巴斯内镜一批（共43根），详见“1.2 奥林巴斯内镜保修设备清单” |  |  |  |
| 2 | 合同年限：如合同签订之日晚于2024年5月4日，则合同期限为合同签订之日起1年；如合同签订之日早于2024年5月4日，则合同期限为2024年5月4日起1年。（如设备提前报废，合同款按时间进行折价） |  |  |  |
| 3 | 负责维修项目内所有内窥镜在使用中出现的故障，并免费提供原厂配件 |  |  |  |
| 4 | 提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断 |  |  |  |
| 5 | 用户报修随时响应，12小时内到达现场维修 |  |  |  |
| 6 | 具有备件库，以保证为用户提供及时准确的原厂备件供应 |  |  |  |
| 7 | 投标人所提供的备件、配件，必须是原厂认证合格的备件、配件，以满足设备运行要求，确保设备安全使用 |  |  |  |
| 8 | 当公司研发出新技术时，免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本 |  |  |  |
| 9 | 每年对每条内窥镜提供维护及保养≥1次 |  |  |  |
| 10 | 投标人的公司经营范围有提供奥林巴斯内窥镜维修或技术服务的项目，提供证明文件 |  |  |  |
| 11 | 投标人的服务工程师需经过相关的培训，有奥林巴斯原厂培训证明，提供复印件 |  |  |  |
| 12 | 投标人不得转包服务。中标方应当能独立完成奥林巴斯内窥镜所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失 |  |  |  |
| 13 | 投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院内窥镜的案例 |  |  |  |
| 14 | 中标方到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责 |  |  |  |
| 15 | 镜子维修时，如遇采购方有备用镜子需求，则中标方需免费、及时提供 |  |  |  |
| 1.2 奥林巴斯内镜保修设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| 1 | 电子大肠镜 | PCF-H290DI | 2030604 |  |
| 2 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055198 |  |
| 3 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055201 |  |
| 4 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2062797 |  |
| 5 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2062798 |  |
| 6 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2062867 |  |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2062871 |  |
| 8 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2062879 |  |
| 9 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046527 |  |
| 10 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046571 |  |
| 11 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046574 |  |
| 12 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046586 |  |
| 13 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046587 |  |
| 14 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046588 |  |
| 15 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046597 |  |
| 16 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046572 |  |
| 17 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046582 |  |
| 18 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2046584 |  |
| 19 | 电子结肠内窥镜 | PCF-H290ZI | 2124360 |  |
| 20 | 电子结肠内窥镜 | PCF-H290ZI | 2124368 |  |
| 21 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2028471 |  |
| 22 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2028472 |  |
| 23 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2028486 |  |
| 24 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055124 |  |
| 25 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055126 |  |
| 26 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055184 |  |
| 27 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2056582 |  |
| 28 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2056597 |  |
| 29 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2028467 |  |
| 30 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2036549 |  |
| 31 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2036570 |  |
| 32 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2036594 |  |
| 33 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055119 |  |
| 34 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055121 |  |
| 35 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055123 |  |
| 36 | 电子十二指肠内窥镜 | JF TYPE 260V | 2135284 |  |
| 37 | 电子十二指肠内窥镜 | JF TYPE 260V | 2135285 |  |
| 38 | 电子十二指肠内窥镜 | TJF TYPE 260V | 2025334 |  |
| 39 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055186 |  |
| 40 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2055191 |  |
| 41 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2036543 |  |
| 42 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 2614083 |  |
| 43 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2952480 |  |

1.3 奥林巴斯内镜一批（共4根），具体保修要求：

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务项目：奥林巴斯内镜一批（共4根），详见“1.3 奥林巴斯内镜保修设备清单” |  |  |  |
| 2 | 合同年限：如合同签订之日晚于2024年6月28日，则合同期限为合同签订之日起1年；如合同签订之日早于2024年6月28日，则合同期限为2024年6月28日起1年。（如设备提前报废，合同款按时间进行折价） |  |  |  |
| 3 | 负责维修项目内所有内窥镜在使用中出现的故障，并免费提供原厂配件 |  |  |  |
| 4 | 提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断 |  |  |  |
| 5 | 用户报修随时响应，12小时内到达现场维修 |  |  |  |
| 6 | 具有备件库，以保证为用户提供及时准确的原厂备件供应 |  |  |  |
| 7 | 投标人所提供的备件、配件，必须是原厂认证合格的备件、配件，以满足设备运行要求，确保设备安全使用 |  |  |  |
| 8 | 当公司研发出新技术时，免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本 |  |  |  |
| 9 | 每年对每条内窥镜提供维护及保养≥1次 |  |  |  |
| 10 | 投标人的公司经营范围有提供奥林巴斯内窥镜维修或技术服务的项目，提供证明文件 |  |  |  |
| 11 | 投标人的服务工程师需经过相关的培训，有奥林巴斯原厂培训证明，提供复印件 |  |  |  |
| 12 | 投标人不得转包服务。中标方应当能独立完成奥林巴斯内窥镜所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失 |  |  |  |
| 13 | 投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院内窥镜的案例 |  |  |  |
| 14 | 中标方到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责 |  |  |  |
| 15 | 镜子维修时，如遇采购方有备用镜子需求，则中标方需免费、及时提供 |  |  |  |
| 1.3 奥林巴斯内镜保修设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | BF TYPE F260 | 2051420 |  |
| 2 | 电子支气管内窥镜 | BF-1TQ290 | 2022132 |  |
| 3 | 电子支气管内窥镜 | BF-P290 | 2011859 |  |
| 4 | 电子支气管内窥镜 | BF-Q290 | 2122055 |  |

1.4 奥林巴斯内镜一批（共17根），具体保修要求：

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务项目：奥林巴斯内镜一批（共17根），详见“1.4 奥林巴斯内镜保修设备清单” |  |  |  |
| 2 | 合同年限：如合同签订之日晚于2024年10月11日，则合同期限为合同签订之日起1年；如合同签订之日早于2024年10月11日，则合同期限为2024年10月11日起1年。（如设备提前报废，合同款按时间进行折价） |  |  |  |
| 3 | 负责维修项目内所有内窥镜在使用中出现的故障，并免费提供原厂配件 |  |  |  |
| 4 | 提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断 |  |  |  |
| 5 | 用户报修随时响应，12小时内到达现场维修 |  |  |  |
| 6 | 具有备件库，以保证为用户提供及时准确的原厂备件供应 |  |  |  |
| 7 | 投标人所提供的备件、配件，必须是原厂认证合格的备件、配件，以满足设备运行要求，确保设备安全使用 |  |  |  |
| 8 | 当公司研发出新技术时，免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本 |  |  |  |
| 9 | 每年对每条内窥镜提供维护及保养≥1次 |  |  |  |
| 10 | 投标人的公司经营范围有提供奥林巴斯内窥镜维修或技术服务的项目，提供证明文件 |  |  |  |
| 11 | 投标人的服务工程师需经过相关的培训，有奥林巴斯原厂培训证明，提供复印件 |  |  |  |
| 12 | 投标人不得转包服务。中标方应当能独立完成奥林巴斯内窥镜所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失 |  |  |  |
| 13 | 投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院内窥镜的案例 |  |  |  |
| 14 | 中标方到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责 |  |  |  |
| 15 | 镜子维修时，如遇采购方有备用镜子需求，则中标方需免费、及时提供 |  |  |  |
| 1.4 奥林巴斯内镜保修设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| 1 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2249170 |  |
| 2 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2249175 |  |
| 3 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2249079 |  |
| 4 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2249097 |  |
| 5 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2249080 |  |
| 6 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2229780 |  |
| 7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2229798 |  |
| 8 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2229811 |  |
| 9 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2257845 |  |
| 10 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2257777 |  |
| 11 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2257875 |  |
| 12 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2257779 |  |
| 13 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2257876 |  |
| 14 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290EC | 2200291 |  |
| 15 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2222118 |  |
| 16 | 单气囊电子小肠内窥镜系统 | SIF-H290S | 2120577 |  |
| 17 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2249408 |  |

1.5 奥林巴斯内镜一批（共2根），具体保修要求：

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务项目：奥林巴斯内镜一批（共2根），详见“1.5 奥林巴斯内镜保修设备清单” |  |  |  |
| 2 | 合同年限：如合同签订之日晚于2024年12月9日，则合同期限为合同签订之日起1年；如合同签订之日早于2024年12月9日，则合同期限为2024年12月9日起1年。（如设备提前报废，合同款按时间进行折价） |  |  |  |
| 3 | 负责维修项目内所有内窥镜在使用中出现的故障，并免费提供原厂配件 |  |  |  |
| 4 | 提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断 |  |  |  |
| 5 | 用户报修随时响应，12小时内到达现场维修 |  |  |  |
| 6 | 具有备件库，以保证为用户提供及时准确的原厂备件供应 |  |  |  |
| 7 | 投标人所提供的备件、配件，必须是原厂认证合格的备件、配件，以满足设备运行要求，确保设备安全使用 |  |  |  |
| 8 | 当公司研发出新技术时，免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本 |  |  |  |
| 9 | 每年对每条内窥镜提供维护及保养≥1次 |  |  |  |
| 10 | 投标人的公司经营范围有提供奥林巴斯内窥镜维修或技术服务的项目，提供证明文件 |  |  |  |
| 11 | 投标人的服务工程师需经过相关的培训，有奥林巴斯原厂培训证明，提供复印件 |  |  |  |
| 12 | 投标人不得转包服务。中标方应当能独立完成奥林巴斯内窥镜所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失 |  |  |  |
| 13 | 投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院内窥镜的案例 |  |  |  |
| 14 | 中标方到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责 |  |  |  |
| 15 | 镜子维修时，如遇采购方有备用镜子需求，则中标方需免费、及时提供 |  |  |  |
| 1.5 奥林巴斯内镜保修设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | BF-P290 | 2212672 |  |
| 2 | 电子支气管内窥镜 | BF-XP290 | 2211145 |  |

1.6 奥林巴斯内镜一批（共49根），具体保修要求：

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务项目：奥林巴斯内镜一批（共49根），详见“1.6 奥林巴斯内镜保修设备清单” |  |  |  |
| 2 | 合同年限：如合同签订之日晚于2024年12月26日，则合同期限为合同签订之日起1年；如合同签订之日早于2024年12月26日，则合同期限为2024年12月26日起1年。（如设备提前报废，合同款按时间进行折价） |  |  |  |
| 3 | 负责维修项目内所有内窥镜在使用中出现的故障，并免费提供原厂配件 |  |  |  |
| 4 | 提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断 |  |  |  |
| 5 | 用户报修随时响应，12小时内到达现场维修 |  |  |  |
| 6 | 具有备件库，以保证为用户提供及时准确的原厂备件供应 |  |  |  |
| 7 | 投标人所提供的备件、配件，必须是原厂认证合格的备件、配件，以满足设备运行要求，确保设备安全使用 |  |  |  |
| 8 | 当公司研发出新技术时，免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本 |  |  |  |
| 9 | 每年对每条内窥镜提供维护及保养≥1次 |  |  |  |
| 10 | 投标人的公司经营范围有提供奥林巴斯内窥镜维修或技术服务的项目，提供证明文件 |  |  |  |
| 11 | 投标人的服务工程师需经过相关的培训，有奥林巴斯原厂培训证明，提供复印件 |  |  |  |
| 12 | 投标人不得转包服务。中标方应当能独立完成奥林巴斯内窥镜所有项目的维修工作，不得整体或部分将维修工作转交给其他公司或个人，一经查实，将中止合同，供应商要赔偿由此引起的一切经济损失 |  |  |  |
| 13 | 投标人必须有良好的服务业绩，没有损坏医院内窥镜的案例 |  |  |  |
| 14 | 中标方到被服务单位进行安装、调试、维修、保养等所有的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标方自行负责 |  |  |  |
| 15 | 镜子维修时，如遇采购方有备用镜子需求，则中标方需免费、及时提供 |  |  |  |
| 1.6 奥林巴斯内镜保修设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 1600794 |  |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2113077 |  |
| 3 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2150527 |  |
| 4 | 电子支气管内窥镜 | BF-1T260 | 2202150 |  |
| 5 | 电子十二指肠镜 | JF- 260V | 2213197 |  |
| 6 | 支气管内窥镜 | BF - P260F | 2241213 |  |
| 7 | 电子支气管内窥镜 | BF-XP260F | 2341083 |  |
| 8 | 支气管内窥镜 | BF- P260F | 2341442 |  |
| 9 | 电子胸腔镜 | LTF - 240 | 2400671 |  |
| 10 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2424076 |  |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2445897 |  |
| 12 | 电子十二指肠镜 | JF-260V | 2600721 |  |
| 13 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2622014 |  |
| 14 | 电子结肠镜 | PCF-H290I | 2632163 |  |
| 15 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636063 |  |
| 16 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636116 |  |
| 17 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636119 |  |
| 18 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636137 |  |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636139 |  |
| 20 | 支气管内窥镜 | BF-P260F | 2651862 |  |
| 21 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H260Z | 2734801 |  |
| 22 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2743304 |  |
| 23 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2745756 |  |
| 24 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2826200 |  |
| 25 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2826201 |  |
| 26 | 电子胃镜 | GIF -Q260J | 2826235 |  |
| 27 | 电子十二指肠镜 | JF-260V | 2834836 |  |
| 28 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2843129 |  |
| 29 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2843144 |  |
| 30 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848772 |  |
| 31 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848785 |  |
| 32 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848789 |  |
| 33 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848791 |  |
| 34 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848799 |  |
| 35 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848803 |  |
| 36 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848806 |  |
| 37 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848816 |  |
| 38 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2848827 |  |
| 39 | 电子结肠内窥镜 | CF-HQ290I | 2854251 |  |
| 40 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2857707 |  |
| 41 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2857708 |  |
| 42 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2902333 |  |
| 43 | 电子支气管内窥镜 | BF- 260 | 2914955 |  |
| 44 | 超声光纤电子支气管镜 | BF-UC260FW | 7920877 |  |
| 45 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2944904 |  |
| 46 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2944897 |  |
| 47 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2952482 |  |
| 48 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2952483 |  |
| 49 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2952478 |  |

二、验收付款方式：

1、合同生效后，按设备分批分期验收，每期6个月，保修服务剩余时间不足12个月的合并成一期处理，每期期满后7个工作日内，双方对乙方当期合同履约情况进行验收，验收合格后分批分期结算支付合同款。

第四章  采购合同模板

- 设备保修服务合同

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据      招标有限公司(招标编号：)招标结果，就甲方向乙方购买**设备（以下简称“设备”）保修服务签订本保修合同，保修合同具体条款如下：

- 保修内容：

| 序号 | 设备 名称 | 设备编号/序列号 | 保修范围 | 保修 开始日期 | 保修 结束日期 | 定期保养 （次/年） | 保修年单价 （万元） | 保修总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（人民币） |  | ￥元整（人民币） |  |  |  |  |  |  |

- 合同总金额为人民币（大写）：

- 按合同约定验收：按设备分批分期验收，每批设备分XXX期，每期6个月，保修服务剩余时间不足12个月的合并成一期处理，每期期满后7个工作日内，双方对乙方当期合同履约情况进行验收，签署验收报告（要求和格式见附件1保修服务项目验收单）。

- 付款方式：设备分批分期验收合格后分批分期结算支付合同款，在乙方提供发票后将合同款汇至乙方以下账户。

乙方账户：

乙方账号：

乙方开户行：

支付时间表：

| 序号 | 设备 名称 | 设备编号/ 序列号 | 当期保修 开始日期 | 当期保修 结束日期 | 分期支付额度 | 金额（元） 人民币 | 支付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 第一期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第二期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第三期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第四期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第五期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第六期合同款 （余款） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
| 2 |  |  |  |  | 第一期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第二期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第三期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第四期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第五期合同款 （保修年单价的50%） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
|  |  |  |  |  | 第六期合同款 （余款） |  | 当期验收合格，且乙方提供发票后支付 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备分批分期验收合格是结算合同款的必要条件，验收不合格的，甲方有权不支付。

- 乙方提供常设 800 或 400 售后服务热线电话，提供24小时技术电话支持（24小时x365天）服务。乙方在接报修电话后，在24小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场。

- 保修期内，乙方要确保采购人的设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保修期内，设备正常使用过程中因本身缺陷、配件老化、硬件损坏、软件损坏等原因造成各种故障应由乙方免费提供技术服务、维修及所需零部件；任何零部件出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换新部件，甲方无需支付任何费用。维修所需的相关辅助设备和材料均由乙方提供。乙方须具备相关维修保养人员、专用工具、设备及装置。

- 如因地震、水灾、火灾、台风、战争、政府命令等不可抗力导致的设备损坏，乙方不负保修责任。

- 乙方免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。

- 乙方须在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7个工作日内向甲方提交详细工作报告单，每期验收前乙方将验收周期内的所有工作报告单一并提交给甲方。报告单的内容将作为甲方对保修服务内容验收的依据。

- 每期开机率≥95%（开机是指设备正常使用），若所保设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一日则延长两日的保修时间；每期内设备（含任一零部件）修复日期累计超过15日的，每超过1日则延长三日的保修时间。（上述修复日期指每台设备无法开机或设备某一功能参数不符合要求等故障所花费的等待配件、维修调试测试的总周期）。

- 每期开机率低于90%，视为乙方履行不合格，甲方有权不支付该期合同款。

- 设备年度性能检测不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12日的，每超出1日则延长三日的保修时间。

- 保修期内，甲方要求停用（或报废）设备的，设备保修无条件自动终止，保修费按日历日结算；甲方暂停设备使用的，则保修期顺延。

- 合同签订日期： 年   月   日。

- 合同签订地址：温州医科大学附属第二医院。

- 本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向甲方所在地法院诉讼解决。

- 本合同一式四份，均具有法律效力。

- 合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

- 其它约定：未尽事宜以投标文件为准

附件1：保修服务项目验收单

| 甲方：温州医科大学附属第二医院 （公章） | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： （签字） | 授权代表： （签字） |

附件1

温州医科大学附属第二医院

温州医科大学育英儿童医院

专用设备保修服务验收报告

| 设备名称 （通用名） |  |  |  | 品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  | 序列号/资产编号 |  |  |
| 启用日期 |  |  |  | 资产原值（元） |  |  |
| 使用科室 |  |  |  |  |  |  |
| 乙方接到报修电话后，是否在24小时内派工程师到现场实施维修： - 是 £ - 否 £，情况说明： |  |  | 维修备件确认后，是否24小时内送达维修现场： - 是 £ - 否 £，情况说明： |  |  |  |
| 本期内，乙方按合同约定的保养时间段，是否提供不少于合同约定次数的预防性维护保养： - 是 £ - 否 £，情况说明： |  |  | 每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向院方提交详细工作报告单，已将本次验收周期内的所有工作报告单一并提交给院方： - 是 £ - 否 £，情况说明： |  |  |  |
| - 设备（含任一零部件）修复日期累计是否未超过15日： - 是 £ - 否 £，情况说明： |  |  | - 开机率是否≥95%： - 是 £ - 否 £，情况说明： |  |  |  |
| - 设备年度性能检测是否合格： - 是 £ - 否 £，情况说明（累计修复周期是否超过12日）： |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  | 验收日期： |  |  |  |
| 乙方（签名）： |  | 使用部门（签名）： |  |  | 医学工程与装备处（签名）： |  |

第五章　响应文件格式

1电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

采购单位：温州医科大学附属第二医院

项目名称：奥林巴斯内镜保修

项目编号：0625-24215242

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

单一来源采购响应文件

采购单位：温州医科大学附属第二医院

项目名称：奥林巴斯内镜保修

项目编号：0625-24215242

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 3响应文件目录（请根据实际响应文件编写）

- （1）协商响应函（格式见第五章）；

- （2）报价一览表（格式见第五章）；

- （3）报价明细表（格式见第五章）；

- （4）营业执照副本复印件；

- （5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

- 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

- （如适用）；

- （6）供应商资格承诺函；

- （7）中小企业声明函（格式见第六章，如有）；

- （8）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章，如有）；

- （9）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （10）采购响应表（格式见第五章）；

- （11）保修服务方案；

- （12）项目实施人员一览表；

- （13）保修服务能力（本项目对口服务机构的情况、备品备件库等）；

- （14）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

- 4.协商响应函格式：

协 商 响 应 函

致：                 （代理机构名称）：

根据贵方为                              项目的采购公告（项目编号：                 ），                                  （供应商名称）提交单一来源采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

2.供应商在参加协商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自协商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与单一来源有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

5.报价一览表

报价一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 响应报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |

开标一览表中响应报价为交钥匙价格：包含服务价格、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费等所有费用。

供应商名称（签章）：

日期：    年   月  日

6. 供应商资格承诺函格式

供应商资格承诺函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

____  __ _     _（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）

年    月    日

- 7.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 8.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：                          日 期：

- 9.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 供应商应采购文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

供应商签章：                          日 期：

- 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商签章：                          日 期：

- 11.合同条款响应表格式

合同条款响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应根据设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商签章：                          日  期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商签章：                          日 期：

13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-24215242）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称：         （签章）

承诺方（供应商）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。