长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJZBCCXCG-22-027

采购单位：长兴县环境保护监测站

代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

2022年11月

目  录

第一章   公开招标采购公告	3

第二章   投标人须知	6

第三章   采购需求	27

第四章   评标办法及评分标准	43

第五章   合同主要条款	46

第六章   投标文件格式	55

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况 长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 获取（下载）招标文件，并于2022年12月12日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBCCXCG-22-027

项目名称：长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目

预算金额（元）：1350000

最高限价（元）：1350000

采购需求：

标项名称：长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目

数量：1

预算金额（元）：1350000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：下莘桥水站改造：在原址建一座20平方米的站房，安装市中心采购的监测设备，同时改造原取水管路；泗安水站建设：将下莘桥原水站站房及设备搬迁至泗安断面选址处，并进行基础浇筑、管路铺设等基础保障工作；林城水站建设：在林城断面附近建设一座水质自动监测站，安装常规九参数自动分析仪及辅助设备，做好站点集成和四通一平等基础保障工作。具体详见采购文件。

备注： /

合同履行期限：标项1，合同签订后60日历天内完成站房建设（改造）、仪器设备供货、安装、调试并进入试运行。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物制造商全部为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年12月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月12日13：30时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至长兴县明珠北路9号明珠商务大厦610

开标时间：2022年12月12日13：30时

开标地点：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目无需提交投标保证金。（2）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（ https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（ https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：长兴县环境保护监测站

地 址：长兴县锦绣路兴国商务楼2号楼

项目联系人（询问）：佘工  项目联系方式（询问）：13819299035

质疑联系人：钱工            质疑联系方式：0572-6122631

2、采购代理机构信息

名 称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地 址：杭州市环站东路97号云峰大厦1幢601室

传 真： 0571-87631300

项目联系人（询问）：郑枝杰  项目联系方式（询问）：0571-87630286、13588748977

质疑联系人：陆敏娴         质疑联系方式：0571-87631176

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：长兴县太湖街道中央大道和长兴大道交叉口

联系人 ：佘先生         监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 采购人 | 名 称：长兴县环境保护监测站 地 址：长兴县锦绣路兴国商务楼2号楼 项目联系人（询问）：佘工 项目联系方式（询问）：13819299035 质疑联系人：钱工 质疑联系方式：0572-6122631 |
| 1.1.5 | 采购代理机构 | 名 称：浙江省建设工程设备招标有限公司 地 址：杭州市环站东路97号云峰大厦1幢601室 传 真： 0571-87631300 项目联系人（询问）：郑枝杰 项目联系方式（询问）：0571-87630286、13588748977 质疑联系人：陆敏娴 质疑联系方式：0571-87631176、18858116810 |
| 1.1.6 | 项目名称 | 长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目 |
| 1.1.7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.2.1 | 资格来源及预算 | 资金来源为：财政资金； 预算金额：人民币1350000元； |
| 1.2.2 | 最高限价 | 1350000元，超过该最高限价的投标将做无效标处理。 |
| 1.3.1 | 供货期 | 合同签订后60日历天内完成仪器设备供货、安装，调试并进入试运行。 |
| 1.3.2 | 供货地点 | 长兴 |
| 1.4 | 采购需求及性能指标 | 详见第三章采购需求 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件、要求 | 详见采购公告 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体投标 | 接受。两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 1.5.3 | 分包 | 允许分包，允许中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包。 |
| 1.5.4 | 投标人存在以下情形不得参与投标 | 存在该款规定的，采购人有权拒绝。如在标后查实存在该款规定情形的，作无效标处理，并按相关政府采购相关规定进行处罚。 |
| 2.2.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件规定的实质性条款内容不满足的，会造成投标无效。 |
| 2.3.1 | 答疑和澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年11月28日17：00时前，以书面形式(电子稿发送至304580919@qq.com)向采购代理机构提出书面质疑（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 答疑和澄清修改的内容在3个工作日内作出答复，如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn:21001)相应栏目发布答疑和澄清。不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间 | 潜在投标人应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件形式及组成 | 一.形式：本项目实行全流程网上电子投标。 二.组成：投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件三类。 |
| 3.2 | 投标文件的形式和效力 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）和纸质备份投标文件。 1.电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制，按电子投标文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：即电子投标文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件按“3.1投标文件的形式及组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 如需启用备份文件时，而投标人未按规定提交备份文件的，视作投标人放弃投标，由投标人自行承担责任。 备注：（以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，除非投标人原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。） |
| 3.3 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3. 本项目代理服务费18850元整，由中标人在收到中标通知书后的7日内支付给采购代理机构。请在投标总价中考虑该费用。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 4.1 | 投标文件的签署、密封、标记和盖章要求 | 投标文件签字或盖章要求：投标文件封面（或扉页）、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件应按招标文件要求在需签字盖章的地方进行签字盖章）。投标文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件必须按投标人须知4.1中要求签署、盖章； 并按以下要求分册（装订）： 分册装订，共分3册，分别为： 1.资格文件； 2.商务技术文件； 3.报价文件。 纸质备份投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（资格文件的组成参考第三章第3.1要求，如未单独装订，在商务技术文件内可查亦可；价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由投标人自行承担）。 |
| 4.2 | 投标文件的递交要求，备份文件的外包装和密封要求 | 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。数量为1份。 3.纸质备份投标文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 4.2.4 | 投标文件份数 | 1.上传的电子投标文件：一份； 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件一份； 3.纸质备份投标文件1份。 其他：建议正反面打印。 |
| 4.2.5 | 提交投标文件截止时间、地点 | 1.本项目于2022年12月12日13：30时投标截止。 2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 3.投标人应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份，介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件允许供应商采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。投标文件密封并盖章邮寄给浙江省建设工程设备招标有限公司长兴分公司（长兴县明珠北路9号明珠商务大厦610，收件人陈小夏，电话18768213858），接收截止时间为2022年12月12日11：00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，由投标供应商自行承担相关责任）。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 投标截止时间后半小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 | 采购人依法组建评标委员会，共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 |
| 6.1.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.1.4 | 评标标准 | 具体标准见本采购文件第四章评标办法及评分标准 |
| 6.6.2 | 确定中标人 | 评标委员会推荐中标候选人后，采购人在评标结束后5个工作日内确定中标人。 |
| 6.6.5 | 中标公告 | 评标结束后5个工作日内，公告于浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn )、长兴县公共资源交易中心网（http://ggzy.zjcx.gov.cn）。 公告期限：1个工作日 |
|  | 中标通知书 | 中标公告期届满之日起7个工作日内无质疑的，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：不要求。 |
| 8.2 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
|  | 合同备案 | 签订政府采购合同后，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 10.1 | 政府采购项目验收 | 采购人应按照招标文件及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 |
| 13 | 采购人认为应该补充的其他内容 |  |
| 13.1 | 特别说明 | 1.使用综合评分法的设备采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。 4.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 |
| 13.2 | 中小企业扶持政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件附件格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 1）本项目属于行业：工业（制造业）（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 14 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经浙江省长兴县政府采购办公室批准，现就长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的供应商前来投标。

1.1.2采购文件的适用范围：本采购文件适用于长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.3采购文件中的定义：

（1）“采购人”系指依法使用财政性资金对规定的货物、工程和服务进行采购的国家各级机关、事业单位和团体组织。

（2）“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

（3）“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

（4）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（5）“货物”是指：投标人制造或组织符合采购文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。采购文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

（6）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、课题研究、社会组织服务以及其他类似的义务。

（7）“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（8）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（9）“中标人”是指:经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（10）“实质性条款”凡是标有“▲”符号属于实质性条款。不满足会造成投标文件无效。

(11)标有“★”记号的条款系指重要性要求条款。不满足对得分可能造成影响。

1.1.4采购人：见投标人须知前附表

1.1.5采购代理机构：见投标人须知前附表

1.1.6招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.7招标方式：见投标人须知前附表

- 1.2项目资金

1.2.1资金来源及预算：见投标人须知前附表

- 1.3服务期（或交货期限）及服务（或交货）地点

1.3.1服务期（或交货期限）：见投标人须知前附表

1.3.2服务（或交货）地点：见投标人须知前附表

- 1.4采购需求及性能指标：见投标人须知前附表

- 1.5投标人资格：

1.5.1投标人资质条件：需要提交的相关证明材料见投标人须知前附表。

采购人对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。

1.5.2是否接受联合体投标：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.5.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5.3分包：见投标人须知前附表

（1）投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

（2）中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.5.4投标人存在以下情形不得参与投标：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目的招标代理机构；

（5）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本项目的代建人或招标代理机构存在直接控股；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）自本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中被列入执行人名单的情形；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.6保密：参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字：招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9响应和偏差：

（1）投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

（2）投标人应根据采购文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应（含投标设备详细清单）。

（3）投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应采购文件的全部要求。

## 2.采购文件

2.1采购文件的组成：本采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

2.1.1公开招标采购公告；

2.1.2投标人须知；

2.1.3招标需求；

2.1.4评标办法及标准；

2.1.5合同格式及合同条款；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

2.2采购文件中的特定要求和条件

2.2.1实质性内容和条件：见投标人须知前附表。

2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1答疑和澄清：见投标人须知前附表。

（1）采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（2）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（3）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（4）因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

2.3.2投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间：见投标人须知前附表。

2.4质疑和投诉

（1）投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.5投标人的风险

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

## 3.投标文件的编制

3.1投标文件的构成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成三部分组成。

3.1.1资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（2）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）联合体协议（联合体投标时提供，且联合体各方均应提供上述（1）、（2）资料）

（4）特定资质证书（公告如有要求时）

3.1.2商务技术文件：

（1）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

- （2）投标人情况介绍；

- （3）类似项目成功案例的证明材料；

- （4）评分办法涉及的其他资信商务部分相关证明材料。

- （5）技术文件

1）总体解决方案（具体包括内容详见采购需求）

2）技术配置一览表及主要设备品牌、型号、功能、特点、质量、执行的相关标准、技术参数、性能等详细说明；

3）技术响应表

4）项目实施方案；

5）项目实施人员一览表；

6）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

8）供应商认为需要提供的其他资料和文件

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。

- 3.1.3报价文件：

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）报价明细表

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 3.2投标文件编制

- 3.2.1投标文件的编制

- （1）投标文件制作时，应按照统一的采购文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

- （2）投标人应按照投标人须知前附表要求的份数编制投标文件。

- 3.2.2投标人应完整地填写采购文件中提供的《投标函》、《报价明细表》等采购文件中规定的所有内容。

- 3.2.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

- 3.2.4构成投标文件的其他材料：见投标人须知前附表。

- 投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件后3日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

- 3.3投标报价

- 3.3.1投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- ▲3.3.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购文件所确定的采购范围内全部工作内容所必须的设备、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务、验收及评审费、售后服务及中标服务费、税金等其它必须的全部费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由追加费用。

- ▲3.3.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 3.3.4投标人应按照“第三章采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

- ▲3.3.5投标人的投标报价超过采购项目最高限价的为无效投标。

- 3.5投标文件的有效期

- ▲3.5.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.5.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 3.5.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 3.6联合体投标

- 3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 3.6.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合采购文件规定的特定条件。

- 3.6.3联合体各方之间必须签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中必须提供联合投标协议。

- 3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.6.5采取联合体形式投标的，其投标文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 3.6.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

- 3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 3.7投标人资格证明文件

- 3.7.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。

- 3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

- 3.7.3投标人相关资格证明文件：（详见第三章第3.1）。

## 4.投标文件的递交

- ▲4.1投标文件的签署、密封、标记和盖章：见投标人须知前附表。

- 4.1.1纸质备份文件的装订要求：

- （1）投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- （2）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复制件外均须提供原件。副本为正本的复制件。

- （3）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的委托代理人签署，投标人应写全称。

- （4）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或委托代理人签字或盖章。

- （5）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 4.2纸质备份投标文件的外包装和密封要求

- 4.2.1投标人应按“资格文件”“ 技术及商务文件”和“报价文件”三部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- 4.2.2投标文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

- 4.2.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 4.2.4投标文件的份数：见投标人须知前附表

- 4.2.5投标截止时间：见投标人须知前附表

- 4.3迟交的投标文件

- 采购人将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何投标文件。

- 4.4投标文件的修改和撤回

- 4.4.1投标人在采购文件规定的投标截止时间前，可以撤回投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件撤销或修改。

- 4.4.2投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人无须参加开标会。

- 5.2开标程序

- 开标开始时，投标人投标文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入开标程序：

- （1）电子投标文件未按采购文件要求上传的；

- （2）投标人未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

- （3）其它违反法律、法规的情形。

- 5.2.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

- 5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、采购人、公证人员等有关人员姓名；

- 5.2.3主持人宣布评标期间的有关事项；

- 5.2.4投标人各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

- 5.2.7电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

- 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 5.2.8采购人代表对各投标人进行资格审查；资格审查不通过的投标人将不得进入评标小组的评标过程。

- 5.2.9评标小组根据各投标人的投标文件，进行符合性审查，未通过符合性审查的投标人不得进入下道评审程序，符合性审查通过后评标小组根据招标文件要求的采购需求、资信/商务、技术响应等进行评分。

- 5.2.10资信/商务、技术评分结束后，由主持人宣读投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 5.2.11采购代理机构做开标记录,同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 5.2.12评标小组再对各通过符合性审查的投标人进行投标报价符合性审查，未通过报价符合性审查的投标的将被作为无效标处理，通过报价符合性审查后，进行价格得分的计算，并计算总得分及排名。由采购代理机构对各得分情况进行复核。

## 6.评标

- 6.1评标委员会的组成和评标方法

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。

6.1.3评标的方式、评标办法：本项目采用不公开方式评标，办法详见投标人须知。

6.1.4本项目评标标准详见采购文件“第四章评标方法及评分标准”。

- 6.2投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

6.2.1资格性检查

（1）采购人根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。资格性检查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

（2）采购人在进行资格检查时，不得改变采购文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）采购人在评审中必要时可按投标人提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求投标人做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（4）只有通过全部资格性检查条件合格的投标人才能通过资格检查，其投标文件方可进入下一个检查阶段。

6.2.2符合性检查

评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性检查。符合性检查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

▲6.2.3违法投标行为

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，作废标处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

6.3投标文件的评审

6.3.1投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

②资格、资信文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

③投标文件内容虚假的；

④投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑤投标有效期不能满足采购文件要求的；

⑥未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

⑦法律法规规定的其他无效情形。

（2）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②与采购文件中标“▲”的技术指标、商务条款发生实质性偏离的；

③投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

④与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

⑤未提供采购设备清单或所提供的采购设备清单主要项目不全或低于采购文件要求响应的；

⑥在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

（3）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

②报价超出采购项目最高限价(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

③投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

④报价明细表总额与总价不一致，且高于总价5%的；

⑤报价明细表中与招标文件采购清单中数量或单位不一致的；

⑥投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

- 被拒绝的投标文件为无效。

6.3.2出现下列情形之一的，应予废标：

①符合条件的供应商或者对采购文件实质性条款完全响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

④评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

⑤因重大变故，采购任务取消的。

6.3.3投标报价的修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）报价明细表中单价与数量的乘积与该项总价不一致的，以单价计算为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.3.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

- 6.4投标文件的澄清

6.4.1评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人以书面形式作出并签字。

6.4.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.4.3澄清问题的形式：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 6.5评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并邀请长兴县公证处公证员以及长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 6.6定标

6.6.1评标委员会按照采购文件确定的评标方法及评分标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

6.6.2采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，并出具书面确认函。

6.6.3采购文件中对中标人的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

6.6.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排列，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.6.5中标人确定后，采购代理机构将在省级及以上财政部门指定的媒体发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告期届满之日起7个工作日内无质疑的，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

6.6.6在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

## 7.履约保证金：

履约保证金的形式及收退：见投标人须知前附表

## 8.签订合同

8.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2采购人应在签订合同后7个工作日内，将合同在政采云平台上进行备案。

8.3中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

## 9.公告、质疑

9.1采购人将在政府采购监管部门指定媒体上（浙江政府采购网、长兴县公共资源交易中心网）发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。

9.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。

9.3中标结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

9.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

9.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

## 10.项目验收

10.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

10.2验收标准及方法:采购文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

## 11.适用法律

采购人和投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。

## 12.其他注意事项

12.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12.2投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

12.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

12.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 13.采购人认为应该补充的其他内容

13.1特别说明：见投标人须知前附表。

13.2注意事项：见投标人须知前附表。

## 14.解释

见投标人须知前附表。

第三章  采购需求

一、采购内容及说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经长兴县财政局批准，现就长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目进行公开招标采购。采购清单如下：

| 站点 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下莘桥 | 1 | 站房建设及管路敷设等 | 1 | 套 | 详见技术参数要求 | 站房以20㎡计算 |
|  | 2 | 仪器拆卸，站房运输及仪器安装调试，测试等 | 1 | 套 |  | 搬迁至泗安 |
| 泗安 | 3 | 基础浇筑及采水管路及装置 | 1 | 套 |  |  |
| 林城 | 4 | 五参数在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 5 | 氨氮在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 6 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 7 | 总磷在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 8 | 总氮在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 9 | 系统集成（包含采水/配水/预处理/清洗系统/控制/数据采集传输系统/辅助系统/视频监控系统）等 | 1 | 套 |  |  |
|  | 10 | 站房建设 | 1 | 套 |  | 微型站房10-12㎡ |

备注：本次采购项目的核心产品为高锰酸盐指数在线分析仪。

- 二、技术参数及功能要求

- （一）系统总体要求

1.具有实用性、先进性、开放性、安全性和经济性的特点，符合国家、行业有关技术标准和规范。

2.所采用的设备符合结构简单、性能可靠、能耗低的原则，系统可在无人值守的条件下长期、稳定工作。

3.系统具有良好的兼容性和可扩展性，充分考虑将来仪器设备的扩充要求，相关设备保留相应的余量和接口。

4.取样方式设计合理，不影响水质参数的检测结果，在恶劣气候下可稳定运行。

5.系统具备断电、断水自动保护和恢复功能，市电中断后，系统可采用备用供电装置自行维持运转至少1小时。

6.能够判断故障部位和原因，具备故障和状态异常自动报警功能，及监测频次设置功能。

7.具备定期自动校准功能，监测后对系统内部管路进行反吹清洗。

8.具备远程显示仪器状态和远程启动清洗、测量、修改检测周期功能。

9.具备视频监控功能，可对水体表观及站房内主要区域实施实时视频监控。

10.系统控制软件界面设计应该简洁、美观、实用，功能全面且操作方便。

11.中标方所提供的水质自动监测站需具备自动清洗功能，即每次测量结束后，自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件，并能接受现场和远程人工控制清洗功能。

12.系统数据采用环保专网传输（裸光纤），能够一点多传。

- （二）仪器基本要求

1.具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

2.具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

3.具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

4.具备1小时1次的监测能力；

5.高锰酸盐指数在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪需具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能。

- （三）常规五参数自动分析仪

水温

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 温度传感器法 |
| 量程 | 0℃～50℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | 0.5min以内 |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |

pH

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 |
| 测量精度 | 0.1pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 重复性 | ±0.05 pH |
| 响应时间 | 0.5min以内 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |

溶解氧

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 测量精度 | ±0.3mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 重复性 | ±0.1 mg/L |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.2 mg/L |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |

电导率

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | 0～5000mS/cm |
| 测量精度 | ±1% F.S |
| 分辨率 | ≤0.1µs/cm |
| 重复性 | ±0.5% |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间 | ≤0.5min |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |

浊度

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～2000NTU |
| 测量精度 | ±2% F.S |
| 分辨率 | 0.1 NTU |
| 重复性 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% F.S |
| 量程漂移 | ≤±1% F.S |

- （四）氨氮自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 低浓度漂移 | ≤0.0002 mg/L（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |  |
| 高浓度漂移 | ≤1.0%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |  |
| 示值误差 | 20%量程标准溶液 | ± 1.0% |
|  | 50%量程标准溶液 | ± 1.5% |
|  | 80%量程标准溶液 | ± 1.0% |
| 重复性 | ≤1.0%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |  |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| 加标回收率 | 98%-102%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |  |
| 线性相关系数 | ≥0.999（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |  |
| pH影响 | ± 1.0% |  |
| 拓展功能 | 仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |  |

- （五）高锰酸盐指数在线分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±1%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 量程漂移 | ±2%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±1%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 检出限 | ≤0.03mg/L |
| 加标回收率 | 98%-102%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 线性相关系数 | ≥0.999（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 拓展功能 | 仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |

- （六）总磷自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±1%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 量程漂移 | ±1% |
| 直线性 | ±1% |
| 重复性 | ±1%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 加标回收率 | 98%~102%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 线性相关系数 | ≥0.999（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 抗干扰能力 | 具备抗浊度、色度干扰功能和一定范围内盐度、硬度的影响功能 |
| 拓展功能 | 仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |

- （七）总氮在线分析仪

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 自动稀释 | 仪器具有智能稀释技术，可根据水样浓度，自动调整稀释比例（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 零点漂移 | ±1%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 量程漂移 | ±1%（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |
| 直线性 | ±1% |
| 重复性 | ±1% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 拓展功能 | 仪器扩展性好，可实现不同监测参数之间的转换。（开标时需提供省级及以上计量部门出具的CMA报告扫描件） |

- （八）质控单元

1.为保证水质在线分析仪器数据真实、准确、有效。需为水站提供质控系统单元。以弥补水质在线分析仪对于在线监测数据的校验及过程质量控制。

2.主要技术指标：

2.1  工作温度：5~45℃；

2.2  供样误差：≤±5%；

2.3 供样量重复误差：≤±2%；

2.4加标体积精确度：≤±5%F.S.；

2.5加标体积重复性：≤±2%；

2.6通讯接口：RS485；

2.7电源：交流220V±10V，50Hz；

- （九）站房建设技术要求

1.站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

2.站房内的空调具有来电自启功能；

3.站房内应设置照明灯，消防装置；

4.站房周边应设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌；

5.穿管与走线：采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。自动分析器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定；

6.需配备视频监控系统和动力环境监测系统，具体计算要求如下：

6.1实现对站房仪器的工作状态、人员的进出情况、取水口和水面情况的监控功能。

6.2要求视频监控系统为目前主流品牌，支持海康9800平台，摄像头分辨率至少200万像素。

6.3 每组视频监视设施包括：1套固定摄像机、2套智能云台摄像机、1套视频传输处理设备、1套防护设备和工程配套附材。

6.4防护设备包括：1套电源防雷器、2套视频信号防雷器、1套控制信号防雷器。

6.5工程配套附材包括：配套线缆（视频线、电源线、控制线）、摄像机安装支架、安装箱，以及管道等保证系统能够正常连接使用的其它附件。

7.中标人负责站房通电、通水、通网络及相关的政策处理。

- （十）系统集成

（采水/配水/预处理系统/清洗系统）

- 采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

- 采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置和保温配套装置；

- 取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

- 采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

- 采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

- 采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时防止对环境造成污染；

- 管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类滋生；

- 能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

- 采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

- 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

- 采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。

- 配水单元是将采水单元采集到的样品根据所有分析仪器和设备的用水水质、水压和水量的要求分配到各个分析单元和相应设备，并采取必要的清洗、保障措施以确保系统长周期运转，包括流量和压力调节、预处理及系统清洗等；

- 配备流量和压力调节系统：配水单元应当能够通过对流量和压力的监控，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求；

- 预处理系统

14.1配水单元应尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性；

14.2为了减少泥沙的影响，需设立沉沙池以减少对测定结果的影响。沉沙池的高度应不低于1米以提高沉沙效率，需具备全方位无死角自动清洗功能，满足在线沉沙进样的需求。（需提供有效的佐证资料说明）特殊情况下，可在不违背标准分析方法的前提下，选择具有精密过滤功能的精密过滤器，过滤系统的清洗维护周期应尽可能长，具备自动运行及定期反清（吹）洗功能；可控制采水时间和自来水的用量。

14.3水质常规五参数测量池需具备对每个探头表面均可自动清洗反吹的功能，同时需采用倾斜式安装设计防止气泡和保证泥沙的顺畅排出。配备足够的活动接口，易拆洗。并有气、样分离设计，保证分析仪器进样的连续性（需提供有效的佐证资料说明）。

14.4预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。

- 系统清洗及辅助功能

15.1配水单元应当具备比较方便的自动和人工清洗条件和除藻功能。该功能应当能够遍及全部系统管路和相关设备，但不能损害仪器和设备，不能对分析结果构成影响；

15.2配水单元不能对环境造成污染。对分析单元排放的废液应当回收处理；

15.3为保证系统监测项目的扩充需要，应预留出预处理单元与分析设备水路连接的接口。

- 控制单元

16.1.由工控机、程序逻辑控制单元、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。为保证系统监测站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，系统控制单元采用程序逻辑控制系统对监测站各单元按前述的要求进行控制；

16.2.现场控制软件应包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能，参数设置功能，报警信息显示，手工及单一控制功能，系统及仪器历史运行状态显示，操作提示功能，用户管理功能等。系统管路图及实时状态显示应动态显示流程系统运行情况；

16.3.仪器状态及实时数据显示应实时显示仪器状态运行情况和实时数据；

16.4.数据查询/导出/自动备份功能应可以查询某个时间段内所有设备的数据。历史数据及设置参数数据每月自动备份。导出功能指按要求导出数据并形成电子表格文件；

16.5. 参数设置功能应可以设置采样周期、系统复位、参数报警值、采水时间等参数设置；

16.6.报警信息显示应对系统运行中的所有故障、超标值进行提示；

16.7.手工及单一控制功能应包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制；

16.8.系统及仪器历史运行状态显示应动态显示系统及仪器的历史运行状态，包括设置参数更换的历史记录，以便用户了解系统及仪器的历史运行情况，其中应包含异常情况并标注；

16.9.操作提示功能是指用户在对现场控制软件进行操作时显示操作响应内容；用户管理功能是指现场控制软件应对操作用户进行操作权限的管理；

16.10.具备远程控制设置功能：可远程设置和远程采集监测站仪器设备的工作状态参数，对采样、反吹、清洗、仪器设备的工作状态等进行检测及控制；可远程设置系统的采样周期；可远程设置系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数；可远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警和参数超标（上、下限）报警、并能将报警信号自动发送至各级监控中心。

- 数据采集传输系统

17.1.采用系统软件进行数据的采集、处理与传输，系统软件需具备通用性强，可扩展性强，维护方便的特点。软件应具有良好的可扩充性和维护性。具备强大良好用户界面，现场可动态显示系统的实时状态，实时数据，历史报表和历史报警。可实现改变控制参数，发送控制命令、浏览控制状态等人机交互功能；

17.2.能对历史数据进行查询、统计和数据曲线分析，数据导入、导出方便，并有数据及参数自动备份、恢复功能；实现超标值自动报警；

17.3.现场数据采集设备应至少能保存1年的最小统计单位值（最小统计单位时间不大于小时），并至少可保存3年的小时数据；

17.4.通信采用有线方式，需为环保专网传输（裸光纤），具备数据输送给户外LED电子显示屏，高清视频等功能；

17.5.需具备向省中心监测平台传输数据的功能；

17.6.数据传输须具备一点多传功能。

- 视频监控系统

（水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采水口。具体要求如下：）

18.1.站房仪表间和采水口采用固定摄像机；

18.2.站房周边环境采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；

18.3.视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；

18.4.视频监控系统具备断电自启功能。

18.4.1视频监控单元功能要求

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时监控功能 | 可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。 |
| 2 | 云台操作功能 | 可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。 |
| 3 | 录像存储功能 | 支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。 |
| 4 | 远程维护功能 | 可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。 |

18.4.2前端视频监控设备布设要求

| 序号 | 位置 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站房外取水口 | 安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。 |
| 2 | 站房进门处 | 安装在站房大门附近墙壁上，用以监控人员进出站房情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。 |
| 3 | 站房仪表间 | 安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转。 |

18.4.3前端视频监控设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络红外球型摄像机 | 球机带云台，可水平360度旋转，竖直-5～185度旋转；带红外，支持夜间查看。 |
| 2 | 高清网络录像机 | 应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。 |

- 辅助系统

19.1系统配有稳压电源、UPS 电源，一旦出现过压或欠压情况，稳压电源可保站点用电正常；配备UPS，功率应保证监测房内各自动分析仪在断电时能继续完成本次测量周期，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h，UPS不间断电源具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护、故障诊断记录等功能，并采用知名品牌；

19.2动力环境系统应具备对地地表水自动站内的温湿度、市电、烟雾、漏水等进行集中监控，实现异常情况的实时报警等功能。系统所监控的指标或智能设备子系统主要包括：动力配电监测、温湿度监测、漏水监测、烟雾监测等并配置相应传感器。系统采用集中管理和监控，在自动站机柜内放置监控主机，对各个环境参数进行集中监测；

19.3配置无油静音空气压缩系统；

19.4防雷：系统配置全面的防感应雷措施，施工中应严格按照国家相关标准、规范进行设计、施工。相关的规范、标准、要求有：

《计算机场地安全要求》		GB2887-89

《电子计算机机房设计规范》 	GB50174-93

《建筑物防雷设计规范》		GB50057-94

19.5室外防雷（建筑物雷电入侵防护，建筑物必须依据有关标准采取防直击雷的措施）主要是保护室外建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故，其防雷系统主要由接闪器、引下线和接地装置构成；

19.6室内防雷则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成毁坏，这是外部防雷系统无法保证的，为了实现室内避雷，需要在各种电缆、金属管道以及相关设备上连接避雷及过压保护器，并实行等电位连接。总的原则符合GB50057-94 的要求；

19.7防盗：要求配备视频监控设备，实时观察内部与监测站周边环境；其他防盗措施；

19.8消防：每个水站至少配备手持式灭火器一组（2个）；配备悬挂式七氟丙烷自动灭火器1组（至少1个），配置的自动灭火装置，需有国家强制性产品认证证书。自动灭火装置触发可靠，灭火时间短，灭火干粉对人和仪器无损害，体积美观实用，与站房和仪器系统整体协调，自动灭火器在发生火灾时进行自动灭火操作。设施需放置合理、标识清晰，并参照国家相关规范实施；

19.9保温、温湿度控制：温度控制在8℃～30℃；

- （十一）运行维护技术要求（试运行期间）

1.运维内容

中标方应提供本次水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为安装调试完成之日至验收通过之日止（如验收时间在2023年4月17日之前，则运维顺延至2023年4月17日）。（含运维期间的水电费及光纤费用。）

2.具体要求

①投标人为本项目配备的专职运维管理人员须持有经运维培训考核合格证，并且上岗证需在有效期内。

②投标人须按照国家及浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理。

③不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任。

④投标人应在配备1名或以上的运行维护专业技术人员，必须配备专用工具，配备至少2辆专用运维车辆。

3. 运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

（2）定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

（3）对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

（4）及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

（5）对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

（6）配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

（7）随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

（8）保证站房清洁整齐。

（9）认真、及时做好各类记录。

- （十二）水站标牌制作规范要求

中标人应负责站房铜式标牌建设，具体安装《浙江省水环境自动监测系统标牌制作规定》（浙环监函〔2021〕35号），相关费用应包含在投标总价中。

- 三、供货期

合同签订后60日历天内完成站房建设（改造）、仪器设备供货、安装、调试并进入试运行。

- 四、质量保证

1、乙方（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

为确保系统高质量，乙方应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

投标人所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。除在投标文件中列出需要甲方自行解决的设备、配件外，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由乙方提供。

乙方所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

2、乙方所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品（须于2019年1月1日后生产）。

甲方不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

3、在质量保修期内,由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修及更换（费用均包含在合同价中）。

4、供应商提供设备的质量保证期为现场安装完毕、经竣工验收合格起算：产品质保期年。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 退货处理：供应商应退还采购人支付的设备款，同时应承担该设备的运输费用；

(2) 更换设备：由供应商承担所发生的所有费用；

5、在使用过程中如发生质量问题，供应商必须在接到采购人通知后48小时内派技术人员到达采购人现场。

6、设备安装、调试到验收合格交付后，投标人应提供不少于1年的质保服务。

- 五、验收

设备安装、调试到验收合格交付后，投标人应提供不少于1年的质保服务，所有费用应包括在投标总价中。

1、货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人人员根据有关清单进行验收；

2、技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

3、档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

4、项目安装调试完成且试运行满三个月后，乙方以书面形式向甲方提交验收报告及验收申请，甲方审核同意后组织验收以验收会形式进行验收，所需费用计入投标总价中。业主只接收验收合格的系统。

- 六、售后服务与技术培训

- 1、售后服务

（1）投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术及售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。只有经安装调试并且技术性能达到采购人需求书所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

▲（2）设备安装、调试到验收合格交付后，投标人应提供不少于1年的质保服务，所有费用应包括在投标总价中。

（3）中标人在接到采购人维修及技术服务要求后2小时内作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

（4）中标人须保持与采购人的联系，随时交流仪器设备的应用情况，指定专门人员为采购人解决遇到的问题。

（5）投标人提交投标文件时，必须提供以下必备的中文技术资料：全部的技术资料（产品性能和主要技术指标测试报告、产品彩页等）、设备保质期等。所有监测仪器设备应提供所采用的分析方法的名称。

（6）中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

（7）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

（8）投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标书中单独列出。

2、技术培训

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。具体要求如下：

（1）投标人必须提供满足仪器设备维护要求的技术培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。并达到预定的培训目标。

（2）投标人必须根据采购单位需求书文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划。

（3）投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，培训人员必须是投标商的资深培训讲师。所有书面资料或电子文档用英文/中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

（4）仪器培训，投标人需作出明确的培训方案，培训费用包含在项目总价内。

七、付款方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款；设备全部到货、经安装调试试运行并通过验收后付清余款。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐2名中标侯选供应商，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一、二的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信技术及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分的计算（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

（二）资信技术及其他分的计算（70分）

资信技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：资信技术及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（技术资信及其他评分表格式见下页）

（三）总分计算方法（100分）

计算公式：投标人的总得分=资信技术及其他分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

技术资信及其他评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 15 | 根据投标人所提供的五参数在线分析仪、氨氮在线分析仪、高锰酸盐指数在线分析仪、总磷在线分析仪、总氮在线分析仪产品技术参数进行评审，产品技术参数和功能完委全符合招标文件技术规格需求的得满分15分；对性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分。 （应提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书截图或产品制造商网站投标产品的相关技术参数截图作为证明材料，否则不得分。） |
| 2 | 适用性检测 | 5 | 投标人提供的五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷自动分析仪均通过环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测并提供检测报告的得5分；有1个仪器没有检测合格报告的，得2分；有2个（含）以上仪器没有检测合格报告的，得0分。（提供上述有效报告复印件，未提供的不得分） |
| 3 | 仪器设备先进性 | 8 | 1、仪器规范性（2分） 所投设备的制造商符合《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》的得2分，否则不得分。提供证明材料 2、仪器功能（4分） 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮自动分析仪具有以下功能的，每款仪器得1分（功能缺项不得分），共4分： 1）仪器量程具有智能稀释技术，可根据水样浓度，自动调整稀释比例； 2）仪器具有缺试剂及漏液报警功能。 （应提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，未提供的不得分。） 3、质控系统（2分） 1）投标人所投的质控系统通过省级及以上计量部门出具在有效期内的检测报告的，得1分，未提供的不得分。 2）投标人所投质控系统需提供国家级相关环保部门出具有效期内的测试报告，得1分 （提供报告复印件佐证，未提供的不得分。） |
| 4 | 品牌统一性 | 2 | 为了系统的兼容性及后续维护的统一性，投标人拟提供给招标人的水质五参数分析仪、氨氮自动分析仪、高锰酸盐指数自动分析仪、总氮自动分析仪、总磷自动分析仪提供的上述仪器为同一品牌，得2分，否则不得分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 5 | 投标人需针对技术要求并结合现场踏勘的情况、建设条件等情况提供完整的站房设计方案（含三通一平、通电通网通水、地面平整、系统集成方案）。 站房设计方案内容全面、符合项目需求及现场实际情况、设计先进实用得5分；站房设计方案内容基本全面、基本符合项目需求及现场实际情况、设计基本合理得3分；站房设计方案内容有欠缺、设计内容无针对性、不符合现场实际情况得1分；缺项得0分。 |
|  |  | 5 | 根据项目际情况，结合自身项目实施经验，提出的安装调试联网方案及验收方案与技术措施、运维方案科学、可行、针对性强得5分；安装调试联网方案及验收方案技术措施、运维方案合理、可行、细节待完善得3分；安装调试联网方案及验收方案技术措施、运维方案欠合理、可行性较差得1分；缺项得0分。 |
|  |  | 5 | 质量的控制及检验科学性、可靠性强得5分；质量的控制及检验科学性、可靠性一般，能满足项目需求得3分；质量的控制及检验是否科学性、可靠性较差，基本满足项目需要得1分；缺项得0分。 |
| 6 | 项目组织人员保障 | 3 | 项目负责人为环保专业高级工程师及以上职称得1分，工程师职称得0.5分；持有注册环保工程师证书得2分，本项最高得4分。 注：提供证书复印件以及2022年8月以来任一个月在投标人单位的社保证明，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 项目投入其他人员中（不含项目负责人）具有环保专业高级工程师职称的每人得1分，最高得3分。 |
|  |  | 4 | 拟派本项目的安装调试人员： 具有省级及以上环境监测主管部门或环境监测协会颁发的环境自动监测系统运维考核合格证和超级站运维考核合格证的，每人得2分，最高得4分。 注：提供证书复印件以及2022年8月以来任一个月在投标人单位的社保证明，否则不得分。 |
| 7 | 售后服务能力 | 4 | 投标人针对本项目的售后服务方案内容全面、保障措施可行、响应解决问题迅速得4分；针对本项目的售后服务方案内容基本全面、保障措施基本可行、响应解决问题较迅速得2分；售后服务方案内容不全面、保障措施针对性差、响应解决问题慢得1分；缺项得0分。 |
| 8 | 培训计划及方案 | 4 | 投标人针对本项目的培训计划及方案内容全面、针对性强得4分；针对本项目的培训计划及方案内容基本全面、有一定针对性得2分；培训计划及方案内容不全面、针对性差得1分；缺项得0分。 |
| 9 | 政策分 | 1 | （1）投标产品中具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； （2）投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 （投标人须提供相关证书复制件，否则不得分） |
| 10 | 资信及其他 | 3 | 投标人自2019年1月1日（以合同签订之日为准）起承接过地表水水质自动监测系统建设类似项目的，每个业绩得1.5分，最高得3分。 注：提供合同复印件（合同中需包括五参数、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数仪，否则不得分） |
|  |  | 3 | 投标人2017年12月1日以来在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门通报批评、行政处罚以及无刑事犯罪的得3分。 注：提供承诺书（格式自拟），未提供不得分。 |

第五章  合同主要条款

采购人（甲方）：长兴县环境保护监测站

供应商（乙方）：

根据              （项目名称）  年  月  日招标结果以及招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、说明

- 合同主要条款是指设备采购人（以下简称甲方）和供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

- 制订“合同主要条款”的依据是：《中华人民共和国民法典》。

二、合同内容和价格

经双方协商，采购人委托供应商承担的设备设和材料供应、安装、调试开通等，具体协议如下：

1、合同内容：长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设。

2、合同价格：本合同总价为人民币      元。（产品的名称、数量、价格见附件）

三、技术资料

- 合同生效后10天之内，供应商应将设备的中文技术资料一套，如图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和（或）服务手册和示意图、配时方案寄给采购人。

- 如果供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商将在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 设备交货时供应商向采购人提供下列技术资料、图纸和文件：

  - 产品合格证或质量检验证书；

  - 设备安装图、电气和仪器系统原理图、接线图；

  - 设备安装、使用、维护说明书或有关手册；

  - 易损件清单；

  - 备品备件和专用工具清单；

  - 供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书。所提供资料应满足备案需要。

四、专利权

供应商应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、安装地点

项目实施现场。

六、设备发运、包装及运输

- 在供应商已通知采购人货物已备妥待运输后24小时之内，供应商将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知采购人。

- 除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交采购人之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由供应商承担责任。

- 供应商保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

七、供货期及承包方式

- 合同签订后    日历天内完成设备供货、安装、调试并进入试运行。

- 合同价格应包括设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试、技术升级、有关行业专管部门/机构验收、培训及售后服务等工作。

- 设备实际交货数量和合同中签定的数量不同时，数量按实际调整增加或减少，价格按照合同单价不变；若招标设备清单中没有的此型号规格的，在购入前由双方商定。

八、合同的转让和分包

1、未经采购人书面同意，供应商不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

2、虽然供应商在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到采购人认可，但供应商仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

3、本项目不得转包。

九、安装和运维

1、采购人提供存放材料和工具的场地。安装调试所需专用工具设施材料由乙方自备、自运到现场，完工后自费搬走。

2、供应商施工人员须服从采购人现场管理人员的管理，必须遵守现场的各项规章制度。

3、设备及安装施工应严格按已确认的方案组织实施，并接受采购人或采购人委托人对施工质量、工程进度、施工技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

4、供应商提供本次水站运行维护工作，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性；工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核。运维时间为安装调试完成之日至验收通过之日止（如验收时间在2023年4月17日之前，则运维顺延至2023年4月17日）。（含运维期间的水电费及光纤费用。）

5、供应商派遣服务人员的相关劳务纠纷、人身安全和伤病残等方面的纠纷全部由中标供应商负责，与采购人无任何法律关系。

十、质量、技术标准

产品的质量、技术标准按招标文件和投标文件，如与最新国家颁布的标准有矛盾的，一律以高标准为准。

十一、质量保证

1、乙方（及制造商）对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。提供的整套设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、安全可靠，并具有操作简单、管理方便的特点。

为确保系统高质量，乙方应制定有关实施期间的质量保证计划，包括系统设计与施工规范化管理、仪器设备质量保证、技术人员资质及管理等。

乙方所提供设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。除在投标文件中列出需要甲方自行解决的设备、配件外，由此引起的影响整个系统正常运行所需的人力和相关设备及部件，均视为由乙方提供。

乙方所提供的设备应保证能在使用当地的水文、气候及水质条件下全天候正常运行。

2、乙方所提供的设备必须是全新的、完整的、有效的、功能齐全的设备，并且必须是技术先进的、高质量的和工艺精良的产品，所有的部件必须无任何缺陷。

提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品（须于2019年1月1日后生产）。

甲方不接受拼凑、组装的货物投标，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

3、在质量保修期内,由于系统中软件或者硬件、仪器设备自己本身的设计缺陷的，会影响或者将来可能影响正常使用的，供应商应提供免费升级、维修及更换（费用均包含在合同价中）。

4、供应商提供设备的质量保证期为现场安装完毕、经竣工验收合格起算：产品质保期1年。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 退货处理：供应商应退还采购人支付的设备款，同时应承担该设备的运输费用；

(2) 更换设备：由供应商承担所发生的所有费用；

5、在使用过程中如发生质量问题，供应商必须在接到采购人通知后48小时内派技术人员到达采购人现场。

6、设备安装、调试到验收合格交付后，乙方应提供不少于1年的质保服务。

十二、付款方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款；设备全部到货、经安装调试试运行并通过验收后付清余款。

十三、验收

1、货物供应。实际所供应货物品牌型号、技术规格、品质材质、数量等是否与合同记载一致，有无替换或变更情况；设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人人员根据有关清单进行验收；

2、技术性能。各项功能、性能指标是否达到国家标准或行业标准，符合合同约定的技术参数，需提供相关检测报告；

3、档案资料。项目实施过程中文档材料是否齐全、完整，有无缺失、遗漏问题。主要包括系统详细设计方案、用户手册、系统维护手册、系统配件清单等完整的技术资料的纸制材料和电子版各两套。

4、项目安装调试完成且试运行满三个月后，乙方以书面形式向甲方提交验收报告及验收申请，甲方审核同意后组织验收以验收会形式进行验收，所需费用已含在合同总价中。业主只接收验收合格的系统。

十四、售后服务承诺

1、乙方须保证所提供产品符合国家有关规定，保证产品为最新原厂设备。乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，采购人不承担责任。

2、乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由乙方承担。

3、本项目所有硬件设备在维保期期内应由原厂商免费质保服务，所有软件终生免费升级。供应商应具备完善的仪器设备配件供应渠道并提供7*24小时热线电话或电子邮件服务，对采购方提出的系统问题、发现的故障等，在接到采购人维修及技术服务要求后2小时内作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。

4、运维技术人员必须配备专用工具，包括便携仪器、便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、流量校准仪等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5、培训

供应商技术培训及相关系统的基础培训，内容包括软硬件安装调试及初始化、使用等的基本操作培训。供应商须制定出详细完整的培训方案，包括培训的具体内容、培训方式（现场培训或集中培训）、人数、教师、日程安排、资料、培训费等。应能使采购人相关人员独立操作、维护、管理，确保系统能正常安全运行。

供应商应提供详细的培训方案必须包括：

1）提供所有设备实操现场培训，保障用户人员了解并掌握系统软硬件的操作、应用及管理知识，直至采购单位人员能完全操作和维修；

2）提供用户培训计划，包括培训方式、培训文件、课程内容、人数、时间、地点等。

6、中标供应商投标时有其它服务承诺的，一并履行。

十五、违约责任

凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，均由供应商负责处理，并实行包换、包退、直至产品符合质量要求。供应商承担调换、退货发生的一切费用和采购人的直接经济损失。

十六、违约赔偿

除不可抗力外以，如供应商发生不能按期交货，或采购人发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1、逾期交货

供应商逾期交货（包括双方另有约定的特殊交货或安装期限，以书面约定为准），应向采购人支付违约金；每逾期一天，供应商向采购人支付违约金500元。

逾期交货的违约赔偿最高限额为设备合同总价的20％。如违约金达到最高限额时供应商仍不能交货的，采购人有权终止合同，一切责任均由供应商承担。

2、采购人中途退货

采购人中途退货，应向供应商偿付违约金。违约金的计算方法与供应商违约相同。但由于设计更改产生的设备数量需求减少不属于采购人中途退货。

3、如供应商未能履行合同规定的任何一项义务，采购人均有权从履约保证金（如有）或未支付的合同价款中得到补偿。

十七、违约中止合同

1、采购人在供应商存在如下违约情况时，有权终止全部或部分合同。

(1) 供应商未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2) 供应商未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，供应商收到采购人的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、供应商应继续执行合同中未中止部分的履约。

3、在采购人提出终止部分合同的情况下，并不解除供应商未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十八、破产终止合同

如果供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商终止合同。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十九、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同的，则合同履行期可相应延长，延长期的时间与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向采购人法定地址所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部份外，本合同其他部份应继续执行。

3、诉讼费用除法院另行有判决外，由败诉方承担。

二十一、合同生效及其他

1、合同经双方签字、加盖公章后生效。

2、合同签订地点：采购人所在地。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

二十二、合同的修改

1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并应达成由双方签署的合同修改书。

2、除非采购人对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，供应商不得对价格提出任何修改要求。

二十三、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十四、其它

1、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式八份，双方各执四份。

3、下列文件是构成本合同不可分割的部分。

A．合同、技术协议书和现场签证；

B．中标通知书；

C．招标文件及其补充文件；

D．询标过程中中标人所承诺的并经招标人确认的书面答复和承诺；

E．中标人提交的投标文件及其修正书；

前后文件有矛盾时，同一文件按排列顺序在前者为主，不同文件按文件形成时间在后者为准。

4、违约及其处罚均按经济民法典及本合同有关条款执行。

5、以上协议未尽之处，双方协商解决。

采购人：长兴县环境保护监测站         供应商：

法定（授权）代表人：      法定（授权）代表人：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                    账号：

电话：                                    电话：

签约日期：    年   月  日                 签约日期：   年   月  日

附件

第六章　投标文件格式

- 说明：对于要求供应商在投标文件中提供，而采购文件中无相应格式的，由供应商自拟格式。

- 1、备份投标文件外层包装封面格式

- 投标文件

项目名称：长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 承诺函：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （投标人全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：浙江省建设工程设备招标有限公司：

我        __（姓名）系__             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加长兴县下莘桥水站改造及泗安、林城水站建设项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：        法定代表人（签字或盖章）：

职务：        职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

4.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

（投标人同类项目合同复制件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：

年  月  日

5.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章： 　　　　　               　 年    月　 日

6.技术响应表格式：

技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中有关指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，加“★”技术参数不宜以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，应提供相关佐证材料，否则评标委员会有权做出不利于投标人的评分；未加“★”的技术参数有负偏离的应在上表中列出，按实写明负偏离情况，未列出可视作满足本项目采购需求（如提供技术参数说明和响应表不一致的，以技术参数说明为准）。中标后如有负偏离技术参数而在上表中的，可视作虚假应标，采购人有权取消其中标资格。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：                      年    月    日

6.投标函格式：

投标函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方                项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2.投标总价为人民币：          （大写），供货期满足采购文件要求，质量满足规范要求。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________            邮编：___________________

电话：__________________            传真：___________________

开户银行：__________________         银行帐号：__________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:___________

投标人名称（公章）: __________________

日期:_____年___月___日

- 报价表

| 水站 名称 | 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下莘桥 | 1 | 站房建设及管路敷设等 | 1 | 套 |  |  |  | 站房以20㎡计算 |
|  | 2 | 仪器拆卸，站房运输及仪器安装调试，测试等 | 1 | 套 |  |  |  | 搬迁至泗安 |
| 泗安 | 3 | 基础浇筑及采水管路及装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 林城 | 4 | 五参数在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 5 | 氨氮在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 6 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 7 | 总磷在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 8 | 总氮在线分析仪 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 9 | 系统集成（包含采水/配水/预处理/清洗系统/控制/数据采集传输系统/辅助系统/视频监控系统）等 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 10 | 站房建设 | 1 | 套 |  |  |  | 微型站房10-12㎡ |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：上述投标报价应包括完成采购文件所确定的采购范围内全部工作内容所必须的设备、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务、验收及评审费、售后服务及中标服务费、税金等其它必须的全部费用。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:___________

投标人名称（公章）: __________________

日期:_____年___月___日

附1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 五参数在线分析仪，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 氨氮在线分析仪， 属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 高锰酸盐指数在线分析仪， 属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 总磷在线分析仪， 属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 总氮在线分析仪， 属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

货物类项目投标单位在填写中小微企业声明函时，需将投标清单中所有的生产厂家在承诺函列明，并明确其单位规模。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。

可登录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm查阅工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

企业从业人员、营业收入、资产总额确定后，如何认定是否属于投标产品所属行业中的中小微企业请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，

点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中标、 成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》 随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件2

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：            ）采购活动提供本企业提供货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

附3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注意事项：

1、中标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件4

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加       （项目名称）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件5

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为          （项目名称）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日