机器人小镇硬科技创新中心园区智能化系统一期政府采购项目

招标文件

编号:XZCGDG2020-GK-ZCY066

萧山经济技术开发区公共服务中心

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2020年09月22日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

(机器人小镇硬科技创新中心园区智能化系统一期) 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2020年10月14日9点    00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XZCGDG2020-GK-ZCY066

项目名称：机器人小镇硬科技创新中心园区智能化系统一期政府采购项目

预算金额：620万元

最高限价：620万元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日起到投标截止时间；

地点：政采云线上获取；

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）首次使用的供应商需要在“系统管理”-“权限管理”中打开对应功能权限。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年10月14日9：00：00（北京时间）投标截止时间前为投标文件递交时间。

地点：杭州市公共资源交易中心萧山分中心会议室404[杭州市萧山区市心中路1069号科创中心B幢行政服务中心4楼]。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、电子招投标说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后半小时内完成在线解密。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

2、疫情防控期间，如有样品递送等需到现场的情况，人员进出均按照杭州市公共资源交易中心萧山分中心防控预案操作进行疫情防控。请投标人携带健康码、佩戴口罩进入中心，因疫情防控形势变化较快，如有政策更新，以最新政策及操作方式为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：萧山经济技术开发区公共服务中心

地址：杭州市萧山区鸿兴路389号

联系人：黄美佳

联系方式：0571-83738812

采购代理机构信息

名 称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地　址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5F

联系方式：高华萍，0571-83881208

项目联系方式

项目联系人：高华萍

电　话：0571-83881208

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包或转包。 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明等文件 | （1）资格证明文件：按照招标文件要求。 （2）资信证明文件：按照招标文件要求提供。 ▲投标人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件参与投标： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 本项目备份投标文件：不提供 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 现场演示 | 组织。在评标时安排每个投标人现场演示，每个投标人时间不超过20分钟。现场演示次序以投标登记先后次序为准。现场演示人员不超过2人，且必须包含法定代表人或其授权代表；现场演示人员进场时携带身份证、授权委托书、近三个月的社保证明（详见招标文件格式范例附件6，法人代表可不携带），否则不得进场。现场演示后按要求解答评标委员会的提问。 |
| 8 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 资格审查及信用信息查询 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | 质疑接收人及答复 | 采购人质疑接收人：胡鑫江 联系方式：0571-83738812 地址： 萧山区鸿兴路389号 邮箱：779186760@qq.com 采购机构质疑接收人：范梦迪 联系方式：0571-83881208 地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5F 邮箱：492477800@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及招标文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 12 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 13 | 中小企业支持 | 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xszbjyw.com/web_news/WebFromList.aspx?news_bigclass=6&news_id=6364 |
| 14 | 同级采购监督管理部门 | 杭州市萧山区财政局； 地址：杭州市萧山区人民路318号； 联系方式： 0571- 82752687 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

## 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

- 3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动     中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

- 6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 三、投标

- 7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

- 8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2 最近一年度资产负债表或审计报告等财务报表资料文件 (新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5具有良好商业信誉的特别声明；

11.1.6授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）。

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3  投标人的商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效

11.3.3如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

11.3.4资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.5投标截止时间前三年投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.6投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.7投标人应提供针对项目的完整技术解决方案；

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

11.3.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.3.11针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.13优惠条件及特殊承诺；

11.3.14备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.15培训计划；（如果有）

11.3.16投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.17关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：

12.4.1投标人制作纸质投标文件须在投标文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖投标人公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

- 13.投标文件的装订、签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

纸质备份文件（如有）须将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。▲对不符合装订要求的投标文件，按投标无效处理。

- 14.投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；

- 15. 备份投标文件（如有）

15.1备份投标文件须密封包装，密封包装指：所有投标文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

15.2所有备份投标文件包装封面物应写明项目名称、投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 16. 投标文件的提交

16.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4如项目须备份投标文件，投标人应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的投标人递交的投标文件。

16.2采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 17. 投标文件的补充、修改、撤回

17.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

17.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

17.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标文件备份：投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改投标文件。

17.4.1 投标人的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

17.4.2投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

17.4.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.4.4在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

- 18.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

- 19.投标有效期

19.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

19.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

19.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

20.开标

20.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

20.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

20.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。投标人因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

21、资格审查

21.1开标后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

21.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

21.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

21.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

21.5合格投标人不足3家的，不再评标。

22、信用信息查询

22.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

22.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

22.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

22.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

23.1 本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

## 六、定 标

24. 确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

25. 中标通知与中标结果公告

25.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

27.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

联系电话: 0571-83587785/0571-82816012  联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室

30.2除30.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

## 一、招标一览表

标项：1

| 序号 | 名 称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人小镇硬科技创新中心园区智能化系统一期政府采购项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 | 详见招标需求 |  |

## 二、招标需求

- 1、技术要求：

（一）项目概况

基于小镇定位和发展目标，将物联网、大数据、人工智能、5G等智慧化手段和小镇企业园日常运营管理的有机结合，满足小镇“人”兴业和乐业的需要，构建园区“数字化底座”，融合小镇管理者、企业、人才等各方的需求，积极创新探索运营管理服务新模式、新路径，打通企业的全发展周期和人的全生命周期，促进小镇信息化建设，打造高科技、智能小镇，提升小镇层次和服务水平。

本项目主要建设机器人小镇硬科技创新中心园区智能化系统一期，主要包含智慧园区云服务平台、智能化系统、园区链路资源及云资源等3项内容。

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、智能化系统 |  |  |  |
| 1 | 计算机信息网络系统 | 套 | 1 |
| 2 | 数字视频监控系统 | 套 | 1 |
| 3 | 人行通道管理系统 | 套 | 1 |
| 4 | 车辆管理系统 | 套 | 1 |
| 5 | 信息发布系统 | 套 | 1 |
| 6 | 5G会议直播系统 | 套 | 1 |
| 7 | 5G智慧路灯 | 套 | 1 |
| 8 | 数字中心与消控中心 | 套 | 1 |
| 二、智慧园区云服务平台 |  |  |  |
| 9 | 园区大脑基础平台 | 套 | 1 |
| 10 | 招商与资产管理系统 | 套 | 1 |
| 11 | 缴费与收费系统 | 套 | 1 |
| 12 | 企业赋能与孵化成长系统 | 套 | 1 |
| 13 | 舆情监测系统 | 套 | 1 |
| 14 | 通行与物业管理系统 | 套 | 1 |
| 15 | 共享资源管理 | 套 | 1 |
| 16 | 生活与社交电商系统 | 套 | 1 |
| 17 | 数据可视化系统 | 套 | 1 |
| 18 | 第三方系统对接 | 套 | 1 |
| 19 | 移动端（管理端、员工端） | 套 | 1 |
| 三、园区链路资源及云资源 |  |  |  |
| 19 | 网络链路一：光纤1024M，无固定IP | 条 | 1 |
| 20 | 网络链路二：光纤100M，固定IP | 条 | 1 |
| 21 | 云资源 | 套 | 1 |

（二）总体技术要求

### 1、总体要求

基础要求

产品须基于J2EE标准的分布式体系结构设计，一方面使应用系统具有平台独立性，可以在任何符合J2EE规范的应用服务器，提高系统的可部署性，降低维护和管理成本。同时可以充分利用现有的成熟的J2EE技术平台积累，实现系统设计的高度灵活性和扩展性。所有的服务应支持快速横向扩展。

接口规范要求

须提供JSON的接口协议和RESTful通讯方式，并通过HTTP、HTTPS进行数据传输，对传输的数据必须使用加密和签名。

性能要求

平台的性能承载要求满足10万注册用户需求，并按照使用场景设计性能指标。

要求能提供7*24小时不间断运行，软件系统维护及更新升级不能影响正常业务工作的开展。

### 2、框架总体要求

技术架构须采用互联网业界标准的云计算服务架构需要包含基础设施层（IaaS）、平台应用层（PaaS）、服务层；采用主流的技术实现如微服务技术，技术架构要具备先进性、灵活性、高效性、可靠性、安全性、扩展性、灵活部署、快速迭代、动态扩展。

### 3、平台部署要求

数据库及应用服务器部署满足系统平台特点采用云平台部署方式进行，平台的云资源服务需由主流云服务商提供，且需具备多云接入及互联的能力，以实现后续跨云容灾备份的需求，确保系统的稳定性。

### 4、安全要求

为了平台能够高可靠性的运行以及能够更好的提供服务，需要有统一安全标准、统一交换标准，保障系统互通与安全。信息资产对企业和个人都至关重要，必须得到最有效的保护。信息的私密性、完整性、真实性和可靠性成为最优先的需求之一。

安全上须能保护网络系统的硬件、软件及其系统中的数据，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行，系统服务不中断。

要求综合考虑安全的技术架构、安全的管理制度及系统安全运维，需符合信息安全相关标准。

### 5、其他要求

该项目要求提供至少一名驻场人员。驻场服务人员提供现场施工设备维护、软件开发需求调研、平台培训以及根据业主实际需求优化软件等服务。驻场服务人员服务时间从中标施工开始到项目竣工验收合格满9个月结束。

（三）软件部分技术要求

| 序号 | 功能模块 | 功能子项 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区大脑基础平台 | 核心平台引擎 | 用户体系 实现用户端的注册登录体系，账号管理，企业账号管理，管理端的账号管理。 组织架构 实现对内部员工组织架构的统一维护管理，从而组织架构内人员管理，管理端权限分配。 权限管理 对平台内各业务功能模块进行角色权限的划分，不同的角色拥有不同的管理平台管理使用权。 对管理平台操作员的账号管理和角色分配，实现各人员的不同操作权限管理。 区域管理 对园区、区域、楼栋、楼层、房间号进行统一的维护，用于后续的楼宇房源资产信息的统一管理。 |
|  |  | Web端后台管理系统 | 实现网页版系统登录，管理平台操作员的不同权限的登录及各项平台业务数据的管理功能。 实现平台内二级功能菜单管理，跳转。 |
| 2 | 招商与资产管理系统 |  | 房源管理 实现对区域内房源进行系统的信息维护 房源信息的维护：面积、装修类型、出租状态、招商状态、标签等对房源的出租率、出租面积等进行信息统计。 楼宇管理 实现楼栋的统一维护与管理，所有房源、闲置、已出租等状态 楼栋的基础信息和招租信息维护。 意向客户跟进 客户的统计，记录不同客户的跟进状态，对不同的客户进行不同的跟进措施。 可以根据时间和跟进状态进行筛查（初次、潜在、意向、成交、流失）对各状态的客户数进行统计。 渠道商管理 对渠道商信息的新增维护、渠道商客户的统计。 VR在线看房 对园区内房源进行实景图像采集并进行全景拼接形成全景图。 用户在无需使用额外设备情况下能够在移动端上查看园区房源VR全景图。 预约看房 用户能够在用户移动端上进行预约看房，并在管理后台对预约信息进行查看。 企业客户管理 对已经完成招商的客户信息进行管理，统一维护客户的招商信息，基础资料、合同信息等内容。 租控图、销控图 楼宇内房源的租控图、销控图展示。 |
| 3 | 缴费与收费系统 |  | 合同管理 实现对租赁、物业合同的新增，合同信息包含客户基础信息，合同计费信息，递增信息，减免信息等，实现合同的自动计费。 应收管理 根据租赁和物业合同自动生成每月应收账单，并可录入其他如水电费用等多种其他费用，实现对企业应收费用的维护管理。 收费管理 对应收账单进行收费操作，收费后，应收账单记录各项收费信息，对应扣减，收费后需要进行收费审核操作。 减免管理 对应收账单进行减免操作，减免后，账单金额相应减免费用，减免需要进行减免审核操作。 缴费通知单 应收管理中，能够根据账单月份打印出企业缴费通知单，便于发放到企业。 企业电子账单 能够设置企业电子账单推送日期，推送到用户端提供给企业进行账单查看。 收费记录查询 对收费记录明细进行列表展示，可根据企业，账单类型等进行筛选查询 收据打印 对每次收费都可进行收据打印，记录每次打印的时间等信息。 发票管理 实现发票的统一管理，并关联到应收账单，标记应收账单是否已完成开票。 统计报表 对每月应收费用的统计报表，每日收费明细报表，减免明细报表，欠费明细报表等。 |
| 4 | 企业赋能与孵化成长系统 | 企业服务、政务服务 | 企业入驻申请 实现用户提交企业入驻申请与管理方查看申请记录并确认入驻操作。 办事指南 实现园区办事指南的管理维护与用户查看功能，办事指南能够支持图文管理内容。 园区活动 管理平台进行企业活动的发布以及对活动的参与管理，用户端查看活动和参与，管理端查看活动及参与情况。 企业服务 用户端提交企业服务信息，管理平台查看企业提交的各项服务信息，企业服务包含用户在线发起搬迁放行、消杀保洁、管到疏通、固废处理等申请，由管理端汇总企业服务需求，提供相关服务。 政策服务 实现管理端的政策发布及用户端的政策服务查看及申请功能，管理后台汇总所有申请记录。 企业报税 能够实现在管理平台发布财税代理服务的各种具体服务以及服务流程，用户端能够查看相关服务信息，并进行申请，由园区管理方进行汇总并提供相关服务。 工商注册 能够实现在管理平台发布工商注册服务的各种具体服务以及服务流程，用户端能够查看相关服务信息，并进行申请，由园区管理方进行汇总并提供相关服务。 |
|  |  | 企业管理 | 对企业进行统一的管理，包含基础信息、工商信息、投融资情况、财报信息、荣誉称号、企业人才、企业科创能力等相关企业信息的录入和维护。 |
| 5 | 舆情分析监测系统 | 舆情分析 | 通过自动采集、自动分类、智能过滤、自动聚类、主题检测和统计分析，实现社会热点话题、突发事件、重大情报的快速识别和定向追踪 1) 网络舆情监测 监测企业在互联网上的所有消息,发现负面信息第一时间进行预警,协助领导和公关部门及时处置舆情,将风险消灭在萌芽状态。 对监测方案的信息走势、地域分析、情感分布、关键词、正面高频词汇、负面高频词汇、媒体来源数据可视化展示,相关热点信息(不包括微博) 、敏感信息、热点微博列表的呈现。 2）舆情报表制作 通过舆情系统能够全局把握大型企业的整个舆情动态；了解当天有关大型企业的舆情热点；了解公司相关政策、方针、各类活动在互联网上的传播情况及成果；根据舆情月报、季报及年报了解大型企业舆情的高发时间段、高发单位、高发媒体、侧重面及其他舆情特点，为下阶段舆情工作重点指明方向。 3）精准预警 一旦发现重要舆情信息，会有专人向目标用户手机、邮件或者舆情通APP客户端推送100%准确的舆情信息，弥补机器自动预警含有干扰信息的不足。通过人工精准预警每天只要花几分钟甚至几十秒的时间就能掌握当天舆情动态，最大限度得为您节省宝贵的时间。 4）事件分析 当发生有关大型企业突发事件及危机事件时，可以通过舆情系统掌握舆情事件整体动向；能够了解舆情事件什么时间，由谁发出，目前传播的情况，媒体的态度以及网友的态度；能够对突发事件或者危机事件进行研判；为下一步处理突发事件或者危机事件争取更多的时间。 ※需提供有效期内的CMMI3级认证证书； ※提供微博合法运营商的项目授权书。 |
| 6 | 通行与物业管理系统 | 智慧停车 | 车辆余位统计 实现对停车场的车辆统计，空余车位统计。 临停缴费记录 实现对停车场的所有临停收费数据的详细统计。 月卡车辆统计 对停车场内所有月卡车辆信息的统计。 月卡缴费信息统计 对停车场内的月卡续费数据的详细统计。 出入车辆查询 对停车场进出的车辆详细信息进行统计。 |
|  |  | 智慧访客 | 内部人员通行 查询内部人员的登记信息，可以进行内部人员信息的登记，并实现人脸门禁通行。 访客登记 实现访客的临时登记功能，能够录入访客人脸信息，实现访客的人脸通行。 访客查询 实现对内部人员邀请的访客以及现场登记的访客进行筛选查询。 访客统计 根据时间，拜访企业等对访客进行综合的统计。 通行记录查询 查询内部人员以及访客的所有的通行记录。 |
|  |  | 智慧物业 | 对用户提交的物业报修信息进行统计和查看，能够查看所有物业报修的工单处理情况，工单所处阶段，工单处理结果及评价 物业投诉建议 对用户提交的投诉建议信息进行统计和查看，能够查看所有投诉建议的工单处理情况，工单所处阶段，工单处理结果及评价。 物业公告 实现发布物业公告信息，发布后在用户能够在移动端查看物业公告信息。 放行管理 园区企业能够在线提交放行申请，通过企业和园区管理方审批后，可直接凭电子放行单进行通行。 |
|  |  | 其他 | 装修申请 实现企业装修申请的报备和审批功能 抄表管理 实现园区内的水电表的抄表数据的录入，对接抄表系统的数据导入 园区通讯录 实现对园区内物业客服，工程等通讯录信息的维护，便于用户快速查询和电话咨询 |
| 7 | 共享资源管理 | 共享会议室 | 会议室维护管理 共享会议室信息的维护，包括面积、图片、位置、价格等各种信息进行统一的维护管理，并在用户端进行展示，提供预定服务。 会议室预定 能够在移动端对会议室信息进行查看，并选择相应的会议室进行预定，支持预定时支付预定金。 预定记录 管理平台能够实现所有预定记录的查看，包含预定销控表，便于对会议室的预定进行统一的管理 收费管理 对预定会议室的能够进行收费操作及退费操作。 |
| 8 | 生活与社交电商系统 | 智慧宿舍 | 宿舍管理 对宿舍房间信息的基础管理和维护，对宿舍的居住信息进行查询。 宿舍预定 管理用户提交的宿舍预定，预定成功后可将人员划分到宿舍房间。 宿舍移交管理 预定成功后能移交该宿舍的钥匙，以及登记宿舍所有的设施设备信息进行登记录入。 换房管理 对于已入住的租客，提交换房申请后，对房客进行换房操作，重新登记宿舍移交信息。 工单维修 实现对住户提交的工单维修信息的统一管理和维护，记录所有工单维护的状态，结果等信息。 账单生成 能够按月登记宿舍的租金、物业费、水电费用等相关账单信息并推送到用户端。 住宿费缴费 用户能够在移动端进行住宿费用查询和缴纳，管理平台能够记录所有住户的缴费情况，欠费情况。 |
|  |  | 智慧食堂（电商平台） | 菜品动态发布 发布园区食堂每日菜品信息，用户能够在移动端进行菜品信息的查看。 菜品评价 查看到用户对菜品的评价信息，评价等级等，并对评价进行综合的评估和分析。 报备管理 能够统计到企业进行的团餐报备信息，便于食堂安排菜品的制作。 意见收集 能够查看到用户对食堂、对菜品、对服务提出的各项意见信息。 |
|  |  | 5G园区会议平台 | 会议活动创建发布 能够创建会议活动信息，并发布到用户端，提供个用户进行查看。 会议报名和签到 用户查看会议情况并进行报名后，能够在管理平台上进行查看报名信息，待会议开展后，用户扫码签到后，能够查看实际签到的用户信息。 |
| 9 | 数据可视化系统 |  | （1）物业服务效能统计 统计物业服务内的概况数据，包括报修、投诉建议、通行数据、放行数据、能耗数据等进行统计。 （2）企业概况统计 意向企业数据统计，入住企业概况，企业性质分布，楼宇入驻率，行业分布等。 （3）运营概况统计 资讯、公告服务的发布阅读数据统计，共享资源统计，概况，预约排行等。 （4）资产概况统计 对园区内房源类型、租赁状态的分布与趋势分析，对招商数据的统计分析，如招商客户数据，合同签订数据等。 （5）企业服务统计 企业服务申请数据统计分析，园区活动数据及报名数据统计分析，政策服务等服务信息数据统计分析。 （6）收费概况统计 对园区内的应收数据，已收数据等进行综合统计和分析。 |
| 10 | 第三方系统对接 | 停车系统对接 | 对接车位数据对接：获取停车场系统内车位数据信息 停车场车辆入场数据对接：获取停车场系统内车辆入场信息 临停车辆停车订单数据对接：获取停车场内车辆的停车订单信息，进行在线支付 停车场车辆缴费数据对接：获取停车场内车辆的临时停车缴费数据 停车场月卡续费数据对接：获取停车场内车辆的月卡续费数据 停车场车辆出场数据对接：获取停车场内车辆的出场数据 |
|  |  | 人脸门禁系统对对接 | 内部人员人脸数据对接：对接人脸门禁，实现内部人员人脸通行 访客人员人脸数据对接：对接人脸门禁，实现访客人员人脸通行 人员通行数据对接：获取门禁的人员通行数据信息 |
|  |  | 信息发布系统 | 对接信息发布系统，从平台内录入发布的信息在公共信息屏上进行展示。 |
|  |  | 5G路灯接入 | 对接智能灯杆系统：获取智能灯杆上的各项环境监测数据 |
|  |  | 智能水电表系统 | 电表集抄系统对接：对接电表集抄系统获取电表集抄数据 水表集抄系统对接：对接水表集抄系统获取水表集抄数据 |
| 11 | 移动端APP、小程序 | 常驻人员 | 首页（快捷入口）：物业报修、物品放行、停车缴费、月卡缴费、空余车位、共享会议室预定、投诉建议、VR在线看房、看房申请、园区信息服务。 服务：书记信箱、党建动态、党群活动、学习园地、宿舍入住申请、宿舍调换申请、宿舍物品移交领用、宿舍维修申请、宿舍账单缴纳、一周菜品、企业服务 个人（我的）：设置、个人资料、企业员工管理、员工人脸登记、通讯录、我的消息、我的申请、我的报名 |
|  |  | 管理人员 | 园区管理：我的会议、待办事项、房源查询、物业公告、投诉处理、会议室预订管理、装修管理、物业报修、物品放行 领导驾驶舱：大屏互动、物业服务效能统计、企业概况统计、运营概况统计、资产概况统计、企业服务统计、收费概况统计 个人（我的）：设置、个人资料、通讯录、我的消息、我的申请（对报修处理、事件处理等事情的跟进反馈情况） |

## （四）智能化系统硬件采购清单及技术要求

1、智能化系统硬件采购清单

| 序号 | 系统名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机信息网络系统 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 数字视频监控系统 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 人行通道管理系统 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 车辆管理系统 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 信息发布系统 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 6 | 5G会议直播系统 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 7 | 5G智慧路灯 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |
| 8 | 数字中心与消控中心 | 具体见硬件设备技术要求 | 套 | 1 |

2、硬件设备技术要求

| 序号 | 类型 | 材料设备技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类24口配线架 | - 依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 3、后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 功能参数：1.安装方式 ：19”标准机柜 2.安装尺寸 ：1U 3.主要材料 ：冷轧钢板、PC/ABS 4.结构类型 ：整体式 5.背面理线：带背面理线架 6.支持前部标签管理 7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 8.接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ 9.直流电阻：正常大气压条件下直流电阻≤300mΩ 10.绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ 11.抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象 12.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 13.具有信息产业部出具的检测报告，并能提供相关证明文件 14.本项目综合布线产品需为同一品牌。 | 24 | 个 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 2 | 理线架 | 1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线，操作很方便 3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆 4.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理 5.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 6.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm | 70 | 个 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 3 | 24口模块式光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准； 2.兼容LC/FC/SC/ST四种常用适配器； 3.支持左右进线及左右出线，在光缆光纤的任何路径，均能满足光纤的圆滑过渡（弯曲半径要求大于30mm） 4.成端容量（1U空间）：采用LC型适配器-------24芯(最多要求可定制48芯)，采用FC/ST/SC型适配器--------24芯 5.用于熔接成端时：产品要具有24芯熔接芯片的固定保护位置，便于排线，易于施工以及后期维护； | 22 | 个 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 4 | 单模单芯光尾纤 | 产品特点：1.产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2.连接器采用矩形结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D 6.外护套：低烟无卤 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 320 | 根 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 5 | 单模双芯光跳线 | 产品特点：1.产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2.连接器采用矩形结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5.单模G652D 6.外护套：低烟无卤 功能参数：1、插入损耗（dB）：≤0.2（典型值）/≤0.35（最大值） 2、回波损耗（dB）：＞45（典型值）/＞35（最大值） 3、互换性（dB）：≤0.5dB 4、光纤线径：φ0.9、φ2.0、φ3.0 5、机械耐久性：500次≤0.2dB（插入损耗变化量）/500次＜5dB（回波损耗变化量） 6、重复性：10次≤0.2dB（插入损耗变化量）/10次＜5dB（回波损耗变化量） 7、工作温度：-25℃～70℃ 8、插拔力：≤19.6N | 132 | 根 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 320 | 处 | 国产优质 |
| 7 | 数据跳线 | 1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型 3.可提供568A及568B两种接线规格跳线 功能参数：1.护套材料：PVC 2.护套颜色：灰、红、蓝、黄、绿 3.绝缘层材料：PE 4.导体线规：24AWG 5.结构：十字骨架 6.电缆外径：φ6.0±0.2 mm 7.簧片镀金：50微英寸 8.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 9.插拔寿命插拔次数：≥750次 | 442 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 8 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：φ0.57±0.02 mm 6.燃烧性能：通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 8.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 9.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 10.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 11.特性阻抗：100±15Ω 12.安装温度： 0℃～50℃ 13.工作温度： -20℃～60℃ 14.要求提供中国泰尔实验室出具的单项产品检测报告、信息产业部出具的六类非屏蔽信道及永久链路检测报告、六节点信道及永久链路检测报告、短链路信道及永久链路检测报告 15.要求提供UL、CE、SGS ROHS、REACH、泰尔认证，并能提供相关证明文件 | 33675 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 9 | 4芯单模光缆 | 1.产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2.采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 3.外护材料具有阻燃、环保等优点 4.外护套材料PVC/低烟无卤 5.光缆系统通过CE认证，并能提供相关证明文件 光学性能：1、光缆在@1310nm时衰减≤0.36（dB/km）；光缆在@1550nm时衰减≤0.22（dB/km）；光缆在@1300nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05dB/km；光缆在@1550nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05 dB/km 结构参数：4芯 长期的允许拉伸力达200N,短期允许拉伸力达660N, 长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力1000N/100mm，动态弯曲半径10D，静态弯曲半径20D； | 10165 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 10 | 6芯单模光缆 | 1.产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2.采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 3.外护材料具有阻燃、环保等优点 4.外护套材料PVC/低烟无卤 5. 光缆系统通过CE认证，并能提供相关证明文件 光学性能：1、光缆在@1310nm时衰减≤0.36（dB/km）；光缆在@1550nm时衰减≤0.22（dB/km）；光缆在@1300nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05dB/km；光缆在@1550nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05 dB/km 结构参数：6芯 长期的允许拉伸力达200N,短期允许拉伸力达660N, 长期允许压扁力300N/100mm，短期允许压扁力1000N/100mm，动态弯曲半径10D，静态弯曲半径20D； | 11000 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 11 | A卡口六类模块 | 1、执行标准：YD/T926.3-2009； 2、材料：簧片为锡青铜带并镀金50U''； 3、产品特点： a)模块具有六种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途 b)模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识 c)标准的110打线方式 d)内部簧片使用优质锡青铜带，接触部分镀金50U'' e)兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 f)模块可以安装在所有系列的面板、地板插座和配线架上 g)模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 4、技术参数 a)IDC:簧片接触针部位镀金50U'',簧片可接线径0.4-0.6mm； b)接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； c)直流电阻：正常大气压条件下接触电阻≤300mΩ； d)绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； e)抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 f)寿 命：插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次 5、通过信息产业部单项产品检测以及6类非屏蔽永久链路与信道6节点检测以及10米短链路永久链路与信道检测。提供报告复印件。 6、通过UL、CE认证，并能提供认证复印件。 | 90 | 个 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 12 | A卡口防尘信息面板 | 1、执行标准： GB17466.1-2008，要求提供第三方检测报告； 2、材料：面板材料为优质PC 3、产品特点： a)面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 b)面板配有固定式百褶胶透明防尘门，多次折弯不易断，提供证明文件 c)面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同用途 d)面板带有透明标签管理区域 e)面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 | 90 | 个 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 13 | 12口模块式光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准； 2.兼容LC/FC/SC/ST四种常用适配器； 3.支持左右进线及左右出线，在光缆光纤的任何路径，均能满足光纤的圆滑过渡（弯曲半径要求大于30mm） 4.成端容量（1U空间）：采用LC型适配器-------12芯(最多要求可定制48芯)，采用FC/ST/SC型适配器--------12芯 5.用于熔接成端时：产品要具有24芯熔接芯片的固定保护位置，便于排线，易于施工以及后期维护； 6.要求提供第三方检测报告 | 32 | 个 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 14 | 配套安装工具及附件 | 安装工具、水晶头辅材及标识标签 | 2 | 项 | 国产优质 |
| 15 | 出口网关 | - 冗余主控,要求主控切换时不影响业务转发;千兆combo口≥3，万兆光接口≥2； 2.IPv6转发速率≥20Gbps，提供第三方测试报告； 3.整机高度≤2U,支持万兆扩展子卡； 4.支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，权威第三方机构的测试报告； ※5.支持VXLAN数据中心特性，并提供支持此特性权威第三方机构的测试报告； 6.支持ssl vpn，并提供设备满足此功能的权威第三方机构的测试报告； 7.支持IPv6-IPv6报文前缀转换,支持IPv6 NetStream； 8.支持Web cache技术，是将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验。 要求支持此功能，权威第三方机构的测试报告； 9.支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等，权威第三方机构的测试报告； 10.支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口，权威第三方机构的测试报告； 11.设备厂商提供有效期内的CMMI 5级认证； 12.设备厂商提供网络安全服务能力评定证书（网络安全风险评估一级）； ※13.设备厂商售后服务体系完善程度七星级认证证书 14.设备厂商提供浙江省网络与信息安全信息通报中心 2020年度技术支撑单位认证证书； 15.为保证兼容性，要求本项目的网络数据交换设备为同一品牌，包含（网关、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机）。 | 1 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 16 | ★无线核心交换机 | 1、整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个，系统电源槽位≥2个； 2、交换容量≥19.2Tbps 支持包转发率≥2880Mpps（同时提供产品官网截图及链接为证明材料，官网有两个值的，以较小值为准）； ※3、支持VXLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接； 4、支持单槽位40G端口密度≥24，提供官网链接或者配置器截图证明； 5、支持单槽位100G端口密度≥4，提供官网链接或者配置器截图证明； 6、实配双主控、双电源。实配千兆电口≥48，千兆光口≥40，万兆光口≥8口，所有端口均分在不同槽位，提高业务可靠性； 7、多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告； 8、支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB，提供官网截图或配置器截图； 9、支持Telemetry流量可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告； 10、支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网截图和链接。 | 1 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 17 | 单模模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离≥10km，建议与网络设备同品牌 | 40 | 块 | 华为、思科、新华三 |
| 18 | 无线控制器 | 1、支持常规AP最大数量≥256,此次实配64个AP License 2、千兆端口≥8个 （光电复用）； 3、应支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔，提供官网链接或者配置器截图证明； 4、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 5、支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 6、支持嵌入式定位，参与定位的AP支持跨信道部署，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 7、支持CPU 防攻击功能：AC支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的报文，进行流量控制，保护无线控制器在各种环境下稳定工作。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 8、支持URL过滤功能： AC支持URL过滤功能，可以精确匹配和按类别匹配，支持自定义类别。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 9、支持应用行为审计功能： AC支持对应用的行为审计功能，能够识别超过5000种应用，可以识别应用下不同行为，根据配置策略作出相应动作。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 10、支持文件过滤功能： AC支持对经过本设备传输的文件类别进行识别过滤，根据配置作出相应动作。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 11、支持应用流量统计功能： AC支持对经过本设备应用流量进行统计和排名。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 12、支持802.1X用户分类计费功能：AC、AP支持精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 13、支持防病毒攻击检测功能： AC支持对流经本设备的报文流量进行病毒检测，支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、风险软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御，检测到存在病毒的数据并阻止下载。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 14、总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 15、支持Private PSK方式的动态密码功能，可以为每终端分配独立秘钥。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 16、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 17、MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 | 1 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 19 | ★上网行为管理 | 1. 性能指标：网络吞吐量≥2Gb、支持用户数≥1000、每秒新建数≥7200、最大并发数≥480000； 硬件指标：1U，单电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，4G内存，SATA硬盘1TB; 2. 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； 3. 支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口、光口bypass； 4. 支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；旁路支持主主、主备模式部署； 5. 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置； 6. 所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6；（提供产品界面截图） 7. IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； 8. 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； 9. 支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证（提供产品界面截图） 10. 支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、免填写信息三种模式（提供产品界面截图） 11. 支持通过流量检查杀软是否运行，该方式不需安装准入插件；支持8种个人版杀软检查和4种企业版杀软；（提供产品界面截图） 12. 针对插件的杀软和登录域检测，支持违规之后限制用户权限，该权限包括访问权限和用户限额；（提供产品界面截图） 13. 支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果； （提供产品界面截图） 14. 设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供产品界面截图） 15. 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 16. 能够对teamview、QQ远程桌面等远程控制应用做细分控制，如：接受对方远程控制； 17. 能够对Github、百度网盘、百度文库等网络应用的上传动作进行细分控制；（所有功能必须提供产品界面截图） 18. 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。（提供产品界面截图） 19. 支持基于用户组、终端类型、位置的QQ白名单功能。（提供产品界面截图） 20. 设备内置海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤； 21. URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上（提供第三方机构检测报告证明）； 22. 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户；（提供产品配置界面） 23. 空闲值可自定义（提供产品界面截图） 24. 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） 25. 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（提供产品界面截图） 26. 支持限制单个IP的最大上行和下行带宽； 27. 病毒库支持通过服务器或本地加载病毒库方式定期升级； （提供产品界面截图） 28. 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图） 29. 支持审计用户的明文发帖内容； 30. 支持https审计，无需做中间人代理，通过终端解密技术，直接跳过非对称的握手计算过程，只进行对称加解密运算，提升系统吞吐率：（提供截图证明文件） 31. 支持ftp类型业务审计：支持审计用户登录/注销，创建目录，删除目录，重命名目录，上传文件，下载文件，重命名文件，删除文件的行为（提供截图证明文件） 32. 支持基于通道流速、通道总用户数、通道活跃用户数等维度的流速趋势分析报表（提供产品界面截图） 33. 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱（提供产品界面截图） 34. 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。（提供产品界面截图） 35. 能够与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录；（提供截图证明文件） 36. 能够与终端安全软件实现联动，当检测到终端未安装终端安全产品时，禁止上网并提示需要安装安全终端软件；（提供截图证明文件） 37. 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；本次配置50个PC终端的软件授权。 38. CentOS/UbuntuDebian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux（需提供产品截图证明） 39. 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能（需提供产品截图证明） 40. 支持显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、僵尸网络、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量（需提供产品截图证明） 41. 支持按“最近7天”、“最近30天”、“最近三个月”不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒TOP5排行榜，并展示对应的事件数及终端数（需提供产品截图证明） 42. 支持展示全球热点风险事件在网内终端的爆发情况，及时了解、处置网内终端的热点风险事件，并显示影响终端数量 43. 支持展示跟本项目招标下一代防火墙和上网行为管理、安全感知平台、云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态（需提供产品截图证明） 44. 支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录；（需提供产品截图证明） 45. 支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出（需提供产品截图证明） 46. 支持对单个终端的资产信息进行展示，包括终端信息、运行信息和终端安全策略，分析该主机是否存在安全风险，并对该主机进行相应的处置（如启用agent、漏洞查补、病毒快速查杀、下发消息等） 47. 具备主机发现的能力，管理员可以按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对主机进行扫描，来及时发现尚未管控的主机资产，并将所发现的主机列表导出 48. 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等（需提供产品截图证明） 49. 支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。（需提供产品截图证明） 50. 可通过多维度引擎进行漏斗式检测，保障查杀效果在低误报率的情况下保持高检出率 51. 支持对zip， rar， jar， cab， 7z等常见压缩文件的扫描检测，支持压缩文件层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件；（需提供产品截图证明） 52. 支持配置跳过一定大小的文件，大小范围支持1M~100M； 53. 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 54. 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击（需提供产品截图证明） 55. 客户端卸载需要输入密码才能卸载，避免非管理员卸载终端，造成终端安全真空（需提供产品截图证明） 56. 文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（Microsoft Windows Hardware Quality Lab），以保证系统稳定性及兼容性（需提供产品截图证明） 57. 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离。 58. 支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引（需提供产品截图证明） 59. 支持未安装终端安全客户端的终端无法上网，有效推广终端安全客户端的部署（需提供产品截图证明） 60. 支持管理员在本项目招标的下一代防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态，结果并进行处置（需提供产品截图证明） 61. 支持管理员在本项目招标的下一代防火墙管理界面下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离，防止病毒进一步扩散（需提供产品截图证明） 62. 支持与本项目招标的下一代防火墙联动，对僵尸网络进行举证、溯源和联动查杀（需提供产品截图证明） 63. 国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位。 64. 公司研发体系通过国际认证CMMI5 65. 国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级） 66. 售后服务体系通过ISO9001认证 | 1 | 套 | 启明星辰、深信服、天融信 |
| 20 | ★下一代防火墙 | 1. 产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告。 2. 产品千兆电口≥6个，万兆光口≥2个，支持1对电口ByPass，1U机箱，硬盘空间不少于128G SSD； 3. 网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥2.8Gbps，并发连接数≥220W，每秒新建连接数≥15W。 4. 支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 5. 具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。（需提供产品功能截图证明） 6. 具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 7. 具备静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 8. 支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。（需提供产品功能截图证明） 9. 具备ARP代理功能，对指定地址的ARP请求使用指定接口的MAC地址应答，实现保护内网主机。 10. 具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 11. 具备DNS透明代理功能，可将DNS请求重定向至指定的DNS服务器。 12. 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，包括支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT， 支持一对一、一对多、多对一等多种转换方式。 13. 具备专线备份功能，可在专线策略路由异常情况下，主动切换至IPSec VPN线路，保证网络数据传输的连续性。 14. 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置应用控制策略。 15.支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。（需提供产品功能截图证明） 16. 产品内置应用特征识别库，支持不少于3000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 ※17. 具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。（提供证明材料并加盖原厂公章） 18. 支持基于区域和IP地址配置连接控制策略，对特定IP地址设置最大并发连接数，实现内部资源保护和系统资源合理分配。 19. 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） 20.具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。（需提供产品功能截图证明） 21. 支持五分钟内将云端接入的其他设备上报的威胁共享至所有接入云端的安全设备（需截图证明） 22.支持本地防火墙和云端的实时联动，提供总体的外部攻击事件次数，云端为本地防火墙检测威胁的次数，同时说明云端为本地防火墙更新安全规则的情况，提供以日为单位展示云端更新的规则数量，展示云端能力更新的趋势，对于无法通过规则修复的威胁要给出明确的解决方法；（需提供相关功能截图证明） 23. 支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能。 24. 支持应用控制策略有效性检测，保障策略持续优化。 25.支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明） 26. 支持对当前应用控制策略异常分析，包括策略风险访问、策略冗余、策略冲突、策略重合、端口放通过大等问题，并提供相关解决方案便于用户快速调优。 27. 支持主主、主备两种双机模式部署。 28. 支持产品配置、会话、用户认证等多种信息同步。 29.支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） 30. 要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 31. 要求所投产品具备EAL3+证书，提供有效证书复印件。 32. 要求所投产品在IDC在2018年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三，提供有效证明材料。 33. 要求所投产品具备国家新型安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。 34. 要求所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证，需提供证书复印件。 35. 所投产品的生产厂商应是第八届国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证书的复印件。 36. 所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证，提供有效证书的复印件。 37. 要求所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员，提供有效证书的复印件。 38. 要求所投产品的生产厂商为中国反网络病毒联盟ANVA成员单位，提供有效证书的复印件。 39. 要求所投产品的生产厂商为国家信息安全漏洞库CNNVD技术支撑单位，提供有效证书复印件。 ※40. 要求所投产品厂商资质：国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位。（提供证明材料并加盖原厂公章） ※41. 产品应具备相当的技术认可度，产品应连续三年入围Gartner魔力象限。（提供证明材料并加盖原厂公章） | 1 | 台 | 启明星辰、深信服、天融信 |
| 21 | 云图 | 1. 交付方式为云端免部署。 2. 支持以大屏的形式、以拓扑为维度展示全网安全情况；对核心业务安全情况进行安全等级排名展示；展示近7日遭受攻击次数统计；总体安全情况评级；展示待处理以及已处理事件个数统计。（提供截图证明材料） 3. 支持统计业务、用户维度的整体安全情况展示；支持安全事件态势分析以及安全事件回溯；黑客攻击情况以及特征总体分析；不定期推送最近流行威胁情况。（提供截图证明材料） 4. 支持通过安全域、资产维度对资产安全进行查看；支持通过资产、安全状况、风险标签对所有资产进行筛选；支持通过资产查看资产相关安全事件情况。 5. 支持以威胁事件维度对安全事件进行统计；展示攻击源地区TOP5排名；支持以事件、资产、风险以及状态维度进行事件筛选；提供高危安全事件的一键处置。 6. 支持通过微信公众号接收每日安全情况通知；以外部威胁分析，分析攻击者画像、攻击时间分布统计；以内部资产安全分析，展示内网资产安全情况。 7. 支持通过微信推送安全事件（包括但不限于黑链，WEBSHELL，僵尸网络）；并可以通过微信公众号进行相关安全事件的一键处置（包括但不限于一键断网、封堵IP、一键隔离恶意文件等）。（提供截图证明材料） 8. 主机CPU、磁盘利用率高，虚拟网络设备CPU、磁盘利用率高等。 9. 内置日志中心，详细记录管理员操作日志，管理员也可自行设定过滤规则来查看所需日志信息。（提供截图证明材料） 10. 管理员通过远程接入可以查看任何一台受控设备的实时及历史日志信息。 11. 支持通过下发邮件方式，实现分支管理人员点击邮件链接即可实现分支自动互联安管平台中心端，简化分支配置，实现分支快速上线。 12. 支持展示分支资源利用率排行TOPN、分支带宽利用率TOP排行、分支告警问题总数趋势、分支告警排行TOP5、分支告警数量分布、分支离线市场TOP5等报表。 13. 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 14. 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、僵尸网络、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 （需提供产品截图证明） 15. 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 （需提供产品截图证明 ） 16. 支持按“最近7天”、“最近30天”、“最近三个月”不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒TOP5排行榜，并展示对应的事件数及终端数 17. 支持展示全球热点风险事件在网内终端的爆发情况，及时了解、处置网内终端的热点风险事件，并显示影响终端数量 18. 支持大屏同时展示跟本项目招标下一代防火墙和上网行为管理，安全感知平台、云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态 （需提供产品截图证明） 19. 支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等 （需提供产品截图证明 ） 20. 支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板 21. 支持资产登记功能，终端用户可以录入本终端所属责任人、责任人联系方式、邮箱、资产编号、资产位置信息，并可设置哪些为必填项，以便于进行终端资产管理（需提供产品截图证明） 22. 支持全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 （需提供产品截图证明） 23. 支持对安装了指定版本操作系统、特定应用软件、开放了高危端口的风险主机进行统计，具备对风险主机进行漏洞扫描、安装高危软件的主机列表信息统计导出、高危端口一键封堵的能力 （需提供产品截图证明） 24. 支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出 （需提供产品截图证明） 25. 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志的查询和检测 （需提供产品截图证明） 26. 支持灰度升级，可以先指定部分终端或终端组进行更新，避免全网终端一次升级带来的流量风暴（需提供产品截图证明） 27. 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴（需提供产品截图证明） | 1 | 套 | 启明星辰、深信服、天融信 |
| 22 | 24口全千兆接入交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000M自适应电口，4个1G非复用SFP光口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps（官网有多个值的，以最小值为准)； 3、支持横向、纵向虚拟化并提供官方网站截图； 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威机构颁发的测试报告； 5、支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力并提供官网功能说明截图； 6、为了方便配置管理，要求交换机自带1个Mircro USB接口。 | 10 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 23 | 8口POE交换机 | 1、固化端口：≥8个10/100/1000M自适应电口（POE+)，2个1G非复用SFP光口；整机供电功率≥125W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps（官网有多个值的，以最小值为准)； 3、支持横向、纵向虚拟化并提供官方网站截图； 4、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威机构颁发的测试报告； 5、支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力并提供官网功能说明截图； 6、为了方便配置管理，要求交换机自带1个Mircro USB接口。 | 5 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 24 | 室内全向AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G，提供官网截图证明； 3.≥3个10/100/1000Mbps电口，提供官网截图证明； 4.内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 5.至少支持10个外置物联网模块链式扩展，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 6.整机接入用户规格1024，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 7.支持壁挂、吸顶、86盒安装方式； 8.整机接入100个用户，同时点播2M码流的视频文件时，视频点播流畅不卡顿，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 9.整机接入100个用户，打开网页时，网页加载流畅不卡顿。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 10.当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 11.采用WiFi 6 2*2 MIMO终端，接入5GHz频段，打流测试可达到900Mbps以上，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 12.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 13.为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书。 | 21 | 个 | 华为、思科、新华三 |
| 25 | 24口POE交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000M自适应电口（POE+)，4个1G非复用SFP光口（combo口）；整机供电功率≥370W。 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps（官网有多个值的，以最小值为准)； 2、支持横向、纵向虚拟化并提供官方网站截图； 3、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威机构颁发的测试报告； 4、支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力并提供官网功能说明截图； 5、为了方便配置管理，要求交换机自带1个Mircro USB接口。 | 1 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 26 | 弱电桥架 | CT-200mm*100mm,（含支架、连接片等） | 3306 | 米 | 国产优质 |
| 27 | KBG安装管材 | 16mm/20mm/25mm | 4600 | 米 | 国产优质 |
| 28 | 接线盒 | 86型 | 490 | 个 | 国产优质 |
| 29 | 智能信息箱 | 350*250*120，含光纤盘、二排五孔插座、路由托架 | 107 | 个 | 国产优质 |
| 30 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 定制 |
| 二 | 数字视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★大超脑 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，1个VGA,HDMI+VGA组内同源 支持双4K异源输出 16盘位，可满配8TB/10TB硬盘，支持硬盘热插拔 4个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 IO报警：16进8出 ※支持引擎配置，并可显示人脸识别、周界防范等智能分析资源利用率。（以公安部检测报告为准，原件备查） 本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、 空闲空间。 ※支持32个人脸库，库容30万张人脸图片；（以公安部检测报告为准，原件备查） ※支持人脸库自动建模，建模速度45张/秒（以公安部检测报告为准，原件备查） 支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留10秒钟；支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录； | 1 | 只 | 海康、中控、华为 |
| 2 | 磁盘阵列 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/ 支持SATA硬盘/可接SAS扩展柜(1个SAS口，如需2个，下单请标注）/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 ※提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（以公安部检测报告为准，原件备查） ※设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（以公安部检测报告为准，原件备查） 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 | 2 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 3 | 希捷企业级硬盘 | 3.5" 6TB SATA | 60 | 块 | 海康、中控、华为 |
| 4 | 希捷监控级硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 8 | 块 | 海康、中控、华为 |
| 5 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000. | 1 | 套 | 海康、中控、华为 |
| 6 | 服务器 | HG3189(8核3.5GHz)×1/32GB DDR4/1T 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/350W金牌/1U 1U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG3189(8核，3.5GHz) 内存2*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 支持单条容量16GB/32GB 内存频率支持2666/2400MHz 支持内存RAS技术 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：350W高效单电源 机箱规格：43.5mm(高)x 433mm(宽)x521.5mm(深) 设备重量：约18KG（含导轨） 操作系统：Win Svr 2016 简中标版 | 1 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 7 | 管理终端机 | 处理器I5/内存8G/硬盘256G/显示器22.5寸 | 3 | 套 | 海康、中控、华为 |
| 8 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码； 音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 ※设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明，原件备查） | 1 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 9 | 46寸LCD拼接屏 | LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 ※液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，原件备查） ※液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，原件备查） 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 | 12 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 10 | 电视墙 | 定制，安装2*4 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 11 | 操作台 | 四工位、钢木结构 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 12 | ★监控核心交换机 | 1、交换容量≥19Tbps，包转发性能≥2880Mpps(以低参数为准)业务槽位≥3个并提供官网说明截图；。 2、要求设备支持横向、纵向虚拟化功能提供官网链接及截图； 3、支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB，提供官网截图 4、支持≥8KV防雷并提供官方网站截图； 5、单台配置：双主控，双电源，千兆以太网电接口≥24，千兆以太网光接口≥24；千兆/万兆以太网光接口≥8, 6、多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告 7、支持Telemetry流量可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告 8、支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网截图和链接 | 1 | 台 | 华为、思科、新华三 |
| 13 | 单模模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离≥10km，建议与网络设备同品牌 | 45 | 块 | 华为、思科、新华三 |
| 14 | 安装附件 | 定制 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 15 | 室内网络球机 | 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 焦距:4.8-110mm，23倍光学 Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 电源接口:DC12V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；支持 POE(802.3at)供电 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:18W max（其中红外灯7W max） 工作温度和湿度:-30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级:IP66; 尺寸:Φ164.5×290mm 重量:2Kg 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux 支持水平手控速度不小于200°/S，垂直手控速度不小于100°/S，云台定位精度为小于等于0.1° 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准）； ※具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准，原件备查）。 | 4 | 只 | 海康、中控、华为 |
| 16 | 星光级筒型网络摄像机 | 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：DC：12 V ± 25% ；PoE：802.3af 电源接口类型: Φ5.5 mm圆口 电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max； PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10A，5.5 W Max 防护等级: IP67 补光: 最远可达30 m 重量: 裸机：670 g; 带包装：830 g 尺寸: 产品：194.0 × 93.9 × 93.5 mm; 包装：235 × 120 × 125 mm 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 需具大于105dB宽动态。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 142 | 只 | 海康、中控、华为 |
| 17 | 星光级半球型网络摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 | 194 | 只 | 海康、中控、华为 |
| 18 | 电梯摄像头 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 16 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 19 | 电梯网桥 | 200米电梯专用无线网桥 (单位为套 内含摄像机端和机房端) 黑白配设计 实际有效带宽40Mbps 1个百兆电口 适用于200米 | 16 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 20 | 球型支架 | 适用于网络球机壁装或吊装 | 6 | 套 | 海康、中控、华为 |
| 21 | 枪机支架 | 壁装/白色/铝合金/84×124×335mm | 162 | 套 | 海康、中控、华为 |
| 22 | 24口POE交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000M自适应电口（POE+)，4个1G非复用SFP光口（combo口）；整机供电功率≥370W。 交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps（官网有多个值的，以最小值为准)； 2、支持横向、纵向虚拟化并提供官方网站截图； 3、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威机构颁发的测试报告； 4、支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力并提供官网功能说明截图； 5、为了方便配置管理，要求交换机自带1个Mircro USB接口。 | 20 | 台 | 新华三、华为、思科 |
| 23 | 安防接线箱 | 700*500*200明装箱、喷塑材质，含空开、接线板 | 8 | 只 | 国产优质 |
| 24 | 安防电源 | AC24V10A | 4 | 只 | 海康、中控、华为 |
| 25 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级； 3、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4、骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。 5、线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 7、最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 8、必须与六类非屏蔽模块同一品牌；提供25年质量保证； 9、符合RoHS欧盟环保认证，并提供认证报告文件，保证所用的产品是无毒、安全的线缆类产品。 10、具有CE认证，并提供认证报告文件。 11、具有UL认证并可官网在线查询。 12、通过六类非屏蔽6连接点信道测试并提供检测报告 | 22500 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 26 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1200 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 27 | 主干电源线 | ZR-RVV3*2.5 | 600 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 28 | AI智能识别摄像机 | 200万星光级1/1.8” CMO AI抓拍筒型网络摄像机 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ※内置GPU芯片。（公安部检验报告证明，原件备查） 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 | 20 | 台 | 海康、中控、华为 |
| 29 | 室外网络球机 | 200万像素7寸星光级红外网络高清高速智能球机 支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持同时抓拍15张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 人脸支持以下3种模式： 1)支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍； 2)支持远距离卡口模式抓拍； 3)支持8个场景下轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设 光学变倍: 32倍 焦距: 5.9-188.8mm 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 支持最低照度可达彩色0.0003 lx，黑白0.0001 lx 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 | 2 | 只 | 海康、中控、华为 |
| 30 | 室外监控立杆 | 高5米、四头（含基础）、侧挑杆3米 | 1 | 根 | 国产优质 |
| 31 | 室外监控立杆 | 高5米、三头（含基础）、侧挑杆3米 | 9 | 根 | 国产优质 |
| 32 | 室外监控立杆 | 高5米、双头（含基础）、侧挑杆3米 | 22 | 根 | 国产优质 |
| 33 | 室外监控立杆 | 高5米、单头（含基础）、侧挑杆3米 | 3 | 根 | 国产优质 |
| 34 | 8口POE交换机 | 固化端口：≥8个10/100/1000M自适应电口（POE+)，2个1G非复用SFP光口；整机供电功率≥125W。 交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps（官网有多个值的，以最小值为准)； 支持横向、纵向虚拟化并提供官方网站截图； 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威机构颁发的测试报告。 支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力并提供官网功能说明截图； 为了方便配置管理，要求交换机自带1个Mircro USB接口 | 12 | 台 | 新华三、华为、思科 |
| 35 | 弱电桥架 | CT-300mm*100mm,（含支架、连接片等） | 144 | 米 | 国产优质 |
| 36 | 弱电桥架 | CT-100mm*100mm,（含支架、连接片等） | 200 | 米 | 国产优质 |
| 37 | 安防接线箱 | 700*500*200室外箱、不锈钢材质（落地含基础） | 13 | 只 | 国产优质 |
| 38 | 室外型六类4对非屏蔽双绞线 | 1、产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级； 3、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4、骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。 5、线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 7、最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 | 5850 | 米 | 尚杰、南京普天天纪、新华三 |
| 39 | 主干电源线 | ZR-YJV3*4.0 | 1200 | 米 | 中策、远大、元通 |
| 40 | 主干电源线 | ZR-YJV3*6.0 | 1600 | 米 | 中策、远大、元通 |
| 41 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 定制 |
| 三 | 人行通道管理系统（2-5号楼 1进1出） |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | (1)基于B/S结构开发，客户端零安装、零维护，浏览器即客户端，所有操作只需要针对服务器进行，主服务器和数据集中维护，安全性高。 (2)使用JAVA构建,部署服务器环境要求采用window 2008/2012操作系统或Linux(Redhad或CentOs)。 (3)后台关系型数据库要求采用安全可靠、高度优化的Mysql数据库。 (4)支持私有云部署，系统扩展容易，可进行异地管理，实现远程维护、升级和共享。 (5)客户端操作系统采用windows家族产品，支持IE、Firefox、360、QQ等常用浏览器各个版本的正常访问。 (6)基础数据管理：提供对基础数据进行导入、数据同步、维护等管理工作。 (7)用户角色权限管理：能够根据部门角色进行权限控制，支持管理员对系统内设备和人员的自定义管理。 (8)根据项目需要，可提供专业的HTTP接口与TCP接口与其他系统进行对接。 (9)系统与设备通信中包含各种监测接口，设备发生的任何情况（掉线，警报，输入输出等）都会实时上传至系统后台，并弹窗提醒。 (10)系统管理员对系统产生的任何操作（发卡，添加，挂失，删除，修改等）都会在后台记录，提供实时查询。 (11)多卡认证功能：开启一扇门需要多个合法成员（可指定必须参与的成员）同时认证通过后访客通行。 (12)通道管制功能：管制时段时间内仅系统卡和警卫卡才有开门权限，成员卡无法开门； (13)反胁迫功能：输入倒序密码可正常开门，软件后台发生警报。防止非法人员胁迫并强迫合法成员进入。 (14)反潜回功能：合法成员进入后，必须在规定时间内外出，否则将被禁锢在房内。 (15)精准的权限控制：精确控制任何成员在任何时间点上，对任何房门的通行权限及通行方式。 (16)实时监控：实时图文监控门状态及各类刷卡、警报等事件，具备视频监控、刷卡拍照、人像核对功能，全面掌控门禁系统工作状态。 (17)异常报警：强行闯入、门超时，读卡器防撬等实时后台报警，并可推送至手机APP安全中心。 (18)房门互锁：互锁的房门不能同时打开，只有一个房门关才能打开另一个房门； (19)刷卡拍照：可设定指定房门进行刷卡自动抓拍图片； (20)布防与撤防：具备自动及手动布/撤防功能，在布防时段内，普通成员无法通行。 (21)系统具备丰富的移动应用能力：手机门禁，手机消费、手机考勤、手机访客，警报推送等功能。 (22)需提供出入口管理系统软件著作权登记证书，并加盖原厂公章。 (23)需提供一卡通系统软件著作权登记证书，并加盖原厂公章。 (24)本项目要求人行通道管理系统和车辆管理系统的各型设备为同一品牌。 | 1 | 套 | 平度、富士、耀康 |
| 2 | 人行摆闸机 | 材质：AISI304 1.5mm，亚克力门板或者不锈钢 1400x220x950mm 1400x200x1025mm 通道宽度：650mm 电源： AC 220V 50/60HZ 电机：24V/20W直流高速电机 LED指示灯板：4个 读卡窗口： 2个 通行速度：约40人/分钟（常开） 30人/分钟（常闭） 红外对射：8对 无故障运行1000万次。（需检测报告） 工作环境：室内/室外 闸机控制器具有记忆开闸功能 内置漏电保护装置 加密通讯接口控制闸机（RS485，可以选装TCP模块） 内部龙骨采用镀锌钢板或不锈钢板等防锈材料，厚度3mm 底部安装应采用镀锌钢板或不锈钢板等防锈材料，厚度 不低于3mm，且每个边机具备4个以上的锚固孔位 在紧急情况下，设备自动解锁功能 闸机机身采用无锁孔的内嵌式防盗结构设计 设备支持在软件中查看闸机运行状态、运行次数、获取当前闸机摆门状态，支持维保提醒 多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等 除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能 可通过手机APP设置电机运动参数、设置通道模式、查看运行状态、闸机状态等功能 具有CE、FCC认证报告 要求提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章。 | 8 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 3 | 智能人脸机 | 认证方式：人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸或刷卡 存储容量：2万人脸底库，50万记录存储 1：N人脸识别：识别速度：<0.1s（非活体）/0.3s~0.5s（活体，根据环境光线），识别准确率≥99.9% 识别距离：0.3m-1.5m可调 活体检测：支持 接口：3路输入，1路继电器输出 音频接口：内置扬声器、语音播报 工作环境：温度：-20℃～50℃ 湿度：5～90%RH 尺寸：壁挂款239×138×28mm；闸机款239×138×445mm 要求提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章 | 8 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 4 | 通道控制器 | 可接入门禁系统中，接门禁读卡器或访客读卡器 尺寸：90*72mm 注：2门门禁控制板，小尺寸控制板，直接安装在闸机通道内，无电源，1通道闸机专用 | 8 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 5 | 发卡器 | 卡片类型：M1、CPU、NFC USB接口 发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片卡号读取 尺寸：98mm*98mm*40mm | 1 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 6 | 线材及配件 | 电源线、信号线、基础、通道隔断块等 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 7 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 定制 |
| 四 | 车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 挡车器 | 供电电压 AC220V±10%，50Hz 设备功耗 100W 通讯方式 RS485 外形尺寸 355*297*1050（mm） 档杆长度 3 米 起杆时间 1.8秒 档杆类型 直杆、曲臂杆 环境温度 -20℃~70℃ 环境湿度 <90%，不凝露 要求提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章 | 4 | 套 | 平度、富士、耀康 |
| 2 | 车牌识别显示一体机 | 集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体； 200万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化嵌入式车牌识别，含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱；含外置补光灯； 4行双色显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息； 要求提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章 | 4 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 3 | 地磁检器 | 单向检测，220V输入 | 8 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 4 | 地感线圈导线 | 耐高温，100米/卷，可绕2-3个线圈（根据实际线圈大小） | 8 | 台 | 平度、富士、耀康 |
| 5 | 停车场管理软件 | 需提供出入口管理系统软件著作权登记证书，并加盖原厂公章。 | 1 | 套 | 平度、富士、耀康 |
| 6 | 线材及配件 | 电源线、信号线、安全岛、减速带、防撞柱等 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 7 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 定制 |
| 五 | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理服务器主机 | 1.设备采用机架式SW微型刀片服务器系统设计，系统支持3个节点（模块）热插拔，分别部署文件服务/数据备份服务、网页服务、数据库服务。 2.每个节点支持1颗CPU，CPU配置不低于E3-1231 v3 @ 3.40GHz 8核的配置；标配内存配置不低于16GB ECC（2条8GB）。 3.网页服务器存储配置不低于SSD硬盘120GB，数据库服务器存储配置不低于SSD硬盘120GB+机械硬盘500G，文件服务器/数据备份服务器配置不低于机械硬盘1TB。 4.各节点服务器运行Ubuntu 16.04.3 LTS操作系统，数据库采用MYSQL 5.7版本，采用网页服务器nginx/1.10.3；每节点均具有双网口。 5.采用500W金牌效率电源，支持1+1冗余。 6.产品厂家要求提供知识产权管理体系认证证书及知识产权管理体系认证证书-批准认证注册通知加盖公章 7.提供中国节能环保产品证书，并加盖厂家公章。 8.所投产品厂家获得中国绿色环保产品证书，并加盖厂家公章。 9.为确保该项目有五星级的售后服务保障 ，所投音频系统厂家须出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级标准的“服务认证证书”，并加盖厂家公章 ※10.投标时提供质量管理体系符合GJB9001C-2017的质量管理体系认证证书，并加盖厂家公章。 11.要求提供云会务服务器管理系统软件著作权登记证书，并加盖厂家公章 ※12.设备具有由电气和电子工程师协会（IEEE）颁发的在全球认可的唯一MAC地址认证证书并加盖厂家公章 13.信息发布系统中的服务器、一体终端及管理软件需为同一品牌。 | 1 | 台 | 保伦ITC、 声浪senlang、捷声crx |
| 2 | 信息发布系统管理软件 | 功能介绍 1.会议预约：支持APP会议预约和web用户端会议预约功能，支持用户选择会议室可以发起会议预约，会议预约具有会议时间、地点、主持人、参会人员、会议主题等功能模块。 2.会议提醒：支持会议信息APP通知、短信通知，将会前提醒、结束提醒、会议签到、开始签到、结束签到、会议附件、会议详情、会议议程等会议相关通知至相关人员。支持管理员可以编辑修改取消员工的会议，编辑修改或取消后会给该场会议所有参会人员发送通知提醒（应用通知和短信通知）； 3.会议审核：会议审核分为两种类型，一种是全局会议审核，超管指定的人员可以审核全部人员的会议，一种是会议室单独审核人员，管理员创建会议室时可单独设置该会议室的会议审核人员，会议审核人员发起会议时不需要审核可直接发起通过； 4.会议列表：支持用户可以通过搜索（会议主题、发起人等关键词）、或筛选（会议状态、起止日期）查看参与的会议信息，支持会议列表导出（excel格式）；支持切换视图：列表和卡片； 5.会议发布：支持会议预约模块与信息发布门口屏的同步，发起人发起会议成功后会同步到该会议室的门口屏上，会议室门口屏上会显示最近的待进行和进行中状态的会议； 6.会议记录：支持管理员搜索（会议主题等关键词）、筛选（部门筛选、会议状态筛选、会议起止日期）查看公司所有人员的会议记录； 7.会议纪要：会议时间开始后参会人员都可以进行会议纪要的添加或编辑修改和预览功能，支持会议纪要导出为Excel格式，对会议纪要进行整理和查看； 8.会议统计：支持数据统计服务功能，可为决策提供强有力支持，具有会议室预订率，会议室预定走势图展示，支持各类型的会议信息统计，包括开会频次，人数、会议室使用率，展示各个会议室的预订率统计，并且管理员可查看会议相关数据（企业会议的次数、企业参会人次、企业会议时间、企业会议签到率，个人参会的排名、部门参会的排名，会议室预约率统计） 9.支持超管对模块进行模块权限的指定，设置角色对应的模块权限，支持地点分类管理，支持三级分层管理（园区>楼栋>楼层），管理员可以对地点进行增删改查； 10.投票管理： 1.支持查看“我发起的”和“我参与的”投票列表，搜索或筛选相关投票信息，查看参与的投票情况。 2.支持用户可以发起和参与投票。发起投票主要包含：投票标题、关联会议、参与人员、起止时间、选项、选项数、是否匿名、统计形式 3.支持投票控制功能，会议主持人发起投票后，点击我参与的进入控制结束投票的界面，主持人依据投票计时和投票人数来判断投票是否结束。 4.投票结束后，支持查看会议投票结果详情。 11.后勤管理： 1.支持查看后勤服务统计和后勤服务列表，搜索或筛选相关服务信息，查看参查看该后勤详情。 2.支持企业员工可以发起后勤服务，支持后勤服务申请及处理状态实时显示功能，支持查看后勤服务状态、是否已经有人员在处理。 3.支持后勤管理员可以对后勤物品进行增删改查和查看所有的后勤服务订单后勤列表，对后勤种类、物品增删改查；后勤服务人员可以处理后勤服务订单。 12.资产管理： 1.资产管理主要分为：资产统计、资产入库、资产领用/归还、资产维修和资产报废。 2.支持资产统计功能：以图表地形式直观展示对资产设备状态、类型占比、数量方面的统计分析，包含资产状态的统计、资产类型占比的统计、资产数量的统计 3.支持资产入库功能：资产管理员可以录入或批量导入的形式添加资产设备，对资产设备进行管理增删改查和报废，并且资产管理员可以查看每个资产设备的详情、领用和维修记录 4.支持资产领用/归还功能：用户可以选择资产设备后对该资产设备发起资产设备的领用申请，资产管理员可以对用户的申请进行操作，用户领用归还后，资产管理员可以对用户的申请进行归还的操作 5.支持资产维修功能：用户可选择资产设备后发起维修部申请，资产管理员对维修申请进行处理，资产维修的状态会同步 13.门口屏管理： 1.门口屏控制 2.支持门口屏分辨率、内存、存储空间、设备状态、序列号等参数查看。 3.支持门口屏远程控制功能，支持对设备进行远程重启、ADB开启，支持设备状态可视化图表展示；支持查看设备节目进度。 4.支持设备绑定会议室地点，绑定会议模板。 5.版本管理：远程更新门口屏APK软件。 14.文件管理 1.用户可以在Web端增删改查管理多种格式的文档（doc、docx、excel、ppt、MP4、MP3等等）； 2.支持对文件进行上传、复制、粘贴、重命名、下载、删除、收藏、共享、评论； 3.支持对文件按照修改日期、文档大小、名称以及视图切换展示； 4.支持添加标签进行文档分类查看和展示和导出下载 15.短信充值 1.主要包含企业用户的短信消耗情况和短信条数的充值等服务。 2.数据总览：支持显示数据：今日短信通知（条）、累计短信通知（条）、累计充值金额（元）、年度短信通知统计，方便管理员查看 3.充值中心：管理员可选择套餐后进行支付，支付方式支持支付宝或微信支付 4.充值记录：管理员可查看全部的充值记录（充值成功、充值失败）；充值记录起止日期、搜索、全部、充值成功、充值失败、批量导出 5.发票管理：管理员可对充值成功的充值订单进行发票的申请，选择单个或多个订单后填写相关发票信息即可申请索取发票，并且可以实时查看发票快递状态；起止日期、搜索、发票详情、待开票、已开票 6.短信设置：管理员需要配置用户ID、服务商域名和手机号后才能进行充值支付的相关操作 7.余额不足提醒：支持公司短信余额通知不足（500条）时通过web端自动短信通知管理员，管理员可充值短信条数并记录 厂家需提供CMMI3级或以上认证证书和云会务服务器管理系统软件著作权登记证书，并加盖厂家公章。 厂家需提供智能控制中心嵌入软件著作权登记证书，并加盖厂家公章 厂家需提供多媒体中央控制触屏软件著作权登记证书，并加盖厂家公章 | 1 | 套 | 保伦ITC、 声浪senlang、捷声crx |
| 3 | 21寸壁挂式发布一体终端 | - 基于安卓系统，智能壁挂终端，支持显示会议信息、多媒体信息、宣传信息、咨询信息、广告信息等，通过后台可自定义展示的内容、布局、主题、颜色等。 2.显示屏：21.5英寸、分辨率：1920*1080，电容触摸屏，支持10点触模。 3.CPU：RK3288 四核1.8GHz、CPU：ARM Mali-T764 ，600MHz 、内存：2G、存储器：16G。 4.支持红外遥控，标准USB2.0*2/TF卡/RJ45（支持千兆网络）/HDMI/3.5耳机座/3.5DC座。 5.要求提供中控控制终端软件著作权登记证书，并加盖厂家公章 6.要求提供Android版可编程控制软件著作权登记证书，并加盖厂家公章 ※7.出具中国质量认证监督管理中心评选的中国工程建设推荐产品认证。 | 46 | 套 | 保伦ITC、 声浪senlang、捷声crx |
| 4 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 定制 |
| 六 | 5G会议直播系统 |  |  |  |  |
| 1 | VR相机（豪华套餐、专业脚架） | 镜头：6 * F2.4 鱼眼镜头；存储规格：6张单镜头存储Micro SD卡+1张完整SD卡；脚架：原厂碳纤维专业脚架； 视频规格 后期拼接 7680 x 3840 @30 fps HDR (8K 2D) 7680 x 7680 @30 fps HDR (8K 3D） 7680 x 3840 @60 fps (8K 2D) 6400 x 6400 @60 fps (6K 2D/3D) 3840 x 3840 @120 fps (4K 2D/3D Binning) 实时拼接 3840 x 3840 @30 fps (3D) 3840 x 1920@30fps（2D） 直播模式： 机内推流、自定义服务器推流、HDMI 输出 3840 x1920@30fps（4K2D直播）可同时存储8K 3840 x3840@30fps（4K3D直播）可同时存储6K 3D 注：支持边直播边存储 | 1 | 套 | kandao、Insta360、TECHE |
| 2 | 收音 | 超心形强指向性和极为平坦的频率响应 –在许多电影制作、电视台制作和内容创作应用众多领域中听起来质量都很高。 独特的无限可变增益控制， 允许用户精细调整麦克风的输出，从麦克风电平到线路电平再到耳机电平。 3.5mm 自动感应输出可在TRS和TRRS之间自动切换，以适应摄像机（TRS）和移动设备（TRRS）–而无需适配器电缆 | 1 | 套 | RODE、SONY、PHILIPS |
| 3 | 5G路由器 | 硬件规格 LED5G/4G/Wi-Fi，CPU巴龙5000多模芯片、凌霄双频Wi-Fi芯片；网口1个Wan/Lan自适应千兆网口、1个千兆Lan口、1个 SIM 卡安装槽（Nano-SIM）；外接天线2个5G天线扩展接口，用户可自行选购天线适配 网络 适用网络5G/4G；组网模式NSA/SA；通信标准3GPP Release 15；4G传输速率1.6Gbps/150Mbps（理论值，实际速率以运营商为准）；5G传输速率2.33Gbps/1.25Gbps（理论值，实际速率以运营商为准）；网络频段5G全网通；（n41/n77/n78/n79）；4G全网通（B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43）天线类型内置5G/4G主集、分集天线 | 1 | 个 | 华为、中兴、联通 |
| 4 | 直播平台 | 支持使用网页直播工具快速发起直播； 支持4K、VR技术，并将视频流成像、编辑、分发； 支持多视角直播观看，可在同一页面内切换视频信号； 支持直播提醒功能； 支持安全防盗链，第三方拿到推流URL也不能进行直播； 支持直播间装修，上传品牌logo图片，显示在直播窗口中。图片支持不同位置显示及拖拉改变显示大小； 支持关键词过滤以及聊天评论的后台管理，审核后发出，弹幕审核，删除，对不良聊天用户进行禁言等； 支持微信授权，支持使用自定义授权接口，进行先关注微信服务号后观看的高级授权功能； 支持统计访问来源：分为直接访问和通过他人分享进入； 支持统计观看总时长：所有观众观看时长的总和； 支持观看白名单设置：可设置仅授权用户观看。 | 3 | 年 | 目睹、云犀、联通 |
| 5 | 直播资源包 | 三年资源包： 1、直播、点播分享CDN分发流量资源100T； 2、1080p直播时长600万分钟； 3、提供海量存储的内容管理系统，支持多格式内容汇聚和存储及管理等，包含直播录像及其他视频、图片等媒资内容存储，存储空间：5T； | 3 | 年 | 目睹、云犀、联通 |
| 6 | 5G物联网卡 | 80G/月 | 36 | 月 | 移动、联通、电信 |
| 7 | 安装及培训 | 设备安装测试，培训，服务，售后技术支持 | 1 | 项 | 定制 |
| 七 | 5G智慧路灯 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧城市平台 软件 | - 照明系统应用包含：系统应对路灯、城市景观灯、园林泛光、隧道照明、楼宇亮化等多种亮灯系统实现智能监控管理，系统支持远程及现场的方式实现回路控制。 2.系统支持闪测功能，可通过设置参数来控制开关灯的次数和循环的频率，便于查找实际线路上该终端的位置，系统支持特选功能，支持任何一个设备进行特选选定。 3.系统支持在线用户查看，系统支持对某一项目进行锁定，锁定后其他用户无法使用该项目。 4.报警信息应可以通过上位机实现声光电报警、还可通过手机短信、电子邮件、微信等方式发送。 5.系统全局线控组，支持同一集中器或者不同集中器下的回路任意分组，并进行定时任务控制，系统全局终端组，支持同一集中器或者不同集中器下的单灯任意分组，并进行定时任务控制。 6.系统可远程实现单灯控制功能，能够实现单灯开灯、关灯、单灯调光功能，可远程查询和测量每个单灯的运行状态。 7.系统支持广播控制、组播控制、单播控制、时控、光控、经纬度、时控+光控、经纬度+光控等控制方式。 8. ※智慧路灯控制系统具有计算机软件著作权登记证书（证书原件备查） 9. ※投标智慧路灯控制系统产品制造商通过（省级高新技术企业）认证。 | 1 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 2 | 单灯控制器 | - 内置Zigbee无线通信方式； 2.单灯控制器具备PWM调光与0-10V调光同时具备电流、电压、功率远程读取功能； 3.单灯控制器具备读取电量功能； 4.单灯控制器具备，本地控制功能，可支持软件系统下方指令，当系统离线时可自动切入本地控制模式； 5.单灯的故障告警，单灯控制器支持本地故障监测功能，可自动检测灯具的功率实现本地报警。 6.单灯控制器具备LED灯故障检测功能；具备自动归属功能； 7.具有远程升级程序的功能,单灯控制器防护等级达IP65； 8.单灯控制器具备远程开关功能，内部最大16A继电器输出； 9.单灯控制器输入输出电压范围：86-305Vac； 10.防雷击，单灯控制器防雷等级须高于6kV； 11.通信加密，单灯控制器与集中管理器通信须采用AES128加密算法； 12.自动组网功能，采用zigbee无线技术的控制系统，单网络必须可容纳500个节点设备，需要提供组网技术方案； 13.※单灯控制器内嵌无线通信模组的制造商通过（中华人民共和国无线管理条例）无线电发射设备的型号核准证，并在全国认证认可的无线电管委或公共服务平台网站查询链接截图为依据。 14.提供路灯控制器防水等级达1P67符合GB/T4208-2017，提供相关省级或国家级检测报告（检测报告原件备查）； 15.提供路灯控制器电磁兼容报告，符合GB/T9254-2008,GB/T17626.3-2016,IEC61000-4-2:2008，提供相关认证证书（证书原件备查）； 16.※单灯控制器通过符合CE认证提供检测报告，提供相关省级或国家级检测报告（检测报告原件备查）； | 4 | 台 | 物喜、顺舟、海格 |
| 3 | 双臂灯杆主体 | 1.材质：优质不锈钢钢材，厚度2mm。 2.表面处理：表面喷塑处理。去除所有毛刺，柱体表面光洁美观零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。 3.焊接工艺：符合现行国家标准<碳钢焊条>(GB/T5117)或<低合金钢焊条>(GB/T5118)的规定,选择的焊条型号应与主体金属强度相匹配。所有焊缝均为满焊，焊缝高度＞5mm，不允许有虚焊漏焊等焊接缺陷。整个路灯杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷。 5.喷塑：户外用塑粉,外表面(A面)厚度大于80um，内表面(B面)大于50um，厚度均匀，处理后，零件表面不允许有明显的流痕、色差，自然光照条件下，1m外正视，肉眼无明显颗粒，金属零件角敲击，冲击点无成片剥落现象，硬度满足2H铅笔硬度，附着力符合百格测试0-1级和3M胶带要求。喷涂时注意螺纹保护，保证螺纹正常使用4、垂直度检验：灯杆立直后，垂直度应小于或等于千分之二。 6.灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。 7.灯杆满足防雷击及接地要求。 环境温度：-15-50摄氏度； 环境风速：40m／s； 抗地震烈度：8级； 耐腐蚀等级：30年 8.相关尺寸、壁厚等详见附件《智慧路灯灯杆造型详细设计图》。 | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 4 | LED光源 | 1.LED灯额定光效：≥120lm/W； 2.LED灯防护等级 ：≥IP66 ； 3.LED灯工作环境温度：-40℃～+55℃ ； 4.LED灯工作环境湿度：10～95% RH； 5.LED灯额定寿命：≥50000 hrs； 6.LED灯壳主体材料：铝合金； 7.LED芯片品牌采用：“科锐”、“飞利浦”、“欧司朗”、“朗明纳斯”四大品牌之一； 8.输入电压180~264VAC ； 9.LED电源驱动品牌：“茂硕”、“英飞特”、“明纬” 三大品牌之一。 | 4 | 套 | 飞利浦芯片、华普、欧普 |
| 5 | 驱动电源 | 保护功能：输出短路、输出过压、过温等三重保护 智能控制方式：0-10V调光 防护等级：IP67 工作温度：-40℃-+60℃ 工作湿度：10%RH-95%RH无冷凝 | 4 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 6 | 气象传感器 | 1.世界先进的大气温湿度测量技术，长期稳定的湿度测量技术。 2.精确的超声波风速风向测量技术，确保工业级范围的稳定运行。 3.全范围较准的MEMS气压传感器。 4.超低功耗，特别适用于功耗要求较高的电池供电系统。 5.9～30V宽电源电压输入范围。 6.扩展具有测量数据存储功能（1～12月），保证了测量数据的完整。 7.扩展具有高精度的日历时钟功能。 8.工业级的防护外壳，保证了长期野外使用寿命大于10年。 9.工业级的电气接口防护。 10.标准数据输出协议。 | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 7 | 5G-AP设备 | 包含无线AP、天线、馈线、POE供电模块及ac控制器。规格参数如下图所示： 电源：DC48V 整机功耗：<25W（不包含 ETH2/PoE 接口对外供电的功率） IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a，IEEE 802.11ac 最高传输速率1.75Gbps 频率范围双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口光纤接口、Console接口、5G天线接口、2.4G和5G天线接口 其它接口RSSI：通过量取接口固定脚位的电压值，判断当前的射频功率 采用 PoE 远程供电 天线：内置定向天线 端口：6×GE+2×GE Combo PoE：8端口PoE/4端口PoE+ 转发能力：4Gbit/s 无线用户接入能力：2K 纠错 功能描述AP与AC间组网方式：支持L2/L3层网络拓扑 转发模式：支持直接转发/隧道转发 AC冗余备份：支持1+1热备/N+1备份方式 无线协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac 工作环境：-40ºC～65ºC，0%~100%(非冷凝) 防护等级：IP68 无故障工作时长：>250000H 内部集成具备MIMO 3x3技术，内置天馈防雷器 单频最大传输速度：2.4 G:300 Mbps、5 G:867 Mbps 1 个10/100/1000Mbps 的 ETH0/PoE IN 接口（RJ45），1 个SFP 接口（与ETH0 复用），1 个10/100/1000Mbps 的ETH2/PoE OUT 接口（RJ45） 最大接入用户数：256（单射频最大接入用户数128） 信号有效覆盖距离：100-150m | 2 | 套 | 华为、中兴、思科 |
| 8 | 高清摄像头 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准） 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准） 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） | 2 | 套 | 海康、中控、华为 |
| 9 | 一键呼叫终端设备 | 1.通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现全球通话。壁挂式安装，超薄机身，一般安装在需要对讲的墙壁上，分配ip设置后接入网内即可实现对讲。 2.视频质量可到1280*720P 3.开锁功能：系统支持每个终端接2把电控锁。 4.开门提示：系统支持每个终端接3门磁。 5.联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。 6.远程控制：系统可远程控制终端开启及关闭。 7.可选择双键对讲终端，系统设定对讲键呼叫值班室，报警键呼叫监控中心。 8.铝拉丝面板，美观大方，坚固耐用。 9.具有回音消除功能，内置高灵敏度话筒、喇叭 10.可呼叫主机及对讲 11.免提式呼叫模式，方便快捷。 12.可外接音箱。 13.可通过局域网接收主机的广播或喊话。 14.安装简捷，用RJ45标准网线，插入路由器LAN端(或交换机)任一端口。 15.3路短路输入、2路短路输出，可结合一些辅助报警器材。 | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 10 | IP音柱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 4.终端支持服务软件远程控制方式调节音量； 5.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 6.内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功能放大器； 7.通过无线点播话筒内置咪头或外置头戴式麦克风，可实现本地扩声； 8.通过无线点播话筒，可向其他终端广播喊话，可呼叫主控室双向对讲； 9.无线点播话筒自带2寸OLED显示屏，中英文显示点播目录及当前任务信息，通过控制按键，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，快进/快退，A-B复读，操作灵活简单； 12.音量大小可在话筒上调节； | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 11 | 充电桩 | 1.安装形式:嵌入式充电接口 2.充电枪座:（GB/T 20234.2-2015) 3.额定输入电压:220V AC 4.额定输出电流:32A 5.额定输出电压:220V AC 6.额定功率:7 KW 7.绝缘电阻:＞10MΩ 8.接触电阻:0.5 MΩ 9.Max端子温升:＜50K 10.耐电压:2000V 11.机械寿命:空载插拔＞10000次 12.产品插拔力:45 N＜F＜80 N 13.防护等级:IP54（工作状态中） 14.工作环境温度:-20℃- +50℃ | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 12 | LED全彩屏幕 | 1.整屏清晰度:128*160=20480,亮度:≥5000mcd/㎡,像素规格:1R1G1B ,三合一smd:1921,像素间距:4mm 2.核心波长:R：620~625nm，G：525~527.5nm，B： 462.5~465nm 3.像素密度:62500/m2,灰度等级:16384级 4.扫描驱动方式:1/8扫描， 5.恒流驱动刷新频率:>1920Hz 6.可视角度:X>140度，Y>140度最佳视离:4~50米 7.亮度调节能力等级:64级,亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 8.控制系统传输:主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+ DVI/HDMI接口 9.多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式 10.工作电压:5V,工作电压:5V 11.使用寿命:>100,000小时,外壳材质:PC 12.模组重量:244g 13.环境温度，湿度:-20℃~+50℃, RH=40~90%LED 14.封装厂家:安普光 15.驱动芯片:聚积 16.安全规范及认证:CE，CCC，ROHS | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 13 | 全彩控制板卡 | 全彩控制板卡/支持LED屏幕/P2.5/P4/P5/P10 | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 14 | 云盒 | 支持WIFI，4G，网口，光口方式接入互联网，多网同时在线 下行预留可选LoRa、ZigBee等无线通信方式 支持3路强电、2路弱电独立输出、控制、计量 2个SFP光口，1个WAN口，7个LAN口（支持POE+），2路RS485接口 工作电压：AC110-277V 尺寸：383*126*77mm | 2 | 套 | 物喜、顺舟、海格 |
| 15 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 定制 |
| 八 | 数字中心与消控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 供配电一体化柜 | - 宽度600mm，高度2000mm，深度≤1400mm。柜体颜色为RAL7021。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门； - 供配电一体化柜应包含柜体、UPS主机、监控采集器、触摸屏、输入输出配电屏、声光告警灯等。 3、柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开、智能电表、UPS主路输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开（不少于2*40A/3P，1路备用）、IT配电空开（不少于8*32A/1P）、母联空开、照明空开、应急风扇空开。提供厂家盖章的配电原理图证明。 4、柜体应具备不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的防雷能力。提供权威第三方测试报告进行证明。 5、柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 6、柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 7、柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地感知柜内微环境；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 8、柜内应配备不少于15U气流挡板，挡板材质阻燃等级不低于UL94-V0，须提供UL认证； 9、※为保证模块化数据中心（以下简称“微模块”）在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和整体外观的一致性，组成微模块的UPS、精密空调、机柜（含微模块上走线组件）、封闭冷通道组件、动环管理单元、蓄电池等子系统要求为同一品牌。本次招标UPS、精密空调产品不接受OEM或ODM产品，必须要由厂家自行研发、设计并生产，请提供原产地证明文件； 10、※所提供的设备制造商需具有IS09001质量管理体系认证证书，ISO14001认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO50001能效管理证书，OHSAS18001认证证书,提供证书中含有UPS、空调、动环监控产品描述，请提供相应扫描件，并加盖厂家公章； 11、为了确保投标产品满足高质量、高性能要求，投标厂家在精密空调设备、UPS设备方面研发、生产及应用服务经验不得少于10年，请提供工商注册证明（营业执照）并提供有效的10年以上用户盖章使用报告或证明文件（覆盖UPS、空调、精密配电柜等产品），加盖厂家公章。12、设备厂家必须在本省设立相应的分公司或者办事处，有相应的技术支持及售后服务网点，且保证本省有备件库，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。提供厂家分公司营业执照证明以及服务网点人员名单（每类产品售后服务人员不得少于2人，厂家本地售后服务人员不得少于6人）、备件库地址及照片，全部加盖厂家公章。 13、※投标厂家UPS和空调在ICT近三年年度销售额和市场占有排名中位居前3名，须提供ICT Research数据引用授权书证明，加盖原厂公章。 14、※投标厂家需获得CNAS国家认可实验室资质，且为UPS和空调相关项,并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 | 2 | 台 | 施耐德、威图、维谛 |
| 2 | 触摸屏 | 1、供配电一体化柜前玻璃门应镶嵌系统级触摸屏，触摸屏尺寸≥9吋； 2、可通过触摸屏界面设置与微模块实际架构1:1相同的布局，确保“所见”（微模块布局）即“所得”（微模块实物）。通过触摸屏设置完成的微模块布局可自动同步至Web页面； 3、微模块布局图应展示系统冷热通道动态气流；在布局图中的供配电一体化柜图形上显示市电输入总功率和市电三相电压，在各机柜图形上显示单柜进风温湿度/出风温湿度；若机柜进出风温度超过设定阈值，布局图中的机柜图形应改变颜色以示告警；触摸点击任意柜体，可进入关联页面； 4、可通过触摸屏界面查看UPS供电架构图，架构图应体现UPS供电架构）、供电模式、电池组电压/剩余后备时间、电流动态流向等信息； 5、可通过触摸屏界面单独查看包括供配电一体化柜和机柜在内的每个柜体的冷热通道平均温度及湿度实时曲线、每个柜体前后门的开关状态； 6、须提供厂家盖章的产品公开文件证明。 | 2 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 3 | UPS主机 | 供配电一体化柜含1台含20 kVA UPS主机，配机架安装导轨； 1、支持机架式安装，高度≤3U； 2、为适应电网波动，最大程度减少电池放电几率，UPS输入电压范围应不小于100VAC～288VAC； 3、输出功率因数1.0，须提供泰尔/CQC/CE/能源之星四项认证复印件证明，并加盖原厂公章； 4、双变换效率≥95.5%； 5、输入功率因数、输入电流谐波成份（THDi）、输出电压稳压精度、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、过载能力均应达到YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源 (UPS)》Ⅰ类标准要求； 6、为避免发生因少量电池失效而需更换整组电池的情况，电池组节数应可在24~40节之间调节； 7、为匹配大容量电池组的充电需求，缩短回充时间，UPS充电器最大充电能力应≥12A。 | 1 | 台 | 施耐德、威图、维谛 |
| 4 | UPS主机 | 供配电一体化柜含1台含40 kVA UPS主机，配机架安装导轨； UPS主机技术规范要求如下： 1、支持机架式安装，高度≤8U； 2、标配主路输入空开、旁路输入空、输出空开、维修旁路空开； 3、满载输入电压范围304～475VAC（L-L） 4、输出功率因数≥0.9； 5、双变换效率≥95%； 6、输入功率因数、输入电流谐波成份（THDi）、输出电压稳压精度、输出波形失真度（THDv）、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、过载能力均应达到YD/T 1095-2008《通信用交流不间断电源 (UPS)》Ⅰ类标准要求； 7、为避免发生因少量电池失效而需更换整组电池的情况，电池组节数应可在32~40节之间调节； 8、UPS主机应具备泰尔/CQC/CE/TUV认证。 | 1 | 台 | 施耐德、威图、维谛 |
| 5 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、电池组容量应满足为20kW负载提供不少于60min后备时间的要求； 2、每节电池标称电压为12V，内部由6个2V电芯串联组合而成； 3、每节电池容量100 Ah， 4、每节电池标称电压为12V，内部由6个2V电芯串联组合而成； 5、同组电池内阻偏差应不超过15%； 6、电池在正常工作中应无酸雾逸出； 7、电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆； 8、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能； 9、电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法》（GB/T 2408-1996）中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求； 10、 依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.2款的试验方法进行高温加速浮充寿命试验，试验结果折合电池浮充寿命不小于6年； 11、需提供泰尔认证和检测报告。 | 96 | 节 | 施耐德、威图、维谛 |
| 6 | 电池柜 | 定制/32节装,配套电池间连接线、电池组与UPS主机间连接线 | 3 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 7 | 监控采集器 | 1、应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控； 2、应采用双网卡设计，可将监控采集器对微模块物理基础架构信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性； 3、为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间空调、智能电表、应急风扇控制器）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址； 4、监控采集器的Web主页应显示与微模块实物一致的效果图；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 5、应支持网页弹窗、邮件、短信、电话语音等告警方式； 6、应支持用户根据严重程度对告警进行分级，并定义对应的告警提醒方式；告警发生时监控界面可自动弹出实时告警列表；应支持用户根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史告警记录，并支持下载查询结果至本地。 7、应支持分别通过电能模式（某个周期内的微模块总用电量/IT设备用电量）和功率模式（微模块实时总功率/IT设备实时功率）监测微模块的PUE值，并支持不少于1000条PUE历史数据的记录和查询； 8、可根据用户需要提供微模块原厂远程代维服务功能，通过监控采集器定期将微模块的动环信息通过电子邮件发送至厂家远程监控中心，并由厂家按月度或季度输出微模块体检报告，协助用户了解微模块健康状况并针对隐患给出整改建议。远程代维服务功能还可第一时间将微模块告警信息推送至厂家远程监控中心，提高故障诊断效率，缩短故障响应时间。远程代维服务功能启用后的一年内为试用期，厂家在试用期内应免费提供该服务。 9、应免费支持通过移动APP访问，可通过苹果App Store和主流安卓应用市场免费下载iOS和Android版移动监控APP，方便用户通过个人智能终端与微模块进行随时随地的双向通讯，有效提高机房管理效率。移动监控APP应可查看微模块的设备列表、信号列表、重点关注信息、实时告警、历史告警、历史数据、PUE值、分级告警比例等信息，监控采集器须具备计算机软件著作权登记证书。 | 2 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 8 | 带式水浸 | 带式水浸（检测线长5米，提供RJ45口，每台空调选配一个） | 2 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 9 | 烟雾传感器 | 工作电压：DC 12V； 探测方式：光电； 安装方式：吸顶安装； 输 出：继电器常开／常闭； 尺 寸：φ112*41mm； | 2 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 10 | 短信Modem | 支持4G全网通 | 2 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 11 | 消防组件 | 1、支持机架式安装，高度≤6U； 2、应集成消防控制器、温度传感器*2（前后各1路）、烟雾探测器*2（前后各1路）、七氟丙烷储罐、状态指示灯、声光告警、干接点信号输出（电源故障/火警/故障/喷放）、后备电池和机架安装组件； 3、 任一温度传感器和任一烟雾探测器同时告警则触发火警，延时30s执行气体喷放； 4、七氟丙烷储罐、温度传感器、烟雾探测器均应具备公安部消防产品认证，并提供相应的检测报告。 | 1 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 12 | 4路开关量采集器 | 四路数字信号采集器（RJ45型接口，用于水浸/烟感/红外/门碰传感器等网口型传感器的扩 展） | 1 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 13 | 成套线缆 | 工厂预装的柜内线缆，含各类传感器、智能设备与监控采集器之间的通信线缆和供配电线缆 | 2 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 14 | ★精密空调 | 1、精密空调系统应包含行间空调、封闭框组件、带式水浸传感器。 2、※空调系统应与供配电一体化柜、机柜、UPS主机、PDU、监控采集器等投标微模块品牌一致，采用行间空调，与服务器机柜并排使用，非插框式空调（提供证明文件，供货时进行查验），不得为OEM或ODM产品；需提供投标型号权威第三方认证证书，证书制造商与申请单位名称应一致。 3、 空调系统宽度300mm，高度2000mm，整体深度与供配电一体化柜齐平。 4、 空调系统前后门均应为全封闭钣金门，与内部行间空调前送冷风、后回热风的方式相结合，形成冷热通道均密封且互相隔离的效果。 5、行间空调技术要求： 5.1采用谷轮EC变容量压缩机，额定制冷量≥12.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷；提供厂家盖章的产品证明文件。 5.2 采用EC风机，最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。为保障微模块内气流循环的持续性，风机应采用冗余设计；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 5.3 温度调节范围：18℃～40℃； 5.4 温度调节精度：±1℃ ，温度变化率＜5℃/小时； 5.5 应采用环保制冷剂R410A； 5.6 应采用电子膨胀阀，可无级调节开度10%~100%，精确快速地控制流量； 5.7 冷凝器工作环境温度范围不小于-15℃～+45℃； 5.8 冷凝器应能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； 5.9 冷凝器应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； 5.10 机组应具备CCC/CE认证。 | 2 | 台 | 施耐德、威图、维谛 |
| 15 | 空调室外机 | 1、空调室外机安装在各楼楼顶，不可外墙壁挂式安装； 2、本项包括空调管道安装，管道距离请参看各机房所在楼层平面图、各机房平面图或自行现场勘察； 3、本项包括空调进排水管道安装，进水管dn25，进水管排水管dn32，排水管采用耐高温带钢丝ppr管，进水管包裹2公分厚橡塑保温处理，管道距离请参看各机房所在楼层平面图、各机房平面图或自行现场勘察； 4、本项包括空调防水围堰，采用100*100mm混凝土浇筑或白铁皮定制楼层水槽； 5、本项包括空调安装时所需的各类辅材，包温管，制冷剂，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架，室外机电源控制线等辅材； 6、本项包括空调安装时所需的电缆，型号ZR-YJV-5*6，电缆数量请参看各机房所在楼层平面图、各机房平面图或自行现场勘察； 7、本项包括空调室外机安装时所需的定制槽钢托架； 8、空调室外主机的环境温度-15℃～+45℃，落差-8m～+30m。 | 2 | 台 | 施耐德、威图、维谛 |
| 16 | 服务器机柜 | 1、机柜宽度600mm，高度2000mm，深度与供配电一体化柜齐平。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门； 2、柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 3、柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 4、柜内应配备不少于15U气流挡板和3U毛刷，用于封堵没有安装设备的U位，避免柜体前后部的冷热空气直接混合，挡板材质阻燃等级不低于UL94-V0，须提供UL认证；同时，为兼顾柜内前后走线需要，每个机柜单元应配备不少于3块1U毛刷； 5、柜体后部左右两侧应各配备1条竖直理线板，理线板上应开有若干小方孔及葫芦孔，兼具强弱电缆捆扎理线和免工具挂接0U PDU用； 6、每柜内应配备不少于4个温度传感器和2个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部的上、中、下处，用于全面、精细地监测柜内微环境；提供厂家盖章的产品公开文件证明。 7、柜体颜色为RAL7021。 | 7 | 台 | 施耐德、威图、维谛 |
| 17 | 承板 | 专用固定承板/黑色，承重50KG | 14 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 18 | 盲板 | 塑胶材质，满足UL94-V0（高于V1）阻燃要求 | 5 | 包 | 施耐德、威图、维谛 |
| 19 | 机柜专用PDU | 1、直安装（0U），额定电流32A，输入电压范围210～300VAC，输入电缆截面积≥6mm2； 2、PDU外壳采用冷轧钢板或铝合金型材，颜色为RAL7021，表面喷涂采用细砂纹； 3、每PDU插座规格及数量不少于21*C13（10A，IEC320）、3*C19（16A，IEC320）； 4、PDU背部应标配固定挂钉，可免工具挂接于机柜后部两侧的竖直理线板。 | 14 | 套 | 施耐德、威图、维谛 |
| 20 | 300宽线槽 | 全封闭，内部强弱电分层走线 | 3 | 套 | 国产优质 |
| 21 | 600宽线槽 | 全封闭，内部强弱电分层走线 | 9 | 套 | 国产优质 |
| 22 | 钢混抗静电地板 | 600*600*35mm HBW.600.32.Z.G | 61 | 平方 | 国产优质 |
| 23 | 地板角钢边支架 | 4#角钢制作，并刷防锈漆 | 61 | 米 | 国产优质 |
| 24 | 踢脚线 | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | 43 | 米 | 国产优质 |
| 25 | 吸盘 | 单爪 | 2 | 只 | 国产优质 |
| 26 | 机柜底座 | 1400mm*600mm | 7 | 个 | 国产优质 |
| 27 | 空调底座 | 1400mm*300mm+室外底座 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 28 | 电池底座 | 780mm*880mm | 4 | 个 | 国产优质 |
| 29 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-4*16+1*10 | 20 | 米 | 中策、远大、元通 |
| 30 | 机柜电缆 | ZR-YJV-3*4 | 200 | 米 | 中策、远大、元通 |
| 31 | 金属软管 | G25 | 40 | 米 | 国产优质 |
| 32 | 金属网络桥架 | CT-200mm*100mm,（含支架、连接片等） | 18 | 米 | 国产优质 |
| 33 | 工业连接器 | 32A | 14 | 套 | 国产优质 |
| 34 | 墙插座 | A3E32_1A | 14 | 个 | 国产优质 |
| 35 | 供配电辅材 | 配套 | 2 | 批 | 国产优质 |
| 36 | B级电源防雷器 | XSP-60/4 | 2 | 套 | 雷迅、正泰、易龙 |
| 37 | C级电源防雷器 | XSP-40/4 | 2 | 套 | 雷迅、正泰、易龙 |
| 38 | 铜排 | 40×4mm | 24 | 米 | 国产优质 |
| 39 | 绝缘子固定桩 | 配套 | 2 | 批 | 国产优质 |
| 40 | 接地线 | 黄绿线ZR-BVR-6 | 100 | 米 | 国产优质 |
| 41 | 19英寸标准网络机柜 | 1、42U，2000mm*600mm*600mm，前后网孔门 2、要求提供信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心的抗震测试报告复印件并加盖原厂公章 3、要求提供第三方检测机构的动态堆码检测报告复印件并加盖原厂公章。 4、要求提供环境管理体系证书ISO14001复印件并加盖原厂公章。 | 10 | 台 | 图腾、威图、APC |
| 42 | 消控室基础空调 | 5匹冷暖机，制冷量12000及以上 | 1 | 台 | 美的、海信、格力 |
| 43 | 安装集成 | 定制 | 1 | 项 | 施耐德、威图、维谛 |

## （五）园区链路资源及云资源的技术要求

| 园区链路资源及云资源的技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络链路一 | 光纤1024M，无固定IP | 条 | 1 |
| 2 | 网络链路二 | 光纤100M，固定IP | 条 | 1 |
| 3 | 云应用服务器 | ​1、cpu：≥16核心 2、内存：≥32G 3、硬盘：系统盘≥100G，数据盘≥500G 4、操作系统：CentOS x64 或windows server X64； 5、云带宽：≥10M，其他云服务共享带宽 | 台 | 1 |
| 4 | 云数据服务器 | 1、cpu：≥8核心 2、内存：≥16G 3、数据库空间：≥500G， 4、硬盘：系统盘≥100G，数据盘≥500G 5、操作系统：CentOS x64 或windows server X64； | 台 | 1 |

2、商务需求

2.1交货时间及地点

▲(1)中标人应在合同签订，具备施工条件后90日历天内供货、安装、调试完成。

(2)交货地点：采购人指定地点。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：2年。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

▲4.付款方式

（1）合同签订前中标供应商支付总价的5%作为履约保证金。

（2）合同签订后，采购人向中标单位支付至合同款的40%进度款；

（3）签收竣工经验收合格证明后，采购人向中标单位支付至合同款的100%进度款，采购人无息退还履约保证金。

注：

1、除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

- 第四部分   评标方法及评分标准

## 一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。

13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

## 五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

## 八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 九、具体评标标准

21.商务技术部分（70分）

1、商务资信（18分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值区间 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资 信分（18分） | 1 | 根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定 | 0-2 | 主观分 |
|  | 2 | 投标人经营状况 （根据投标人经营类似项目时间长短、获得荣誉等情况综合评定） | 0-2 | 主观分 |
|  | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系、ITSS国家信息技术服务运行维护标准符合性证书，每提供个份证书0.5分、总共2分，没有不得分。（合格且在有效期内）。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 4 | 投标人具有基础电信业务经营许可证证书得1分，投标人具有增值电信业务经营许可证证书得1分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 5 | 投标人具备与两家或两家以上国内主流（IDC2019年十大中国公有厂商市场排名）云平台厂商多地资源接入互通的能力，得2分，需提供云平台厂商原厂证明文件，同时提供跨云服务官网接入对应厂商云平台的截图证明，不提供不得分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 6 | 投标人所投云平台需要满足专网接入能力，同时通过安全等保四级得2分，投标时提供证明文件复印件加盖投标人公章,不提供不得分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 7 | （1）投标人在萧山机器人小镇建设5G网络，需提供网络运营商5G基站点位图、信号覆盖测试情况的得2分； （2）投标人提供网络运营商网络使用授权书，并提供小镇5G基站点位图、信号覆盖测试情况，提供的得2分； 注：以上两项不重复得分，资料不全或不提供均不得分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 8 | 投标人提供自2016年1月1日起有相关特色小镇项目业绩案例的，每个案例得1分，最高得4分。 （注：业绩证明材料应同时提供合同复印件） | 0-4 | 客观分 |

- 技术部分（52分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 具体描述 | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（52分） | 9 | 投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定） | 投标产品符合明确指标参数得16分，打※参数为重要的性能指标及技术参数，负偏离或缺漏项的每项扣1分，其他性能指标及技术参数，负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 | 0-16 | 主观分 |
|  | 10 | 投标产品优劣性 | 所投平台厂家具备拥有以下自主开发软件著作权证书，智慧园区运营管理平台类、智慧园区招商与资产管理系统类、智慧园区大数据分析及可视化展示平台类、舆情监测类软件著作权登记证书等软著，每项得1分，最高得4分。 | 0-4 | 客观分 |
|  | 11 | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定 | 由评标委员会根据投标人对供货时间、工程进度的控制、对进度影响因素考虑周全程度和响应程度等的措施进行评分。 | 0-1 | 主观分 |
|  | 12 | 项目负责人及技术力量安排等 （综合评定） | （1）项目经理具备PMP项目管理证书及信息系统项目管理师证书，且具有云计算厂商认证证书的得3分，具备任两项得1分，不具备不得分； （2）项目成员具有ITIL服务认证证书及CISP注册信息安全专业人员认证证书得2分，不具备或部分不得分； （3）项目组成员具有云计算相关认证的，其中属于云计算原厂商高级工程师的得1分； （4）项目团队其他成员具备5名及以上高级工程师或5名及以上PMP工程师的得2分。 （投标人须提供项目所有成员证书复印件、在本单位近3个月社保缴纳证明，不提供不得分，加盖公章。） | 0-8 | 客观分 |
|  | 13 | 技术方案 | 投标人根据对机器人小镇现状及需求了解程度，提出符合建设要求的整体解决方案，方案科学、合理、可行。 | 0-2 | 主观分 |
|  |  |  | 投标人对机器人小镇进行现场勘点，依据实际勘点情况，提供项目勘点图片及说明，并提供整体图纸设计及点位分布情况。 | 0-2 | 主观分 |
|  | 14 | 对本项目的合理化建议（综合评定） | 投标人依据小镇要求情况，提供小镇建设的合理化建议及规划建议。 | 0-2 | 主观分 |
|  | 15 | 服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定） | 由评标委员会根据投标人对供货的质量、质保期限、供货的方案、可靠性及技术保障的措施叙述科学合理进行评分。 | 0-1 | 主观分 |
|  | 16 | 服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定） | - 投标人具有较强的本地化服务能力，有售后服务机构的得1分，需提供售后服务机构的证明资料（营业执照复印件）。 - 售后服务方案、措施、响应等情况综合评定（1分）。 - 自项目施工开始起，承诺提供至少1人驻场服务得1分，提供平台培训等相关服务；承诺增加一年维护期得1分。（2分） | 0-4 | 客观分 |
|  | 17 | 培训计划 | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理等进行评（1分）。 | 0-1 | 主观分 |
|  | 18 | 投标文件制作质量情况 | 根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定 | 0-1 | 主观分 |
|  | 19 | 投标人须按“系统平台演示要求”使用成熟系统逐一进行演示，由评委根据投标人演示结果与“系统平台演示要求”中描述中的匹配度及投标人系统的稳定性，易用性，成熟性，扩展性酌情进行评分。不接受PPT，word等文档方案的演示，不接受原型的演示，不接受静态页面，效果图等的演示，需要有成熟系统进行在线演示。 演示所需的电脑、网络等设备由投标人自行准备，演示时间控制在20分钟以内。 | 一、园区大脑基础系统（1分） （1）用户管理操作（0.5分） a、能够实现企业员工的新增关系绑定，企业员工信息包含姓名、手机号、企业、企业内角色 b、企业角色需要区分企业主，管理员和普通员工 c、能够根据企业、姓名、手机号、账号昵称搜索用户，展示该用户最近的登录时间 （2）权限管理（0.5分） a、角色管理：能够新增角色，角色按功能模块选择，功能模块下有增删改查权限区分 b、账号管理：能够新增平台登录账号、设置账号状态是否正常、停用，初始化登录密码，赋予角色权限，并将账号关联到具体内部员工。 二、企业服务内容（1.5分） （1）企业入驻申请（0.5分） a、能够实现在管理端查看所有的企业入驻申请信息，能够切换已处理、未处理进行查看 b、申请信息显示：公司名称、所属行业、联系人、申请时间、管理人、对接人等信息 （2）企业园区活动（0.5分） a、企业活动可以自定义活动类型，活动发布后能看到浏览人数和包括人数 b、平台能够查看所有的报名人员信息，包含姓名、公司名称、手机号、报名时间 （3）政策服务（0.5分） a、能够实现在平台上传政策解读的文件，用户在移动端进行政策的查看并申请 b、能够在平台查询政策申请的记录，记录需要包含提交人信息、具体联系人信息、公司相关信息并可进行完成任务的操作。 三、共享会议室（1分） a、共享会议室的维护：能够新增共享会议室，可以录入按小时和天租金和押金以及优惠的小时/天租金，可以录入会议室面积以及容纳的人数信息，并且能够选择提供基础的附加项目服务 b、能够查看所有的会议室申请记录，记录中包含预约人信息、公司信息、预约时间信息、支付押金信息 c、能够查看共享会议室的预定表，查看每个会议室的每天的按小时的预定情况，方便进行会议室安排 d、能够录入预定会议室的收费、收费信息需体现应收金额、实收金额、附加收费金额、退款金额信息 四、智慧招商（2.5分） （1）房源管理（1分） a、能够新建房源关联到系统区域上、系统区域分为多级，房源信息包含房源面积、装修状态、招商状态、是否已出租、预租单价、房源的个性化标签管理等 b、能够统计所有房源、闲置房源、已出租房源、保留房源的单元数及面积信息 c、能够根据面积、装修类型、出租状态、招商状态进行房源的筛选查询。 （2）楼宇管理（0.5分） a、能够新建楼宇关联到系统区域上，自动将区域下房源关联到该楼宇信息中，楼宇信息包含楼层、房源数、房源面积、用途、占地面积、建筑面积、建成时间、图片等基础信息维护 b、能够实现区域中楼栋的查询，统计该区域楼栋中的所有房源、闲置房源、已出租房源、保留房源的单元数及面积信息。 c、楼宇列表需要展示房源数、在租房源数、在租面积、在租率等信息 d、能够展示楼宇的租控图信息，按楼层，房源的直观展示，显示已出租未出租房源、已出租房源需要展示客户名称信息 （3）企业客户管理（0.5分） a、能够对所有的企业信息进行基础信息的维护和管理。企业名称、行业、企业性质、人数、注册资金、组织机构代码、图片、经营范围等基础数据 b、能够录入企业的租赁房源信息，展示租赁的房源面积、录入企业的入驻时间信息 c、可以对企业基础资料信息进行导入和导出 （4）意向客户管理（0.5分） a、能够添加意向客户信息，客户名称、跟进状态、跟进人，预计签约时间、跟进时间、行业、客户来源、客户联系信息、客户需求信息等。 b、能够对跟进阶段如初次接触、潜在客户、意向客户、成交客户、流失客户等数据的统计及筛选查询 五、数据可视化平台（2分） （1）企业数据概况（0.5分） a、需要展示入驻企业数，本月入驻企业数、撤离数，企业入驻年限分布、性质分布、行业分布等信息 b、数据展示以饼状图、曲线图、柱状图等进行展示 （2）用户数据概况（0.5分） a、统计用户总数信息、今日新增、活跃数信息 b、能够按企业主、管理员、员工进行分类统计、能够统计企业用户的排行信息，用户按月的增长率信息等 （3）运营数据概况（0.5分） a、资讯、公告服务的发布阅读数据统计，共享资源统计，概况，预约排行等 （4）物业服务效能统计（0.5分） a、服务效能概况、本月报修处理状况，处理解决周期统计、延期情况统计、设备巡检概况、巡更路线与人员及任务概况、设备巡检执行率等内容 六、5G园区会议平台（2分） 园区会议平台是专为小镇定制的直播平台，线上直播间显示直播画面，并且直播间体现5G速率。 | 0-10 | 主观分 |

投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

23.其他需说明事项

投标人在《投标人基本情况表》须注明中标通知书邮寄地址、接收人、联系电话。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（货物类样本）

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG

-  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格和供方交纳质量保证金后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

2、质量保证金：采购项目验收合格后，需方向供方收取质量保证金（中标价的  %）。质保期结束且无质量问题，由需方将质量保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，按合同第九条处理。

6、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

（服务类样本）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号XZCG  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币附：

《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）：                      供方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：  

帐号：                             帐号：

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件…………………………………………（页码）

（2）最近1年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)…页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（6）授权书……………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有履行XXXXXX项目（招标编号：            ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称或采购机构名称）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、授权书

法定代表人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）

授权书

XXX（采购单位名称或采购机构名称）：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：     】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

附：

- ▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、是否可享受价格扣除：根据招标文件3.3小型、微型企业价格扣除的政策规定，给予满足条件的投标人用扣除后的价格参与评审的支持。填写方式可参考后页样表▲投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则视为投标人提供虚假材料投标，投标无效

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

投标(开标)一览表（价格填写样表）

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） | 货物的制造商或服务的提供商 | 是否可享受 价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AA | AA |  |  | X |  |  | 是 |
| 2 |  | BB | BB |  |  | Y |  |  | 是 |
| 3 |  | CC | CC |  |  | Z |  |  | 否 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可享受价格扣除部分的报价合计（小写） |  |  |  | X+Y（上述表中最后一栏为“是”的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | X+Y+Z（所有报价的合计） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | X+Y+Z |  |  |  |  |  |

- 涉及价格扣除的产品时，可能有服务类或货物类有部分货物产品为小微企业，以一个项目为例，其中有一部分产品A价格为X，B价格为Y，剩余部分C价格为Z，其中X和Y属于小微企业扣除，则在清单中列明，并在最后一列填写“是”，“可享受价格扣除部分的报价合计”为小微企业享受价格部分的报价的合计，即X+Y。投标人必须如实填写，否则按照表格说明虚假材料不如实应标，投标无效处理。

三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- ▲商务技术文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为 然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书 ………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）…………………（页码）

（4）联合体协议… ……………………………………………………（页码）

（5）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………（页码）

（6）主要业绩证明… …………………………………………………（页码）

（7）其他商务文件或说明………………………………………………（页码）

（8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（9）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（15）培训计划…………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（17）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明…………（页码）

（18）中小企业声明函（如涉及）……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理XXXXXX项目【编号：           】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理XXXXXX项目【编号：XXXXXXXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签章）         单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

四、联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就XXXXXXXX（采购机构名称）组织实施的XXXXXX项目（XXXXXXXXXXXX）共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （电子签章）          乙方单位：          （电子签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

五、资信文件复印件（如果要求提供）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 九、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十六、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

十八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（电子签章）：

注：▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购节能产品表

| 序号 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品政府采购品目清单中序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：节能产品清单认证证书

附表5：政府采购环境标志产品表

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境产品政府采购品目清单中的序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：环境标志产品认证证书

供应商名称（电子签章）：

日期：   年  月   日

附件6

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。