萧山知识产权公共服务中心多媒体

系统采购项目

公开竞争文件

交易编号：萧开采（2023）082号

交易发起人：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

二〇二三年十二月二十日

目  录

第一部分      交易公告

第二部分      响应人须知

第三部分      交易需求

第四部分      交易办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 交易公告

一、基本情况

交易编号：萧开采（2023）082号

交易名称：萧山知识产权公共服务中心多媒体系统采购项目

预算金额(元）：2500000.00

最高限价(元）：2500000.00

交易需求：萧山知识产权公共服务中心多媒体系统采购项目，1批。详见交易需求。

合同履约期限：详见公开竞争文件

本项目接受联合体投标：（  ）是；（√）否。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：无；

8、本项目不接受联合体参与（潜在响应人能独立完成本项目）。

三、获取公开竞争文件

时间：/至2024年01月02日14:30，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：响应人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取公开竞争文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取公开竞争文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年01月02日14点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

交易时间：2024年01月02日14点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、其他补充事宜

1、响应人认为公开竞争文件使自己的权益受到损害的，可以自获取公开竞争文件之日起3天内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出异议。异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层交易监督机构提出投诉。

2、其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开竞争文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开竞争文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开竞争文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开竞争文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开竞争文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

六、对本次交易提出异议、投诉，请按以下方式联系

1、交易发起人信息

名称：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

地址：杭州市萧山区市心北路99号

项目联系人（询问）：尤奇青

项目联系方式（询问）：0571-82290506

2、代理机构信息

名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼

项目联系人（询问）：高华萍

项目联系方式（询问）：0571-83881218

3.采购监督管理部门：

名称：开发区财政局

地址：杭州市萧山区市心北路99号

联系人：倪女士

监督投诉电话：0571-82838922

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 响应人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （√）A货物类。 （ ）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （ ）A适用。 （√）B不适用。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 现场讲解 | （ ）A不组织。 （√）B组织。 1、演示要求：在评标时安排投标人软件演示人员演示，演示时间不超过15分钟，演示人员不超过2人。演示人员如为法定代表人签到时须提供身份证原件、营业执照复印件；演示人员如为授权代表签到时须提供身份证原件、软件演示授权委托书原件（详见招标文件格式范例附件6），否则不予签到，视为放弃演示。演示结束后，评标委员会若有提问的需做解答。 2、签到时间：2024年01月02日14：00-14：30止，签到截止时间同提交投标文件截止时间（开标时间），逾期签到视为放弃演示。 3、签到地点：杭州市萧山区建设二路1503号萧山区开发区教育指导中心院内西侧兴达市政三楼开标室。 4、演示所需设备等由投标人自备。 |
| 8 | 响应人应当提供的资格证明文件 | （1）资格证明文件：见公开竞争文件第二部分10.1。 响应人未提供有效的资格证明文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，交易无效。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。公开竞争文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。 交易报价出现下列情形的，交易无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的； 交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取。 成交单位在成交后提供纸质响应文件一正二副。 |
| 11 | 代理机构代理费用 | 本项目代理服务费由交易发起人支付。 |
| 12 | 履约保证金 | 成交金额2%。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 异议接收人及答复 | 代理机构异议接收人：范梦迪 联系方式：0571-83881208 地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼 邮箱：492477800@qq.com 如通过邮箱方式发送异议，须提交符合法规及公开竞争文件要求的异议文件（参考附件1），盖章扫描后发送，异议的受理按答复主体划分以交易发起人或代理机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、交易需求、评分办法及交易过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由交易发起人进行答复。 涉及流程组织等相关事项，由代理机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本公开竞争文件适用于该项目的交易、响应、评审、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2“代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3“响应人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，响应人电子签名指响应人电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目交易活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3.异议、投诉

3.1响应人异议

响应人对交易活动事项有疑问的，可以提出异议，交易发起人或者代理机构应当在3日内对响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。响应人提出的询问超出交易发起人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知响应人向交易发起人提出。

3.2响应人异议

3.2.1提出异议的响应人应当是参与所质异议项目交易活动的响应人。潜在响应人已依法获取其可异议的公开竞争文件的，可以对该文件提出异议。

3.2.2响应人认为公开竞争文件、交易过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向交易发起人或者代理机构提出异议，否则，交易发起人或者代理机构不予受理：

3.2.2.1对交易过程提出异议的，异议期限为各交易程序环节结束之日起计算。对同一交易程序环节的异议，响应人须一次性提出。

3.2.3响应人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

3.2.3.1响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2异议项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出异议的日期。

响应人提交的异议函需一式三份。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

异议函范本及制作说明详见附件1。

3.2.4交易发起人或者代理机构应当在收到响应人的书面异议后3日内作出答复，并以书面形式通知异议响应人和其他与异议处理结果有利害关系的交易当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者异议事项可能影响交易结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3响应人投诉

3.3.1异议响应人对交易发起人、代理机构的答复不满意或者交易发起人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后10日内向基层监督机构部门提出投诉。

3.3.2响应人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3响应人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4以联合体形式参加交易活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、公开竞争文件的构成、澄清、修改

4．公开竞争文件的构成

4.1公开竞争文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2响应人须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

5.公开竞争文件的澄清、修改

5.1已获取公开竞争文件的潜在响应人，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

5.2 代理机构对公开竞争文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取公开竞争文件的潜在响应人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为公开竞争文件的组成部分。

- 三、响应

6.公开竞争文件的获取

详见交易公告中获取公开竞争文件的时间期限、地点、方式及公开竞争文件售价。

7.交易前答疑会或现场考察

交易发起人组织潜在响应人现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在响应人按第二部分响应人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.交易保证金

本项目不需缴纳交易保证金。

9.响应文件的语言

响应文件及响应人与交易有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.响应文件的组成

10.1资格文件：

10.1.1符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.2商务技术文件：

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3营业执照；

10.2.4符合性审查资料；

10.2.5评审标准相应的商务技术资料；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7响应人廉洁自律承诺书。

10.3报价文件：

10.3.1交易一览表（报价表）。

响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；

响应人提供虚假材料投标的，交易无效。

- 11.响应文件的编制

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各响应人在编制响应文件时请按照公开竞争文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是响应人的风险。

11.2响应人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照公开竞争文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。响应人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.响应文件的签署、盖章

12.1响应文件按照公开竞争文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲响应人的响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的，其交易无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，响应人应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3公开竞争文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.响应文件的提交、补充、修改、撤回

13.1响应人应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向响应人发出确认回执通知。在响应截止时间前，除响应人补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与响应人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份响应文件

不收取备份响应文件。

15.响应文件的无效处理

有公开竞争文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

16.交易有效期

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲响应人的响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的，交易无效。

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知响应人延长交易有效期。响应人同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，响应人拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查

17.交易

17.1代理机构按照公开竞争文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有响应人均应当准时在线参加。响应人不足3家的，不得开标。

17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，响应人按照平台提示和公开竞争文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18、资格审查

18.1交易后，交易发起人或代理机构将依法对响应人的资格进行审查。

18.2交易发起人或代理机构依据法律法规和公开竞争文件的规定，对响应人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3响应人未按照公开竞争文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的响应人，交易发起人或代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格响应人不足3家的，不再评标。

- 五、评审

19.评审委员会将根据公开竞争文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各响应人对公开竞争文件的响应情况。对实质上响应公开竞争文件的响应人，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的响应人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见公开竞争文件第四部分交易办法。

- 六、定标

20.确定成交响应人

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交响应人。

21.成交通知与成交结果公告

21.1自成交人确定之日起3天内，代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布成交结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和交易编号，成交人名称、地址和成交金额。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照公开竞争文件确定的事项签订书面合同。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，响应人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交响应人拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交响应人，也可以重新开展交易活动。

23.5书面合同由交易发起人与成交响应人根据公开竞争文件、响应文件等内容签订合同。

24.履约保证金：成交金额2%。

八、电子交易活动的中止

25.电子交易活动的中止。交易过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响交易公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响交易公平、公正性的，应当重新交易。

九、验收

27.验收

27.1交易发起人应当组织对响应人履约的验收。

第三部分   交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

- 一、交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 具体规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山知识产权公共服务中心多媒体系统采购项目 | 详见交易需求 | 批 | 1 |  |

- 二、交易需求

- 1、技术需求

- 萧山知识产权公共服务中心多媒体系统采购项目设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、大厅LED大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅LED屏 | - 投标产品LED屏像素点间距≤1.25。 2.模组尺寸：320mm*160mm，刷新率≥3840Hz。 3.单元最大亮度≥800cd／m2，可视角度达到水平：≥170°，上下：≥170°。 4.对比度≥6000:1，像素密度：640000点/㎡。 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平。 6.LED显示屏运行时闪烁值不低于-44.3db、镜面反射率不低于0.3%、蓝光无危害值不高于0.5（W•m-2•sr-1）、视网膜热危害值不高于16（W•m-2•sr-1）、415nm-455nm光辐射值不能超过整个蓝光光谱50%。（需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件）。 7. LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内）。（需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件）。 - 8. LED屏体具备黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理，防眩光、单元模组可以加装黑色面罩，对比度好。 9.照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。（需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件）。 10.可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 11. LED显示屏的视觉舒适度（VICO指数）量化分级达到1级，产品视觉健康舒适度为S级。 12.依据GB/T 10125-2012、GB/T 2423.17-2008、GB/T 6461-2002对LED显示屏的盐雾检测符合标准要求，且盐雾试验的保护评级(Rp)和外观评级(Ra)均为 10 级（需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件）。 13.具有智能自适应数字处理技术，采用DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性。有效提升图像的景深层次感。 ◆14.LED显示产品PCB板材料通过防霉专项试验（需提供具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件）。 ◆15.为保证技术的可延续性和未来新技术的兼容性，同时确保软件的可靠稳定，要求LED生产厂家具备软件研发成熟度CMMI5级认证证书（提供相关证明文件复印件）。 ◆16.LED显示屏厂家符合国家安全生产标准，须获得安全生产标准化二级或以上证书（提供相关证明文件复印件）。 17.投标单位所投LED显示屏生产厂家获得国家级中国专利金奖；投标文件中提供市场监督管理局（知识产权局）官网名单并截图复印件；（提供相关证明文件复印件）。 18.为保证使用的产品具有先进性和市场竞争性，LED显示屏生产厂家须获得国家级科学进步奖（提供相关证明文件复印件）。 | ㎡ | 9.98 |  |
| 2 | 框架、钢结构及包边 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量。 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条。 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条。 | ㎡ | 9.98 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.无需转接板，单卡自带8个HUB320 26 P接口，更加稳定。 2.单卡带载像素512*512。 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 | 张 | 39 |  |
| 4 | LED电源 | 1.工作温度：-30-60℃ 度。 2.存贮温度：-40—80℃ 度。 3.振动耐受：10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutes each along X,Yand Z axis。 4.冲击耐受：49m/S²(5G),20 onceeach X,Yand Z axis。 5.额定输入电压：200-240 Vac。 6.输入电压范围：190-264 Vac。 7.输入频率：47—63 Hz。 8.效率：≥87（Vin=220Vac）%。 9.最大输入电流：≤3.0 A。 10.输入浪涌电流：≤60。 | 台 | 49 |  |
| 5 | 图形工作站 | 处理器I5-9500以上 内存8G 硬盘1T 2G独显 250W电源，含21.5寸以上显示器。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 定制箱体 | 直角屏专用箱体结构，欧标铝型材连接主结构及箱体，做防锈、防水、防潮处理。 | ㎡ | 9.98 |  |
| 7 | 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载。 3.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 4.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 5.支持个性化的画质缩放。 6.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，多窗口显示。 7.支持5窗口任意布局。 8.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 10.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 12.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 13.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 嵌入式云控制软件 | ◆1.智能软件多样式操控管理，配置X、Y轴及长宽度设置根据显示要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。(提供功能截图复印件）。 2.支持对系统盘里的文件进行编辑上传及U盘上传节目，速度不少于10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加U盘节目单安全认证功能；配置密码认证命令，安全密码由管理者自主设定，播放节目需密码认证成功后才能执行，根据需求对播放内容进行日志回访。 3.对高清视频进行软硬件加速处理，保障高清片源播放的流畅性，播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30%；多个1080P或4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%。 ◆4.节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去PPT不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv等）进行自动解码导播。（提供视频自动导播软件V1.0计算机软件著作权登记证书复印件）。 ◆5.设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt文件时，可通过手机、APID等对PPT进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。(提供功能截图复印件）。 6.管理者进行智能管控时，通过智能设备（手机、IPAD等）采用扫描二维码（每台设备拥有单独二维码，保证管理安全性），通过多重双向安全认证后提交授权通过后方可操控设备。 7.管理者实时掌握设备运行状态：设备开、关状态、当前节目播放状态及节目列表内容，内置监控功能实时监控显示屏播放内容，加强播放内容安全性；播放节目时，管理者如需切换节目或发送信息，可登录微信客户端发送，并发送切换节目画面于管理者，方便管理者安全智能操作并减少工作量。 8.根据管理实际要求可执行每天、每周不同时段计划开、关机任务：执行计划任务时同步开启外接设备（视频处理器，功放、显示屏等）后，并播放节目列表选定文件；反之执行关机命令时，首先自动关机播放窗口，并逐步关闭外接设备。设备任务执行情况发信息给主管理人员。 9.设备处于计划开关机任务之外，需要紧急使用时，管理者可通过微信客户端对整套设备进行开机，并播放内容，同步管理者会收到设备开机及节目播放信息。为保证播放内容安全及正确性，要求在移动端可实时监控播放画面。并可在使用结束后实现全部断电关机。 10.管理者在任意地方登录智能设备PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。(提供功能截图复印件）。 11.为保障软件安全及合法性，投标时需提供符合以上功能参数控制软件的原厂技术确认函。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 安全接入终端 | ◆1.可接入互联网、专网网络等多种组网方式（提供公安部检测报告复印件）。 2.支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道。 3.支持服务端地址统一分配，可允许不同NVR\DVR\IPC的私网IP相同。 4.支持NAT地址转换。 5. 支持NVR\DVR\IPC等产品接入，能够接入实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务。 6.可自动发现接入的NVR\DVR\IPC,自动识别厂商形成列表（提供公安部检测报告复印件）。 7.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入（提供公安部检测报告复印件）。 8.支持开关量告警可以上报到服务器。 9.支持对重要视频及码流加密传输（提供公安部检测报告复印件）。 10.支持根据MAC地址进行黑白名单控制（提供公安部检测报告复印件）。 11.支持监控业务正常进行的同时对非监控业务过滤。 12.◆支持4路网口并发8Mbps视频流,总计32Mbps流量 转发（提供公安部检测报告复印件）。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 主控服务器 | 1.软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理搭建；Intel 嵌入式工控专业四核处理器,主频1.99GHz，内存双通道≥4G，固态硬盘≥64G，64位操作系统。X86架构Windows系统，自带一键还原功能，支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面，内嵌云控制软件。 ◆2.支持至少1路HDMI和1路VGA+Audio同步输出、不少于3路以太网RJ45输入、不少于4路USB接口、自带1路5V不间断电源输出接口，1路受控220V交流电源输出，工作电源：AC220V 电源输入处装置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），内置浪涌防护装置（提供防浪涌检测报告复印件）。 3.支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗（待机时小于5W，工作状态30W），支持USB鼠标、键盘及19寸、22寸显示器多分辨率工作场景。 4.1路220V/400W稳压延时电源输出，便捷式提醒按钮，设备关机时同步延时关闭后端设备（视频处理器、拼接器、功放、显示屏、灯光等）供电；同理设备开机时同步延时开启后端设备，并发送开、关机、断、联网服务号提醒消息于管理员。 5.投标时需提供设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告复印件。 6.为保障设备使用稳定及长效性，投标时需提供符合以上设备参数的服务器原厂售后服务承诺书并加盖厂家公章。 | 只 | 1 |  |
| 11 | 吸顶音箱 | 单元组成：8"低音加同轴高音； 输入模式：100V/8Ω； 额定功率：80W； 最大承载功率：320W； 频响范围：50Hz~20kHz； 灵敏度（1W/1m）：91dB； 最大SPL（1W/1m）：119dB； 安装尺寸：开孔直径290mm，喇叭外径320mm，总高度240mm； | 只 | 2 |  |
| 12 | 多功能功放一体机 | 1.安装简单、灵敏度高、性能稳定、功能完善。 2.设备具有2×300W输出功率，设备具有5路话筒输入、4路音频输入、1路音频输出。 3.独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能 4.频率响应：20Hz-20KHz 5.话筒：60Hz-14KHz 6.话筒非线性失真：≤0.2% 7.功放噪音电压：≤15mV 8.信噪比：≥85dB 9.线路：0dB/ 0.775v ◆10.产品具有CQC认证证书（提供复印件）。 ◆11.产品具备中国绿色环保产品证书（提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| （二）、二楼会议室多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二红外无线话筒 | 1.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高； 3.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz（标准：600MHz）； 4.同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器； 5.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 8路调音台 | 8路话筒输入 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示 精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 为电容话筒提供真正专业的 +48V 幻象电源 为外部信号提供插入点 不同单声道输入和 2 个立体声输入 2 路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后 内部电源供电 | 台 | 1 |  |
| 3 | 音频处理器（2*4） | 1. 2路平衡的输入；4路平衡输出接口 2. 占用一个机架式空间 3. 输入接口-输出接口输入可以分配给任何一个输出 4. 斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB 5. Oct和48dB/Oct / 682毫秒输入延时，21毫秒输出延时 6. 采用Linkwits-Riley，Bessel和Butterworth滤波器 7. 参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围 8. 每个输出配有限幅器直观的用户界面 9. 通过后面板、USB接口进行编程 10. 48 KHz的采样频率 11. 独立的输入输出指示 ◆12、产品具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理认证 (提供复印件）； ◆13、产品具有具有质量、服务、诚信AAA企业、中国绿色环保产品、中国智慧会议行业十大品牌（提供证书复印件）； 14、产品具有CE、FCC、ROSH认证证书（提供复印件）； ◆15、产品具有CQC认证证书（提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音箱控制软件 | 《音箱控制软件》是音频处理器配套管理软件。 1、实现通过软件调整扩声系统的均衡、压限、通道路由、相位等功能； 2、实现通过软件调整扩声系统的自动混音及自动反馈抑制等功能； ◆3、具有“音箱控制软件”著作权登记证书（提供软著证书及软著网上查询截图证明复印件） | 套 | 1 |  |
| 5 | 吸顶 音箱 | 单元组成：8"低音加同轴高音； 输入模式：100V/8Ω； 额定功率：80W； 最大承载功率：320W； 频响范围：50Hz~20kHz； 灵敏度（1W/1m）：91dB； 最大SPL（1W/1m）：119dB； 安装尺寸：开孔直径290mm，喇叭外径320mm，总高度240mm； | 只 | 2 |  |
| 6 | 专业 功放 | 线路类型 :class H类 输入阻尼 :20KΩ 频率响应 :35Hz-20Hz 总谐波失真 20HZ-20KHz（8Ω）:0.05% 转换速度 :40V/usec 信噪比 :103dB 阻尼系数(8Ω） : >380 功率输出 :（8Ω） 2*250W 功率输出（4Ω） 2*400W 桥接功率输出 （8Ω）600W / （4Ω）800W 产品具有CQC产品认证证书，提供证书复印件； 设备厂家具备质量、服务、诚信AAA企业证书；中国绿色环保产品证书；中国音响行业十大品牌证书；中国著名品牌证书；提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电源时序器 | 额定输出电压：交流90V-220V 、50Hz,可控制电源：8+2路,每路动作延时时间：17毫秒，供电电源：VAC 50/60Hz 35A，每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源，单路额定输出电源：30A。带液晶市电电压显示屏。后板带大功率接线柱。提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 75寸液晶触摸一体机 | - 显 示 屏：≥75英寸，显示比例(16：9)，可视角度≥178°（可视角度须提供权威的检测报告复印件）； 2.防眩光处理：采用AG钢化玻璃（防眩光），减少玻璃反射光的影响。反射率小于1%； - 触摸技术：采用红外十点触控技术，支持在安卓、windows系统下都可以10笔同时书写。（提供权威检验报告）； 4.智能光控功能：整机能感应并自动调节屏幕亮度。（提供权威检验报告）； 5.边写边擦功能，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能； - 6.输入接口：USB touch输入*2，HDMI输入*2，VGA输入*1，PC Audio输入*1，AV输入*1，ANT（RF）输入*1，TV USB输入*2（2路USB3.0）,RJ45接口*1，DP接口*1（选配），YPbPr输入*1，RS232接口*1，TV WIFI*1； 7.输出接口：Spdif/光纤输出*1，AV输出*1（含L/R音频输出），HDMI输出*1（选配），网络路由*1（选配），耳机声音输出端口*1，VGA*1（选配）； 8.前置接口：HDMI*1，Touch USB*1,TV USB*1,PC USB*1,PC USB*1;USB支持同时在Windows及Android系统下被读取； 9.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网； 10.前置按键：前面板不少于8个功能物理按键，其中包括安卓系统切换按键，可方便快速进行安卓和windows两种系统的切换，包括一键开关机键，方便快速开启和关掉一体机，为便于用户操作，防止按错，系统切换键下标注安卓图标，一键开关机键以红颜色进行区分。 | 台 | 2 |  |
| 9 | 移动支架 | 满足项目使用需求 | 套 | 2 |  |
| 10 | 机柜 | 32U | 台 | 1 |  |
| 11 | 辅材 | 满足项目使用需求 | 批 | 1 |  |
| （三）、二楼叫号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新款取号机21.5寸 | 1.21.5寸液晶显示屏； 2.21.5寸电容触摸屏； 3.迅普高速80热敏打印机； 4.PC控制主机（I3主板 CPU：双核1.8 2G内存 32G 固态，win7系统）； 5.排队管理控制软件； 6.语音系统； 7.内置功放及音响； 8.背板有散热孔。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线呼叫器 | 5代 6位液晶显示、排队、评价双功能；21个功能按键，6位段码液晶显示排队信息；塑胶按键，按键寿命5年以上；长134mm×宽84mm×厚36mm。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 液晶综合屏 | 65寸液晶综合屏，全志A20，Cortex-A7架构，主频1.2G DDR3 1G EMMC FLASH 8G 内置WIFI802.11b/g/n, 默认单WIFI模块 系统Android 4.2，和取号机系统对接 | 台 | 1 |  |
| 4 | 二代征阅读器 | 通过扫描二代身份证读取二代身份证信息 | 个 | 4 |  |
| 5 | LED窗口屏 | 单基色16点阵￠5单行8字 外框吊装：1140*145*35MM 内嵌开口：1006*152MM | 个 | 4 |  |
| 6 | 液晶评价器 | CPU RK3128 四核,Cortex A7,1.2G RAM 1G 内存 16GB 操作系统 Android 6.0 触摸屏 5点电容式触摸 LCD 屏 10.1"高清IPS屏 分辨率 1280*800 对比度 800 亮度 250cd/m2 屏幕比例 ,16：10 WiFi 802.11b/g/n 蓝牙 蓝牙4.0 以太网 外接RJ45转换盒(可选功能） TF card TF卡,(支持最大 32GB) Micro USB Micro USB OTG USB Host USB 2.0 Host HDMI HDMI output 电源插孔 DC 电源输入 耳机 3.5mm立体声耳机输出 串口 串口，扩展功能接口，4P-2.0mm 麦克风 支持 喇叭 2*1W 摄像头 前置200W 麦克风 标配 | 台 | 4 |  |
| 7 | 无线 天线 | 叫号软件通过无线天线发射器发射到显示终端 | 套 | 4 |  |
| 8 | 自助柜员机 | 1.21.5寸，亮度 250cd/m2，规格 21.5寸 对比度3000:1，显示面积 476.6*268mm 背光寿命60000/H，分辨率1920X1080 可视角度上下视角140左右视角178° 2.触摸屏集成方式无缝内置，入式触摸技术 G+G电容触摸技术，标配10点触摸控制书写方式手指响应时间 5ms 定位精度士1.5mm 触摸分辨率4096x4096 计算机响应 系统自动识别 通信方式全速USB2.0 3.I5 8代8G内存128G硬盘 4.双目摄像头A4彩色打印机 | 台 | 2 |  |
| 9 | 辅材 | 满足项目使用需求 | 批 | 1 |  |
| （四）、三楼展示区多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光投影机 | 1.光源类型：单色激光（激光荧光粉材料）。 2.光源使用寿命：标准模式：20000 小时，节能模式：25000小时。 3.1级激光光源产品。 4.色轮：4段（RGBY）高效转速。 5.亮度≥8700lm（中心亮度），≥8500（ISO21118标准）。 6.分辨率：≥1920×1200兼容4096x2160，3840x2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 7.对比度：1,800:1 静态; 10,0000:1动态; 300,0000:1极致黑。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 投影机镜头 | 投射比0.7:1 | 个 | 3 |  |
| 3 | 投影机支架 | 工程投影机专业支架，根据现场环境定制，钢管结构，具备上下伸缩调节，水平/垂直角度调节，承重50KG以上 | 套 | 3 |  |
| 4 | 视频延长器 | 通过一根6类网线延长视频信号，传输距离不小于70米，DVI接口，支持HDBaseT传输，支持1920x1200@60Hz，支持EDID管理 | 套 | 3 |  |
| 5 | 融合服务器 | Intel I7处理器，16GB DDR4内存，120G SSD硬盘，四通道专业显卡，4U工业服务器机箱，WIN10专业版系统，千兆网卡支持网络远程唤醒远程关机功能 | 台 | 1 |  |
| 6 | 融合 软件 | N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理，多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理，图像几何校正，Win10桌面点对点融合，支持视频、图片播放，可通过网络接收中控控制命令，支持远程控制播放/暂停/场景模式切换 | 套 | 3 |  |
| 7 | 吸顶 音箱 | 单元组成：8"低音加同轴高音； 输入模式：100V/8Ω； 额定功率：80W； 最大承载功率：320W； 频响范围：50Hz~20kHz； 灵敏度（1W/1m）：91dB； 最大SPL（1W/1m）：119dB； 安装尺寸：开孔直径290mm，喇叭外径320mm，总高度240mm； | 只 | 2 |  |
| 8 | 多功能功放一体机 | 1、安装简单、灵敏度高、性能稳定、功能完善。 2、设备具有2×300W输出功率，设备具有5路话筒输入、4路音频输入、1路音频输出。 3、独立话筒音量、线路音量、高低音、混响延时调节功能 4、频率响应：20Hz-20KHz 5、话筒：60Hz-14KHz 6、话筒非线性失真：≤0.2% 7、功放噪音电压：≤15mV 8、信噪比：≥85dB 9、线路：0dB/ 0.775v 10、电源：交流220V±10％ /50Hz | 台 | 1 |  |
| 9 | 雷达互动装置 | 识别10米范围，两只雷达级联感应，支持多通道同步触发， | 只 | 2 |  |
| 10 | 雷达驱动引擎 | 雷达驱动识别，多点触发，模拟鼠标事件，TUIO协议 | 套 | 1 |  |
| 11 | 墙面互动程序 | 墙面MAPPING ，雷达感应区域设定，多点触发感应，模拟鼠标轨迹交互 | 套 | 1 |  |
| 12 | MG动画设计 | 二维动画制作，时长20秒 | 套 | 6 |  |
| 13 | 展示内容设计 | 根据项目需要，提供项目内容设计，含项目图片设计，文字设计，项目视频展示等。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 安装辅材 | 插线板，连接线，跳线，安装辅材，耗材等 | 台 | 1 |  |
| （五）、三层展示区导航系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸一体机 | 10点电容触摸，分辨率1920x1080，亮度250cd/㎡，对比度1500：1，视角（上/下/左/右）178°/178°，内置PC主机：IntelI5/4G/120GSSD/集显，表面高透光钢化玻璃或亚克力材质防护层，壁挂安装，支持网络远程唤醒远程关机功能 | 台 | 1 |  |
| 2 | 导览识别程序 | 导览查询程序，满足项目需要。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 内容素材 | 根据项目具体需求，提供图片、视频、场地平面图等素材，满足项目导航实际需要。 | 套 | 1 |  |
| （六）、三楼共享法庭多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈会议话筒 | 内置高保真电容音头、声音还原好、清晰度高； 话筒开启时，红色灯环指示工作状态； 全金属座壳，鹅颈与底座可拆分。 指向性：单一指向型（驻极体电容式） 频率响应: 30Hz-17KHz 灵敏 : -45dB±3dB@1KHz 拾音距离：30~80cm 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗：200Ω 信噪比：66dB.1KHz AT PA 动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL 电源供应: 幻象48V电源 | 只 | 3 |  |
| 2 | 一拖四红外无线话筒 | 1.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高； 3.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz（标准：600MHz）； 4.同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用20台接收机和80个发射器； 5.LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 10.咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 16路调音台 | 1.16个输入通道,每路带独立LED信号指示灯 GB30话筒前级功放提供60dB增益与22ddBu峰值削波余量 13条独立输出总线，含左/右混音输出、单声道输出、4组编组输出与6组辅助输出等 2组立体声输入（支持USB音频输入），2组立体声返回 对讲话筒信号可选通至辅助1/2、辅3/4或混音总线 100mm行程的推子（衰减器） 每通道输入设有+48V幻象供电开关选择 6组AUX辅助输出，其中4组AUX可设置为衰减前或衰减后发送 USB音频接口可连接数字音频设备，用于音频回放与录音 USB电源接口可用于连接采用SUB供电类的设备 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频处理器（2*4） | 1.2路平衡的输入；4路平衡输出接口 2.占用一个机架式空间 3.输入接口-输出接口输入可以分配给任何一个输出 4.斜率为12 dB/Oct，18 dB/Oct，24 dB 5.Oct和48dB/Oct / 682毫秒输入延时，21毫秒输出延时 6.采用Linkwits-Riley，Bessel和Butterworth滤波器 7.参量均衡器：全带宽，第1/64到4倍频程范围 8.每个输出配有限幅器直观的用户界面 9.通过后面板、USB接口进行编程 10.48 KHz的采样频率 11.独立的输入输出指示 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音箱控制软件 | 《音箱控制软件》是音频处理器配套管理软件。 1.实现通过软件调整扩声系统的均衡、压限、通道路由、相位等功能； 2.实现通过软件调整扩声系统的自动混音及自动反馈抑制等功能； 3.具有“音箱控制软”件著作权登记证书（提供软著证书及软著网上查询截图证明复印件） | 套 | 1 |  |
| 6 | 专业阵列音箱 | 阵列音箱 单元组成 LF: 3*4" / HF: 1*3" 额定功率 200W 额定阻抗4 ohms 频率范围150Hz-19KHz 灵敏度95dB 最大声压级 121dB | 只 | 2 |  |
| 7 | 专业功放 | 立体声模式（双声道驱动） 每声道平均持续输出功率； 8Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD：400W； 4Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD：750W； 2Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD：1100W； 桥接模式（单声道驱动） 平均持续输出功率： 8Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD：800W 4Ω/FTC20HZ-20KHZ/0.1%THD：1100W 信燥比（20HZ-20KHZ）8Ω：103DB 失真(@8Ω 1KHZ)：<0.03% 输入阻抗：20KΩ 频率响应：35HZ-20KHZ 输出电路 ：CLASS H 阻尼系数 ：>400@8Ω ◆产品具有CQC产品认证证书，提供证书复印件； ◆设备厂家具备中国绿色环保产品证书；提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音响支架 | 满足项目需求 | 套 | 2 |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示电视 | 65英寸超高清电视机2G+16G | 台 | 2 |  |
| 2 | 升降双面液晶屏 | 55寸双面屏升降系统、含静音电机，工业轨道升降，支持联控，支持无线遥控，配套相关配件。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 图形工作站 | 处理器I5-9500以上 内存8G 硬盘1T 2G独显 250W电源 含21.5寸以上显示器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 混合矩阵管理主机 | 1.支持HDMI8路输入、8路输出； 2.接口带宽3Gbps，支持1920X1080@60P的分辨率； 3.全数字信号系统，信号传输过程中无衰减； 4.统一的EDID信息管理，可根据现场环境读写，确保每一路统一输出一致的信号，呈现最佳的显示效果；； 5.支持多种控制方式，前面板按键控制、RS-232、以太网、红外遥控等，红外和以太网控制为选配； 6.模块化、现场可升级和热插拔设计。HDMI数字矩阵提供了出色的灵活性、可扩展性和经济性； 7.具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示等功能； 8.支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入. ◆9.产品具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理认证 (提供复印件）； ◆10.产品具有具有质量、服务、诚信AAA企业、中国绿色环保产品、中国智慧会议行业十大品牌证书（提供证书复印件）； ◆11.产品具有CE、FCC、ROSH认证证书（提供复印件）； ◆12.产品具有CQC认证证书（提供复印件）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 多媒体视频管理软件 | 《多媒体视频管理软件》是视频矩阵管理主机配套软件，负责对输入及输出的多媒体信号进行管理及切换等。 1、管理各种数字和模拟信号之间的交叉切换。为混合信号环境通道提供一个完整的模块化处理方案； 2、提供相应软件接口，与智能管理主机配合实现本地控制设备；远程云控制设备；语音数据控制；远程维护申请； ◆3、具有软件著作权登记证书（提供软著证书及软著网上查询截图证明复印件并加盖原厂公章） | 套 | 1 |  |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端机 | 突出的易用性：突破性的简单用户界面使用户摆脱了传统视频会议终端专业复杂的操作，即使第一次使用也可以轻松上手。 自动预配置和软件推送升级则进一步降低了IT维护成本。终端故障在线反馈功能使研发人员在第一时间就可获得用户的故障息，从而迅速为用户解决故障。高清视频与内容。提供1080p 60帧/秒的高清视频体验和1080p 30帧/秒的内容共享，用户可以同时看见高清晰、超流畅的人物和内容。 产品将H.265 High Profile视频编码应用到主流视频和双流内容，相比传统H.264视频编码减少了多达50%网络带宽开销。优异的网络适应性具备优秀的网络适应性，在互联网环境下可以为用户提供商用品质的高清音视频体验。独特的抗网络丢包技术可以保证在30%网络丢包环境下视频依然清晰流畅，即使网络丢包高达50%，依然可以保证音频通畅。高清语音 采用360°全向拾音麦克风，3Mic阵列式麦克风拾音半径达10米，具备回声消除、噪声抑制和自动增益控制功能，为用户提供CD级音质的宽带音频。 具备独特的音频处理技术，可以智能检测会场周期性白噪音，自动对空调、风扇等周期性噪音进行消除，为用户的远程会议提供完美的声场环境。良好的兼容性 产品完全基于标准H.323和SIP通讯协议，与业内主流视频会议终端、MCU可实现互联互通，从而进一步保护用户投资。模块化设计 采用高度灵活的模块化设计，配合专门设计的多接口视频模块，可将视频接口数扩展至4路视频输入和3路视频输出。从而极大的满足了客户不同类型的会议室需求。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 采用1/2.9英寸 20倍变焦，最高分辨率通达到1080I/60,20倍光学变焦镜头，同时内置了高速全方位云台，使用户能清晰观察细小或距离较远的目标。视频会议摄像机采用一体化集成设计，外形美观，造型别致，结构紧凑，运行平稳，无噪音，定位准确，可靠性高，可长期稳定运行，使用方便，无须维护。采用RS-232多协议的通讯，桌面或吸顶安装方式，摄像机能够胜任视频会议或远程电视监控等多种用途。通过遥控器可设9个预置位，通过PC或控制键盘可设255个预置位，断电记忆。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 硬件服务器MCU | 多功能一体化解决方案UCM协同通讯平台打破了传统视频会议系统复杂的架构，采用一体化解决方案。仅需一台硬件设备就可实现传统视频会议系统终端注册、多方会议（MCU）、设备管理、防火墙穿越、移动终端管理、会议录制等 多种功能，具备统一的拨号方案和号码策略，用户账户和个人虚拟会议室将自动开通，在具备完整功能的同时为用户提供了一套简洁易用的视频通讯系统。良好的兼容性 UCM协同通讯平台支持所有基于标准H.323和SIP协议的视频会议终端，使用基于标准的多点会议控制单元（MCU）和防火墙穿越技术。 任何企业内部的H.323或SIP视频会议终端都可加入UCM组建的多点会议，企业外部终端则可以通过SIP协议加入企业内部的多方视频会议中。 强大的会议功能UCM协同通讯平台内置多点会议控制单元（MCU），单机最大可支持160方高清会场同时与会，同时支持400方广播会场。 广播会场可无缝加入多方交互，轻松将会议扩展至更大规模。UCM协同通讯平台突破性的采用MCU资源池技术。系统容量可无缝扩展，满足大规模系统部署要求。 优秀的网络适应性UCM协同通讯平台具备优秀的网络适应性，与终端配合使用可为用户提供商用品质的高清音视频体验，在30%网络丢包环境下视频依然清晰流畅，即使网络丢包高达50%，依然可以保证音频通畅。 创新App体验UCM协同通讯平台自带的视频会议软终端（HexMeet App）是一个基于iOS/Android/Windows 的软件客户端。HexMeet App将音视频会议、多方内容共享及交互功能统一到一个客户端，用户可随时随地通过智能手机发起多方协作，实现更高的工作效率。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多方许可 | UCM协同通讯平台软件基础许可，含： 多方会议许可（MCU）：支持10×720p30fps/20×SD30fps/20×音频，同时额外支持20路音频。最高视频分辨率支持至1080p60fps，支持H.323/SIP双协议，支持H.264 High Profile，支持全编全解下最大36分屏效果，支持任意分辨率、协议、速率的终端加入会议，支持加密功能；额外支持50路广播视频端口（1 720p30fps = 5 720p30fps广播端口）； 终端注册许可：支持100终端SIP注册（不区分硬件终端或软件App）； 并发呼叫：支持100路并发呼叫，呼叫不区分内网和呼叫和防火墙穿越的内外网间呼叫，均共享100路并发呼叫许可； 支持MCU资源池及资源池模式下的统一会议控制，三年质保； | 套 | 2 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆辅材 | 满足项目实际使用需求 | 批 | 1 |  |
| 2 | 多媒体插座 | 根据需要定制、3.5音频、双音频、卡农、VGA、网口 | 个 | 3 |  |
| 3 | 话筒插座 | 根据需要定制卡侬头 | 只 | 2 |  |
| 4 | 机柜 | 42U | 台 | 1 |  |
| （七）、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体管理平台（服务器） | 1、一体式插拔式模块化设计，带10.1寸触控显示屏控制 2、标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统 3、插拔式模块化设计，可根据需求配置不同的功能模块，各模块均具有灵活的扩展功能； 4、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 5、系统配置音频处理、视频处理、音视频混合处理、无线投屏、会议室设备和环境的可视化控制管理、人脸识别签到、语音AI控制等功能 6、系统配置最多支持16路HDMI信号编解码功能（一卡双路设计，最大支持8张板卡），音频最大支持16进16出模拟输入输出、16路dante输入输出；控制最大支持8路串口控制，8个弱电继电器控制，8个红外控制，4个IO控制； 7、内置操作系统：瑞芯微RK3399六核64位CPU 8、主频最高2GHz，Mali-T860MP4GPU，支持4K、H.265硬解码 9、中文窗口化编程界面，C语言编程方式和模仿人类思维中文编程方式；本机自带音频、视频控制功能、音频、视频开关机功能 10、设备具有10.1寸触控显示屏，内置的操作系统 11、可自由对音频、视频、会议室环境、设备进行可视化的控制和管理，更易于使用； 12、自定义函数和宏指令的运用以及宏指令程序的封装，函数变量包含字符串函数，模拟量函数数字量函数，精准的时间轴，灵活的i语句运用 13、根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面，多页面动画效果等功能 14、选配功能：支持网络发码能够对网络设备进行控制支持TCP/IP以及UDP协议 15、选配功能：支持视频可视化操作，能够实时监看到视频上传到大屏的画面并进行控制 ◆16、产品具有具有中国绿色环保产品、中国智慧会议行业十大品牌证书（提供证书复印件）； ◆17、产品具有CE、FCC、ROSH认证证书（提供复印件）。 | 只 | 1 |  |
| 2 | 可视化系统控制软件 | 1、模块化设计，使用简单明了 2、支持网络发码能够对网络设备进行控制支持TCP/IP以及UDP协议 3、支持视频可视化操作，能够实时监看到视频上传到大屏的画面并进行控制 4、能够对网络监控的画面进行调取查看，支持市场主流品牌摄像机接入 5、支持权限管理功能可以分等级管理客户端，根据不同权限对客户端进行管理 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线投屏模块 | 1、支持30米内无障碍无线投屏；支持4K高清，时延<200ms 2、支持两分屏或者全频画面呈现 3、可接受设备自带原生投屏、软件投屏、扫描投屏、USB发射器投屏（需另配） 4、2.4G+5G双频无线连接，提供AP热点覆盖功能，支持有线接入 5、1个USB3.0、1个USB2.0接口、1个HDMI输出接口、3.5mm音频输出接口 | 只 | 1 |  |
| 4 | 人脸识别模块 | 1、支持人脸识别激活系统 2、自动识别管理员激活系统操作，无权限人员无法进入系统 | 只 | 1 |  |
| 5 | 语音识别模块 | 1、支持AI语音智能控制，可通过语音对会议室环境设备和音视频进行控制，语音识别范围为0.1-2米， | 只 | 1 |  |
| 6 | 网络音频模块 | 1、支持16路模拟音频信号输入，16路模拟音频信号输出； 2、支持16路Dante网络信号输入，16路Dante网络信号输出； 3、输入通道支持MIC/LINE自由切换，输入16个通道支持+48V幻象供电 4、4个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC 5、内置高性能40位浮点DSP处理芯片，DSP处理能力为400MIPS，1.6GFLOPS，采样率：48kHz，±100ppm；±100ppm;动态范围(A/D/A)：>112dB，A加权;THD+噪音：<-89dB(22.4kHzBW，不加权)；1kHz@+22.5dBu带0dB增益 6、内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议各输入/输出通道具备自动混音和矩阵混音功能； 7、拥有扩展器、压缩器、自动增益、PEQ、AFC、噪声门、GEQ、延时器； 8、输出通道拥有高低通、PEQ、延时器、限幅器 9、具有6A核心算法，分别为AEC（回声消除）、AFC（反馈抑制）、ANS（噪声抑制）、ANC（噪声增益补偿）、AGC（自动增益）、AutoMixer（自动混音），总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S,回声消除幅度：60dB； 10、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 11、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB，闪避器(Ducker)； 12、噪声增益补偿器(ANC)，增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer） 13、具有16段英式参量均衡，5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass 14、采用组播、单播的通讯协议，支持局域网跨网段、跨VLAN控制设备 | 只 | 1 |  |
| 7 | 控制模块 | 1、该平台具备双供电功能，内置交换机，兼容各种各样的控制协议，包括TCP/IP、RS232、RS485、Relay、IR、IO等通信协议，为分布式提供环境控制功能； 2、支持双供电系统，交流支持90-230V宽电压供电，或者使用外置12V直流供电。当交流供电掉电时，系统能自动切换到12V直流供电，保证设备正常工作； 3、支持提供3个网口，3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯。通过交换功能，减少系统布线，提供对触摸屏等外部设备的直接网络支持； 4、其中2个PoE使能网口，可直接用于连接外置触摸屏或按键面板等设备； 5、完善的IPv6协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求； 6、内置完整的Linux系统，开放telnet功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试； 7、1GHz高速处理器，512M内存，512MFlash存储空间 8、8个RS232/485端口，8个弱电继电器，8个红外端口，4个IO端口 9、支持红外学习功能，红外文件可直接导入导出； 10、支持通过网络固件更新 11、接线端子全采用凤凰端子接线； | 只 | 1 |  |
| 8 | 平板 电脑 | 8英寸，16：10屏幕比例，1920x1200分辨率，1200:1对比度，支持护眼模式，标准模式，增强模式，夜光屏，智能适应模式下无级色温。 | 只 | 1 |  |
| 9 | 无线路由器 | 1200Mbps双频无线路由器，双频（2.4GHz，5GHz），网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps. | 只 | 1 |  |
| 10 | 智能电源管理器 | 1、可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs 2、额定输出电压：交流220V.50Hz 3、每路动作延时时间：0-999秒 4、单路额定输出电流：13A 5、额定总输出电流：30A 6、状态显示：2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 7、RS232串口、TCP/IP网口 8、总功率6000W，单路最大功率2000W 9、产品具有CE、FCC、ROSH认证证书（提供复印件） | 只 | 1 |  |
| 11 | 8路电源控制器 | 1、采用密封防鼠式设计，可置于机柜内任意位置； 2、8路大电流继电器，每路输出电流达30A； 3、单路或多路开关； 4、电源24VDC@0.3A，控制器或单独供电 5、负载能力单路功率2200W，总功率16000W 6、通讯方式HVX-NET总线/RS-232 7、继电器通道数量8路 8、继电器触点结构1对常开，1对常闭触点 9、每个单路继电器均带一对常开常闭触点 10、内置8个强制应急拨码开关 11、自带零、地接线排，易于安装与连接； 12、支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容 13、继电器常开、常闭触点均引出到插座，方便用户选用、设计。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 8口云协议模块 | 八个独立串口，可以单独设置各端口的通讯参数，RS232/RS485/RS422协议自定义选择，适应各种应用环境，同时支持TCP Server；TCP Client；UDP；HTTPD Client模式提交给服务器。 1、网口规格： RJ45 10/100Mbps 交叉自适应；网口数量1个； 2、串口规格： 8个COM口（RS-232、RS-485、RS422）； 3、网络协议：IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP，ARP，ICMP，Web socket，Httpd client ； 4、IP获取方式：静态IP、DHCP ； 5、产品具有CE、FCC、ROSH认证证书（提供复印件） | 只 | 1 |  |
| 13 | 灯光控制模块 | 8路灯光控制模块，满足项目需求 | 套 | 3 |  |
| （八）、操作界面设计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全场Pad控制 | 功能模块调整（通过Pad或者手机终端进行项目的控制调度、客户和讲解员可以根据演示的需要进行开启和关闭某一个或某几个演示内容），支持安卓或I0S系统。 灯光管理、硬件管理第三方接口管理，展区统一管理。 | 套 | 1 |  |
| 2 | UI设计 | PAD操作交互界面设计 内容控制：功能模块开发（提供内容名称、业务类型、所属分区和存放位置等管理功能。）支持内容远程上传，视频播放，图片展示等。 功能模块开发（包括设备创建、设备查询、设备修改、设备删除、网络设备状态监测等功能。） 投影机，LED屏，触摸屏 功能模块开发（包括场景的增删改查和场景的切换等功能） 根据接收的指令， 播放不同的媒体内容， 如：视频、Flash、图片、 大屏矩阵、第三方数据对接等 对视频进行快进，暂停等功能 执行不同的终端命令，例如：关机、开机、重启、执行其他可执行文件等。 可控制展厅内所有灯光一键开启/关闭，支持单独区域内灯光的控制。 模块化后台设计，通过Web端后台管理实现一站式控制管理，场馆所有内容存放至云服务器，并且后台数据库系统一体化对接，展项设备对接，自由配置功能强大，打破传统展厅受局限，不灵活的弊端。 支持后台/移动端（如pad）自定义配置；系统内置多种权限定义，企业可以设置权限组合分配用户，分权限设置，不同账号状态说明，如登录状态、非登录状态不同情况下会有不同界面； 不同账号切换时，页面提示变化；适应企业人员变化，可以方便对系统用户权限进行调整； 用户可以进入web后台设备管理页面，用户可以在此页面管理所有设备，每个账户分别有不同等级，会显示不同的内容；点击系统管理按钮，则在该页面可实现对对展厅展项进行添加、删除等编辑管理。 点击添加展项，用户可以在此页面填写相应的参数可以对展项的设备进行控制，此页面为方便用户新增加设备； 用户在该版块可通过后台进行灯光添加/删除控制。 通过后台灯光列表中进行修改灯光控制参数，及删除指定灯光。 如增加灯光控制的线路，编辑好对应的参数选择对应的区域位置； 填写完成后点击添加，提供会提示添加文件； 日志功能记录后台所有动态日志； 场景：支持云平台内容自由组合，适应不同场景式内容演示。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 内容控制 |  |  |  |  |
| 4 | 设备控制 |  |  |  |  |
| 5 | 场景控制 |  |  |  |  |
| 6 | 多媒体播放 |  |  |  |  |
| 7 | 执行命令 |  |  |  |  |
| 8 | 灯光控制 |  |  |  |  |
| 9 | 后台 管理 |  |  |  |  |

注：最终投标清单须满足本项目技术功能和建设需求，以上清单必须包含但不限于，缺漏项部分由供应商自行补充，漏项部分报价应包含在响应报价清单中。供应商自行承担投标风险。

2、商务需求：

1、交货时间及地点

▲（1）中标人应在合同签订后，60个日历天内供货、安装、调试完成。

（2）服务地点：采购人指定地点内。

2、质保期及售后技术服务要求

▲（1）质保期：2年。

（2）质量保证期内提供免费上门维护，如出现故障，供货单位在接到电话后，24小时内响应，24小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件，保证用户单位的正常使用。

（3）投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

（4）完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

▲3、付款方式

（1）合同签订后成交供应商支付总价的2%作为履约保证金。

（2）履约保证缴纳后，交易发起人向成交人支付合同价的40%，作为预付款。

（3）设备到场且经采购人初验合格，安装完毕后采购人支付至合同价的70%。

（3）项目通过验收通过后支至付合同价的100%。同时交易发起人无息退还履约保证金。

注：

1、除公开竞争文件注明的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、公开竞争文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   交易办法

交易办法前附表

- 1、商务技术部分（70分）：

| 序号 | 评分 项目 | 评分内容及标准 | 分值区间 | 主客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 情况 | 供应商自2020年1月1日以来具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（提供相应合同复印件，未按要求提供不计分。） | 0-3分 | 客观分 |
| 2 | 体系 认证 | 供应商具有ISO9001质量管理体系认证；具有ISO45001职业健康安全管理体系认证；具有ISO14001环境管理体系认证，每具有一项得1分，累计得分3分。（证书需在有效期内，否则不得分。） | 0-3分 | 客观分 |
| 3 | 资质 证书 | 1、供应商具有中国演艺设备技术协会颁发的音视频系统集成工程综合技术能力等级壹级资质证书得2分；具有贰级资质证书的得1分；具有叁级资质证书的得0.5分。 2、供应商具有建设部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质证书的得2分；具有贰级资质证书的得1分。（以上证书提供复印件） | 0-4分 | 客观分 |
| 4 | 项目整体设计方案 | 供应商对本项目的现状和建设内容、设计思路、招标需求符合性、拟实现的功能和预期达到的目标进行综合方案描述。 方案详细完善的得（4-5分） 方案较详细完善的得（2-3.9分） 方案不够详细完善的得(0-1.9分） | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 供应商提供详细的显示系统、扩声系统、投影系统、展示系统及控制系统分项设计方案。 方案详细完善的得（4-5分） 方案较详细完善的得（2-3.9分） 方案不够详细完善的得(0-1.9分） | 0-5分 | 主观分 |
| 5 | 技术指标响应情况 | 对招标文件需求性能指标及技术要求指标进行响应，标◆的指标（如有）每有1项负偏离扣1分，其他指标每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 0-26分 | 客观分 |
| 6 | 施工 方案 | 供应商提供的建设实施方案，方案中包括建设进度计划保证措施、安装调试程序及措施、质量保证措施、安全文明施工措施等进行综合评分。 方案详细完善的得（4-6分） 方案较详细完善的得（2-3.9分） 方案不够详细完善的得(0-1.9分） | 0-6分 | 主观分 |
| 7 | 人员配备情况 | 供应商提供的人员配备情况，项目管理人员具有音响调音员证书；音响工程师证书；灯光工程师证书；音视频集成证书等相关多媒体专业的技术人员证书。每类证书得1分，本项最高得4分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 8 | 售后 服务及掊训方案 | 供应商针对本项目提供详细售后服务方案、服务质量保证的措施及应急措施，其方案和计划制定要科学合理并具有可操作性；投标人针对本项目提供完整的培训计划、培训方案、培训资料和课程准备，培训方案完整详实，评委根据培训计划及方案进行综合比较。（4分） | 0-4分 | 主观分 |
| 9 | 现场演示（总体演示时间控制在15分钟内） | 招标内容中的重要设备“ LED视频显示屏系统”“集中控制管理系统”及为演示配套的相关设备提供样品进行现场演示，根据演示的效果及与招标要求的功能参数及要求项目的符合性进行综合评价。 一、LED视频显示屏系统（含硬件及软件系统）(0-2分) 1、通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT，同时可收到播放信息截图。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 2、节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启，并自动播放定时节目列表。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3、节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启，并在任务执行结束后自动关闭，管理人员同步收到系统命令执行信息。(完全满足得0.5分，否则不得分。) 4、停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面。管理人员同步收到设备开、关机执行信息。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 二、集中控制管理系统（含硬件及软件系统）(0-8分) （一）设备硬件演示（0-2分） 1.1、多媒体管理服务器采用一体式插拔式模块化设计，内置嵌入式操作系统、系统显示屏幕尺寸≥10.1寸。满足得0.5分（完全满足得0.5分，否则不得分。） 1.2、多媒体管理服务器采用插拔式模块化设计，可根据需求配置不同的功能模块，模块为可配置式，根据系统需求自由更换.(音频模块、视频处理模块、无线投屏模块、控制模块等）。（满足得0.5分，否则不得分。） 1.3、多媒体管理服务器各模块均具有灵活的扩展功能.各模块（音频、视频、控制）均支持网络扩展，接入局域网组成分布式系统。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 1.4、多媒体管理服务器控制模块接口数：≥3个网络接口、≥2个PoE使用网口、≥8个RS232/485端口、≥8个弱电继电器、≥8个红外端口、≥4个IO端口、音频输入通道≥8路，音频输出通道≥8路，支持MIC输入，支持48V幻象供电、音视控服务器视频模块：视频输入卡数量/输入路数≥4块≥8路，输出卡数量/输出路数≥4块≥8路。（完全满足得0.5分，否则不得分。） （二）、设备功能演示（0-1分） 2.1系统自带嵌入式触摸屏幕上进行功能演示：音视控服务器可视化的视频管理、音视频混合处理、无线投屏、会议室设备和环境的可视化控制管理、人脸识别签到、系统软件高清无线投屏、AI智能语音控制、物联网音频传输管理、可视化运维等功能。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 2.2、多媒体管理服务器的各功能模块具有网络扩展功能，通过网络交换机，设备实现声光电系统扩展和可视化的控制管理。（完全满足得0.5分，否则不得分。） （三）、系统软件功能演示（0-5分） 3.1、系统软件需具有人脸识别激活系统，演示自动识别管理员激活系统操作，无权限人员无法进入系统（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.2、通过系统自带软件具有AI语音智能控制功能，演示通过语音对展厅内的环境设备和音视频信号进行控制、演示外接话筒语音指令控制功能。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.3、系统软件演示视频开窗、拼接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割；显示画面要求不低于16个画中画显示、画面整屏显示、分屏显示、多图像显示等。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.4、系统软件演示设备的音频信号的切换控制、开关、音量大小的调节、音频实时动态显示。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.5、系统软件演示高清无线投屏、无线投屏距离≥30米。（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.6、系统软件演示投标现场的温度、湿度、光照度等环境信息监测等功能；（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.7、系统软件能实时监测投标现场的PM2.5、PM10等空气质量信息监测功能；（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.8、系统软件能实时监测投标现场的甲醛、二氧化碳等有害气体信息等功能；（完全满足得0.5分，否则不得分。） 3.9、系统软件实时监测投标现场设备的监测及记录电流、电压、功率、能耗等信息功能，并实现实时可视化数据展示；（完全满足得1分，否则不得分。） 备注：以上软件功能为重要功能指标，须通过设备自带操作系统触摸屏幕上进行全部功能演示，无需外接触摸屏幕，否则为无效演示。 | 0-10分 | 主观分 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、响应人编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

2、价格分（30分）

| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效响应价格为评标基准价 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

一、交易方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

二、交易标准

2.评标标准：见交易办法前附表。

三、交易程序

3.1符合性审查。评审委员会应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足公开竞争文件的实质性要求。不满足公开竞争文件的实质性要求的，交易无效。

3.2比较与评价。评审委员会应当按照公开竞争文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评审委员会各成员应当独立对每个响应人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。

3.6编写评审报告。评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1响应人澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要响应人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审委员会和响应人通过电子交易平台交换数据电文，响应人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予响应人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，响应人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求的（响应人未提供有效的资格文件的，视为响应人不具备公开竞争文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照公开竞争文件要求签署、盖章的；

4.2.3响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.4响应文件中承诺的交易有效期少于公开竞争文件中载明的交易有效期的；

4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的；

4.2.6交易报价超过公开竞争文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.7报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.8响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9响应人提供虚假材料投标的；

4.2.10响应人有恶意串通、妨碍其他响应人的竞争行为、损害交易发起人或者其他响应人的合法权益情形的；

4.2.11响应人未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.12响应文件不满足公开竞争文件的其它实质性要求的；

4.2.13法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在交易过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的响应人或者对公开竞争文件作实质响应的响应人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3响应人的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有响应人。

6.修改公开竞争文件，重新组织交易活动。评审委员会发现公开竞争文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者公开竞争文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与交易发起人、代理机构沟通并作书面记录。交易发起人、代理机构确认后，将修改公开竞争文件，重新组织交易活动。

7.重新开展交易。影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次交易活动，重新开展交易活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.3书面合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展交易活动。

7.4书面合同已经履行，给交易发起人、响应人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5交易当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

签订地点：                                  签订时间：20* 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区                             项目（招标编号-  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为基本审价费(大写)_________________元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证政府采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其中标价的    %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第      种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）：                  供方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加交易活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：    】交易活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、本项目的特定资格要求

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）响应人廉洁自律承诺书……………………………………………………………（页码）

- 一、交易函

（交易发起人）、（代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：        】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3律师事务所职业许可证；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评审标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7响应人廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应公开竞争文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照公开竞争文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

响应人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（交易发起人）、（代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：       】交易项目的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

响应人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表响应人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、营业执照

响应人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照公开竞争文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于公开竞争文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足公开竞争文件的其它实质性要求。 | 公开竞争文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，公开竞争文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评审标准相应的商务技术资料

（按公开竞争文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 公开竞争文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

响应人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，响应人响应公开竞争文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、响应人廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（代理机构）：

按你方公开竞争文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：          】的实施。

交易一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。交易发起人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应人给予的赠品、回扣或者与交易无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；交易内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：代理机构将对项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额等予以公示。

响应人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件1：异议函范本及制作说明

异议函范本

一、异议响应人基本信息

异议响应人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、异议项目基本情况

异议项目的名称：

异议项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

公开竞争文件获取日期：

三、异议事项具体内容

异议事项1：

事实依据：

法律依据：

异议事项2

……

四、与异议事项相关的异议请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

异议函制作说明：

1.响应人提出异议时，应提交异议函和必要的证明材料。

2.异议响应人若委托代理人进行异议的，异议函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由异议响应人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.异议响应人若对项目的某一分包进行异议，异议函中应列明具体分包号。

4.异议函的异议事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.异议函的异议请求应与异议事项相关。

6.异议响应人为自然人的，异议函应由本人签字；异议响应人为法人或者其他组织的，异议函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关响应人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

交易名称：

交易编号：                 包号：

交易发起人名称：

代理机构名称：

公开竞争文件公告:是/否 公告期限：

成交结果公告:是/否 公告期限：

三、异议基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出异议，异议事项为：

交易发起人/代理机构于   年   月   日,就异议事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的响应人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明异议事项，异议函、异议答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

业务专用章使用说明函

（交易发起人）、（代理机构）

我方                         (响应人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【交易编号：      ）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）