浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目

招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：CTZB-F191217AWZ

采   购   人：浙江自然博物院（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

二〇二〇年四月

# 目   录

目   录	2

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	2

第三章  采购需求	2

第四章  拟签订的合同文本	2

第五章  评标方法及评分标准	2

第六章  投标文件格式	2

# 第一章  招标公告（电子交易）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受浙江自然博物院委托，就浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目进行公开招标。欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号：CTZB-F191217AWZ。

二、项目名称：浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目。

三、采购方式：公开招标。

四、交易方式：政府采购电子交易

五、公告期限（招标文件公告期限）：本公告发布之日起5个工作日

六、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目 | 1 | 项 | 573.6368万元 | 密集架等库房藏品储藏设备的采购、制作、运输、保管、安装（含轨道铺设）、调试、验收及不少于5年（含）的免费售后现场技术支持服务等内容，具体采购需求详见招标文件第三章。 |  |

七、投标人资格要求：

1. 基本资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（8）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

2. 特定资格要求：

- 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

（2）本项目谢绝联合体投标。

八、 招标文件的获取：

1. 获取时间期限：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

2. 获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3. 获取方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件。

4. 招标文件费用：免费提供招标文件；

5.其他：通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取磋商文件；

九、投标截止时间及地点：

1.电子加密响应文件：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线递交；

2.电子备份响应文件（如提供）：邮寄浙江省成套招标代理有限公司（杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706楼王玉蓉收）

十、开标时间及地点：

（1）时间：2020年5月18日10时00分；

（2）地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标，供应商应按招标文件规定的方式和时间在线解密。

十一、投标保证金：无需交纳。

十二、其他事项

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉；质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 质疑受理

2.1采购人质疑受理：

接收质疑函的方式：邮寄方式/直接送达

联系部门：办公室 颜主任

联系电话：0571-88840700

通讯地址地点：杭州市下城区西湖文化广场6号

2.2采购代理机构质疑受理：

接收质疑函的方式：邮寄方式/直接送达

联系部门：联系人：总师办（钱工、冯工）

联系电话：0571-87631297、0571-85331293

通讯地址地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1701室

3. 本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

4. 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

5. 采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

十三、 电子交易说明

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（2）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（4）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

十三、联系方式

（1）采 购 人：浙江自然博物院

联 系 人：陈老师

联系电话：0571-88840709

地    点：杭州市下城区西湖文化广场6号

（2）采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

联 系 人：谢海宁、王玉蓉

联系电话：13588039506、13588878364

地    点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706室

（3）同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 名 称：浙江自然博物院 地 址：杭州市下城区西湖文化广场6号 联系人：陈老师 联系电话：0571-88840709 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名 称：浙江省成套招标代理有限公司 地 址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼1706室 联系人：谢海宁、王玉蓉 联系电话：13588039506、13588878364 Email：wangyr@zjsct.cn |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，现场踏勘期间发生的费用或意外等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 3.3.2 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 3.4.1 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 3.5 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 3.6.1 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市下城区文晖路42号现代置业大厦西楼1706室王玉蓉收）。 |
| 4.1.1 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 4.2.1 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 4.3.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.3.1 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 4.4.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天内 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 8 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人以人民币支付，按国家计划委员会计价格【2002】1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定收费标准计。结算方式及时间为：在中标通知书发出之前由中标人一次性向采购代理机构付清。汇入以下账户 ： 户 名：浙江省成套招标代理有限公司 开 户：中信银行杭州西湖支行 账 号：7331610182600126385 |
| 9 | 样品 | 详见采购需求 |
| 10 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://www.zjzfcg.gov.cn//）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
|  |  | 中标人应在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。 |

# 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的投标人参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

采购组织机构：指采购人和受采购人委托的采购代理机构；

投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

负责人：是指参加本项目投标活动的法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处；

“▲” ：指实质性要求条款。

### 1.4采购项目需要落实的政府采购政策

1.4.1小型、微型企业价格扣除

1.4.1.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.4.1.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

1.4.1.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.4.1.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4.1.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 1.4.2节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

1.4.3节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

### 1.4.4企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http://www.zjzfcg.gov.cn//）中小企业信用融资栏目了解相关信息

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1本项目采购人不组织踏勘现场，投标人可以自行踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3投标人负责自行踏勘现场中所发生的人员意外和财产损失。

### 1.10 答疑会

本项目采购人不召开答疑会。

### 1.11 分包

本项目不允许分包。

### 1.12 偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

1.13询问、质疑、投诉

1.13.1投标人询问

投标人可以就招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项或采购活动中的其它事项向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

1.13.2投标人质疑

（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）投标认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准。

2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见本章附件1。

（4）采购人或者采购机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（5）询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（6）质疑接收人：

采购人：颜主任，联系电话：0571-88840700

采购代理机构：张女士、冯先生；联系传真：0571-87631113；地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1701室。

1.13.3投标人投诉

1.13.3.1质疑投标人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

1.13.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

1.13.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见本章附件2。

### 1.14 其他说明

1.14.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.14.2 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.14.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

## 二、招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 投标人须知

2.1.3第三章 采购需求

2.1.4第四章 拟签订的合同文本

2.1.5第五章 评标办法及评分标准

2.1.6第六章投标文件格式

2.1.7补充文件（如有）

### 2.2 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构所有。

### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，可以自获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（传真或送达），同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.3.2采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

### 3.2 投标文件组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成

3.2.1资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合投标人资格要求的有关证明材料及招标公告中的其他要求。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（2）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

3.2.2报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）

- 投标函；

- 开标一览表；

- 报价明细清单；

- 中小企业（监狱企业）声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函（如有）。

3.2.3商务技术文件（均需加盖公章）

1）商务部分

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权开标委托书（法定代表人参与不需提供此书）；

- 法定代表人授权签署投标文件委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

- 偏离表；

- 廉政承诺书。

2）声明书

3）投标人基本情况说明；

4）投标人主要业绩及证明材料；

5）拟派项目负责人及项目组人员配置；

6）整体技术解决方案；

7）供货清单；

8）随机特殊工具和备品备件清单（如有）；

9）易损件详细报价清单（如有）；

10）产品质量保证承诺书；

11）质保期承诺书；

12）售后服务承诺书；

13）优惠条件；

14）投标人认为需要提供的其他投标文件和资料（如承诺函等）；

15）其他投标人认为需要提供的技术文件及证明材料。

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

3.3 投标文件的编制

### 3.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

### 3.3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

### 3.3.3本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

### 3.3.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

### 3.3.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

### 3.3.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### 3.4投标文件的签署、盖章

3.4.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

3.4.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

3.4.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### 3.5投标文件的形式

3.5.1投标文件的形式：见《前附表》；

3.5.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

### 3.5.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### 3.6投标文件的份数

### 3.6.1投标文件的份数：见《前附表》

### 3.7 投标报价

### 3.7.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

### 3.7.2 投标报价包括完成本次招标范围内所有规定服务内容所产生的全部费用。服务须达到招标文件规定的质量标准。本次报价采用总价包干，包括成本、利润、税金、采购代理服务费及投标人认为还需发生的其他费用等全部费用。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标报价内。

### 3.7.3 投标报价出现下列情形的，投标无效：

▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

▲投标报价高于本项目采购预算的；

▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

▲《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

4.1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### 4.2 “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

### 4.2.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

### 4.3 投标文件的补充、修改或撤回

### 4.3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补

### 充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

### 4.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4.4 投标有效期

4.4.1 投标有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

### 4.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以

### 书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 4.5投标文件的备选方案

4.5.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开标、资格审查和评标

### 5.1开标形式

5.1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 5.2 开标准备

5.2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 5.3开标流程（两阶段）

5.3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

5.3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过系统在线点击签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 5.4投标供应商资格审查

5.4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

5.4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

5.4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，其投标均作资格无效处理。

### 六、评标

### 6.1 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第五章“评标方法及评分标准”。

### 6.2 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

### 6.3 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合招标文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 6.4 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 七、定标和合同授于

### 7.1定标

### 7.1.1 确定中标人

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 7.1.2中标通知与中标结果公告

### （1）采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

### （2）中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

### （3）公告期限为1个工作日。

7.2合同授于

### 7.2.1合同主要条款详见第四章拟签订的合同文本。

### 7.2.2合同的签订

### （1）采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

（2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

（3）如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（4）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 7.2.3履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以银行转账形式提交。履约保证金的数额为采购合同金额的2.5%。

### 7.2.4验收

### （1）采购人组织对中标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项服务标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、履约保证金转为质量保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 八、 采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  采购需求

浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目，是开馆前申报的名称，现已改为浙江自然博物院安吉馆区，故以下统一改为浙江自然博物院。供应商在投标填写项目名称时为“浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目”，填写采购人时为“浙江自然博物院”。

浙江自然博物院是我国自己创办的历史悠久的博物馆之一，也是浙江省唯一以生命科学和地球科学标本收藏、研究、展示为主要业务活动的省级博物馆。馆藏标本业已超过25万件，标本门类齐全，珍品荟萃，集浙江自然标本之精华，其中百余件标本堪称世界同类标本之最。

浙江自然博物院安吉馆标本楼位于浙江省安吉县梅园路1号，本次招标的藏品储藏设备专用于安吉馆标本的储藏、保管及保护，标本楼共三层，地下一层，地上两层，库区总面积约4000平方米，地下一层库房吊顶下高度4.75米，一层和二层库房管道下高度4.5米，各层库区平面图如下：

标本和文物是人类生存及其环境的重要物证，许多标本无可替代、价值连城，必须从对国家、历史和子孙后代负责的高度出发，制作的储藏设备要高标准、严要求，把确保质量和安全放在第一位。所以，对制作单位的资质、技术水平、管理水平等方面都有较高的要求。本次的招标内容为密集架等库房藏品储藏设备的采购、制作、运输、保管、安装（含轨道铺设）、调试、验收及不少于5年（含）的免费售后现场技术支持服务等内容。

## 一、相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。本次招标的密集柜等设备从设计、加工制造、材料、检验、试验、安装、系统调试等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范、安装规范、验收规范以及技术规格书规定的有关要求。如下述标准及规范要求有新版本按最新版本执行，有出入则以较严格者为准。

所有计量仪器必须符合国际计量标准。

这些标准如下：

  - 中国国家标准及其它普遍认可的中国标准。

如：GB/T13667.3-2013钢制书架第3部分：手动密集书架

GB/T13667.1-2015钢制书架第1部分：单、复柱书架

GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其及制品中甲醛释放限量

GB18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB18584-2008室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB5296.6-2004消费品使用说明第6部分：家具

GB/T3324-2017木家具通用技术条件

GB/T3325-2017金属家具通用技术条件

QB 1338—1991　家具制图

GB/T10357.1-2013家具力学性能试验 桌类强度和耐久度

GB/T10357.5-2011家具力学性能试验 柜类强度和耐久度

GB/T 9846-2004　胶合板　DA/t6-92 档案装具

GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB/T13237-2013优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

FZ 90009-1991一般公差 未注公差尺寸的极限偏差

QJ 2329-1992灰铸铁件技术条件

HG/T 2576-1994各色醇酸磁漆

本工程不限于上述所列的标准，如上述所列标准已有新标准按新标准执行。

2．由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

## 二、通用技术要求

1、以下所列仅为密集柜等设备的基本要求，投标人（制造商或代理商）须按有关标准及规范完成本次招标设备的设计、制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装（含轨道铺设）、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、终身维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。具体配置说明、技术参数及产品的平面布置图、结构图和效果图由投标人在投标文件中提供（必须提供）。如成交，投标人及制造商需对成交设备使用的安全性与检测结果的可靠性负全部责任。在密集柜制作生产前须提供密集柜构造示意图、主要原材料小样及样品，经招标人确认后方可进行批量生产；

2、投标人应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准），并附鉴定文件（批准证书）的复印件。实行产品许可证制度的产品还须提供生产许可证复印件。投标人的报价产品必须具备相当于或高于招标文件中招标人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

3、投标人提供的投标产品应适合招标人的工作条件。货物安装运行对环境如有特殊要求应在报价文件中加以说明。

4、密集柜、固定架、固定柜的通用工艺要求

标本通常需要较长的时间来采集和制作。标本的价值应从时间，所需费用,制作过程的困难以及采集人要冒的个人风险等几方面综合考虑。大多数标本是无可替代的，所以需要仔细防护和存储。

地下一层的所有柜架不要靠墙布置。

所有柜架应反映出金属家具制造工艺最高制作标准。所有阶段都应该打磨处理。所有的固定部件都应该安全可靠，并经过平衡校正。所有焊接钢结构应做加强以满足所放置重物的需要。所有的棱、角、边都应有一定的弧度，避免锋利伤人。

全部柜、架、门、抽屉的正面和侧面配备标签插槽和标签卡，便于标识储物分类管理，高度舒适于视线的查阅；样式要求美观大方，并经甲方同意后再安装。

内配功能配件具有调节活动性，便于放置理想位置和空间。

门容易开闭，关闭后应密闭不透光。门有消音装置。

技术性能指标符合相关产品国家标准。

5、手动密集柜的一般技术要求

按照设计图纸进行布置，每个库房的主通道宽度不小于2米。

密集柜总高2500mm，柜子颜色需经甲方审核同意。标本柜采用折叠手柄形操纵手柄，要求美观大方、经济耐用。所有的密集柜除有特殊说明外每节都必须装有背板。

密集柜的导轨牢固安装在地面上，导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m, 5m不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m, 全长不大于2.0mm。两条导轨宽度之间的平行度偏差不大于1.0mm/m,全长不大于2.0mm。导轨对接处高低差不大于1.0mm。

底盘内置防倾倒装置，防止柜体载重移动时倾仰，同时保障移动的平稳、安全性。

前侧板分段，应有可拆装性，便于维修、更换。

密集柜要求列与列之间密封（应使用防老化材料），应在密集柜复位后不透光。

通道安全锁可定位通道间距，保证行人、储物安全，开关只需旋转，并有开关标识,操作简易。不使用拔推式通道安全锁。

采用中轴带双轴的传动方式（使用其它方式须经甲方认可）。边柜下面的轮子使用导向轮，中间柜下面的轮子可使用一般的轮子。

内置标本抽屉的路轨可任意调节定位，向外拉动时不能滑落于地面。每个抽屉可以整个安全取下进行互换。可利用抽屉自身的金属侧板上直接用模具冲压成型，不占用抽屉的有效储藏面积，又能方便的抽拉抽屉。

根据需要考虑使用密集架重型底座、重型密集架传动装置以及增加路轨数量。标本柜按承载装满标本后，手摇传动装置必须满足或优于国家行业标准，如不能轻便的移动，视为不合格产品。路轨5年内变形视为不合格产品。招标人有权对不合格产品退货。

每列密集柜恰当位置有该密集柜的使用说明，使用说明中应特别标明每个横隔板的荷载和每节标本柜的荷载。

密集柜的主要材料及配件最低技术要求

| 部件名称 | 材料规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 门板 | 1.0mm | 一级冷轧钢板 |
| 侧面板 | 1.0mm | 一级冷轧钢板 |
| 背板 | 0.8mm | 一级冷轧钢板 |
| 顶板 | 1.0mm | 一级冷轧钢板 |
| 层板 | 1.2mm | 一级冷轧钢板 |
| 挂板 | 1.2mm | 一级冷轧钢板 |
| 立柱 | 1.5mm | 一级冷轧钢板 |
| 底盘 | 3.0mm | 一级冷轧钢板 |
| 路轨 | 25×25mm | 实心冷轧方钢 |
| 轨道座 | 4.0 mm | 热轧钢板 |
| 抽屉滑轨 | 1.0 mm三节 | 可伸缩式滚珠 |
| 抽屉面板 | 1.2mm | 一级冷轧钢板 |
| 抽屉侧板 | 1.2mm | 一级冷轧钢板 |
| 静电喷塑 | 环氧型聚酯混合粉末 | 环保 |
| 轴承 | 单列向心球轴承, 双列调心球轴承 | 离合结构 |
| 行走轮 | 生铁铸造，表面镀防锈锌层 | 精制 |
| 传动链条 | 链条Φ8.5mm | 摩托车工业链条 |
| 传动轴 | Φ20mm壁厚2mm钢管 | 优质 |

6、恒温恒湿标本柜一般技术要求

内外不锈钢材质,柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型，须隔热、隔磁、防尘、阻燃，并具有环保、节能、无污染等功能。

显示控制模块：数字式传感器采集数据，温度控制测量精确，抗干扰能力强。

LCD液晶显示，智能程序控制。电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数,确保再启动后设备自动回复正常运行，控制面板上的功能键可随意设定温度参数。

除湿系统是恒温恒湿存储柜的核心系统，需微电脑控制系统统一指挥下，协调而又不间断的将干燥空气注入到箱体内，从而保证箱体的内环境被控制在所设定的要求内。

温度调控范围：15℃到28℃内，温度控制精度：±0.5℃，温度波动范围：±1℃；相对湿度可以在30%RH到60%RH范围内任意设定，湿度控制精度：±3%，湿度波动范围：±5%。

排水方式：水汽蒸发，无液态水排出。

除湿剂化学稳定性强，有较高的吸附能力和足够的机械强度，具有较高的热稳定性，可反复加热再生，再生次数达到10万次以上。

高温发热件隔离式安装，不会对标本或工作人员产生伤害。

7、灯光照度一般要求

库房内照明必须达到国家颁布的《GBT 23863-2009 博物馆照明设计规范》相关要求，否则视为不合格产品。

主体库房所有架体、柜体顶部需安装24V低压LED感应灯带，24VLED高亮度冷光源，确保用电安全。光源照射角度科学合理，发光均匀，覆盖过道面积大，同时光源不会直接照射到柜架内。

密集柜打开无人状态下灯光可以半开，有人时灯光自动全部开启，柜体关闭自动熄灭。

8、椭圆形行车一般要求

安排在负一层库房2，整体结构需合理、安全，不与库内吊顶发生连接。

挂钩式电动葫芦2个，每个可承重2吨；吊钩可360度旋转，符舌片，确保安全操作。

使用G80链条，高强度，低磨损，防腐蚀；使用防水按钮开关，轻便耐用。

变压装置24V/36V；使用磅磁刹车，可在电源切断的同时刹车。

葫芦起升速度4m/min，运行速度20m/min。

9、架空步道一般要求

安排在负一层库房2，现场设计、施工、安装。

步道实用宽度120厘米并满足每平方米500公斤承重需求。

下层高度240厘米，呈L型，设双楼梯。

材质：楼面不锈钢板上铺设木质楼板，配以铸铁栏杆和木质扶手。

## 三、具体要求

库房设备规格表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 （节） | 大致部位 （对照平面图） | 技术要求 （单位：mm） | 备注 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本固定柜 （带折叠门） | ≥6 | 二层库房 窗下沿墙 | 柜身： W2800×D1200×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，层板可上下自由调节，每块层板承重≥180kg/m2，门面夹胶玻璃折叠门。 |
| 2 | 层板抽屉 组合密集柜 | ≥92 | 二层库房 序号1对面 | 柜身： W1350×D600×H2500/节 层板数： 3 抽屉： 每节轨道8副，150高4个, 300高2个,可自由组合 | 上部层板式，双门对开（方阵面上），层板可上下自由调节；下部抽屉式；中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 3 | 重型标本 固定架1 | ≥21 | 二层库房 | 柜身： W2000×D1000×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，每块层板承重≥180kg/m2，层板可上下自由调节。 |
| 4 | 重型标本 固定架2 | ≥6 | 二层库房 | 柜身： W2000×D1600×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，每块层板承重≥250kg/m2，层板可上下自由调节。 |
| 5 | 标本储藏柜 （带折叠门） | ≥5 | 一层库房 窗下沿墙 | 柜身： W2800×D1200×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，层板可上下自由调节，每块层板承重≥180kg/m2，门面夹胶玻璃折叠门。 |
| 6 | 层板式密集柜 | ≥124 | 一层库房 序号5对面 | 柜身： W900×D550×H2500/节 层板数： 5 | 双门上下对开（方阵面上）；每块层板承重≥180kg/m2，可上下自由调节；防腐蚀、防酒精、防甲醛处理；有防倒设施。 |
| 7 | 重型标本 固定架1 | ≥10 | 一层库房 | 柜身： W2000×D1000×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，层板可上下自由调节。 |
| 8 | 重型标本 固定架2 | ≥10 | 一层库房 | 柜身： W2000×D1600×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，每块层板承重≥180kg/m2，层板可上下自由调节。 |
| 9 | 开放式固定架 | ≥48 | 地下一层 库房1 | 柜身： W2000×D1000×H2500/节 层板数： 4 | 每节有顶，层板可上下自由调节, 底板离地20cm。 |
| 10 | L型架空步道 |  | 地下一层 库房2 | 主入口右起沿墙L型，双楼梯 | 见架空步道要求 |
| 11 | 大型标本 行吊装置 | 1 | 地下一层 库房2 | 葫芦2，每个吊重2吨 | 椭圆环形轨道 半径≤2000mm |
| 12 | 网片式标本 固定柜 | ≥13 | 地下一层 库房2 | 柜身： W1000×D900×H2500/节 配网架 | 双面柜，网架共用。 |
| 13 | 恒温恒湿柜 | 28-30 | 地下一层 库房2、3 | 柜身：W1700~2000 D800~1000 H1950~2000 干燥剂：可再生使用次数大于10万次 温度测量精度误差：±0.5℃ 湿度测量精度误差：±3% | 上部3层板，双门对开，下部6层抽屉，抽屉两侧有通风孔，四组脚轮，加装双控密码锁。 |
| 14 | 层板抽屉 组合密集柜1 | ≥56 | 地下一层 库房3 | 柜身： W650×D1100×H2500/节 层板数： 3 抽屉： 每节轨道14副，150高3个300高2个和150高4个450高1个各半，可自由组合 | 双面柜，上部层板式，双门对开（方阵面上），层板可上下自由调节；下部抽屉式；中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 15 | 层板抽屉 组合密集柜2 | ≥16 | 地下一层 库房3 | 柜身： W1300×D1100×H2500/节 层板数： 3 抽屉： 每节轨道14副，150高3个300高2个和150高4个450高1个各半，可自由组合 | 双面柜，上部层板式，双门对开（方阵面上），层板可上下自由调节；下部抽屉式；中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 16 | 层板抽屉 组合密集柜 | ≥40 | 地下一层 库房4 | 柜身：W900×D1200×H2500/节 层板数： 3 抽屉： 每节轨道14副，150高5个，300高1个，可自由组合 | 双面柜，上部层板式，双门对开（方阵面上），层板可上下自由调节；下部抽屉式；中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 17 | 层板式密集柜 | ≥84 | 地下一层 库房4 | 柜身：W900×D1200×H2500/节 层板数：9 | 双面柜，双门对开（方阵面上），层板可上下自由调节；中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 18 | 开放式标本 固定架1 | ≥10 | 地下一层 库房4 | 柜身：W900×D1200×H2500/节 层板数：5 | 每节有顶，层板可上下自由调节，每块承重≥180kg/m2，底板离地20cm。 |
| 19 | 开放式标本 固定架2 | ≥30 | 地下一层 库房4 | 柜身：W1800×D1200×H2500/节 层板数：5 | 每节有顶，层板可上下自由调节，每块承重≥180kg/m2，底板离地20cm。 |
| 20 | 层板抽屉 组合密集柜 | ≥33 | 地下一层 库房5 | 柜身：W1500×D1200×H2500/节 层板数： 3 抽屉：每节轨道8副，150高6个，300高1个，可自由组合。 | 上部层板式，双门对开（方阵面上），层板可上下自由调节；下部抽屉式，中部安排带滑轮存物托盘（每节1个），中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 21 | 导轨式挂画架 | 30 | 地下一层 库房6 | W6000×D4000×H2000 上下30副导轨，30个带拉手网架 | 承重须符合大型带框油画重量 |
| 22 | 层板抽屉 组合固定柜 | 16 | 地下一层 库房6 | 柜身： W1100×D1000×H2500/节 层板数： 3 抽屉： 每节轨道14副，150高3个300高2个，可自由组合 | 双面柜，上部层板式，双门对开，层板可上下自由调节；下部抽屉式，中部安排带滑轮存物托盘（每节1个）。 |
| 23 | 开放式标本 固定架 | ≥60 | 各预备间 临时库房 | 柜身： W1750×D1000×H2500/节 层板数： 5 | 每节有顶，层板可上下自由调节，每块承重≥180kg/m2，底板离地20cm。 |
| 24 | 标本手推车 | 8 | 各库房 | W900×D600×H800 |  |
| 25 | 登高梯 | 8 | 各库房 | 高1200，有防倒措施，台阶式。 底部装有滑轮，有刹车。 | 刹车后不得位移，确保安全。 |
| 26 | 标本整理台 | ≥8 | 各库房 | 根据现场安排 | 承重500kg。桌面需要够大，以便于放置标本及仪器设备，不能有连接缝，桌面耐磨、抗腐、抗静电，配有照明、LED绘图台等综合功能，需定制。 |

注:表内双面柜层板数和抽屉数按单面计，抽屉轨道按双面计。

平面参考图如下，CAD版平面图将作为附件，供应商可自行下载。

## 四、样品要求

由于本次采购产品的种类及数量较多，因仅凭投标文件无法准确衡量和评价投标供应商所提供产品的真实水平，为节省供应商投标成本，故选取较有代表性、尺寸较小的组件及装置进行评审。

| 序号 | 样品名称 | 规格数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重型底座及 传动组件 | 规格要求：长90*宽90CM，包含底座、轴承、传动轴、链条、铁轮、链轮、防倾倒装置等1套。 |
| 2 | 抽屉及滑轨组件 | 规格要求自行安排，要求一套安装三副滑轨，两个抽屉，15、30CM高各一 |
| 3 | 轨道组件 | 规格要求：长30CM,包含封头、螺栓等1套 |
| 4 | 立柱、搁板、 挂板、侧板 | 规格要求：立柱15cm、搁板15cm、挂板15cm、侧板30*30cm 各1套 |
| 5 | 门面组件 | 规格要求：高50CM*宽30CM，包括门板、加强筋、锁等1套 |
| 6 | 柔性防倒减震 装置 | 规格要求自行安排，1套 |
| 7 | LED照明装置 | 规格要求自行安排，1套 |

说明：

- 所有样品都标注或体现供应商单位名称，未做尺寸要求的由供应商自己确定，样品单独提供，包装不做要求。以上样品在2020年  月  日  14：00前递交，可采用邮寄方式送达，送达或邮寄地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706室，王玉蓉，13588878364。

b、供应商尽可能将材料小样固定在一块板上，不能固定的单独放置。
c、供应商在投标时应按采购文件要求提供以上样品，供应商因提供投标样品所发生的一切费用由供应商自己承担，第一中标候选人所有样品由采购人封存。

## 五、质量要求

- 本项目质量目标为合格并一次性通过验收，投标人在投标响应文件中须对质量目标进行承诺。

- 中标人须无条件接受质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。

- 中标人制作安装完成的密集柜必须达到或高于在投标响应文件中所作出的承诺，如不能达到，在招标人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到承诺的标准，所涉及的费用由中标人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则招标人有权没收履约保证金并要求中标人给予一定的经济赔偿，同时要求其承担相关责任。

- 未涉及的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

- 密集柜的制作、安装必须符合博物馆的要求，充分考虑安全性。

- 密集柜须有合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和要求，招标人有权委托相应检测机构进行检测，对不合格产品保留更换的权利。

## 六、工期要求

所有密集架等储藏设备须在2020年10月15日前完成安装，交付使用。中标人须如期完成整个项目，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因将工期推迟，否则招标人将处以一定比例的违约金。投标人必须在投标响应文件中对整个进度合理安排做出承诺，并制定进度计划。

## 七、项目管理要求

（1）本项目发包范围内的项目，未经招标人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（2）中标人应按已确认的图纸制作安装，并无条件地接受招标单位对密集柜质量的监督和管理。

（3）若在产品安装过程中造成招标单位财物损失的，中标人按实际损失予以赔偿。

## 八、售后及其他要求

8.1说明：

（1)供应商对本项目所涉及的所有内容负总责。

（2)以上配置中若遗漏了必须具备的配件、辅材等，请投标人在投标文件中补充完整并做出说明；投标人有义务保证系统的完整性，如项目实施过程中因缺少配件、辅材或服务（需求变更除外、可以与采购人进行友好协商）导致系统无法正常运行，投标人须承诺提供。由此产生的费用由投标人在报价时考虑，采购人不另外支付费用。

（3)投标文件应对技术指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。

（4)投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担任何责任。

8.2实施要求和服务培训

8.2.1实施要求

（1）对于本采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目所需的费用均已包括在投标总报价中。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。

（2）为防止对采购文件的虚假响应，减少项目实施风险，在签订合同前对投标人的技术方案，用户有权要求其在实际现场环境中进行测试，先验证其实际可行性，以确保技术方案完全符合采购文件要求，满足用户实际需求。

（3）对不满足投标文件要求的产品，投标人不得用于本项目，对所有中标产品，用户有权要求通过第三方机构对投标人所供应产品进行功能测试，以确保产品实际质量及性能满足需求。经测试，中标产品不满足投标文件要求，相关测试费用由投标人承担。

（4）项目验收过程中，如发现应用于本项目的产品不满足投标文件指标要求，投标人应进行整改，最终满足投标文件指标要求，否则采购人视为验收不通过并据此依法终止并解除合同。投标人应向采购人退还采购人已支付的合同款，投标人应赔偿给采购人造成的损失。

8.2.2质保期、售后服务与培训

（1）设计本次招标范围内所有密集架等库房藏品储藏设备质保期不少于5年（含）。在产品使用寿命内如因设计、制造等造成的质量问题中标人负责免费修理或更换。

（2）如采购人操作等原因造成的损失或新增配件，所需费用中标人提供终身有偿服务，仅收取成本费。

（3）中标人接到采购人维修通知48小时内赶到现场，并立即着手解决。

（4）在质保期满后投标人必须为采购人提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

（5）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经原厂家及采购人认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（9）对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

（10）投标人应提供此次投标的服务策略和服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。投标人应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

（11）投标人负责培训的人员应具有同类产品的维修经验，投标人应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。技术培训费用应包含在投标总价中。

①现场培训，要求投标人在整个项目实施过程中对采购人进行现场培训，培训内容包括项目所涉设备的日常操作及注意事项。此培训主要目的是解决日常维护工作中可能会出现的问题。

②对相关采购人培训，使采购人掌握相关产品的使用和故障解决。

8.3验收要求

投标人应提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

（1）中标人将设备送至交货地点后，采购人对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，安装人员方可进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除中标人对设备整体质量的保证责任。

（2）采购人发现设备外观有质量问题（如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象），认为达不到合同要求时，采购人有权拒绝接收，并应在设备数量及外观检验结束后24小时内向中标人提出书面意见，并要求安装人员不可进行安装此设备，中标人应在接到书面意见后24小时内派人处理。

（3）在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，采购人有权将验收工作交给交货地具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由中标人支付，设备经质量检验部门检验不合格的，中标人应在接到检验报告的书面通知24小时内派人处理，承担全部费用并赔偿因此给采购人造成的经济损失。

（4）验收时中标人须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书；否则，视为设备质量不符合合同约定，采购人有权拒收货物。

（5）采购人对货物的验收、认可，不免除中标人对货物质量缺陷应承担的责任。

验收合格条件：

①运行结果及使用效果符合采购要求及国家相关标准；

②在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；

③所有合同中规定的设备、备品备件、资料都已提交并得到采购人的认可。

# 第四章  拟签订的合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

## 一、合同协议书

买方（采购人）：            （以下简称“甲方”）

卖方（中标人）：            （以下简称“乙方”）

甲、乙双方参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同组成及解释顺序

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

本合同书（合同协议书、特殊条款、一般条款）

中标通知书

投标文件(含询标澄清文件)

采购文件(含采购文件补充)

2、合同标的物

本合同标的物名称及数量：

3、合同总价

本合同总价为               元人民币。

4、付款方式

本合同的付款方式为：见合同特殊条款。

5、本合同标的物的实施周期

实施周期：

6、本合同标的物的交货地点及安装地点

交货地点：

安装地点：

7、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位章并交纳履约保证金后生效。授权代表签署的需后附法定代表人授权书。

| 甲方(单位章)： | 乙方(单位章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表(签字)： | 或授权代表(签字)： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

签约地点：

## 二、合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3“标的物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4“服务”系指根据合同约定乙方承担与标的物有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术服务、培训、售后服务和其他合同约定的服务。

1.5“甲方”系指与中标人签属采购合同的单位（含用户）。

1.6“乙方”系指根据合同约定提供标的物及相关服务的中标人。

1.7“现场”系指合同约定标的物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的标的物符合合同规定的活动。

1.9“质量保证期”系指乙方保证标的物在合同约定的期限内正常运行，免费解决任何因标的物自身质量造成的问题。也称“质保期”。

2、技术规范

2.1 提交标的物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1除合同另有约定外，乙方提供的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人、合同号、装运标志、收货人代号、目的地、标的物名称、品目号和箱号、毛重／净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)。

5.2如果标的物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据标的物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1现场交货：乙方负责办理运输和保险，将标的物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有标的物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3甲方自提标的物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2乙方应在合同约定的时间以前以电报或传真形式将合同号、标的物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、标的物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、标的物总价和备妥待交日期以及对标的物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的标的物不应超过合同规定的数量或重量。否则， 乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1在现场交货和工厂交货条件下的标的物，乙方通知甲方标的物已备妥待运输后 24 小时之内， 应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8、保险

如果标的物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方按照发票金额的 110％办理“一切险”；如果标的物是按甲方自提标的物方式报价的，其保险由甲方办理。

9、服务

根据合同约定乙方承担与标的物有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术服务、培训、售后服务和其他合同约定的服务。具体在合同特殊条款中约定。

10、付款条件

付款条件在合同特殊条款中约定。

11、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

11.1合同签订时，乙方应将每台产品的中文技术资料一套提供给甲方，技术资料具体包括：

（1）产品样本（中文）；

（2）操作手册或使用说明书；

（3）安装、调试及维修保养手册（含维修线路图）；

（4）随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具清单；

（5）其它文件。

11.2交货时，以下资料应包装好随同每批标的物一起发运。

（1）产品样本（中文）；

（2）操作手册或使用说明书；

（3）安装、调试及维修保养手册（含维修线路图）；

（4）随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具清单；

（5）出厂合格证；

（6）质量保修卡和售后服务卡；

（7）其它必要的文件。

11.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 7天内将这些资料免费寄给甲方。

12、质量保证

12.1乙方须保证标的物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2乙方须保证所提供的标的物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在标的物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现标的物的数量、质量、技术性能、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实标的物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后在约定时间内应免费维修或更换有缺陷的标的物或部件。

12.4如果乙方在收到通知后约定时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.5合同项下标的物的质量保证期为自标的物通过最终验收起计算，具体期限在合同特殊条款中约定。

13、检验和验收

13.1在交货前，中标人应对标的物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验， 并出具证明标的物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

13.2标的物运抵现场后，甲方应在约定时间内组织乙方及有关人员进行验收，并制作验收备忘录。

13.3甲方有在标的物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

13.4乙方安排对所供标的物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

13.5标的物安装完毕，联合调试完成，甲方应在约定时间内组织乙方及有关人员进行最终验收， 并制作验收备忘录。

14、索赔

14.1如果标的物的质量、规格、数量、重量、技术性能等与合同不符，或在第 12.5 规定的质量保证期内证实标的物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据标的物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低标的物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.3如果在甲方发出索赔通知后规定时间内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后约定时间内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15、迟延交货

15.1乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

15.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16、违约赔偿

16.1除合同第 17 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同价的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同价的 5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

16.2其他违约条款双方协商确定。

17、不可抗力

17.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18、税费

18.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

19、合同争议的解决

19.1因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交采购监管部门调解。调解不成的，可申请仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

19.2仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

19.3仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

20、违约解除合同

20.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

20.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

20.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

20.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法， 损害甲方的利益的行为。

20.2 项目结束时验收不合格或解除合同，乙方应在收到甲方通知后日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的%支付违约金。

21、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22、转让和分包

22.1合同不能转让。

22.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23、合同修改

23.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报采购监督管理部门备案。

23.2有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

23.3有下列情形之一的，采购合同的双方当事人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）乙方转包，或者未经甲方同意采取分包方式履行合同；

（6）法律、法规规定的其他情形。

24、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27、履约保证金

27.1乙方应在合同签订后按合同约定的时间向甲方提交合同约定的履约保证金。

27.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

27.3履约保证金应使用本合同货币，采用银行转账形式提交。

27.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

27.5 项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。

28、其他未及事宜按合同约定，并不得违背其实质性内容。

29、合同生效和其它

29.1合同将在双方签字盖章并交纳履约保证金后开始生效。

29.2本合同一式壹拾份，具同等法律效力。双方各执伍份。

## 三、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5甲方：本合同甲方系指：浙江自然博物院          	。

1.6乙方：本合同乙方系指： 	                        。

6、交货方式

6.1本合同项下的标的物交货方式为：                。

6.2乙方应在约定的交货时间     天以前以电报或传真形式将合同号、标的物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。

9、服务

9.1安装调试服务：

9.2技术服务：

9.3培训服务：

9.3售后服务：

9.4其他服务：

10、付款条件

（1）在合同签订后5个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的2.5%作为履约保证金；

（2）在收到履约保证金后，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款（开具等额的正规增值税发票，预付款不扣回、抵作合同进度款）；

（3）在密集架设备到达工地现场，经甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的20%（开具等额的正规增值税发票）；

（4）在所有密集架供货安装完成调试，且智能物联系统建设完成后，经甲乙双方验收合格，甲方向乙方支付合同总价的30%（开具等额的正规增值税发票）；

（5）在项目全部建设内容完成，经甲方整体验收合格并经审计后，甲方向乙方支付尾款，乙方开具等额的正规增值税发票。同时履约保证金作为质量保证金，质量保证金在整个项目验收合格五年后退回。

11、技术资料

合同生效后  15  天之内，乙方应将每台产品的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

12、质量保证

12.4.1如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.4.2甲方有权从质量保证金中扣除用于维修甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致损失的金额和违约金，且乙方应在接到扣除质量保证金通知后一周内补足扣除差额，保证质保期间质量保证金的完整。

12.5合同项下标的物的质量保证期为自标的物通过最终验收起 60 个月。

在项目实施过程中，若发生档案遗失或泄密或破损情况，甲方不予退回质量保证金，并追究乙方法律责任。

13、检验和验收

13.2 标的物运抵现场后，甲方应在  15    天内组织乙方及有关人员进行验收，并制作验收备忘录。

13.5 标的物安装完毕，联合调试完成，甲方应在  15   天内组织乙方及有关人员进行最终验收，并制作验收备忘录。

验收要求：

乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给甲方造成的损失。

（1）乙方将设备送至交货地点后，甲方对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，安装人员方可进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除乙方对设备整体质量的保证责任。

（2）甲方发现设备外观有质量问题（如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象），认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，并应在设备数量及外观检验结束后24小时内向乙方提出书面意见，并要求安装人员不可进行安装此设备，乙方应在接到书面意见后24小时内派人处理。

（3）在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，甲方有权将验收工作交给交货地具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由乙方支付，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告的书面通知24小时内派人处理，承担全部费用并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

（4）验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书；否则，视为设备质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

（5）甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

验收合格条件：

①运行结果及使用效果符合采购要求及国家相关标准；

②在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方的认可；

③所有合同中规定的设备、备品备件与资料都已提交并得到甲方的认可。

14、索赔

索赔通知期限：  7  天。

16、违约赔偿

16.2其他违约条款双方协商确定                      。

17、不可抗力

不可抗力通知送达时间：事故发生后 3 天内。

27、履约保证金

27.1合同签订后5个工作日内，履约保证金金额详见采购文件前附表。

27.3 履约保证金形式详见采购文件前附表。

28、其他未及事宜

28.1在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

28.2如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方可以单方面终止合同，且乙方须赔偿给甲方造成的经济损失。

28.3乙方需无条件服从甲方的总体协调，否则，甲方有权视情况给予相应的处罚直至解除合同。

28.4 签订保密协议，保证本项目资料的安全性和保密性，确保最终用户资料不会遗失和泄露（详见附件）。

# 第五章  评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9.汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10.报价审核。对经商务技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.3投标文件未按规定的格式编制的；

13.4投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.5投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.6投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.7投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.9投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.10投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.11投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.12投标报价高于本项目采购预算的;

13.13报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.14《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.15投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.16投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

13.16.1使用伪造、变造的许可证件；
  13.16.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  13.16.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
  13.16.4提供虚假的信用状况；
   13.16.5其他弄虚作假的行为。
    13.17投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.17.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

13.17.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

13.17.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

13.17.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.17.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

13.17.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

13.17.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他中标人的其他串通行为。

13.17.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.17.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.17.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.17.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.17.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.17.13法律、法规及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 具体评标标准

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

各投标人的综合得分为：投标报价得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中：投标报价得分30分，商务技术得分70分。

各投标人的商务技术得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标报价得分按投标报价评分公式计算。根据上述评标原则，分值安排如下：

投标报价【A=30分】：

●投标报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

●投标报价得分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为30分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×30（精确到小数点后二位)。

●对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算投标报价得分。监狱企业和残疾人福利性单位视为小型、微型企业。

商务技术【B= 70分】：

● 评分细则如下 ：

| 评分因素 | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 类似项目业绩 | 5 | 截止投标时间近三年投标人承接过类似场馆项目（文物、标本等类似储藏设备）业绩情况,每个得1分，最多得5分，须提供中标通知书或合同，复印件加盖公章。 |
| 整体方案的设计图 | 5 | 在招标人提供的平面图基础上，根据产品的选型、配置、技术参数等，按招标文件需求提供三个楼面的密集柜、固定柜架设计图及施工方案（含平面布置图和效果图、产品单体效果图和三视结构图）。图纸齐全的得3分；突出招标要求，整体空间布局科学、合理、美观，结构工艺突出的每项加0.5分，最多加2分。（评审依据：提供库房平面布置图和效果图、产品单体效果图和三视结构图，未提供或者提供不全的不得分） |
| 产品结构、工艺的优越性 | 5 | 提供投标产品重型底盘、传动机构、抽屉、门面、柔性防倒减震装置、LED灯光装置等关键部件图文说明，每个得0.5分，最多3分；结构合理、科学、安全、使用便捷的每个加0.5分，最多加2分。（评审依据：提供关键部件详细图文说明，未提供或者提供的不合理的不得分） |
| 创新创优情况 | 5 | 提供投标产品相关的并使用在投标产品上创新产品，根据产品的发明、实用新型、外观技术证明材料。 （如提供的专利必须是投标人或投标人的法定代表人是专利的专利权人且在有效保护期限内） |
| 制造质量措施 | 3 | 所投产品是否科学合理，确保出藏品的安全性，制造加工安装工艺标准及制造加工安装质量保证措施的合理性、可操作性。 |
| 施工整体方案及进度安排计划 | 3 | 根据招标人需求提供整体施工方案及进度安排计划。 |
| 重点难点分析 | 3 | 本项目的技术重点难点、业务重点难点、项目实施重点难点等进行分析，并提出解决的方法和措施等；符合当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议。 |
| 项目组成员 | 3 | 项目负责人具备相关技术经验，拟投入项目组人员需提供工作经验证明，能够完整响应得3分，响应不完整本项不得分。 |
| 投标产品响应度及符合性 | 8 | 招标文件中所投产品技术参数指标须逐条响应，不满足一条扣1分，扣完则做无效标处理。 |
| 售后服务方案 | 4 | 1、根据投标人的售后服务承诺、售后服务方案，售后服务响应时间、售后服务可行性等情况酌情打分，最高得1分。 2、投标人具备常驻服务和技术支持机构为本地公司或办事处（须提供工商部门注册的营业执照或办事处证明文件）或承诺中标后设立办事处，并提供售后维护机构和人员等情况说明的，得2分，否则不得分。 3、项目验收进入维护期后，投标人需承诺提供7*24小时免费售后服务得1分，否则不得分。 |
| 样品要求 | 4 | 提供重型底座及传动组件1套，从结构功能高低优劣（①结构科学合理，刚性强，抗弯抗扭性能突出；②轴承档强度高，截面高度大于宽度；③传动系统科学、合理，具有“越野车”驱动效果；④移动轻便顺畅等）、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
|  | 4 | 提供抽屉及滑轨组件1套，从结构功能高低优劣（①抽屉滑轨可以随两个小抽屉与一个大抽屉更换而进行互换；②抽屉可以前后左右高低进行间隙调整，满足整体外观协调性；③抽屉、滑轨、立柱具有定位功能，防止抽屉上下窜动；④不定位拉手，使用便捷，外形美观协调；⑤拆装、维护便捷，抽屉内无外露螺丝等）、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
|  | 3 | 提供轨道组件1套，从结构功能高低优劣（①结构科学合理，具有防震减震功能；②具有静音功能；③加工和安装工艺先进，防震材料或部件可以更换更新等）、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
|  | 3 | 提供立柱、搁板、挂板、侧板各1套，从结构功能高低优劣、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
|  | 2 | 提供门面组件1套，从结构功能高低优劣（结构科学合理、强度高，门面关闭后即使没上锁也不会自动开启或回弹，加强筋不外露等）、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
|  | 2 | 提供柔性防倒减震装置1套，从结构功能高低优劣（①具有柔性减震功能；②安装简易、使用便捷；③上架后该装置与架体具有锁定功能，防止脱落等）、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
|  | 2 | 提供LED照明装置1套，从结构功能高低优劣（①具有阻燃功能；②高度冷光源；③便于维修更换；④发光均匀，角度可调等）、材质、配件或五金件质量、制造装配安装工艺、整体外观等情况综合比较打分。未提供样品不得分。（须提供样品详细功能图文介绍说明） |
| 备品备件及优惠承诺 | 4 | 根据供应商提出的优惠条件和承诺，及针对本项目配置的备品备件情况 |
| 节能环保 | 2 | 所投材料列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品得1分，环境标志产品得1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） |

注1.“评分标准”中要求提供的原件，其封装和递交要求详见“投标人须知”第7.2条，未提供原件的不得分。

注2.商务技术得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

◆ 总得分=A+B

评标委员会根据投标人提供的有效证明材料和采购机构提供的相关数据进行打分。

# 第六章  投标文件格式

## 投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

- ▲资格文件部分

- 目录

（1）营业执照复印件……………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函…………………………………………………（页码）

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函………………………………………（页码）

## 资格文件封面

项目名称：浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目

项目编号：CTZB-F191217AWZ

投 标 文 件

（资格文件）

投标人：                          （盖单位公章）

投标文件签署人：                  （签字或盖章）

年   月   日

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）

投标人已办理多证合一的，仅需提供《企业法人营业执照（副本）》。否则须提供由税务部门出具的最近三个月内任一时间点缴纳的纳税证明、缴纳社会保险的证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

二、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目【招标编号：CTZB-F191217AWZ】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

七、投标供应商没有失信记录承诺函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标函…………………………………………………………（页码）

- （2）开标一览表……………………………………………………（页码）

- （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

- （4）中小企业声明函………………………………………………（页码）

## 报价文件封面

项目名称：浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目

项目编号：CTZB-F191217AWZ

投 标 文 件

（报价文件）

投标人：                          （盖单位公章）

投标文件签署人：                  （签字或盖章）

年   月   日

## 一、投标函

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的          （项目名称）          （项目编号）招标的有关活动，并对               （项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我单位自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和单位基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

单位地址：          邮编：            电话：          传真：           。

- 二、开标一览表

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我单位为本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为（             ）的招标文件（项目名称：                                ）的实施。

开标一览表

| 序号 | 投标总价（元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 小写： 大写 | 按招标文件要求 |  |

附：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、报价单位为元。

3、其他实际发生的，均已含入以上项目报价中；投标价为完成该项目的所有费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：20  年  月   日

- 三、报价明细清单

| 序号 | 项目 |  |  | 单价 | 单位 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |

注：

1、报价应包括项目涉及的一切相关费用，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等。

2、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：20  年  月   日

## 四、中小企业（监狱）声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为        （填写行业）          （请填写：小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本单位参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

说明：

1）投标人为小型、微型企业的提供此函，其他类型单位不需提供此表。

2）后附投标人为浙江政府采购网正式入库供应商的证明材料；

3）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）中显示信息截图代替相关证明材料。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：         。

本单位为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动并由本单位为本项目提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）法定代表人资格证明书…………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权开标委托书……………………………………（页码）

（3）法定代表人授权签署投标文件委托书…………………………（页码）

（4）偏离表……………………………………………………………（页码）

- （5）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（6）整体技术解决方案………………………………………………（页码）

（7）供货清单…………………………………………………………（页码）

（8）随机特殊工具和备品备件清单（如有）………………………（页码）

（9）易损件详细报价清单（如有）…………………………………（页码）

（10）产品质量保证承诺书……………………………………………（页码）

（11）质保期承诺书……………………………………………………（页码）

（12）售后服务承诺书…………………………………………………（页码）

（13）优惠条件…………………………………………………………（页码）

（14）投标人认为需要提供的其他投标文件和资料（如承诺函等）（页码）

（15）其他投标人认为需要提供的技术文件及证明材料……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

## 商务技术文件封面

项目名称：浙江自然博物园安吉馆区开办费(安吉馆区藏品库房设备)项目

项目编号：CTZB-F191217AWZ

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人：                          （盖单位公章）

投标文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

## 1、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：            性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

系                                公司法定代表人。

特此证明！

投标人：               （盖章）

日期：     年   月   日

## 2、法定代表人授权开标委托书格式

法定代表人授权开标委托书

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我 （法定代表人姓名） 以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权我单位在职员工（授权代表姓名）、  （身份证号		）   ，为我单位的授权代表，参加你机构组织的  （项目名称） （项目编号）的开标活动，签署开标活动中需由投标人签署相关文件、澄清答复、说明等与本项目投标有关的资料。我单位承认授权代表做出的与本项目开标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人联系方式：

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         手机：

授权代表身份证复印件：

后附：社保缴纳证明（由社保机构在采购活动期间（招标公告发布日至投标截止日）出具）。

注：投标人法定代表人作为投标人代表参与本项目开标活动时，不需提供此委托书。

投标代表参与开标时，需另行随身携带此授权委托书。

## 3、法定代表人授权签署投标文件委托书

法定代表人授权签署投标文件委托书

（由授权代表签署时提供）

（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我 （法定代表人姓名） 以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权我单位在职员工（授权代表姓名）、  （身份证号		）   ，为我单位的授权代表，签署  （项目名称） （项目编号）的投标文件。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人联系方式：

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         手机：

授权代表身份证复印件：

后附：社保缴纳证明（由社保机构在采购活动期间（招标公告发布日至投标截止日）出具）。

投标人法定代表人按招标文件要求签署投标文件时，不需提供此委托书。

## 4、偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 |  | 采购要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务偏离 |  |  |  |
|  | 技术偏离 |  |  |  |

注：1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

2、投标人提供的建议（如有）。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 5、廉政承诺书

廉政承诺书

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                  日期：   年   月   日

二、声明书

浙江自然博物院、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司自愿参加（项目名称                 ）【编号：       】的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部采购资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

三、投标人基本情况

四、主要业绩证明（格式可自行调整）

附表：相关项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 成交额（万元） | 签约日期 | 完成日期 | 采购单位地址 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

五、项目小组人员名单

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况，曾经担任项目负责人的经历 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

六、整体技术解决方案（具体结合“采购内容及技术要求”及“评审办法”中的要求）

七、供货清单

项目名称：

项目编号：

| 供货清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：    年    月   日

八、随机特殊工具和备品备件清单（如有）

随机特殊工具和备品备件清单（包含在投标价中）

项目名称：

项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：    年    月   日

九、易损件详细报价清单（如有）

易损件详细报价清单（不计入总价）

项目名称：

项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 易损件名称 | 产地/品牌 | 型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 表中所列内容的价格不包括在投标价中。

- 投标人应提供产品所需维修配件和可选件的清单，供采购人选购，并保证在产品寿命期内长期供应。

- 本表所列项目不计入投标价。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：    年    月   日

十、产品质量保证承诺书

产品质量保证承诺书

致：浙江省自然博物院

根据         项目的采购文件，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 技术规范及相关产品标准：

- 产品都属于厂家原装正品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

- 其它：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：    年    月   日

十一、质保期承诺书

质保期承诺书

致：浙江省自然博物院

根据                         项目的采购文件，我方对该项目做出如下质量期承诺：

藏品库房设备质保期5年（其中密集架质保期5年），在此基础上分别延长     年质保期。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：    年    月   日

十二、售后服务承诺书

售后服务承诺书

致：浙江省自然博物院

根据          项目的采购文件，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

- 保修范围及期限：

- 上门服务：

- 客户回访：

- 投诉处理：

- 售后服务联系人：

售后服务热线：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日  期：    年    月   日

十三、优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括产品价格、材料价格、运输、保险、调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠。

十四、投标人认为需要提供的其他投标文件和资料（如承诺函等）

十五、其他投标人认为需要提供的技术文件及证明材料