GXTC

浙江省立同德医院之江院区电梯维修和保养服务

公开招标文件

招标编号：GXTC-A-2036055

采购人：浙江省立同德医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

二○二○年五月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查、评标办法和标准	20

第四章 合同条款	28

第五章 采购需求	35

第六章 投标文件格式	41

第一章  招标公告

# 关于浙江省立同德医院之江院区电梯维修和保养服务的公开招标公告（重新公告）

公告发布日期:2020年5月13日

一.招标项目编号：GXTC-A-2036055

二.采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．公告期限：5个工作日

四.招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省立同德医院之江院区电梯维修和保养服务 | 1 | 项 | 13.6万元 | 省立同德医院之江院区16台垂直电梯、8台自动扶梯的日常维护保养服务，包括例行性维护保养、紧急维修服务、电梯安全检验和测试等，详见招标文件第五章。 |  |

五.投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、供应商的特定条件：供应商具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯C级及以上）；

3、供应商2017年1月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

4、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、本项目不允许联合投标。

六.招标文件的获取时间、地点、方式、售价:

1. 获取时间：公告发布之日起至投标截止时间前

- 获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

- 获取方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版投标文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

- 4.标书售价(元)：0元

七.投标截止时间：2020-6-2   09:30:00。

八.投标地点：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。

九.开标时间：2020-6-2   09:30:00。

十.开标地点：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标。

十一.投标保证金：

本项目无需递交投标保证金

十二.其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

小微企业价格扣除政策和节能环保采购政策，具体详见采购文件。

3、供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑书面质疑。

质疑受理地点：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

联系人：余明辉

联系电话：0571-88392867  邮箱：418606123@qq.com。

十三.联系方式：

1、采购代理机构名称：国信招标集团股份有限公司

联系人：华杰

联系电话：0571-88392867

传真：0571-88084051

地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

2、采购人名称：浙江省立同德医院

联系人：林科长

联系电话:0571-89970586

地址：杭州市西湖区转塘街道象山路280号浙江省立同德医院之江院区

3、同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

- （本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 电子交易须知 | - 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。 6、供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：浙江省立同德医院 联系人：林科长 联系电话：0571-89970586 地址：杭州市西湖区转塘街道象山路280号浙江省立同德医院之江院区 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：国信招标集团股份有限公司 地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 联系人：华杰 电话：0571-88392867 传真：0571-88084051 电子邮箱：291594760@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浙江省立同德医院之江院区电梯维修和保养服务 |
| 1.2 | 采购预算 | 13.6万元 |
| 1.3 | 最高限价 | 13.6万元 |
| 1.4 | 招标范围 | 省立同德医院之江院区16台垂直电梯、8台自动扶梯的日常维护保养服务，包括例行性维护保养、紧急维修服务、电梯安全检验和测试等，详见招标文件第五章。 |
|  | 服务期 | 服务期为合同签订之日起一年（即12个月）。服务期满后，经采购人对中标供应商在服务期间内的服务质量考核合格后，可以续签合同一年，但累计续签不超过2次，续签价格不得高于原合同价（单价）。 |
|  | 质量要求 | 符合国家和地方现行相关质量标准、规范 |
| 1.5.4 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
|  | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并保存，本政府采购项目的投标人在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 1.6 | 分包 | 未经采购人同意不得分包。 |
| 2.2 | 现场踏勘 | 不组织。 本项目不组织统一的现场踏勘，请各潜在供应商根据需要对现场进行自行踏勘。自行踏勘期间，如有必要可以联系采购人了解必要的情况。 联系人：林科长 联系电话：0571-89970586 |
| 2.3.2 | 投标人提出疑问或要求澄清的截止时间 | 2020年5月21日 16:00 时，以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 2.5 | - 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：余明辉 联系电话：0571-88392867 通信地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层国信招标集团股份有限公司浙江分公司 |
| 3.6.2 | - 投标有效期 | 90天 |
| 3.7.1 | - 投标保证金 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。 联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章（允许联合投标的适用）。 |
| 3.8.3 | 投标文件份数 | 投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 3.8.4 | 装订要求 | - “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： 投保文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 5.1 | 开标时间 | 2020年6月2日09时30分。 |
|  | 开标地点 | 浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 |
| 8.1 | - 推荐的中标候选人数量 | 3 名 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的5%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账 |
| 10 | - 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 政府采购政策 | 1、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业参与投标的，评标时给予6%的价格扣除。 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业参与投标的，给予6%的价格扣除。 根据财政部发布的《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位参与投标的，给予6%的价格扣除。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位本身属于小微企业的，不重复享受政策。 |
| （2） | 合同备案 | 中标人在合同签订后3个工作日内持采购合同原件到采购代理机构办理合同备案事宜（也可以采用邮寄方式） |
| （3） | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费、工程量清单及预算和控制价编制费由中标人直接向采购代理机构支付，中标人应在接到中标通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费，请投标人在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 1、采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定服务类计算标准65折以成交价为计费基数计算采购代理服务费（不足6000元的按6000元计）。 |

- （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

    - 采购货物（/服务）名称：

见投标人须知前附表。

  - 采购预算

见投标人须知前附表。

  - 最高限价（如有）

见投标人须知前附表。

  - 招标范围、交货期和质量要求

见投标人须知前附表。

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的投标人应具备以下条件：

见招标公告“投标人资格要求”。

    - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：详见投标人须知前附表。

    - 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.1项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.23款和第2.44款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。招标人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。招标人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

第二部分：资信及商务文件:

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务、合同条款偏差表；

- 资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

- 企业基本情况表

- 近年完成的类似项目情况表

- 商务及资信评审打分资料一览表

- 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

- 投标人承诺书；

- 招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

第三部分：技术文件：

- 技术偏离表；

- 对采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应；

- 拟派服务实施人员表和资历表；

- 售后服务支持能力；

- 投标人服务承诺（如有）；

- 招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料。

响应文件电子版本：以上三部分内容的电子版本文件。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标保证金

- 本项目无需递交投标保证。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

    - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应当密封。

    - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标程序：（投标文件开启在电子交易平台线上完成）

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织投标文件开启，      各供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

（1）开标会由采购代理机构主持，通过“政府采购云平台”在线进行；

（2）开标时间到达后，采购代理机构发出解密通知，供应商在线解密；

（3）所有供应商解密完成后（无法解密的有备份文件的启用备份文件，无备份文件的投标无效），将解密后的资信及商务、技术文件在线提交磋商小组评审；

（4）采购人对所提交的投标文件进行审查，评审小组对资信及商务和技术文件进行评分结束后，公布无效供应商名称及理由，有效供应商的评分结果。

（5）解密报价文件并公布，如报价文件不符合要求的，提交评审小组审定；

（6）代理机构做投标文件开启记录,供应商代表对投标文件开启记录进行当场校核及勘误，并在线确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表在线确认或者拒绝确认的，不影响评审过程。

（7）评审小组对各供应商的报价文件进行审核并打分。

（8）评审结束后，主持人公布有效供应商的评分结果和推荐的候选中标供应商名单。

  - 开标时，投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

- 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价得分由高到底顺序排列；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

资信及商务部分分值（A）：20分

技术部分分值（B）： 50分

报价部分分值（C）：30分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除。或

小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除。

注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×30%×100

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查（两阶段开标的，各阶段应分别进行审查），以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

- 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了满足招标文件要求的财务报告/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了招标文件要求时间内的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 供应商行贿犯罪记录查询 | 在中国裁判文书网未查询到供应商2017年1月1日至投标截止时间的行贿犯罪记录 |  |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 11 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标 | 提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 12 | 联合体投标 | 招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 13 | 投标人特定资格条件 | 提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字（加盖人名章）的； |  |
|  | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价； |  |
|  | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益； 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
|  | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价； |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足招标文件要求的； |  |
|  | 响应文件装订方式 | 符合采购文件要求； |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一招标项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 供应商提供的服务无实质性遗漏 |  |
|  | 技术响应（服务标准） | 符合“采购需求”要求，无重大偏差（满足星号“*”条款要求） |  |
|  | 服务期和服务地点 | 满足招标文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 招标文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

附表三 资信及商务评审因素及分值分配表

（总分20分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 0～16分 | 投标人自2018年1月1日以来【以合同签订时间为准】具有单个合同20台及以上电梯(或自动扶梯)或电梯及自动扶梯维保业绩的，每提供一个得2分，本项最高得16分； 证明材料：业绩证明材料为的电梯维保合同的复印件（原件备查）； |  |
| 2 | 综合实力 | 0～4分 | 投标人获得2018年度省或市级电梯维保单位量化评价等级为A类或五星级的得4分，B类或四星级的得3分，C类或三星级的得1分，C类或三星级以下不得分； 证明材料：评定结果证明文件的复印件（原件备查）； |  |

附件四  技术评审因素及分值分配

（总分50）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保实施方案 | 维保实施方案符合采购需求的具体要求、内容详尽、明确、针对性强、可操作性强的得10分； 维保实施方案较符合采购需求的具体要求、内容较详尽、较明确、较有针对性、较有可操作性的得7分； 维保实施方案基本符合采购需求的要求、内容基本明确、基本可操作的得3分； 维保实施方案一般的得1分； | 1-10分 |
| 2 | 技术支持 | 维修设备材料选用合理、本地备品备件充足、选用原厂配件且来源渠道畅通的得5分； 维修设备材料选用较合理、本地备品备件较充足、原厂配件来源渠道较畅通的得4分； 维修设备材料选用基本合理、本地备品备件基本满足需求、原厂配件来源渠道基本畅通的得3分； 一般的得1分； | 1-5分 |
| 3 | 本地化服务能力 | 具有较强的本地化服务能力的得2分，一般的得1分 | 1-2分 |
|  |  | 服务承诺及响应时间短的得3分；较短得2分；一般的得1分。 | 1-3分 |
| 4 | 维保人员配备 | 维保人员配备齐全、充足且能完全到位履约（包括驻点人员），人员具有相应的专业资格，技术能力强且经验丰富，能满足维保的实际需求的得5分； 维保人员配备较齐全、较充足且较能到位履约，人员专业资格、技术能力较强且经验较丰富，较能满足维保的实际需求的得3分； 维保人员配备基本齐全、充足且基本能到位履约的，人员的专业资格、技术能力、经验基本能满足维保的实际需求的得2分； 一般的得1分； | 1-5分 |
| 5 | 维保质量保证措施 | 投标人维保质量保证措施详细、可行的得5分；较详细、可行的得4分；基本详细、可行的得3分；一般的得1分。 | 1-5分 |
| 6 | 应急预案 | 应急预案详细、全面、可操作性强的得5分；较详细、全面、可操作性较强的得4分；基本详细、全面、可操作的得3分；一般的得1分。 | 1-5分 |
| 7 | 配件价格 | 易损易耗(常用)零配件报最低的得15分，次低的得12分，以此类推，本项最低得0分； | 0-15分 |

第四章  合同主要条款

说明：合同将由浙江省立同德医院与经评审最终确定的中标人结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及合同的主要条款。

政府采购合同参考版本（以最终合同为准）

项目编号：

签订地点：

甲方：浙江省立同德医院

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，浙江省立同德医院（甲方）经过公开招标，确定乙方为浙江省立同德医院之江院区电梯维修和保养服务项目（招标编号：      ）的中标单位，为明确双方的责任和义务，经协商甲乙双方达成以下条款：

- 技术参数：

| 序号 | 使用单位内部编号 | 设备类型 | 实际位置 | 品牌 | 注册代码 | 设备编号 | 层数 | 吨位（KG） | 速度(M/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技楼-1至1楼南1# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035000 | 211504 | / |  | 0.56 |
| 2 | 医技楼-1至1楼北2# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035001 | 211505 | / |  | 0.56 |
| 3 | 医技楼1至2楼南3# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035002 | 211506 | / |  | 0.56 |
| 4 | 医技楼1至2楼北4# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035003 | 211507 | / |  | 0.56 |
| 5 | 医技楼2至3楼南5# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035004 | 211508 | / |  | 0.56 |
| 6 | 医技楼2至3楼南6# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035005 | 211509 | / |  | 0.56 |
| 7 | 医技楼3至4楼南7# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035006 | 211510 | / |  | 0.56 |
| 8 | 医技楼3至4楼南8# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035007 | 211511 | / |  | 0.56 |
| 9 | 医技楼15# | 曳引机 | 5号观光电梯左 | 蒂森 | 31503301062016105000 | 206519 | 5层 | 1350 | 1 |
| 10 | 医技楼16# | 曳引机 | 3号观光电梯右 | 蒂森 | 31503301062016115000 | 208053 | 5层 | 1350 | 1 |
| 11 | 病房楼5# | 曳引机 | 12号污物梯 | 蒂森 | 31303301062016105017 | 206514 | 7层 | 1000 | 1 |
| 12 | 病房楼6# | 曳引机 | 11号西电梯厅 | 蒂森 | 31303301062016105021 | 206518 | 7层 | 1000 | 1 |
| 13 | 公卫楼9# | 曳引机 | 16号南电梯厅左边 | 蒂森 | 31303301062016105020 | 206517 | 7层 | 1350 | 1 |
| 14 | 公卫楼10# | 曳引机 | 15号南电梯厅右边 | 蒂森 | 31303301062016105018 | 206515 | 7层 | 1350 | 1 |
| 15 | 住院部1# | 曳引机 | 10号靠西右边 | 蒂森 | 31103301062016115110 | 208056 | 7层 | 1600 | 1 |
| 16 | 住院部2# | 曳引机 | 8号靠东左边 | 蒂森 | 31103301062016115111 | 208057 | 7层 | 1600 | 1 |
| 17 | 住院部3# | 曳引机 | 9号靠西左边 | 蒂森 | 31103301062016115112 | 208058 | 7层 | 1600 | 1 |
| 18 | 住院部4# | 曳引机 | 7号靠东右边 | 蒂森 | 31103301062016115113 | 208059 | 7层 | 1600 | 1 |
| 19 | 公卫楼7# | 曳引机 | 17号北电梯厅右边 | 蒂森 | 31103301062016115114 | 208060 | 7层 | 1600 | 1 |
| 20 | 公卫楼8# | 曳引机 | 18号北电梯厅左边 | 蒂森 | 31103301062016115115 | 208061 | 7层 | 1600 | 1 |
| 21 | 大楼11# | 曳引机 | 13号食堂餐梯 | 蒂森 | 31303301062016115040 | 208054 | 7层 | 800 | 1 |
| 22 | 大楼12# | 曳引机 | 6号急诊侧 | 蒂森 | 31303301062016115018 | 217679 | 5层 | 1000 | 1 |
| 23 | 大楼13# | 曳引机 | 2号放射科侧 | 蒂森 | 31303301062016115041 | 208055 | 5层 | 1000 | 1 |
| 24 | 大楼14# | 曳引机 | 1号药房侧 | 蒂森 | 31303301062016115019 | 206516 | 5层 | 1600 | 1 |

1.1乙方对安装在浙江省立同德医院之江院区的的上述电梯 /扶梯设备提供维修保养服务：

1.2服务内容及责任

1.2.1由乙方维护保养专业人员对甲方电梯进行专人驻点服务（服务期内需 常驻现场），每15天一次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和乙方保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行。如遇甲方有重大接待活动，须增加驻场服务人员。

1.2.2乙方免费提供合同期内保养维修所需之所有材料、人工等所有费用。

1.2.3乙方在维修保养期间协助甲方通过政府主管部门的电梯年检(提前一个月向年检部门申报），电梯年检费用由甲方承担。如超过年检时间未领出检验报告，扣除相应电梯保养费的百分之十五。甲方原因、现场原因、政府部门安排等非乙方原因导致年检延期，乙方不负责。

1.2.4维护保养时间

本合同提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间（上午9:00-下午6:00）内进行。

1.2.5召修服务

乙方提供24小时紧急故障的应急处理，接到故障或事故报警后20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在20分钟内到达现场并在20分钟内把乘客从轿厢中救出。一般常见故障1小时内完成故障排除，需要更换常规配件（例如接触器、电路板、电器开关、导靴、门滑块等易损常见配件）24小时完成，非常规配件损坏且仓库无库存配件的1-3天完成维修，特殊情况双方友好协商约定修复时间。

更换零配件的费用在不超过投标报价的基础上双方协商确定，维保期内的更换、维修仅收取材料费，人工费已包含在维保合同总价中。

乙方24小时报修服务热线：

二、乙方的责任和权利

2.1、积极配合甲方通年检：负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作；

2.2、定期对电梯进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，提供召修服务；

2.3、购买乙方工作人员的人身意外保险；

2.4、自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

2.5、随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。

2.6. 若因乙方保养不当发生因电梯关人或滑梯等产生的纠纷，乙方承担全部责任（包括调解，沟通，赔偿），发生纠纷，如长时间未沟通好，甲方有权暂扣该电梯的全部维保费用，至纠纷处理完结无息返还乙方。

2.7 电梯出现重大故障，甲方需提前通知乙方管理部门，并告知修复时间，决不允许电梯带病运行。每台电梯平均年故障率不超过5/60000次（人为故障、非乙方原因除外),如违反以上规定，每超过一次则扣除相应电梯的月维保费，扣款总金额不超过电梯年保养费的30%。

三、甲方责任

3.1、维修现场

甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入之方便，同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入设备维修的专用区域。

3.2、甲方对设备情况的反映

甲方有义务提供有关电梯及其运行故障的相关信息。

3.3、确认责任

甲方负责电梯日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务在《电梯维护保养工作单》上签字确认。

授权人员签字：

如上述授权人员变更，甲方应在变更之日起五个工作日内书面通知乙方，因甲方未及时通知授权人员变更所造成的损失由甲方自行承担。

3.4、协助配合义务

甲方应按乙方对设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求作好通风，并协助乙方人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

3.5甲方有义务依据相关法律法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。

3.6甲方应在任何时间保证电梯底坑、井道、机房处于干燥环境。若水或其他液体进入，甲方需在乙方开展整改工作之前与第三方协定去除此类液体。

3.7国家有关安全标准的规定发生改变需增减安全装置时，由甲方支付增减安全装置的人工和材料等全部费用。在无额外费用的情况下，乙方不负责因设备不当使用，他人疏忽，断电，偷盗，故意破坏，爆炸，着火，电源故障，火灾，暴风雨，闪电，恶作剧，人权或军事行动，抗议，停工，不可抗力，或其他乙方不可控制的原因导致须提供服务或更新或修理设备的事宜。当某些部件的原生产商已经不再生产或该部件已经不在市场上销售时，该部件的更新替换成本须由双方共同协商解决。

3.8此合同范围不包括甲方提供的装修、土建部分，以及完善、修理、替换轿厢内壁围栏、地板遮盖物、轿厢照明、井道照明、主电源开关盒断路器。甲方所提供的烟火探头、通讯设施、安保系统、门禁或监控系统、空调、加热器以及其他如前所述，不包括在此合同中。

3.9在合同存续期间，乙方不负责加装由保险公司或权威机构、以及第三推荐或指示的新铺件，同时乙方不可被强制要求对现有设计或功能进行更改，乙方保留对甲方做此类建议的权利。

4、年检及其费用

由乙方协助甲方办理政府部门电/扶梯年检的申报工作，年检的相关费用由甲方负责。

5、专利

为保护电梯的技术专利，被更换的零部件（如印刷电子板等）由甲方保管或由甲方与乙方共同销毁。

四、价格、费用结算及付款方式

4.1、合同价格：            元整（RMB        ）

4.2、付款方式：

4.2.1、履约保证金：履约保证金金额为合同总价的5%，履约保证金生效与终止日期与合同日期一致，合同生效后十五天内以支票/汇票/转账方式提交给甲方。

4.2.2、进度款：每季度（3个月）付款一次，每季度工作完成经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的正规发票后向乙方支付合同总价25%的合同款；合同服务期满，服务经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的正规发票后向乙方支付至合同总价的100%。

4.2.3、履约保证金退回：合同履约完成后无质量问题，由乙方开具正是收据，甲方无息退还（扣除应扣部分）。

五、合同的生效、变更与终止

5.1、生效

本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

5.2、变更

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

5.3、转让

本合同正常终止前，若甲方对电梯的管理权发生更换时，甲方应及时通知乙方，并为新甲方与乙方的签约提供便利条件，本合同正常终止日前或新合同签订前的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         一切费用将由甲方承担。

5.4、终止

5.4.1当出现下列任一情形时，乙方有权终止合同：

5.4.1.1若甲方未按本合同之规定期限付款，且在乙方发出第二次书面催告后，仍未按催告函中规定的付款期限付款，乙方有权中止履行本合同，且暂时免除保养责任；若甲方在乙方发出中止履行的书面通知之日起一个月内仍未付清应付款，乙方有权终止本合同。

5.4.1.2未经乙方同意，已有非乙方雇员或非授权人员对设备进行此合同范围内的维修保养。

5.4.1.3如果甲方陷入破产，被迫或自愿清盘（合并或重组除外）或未能偿还应付的债务。

5.4.2当出现下列任一情形时，甲方有权向乙方发出书面通知终止本合同：

5.4.2.1若乙方因其自身原因未完成本合同规定的工作，经甲方书面催告后十日内乙方仍未履行且无可信的书面答复，甲方有权书面通知乙方终止合同。

5.4.2.2如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产（合并或重组公司的除外）而无力再履行合同荐下的义务。

5.4.2.3若乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同项下的职责。

5.4.3若非上述54.4.1及54.4.2约定终止情形，未经双方书面协议的一致同意，不得提前终止本合同。

六、违约

6.1逾付款滞纳金

若甲方未能按合同规定的付款方式按时向乙方支付应付款项，须支付逾期付款滞纳金，滞纳金按甲方逾期付款之日乙方发出首次书面催告书后7个工作日起算，每逾期一日为逾期款项的千分之二，滞纳金总额以逾期款项的10%为限。

6.2提前终止的违约情形

6.2.1若出现本合同前述5.4.1项之情形，甲方在乙方发出二次书面催告后仍未支付的，则乙方有权要求甲方支付违约金。

6.2.2若本合同依据上述第5.4.2.1项之规定而终止的，甲方有权追回已向乙方支付的当月维修保养费和预付维修保养费，同时有权要求乙方支付违约金。

6.2.3非5.4条约定的其他终止情形，双方书面达成一致的，提前终止的违约方应向另一方支付违约金。上述违约金为本合同两个月的电/扶梯维修保养费，即金额    XX元，未提前30天书面通知的，加付1个月的维修保养费。同时，合同的终止不影响已发生的经济财务关系的清算及经济损失的索赔权利。

6.3保密条款

本合同及其所有附件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露本合同的条款内容，否则即视为违约，一方有权要求另一违约方支付本合同总金额的30%作为违约金。

七、本项目合同服务期限壹年，预计从2020年   月   日至 2020年   月   日止。如双方无疑议，可续签一年。

八、若遇不可抗力因素影响，如战争、动乱、自然灾害、交通意外等造成维保合同无法按时履行，双方均不承担违约责任。但乙方有责任尽力将甲方损失降至最低。

九、本合同未尽事宜而标书有规定的，按投标文件、招标书要求，合同和投标文件、招标文件未尽事宜，双方通过友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地法院提出诉讼。

十、本合同一式七份，甲乙双方各执三份、招标代理机构一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）浙江省立同德医院        乙方（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

或受委托人（签字）：                或受委托人（签字）：

联系人：                            联系人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

第五章  采购需求

- 一、本次招标维保服务的电梯、扶梯清单见下表

| 序号 | 使用单位内部编号 | 设备类型 | 实际位置 | 品牌 | 注册代码 | 设备编号 | 层数 | 吨位（KG） | 速度(M/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技楼-1至1楼南1# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035000 | 211504 | / |  | 0.56 |
| 2 | 医技楼-1至1楼北2# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035001 | 211505 | / |  | 0.56 |
| 3 | 医技楼1至2楼南3# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035002 | 211506 | / |  | 0.56 |
| 4 | 医技楼1至2楼北4# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035003 | 211507 | / |  | 0.56 |
| 5 | 医技楼2至3楼南5# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035004 | 211508 | / |  | 0.56 |
| 6 | 医技楼2至3楼南6# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035005 | 211509 | / |  | 0.56 |
| 7 | 医技楼3至4楼南7# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035006 | 211510 | / |  | 0.56 |
| 8 | 医技楼3至4楼南8# | 自动扶梯 |  | 蒂森 | 35003301062017035007 | 211511 | / |  | 0.56 |
| 9 | 医技楼15# | 曳引机 | 5号观光电梯左 | 蒂森 | 31503301062016105000 | 206519 | 5层 | 1350 | 1 |
| 10 | 医技楼16# | 曳引机 | 3号观光电梯右 | 蒂森 | 31503301062016115000 | 208053 | 5层 | 1350 | 1 |
| 11 | 病房楼5# | 曳引机 | 12号污物梯 | 蒂森 | 31303301062016105017 | 206514 | 7层 | 1000 | 1 |
| 12 | 病房楼6# | 曳引机 | 11号西电梯厅 | 蒂森 | 31303301062016105021 | 206518 | 7层 | 1000 | 1 |
| 13 | 公卫楼9# | 曳引机 | 16号南电梯厅左边 | 蒂森 | 31303301062016105020 | 206517 | 7层 | 1350 | 1 |
| 14 | 公卫楼10# | 曳引机 | 15号南电梯厅右边 | 蒂森 | 31303301062016105018 | 206515 | 7层 | 1350 | 1 |
| 15 | 住院部1# | 曳引机 | 10号靠西右边 | 蒂森 | 31103301062016115110 | 208056 | 7层 | 1600 | 1 |
| 16 | 住院部2# | 曳引机 | 8号靠东左边 | 蒂森 | 31103301062016115111 | 208057 | 7层 | 1600 | 1 |
| 17 | 住院部3# | 曳引机 | 9号靠西左边 | 蒂森 | 31103301062016115112 | 208058 | 7层 | 1600 | 1 |
| 18 | 住院部4# | 曳引机 | 7号靠东右边 | 蒂森 | 31103301062016115113 | 208059 | 7层 | 1600 | 1 |
| 19 | 公卫楼7# | 曳引机 | 17号北电梯厅右边 | 蒂森 | 31103301062016115114 | 208060 | 7层 | 1600 | 1 |
| 20 | 公卫楼8# | 曳引机 | 18号北电梯厅左边 | 蒂森 | 31103301062016115115 | 208061 | 7层 | 1600 | 1 |
| 21 | 大楼11# | 曳引机 | 13号食堂餐梯 | 蒂森 | 31303301062016115040 | 208054 | 7层 | 800 | 1 |
| 22 | 大楼12# | 曳引机 | 6号急诊侧 | 蒂森 | 31303301062016115018 | 217679 | 5层 | 1000 | 1 |
| 23 | 大楼13# | 曳引机 | 2号放射科侧 | 蒂森 | 31303301062016115041 | 208055 | 5层 | 1000 | 1 |
| 24 | 大楼14# | 曳引机 | 1号药房侧 | 蒂森 | 31303301062016115019 | 206516 | 5层 | 1600 | 1 |

- 二、维保服务期限

- 电梯维保服务期限为12个月，合同签订之日起计算。如双方无疑议，经采购人考核合格，可续签一年。

- 三、承包方式

1、本次招标的全部电梯维保费用按照总价包干形式；即在维保服务期内，电梯维护保养所产生的人员工资、工器具费、保养所需的耗材费（润滑油、清洁材料等）、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等。维保期内更换零配件的费用在不超过投标报价的基础上双方协商确定，维保期内的更换、维修仅收取材料费，人工费已包含在维保合同总价中。

- 2、投标人应综合考虑各种风险因素后进行报价，服务期内维保服务价格不变。

- 四、维护保养的主要内容

- 电梯维保单位对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案，并督促维保人员执行。安排至少两名具有规定资格的技术人员，根据要求按计划进行维护保养，并且每年按标准进行一次全面的安全检查。维护保养服务包括但不限于以下内容：

- 1、曳引系统维修保养；

- 2、电力拖动系统维修保养；

- 3、各控制系统维修保养；

- 4、轿厢及轿门系统维修保养；

- 5、厅门及开关门系统维修保养；

- 6、各安全系统维修保养；

- 7、各润滑系统维修保养；

- 8、扶梯：对主机、控制柜进行注油和清洁；轴承、传动系统的检查和注油；安全装置的检查和调整；

- 9、按要求系统做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，必要的情况下经甲方同意修理或更换以下零部件（费用由甲方承担），保证电梯安全正常运行。

- 电梯包括：

- ■机器部分:曳引轮、涡杆、涡轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂。电机、冷却风机和轴承。

- ■电气部分:控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、记时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。

- ■安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。

- ■井道部分:曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。

- ■厅、轿门部分:轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅门连锁装置、厅门吊架、厅门门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台。

- 扶梯包括：

- ■机械部分：曳引轮、蜗杆、蜗轮、驱动链、推力轴承、主轴承、制动轮和制动线圈。电机、电机线圈、转子和轴承，扶手带驱动链、扶手带导轮、调整装置、梯级、梯级踏板、梯级轮、梯级轴承、梳齿板、地台板和轨道、扶手带导轨。

- ■电气部分：

- 控制柜、线圈、控制和电机电路的电阻、控制变压器、控制整流器、傍板开关、急停/检修开关、限位开关、扶手带保护开关、启动钥匙开关、以及其他所有控制安全开关。

- 10、提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。

- 11、本项目需有1人（三年及以上工作经验）驻场服务，(采购人不提供食宿）如遇采购人有重大接待活动或大批量维修，须增加驻场服务人员。

- 五、服务标准

- 1、电梯维护保养规则TSGT5002-2017

- 2、电梯维修规范GB/T18775-2002

- 3、电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

- 4、电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

- 5、电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

- 6、电梯安装使用维护说明书

- 7、电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

- 8、特种设备的电气装置应符合IEC标准

- 9、维保合同

- 六、检验标准

- 1、电梯监督检验和定期检验规则TSG7001-2009；

- 2、《电气安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》GB50182；

- 3、由投标人提供的所有产品和服务须符合“第五条”规范条例及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或高于所例规范标准为准执行）。

- 七、服务质量标准

- 1．维保合同期内不允许有违章作业发生；

- 2．维保合同期内不允许有投诉发生；

- 3．必须满足使用单位对本项目的管理要求；

- 4．对项目维保作业人员及设施的安全负全责；

- ★5．必须保证在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

- 6．维保合同期内，确保电梯安全、正常、平稳运行。发生因电梯运行故障导致投诉及赔偿等纠纷，均有中标方负全责。

- 八、服务响应要求

- 1、电梯定期巡检服务：每月对参保电梯进行不少于2次的日常巡检、维护、保养。

- 2、提供7*24小时的紧急救援服务，接到采购人故障电话后5分钟内响应，20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足采购人的正常使用要求。

- 3、对电梯困人事故要求20分钟内到达现场，并在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出。

- 4、一般故障（非电脑板原因的常见故障）应在60分钟内解决，重大故障应在24小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时中标方无法按需提供服务或在24小时内没有明确做出处置意见的，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由中标方承担。

- 5、电梯出现重大故障，中标人需提前通知采购人管理部门，并告知修复时间，决不允许电梯带病运行。每台电梯平均年故障率不得超过5次（包括滑梯，人为故障除外,）。如违反以上约定，每超过一次则扣除相应电梯的月保养费，扣款总金额不超过电梯年保养费的30%。

- 6、电脑板原因的故障应在4小时内，提供全新或功能全新的电脑主板为采购人先予以更换做应急处置，在确保设备正常运行的前提下协商修复时间。

- 7、故障报修或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经采购人管理人员签字后归入电梯维修保养档案。

- 九、管理及作业要求

- 1、中标人应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作；

- 2、项目负责人应具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题，负责与采购人及相关人员的协调工作。

- 3、现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，不得无证上岗，同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求中标人停止作业并更换合格的作业人员，并将对中标人进行经济处罚。中标人应为所有作业人员办理各种相关保险。

- 4、现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗，遵守执行采购人有关的管理规章制度，文明作业，不得影响他人办公。作业人员必须登记办理出入证，采购人提供方便及协调工作。

- 5、中标人的电梯维保作业计划应获得采购人认可，原则上应不影响电梯的日常使用。

- 6、中标人在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。

- 7、作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。

- 8、维保人员作业时应挂牌施工，围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡，开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故。

- 9、施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。

- 10、杂物、垃圾必须当天清运，否则采购人另找他人清运，所涉及费用将在合同款中直接扣除。清运车辆须按有关部门规定进行管理并办理手续。

- 11、作业过程中必须注意保护采购人的一切设备、设施。如果作业程序可能影响到或损坏时，必须获得采购人的书面允许后，方可作业，若是操作不当或未经允许，而损坏其设备，中标人应承担经济赔偿责任。

- 12、中标人在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由中标人处理并承担全部法律责任，采购人不因此承担任何连带责任，造成采购人财产损坏，由中标人承担经济赔偿责任。

- 13、中标人应制定各类应急措施，如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况，在30小时内赶到现场检测，并确保电梯正常运行。

- 14、制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚。

- 15、在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

第六章  投标文件格式

第一部分  报价文件

封面

（项目名称）       （标项）

报价文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

报价文件目录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

- 一、投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

- 二、开标一览表

| 项目编号及项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 投标文件总价 | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 整 注：如有不一致，以大写为准 |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

日期：

注:此表中投标总价应与分项报价表的汇总总价相一致。

- 三、投标分项报价表

维保费报价分析汇总表

工程名称：

| 序号 | 费 用 名 称 | 单位 | 计 算 依 据 | 单 价 （元） | 数 量 | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 本项目为固定总价合同，合同总价包括维保服务全过程全部费用，除招标文件及合同约定外不予调整。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表为报价表之产品分项报价表。

2、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求逐条列出。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

- 第二部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）      （标项）

资信及商务文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、投标保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、商务及资信评审打分资料一览表

九、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

十、投标人承诺书；

十一、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                投标文件及其它文件，参加投标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入投标文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、投标保证金

本项目无需递交投标保证金

四、商务、合同条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

- （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 投标人符合程度（投标人填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供有效的法人营业执照等证明文件 |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  | 提供满足招标文件要求的财务报表/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 1.提供招标文件要求时间内的缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | / |
|  | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定； |  |  | 金融、保险、通讯等特定行业企业的分支机构，个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加投标的须符合本条规定 |
| 2 | 投标人的特定资格条件 | 供应商具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯C级及以上）； |  | 特种设备安装改造维修许可证 |
| 3 | 投标人自2017年1月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 4 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  | 提供法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |
| 6 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  | 提供供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |
| 7 | 本项目接受联合体投标 |  |  | 招标文件允许联合体参加投标时，提供满足招标文件要求的联合体协议书。 |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- （二）资格证明文件

2-1 营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

- 2-2 上一年度经审计的财务报表

提供投标人上一年度的财务报表复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

- 或2—2	本年度基本开户银行出具的资信证明

注：附基本帐户的“银行开户许可证”的复印件。

（注：银行资信证明与投标人财务状况表二选一）

2-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

- 2-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

- 投标人应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

- 不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

2-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

  - 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人(盖章)：

  - 投标人的特定资格条件证明文件

- 许可证书、资质证书复印件，加盖单位公章。

  - 供应商近三年无行贿犯罪记录和未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司自2017年1月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录，我公司截止响应截止时间未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

2-9供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：（采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 2-10投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：（采购人）

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

2-11联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

六、企业基本情况表

投标人：   （盖章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 投标人资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标（成交）通知书和（或）合同协议书的复印件，具体年份要求为2018年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 九、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 十、投标人承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次投标中我公司不存在与其他投标人相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次投标中我公司不存在向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次投标中我公司不存在出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 十一、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

（格式自拟）

# 第三部分  技术文件

封面

（项目名称）       （标项）

技术文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、技术偏离表

二、拟派本工程维保人员汇总表

三、拟投入本工程的主要维保人员工作履历表

四、维保服务方案

- 一、技术偏离表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4	在买方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

# 二、拟派本工程维保服务人员汇总表

拟派本工程维保服务人员汇总表

投标人名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职务、职称、注册资质 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

三：拟投入本工程的主要维保服务人员工作履历表

拟投入本工程的主要维保服务人员工作履历表

投标人名称：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 政治面貌 |  | 毕业院校 |  |
| 毕业时间 |  | 最高学历 |  | 专 业 |  |
| 资格 |  |  | 证书编号 |  |  |
| 本工程 拟任岗位 |  | 工作年限 |  | 设计工作年限 |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 起止年月 | 地 点 | 单 位 | 职 务 | 主要工作 | 证明人 |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |

# 四：维保服务方案

（结合评标办法具体内容进行编制，但需包括以下常用配件清单的报价，格式自拟）

| 常用配件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 零配件名称 | 单位 | 价格（元） |
| 1 |  | 油毡 |  |  |
| 2 |  | 门球 |  |  |
| 3 |  | 门滑块 工字型 |  |  |
| 4 |  | K200门滑块 黑色 |  |  |
| 5 |  | K200/K300厅门弹簧 |  |  |
| 6 |  | 三角钥匙 |  |  |
| 7 |  | 三角锁 |  |  |
| 9 |  | LADN11辅助触点 |  |  |
| 10 |  | LADN22辅助触点 |  |  |
| 11 |  | 偏心轮 |  |  |
| 12 |  | 钢丝绳轮 |  |  |
| 13 |  | 微动抱闸开关TM-1307 |  |  |
| 14 |  | 钢丝绳轮 |  |  |
| 15 |  | K200厅门挂轮 |  |  |
| 16 |  | 对重油杯 |  |  |
| 17 |  | 油杯（方） |  |  |
| 18 |  | 蜂鸣器 |  |  |
| 19 |  | 油杯(圆） |  |  |
| 20 |  | 立体晶钻按钮 |  |  |
| 21 |  | K200门锁触点 |  |  |
| 22 |  | S200/S300厅门钢丝绳 |  |  |
| 23 |  | 靴衬 |  |  |
| 24 |  | 缓冲器开关UKT |  |  |
| 25 |  | 涨紧轮开关UKS |  |  |
| 26 |  | K200连锁开关 |  |  |
| 27 |  | 机械锁 |  |  |
| 28 |  | LC1 D09 M7C接触器 |  |  |
| 29 |  | 12V应急灯 |  |  |
| 30 |  | XJ12相序继电器 |  |  |
| 31 |  | 警铃 |  |  |
| 32 |  | 极限开关 |  |  |
| 33 |  | S-25-5开关电源 |  |  |
| 34 |  | TK-T12(1-1)B1话机 |  |  |
| 35 |  | K200门机皮带轮 |  |  |
| 36 |  | 12V7.0AH蓄电池 |  |  |
| 37 |  | 急停开关 |  |  |
| 38 |  | TK-T12(1-1)B话机 |  |  |
| 39 |  | 应急电源TK-EP220/12 |  |  |
| 40 | LC1 D40 M7C接触器 |  |  |  |
| 41 | K200门机编码器 |  |  |  |
| 42 | EMPP220抱闸盒 |  |  |  |
| 43 | 开关电源NES-150-24 |  |  |  |
| 44 | 门机皮带 |  |  |  |
| 45 | LC1 D50 M7C接触器 |  |  |  |
| 46 | 称重探头 |  |  |  |
| 47 | 外呼板 |  |  |  |
| 48 | MA9-E1.1轿内显示板 |  |  |  |
| 49 | MF4板 |  |  |  |
| 50 | K200门电机 |  |  |  |
| 51 | 微科光幕 |  |  |  |
| 52 | MF3板 |  |  |  |
| 53 | K300门电机 |  |  |  |
| 54 | 称重盒 |  |  |  |
| 55 | 门科光幕 |  |  |  |
| 56 | K200门机变频器 |  |  |  |
| 57 | BG101-S20P2S门机变频器 |  |  |  |
| 58 | MC2主板 |  |  |  |
| 59 | CPIK 48M1变频器 |  |  |  |

注：投标人可自行补充。所有零配件必须确保与整机项配套。

# 五、招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料

（如有、格式自拟）