镇海区残疾人家庭无障碍改造项目

公开采购文件

| 采购编号： | GTCG2022018 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 镇海区残疾人家庭无障碍改造项目 |
| 采购单位： | 宁波市镇海区残疾人联合会 |
| 代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |

二0二二年五月

镇海区残疾人家庭无障碍改造项目

公开采购文件

采购编号：GTCG2022018

采  购   人：宁波市镇海区残疾人联合会（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

代理单位：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

采购文件编制日期：2022年 5 月

目录

第一部分 采购公告	4

第二部分 采购内容及要求	7

第三部分 投标资料表	21

第四部分 评标标准	27

第五部分 主要合同条款	19

第六部分 投标人须知	25

第七部分 投标文件格式	40

第一部分 采购公告

项目概况 镇海区残疾人家庭无障碍改造项目采购项目的潜在投标人应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取采购文件，并于2022年6月13日14时00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：GTCG2022018

项目名称：镇海区残疾人家庭无障碍改造项目

预算总金额：60万元。

最高限价：60万元。

采购内容：

| 服务内容 | 服务区域 | 项目完成期 |
| --- | --- | --- |
| 对镇海区5个镇街道50户残疾人家庭进行提升生活品质的拓展项目改造服务。具体详见第二部分 采购内容及要求 | 位于镇海区5个镇街道（招宝山街道、蛟川街道、骆驼街道、九龙湖镇、澥浦镇）的行政区域内 | 自合同签订之日起60天内完成改造并通过验收 |

二、申请人的资格要求（本项目采用资格后审）

(一)、投标人一般资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、本项目 不 接受联合体形式投标。

(二)、投标人的特定条件：无。

三、获取采购文件

时间：自公告发布时间至2022年5月27日23时59分止。

地点（网址）：http://zfcg.czt.zj.gov.cn。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），未在规定期限内或未按规定方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：免费。

四、提交投标文件截止时间、投标地点、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月13日14时00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件(后缀jmbs，下同)上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

投标地点（网址）：电子加密投标文件成功上传至“政采云”平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

开标时间：2022年6月13日14时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：宁波市镇海区公共资源交易中心三楼开标厅（镇海区骆驼街道金华南路55号）进行网上(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获得完整的采购文件及所包含的采购需求（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

3.本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。“政采云” 系统平台上报名联系人（建议多留个电话号码）开标时间段必须保持通信畅通，以便联系沟通，否则相应后果由投标人自行承担。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）公益一类事业单位不能作为本服务项目的承接主体。（4）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的，则无申请资格。（5）本项目不收取投标保证金。（6）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（7）采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台上，投标人应及时登录政采云平台查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区残疾人联合会

地    址：镇海区骆驼街道南二西路258号

传    真：/

项目联系人（询问）：殷老师

项目联系方式（询问）：0574-86575731

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地    址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1006室

邮    箱：173921584@qq.com

项目联系人（询问）：傅作琪、 蔡煜、石宗杰

项目联系方式（询问）：0574-86279793

质疑联系人：李美芳

质疑联系方式：0574-86274782

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购办公室

地    址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传    真：/

联系人 ：金国军

监督投诉电话：0574-89389666

第二部分 采购内容及要求

# 一、项目概况

近年来，党和国家高度重视无障碍环境建设，充分体现了习近平总书记“以人民为中心”“人民群众的幸福就是最大的人权”发展思想。特别是党的十八大以来，以法律法规为引领，无障碍政策、标准体系不断完善，城市环境无障碍、信息无障碍、服务无障碍的水平不断提高，社区无障碍建设得到发展,残疾人家庭无障碍改造大幅推进，无障碍人文理念和意识自觉更加深入人心，无障碍创新发展成为小康社会、民生改善的重要内涵。2022年残疾人家庭无障碍改造被列为2022市政府民生实事工作。

本着残健共融的原则，以解决残疾人无障碍日常出行、便利生活为重点，通过残疾人家庭无障碍改造提高残疾人生活自理能力，帮助残疾人家庭改善居住条件和生活质量，帮助残疾人融入社会参与活动，实现环境无障碍、信息无障碍，营造扶残助残良好社会氛围。

# 二、服务需求

（一）服务区域：位于镇海区5个镇街道（招宝山街道、蛟川街道、骆驼街道、九龙湖镇、澥浦镇）的行政区域内。

（二）服务内容：本项目根据50户残疾人残疾类别和等级、个人生活习惯、家庭居住环境条件等实际情况，经评估后综合实施辅助器具适配、无障碍设施建设等基础项目改造服务和小家电配送、家具添置、居家环境优化等提升生活品质的拓展项目改造服务，实现残疾人“室内行动安全、如厕洗澡便利、居家环境改善、照护负担减轻”等目标。

（三）具体清单如下：

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 预估工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 骆驼敬德村服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 41.07 |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 41.07 |
| 4 | 块料墙面 | 干粉型粘结剂铺贴300×600墙面砖 | m2 | 41.07 |
| 5 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |
| 6 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |
| 7 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 3.89 |
| 8 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 2 |
| 9 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 10 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 6.6 |
| 11 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 6.6 |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 9.22 |
| 13 | 金属格栅窗 | 304不锈钢防盗格栅窗，壁厚0.6mm | m2 | 8 |
| 14 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 48.37 |
| 15 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 48.37 |
| 16 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 48.37 |
| 17 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 51.48 |
| 18 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 25.74 |
| 19 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 20 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 21 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 22 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 79.2 |
| 23 | 油烟机 | 油烟机：烟管直径180mm，排风量38m³/min | 台 | 1 |
| 24 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |
| 25 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 26 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |
| 二 | 骆驼敬德村服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 78.07 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 78.07 |
| 4 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 4 |
| 5 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 8 |
| 6 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 8 |
| 7 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 16 |
| 三 | 骆驼东邑村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 3 | 实心砖墙 | DM M7.5干混砂浆砌筑240厚MU15混凝土实心砖 | m3 | 0.51 |
| 4 | 零星项目一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 2.12 |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 61.59 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 61.59 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 61.59 |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 22.57 |
| 9 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 22.57 |
| 10 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.21 |
| 11 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 1 |
| 12 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 1 |
| 13 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 1.63 |
| 14 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 1 |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 80系列铝合金推拉门，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.63 |
| 16 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：500mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 17 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 18 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.3 |
| 19 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 20 | 给、排水附（配）件 | DN15智能感应水龙头 | 个 | 1 |
| 21 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |
| 22 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |
| 23 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |
| 24 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 20.8 |
| 25 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 10.4 |
| 26 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 32 |
| 27 | 控制开关 | 卡插式微型空气开关 | 个 | 5 |
| 28 | 报警闪光水壶 | 材质：进口PC、ABS外壳不锈钢壶体；功能：采用真人语音提示水壶工作状况，水开后会自动语音提醒，水开了!水开了!请关闭电源；选用24颗超高亮LED（红，兰，白各8颗)， 然后分色闪烁，最后同时爆闪、流水方式闪烁水煮沸时，智能报警主机LED立即闪烁并作出语音提示：“水开了!水开了 ！”，同时在壶口上的蜂鸣开关发出嘟嘟嘟 的蜂鸣声音，及时提示用户，避免安全隐患发生；当提起水壶倒水时，轻按手柄上的出水开关，水壶出水口开关自动打开倒水，水壶放下后自动关闭出水口，使用更安全； 提示有LED闪光，语音，闪光+语音；输入电源：220V AC/50Hz | 个 | 1 |
| 四 | 骆驼东邑村居民会 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 44.57 |
| 3 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 44.57 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 164.41 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 164.41 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 164.41 |
| 7 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.27 |
| 8 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |
| 9 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |
| 10 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 6.1 |
| 11 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 2 |
| 12 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距40cm以内，双层9.5厚纸面石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 7.05 |
| 13 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面，乳胶漆墙面三遍 | m2 | 7.05 |
| 14 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.29 |
| 15 | 成品拆除 | 室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 16 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 17 | 普通灯具 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，灯亮时间≥30秒，鼓励采用更长时间的小夜灯，灯角度可调，满足不同场景需求 | 套 | 1 |
| 18 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 19 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 20 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 21 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 103.12 |
| 22 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 51.56 |
| 23 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 158.64 |
| 五 | 骆驼朝阳村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 3 | 不锈钢雨篷（落地） | 不锈钢管架雨蓬（落地），覆盖彩钢夹芯板 | m2 | 12.08 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 40.67 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 40.67 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 40.67 |
| 7 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 8 | 无障碍上翻扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 9 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 六 | 骆驼尚志村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 20.36 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 20.36 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 20.36 |
| 5 | 厨房低柜 | 厨房橱柜（下柜），采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作，灶台柜采用石英石台面（含门、拉手、铰链） | m | 1.64 |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.81 |
| 7 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 1 |
| 8 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 1 |
| 9 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 2.51 |
| 10 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 1 |
| 11 | 木楼梯加固 | 木楼梯加固8步 | 项 | 1 |
| 12 | 竹、木（复合）地板 | 楼梯间18厚细木工板基层加固 | m2 | 10 |
| 13 | 燃气灶具 | 黑色不锈钢燃气灶，灶眼数量2个，台嵌两用，脉冲电子点火 | 台 | 1 |
| 七 | 骆驼尚志村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 54.05 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 54.05 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 54.05 |
| 5 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距40cm以内，双层9.5厚纸面石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.01 |
| 6 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1.2 |
| 7 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.2 |
| 8 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 9 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 10 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |
| 11 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |
| 12 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |
| 13 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 26 |
| 14 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 13 |
| 15 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 40 |
| 16 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |
| 17 | 小电器 | 具备照明/换气/取暖功能，即开即热，面罩尺寸：360*360mm，开孔尺寸：295*395mm，灯暖4*275w，吹风换气25w，照明4w。 | 个 | 1 |
| 八 | 骆驼秦胡村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 5.52 |
| 3 | 散水、坡道 | C20商品混凝土坡道 | m2 | 5.52 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 54.89 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 54.89 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 54.89 |
| 7 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：500mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 8 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 3.7 |
| 9 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 10 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 11 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.2 |
| 12 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 九 | 蛟川迎周村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 金属（塑钢）门 | 钛合金移门 | m2 | 1.92 |
| 3 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 十 | 蛟川迎周村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 28.84 |
| 3 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 28.84 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 95.99 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 95.99 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 95.99 |
| 7 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 49.08 |
| 8 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 49.08 |
| 9 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |
| 10 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |
| 11 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 2 |
| 12 | 水泥砂浆楼地面 | 30厚卫生间蹲坑DS M20.0干混砂浆零星抹平 | m2 | 2 |
| 13 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 14 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 15 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 16 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 17 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 127.61 |
| 18 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 63.8 |
| 19 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 196.32 |
| 20 | 燃气灶具 | 黑色不锈钢燃气灶，灶眼数量2个，台嵌两用，脉冲电子点火 | 台 | 1 |
| 21 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 22 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 23 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 十一 | 古村新韵 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 76.42 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 76.42 |
| 4 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 85.21 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 161.63 |
| 6 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 7 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 8 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.5 |
| 9 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 10 | 电动晾衣架 | 电动晾衣架：主机长度1.3米，双杆，杆长2.4米，电动遥控自动升降，照明；304不锈钢材质，遥控电动升降，含照明，方便残障人士使用。 | 个 | 1 |
| 11 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |
| 十二 | 澥浦镇十七房村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 26.85 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 26.85 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 26.85 |
| 5 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |
| 6 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |
| 7 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 2.29 |
| 8 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 1 |
| 9 | 木楼梯加固 | 木楼梯加固3步 | 项 | 1 |
| 10 | 无障碍楼梯扶手 | 无障碍楼梯扶手，符合残联无障碍标准，扶手外层为ABS 抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 2 |
| 11 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.3 |
| 12 | 无障碍上翻扶手 | 无障碍上翻扶手，符合残联无障碍标准，尺寸：600*700mm，外层为ABS抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 13 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 1.2 |
| 14 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃拆除 | m2 | 2 |
| 15 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃带金属框 | m2 | 2 |
| 16 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 17 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 18 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 19 | 小电器 | 具备照明/换气/取暖功能，即开即热，面罩尺寸：360*360mm，开孔尺寸：295*395mm，灯暖4*275w，吹风换气25w，照明4w。 | 个 | 1 |
| 20 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 21 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |
| 十三 | 澥浦十七房村庙后 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 27.7 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 27.7 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 27.7 |
| 5 | 墙纸裱糊 | 墙纸基膜，墙纸不对花墙面 | m2 | 25.62 |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.1 |
| 7 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作（含拉手、铰链） | m | 4.06 |
| 8 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 103.48 |
| 9 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 51.74 |
| 10 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 11 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 12 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 13 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 159.2 |
| 14 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 15 | 普通灯具 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，灯亮时间≥30秒，鼓励采用更长时间的小夜灯，灯角度可调，满足不同场景需求 | 套 | 1 |
| 十四 | 澥浦十七房村庙后 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 61.43 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，外墙涂料丙烯酸涂料 | m2 | 61.43 |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 5 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 6 | 坐便椅 | 坐便椅，采用钢管或铝合金+PP材质，具备座椅高度可调节等功能 | 个 | 1 |
| 7 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 8 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 十五 | 澥浦镇云栖水苑 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 3 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 4 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 1.2 |
| 5 | 车库拼接斜坡 | 车库拼接斜坡，材质：PELD及PEHD混合材料。性能：表面防滑设计，安全性强。规格：可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单 | 片 | 6 |
| 6 | 床边扶手 | 床边扶手，采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800*600mm，产品净重量≥20kg，提高使用安全性。 | 个 | 1 |
| 十六 | 澥浦镇沿山村袁家 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 55.67 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 24.55 |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 24.55 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 80.22 |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.56 |
| 7 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 39.3 |
| 8 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 39.3 |
| 9 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 10 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 11 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 十七 | 澥浦镇觉渡村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 96.79 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 96.79 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 96.79 |
| 5 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.65 |
| 6 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |
| 十八 | 澥浦镇觉渡村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 65.43 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 65.43 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 65.43 |
| 5 | 报警闪光水壶 | 材质：进口PC、ABS外壳不锈钢壶体；功能：采用真人语音提示水壶工作状况，水开后会自动语音提醒，水开了!水开了!请关闭电源；选用24颗超高亮LED（红，兰，白各8颗)， 然后分色闪烁，最后同时爆闪、流水方式闪烁水煮沸时，智能报警主机LED立即闪烁并作出语音提示：“水开了!水开了 ！”，同时在壶口上的蜂鸣开关发出嘟嘟嘟 的蜂鸣声音，及时提示用户，避免安全隐患发生；当提起水壶倒水时，轻按手柄上的出水开关，水壶出水口开关自动打开倒水，水壶放下后自动关闭出水口，使用更安全； 提示有LED闪光，语音，闪光+语音；输入电源：220V AC/50Hz | 个 | 1 |
| 十九 | 招宝山城区 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 3 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 5 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 6 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 0.3 |
| 7 | 块料零星项目 | DP M20.0干混砂浆铺贴零星300*600墙面砖 | m2 | 0.3 |
| 8 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1 |
| 9 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 10.15 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 10.15 |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 10.15 |
| 12 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 二十 | 招宝山城区 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 76.14 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 2.3 |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 2.3 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 78.44 |
| 6 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 7 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 2 |
| 8 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：300mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 9 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 10 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 二十一 | 招宝山城区 服务对象3 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 3 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 4 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 44.32 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 44.32 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 44.32 |
| 二十二 | 招宝山城区 服务对象4 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1.5 |
| 3 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 4 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.5 |
| 5 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 6 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作（含拉手、铰链） | m | 5 |
| 二十三 | 招宝山城区 服务对象5 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 4.72 |
| 4 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 4.72 |
| 5 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 95.68 |
| 6 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 47.84 |
| 7 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 8 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 9 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 10 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 147.2 |
| 11 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 12 | 塑料管 | DN20冷水管拆除 | m | 24.6 |
| 13 | 塑料管 | DN20 室内塑料给水管(热熔连接) | m | 24.6 |
| 二十四 | 招宝山城区 服务对象6 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 5.29 |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 5.29 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 5.29 |
| 6 | 厨房保洁 | 厨房保洁 | 项 | 1 |
| 7 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 8 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 9 | 燃气灶具 | 黑色不锈钢燃气灶，灶眼数量2个，台嵌两用，脉冲电子点火 | 台 | 1 |
| 10 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 146.38 |
| 11 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 73.19 |
| 12 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 13 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 14 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 15 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 227.2 |
| 16 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 4 |
| 二十五 | 招宝山城区 服务对象7 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 86.67 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 86.67 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 86.67 |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 4.2 |
| 6 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 4.2 |
| 7 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 二十六 | 九龙湖汶溪村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 3 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 4 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 5 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 6 | 护理床 | 护理床：尺寸：2070*1100*450mm，床面高度450mm；功能：背板升降0-75°，腿部弯曲0-45°；材质：--床架采用优质碳钢，表面全防锈处理，抗菌环保喷塑；床面采用优质柳安木；床头尾侧板采用优质木材贴皮；护栏采用古铜色5档立柱铝合金，折叠防夹手设计；隐藏式翻转餐桌，餐桌板板面为密度板贴皮刷环保漆，特设翻转阻尼缓冲结构。 | 张 | 1 |
| 7 | 四折床垫 | 四折床垫：配套护理床，3cm硬棕+5cm海绵，外套为优质防水布 | 张 | 1 |
| 8 | 木门窗拆除 | 门窗套拆除 | m | 14.35 |
| 9 | 成品门套 | 成品门套 | m | 14.35 |
| 10 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 二十七 | 九龙湖汶溪村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手：材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | m | 5.1 |
| 3 | 无障碍上翻扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 2 |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 5 | 四脚拐 | 四脚拐：尺寸：长度705-930mm(十档可调)；净重：0.6kg，安全承重：130kg；材质：主架为壁厚1.2mm（上支）、1.5mm（下支）铝合金，表面阳极氧化且喷砂处理；连接处6061实心铝条；握把为环保PP+进口硅胶软料，高弹性、环保无毒无刺激，人体工程学设计；4个绝橡胶大脚垫.内含钢片，稳固不易打滑；颜色：金色，银色 | 个 | 1 |
| 6 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 7 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 8 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |
| 二十八 | 九龙湖中心村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 88.3 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 88.3 |
| 4 | 垂直运输 | 屋面卷材防水垂直运输费 | m2 | 88.3 |
| 5 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 9.1 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，外墙涂料丙烯酸涂料 | m2 | 9.1 |
| 7 | 消防警铃 | 可视门铃：组成：呼叫器+7寸高清彩屏；功能：可视对讲，随时监控。 | 个 | 1 |
| 二十九 | 九龙湖中心村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 103.53 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 103.53 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 103.53 |
| 5 | 消防警铃 | 可视门铃：组成：呼叫器+7寸高清彩屏；功能：可视对讲，随时监控。 | 个 | 1 |
| 三十 | 九龙湖杜夹岙村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 18.63 |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 18.63 |
| 4 | 块料墙面 | DP M20.0干混砂浆铺贴300×600 | m2 | 18.63 |
| 5 | 平面抹灰层拆除 | 地面水泥面层拆除，含找平层 | m2 | 4 |
| 6 | 水泥砂浆零星项目 | 30厚DS M20.0干混砂浆零星找平层 | m2 | 4 |
| 7 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |
| 8 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 9 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 33.64 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 33.64 |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 33.64 |
| 三十一 | 九龙湖杜夹岙村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手：材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | m | 2.6 |
| 3 | 四脚拐 | 四脚拐：尺寸：长度705-930mm(十档可调)；净重：0.6kg，安全承重：130kg；材质：主架为壁厚1.2mm（上支）、1.5mm（下支）铝合金，表面阳极氧化且喷砂处理；连接处6061实心铝条；握把为环保PP+进口硅胶软料，高弹性、环保无毒无刺激，人体工程学设计；4个绝橡胶大脚垫.内含钢片，稳固不易打滑；颜色：金色，银色 | 个 | 1 |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：500mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 5 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 6 | 墙纸裱糊 | 墙纸基膜，墙纸不对花墙面 | m2 | 63.68 |
| 7 | 不锈钢雨篷 | 不锈钢雨篷，覆盖PC阳光板 | M2 | 4.6 |
| 8 | 煤气报警器 | 煤气报警器：尺寸：110*70*40mm；报警浓度：6% LEL甲烷；报警复位：当可燃气体浓度低于报警浓度时自动复位；传感器：高稳定性半导体式传感器；报警声压：75dB（1米处）；报警方式：蜂鸣（88分贝）+指示灯 | 台 | 1 |
| 9 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 10 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |
| 三十二 | 九龙湖西河村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 139.72 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 139.72 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 139.72 |
| 5 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 6 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 2.96 |
| 7 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 2.96 |
| 8 | 块料零星项目 | DP M20.0干混砂浆铺贴零星300*600墙面砖 | m2 | 2.96 |
| 9 | 石材零星项目 | 干混砂浆铺贴20厚人造石大理石板挡水条，石材磨斜边 | m2 | 0.19 |
| 10 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 11 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.58 |
| 12 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 13 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 14 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 15 | 给、排水附（配）件 | 304不锈钢地漏，尺寸100mm*100mm | 个 | 1 |
| 16 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 17 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |
| 三十三 | 九龙湖西河村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 68.32 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 68.32 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 68.32 |
| 5 | 厨房低柜 | 厨房橱柜（下柜），采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作，灶台柜采用石英石台面（含门、拉手、铰链） | m | 3 |
| 6 | 洗涤盆 | 不锈钢单槽，规格：470*410 | 组 | 1 |
| 7 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |
| 三十四 | 九龙湖长石村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 107.81 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 107.81 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 107.81 |
| 5 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 7 |
| 6 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 120.38 |
| 7 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 60.19 |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 11 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 185.2 |
| 12 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 三十五 | 九龙湖长石村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 48.9 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 48.9 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 48.9 |
| 5 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.63 |
| 6 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 48.36 |
| 7 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 24.18 |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 11 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 74.4 |
| 12 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 三十六 | 九龙湖长宏村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 65.49 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 65.49 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 65.49 |
| 5 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 31.69 |
| 6 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 7 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 2 |
| 8 | 护理床 | 护理床：尺寸：2070*1100*450mm，床面高度450mm；功能：背板升降0-75°，腿部弯曲0-45°；材质：--床架采用优质碳钢，表面全防锈处理，抗菌环保喷塑；床面采用优质柳安木；床头尾侧板采用优质木材贴皮；护栏采用古铜色5档立柱铝合金，折叠防夹手设计；隐藏式翻转餐桌，餐桌板板面为密度板贴皮刷环保漆，特设翻转阻尼缓冲结构。 | 张 | 1 |
| 9 | 四折床垫 | 四折床垫：配套护理床，3cm硬棕+5cm海绵，外套为优质防水布 | 张 | 1 |
| 10 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |
| 三十七 | 九龙湖长宏村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 65.08 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 65.08 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 65.08 |
| 5 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距40cm以内，双层9.5厚纸面石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 2.88 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 2.88 |
| 7 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.2 |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 14.98 |
| 9 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 14.98 |
| 10 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 11 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 12 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 三十八 | 九龙湖西经堂村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 地面水泥面层拆除，含找平层 | m2 | 0.6 |
| 3 | 水泥砂浆零星项目 | 30厚DS M20.0干混砂浆零星找平层 | m2 | 0.6 |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 59.44 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 59.44 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 59.44 |
| 7 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 18.3 |
| 9 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 18.3 |
| 10 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 38.9 |
| 11 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 38.9 |
| 12 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 1 |
| 13 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 1 |
| 14 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |
| 15 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 16 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 17 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 18 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 三十九 | 九龙湖西经堂村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 110.62 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 110.62 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 110.62 |
| 5 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 8 |
| 6 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 8 |
| 7 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |
| 四十 | 招宝山城区 服务对象8 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 44 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 44 |
| 4 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 5 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 6 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 7 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 四十一 | 招宝山城区 服务对象9 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 厨房低柜 | 厨房橱柜（下柜），采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作，灶台柜采用石英石台面（含门、拉手、铰链） | m | 2.75 |
| 3 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：300mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 4 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 5 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 2 |
| 6 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0生态板，木工现场制作(含拉手、铰链） | m | 2.6 |
| 7 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 8 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 四十二 | 招宝山城区 服务对象10 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 42.73 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 42.73 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 42.73 |
| 5 | 金属（塑钢）门 | 钛合金移门 | m2 | 2.5 |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 1.96 |
| 7 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 1.96 |
| 8 | 门锁安装 | 球锁拆除 | 个 | 2 |
| 9 | 门锁安装 | 球锁单开 | 个 | 2 |
| 10 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 11 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 12 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 13 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 14 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 15 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |
| 16 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |
| 17 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |
| 四十三 | 九龙湖田杨陈村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 10 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 10 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 10 |
| 5 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 6 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 7 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 10 |
| 8 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 10 |
| 9 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 10 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 11 | 报警闪光水壶 | 材质：进口PC、ABS外壳不锈钢壶体；功能：采用真人语音提示水壶工作状况，水开后会自动语音提醒，水开了!水开了!请关闭电源；选用24颗超高亮LED（红，兰，白各8颗)， 然后分色闪烁，最后同时爆闪、流水方式闪烁水煮沸时，智能报警主机LED立即闪烁并作出语音提示：“水开了!水开了 ！”，同时在壶口上的蜂鸣开关发出嘟嘟嘟 的蜂鸣声音，及时提示用户，避免安全隐患发生；当提起水壶倒水时，轻按手柄上的出水开关，水壶出水口开关自动打开倒水，水壶放下后自动关闭出水口，使用更安全； 提示有LED闪光，语音，闪光+语音；输入电源：220V AC/50Hz | 个 | 1 |
| 四十四 | 九龙湖田顾村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 111.99 |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 111.99 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 111.99 |
| 5 | 成品拆除 | 室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 6 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 1 |
| 7 | 油烟机 | 油烟机：烟管直径180mm，排风量38m³/min | 台 | 1 |
| 8 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 9 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 138.32 |
| 10 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 69.16 |
| 11 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 12 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 13 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 14 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 212.8 |
| 四十五 | 骆驼中街社区九龙镇田顾村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 3 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.5 |
| 4 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 5 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1.5 |
| 6 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |
| 7 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 83.92 |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 83.92 |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 83.92 |
| 10 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 2.32 |
| 11 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 2.32 |
| 12 | 块料零星项目 | DP M20.0干混砂浆铺贴零星300*600墙面砖 | m2 | 2.32 |
| 13 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 11.29 |
| 14 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 11.29 |
| 15 | 窗帘 | 百叶窗帘，窗帘材质：铝，防水防霉；叶片可升降 | m2 | 1.5 |
| 16 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |
| 17 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |
| 18 | 给、排水附（配）件 | 304不锈钢地漏，尺寸100mm*100mm | 个 | 1 |
| 四十六 | 九龙湖田顾村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |
| 3 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 44.3 |
| 4 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 44.3 |
| 5 | 垂直运输 | 屋面卷材防水垂直运输 | m2 | 44.3 |
| 6 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |
| 7 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |
| 8 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 39.78 |
| 9 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 19.89 |
| 10 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 11 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 12 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 13 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 61.2 |
| 四十七 | 九龙湖村长胜 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |
| 3 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 4 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 5 | 煤气报警器 | 煤气报警器：尺寸：110*70*40mm；报警浓度：6% LEL甲烷；报警复位：当可燃气体浓度低于报警浓度时自动复位；传感器：高稳定性半导体式传感器；报警声压：75dB（1米处）；报警方式：蜂鸣（88分贝）+指示灯 | 台 | 1 |
| 6 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 26 |
| 7 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 13 |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 11 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 40 |
| 12 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |
| 四十八 | 九龙湖村长胜 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手：材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | m | 8 |
| 3 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 12 |
| 4 | 散水、坡道 | C20商品混凝土坡道 | m2 | 12 |
| 5 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |
| 6 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |
| 7 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 8 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 53.61 |
| 9 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 53.61 |
| 10 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 53.61 |
| 11 | 不锈钢雨篷（落地） | 不锈钢管架雨蓬（落地），覆盖彩钢夹芯板 | m2 | 10.2 |
| 12 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 69.68 |
| 13 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 34.84 |
| 14 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 15 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 16 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 17 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 107.2 |
| 18 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 四十九 | 九龙湖田杨陈村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0生态板，木工现场制作(含拉手、铰链） | m | 3.37 |
| 3 | 护理床 | 护理床：尺寸：2070*1100*450mm，床面高度450mm；功能：背板升降0-75°，腿部弯曲0-45°；材质：--床架采用优质碳钢，表面全防锈处理，抗菌环保喷塑；床面采用优质柳安木；床头尾侧板采用优质木材贴皮；护栏采用古铜色5档立柱铝合金，折叠防夹手设计；隐藏式翻转餐桌，餐桌板板面为密度板贴皮刷环保漆，特设翻转阻尼缓冲结构。 | 张 | 1 |
| 4 | 四折床垫 | 四折床垫：配套护理床，3cm硬棕+5cm海绵，外套为优质防水布 | 张 | 1 |
| 5 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |
| 五十 | 骆驼尚志村 服务对象3 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 15.95 |
| 4 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 15.95 |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 75.9 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 75.9 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 75.9 |
| 8 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 9.17 |
| 9 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 9.17 |
| 10 | 块料墙面 | DP M20.0干混砂浆铺贴300×600 | m2 | 9.17 |
| 11 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 100.36 |
| 12 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 50.18 |
| 13 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |
| 14 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |
| 15 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |
| 16 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 154.4 |
| 17 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |
| 18 | 控制开关 | 微型空气开关拆除 | 个 | 4 |

注：本项目为全费用固定单价合同，其全费用固定单价包含：原装修物先行拆除费、垃圾清运至可施工状态，建筑垃圾外运费，建筑垃圾处置费（承包人拆除后的可回收建筑材料的收益归承包人所有，拆除物服务对象如想预留的情形除外）；服务对象更换后的废弃物由承包人负责清理外运、处置。即工完料净并由承包人负责卫生清理；新建或新增设施的人工费、材料费（含辅材）、机械费；技术措施费、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（养护）费；工程建安险保费；管理费、规费、税金、合理利润以及所测算的风险金等等全部费用（不含水电费，水电费由服务对象承担）。合同期内全费用固定单价不因市场和政策等因素的变动而调整。上述所列数量为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，各供应商在投标报价时应予以充分考虑。

（四）结算方法：

1、本项目结算总价=相应的全费用固定单价×相对应的实际清单工程量的合计数的累加（∑）金额。

2、若实际结算总价超出60万元的则超出部分由供应商自行承担。

3、在实际结算过程中，如出现清单名称和清单特征相同但全费用固定单价不同的情况时，该条清单的全费用固定单价统一就低计取。

三、★商务需求表

| 1 | 项目完成期：自合同签订之日起60天内完成改造并通过验收 |
| --- | --- |
| 2 | 质量要求：符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求。 |
| 3 | 付款条件与方法：乙方向甲方支付合同总价2.5%的履约保证金并签订合同后一个月内，甲方支付乙方合同总价的40%；项目完成后乙方向甲方提交决算表及台账资料并经甲方验收合格后支付至合同总价的60%；项目审计结束后付清余款。 |
| 4 | 服务响应标准：在接到客户售后服务通知后，应在1小时内作出响应，24小时内达到现场，提出解决方案，5日内解决问题。 |
| 5 | 质保期：自验收合格之日起不少于12个月 |
| 6 | 验收标准：本项目采用现场验收方式验收,验收标准以符合相关附件所提供的功能和甲方的要求为准。 |
| 7 | 项目完成后，中标供应商须提供免费的使用指导。 |

第三部分 投标资料表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：宁波市镇海区残疾人联合会 联系人：殷老师 电话：0574- 86575731 采购代理机构名称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 联系地址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼 联系人：傅作琪、蔡煜、石宗杰 电话：0574-86279793 E-mail：173921584@qq.com |
| 2 | 本次采购对合格的投标人的专门规定与审查方法： 资格标准：见第一部分 《采购公告》第二条且合格的投标人应是满足本采购文件第六部分 投标人须知2.4~2.5条的投标人。 资格审查方式：资格后审 获取采购文件时间：见第一部分《采购公告》第三条 获取采购文件地点：见第一部分 《采购公告》第三条 获取采购文件方式：见第一部分 《采购公告》第三条 |
| 3 | 经批准的本次采购方式：公开采购 |
| 4 | 采购有关信息发布媒体：“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网（http://zhenhai.nbggzy.cn/） |
| 5 | 按采购文件第六部分《投标供应商须知》的13条款规定； 对投标文件组成的修改：无。 |
| ★6 | 本次采购的商务条款 (1) 合同名称：镇海区残疾人家庭无障碍改造项目 (2) 服务区域：详见“第一部分 采购公告”第一条。 (3) 项目完成期：详见“第一部分 采购公告”第一条。 (4) 质量要求：符合国家、行业及地方相关质量验收标准、规范及指南等要求。 (5) 资金来源：财政拨款 (6) 投标价：按本部分第7条款报价 (7)付款条件与方法：乙方向甲方支付合同总价2.5%的履约保证金并签订合同后一个月内，甲方支付乙方合同总价的40%；项目完成后乙方向甲方提交决算表及台账资料并经甲方验收合格后支付至合同总价的60%；项目审计结束后付清余款。 (8)服务响应标准：在接到客户售后服务通知后，应在1小时内作出响应，24小时内达到现场，提出解决方案，5日内解决问题。 (9)质保期：自验收合格之日起不少于12个月。 (10)验收标准：本项目采用现场验收方式验收,验收标准以符合相关附件所提供的功能和甲方的要求为准。 (11)项目完成后，中标供应商须提供免费的使用指导。 (12)履约保证金规定：金额为合同价款的2.5%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标(成交)供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（中标(成交)供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 (13)采购代理服务费不应在投标报价中单列。 (14)其他商务要求：无。 |
| ★7 | 投标报价及费用： (1) 本项目为全费用固定单价合同，其全费用固定单价包含：原装修物先行拆除费、垃圾清运至可施工状态，建筑垃圾外运费，建筑垃圾处置费（承包人拆除后的可回收建筑材料的收益归承包人所有，拆除物服务对象如想预留的情形除外）；服务对象更换后的废弃物由承包人负责清理外运、处置。即工完料净并由承包人负责卫生清理；新建或新增设施的人工费、材料费（含辅材）、机械费；技术措施费、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（养护）费；工程建安险保费；管理费、规费、税金、合理利润以及所测算的风险金等等全部费用（不含水电费，水电费由服务对象承担）。 (2)本项目结算总价=相应的全费用固定单价×相对应的实际清单工程量的合计数的累加（∑）金额。 (3)若实际结算总价超出60万元的则超出部分由供应商自行承担。 (4)在实际结算过程中，如出现清单名称和清单特征相同但全费用固定单价不同的情况时，该条清单的全费用固定单价统一就低计取。 (5)本项目投标总价不得超过60万元，总报价超出最高限价的作无效标处理。 (6)本项目为全费用固定单价合同，合同期内全费用固定单价不因市场和政策等因素的变动而调整。 (7)报价方式：总价（项目所涉及服务范围内总金额）和分项报价，分项报价内容应按采购人提供的费用表的内容填写并自主报价； (8)报价货币：人民币（一律以人民币计算），投标总报价建议四舍五入保留至整数元为止，投标单价建议四舍五入保留至整数元为止。 (9)工作量（数量）增减变更：按实际数量计量。 |
| ★8 | 投标有效期：开标之日起九十日历天； |
| 9 | 投标保证金的形式及交纳：本项目不适用。 |
| 10 | 投标保证金金额退取：本项目不适用。 |
| 11 | 1、本项目实行网上投标，投标人应在投标截止时间前通过“政采云”成功上传电子加密投标文件外，为降低投标风险，投标人还可以准备“备份电子投标文件”。 2、“备份电子投标文件（后缀格式须为“.bfbs”）”应为投标人通过“政采云”系统生成的本项目“电子加密投标文件”对应的数据电文形式的电子文件并以介质存储的方式(U盘) (以下简称备份电子投标文件)，该“备份电子投标文件”只有在投标人成功上传“电子加密投标文件”，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败时，方可调用“备份电子投标文件”，否则不予调用备份电子投标文件。备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担。 3、“备份电子投标文件”递交方式：①现场递交；②邮寄方式；③发送邮箱至采购代理人处。 4、“备份电子投标文件”采用现场递交或邮寄方式递交的，须将“备份电子投标文件”密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、采购人或采购代理机构拒绝接收投标截止时间后收到的“备份电子投标文件”，由此引起的责任由投标人自行承担。 6、投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败，方可调用 “备份电子投标文件”，因投标人自身原因导致无法解密的后果自负； 7、投标人的“电子加密投标文件”及“备份电子投标文件”均无法读取或在解密时间内均无法解密或解密失败的，其相应标项投标作无效标处理。 8、若成功上传并解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)的相应标项投标单位不足三家或出现电子评标系统故障而短期无法排除等情形时，则相应标项采购按流标处理。 9、纸质投标文件：本项目无需提供。 |
| 12 | 投标文件的效力： 投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“备份电子投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件是否必须逐页小签：不适用 签章要求：“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”应按采购文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。 签字要求：“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”应按采购文件中所须签字部分采用电子签名或签字后扫描。 |
| ★14 | 投标文件提交时间及投标截至时间：见采购文件第一部分《采购公告》 第四条 |
| ★15 | 开标时间及地点：见采购文件第一部分《采购公告》 第四条。 |
| 16 | 唱标顺序：先技术商务后报价(后唱标) |
| 17 | 是否现场踏勘：不组织 |
| 18 | 是否提供讲解及演示：不要求 |
| 19 | 是否提供样品：不提供。 |
| 20 | 是否允许进口产品：不适用 |
| 21 | 转包与分包：不允许转包，未经允许不得分包 |
| 22 | 是否允许联合体：不允许 |
| 23 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范：本采购文件中所列技术规范、标准(如有)不意味着是全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 验收标准：采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。若采购合同中未约定验收标准的，按国家法律、法规或行业相关规定执行。 |
| 24 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 25 | 政府采购节能环保产品： 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第二部分 采购内容及要求”另有规定的除外。 |
| 26 | 小微企业有关政策： 本次采购为非专门面向中小微企业。对于符合财库( 2020 )46号文规定的小微企业，在评审时，国内企业将给予10%的价格扣除，并以其价格扣除后的金额作为其经评审的报价。若所有投标人均为财库( 2020 )46号文规定的小微企业，则均不考虑价格扣除。 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。 按照《财政部、民政部。中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)之规定残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小微企业6%价格扣除优惠政策，但残疾人福利性单位本身为小微企业的不得重复用享受优惠政策。 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库( 2020 )46 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，以扣除后的价格为评标报价；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予3%的扣除，以扣除后的价格为评标价。 欲享受政策优惠的且属于小微型企业的须提交声明书、属于残疾人福利性单位且须提交声明书、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不认不认定为小微企业。 本项目所属行业：其他未列明行业。 |
| 27 | 有关投标书文件编制： 投标人在编制投标文件时应仔细阅读采购文件，完整了解本采购文件中有关格式、条款和规范等的全部要求，提供采购文件要求的全部资料以供评审。投标文件应详细地响应采购文件在资格、商务、技术等各方面的要求。 投标人的投标方案、投标声明（价格折扣率或其他声明）应按照采购文件具体要求及规定编报。 如果投标书文件中未作出响应或存在着遗漏，在评审中该处有可能被判定为不接受采购要求；若投标书文件在对“采购内容及要求”的某些要求的响应，在“实施方案”中没有给予支持，评审中该处有可能被判定为不接受采购要求。 |
| 28 | 本采购文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。带“▲”标记的条款（如有）为重要条款，若负偏离则评标委员会在技术评审时有权作惩罚性扣分。 |
| 29 | 1. 中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2011]534号通知文件的规定计取（不足8000元的按8000元计取），向中标(成交)服务商收取采购代理服务费。 2.采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 3.中标(成交)人如未按以上1条和2条规定办理，本采购代理机构有权从中标(成交)人应得服务费中扣除，并对不足部分进行追索。 |
| 30 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第四部分 评标标准

一、总则

本评标方法及评分标准仅适用本项目对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务资信和技术评估，综合比较与评价。在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、评标办法

评标采用综合评分法，总分为100分，由价格分、技术分、商务资信分等组成。对已通过资格性检查和符合性检查的合格投标文件进行商务资信、技术、报价等评估，综合比较与评价。评标总分为各项得分的汇总（总分=价格分+技术分+商务资信分）。按总分由高到低顺序排列，相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若报价也相同则抽签确定。评分过程中采用四舍五入法并保留小数二位。

三、评标内容及标准

（一）价格分（A=15分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格【投标单位为小、微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）的投标报价在评标时给予10%的扣除优惠】最低的投标报价作为评标基准价。

投标人的投标报价超过采购人采购预算金额（上限价）的作无效标处理。

（二）技术（B=77.5分）、商务资信（C=7.5分）按照评标委员会成员的评分结果汇总。

技术分=各评委的技术标评分算术平均值，即为各投标人的技术标得分。

商务分=由评标委员会统一进行综合评比、打分。

| 评分内容 | 评分内容及评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 分 15分 | 按满足采购文件要求且有效投标价格【投标单位为小、微型企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）的投标报价在评标时给予10%的扣除优惠】最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分15分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15%×100 |
| 技 术 分 77.5分 | 1、技术指标偏离情况（20分）：全部满足或者优于采购要求的得20分，任一一条负偏离的扣1分，扣完为止。 |
|  | 2、项目实施方案（5分）： 根据供应商提交的针对本项目制定的实施方案的合理性、可行性情况进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 3、服务方案（5分）： 根据供应商提交的针对本项目制定与残疾人弱势群体服务对象的沟通、协调、帮扶；以及与采购人反馈、汇报、协调的服务方案的合理性、可行性情况进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 4、项目进度安排（10分）： 根据供应商提交的针对本项目制定的项目进度、实施等安排是否合理、可行，进行综合评议，酌情给分. |
|  | 5、质量保证措施（7分）：评委会根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施进行综合评议。 |
|  | 6、技术支持力量（10分）：根据供应商提供的综合实力、自动化程度、无障碍设施勘测、设计、施工的经验和能力、入户辅具适配能力等情况综合评议。 |
|  | 7、拟投入本项目的人员配备情况（5分）： 评委对投标人拟投入本项目的服务人员的水平、从业经验等情况进行综合评议，其中： 拟派项目组人员中具有初级辅助技术工程师的得1分，无不得分，最多得2分； 评分依据为：投标文件中提供相应人员相应证书、投标人为其缴纳的近一个月由当地社保部门出具并盖章的有效社保证明） |
|  | 8、突发情况的应急处理措施（5分）：对投标人提供的突发情况的应急处理措施进行综合评议。 |
|  | 9、重难点预测及应对措施（5分）：根据供应商提供的针对本项目实施过程中遇到的难点重点的预测及应对措施等进行综合评议。 |
|  | 10、本地化服务能力（3.5分）：对投标人的本地化服务能力（机构设置、响应时间等内容）进行综合评议。 |
|  | 11、合理化建议及其他优惠承诺（2分）：评委根据各投标人提出的针对本项目的合理化建议及其他经评委会认定的有效优惠承诺进行评比，酌情打分。 |
| 商 务 资 信 分 7.5分 | 1、检测报告（满分3分）：供应商适配的无障碍尼龙扶手具有耐火检测报告的得1分，具有拉力检测报告的得1分，具有抗菌检测报告的得1分，最多得3分，无不得分。 评分依据为：提供以上检测报告复印件并加盖原厂家公章。 |
|  | 2、体系认证情况（3分）：供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485（医疗器械）质量管理体系认证证书的，每有一证得1.5分，最多得3分，无不得分。 评分依据为：有效的体系认证证书复印件做入标书中。 |
|  | 3、类似项目业绩（满分1.5分）：2019年5月1日以来供应商承接过的同类无障碍或适老化改造项目业绩的，每提供1个合同得0.75，最高1.5分；（时间以合同签订日期为准，投标文件中提供合同复印件。合同中若不能体现评分内容的，还需提供合同中甲方出具的证明资料或让评标委员会足以信服的其他证明资料，否则该项业绩不予计分）。 |

第五部分 主要合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定)

宁波市政府采购合同

项目名称： 镇海区残疾人家庭无障碍改造项目

采购人(甲方)：宁波市镇海区残疾人联合会

供应商(乙方)：

签定日期：2022年   月    日

签定地点：浙江宁波镇海

镇海区残疾人家庭无障碍改造项目合同

（仅供签约时参考）

采购人(甲方)：宁波市镇海区残疾人联合会

供应商(乙方)：

甲乙双方根据    年    月 “镇海区残疾人家庭无障碍改造项目”招标结果和采购文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，甲乙双方格守公平、公正、诚信的原则，友好协商，签订本合同。

第一条  项目基本情况

（1）项目名称：

（2）服务范围：

第二条  服务内容及执行的技术规范

（1）服务内容：

（2）执行技术规范：

第三条 人员和设备安排

第四条  合同费用及其支付

1、本项目为全费用固定单价合同，其全费用固定单价包含：原装修物先行拆除费、垃圾清运至可施工状态，建筑垃圾外运费，建筑垃圾处置费（承包人拆除后的可回收建筑材料的收益归承包人所有，拆除物服务对象如想预留的情形除外）；服务对象更换后的废弃物由承包人负责清理外运、处置。即工完料净并由承包人负责卫生清理；新建或新增设施的人工费、材料费（含辅材）、机械费；技术措施费、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（养护）费；工程建安险保费；管理费、规费、税金、合理利润以及所测算的风险金等等全部费用（不含水电费，水电费由服务对象承担）。

2、本项目结算总价 =相应的全费用固定单价×相对应的实际清单工程量的合计数的累加（∑）金额。

3、若实际结算总价超出60万元的则超出部分由供应商自行承担。

4、在实际结算过程中，如出现清单名称和清单特征相同但全费用固定单价不同的情况时，该条清单的全费用固定单价统一就低计取。

3、付款方式：乙方向甲方支付合同总价2.5%的履约保证金并签订合同后一个月内，甲方支付乙方合同总价的40%；项目完成后乙方向甲方提交决算表及台账资料并经甲方验收合格后支付至合同总价的60%；项目审计结束后付清余款。

第五条  甲方的权利和义务

1、代表和维护产权人的合法权益。

2、审定乙方制定的服务制度及实施细则。

3、甲方对乙方的服务效果实施监督检查，评分标准由甲方根据考核办法细则制订。

4、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理严重失误，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济责任。

5、甲方按规定向乙方提供所需的原始资料和技术档案，并在乙方服务期满时予以收回。

6、甲方依照本合同约定，按时支付费用。

7、甲方负责受理残疾人的需求,筛选确定改造户数，陪同乙方技术人员逐户进入家庭确定改造方案，做好对残疾人的解释协调工作。

8、甲方有权抽查管理经费的使用情况。

9、项目完成后由甲方组织开展项目验收并及时委托第三方机构进行审计。

第六条  乙方的权利和义务

1、严格遵守国家、省、市的法律法规和《投标文件》中的相关工作要求及标准，对招标方实行专业、规范、安全、高质量的无障碍改造服务。

2、根据有关法律法规及本合同的约定，制定各项管理办法、规章制度及岗位责任。

3、乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外转让或发包，不得将未征得甲方同意的服务内容对外分包或转包。

4、建立健全本项目的管理档案（内容包括改造户家庭基本情况、施工方案、图纸、改造内容、改造前后的对比照片等资料），并负责及时记载有关变动情况。

5、本合同终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部管理档案、财务等资料；移交其管理范围内的全部公共财产，并接受甲方或甲方指定专业机构的移交审核。向甲方移交时，要确保各项设施的性能良好。

6、有权按时从甲方处支取中标的费用。

7、接受有关部门的监督指导和考核。

8、如遇特殊情况，例如突击检查，上级部门考核，各类创建、迎检活动，以及恶劣天气应急保障措施时，乙方应无条件服从甲方的指挥，配合做好各项配合服务工作，甲方不再额外支付服务费。

9、乙方在项目实施过程中不得向服务对象额外收取费用，如有每发生一起甲方将对乙方处以3000元的处罚。

第七条  质量管理及项目验收

1、甲方定期组织人员对乙方的服务进行考核（服务对象对乙方的服务质量满意度评价作为考核依据之一），按照考核办法进行考核评分，考核通报告知乙方。自合同签订之日起，若乙方累计三次考核不合格（考核评分低于80分为不合格），则甲方将终止本合同。

2、乙方不得利用管理区域内现有资源进行营利性活动。

3、本项目由甲方组织验收采用现场验收方式验收。

4、本项目验收标准为以符合相关附件所提供的功能和甲方的要求为准。

第八条  履约保证金及违约责任

1、在签订合同时，乙方应向甲方上缴合同总价的2.5%作为履约保证金。如乙方按约履行的，合同期满后十个工作日内，甲方全额无息返还。

2、乙方必须随时接受甲方或上级管理部门的监督检查和指导，必须无条件服从甲方和上级管理部门组织的一些突击性任务及检查活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

3、因乙方原因，造成甲方未完成规定服务目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

4、乙方如不能履行投标书内的责任的，则视为违约，甲方有权终止本合同，重新进行招标，并追究乙方的违约责任，没收履约保证金。

第九条  其他事项

1、自本合同生效之日起7天内，根据甲方服务内容，办理完交接验收手续。

2、甲、乙方对《采购文件》以外的服务项目，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理。

4、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请上级主管部门调解，协商或调解不成的，可以向当地法院起诉。

5、如遇突发或重大事件，乙方服务人员应在第一时间报告有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题，甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束。

6、乙方员工的劳动报酬、养老医疗等各类保险及发生的各种工伤事故、意外事故及纠纷等，均由乙方负责，与甲方无涉。

7、若需增加或减少服务内容，可另行签订补充协议，费用单价可参考乙方投标文件《工程量清单报价明细表》中的投标单价。

8、乙方对施工现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

第十条、本合同未尽事宜，以采购文件、乙方的投标文件及投标澄清和承诺或以双方签订的补充协议为准，均与本合同具有同等效力。

第十一条、本合同甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。

第十二条、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份，均具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表：                               法定代表：

代表 ：                                  代表 ：

签字日期：      年    月    日            签字日期：      年    月   日

第六部分 投标供应商须知

说明：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述项目的采购或服务

## 1 、说明

采购人所欲实施的采购项目已经政府采购行政管理部门或上级主管部门批准，或按有关规定进行相关采购程序，现采购人决定依据政府采购模式启动采购程序。采购人决定委托宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司代理本次采购工作。有关采购项目、采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等有关信息载明在第三部分《投标资料表》中，并由宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司执行具体采购工作任务，办理相关事宜。

1.1采购代理机构：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司；

1.2采购人或采购单位：宁波市镇海区残疾人联合会，亦称本项目的买方；

1.3投标供应商或投标单位(人)：亦为参加本采购活动的投标人；

1.4卖方：亦为本项目的成交供应商或中标供应商；

1.5 投标人为自然人时，采购文件中所述公章无须加盖，仅须投标人签字即可。

1.6评标委员会：是由采购人参照《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次采购活动的评标工作的临时性组织。

1.7书面形式：是指以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

1.8天:指公历日

## 2、定义

2.1投标供应商系指：

2.1.1依据本项目采购公告第三条取得了采购文件拟响应采购活动、参加投标和向采购人提供相应服务的单位、个人或其他组织，其职责如下：

①依法、诚信参加政府采购活动；

②依法签订政府采购合同；

③严格依法履行政府采购合同约定；

④其他需要履行的职责。

2.1.2投标供应商应遵守《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招投标法》以及其他有关的法律、法规和条例。

2.2“服务”系指投标供应商按采购文件规定须向采购人提供的一切服务、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指采购文件规定投标供应商须承担的镇海区残疾人家庭无障碍改造项目等以及与其相关联的义务。该服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定以及满足本采购需求的服务。

2.4合格的投标供应商

2.4.1符合2.1条件，并具备以下基本条件的投标供应商：

投标供应商应具备合格的资格条件：详见第一部分《采购公告》第二条和《投标资料表》中要求的资格条件。

2.4.2投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目和设计施工总承包项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4.3一个投标供应商对一个项目只能提交一个投标文件。

2.4.4 两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

2.5特别说明

2.5.1投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.5.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商存在以下利害关系时按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

供应商之间存在的利害关系如下：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系； B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系； C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系； D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系； E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系； F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况； G.存在分级代理或代销关系且提供的是同一代理品牌产品的、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

2.5.3根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加政府采购活动。

2.5.4非单一产品采购项目参照《政府采购服务和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。本项目为非单一产品采购项目。

2.5.5参照《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加本次采购活动。

## 3、采购方式

3.1本次采购采用公开采购方式进行。

## 4、★投标委托

4.1本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。但若投标文件由投标供应商代表签署时，若投标供应商代表为法定代表人(或单位负责人)本人则应于标书中提交应法定代表人(或单位负责人) 身份证复印件，且法定代表人(或单位负责人)应与营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)对应相符；若投标文件不由法定代表人(或单位负责人)本人签署则应提交法定代表人(或单位负责人)出具的授权委托书，该授权书原件扫描后须编入投标文件。

## 5、投标费用

5.1不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 6、联合体投标

6.1本项目  不  接受联合体投标。

## 7、转包与分包

本项目不允许转包，未经允许不得分包。

## 8、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一部分 采购公告

第二部分 采购内容及要求

第三部分 投标资料表

第四部分 评标标准

第五部分 合同主要条款

第六部分 投标人须知

第七部分 投标文件格式

第八部分 本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

第九部分 其它相关内容

注：投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，因为没有实质性响应采购文件要求的投标将被拒绝。

本采购文件提供的格式为满足本次采购所需的一部分格式文件，投标供应商应结合采购文件及自己的投标文件自行补充其他投标供应商认为需要的格式文件，投标供应商在采纳本采购文件提供的格式时，可以自行扩展，但不得违背实质性要求。

## 9、采购文件的澄清与修改

9.1投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购代理机构或采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)政采云平台和宁波公共资源交易网镇海区分网（http://zhenhai.nbggzy.cn/）上发布更正公告，并告知所有采购文件收受人。

9.2采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn//)和宁波公共资源交易网镇海区分网（http://zhenhai.nbggzy.cn/）上发布的形式答复投标供应商要求澄清的问题，不包含问题来源。

9.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 10.对采购文件的异议和认同

10.1获取采购文件的潜在投标供应商对采购文件有异议，应自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出。逾期提出的将不予受理。对采购文件的异议应有法定代表人签字或盖章，并盖投标供应商公章和注明日期。

10.2没有提出异议且又参与了该项目的投标供应商将被视为完全认同本采购文件。

## 11.投标供应商的风险

11.1投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证投标文件的所有材料真实有效，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被认为无效或拒绝，并按相关法律法规处理。

11.2各投标供应商认真阅读采购文件中的内容后在，对已投标的投标供应商视为完全理解其中的各项内容。

11.3本采购文件中标注“★”的为重要指标，若不满足则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。

11.4投标供应商须对所投标产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利， 并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标供应商应承担相应后果，并负责赔偿。投标供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

11.5投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

## 12.投标文件的语言及计量

12.1投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

12.2投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

## 13、投标文件的组成

13.1由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件三部分组成。

13.2资格证明文件：

（1）资格证明文件封面；

（2）资格条件自查表（参考格式，见第七部分）；

（3）合法有效的企业营业执照复印件；

（4）投标人的2021年财务报告复印件或[基本开户银行出具的资信证明、（银行基本账户的《开户许可证》复印件或企业基本账户信息卡复印件）]；

## （5）投标人2022年任一月份的缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

## （6）投标人2022年任一月份的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（参考格式，见第七部分）；

（8）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式，见第七部分）；

（9）投标人资格声明函（格式见附件5）；

（10）投标人认为需要提交的其他证明资料。

13.3商务技术文件（编制说明：除以下格式外其余内容无固定格式，由各投标人依据评标办法自行编写，应编制目录，根据采购文件评标办法的顺序编制以便评委逐一核对评审）。

（1）符合性自查表（参考格式，见第七部分）；

（2）投标人基本情况表（参考格式，见第七部分）；

（3）法定代表人身份证正反面复印件；如投标人的代表为非法定代表人的，还需提供法定代表人授权委托书(参考格式，见第七部分)及授权代表的身份证正反面复印件；

（4）技术条款偏离表（参考格式，见第七部分）；

（5）商务条款偏离表（参考格式，见第七部分）；

（6）同类项目业绩表（参考格式，见第七部分,提供合同复印件）；

（7）采购文件规定的或投标人认为需要提交的其他商务、技术资料

13.4投标报价文件：

（1）投标报价文件封面

（2）投标函（参考格式，见第七部分）；

（3）开标一览表（参考格式，见第七部分）；

（4）投标报价明细表（格式见附件9）

（5）中小企业声明函（参考格式，见第七部分）；

（6）残疾人福利性单位声明函（参考格式，见第七部分）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

注：投标文件的形式分为电子加密投标文件和“备份电子投标文件”，具体详见第三部分 投标资料表第11条。投标文件的效力见第三部分 投标资料表第12条。只要电子加密投标文件能解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)且不存电子评标系统故障的前提下，相应标项投标供应商家数在3家及以上时，本项目才能进入评标程序。

投标供应商应按以上顺序制作投标文件，如未按以上顺序制作导致产生不利于投标供应商评标结果的，后果由投标供应商自行负责。

电子加密投标文件及备份电子投标文件应按现行“政采云”系统及其指南中的要求制作，任何不按现行系统及其指南制作而导致无法上传、无法解密等的后果由投标供应商自行承担。

投标供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被作无效或拒绝。

原件要求：本项目资格审查、资信商务评审过程涉及的营业执照、资质(格)证书、身份证、合同、奖项及荣誉证书等原件（如有），在资格审查及评标过程中采购代理机构或评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标供应商出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标供应商应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

## 14、投标报价

14.1投标供应商应全面充分了解本采购项目的全部内容及要求以及实施现场的基本条件，按照《投标资料表》的要求报价，并包含项目实施过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。采购文件明示免除的费用除外。

14.2投标供应商提出的响应价格应该用人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非采购文件另有要求。

14.3本项目的投标总价应是符合本采购文件”第三部分 投标资料表”第7条所包含的全部价格因素。

投标报价应该且只有一个报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一个报价方案为准，则将无效标。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不做考虑。

14.4 在符合总体要求的前提下，投标供应商可对采购文件中没有提及的内容，按自已的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标文件中单独列出，并详细说明理由。

14.5 投标供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

14.6投标报价(总价)作为评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

14.7采购代理服务费不应在投标报价中单列。

14.8电报、电话、电子邮件、传真形式的投标及其报价概不接受。

## 15、投标文件的编写

15.1投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件的要求做出实质性响应，投标将被作为无效投标处理。

15.2投标文件应字迹清晰，表述正确、完整、详细、并按统一格式填写，装订成册。“开标一览表”系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标供应商负责。

15.3投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

15.4 对于采购文件具有参数要求的指标进行应答时，必须以所提供服务的具体参数值据实应答，采购文件要求提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商盖章的资料等）时应提交。对于采购文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。不允许直接拷贝采购文件的技术参数作为应答。

15.5投标供应商应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

## 16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（含传真）形式进行。

16.3投标供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标投标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 17、投标保证金(如有)

17.1 投标供应商应按《投标资料表》的规定足额、及时提交投标保证金。

17.2 当采购代理机构和采购人因投标供应商行为受到损害时，可依据本节第17.5条的规定，没收投标供应商的投标保证金。

17.3 投标保证金交纳形式应符合《投标资料表》的规定。

17.4 投标保证金的退还按《投标资料表》10条的规定执行。

17.5投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标投标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的；

17.6 中标(成交)供应商若不按本须知规定支付采购代理服务费的，本采购代理机构有权扣没其投标保证金，并向其追索不足部分。

## 18、投标文件的签署及装订

18.1 组成投标文件的各项资料（见本须知第13条）须按本条要求签署、制作。对本册第七部分《投标文件格式(部分)》提供的各种文件，投标供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

★18.2 投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

18.3投标文件一般不得涂改和增删，若发现有错漏需要修改，在涂改或增删处必须由投标供应商法定代表人(或单位负责人，或其被授权代表)签字或盖章。否则评标委员会将不接受该修改。

18.4投标供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“签名章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

## 19、★投标

19.1在《投标资料表》中规定的投标截止时间前，“电子加密投标文件”必须上传至“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。投标人还可以通过邮寄或现场递交或发邮箱方式递交“备份电子投标文件”，采用现场递交方式的请于投标截止时间前递交至本项目开标地点，逾期收到的“备份电子投标文件”不予接受。

## 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标供应商在投标截止时间之前，可以通过“政采云”平台对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回。

20.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标供应商撤回投标的，其投标保证金按第17.6条处理。

## 21、开标

21.1 采购代理机构按《投标资料表》规定的时间、地点主持公开开标。

21.2本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。但若投标供应商派遣代表参加开标会议的，必须签名并进入开标现场应保持开标现场安静、遵守有关规定，维护现场秩序。开标场所禁止喧闹和扰乱开标的行为。

21.3投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能对电子加密投标文件进行在线解密。在线解密电子加密投标文件时间为开标时间起半小时内。

21.4唱标顺序：先技术商务后报价(后唱标)，若政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

21.5开标其他情况：

21.5.1若成功上传并解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)的相应标项投标单位不足三家或出现电子评标系统故障而短期无法排除等情形时，则本次采购按流标处理。

21.5.2采购过程中除21.5.1所述外还出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

21.6 在开标仪式上，采购代理机构公布投标供应商的名称、投标价格、价格优惠声明、服务期、投标声明等，并当场做好唱标记录。★未经唱出的投标折扣和备选投标方案在评标时均不予考虑。

★21.7 在开标时没有开启和唱标的投标文件，以及未被接受的投标文件，均不进入评标程序。

## 22、资格审查

由采购代理机构和采购人依据法律法规和采购文件的规定，对采购文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查不合格者不进入评标环节。

## 23、评标委员会

23.1受采购人的委托，采购代理机构依据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在采购监管部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

23.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标供应商在开标后提交的任何被允许的补充声明、修正方案。

23.3评标委员会将核对投标价格和数量，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标报价明细表中总计金额与开标一览表（报价表）中投标总价合计金额不一致时以开标一览表（报价表）为准调整投标报价明细表中总计金额，进而按比例调整各分项清单各自的投标合计金额，同时以采购数量为基数调整单项服务或服务的单价金额。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2）除以上有计算或表达上的错误和矛盾按23.3条第1）款修正外，其他错误或矛盾，将按不利于出错投标供应商的原则进行修正。

★3）对于投标供应商少报或漏报的数量，若其累计价格（∑少报或漏报的数量×投报单价）不超过其总报价的15%（含），评标委员会将视为该少报或漏报的工作量已包含在总报价中，按采购数量调整其投报单价；若累计价格（∑少报或漏报的数量×投报单价）超过总报价的15%[投标供应商无该项目单价时以其他投标供应商中的最高单价为计算依据]，作实质性偏离处理。若投标报价之处字迹模糊难以辨认、核对，则作无效投标处理。

★4）采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标供应商是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价并分摊入投标单价。

5）评标委员会依据采购文件认为应该调整的价格。

★按上述方法调整或作出处理的投标报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修改或处理，按无效标处理。

23.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《采购内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

## 24、投标的澄清

24.1对投标文件审查中，发现有表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标供应商作出澄清。投标供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若投标供应商未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，则视作自动放弃。

24.2★投标供应商应对需要澄清的问题作书面回答，书面澄清将作为投标内容的一部分。

24.3投标供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

## 25、评标办法

25.1本次招投标活动的评标办法采用综合评分法。详细载明在第四部分《评标办法》中。

25.2评标程序和原则

本采购项目的评标程序有：遵循资格审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标(成交)供应商的程序依次进行。

25.2.1资格审查

资格审查主要为符合性审查。资格审查不合格者不进入澄清有关问题及有序的评标程序。

符合性审查：依据采购文件的规定，审查投标文件的组成是否符合采购文件的要求，从投标文件的有效性、完整性、投标有效期的符合性，并对投标文件是否做出实质性响应进行审查（综合核查其对业绩、服务完成期、质量保证、付款条件等实质性要求是否响应；在技术规格上，核对其对采购文件技术规格中诸如适用性、技术规格符合性等实质性要求的条款是否响应；并审核其是否低于成本报价等）。

澄清有关问题：按第24条规定进行。

25.2.2比较与评价

评标委员会在评标过程中优先考虑向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品。比较与评价包括：投标价格评价、商务评价、技术评价、综合评价

商务评价：按照采购文件的要求和采购文件的响应进行商务评价，根据其偏差状况评定商务评分分值。

投标价格评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对有效投标供应商的价格进行评分；

技术评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对照投标文件的响应进行技术评价，根据其偏差程度评定技术评分分值，同时评定其是否响应采购内容及需求，是否出现负偏离。

综合评价：对经过商务评价、技术评价及投标报价评分的投标，按“评标办法”规定的评价办法进行综合评价。

25.3综合评分法的得分计算：

评标得分=商务资信分+技术分+价格分

各投标根据各投标供应商的综合评分得分，从高向低的顺序排列。

25.4评价复核：在发布采购结果公示(中标公示)之前的任何时候，出现《政府采购服务和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条所列情形的，评标委员会有权对已通过资格审查、比较评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评标结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评价复核后，重新确定评标结果排序，重新评审改变评标结果的，将书面报告本级财政部门。

25.5推荐中标候选人（供应商）：评标委员会评审后可向采购单位按综合评价结果得分从高至低的顺序推荐排序在前第一名的投标供应商为中标候选人（供应商），排名第二的投标供应商为候补中标候选人（供应商）。若遇综合评价结果得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列，若报价也相同则抽签确定。一般情况下，采购单位授权评标委员会直接推荐相应标项综合评价结果得分最高者为相应标项中标(成交)供应商；若综合评价结果得分最高者放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人相应标项将重新组织采购，或确定相应标项综合评价结果得分次高者为中标(成交)供应商。

25.6例外处理

25.6.1有下列情形之一的，采购程序终止，除采购任务取消外，采购人将重新组织采购：

①出现影响采购公正的违法、违规行为的；

②投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

③因重大变故，采购任务取消的；

④其他采购文件规定采购程序终止的情形。

25.6.2依据《政府采购服务和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号) 第四十三条规定：“公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准”。

25.6.2.1 若经批准变更为竞争性谈判方式的，原评标办法废止，评标委员会改组为谈判小组，依据下述程序从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按照最后报价由低到高的顺序确定候选成交供应商，并最终确定报价最低者为中标成交候选供应商。其程序如下：

A. 竞争性谈判一般将分为三个轮次，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

B. 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

C. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

D.在第三轮谈判结束后，谈判小组将视情况(如出现最低报价相同时，或未达成采购人与其目标时等情况)决定是否增加谈判轮次。若出现最后最低报价相同且供应商均不愿降低报价的情况下，采购人可授权谈判小组采取抽签方式确定，先抽出的排序在前。

E. 竞争性谈判小组将与投标供应商进行一轮或多轮次的谈判，谈判的内容至少包含如下：

(1) 报价人的资格、合格服务和谈判响应文件状况，即报价资格审查与资格审查部分内容；

(2) 商务技术谈判，至少包括：招服务要求、服务期、服务地点、价款及付款条件等、后续服务等；

(3) 采购服务的价格及涉及采购要求的其他方面。

F.其它采购文件未约定的按《政府采购非采购方式管理办法》(财政部令第74号)文及相关文件确定。

25.6.2.2 若经批准变更为其它采购方式的，具体评标办法另定。

## 26、评标过程保密

26.1开标后，直到授予中标(成交)供应商合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况均不得透露给任一投标供应商或与上述评标工作无关的人员。

26.2在评标过程中，投标供应商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 27、确定中标(成交)供应商、评标结果公示与质疑

27.1采购人根据上述25.5(或25.6.2)条确定的中标(成交)供应商后，本采购代理机构即在《投标资料表》中载明的信息发布媒体上发布采购结果公告。公告期为1个工作日(自公告发布时点至公告次日24时00分止)，投标供应商可自行查询中标信息。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将当向中标人发出中标通知书。同时在开标在现场当即宣布资格审查未通过供应商单位名单及其未通过原因和告知未中标单位总得分(综合评分时)及其排序。

27.2投标供应商若对采购结果有异议，可在采购结果公告期结束后7个工作日内向本采购代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件7个工作日内书面答复。不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

## 28、投标无效的情形

28.1实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。一般将投标报价、项目完成期要求、服务内容、投标有效期、质量标准、技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求(如有)、人员配备要求、违约经济责任及其他采购文件要求承诺的主要商务条款要求和标注有“★”的技术要求等作为实质性内容。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标(成交)结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

28.2投标文件出现下列情形之一的，被认为资格审查或初审不合格的,为无效投标文件，不得进入评标：

(1) 投标供应商未按照采购文件的要求提供投标保证金的；

(2) 未按照采购文件的要求签署、盖章的；

(3) 资格证明文件不满足本须知第13条要求或与其资格证明原件的扫描件不一致的；

(4) 投标供应商资格不满足本采购文件条件要求或超出其许可经营范围、资质标准等投标的；

(5) 投标文件的组成不符合本须知第13条要求的；

(6) 资格证明文件的签署与盖章不满足要求的、投标函和法定代表人(或单位负责人)授权书无法定代表人(或单位负责人)签字和被授权人签字的、投标保证金形式、金额不满足采购文件要求的（即相关部分的有效性不符合本册第七部分附件（格式）和附件（若需要提供）的盖章、签署或出具要求的）；

(7) 投标有效期不满足采购文件要求的；

(8) 投标文件未按本须知第14条规定进行报价的；

(9) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

28.3投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对采购文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的项目完成时间、方式、数量及相应的后续服务等不满足采购项目最低要求的；

（2）报价服务内容的技术规格、技术标准、技术参数等不满足采购项目最低要求的,特别是带“★”的款项不能满足采购文件要求的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）投标文件同时提供多个报价又未声明为主的方案的；

（5）经评标委员会评审投标方案和标准明显不可行的；

（6）开标后要求改变投标方案的；

（7）总报价或单价超出“第三部分 投标资料表”第7条约定的报价上限的；

评标委员会经过审查，评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为投标供应商报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，而投标供应商不能合理说明原因并提供相关证明材料的；或投标供应商不接受评标委员会按照23.3条规定对其价格计算错误的修正或其数量遗漏的核对作出处理的；或投标供应商以赠送的方式进行报价的；

（8）评审委员会要求投标供应商进行现场陈述时，其陈述人不是授权代表的；

（9）投标文件未按本采购文件第二部分“采购内容和要求”作出实质性响应的，或其响应严重偏离要求致使无法按评标办法对其进行评审的；

（10）投标报价中漏报或少报数量对应金额的合计数超过其报价(指总报价)15%的[详见第三部分23.3 条第4款]；

（11）投标报价经评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为低于成本的报价或投标供应商以赠送的方式报价的；

（12）与其他投标供应商的投标文件中商务技术文件部分的文字表述内容差错相同 6 处及以上的，或三分之二及以上评标委员会成员认定存在串标情形的。

（13）不符合采购文件规定的其他实质性要求的；

（14）在评标过程中，投标供应商有企图影响评委行为的；

（15）评委会认定的其他违法违规情况；

28.4投标供应商有下列情形之一的视为相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的投标供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）不同投标供应商的保证金从同一单位或者同一账户转出。

28.5 投标供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，恶意串通的其投标无效：

（1）投标供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标供应商的相关信息并修改其投标文件：

（2）投标供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定投标供应商成交，然后再参加竞标；

（6）投标供应商之间商定部分投标供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）投标供应商与采购人或者采购代理机构之间、投标供应商相互之间，为谋求特定投标供应商成交或者排斥其他投标供应商的其他串通行为。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标供应商在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为记录。

## 29、数量变更

29.1 采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额或数量（工作量）变更范围内，或遵循贸易惯例及法规、政策许可情况下，变更采购的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变(采购文件规定的除外)。

29.2 投标供应商应在其投标方案及投标报价价格中，考虑获得合同后的数量（工作量）变更风险；

29.3 当合同数量（工作量）发生变更时，合同价格(总价)随之进行相应调整，这种调整只基于已被接受的报价单价，没有单价的，将立足有利采购人权益前提下进行。

## 30、中标(成交)结果通知

30.1在发布采购结果公告后，本采购代理机构向中标(成交)供应商发送中标(成交结果)通知书。中标(成交结果)通知书对采购人和中标(成交)供应商具有同等法律效力。

30.2中标(成交)供应商按下述第31条规定与采购人签订合同时，中标(成交结果)通知书是合同的组成部分。

30.3有关发布本次采购的公告、评标结果公示的媒体载明在《投标资料表》中。

## 31、签订合同

31.1中标(成交)供应商在本采购代理机构发出采购结果通知书(中标通知书)的30天内，应与采购人按照采购文件和中标(成交)供应商的投标文件的约定内容签订书面合同，采购文件、投标文件和投标时的承诺是采购合同的组成部分，同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。不按规定签订或拒绝签订合同的，采购人可撤销其中标资格并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定重新组织采购活动。

31.2采购文件、中标(成交)供应商的投标文件及其在评标过程中提交的澄清文件均是合同的附件。

31.3中标(成交)供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金(如有)并取消中标资格。

31.4中标(成交)供应商与采购人签订的合同应遵循《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文相关规定。

31.5 采购代理机构负责合同的见证；镇海区政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。中标(成交)供应商应遵守国家法律法规和有关文件规定，承担相应的法律责任。

## 32、投标供应商有下列行为的，应取消其中标资格：

32.1在投标过程中与其他投标供应商或采购人有串标行为的；

32.2在投标过程中有弄虚作假行为的；

32.3在投标过程对采购人、评委及相关工作人员施加压力、影响采购、评标公正性，或以不正当手段谋取中标的。

## 33. 履约保证金

33.1签订合同前，中标(成交)供应商应根据采购文件确定的履约保证金(如有，下同)金额，向采购人交纳履约保证金，否则，中标(成交)供应商的投标保证金不予退还。

33.2签订合同后，如中标(成交)供应商不按双方合同约定履约，则其履约保证金按合同约定予以扣除，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 34、验收

34.1政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

34.2采购人对中标(成交)供应商的履约验收应按《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文第二十三条~第三十二条规定执行。

## 35、采购代理服务费

35.1中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2011]534号通知文件的规定计取（不足8000元的按8000元计取），向中标(成交)服务商收取采购代理服务费。

35.2中标(成交)服务商在领取采购结果通知书(中标通知书)时向本采购代理机构支付采购代理服务费。

35.3采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。

35.4中标(成交)服务商如未按以上35.1条和35.2条规定办理，本采购代理机构有权从中标成交服务商应得服务费中扣除或从其投标保证金(如有)中收取，并对不足部分进行追索。

第七部分 投标文件格式

资格证明文件或商务技术文件或投标报价文件封面格式

镇海区残疾人家庭无障碍改造项目招标

投 标 文 件

招标采购编号：GTCG2022018

项目名称：镇海区残疾人家庭无障碍改造项目

投标文件内容：资格证明文件或商务技术文件或投标报价文件

投标人：          （投标人名称）        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

日期：             年             月               日

一、资格证明文件

1、资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、投标人的2021年财务报告复印件或[基本开户银行出具的资信证明、（银行基本账户的《开户许可证》复印件或企业基本账户信息卡复印件）]； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人2022年任一月份的缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、投标人2022年任一月份的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标（提供《投标资格声明函》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、相应证书等）

……..

特此承诺。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

3、采购活动前三年内在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

4、投标人资格声明函

致宁波市镇海区残疾人联合会：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备如下规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合第一条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

二、商务技术文件

1、符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、投标文件完全满足采购文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

2、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质（格） |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 技工 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |

3、法定代表人授权书

本人  (姓名)  系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托本单位的    (受托人姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改    (采购人名称)   的    (项目名称)  的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件。

投标人：                           (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：

年         月         日

4、技术条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购文件项目特征描述 | 投标文件 对应项目特征 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 骆驼敬德村服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 |  |  |
| 2 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 |  |  |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

备注填写说明：1、本表应根据采购文件第二部分 采购内容及要求中具体清单逐条列明偏离情况；2、若均无偏离在本表空白处醒目地注明“无任何技术条款偏离”的字样即可。

5、商务条款偏离表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

备注填写说明：1、列明采购文件的商务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况；2、若均无偏离在本表空白处醒目地注明“无任何商务条款偏离”的字样即可。

6、同类项目业绩表

| 项目名称 | 合同金额（元） | 合同签订日 | 用户单位 联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中提供合同复印件。

投标服务商单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： [签字或盖章]

日期：         年      月       日

7、投 标 函

致：宁波市镇海区残疾人联合会

根据贵方为  （项目名称） 的采购文件，签字代表  （全名）经正式授权并代表本单位  （投标人名称）  提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起                 个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：       电话：           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：　　年　　月　　日

8、开标一览表

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 镇海区残疾人家庭无障碍改造项目 | 大写： 元整人民币 | 采用全费用固定单价 |
| 投标报价说明及费用： 1、本项目为全费用固定单价合同，其全费用固定单价包含：原装修物先行拆除费、垃圾清运至可施工状态，建筑垃圾外运费，建筑垃圾处置费（承包人拆除后的可回收建筑材料的收益归承包人所有，拆除物服务对象如想预留的情形除外）；服务对象更换后的废弃物由承包人负责清理外运、处置。即工完料净并由承包人负责卫生清理；新建或新增设施的人工费、材料费（含辅材）、机械费；技术措施费、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（养护）费；工程建安险保费；管理费、规费、税金、合理利润以及所测算的风险金等等全部费用（不含水电费，水电费由服务对象承担）。 2、本项目结算总价 =相应的全费用固定单价×相对应的实际清单工程量的合计数的累加（∑）金额。 3、若实际结算总价超出60万元的则超出部分由供应商自行承担。 |

注: 1、报价有涂改的，作无效标处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：　　年　　月　　日

9、投标报价明细表

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 预估工程量 | 全费用固定单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 骆驼敬德村服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 41.07 |  |  |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 41.07 |  |  |
| 4 | 块料墙面 | 干粉型粘结剂铺贴300×600墙面砖 | m2 | 41.07 |  |  |
| 5 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 3.89 |  |  |
| 8 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 6.6 |  |  |
| 11 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 6.6 |  |  |
| 12 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 9.22 |  |  |
| 13 | 金属格栅窗 | 304不锈钢防盗格栅窗，壁厚0.6mm | m2 | 8 |  |  |
| 14 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 48.37 |  |  |
| 15 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 48.37 |  |  |
| 16 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 48.37 |  |  |
| 17 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 51.48 |  |  |
| 18 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 25.74 |  |  |
| 19 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 22 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 79.2 |  |  |
| 23 | 油烟机 | 油烟机：烟管直径180mm，排风量38m³/min | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 26 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |  |  |
| 二 | 骆驼敬德村服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 78.07 |  |  |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 78.07 |  |  |
| 4 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 16 |  |  |
| 三 | 骆驼东邑村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 实心砖墙 | DM M7.5干混砂浆砌筑240厚MU15混凝土实心砖 | m3 | 0.51 |  |  |
| 4 | 零星项目一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 2.12 |  |  |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 61.59 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 61.59 |  |  |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 61.59 |  |  |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 22.57 |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 22.57 |  |  |
| 10 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.21 |  |  |
| 11 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 1.63 |  |  |
| 14 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 80系列铝合金推拉门，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.63 |  |  |
| 16 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：500mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.3 |  |  |
| 19 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 给、排水附（配）件 | DN15智能感应水龙头 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |  |  |
| 22 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |  |  |
| 23 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 20.8 |  |  |
| 25 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 10.4 |  |  |
| 26 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 32 |  |  |
| 27 | 控制开关 | 卡插式微型空气开关 | 个 | 5 |  |  |
| 28 | 报警闪光水壶 | 材质：进口PC、ABS外壳不锈钢壶体；功能：采用真人语音提示水壶工作状况，水开后会自动语音提醒，水开了!水开了!请关闭电源；选用24颗超高亮LED（红，兰，白各8颗)， 然后分色闪烁，最后同时爆闪、流水方式闪烁水煮沸时，智能报警主机LED立即闪烁并作出语音提示：“水开了!水开了 ！”，同时在壶口上的蜂鸣开关发出嘟嘟嘟 的蜂鸣声音，及时提示用户，避免安全隐患发生；当提起水壶倒水时，轻按手柄上的出水开关，水壶出水口开关自动打开倒水，水壶放下后自动关闭出水口，使用更安全； 提示有LED闪光，语音，闪光+语音；输入电源：220V AC/50Hz | 个 | 1 |  |  |
| 四 | 骆驼东邑村居民会 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 44.57 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 44.57 |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 164.41 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 164.41 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 164.41 |  |  |
| 7 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.27 |  |  |
| 8 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 6.1 |  |  |
| 11 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距40cm以内，双层9.5厚纸面石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 7.05 |  |  |
| 13 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面，乳胶漆墙面三遍 | m2 | 7.05 |  |  |
| 14 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.29 |  |  |
| 15 | 成品拆除 | 室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 普通灯具 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，灯亮时间≥30秒，鼓励采用更长时间的小夜灯，灯角度可调，满足不同场景需求 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 103.12 |  |  |
| 22 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 51.56 |  |  |
| 23 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 158.64 |  |  |
| 五 | 骆驼朝阳村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢雨篷（落地） | 不锈钢管架雨蓬（落地），覆盖彩钢夹芯板 | m2 | 12.08 |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 40.67 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 40.67 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 40.67 |  |  |
| 7 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 无障碍上翻扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 六 | 骆驼尚志村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 20.36 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 20.36 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 20.36 |  |  |
| 5 | 厨房低柜 | 厨房橱柜（下柜），采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作，灶台柜采用石英石台面（含门、拉手、铰链） | m | 1.64 |  |  |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.81 |  |  |
| 7 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 2.51 |  |  |
| 10 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 木楼梯加固 | 木楼梯加固8步 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 竹、木（复合）地板 | 楼梯间18厚细木工板基层加固 | m2 | 10 |  |  |
| 13 | 燃气灶具 | 黑色不锈钢燃气灶，灶眼数量2个，台嵌两用，脉冲电子点火 | 台 | 1 |  |  |
| 七 | 骆驼尚志村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 54.05 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 54.05 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 54.05 |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距40cm以内，双层9.5厚纸面石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.01 |  |  |
| 6 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1.2 |  |  |
| 7 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.2 |  |  |
| 8 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |  |  |
| 13 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 26 |  |  |
| 14 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 13 |  |  |
| 15 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 40 |  |  |
| 16 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 小电器 | 具备照明/换气/取暖功能，即开即热，面罩尺寸：360*360mm，开孔尺寸：295*395mm，灯暖4*275w，吹风换气25w，照明4w。 | 个 | 1 |  |  |
| 八 | 骆驼秦胡村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 5.52 |  |  |
| 3 | 散水、坡道 | C20商品混凝土坡道 | m2 | 5.52 |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 54.89 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 54.89 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 54.89 |  |  |
| 7 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：500mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 3.7 |  |  |
| 9 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.2 |  |  |
| 12 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 九 | 蛟川迎周村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 金属（塑钢）门 | 钛合金移门 | m2 | 1.92 |  |  |
| 3 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 十 | 蛟川迎周村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 28.84 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 28.84 |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 95.99 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 95.99 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 95.99 |  |  |
| 7 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 49.08 |  |  |
| 8 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 49.08 |  |  |
| 9 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 2 |  |  |
| 12 | 水泥砂浆楼地面 | 30厚卫生间蹲坑DS M20.0干混砂浆零星抹平 | m2 | 2 |  |  |
| 13 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 17 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 127.61 |  |  |
| 18 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 63.8 |  |  |
| 19 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 196.32 |  |  |
| 20 | 燃气灶具 | 黑色不锈钢燃气灶，灶眼数量2个，台嵌两用，脉冲电子点火 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 22 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 十一 | 古村新韵 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 76.42 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 76.42 |  |  |
| 4 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 85.21 |  |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 161.63 |  |  |
| 6 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.5 |  |  |
| 9 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 电动晾衣架 | 电动晾衣架：主机长度1.3米，双杆，杆长2.4米，电动遥控自动升降，照明；304不锈钢材质，遥控电动升降，含照明，方便残障人士使用。 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |  |  |
| 十二 | 澥浦镇十七房村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 26.85 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 26.85 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 26.85 |  |  |
| 5 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 木质门 | 半成品多层木门，含油漆、五金配件等 | m2 | 2.29 |  |  |
| 8 | 门锁安装 | 木门 执手锁 单开 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 木楼梯加固 | 木楼梯加固3步 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 无障碍楼梯扶手 | 无障碍楼梯扶手，符合残联无障碍标准，扶手外层为ABS 抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 2 |  |  |
| 11 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.3 |  |  |
| 12 | 无障碍上翻扶手 | 无障碍上翻扶手，符合残联无障碍标准，尺寸：600*700mm，外层为ABS抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 1.2 |  |  |
| 14 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃拆除 | m2 | 2 |  |  |
| 15 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃带金属框 | m2 | 2 |  |  |
| 16 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 19 | 小电器 | 具备照明/换气/取暖功能，即开即热，面罩尺寸：360*360mm，开孔尺寸：295*395mm，灯暖4*275w，吹风换气25w，照明4w。 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 21 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |  |  |
| 十三 | 澥浦十七房村庙后 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 27.7 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 27.7 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 27.7 |  |  |
| 5 | 墙纸裱糊 | 墙纸基膜，墙纸不对花墙面 | m2 | 25.62 |  |  |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 1.1 |  |  |
| 7 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作（含拉手、铰链） | m | 4.06 |  |  |
| 8 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 103.48 |  |  |
| 9 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 51.74 |  |  |
| 10 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 159.2 |  |  |
| 14 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 普通灯具 | 采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，灯亮时间≥30秒，鼓励采用更长时间的小夜灯，灯角度可调，满足不同场景需求 | 套 | 1 |  |  |
| 十四 | 澥浦十七房村庙后 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 61.43 |  |  |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，外墙涂料丙烯酸涂料 | m2 | 61.43 |  |  |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 坐便椅 | 坐便椅，采用钢管或铝合金+PP材质，具备座椅高度可调节等功能 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 十五 | 澥浦镇云栖水苑 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 1.2 |  |  |
| 5 | 车库拼接斜坡 | 车库拼接斜坡，材质：PELD及PEHD混合材料。性能：表面防滑设计，安全性强。规格：可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单 | 片 | 6 |  |  |
| 6 | 床边扶手 | 床边扶手，采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800*600mm，产品净重量≥20kg，提高使用安全性。 | 个 | 1 |  |  |
| 十六 | 澥浦镇沿山村袁家 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 55.67 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 24.55 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 24.55 |  |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 80.22 |  |  |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.56 |  |  |
| 7 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 39.3 |  |  |
| 8 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 39.3 |  |  |
| 9 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 十七 | 澥浦镇觉渡村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 96.79 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 96.79 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 96.79 |  |  |
| 5 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.65 |  |  |
| 6 | GPS定位手环 | 整机参数：尺寸：32*61*16.5mm；重量：55g；电池容量：500毫安，纯钴聚合物高容电池；使用：首先下载兔盯儿，输入手机号码和验证码，然后手环开机，手环右边黑色按键，按9下会出现二维码，通过手机扫码绑定，屏幕显示G是联网的；号码设置：亲情通话：可以设置10个（不支持短号）；sos求救号码，可以设置3个；微聊和亲情通话，只有主控号码才可以设置；成员加入：一号多人：绑定：在“我的”页面上找到“家庭管理”点击邀请添加成员；声音设置：S5已经调节合适的音量，不用再手动调节；页面提示：sos告警只展示最近一周内的告警信息，超出时间的不展示，不支持手动清除。 | 个 | 1 |  |  |
| 十八 | 澥浦镇觉渡村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 65.43 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 65.43 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 65.43 |  |  |
| 5 | 报警闪光水壶 | 材质：进口PC、ABS外壳不锈钢壶体；功能：采用真人语音提示水壶工作状况，水开后会自动语音提醒，水开了!水开了!请关闭电源；选用24颗超高亮LED（红，兰，白各8颗)， 然后分色闪烁，最后同时爆闪、流水方式闪烁水煮沸时，智能报警主机LED立即闪烁并作出语音提示：“水开了!水开了 ！”，同时在壶口上的蜂鸣开关发出嘟嘟嘟 的蜂鸣声音，及时提示用户，避免安全隐患发生；当提起水壶倒水时，轻按手柄上的出水开关，水壶出水口开关自动打开倒水，水壶放下后自动关闭出水口，使用更安全； 提示有LED闪光，语音，闪光+语音；输入电源：220V AC/50Hz | 个 | 1 |  |  |
| 十九 | 招宝山城区 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 0.3 |  |  |
| 7 | 块料零星项目 | DP M20.0干混砂浆铺贴零星300*600墙面砖 | m2 | 0.3 |  |  |
| 8 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1 |  |  |
| 9 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 10.15 |  |  |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 10.15 |  |  |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 10.15 |  |  |
| 12 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 二十 | 招宝山城区 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 76.14 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 2.3 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 2.3 |  |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 78.44 |  |  |
| 6 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：300mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 二十一 | 招宝山城区 服务对象3 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 44.32 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 44.32 |  |  |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 44.32 |  |  |
| 二十二 | 招宝山城区 服务对象4 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1.5 |  |  |
| 3 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.5 |  |  |
| 5 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作（含拉手、铰链） | m | 5 |  |  |
| 二十三 | 招宝山城区 服务对象5 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 4.72 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 4.72 |  |  |
| 5 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 95.68 |  |  |
| 6 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 47.84 |  |  |
| 7 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 8 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 147.2 |  |  |
| 11 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 塑料管 | DN20冷水管拆除 | m | 24.6 |  |  |
| 13 | 塑料管 | DN20 室内塑料给水管(热熔连接) | m | 24.6 |  |  |
| 二十四 | 招宝山城区 服务对象6 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 5.29 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 5.29 |  |  |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 5.29 |  |  |
| 6 | 厨房保洁 | 厨房保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 燃气灶具 | 黑色不锈钢燃气灶，灶眼数量2个，台嵌两用，脉冲电子点火 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 146.38 |  |  |
| 11 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 73.19 |  |  |
| 12 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 13 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 14 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 15 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 227.2 |  |  |
| 16 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 4 |  |  |
| 二十五 | 招宝山城区 服务对象7 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 86.67 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 86.67 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 86.67 |  |  |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 4.2 |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 4.2 |  |  |
| 7 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 二十六 | 九龙湖汶溪村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 护理床 | 护理床：尺寸：2070*1100*450mm，床面高度450mm；功能：背板升降0-75°，腿部弯曲0-45°；材质：--床架采用优质碳钢，表面全防锈处理，抗菌环保喷塑；床面采用优质柳安木；床头尾侧板采用优质木材贴皮；护栏采用古铜色5档立柱铝合金，折叠防夹手设计；隐藏式翻转餐桌，餐桌板板面为密度板贴皮刷环保漆，特设翻转阻尼缓冲结构。 | 张 | 1 |  |  |
| 7 | 四折床垫 | 四折床垫：配套护理床，3cm硬棕+5cm海绵，外套为优质防水布 | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 木门窗拆除 | 门窗套拆除 | m | 14.35 |  |  |
| 9 | 成品门套 | 成品门套 | m | 14.35 |  |  |
| 10 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 二十七 | 九龙湖汶溪村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手：材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | m | 5.1 |  |  |
| 3 | 无障碍上翻扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 四脚拐 | 四脚拐：尺寸：长度705-930mm(十档可调)；净重：0.6kg，安全承重：130kg；材质：主架为壁厚1.2mm（上支）、1.5mm（下支）铝合金，表面阳极氧化且喷砂处理；连接处6061实心铝条；握把为环保PP+进口硅胶软料，高弹性、环保无毒无刺激，人体工程学设计；4个绝橡胶大脚垫.内含钢片，稳固不易打滑；颜色：金色，银色 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |  |  |
| 二十八 | 九龙湖中心村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 88.3 |  |  |
| 3 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 88.3 |  |  |
| 4 | 垂直运输 | 屋面卷材防水垂直运输费 | m2 | 88.3 |  |  |
| 5 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 9.1 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，外墙涂料丙烯酸涂料 | m2 | 9.1 |  |  |
| 7 | 消防警铃 | 可视门铃：组成：呼叫器+7寸高清彩屏；功能：可视对讲，随时监控。 | 个 | 1 |  |  |
| 二十九 | 九龙湖中心村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 103.53 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 103.53 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 103.53 |  |  |
| 5 | 消防警铃 | 可视门铃：组成：呼叫器+7寸高清彩屏；功能：可视对讲，随时监控。 | 个 | 1 |  |  |
| 三十 | 九龙湖杜夹岙村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 18.63 |  |  |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 18.63 |  |  |
| 4 | 块料墙面 | DP M20.0干混砂浆铺贴300×600 | m2 | 18.63 |  |  |
| 5 | 平面抹灰层拆除 | 地面水泥面层拆除，含找平层 | m2 | 4 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆零星项目 | 30厚DS M20.0干混砂浆零星找平层 | m2 | 4 |  |  |
| 7 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 33.64 |  |  |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 33.64 |  |  |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 33.64 |  |  |
| 三十一 | 九龙湖杜夹岙村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手：材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | m | 2.6 |  |  |
| 3 | 四脚拐 | 四脚拐：尺寸：长度705-930mm(十档可调)；净重：0.6kg，安全承重：130kg；材质：主架为壁厚1.2mm（上支）、1.5mm（下支）铝合金，表面阳极氧化且喷砂处理；连接处6061实心铝条；握把为环保PP+进口硅胶软料，高弹性、环保无毒无刺激，人体工程学设计；4个绝橡胶大脚垫.内含钢片，稳固不易打滑；颜色：金色，银色 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：500mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 墙纸裱糊 | 墙纸基膜，墙纸不对花墙面 | m2 | 63.68 |  |  |
| 7 | 不锈钢雨篷 | 不锈钢雨篷，覆盖PC阳光板 | M2 | 4.6 |  |  |
| 8 | 煤气报警器 | 煤气报警器：尺寸：110*70*40mm；报警浓度：6% LEL甲烷；报警复位：当可燃气体浓度低于报警浓度时自动复位；传感器：高稳定性半导体式传感器；报警声压：75dB（1米处）；报警方式：蜂鸣（88分贝）+指示灯 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |  |  |
| 三十二 | 九龙湖西河村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 139.72 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 139.72 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 139.72 |  |  |
| 5 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 2.96 |  |  |
| 7 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 2.96 |  |  |
| 8 | 块料零星项目 | DP M20.0干混砂浆铺贴零星300*600墙面砖 | m2 | 2.96 |  |  |
| 9 | 石材零星项目 | 干混砂浆铺贴20厚人造石大理石板挡水条，石材磨斜边 | m2 | 0.19 |  |  |
| 10 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.58 |  |  |
| 12 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 13 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 给、排水附（配）件 | 304不锈钢地漏，尺寸100mm*100mm | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |  |  |
| 三十三 | 九龙湖西河村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 68.32 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 68.32 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 68.32 |  |  |
| 5 | 厨房低柜 | 厨房橱柜（下柜），采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作，灶台柜采用石英石台面（含门、拉手、铰链） | m | 3 |  |  |
| 6 | 洗涤盆 | 不锈钢单槽，规格：470*410 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |  |  |
| 三十四 | 九龙湖长石村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 107.81 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 107.81 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 107.81 |  |  |
| 5 | 无障碍通道扶手 | 无障碍通道扶手，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | m | 7 |  |  |
| 6 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 120.38 |  |  |
| 7 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 60.19 |  |  |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 185.2 |  |  |
| 12 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 三十五 | 九龙湖长石村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 48.9 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 48.9 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 48.9 |  |  |
| 5 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系列铝合金推拉窗，6+8+6双层中空玻璃 | m2 | 0.63 |  |  |
| 6 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 48.36 |  |  |
| 7 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 24.18 |  |  |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 74.4 |  |  |
| 12 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 三十六 | 九龙湖长宏村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 65.49 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 65.49 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 65.49 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 31.69 |  |  |
| 6 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 护理床 | 护理床：尺寸：2070*1100*450mm，床面高度450mm；功能：背板升降0-75°，腿部弯曲0-45°；材质：--床架采用优质碳钢，表面全防锈处理，抗菌环保喷塑；床面采用优质柳安木；床头尾侧板采用优质木材贴皮；护栏采用古铜色5档立柱铝合金，折叠防夹手设计；隐藏式翻转餐桌，餐桌板板面为密度板贴皮刷环保漆，特设翻转阻尼缓冲结构。 | 张 | 1 |  |  |
| 9 | 四折床垫 | 四折床垫：配套护理床，3cm硬棕+5cm海绵，外套为优质防水布 | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 2 |  |  |
| 三十七 | 九龙湖长宏村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 65.08 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 65.08 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 65.08 |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面20cm2以内 木龙骨平均中距40cm以内，双层9.5厚纸面石膏板基层，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 2.88 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 2.88 |  |  |
| 7 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.2 |  |  |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 14.98 |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 14.98 |  |  |
| 10 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 三十八 | 九龙湖西经堂村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 平面抹灰层拆除 | 地面水泥面层拆除，含找平层 | m2 | 0.6 |  |  |
| 3 | 水泥砂浆零星项目 | 30厚DS M20.0干混砂浆零星找平层 | m2 | 0.6 |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 59.44 |  |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 59.44 |  |  |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 59.44 |  |  |
| 7 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 18.3 |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 18.3 |  |  |
| 10 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 38.9 |  |  |
| 11 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 38.9 |  |  |
| 12 | 门锁安装 | 拆除损坏门把手 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 门锁安装 | 单开不锈钢执手锁 T型安装 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 三十九 | 九龙湖西经堂村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 110.62 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 110.62 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 110.62 |  |  |
| 5 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 8 |  |  |
| 6 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 8 |  |  |
| 7 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |  |  |
| 四十 | 招宝山城区 服务对象8 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 44 |  |  |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 44 |  |  |
| 4 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：600mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 四十一 | 招宝山城区 服务对象9 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 厨房低柜 | 厨房橱柜（下柜），采用E0级生态板，18厚细木工板基层现场制作，灶台柜采用石英石台面（含门、拉手、铰链） | m | 2.75 |  |  |
| 3 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：300mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 2 |  |  |
| 6 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0生态板，木工现场制作(含拉手、铰链） | m | 2.6 |  |  |
| 7 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 四十二 | 招宝山城区 服务对象10 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 42.73 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 42.73 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 42.73 |  |  |
| 5 | 金属（塑钢）门 | 钛合金移门 | m2 | 2.5 |  |  |
| 6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 1.96 |  |  |
| 7 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 1.96 |  |  |
| 8 | 门锁安装 | 球锁拆除 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 门锁安装 | 球锁单开 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 10 |  |  |
| 四十三 | 九龙湖田杨陈村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 10 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 10 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 10 |  |  |
| 5 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 无障碍一字型扶手 | 无障碍一字型扶手，边长：800mm，扶手外层为ABS抗菌尼龙材质，直径为35mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质，直径28mm，具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 10 |  |  |
| 8 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 10 |  |  |
| 9 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 10 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 报警闪光水壶 | 材质：进口PC、ABS外壳不锈钢壶体；功能：采用真人语音提示水壶工作状况，水开后会自动语音提醒，水开了!水开了!请关闭电源；选用24颗超高亮LED（红，兰，白各8颗)， 然后分色闪烁，最后同时爆闪、流水方式闪烁水煮沸时，智能报警主机LED立即闪烁并作出语音提示：“水开了!水开了 ！”，同时在壶口上的蜂鸣开关发出嘟嘟嘟 的蜂鸣声音，及时提示用户，避免安全隐患发生；当提起水壶倒水时，轻按手柄上的出水开关，水壶出水口开关自动打开倒水，水壶放下后自动关闭出水口，使用更安全； 提示有LED闪光，语音，闪光+语音；输入电源：220V AC/50Hz | 个 | 1 |  |  |
| 四十四 | 九龙湖田顾村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 111.99 |  |  |
| 3 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 111.99 |  |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 111.99 |  |  |
| 5 | 成品拆除 | 室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 油烟机 | 油烟机：烟管直径180mm，排风量38m³/min | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 138.32 |  |  |
| 10 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 69.16 |  |  |
| 11 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 13 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 14 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 212.8 |  |  |
| 四十五 | 骆驼中街社区九龙镇田顾村 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 浴帘 | 浴帘：涤纶，防水防霉；浴杆免打孔安装，配杆可伸缩 | m | 1.5 |  |  |
| 4 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 橡胶挡水条 | 橡胶挡水条，软硅胶材质 | m | 1.5 |  |  |
| 6 | 隔水防滑地垫 | 隔水防滑地垫，采用TPE+PP复合材质、安全环保、无异味、可自由拼接，随意裁剪；超大漏水口、强力吸附、节省空间、卷起收纳；采用尺寸：50*80、40*63cm，厚度1cm。 | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 83.92 |  |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面零星抹灰 | m2 | 83.92 |  |  |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 83.92 |  |  |
| 10 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 2.32 |  |  |
| 11 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 2.32 |  |  |
| 12 | 块料零星项目 | DP M20.0干混砂浆铺贴零星300*600墙面砖 | m2 | 2.32 |  |  |
| 13 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 11.29 |  |  |
| 14 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 11.29 |  |  |
| 15 | 窗帘 | 百叶窗帘，窗帘材质：铝，防水防霉；叶片可升降 | m2 | 1.5 |  |  |
| 16 | 其他成品卫生器具 | 成套淋浴器 手动开关冷热水，T型把手，手持花洒ABS材质，多层电渡。 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 冷热水混合器 | 储水式电热水器安装 挂式RS50型，应具备防漏电装置，容量≥40升，功率≥2000W | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 给、排水附（配）件 | 304不锈钢地漏，尺寸100mm*100mm | 个 | 1 |  |  |
| 四十六 | 九龙湖田顾村 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 马桶助起器 | 马桶助起器：材质：PP扶手，钢管支架，无需打孔安装，可直接固定在座便器，拆卸方便，扶手高度可调节，适合不同老人对不同高度的需求，扶手可上翻收起，方便老人进出。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 屋面卷材防水 | 屋面卷材防水铲除 | m2 | 44.3 |  |  |
| 4 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 44.3 |  |  |
| 5 | 垂直运输 | 屋面卷材防水垂直运输 | m2 | 44.3 |  |  |
| 6 | 大便器 | 拆除卫生间马桶更换 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 大便器 | 连体坐便器，用水量≤7L，PP缓降阻尼盖板，釉面洁净平滑，排污管道内壁施釉且孔径≥50mm，防止堵塞。 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 39.78 |  |  |
| 9 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 19.89 |  |  |
| 10 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 11 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 61.2 |  |  |
| 四十七 | 九龙湖村长胜 服务对象1 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 无障碍上翻扶手（无落地） | 无障碍上翻扶手（无落地），符合残联无障碍标准，氧化铝合金改性橡塑，部分配件为尼龙 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 无障碍L字型扶手 | 无障碍L字型扶手，尺寸：700*500mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质；直径为35-50mm，内部管材为不锈钢或铝合金材质；具备防转动、防滑设计，抓握更牢固，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 煤气报警器 | 煤气报警器：尺寸：110*70*40mm；报警浓度：6% LEL甲烷；报警复位：当可燃气体浓度低于报警浓度时自动复位；传感器：高稳定性半导体式传感器；报警声压：75dB（1米处）；报警方式：蜂鸣（88分贝）+指示灯 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 26 |  |  |
| 7 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 13 |  |  |
| 8 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 40 |  |  |
| 12 | 小电器 | 盲文语音智能电饭煲：1.带按键盲文标示和全程语音提示，方便盲人操作，适合盲人、青光眼、低视力、聋哑人等残疾人使用。2.可定时、预约、保温、具有功能兼具煮饭、快煮、蒸煮、煲汤、煮粥功能，数码显示产品工作模式。3.高温断电保护、电压过低保护，使用更安全：无明火、无废气、无触电、爆炸、高温烫伤等意外事故的发生。4.环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁， 不污染空气。5.LED数码管显示工作模式，操作更直观；烹饪结束有语音提示功能，预约24小时，待机状态和烹饪结束有语音提示。6.电气参数：电压：220V、频压：50HZ，功率：900W；能效特级：3 级及以上； 7.容量：≥5L，有操作手把老年人和视力障碍人士更容易使用。8.产品配置：不锈钢外壳、全新塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。9.产品执行标准：GB4706.1-2005和GB4706.29-2008；10.功率：》800w；能效等级：2级及以上； 热效率值：》85%；保温能耗：《30/W.h；待机功率：电热元件加热：《1/W；电磁感应加热：2.0/W；产品符合 GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》。11.提供地级市以上产品质量监督检验部门出具的GB4706.1-2005和GB4706.29-2008和GB12021.6-2017《电饭锅能效限定值及能效等级》检测报告。 | 个 | 1 |  |  |
| 四十八 | 九龙湖村长胜 服务对象2 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢管扶手：材质：304不锈钢，尺寸规格：直径为35-50mm，落地柱安装起步，高度800-1000mm，楼梯外侧安装，防止老人意外坠落。 | m | 8 |  |  |
| 3 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 12 |  |  |
| 4 | 散水、坡道 | C20商品混凝土坡道 | m2 | 12 |  |  |
| 5 | 卫生间扶手 | 无障碍上翻扶手，尺寸：600*700mm，外层为ABS 抗菌尼龙材质，内部管材为不锈钢或铝合金材质，防滑抗菌，防老化，易清洁，安装简单，易固定、稳定性强，扶手承重力≥200kg。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 尼龙浴凳带扶手 | 尼龙浴凳带扶手，尺寸：450*500*600mm，材质：内管为1.5mm铝合金，外管为尼龙，尼龙表面有防滑凸点，抗菌、耐火、抗老化。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 53.61 |  |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 53.61 |  |  |
| 10 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 53.61 |  |  |
| 11 | 不锈钢雨篷（落地） | 不锈钢管架雨蓬（落地），覆盖彩钢夹芯板 | m2 | 10.2 |  |  |
| 12 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 69.68 |  |  |
| 13 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 34.84 |  |  |
| 14 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 17 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 107.2 |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 四十九 | 九龙湖田杨陈村 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 厨房低柜 | 厨房橱柜柜门，采用E0生态板，木工现场制作(含拉手、铰链） | m | 3.37 |  |  |
| 3 | 护理床 | 护理床：尺寸：2070*1100*450mm，床面高度450mm；功能：背板升降0-75°，腿部弯曲0-45°；材质：--床架采用优质碳钢，表面全防锈处理，抗菌环保喷塑；床面采用优质柳安木；床头尾侧板采用优质木材贴皮；护栏采用古铜色5档立柱铝合金，折叠防夹手设计；隐藏式翻转餐桌，餐桌板板面为密度板贴皮刷环保漆，特设翻转阻尼缓冲结构。 | 张 | 1 |  |  |
| 4 | 四折床垫 | 四折床垫：配套护理床，3cm硬棕+5cm海绵，外套为优质防水布 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 给、排水附（配）件 | DN15拨杆式水龙头，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。 | 个 | 1 |  |  |
| 五十 | 骆驼尚志村 服务对象3 |
| 1 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估改造方案设计，含入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、数据录入等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 成品拆除 | 拆除成品家具，含室内所有垃圾清运及处置 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚拆除 龙骨及饰面拆除 木龙骨木质面 | m2 | 15.95 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 方木天棚龙骨 平面单层，空腹PVC板面层 | m2 | 15.95 |  |  |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 75.9 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 20厚DP M15.0干混砂浆墙面抹灰 | m2 | 75.9 |  |  |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面，乳胶漆墙面二遍 | m2 | 75.9 |  |  |
| 8 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 9.17 |  |  |
| 9 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS Ⅱ型聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 9.17 |  |  |
| 10 | 块料墙面 | DP M20.0干混砂浆铺贴300×600 | m2 | 9.17 |  |  |
| 11 | 配线 | BV-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 100.36 |  |  |
| 12 | 配线 | BVR-2.5穿照明线 铜芯导线 | m | 50.18 |  |  |
| 13 | 照明开关 | 跷板暗开关单控≤3联 | 个 | 10 |  |  |
| 14 | 插座 | 单相暗插座电流(A)≤16 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 20 |  |  |
| 16 | 塑料管 | DN25刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构 | m | 154.4 |  |  |
| 17 | 普通灯具 | 15W LED吸顶灯安装 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 控制开关 | 微型空气开关拆除 | 个 | 4 |  |  |
| 投标总价（元） |  |

注：1、本项目为全费用固定单价合同，其全费用固定单价包含：原装修物先行拆除费、垃圾清运至可施工状态，建筑垃圾外运费，建筑垃圾处置费（承包人拆除后的可回收建筑材料的收益归承包人所有，拆除物服务对象如想预留的情形除外）；服务对象更换后的废弃物由承包人负责清理外运、处置。即工完料净并由承包人负责卫生清理；新建或新增设施的人工费、材料费（含辅材）、机械费；技术措施费、组织措施费（含安全文明施工费、临时设施费、二次搬运费等）；质保期内保修（养护）费；工程建安险保费；管理费、规费、税金、合理利润以及所测算的风险金等等全部费用（不含水电费，水电费由服务对象承担）。合同期内全费用固定单价不因市场和政策等因素的变动而调整。上述所列数量为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，各供应商在投标报价时应予以充分考虑。

2、在实际结算过程中，如出现清单名称和清单特征相同但全费用固定单价不同的情况时，该条清单的全费用固定单价统一就低计取，，各供应商在投标报价时应予以充分考虑。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：　　年　　月　　日

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司参加   （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1、   （项目名称）  ，属于采购文件中明确的所属行业    其他未列明行业  ；承接企业为               (投标人名称)，从业人员                    人，营业收入为                    万元， 资产总额为                    万元， 属于                (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

填写说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：　　年　　月　　日

11、残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为    （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：　　年　　月　　日