浙江省财政厅

监控系统改造升级项目

询价采购文件

项目编号：ZJ-2241310

| 采购人 | ： | 浙江省财政厅 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2022年06月 |  |  |

目  录

第一部分  询价通知书	2

第二部分  询价采购需求	6

第三部分  询价响应供应商须知	16

第四部分  评审办法	32

第五部分  合同主要条款	33

第六部分　响应文件格式	38

# 第一部分  询价通知书

项目概况

监控系统改造升级项目 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2022年06月13日10:00:00 （北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2241310

项目名称：监控系统改造升级项目

采购方式：询价

预算金额（元）：1545700.00

最高限价（元）：1545700.00

采购需求：

标项名称: 监控系统改造升级项目

数量: 1

预算金额（元）:1545700.00 
     单位：项

简要规格描述：根据采购人要求，对主楼及万里综合楼实施监控系统改造升级。主要内容包括监控探头布局调整、监控探头更换、主机设备更新、监控室改造等。详见采购文件。

备注：/

合同履约期限：标项 1，拟2022年6月30日前基本完成项目竣工。具体时间进度按采购人要求进度实施。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：至2022年06月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年06月13日10:00:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2022年06月13日10:00:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省财政厅

地址：杭州市西湖区环城西路37号

传真：/

项目联系人（询问）： 吴超

项目联系方式（询问）：0571-87055628

质疑联系人：冯慧

质疑联系方式：0571-87057659

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园一号楼3楼

传真：/

项目联系人（询问）：唐稳

项目联系方式（询问）：0571-81061825

质疑联系人：赵娟

质疑联系方式：0571-81061819

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  询价采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：监控系统改造升级项目

2、项目地点：按采购人指定地点。

3、实施期限：拟2022年6月30日前基本完成项目竣工。具体时间根据采购人要求安排。

4、供应商提供的产品应满足本项目的需求，如提供的产品实际情况与响应文件中所承诺产品不符合，可视为虚假应标及欺诈行为，并追究相应责任。

5、本项目核心产品为  网络摄像机  。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

## 二、采购内容及基本要求

- （一）总则

1、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、安装环境：供应商须自行了解使用环境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

3、采购人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权利。

4、供应商的设备中，如带有硬件接口、系统软件的，须对采购人免费开放技术后台。供应商应无条件免费指派相应软件工程师配合采购人完成与其他系统的对接工作，确保双方系统能够正常、有效运行。

- （二）采购清单

| 省财政厅主楼监控系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 主要参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  | 网络存储设备 |  | 48盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）。 |  |  | 2 |  | 台 |
| 2 |  | 3.5寸企业级硬盘 |  | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA |  |  | 64 |  | 块 |
| 3 |  | 平台服务器 |  | 4210×2/64G DDR4/600G 10K 双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，操作系统：HIK OS |  |  | 1 |  | 台 |
| 4 |  | 监控平台软件 |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 |  |  | 1 |  | 套 |
| 5 |  | 管理电脑 |  | AMD R7 4700G 处理器/16G/512G SSD/集显/键盘、鼠标/23.8寸显示器等 |  |  | 1 |  | 台 |
| 6 |  | 网络室外壁装球机和支架 |  | 【400万像素7寸30倍网络高清球机】 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m |  |  | 2 |  | 个 |
| 7 |  | 网络室外壁装警戒球机和支架 |  | 【400万像素7寸红外智能警戒球机】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 |  |  | 6 |  | 个 |
| 8 |  | 网络室外嵌入式警戒球机 |  | 【400万像素7寸红外智能警戒球机】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 |  |  | 5 |  | 个 |
| 9 |  | POE网络室外枪机和支架（大门口） |  | 400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 |  |  | 1 |  | 个 |
| 10 |  | POE网络室外警戒枪机和支架（主楼外围） |  | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 |  |  | 15 |  | 个 |
| 11 |  | POE网络室外枪机（地下车库） |  | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 |  |  | 11 |  | 个 |
| 12 |  | POE网络室外警戒枪机和支架（地下车库） |  | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警，支持白光和混光补光 |  |  | 8 |  | 个 |
| 13 |  | POE网络半球摄像机 |  | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 |  |  | 90 |  | 个 |
| 14 |  | POE警戒网络半球摄像机 |  | 400万 1/3" CMOS 智能海螺型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 |  |  | 3 |  | 个 |
| 15 |  | 自行车库枪机（热成像） |  | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机； 目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:3.3m； 温度异常报警功能： |  |  | 2 |  | 个 |
| 16 |  | 自行车库警戒枪机 |  | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警，支持白光和混光补光 |  |  | 3 |  | 个 |
| 17 |  | 厨房枪机（热成像） |  | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机； 目标物温度异常报警距离（以0.1米*0.1米为准）:3.3m； 温度异常报警功能： |  |  | 1 |  | 个 |
| 18 |  | POE网络半球摄像机 |  | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 |  |  | 9 |  | 个 |
| 19 |  | POE交换机千兆16口（厨房新增） |  | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 坚固式高强度金属外壳 |  |  | 4 |  | 台 |
| 20 |  | 光模块 |  | 千兆10公里单模双纤模块 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm |  |  | 8 |  | 块 |
| 21 |  | 模块化机柜 |  | 1.机柜尺寸：600×1200×2000mm；2.前钢化玻璃，后网孔，封闭冷通道；3.1个声光告警器；4.12口pdu 5.导轨5件；6.自动弹开装置，机柜静态承载能力不小于2000kg 7.机架式空调（2kw），所占空间：7U（上下各需1U出风） |  |  | 2 |  | 套 |
| 22 |  | 模块化空调施工费 |  |  |  |  | 2 |  | 项 |
| 23 |  | 操作台 |  | 4工位 |  |  | 1 |  | 台 |
| 24 |  | POE交换机千兆16口 |  | 利旧 |  |  | 14 |  | 台 |
| 25 |  | 设备箱（厨房新增） |  | 定制 |  |  | 4 |  | 台 |
| 26 |  | 光纤熔接盒 |  |  |  |  | 4 |  | 盒 |
| 27 |  | 光纤线 |  | 4芯单模 |  |  | 1500 |  | 米 |
| 28 |  | 光纤熔接 |  |  |  |  | 32 |  | 项 |
| 29 |  | 六类网线 |  | 六类网线 |  |  | 6 |  | 箱 |
| 30 |  | 电源线RVV3*2.5 |  | 电源线RVV3*2.5 |  |  | 1500 |  | 米 |
| 31 |  | 电源线RVV2*1.0 |  | 电源线RVV2*1.0 |  |  | 1000 |  | 米 |
| 32 |  | PVC管 |  | 25管 |  |  | 400 |  | 米 |
| 33 |  | 插线板 |  | 优质国产 |  |  | 12 |  | 个 |
| 34 |  | 其他辅材 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 35 |  | 利旧线路排查维修及老旧设备拆除 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 36 |  | 施工费 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 37 |  | 所有设备集成服务 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政厅万里综合楼监控系统采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 |  | 室外警戒球机 |  | 【400万像素7寸红外智能警戒球机】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 |  |  | 3 |  | 个 |
| 2 |  | 球机壁装支架 |  | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm |  |  | 3 |  | 个 |
| 3 |  | 室内半球 |  | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 |  |  | 37 |  | 个 |
| 4 |  | 室外警戒枪机和支架 |  | 400万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警，支持白光和混光补光 |  |  | 6 |  | 个 |
| 5 |  | POE交换机 |  | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 坚固式高强度金属外壳 |  |  | 4 |  | 台 |
| 6 |  | 千兆核心交换机 |  | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，采用专业的内置防雷技术。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 7 |  | 光模块 |  | 千兆光模块 |  |  | 6 |  | 块 |
| 8 |  | 网络存储设备 |  | 36盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储。 |  |  | 1 |  | 台 |
| 9 |  | 3.5寸企业级硬盘 |  | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA |  |  | 25 |  | 块 |
| 10 |  | 设备箱 |  | 定制 |  |  | 2 |  | 个 |
| 11 |  | 光纤熔接盒 |  | 定制 |  |  | 4 |  | 盒 |
| 12 |  | 光纤线 |  | 4芯单模光纤线 |  |  | 400 |  | 米 |
| 13 |  | 光纤熔接 |  |  |  |  | 16 |  | 项 |
| 14 |  | 六类网线 |  | 六类非屏蔽网线（箱） |  |  | 10 |  | 箱 |
| 15 |  | 电源线 |  | RVV2*1.0 |  |  | 1000 |  | 米 |
| 16 |  | PVC管 |  | 25管 |  |  | 500 |  | 米 |
| 17 |  | 施工费 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屏幕显示系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 参考规格 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 |  | 1. 采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤1.53mm，像素密度：≥422753点/㎡。 |  |  | 7.3728 |  | 平方 |  |
| 2 | 屏体部份 |  | 输出：直流电压： 4.5V 额定电流： 40A 峰值电流45Ａ 电流范围 ：0～50A 额定功率： 200W 输入： 电压范围： 176～264VAC |  |  | 24 |  | 台 |  |
| 3 | DH436接收卡 |  | 1.灵活带载，单卡支持8组、16、24组数据输出模式 2.无需转接板，单卡自带6个HUB320 16P接口，更加稳定 3.单卡带载像素256*512 ★提供厂家三年质保函； |  |  | 24 |  | 张 |  |
| 4 | 网络多屏控制器 |  | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 4.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 5 | 大屏专用控制软件 |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 6 | 框架结构 |  | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗风8级 抗震7级； 5、钢架采用曲面圆弧型定制； |  |  | 7.96 |  | 平方 |  |
| 7 | 工程线缆 |  |  |  |  | 1 |  | 批 |  |
| 8 | 箱体 |  |  |  |  | 24 |  | 组 |  |
| 9 | 运输保险费及其他辅料 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控室改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 规格 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 静电地板 |  | 防冲击连体加筋瓷面钢制静电地板 |  | 48 |  |  | ㎡ |  |
| 2 | 乳胶漆刷白 |  | 环保型乳胶漆3遍 |  | 300 |  |  | ㎡ |  |
| 3 | 灯 |  | 电压范围： 176～264VAC |  | 8 |  |  | 个 |  |
| 4 | 原有衣柜、监视器、吊顶、静电地板等拆除 |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |
| 5 | 吊顶铝合金方板吊顶 |  | 600*600*0.8 |  | 48 |  |  | ㎡ |  |
| 6 | 施工费 |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：为完成系统功能，需要补充设备或清单内容的，请供应商自行完善。面积、长度等为暂估，由供应商包干。系统升级改造的最终成果以达到采购人要求为准。

- 三、供应商的其他工作或服务内容

- 所有软、硬件设备产品提供三年7×24小时免费上门保修维护服务。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天。保修期内：设备及所有零部件均提供免费保修，并长年提供技术咨询和技术指导，并协助用户解决使用当中碰到的技术问题及故障；遇故障须在30分钟之内响应，并保证到现场服务响应时间小于4小时，8小时内解决故障，如果故障不能在8小时内排除，由需要提供相当档次的备机供使用。确保项目实施的高可用性。保修期外二年内：继续提供免费的技术支持和服务，机器故障维修时，只应收取零部件材料费。

2、项目系统验收完成后三年内每半年度对设备的进行巡检、优化等工作并提供服务报告。所有服务费用包含在本次报价中。在响应方案中有完整的服务方案。服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式，服务响应时间与以上相同。

在质保期内遇重大会议或活动时，成交供应商须派驻熟悉财政厅安防监控系统的维护操作人员现场服务，确保系统正常使用，费用含在投标报价中。

成交供应商服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、因为是监控改造项目，需要与原有系统做对接，把原有数据导入新监控平台系统中，所有大楼的监控都要接入消控室新的监控平台系统。

- 四、采购资金的支付

| 履约保证金 | 本项目不适用。（或以采购人最终确认的合同为准） |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签定后7个工作日内支付合同金额的50%；（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用预付款相关规定） 项目终验后7个工作日内支付合同尾款。 （付款方式以最终确认的合同为准） |

- 五、验收

1、本项目组织履约验收，验收合格的情况作为项目支付的依据。

验收依据：①采购文件确定的技术指标或者服务要求；②响应文件承诺、询标回复；③采购合同、甲方制定的考核标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

2、成交供应商在设备到货之前须提供一份详细的设备及验收方案报告，应以书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。双方一起对所验收的项目进行测试。如果设备不能通过检验，成交供应商应分析原因，重新进行测试和检验。验收合格后，双方再签署初验验收证书。

最终履约验收在项目现场进行，在合同采购的设备达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方应共同签署设备验收合格证书。

本项目的验收标准：①甲方的服务考核情况；②乙方供货清单及相关总结材料。

3、验收相关要求

（1）项目实施完成，乙方提交履约验收书面申请且经甲方确认后30日内组织履约验收。履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由甲方承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由乙方承担。项目验收时乙方应按甲方要求向甲方提供相关检测报告。

（2）具体验收流程、程序以甲方要求为准。

- 第三部分  询价响应供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本询价文件适用于本次采购项目的询价、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 采购方式 | 本次采购采用询价（线上电子交易）方式进行。 |
| （三） | 询价委托 | 供应商授权代表必须提供授权委托书。.如供应商代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见询价文件第六部分），供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。 |
| （四） | 询价费用 | 1.不论询价结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用； 2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.代理服务费收费标准（差额累进）：以成交金额为计费基准，计费标准按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》文件中货物类收费标准计算 |
| （五） | 询价保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.供应商根据询价文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料： 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| （十） | 响应文件份数 | 电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市文三路90号东部软件园一号楼319室，浙江国际招投标有限公司（唐稳）收，电话：13777483506，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：41033764@qq.comt，以便查收。备份文件非强制性）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 询价报价 | 1.报价应按询价文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按询价文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝； 2.本次询价采用人民币报价； 3.最后询价报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。 4.询价小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条进行处理。 |
| （十二） | 响应有效期 | ▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。 |
| （十三） | 评审办法及评分标准 | 详见“第四部分 评审办法及评分标准”。 |
| （十四） | 评审结果公示 | 评审结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |

一、总  则

- （一）适用范围

本询价文件适用于监控系统改造升级项目的询价、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指浙江省财政厅；

2.“采购代理机构”系指组织本次询价的浙江国际招投标有限公司；

3.“供应商”系指响应询价、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，供应商应当做出实质性响应。

- （三）采购方式

本次采购采用询价（线上电子交易）方式进行。

- （四）询价委托

如供应商代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见询价文件第六部分），供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- （五）询价费用

1.不论询价结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.代理服务费收费标准见前附表。

4.询价保证金（元）：无

- （六）联合体响应

本项目不接受联合体响应。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据询价文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- （八）特别说明

1.供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：响应截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目询价响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- （十）中小企业说明

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受财库〔2020〕46号文件规定的中小企业扶持政策。

依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

二、询价文件

（一） 询价文件的构成。本询价文件由以下部份组成：

1.询价通知书（代采购公告）

2.询价采购需求

3.询价响应供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目询价文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 询价响应供应商的风险

询价响应供应商没有按照询价文件要求提供全部资料，或者询价响应供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应是询价响应供应商的风险，并可能导致其询价响应被拒绝。

（三） 询价文件的澄清与修改

1.提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构会顺延提交响应文件截止之日。

2.询价文件的修改将以书面形式通知所有获取询价文件的询价响应供应商，并对其具有约束力。询价响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同询价响应供应商已收到询价文件修改的通知，并受其约束。

3.询价文件澄清、答复、修改、补充的内容为询价文件的组成部分。当询价文件与询价文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.询价文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充询价文件。

三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见询价采购文件第六部分）。

▲1.资格文件（单独上传）

资格审查要求的资格证明材料：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.报价文件

（1）报价一览表

（2）报价明细表

3.商务和技术文件

（1）响应函

（2）响应声明书

（3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

（4）供应商情况介绍

（5）供应商同类合同一览表

（6）采购需求偏离表

（7）货物清单

（8）技术方案：

（9）项目实施方案

（10）验收方案

（11）售后服务

- （二）响应文件的签署和份数

1.供应商应按照询价文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市文三路90号东部软件园一号楼319室，浙江国际招投标有限公司（唐稳）收，电话：13777483506，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：41033764@qq.comt，以便查收。备份文件非强制性）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，供应商自行承担邮寄风险。

备注：

- （三）响应文件的上传、递交、修改和撤回

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章，供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

3.供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

4.供应商应按照询价文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （四）响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关询价响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五）询价报价

1.报价应按询价文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按询价文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝；

2.本次询价采用人民币报价；

3.响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

4.询价小组认为供应商的响应报价明显低于其他通过符合性审查供应商的响应报价，参考《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条进行处理。

- （六）响应有效期

▲从提交响应文件的截止之日起90天。在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

- （七） 询价响应无效的情形

实质上没有响应询价文件要求的询价响应将被视为无效询价响应。询价响应供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其询价响应成为实质上响应的询价响应，但经询价小组认定属于询价响应供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合询价文件要求的，应认定其询价响应无效。询价响应供应商修改、补正响应文件后，不影响询价小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

（2）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）未实质性响应询价文件中标“▲”的要求或者响应文件有采购人、采购代理机构不能接受的偏离或附加条件的；

（4）经查询存在不良信用记录的；

（5）不符合法律法规规定的其他要求的。

2.被拒绝的响应文件为无效。

四、响应文件开启

（一） 响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购计划书及专家抽取有关凭证、项目书面说明、询价文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

（二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照询价文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行响应文件签收。

4.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

5向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交备份响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、询价程序

（一） 组建询价小组

本项目询价小组由采购评审专家共3人（单数）组成，其中评审专家人数不少于询价小组成员总数的2/3。

（二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为询价文件、响应文件。

（三） 评审程序

采购代理机构按照询价文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的询价小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知询价小组应当回避情形；组织推选询价小组组长。

4.通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织询价小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍询价文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；对询价小组提出的有关询价文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.询价小组组长组织询价小组成员根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组告知提交响应文件的供应商。

7.做好评审现场相关记录，协助询价小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求询价小组各成员签字确认。

8.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四） 澄清问题的形式

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（或通过政府采购云平台在线询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（五） 评审原则

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.询价文件内容违反国家有关强制性规定的，询价小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向询价小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.评审报告由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.评审办法具体内容详见《第四部分  评审办法》。

（六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价文件随成交结果同时公告。

（七） 合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四部分  评审办法

询价小组将遵循公开、公平、公正的原则，从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。报价相同的，评审小组以质量和服务更优的供应商为成交候选供应商或成交供应商。

- 第五部分  合同主要条款

（供参考，以双方最终签署合同为准）

- 浙 江 省 政 府 采 购 合 同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省财政厅安防监控改造项目询价采购的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效

1.合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2.询价文件、响应文件、承诺书作为本合同的组成部分。

3.本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，，具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（签章）：浙江省财政厅           乙方（签章）：

住所地：                             住所地：

开户行：                             开户行：

开户帐号：                            开户帐号：

税号：                                统一社会信用代码：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

签署日期：     年   月   日          签署日期：     年   月   日

- 第六部分　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三部分  询价响应供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

- （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业时，提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函”填写不全的，视为未填报。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

报价文件

（1）报价一览表

项目编号：ZJ-2241310

询价响应供应商名称：

询价响应报价

金额大写：______________________________小写：______________________________ 单位：人民币元

说明：询价响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

询价响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （2）报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价响应总价： |  |  |  |  |  |  |  |

询价响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

商务和技术文件

（1）响 应 函

致：浙江国际招投标有限公司：

根据贵方为浙江省财政厅监控系统改造升级项目的询价通知书（代采购公告，项目编号：ZJ-2241310 ），签字代表            （全名）经正式授权并代表__________________             （询价响应供应商名称）提交商务和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方在询价响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本询价响应有效期自响应文件开启日起90个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“询价文件”及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据或资料。

6、与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________邮编：____________________________

电话：_________________________传真：____________________________

询价响应供应商代表姓名：_______________________职务：____________________

开户银行：___________________________

银行帐号：___________________________

询价响应供应商名称（盖章）:

日期：  年  月  日

（2）响应声明书

致：浙江国际招投标有限公司：

（询价响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的浙江省财政厅监控系统改造升级项目的询价响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其询价响应产品和服务，我方就本次询价有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

询价响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

（3）法定代表人资格证明书

致: 浙江省财政厅、浙江国际招投标有限公司：

我                 （姓名）系                            （询价响应供应商名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

询价响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

说明：询价响应供应商的法定代表人参加询价响应，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；询价响应供应商的法定代表人委托授权代表参加询价响应，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

（3）法定代表人授权委托书

致：浙江省财政厅、浙江国际招投标有限公司：

我               （姓名）系                              （询价响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：        （姓名），身份证号码：____________________                            以我方的名义参加监控系统改造升级项目项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

询价响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.供应商的法定代表人参加询价，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.供应商的法定代表人委托授权代表参加询价，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

（4）供应商情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有供应商都须填写此表。

供应商名称（盖章）：

日期：________年____月____日

- （5）供应商同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

供应商名称（盖章）：

日期：________年____月____日

（6）采购需求偏离表

项目名称：监控系统改造升级项目

项目编号：ZJ-2241310

| 项目 | 询价文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担询价响应风险。

询价响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- （7）货物清单

货物清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：________年____月____日

- （8）技术方案：

- （9）项目实施方案

- （10）验收方案

- （11）售后服务