宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

公开采购文件

| 采购编号： | GTCG2021046 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目 |
| 采购单位： | 宁波市镇海区农业农村局 |
| 代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |

二0二一年十月

目录

第一部分 招标公告	3

第二部分 采购内容及要求	6

第三部分 投标资料表	22

第四部分 评标标准	23

第五部分 主要合同条款	29

第六部分 投标须知	30

第七部分 投标文件格式	54

第一部分 招标公告

项目概况 宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取招标文件，并于2021年11月4日9时00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：GTCG2021046

项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

预算总金额：126万元

最高限价：126万元

采购需求：根据采购文件要求提供实验室设备

简要规格描述或项目基本概况介绍：详见本项目招标文件第二部分 采购内容及要求。

交货时间：2021年12月15日前完成安装调试并验收通过。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（本项目采用资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见本项目招标文件第三部分 投标资料表。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至首次响应文件提交截止时间。

地点（网址）：http://zfcg.czt.zj.gov.cn。

方式：http://zfcg.czt.zj.gov.cn在线获取。（1）根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》规定，已在“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）或“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册的投标人获取路径：【用户登录】—【项目采购】—【获取采购文件】。（2）未注册投标人获取路径：【商家入驻】—完成政府采购投标人入驻注册—【项目采购】—【获取采购文件】。（3）未在规定期限内或未按规定方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、投标地点、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月4日9时00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件(后缀jmbs，下同)上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

投标地点（网址）：http://zfcg.czt.zj.gov.cn。

开标时间：2021年11月4日9时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：宁波市镇海区公共资源交易中心开标厅三（镇海区骆驼街道金华南路55号）进行网上(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获得完整的招标文件及所包含的采购需求（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

3.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）公益一类事业单位不能作为本服务项目的承接主体。（4）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的，则无申请资格。（5）本项目不收取投标保证金。（6）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（7）采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台上，投标人应及时登录政采云平台查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区农业农村局

地    址：镇海区骆驼街道民和路569号D楼5楼

传    真：/

项目联系人（询问）：程毅

项目联系方式（询问）：0574-86293879

质疑联系人：陈景国

质疑联系方式：0574-89389496

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地    址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼

传    真：0574-86256410

项目联系人（询问）：徐建宁

项目联系方式（询问）：13506843679

质疑联系人：沈朝伦

质疑联系方式：0574-86661526

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购办公室

地    址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传    真：/

联系人 ：金国军

监督投诉电话：0574-89389666

第二部分 采购内容及要求

特别申明：

本采购文件中以“★”标识的为重要采购需求条款，不允许负偏离，否则为无效标。

## 基本情况

宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司受采购人委托，就宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目进行公开采购。本次招标的资金已经落实。

## 二、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

## 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 性能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪（核心产品） | 1 | 台 | 一．用途 1.1特异性靶基因检测与定量的一体化平台，应用于禽流感、新城疫等突发性传染病的高通量和快速的基因检测、植物中转基因成分的高通量和快速鉴定、饲料中动物源性成分的鉴定、基因型和突变检测等检测和研究工作。 二．技术指标 3.1热循环系统：珀耳帖效应系统 ▲3.2通道数：6色激发光滤光片和6 色检测光滤光片可自由组合，最多可检测21 种不同的荧光光谱 3.3模块规格：可支持标准96 孔模块 3.4反应体积：10-100μL（标准96 孔）； ▲3.5温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒 ▲3.6温控范围：5℃-99.9℃ ★3.7反应后样品无需移动，可降温至4℃保存。PCR反应后扩增产物无需移动,可在主机内直接降温至4℃保存过夜，须提供可证明符合要求的官方彩页或官网截图打印件或官方出版的产品技术说明书或其他有效证明材料 3.9光学系统：白光LED，CMOS检测器 3.10安装时已校准染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®， LIZ™，Alexa Fluor®,Joda-4 ▲3.11荧光染料：能同时检测并区分VIC 荧光和TAMRA 荧光，以用于TaqMan 基因拷贝数(CNV)分析 3.12被动参照染料：软件支持Rox 荧光校正去除移液误差 3.13数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 3.14开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。 ▲3.15主机需内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100 次的实验数据；提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用； 3.16检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。 ▲3.17精密度：最低可分辨1.5 倍拷贝数差异，并且可提供实际实验数据支持。 ▲3.18 可提供与主机同品牌的非洲猪瘟病毒检测试剂盒和禽流感检测试剂盒，提供原厂货号。 三．软件要求 软件支持应用：绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct 值的相对定量、融解曲线分析、阴阳性分析、基因分型、基于荧光定量PCR 的蛋白表达分析、基因拷贝数（CNV）分析等 4.1定量PCR 数据采集及分析软件 4.2等位基因分析、阴阳性结果判定软件 4.3探针及引物设计软件 四．配置清单： 1.主机（含标准96孔模块）1台 2.处理处理工作站1套 3.应用软件1套 4.安装验证试剂包1套 5.安装启动包1套 6.与主机同品牌原装非洲猪瘟试剂盒 1套 7.断电应急保护装置1套 |
| 2 | 研磨仪 | 1 | 台 | 一、技术指标 ▲1、一体化制备：除具有基本的生物样本破碎制备功能外，兼具冷冻及离心功能。冷冻功能可以设定低温条件下进行样本破碎处理，能有效防止因热导致的样本活性的降低。离心功能可以在样品破碎后直接进行离心收集。 ▲2、控温范围：0℃-37℃，内置制冷和加热恒温系统，适于RNA提取，无需额外的液氮冷却和辅助加热设备。 3、破碎速度：2-6.5m/s可调，步进调速设定：0.05m/s；长片段基因组DNA提取有连续低转速运行功能设计； 4、离心速度：最大离心转速6000rpm，样品破碎后可直接离心，无需取出； 5、采用安全可靠的ARM系统，5.7英寸彩色触摸屏； 6、单次最长破碎时间：99分59秒，最大循环99次； 7、安全性：电磁锁定设计保证运行安全； 8、卡扣压盖固定结构设计，可快速固定和开启样品； 9、免维护性：整机无易损件； ▲10、仪器制造商具备配套提取试剂盒的生产能力，可提供原厂生产的动物组织试剂盒。 二、配置清单： 1、主机1台 2、配套与主机同品牌动物组织提取试剂盒 2盒 3、提供原厂粉碎管（含锆珠） 2包 |
| 3 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 1、样品通量：1-32个样品 2、 处理体积：50～1000ul 3、提纯孔间差：CV<5% 4、磁珠回收率：>95% 5、裂解温度：室温～120℃ 6、洗脱温度：室温～120℃ 7、振荡混合：10档速度可调，多种混合方式 ▲8、抽屉式进样，方便试剂盒放置 ▲9、程序管理：软件拥有加密功能，防止篡改程序或误删程序 10、操作界面：7寸触摸屏，3个快捷键，外接鼠标。 11、仪器扩展接口：标准USB，以太网口，无线wiﬁ 12、有照明系统 13、有风扇对流，有效防止气溶胶污染。 14、有紫外消毒功能。 |
| 4 | 样品保存箱 | 1 | 台 | 一、应用范围 用于保存新鲜冻结血浆、疫苗、遗传研究用的酶、培养基、试剂以及生物标本等。 二、技术指标 1、微电脑控制，温度LED数字显示，箱内温度：-20℃～-40℃，可0.1℃调节，上、下室温度独立设定。 2、有超温报警和断电记忆功能。 3、有两种故障报警：高低温报警和传感器故障报警；有两种报警方式：声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警。 4、开机有延时保护功能和压缩机保护功能。 5、采用高效压缩机,两台压缩机分别对应上下两室。 ▲6、采用环保无氟制冷剂R404A(环保型）。 ▲7、硬脂发泡聚氨酯保温层，保温效果良好。 8、上下室独立制冷系统，相互不影响运行使用。 9、抽屉设计，减少开门时冷气泄露，储藏物品也更方便。 11、有效容积：≥481L.。 11、内箱尺寸（W×D×H）：≥649×614×600mm×2室。 12、外部材料：喷涂钢板。 13、内部材料：喷涂钢板。 14、外门2扇，附带锁扣，可配挂锁。 |
| 5 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 | 一、技术指标 1、温度范围：2℃～8℃（环境温度5℃~35℃）。 ▲2、有效容积：≥387L。 3、内外部材料：喷涂钢板。 4、安全装置：高温报警、低温报警、门未关闭报警、传感器故障报警，冷凝异常高温报警，冷凝器堵塞报警，断电报警。 5、电脑板温控；数字式温度显示，调整增量为0.1℃。 6、配备脚轮以及止动底角。 ▲7、带热反射膜的双层平移玻璃门设计，有效防止紫外线和热量进入箱内，能清晰观察箱内物品；开门方便，可在狭小空间内操作，节省空间。 8、有多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警等，有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式，可接远程报警。 9、门体上部配有门锁，保存物品更加安全。 10、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工处理冷凝水。 11、强制风冷循环，柜内温度稳定，即使负荷较大，也能迅速制冷；循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。 二、配置要求 单台设备包含主机1台、钥匙1套、网架5层10个（高度可调节） |
| 6 | 冰箱 | 4 | 台 | 1、立式 2、有效容积：≥309L 3、具有冷藏和冷冻功能 |
| 7 | 低速离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。 2、自动计算和设置离心力RCF值。 3、具有自动平衡功能。 4、全钢制外壳。 5、有电子门锁，运行时门盖不能打开。 6、最高转速：≥5000RPM 7、最大容量：4×250ml 8、配置转子：≥32个采血管的水平转子 |
| 8 | 高速离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制，交流变频电机驱动。 2、液晶屏显示，可设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速档次。 3、有9种升速曲线、10种减速曲线可选择。 4、有转子自动识别功能，自动超速保护功能。 5、最高转速：≥18500rpm 6、最大容量：4×100ml 7、配置转子：24×1.5ml/2.0ml角转子 |
| 9 | 8联管离心机 | 1 | 台 | 1、采用直流电机和碳纤维转子 2、样品处理量：6╳1.5ml/2.0ml离心管和2╳8╳0.2mlPCR排管（无须更换转子） 3、离心转速：4000rpm和6000rpm |
| 10 | 单道移液器 | 2 | 支 | 1、0.5～10ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 11 | 单道移液器 | 4 | 支 | 1、2～20ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 12 | 单道移液器 | 3 | 支 | 1、5～50ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 13 | 单道移液器 | 3 | 支 | 1、10～100ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲45、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 14 | 单道移液器 | 4 | 支 | 1、20～200ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 15 | 单道移液器 | 4 | 支 | 1、100～1000ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 16 | 八道移液器 | 1 | 支 | 1、0.5-10ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4.带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 17 | 八道移液器 | 2 | 支 | 1、5-50ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 18 | 八道移液器 | 2 | 支 | 1、10-100ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 19 | 八道移液器 | 2 | 支 | 1、30-300ul连续可调 ▲2、可整支高温高压灭菌 3、带量程锁扣保护 ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |
| 20 | 电动八道移液器 | 1 | 支 | 1、15-300ul连续可调 2、下半支高温高压灭菌 3、带电源适配器、移液器架、加样槽 |
| 21 | 移液器架 | 5 | 个 | 1、桌面旋转式挂架 2、单个支架可挂6支移液器（单道或八道） |
| 22 | 电动分液器 | 1 | 支 | 1、自动识别分液管。 2、分液体积范围：1ul～50ml 3、分液最大次数：一次吸液最高100次分液。 4、无使用时自动进入休眠模式，延长电池寿命。 5、大屏幕显示，操作面板清晰，操作简便。 6、配置充电支架。 |
| 23 | 生物安全柜 | 2 | 台 | 1、气流模式：30%外排，70%循环 2、流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s ▲3、ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%。 4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。 ▲5、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性。 ▲6、风速可自动调节，与风速传感器联动。 ▲7、工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度的微风速传感器，实时检测风速，不得采用压力传感器方式换算成风速。 8、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 ▲9、主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 ▲10、前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 11、工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 13、玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 ▲14、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员。具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 15、操作台面前采用搁手架设计。 16、通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105； 17、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； ▲18、可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 29、柜内电源：安全柜内壁左右两侧各带一个防水插座。 20、具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧。 21、工作区内部工作尺寸宽度：≥1250mm 22、安全柜需在实验室装修启动时送达实验室内部区域。 |
| 24 | 超净工作台 | 1 | 台 | ▲1、垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1380mm 2、风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； 3、工作台面采用304不锈钢材质，耐用易清洁； 4、采用HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级达到： 100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E） 5、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长主过滤器使用寿命； ▲6、标配微风速传感器，能够实时动态的监测垂直风速，通过面板能够直接观察到风速数据，不得采用压力传感器方式换算成风速。 7、5°倾斜角设计的钢化玻璃门，升降操作舒适，操作方便 8、标配紫外灯和日光灯，且门、风机、紫外灯、日光灯等相互联动，保证操作安全性； ▲9、具有紫外灯预约或定时功能，具有三种不同紫外灯模式，节约实验前后等待时间； 10、LCD屏大屏显示，具有风速、系统运行状态、过滤器失效报警等功能显示； 11、标配玻璃门锁，方便设备管理。 12、预留有标准电源插座。 13、标配万向转动和固定脚，既能灵活移动，也可固定放置。 |
| 25 | 灭菌器 | 2 | 台 | ▲1、容量≥53 升，上翻盖型 2、灭菌工作温度：≥135℃。 3、腔体直径：≥35cm 4、时间范围：灭菌时间：1-300分钟；融化时间：1-300分钟；定时启动时间：1 分钟-99小时。 5、压力范围：设计压力≥0.3Mpa，安全阀起跳压力≥0.26MPa 6、数据存储：可修改程序默认参数并保存，断电记忆不丢失，再次开启保持上次程序状态。内置128M FLASH，可存储至少3个月的灭菌报告，数据可通过USB导出。 ▲7、标配蒸汽收集外排，方便废水处理。 ▲8、有自动进水功能：低水压报警提示，可选配蓄水箱在灭菌腔缺水时对腔体进行自动注水。 9、物品温度计功能：直接以灭菌物品内的温度作为灭菌温度计算，灭菌更精准。 10、脚踏开关直接解锁并开盖到位，实现无需双手只要脚踏解锁开盖。 11、所有设定参数有语音引导用户操作，更加便捷 12、内置安全阀1年和压力表6个月校验有语音提醒功能。 13、支持后续扩展为脉动真空灭菌系统。 14、防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫。 15、安全联锁装置：同时具备高压联锁、低压联锁、高温联锁三重安全保护。 16、解锁温度以上无法启动，低压未释放完全无法开锁开盖。 17、缺水保护功能：具备干烧温控保护，防止干烧；缺水自动切断加热，同时水位传感器配高压水泵随时补胆内用水。 18、过压保护：配备安全阀、高压保护开关、压力传感器。当压力异常时能泄压并锁定加热断电降温降压，并报警提示。 |
| 26 | 酶标仪 | 1 | 台 | ▲1、光源：卤素灯。 2、检测通道：12个通道同时检测，1个参考通道，快速准确。 3、波长范围：340-750nm。 ▲4、至少有6个滤光片位置，至少配置405nm、450nm、490nm、630nm、650nm波长的滤光片。 ▲5、控制系统：液晶触摸屏控制运行或电脑控制运行。 6、测量时间：6秒（单波长）；双波长：8秒（双波长）。 7、测量范围：340-399mm：0-3.0 OD；400-700nm：0-4.0 OD。 ▲8、测量准确度：0.0-2.0 OD/492nm；优于±（1.0％＋0.010OD）；2.0-3.0OD优于±（1.5％＋0.010OD）。 9、摇板模式：支持4种模式的振板。 10、软件：标准曲线、浓度测定、结果分析、直接打印等功能。 11、配置要求：酶标仪主机一台、控制电脑和打印机一套。 |
| 27 | 洗板机 | 1 | 台 | 1、洗板头：8或16通道洗板头可选，注液针和排液针分开。 ▲2、洗液通道：2位洗液通道； ▲3、适用酶标板类型：无需更换洗板头，即可清洗U、V型或平底96孔微孔板，可定义储存20种尺寸微孔板型号； 4、注液分二批体积：50-3000ul洗涤，50ul增量；50-400ul注液，50ul增量。 ▲5、清洗功能：具有和柔的细胞洗涤和剧烈的ELISA板洗涤两种功能。 6、残留量：每孔洗液残留量：≤2ul； 7、注液准确度：≤2%（300ul注液量，96孔板）； 8、注液均一性：整板CV≤4%（96孔板）； ▲9、排液速率：软件可调； ▲10、注液速率：软件可调； 11、清洗程序：可自定义并储存多达20个清洗程序。 ▲12、震荡功能：线性震荡功能，三种震荡强度可调。 |
| 28 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 1、容积：≥100L 2、控温范围℃：0～50℃ 3、温控分辨率：≤0.1℃ 4、温度波动度：≤±2℃ 5、温度均匀度：≤±2℃ |
| 29 | 烘箱 | 1 | 台 | 1、容积：≥142L 2、控温范围：室温+5～200℃ 3、控温分辨率：≤1℃ 4、温度波动度：≤±1℃ （105℃时） 5、温度均匀度：≤±2.5% 6、升温速率℃/min：＞4℃/min （180℃时） 7、定时范围：0-999分钟 |
| 30 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1、控温范围：RT+5-100℃ 2、温度精度：1℃ 3、温度波动度℃：±1℃ 4、单列四孔 5、操作室尺寸(长X宽X高)mm：600ｘ205ｘ120 |
| 31 | 恒温金属浴 | 1 | 台 | 1、温度控制范围 ：-10℃~100℃ 2、时间设置范围：最长99h59min 3、温度稳定性：±0.5℃ （100℃时） 4、显示精度：±0.1℃ 5、升温时间：≤15min （从25℃升至100℃） 6、冷却时间：≤15min（20℃降至0℃） 7、样品容量：35ｘ1.5ml离心管 |
| 32 | 96孔板振荡器 | 1 | 台 | 1、振荡频率：0～1500转/分 2、振荡频率调节：无级调速 3、振荡半径：2mm 4、孔板容量：1块96孔板 |
| 33 | 旋涡仪 | 1 | 台 | 1、运行方式：圆周运动 2、工作方式：连续、点动两种模式 3、速度范围： 800～2500rpm可调 |
| 34 | 纯水仪 | 1 | 台 | 1、纯水/超纯水一体化机型，自来水直接进水，能同时制备纯水和超纯水。 2、纯水指标：制水速度15L/h，RO膜脱盐率≥95%。 3、超纯水指标： 产水电阻率：18.2 MΩ.cm(@25℃)。 产水TOC含量：1-10ppb; 产水颗粒数含量（直径≥0.22μm）：<1/ml。 产水微生物数量：<1 cfu/ml。 取水速度：0.8～1.2L/min。 4、配置30L自动液位控制水箱，水箱带空气呼吸器。 5、配置移动取水手柄，取水手柄能显示产水电阻率。 ▲6、配置双波长（254/185nm）紫外灯。 7、采用5英寸彩色触屏控制。 8、具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，纯化柱，超纯柱，微滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能。 9、操作面板可显示多种参数，包含电导率/电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息。 10、具有定质/定量取水功能：0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理。 11、具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能。 12、具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作。 |
| 35 | 天平 | 1 | 台 | 1、最大称量值：≥220（g） 2、读数精度：≤0.1（mg） 3、重复性：≤0.1mg ▲4、线性：≤0.2（mg） 5、灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ ▲6、内部自动校准功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 7、采用MFR电磁力补偿传感器具有耐腐蚀，抗冲击的特点，精确、可靠 |
| 36 | 酸度计 | 1 | 台 | 1、测量范围：pH（0.00～14.00）pH 2、分辨率：pH：≤0.01pH 3、基本误差：pH：≤±0.01pH 4、采用大屏幕带背光液晶屏显示 5、自动识别3种标准缓冲溶液 6、二点校准，具有手动温度补偿功能 7、配置PH复合电极 |
| 37 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 1、阻燃型塑料成型外壳，抗热抗酸碱，抗有机溶剂 2、最大加热功率：600W 3、搅拌转速：50-1400rpm 4、最大搅拌容积： 5L 5、加热温度：+5℃-350℃ 6、保护温度：350℃ 7、加热盘直径：140mm |
| 38 | 超声清洗器 | 1 | 台 | 1.、超声频率：40KHz 2、清洗槽尺寸：300ｘ240ｘ150mm 3、容量：≥10L 4、超声功率：≥250W 5、超声功率可调范围：40-100% 6、有水位保护功能 7、加热功率：≥400W 8、温度设定范围：室温～80℃ 9、工作时间设定范围：1～480min |
| 39 | 紫外消毒车 | 1 | 台 | 1、采用双灯管结构直接照射式方法，对室内空气及物体表面进行消毒。 2、移动方便 3、消毒定时器调节范围：0-60分钟。 4、采用双30W直管型紫外线杀菌灯。 5、铝合金反光臂可提高辐照强度5%以上。 6、灯臂角度0~180度可调。 |
| 40 | 小厨宝 | 1 | 个 | 1、控制方式：机械式 2、产品容量：5L 3、水温调节：75℃ 4、电源性能： 220V/50Hz 5、产品功率： 1750W |

注：

1、本项目中核心产品为（荧光定量PCR仪）。对于标记有“★”和“▲”标志的技术参数须在投标文件中提供可证明符合要求的官方彩页或官网截图打印件或官方出版的产品技术说明书或其他有效证明材料。对于标记有“★”标记的技术参数，未提供相应证明材料的，按不响应采购需求处理，为无效标；对于标记有“▲”标志的技术参数，未提供相应证明材料的，评审时应做惩罚性扣分处理。

2、本招标文件上表中所提出的设备技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术 要求和适用标准，投标人应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

3、投标设备应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按招标人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

4、所有设备、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由中标人负总责任。

5、投标人所供本采购项目要求的设备应能确保其能正常工作，上述清单所列设备正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在本采购中列出，但应以满足采购需求为目的所必需的附件、辅件应由投标人负责提供，其费用包括在设备总价中，并不得以此为由要求增加费用。如设备运转所需的电缆、数据通讯电缆等。

## 安装调试

设备货到现场后，需要安装的设备均由供应商自行负责安装并做好安装记录；需要调试的设备，应在采购人代表到场的前提下进行调试，直至达到可交付状态，并做好调试记录。

完成安装后，在采购人在场的情况下，由供应商负责一次全面测试，并把测试结果用测试报告的方式交给采购人。

## 质量及验收

1、质量及验收标准：符合动物二级生物安全实验室规范，由宁波市镇海区农业农村局组织的专家组验收合格，未通过验收的须无条件整改，直至合格为止。

2、质量保证

（1）所供设备应为未使用过的全新产品，安装实施方法符合国家标准、规范的要求。要求：近一年出厂的，提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的合格产品。

（2）★本项目质保期应不低于1年，质保期内被免费更换的零部件质量保证期：自更换之日起重新计算质保期；

质保期内被免费更换的零部件质量保证(保修)期：自更换之日起一年。

（3）★本项目质保金为合同价款的5%，质保金待质保期满后30天内无息结清。

3、验收：

（1）验收时，供应商须向采购人提供所有货物的产品合格证明、产品技术说明书、验收标准等相关文件(必要时有权要求提供进货发票以证明其采购渠道的合法、合规性)、同时交付货物的质量标准必须和标书要求及采购人认可的样品(如有要求)相一致。

（2）采购人有权委托具有相关资质的第三方检测机构对成交供应商所供产品进行抽检，检测不合格所需费用由成交供应商承担(抽检合格费用由采购人自行承担)。若抽检结果不符合相关国家标准的，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

（3）本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，成交供应商自行承担由此造成的损失。

## 售后服务要求

1、供应商应对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。在接到用户的故障维修电话后，应在0.5小时内响应，简单故障能通过电话予以解决；如用户提出需要上门服务，应在6小时内赶到现场并维修或更换完成。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至故障修复。如果逾期未作出响应，采购人将自行采取必要的措施，供应商应承担由于故障所造成的全部损失，并由此产生风险和费用由供应商承担。

2.、技术培训

投标人应在全部货物验收完毕后三个月内安排对使用方的操作人员及管理人员进行全部设备的使用、维护等内容的系统培训，在投标文件中写明详细的培训内容、时间安排、专职培训师简介。

## 投标文件的编制要求

投标人应在投标文件中提供包括但不限于：

◇主要设备、系统的实施方法，详细调试的流程和要点，发现问题处理方法等内容进行阐述说明；

◇确保安装、调试、验收的方案；

◇确保供货的组织措施；

◇确保项目整体实施的组织班子和人员；

◇确保供应货物质量的措施；

◇售后服务方案；

◇配件、附件、备品备件的储存及准备；

◇人员培训方案；

◇若投标人提供的设备及材料型号与采购人要求不一致，必须在技术标条款偏离表中说明；

◇其他与评标办法相关的内容

## 商务要求

1、交货时间：2021年12月15日前完成安装调试并验收通过

2、交货地点：宁波市镇海区骆驼街道，镇海区现代农业服务中心

3、付款

全部设备货到现场且验收合格后三个月内除扣留5%的质保金外一次性无息付清全部余款。

4、合同价款(亦即投标报价)

投标报价应包含所有与本采购货物相关的，应支付的包括但不应限于诸如所供货物的设备及材料制造(生产)或采买费、检测及验收费用、包装费、装卸费、运输费、调试及试运行、验收费、备品备件费（含质保期内的随机备品备件）、产品保护、资料费、技术培训、质保期内的售后保修及服务费、管理费、风险费、利润、税金等一切（包括需要向第三方支付的）费用，直至通过有关部门验收合格等所有费用。还应包括采购文件提供的技术条款或其他资料上标明的或未明确标出的、但保证设备安装后正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。供应商不得再向采购人收取任何费用。若货物是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的，则均已包含全部进口税、报关相关费用、货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费等。

5、★履约保证金

金额为合同价的 5 %；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；项目服务单位应于合同签订前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，项目服务单位不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（项目服务单位未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

6、合同签订时间

中标通知书发出后30日内。

7、采购预算价：

采购预算价(报价上限)：126万元

8、备品备件要求：

须列出质保期内、期外的主要备品、备件及特殊工具清单及价格(如有)

注：投标人应保证“政采云”系统中申报的价格和“开标一览表”中的总价合计一致。

“政采云”系统中的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，视为两个报价，按无效标处理。

第三部分 投标资料表

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
|  | 采购人名称：宁波市镇海区农业农村局 采购人地址：镇海区骆驼街道民和路569号D楼5楼 项目联系人（询问）：程毅 项目联系方式（询问）：0574-55666835 质疑联系人：陈景国 质疑联系方式：0574-89389496 采购代理机构名称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司； 联系地址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼； 传真：0574-86256410； E-mail：2589002191@qq.com； 项目联系人（询问）：沈朝伦； 项目联系方式（询问）：0574-86661526； 质疑联系人：徐建宁； 质疑联系方式：13506843679。 |
|  | 本次采购对合格的投标人的专门规定与审查方法： 资格标准：见第一部分 《招标公告》第五条且合格的投标人应是满足本采购文件第六部分 投标须知2.4~2.5条的投标人。 资格审查方式：资格后审 获取采购文件时间：见第一部分 《招标公告》第三条； 获取采购文件地点：见第一部分 《招标公告》第三条； 获取采购文件方式：见第一部分 《招标公告》第三条。 |
|  | 经批准的本次采购方式：公开采购 |
|  | 采购有关信息发布媒体：http://zfcg.czt.zj.gov.cn。 |
|  | 按采购文件第三部分《投标须知》的13.1、13.2条款规定； 对投标文件组成的修改：无。 |
| ★ | 本次采购的商务条款 (1) 合同名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目 (2) 交货时间：详见“第二部分 采购内容及要求”的“八、商务要求”第1条。 (3) 交货地点：详见“第二部分 采购内容及要求”的“八、商务要求”第2条 (4) 质量标准：符合动物二级生物安全实验室规范，由宁波市镇海区农业农村局组织的专家组验收合格，未通过验收的须无条件整改，直至合格为止。 (6) 资金来源：财政拨款 (7) 投标价：详见“第二部分 采购内容及要求”的“八、商务要求”第4条； (8) 付款条件与方法：详见“第二部分 采购内容及要求”的“八、商务要求”第3条。 (9) 履约保证金规定：详见“第二部分 采购内容及要求”的“八、商务要求”第5条。 (10) 备品备件要求：须列出质保期内、期外的主要备品、备件及特殊工具清单及价格(如有) (11)采购代理服务费不应在投标报价中单列 (12) 其他商务要求：无。 |
| ★ | 投标报价： 1.本项目的投标报价是履行合同的最终价格，应包含完成采购内容所需的所有费用，具体包含详见“第二部分 采购内容及要求”中的“八、商务要求”第4条； 2.本项目投标报价不得超过采购上限价，否则为无效标； 3、报价方式：总价（项目所涉及供货范围内总金额）及分项报价； 4、报价货币：人民币（一律以人民币计算），投标总价建议四舍五入保留至整数元为止，投标单价四舍五入保留至小数点两位数。 5、工作量（数量）增减变更：按实际供货量结算 |
| ★ | 投标有效期：开标之日起九十日历天； |
|  | 1.本项目实行网上投标，投标人除应必须在投标截止时间前通过“政采云”成功上传电子加密投标文件(后缀jmbs，应符合“政采云”系统生成的后缀jmbs格式)外，为降低投标风险，投标人还可以提交“备份电子投标文件”(后缀bfbs，应符合“政采云”系统生成的后缀bfbs格式，下同)，投标人因未提交“备份电子投标文件”或提交的备份电子投标文件格式不符合规定导致投标无效的责任自负： 2.投标人成功上传电子加密投标文件，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败，方可调用上述第1条中的“备份电子投标文件”，因投标人自身原因导致无法解密的后果自负 |
|  | 投标人应通过电子邮件递交“备份电子投标文件”(后缀bfbs)，投标人请在投标截止时间前将“备份电子投标文件”(后缀bfbs)发送至2589002191@qq.com邮箱，在投标截止时间后递交的“备份电子投标文件”，采购代理机构将拒收。“备份电子投标文件”(后缀bfbs)递交时间以邮箱系统中显示的收取时间为准。 “备份电子投标文件”应为投标人通过“政采云”系统生成的本项目“电子加密投标文件”前对应的数据电文形式的电子文件(以下简称备份电子投标文件)，该“备份电子投标文件”只有在投标人成功上传“电子加密投标文件”，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败时，方可调用“备份电子投标文件”，否则不予调用备份电子投标文件。备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担。 |
|  | 投标与开标注意事项： （1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 （2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 （3）投标文件制作： ①应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 ②投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 |
| ★ | 投标文件是否必须逐页小签：不适用。 签章要求：“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”应按采购文件中所须加盖公章部分均采用CA签章； 签字要求：“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”应按采购文件中所须签字部分均采用电子签名[或授权代表(或法定代表人)电子章或手写签名电子扫描件]； |
| ★ | 投标文件提交时间及投标截至时间：见采购文件第一部分《招标公告》 第四条。 |
|  | 开标时间及地点：见采购文件第一部分《招标公告》 第四条。 |
|  | 唱标顺序：先开启技术商务后开启报价 |
|  | 是否现场踏勘：不组织 |
| ★ | 核心产品：荧光定量PCR仪 |
|  | 是否提供样品：不适用 |
|  | 是否允许进口产品：采购人不直接办理或协助办理进口报关手续 |
|  | 转包与分包：不允许转包，未经允许不得分包 |
|  | 是否允许联合体：不允许 |
|  | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范：本采购文件中所列技术规范、标准(如有)不意味着是全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 验收标准：采购人将按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。若采购合同中未约定验收标准的，按国家法律、法规或行业相关规定执行。 |
|  | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
|  | 节能环保产品： 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第二部分 招标需求”另有规定的除外。 |
|  | 小微企业有关政策： 本次采购为 非 专门面向中小微企业。对于符合财库( 2020 )46号文规定的小微企业，在评审时，国内企业将给予6%的价格扣除，并以其价格扣除后的金额作为其经评审的报价。若所有投标人均为财库( 2020 )46号文规定的小微企业，则均不考虑价格扣除。 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。 按照《财政部、民政部。中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)之规定残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小微企业6%价格扣除优惠政策，但残疾人福利性单位本身为小微企业的不得重复用享受优惠政策。 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库( 2020 )46 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，以扣除后的价格为评标报价；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，以扣除后的价格为评标价。 欲享受政策优惠的且属于小微型企业的须提交声明函、属于残疾人福利性单位且须提交声明函、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不认不认定为小微企业。 |
|  | 本项目所属行业：制造业 |
|  | 有关投标书文件编制： 投标人在编制投标文件时应仔细阅读采购文件，完整了解本采购文件中有关格式、条款和规范等的全部要求，提供采购文件要求的全部资料以供评审。投标文件应详细地响应采购文件在资格、商务、技术等各方面的要求。 投标人的投标方案、投标声明（价格折扣率或其他声明）应按照采购文件具体要求及规定编报。 如果投标书文件中未作出响应或存在着遗漏，在评审中该处有可能被判定为不接受采购要求；若投标书文件在对“采购内容及要求”的某些要求的响应，在“实施方案”中没有给予支持，评审中该处有可能被判定为不接受采购要求。 |
|  | 本采购文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。带“▲”标记的条款为重要条款，若负偏离则评标委员会在技术评审时有权作惩罚性扣分。 |
|  | 1.中标(成交)人在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的收费费率为取费标准向中标(成交)人收采购代理服务费，但最低收费额不得低于8000元。 2.采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 3.中标(成交)人如未按以上1条和2条规定办理，本采购代理机构有权从中标(成交)人应得服务费中扣除，并对不足部分进行追索。 |
|  | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第四部分 评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和采购文件的内容进行评审。

一、本评标标准是对第三部分《投标须知》中的“评标及定标”的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

二、评标委员会按照采购文件第三部分《投标须知》中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标(成交)人、定标等规定和本标准开展评标工作。

★三、评标委员会经过审查，评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为投标人报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响供货质量或者不能诚信履约的，而投标人不能合理说明原因并提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

对于可能导致评审委员会认为投标人报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人应主动于投标文件中提供详细且依据充分的成本测算资料(涉及自制或自行研发的提供详细成本测算资料，外购的须提供进货成本资料，下同)以备评审委员会审查；投标人未主动于投标文件中提供的，评审委员会有权向投标人询标并要求其在1小时内提供详细成本测算资料。无论投标人是在标书中提供还是询标后在限定时间内提供详细成本测算资料，评审委员会半数以上成员认为投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价的均将会被评审委员会判定为不合理报价。投标人在限定时间内未提供详细成本测算资料的，也将会被评审委员会判定为不合理报价。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

四、★评标办法选用：综合评分法。

五、评标细则

六、评标程序

1. 评审顺序依次为资格审查、符合性审查、商务技术评审、价格评审、最终评审；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

1）资格审查：采购代理机构或采购人对投标人的资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。具体审核内容如下：

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | 1、具有独立承担民事责任的能力证明：投标人应具备工商管理部门核发的有效营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)扫描件 |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：投标人最近年度财务报表扫描件或投标人基本开户银行出具的资信证明扫描件 [当年新成立企业可用最近一个月的报务报表代替年报] |
|  | 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明：依法缴纳税收（最近 六个月中任意一个月的税收缴纳证明）和社会保障资金（最近 六个月中任意一个月的社会保障资金缴纳证明）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件 |
|  | 4、具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明：声明书 |
|  | 5、其它满足投标须知13.1资格证明文件中所列其他所需资料 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的的政府采购活动。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格）。 |
|  | （四）特定的资格条件：符合第一部分 招标公告“五、合格投标人的资格要求”中的特定条件要求 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |

2）符合性审查：评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标人名称与营业执照核对一致。 |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书或填写项目齐全。 |
|  | 按采购文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足采购文件要求。 |
|  | 符合采购文件要求的，未发生与采购文件中标注“★”的条款实质性偏离的。 |
|  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 投标文件组成满足采购文件第六部分 投标须知第13条 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

3）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在采取电子评标时，投标人的澄清、说明或者补正应满足采购人通过电子评标系统发出的关于签字、盖章，时限等要求；采取线下评标时投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认。

4）商务技术评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

5）标有“★”的关于价格、商务、技术条款中出现负偏离的均为不合格；

2. 每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值保留小数点后一位(最小评分单位为0.1)。

3最终得分：各评委的综合评分之和，以四舍五入法整合到小数点后二位，计为该投标人该子包的投标最终得分(所有计算过程及结果，以四舍五入法整合到小数点后二位)；

4.评价排序：

对通过资格审查、商务评议、技术评议的有效投标，按综合得分由高到低顺序排列，如遇最终得分相同，以报价低者排名在前，若报价也相同，则抽签决定排序（先抽出者排名在先）。

推荐中标原则：一般情况下，采购单位授权评标委员会直接推荐综合评价结果得分最高者为中标候选人，综合评价结果得分次高者为候补中标候选人。

六、其他说明

有效投标：指通过资格审查、商务资信评审、技术评审、投标报价符合评审规范且未超过本采购文件规定的最高限价(总价)的投标。

价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

七、评分标准

总得分=商务技术得分+价格分

评分标准-宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

[兼评委打分表]

1、商务技术评分(满分70分)

| 序号 | 评标项目 | 评分类别 | 分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 客观 | 3 | 1.1投标人自2018 年1 月1 日（以合同签订日期为准）以来承接过包含“荧光定量PCR仪”供货业绩的每个得1 分，最高得3分。业绩数量以合同数量为准。（投标文件中附委托合同原件注、发票及用户验收报告扫描件，未附者或未能体现含“荧光定量PCR仪”供货内容的不得分）。 |
| 2 | 认证 | 客观 | 2 | 2.1投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，最高2分（证书原件注1扫描件或官网截图后附标书中，否则不得分）。 |
| 3 | 技术性能 | 客观 | 30 | 3.1全部满足采购需求的得满分30分，其他根据指标负偏离情况综合扣分（技术指标中带“★”为关键指标，任意一条负偏离的作废标处理；带“▲”为重要技术指标，任意一条负偏离的扣2分；其余技术指标负偏离的，任意一条负偏离的扣1分，30分扣完为止。）投标文件中后附可证明符合要求的官方彩页或官网截图打印件或官方出版的产品技术说明书或其他有效证明材料扫描件，否则按负偏离处理。 |
|  |  |  | 5 | 3.2技术指标中标注为“▲”的技术参数，每正偏离一项的，加1分，最多5分。投标文件中后附可证明其正偏离项官方彩页或官网截图打印件或官方出版的产品技术说明书或其他有效证明材料扫描件，否则不予评分。 |
| 4 | 实施方案 | 主观 | 18 | 4.1就投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括主要设备、系统的实施方法，详细调试的流程和要点，发现问题处理方法等内容进行阐述说明，最高5分。 |
|  |  |  |  | 4.2确保供货的组织措施方案，最高2分。 |
|  |  |  |  | 4.3确保安装、调试、验收的方案，最高2分。 |
|  |  |  |  | 4.4确保供应货物质量的措施，最高3分。 |
|  |  |  |  | 4.5确保项目整体实施的组织班子和人员的能力，根据投标人拟配备人员的职称、能力及从业经验进行评分，标书中后附相关证明材料，最高2分。 |
|  |  |  |  | 4.6 就投标人提出的货物验收标准及验收方案进行评分，最高2分。 |
|  |  |  |  | 4.7就投标人与采购人在供货、安装及调试过程中，特别是因本项目正在装修施工过程中的配合承诺进行评分，承诺完全配合的得2分，否则不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 客观 | 3 | 5.1在满足质保期要求为1年的前提下，每增加一年加1分，最高得2分。 |
|  |  |  |  | 5.2承诺响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后6小时现场响应得1分，每减少1小时加1分，最高得1分。 |
|  |  | 主观 | 5 | 5.3就投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，满足采购人的要求，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；投标设备的配件、附件、备品备件的准备、运行维护人员安排以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况，满足采购人的要求等进行评分，最高得5分。 |
| 6 | 培训 | 主观 | 2 | 6.1就投标人提出的设备操作培训方案，培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容的完整性、科学合理性进行评分，最高得2分。 |
| 7 | 节能 | 客观 | 1 | 7.1投标产品若全部为节能产品的得1分，部分为节能产品的，按节能产品投标价格除以招标控制价计算（保留1位小数）。 |
| 8 | 环保 | 客观 | 1 | 8.1投标产品若全部为环保产品的得1分，部分为环保产品的，按该部分环保产品投标价格除以招标控制价计算（保留1位小数）。 |

2、价格评分(满分30分)

参与评审的价格=投标总价－小微企业价格优惠值6%（如有）

以满足采购文件要求且参与评审的价格最低的投标人的报价作为评标基准价，得30分；

其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100[此式计算结果以四舍五入法整合到小数点后二位，中间计算过程不予保留]。

各投标人的投标报价(总价或单价)超出本项目最高限价(总价)的按无效标处理。

原件要求：本项目资格审查、商务技术评审过程涉及的营业执照、资质(资)证书、身份证、合同、奖项及荣誉证书等原件，在资格审查及评标过程中采购代理机构或评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标人出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标人应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

第五部分 主要合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定

宁波市政府采购合同

项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

甲方：宁波市镇海区农业农村局

乙方：

签定日期：2021年   月    日

签定地点：浙江宁波镇海

宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目合同

合同编号：

甲方：宁波市镇海区农业农村局

地址：镇海区骆驼街道民和路569号D楼5楼     邮编：315200

联系人：程毅

电话：0574-86293879              传真：

乙方：

地址：                            邮编：

联系人：

电话：                             传真：

甲乙双方根据《宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目》采购中标结果，在双方履行招投标文件及文件澄清、修订、变更、确认函、承诺函等各项承诺原则下，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、供货内容

供货内容为宁波市镇海区畜牧实验室设备的采购、安装及调试等，具体货物名称、规格、数量、价格（此价格已包含运输贵、税费、装卸费、保险费等相关杂费）等详见后附表。

二、合同形式、金额及付款方式

1、合同形式：固定单价，数量按实计量。

2、合同价款大写：                                小写：

3、价格内涵

合同价格(含税费综合单价)应包含所有与本采购货物相关的，应支付的包括但不应限于诸如所供货物的设备及材料制造(生产)或采买费、检测及验收费用、包装费、装卸费、运输费、调试及试运行、验收费、备品备件费（含质保期内的随机备品备件）、产品保护、资料费、技术培训、质保期内的售后保修及服务费、管理费、风险费、利润、税金等一切（包括需要向第三方支付的）费用，直至通过有关部门验收合格等所有费用。还应包括采购文件提供的技术条款或其他资料上标明的或未明确标出的、但保证设备安装后正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。供应商不得再向采购人收取任何费用。

若货物是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的，则均已包含全部进口税、报关相关费用、货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费等。

4、付款方式：全部设备货到现场且验收合格后三个月内除扣留5%的质保金外一次性无息付清全部余款。

三、质量要求

1、质量及验收标准：符合动物二级生物安全实验室规范，由宁波市镇海区农业农村局组织的专家组验收合格，未通过验收的须无条件整改，直至合格为止。

2、质量保证

（1）所供设备应为未使用过的全新产品，安装实施方法符合国家标准、规范的要求。要求：近一年出厂的，提供的设备及有关产品部件等货物必须是符合国家技术规范和质量标准，经国家“3C”认证或通过国家有关部门检测的合格产品。

（2）★本项目质保期应不低于1年，质保期内被免费更换的零部件质量保证期：自更换之日起重新计算质保期；

质保期内被免费更换的零部件质量保证(保修)期：自更换之日起一年。

（3）★本项目质保金为合同价款的5%，质保金待质保期满后30天内无息结清。

四、交货及验收

1、交货地点：宁波市镇海区骆驼街道，镇海区现代农业服务中心

2、交货时间：2021年12月15日前完成安装调试并验收通过完成全部货物及关联服务的供货、安装、调试、验收等内容，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给用户造成的损失。

3、乙方将所供货物运至项目交货地点后，由甲方当场负责初步验收。甲方将会同有关部门履行监督责任。合同货物从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

4、验收时，乙方须向甲方提供所有货物的检测合格证明(必要时有权要求提供进货发票以证明其采购渠道的合法、合规性)、验收标准，同时交付货物的质量标准必须和标书要求及甲方认可的样品相一致。

5、甲方有权抽取乙方提供的货物交第三方权威检测机构进行检测；所有交付货物在环保方面必须符合有害物质限量的要求和环境标志货物认证技术要求，如乙方的货物达不到上述检测标准，将被视为不合格货物。甲方有权按违约责任对乙方进行处理。

6、验收：

（1）验收时，乙方须向甲方提供所有货物的产品合格证明、产品技术说明书、验收标准等相关文件(必要时有权要求提供进货发票以证明其采购渠道的合法、合规性)、同时交付货物的质量标准必须和标书要求及甲方认可的样品(如有要求)相一致。

（2）甲方有权委托具有相关资质的第三方检测机构对成交乙方所供产品进行抽检，检测不合格所需费用由成交乙方承担(抽检合格费用由甲方自行承担)。若抽检结果不符合相关国家标准的，甲方给予退货、解除合同或经甲方同意换货处理，成交乙方自行承担由此造成的损失。

（3）本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，乙方未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为乙方投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），乙方须在甲方对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经甲方同意换货处理，成交乙方自行承担由此造成的损失。

五、售后服务

1、乙方应对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。在接到用户的故障维修电话后，应在0.5小时内响应，简单故障能通过电话予以解决；如用户提出需要上门服务，应在   小时内赶到现场并维修或更换完成。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至故障修复。如果逾期未作出响应，采购人将自行采取必要的措施，乙方应承担由于故障所造成的全部损失，并由此产生风险和费用由乙方承担。

六、技术培训与支持

1、乙方应在全部货物验收完毕后三个月内安排对使用方的操作人员及管理人员进行全部设备的使用、维护等内容的系统培训。乙方须按其投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等进行培训。

2、乙方提供的负责培训的人员应具备同类货物三年以上的经验。

3、技术培训费用已包含在合同总价中。

4、技术培训至少应包括下列内容：

（1）原理、构成和功能的描述。

（2）常见故障的处理或排除。

（3）各系统部件（货物）的检查、调整和维护。

（4）对使用者关于货物基本操作技能的培训。

七、履约保证金

履约保证金为合同总金额的5%计      元，缴纳形式为银行支票或汇票或银行转账或银行保函或履约保险，该履约保证金于合同签订前缴纳，待项目竣工验收通过之日起15天内无息退还。

八、违约责任

1、乙方延误合同完成期赔偿标准： 1000元/天，延误合同完成期超过10日的，甲方有权终止合同，清退乙方出场。延误合同完成期按项目总完成期计算。

2、未达到质量承诺标准违约金为合同价款的的10% ，同时乙方需对项目质量进行整改，直至满足响应文件承诺的质量标准为止。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但导致交货期逾期的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、其他违约按中华人民共和国合同法的相关条款执行。

九、 不可抗力

1. 合同任何一方因不可抗力事件不能履行合同的全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，责任不能免除。

2. 本合同所称不可抗力事件是指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观事件，如：战争、火灾、地震等。

3. 遭受不可抗力一方须在事故发生后立即传真告知另一方并在事故发生后15天内将事故发生地相关机构出具的事故证明书用航空邮寄另一方为证。如果乙方遭受不可抗力且不可抗力事件持续60天以上，甲方可解除合同或解除合同中未装运部分的内容。甲方解除合同时，应向乙方发出解除通知，合同自通知到达乙方时解除。

十、合同终止和解除

因政策性原因导致甲方无需再向乙方采购本合同约定的货物的，甲方有权在乙方未完成合同约定全部内容时解除合同，本合同自乙方收到甲方解除合同的通知之日起解除。

因上述第九条不可抗力导致合同义务不能完全履行时，本合同自然终止或解除。

十一、争端的解决

本合同履行过程中，甲乙双方所发生的争议，应首先友好协商解决。无法协商解决的，任何一方可向合同签订地（项目所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且合同上传“政采云系统”后生效。

十五、其他

1、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2、	本合同执行中相关的税费均由各方自理。

3、本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

4、本合同未尽事宜，可向双方约定后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同壹式   肆   份，甲方及乙方各执正本 壹 份，副本壹 份。

附：投标分项报价表

甲方：             （盖章）          乙方                (盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：         法定代表人或委托代理人签字：

签字日期：                           签字日期：

第六部分 投标须知

说明：本采购文件仅适用于本次采购中所叙述项目的采购或服务

## 1 、说明

采购人所欲实施的采购项目已经政府采购行政管理部门或上级主管部门批准，或按有关规定进行相关采购程序，现采购人决定依据政府采购模式启动采购程序。采购人决定委托宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司代理本次采购工作。有关采购项目、采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等有关信息载明在第二部分《投标须知》中，并由宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司执行具体采购工作任务，办理相关事宜。

1.1采购代理机构：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司；

1.2采购人或采购单位：宁波市镇海区农业农村局，亦称本项目的委托方；

1.3投标人或投标单位亦称投标人；

1.4中标成交人或中标(成交)人亦称本项目的受托方；

1.4评标委员会：是由采购人依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次采购的评标工作的临时性组织。

1.5书面形式：是指以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式）。

1.6天:指公历日

## 2、定义

2.1投标人系指：

2.1.1依据本项目招标公告第六条取得了采购文件拟响应采购活动、参加投标和向采购人提供相应服务的单位、个人或其他组织，其职责如下：

①依法、诚信参加政府采购活动；

②依法签订政府采购合同；

③严格依法履行政府采购合同约定；

④其他需要履行的职责。

2.1.2投标人应遵守《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招投标法》以及其他有关的法律、法规和条例。

2.2“货物”系指投标人按采购文件规定须向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指采购文件规定投标人须承担的与本次采购内容相关相关联的义务。该服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定以及满足本采购需求的服务。

2.4合格的投标人

2.4.1符合2.1条件，并具备以下基本条件的投标人：

投标人应具备合格的资格条件：详见第一部分《招标公告》第二条和《投标资料表》中要求的资格条件。

2.4.2投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目和设计施工总承包项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4.3一个投标人对一个项目只能提交一个投标文件。

2.4.4 两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，总公司、分公司不能以不同的投标人身份同时参加投标，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

2.5特别说明

2.5.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该投标人的资信文件予以确认或审查通过。

2.5.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人存在以下利害关系时按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

投标人之间存在的利害关系如下：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系； B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系； C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系； D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系； E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系； F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况； G.存在分级代理或代销关系且提供的是同一代理品牌产品的、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

2.5.3根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其独立参加政府采购活动。

2.5.4非单一产品采购项目按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行。本项目为非单一产品且采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品(指第三部分 投标资料表第17条所列产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 3、采购方式

3.1本次采购采用公开采购方式进行。

## 4、★投标委托

4.1本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。但若投标文件由投标人代表签署时，若投标人代表为法定代表人(或单位负责人)本人则应于标书中提交应法定代表人(或单位负责人)身份证明书，且法定代表人(或单位负责人)应与营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)对应相符；若投标文件不由法定代表人(或单位负责人)本人签署则应提交法定代表人(或单位负责人)出具的授权委托书，该授权书原件扫描后须编入投标文件。

## 5、投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 6、联合体投标

6.1本项目  不  接受联合体投标。

## 7、转包与分包

本项目不允许转包，未经允许不得分包。

## 8、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一部分 招标公告

第三部分 投标资料表（含商务条款）

第三部分 投标须知

第四部分 评标标准

第二部分 采购内容及要求

第六部分 合同主要条款及格式

第七部分 投标文件格式

第八部分 本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

第九部分 其它相关内容

注：投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应采购文件要求的投标将被拒绝。

本采购文件提供的格式为满足本次采购所需的一部分格式文件，投标人应结合采购文件及自己的投标文件自行补充其他投标人认为需要的格式文件，投标人在采纳本采购文件提供的格式时，可以自行扩展，但不得违背实质性要求。

## 9、采购文件的澄清与修改

9.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购代理机构或采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)政采云平台上发布更正公告，并告知所有采购文件收受人。

9.2采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn//)上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

9.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

## 10.对采购文件的异议和认同

10.1获取采购文件的潜在投标人对采购文件有异议，应自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出。逾期提出的将不予受理。对采购文件的异议应有法定代表人签字或盖章，并盖投标人公章和注明日期。

10.2没有提出异议且又参与了该项目的投标人将被视为完全认同本采购文件。

## 11.投标人的风险

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证投标文件的所有材料真实有效，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被认为无效或拒绝，并按相关法律法规处理。

11.2各投标人认真阅读采购文件中的内容后在，对已投标的投标人视为完全理解其中的各项内容。

11.3本采购文件中标注“★”的为重要指标，若不满足则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。

11.4投标人须对所投标产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利， 并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

11.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 12.投标文件的语言及计量

12.1投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

12.2投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

## 13、投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、投标书和报价文件组成。

★13.1资格证明文件应有：

13.1.1 目录

13.1.2投标人资格核对表，核对表应包括以下资料：

(1) 法定代表人(或单位负责人)授权书(有授权时，下同)[若投标人代表系法定代表人(或单位负责人)，投标文件中可以无本授权书，但应于投标文件中提交身份证明书及本人身份证和营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)扫描件，否则按无法定代表人(或单位负责人)授权处理]（参考格式，见第七部分）；

(2) 投标人承诺书；

(3) 投标人基本情况表；

(4) 具有独立承担民事责任的能力证明：营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)扫描件；

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：投标人最近年度财务报表扫描件或投标人基本开户银行出具的资信证明扫描件 [当年新成立企业可用最近一个月的报务报表代替年报]；

(6) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明：依法缴纳税收（最近 六个月中任意一个月的税收缴纳证明）和社会保障资金（最近 六个月中任意一个月的社会保障资金缴纳证明）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；

(7) 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明：声明函；

(8) 其他特殊资质证书扫描件编入标书， 如有    ；

(9) 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书（若有）；

(10) 采购代理服务费承诺书

(11) 采购文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。

★13.2投标书应有：

13.2.1 目录

13.2.2采购需求偏离表（参考格式，见第七部分）；

13.2.3技术文件（采购技术要求详见第二部分 采购内容及要求）；

技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于：

◇投标货物供货方案；

◇主要设备配置及选型(要求说明拟供货的主要设备配置和选型的原则、具体方案，须明确至具体型号及系列，含备品备件清单)；

◇投标货物的质量保证及措施；

◇投标货物的交货进度保证措施；

◇投标货物的运输(含配送)方案；

◇针对本项目的验收方案；

◇其他

售后服务承诺，格式自拟

后附：项目实施人员及其技术资格一览表（参考格式，见第七部分）；

拟派项目负责人简历表(参考格式，见第七部分)；

13.2.4 节能产品分项报价表(如有)；

13.2.5 环保产品分项报价表(如有)；

13.2.6其他供应商认为需要提交的商务技术资料。

★13.3 报价文件：

(1) 投标函（参考格式，见第七部分）；

(2) 开标一览表（参考格式，见第七部分）；

(3) 投标分项报价表及其附表 (参考格式，见第七部分）；

(4) 声明函（欲享受政策优惠的且属于小微型企业的须提交声明函、属于残疾人福利性单位且须提交声明函、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。否则不认不认定为小微企业）。

注：投标文件的形式分为电子加密投标文件和“备份电子投标文件”，具体详见第三部分 投标资料表第11条。只要电子加密投标文件能解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)且不存电子评标系统故障的前提下，投标人家数在3家及以上时，电子加密投标文件解密成功(含通过“备份电子投标文件”进行异常情况处理成功)的均视为有效投标文件。

投标人应按以上顺序制作投标文件，如未按以上顺序制作导致产生不利于投标人评标结果的，后果由投标人自行负责。

电子加密投标文件及备份电子投标文件应按现行“政采云”系统及其指南中的要求制作，任何不按现行系统及其指南制作而导致无法上传、无法解密等的后果由投标人自行承担。

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被作无效或拒绝。

原件要求：本项目资格审查、商务技术评审过程涉及的营业执照、资质(格)证书、合同、奖项及荣誉证书等原件，在资格审查及评标过程中采购代理机构或评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标人出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标人应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

## 14、投标报价

14.1投标人应全面充分了解本采购项目的全部内容及要求以及实施现场的基本条件，按照《投标资料表》的要求报价，并包含项目实施过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。采购文件明示免除的费用除外。

14.2投标人提出的响应价格应该用人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非采购文件另有要求。

14.3本项目的投标总价应是符合本采购文件”第三部分 投标资料表”第7条所包含的全部价格因素。

投标报价应该且只有一个报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一个报价方案为准，则将无效标。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不做考虑。

14.4 在符合总体要求的前提下，投标人可对采购文件中没有提及的内容，按自已的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标文件中单独列出，并详细说明理由。

14.5 投标人漏报的总价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

14.6投标总报价作为评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

14.7采购代理服务费不应在投标报价中单列。

14.8电报、电话、电子邮件、传真形式的投标及其报价概不接受。

## 15、投标文件的编写

15.1投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件的要求做出实质性响应，投标将被作为无效投标处理。

15.2投标文件应字迹清晰，表述正确、完整、详细、并按统一格式填写，装订成册。“开标一览表”系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

15.3投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其投标文件为无效投标文件。

## 16、投标文件的有效期

16.1 投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（含传真）形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标按无效处理。同意延长有效期的投标人不能修改其原投标文件。

16.4中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 17、投标保证金(如有)

17.1 本项目不要求缴纳投标保证金。

## 18、投标文件的签署及装订

18.1 组成投标文件的各项资料（见本须知第13条）须按本条要求签署、制作。对本册第七部分《投标文件格式(部分)》提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

★18.2 投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

18.3投标文件一般不得涂改和增删，若发现有错漏需要修改，在涂改或增删处必须由投标人法定代表人(或单位负责人，或其被授权代表)签字或盖章。否则评标委员会将不接受该修改。

18.4投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“签名章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

## 19、★投标

19.1在《投标资料表》中规定的投标截止时间前，“电子加密投标文件”必须上传至“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。投标人还可以通过邮件的方式递交“备份电子投标文件”，逾期收到的“备份电子投标文件”不予接受。

## 20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间之前，可以通过“政采云”平台对已提交的投标文件进行修改、补充或撤回。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后投标人撤回投标的，将提请政府采购监管机构对其诚信进行扣分或纳入黑名单中。

## 21、开标

21.1 采购代理机构按《投标资料表》规定的时间、地点主持公开开标。

21.2本项目为政采云平台电子交易全流程项目，投标人无需派代表出席开标会议。但若投标人派遣代表参加开标会议的，必须签名并进入开标现场应保持开标现场安静、遵守有关规定，维护现场秩序。开标场所禁止喧闹和扰乱开标的行为。

21.3投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能对电子加密投标文件进行在线解密。在线解密电子加密投标文件时间为开标时间起30分钟内。

21.4唱标顺序：同时开启技术商务及报价，若政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

21.5开标其他情况：

21.5.1 若投标人的电子加密投标文件成功上传后在规定时间内无法解密或解密失败的，则采用该投标人于投标截止时间前递交的“备份电子投标文件”进行异常情况处理，此时该投标人的电子加密投标文件失效。若该投标人的异常情况处理成功连同其他解密成功(含其他投标人异常情况处理成功)的投标人达到三家及以上时，其有效投标文件为“备份电子投标文件”。

21.5.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

21.6 在开标仪式上，采购代理机构公布投标人的名称、投标价格、价格优惠声明、交货时间、投标声明等，并当场做好唱标记录。★未经唱出的投标折扣和备选投标方案在评标时均不予考虑。

★21.7 在开标时没有开启和唱标的投标文件，以及未被接受的投标文件，均不进入评标程序。

## 22、资格审查

由采购代理机构和采购人依据法律法规和采购文件的规定，对采购文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查不合格者不进入评标环节。

## 23、评标委员会

23.1受采购人的委托，采购代理机构依据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在采购监管部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

23.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何被允许的补充声明、修正方案。

23.3评标委员会将核对投标价格和数量，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

23.3.1投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.3.3除以上有计算或表达上的错误和矛盾按23.3.1款修正外，其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行修正。

★23.3.4采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价并分摊入投标单价。

23.3.5评标委员会依据采购文件认为应该调整的价格。

★按上述方法调整或作出处理的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改或处理，按无效标处理。

23.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《采购内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，则以书面文本为准。

## 24、投标的澄清

24.1对投标文件审查中，发现有表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人作出澄清。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若投标人未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，则按不利于投标人方面进行评审(分)。

24.2★投标人应对需要澄清的问题作书面回答，书面澄清将作为投标内容的一部分。

24.3投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

## 25、评标办法

25.1本次采购活动的评标办法采用综合评分法。详细载明在第四部分《评标办法》中。

25.2评标程序和原则

本采购项目的评标程序有：遵循资格审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标人的程序依次进行。

25.2.1资格审查

资格审查主要为符合性审查。资格审查不合格者不进入澄清有关问题及有序的评标程序。

符合性审查：依据采购文件的规定，审查投标文件的组成是否符合采购文件的要求，从投标文件的有效性、完整性、投标有效期的符合性，并对投标文件是否做出实质性响应进行审查（综合核查其对业绩、服务完成期、质量保证、付款条件等实质性要求是否响应；在技术规格上，核对其对采购文件技术规格中诸如适用性、技术规格符合性等实质性要求的条款是否响应；并审核其是否低于成本报价等）。

澄清有关问题：按第24条规定进行。

25.2.2比较与评价

评标委员会在评标过程中优先考虑向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品。比较与评价包括：投标价格评价、商务评价、技术评价、综合评价

商务评价：按照采购文件的要求和采购文件的响应进行商务评价，根据其偏差状况评定商务评分分值。

投标价格评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对有效投标人的价格进行评分；

技术评价：按照采购文件的要求和“评标办法”对照投标文件的响应进行技术评价，根据其偏差程度评定技术评分分值，同时评定其是否响应采购内容及需求，是否出现负偏离。

综合评价：对经过商务评价、技术评价及投标报价评分的投标，按“评标办法”规定的评价办法进行综合评价。

25.3综合评分法的得分计算：

评标得分=商务技术分+价格分

25.4评价复核：在发布采购结果公示(中标公示)之前的任何时候，出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条所列情形的，评标委员会有权对已通过资格审查、比较评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评标结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评价复核后，重新确定评标结果排序，重新评审改变评标结果的，将书面报告本级财政部门。

25.5推荐中标候选人：评标委员会评审后可向采购人直接推荐有效报价按自低向高的次序排序第一名者为中标候选供应商，排序第二名者为候补中标候选供应商，如出现两家及以上投标人报价相同且最低的情况，则采用摇号的方式确定中标候选供应商及候补中标候选供应商(先抽出的排序在前)。若排序第一名者放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将重新组织采购，或确定排序第二名者为中标(成交)供应商。

25.6例外处理

25.6.1有下列情形之一的，采购程序终止，除采购任务取消外，采购人将重新组织采购：

①出现影响采购公正的违法、违规行为的；

②投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

③因重大变故，采购任务取消的；

④其他采购文件规定采购程序终止的情形。

25.6.2依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号) 第四十三条规定：“公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准”。

25.6.2.1 若经批准变更为竞争性谈判方式的，原评标办法废止，评标委员会改组为谈判小组，依据下述程序从质量和服务等均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中按照最后报价由低到高的顺序确定候选人，并最终确定报价最低者为中标候选人。其程序如下：

A. 竞争性谈判一般将分为三个轮次，谈判小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会；

B. 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

C. 已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的投标人的保证金。

D.在第三轮谈判结束后，谈判小组将视情况(如出现最低报价相同时，或未达成采购人与其目标时等情况)决定是否增加谈判轮次。若出现最后最低报价相同且投标人均不愿降低报价的情况下，采购人可授权谈判小组采取抽签方式确定，先抽出的排序在前。

E. 竞争性谈判小组将与投标人进行一轮或多轮次的谈判，谈判的内容至少包含如下：

(1) 报价人的资格、合格服务和谈判响应文件状况，即报价资格审查与资格审查部分内容；

(2) 商务技术谈判，至少包括：招服务要求、交货时间、交货地点、价款及付款条件等、后续服务等；

(3) 采购服务的价格及涉及采购要求的其他方面。

F.其它采购文件未约定的按《政府采购非采购方式管理办法》(财政部令第74号)文及相关文件确定。

25.6.2.2 若经批准变更为其它采购方式的，具体评标办法另定。

## 26、评标过程保密

26.1开标后，直到授予中标人合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况均不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

26.2在评标过程中，投标人企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 27、确定中标(成交)人、评标结果公示与质疑

27.1采购人根据上述25.5(或25.6.2)条确定的中标人后，本采购代理机构即在《投标资料表》中载明的信息发布媒体上发布采购结果公告。公告期为1个工作日(自公告发布时点至公告次日24时00分止)，投标人可自行查询中标信息。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将当向中标人发出中标通知书。同时在开标在现场当即宣布资格审查未通过投标人名单及其未通过原因和告知未中标单位总得分(综合评分时)及其排序。

27.2投标人若对采购结果有异议，可在采购结果公告期结束后7个工作日内向本采购代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件7个工作日内书面答复。不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

## 28、投标无效的情形

28.1实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。一般将投标报价、交货时间要求、交货内容、投标有效期、质量标准、技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求(如有)、人员配备要求、违约经济责任及其他采购文件要求承诺的主要商务条款要求和标注有“★”的技术要求等作为实质性内容。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标(成交)结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

28.2投标文件出现下列情形之一的，被认为资格审查或初审不合格的,为无效投标文件，不得进入评标：

(1) 未按照采购文件的要求签署、盖章的；

(2) 资格证明文件不满足本须知第13条要求或与其资格证明原件的扫描件不一致的；

(3) 投标人资格不满足本采购文件条件要求或超出其许可经营范围、资质标准等投标的；

(4) 投标文件的组成不符合本须知第13条要求的；

(5) 资格证明文件的签署与盖章不满足要求的、投标函和法定代表人(或单位负责人)授权书无法定代表人(或单位负责人)签字和被授权人签字等不满足采购文件要求的（即相关部分的有效性不符合本册第七部分附件（格式）和附件（若需要提供）的盖章、签署或出具要求的）；

(6) 投标有效期不满足采购文件要求的；

(7) 投标文件未按本须知第14条规定进行报价的；

(8) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

28.3投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对采购文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的交货时间、方式、数量及相应的后续服务等不满足采购项目最低要求的；

（2）报价交货内容的技术规格、技术标准、技术参数等不满足采购项目最低要求的,特别是带“★”的款项不能满足采购文件要求的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）投标文件同时提供多个报价又未声明为主的方案的；

（5）经评标委员会评审投标方案和标准明显不可行的；

（6）开标后要求改变投标方案的；

（7）总报价超出“第三部分 投标资料表”14.3条约定的报价上限的；

评标委员会经过审查，评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为投标人报价明显不合理或明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，而投标人不能合理说明原因并提供相关证明材料的；或投标人不接受评标委员会按照23.3条规定对其价格计算错误的修正或其数量遗漏的核对作出处理的；或投标人以赠送的方式进行报价的；

（8）评审委员会要求投标人进行现场陈述时，其陈述人不是授权代表的；

（9）投标文件未按本采购文件第五部分“采购内容和要求”作出实质性响应的，或其响应严重偏离要求致使无法按评标办法对其进行评审的；

（10）投标总报价经评审专家一致[按少数服从多数的原则，下同]认为低于成本的报价或投标人以赠送的方式报价的；

（11）与其他投标人的投标文件中技术文件部分的文字表述内容差错相同 6 处及以上的，或三分之二及以上评标委员会成员认定存在串标情形的。

（12）不符合采购文件规定的其他实质性要求的；

（13）在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

（14）“政采云”系统中的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，视为两个报价，按无效标处理；

（15）评委会认定的其他违法违规情况；

28.4投标人有下列情形之一的视为相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的保证金从同一单位或者同一账户转出。

28.5 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，恶意串通的其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件：

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定投标人成交，然后再参加竞标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为记录。

## 29、数量变更

29.1 采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额或数量（工作量）变更范围内，或遵循贸易惯例及法规、政策许可情况下，变更采购的数量和交货内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变(采购文件规定的除外)。

29.2 投标人应在其投标方案及投标报价价格中，考虑获得合同后的数量（工作量）变更风险；

29.3 当合同数量（工作量）发生变更时，合同价格(总价)随之进行相应调整，这种调整只基于已被接受的报价单价，没有单价的，将立足有利采购人权益前提下进行。

## 30、中标(成交)结果通知

30.1在发布采购结果公告后，本采购代理机构向中标(成交)人发送中标(成交结果)通知书。中标(成交结果)通知书对采购人和中标(成交)人具有同等法律效力。

30.2中标(成交)人按下述第31条规定与采购人签订合同时，中标(成交结果)通知书是合同的组成部分。

30.3有关发布本次采购的公告、评标结果公示的媒体载明在《投标资料表》中。

## 31、签订合同

31.1中标人在本采购代理机构发出采购结果通知书(中标通知书)的30天内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同，采购文件、投标文件和投标时的承诺是采购合同的组成部分，同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。不按规定签订或拒绝签订合同的，采购人可撤销其中标资格并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定重新组织采购活动，或确定综合评价结果得分次高者为中标人。

31.2采购文件、中标(成交)人的投标文件及其在评标过程中提交的澄清文件均是合同的附件。

31.3中标(成交)人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并纳入黑名单或提前采购监管机构对其进行诚信扣分。

31.4中标(成交)人与采购人签订的合同应遵循《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文相关规定。

31.5 采购代理机构负责合同的见证；镇海区政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。中标(成交)人应遵守国家法律法规和有关文件规定，承担相应的法律责任。

## 32、投标人有下列行为的，应取消其中标资格：

32.1在投标过程中与其他投标人或采购人有串标行为的；

32.2在投标过程中有弄虚作假行为的；

32.3在投标过程对采购人、评委及相关工作人员施加压力、影响采购、评标公正性，或以不正当手段谋取中标的。

## 33. 履约保证金

33.1中标(成交)人应根据采购文件确定的履约保证金(如有，下同)金额，向采购人交纳履约保证金。尚未签订合同的，采购人有权不予签约。已签订合同的，采购人将解除合同，并上报采购监管部门对其进行处罚，给采购人造成损失的，按实际损失赔偿。

33.2签订合同后，如中标(成交)人不按双方合同约定履约，则其履约保证金按合同约定予以扣除，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 34、验收

34.1政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

34.2采购人对中标(成交)人的履约验收应按《浙江省政府采购合同暂行办法》[浙采监(2017)11号]文第二十三条~第三十二条规定执行。

## 35、采购代理服务费

35.1中标(成交)人在领取采购结果通知书(中标通知书)时，本采购代理机构依据第三部分 投标资料表第29条向中标(成交)人收取采购代理服务费。

35.2采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。

35.3中标(成交)人如未按以上35.1条和35.2条规定办理，本采购代理机构有权从中标成交供应商应得服务费中扣除，并对不足部分进行追索。

第七部分 投标文件格式

一、投标文件封面

投 标 文 件

采购人名称：宁波市镇海区农业农村局

项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

项目编号：GTCG2021046

子  包:     1

投标文件名称：报价文件/投标书/资格证明文件

投标人名称：    [填写单位名称并盖章]

投标人地址：

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

投标人资格核对表

| 序号 | 内容 | 投标文件 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人(或单位负责人)资格证明书 |  | 适用于本人签署投标文件 |
|  | 法定代表人(或单位负责人)授权书 |  | 适用于授权代表签署投标文件 |
|  | 承诺书 |  |  |
|  | 投标人基本情况表 |  |  |
|  | 营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照或个人投标时自然人身份证 |  | 扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 最近年度财务报表复印件或供应商基本开户银行出具的资信证明 |  | 扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明 |  | 扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明 |  | 声明书 |
|  | 其他特殊资质证书 |  | 若有，扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书 |  | 若有，扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 采购代理服务费承诺书 |  |  |
|  | 其他 |  | 若有，附于资格证明文件中 |

法定代表人(或单位负责人)授权书

[采购人名称]          ：

[投标人]全称        系中华人民共和国合法企业，地址：             ，特授权

代表我公司（单位）全权办理                   的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：                   年龄：

身份证号码：                                           职务：

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

被授权人签名：         [签名]

投标人名称：   [填写单位名称并盖章 ]

法定代表人(或单位负责人)：    [签名]

日          期：

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

★  说明：法定代表人(或单位负责人)的授权代表参加本采购项目投标的，须出具此授权书

法定代表人(或单位负责人)资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人(或单位负责人)。 就参加    [采购人名称]        组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标单位：   [填写单位名称并盖章]

日期：2021年   月   日

★  说明：法定代表人(或单位负责人)参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

承诺书

致宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款（如下）和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前二年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、自2018年10月1日至投标截止日期间，我公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。同时我方声明本投标人及现任法定代表人无行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 联 系 人： | 电子信箱： |
| 5 | 电 话： | 传 真： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 从业人员： | 其中技术人员： |
| 8 | 营业收入： | 自有设备情况： |
| 9 | 公司的资质等级（请后附有关证书的复印件） |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)

（扫描件编入标书）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明

供应商最近年度财务报表扫描件或供应商基本开户银行出具的资信证明扫描件[银行资信证明开具要求：1.声明本银行是供应商的基本账户开户银行（非供应商基本账户的开户银行出具的资信证明无效）；2.证明供应商资金往来结算信誉情况良好。3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4. 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。]

有依法缴纳税收的良好记录证明

（扫描件编入标书）

有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明

（扫描件编入标书）

具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明

(制造商投标时适用)

致：                        （采购单位名称）：

我们此次就   [填写项目名称]        项目向     [填写采购单位名称]             投标时声明如下：

我公司（单位）欲投标具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

………

特此承诺。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明

（代理商投标时适用）

致：                        （采购单位名称）：

我们此次就     [填写项目名称]             投标时所供产品声明如下：

[荧光定量PCR仪]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：                 ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[研磨仪]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：                ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[全自动核酸提取仪]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：                  ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[样品保存箱]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：               ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[低速离心机]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：               ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[高速离心机]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：               ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[8联管离心机]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：               ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[生物安全柜]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：               ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

[……]      欲向（制造商名称）购买，该产品规格型号为：               ，并确保所购产品为全新的、成熟型产品。

特此声明！

其他特殊资质证书复印件编入标书(如有)

采购代理服务费承诺书

致：__宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

我们在贵公司组织的            采购中投标（采购编号：        ），如获中标，我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司按照本采购文件“第三部分 投标资料表”中第29条的约定缴交采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在采购人应付我方的服务费中扣除，或以其他方式支付。

特此承诺！

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

技术文件

（采购技术要求详见第二部分 采购内容及要求）；

1、目录

2、采购需求偏离表（参考格式，见第七部分）；

3、技术文件（采购技术要求详见第二部分 采购内容及要求）；

技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于(格式自拟)：

◇投标货物供货方案；

◇主要设备配置及选型(要求说明拟供货的主要设备配置和选型的原则、具体方案，须明确至具体型号及系列，含备品备件清单)

◇投标货物的质量保证及措施；

◇投标货物的交货进度保证措施；

◇投标货物的运输(含配送)方案；

◇针对本项目的验收方案；

◇其他

售后服务承诺，格式自拟；

后附：项目实施人员及其技术资格一览表（参考格式，见第七部分）；

拟派项目负责人简历表(参考格式，见第七部分)；

4、节能产品分项报价表(如有)；

5、环保产品分项报价表(如有)；

采购需求偏离表(商务)

采购项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

采购编号：GTCG2021046               子 包:     1

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货地点：宁波市镇海区骆驼街道，镇海区现代农业服务中心 |  |  |
|  | 交货期：2021年12月15日前完成安装调试并验收通过 |  |  |
|  | 质量及验收 |  |  |
|  | 付款条件与方法： |  |  |
|  | 履约保证金 |  |  |
|  | 报价符合采购文件第三部分投标资料表第6条之规定 |  |  |
|  | 投标文件有效期：自提交投标文件截止时间之日起九十日历天 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 其他：是否响应“第二部分 采购内容及要求”及合同中的相关要求 |  |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作但必须应答，未实质性响应的为无效标。

采购文件中标注“★”的商务要求为投标人必须满足的最基本要求，只允许正偏离。

单条商务条款无偏离时应在本表偏离情况处醒目地注明“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体商务条款，可将“投标响应”所在列合并单元格后填写“与采购文件要求完全一致”字样，在“偏离情况”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

采购需求偏离表(技术)

采购项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

采购编号：GTCG2021046               子 包:     1

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 数量 | 单位 | 性能参数要求 | 数量 | 单位 | 性能参数要求 |  |  |
| 1 | 荧光定量PCR仪（核心产品） | 1 | 台 | 一．用途 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1特异性靶基因检测与定量的一体化平台，应用于禽流感、新城疫等突发性传染病的高通量和快速的基因检测、植物中转基因成分的高通量和快速鉴定、饲料中动物源性成分的鉴定、基因型和突变检测等检测和研究工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二．技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1热循环系统：珀耳帖效应系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.2通道数：6色激发光滤光片和6 色检测光滤光片可自由组合，最多可检测21 种不同的荧光光谱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3模块规格：可支持标准96 孔模块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4反应体积：10-100μL（标准96 孔）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.5温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.6温控范围：5℃-99.9℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★3.7反应后样品无需移动，可降温至4℃保存。PCR反应后扩增产物无需移动,可在主机内直接降温至4℃保存过夜，须提供可证明符合要求的官方彩页或官网截图打印件或官方出版的产品技术说明书或其他有效证明材料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9光学系统：白光LED，CMOS检测器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10安装时已校准染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®， LIZ™，Alexa Fluor®,Joda-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.11荧光染料：能同时检测并区分VIC 荧光和TAMRA 荧光，以用于TaqMan 基因拷贝数(CNV)分析 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.12被动参照染料：软件支持Rox 荧光校正去除移液误差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.13数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.14开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.15主机需内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100 次的实验数据；提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.16检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.17精密度：最低可分辨1.5 倍拷贝数差异，并且可提供实际实验数据支持。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3.18 可提供与主机同品牌的非洲猪瘟病毒检测试剂盒和禽流感检测试剂盒，提供原厂货号。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三．软件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 软件支持应用：绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct 值的相对定量、融解曲线分析、阴阳性分析、基因分型、基于荧光定量PCR 的蛋白表达分析、基因拷贝数（CNV）分析等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1定量PCR 数据采集及分析软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2等位基因分析、阴阳性结果判定软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3探针及引物设计软件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 四．配置清单： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.主机（含标准96孔模块）1台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.处理处理工作站1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.应用软件1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.安装验证试剂包1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.安装启动包1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.与主机同品牌原装非洲猪瘟试剂盒 1套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.断电应急保护装置1套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 研磨仪 | 1 | 台 | 一、技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲1、一体化制备：除具有基本的生物样本破碎制备功能外，兼具冷冻及离心功能。冷冻功能可以设定低温条件下进行样本破碎处理，能有效防止因热导致的样本活性的降低。离心功能可以在样品破碎后直接进行离心收集。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、控温范围：0℃-37℃，内置制冷和加热恒温系统，适于RNA提取，无需额外的液氮冷却和辅助加热设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、破碎速度：2-6.5m/s可调，步进调速设定：0.05m/s；长片段基因组DNA提取有连续低转速运行功能设计； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、离心速度：最大离心转速6000rpm，样品破碎后可直接离心，无需取出； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、采用安全可靠的ARM系统，5.7英寸彩色触摸屏； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、单次最长破碎时间：99分59秒，最大循环99次； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、安全性：电磁锁定设计保证运行安全； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、卡扣压盖固定结构设计，可快速固定和开启样品； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、免维护性：整机无易损件； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲10、仪器制造商具备配套提取试剂盒的生产能力，可提供原厂生产的动物组织试剂盒。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、配置清单： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、主机1台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、配套与主机同品牌动物组织提取试剂盒 2盒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、提供原厂粉碎管（含锆珠） 2包 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 1、样品通量：1-32个样品 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、 处理体积：50～1000ul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、提纯孔间差：CV<5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、磁珠回收率：>95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、裂解温度：室温～120℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、洗脱温度：室温～120℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、振荡混合：10档速度可调，多种混合方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲8、抽屉式进样，方便试剂盒放置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲9、程序管理：软件拥有加密功能，防止篡改程序或误删程序 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、操作界面：7寸触摸屏，3个快捷键，外接鼠标。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、仪器扩展接口：标准USB，以太网口，无线wiﬁ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12、有照明系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13、有风扇对流，有效防止气溶胶污染。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14、有紫外消毒功能。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 样品保存箱 | 1 | 台 | 一、应用范围 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用于保存新鲜冻结血浆、疫苗、遗传研究用的酶、培养基、试剂以及生物标本等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、微电脑控制，温度LED数字显示，箱内温度：-20℃～-40℃，可0.1℃调节，上、下室温度独立设定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、有超温报警和断电记忆功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、有两种故障报警：高低温报警和传感器故障报警；有两种报警方式：声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、开机有延时保护功能和压缩机保护功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、采用高效压缩机,两台压缩机分别对应上下两室。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲6、采用环保无氟制冷剂R404A(环保型）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲7、硬脂发泡聚氨酯保温层，保温效果良好。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、上下室独立制冷系统，相互不影响运行使用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、抽屉设计，减少开门时冷气泄露，储藏物品也更方便。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、有效容积：≥481L.。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、内箱尺寸（W×D×H）：≥649×614×600mm×2室。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12、外部材料：喷涂钢板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13、内部材料：喷涂钢板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14、外门2扇，附带锁扣，可配挂锁。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 | 一、技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、温度范围：2℃～8℃（环境温度5℃~35℃）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、有效容积：≥387L。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、内外部材料：喷涂钢板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、安全装置：高温报警、低温报警、门未关闭报警、传感器故障报警，冷凝异常高温报警，冷凝器堵塞报警，断电报警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、电脑板温控；数字式温度显示，调整增量为0.1℃。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、配备脚轮以及止动底角。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲7、带热反射膜的双层平移玻璃门设计，有效防止紫外线和热量进入箱内，能清晰观察箱内物品；开门方便，可在狭小空间内操作，节省空间。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、有多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警等，有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式，可接远程报警。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、门体上部配有门锁，保存物品更加安全。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工处理冷凝水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、强制风冷循环，柜内温度稳定，即使负荷较大，也能迅速制冷；循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二、配置要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单台设备包含主机1台、钥匙1套、网架5层10个（高度可调节） |  |  |  |  |  |
| 6 | 冰箱 | 4 | 台 | 1、立式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、有效容积：≥309L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、具有冷藏和冷冻功能 |  |  |  |  |  |
| 7 | 低速离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、自动计算和设置离心力RCF值。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、具有自动平衡功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、全钢制外壳。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、有电子门锁，运行时门盖不能打开。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、最高转速：≥5000RPM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、最大容量：4×250ml |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、配置转子：≥32个采血管的水平转子 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高速离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制，交流变频电机驱动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、液晶屏显示，可设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速档次。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、有9种升速曲线、10种减速曲线可选择。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、有转子自动识别功能，自动超速保护功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、最高转速：≥18500rpm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、最大容量：4×100ml |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、配置转子：24×1.5ml/2.0ml角转子 |  |  |  |  |  |
| 9 | 8联管离心机 | 1 | 台 | 1、采用直流电机和碳纤维转子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、样品处理量：6╳1.5ml/2.0ml离心管和2╳8╳0.2mlPCR排管（无须更换转子） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、离心转速：4000rpm和6000rpm |  |  |  |  |  |
| 10 | 单道移液器 | 2 | 支 | 1、0.5～10ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 11 | 单道移液器 | 4 | 支 | 1、2～20ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 12 | 单道移液器 | 3 | 支 | 1、5～50ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 13 | 单道移液器 | 3 | 支 | 1、10～100ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲45、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 14 | 单道移液器 | 4 | 支 | 1、20～200ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 15 | 单道移液器 | 4 | 支 | 1、100～1000ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 16 | 八道移液器 | 1 | 支 | 1、0.5-10ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4.带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 17 | 八道移液器 | 2 | 支 | 1、5-50ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 18 | 八道移液器 | 2 | 支 | 1、10-100ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 19 | 八道移液器 | 2 | 支 | 1、30-300ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、可整支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带量程锁扣保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、带易校准技术，客户无需工具进行调节 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电动八道移液器 | 1 | 支 | 1、15-300ul连续可调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、下半支高温高压灭菌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、带电源适配器、移液器架、加样槽 |  |  |  |  |  |
| 21 | 移液器架 | 5 | 个 | 1、桌面旋转式挂架 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、单个支架可挂6支移液器（单道或八道） |  |  |  |  |  |
| 22 | 电动分液器 | 1 | 支 | 1、自动识别分液管。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、分液体积范围：1ul～50ml |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、分液最大次数：一次吸液最高100次分液。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、无使用时自动进入休眠模式，延长电池寿命。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、大屏幕显示，操作面板清晰，操作简便。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、配置充电支架。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 生物安全柜 | 2 | 台 | 1、气流模式：30%外排，70%循环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3、ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲5、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲6、风速可自动调节，与风速传感器联动。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲7、工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度的微风速传感器，实时检测风速，不得采用压力传感器方式换算成风速。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲9、主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲10、前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12、整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13、玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲14、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员。具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15、操作台面前采用搁手架设计。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16、通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲18、可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29、柜内电源：安全柜内壁左右两侧各带一个防水插座。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20、具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21、工作区内部工作尺寸宽度：≥1250mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22、安全柜需在实验室装修启动时送达实验室内部区域。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 超净工作台 | 1 | 台 | ▲1、垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1380mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、工作台面采用304不锈钢材质，耐用易清洁； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、采用HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级达到： 100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长主过滤器使用寿命； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲6、标配微风速传感器，能够实时动态的监测垂直风速，通过面板能够直接观察到风速数据，不得采用压力传感器方式换算成风速。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、5°倾斜角设计的钢化玻璃门，升降操作舒适，操作方便 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、标配紫外灯和日光灯，且门、风机、紫外灯、日光灯等相互联动，保证操作安全性； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲9、具有紫外灯预约或定时功能，具有三种不同紫外灯模式，节约实验前后等待时间； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、LCD屏大屏显示，具有风速、系统运行状态、过滤器失效报警等功能显示； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、标配玻璃门锁，方便设备管理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12、预留有标准电源插座。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13、标配万向转动和固定脚，既能灵活移动，也可固定放置。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 灭菌器 | 2 | 台 | ▲1、容量≥53 升，上翻盖型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、灭菌工作温度：≥135℃。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、腔体直径：≥35cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、时间范围：灭菌时间：1-300分钟；融化时间：1-300分钟；定时启动时间：1 分钟-99小时。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、压力范围：设计压力≥0.3Mpa，安全阀起跳压力≥0.26MPa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、数据存储：可修改程序默认参数并保存，断电记忆不丢失，再次开启保持上次程序状态。内置128M FLASH，可存储至少3个月的灭菌报告，数据可通过USB导出。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲7、标配蒸汽收集外排，方便废水处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲8、有自动进水功能：低水压报警提示，可选配蓄水箱在灭菌腔缺水时对腔体进行自动注水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、物品温度计功能：直接以灭菌物品内的温度作为灭菌温度计算，灭菌更精准。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、脚踏开关直接解锁并开盖到位，实现无需双手只要脚踏解锁开盖。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、所有设定参数有语音引导用户操作，更加便捷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12、内置安全阀1年和压力表6个月校验有语音提醒功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13、支持后续扩展为脉动真空灭菌系统。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14、防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15、安全联锁装置：同时具备高压联锁、低压联锁、高温联锁三重安全保护。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16、解锁温度以上无法启动，低压未释放完全无法开锁开盖。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17、缺水保护功能：具备干烧温控保护，防止干烧；缺水自动切断加热，同时水位传感器配高压水泵随时补胆内用水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18、过压保护：配备安全阀、高压保护开关、压力传感器。当压力异常时能泄压并锁定加热断电降温降压，并报警提示。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 酶标仪 | 1 | 台 | ▲1、光源：卤素灯。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、检测通道：12个通道同时检测，1个参考通道，快速准确。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、波长范围：340-750nm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、至少有6个滤光片位置，至少配置405nm、450nm、490nm、630nm、650nm波长的滤光片。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲5、控制系统：液晶触摸屏控制运行或电脑控制运行。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、测量时间：6秒（单波长）；双波长：8秒（双波长）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、测量范围：340-399mm：0-3.0 OD；400-700nm：0-4.0 OD。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲8、测量准确度：0.0-2.0 OD/492nm；优于±（1.0％＋0.010OD）；2.0-3.0OD优于±（1.5％＋0.010OD）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、摇板模式：支持4种模式的振板。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、软件：标准曲线、浓度测定、结果分析、直接打印等功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、配置要求：酶标仪主机一台、控制电脑和打印机一套。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 洗板机 | 1 | 台 | 1、洗板头：8或16通道洗板头可选，注液针和排液针分开。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、洗液通道：2位洗液通道； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲3、适用酶标板类型：无需更换洗板头，即可清洗U、V型或平底96孔微孔板，可定义储存20种尺寸微孔板型号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、注液分二批体积：50-3000ul洗涤，50ul增量；50-400ul注液，50ul增量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲5、清洗功能：具有和柔的细胞洗涤和剧烈的ELISA板洗涤两种功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、残留量：每孔洗液残留量：≤2ul； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、注液准确度：≤2%（300ul注液量，96孔板）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、注液均一性：整板CV≤4%（96孔板）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲9、排液速率：软件可调； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲10、注液速率：软件可调； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、清洗程序：可自定义并储存多达20个清洗程序。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲12、震荡功能：线性震荡功能，三种震荡强度可调。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 1、容积：≥100L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、控温范围℃：0～50℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、温控分辨率：≤0.1℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、温度波动度：≤±2℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、温度均匀度：≤±2℃ |  |  |  |  |  |
| 29 | 烘箱 | 1 | 台 | 1、容积：≥142L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、控温范围：室温+5～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、控温分辨率：≤1℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、温度波动度：≤±1℃ （105℃时） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、温度均匀度：≤±2.5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、升温速率℃/min：＞4℃/min （180℃时） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、定时范围：0-999分钟 |  |  |  |  |  |
| 30 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1、控温范围：RT+5-100℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、温度精度：1℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、温度波动度℃：±1℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、单列四孔 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、操作室尺寸(长X宽X高)mm：600ｘ205ｘ120 |  |  |  |  |  |
| 31 | 恒温金属浴 | 1 | 台 | 1、温度控制范围 ：-10℃~100℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、时间设置范围：最长99h59min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、温度稳定性：±0.5℃ （100℃时） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、显示精度：±0.1℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、升温时间：≤15min （从25℃升至100℃） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、冷却时间：≤15min（20℃降至0℃） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、样品容量：35ｘ1.5ml离心管 |  |  |  |  |  |
| 32 | 96孔板振荡器 | 1 | 台 | 1、振荡频率：0～1500转/分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、振荡频率调节：无级调速 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、振荡半径：2mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、孔板容量：1块96孔板 |  |  |  |  |  |
| 33 | 旋涡仪 | 1 | 台 | 1、运行方式：圆周运动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、工作方式：连续、点动两种模式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、速度范围： 800～2500rpm可调 |  |  |  |  |  |
| 34 | 纯水仪 | 1 | 台 | 1、纯水/超纯水一体化机型，自来水直接进水，能同时制备纯水和超纯水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、纯水指标：制水速度15L/h，RO膜脱盐率≥95%。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、超纯水指标： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产水电阻率：18.2 MΩ.cm(@25℃)。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产水TOC含量：1-10ppb; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产水颗粒数含量（直径≥0.22μm）：<1/ml。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产水微生物数量：<1 cfu/ml。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取水速度：0.8～1.2L/min。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、配置30L自动液位控制水箱，水箱带空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、配置移动取水手柄，取水手柄能显示产水电阻率。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲6、配置双波长（254/185nm）紫外灯。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、采用5英寸彩色触屏控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，纯化柱，超纯柱，微滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、操作面板可显示多种参数，包含电导率/电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10、具有定质/定量取水功能：0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11、具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12、具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作。 |  |  |  |  |  |
| 35 | 天平 | 1 | 台 | 1、最大称量值：≥220（g） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、读数精度：≤0.1（mg） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、重复性：≤0.1mg |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲4、线性：≤0.2（mg） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲6、内部自动校准功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、采用MFR电磁力补偿传感器具有耐腐蚀，抗冲击的特点，精确、可靠 |  |  |  |  |  |
| 36 | 酸度计 | 1 | 台 | 1、测量范围：pH（0.00～14.00）pH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、分辨率：pH：≤0.01pH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、基本误差：pH：≤±0.01pH |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、采用大屏幕带背光液晶屏显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、自动识别3种标准缓冲溶液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、二点校准，具有手动温度补偿功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、配置PH复合电极 |  |  |  |  |  |
| 37 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 1、阻燃型塑料成型外壳，抗热抗酸碱，抗有机溶剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、最大加热功率：600W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、搅拌转速：50-1400rpm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、最大搅拌容积： 5L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、加热温度：+5℃-350℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、保护温度：350℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、加热盘直径：140mm |  |  |  |  |  |
| 38 | 超声清洗器 | 1 | 台 | 1.、超声频率：40KHz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、清洗槽尺寸：300ｘ240ｘ150mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、容量：≥10L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、超声功率：≥250W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、超声功率可调范围：40-100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、有水位保护功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、加热功率：≥400W |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、温度设定范围：室温～80℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、工作时间设定范围：1～480min |  |  |  |  |  |
| 39 | 紫外消毒车 | 1 | 台 | 1、采用双灯管结构直接照射式方法，对室内空气及物体表面进行消毒。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、移动方便 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、消毒定时器调节范围：0-60分钟。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、采用双30W直管型紫外线杀菌灯。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、铝合金反光臂可提高辐照强度5%以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、灯臂角度0~180度可调。 |  |  |  |  |  |
| 40 | 小厨宝 | 1 | 个 | 1、控制方式：机械式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、产品容量：5L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、水温调节：75℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、电源性能： 220V/50Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、产品功率： 1750W |  |  |  |  |  |

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作但必须应答，未实质性响应的为无效标。

采购文件中标注“★”的技术要求为投标人必须满足的最基本要求，只允许正偏离。

单条技术条款无偏离时应在本表偏离情况处醒目地注明“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体技术条款，可将“投标响应”所在列合并单元格后填写“与采购文件要求完全一致”字样，在“偏离情况”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样，且不需填写页码。

单条技术条款出现“正”或“负”偏离时，应明确应答且应注明偏离情况。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于(格式自拟)：

◇投标货物供货方案；

◇主要设备配置及选型(要求说明拟供货的主要设备配置和选型的原则、具体方案，须明确至具体型号及系列，含备品备件清单)

◇投标货物的质量保证及措施；

◇投标货物的交货进度保证措施；

◇投标货物的运输(含配送)方案；

◇针对本项目的验收方案；

◇其他

售后服务承诺，格式自拟；

供货进度表

| 序号 | 项目 | 主要内容 | 起止时间 | 所需天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主要设备配置及选型(含备品备件清单)

要求说明拟供货主要设备配置及选型的原则、具体方案，须明确至具体型号及系列，格式自拟。

附表 随机备品备件、特殊工具清单(质保期内)

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

注：项目内容由供应商参照采购内容自列。表格可按格式扩展。

附表 随机备品备件、特殊工具清单及价目表(质保期后五年)

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

注：项目内容由供应商参照采购内容自列。表格可按格式扩展。

本项目的项目小组主要人员情况表

采购项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

采购编号：GTCG2021046               子 包:     1

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 资格/职称证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1以上如有资格或职称要求的，后附资格或职称复印件；有社保或从业年限要求请后附申报证明材料，投标时相关证书及合同原件扫描件附于标书中。

2以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

3此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 相关专业资质证书 |  |
| 其它资质情况 |  |
| 联系方式 |  |
| 以往负责经验 |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |
| 填表人签字 |  | 日期： |

类似项目业绩表

采购项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

采购编号：GTCG2021046               子 包:     1

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主姓名 | 合同金额 | 合同扫描件所在页码 | 项目负责人姓名所在页码 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2投标人提供的合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

节能产品分项报价

（人民币：元）

| 序号 | 品牌 规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标 单价 | 投标报价 | 节能产品 证书编号 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于采购政策评审，如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、投标产品属于节能产品的，请提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

环保产品分项报价表

（人民币：元）

| 序号 | 品牌 规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标 单价 | 投标报价 | 环保产品 证书编号 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于采购政策评审，如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、投标产品属于环保产品的，请提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购环境标志产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

投标函

致：宁波市镇海区农业农村局

（投标人全称）       的 （法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 采购编号为GTCG2021046号的宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜，为对   宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目进行投标。

1.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标服务项目的投标价： 见开标一览表中相应金额。

本投标报价已经包含了所供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标自开标之日起  九十 日历天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

（5） 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6） 我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的二年内，在经营活动中无重大违法活动。

2.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

开标一览表

采购项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

采购编号：GTCG2021046

子包：  1

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目 | 1批 |  | 2021年12月15日前完成安装调试并验收通过 |
| 总价合计(大写) |  |  |
| 投标声明 |  |

注：

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标报价作无效标处理。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

注：投标人应保证“政采云”系统中申报的价格和本“开标一览表”中的总价合计一致

“政采云”系统中的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，视为两个报价，按无效标处理

## 投标分项报价表

投标项目名称：宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目

采购编号：GTCG2021046              标项号:      A

| 序号 | 1名称 | 2品牌、规格及型号 | 3产地 | 4计量 单位 | 5数量 | 6投标单价(元) | 7投标合价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8产品总价 | 9备品备件费 | 10专用工具费 | 11安装调试费 | 12培训费 | 13运输保险费等 |
|  | 小写总价(合计) |  |  |  |  |  |  |  |

1、此表为开标一览表之投标分项报价表

2、此表项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13；    项7=项5×项6

3、此表投标单价为含税综合单价；此表的总价=合价的合计数字，此总价应等于开标一览表中的投标总价。

4、此表各项合计及总价请注意不要超过采购限额。

投标商单位：   [填写名称并盖公章]       法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期： 年   月   日

小微企业产品分项报价表

（人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：

1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有虚假，取消中标资格，并依法承担法律责任。

2、如果相关当事人对中标人有异议的，本表将申请公开，中标人应提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或采购人或采购监管单位要求的其他资料。

3、生产商划型根据工信部联企业[2011]300号文件规定。

4、代理商投标时，需要代理商和制造商均为小微企业才可享受相应优惠政策。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

## 附表 随机备品备件、特殊工具清单及价目表(质保期内)

（人民币/元）

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

注：项目内容由投标人参照招标采购内容自列。表格可按格式扩展。

## 附表 随机备品备件、特殊工具清单及价目表(质保期后五年)

（人民币/元）

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

注：项目内容由投标人参照招标采购内容自列。表格可按格式扩展。

欲享受政策优惠的且属于小微型企业的须提交声明函、属于残疾人福利性单位且须提交声明函、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。否则不认不认定为小微企业。

中小企业资格声明函(若需)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司参加_宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1、宁波市镇海区畜牧实验室设备采购项目，属于(采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属行业)行业 ；所供货物   (货物名称)   的制造商为               (企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元， 资产总额为___万元， 属于                (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：若所提供的货物由不同制造商供应，则应针对不同货物制造商进行声明。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

(若申报残疾人福利性单位则提交，未提交者不认定为残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  (采购人名称)   单位的   (项目名称)  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2021年      月       日

# Footnotes

注原件要求：本项目资格审查、商务技术评审过程涉及的营业执照、资质(资)证书、身份证、合同、奖项及荣誉证书等原件，在资格审查及评标过程中采购代理机构或评标委员会有权通过远程视频等方式要求投标投标人出示原件或提供原件来源的官网(或系统)的网址，投标投标人应予以配合，否则与资格证明相关的将视为资格审查不合格，与评分有关的不予配合部分按零分处理。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。