公开招标采购文件

项目编号：ZJ-903056

项目名称：新一代医院信息系统建设项目

嘉兴市妇幼保健院

浙江国际招（投）标公司

2020年8月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	9

第三章  供应商须知	9

第四章  评标办法	114

第五章  采购合同	120

第六章  投标文件格式	124

# 第一章  招标公告

项目概况 嘉兴市妇幼保健院新一代医院信息系统建设项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年9月8日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-903056

项目名称：新一代医院信息系统建设项目

预算金额（元）：9700000.00

最高限价（元）：9700000.00

采购需求：

标项一:
    标项名称: 新一代医院信息系统建设项目 
    数量: 1项  
    预算金额（元）: 9700000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新一代医院信息系统建设 
    备注：

合同履行期限： 按文件要求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

三、获取采购文件

时间/至2020年9月8日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件

方式：在线获取

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月8日9:30（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）(线上)

嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏）(广场路350号)（线下）

开标时间：2020年9月8日9:30

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）(线上)

嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏）(广场路350号)（线下）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

3、供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购注册供应商。
    4、本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：
A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。
客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。
B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云。

5、本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http：//www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

6、标供应商网上报名时需提供项目负责人联系方式，以便及时联系。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 嘉兴市妇幼保健院

地    址：  嘉兴市中环东路2468号

传    真： 0573-85120822

项目联系人（询问）：俞丽华

项目联系方式（询问）： 0573-83689348

质疑联系人：祝建军

质疑联系方式：0573- 83966870

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江国际招（投）标公司

地    址： 文三路90号东部软件园2号楼6楼

传    真： 0571-81061803

项目联系人（询问）：苑洪春

项目联系方式（询问）： 0571-81061814

质疑联系人： 张域

质疑联系方式：   0571-81061813

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 嘉兴市财政局

地    址：  嘉兴市南湖区环城西路55号

联系人 ：  姚工

监督投诉电话： 0573-83672668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：嘉兴市妇幼保健院 采购人地址：浙江省嘉兴市中环东路2468号 联系人：俞丽华 联系电话：0573-83689348 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：苑洪春 联系电话：0571-81061814 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：14847913@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 不适用 |
| 4 | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为新一代医院信息系统建设项目 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 □适用 不适用 |
| 7 | 投标产品主体 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 10 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 13 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2020年8月27日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱14847913@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件 的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 15 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点（嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏），以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （3）纸质备份投标文件：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交至开标地点（嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏），数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章、 |
| 17 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 18 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 19 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 20 | 样品 | 不提供 |
| 21 | 演示 | 需要现场系统演示 供应商进行现场演示的，需要在本项目投标截止时间前2020年9月8日9:30前到达嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏）(广场路350号)等候。 投影仪由招标代理单位提供，请各投标人自行备好电脑等其他演示相关的工具和物品。 |
| 22 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

第二章  采购内容及需求

## 一、医院背景

嘉兴市妇幼保健院始建于1932年，前身为私立三一医院，1952年政府接收后，改名为“嘉兴产院”，随后相继更名为“嘉兴县（市）妇保院”、“嘉兴市妇幼保健院”，2004年增设“嘉兴市市立三一医院”为第二院名。目前是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健院，是嘉兴学院附属妇女儿童医院、温州医科大学附属嘉兴市妇女儿童医院，为国家级住院医师规范化培训基地。

医院承担着全市妇幼公共卫生指导职责，积极开展妇女、儿童保健业务，在妇女儿童心理、营养工作上成绩显著，营养专科获国家妇幼保健专科建设贡献奖，为浙江省儿童早期发展示范基地。

医院积极融入长三角医疗一体化发展，与上海新华医院合作共建国家临床重点专科小儿外科嘉兴分部，打造长三角医疗一体化样板工程。成立贺林院士工作站，与上海多家名院建立起多个诊疗中心及专家工作室。在医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革中，医院实行的“出生一件事”办理，电子版母子健康手册推广应用等多项工作得到政府、百姓认可。

医院信息化建设历经多年发展，先后建设了HIS、EMR、LIS、PACS等系统，在运行中结合医院实际情况进行了不断完善、优化、改进，但是随着新时代的到来，新技术的发展，健康中国战略的推进，管理精细化等医院自身发展的需求，都对现有信息系统提出了更高的要求。同时，全国许多医院都在信息化方面陷入迷茫和困惑之中。一方面，医院信息化非常重要，需要很多的投入。另一方面，深知医院信息化原理的院长和医院管理者又比较少，医院信息化进入了百花齐放、万马奔腾的大发展阶段。由于没有统一的标准和规范，使得许多医院处于迷茫状态，信息化建设正面临着重要的抉择。

## 二、建设目标

将按照顶层架构整体设计、分步实施、持续改进的总体策略来规划。秉承“以患者为中心、以业务人员为主体，全面提升决策、管理和诊疗水平”的设计理念，遵循国内医疗卫生相关标准（三级医院等级评审、电子病历应用水平评级、医院信息互联互通标准化成熟度测评、信息系统安全等级保护基本要求）和政策，对医院进行整体建设规划，逐步把医院建设成模式先进、流程优化、管理配套、支撑有力、运作高效，符合新时代医院发展要求的智慧医院。项目规划按3年分三期建设，费用含项目监理费和数据中心服务器、存储、交换机等硬件资源，总计不超过4500万元。

- 信息化战略规划

对医院的信息化和医院流程现状况进行调查分析，并透过SWOT、PERT等分析模式进行医院的信息化发展方向进行战略分析，再依分析结果制定医院的发展目标及实施策略。通过“数据多跑路”代替“患者少跑腿”，简化操作流程，优化就诊流程，以建设基于一体化整合式电子病历系统的信息集成平台，辅以CDR，完善HRP和BI，给管理决策者的判断和决策提供及时有效、真实客观的数据支持。

以打造嘉兴市妇幼保健医院为区域内医院信息化标杆，积极推进互联网+医院建设，使医院信息化建设向着有序、标准、规范化前进。通过评测获得国际国内信息化建设认可，给区域内同行业提供信息化建设参考标准，成为老百姓身边及时、贴心的家庭医生，不断打造妇幼保健院的核心竞争力，从而提高医院在区域内的品牌及地位。

2、通过医院信息化建设，实现以下评审及认证：

根据医院的近期要求和长远规划，项目建设以信息技术提升医院服务能力和管理水平的理念，基于临床一体化的医院信息平台为核心，以互联网、云计算、大数据、物联网、移动端应用、人工智能等技术手段为抓手，着力打造服务型、创新型、智慧型医院。努力提升患者就医体验，保障病人安全和信息安全，提高医疗质量和临床效率。项目总体规划目标：通过国家医院互联互通标准化成熟度五乙级认证，通过国家电子病历系统功能应用分级评价6级认证，通过医院智慧服务分级评估4级认证。

本期项目建设目标：通过建设基于临床一体化系统、医院信息集成平台、数据中心等产品，满足一期项目通过国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》4级评审，并达到5级评审所有要求，招标参数详见3.5 技术参数要求。

二期项目建设新一代药品全流程管理系统、新一代财务物价收费管理系统、闭环管理等产品，通过国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》5级评审，并达到6级评审要求；通过国家卫计委《医院信息互联互通标准化成熟度测评》四甲级评审，并达到五乙级评审所有要求。同时通过《医院智慧服务分级评估标准体系》3级评审，并达到4级评审所有要求。

三期项目利用大数据挖掘分析、AI等新技术，深化信息系统建设，通过国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》6级评审，通过国家卫计委《医院信息互联互通标准化成熟度测评》五乙级评审，同时通过《医院智慧服务分级评估标准体系》 4级评审。

3、优化业务流程，提高医疗质量，保证患者安全。

加强医院流程管理，配合医院信息改造，建成一个布局合理，符合国际标准的高品质医院。学习国际医院评鉴标准，提高医院对流程管控的能力，提供病人为中心同时兼顾效率的信息化建设方案，帮助医院持续改善和优化医院流程。

- 建置管理体系，监控各科室营运

加强医院质管系统，提供医院实时、准确的各类数据分析及各项人、事、物、财的合理评估及规划。

5、完善绩效管理，引领员工达成目标，整体提升工作和管理效率

通过设定绩效项目、方式、基准值、分配办法等系列过程，制定适合目标责任书的要求，除了引导员工朝向医院整体目标努力外，同时随时掌控激励的动因，将工作绩效及管理绩效考核相结合。

6、推进持续质量改进，确保医疗质量

引进持续质量管理理念及工具，建立全院质量管理指标体系，使全员参与到质量改善活动中，提升自行发现问题、量化分析问题并解决问题的能力，以PDCA循环，实现医疗质量的持续性提升。

7、制定标准作业程序，使体系能正常运作，达到全院人员说、写、做一致

进行各项制度、流程之标准化、文件化及稽核作业制订。借此提升医院总体医疗服务质量及现代化管理体系运作效率。

三、建设原则

1、顶层设计、分步实施：任何一个信息系统的建设都不可能是一蹴而就，智慧医院信息化建设是一个庞大的、复杂的、长期的系统工程，更需要先做一个整体的规划，无论从战略上或从战术上，从硬件上或从软件上都必须先进行整体的调研和规划，才能为后续的建设指明道路和打下基础。同时，医院信息化的建设过程是一个长期的过程，必须分成多个阶段来完成，以保证系统建设的可行性和可控性，因此我们必须在总体规划的指导下，对整个过程进行科学地划分多个实施阶段，逐步完成医院信息化各项工程的建设。

满足需求、适度冗余：根据国内诸多医院建设情况，结合医院以往信息化建设经验，大型三级医院的数字化智慧医院建设往往需要三到五年左右的时间，因此在进行数字化建设规划时应具有一定的前瞻性，适度超前，软件方面要考虑到今后技术的发展水平和成熟程度，硬件方面要根据医院规模化发展适度超前。

2、标准先行、安全为本：在新医改方案发布后，我国卫生信息化在标准建设方面取得了阶段性突破与成果，电子健康档案、电子病历和数据字典等标准和规范相继出台。这些标准规范虽不强制执行，但对于医院信息化建设的方案制定、工程招投标和系统实施具有重要的指导意义。医院信息系统建设应积极向统一的国家规范与标准靠拢，还没有标准的，也要“不等不靠”，积极试点积累经验。只有这样，医院的信息系统才有持续发展的生命力，医疗数据才能达到诊疗信息的整合、无障碍流动及共享利用，最终实现医改提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”的总体目标。

同时，安全是医院信息化的基础，构建可靠、安全、稳定的基础硬件支撑体系（服务器、存储、网络等）已经成为医院信息化的第一需求，医院7*24小时工作的行业特点也对医院IT、基础设施建设提出了更为严格的要求。承载医院信息系统的基础硬件支撑体系的性能、安全与稳定将会直接影响着医院业务的正常发展，所以要重视系统和数据上的容灾与备份机制。

3、智能管理、科学发展：以智能型信息系统，提升管理可及性。同时注重发展——提升医院信息体系的将来扩展能力的同时，满足与国家、省、市各级卫生平台的资源协同共享能力，实现区域医疗联动和协同发展。

4、转变观念、以人为本：从“面向业务管理”转变为“以人为本”，即在满足患者、临床业务人员、医院管理者等各个层面的要求的基础上，提高工作效率，方便操作。最终，在保障医疗质量和医疗安全的基础之上，实现社会效益和经济效益双丰收，让患者满意，让医护满意。

四、建设内容

1、本系统需要基于的中台+微服务架构进行建设，需要同时支持业务中台和数据中台，在业务中台方面需要把医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台方面需要对医院数据进行整合赋能，在双中台的支持下，满足全院业务高速发展的需求。基于微服务架构设计原则，实现各异构业务系统间统一标准交换，以适应现代化医院快速发展的业务变化要求；通过引入专业临床知识库、医保物价控制规则、临床规则引擎等前沿技术，实现智能化的管理与管控融入临床业务；建立医院信息安全体系：包括数据库安全与应用系统安全；数据库安全保证数据完整性、一致性、还原性等；应用系统安全：通过加密技术，对医院敏感数据加密非明文存储，前端显示用特殊符号处理，同时保证数据完整性与原始性（包括患者隐私、密码、医院敏感数据等）。

中台+微服务架构需要满足及支持以下特性：

（1）支持云原生基础设施；

（2）支持多种开发语言；

（3）支持进行统一的用户角色管理、传输权限控制，数据权限的控制；

（4）支持公用基础数据的管理；

（5）支持工作流、规则引擎和个性化业务规则定义等多种中间件；

（6）支持RPC接口、REST接口以及特定语言的SDK接口调用；

（7）支持单机部署、容器部署、云原生部署多种部署方式；

（8）支持负载均衡、服务跟踪、访问控制、遥测、流量管理、流量加密、故障处理和故障注入多种运维控制；

（9）支持灰度发布、一键回滚；

（10）支持调用链追踪、流量监控和异常预警；

（11）支持模块化部署上线，业务平稳过渡；

（12）支持API接口集中管理和自动化测试；

（13）支持系统或模块的持续交付；

（14）支持服务网格（Service Mesh）的方式接入业务。

2、建设清单

| 序号 | 系统模块名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门、急诊一体化电子病历系统 | 门诊一体化医生工作站 |
| 2 |  | 急诊一体化分诊台 |
| 3 |  | 急诊一体化留抢医生站 |
| 4 |  | 急诊一体化留抢护士站 |
| 5 |  | 产科专科病历 |
| 6 | 住院医护一体化电子病历系统 | 病区一体化医生工作站 |
| 7 |  | 病区一体化护士工作站 |
| 8 |  | 临床路径系统 |
| 9 | 单病种管理系统 | DRG监管 |
| 10 |  | DRG质控 |
| 11 | 移动护理系统 | 移动护理系统 |
| 12 | 院前准备中心 | 院前准备中心 |
| 13 | 日间手术管理（包括日间病房）系统 | 日间手术管理（包括日间病房）系统 |
| 14 | 病历智能质检系统（含医务、护理） | 病历智能质检系统（含医务、护理） |
| 15 | 互联网医院 | 基础服务 |
| 16 |  | 互联网医院核心平台 |
| 17 |  | 患者手机版 |
| 18 |  | 医生手机版 |
| 19 |  | 统一支付平台 |
| 20 | 智慧病房 | 物联网集成平台 |
| 21 |  | 医生智联看板（10套） |
| 22 |  | 生命体征采集仪（3台） |
| 23 |  | 婴儿防盗系统（6个病区） |
| 24 |  | 智联手环（80套） |
| 25 | 医院信息集成平台 | ESB企业服务总线 |
| 26 |  | 消息管理 |
| 27 |  | 主数据管理 |
| 28 |  | 统一用户认证与单点登录 |
| 29 |  | 患者主索引管理（EMPI） |
| 30 |  | 应用系统接入 |
| 31 |  | 消息中心 |
| 32 |  | 平台监控系统 |
| 33 |  | 平台调度系统 |
| 34 |  | 平台高可用 |
| 35 |  | 日志中心 |
| 36 |  | 实时数据中心 |
| 37 |  | 管理模块 |
| 38 | 数据中心ODS | CDC增量管理 |
| 39 |  | ETL数据转换服务 |
| 40 |  | 数据库同步 |
| 41 | 临床数据中心 | 患者360视图 |
| 42 |  | 临床检索 |
| 43 |  | 我的收藏 |
| 44 |  | 知识库 |
| 45 |  | CDA文档库 |
| 46 | 运营数据中心 | 管理决策 |
| 47 |  | 运营分析 |
| 48 | 移动BI | 移动BI |
| 49 | CDSS临床辅助决策 | CDSS临床辅助决策 |
| 50 | CA电子签名 | CA认证系统 |
| 51 |  | 医护数字签名系统 |
| 52 |  | 患者知情同意书签名系统 |
| 53 | 全院预约中心系统 | 全院预约中心系统 |
| 54 | 2020年最多跑一次相关信息化改造 | 2020年最多跑一次相关信息化改造 |
| 55 | 电子病历等级评审5级 | 电子病历等级评审5级 |
| 56 | 信息系统安全等级改造——应用安全 | 信息系统安全等级改造——应用安全 |
| 57 | 第三方接口对接 | 第三方接口对接 |

▲注：本期项目建设所需数据中心服务器、存储等硬件资源规划利用医院现成的服务器虚拟化资源池里的资源，不再另行增添。（现有资源：基于VMWare VSAN的全闪盘服务器超融合虚拟化平台，包括16个硬件服务器节点，目前剩余存贮祼容量300T/500T，内存剩余4.5T/7.5T，CPU平均使用率20% ）。

## 五、技术参数要求

1、门、急诊一体化电子病历系统

1.1门诊一体化医生工作站

给医生提供一个集成化的工作平台，协助门诊医生完成日常医疗工作，医生可以通过医生工作站获取各种信息，通过质控环节可以提高医生工作质量，支持门急诊电子病历，处理门诊记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置、手术和诊间结算等信息。

功能要求：

- 就诊列表：

- 未诊或已诊患者一览表；

- △已诊患者可进行召回和单据补打；

△初复诊患者系统自动识别，复诊患者自动推荐最近一次诊断及就诊时间；

支持复诊患者历史就诊记录的套用功能；

△所需补打的单据需在同一界面进行预览展现。

- 支持疾病报卡未上报的智能提醒并可补上报操作；

- 支持通过条件检索、读取就诊卡、扫码、人脸识别等方式获取相应就诊信息；

- 支持诊间代挂号、先挂号再就诊等不同的接诊模式。

- 查阅病历：

- 显示患者的基本信息、既往史、现病史、体格检查、辅助体检结果、诊断、处置、治疗意见等信息；

- 支持可编辑患者基本信息；

- 患者历次就诊记录集合；

- 支持基于不同的检索条件完成历次就诊记录的筛选；

- 支持对同一患者不同就诊记录进行比对分析。

- 工作台：

- 查看代办事项，如：会诊等；

- 查看临床提示，如：危急值、传染病等等；

- 查看门诊指标，如：门诊人次、总收入、抗菌药物占比等；

- 查看我的日程，如：手术排班、门诊出诊排班等；

- 通知公告，院内的通知公告。

- 书写病历：

- 实现门诊病历、处置单申请、检验检查申请、处方录入在一个界面中完成，无需多个页面切换；

- 可标识复诊患者；

- 可导入历史病历；

- 可导入病历模板；

- 可配置病历模块：主诉、现病史、既往史、过敏史、西医诊断、中医诊断、体格检查、四诊摘要、辅助检查、生命体征、诊疗意见等；

- 填写主诉、现病史、既往史等，可一键清除和一键导入；

- 辅助检查可一键导入检验检查结果；

- 支持临床体征评估；

- 支持结构化门诊病历的书写；

- 需支持个人、科室病历模板的自定义、导入等；

- 过敏史查看与皮试记录，提供过敏史全院集中管理，供全院共享。；

- 支持中医诊断、西医诊断。

- 处方与报告：

- 电子处方：

支持西药、中成药、中草药的新开、删除、作废、保存、提交；

支持自动分方，儿科处方、麻醉处方、精神处方、外配处方等；

支持医嘱的全过程监控管理；

支持医嘱反馈信息的查阅、检验报告分析、影像数据分析；

支持历史处方和处方模板导入；

支持对接医保和皮试系统。

- 检查管理：

- 检查申请、作废、打印；

- 检查模板等辅助管理应用；

- 检查单状态的实时性反馈；

- 检查结果浏览及与历史数据的分析（还包括影像浏览）；

- 检查申请单查询：

支持检查多部位规则的控制。

- 检查申请与医嘱的联动管理；

- 支持与第三方厂商的集成：

实现检查项目诊间预约。

- 检验管理：

- 检验申请、作废、打印；

- 检验模板等辅助管理应用；

- 检验单状态的实时性反馈；

- 检验结果浏览及与历史数据的分析；

- 检验单管理查询；

- 检验申请与医嘱的联动管理；

- 支持与lis的集成接口。

- 处置管理：

- 开立处置医嘱、删除；

- 支持与执行科室之间互联。

- 费用管理：

- 需提供检验、检查附加费用的自动计算；

- 处方费用的控制。

- 住院申请：

- 住院申请单的新增、保存与打印。 显示患者个人详细信息，医保信息和门诊入院等信息。

- 诊间结算：

- 实现门诊诊间结算功能，包括自费、省、市医保；

- 支持诊间结算统计查询；

- 支持医保卡、扫码、刷脸等多方式结算。

- 辅助业务：

- 合理用药系统接口，实现药品信息的给药说明、用药合理性管理；

- 患者基本信息修改；

- 病历检索；

- 快速切换系统和科室；

- 锁定屏幕保障安全性；

- 诊断与疾病报卡系统衔接。

- 复诊预约：

- 复诊科室和医生选择；

- 复诊时间段和号源选择；

- 预约成功信息查看；

- 已预约进行取消。

- 转科：

- 选择科室进行转科；

- 转科成功信息查看。

- 医疗证明：

- 为患者开立医疗证明。

- 会诊：

- 支持会诊申请，包括普通会诊、紧急会诊、多科会诊；

- 支持查看会诊记录。

- 模板维护：

- 支持个人和科室模板的新增、编辑；

- 相应的权限管理；

- 增加支持大模板的管理，包括病历、处置、处方在一个模板中完成。

- 门诊手术：

- 新增门诊手术申请；

- 查看手术申请记录。

- 消息推送：

- 消息查看，系统消息、审批消息、预警消息等；

- 可在消息管理处直接处理相应的操作，比如会诊申请；

- 危急值管理。

1.2急诊一体化分诊台

病人来到医院急诊护士站护士能够快速进行预检分诊。

功能要求：

- 工作台（系统设置及登录）：

- 支持系统角色及登录权限设置；

- 提供分诊字典库维护，包括：分诊路径、判定依据、医学评分等；；

- 提供留抢护士站切换登录入口。

- 预检分诊

- 分诊评估：

△提供快速建档、群体事件登记窗口；

提供读卡或扫码获取患者基本信息；

提供患者问诊信息登记；

提供患者生命体征录入，并支持MEWS评分规则；

提供按路径分级方式进行自动分诊分级；

支持分诊信息手动修改并记录修改依据；

提供分诊信息挂号信息自动关联。

- 分诊列表：

提供当天分诊人数列表；

提供按患者分诊状态进行筛选显示；

提供按患者疾病等级进行筛选显示；

提供点击分诊患者显示急诊明细、诊疗路径；

支持群体事件集中显示。

- 群体事件：

提供群体事件基本信息登记；

支持群体事件伤者快速分诊；

提供无名氏建档（绿色通道）。

1.3急诊一体化留抢医生站

急诊流程医生站工作系统是急诊科诊治伤病的重要系统，主要功能是从患者入科、创建病历、医嘱处理、书写病历病程、整理电子病历、提交电子病历、最终提交给HIS。

功能要求：

- 工作台：

- 支持临床患者的生命体征异常数据显示；

- 支持OA待办事项列表；

- 支持OA通知公告；

- 提供当前科室运营指标情况。

- 床位牌：

- 支持床位牌按屏幕窗口大小自适应显示行数；

- 提供在床位牌上提供患者的基本信息显示，包括但不限于护理等级、床号、姓名、性别、年龄、病案号、留观倒计时、主诊断信息；

- 支持床位牌鼠标悬停弹框显示更多信息，包括但不限于收费方式、联系方式、过敏史、留抢时间、费用信息；

- 提供留抢患者的留观倒计时显示，床位牌信息5分钟自动刷新；

- 提供根据不同类型病人可以进行过滤筛选，包括留观、抢救、护理等级；

- 提供双击床位牌，跳转到患者主页面；

- 支持多个患者主页面同时打开；

- 支持留观、抢救患者合并或分开管理；

- 支持床位牌卡片形式和列表形式切换；

- 支持出院患者检索；

- 支持按指定日期检索患者信息；

- 支持根据检索结果显示患者信息列表，抢救患者用红色底色显示；

- 历史患者提供患者转归信息。

- 患者首页：

- 患者概览：

提供在患者入科界面中显示患者基本信息；

提供留抢患者留观倒计时显示；

支持患者检验、检查异常指标显示；

提供患者诊疗路径显示包括主要事件节点及相关义务人员；

提供患者体征曲线显示，包括脉搏、体温、血糖、血压，支持自定义选择显示项目；

提供患者医嘱概览列表包括医嘱类型、医嘱内容、剂量、医嘱状态等。

- 医嘱：

支持当前医嘱/临时医嘱/长期医嘱过滤筛选；

支持新开/药物/诊疗/检查/检验等医嘱过滤；

支持草药/申请单/手术/用血/会诊/病历等申请单开立；

支持临时医嘱/长期医嘱开立，功能界面同于住院医生站；

支持医嘱模板组套功能；

支持医嘱信息手动刷新。

- 抢救：

提供患者抢救记录显示；

提供抢救文书书写状态不同颜色区分；

支持新增抢记录患者信息自动带入；

支持抢救记录内容重新编辑；

支持新增抢救记录作废。

- 留抢首页：

支持患者基本信息同步；

支持患者诊断信息录入包括首诊诊断、离抢诊断；

支持手术信息同步；

支持留抢信息录入,包括留抢信息、离抢信息、其他信息；

支持留抢首页预览（控件显示预览）。

- 检验报告：

提供当前住院历次检验预览窗口；

支持检验报告按时间排序、按项目排序切换；

提供检验报告异常值提醒；

提供多次检验结果变化趋势显示；

支持检验闭环查看。

- 检查报告：

提供当前住院历次检查预览窗口；

支持检查报告按时间排序、按项目排序切换；

支持检查报告影像图像查看；

支持检查闭环查看。

- 会诊：

支持病情会诊、抗菌药物会诊切换；

提供当前住院患者历次会会诊列表；

支持会诊审核状态显示；

支持会诊简页和详情页切换；

提供新增会诊申请常用语复用。

- 用血：

提供当前住院患者历次用血信息列表；

支持用血历史查询；

支持用血评价；

提供用血文书书写状态不同颜色区分；

支持用血闭环查看；

支持新增用血申请。

- 手术：

提供当前住院患者历次手术信息列表；

支持手术闭环查看；

提供手术文书书写状态不同颜色区分；

支持手术申请单填写；

支持手术申请撤销。

- 病历文书：

支持病历文书控件预览；

支持患者预检分诊单查看；

支持留抢病历书写及打印；

支持留抢病案首页预览及打印；

支持病程记录书写，包括且不限于首次病程、日常病程、查房记录、交接班记录、留观小结等；

支持知情同意书管理；

支持病历文书新增、审核、修改、删除。

1.4急诊一体化留抢护士站

急诊护士站支持护士进行急诊床位分配、费用管理、入院病历等功能。

功能要求：

- 工作台：

- 支持护理工作任务集中处理；

- 支持危机值集中提醒、患者评估集中提示、护理记录集中提示；

- 支持生命体征批量录入；

- 支持患者以医嘱批量执行；

- 支持患者药品批量请领。

- 床位牌：

- 支持床位牌按屏幕窗口大小自适应显示行数；

- 提供在床位牌上提供患者的基本信息显示，包括但不限于护理等级、床号、姓名、性别、年龄、病案号、留抢倒计时、主诊断信息；

- 支持床位牌鼠标悬停弹框显示更多信息，包括但不限于收费方式、联系方式、过敏史、留抢时间、费用信息；

- 提供留抢患者留观倒计时显示，床位牌信息5分钟自动刷新；

- 提供待分配床位患者查看；

- 支持床位分配，可选择留观或抢救床位；

- 支持患者医生、护士分配；

- 提供根据不同类型病人可以进行过滤筛选，包括留观、抢救、护理等级；

- 提供双击床位牌，跳转到患者主页面；

- 支持多个患者主页面同时打开；

- 支持留观、抢救患者合并或分开管理；

- 支持床位牌卡片形式和列表形式切换；

- 支持出院患者检索；

- 提供当日留观、急诊患者统计；

- 支持按指定日期检索患者信息；

- 支持根据检索结果显示患者信息列表，抢救患者用红色底色显示；

- 提供历史患者提供患者转归信息；

- 支持床位牌右键功能，右键选择：转换床位、费用录入、出观登记；

- 支持留抢患者转住院，基本信息自动传出。

- 患者首页：

- 患者概览

提供在患者入科界面中显示患者基本信息；

提供留抢患者留观倒计时显示；

支持患者检验、检查异常指标显示；

提供患者诊疗路径显示包括主要事件节点及相关义务人员；

提供患者体征曲线显示，包括脉搏、体温、血糖、血压，支持自定义选择显示项目；

提供患者医嘱概览列表包括医嘱类型、医嘱内容、剂量、医嘱状态等。

- 医嘱查询；

支持当前医嘱/临时医嘱/长期医嘱过滤筛选；

提供医嘱名称查询、医嘱开立时间段查询；

提供医嘱执行明细查询；

提供医嘱费用信息查询；

提供发退药记录查询。

- 护理评估：

提供患者入院评估，支持评估数据暂存；

提供压疮评估、跌倒评估、疼痛评估、导管评估；

支持常用语复用。

- 护理记录：

支持患者护理记录单按时间区间检索；

提供患者住院护理记录单列表；

提供患者护理记录单录入，护理记录但支持常用语录入；

护理记录单支持插入临床数据，支持数据同步到体征曲线；

支持护理记录单手动修改。

- 护理会诊：

提供当前住院患者历次会会诊列表；

支持会诊审核状态显示；

支持会诊简页和详情页切换；

提供新增会诊申请常用语复用。

- 病历文书：

支持病历文书预览；

支持患者预检分诊单查看；

支持留抢病历书写及打印；

支持留抢病案首页预览及打印；

支持病程记录书写，包括且不限于首次病程、日常病程、查房记录、交接班记录、留观小结等；

支持知情同意书管理。

1.5产科专科病历

- Vital Sign（生命体征录入）：提供护理人员记录病人体温、脉搏、呼吸、血压的操作界面，根据录入的数值给出相应的护理措施，并将信息带入护理记录单中；

- 管路管理：供护理人员记录病人的管路使用情况；

- 出入量管理：提供护士记录病人出入量情况；

- 其他生命体征：护理人员根据实际情况对病人的身高、体重、sp02、SMBG等项目进行评定记录；

- 密切观察：护理人员根据病人实际情况，设定测量的间隔时间，测量的项目，并在特定时间内录入设定项目的实际测量值；

- 特殊事件记录：根据病人实际情况记录特殊情况事件；

- 生命体征记录表：根据病人之前录入的体征信息以标准的体温单现象进行展现；

- 医嘱查询：展示病人的医嘱信息；

- Profile(检验结果)：展示病人的检验结果信息；

- 检查结果：展示病人的检查信息；

- 入院护理评估：入院时分别对病人的基本信息、过去史、家族史、过敏史、身体各个系统进行评估；

- 入院24小时内评估：入院24小时内针对病人的高危压疮、跌倒危险因素、自杀防治等内容进行评估记录；

- 物理性约束评估：病人在认知，行为上无法自控情况下，需要对病人进行物理约束时记录；

- 外科出院准备服务个案筛选: 入院24小时内针对病人的高危压疮、跌倒危险因素、自杀防治等内容进行评估记录；

- 慢性疼痛护理评估:各种慢性疼痛的内容进行评估；

- 格拉斯哥昏迷量表：对病人昏迷程度进行评分；

- 肌力评估：对病人的肌力进行评定；

- 每日评估：根据病人实际情况设定评估项目，并记录每日项目评估值；

- 护理计划：根据病人护理诊断，设定相应的护理目标要求，并配以相应的护理措施，以完成护理目标，并可根据实际的完成情况对本次计划进行分值评定；

- 护理指导：对病人家属及在院人员进行人身安全，院内设施等宣教情况记录，系统预先设定了多个宣教项目，宣教内容供护理人员选择记录；

- 护理记录：护理人员根据实际情况记录护理情况，部分记录；

- 护理交接班：提供交班记录功能，记录病人当前所有临床记录情况，提供给接班护士。同时可查看历史交班情况；

- 护理摘要：对病人的过去史、入院情况、手术情况、临床检查、护理计划、护理指导、护理注记等内容进行简明的记录。

2、住院医护一体化电子病历系统

2.1病区一体化医生工作站

住院医生工作站是协助医生完成病房日常医疗工作的计算机应用程序。其主要任务是处理诊断、书写电子病历、处方、检查、检验、治疗处置、手术、护理、卫生材料以及会诊、转科、出院等信息。

功能要求：

- 一体化管理：

- 支持病历文书、医嘱一体化功能，无需登录两个系统。

- △工作台：

- 支持诊疗组患者临床提示，当日待完成任务及住院指标功能；

- 临床提示信息主要内容包括：异常检验报告，未读检查报告，抗菌药物超时限提醒，交接班提示；

- 当日待完成任务内容主要包括：待处理会诊，待审批病历、手术申请、用血申请，出院患者待录项，病历质控消息；

- 住院指标内容主要包括：当月手术总台数，当月抗菌药物使用率、当月抗菌药物送检率等，临床路径人数；

- 特殊事件提醒内容主要包括：今日待行手术、操作，个人会议通知，全院通知等；

- 支持临床提示、当日待办任务、住院指标内容可配置。

- △患者管理：

- 患者信息概览：

对患者各项诊疗数据的情况能够及时醒目的进行提示；

患者各项诊疗数据主要内容：患者诊断、过敏史、传染病等重要信息提示，患者各项医嘱执行情况，患者生命体征及专项评分，患者待行手术操作，患者待完成病历提醒；

患者诊疗数据异常情况主要有：异常检验报告，未读检查报告，抗菌药物超时限提示，异常生命体征等。

- 床位牌：

实现患者按医生组进行分组管理；

实现患者按不同类型统计查询功能；

支持筛选项目可配置功能；

统计患者类型有：全部、病危、病重、特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、新患者、今日出院、已入临床路径、今日手术；

支持患者床位牌信息可配置功能；

床位牌可配置图标：护理级别、病情、隔离、新医嘱，跌倒、ADL、压疮、过敏，高、中、低危评估，欠费，新患者、手术。

- 授权患者：

支持转科患者自动授权转出科室医师修改病历、补充病历功能；

会诊患者自动授权会诊医师查看病历功能。

- 会诊与出院患者：

支持会诊患者（发起会诊与接收会诊患者）、出院患者提醒。

- 过敏史关联检查：

支持系统中患者过敏史关联性检查与变更。（一处地方修改，其他地方关联变更）。

- 会诊管理：

- 提供普通会诊、急会诊、全院大会诊（多科会诊）的院内会诊申请及跨机构远程会诊申请功能，会诊排班、会诊提醒、会诊记录、会诊评估功能，提供配套的权限授权及收回处理，并提供完整的会诊报表查询处理；

- 支持未处理会诊申请的修改、作废功能。

- 手术管理：

- 手术流程：

提供完整的手术/操作文档编辑及手术/操作流程控制处理，能够对手术等级、有创诊疗技术操作权限管理、重大及新手术审批、手术变更审批进行有效的控制管理；

提供未做手术的撤销功能；

- 相关文书。

提供手术相关文书关联提醒与补充功能（手术申请单、手术知情同意书、风险评估、术前讨论、术前小结、手术记录、术后首程）；

提供麻醉相关文书查阅功能（麻醉访视、麻醉记录）。

- 用血管理：

- 用血流程：

能够对不同用血量申请审批，进行有效的控制管理；

支持用血的申请撤销功能；

当手术申请撤销时，支持关联的手术用血的自动撤销功能。

- 相关文书：

支持用血相关文书关联提醒与补充功能（用血申请、用血知情同意、用血记录）；

- 用血记录：

支持对患者本次住院所有用血记录查阅功能。

- 临床数据查阅：

- 支持查阅临床数据功能，临床数据主要包括：检查报告，检验报告，生命体征，医嘱，历史病历（门诊、住院），护理记录（体温单、血糖记录单、护理评估）；

- 支持检验、检查报告按时间、按项目查看功能。

- 诊断录入：

- 支持基于ICD10诊断名词库、院自定义诊断库的诊断下达模式，能够完整地录入初步诊断、入院诊断、修正诊断、补充诊断、术前诊断、病理诊断、出院诊断各种诊断信息；

- 诊断录入时，提供患者历史诊断、常用诊断录入功能；

- 诊断录入时，支持与报卡系统接口。

- 病案首页录入：

- 支持西医病案首页、中医病案首页分模块录入，分患者基本信息、诊断信息，手术及操作信息，住院信息，费用信息，以及各省个性化需求的附加信息；

- 支持病案首页中信息自动导入，包括：患者基本信息、诊断、手术、实施临床路径、医师护士、费用等。

- 病历文书：

- 病历书写：

支持完整规范的病历文书录入，主要病历内容包括：患者首次病程记录（病史概要、诊断依据、治疗计划）；入院记录（主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、辅助检查）；病程记录（普通病程记录、上级医师查房记录、术后病程记录、诊疗操作记录）、手术相关记录、会诊记录、转科记录、出院记录、死亡记录、病案首页；

支持结构化病历；

选择手术相关病历模版时，支持关联手术申请单功能；

选择用血相关病历模版时，支持关联用血申请单功能；

支持病历书写时，选择关联手术、用血、会诊申请单功能；

支持抗菌药物记录时，关联抗菌药物医嘱功能；

支持病历书写时，能够插入临床数据；

支持病历书写时，能够选择引用历史病历功能，包括：住院历史病历，门诊历史病历；

支持病历书写时，能够插入特殊字符；

支持病历书写时，能够插入医学表达式，包括常见月经史、牙位图。

- 常用语：

支持常用语保存、引用、作废功能；

病历书写、修改、审核、复制、删除权限控制；

支持病历中录入内容权限控制；

支持病历书写权限控制；

支持病历修改权限控制；

支持病历审核权限控制，并在审核时输入工号密码确认；

能够批量审核；

支持参数设置病历复制权限控制；

支持病历编辑锁定控制，并当病历编辑锁定解除后，如果当前加载病历已发生变化，则申请编辑时需重新加载病历内容；

支持病历删除权限控制。

- 病历内容变更提醒：

支持病历内容变更时提醒（打开病历时，如病历内容有变更，则提醒是否自动更新）。

- 病历保存：

支持病历保存时缺陷校验提醒；

支持病历保存时，参数控制病历大小，大于某值时提醒，超过某值时生成警示任务或禁止保存；

支持病历保存与暂存，暂存病历不允许打印；

支持病历存为模板功能，模板另存时，允许设置模板名称、使用范围；

支持病历断网本地保存功能（当网络断开时，医生保存病历不成功，则提醒医生是否暂存本地）；

支持病历本地自动保存机制（参数设置病历自动保存间隔时间、保存地址）；

支持病历断电、断网后自动恢复机制（因断电、断网原因造成病历未保存到数据库，则该用户正常登陆后，打开该患者时，如本地有暂存的病历，则提醒其有暂存本地的病历，是否加载，如果是，则直接打开患者，加载该病历）；

- 病历签名：

支持病历中，参数控制医生签名自动绑定当前医生。

- 病历记录时间：

支持病历记录时间保持不变。

- 患者隐私保护：

支持患者隐私保护功能，能够在复制病历、病历存为模版、病历导出时，自动过滤患者隐私信息；

当登录用户低于患者隐私级别时，自动隐藏患者病历或病历中某些信息。

- 病历打印：

支持病历打印时，去除所有标识、颜色；并可指定打印页码；

支持病历打印中断后，续打功能；

支持病历选择内容打印。

- 病历书写次数控制：

支持病历书写次数控制（如入院记录、首程、出院记录只能写一份）。

- 病历管理：

- 病历锁定标识：

支持锁定病历无法修改，并在患者床位牌中明显标识。

- 病历归档提交：

支持医师病历自检后，提交给科室质控医师；并能够撤回已提交的病历；

支持质控医师审核病历，并退回审核未通过的病历。

- 病历借阅：

支持申请借阅已归档病历，并控制借阅病历在借阅期内可以查看，但不能修改。

- 病历修改申请：

支持申请修改已归档病历，并控制病历在修改期限内可以修改，修改期限结束后，自动关闭修改功能。

- 医嘱管理：

- 医嘱下达：

支持长期、临时医嘱的下达、停止；

支持多种类型医嘱的下达，包括西药、中成药、草药、处置/治疗、护理、手术、膳食、嘱托类医嘱内容；

支持检验申请单的下达，并自动生成检验医嘱；

支持检查申请单的下达，并自动生成检查医嘱；

支持会诊申请的下达，并自动生成会诊医嘱；

支持手术申请的下达，并自动生成手术医嘱；

支持手术医嘱的下达，并自动排斥其他医嘱；

支持输血申请的下达；

支持草药医嘱的特殊下达模式；

支持出院医嘱的特殊下达模式；

支持转科医嘱下达时，指定转入科室功能；

支持换床医嘱下达时，指定床位功能；

支持管道医嘱下达时，指定部位、管道来源；

支持医生权限与抗生素、毒麻药、特殊药品的使用权限配置功能；

支持对抗菌药物的使用目的进行管控，支持抗菌药物越级使用的特殊流程；

支持抗菌药物使用时间设定功能；

支持联合抗菌药物医嘱的下达模式；

支持医嘱的成组或解除组功能；

支持下达医嘱时对患者过敏史的校验，对有过敏记录的药品进行自动提醒；

支持下达皮试药品医嘱时，修改皮试结果（待测、免试、续注）；

支持皮试药品医嘱自动生成临时医嘱，自动带药品配置功能；

支持排斥医嘱的配置功能；

提供医嘱套餐功能，并且在采用医嘱套餐批量下达医嘱时，系统支持对医保适应症，库存进行校验；

提供TPN医嘱套餐功能；

支持医嘱下达时医保适应症校验。

- 医嘱复制、删除、撤销：

支持医嘱的复制功能，提供长期医嘱复制为临时医嘱，或临时医嘱复制为长期医嘱的功能；

支持已提交但未复核医嘱的删除功能；

支持临时已收费但未执行的医嘱的申请撤销功能；

支持长期医嘱已复核但未执行的医嘱的申请撤销功能。

- 费用查看：

支持医嘱下达时，查看费用功能。

- 知识库：

支持与合理用药系统的整合，在下达医嘱进行用药合理性校验。

- 危急值消息及处理：

- 提供危急值报告提醒功能，检查检验结果出现危急值情况时，系统自动提醒医生处理，并给出病历书写相应内容提醒；

- 支持危急值处理时，开立并导入医嘱功能。

- 交接班记录：

- 支持交班班次设置；患者类型设置；

- 能够按不同类型患者，自动检索出本班次交班患者；

- 能够自动接班上一班次交接下来的患者；

- 书写交班记录时，支持导入临床数据、病程记录、护理记录、常用语功能；

- 支持选择交班模版功能；

- 支持查看历次交班内容。

- 医疗证明：

- 支持开立医疗相关证明；支持查看本次住院所有开立的证明。

- 药物不良反应：

- 在患者出现药物不良反应的情况下，医生可以填写药物不良反应事件报卡，并由医务科进行审核确认。

- 疾病报卡：

- 支持开立疾病报卡，院感报卡。

2.2病区一体化护士工作站

根据以患者为中心的宗旨，为病区护士提供了在医护工作中对患者一系列的业务操作。包括床位管理，医嘱的录入，执行与打印，治疗单与各种卡片的打印，体温单的绘制，书写护理记录，查看结果报告，查询住院费用等等，减轻了护士大量繁琐的事务性工作，把护士还给了患者，提高了医院的医护质量。

功能要求：

- 工作台：

- 根据登陆用户及排班能智能显示该角色的工作任务，包括护理任务、通知公告、工作安排等；

- 与PDA执行任务实现同步，护理任务执行后自动消失；

- 护理工作任务打印；

- 根据病区业务自定义护理工作区域内容；

- 具体护理项目可归类管理，可根据科室特性进行管理；

- 根据风险评估自动生成护理任务，系统根据智能规则库自动生成；

- 在各个分栏列表中可以直接跳转相关业务菜单快捷操作。

- △患者管理：

- 床位牌：

按患者在科、转科、出院分标签页显示患者列表；

在床位牌上提供患者的基本信息显示，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、病案号、住院天数、主诊断信息；

床位牌鼠标悬停弹框显示关键信息内容，费用信息、单病种信息等；

按护理单元组进行过滤检索患者列表；

提供在页面显示统计的病区信息；

在床位牌上根据患者的事件、评估信息、以及医生开立医嘱，进行特定等级颜色及图标显示；

提供右键打印床头卡、腕带、床位、医嘱相关功能的快捷操作；

支持床位牌婴儿特殊标识。

- 患者入科：

在患者入科界面中显示患者信息并进行床位、主治医生的分配操作；

在患者入科界面中实现借床申请；

根据患者信息自动识别可入住病房。

- 患者转科：

支持与医生下达的转科医嘱进行联动；

支持转科未发药品的流向科室选择；

支持转科前的信息校验；

支持转科占床。

- △患者概览：

按照时间轴的方式，对患者诊疗过程进行动态展示，显示患者住院日、手术日和时间，包括患者的体征、护理记录单、评分、告知书、处置、手术、用药、检验、检查信息；

对患者各项诊疗数据的异常情况进行提示、预警；

提供二维的诊疗计划表，提示患者每日需要完成的护理工作，并对未完成的工作进行提醒，护士也可以直接在护理计划表根据提醒进入到相应的诊疗操作处理；

系统可以自动将各种驱动源产生的任务直观地在计划中展示出来。

- 包床借床：

提供病区包床、借床功能；

支持跨病区包床。

- 加床：

提供自主添加虚拟床位信息的功能；

支持虚拟床位限时未使用自动作废。

- 患者预出院：

根据出院医嘱关联待出院患者信息；

支持预出院的提醒校验规则；

支持限制预出院校验规则；

列出预出院校验明细内容，并根据限制类型的不同用颜色予以区分；

打印出院凭证。

- 患者出院：

显示所有未结算患者，查看患者的基本住院信息的功能；

支持在护士站床边结算；

支持查看患者所有预交款明细。

- 医嘱业务：

- 生成执行计划：

提供自动生成待执行计划；

按患者、医嘱类型选择性的执行；

根据参数配置确定在生成执行计划时是否进行项目收费；

医嘱费用录入功能；

长期费用录入，提供手动及系统自动计费功能；

根据医嘱项目提供定制的计费方式。

- 药品请领：

提供根据执行计划中的药品医嘱生成待请领药品信息；

支持按患者列表进行过滤操作；

支持按药品类型进行过滤申领；

提供在界面中完成发药请领、退药请领、取消请领的操作。

- 卡片管理：

支持多种方式检索、过滤数据；

支持按照不同卡片类型进行筛选打印操作；

支持卡片格式自定义。

- 医嘱签名：

支持按多条件过滤；

支持输血双签名；

支持皮试医嘱皮试液标志显示；

支持皮试双签名,皮试禁用设置；

支持阳性皮试医嘱自动停嘱；

支持阳性皮试结果自动同步医生站；

支持自动同步签名至医嘱单；

支持同步PDA执行签名；

支持签名撤销、修改的权限控制。

- 医嘱撤销审核：

支持列出所有待审核的撤销申请；

支持多种条件过滤方式；

提供医嘱撤销审核权限控制。

- 医嘱变更单：

支持多条件筛选，生成医嘱变更单号；

提供通过唯一变更单号查询与之相关的变更内容信息。

- 医嘱退药：

显示已退药品列表；

按药品进行退药；

支持不同条件的检索方式；

支持成组药品退药操作；

支持部分退药及全部退药；

支持删除已申请退药但药房未确认退药的药品；

支持对已请领未发药的医嘱进行取消发药；

支持定制退药单格式。

- 医嘱查询：

查询患者所有医嘱列表；

查询科室或患者药品医嘱的发药记录；

查询患者医嘱的费用明细；

查看患者的医嘱执行明细。

- 检验：

检验条码打印：

- 支持多种条件过滤方式；

- 支持按病人序号、样本类型、检验科室、采集部位、化验分类、容器、急诊标志、期望检验日期和时间合并检验项目规则生成检验条码；

- 支持自定义条码格式。

检验采集确认：

- 支持同PDA数据同步操作；

- 提供按病人、采集状态、样本类型等条件进行过滤操作；

- 支持条码扫描和手工采集确认。

检验打包：

- 支持根据样本类型过滤；

- 支持扫码、手工打包；

- 支持按执行科室进行检验分包；

- 支持检验包中加入新样本；

- 支持取消打包并重新打包。

检验送检：

- 支持按条件进行筛选操作；

- 支持单个送检和批量送检操作；

- 支持取消送检操作。

- 执行单打印：

支持PDA数据同步操作；

支持多条件筛选操作；

支持定制打印格式。

- 预约单打印：

提供自动获取医技科室未预约和已预约的患者列表；

支持按患者进行过滤；

支持按时间段、打印状态进行过滤；

支持定制打印格式，预约信息展示。

- 每日费用清单:

支持按日期查询患者的费用清单；

支持自定义选择患者并打印。

- 高值耗材审核：

提供显示未计费的高值耗材出库记录；

支持审核高值耗材时与医保的交易。

- 费用录入：

支持按单人模式或者按项目批量录入模式；

支持按患者不同状态时的费用录入；

支持显示患者信息，患者过滤操作；

支持费用录入的天数控制；

支持调用医保接口；

支持套餐费用的录入操作；

提供选择开单医生、开单科室。

- 退费：

支持按患者不同状态的退费操作；

支持患者过滤；

支持按时间段查询费用日期；

支持患者在本病区发生，但已转其他其他病区的退费操作；

支持退费数量的控制。

- 催款单：

支持按催款病区、费用类别、最低余额过滤；

支持欠费汇总功能；

支持患者范围选择功能；

支持欠费明细单打印功能；

提供打印催款单。

- 护理会诊：

支持会诊类型、会诊小组、会诊模板自定义；

提供临床各类数据的查询和导入；

支持护士长对会诊申请的审核控制；

提供会诊小组在会诊结束时，在会诊申请中填写会诊意见的功能；

提供会诊申请病区查看会诊意见的功能；

支持会诊记录修改的权限控制。

- 病案接口：

提供病区数据进行自动汇总并上传病案接口；

支持对明细数据进行修改后重新上传的功能；

提供数据之间逻辑控制规则。

- 检查、检验报告：

提供查询患者历史的门诊、住院检查、检验报告；

支持多个检验指标历史趋势图的显示；

支持检验报告的批量打印；

支持影像数据浏览。

- 危急值：

支持危急值消息自动提醒或锁屏；

提供接收到的危急值信息，填写对应医生后，反馈至医生站中。

- 巡视督查表：

支持根据开始时间、巡视时间、结束时间，自动判断是否符合输血规范要求；

支持PDA巡视数据同步。

- 输血督查表：

支持根据输血开始时间、巡视时间、结束时间，自动判断是否符合输血规范要求；

支持PDA巡视数据同步。

- 护理病历

- 入院评估：

提供对入院评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

支持自动识别异常风险并弹出告知书；

支持异常评估触发护理措施功能并生成到护理记录单；

支持导入历史评估内容，导入数据项可配置；

支持体征数据、基本信息等内容的同步功能；

支持评估内容缺陷统一校验功能，快速定位缺陷项；

支持PDA评估内容同步功能；

支持打印规则控制功能，必填项未填写只允许保存，不能打印。

- 护理单：

病情护理记录单：

- 提供对病情护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持首次评估格式录入、编辑；

- 支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作；

- 支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单；

- 支持常用语、检验、检查等数据按格式导入功能；

- 支持不同时间段、不同类型出入量汇总；

- 支持将护理记录内容导入至交班内容；

- 支持空白列自定义项目编辑录入；

- 支持导管记忆功能；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持病情异常措施自动触发生成护理任务，如生成护理计划或宣教等；

- 提供根据体征测量数据自动生成执行计划；

- 支持编辑权限控制；

- 支持病情护理记录单打印格式自定义。

生活护理记录单：

- 提供对生活护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增。

重症护理记录单：

- 提供对重症护理记录单进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作；

- 支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单；

- 支持常用语、检验、检查等数据按格式导入功能；

- 支持不同时间段、不同类型出入量汇总；

- 支持将护理记录内容导入至交班内容；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持编辑权限控制；

- 支持重症护理记录单打印格式自定义。

化疗护理记录单：

- 提供对化疗护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作；

- 支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单；

- 支持常用语、检验、检查等数据按格式导入功能；

- 支持将护理记录内容导入至交班内容；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持编辑权限控制；

- 支持化疗护理记录单打印格式自定义。

手术护理记录单：

- 提供对手术护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持手术护理记录单与手术记录的关联，并实现手术记录的自动同步；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

术后镇痛观察记录单：

- 提供对术后镇痛观察记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持体征、护理措施、出入量等普通项目的录入操作；

- 支持打开二级评分模板，并可在二级评分病历中新增评分记录，同时将相关结果返回带入记录单；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

PCA术后镇痛观察记录单：

- 提供对PCA术后镇痛观察记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

疼痛护理记录单：

- 提供对疼痛护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

介入治疗护理记录单：

- 提供对介入质量护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

机械通气护理记录单：

- 提供对机械通气护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

呼吸机监护护理记录单：

- 提供呼吸机监护护理记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持呼吸机数据自动同步；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

微量血糖检测及胰岛素治疗记录单：

- 提供对微量血糖检测及胰岛素治疗记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持数据逻辑控制；

- 支持打印格式自定义。

微泵量记录单：

- 提供对微泵量记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持打印格式自定义。

组织移植与再植术局部观察记录单：

- 提供对组织移植与再植术局部观察记录进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持行编辑、行新增；

- 支持打印格式自定义。

- 每日评估：

提供对每日评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

支持八大系统评估；

支持历史评分对照功能；

支持将评估内容生成自然语言并同步至护理记录单；

支持调用历史记录的功能；

支持打开二级模板，同时将相关结果返回带入评估单；

支持按评估结果自动生成护理工作任务。

- 告知书：

提供对告知书进行模板配置、新增、编辑、修改的功能。

- 健康宣教：

支持对宣教内容的新增、执行、修改操作；

△支持根据患者事件、用药、治疗检查、疾病、护理评估等智能生成宣教任务；

支持自动识别未完成的宣教任务，自动生成重新宣教计划；

支持宣教任务自动推送到PDA、PAD、床旁护理等设备；

提供显示患者已经完成和未完成的宣教记录；

支持对未执行的宣教进行批量操作；

支持宣教内容选择导入护理记录中；

支持打印格式自定义。

- 护理评分：提供护理工作中各类需要用到的评分功能，包括但不限于以下评分：

- BRADEN评分；

- 疼痛评分；

- 跌倒/坠床评分；

- CPIS评分；

- 镇静评分；

- GLASGOW评分；

- APACHEII评分；

- WATERLOW评分；

- STEWARD苏醒评分。

- 转运交接单：

- 提供患者交接单模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持自动生成交接单计划；

- 支持PDA交接内容同步；

- 支持不同区域角色的编辑权限控制；

- 根据转科自动生成交接计划；

- 提供患者转科、手术患者转运、介入转运、急诊患者转运、危重患者转运、血透患者转运、新生儿转运。

- 出院评估：

- 提供对出院评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 支持根据出院医嘱自动生成待评估任务。

- 管道评估：

- 提供对管道评估进行模板配置、新增、编辑、修改的功能；

- 提供根据医嘱自动生成管道评估计划并根据生成的计划进行评估操作；

- 根据患者管道评估结果自动计算患者风险等级；

- 支持自动识别异常风险并弹出告知书；

- 提供查看所有患者的管道评估记录；

- 支持不同等级的管道列表过滤。

- 护理计划：

- 提供护理计划知识库，可按病种勾选，根据所选计划知识库，制定相应的护理处理措施；

- 支持护理计划新增、编辑、修改的功能；

- 支持自动生成护理计划；

- 支持自动识别并提醒未录入护理计划的在院患者；

- 支持自动识别出院日期范围内护理计划未完成评估的患者。

- 体征管理：

- 生命体征测量记录（单人）：

提供按时间段查询体征数据；

支持历史体征信息的修改、删除操作；

支持历次降温体温的显示；

支持自动同步入院评估单中的体征记录；

支持自动汇总昨日24小时出入量；

支持自定义项目录入；

支持体征数据自动同步到护理记录单中；

支持体温事件的自动生成。

- 生命体征测量记录（批量）：

提供根据体温规则、医嘱自动生成体征待测任务；

支持按治疗组过滤；

支持录入项的过滤操作；

支持数据逻辑控制；

支持漏测提示；

支持自定义项目录入；

支持从业务系统中智能生成事件。

- 体温单：

提供按周、月进行体温查询显示；

支持大人、婴儿体温单分类显示；

支持曲线重合点显出处理；

支持体温单异常事件文本显示；

支持鼠标悬浮时体征数值显示；

支持房颤显示；

支持在体温单上双击修改功能；

支持按病历规范中要求的术后天数规定显示。

- 血糖记录（批量）：

提供根据医嘱自动生成指定时间点待测血糖记录；

支持对计划外的测量记录的新增功能；

支持对测量记录的修改、删除、打印功能；

支持数据逻辑控制。

- 血糖记录（单人）：

支持血糖记录的新增、修改、删除、打印操作；

支持数据逻辑控制；

支持血糖变化趋势图显示功能。

- 经皮胆红素（批量）：

提供根据医嘱自动生成指定时间点待测经皮胆红素记录；

支持对计划外的测量记录的新增功能，；

支持对测量记录的修改、删除、打印功能；

支持数据逻辑控制。

- 经皮胆红素（单人）：

支持经皮胆红素记录的新增、修改、删除、打印操作；

支持数据逻辑控制；

心电监护（批量）；

根据医嘱自动生成指定时间点待测心电监护记录；

对计划外的测量记录的新增功能；

对测量记录的修改、删除、打印功能；

支持数据逻辑控制。

- 心电监护（单人）：

支持心电监护记录的新增、修改、删除、打印操作；

支持数据逻辑控制；

支持护理班次过滤操作；

提供查看历史心电监护记录。

- 病区事务：

- 护理交班：

根据医嘱、事件、评估生成待交班患者列表；

支持按床位组过滤；

支持交班患者类型自定义配置；

支持护理记录导入交班数据绑定，导入内容可修改，多个导入记录的内容拼接；

支持临床数据的查询和选择性导入；

支持能够在交班过程中对交班内容进行播放；

提供本病区患者历史交班记录。

- 护理排班：

支持与护理管理软件的排班进行挂接；

提供护士个人中心可智能显示个人工作安排。

- 医生文书：

- 支持调用医生书写的文书内容。

- 病历管理：

- 护理病历归档提交：

提供所有已提交、未提交的患者信息列表；

支持责任护士对已完成的病历进行提交或者取消操作；

支持病历在提交时，调用自动质控判断病历是否合格，或手工质控，或不合格的病历不允许提交。

- 护理病历归档审核：

提供列出所有已审核、未审核的护理病历信息；

支持科室护理质控员对已提交病历的审核操作；

支持病历在审核时，调用自动质控判断病历是否合格，或手工质控，或不合格的病历不允许审核。

- 护理病历打包：

提供列出所有已打包、未打包的患者信息；

支持由护理质控员或者护工对已经完成的病历进行打包操作。

2.3临床路径系统

临床路径管理系统引进“住院流程标准网络化管理系统”，对住院流程实行科学化、标准化和规范化管理，将标准配置、住院流程管理与预警、结构化电子病历、医嘱处理、变异记录、统计分析等功能有机结合在一起。将设定的各临床路径输入计算机信息管理系统，对病人入院后的主要诊疗活动（检查、化验、会诊、治疗、手术准备、手术、手术后恢复等）、诊疗时间和诊疗费用进行的科学化、标准化、规范化管理控制。临床路径执行小组对各路径的实施情况进行全程监控，定期统计分析变异原因。

功能要求：

- 系统采用模块化设计，直接嵌入医生工作站；

- 智能化专家配置引擎，路径标准包括卫生部标准路径与医院自定义的标准路径，方便满足医院新病种扩展；

- 入径管理：提供两种进入临床路径方式，第一，根据临床医生对患者作出的诊断，提示医生确认该患者是否进入临床路径，第二，直接使用临床路径设置，进行入径操作，将患者纳入到对应的临床路径治疗方案中；

- 临床路径医嘱处理：患者进入临床路径管理，医嘱处理可以根据临床路径制定的各个阶段进行成套医嘱的开立，或是根据患者实际情况，在同一界面处理其他医嘱；

- 出径管理：患者在临床治疗过程中，如遇特殊情况，需要退出临床路径治疗方式，医生使用出径管理，明确对患者进行出径处理，并填写出径原因；

- 重点患者监控：根据临床路径的出径状态，查询出临床科室的出径患者列表，通过患者列表，查看患者的相关信息；

- 病历书写质量控制：在电子病历系统设置提供医疗质量控制项和警示功能，结合临床路径的各个治疗阶段，“自动判别”诊疗行为是否与临床路径符合；

- 路径统计：路径使用统计、路径执行统计、路径变异统计、路径治愈率统计、路径实施效果评价等。

3、单病种管理系统

单病种管理系统需具有完善的本地数据上报及管理功能，要求系统包括单病种上报、单病种查询、组织用户管理、系统管理等模块。患者的基本信息主要是从医院的病案系统、电子病历或 HIS 等系统中获取。系统需提供基于诊疗过程评价的单病种质量控制、单病种病例管理和单病种指标分析等功能，符合《特定（单）病种质量管理手册》3.0版的最新要求，包含“急性心肌梗死、心力衰竭、社区获得性肺炎、脑卒中、髋膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术、围手术期预防感染、剖宫产、慢阻肺、围手术期预防深静脉血栓栓塞、重症监护病房预防深静脉血栓”等病种术种，支持临床上报和事后补报，具有上报审核功能。

3.1  3DRG监管

功能要求：

- 病种上报

单病种上报模块具有较简洁清晰的数据填报功能和齐全的数据管理功能，是各类型单病种的录入上报界面，能够实现具体上报信息的填报。综合医院的单病种信息主要包括急性心肌梗死、冠状动脉旁路移植、肺炎（儿童、住院）、肺炎、心力衰竭、髋关节置换术、围手术期预防感染、膝关节置换术、脑梗死、慢性阻塞性肺疾病、剖宫产等信息录入功能。在系统的单病种上报功能模块中，每一个单病种上报操作中都具有调用接口功能。该功能是指系统可以根据某项输入内容，自动加载出相关的内容，该功能可以在系统设置的数据接口配置中进行相应的接口信息设置。

单病种模块主要包含了类型选择、填报信息、基本信息、过程质量、调查与评价等操作。

- 类型选择：现在要填报的单病种类型，总共有12类。

- 填报信息：填报的信息主要是医院的基本信息，主要有医院的名称、代码、用户名称、报告及复核医师的姓名、复核医师职称等内容。

- 基本信息：系统的基本信息的填写主要是从医院的相关系统中调取获得，病案号、ICD-10编码、医疗付费、入院途径等。

- 过程质量：

到达医院后即刻使用阿司匹林（有禁忌症者应给与氯吡格雷）；

实施左心室功能评价；

再灌注治疗（仅适用于ST段抬高型心肌梗死）；

到达医院后使用β受体阻滞剂情况；
住院期间用药情况；
出院医嘱记录继续用药情况；
调查与评价；
为患者提供健康教育；
住院天数与费用、疗效；
患者对服务的体验与评价。

- 病种分配

- 病种分配包括：分配操作和查询操作。

- 可对人员进行病种的定向分配，指定相关人员上报特点的病种，以此保证权限的分配和使用，同时可进行查询操作，了解权限的具体分配。

- 病种处理

- 病种处理：分为待审病种和已审病种；

- 待审病种有2个角色：职能部门和质控办，职能部门审核最终上报的单病种情况，然后质控进行汇总分析。

- 病种定义

- 病种字典自定义；

- 病种管理自定义；

- 消息管理定义；

- 业务角色定义。

- 系统管理

- 用户权限；

- 角色管理；

- 菜单管理；

- 菜单分组；

- 公告管理。

- 单病种查询统计

- 支持自定义查询；

- 按时间、全院、科室、病区、单病种名称、诊断等条件筛选单病种管理的病 人、查询纳入单病种管理疾病的患者、人数、病人信息等、查看目前所有在院病人纳入单病种管理的有多少人，分别在什么哪个阶段、查看目前所有在院病人有多少诊断符合路径但是未纳入单病种管理的原因。

- 单病种评价

- 不同病种应当设定专门的自动评价表，根据单病种管理过程中录入的单病种数据，自动生成评价表。每个纳入单病种的病人出院时均需设置评价表，由患者对医生的服务态度与质量进行评价。

3.2 DRG质控

1）DRGs数据治理服务

提供数据抽取、数据治理、数据建模功能，为上层DRG管理应用提供实时可变动的数据服务。

2）医保DRG智慧运营系统软件服务

- 在院管理

- 预警设置：根据本院实际，设置各预警值。

- 在院监测

按照患者所处的不同阶段，不同的维度，建立目标分组数据与病例实时数据的对比分析，让医生在医疗过程完整规划的情况下，有节奏的控制费用，并提供手机短信、系统消息等多种形式的预警跟踪。

- 院级DRG数据分析

整体分析：整体超支结余走势分析、超支结余病组、超支结余科室、科室控费方向跟踪、优势病组概况；

科室数据分析：科室效率、科室结余、科室控费方向分析；

医疗组结余分析：展示各医疗组的结余情况及医疗组下的病组、医生的结余及医疗组的费用构成。

医生结余分析：各医生的结余情况及医生下的病组的结余分析。

病组结余分析：不同RW区间的结余情况、各病组的结余情况及病组下的超支因素、科室、医疗组分布。

优势病组分析：优势病组的发展情况、分布及具体优势病组的同比情况。

DRG病例分析：结算单的病例和系统预测的DRG病例的详细数据。

高低倍率分析：高低倍率的病例数和占比的趋势及不同倍率区间的病例数占比发展情况。

再入院分析：展示15天内再入院前后2条的病例数据，分析再入院的病例数的趋势变化和分布。

- 科室DRG数据分析（科室主任）

科室结余分析：展示具体科室的费用结余情况及科室下的病组、医疗组、医生的结余及科室费用构成分析；

医疗组结余分析：展示各医疗组的结余情况及医疗组下的病组、医生的结余及医疗组的费用构成；

病组结余分析：不同RW区间的结余情况、各病组的结余情况及病组下的超支因素、科室、医疗组分布；

DRG病例分析：结算单的病例和系统预测的DRG病例的详细数据；

高低倍率分析：高低倍率的病例数和占比的趋势及不同倍率区间的病例数占比发展情况。

- 全院数据分析

费用动因分析：引起住院总费用变化的原因并支持按科室查看和不同的RW区间查看；

科室目标分析：各科室在次均费用、次均药品费、次均材料费、平均住院日的下调比例；

科室综合分析：各科室的考核指标及综合评价；

全院病例分析：全院数据的详细数据，预测非DRG政策范围内的病例的结余情况；

带药分析：统计分析各科室的带药金额情况。

- 医保结算校对

导入结算单：导入医保局反回的结算单数据；

点费维护：手动输入统筹区的点费；

申诉管理：申诉跟踪／沟通／分析／宣教；

对账：结算单与系统预估对账的数据明细；

查看校对结果：分组有误、费用信息、病例信息、申诉反馈。

3）DRGs病案首页质控系统软件服务

- 病案首页质控

- 病案首页质控（管理端）：电子病历首页质控监测／问题反馈；病案首页质控监测／问题反馈；DRG病案首页数据管理与分析；

- 病案首页（编码员端）：今日病案、我的病案、我的问题集；

- 病案规则知识库：拥有病案规则知识库。

4、移动护理系统

该系统需满足护士移动办公，提高工作效率与治疗质量控制，减少出错概率，实现准确记录病人用药时间（口服、静注），对临床医生对病历的研究提供第一手资料，从而让护士省下更多的时间陪着病人，真正体现以病人为中心的服务模式。

功能要求：

  - 识别功能：

- 病人一览表：用户登陆移动设备后，可以根据所属护理单元查看在区病人；

- 腕带扫描识别：是病人扫描识别，用户使用移动设备扫描病人腕带条码后，移动设备界面切换到病人基本信息一栏；

- 病人分组管理：将本病区病人分配给相应责任护士（在移动、PC终端上，需权限），护士使用pda时可以选择自己的责任病人进行查看。

  - 医嘱执行：

- 输液准备之备药扫描：病人输液用药成组药品的扫描；

- 输液准备之复核扫描：输液配药的复核扫描操作；

- 输液准备之护士站收药核对：护士对病人输液用药成组药品的扫描；

- 医嘱执行之输液用药核对：护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描病人腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒；

- 原始医嘱查看：查看医生在电子医生站中下达的原始医嘱；

- 医嘱执行记录查看：在PC和移动端查看护士对于病人医嘱执行的相关记录，用于责任追溯。执行计划包括穿刺时间、穿刺人、异常记录等；

- 医嘱执行巡视：对执行用药病人情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况；

- 执行结果回写：将输液医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中；

- 医嘱执行之针剂用药核对：护理人员在针剂类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码，再扫描病人腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒；针剂由于执行时间较短，不需要记录结束时间；

- 医嘱执行之口服药用药核对：护理人员在口服药医嘱执行前首先扫描口服药签上的条码，再扫描病人腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒；

- 标本采集：对样本采集时病人身份的核对，完成采集后交接给护工扫描核对，检验科接收样本。记录各个环节执行人及执行时间，支持在PC端追溯过程的查询统计及报表打印；

- 护理医嘱执行：护理人员扫描病人腕带，列出该病人需要执行的护理医嘱（小治疗），护理人员点选其中一条，表明已经执行，可计入工作量。（护理医嘱一般不打印条码）；

- 输血执行核对：护理人员在血液类医嘱执行前首先扫描输血药袋上的条码，再扫描病人腕带条码，当两者匹配后继续输血（同时记录输血时间和输血人）；如不匹配进行提醒；

- 采集信息回写：将标本采集信息回写到业务系统中。

  - 生命体征：

- 体征床旁采集：病人体征信息的床旁实时采集，采集体征信息包括:  体温、脉搏、呼吸、心率、出入液量、血氧饱和度、疼痛、各种引流管、体重、各类住院事件。具体关注上述内容中的哪些部分，可以在项目实施期间按医院实际情况调整；

- 体征信息查看：PDA\PC端支持病人体征信息实时查看，可以选择过滤条件；

  - 病区功能：

- 病区药品接受：批量接收药房（静脉配）配送过来的药品；

- 检验样本交接：检验药品批量打包，交接。

5、院前准备中心

通过院前准备中心系统的建设，确保急危重患者优先收治，可以让需要住院治疗的病人及时得到诊治，体现了以人为本，以病人为中心，医院处处为病人着想，以病人利益为重的服务理念；解决“看病难”、“住院难”，危急重病人“一床难求”问题，减少病人等待时间，提高了医院的社会效益。可以充分利用每一张床位，缓解了科室床位紧松不一的矛盾，有效地提高资源使用效率。

通过院前准备中心的应用，完成门诊转住院病人的住院床位分配，病人入院检验、检查通知，跨病区医生查房通知等工作。院前准备中心是为住院患者服务的重要窗口，要求能及时准确地管理病区资源，提高医院床位利用率，为患者和临床医护人员提供高效的住院资源分配，及时准确地为患者办理门诊病人入院床位分配、入院准备工作，提供信息共享和减轻工作人员劳动强度。

- 床位登记及取消：

- 当医院暂无空床且病人病情允许时，可先登记，等有空床时再通知病人；

- 床位登记时需要登记患者的基本信息以及拟入院科室、拟入院日期；

- 登记后，打印床位登记单交病人作为凭证；

- 系统需通过权限设置来控制修改和取消，普通权限只允许修改或取消本人的记录，高级权限可以修改或取消全部信息。

- 床位预约及取消 ：

- 医院有空床且病人可立即入院时，进行预约，确定该病床由该病人使用，他人不能占用。 床位预约的操作与床位登记的相似，除了记录预约患者的基本信息外，还需指定住院科室及床号。也可通过读取登记记录进行预约，方便操作。预约后，打印床位预约单交病人作为预约凭证，预约单还提示病人应办理入院的时间；

- 系统还需提供设定预约有效期的功能，可通过设置最长的预约有效期，可减少因预约使医院病床长期空置的可能；

- 系统需提供床位预约取消及修改功能，但同样有权限限制。可以检索浏览全院空床（包括加床），各病区抢救病床的特殊标识，病区预出院病人有特殊标识，院前准备中心能够实时查看相关情况。

- 登记及预约的查询 ：

- 可以根据患者的基本信息、拟住院科室、操作时间、拟住院日期段、状态（录入、入院、在院、取消、过期）等多条件组合查询，还可以在查询界面取消预约或登记记录；

- 使操作不需频繁转换界面即可完成相关工作。查询结果可打印；

- 预约工作量统计报表；

- 根据操作日期、操作员工等条件统计科室及员工的登记或预约工作量，并支持导出功能。

- 空床查询：需提供查询医院空床情况，在同一界面可同时显示多个科室的信息；

- 入院登记：入院登记时，系统直接读出登记或预约记录，不需重复输入，提高操作效率，也减少差错；

- 床位预约在病区的体现：病区一览表可显示床位预约信息，方便管理。在床位分配时，系统默认 分配到预约的床位，操作员可修改；

- 病人费用、住院单或申请单的修改；

- 需住院患者在门诊就诊时医生需要开住院单，同时需要备注拟似手术；

- 医生诊间及院前准备中心系统中均有开入院前医嘱功能，且如果医生诊间开具入院前医嘱的，院前准备中心系统中应能查询、修改或全部由院前准备中心开启医嘱的功能，待病人预缴费完成后医嘱生成，待病人入院后医嘱自动接入住院医嘱系统中；

- 病人根据住院单办理入院（院前病区），进行床位预约；

- 院前准备中心有开启手术通知单的功能并与手麻系统相接，一般要求在术前一天下午13：30之前开出。（因院前准备中心的医生在开手术通知单的时候，可能不知道主刀医生是谁，所以，系统是否能做预提交手术通知单，主刀医生栏由病人入院当天主刀医生跟病人术前谈话后补填全）；

- 日间病房概念：手术室和主治医院需要根据门诊开具的拟似手术准备好手术间，实现病人当天入院当天手术；

- 知情告知书嵌入到院前准备中心系统中，只要该病人有入院前检查医嘱，就生成知情告知书；

- 术前检验检查完成状态查询检索功能：可以检索待日间手术病人、未完成检查、已完成检查待确认、已完成检查已确认可手术、已完成检查不符合日间手术、已通知病人等不同状态，院前准备中心以上检索功能均应实现，各诊间及专科医生可以查询本专科病人的信息及检验检查结果；

- 待入院病人信息录入后，能按优先级排序，实现人工查询和派床，建立候床、已签床、违约（有原因说明）等标识；

- 系统中有病人预出院标识，便于入院中心对床位提前统筹安排，预通知病人入院。

6、日间手术管理（包括日间病房）系统

日间手术管理系统主要对患者信息、预约床位、预约日历、日间手术统计等，为医生和护士提供日间手术流程管理的支持。

功能要求：

- 患者信息管理：

- 登记患者基本:登记号、病人姓名、性别、年龄、体重、联系电话1、联系电话	2、就诊科室、诊断、日间病房、床位、家庭地址、病人标签（已联系、电话未接）、备注说明、主治医生、主治医生工号、手术名称、手术日期、特殊说明；

- 显示患者预约信息，按患者预约时间有近到远显示；

- 修改患者预约信息；

- 分床后改信息转到预约床位患者管理；

- 发送手术通知短息。

- 预约床位患者管理：

- 按日期、病房、主治医生、状态、标签、性别检索；

- 显示所有医生的手术汇总数量；

- 已预约状态可以取消预约（取消时需填写取消原因）、修改（修改内容不可将A患者直接改为B患者，仅限本患者信息修改，可换床）；

- 病人标签显示患者电话已接、未接，男、女。

- 预约日历：

- 可根据预约管理的手术日期统计当天医生手术量；

- 可根据医生检索，显示医师当前星期的预约的手术安排的患者；

- 按日历卡片形式展示当天医生手术量。

- 日间手术取消统计：

- 手术日期、医生科室、手术医生作为检索条件，所在科室、手术医生、数量；

- 日期默认为当前时间。

- 日间手术患者统计：

- 日期作为检索条件，病房、日期、开放床位数、预约患者数、剩余床位数、男患者数、女患者数；

- 日期默认为当前时间。

- 日间手术科室医生统计：

- 日期、所属科室、手术医生作为检索条件，所在科室、手术医生、手术次数、取消次数；

- 日期默认为当前时间。

- 日间手术统计图表：

- 对整体日间预约情况的汇总统计。

- 随访：

- 日期、所属科室、手术医生等作为检索条件，统计当日需要随访病人列表；

- 日期默认为当前时间。

- 病历智能质检系统（含医务、护理）

病历智能质检系统需要对病案首页、入院记录、病程记录、谈话记录、手术记录、出院记录、知情同意书、医嘱单八大文书类型实现全面的覆盖，主要解决病历的完整性问题、及时性问题、一致性问题、合规性问题，提供超过200项质检点，包含书写缺失（完整性）、时间提醒（及时性）、不同板块内容填写是否一致（一致性）、内容填写是否符合医学规范（合规性）等，其中涉及到机器阅读的质检点超过50项。

在病历产生和归档流程中，智能病历质检系统应可以和医院电子病历系统匹配。临床医生书写病历时，可通过自然语义处理技术将病历文本结构化，结合医学知识，参与判断病历书写的完整性和正确性，发现问题弹出质疑并纠正。医生病历书写完毕后，在EMR 内归档，打印病历送至质检科后，质检科凭借质检系统快速对病历进行检查和统计分析。发现有问题的病历后，质检科批注之后驳回。通过数据中台，可以对电子病历数据进行完整的事中管理、事后管理和统计分析。不影响现有的病历质检流程，保证最终的病历质量。

功能要求：

- 机器阅读和医疗知识库能力：

电子病历智能病历质检系统将仔细检查每一份医生所写的病历，通过机器阅读和医疗知识库能力上的积累，让机器读懂病历，让机器学习医疗文献，辅助质检医生实现自动化的智能病历检查。文书覆盖包括病案首页、入院记录、病程记录、谈话记录、手术记录、出院记录、知情同意书、医嘱单等医疗文书类型。

- 实时病历书写辅助：

通过质检平台分析判断可能有风险的“医疗服务”。在医生在书写病历的时候，系统会实时分析判断，提醒系统发现的书写问题，帮助医生书写病历的规范性。

- 文书质量自动评分：

系统会对已完成书写的病历进行自动评分，提供给质控科的医生参考，评分质检点结果会以便于质检医生浏览的形式，通过重点标注形式方便质检医生核对，针对不符合医院质控要求的文书，可以通过文书审核系统进行（文字或语音）批注后进行驳回，有效的减轻了医院质控、病案科室的工作量。

- 无纸化审核流程：

每天的病历质量提交、通过、驳回等情况，会通过病历审核系统，发送给医院以及对应的科室和医生，尽最大程度的减少医疗过失，保障医疗服务质量。医院如有移动端等智能应用，可结合智能应用接入工作任务自动提醒，将病历质检结果快速推送到临床医生，保证信息时效性。

- 护理病历事中质控：

- 支持病历书写过程中完整性、一致性、合规性和及时性的质控提醒，包括对护理记录单、体温单、护理评分、健康宣教、知情同意书等文书的书写规则提醒；

- 支持未完成的病历完成后，事中质控提醒自动消失。

- 护理病历质控统计报表：

- 支持自动统计各科室质控、院级质控的护理病历月度、季度、年度评分最高值、最低值、平均值、中位数等；

- 支持专项分数统计，如输血记录病历评分、高危药物护理记录评分、抢救护理记录评分、高危药物双签名符合率等。

8、互联网医院

8.1基础服务

提供基础服务，支持与浙江省互联网+医院监管平台对接，可维护医院介绍信息，提供科室人员等角色权限的基础管理服务及开展互联网诊疗需要的基础字典维护。

功能要求：

- 基础监管数据对接

- 机构信息：向互联网医院监管平台机构详细信息；

- 诊疗科室信息：向互联网医院监管平台推送互联网诊疗科室的详细信息；

- 执业医师信息：向互联网医院监管平台推送开展互联网诊疗业务的执业医师详细信息。

- 业务监管数据对接

- 在线咨询信息：向互联网医院监管平台推送在线咨询详细信息；

- 在线复诊信息：向互联网医院监管平台推送在线复诊详细信息；

- 在线处方信息：向互联网医院监管平台推送在线处方详细信息；

- 在线处方核销（配送、发药、购药）信息：向互联网医院监管平台推送在线处方详细信息。

- 互联网远程医疗业务监管数据对接

- 远程门诊记录：向互联网医院监管平台推送远程门诊（云门诊）信息；

- 远程会诊记录：向互联网医院监管平台推送远程会诊信息；

- 远程影像诊断记录：向互联网医院监管平台推送远程影像诊断信息；

- 远程心电诊断记录：向互联网医院监管平台推送远程心电诊断信息；

- 远程病理记录：向互联网医院监管平台推送远程病理诊断信息；

- 远程转诊记录：向互联网医院监管平台推送远程转诊信息。

- 质量监管数据对接

- 评价信息：向互联网医院监管平台推送评价信息；

- 医疗争议（不良事件）记录：向互联网医院监管平台推送医疗争议、不良事件信息。

8.2互联网医院核心平台

- 互联网医院核心平台：打通院内数据与院外服务，是互联网医院的核心系统，通过标准化的API服务面向个人、医护、管理层提供数据服务，同步融合各种安全策略和分布式处理技术保障数据的安全性和实效性。

- 互联网医院排班：查询和维护在线图文问诊、视频问诊的医生排班信息，主要设置周期、班次、医生、科室及价格。

- 互联网药品管理：维护新增药品基本信息，包括药品名称、生产厂家、规格、价格、默认用法、默认频次、默认用量等。

8.3患者手机版

患者可通过手机端查询本人在医院的所有就诊过程及费用明细、用药记录、检验检查报告，并可进行随访、预约门诊或住院。

功能要求：

##### 预约挂号

- 实现医院门诊分时段预约挂号，就诊者可自由选择就诊科室/专家及就诊时间进行预约挂号，预约成功后系统自动推送预约科室/专家、就诊时间、就诊地点以及提前多少时间到哪里取号等等相关信息给就诊者；

- 在预约挂号的基础上，实现预约线上、线下门诊的功能，就诊者可以通过平台预约医院的线下门诊号源；

- 预约成功后，也可进行取消，取消后根据客户定义的取消规则进行相应后续处理（比如降低信用分值，分值低于一定值后，在短期内部允许再次预约挂号）；

- 政府组织下的第三方公益挂号平台若开放接口，可实现与预约平台免登陆跳转对接到预约平台上挂号。

##### 当日挂号

就诊者可以在手机选择日期和科室（根据医院排班信息直接展示，支持分时段预约挂号），支持查看出诊医生信息，可实时同步医院排班变更信息。就诊者可以在手机应用上挂号后直接支付（微信支付、支付宝支付，需支付模块上线才能使用），点点手机，完成挂号支付过程。

##### 查报告单

就诊者的检查检验结果会以电子报告的形式同时推送给医生和就诊者，免去来回往返打印报告的麻烦，也为医生及时进行诊断和治疗提供更及时、便利的依据，可查看门急诊及住院期间的检验检查报告。

##### 费用查询

可以随时查看门诊收费记录，通过收费记录列表可关联详细收费明细内容，如患者有住院记录者可以查看历次或当前住院的费用清单。

##### 就诊记录

查看就诊者以往的就诊记录，为了快速加载信息，就诊历史首先调用1个月内就诊记录，点击更多，可选择起止时间查看更多病史。病史查看分门诊和住院病史，门诊提供简要病史和处置记录。住院病史里可查看历次出院小结。

##### △消息推送

在就诊过程需要通知患者的信息，可通过给患者手机端推送消息来实现，如：检查预约结果推送、报告结果推送、各类导诊信息推送等信息。

##### 医院介绍

提供医院简介供患者查看。就诊者可以查看医院、科室、医生的详细介绍、专长特色；在医生详情界面支持跳转服务窗挂号界面，默认展示此医生有效的排班信息。

##### 实名绑定

账户关联，就诊者第一次到医院使用时，先在移动端进行就诊卡绑定。绑定就诊卡四要素：姓名、身份证号、手机号、卡号。需支持绑定本人就诊卡和他人就诊卡，以及绑定多张就诊卡。

解除绑定，解除平台和就诊卡的绑定。

##### 移动支付

支持门诊线下及线上待缴费项目的支付、住院预缴款的缴纳同时就诊者通过住院费用功能查询住院费用信息，比如，日费用清单、自费支出、剩余费用、预交款、预交款总额等。交易查询和支付对账时根据支付接口交易数据进行查询用以与医院财务进行对账。

##### 智能分诊

1、智能导诊

提供图文、语音、电话方式的诊前咨询服务功能，引导就诊者根据自身状况，智能准确选择相应科室进行预约挂号操作。

2、预问诊

通过在线人机交互问题，提取就诊者本次就诊的主诉、病史等信息。提高医生问诊时的效率。

3、智能诊断

通过在线人机交互问题，借助AI智能技术得出可能的诊断及相应的概率。

##### 复诊配药

支持患者在互联网门诊复诊配药。可以查看之前的就诊记录和药物明细，通过就诊者自动添加病情摘要和检查报告等资料，发起线上开方流程，处方能直接线上结算数据同步到医院HIS系统，由医院指定的药房进行配送，如果患者不在线上结算，可以根据HIS系统处方有效时间内前往医院现场进行结算并到现场取药。

##### 图文咨询

选择在线医生进行图文咨询，可以直接在手机上输入主要症状、严重程度、持续时间、以及需要咨询的问题，医生在一定时间内进行回复，也可以病症部位、检查报告或其他病情资料的图片资料。

##### 住院管家

- 检查预约查看：可查询各类检查预约情况及检查的注意事项；

- 住院清单查询：查询当前住院费用清单或历次住院费用清单；

- 手术进度查询：当患者开始进入手术的流程，可在手机端查看当前手术进度，免去在手术室外的焦急等候；

- 病历邮寄服务：提供可让患者选择的历次院记录及相应的病历资料内容选项。患者选择好输入邮寄地址及联系电话，患者提交后由后台工作人员审核并生成费用通知患者支付，患者支付后工作人员收到通知，即可发起复印及后续邮寄业务，患者收到资料后点击确认收到即结束流程。

##### 个人健康管理

个人可上传个人的病历、图片、就诊记录、病历类型及书写人等信息，以此完善自己的个人健康档案。

##### 满意度评价

具备对线上各项服务进行最终的满意度评价，并预留单独入口投诉建议功能。

##### 检验检查预约

根据医院开放的检查或检验项目，复诊患者通过医生线上诊疗后可预约相应的检查和检验项目的检查时间，可线上直接结算也可在有效天数内到医院现场结算。实现线上门诊和线下门诊业务后续院内流程无差异化。

#### 医生手机版

医生端功能包含能开展互联网门诊诊疗服务，含在线咨询、在线开单、在线处方、包括复诊病人的住院证开具。线上业务完成后实现与医院本地就诊的后续业务无差异化，实现真正线上线下一体化。

##### 住院病人

医生、本科室所管住院患者床卡一览表，关键信息一揽子浏览。查看管理的住院病人信息，包括患者列表，患者检验、检查、体征、医嘱、病历等信息。

##### 典型病历

提供典型病例知识库，供医务工作者浏览、查找病历。并提供自定义收藏功能。

##### 药品手册

药品说明书知识库，可查阅用药说明信息

##### 医学工具

常用医学工具库（如，血容量、体表面积、标准体重），方便医生进行查阅、使用。支持关键字搜索以及自定义收藏。

##### 医学咨询

聚合查看行业资讯、学术内容，订阅来至不同专业网站、杂志发表的专业文章，设置自身关注的学科类别。

##### 消息提醒

各种消息主动推送到手机，根据不同的消息类别，在手机上将用不同的方式展现，如手机消息栏提示、桌面角标、app主界面信息记录、小红点等多种方式。

##### 个人中心

个人信息维护，密码维护，可上传照片等信息。

##### 模块权限

维护用户对应功能模块。

##### 意见反馈

用户终端使用过程中问题汇总，公司方实时接收消息，方便公司及时处理。

##### 医院信息维护

医院基本信息维护，包含医院的介绍中涉及的信息以及医院支付宝、微信等机构识别号的绑定。

##### 医生管理

医生基本信息维护（头像、简介等信息）。

##### 用户管理

管理App用户，增加、删除、停用、冻结、恢复等、内网关联,权限分配，支持批量导入（工号、姓名、手机号、所在医院、所在科室、身份证号）。

##### 患者管理

查看用户权限内的患者历史就诊信息。

##### 线上接诊

按坐诊科室或坐诊排班，对线上复诊病人提供在线复诊配药服务或开具检验检查处置。坐诊医生可很方便的看到复诊病人上次就诊配药信息、病情描述等。供医生更好的进行复诊配药业务的开展。医生可以通过平台选择医院内诊疗资源，实现在线开据检查检验申请单、治疗、电子处方等医嘱开单功能。医嘱信息会同时推送给患者端，患者可在线直接完成支付并在约定时间到医院现场完成后续诊疗，无需再次付费，如果不在线上付费，在处方有效天数内也可以到现场付费并完成后续诊疗。

##### 专家在线

医生可以自行设置在线状态，接受患者文字、图片咨询，可进行文字、图片、语音回复。

##### 统计报表

规定的时间段内预约挂号、检查预约、住院申请等服务量的统计信息，线上图文咨询、复诊配药患者数量等统计信息。

8.4统一支付平台

平台可以整合多种支付方式、多种支付渠道、多个资金通道，实现全场景支付。除了需要实现统一支付服务，还需要实现账户的统一管理与清算。通过对院内的交易进行自动对账，并为医疗机构提供相应的对账结果报表，为医院提供高效的财务自动对账，实现轻松管理。

功能要求：

- 平台在T+1日自动获取个渠道支付机构T日对账单，与平台进行比对，有差异的数据会根据配置进行自动补录或者状态修正，确保平台数据与支付机构数据的一致性；

- 提供平台与第三方收款机构的明细对比和总额对比，提供平台对账单的下载，提供第三方收款机构对账单的下载；

- 对账系统包含与医保中心的对账及其他第三方产生支付业务往来的对账。

9、智慧病房

以辅助医疗、全生命周期的数据记录为目标，是智慧医疗中医用传感器的一个主要应用场景，同时也是医院信息化程度提升一个重要标志。

智联病房整体解决方案是以物联网为基础，信息智联为核心，结合医疗级智联硬件，通过与医院信息系统的整合，建立信息集成共享平台。围绕患者的各项体征信息为入口，进行采集、交互、展现、处理，让医护人员快速实时获取和记录患者的全面临床信息；多终端多应用多场景下无缝对接，让患者需求响应和护理服务在多场景下可智能连贯，方案打造人、物、流程三位一体管理模式的智慧型病房。

9.1物联网集成平台

- 设备管理

- 实现物联网智能终端的注册管理；设备序号（自定义或医院规则表示当前设备）、填写设备类型、厂家、型号、MAC地址，所属单位（全院、科室、病区）；

- 实现物联网智能终端的激活管理，设备接入后通过MAC地址判断在注册的设备表里有没有对应的设备，如有则自动激活；

- 实现对物联网终端的日志分析，显示设备的开机状态，电量、报错日志、设备故障等内容；

- 实现智能终端统一配置、软件升级；

- 实现智能终端的禁用和删除管理；

- 设备按病区和科室进行归类查看。

- 权限管理

- 统一权限管理包括统一身份、统一认证管理、统一授权与安全审计四个核心功能模块，实现人员身份管理、组织机构管理、授权管理、合规性管理、安全审计等模块功能，实现统一管理、流程规范、过程受控、备案审查；

- 支持组织架构导入。支持第三方权限管理的联动（如门禁）。

- 报警管理

- 支持报警规则设置、报警阀值设置、报警联系人设置和报警方式设置；

- 支持报警事件记录、报警结果存入数据库、形成分析报表；

- 报警统一在电子地图上展现，可以实时查看报警点的位置。

- 数据采集、存储

- 支持多种采集方式，polling(http\snmp等)和订阅推送（MQ等）；

- 提供自定义配置页面，供用户自行配置第三方SDK,自行定义采集的数据项，减少定制开发量；

- 基于流式引擎架构采集设备层数据，适应IOT设备高并发、乱时序、存在荣公寓数据的特点；

- 支持REDIS\HDFS、MySQL，支持多借点冗余互备，避免单节点故障，试吃负载均衡；支持分布式结构、容器化部署。

9.2医生智联看板（10套）

- △基本信息

显示时间、温湿度；显示病人总数，今日出入院、病危、病重、手术的人数；

今日、明日手术的人数，提示重点关注的内容，体征异常人员的提醒、检查检验结果的提醒等。

每个医生相对应患者的床位号，用药占比及相关责任护士；哪些病患需要会诊，及时提醒相关医生。

- 手术概览

列出今日、明日手术人员、手术时间、手术内容及注意事项；请求会诊通知，如果有其他科室要求本科室医生对某个病人进行会诊，医生大屏会根据会诊申请单，在重点提示栏上及时提醒医生；

- 医嘱查询

根据病人查询相关医嘱，支持医嘱开停，医嘱分类查询；显示患者各个阶段的历史病历。

硬件要求：

| 序号 | 功能模块 | 功能简述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏显参数 | 屏幕尺寸≥75英寸 ；显示比例 16:9 ；显示分辨率 3840*2160 亮度 ≥350cd/m2 ；对比度 5000:1 ；可视角度 178°；色彩 1.07G colors ；色温 9300K； 显示屏寿命 ≥30000小时 ； |
| 2 | 外部接口 | 音视频接口HDMI IN×2、AUDIO OUT（3.5mm stereo jack）×1 网络接口 LAN（RJ45）、WIFI（IEEE802.11ac 2.4GHz/5GHz） 其他接口 AC IN×1、USB（2.0）×3、USB（3.0）×1、TOUCH USB（B型）×1、RS232（RJ45）×1、TF CARD×1 |
| 3 | 触控参数 | 触摸类型：红外触摸；触摸点数：20点； 触摸分辨率：32767*32767；触摸精度：90%以上触摸区域为±1mm；响应时间：<15ms；输入方式：手指、触摸笔等不透光物体；最小触摸物体：单点2mm、多点8mm； |
| 4 | 主机配置 | CPU：四核ARM Cortex A53 1.5GHz，GPU：ARM Mali T720mp2 内存：2G，存储：16G，储存扩展 ：SD Card 32GB (Max) ，Android6.0 |
| 5 | 整机配置 | VESA标准（mm）： 400*200，屏幕悬挂模式：横屏、竖屏（PC模式下），菜单语言：中文、英文，整机颜色：黑色，产品重量：净重： 28KG 毛重：36.5KG，整机功率：300W (Max)，音频喇叭：2.1立体声 2×10W 4Ω+15W 8Ω，输入电压：AC~100-240V (50/60Hz) |
| 6 | 网络配置 | 机身内置双wifi模块，机器在连接外部无线网络的同时也可发射热点。支持2.4G和5G频段切换，支持WIFI无线连接和网口有线连接。 |
| 7 | 触摸玻璃 | 书写模式：手指、触摸笔等不透光物体；触摸功能通讯方式：USB，免驱、免校正。全通道支持20 点触控， 支持多人同时在白板上进行书写，互不影响，支持10点同时书写。 |
| 8 | 软件功能 | 无需外置PC，在本机自带安卓系统下可实现白板书写、无线传屏、媒体播放，添加APP应用； USB 播放多媒体视频，支持播放格式： RM、RMVB、AVI、MPEG2、 MPEG4、FLV 等； 产品具备在不关闭整机电源的情况下可使用前置按键或遥控器一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过 85%。 适配同一厂家多媒体信息发布系统，基于网络平台，采用分布式区域管理技术，实现远程控制、发布和管理节目 安卓通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。 在嵌入式安卓操作系统下，能对本机以及读取到的外接设备文件进行自动归类，可快速分类查找文本、图片、多媒体等文件，检索后可直接在界面中打开。 整机具备 OTA 升级功能 OTA（Over－the －Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件和应用软件的在线免费升级。 白板下支持多种保存方式：移动终端只需扫描二维码即可保存会议纪要，无需将手机网络更改为和机器在同一局域网，另支持保存到本地、邮件发送、保存到U盘方式。 |
| 9 | 远程会议 | 整机内置接收模块，除无线传屏宝外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到大屏上（无论整机处于任何通道），可支持触摸回传。 大屏系统中内置远程视频会议系统软件端，可直接在机器主界面操作进行发起会议或者加入会议 无线投屏最少≥4分屏，多屏切换，反向操作，触摸回传。采用全新的连接和展示方式，电脑、手机、平板可实时一键无线投屏，通过硬解码技术最少可接收≥4路信号，实现≥4方设备画面同时呈现在一块大屏上。 外部电脑连接无线传屏宝后可将大屏当做第二显示器做扩展显示，且支持触摸回传。 大屏系统中内置远程视频会议系统软件端，可直接在机器主界面操作进行发起会议或者加入会议。 共享白板功能支持所有加入会议的大屏端、电脑端和手机端都可在同一个白板上进行书写讨论。 会议管理者有权限关闭入会者的麦克风、摄像头画面以及请离操作，同时也可将会控权限转交给其他与会者。 |

#### 9.3生命体征采集仪（3台）

采用一体化便携式体征采集设备（也可利用现有设备通过增加物联网的采集设备来获取数据），可一机测量血压、血糖、体温、脉博等。采集到的患者数据可上传到智联床头屏和护士站智联大屏系统中。设备自带二维码身份识别模块，可将体征数据和患者信息相匹配，改变护理人员原有的多仪器切换数据采集、手工记录、人工等繁琐且易出错的工作模式。另外，采集的数据可动态共享，与其他护理系统交互数据。

功能要求：

- 实时生命体征采集监测：采集监测患者的生命体征，包括心率、血糖、体温、脉博等数据，以便医护人员能够有效了解患者体征情况。

- 实时上传生命体征数据：用无线通信技术，体征数据实时上传，并可对接医院其他信息系统，共享体征数据。

- 支持离线同步功能。

硬件要求：

| 序号 | 功能模块 | 功能简述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监护参数 | 无创血压、血氧饱和度、血氧、型红外耳温、 |
| 2 | 显示 | 屏幕尺寸：8英寸触摸屏； 支持点测模式、监护模式、查房模式，灵活切换测量模式 查房模式：支持病例管理界面，同屏显示多病人窗口，最多同时管理1000个病人 查房模式：支持多组测量结果自由选择生成，或者选择删除 支持数据管理界面：自由选择测量数据，一键上传，一键导出数据，或者一键删除 支持快捷键区显示快捷键列表，快速一键进入各种界面 便携式提手，附件收纳设计，附件整理简单高效 配置360度报警灯，方便全方位及时看到报警视觉提示 屏幕人性化105度倾斜角设计，提供最佳视角 |
| 3 | 数据存储 | 支持机内存储数据＞7GB： 监护模式：每1GB 存储空间的数据存储量：不小于400 小时 240小时趋势图/趋势表存储回顾；1200个无创血压测量回顾；200个报警事件 查房模式：每1GB 存储空间的数据存储量：不小于10万条查房记录，最多支持80万条查房记录 查房记录：最多支持80万条查房记录；血氧：单个病人最大支持20组；无创血压：单个病人最大支持20组；体温：单个病人最大支持20组 |
| 4 | 性能特点 | 小巧轻便，便于携带，重量＜2.5kg（标配，不含附件） 内置可插拔锂电池，不间断监护，典型供电时间≥3.5h 快速血压测量技术，典型测量时间：20s ~ 35s（依赖于心率和运动干扰） 支持血压、血氧同侧测量，可在同侧手臂进行同时测量; 支持网络查询病人信息，监测仪可通过手动输入病历号或扫描病人条形码向服务器查询病人信息; 锂电池电池门锁扣设计，方便更换电池; 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性; 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护，节能环保; 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；支持脉搏信号强度PI显示，方便判断病人测量部位的血流灌注情况; 支持护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站; 可选配Nellcor血氧模块 可选配三通道热敏记录仪 可选配WiFi/蓝牙联网，满足各种临床需求 支持选配条码激光扫描仪 无风扇设计，低噪音，避免交叉感染 通过CE认证 |
| 5 | 无创血压 | 测量方法：振荡法 工作模式：手动/自动/连续/平均测量 Auto周期模式的测量间隔时间：1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 平均测量：测量间隔：1/2/3/4/5min；测量次数：3次/5次 测量和报警范围： 成人： 收缩压40mmHg ～270mmHg 舒张压10mmHg ～215mmHg 平均压20mmHg ～235mmHg 小儿： 收缩压40mmHg ～230mmHg 舒张压10mmHg ～180mmHg 平均压20mmHg ～195mmHg 新生儿： 收缩压40mmHg ～135mmHg 舒张压10mmHg ～100mmHg 平均压20mmHg ～110mmHg 分辨率：1mmHg 典型测量时间：20s ~ 35s（依赖于心率和运动干扰）脉率（PR） 测量范围：40bpm ~ 240bpm 精度：±3bpm 或3.5%，取大者 分辨率：1bpm |
| 6 | 血氧 | 测量范围：0-100%，分辨率：1% 准确度：成人（包括小儿）：70%～100%（±2%）新生儿：70%～100%（±3%） 血氧存储间隔：点测、查房模式下30 秒（默认）、1 分钟、2 分钟、5 分钟，PI测量范围：0-10 脉率（PR）测量范围：25bpm ~ 300bpm；精度：±2bpm;分辨率：1bpm |
| 7 | 红外耳温 | 测量范围：34℃～42.2℃ 分辨率：0.1℃ 临床精度：0.2℃（0.4°F）（35.5℃ ~42℃）（95°F ~107.6°F），0.3℃（其他测量范围） 实验室精度：±0.2℃ 响应时间：1s 测量模式：可调模式 |

#### 9.4婴儿防盗系统（6个病区）

产品从产妇入院起，新生儿出生后，婴儿防盗系统通过母亲标签与新生儿智能脚环的智能匹配，有效防止婴儿被抱错或调换风险。母亲及新生儿住院期间的所有行动轨迹，均通过物联网感知设备、门禁、视频系统进行全过程监控。

功能要求：

| 序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿管理 | 数据同步 | 系统对接HIS系统，一键同步录入HIS在院新生儿数据。 |
|  |  | 脚环绑定 | 新生儿数据同步后，在识别区域内自动绑定唯一新生儿脚环，完成绑定后新生儿正常被系统监控。 |
|  |  | 母婴绑定 | 新生儿脚环绑定后，在识别区域内，自动绑定唯一母亲手环，通过母亲手环可正确识别绑定新生儿。 |
|  |  | 更换脚环 | 脚环电量不足或绑定错误时，在识别区域内自动更换成正常新生儿脚环，系统正常监控最新唯一新生儿脚环。 |
|  |  | 离科授权 | 系统可授权单个或同一批次新生儿同时离科，新生儿在授权时间内离开监控区域，不产生区域预警或其他风险预警。 |
|  |  | 离科回院 | 新生儿在授权范围内回科，系统可操作单个或同一批次新生儿同时回科，新生儿离开监控区域，正常产生区域预警或其他风险预警。 |
|  |  | 解绑出院 | 新生儿办理出院时，回收脚环，系统解除单个或同一批次新生儿监控。 |
| 2 | 风险预警 | 区域预警 | 新生儿未授权离开监控区域，产生区域预警，接入视频监控，可查看预警区间视频、区域实时视频动态。 |
|  |  | 脚环预警 | 脚环解绑或受到非法破坏，产生脚环预警。 |
|  |  | 低电量预警 | 系统实时监控脚环状态，脚环进入低电量状态，自动提示更换脚环。 |
|  |  | 母婴识别预警 | 母婴完成绑定后，通过母亲手环，提示正常识别新生儿或错误识别新生儿。 |
|  |  | 离科超时 | 新生儿超过授权时间未回科，系统自动提示离科超时状态和超时时间； |
| 3 | 账号管理 | 账号管理 | 账号权限管理，护士长及以上权限可添加、删除、更新账户。可通过授权账号、密码登陆查看系统详细信息； |
| 4 | 统计查询 | 统计查询 | 通过系统查询在院母婴HIS信息、出入院时间以及预警操作等详细信息； |

#### 9.5智联手环（80套）

功能要求：

- 具备计步器、记录睡眠状态、心率的监测、震动叫醒、来电提醒等功能；

- 连接方式为蓝牙；待机时长30天；

- 防水级别IP67；

- 支持系统为Android 7.1 OS及以上版本，内存3+32GB, 1.6 inch TFT高清显示屏, 分辨率 400*400, 支持, GPS, 北斗,并支持蓝牙4.0、4G的安卓智能手表；

- 可识别护士的身份；

- 实现与呼叫铃的结合，在手表上显示及取消患者的呼叫提示；

- 支持查房记录的确认；

- 实现生命体征数据的采集。

10、医院信息集成平台

建立一个基于三层体系结构的信息集成平台，由该平台来负责所有系统之间的交互，实现整个医院信息系统的互联互通，避免以往的中间表交互等交互方式，真正实现医院所有信息系统的即插即用。

平台应由一个基础支撑平台以及在此之上提供的一系列加速器、适配器、基础服务组成；接入平台的系统符合现有的技术标准（MLLP、WebServices等），平台之上传输的信息符合HL7标准并兼容IHE相关标准。

其主要的功能组件要求如下：

- 基础支撑平台（ESB）：为信息集成平台提供基础的运行支撑平台，提供服务定义、服务发布、服务注册、服务发现、服务绑定、服务协作、事务协调、服务质量管理等主要功能。

- HL7 Accelerator：HL7加速器，该加速器负责将各个系统发往信息集成平台的数据格式化为HL7标准，并根据需要转化为特定的目标格式；并提供消息的路由功能，可以根据HL7 Message的MSH标识将消息路由到目标系统。

- ProcessManager：流程服务，现有应用程序与更新的应用程序相集成，以便它们透明地协同工作，实现在业务逻辑层支持业务流程集成、业务流程再造、业务流程自动化和业务协同。

- 适配器：提供了一系列的接入适配器，主要包括MLLP、WebServices、Socket、SMTP、FTP等接入方式，以满足不同厂商的产品快速接入到信息集成平台。

  - ESB企业服务总线

服务总线是实现全院级应用系统业务互联互通的基础，支持主流的开放标准和规范，提供可靠的消息传输机制，建立服务之间的通信、连接、组合和集成的服务动态松耦合机制，为集成遗留系统和新建基于SOA 的应用系统的服务集成提供了支撑。并在此基础上，开发面向应用的业务适配器组件，实现各集成应用之间可管理的接口透明，为企业应用提供了便捷、一致、安全并符合标准的丰富接口，保证服务之间信息的可靠传送，实现不同操作系统，不同数据库、中间件运行平台及其基于这些平台之上开发的应用软件的服务集成。

- 适配器

适配器主要实现对各种数据源、信息源、以及各种应用系统的无缝衔接，是企业信息交换和信息整合的重要构成部分。不仅提供各种预制的适配器产品供集成配置使用，同时还提供标准的扩展接口供特殊需求下的扩展开发。

- 消息代理

消息代理主要用来实现跨机构、网络、平台或设备的异构应用系统的互联互通，是医院数据和信息跨域交换的重要中介。在提供HTTP、Socket、FTP等多种通讯协议之间灵活转换的同时，还可以对各种格式的消息进行消息校验，消息过滤、内容转换、智能路由等业务规则处理。

- 服务代理

服务访问代理主要功能是实现在SOA环境中客户应用系统便捷的接入总线，通过发起总线服务请求或建立基于总线的事件驱动机制，服务访问代理使得用户可以灵活方便的调用部署在分布式总线环境下的各服务。

- 配置管理中心

集成平台配置管理中心是针对医院信息集成平台的各个信息通道之间的可控性、交互服务的可管性开发的一套综合管理系统，通过管理系统与信息集成引擎的对接，可以有效的对各个业务系统之间的交互内容、交互标准、交互规范、交互权限进行有效的限制和管理，从而实现各个业务系统之间的交互进行有效规范，确保信息交互的安全性、有效性和可靠性。

配置管理中心的功能如下：

- 权限管理

管理接入ESB服务总线的各类系统厂商。配置接入，发送，接收等权限。

- 服务管理

服务的详细内容维护及管理，配置服务的信息：如服务方式Socket，Webapi，wcf，webservice，负载，超时时间，IP、端口、调用方式、提供者、可调用者（消费者）等。

- 服务测试

对平台开放的服务进行在线测试，厂商能够独立在平台上进行接口调试。

10.2 消息管理

- 集成规范

通过对医院门诊、住院的核心业务流程进行分析、梳理，对所有业务交互正常、特殊流程进行整理，找出医院各系统之间有交互关系的场景，对每个交互场景所涉及的系统、触发时机、交互信息进行整理，按业务领域编制集成规范，将领域所涉及的集成流程设计、集成场景说明、集成消息定义在具体的文档当中，作为医院集成平台信息交互规范。要求现有业务系统按此规范设计、开发接口接入平台。对于后期接入的新系统和更替的系统也按此规范接入平台。

- 消息定义

对所有支持的消息进行统一管理，版本控制。

- 消息路由

需提供可视化的路由配置界面，通过拖曳，勾选即可完成路由的配置。

通过可视化界面可直观展示目前接入系统情况，每个接入系统的发送和接收消息列表、

- 消息追踪

由于信息集成平台上需要传输大量的应用间交互消息，在运行过程中需要及时对平台的消息流向进行监控，故而平台需提供消息追踪功能，能够清楚的显示出消息的源头及消息被那些应用系统接收以及接收后反馈，方便管理维护、错误定位。

- 故障恢复

在实际使用的过程中可能会由于网络原因或应用系统接入失败，在网络通畅或应用接入恢复的情况下，平台需具备向特定的接入应用发起消息重传功能，以保证对方业务系统能够迅速恢复。

10.3 主数据管理

主数据是医院内部系统间的共享数据，通过主数据管理平台定义数据的值域和制定标准，建立院内标准体系为实现互操作提供必要的语义保证，同时对患者、医护人员、科室、医嘱等基础数据及相关主索引实行统一管理，能够做到数据存储和数据发布的唯一性和各种报表的一致性，该数据标准既要充分体现现有的业务需求也要符合国家标准及先进的国际通用标准，为今后医院的进一步发展提供可靠的数据基础条件。

- 全院人员管理

支持统一人员的管理，从医院信息系统管理角度着手，对院内职工、院外人员使用医院信息系统的行为进行统一管理，实现信息系统间权限集中管理，建立多级授权管理体系，建立人事系统员工相关信息变化和医院信息系统用户权限变化的联动关系，为各类人员提供统一的医院信息系统访问方式。主要管理包括如下几个方面：

- 集中员工管理。对员工进行集中管理。

- 集中授权管理。集中分配用户对医院内部各信息系统的访问权限，并保证授权行为的可追溯。

- 医院组织机构管理

需建立医院统一的组织机构架构，包括临床业务科室、职能部门、后勤部门等。为管理全院信息平台上的各应用系统、患者提供完整、统一的医疗卫生机构（科室）信息。

- 术语集和基础字典的管理

术语和字典管理用于从数据定义层次来解决各系统的互操作问题。术语和字典的范围包括医疗卫生领域所涉及到的各类专业词汇，以及所遵循的数据标准。建立术语和字典注册库，用来规范医疗卫生事件中所产生的信息含义的一致性问题。术语由平台管理者进行注册、更新和维护；字典既可由平台管理者又可由机构内各应用系统来提供注册、更新和维护。

10.4 统一用户认证与单点登录

提供一站式单点登录功能，即通过用户的一次性鉴别登录，可获得需访问系统的授权，在此条件下，用户可对所有被授权的应用系统进行无缝的访问，从而提高用户的工作效率，减少操作时间，降低用户安全管理的复杂度，并提高系统整体的安全性。

- 统一用户：统一所有应用系统的用户信息并进行存储和管理，而授权等操作则由各应用系统完成，即统一存储、分布授权；

- 统一用户认证：以统一用户为基础，对所有应用系统提供统一的认证方式和认证策略，以识别用户身份的合法性；

- 单点登录（sso）：基于用户会话认证的一个过程，用户只需一次性提供凭证，就可以访问所有相互信任的应用系统；

- 门户：提供一站式单点登录，统一登录界面，通过用户的一次性鉴别登录，可获得所需访问的各应用系统的授权；

支持“一次登录、随处访问”，提高用户的工作效率，减少操作时间，降低用户安全管理的复杂度，提高系统整体的安全性。

10.5 患者主索引管理（EMPI）

患者主索引系统用于全院范围内患者基本信息索引的创建、搜索和维护，可以智能地协助医疗人员对病人有效地进行搜索。医疗机构通过建设主索引（EMPI）来识别、匹配、合并、取消重复的数据，净化病人记录，利用主索引可获得完整而单一的病人视图。

主索引建设包含如下主要内容：

- 对院内患者主索引进行集中存储和管理；

- 保证单个患者在一定范围内的唯一性和可靠性，能够识别不同来源系统间患者的关联性；

- 提供一个管理控制台，对患者数据进行图形化管理；

- 通过配置界面对对主索引的属性和唯一性识别规则、权重进行定义；

- 提供主索引维护界面。包括对主索引的修改、手工合并拆分；

- 提供标准化的接口方式同外部系统进行交互，如患者注册、查询等；

- 提供日志审计功能，提供详尽的患者主索引变动日志。

功能要求：

- 患者信息注册：

- 业务系统希望把一个患者的索引加入到EMPI系统时，向EMPI系统传送请求注册消息，消息中包含待注册的患者信息，主要元素包括：业务系统ID、患者ID、姓名、性别、出生日期、出生地、民族、母亲姓名、婚姻状况、身份证号、住址、电话等；

- EMPI系统通过匹配规则检查系统中是否已存在该患者的索引，按照新增索引或更新索引两种情况分别处理；

- 新增索引需要在EMPI系统中记录业务系统的索引，同时产生主索引；

- 更新索引需要更新匹配的业务系统的索引，同时更新主索引；

- 主索引更新时，需要对订阅主索引的系统发布更新的主索引。

- 主索引管理：对院内的主索引进行集中存储和管理；

- 主索引合并：提供界面用于手工对主索引进新合并，拆分，修改等；

- 主索引统计：按日，周，月，年等时间段统计主索引新增情况；

- 主索引操作日志：EMPI系统业务记录发生的变化都需要记录操作日志。需要记录的业务操作有：新增主索引，修改主索引，合并索引，取消索引合并，索引自动匹配，取消自动匹配。

10.6应用系统接入

HL7接入服务提供HL7接口用于连接院内的各个应用系统，目前信息集成平台支持HL7 v2.4、HL7 v2.5、HL7 v3。在HL7接入服务上需要遵循以下的规则：

- 任意两个及两个以上系统进行信息交互必须通过信息集成平台；

- 应用系统发送和接收的数据都必须符合HL7/IHE标准，在HL7没有定义的情况下才允许对HL7标准进行扩展，支持厂商自定义的消息内容；

- 应用系统接入，提供如下服务：

- 接入服务	负责监听、接收各接入业务系统的业务消息，并及时响应对应的交互状态；

- 路由服务	负责根据平台设置的各项消息订阅、路由配置情况完成消息的转发，同时返回结果并记录日志；

- 队列服务	负责消息的暂存和记录；

- 推送服务	负责分发各接入系统订阅服务；

- 数据库服务	负责存储平台交互过程中产生的实时业务消息。

10.7消息中心

建立医院信息推送平台。

将门诊就诊预约、变更通知、检查预约、住院排床、检查报告结果通知、手术通知、手术进程、欠费等内容通过短信、微信、手机app等多种方式通知医护人员、患者或家属。

10.8平台监控系统

平台监控系统从接入层、平台层、网络层、服务器层、数据库层等对平台所有服务数据、消息路由情况、性能数据等进行监控，通过监控平台提供给系统管理员作为参考。对于特定的异常情况可以在平台首页提醒，也可以通过如电子邮件、手机短信、微信等进行消息通知。

监控广度有：ESB监控中心、ETL监控中心、HDC监控中心、平台运行性能监控等几个方面。

功能要求：

- ESB监控

监控内容包括：ESB服务器CPU、内存使用率、硬盘使用率情况，ESB服务情况，ESB消息流速，队列情况，ESB数据库情况，厂商接入情况，厂商消息监控，MQ详细情况等的监控。

- ETL监控

支持监控ETL过程的运行状态（成功，失败，等待，进行中），支持记录ETL的任务整个运行过程中的所有相关统计信息。

- HDC监控

监控网站数据库服务器资源情况，表空间，内存，CPU，SGA，连接情况等，以及数据库数据流I/O情况，HDC涉及的服务运行情况。

- 运行性能监控

对所有平台运行消息进行性能监控，对平台所有对外的服务进行性能监控。达到及时提醒和快速故障诊断的效果。

10.9 平台调度系统

支持对ESB服务的调度，MQ的调度，日志服务调度，ETL调度，HDC服务调度等。通过可视化的界面，傻瓜式的操作完成服务的重启，停止，日志的清理等操作。

10.10平台高可用

平台支持双机热备高可用。主备机之间配置、消息库可实时同步，当主机发生故障时，备机可在不需人工干预的情况下自动启动，消息在备机中继续运行，当主机修复后，消息会转回主机中继续处理。

10.11日志中心

支持操作日志、消息日志、错误日志、警告日志、调试日志等不同级别的日志记录，如使用操作、安全隐私权限管理、服务异常错误或警告等。

10.12实时数据中心

- 存储服务接收业务系统交互产生相应的业务数据并进行存储：支持病人信息、检验数据和报告（门诊、住院）、检查数据和报告、门诊处方、门诊治疗项目、住院医嘱、手术、麻醉、用血、门诊、急诊及住院收费、住院执行计划、饮食等信息存储；

- 查询服务提供本地数据的通用查询服务。

10.13管理模块

Web管理模块用来管理和维护基本功能模块，具体的功能如下：

- 菜单管理：菜单管理	管理平台所有的菜单功能；

- 平台字典：参数管理	集成平台相关参数配置；

- 系统字典：集成平台相关系统字典配置；

- 字典管理：全院所有字典类别信息维护，所有使用到的字典都能够统一管理；

- 权限维护：管理平台系统的各功能菜单、按钮权限；

- 平台角色管理：管理平台的角色，支持不同角色进行不同的功能菜单权限分开维护；

- 平台用户管理：管理用户使用平台的角色，区别不同的角色用户，使用菜单和权限；

- 职工管理：提供全院职工基本信息、证照信息、科室信息对照、病区信息对照、职工临床权限等信息维护；

- 平台管理：维护全院与平台对接的业务系统信息、包含发送和接收端信息等各项平台运维所需的基础信息。

- 数据中心ODS

建立数据中心ODS，通过业务系统提供的视图将数据以ETL的方式采集汇总至ODS库。它可以提供数据备份、报表统计、交互服务、数据共享、应用测试等功能，在建立数据中心的过程中对数据进行处理，方便后续ETL过程增量采集数据建立数据中心。

11.1 CDC增量数据

要求采用CDC(Change Data Capture)在数据库级别实现的增量抽取解决方案。在一般的ETL过程中，对于增量抽取，在数据上加时间截，进行全记录比对，关键字段比对，日志分析抽取等几种方法。

11.2 ETL数据转换服务

- Extract

就是从数据源获取数据。在数据抽取时，尽量将没用的数据，不对的数据在抽取时过滤掉，格式等不符合的转换掉。如果源系统对自己的性能要求比较高，则用对源系统打扰尽量少的方式获取，然后再做处理。涉及到的功能主要有：

- 范围过滤：抽取表中所有数据或者根据时间抽取相应数据；

- 字段过滤：只抽取需要的字段，不需要的就不用管；

- 条件过滤：根据抽取条件抽取数据；

- 格式转换：特别是时间格式，最好是做成统一格式；

- 赋缺省值：对于空的部分数据，根据需要赋一个缺省值；

- 类型变换：如将number类型转换为varchar类型；

- 代码转换：就是将在不同源系统中同一含义不同的编码表示转换成统一的编码表示，如将代表性别“男”的'N'，'0'转换成'M'；

- 数值转换：就是度量单位的转换。

- Transform

就是将抽取的数据，进行一定的处理，生成目标表所需要的格式、内容。涉及到的处理主要有：

- 字段合并、拆分：字段合并就是将多个字段合并成一个字段；拆分就是将一个字段拆成多个字段；

- 数据翻译：就是不同的数据集进行关联，从另一个数据集中得到所需要的部分数据；

- 数据聚合：就是做一些sum,max等操作；

- 数据合并：相当于数据库中的merge；

- 行列转换：需要将某些数据转换成行，或者是将行转换成列；

- 参照完整性检查：对于数据中的参照完整性，入库前需要进行关联等方式检查其参照完整性；

- 唯一性检查：对数据进行去重操作。

- Load

就是将数据入库，如果经过前面的ET过程，数据就可以直接入库了。主要包含的功能如下：

- 更新入库：对数据库中的记录进行更新；

- 插入：就是将数据直接入库；

- 刷新：将表中的数据清空，然后入库；

- 部分刷新：将表中的部分数据清除，然后入库。

- JOB调度

调度是ETL的灵魂，ETL调度的设计，决定了ETL所能实现的功能以及灵活性，也决定了其他ETL部分工作量的大小。调度涉及到的问题主要有优先级，顺序乱序执行，出错处理，重传处理，调度监控。

- 优先级：任务之间执行的先后紧急顺序，将DS Job分为几个优先级，同一优先级或者不同优先级的JOB间有依赖、互斥等关系；

- 顺序乱序执行：顺序就是按照时间的先后顺序加载，而乱序则可以不按照时间顺序执行，主要是一些高频率JOB，异常情况不适合人工处理；

- 出错处理、重传处理：要求整个ETL支持重做；

- 调度监控：对ETL的处理结果和重要步骤进行记录，通过邮件或短信通知相关负责人。

  - 数据库同步

支持HIS库、EMR库、LIS库、PACS库、手麻库等系统数据同步，各业务系统需要提供的相应的视图。

- 临床数据中心

12.1患者360视图

患者360视图以合适的UI集中展示医疗活动中需要的客观数据，提供全过程医疗数据的图表化表达，实现对各种医学影像（超声、X光、CT、MRI等）、心电、麻醉监护数据、手术、医嘱、用血、检验、舌像、脉象信息等多种医疗数据的综合阅览分析，为临床医护人员提供统一的、完整的、单一界面的数据整合视图，使医护人员在大量有参考价值的信息基础上，开展下一步的诊疗活动。集成视图打破院区、科室、系统的数据界限，实现医院的信息资产收益最大化。

功能要求：

- 单一界面，方便、准确、快捷的将病人各种资料整合展示；

- 提供方便的局部视图数据放大功能；

- 提供查阅历次就诊医疗记录的功能，包含门诊、住院、体检；

- 集中显示患者既往疾病诊断、既往手术室史、药物过敏史、不良反应史；

- 提供查阅各类检查、检验报告，检验项目提供参考值，突出显示超出范围值的结果，有同类历史检验项目的，提供图形化比较展现；

- 集成影像展现功能；

- 提供查阅各类检查、检验执行状态的查询，主动生成各类提醒，如危急值、异常值；

- 图表化展示生命体征和监护数据、麻醉数据；

- 集成视图提供完善、丰富的调用接口，供业务系统集成使用；

- 提供所有病历文档的浏览；

- 提供医嘱动态展示功能；

- 具备完善的权限管理和审核机制；

- 支持界面定制，针对不同专科配置视图；

- 基于组件化、插件化的思想进行设计、开发，确保系统的稳健和持续发展。

12.2 临床检索

- 综合查询：

根据临床数据自定义查询方案，记录历史搜索记录，可快速定位查询。

- 全文检索：

采用搜索引擎技术，结合查询方案，根据关键字对海量病历内容进行高效快速检索，支持醒目标注并定位到病历内的关键字。

- 数据元设置：

设置综合查询元数据，对数据集进行归类，设置输入、输出方便创建综合查询方案。

12.3 我的收藏

- 我的收藏：

展示院区、科室、医疗组、个人收藏的病人，支持医护人员对病人长期跟踪。

- 我的收藏夹	：

院区、科室、医疗组、个人收藏夹维护。

12.4知识库

- 药品：

收录药品信息20000多种，包括呼吸系统用药、心血管系统用药、消化系统用药、泌尿生殖系统用药、神经系统用药等合计24个系统的药品信息。

- 诊断：

收录临床中西医20个学科1200余种诊断的具体信息，包括鉴别诊断、病史采集、物理检查、治疗原则及方案、辅助检查等内容。

- 检验：

系统提供辅助检查适应症、注意事项，以及检查结果意义，可结合医生医嘱、病人情况自动推送提示信息。

- 检查：

收录检验信息3400多种，包括正常值、临床意义、注意事项、检查过程、相关疾病、相关症状等内容。

- 手术：

收录15个科室6000余种手术记录，图文并茂。

- 症状：

收录按身体部位进行分类的近5700余种症状。

- 文件库：

收录100多个医疗规范、医保政策、医院制度、示例病历、循证证据库等文档，提供查询、上传和下载。

- 临床路径：

收录22个专业95个病种的最新中西医临床路径信息。

12.5  CDA文档库

支持CDA文档中心管理满足互联互通评测要求。

- 共享文档浏览器	以卫计委标准的53类共享文档格式展示共享文档；

- 共享文档配置器	提供共享文档样式配置；

- 共享文档浏览日志	统计查询共享文档浏览量；

- 共享文档统计	统计53类共享文档注册生成量；

- 共享文档组件	提供服务组件生成共享文档，支持业务系统调用；

- 共享文档隐私配置	提供隐私保护等级设置，支持文档级及元素级隐私设置；

- 交互服务配置	配置卫计委标准的V3交互服务；

- 交互服务统计	统计卫计委标准交互服务调用量；

- 交互服务日志	查询卫计委标准交互服务日志。

- 运营数据中心

  - 管理决策

- 总体运营分析

对医院的总体运营情况进行分析，帮助医院的管理者和相关部门，实时了解医院运营状态。总体运营分析会包括医院主管领导仪表板（今日动态）、月度分析、年度分析。

- 绩效管理

实时展示门诊医护人员工作量及kpi关键绩效指标，对每个岗位的医护人员绩效考核实时了解，形成奖优罚劣的正向激励机制，进行各部门、各科室、各员工关键绩效指标分析。通过此平台实时展示每个部门及每个员工的绩效考核，形成奖优罚劣的正向激励机制。绩效管理可包括各部门、各科室关键绩效指标分析，以及各员工关键绩效指标分析。

- 人力资源管理

通过人力资源管理可对医院的人员构成、人员配置及人员工作量进行，帮助医院进行人力资源管理的调整和优化。包括医院的人员资质占比、医院人员的医生/护士工作量统计管理，以及医院的科研情况。医生的工作量分析包括，出诊时间分析，病人数量，手术例数，处方数量等分析。护士的工作量分析包括，医嘱执行情况分析，护理病人数量，手术数量分析等。人力资源管理可进行如下内容的分析和管理：

- 人员构成分析及管理；

- 人员配置分析；

- 医护人员工作量分析。

13.2运营分析

- 住院业务分析：

从住院科室/医生/护士工作量，住院手术，用药情况，临床路径，费用信息分析住院情况，为住院绩效和规范提供分析和决策依据。主要要点：患者安全分析，住院病人费用结构分析，住院用药情况分析，住院工作量统计分析。如进行：

- 住院费用分析；

- 住院年度/月度分析；

- 住院病人分析。

- 门诊业务分析：

从科室/医生/护士工作量，年/月度分析、费用信息、人次分析门诊情况。为优化门诊流程、考核绩效提供分析和决策依据。主要要点：就诊病人分析，就诊时间趋势闭环分析，门诊用药情况分析，门诊工作量统计分析。如：

- 门诊费用分析；

- 门诊年度/月度分析；

- 门诊效率分析。

- 手术业务分析：

从手术的例数、医生，手术用药情况多方面进行分析，主要包括：切口手术抗菌用药情况分析，各类手术例数分析，医生手术工作量分析等。

14、移动BI

功能要求：

- 支持移动端报表导航，便于用户快速定位所需报表；

- 无缝对接PC端系统，移动端报表即可在手机端查看，也可在PC端查看；

- 支持移动报表的快速构建，移动报表不仅可以对接BI数据仓库，也可快速对接其他系统，以便于在某些情况下，快速实现新需求的移动化展示；

- 支持各类图表，如地图、雷达图、漏斗图等，可以快捷地嵌入第三方图表；

- 数据展示简洁、直观，以便于快速定位数据问题。

- CDSS临床辅助决策

功能要求：

- 知识库

- 知识库检索：支持通过多种方式（关键字、标题首字母）检索知识库内容，涉及疾病知识、检验检查知识、评估表、药品说明书等知识内容；

- 疾病详情：疾病知识库至少能够提供三千余种疾病的详细知识内容，应包含疾病定义、病因、病理、临床表现、检查、并发症、诊断、鉴别诊断、治疗、预防的详细知识库内容，为医生的继续学习提供了丰富的素材；

- 处置建议：知识库至少能够提供900余种疾病的处置建议，其中内容应包含：治疗原则、非药物治疗、合并症治疗的三项内容；

- 用药建议：知识库至少能够提供800余种疾病的用药建议，应包含疾病分型以及不同分型详细的药物治疗建议；

  - 检查建议：知识库至少能够提供800余种疾病的检查建议，应包含疾病相关的实验室检查、影像学检查、病原学检查的详细知识内容；

  - 患者指导：知识库至少能够提供200余种疾病相关的患者出院指导说明；

  - 药品说明书：知识库至少能够提供9000余篇药品说明书；

  - 评估表	：知识库至少能够提供500张临床常见评估表；

  - 知识服务：可提供知识服务接口，通过服务接口获取知识库内容，并与医院系统进行对接。知识内容包括：药品说明书、检验详情、检查详情。

- 医院自建知识库

  - 知识应用	支持医院自行维护知识，维护的知识内容可以与院内知识库相结合，并可以直接在提供给医院的产品中应用；

  - 字典对照	 支持医院字典与院内知识库字典进行对照，至少应包含：药品、检验检查、手术、诊断、药品频率、护理医嘱字典。支持区分医院门诊／急诊、住院字典分别对照；

  - 知识维护	 支持医院自行知识维护，至少应包含：文献、疾病详情、患者指导、处置建议、用药建议、检查建议、药品说明书、出院指导、检验检查说明等内容的自行维护。文献知识：需支持附件维护；

  - 检验合理性规则	支持医院根据医院（门/急诊、住院）检验字典，维护与患者性别、年龄相关的合理性规则；

  - 检查合理性规则	支持医院根据医院（门/急诊、住院）检查字典，维护与患者性别、年龄相关的合理性规则；

  - 手术合理性规则	支持医院根据医院手术字典，维护与患者性别、年龄相关的合理性规则；

  - 国际编码	支持SNOMED CT标准术语库在线查阅。

- 病房医生辅助系统

  - 鉴别诊断

  - 检查分析 结合患者当次诊断、主诉、病史等病情情况，对患者的检查报告结果进行解读，判断检查结果支持的诊断建议、排除的 诊断、以及更详细的诊断分型，严重程度分级以及后续的治疗措施等；

  - 检验分析	根据患者的检验结果，系统应支持自动判断检验值是否异常，并进行检验结果解读。提示检验结果解读时，提示结果原因，帮助医生快速 判断校验；

  - 推荐评估表

  - 推荐治疗方案

  - 推荐处置	系统应智能分析患者体温、心率等信息，主动推荐护理方案和评估表；

  - 检查/检验合理性	根据患者的症状、临床表现、诊断、检查/检验结果等 情况，在医生开具检查/检验医嘱时，自动审核合理性， 对禁忌和相对禁忌的项目主动进行提示；

  - 检查/检验重复性审核	支持对重复开具的检验／检查项目可以进行审核提示；

  - 诊断合理性	支持根据患者情况（性别、年龄）审查诊断是否合理，并继续实时提示；

  - 手术/操作合理性	根据患者的症状、临床表现、诊断、检查/检验结果 等情况，在医生开具手术医嘱/手术申请单时，自动审 核合理性，对禁忌和相对禁忌的项目主动进行提示；

  - 手术并发症	结合患者手术类型、手术时间及术后患者的临床表 现，检查/检验结果，对有可能是术后并发症引起的内 容进行提示，避免医生遗漏。

- 门诊医生辅助系统

  - 鉴别诊断

  - 评估表工具

  - 推荐治疗方案

  - 检查合理性

  - 检验合理性

  - 辅助问诊

- 单病种质控

  - 神经科疾病单病种脑梗死

  - 临床质量管理平台

- CA电子签名

  - CA认证系统

CA认证系统是信息系统安全基础设施，在企业内部建设CA数字证书认证系统后，签发的数字证书可作为业务系统用户的身份认证凭证，并能对关键交易进行签名，实现防抵赖和防篡改。同时制定统一的安全规范和安全策略，使建设的CA系统能够满足未来各业务系统统一安全入口和统一账户管理的扩展需要。

功能要求：

- 标识个人用户网络身份；

- 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》；

- 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》；

- 证书格式标准遵循x．509v3标准；

- 支持存放介质：智能USBKey；

- 支持自定义证书扩展域管理。

16.2医护数字签名系统

医护数字签名系统是用于验证数字和数据真实性和完整性的加密机制。可以将其视为传统手写签名方式的数字化版本，并且相比于签字具有更高的复杂性和安全性。简而言之，可以将数字签名理解为附加到消息或文档中的代码。在生成数字签名之后，其可以作为证明消息从发送方到接收方的传输过程中没有被篡改的证据。

功能要求：

1、Word电子签章

Word电子签章软件以插件方式嵌入到Microsoft Word软件中，能够与Microsoft Word无缝结合。

- 添加样章：根据用户指定的位置，在Word文档中添加样章，用户根据实际需要可以任意移动样章的位置；

- 文档签章：对文档进行电子签章，并且在Word文档中显示印章图片，可以达到纸质盖章相同的效果；用户可以选择对文字颜色、文字大小或者图片信息进行签章；支持会签功能；

- 选定内容签章：用户可以对选定的内容进行签章；

- 单元格内容签章：用户可以对指定单元格的内容进行签章；

- 签章批注：签章时可以添加批注信息；

- 重新签章：文档内容和相关信息变更后，对文档进行重签；

- 撤销签章：撤销选定的签章，使该签名对文档的作用消除；

- 验证签章：主要验证文档内容是否被篡改，同时根据签章时的设置，验证对指定内容（包括图片信息、文字颜色和文字大小等）的签章是否有效。如果签章后的文档内容或相关信息发生了变化，验证时则会提示文档验证失败；

- 查看证书信息：查看签署者个人证书的基本信息；

- 查看签章时间：查看执行签章操作的时间；

- 文档保护：对文档进行保护后，文档将处于不可编辑状态，以保证文档不被篡改；

- 强力校验：打开文档时自动校验当前文档中所有签章的有效性。

2、Excel电子签章

Excel电子签章软件以COM控件的方式嵌入到Microsoft Excel软件中，能够与Microsoft Excel无缝结合。

- 添加样章：根据用户指定的位置，在Excel文档上添加样章，用户根据实际需要可以任意移动样章的位置；

- 文档签章：对文档进行电子签章，并且在Excel文档中显示印章图片，可以达到纸质盖章相同的效果；同时支持会签功能；

- 签章批注：签章时可以添加批注信息；

- 选定内容签章：用户可以对选定的内容进行签章；

- 重新签章：文档内容和相关内容信息变更后，对文档进行重签；

- 撤销签章：撤销选定的签章，使该签名对文档的作用消除；

- 验证签章：主要验证文档内容是否被篡改，如果签章后的文档内容发生了变化，验证时则会提示文档验证失败；

- 查看证书信息：查看签署者个人证书的基本信息；

- 查看签章时间：查看执行签章操作时的时间；

- 文档保护：对文档进行保护后，文档将处于不可编辑状态，以保证文档不被篡改；

- 强力校验：打开文档时自动校验当前文档中所有签章的有效性。

3、基于Html页面的电子签章

- 网页电子签章软件是专用于对网页内容进行签章的产品，主要应用于基于B/S结构的应用系统中。该软件既可以在网页上加盖可视印章或名章，也可以仅对签名对象进行数字签名保护而不显示印章；

- 添加样章：根据用户指定的位置，在Web页面上添加样章，用户根据实际需要可以任意移动样章的位置；对表单中的一个或多个域进行数字签名，并可以加盖签名或图章；支持会签；

- 执行签章：根据指定的样章位置对页面进行电子签章，并且在页面中显示印章图片；

- 重新签章：页面内容发生变化后，对页面内容进行重签；

- 删除签章：删除选定的签章，使该签名对表单的作用消除；

- 验证签章：主要针对网页内容的防篡改验证，保证其内容的完整性，以及防抵赖验证，一方面能够辨别签署者身份的真伪，另一方面能够确保签署者身份的不可抵赖性，即一旦签名而且身份认证通过，则签名者将无法否认此签名；

- 查看证书信息：任何人都可以查看签署者的数字证书信息；

- 查看签章时间：查看签章人签章时的时间。

4、其他功能要求

- 支持第三方CA机构签发的数字证书；

- 提供基于Web界面的电子印章的制作和管理功能，提供日志审计功能；

- 支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与证书绑定；

- 支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名；

- 支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份；

- 提供电子签章中间件，满足C/S环境的电子签章集成；

- 支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改。

16.3患者知情同意书签名系统

卫生无纸化签名方案采用手写数字签名形式，病人或家属使用手写签名终端设备完成无纸化签名。

功能要求：

- CA根据签署行为特征，为病人、家属等对象颁发数字证书，标识无纸化签名的身份和行为；

- 应用国密局许可的信手书手写数字签名系统，实现当事人可靠的电子签名；

- 引入司法鉴定服务，为事后的纠纷处理提供具备高采信力和证明力的电子证据，免除客户的后顾之忧。

17、全院预约中心系统

功能要求：

- 预约配置管理

- 管理员可以在集中预约平台的配置管理模块中设置预约队列信息。

- 预约队列分为基本信息和号码信息，号码按照时间段进行设置。

- 设置界面以“电影票选座功能”显示，以直观清楚了解选座情况，号码设置成功后包含号码信息和检查时间段信息。

- 可配置检查项目属性信息，系统会根据检查项目设置的属性实现相关功能，如根据属性设置值参考配伍禁忌规则（包括时间冲突、空腹、餐后等更改设置），提示管理员合理设置预约的检查时间。后期操作平方可由管理员自行更改。

- 针对已经配置完成的检查队列和检查项目设置队列检查项目关系，系统会根据病人的检查项目自动查找对应的队列，与辅助科室对列连接，能够及时观察病人完成情况。

- 可根据不同的检查项目配置注意事项，在打印预约小票时系统会自动根据病人的检查项目选择对应的注意事项，打印在预约小票中。

- 门诊病人预约成功后，预约小票在集中预约平台打印，可针对不同的检查类型配置不同的小票打印模板，并将打印模板与预约队列关联。

- 在节假日或指定的某天若医技科室提供的检查号码量有所不同时，可使用临时队列功能。临时队列的优先级高于普通队列。医技科室有部分自行预约功能，预约中心对这部分号不能进行预约，医技科室有加号功能。

- 设置不同操作者的权限类型，主操作者可随意更改当日工作量、可预约量（根据科室情况、主任的要求等）

- 预约相关功能

- 记员手工录入或通过扫描枪或刷卡机读入门诊病人的就诊卡号获取预约信息。

- 住院病人请检单提交后，系统以提示框形式提示登记员执行住院病人预约。

- 执行查询操作，可获取全部需要执行预约操作的住院病人申请单数据。

- 系统根据检查类型（即CT、CR等）和检查项目信息展示病人检查信息。医生开单系统只能单个部位开单，但预约系统可合并预约。

- 系统支持单个检查项目预约，也可选择一个检查类型下多个检查项目合并预约，对合并预约的病人如有一个需更改，应有单独重新预约功能。

- 系统可根据病人的检查项目自动匹配到对应的队列。若未匹配到队列，系统会弹出错误提示框。

- 确定预约队列后，系统显示出此队列中病人类型对应的所有号码和预约时间信息。特殊情况需要灵活调剂不同病人类型的号码可使用人工勾选方式，并执行选号操作。在主界面上可按选项查看预约病人，如搜索条件为“门诊病人”“上午”“下午”“已占号”等。

- 已经被占用的号码，采用灰色底色展示，并标注出占用预约号码的病人姓名和检查项目信息。未占用的号码采用蓝色底色展示，系统可弹出预约信息确认对话框。预约平台能够按颜色设置号码，以区分门诊病人、住院病人、VIP病人、占号等等。

- 对话框包含预约基本信息和预约注意事项信息。若检查项目对应多个可用的注意事项，可根据实际情况选择或组合注意事项信息。

- 具有系统取消预约和改约功能，取消的预约号码资源会释放出来供其他病人选择使用。

- 自动根据检查项目的检查时长和当前选择的号码对应的时间长度选择占用的号码个数。在预约窗口可查看单个病人的预约信息及要求，如“明日手术，请今日完成”、“几点做”等详细内容。

- 系统拥有自动打印预约小票功能。小票上有病人信息和检查信息，预约的时间、号码以及检查地点以及检查注意事项等，还包括改预约电话。

- 系统拥有生成病人领取报告的条形码功能，病人凭预约小票可在自助报告机上领取报告。

18、2020年最多跑一次相关信息化改造

- 门诊/住院一体化报告打印；

- 住院出院记录打印；

- 诊间结算支持支付宝支付、诊间代扣上线；

- 诊间扫码、窗口扫码功能；

- 第三方开放平台开放预约挂号、检查检验报告查询、住院预缴、住院清单查询、门诊账单、门诊病历功能、影像接口等；

- 自动对账平台、诊间结算迁移；

- 自助机支付接口；

- 全面推行实名制预约诊疗，6项身份识别，通过居民电子健康卡绑定社会保障卡、市民卡、院内就诊卡、身份证、户口本、护照等实名制卡；

- 实现分时段精准预约（每个时段精确到30分钟以内）；

- 完善预约管理服务,建立退号与爽约管理机制；

- 门诊提供自助结算、诊间结算、移动终端结算等费用结算方式；

- 病房提供病区支付宝（或床边）结算费用结算方式。

- 电子病历等级评审4级

通过新一代医院信息系统建设，实现全院信息共享，达成初级医疗决策支持。

局部要求：

通过数据接口方式实现所有系统（如HIS、LIS等系统）的数据交换。住院系统具备提供至少1项基于基础字典与系统数据关联的检查功能。

整体要求：

（1）实现病人就医流程信息（包括用药、检查、检验、护理、治疗、手术等处理）的信息在全院范围内安全共享。

（2）实现药品配伍、相互作用自动审核，合理用药监测等功能。

达到目标：

- 通过本期项目建设，通过国家卫健委《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》4级评审，并达到5级评审所有要求。

| 项目序号 | 项目 | 医院 | 业务项目 | 评价类别 | 主要评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 情况 |  |  |  |
| 1 | 01.01.0 | 病房医师 | 病房医嘱处理 | 选择 | 医师手工下达医嘱 |
| 1 | 01.01.1 |  |  | 基本 | （1）在计算机上下达医嘱并记录在本地 |
|  |  |  |  |  | （2）通过磁盘、文件等方式与其他计算机交换数据 |
| 1 | 01.01.2 |  |  | 基本 | 医嘱在程序间通过网络传送给病房护士 |
| 1 | 01.01.3 |  |  | 基本 | （1）医嘱通过网络同时供护士、药剂等业务使用 |
|  |  |  |  |  | （2）能够获得药剂科的药品可供情况 |
|  |  |  |  |  | （3）具有全院统一的医嘱项目字典 |
|  |  |  |  |  | （4）医嘱下达时能获得药品剂型、剂量，或检查检验项目中至少1类依据字典规则进行的核查与提示 |
| 1 | 01.01.4 |  |  | 基本 | （1）医嘱中的药品、检验、检查等信息可传送到对应的执行科室 |
|  |  |  |  |  | （2）医嘱下达时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等 |
| 1 | 01.01.5 |  |  | 基本 | （1）医嘱记录在医院中能统一管理，并统一展现 （2）有医师药疗医嘱下达权限控制，支持抗菌药物分级使用管理 （3）可依据诊断判断传染病情况，并通过系统上报医政管理部门 |
| 2 | 01.02.0 |  | 病房检验申请 | 选择 | 医师手工下达检验申请 |
| 2 | 01.02.1 |  |  | 选择 | （1）在计算机单机中选择项目，打印检验或检查申请单 |
|  |  |  |  |  | （2）可通过文件等方式传输方式与其他计算机共享数据 |
| 2 | 01.02.2 |  |  | 选择 | （1）从字典中选择项目，产生检验申请 |
|  |  |  |  |  | （2）下达申请同时生成相关的医嘱 |
| 2 | 01.02.3 |  |  | 基本 | （1）检验申请能以电子化方式传送给检验科室 |
|  |  |  |  |  | （2）检验标本种类信息在申请中同时记录 |
| 2 | 01.02.4 |  |  | 选择 | （1）下达申请时可获得检验项目和标本信息，如适应症、采集要求、作用等 |
|  |  |  |  |  | （2）检验项目来自全院统一检验项目字典 |
| 2 | 01.02.5 |  |  | 选择 | （1）检验申请数据有全院统一管理机制 （2）有全院统一的检验标本字典并在申请中使用 （3）开写检验申请时，可以浏览病人重要病历信息； |
| 3 | 01.03.0 |  | 病房检验报告 | 选择 | 未使用电子化方式传送检验报告 |
| 3 | 01.03.1 |  |  | 选择 | 能通过磁盘或文件导入或查看检验结果 |
| 3 | 01.03.3 |  |  | 基本 | 能通过界面集成等方式查阅检验科室的检验报告 |
| 3 | 01.03.4 |  |  | 基本 | （1）可获得检验科室报告数据 |
|  |  |  |  |  | （2）医师工作站中可查阅历史检验结果 |
|  |  |  |  |  | （3）查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记 |
|  |  |  |  |  | （4）查看检验报告时，可获得项目说明 |
|  |  |  |  |  | （5）检验报告与申请单可进行关联对应 |
| 3 | 01.03.5 |  |  | 基本 | （1）检验报告来自全院统一医疗数据管理体系 （2）查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理周期等自动给出正常结果的判断与提示 （3）可根据历史检验结果绘制趋势图 （4）对于危急检验结果，医师、护士能够在系统中看到 （5）浏览检验报告时，可以浏览病人重要病历信息； |
| 4 | 01.04.0 |  | 病房检查申请 | 选择 | 医师手工下达检查申请 |
| 4 | 01.04.1 |  |  | 选择 | （1）在计算机单机中选择项目，打印检查申请单 |
|  |  |  |  |  | （2）可通过文件传输方式与其他计算机共享数据 |
| 4 | 01.04.2 |  |  | 选择 | （1）从字典中选择项目，产生检查申请 |
|  |  |  |  |  | （2）申请检查同时生成必要的医嘱 |
| 4 | 01.04.3 |  |  | 基本 | （1）检查申请能以电子化方式传送给医技科室 |
|  |  |  |  |  | （2）申请时能够提示所需准备工作等内容 |
| 4 | 01.04.4 |  |  | 选择 | （1）下达申请时可获得检查项目信息，如适应症、作用、注意事项等 |
|  |  |  |  |  | （2）申请能实时传送到医技科室 |
|  |  |  |  |  | （3）检查项目来自全院统一字典 |
| 4 | 01.04.5 |  |  | 选择 | （1）检查申请数据记录在统一管理机制中 （2）开写检查申请时，可以浏览病人重要病历信息； |
| 5 | 01.05.0 |  | 病房检查报告 | 选择 | 手工传送检查报告 |
| 5 | 01.05.1 |  |  | 选择 | 能通过磁盘或文件导入或查看检查报告或检查图像 |
| 5 | 01.05.3 |  |  | 基本 | 能通过调用检查科室系统或界面集成方式查阅医技科室的检查报告和图像 |
| 5 | 01.05.4 |  |  | 基本 | （1）能在医师工作站查阅检查报告和图像 |
|  |  |  |  |  | （2）查看检查报告时，能够按照项目查看说明等 |
|  |  |  |  |  | （3）检查报告与申请单可进行关联对应 |
| 5 | 01.05.5 |  |  | 基本 | （1）检查报告来自全院统一医疗数据管理体系 （2）查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记 （3）对于检查危急值，医师、护士在能够系统中看到 |
| 6 | 01.06.0 |  | 病房病历记录 | 选择 | 医师手工书写病历 |
| 6 | 01.06.1 |  |  | 选择 | （1）有用计算机书写的病历 |
|  |  |  |  |  | （2）病历记录在本病房内能够检索与共享 |
| 6 | 01.06.2 |  |  | 选择 | （1）能够有专用软件书写入院、查体、病程记录、出院记录等病历记录 |
|  |  |  |  |  | （2）能够获得护士生成的病人入出转记录 |
| 6 | 01.06.3 |  |  | 选择 | 用计算机书写的病历记录能被其他科室共享 |
| 6 | 01.06.4 |  |  | 基本 | （1）病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项 |
|  |  |  |  |  | （2）病历记录能够全院共享 |
| 6 | 01.06.5 |  |  | 基本 | （1）可自定义病历结构与格式，支持结构化病历的书写 （2）提供插入检查检验结果功能 （3）可按照任意病历结构化项目进行检索 （4）病历数据与医嘱等数据全院一体化管理 （5）对于已由医师确认病历的所有修改，有完整的痕迹 记录 （6）书写病历的时限可设置并能提示 （7）电子病历内容应存储为通用格式，可被经过医院方授权的第三方调用； （8）历史病历完成数字化处理并可查阅，并可与其他病历整合 |
| 7 | 02.01.0 | 住院护士 | 病人管理与评估 | 选择 | 手工进行病人管理 |
| 7 | 02.01.1 |  |  | 选择 | 输入的病人基本信息、住院记录作为护士本地工作记录 |
| 7 | 02.01.2 |  |  | 基本 | 病人基本信息、住院记录等可提供本病房临床医师共享 |
| 7 | 02.01.3 |  |  | 基本 | （1）从住院登记处接收病人基本信息，输入入院评估记录 |
|  |  |  |  |  | （2）床位、病情信息、病历资料供其他部门共享 |
|  |  |  |  |  | （3）转科或出院的出科信息在系统中处理 |
| 7 | 02.01.4 |  |  | 选择 | （1）病人入、出院、转科记录，与住院、医师站中的病人基本信息衔接。 |
|  |  |  |  |  | （2）可提示入科的基本处理流程或有可定义的入科处理模版提醒帮助护士完成常规的处理 |
|  |  |  |  |  | （3）护理级别在系统中有明确显示 |
| 7 | 02.01.5 |  |  | 选择 | （1）入院评估记录在医院统一医疗数据管理体系中管 理 （2）具有查询既往病历记录数据、检查检验结果等供 评估时参考的功能 |
| 8 | 02.02.0 |  | 医嘱执行 | 选择 | 护士手工抄写执行单，如药品单、输液卡等 |
| 8 | 02.02.1 |  |  | 选择 | （1）手工输入医嘱供执行时使用 |
|  |  |  |  |  | （2）本地保存医嘱记录数据 |
| 8 | 02.02.2 |  |  | 基本 | （1）能够接收医师下达的医嘱，同时支持手工增补医嘱 |
|  |  |  |  |  | （2）医嘱可供药剂科或收费使用 |
| 8 | 02.02.3 |  |  | 基本 | （1）每次的用药医嘱数据能与药剂科共享用于药品准备 |
|  |  |  |  |  | （2）护士执行医嘱有记录 |
| 8 | 02.02.4 |  |  | 选择 | （1）医嘱执行记录可供全院共享 |
|  |  |  |  |  | （2）执行单能够在医嘱执行操作后产生 |
| 8 | 02.02.5 |  |  | 基本 | （1）在执行中实时产生记录 （2）全院统一管理医嘱、执行记录，构成统一电子病 历内容 （3）新医嘱和医嘱变更可及时通知护士 |
| 9 | 02.03.0 |  | 护理记录 | 选择 | 手工书写护理记录，手工记录体征数据 |
| 9 | 02.03.1 |  |  | 选择 | （1）体征记录用计算机本地存储 |
|  |  |  |  |  | （2）体征记录可打印、绘图，无网络共享 |
| 9 | 02.03.2 |  |  | 选择 | 有记录护理记录、体征记录系统并能够通过计算机网络供本科室医师共享 |
| 9 | 02.03.3 |  |  | 选择 | （1）操作中能够通过界面融合或调用其他系统方式查看其检查、检验、治疗等数据，本科室采集的体征记录可供其他部门共享 |
|  |  |  |  |  | （2）有危重病人护理观察记录、护理操作情况等记录 |
|  |  |  |  |  | （3）护理记录信息可供医师查看 |
| 9 | 02.03.4 |  |  | 基本 | （1）可通过系统内嵌的方式获得检查、检验、治疗等数据 |
|  |  |  |  |  | （2）对危重病人有符合要求的护理观察记录、护理操作情况等记录并供全院共享 |
| 9 | 02.03.5 |  |  | 基本 | （1）护理记录、体征记录数据在医院统一医疗数据管 理体系中 （2）生命体征、护理处置可通过移动设备自动导入相 应记录单（移动护理） （3）有护理计划模版，护理记录数据可依据护理计划 产生 |
| 10 | 03.01.0 | 门诊医师 | 处方书写 | 选择 | 无门诊电子病历系统，医师手写处方 |
| 10 | 03.01.1 |  |  | 选择 | （1）在本地记录处方数据并打印处方 |
|  |  |  |  |  | （2）可通过文件、移动存储设备方式与其他计算机共享处方数据 |
| 10 | 03.01.2 |  |  | 选择 | （1）能够查询本科室历史处方记录 |
|  |  |  |  |  | （2）处方数据科室内部共享 |
| 10 | 03.01.3 |  |  | 基本 | （1）能获取挂号或分诊的病人信息 |
|  |  |  |  |  | （2）下达的处方供药剂科、收费使用 |
| 10 | 03.01.4 |  |  | 基本 | （1）处方数据能够全院共享 |
|  |  |  |  |  | （2）下达处方时能关联项目获得药物知识，如提供药物说明查询功能等 |
|  |  |  |  |  | （3）处方下达时能获得的药品剂型、剂量或可供应药品提示 |
| 10 | 03.01.5 |  |  | 基本 | （1）具有针对病人诊断、性别、历史处方、过敏史等 进行合理用药、配伍禁忌、给药途径等综合自动检查 功能并给出提示 （2）对高危药品使用给予警示 （3）支持医师处方开写权限控制 （4）可依据诊断判断传染病情况，并通过系统上报医 政管理部门 |
| 11 | 03.02.0 |  | 门诊检验申请 | 选择 | 医师手工下达检验申请 |
| 11 | 03.02.2 |  |  | 选择 | 可从本科室共享的字典中选择项目，产生检验申请 |
| 11 | 03.02.3 |  |  | 基本 | （1）检验申请能传送给医技科室 |
|  |  |  |  |  | （2）下达申请时有多科室公用的项目字典支持 |
| 11 | 03.02.4 |  |  | 选择 | （1）下达申请时可获得与项目关联的适应症、标本采集、检查意义等信息 |
|  |  |  |  |  | （2）有全院统一的检验项目字典 |
| 11 | 03.02.5 |  |  | 选择 | （1）检验申请数据全院统一管理 （2）有全院统一的检验标本字典并在申请中使用 （3）下达检验申请单时，能查询临床医疗记录 |
| 12 | 03.03.0 |  | 门诊检验报告 | 选择 | 未使用电子化方式传送检验报告 |
| 12 | 03.03.1 |  |  | 选择 | 可在计算机中查询到检验结果，但限于或利用文件或移动存储设备获取检验结果，人工导入 |
| 12 | 03.03.2 |  |  | 选择 | （1）有供全科共享的检验报告记录系统 |
|  |  |  |  |  | （2）检验结果数据通过文件或移动存储设备导入，但可在科室内共享 |
| 12 | 03.03.3 |  |  | 基本 | 能查阅医技科室的检验报告，查阅工具可以是集成检验系统界面、直接利用检验系统 |
| 12 | 03.03.4 |  |  | 基本 | （1）能够在门诊医师工作站环境中查阅检验报告 |
|  |  |  |  |  | （2）医师工作站中可查阅历史检验结果 |
|  |  |  |  |  | （3）能够给出结果参考范围及结果异常标记 |
|  |  |  |  |  | （4）查看检验报告时，可获得项目说明 |
|  |  |  |  |  | （5）检验报告与申请单可进行关联对应 |
| 12 | 03.03.5 |  |  | 基本 | （1）查阅报告时，对于多正常参考值的项目能够根据 检验结果和诊断、性别、生理指标等自动给出正常结 果的判断与提示 （2）可根据历史检验结果绘制趋势图 （3）对于危急检验结果，门诊医师能够在系统中看到 |
| 13 | 03.04.0 |  | 门诊检查申请 | 选择 | 医师手工下达检查申请 |
| 13 | 03.04.2 |  |  | 选择 | 从科室预定字典中选择项目，产生检查申请 |
| 13 | 03.04.3 |  |  | 选择 | (1)下达申请时能够调用本科室产生的病情摘要 |
|  |  |  |  |  | (2)检查申请能传送给医技科室 |
| 13 | 03.04.4 |  |  | 选择 | （1）下达申请时能获得其他部门的病情摘要、诊断，具有检查适应症、作用、注意事项查询功能 |
|  |  |  |  |  | （2）检查申请能实时传送给相关科室 |
|  |  |  |  |  | （3）检查项目来自全院统一字典 |
| 13 | 03.04.5 |  |  | 选择 | （1）检查申请数据全院统一管理 （2）开写检查申请时，可以浏览病人重要病历信息 |
| 14 | 03.05.0 |  | 门诊检查报告 | 选择 | 手工传送检查报告 |
| 14 | 03.05.1 |  |  | 选择 | 能够用计算机查阅检查报告，但数据来自文件或移动存储设备方式 |
| 14 | 03.05.2 |  |  | 选择 | （1）计算机中可查阅检查报告或图像，数据来自文件或移动存储设备导入 |
|  |  |  |  |  | （2）检查报告或图像在科室内保存并共享 |
| 14 | 03.05.3 |  |  | 选择 | 能通过网络，利用界面集成或调用检查科室工具方式查阅医技科室的检查报告或图像 |
| 14 | 03.05.4 |  |  | 基本 | （1）可通过系统内嵌方式查阅检查报告和图像信息 |
|  |  |  |  |  | （2）查看检查报告时可以按照项目查询结果说明信息 |
|  |  |  |  |  | （3）检查报告与申请单可进行关联对应 |
| 14 | 03.05.5 |  |  | 基本 | （1）检查报告和图像来自全院统一管理的数据 （2）查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参 考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记 （3）对于检查危急值，门诊医师能够在系统中看到 |
| 15 | 03.06.0 |  | 门诊病历记录 | 选择 | 医师手工书写病历 |
| 15 | 03.06.1 |  |  | 选择 | （1）门诊病历记录保存在本地 |
|  |  |  |  |  | （2）门诊病历记录可通过文件、移动存储设备方式供他人使用 |
| 15 | 03.06.2 |  |  | 选择 | （1）有专用软件书写门诊病历记录并可以在科室内共享 |
|  |  |  |  |  | （2）书写病历时可调用挂号和本科护士预诊采集的数据 |
| 15 | 03.06.3 |  |  | 选择 | （1）书写病历记录可供其他部门共享 |
|  |  |  |  |  | （2）书写病历时，可通过界面集成或调用其他系统模块方式查阅检查、检验信息 |
| 15 | 03.06.4 |  |  | 基本 | （1）门诊病历记录可按照病历书写基本规范列出的基本内容项目进行结构化存储、有可定义的病历格式和选项 |
|  |  |  |  |  | （2）门诊病历记录能够全院共享 |
| 15 | 03.06.5 |  |  | 基本 | （1）能提供插入检查检验结果功能 （2）可对门诊病历内容检索 （3）病历数据与处方、检查报告等数据全院一体化管 理 （4）历史病历（包括住院或门诊纸质病历）完成数字 化、可查阅，并能够与其他病历整合 （5）对于已提交的病历能自动记录、保存病历记录所 有修改的痕迹 |
| 16 | 04.01.0 | 检查科室 | 申请与预约 | 选择 | 未用计算机进行预约登记 |
| 16 | 04.01.1 |  |  | 选择 | （1）在本地登记来检查病人的情况，代替登记本 |
|  |  |  |  |  | （2）登记记录可导出供后续处理应用 |
| 16 | 04.01.2 |  |  | 基本 | 科室内部应用检查预约与登记系统，数据仅在科室内部共享 |
| 16 | 04.01.3 |  |  | 基本 | （1）检查项目清单可供门诊、病房等临床科室共享 |
|  |  |  |  |  | （2）可获取门诊、病房的申请 |
| 16 | 04.01.4 |  |  | 选择 | （1）可根据检查内容生成注意事项 |
|  |  |  |  |  | （2）检查安排数据可被全院查询 |
| 16 | 04.01.5 |  |  | 选择 | （1）检查安排时间表能够提供全院共享，并能够及时进行同步 （2）各临床科室能依据检查安排表进行预约，预约结果可全院共享 （3）有自动安排检查时间的规则，能够提供默认的检查时间安排 |
| 17 | 04.02.0 |  | 检查记录 | 选择 | 手工进行检查过程记录 |
| 17 | 04.02.1 |  |  | 选择 | （1）检查记录使用单机系统处理并保存在本地 |
|  |  |  |  |  | （2）能导出数据供他人使用 |
| 17 | 04.02.2 |  |  | 基本 | 有科室范围的检查管理系统，信息仅在科室内使用 |
| 17 | 04.02.3 |  |  | 选择 | （1）记录检查结果过程中，能够查看临床申请中的信息，确保结果与申请、病人准确对应 |
|  |  |  |  |  | （2）具有连接检查设备采集数据功能 |
|  |  |  |  |  | （3）能够提供检查数据和图像访问与查询工具，或能够为其他系统提供界面集成环境 |
| 17 | 04.02.4 |  |  | 选择 | （1）所记录的检查数据、检查图像供全院共享 |
|  |  |  |  |  | （2）有供全院应用的检查数据或图像访问与显示工具 |
| 17 | 04.02.5 |  |  | 选择 | （1）检查结果、检查图像在全院有统一管理机制 （2）可以长期存储记录 |
| 18 | 04.03.0 |  | 检查报告 | 选择 | 手工书写报告 |
| 18 | 04.03.1 |  |  | 基本 | （1）手工输入检查报告并保存在本地 |
|  |  |  |  |  | （2）检查报告能通过文件或移动存储设备导出数据供他人使用 |
| 18 | 04.03.2 |  |  | 选择 | （1）报告书写可引用检查登记记录、检查记录数据内容 |
|  |  |  |  |  | （2）报告中的诊断可与本科室检查登记共享 |
| 18 | 04.03.3 |  |  | 选择 | （1）检查报告可供临床科室或其他部门共享 |
|  |  |  |  |  | （2）检查报告能够与检查图像关联 |
| 18 | 04.03.4 |  |  | 选择 | （1）检查报告有初步结构化，能够区分检查所见与检查结果 |
|  |  |  |  |  | （2）检查报告能够全院共享 |
| 18 | 04.03.5 |  |  | 选择 | （1）检查报告内容有可定义格式与模板 （2）书写报告时可根据项目、诊断提供选择模板 |
| 19 | 04.04.0 |  | 检查图象 | 选择 | 系统中不能够获取数字化图像 |
| 19 | 04.04.1 |  |  | 选择 | （1）有检查设备附带工作站获取图像，但仅在单机中记录 |
|  |  |  |  |  | （2）图像可以通过文件或移动存储设备方式导出 |
| 19 | 04.04.2 |  |  | 选择 | （1）可通过网络获取检查设备图像 |
|  |  |  |  |  | （2）图像数据能够在本科室系统保存并共享 |
|  |  |  |  |  | （3）检查图像能够与本科室预约与登记数据对照 |
| 19 | 04.04.3 |  |  | 选择 | （1）检查图像能够供门诊或病房共享 |
|  |  |  |  |  | （2）检查图像可与门诊或住院的申请、病人基本信息对照 |
|  |  |  |  |  | （3）具有检查工作清单 |
|  |  |  |  |  | （4）能提供图像浏览工具供其他系统进行界面集成 |
| 19 | 04.04.4 |  |  | 基本 | （1）检查图像供全院共享，有符合DICOM标准的图像访问体系 |
|  |  |  |  |  | （2）能够调整图像灰阶等参数并记录 |
| 19 | 04.04.5 |  |  | 基本 | （1）建立全院统一的图像存储体系 （2）支持符合 DICOM 标准的图像显示终端访问图像数据 （3）有完整的数据访问控制体系，支持指定用户、指定病人、指定检查的访问控制 （4）具有图像质控功能，并有记录 |
| 20 | 05.01.0 | 检验处理 | 标本处理 | 选择 | 未用计算机登记 |
| 20 | 05.01.1 |  |  | 选择 | （1）实验室接收检验标本时在本地计算机登记 |
|  |  |  |  |  | （2）登记数据可以文件或移动存储设备方式导出 |
| 20 | 05.01.2 |  |  | 选择 | （1）接收标本时贴条码供实验室共享数据，有标本查重处理 |
|  |  |  |  |  | （2）可实现标本登记并用于实验室内管理 |
| 20 | 05.01.3 |  |  | 选择 | （1）检验标本采集时依据申请数据 |
|  |  |  |  |  | （2）使用机读方式标识标本 |
|  |  |  |  |  | （3）标本在实验室检验过程各环节有记录 |
| 20 | 05.01.4 |  |  | 选择 | （1）临床科室有与实验室共享的标本字典并具有与项目关联的采集要求提示与说明 |
|  |  |  |  |  | （2）实验室与临床科室共享标本数据 |
|  |  |  |  |  | （3）标本采集和检验全程记录并在全院共享 |
| 20 | 05.01.5 |  |  | 选择 | （1）标本字典、标本采集记录等数据在医院统一管理 （2）标本采集可根据检验知识库进行标本类型、病人关联、采集要求等的核对，防止标本差错 （3）对接收到的不合格标本有记录 |
| 21 | 05.02.0 |  | 检验结果记录 | 选择 | 未用计算机记录 |
| 21 | 05.02.1 |  |  | 基本 | （1）手工输入检验结果或用计算机采集检验数据 |
|  |  |  |  |  | （2）数据在本地记录，代替手工登记本 |
| 21 | 05.02.2 |  |  | 基本 | （1）计算机系统能够从检验仪器获得检验数据 |
|  |  |  |  |  | （2）检验结果在实验室内共享 |
| 21 | 05.02.3 |  |  | 选择 | （1）检验结果能够传送给临床科室 |
|  |  |  |  |  | （2）有自动判断检验正常值、提示正常值范围功能 |
|  |  |  |  |  | （3）检验系统提供展现检验结果工具供其他系统进行界面集成或直接调用 |
| 21 | 05.02.4 |  |  | 基本 | （1）检验结果可供全院共享，可为医院其他系统提供检验数据接口 |
|  |  |  |  |  | （2）出现危急检验结果时能够向临床系统发出及时警示 |
|  |  |  |  |  | （3）对支持双向数据交换的仪器实现双向数据交换 |
| 21 | 05.02.5 |  |  | 选择 | （1）检验结果作为医院整体医疗数据管理体系内容 （2）检验结果可按项目进行结构化数据记录 （3）有实验室内质控记录 |
| 22 | 05.03.0 |  | 报告生成 | 选择 | 手工书写报告 |
| 22 | 05.03.1 |  |  | 选择 | （1）输入数据后在本地产生报告单 |
|  |  |  |  |  | （2）可用文件或移动存储设备方式导出检验报告 |
| 22 | 05.03.2 |  |  | 基本 | （1）能根据检验仪器采集数据自动形成报告 |
|  |  |  |  |  | （2）产生报告单在检验科内共享 |
| 22 | 05.03.3 |  |  | 基本 | （1）检验报告供其他部门共享 |
|  |  |  |  |  | （2）检验报告中有的参考范围提示 |
|  |  |  |  |  | （3）检验报告能够与临床检验申请自动对应 |
| 22 | 05.03.4 |  |  | 选择 | （1）报告数据可供全院使用 |
|  |  |  |  |  | （2）审核报告时，可查询病人历史检验结果 |
|  |  |  |  |  | （3）发出报告中的异常检验结果的标识 |
|  |  |  |  |  | （4）检验报告包括必要的数值、曲线、图像 |
| 22 | 05.03.5 |  |  | 选择 | （1）检验报告纳入全院统一数据管理体系 （2）报告审核时能自动显示病人同项目的历史检验结果作为参考 |
| 23 | 06.01.0 | 治疗信息处理 | 一般治疗记录 | 选择 | 未用计算机登记和记录 |
| 23 | 06.01.1 |  |  | 选择 | （1）治疗科室使用计算机记录治疗申请、预约或治疗记录数据 |
|  |  |  |  |  | （2）治疗相关信息可通过文件、移动存储设备方式提供其他系统共享 |
| 23 | 06.01.2 |  |  | 选择 | （1）治疗科室有部门内治疗登记记录系统 |
|  |  |  |  |  | （2）申请、治疗记录等数据在科室内能够共享 |
| 23 | 06.01.3 |  |  | 选择 | （1）治疗时间安排表可供其他部门查询共享 |
|  |  |  |  |  | （2）治疗申请、预约、记录数据能够与其他临床科室共享 |
|  |  |  |  |  | （3）可提供治疗数据访问界面或程序供其他部门调用 |
| 23 | 06.01.4 |  |  | 选择 | （1）治疗安排信息可被全院查询 |
|  |  |  |  |  | （2）治疗记录数据可供全院访问，有数据交换接口 |
| 23 | 06.01.5 |  |  | 基本 | （1）有每次治疗的登记或执行记录，内容包括时间、项目等 （2）治疗记录纳入全院统一的医疗档案体系 （3）治疗过程中的评估有记录 |
| 24 | 06.02.0 |  | 手术预约与登记 | 选择 | 手工登记安排 |
| 24 | 06.02.1 |  |  | 选择 | （1）手术室使用计算机记录手术安排 |
|  |  |  |  |  | （2）数据可通过文件或移动存储设备方式导出 |
| 24 | 06.02.2 |  |  | 选择 | （1）在手术室登记手术安排，信息供手术室其他环节使用 |
|  |  |  |  |  | （2）术后能够校正申请安排时记录的信息 |
|  |  |  |  |  | （3）有已定义的手术名称表 |
| 24 | 06.02.3 |  |  | 选择 | （1）在临床科室申请手术 |
|  |  |  |  |  | （2）手术室安排后信息与其他部门共享 |
|  |  |  |  |  | （3）手术室与临床科室能共享手术名称、编码信息 |
| 24 | 06.02.4 |  |  | 选择 | （1）手术申请与安排记录供全院使用 |
|  |  |  |  |  | （2）支持麻醉医师查看手术安排记录并支持麻醉相关信息的修正完善 |
|  |  |  |  |  | （3）能够提供手术准备、材料准备清单 |
|  |  |  |  |  | （4）有全院统一的手术名称表、手术编码 |
| 24 | 06.02.5 |  |  | 选择 | （1）手术记录数据与手术安排衔接，成为医院统一医疗记录管理体系内容 （2）提供机读手段标识病人并提示部位、术式、麻醉方式的信息 （3）实现手术分级管理，具有针对手术医师的权限控制 |
| 25 | 06.03.0 |  | 麻醉信息 | 选择 | 手工记录并绘制麻醉记录单 |
| 25 | 06.03.1 |  |  | 选择 | （1）各手术间单独记录麻醉及监护的体征数据，生成麻醉记录单 |
|  |  |  |  |  | （2）麻醉记录单可通过移动存储设备或文件方式导出供其他计算机使用 |
| 25 | 06.03.2 |  |  | 选择 | （1）麻醉机、各种监护仪等仪器使用计算机自动采集和记录 |
|  |  |  |  |  | （2）麻醉记录单数据通过网络在手术室共享 |
| 25 | 06.03.3 |  |  | 选择 | （1）麻醉记录数据可供手术科室共享 |
|  |  |  |  |  | （2）提供麻醉记录单查看工具供其他系统进行界面集成 |
|  |  |  |  |  | （3）能够记录术中用药情况并在麻醉记录单中体现 |
| 25 | 06.03.4 |  |  | 基本 | （1）麻醉记录供全院共享，提供其他系统数据接口 |
|  |  |  |  |  | （2）可提供1种以上自动风险评分功能 |
| 25 | 06.03.5 |  |  | 基本 | （1）麻醉记录数据纳入医院整体医疗记录 （2）能够判断麻醉过程中出现的非正常监测参数，并在麻醉记录单和相关图表中显示 |
| 26 | 06.04.0 |  | 监护数据 | 选择 | 手工记录并绘制、书写监护记录 |
| 26 | 06.04.1 |  |  | 选择 | 监护仪数据可传输给中心站，数据可用文件或移动存储设备方式导出 |
| 26 | 06.04.2 |  |  | 选择 | （1）能够连续记录监护设备产生的主要生命体征数据 |
|  |  |  |  |  | （2）数据在监护室存储，有中心监控系统 |
| 26 | 06.04.3 |  |  | 选择 | （1）监护系统能够提供数据显示界面供其他系统集成 |
|  |  |  |  |  | （2）监护过程的异常情况能够记录并报警 |
| 26 | 06.04.4 |  |  | 选择 | （1）监护系统提供数据接口，能够将数据传送给全院应用 |
|  |  |  |  |  | （2）能够提供1种以上风险评分功能 |
| 26 | 06.04.5 |  |  | 选择 | （1）监护数据纳入医院医疗记录统一管理 （2）监护获得的生理参数能够用于自动评分计算处理，根据知识库提供评估分析并给出警示 |
| 27 | 07.01.0 | 医疗保障 | 血液准备 | 选择 | 手工记录血液来源 |
| 27 | 07.01.1 |  |  | 选择 | （1）使用计算机记录血液来源、类型和可保障情况 |
|  |  |  |  |  | （2）数据通过文件或移动存储设备方式共享 |
| 27 | 07.01.2 |  |  | 选择 | 计算机记录的血液来源、库存情况可通过网络供血液保障科室配血、发放使用 |
| 27 | 07.01.3 |  |  | 选择 | （1）具有血液字典 |
|  |  |  |  |  | （2）有血液查询工具供临床科室共享信息 |
| 27 | 07.01.4 |  |  | 选择 | （1）库存血液情况或血液可保障情况能够供全院共享 |
|  |  |  |  |  | （2）血库能够查询和统计住院病人血型分布情况 |
| 27 | 07.01.5 |  |  | 选择 | （1）具有根据住院病人或手术病人血型分布情况提供 配置血液库存的知识库和处理工具 （2）应在备血前进行用血相关文档的审核，并给出提 示 |
| 28 | 07.02.0 |  | 配血与用血 | 选择 | 手工记录配血情况 |
| 28 | 07.02.1 |  |  | 选择 | （1）使用计算机记录配血与血液使用、输血反应数据 |
|  |  |  |  |  | （2）可通过移动存储设备或文件方式导出并共享数据 |
| 28 | 07.02.2 |  |  | 选择 | （1）在血库输入用血、配血数据、用血记录、输血反应数据 |
|  |  |  |  |  | （2）整个血库内各个环节共享数据 |
| 28 | 07.02.3 |  |  | 选择 | （1）临床用血申请与血库共享 |
|  |  |  |  |  | （2）配血情况、用血记录可供临床科室查询 |
| 28 | 07.02.4 |  |  | 基本 | （1）配血过程有完整记录 |
|  |  |  |  |  | （2）临床申请用血、血库配血时，可共享病人用血相关的配血检验信息 |
| 28 | 07.02.5 |  |  | 选择 | （1）配血、血液使用记录、输血反应等数据纳入医院 统一医疗记录系统 （2）能够查询到临床医疗数据、检查与检验数据 |
| 29 | 07.03.0 |  | 门诊药品调剂 | 选择 | 手工处理处方 |
| 29 | 07.03.1 |  |  | 基本 | （1）使用计算机单机管理处方数据 |
|  |  |  |  |  | （2）数据通过文件或移动存储设备方式共享 |
| 29 | 07.03.2 |  |  | 基本 | （1）有门诊药房部门级处方管理系统，手工向计算机输入处方 |
|  |  |  |  |  | （2）在本药房的调剂、配药、事后核查等工作中可通过网络共享数据 |
| 29 | 07.03.3 |  |  | 基本 | （1）可共享门诊医师处方数据 |
|  |  |  |  |  | （2）有核查处方剂量、给药方式与字典是否一致并提示的功能 |
| 29 | 07.03.4 |  |  | 基本 | （1）有统一的药品字典 |
|  |  |  |  |  | （2）可获得门诊、其他部门的处方数据 |
|  |  |  |  |  | （3）能够获得病人基本情况、体征、药敏数据 |
|  |  |  |  |  | （4）有发药记录 |
| 29 | 07.03.5 |  |  | 基本 | （1）能从全院统一医疗记录中获得门诊处方记录 （2）有完善的药品使用核查处理功能 （3）有药品使用管理记录，支持药品分级管理 （4）能够实时进行药物之间、药物与诊断的检查 （5）具有处方评价抽查、记录工具，抽查发现的不合 理用药能够记录 |
| 30 | 07.04.0 |  | 病房药品配置 | 选择 | 手工处理住院药品准备信息 |
| 30 | 07.04.1 |  |  | 基本 | （1）使用计算机记录药品配置与调剂情况 |
|  |  |  |  |  | （2）可导出数据供其他系统使用 |
| 30 | 07.04.2 |  |  | 基本 | 输入的医嘱、发药记录可供药剂科进行药品核查、统计等工作使用 |
| 30 | 07.04.3 |  |  | 基本 | （1）可接收病房医嘱、处方 |
|  |  |  |  |  | （2）可为临床提供统一的药品字典、药剂科的可供药目录 |
|  |  |  |  |  | （3）具有用药检查功能 |
| 30 | 07.04.4 |  |  | 基本 | （1）病房药品信息可供全院共享（字典、可供药目录、药品使用说明等） |
|  |  |  |  |  | （2）药品准备（集中摆药、配液等）过程有记录 |
| 30 | 07.04.5 |  |  | 基本 | （1）药品准备与发药记录纳入全院医疗记录体系 （2）可支持药品单品或单次包装并印刷条形码等机读 核对标识 （3）具有对药物治疗医嘱进行抽查与进行处方评价记 录工具，对发现的不合理用药能够记录； |
| 31 | 08.01.0 | 病历管理 | 病历质量控制 | 选择 | 手工进行病历质量管理 |
| 31 | 08.01.1 |  |  | 选择 | （1）有单机的病历质量控制记录 |
|  |  |  |  |  | （2）用导出数据文件或共享介质方式在部门内部交换信息 |
| 31 | 08.01.2 |  |  | 选择 | （1）能实现终末病案质量管理并有记录 |
|  |  |  |  |  | （2）质控记录数据能够在病案管理部门内通过网络共享 |
|  |  |  |  |  | （3）质控结果数据可导出，并与其他医师或管理部门交换 |
| 31 | 08.01.3 |  |  | 选择 | （1）能够通过信息系统获取病房医疗数据用于病历质控 |
|  |  |  |  |  | （2）有可定义的病历质控项目并用于病历质控记录 |
| 31 | 08.01.4 |  |  | 基本 | （1）具有查看各阶段病历完成时间的功能 |
|  |  |  |  |  | （2）质控结果通过信息系统与医师、管理部门交换 |
|  |  |  |  |  | （3）可实现过程质量控制 |
| 31 | 08.01.5 |  |  | 基本 | （1）系统能够根据不同专科病历、诊断等，选择差别化的质量控制项目，进行病历质控 （2）能够记录病历内容缺陷，并对时限、规定必须书写的病案内容进行自动判断处理，生成相应的质控记录 （3）质控结果能反馈给相应的病历书写医师和管理者 （4）出院时有对病案首页内容进行质量核查功能 （5）能够记录各级责任医师 |
| 32 | 08.02.0 |  | 电子病历文档应用 | 选择 | 无要求 |
| 32 | 08.02.1 |  |  | 选择 | 单机中存储的病历数据有管控制度与措施 |
| 32 | 08.02.2 |  |  | 选择 | （1）病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方有授权管理访问控制机制，为病人服务的医务及管理人员有按规则的授权管理访问控制 |
|  |  |  |  |  | （2）病人在电子病历系统中具有唯一识别标识 |
| 32 | 08.02.3 |  |  | 选择 | （1）病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方有分级访问控制机制，可以按照使用部门内部的等级划分进行访问控制 |
|  |  |  |  |  | （2）电子病历内容可支持归档操作，在诊疗结束后，可将病历转为归档状态，确认或归档后的修改有记录 |
| 32 | 08.02.4 |  |  | 选择 | （1）对重点电子病历数据（病案首页、住院医嘱、病程记录、门诊处方）有完善的分级访问控制，能够指定访问者及访问时间范围 |
|  |  |  |  |  | （2）能够根据医师的职称等因素分别授予不同的医疗处理能力权限，如对毒麻药品使用、对不同等级抗菌要求使用权限，对特殊检查申请的权限等 |
|  |  |  |  |  | （3）可支持医师借阅归档电子病历，借阅操作可记录，浏览内容跟踪 |
| 32 | 08.02.5 |  |  | 选择 | （1）对所有电子病历数据具有完善的分级访问控制，能够指定访问者及访问时间范围 （2）能够为医疗机构外的申请人提供电子病历的复制服务 |
| 33 | 09.01.0 | 电子病历基础 | 病历数据存储 | 选择 | 未在计算机系统中存储病历数据 |
| 33 | 09.01.1 |  |  | 选择 | 重点病历数据（病案首页、住院医嘱、检查报告、检验报告、门诊处方）可分别存储一个就诊周期（门诊存储当天，住院存储一次住院） |
| 33 | 09.01.2 |  |  | 选择 | 重点病历数据（病案首页、住院医嘱、检查报告、检验报告、门诊处方）在各部门可集中存储一个就诊周期（门诊存储当天，住院存储一次住院） |
| 33 | 09.01.3 |  |  | 选择 | （1）重点病历数据（病案首页、住院医嘱、检查报告、检验报告、门诊处方）可集中统一长期存储 |
|  |  |  |  |  | （2）既往就诊记录可被访问 |
| 33 | 09.01.4 |  |  | 选择 | （1）重点病历数据、主要医疗记录和图像可供全院使用并可集中统一长期存储 |
|  |  |  |  |  | （2）病历保存时间符合《电子病历应用管理规范》的存储要求 |
| 33 | 09.01.5 |  |  | 基本 | （1）全部医疗记录和图像能够长期存储，并形成统一管理体系 （2）具有针对离线病历数据的智能化调用与传输机制 （3）对于预约或已住院病人的全部离线医疗记录能够提前提供调取和快速访问功能 |
| 34 | 09.02.0 |  | 电子认证与签名 | 选择 | 无电子身份认证 |
| 34 | 09.02.1 |  |  | 选择 | 专用的医疗信息处理系统有身份认证 |
| 34 | 09.02.2 |  |  | 选择 | （1）各个系统均有身份认证功能 |
|  |  |  |  |  | （2）临床应用的电子病历系统（住院医师站、门诊医师站、护士站）可用相同用户与密码进行身份认证 |
| 34 | 09.02.3 |  |  | 选择 | 重点电子病历相关系统（门诊、病房、检查与检验系统）对同一用户可用相同用户与密码进行身份认证 |
| 34 | 09.02.4 |  |  | 选择 | 医疗相关的所有系统对同一用户可采用相同的用户与密码进行身份认证 |
| 34 | 09.02.5 |  |  | 基本 | （1）重点电子病历相关记录（门诊、病房、检查、检验科室产生的医疗记录）有统一的身份认证功能 （2）重点电子病历相关记录（门诊、病房、检查、检验科室产生的医疗记录）的最终医疗档案至少有一类可实现可靠电子签名功能 |
| 35 | 09.03.0 |  | 基础设施与安全管控 | 选择 | 无要求 |
| 35 | 09.03.1 |  |  | 选择 | 处理电子病历的计算机具备防病毒措施 |
| 35 | 09.03.2 |  |  | 选择 | （1）具有部门级的局域网 |
|  |  |  |  |  | （2）服务器具备防病毒措施 |
| 35 | 09.03.3 |  |  | 选择 | （1）有放置服务器的专用房间 |
|  |  |  |  |  | （2）医院内部有局域网，部门间网络互相联通 |
|  |  |  |  |  | （3）有相关的计算机、硬件管理制度 |
| 35 | 09.03.4 |  |  | 选择 | （1）具备独立的信息机房 |
|  |  |  |  |  | （2）局域网全院联通 |
|  |  |  |  |  | （3）服务器部署在独立的安全保护区域 |
|  |  |  |  |  | （4）有相关的网络管理制度 |
| 35 | 09.03.5 |  |  | 选择 | （1）楼层机房、网络设备和配线架要有清晰且正确的标识 （2）根据不同业务划分独立的网络区域 （3）全院重点区域应覆盖无线局域网、部分医疗设备接入院内局域网（4）有配套的安全运维管理制度 （5）具有保障信息系统服务器时间一致的机制 （6）建立数据使用的审查机制，确需向境外传输数据应经过安全评估。 |
| 36 | 09.04.0 |  | 系统灾难恢复体系 | 选择 | 无灾难恢复体系 |
| 36 | 09.04.1 |  |  | 选择 | 对于重点系统，每周至少进行一次完整数据备份，备份数据存储于本机以外的存储设备 |
| 36 | 09.04.2 |  |  | 基本 | 对于重点系统应具有软件及数据备份，数据备份周期不应超过1周，当出现系统故障时，可恢复关键业务 |
| 36 | 09.04.3 |  |  | 选择 | （1）全部系统应具有软件及数据的备份，数据备份周期不应超过1周； |
|  |  |  |  |  | （2）重点系统每日至少进行一次完整数据备份； |
|  |  |  |  |  | （3）重点系统具有备用服务器及核心网络设备； |
| 36 | 09.04.4 |  |  | 选择 | （1）全部系统每日至少进行一次完整数据备份 |
|  |  |  |  |  | （2）具有灾备机房，配备灾难恢复所需的关键数据处理设备、通信线路和相应的网络设备 |
|  |  |  |  |  | （3）数据备份采用自动方式完成，备份数据存储于灾备机房 |
|  |  |  |  |  | （4）有专职的计算机机房运行管理人员； |
| 36 | 09.04.5 |  |  | 基本 | （1）对于重点系统具备完整的灾难恢复保障体系，每年至少完成一次应急演练 （2）每季度至少进行一次数据恢复验证，保障备份数据 的可用性 （3）对于重点系统数据与系统的恢复时间不大于 2 小 时，数据丢失时间不超过 1 天 |
| 37 | 10.01.0 | 信息利用 | 临床数据整合 | 选择 | 无特定要求 |
| 37 | 10.01.1 |  |  | 选择 | 可导出科室的医嘱记录、检查报告记录、检验报告记录用于分析 |
| 37 | 10.01.2 |  |  | 选择 | 能够产生病人住院就诊记录、检查登记记录、病房发药记录、门诊用药记录用于分析， |
| 37 | 10.01.3 |  |  | 选择 | 可从系统生成病案首页全部医疗相关部分的数据 |
| 37 | 10.01.4 |  |  | 选择 | 能生成用于数据分析的相互能够关联对照的病人信息、医嘱信息、检查报告、检验结果、手术信息、用药记录、体征记录数据 |
| 37 | 10.01.5 |  |  | 选择 | 形成临床数据仓库，有统一索引与规范数据格式，结构化的数据内容包括：住院病案首页、门诊就诊记录、医嘱记录、检查报告、检验报告、手术记录、治疗记录、体征记录 |
| 38 | 10.02.0 |  | 医疗质量控制 | 选择 | 无要求 |
| 38 | 10.02.1 |  |  | 选择 | 无要求 |
| 38 | 10.02.2 |  |  | 选择 | 可从科室医嘱记录中生成危重病人人次数（2013版三级医院评审细则7-2-3-5） |
| 38 | 10.02.3 |  |  | 选择 | （1）能够从系统中产生工作指标（工作质量、效率）14项中的7项；（2013版三级医院评审细则7-1-2） |
|  |  |  |  |  | （2）可产生抗菌药药敏实验比例指标（2013版三级医院评审细则7-5-2-5） |
|  |  |  |  |  | （3）系统可生成不同感染风险指数手术部位感染发病率（2013版三级医院评审细则7-6-2-4） |
|  |  |  |  |  | （4）能够从系统中生成抗菌药比例、门诊注射药比例指标（2013版三级医院评审细则7-5-2-1，7-5-2-2） |
| 38 | 10.02.4 |  |  | 选择 | （1）能够从系统中产生麻醉例数、麻醉分级管理例数指标（2013版三级医院评审细则7-2-2-3） |
|  |  |  |  |  | （2）可从麻醉系统中获得各ASA分级麻醉病人比例指标（2015版麻醉专业医疗质控指标2） |
|  |  |  |  |  | （3）可从护理记录产生非计划性入ICU率指标等（重症医学专业医疗质量控制指标（2015年版）,11） |
|  |  |  |  |  | （4）可从科室医嘱记录中生成危重病人人次数（2013版三级医院评审细则7-2-3-5） |
|  |  |  |  |  | （5）卫生统计上报报表指标，50%以上由系统自动生成； |
| 38 | 10.02.5 |  |  | 选择 | （1）能够从系统生成医院运行基本监测指标中工作符合、治疗质量、工作效率全部指标（2013 版三级医院评审细则 7-1-2、7-1-3、7-1-4） （2）可从系统中产生麻醉相关质控指标 3、4、5、6（2015 版麻醉专业医疗质控指标 3、4、5、6） （3）能够从系统中产生某类单病种质量指标中的 5 项具体指 标，如：ST 段抬高心肌梗死、心力衰竭、社区获得性肺炎、急性脑梗死、髋、膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术、儿童社 区获得性肺炎、围手术期预防感染、剖宫产、慢性阻塞性肺疾病、围手术期预防深静脉栓塞等 （4）卫生统计上报报表指标，70%以上由系统自动生成； （5）可从护理记录产生急性生理与慢性健康评分指标等（重症医学专业医疗质量控制指标（2015 年版）,2） |
| 39 | 10.03.0 |  | 知识获取及管理 | 选择 | 无特定要求 |
| 39 | 10.03.1 |  |  | 选择 | 无特定要求 |
| 39 | 10.03.2 |  |  | 选择 | 无特定要求 |
| 39 | 10.03.3 |  |  | 选择 | 药品、检查、检验项目字典中具有相关内容作为知识库，如药品字典中的剂型、剂量、给药途径，检查字典中的适应症、检查准备要求；检验字典中的适应症、标本要求等 |
| 39 | 10.03.4 |  |  | 选择 | （1）专项知识库的内容可供全院使用 |
|  |  |  |  |  | （2）与诊疗项目相关联的文档类内容可作为知识库管理，包括药品说明书、检查检验说明等 |
|  |  |  |  |  | （3）有供全院查询的电子化的政策法规文档 |
| 39 | 10.03.5 |  |  | 选择 | （1）有可联合利用病人在两个以上系统的数据进行检查与提示的知识库 |
|  |  |  |  |  | （2）全院具备统一的知识库体系，不同科室、不同系统调用的 |

### 20、信息系统安全等级改造——应用安全

- 在现有用户名/口令鉴别方式基础上，可通过令牌、智能卡等方式对用户身份进行二次鉴别；

- 通过技术手段增加口令复杂度检查功能，如至少要求8位以上数字和字母混合口令，降低用户被盗用的风险；

- 在应用系统中增加登录失败账户锁定或失败会话结束策略，降低被暴力破解的可能性；

- 根据业务和管理需求，创建相关的用户角色如系统管理员（操作系统管理员和数据库系统管理员）、安全管理员、安全审计员等，并授予其所需的最小权限；

- 制定重要内容的访问控制策略，通过系统管理员为系统主体（用户）和系统客体（系统功能模块、文件、数据库表等）分配具备层级特点且用户自己无法调整的敏感标记，通过敏感标记控制不同层级用户对不同层级敏感信息的访问；

- 制定重要内容的访问控制策略，通过系统管理员为系统主体（用户）和系统客体（系统功能模块、文件、数据库表等）分配具备层级特点且用户自己无法调整的敏感标记，通过敏感标记控制不同层级用户对不同层级敏感信息的访问；

- 完善审计范围覆盖到系统每个用户，对用户标识与鉴别、访问控制的所有操作记录、重要用户行为等行为进行审计；

- 并对审计日志进行统计和分析，定期生成带有统计数据和图表的审计报表；

- 完善应用系统通信机制，采用密码技术进行会话初始化验证；

- 采用SSL等加密协议对传输过程中的整个报文信息进行加密；

- 采用用户私钥等技术手段，对用户发送数据的行为进行签名；

- 采用用户私钥等技术手段，对用户接收数据的行为进行签名；

- 对关键功能提供错误时自动回退、自动数据保存等功能，防止故障发生影响业务连续性；

- 根据业务特点，设置会话无操作时的有效期（一般不超过20分钟），防止未注销的会话信息长期有效被恶意利用；

- 评估应用系统中多个服务的优先级，根据优先级设置主体的服务优先级，并分配系统资源，保证优先级高的主体能优先分配到系统资源；

- 开启用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能并配置相关参数；

- 由统一的负责人对用户、角色及权限进行设置，并严格限制系统默认账户权限，或将系统默认账户在后期运行过程中禁用；

- 系统内的文件、目录和数据库记录在使用过程中的存储空间，在使用后应得到彻底清除；

- 对传输的关键数据可采用摘要算法进行完整性校验，校验不通过的信息要求客户端重发或服务器直接丢弃；

- 应用系统应建立统一的错误处理界面。在所有的内容输入区域对特殊符号（如引号、分号）进行过滤，对HTML标签进行过滤或编码。

- 通过技术手段，限制系统中单个账户的多重并发会话；

- 评估应用系统所能接收的最大并发连接数，当超过该并发数时，可采取让用户或进程等待的方式保证其他用户或进程可用；

- 定义应用系统服务水平最小值，通过技术手段对应用系统服务水平进行监控，降低到最小值时进行报警。

### 21、第三方接口对接

本次建设的一体化HIS/EMR系统需支持实现以下接口服务：

（1）LIS系统

（2）PACS系统

（3）心电系统

（4）病理系统

（5）手麻系统

（6）用血系统

（7）不良事件上报

（8）院感监控报卡

（9）体检系统

（10）嘉兴妇幼保健信息平台

说明：中标人需配合医院做好各个系统接口对接工作，完成与各系统对接。

六、商务条款

1、质量保证

1.1投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

1.2投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

2、售后服务

2.1投标人应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。

2.2项目质保期为1年。质保期以项目终验之日起算。质保期内提供免费的售后服务。投标人须说明质保期外服务内容及收费标准。

2.3所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证1小时之内响应。

2.4投标人必须负责在全系统生命周期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务。

2.4、驻场运维团队：投标人需成立专门的驻场运维团队，为医院的信息化建设项目做专项运维服务，提供驻场运维团队成员名单，简历。

3、验收

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

3.1项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划；

3.2项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

3.3项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

3.4培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

3.5其他需要提交的材料。

4、付款方式

4.1合同正式签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%款项；
4.2项目验收后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%款项；本项目允许分模块验收、分模块付款；

4.3壹年免费维保到期后，甲方向乙方支付合同总金额的5%款项。

5、履约保证金

5.1 签定合同后五个工作日内，中标人向医院支付合同金额的5%作为履约保证金，履约完成退还。

6、项目进度：项目启动后，3个月内实现住院电子病历系统、医嘱系统、移动护理系统等上线运行；6个月内实现门急诊电子病历、住院准备中心等系统上线运行；1年内实现招标清单内所有系统上线运行。

7、报价方式：

本次报价方式报总包干价。报价中应包括本项目开发费、材料、人工费、硬件费、安装调试费、培训、验收费用、保险、交通、利润、税金、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.12.12供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

（5）中小企业声明函（如有）

（6）投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（7）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）

（9）	中标服务费支付承诺书

（10）技术规格偏离表

（11）商务条款偏离表

（12）投标人提供临床一体化信息系统、结构化电子病历系统、信息集成平台系统、临床数据中心系统、交易中间件软件、病历文件管理系统、可视化监控系统、患者360系统软件、URTracker运维管理软件、数据生命周期管理计算机软件著作权，提供证书复印件。以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得。

（13）投标人获得过国家金卡工程获奖证书，提供证书复印件。

（14）投标人提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上证书复印件。

（15）投标人的医院信息管理系统通过第三方测试认证，测试内容包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息，提供第三方测试证书或报告复印件。

（16）投标人的电子病历系统通过第三方测试认证，测试内容包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程。提供第三方测试证书或报告复印件。

（17）投标人集成平台产品遵循HL7标准，且整体通过第三方测试,通过工作系统类型包括电子病历管理系统、患者信息管理系统、医疗机构服务系统、字典管理系统四个方面，提供第三方测试证书或报告复印件。

（18）投标人同一用户既通过电子病历应用水平评价 5 级（或以上）认证又通过医院信息互联互通标准化成熟度测评 四甲（或以上）认证。提供用户等级证书复印件、用户实施证明复印件、业绩合同复印件。

（19）项目总体设计方案

（20）投标人详细设计方案，采用中台+微服务技术，微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，弹性扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。

（21）投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等。

（22）投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。保障项目实施规范化和精细化管理，投标人提供需求管理工具和规范化项目管理工具

（23）投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用

（24）提供本项目工作小组人员情况：项目组成员PMP认证证书，IHE中国委员认证证书，ORACLE OCM 认证工程师资质证书；提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明。项目组人员数量、同类工作经验、分工安排、人员稳定和质量保证措施.

（25）为了医院长期建设规划及发展需求，投标人需承诺在医院成立研发中心，需明确研发中心人员数量，研发中心人员必须要有同类项目研发经验，提供承诺书。

（26）投标人提供对本项目的售后服务方案，包含不限于服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容。

（28）投标人需要为医院的信息化建设项目做专项运维服务，提供运维服务方案和人员安排，人员数量、分工。

（29）	投标人认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以合同作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定86%（见下）收取：

| P（万元人民币） | 服务招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人资信 | 投标人拥有临床一体化信息系统、结构化电子病历系统、信息集成平台系统、临床数据中心系统、交易中间件软件、可视化监控系统、患者360系统软件、医务人员移动医疗平台系统、就医云服务平台、结构化模板编辑工具、临床路径管理信息系统、数据生命周期管理计算机软件著作权，每具备1个证书得0.5分，最高得5分。提供证书复印件，否则不得分。 以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 为保障在项目中保持医院智慧结算的能力，保证统一支付平台等智慧结算等内容顺利过渡，充分考虑实施的安全性、紧密性、创新性,投标人获得过国家金卡工程获奖证书得2分，提供证书复印件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人拥有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上得2分，提供证书复印件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人的医院信息管理系统通过第三方测试认证，测试内容包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息，整体通过得2分，每少1项扣0.5分，扣完为止。提供第三方测试证书或报告复印件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人的电子病历系统通过第三方测试认证，测试内容包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程整体通过得3分，每少1项扣0.5分，扣完为止。提供第三方测试证书或报告复印件，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人集成平台产品遵循HL7标准，且整体通过第三方测试,通过工作系统类型包括电子病历管理系统、患者信息管理系统、医疗机构服务系统、字典管理系统四个方面，四个方面整体通过得3分，每少1项扣0.5分，扣完为止。提供第三方测试证书或报告复印件。 | 3 |
|  |  | 投标人同一用户既通过电子病历应用水平评价 5 级（或以上）认证又通过医院信息互联互通标准化成熟度测评 四甲（或以上）认证，全部满足得2分，否则不得分。同时提供用户等级证书复印件、用户实施证明复印件、合同复印件，否则不得分。 | 2 |
|  | 技术方案 | 第二章“五、技术参数要求”部分的响应情况：每一条“△”条款不满足采购文件要求扣2分，其余一般条款不符合采购文件要求扣1分；扣完为止。 | 20 |
|  |  | 根据投标人提供的项目总体设计方案，任务目标明确，设计内容全面，解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想等，根据方案的合理性、可行性、针对性、完整性等给0-5分 | 5 |
|  |  | 根据投标人详细设计方案，采用中台+微服务技术，微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，弹性扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。 提供详细设计方案，根据方案技术功能的集成度、实现性、便捷性给0-5分 | 5 |
|  |  | 投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等，根据方案内容的完整性，可行性、科学性和安全性给0-5分 | 5 |
|  |  | 投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。保障项目实施规范化和精细化管理，投标人提供需求管理工具和规范化项目管理工具。根据方案内容的完整性，可行性、科学性和实施管理工具的易用性、安全性、稳定性给0-5分 | 5 |
|  |  | 投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用，给0-3分 | 3 |
|  |  | 提供本项目工作小组人员情况： 项目组成员具有PMP认证证书，加0.5分；具有IHE中国委员认证证书，加0.5分；具有ORACLE OCM 认证工程师资质证书，加0.5分，最高得1.5分。 提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明。 根据项目组人员数量、同类工作经验、分工安排、人员稳定和质量保证措施得0-3.5分。 | 5 |
|  |  | 为了医院长期建设规划及发展需求，投标人需承诺在医院成立研发中心，需明确研发中心人员数量，其中1名研发中心人员必须有同类项目研发经验且该项目运行时间不少于3年。提供承诺书内容符合要求给2分，否则不得分 | 2 |
|  | 售后服务方案 | 投标人提供对本项目的售后服务方案，投标人针对本项目制定的售后服务管理体系方案内容完整合理，切实可行，根据服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性给0-4分 | 4 |
|  |  | 投标人需要为医院的信息化建设项目做专项运维服务，提供运维服务方案和人员安排，根据运维方案内容的完善性、科学性，人员数量、分工的合理性给0-2分 | 2 |
|  | 演示 | 现场系统演示：只接受真实环境现场程序演示，非程序演示如PPT演示和视频演示等均不得分。 一、一体化门急诊医生工作站系统（每完成以下一项演示得1分，最高得5分）： 1、可实现常用诊断录入,常用诊断可根据医生下诊断的使用频率生成并排序； 2、支持初复诊病人系统自动识别，复诊病人自动推荐最近一次诊断及就诊时间； 3、实现一键套用病人历史就诊的完整就诊记录,包括主诉,既往史,体格检查,诊断,检查检验,处方等； 4、急诊预检分诊支持疾病问诊、生命体征、分诊知识库、一类二类急危征象指标等不同的分诊指标快速实现病人分区管理； 5、急诊预检分诊支持病种类型、特殊标识对患者进行区分，并与急诊留观系统信息互通，能在病人床位牌上标记显示。（特殊标识体现孕产妇，婴幼儿。） 二、一体化住院医生工作站（每完成以下一项演示得1分，最高得6分）： 1、病区医生站工作台支持医师快速浏览诊疗组病人重要临床信息、当日待办事项、一周特殊事件提示； 2、病区医生站支持抗菌药物开立后，自动生成一份暂存的“抗菌药物使用记录”文书； 3、支持手术管理界面结合手术流程，关联手术相关病历文书，可方便查询文书书写情况； 4、支持危急值闭环处理流程，医师在接收危急值提醒时，开立相关医嘱，并自动导入到危急值处理意见中； 5、诊疗医嘱（包括雾化吸入、直肠给药、喂奶等）支持二维码标签打印； 6、婴儿可以作为单独的病人入科，支持在住院医生站开立医嘱，书写病历。当大人预出院之后，婴儿支持单独预出院。 三、一体化住院护士工作站（每完成以下一项演示得1分，最高得4分）： 1、支持根据患者事件、用药、治疗检查、疾病、护理评估等智能生成宣教任务； 2、患者出院时选择需要打印的护理病历类型后实现一键打印（包括体温单、护理记录单、健康宣教单、入院评估单、各类护理评分单、血糖单、导管评估单、经皮胆红素记录单等），无需切换不同的页面分次打印； 3、支持PDA执行过的输液医嘱可直接导入到护理记录单出入量中，包括药物名称和量； 4、支持根据患者录入的体征，医嘱内容自动生成指定时间点的待测体征、经皮胆红素等供护士进行批量录入并能够对录入的数据进行逻辑控制，体温单支持同步管道信息，并能够清晰区分管道方位。 | 15 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须提供：供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函和小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或供应商和投标产品制造商的	中小企业声明函和投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

采购方式：公开招标

一、通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按嘉兴市妇幼保健院新一代信息化建设项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

第三条 合同价款及付款方式

1、本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3、本合同付款方式为以下第项：

（1）本合同项下的采购资金系采购人自行支付，付款程序为；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第2项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：项目完成出具测评报告后支付合同总价的100%。正式发票随付款进度及时提供。

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于（时间）向采购人提交履约保证金元。履约保证金在（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式 五 份，甲乙双方各执  两 份， 招标代理机构各一份 。

二、特殊专用条款部分

第九条采购内容

1、详细配置清单：

第十条技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十一条知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十二条产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十三条质保期

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

第十四条工期

1、工期：

3、安装地点：

4、联系人：                   ；联系方式：                  ；

第十五条质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。单次停机不得超过七天，否则免费提供备机给院方使用。

4、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

5、乙方提供上述的物品免费保修期为             年，保修期内提供对所有物品整机免费保养、维修、更换备件、软件维护与升级等服务；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6、乙方产品为软件系统的，应保证（1）可与医院其他系统正常联网共享信息，不收取接口费；（2）保证系统运行及系统内信息的安全，且不损害其他系统正常运行环境。（3）免费提供因操作系统升级所致软件升级；（4）免费提供标书或合同所列技术需求范围内的内容调整所致的系统修改；（5）保修期内、外免费提供因本采购软件自身因素所致补丁、更新、升级；（6）保修期外如医院对系统没有修改维护的需求，不收取年维护费；如后期有需求，按招标约定协商。

第十六条调试和验收

1、甲方对乙方提交的产品依据招标文件与合同约定，以及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、配置、证书、维修使用手册等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。产品安装调试完成，并签收后正常使用  壹 个月，甲方依据招标文件上的技术参数、合同条款、承诺书等给予验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十七条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十八条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

邮编：

开户银行：

账号：

联系电话：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

鉴证方：浙江国际招（投）标公司

日期：

第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称、类别 | 详细说明 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）。

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

或

供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式） 我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是 （未 ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 查询日期： 注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.	供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.	新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.	供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

B.	供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

（5）中小企业声明函（如有）

（6）投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

（7）投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

（8）残疾人福利性单位声明函（如有）

（9）	中标服务费支付承诺书

（10）技术规格偏离表

（11）商务条款偏离表

（12）投标人提供临床一体化信息系统、结构化电子病历系统、信息集成平台系统、临床数据中心系统、交易中间件软件、病历文件管理系统、可视化监控系统、患者360系统软件、URTracker运维管理软件、数据生命周期管理计算机软件著作权，提供证书复印件。以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得。

（13）投标人获得过国家金卡工程获奖证书，提供证书复印件。

（14）投标人提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上证书复印件。

（15）投标人的医院信息管理系统通过第三方测试认证，测试内容包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息，提供第三方测试证书或报告复印件。

（16）投标人的电子病历系统通过第三方测试认证，测试内容包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程。提供第三方测试证书或报告复印件。

（17）投标人集成平台产品遵循HL7标准，且整体通过第三方测试,通过工作系统类型包括电子病历管理系统、患者信息管理系统、医疗机构服务系统、字典管理系统四个方面，提供第三方测试证书或报告复印件。

（18）投标人同一用户既通过电子病历应用水平评价 5 级（或以上）认证又通过医院信息互联互通标准化成熟度测评 四甲（或以上）认证。提供用户等级证书复印件、用户实施证明复印件、业绩合同复印件。

（19）项目总体设计方案

（20）投标人详细设计方案，采用中台+微服务技术，微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，弹性扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。

（21）投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等。

（22）投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。保障项目实施规范化和精细化管理，投标人提供需求管理工具和规范化项目管理工具

（23）投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用

（24）提供本项目工作小组人员情况：项目组成员PMP认证证书，IHE中国委员认证证书，ORACLE OCM 认证工程师资质证书；提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明。项目组人员数量、同类工作经验、分工安排、人员稳定和质量保证措施.

（25）为了医院长期建设规划及发展需求，投标人需承诺在医院成立研发中心，需明确研发中心人员数量，研发中心人员必须要有同类项目研发经验，提供承诺书。

（26）投标人提供对本项目的售后服务方案，包含不限于服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容。

（27）投标人需要为医院的信息化建设项目做专项运维服务，提供运维服务方案和人员安排，人员数量、分工。

（28）	投标人认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

5、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 6、投标人和投标产品制造商的	小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书）；或投标人和投标产品制造商的投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（如有）

## 7、投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标产品制造商的小微企业证明（如有）

## 8、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 9、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 10、技术规格偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：针对“第二章采购内容及需求”中“五、技术参数要求”，如有不能满足招标要求的，请在上表逐条列出，详细填写序号、招标要求、投标响应、偏离情况、说明（如有）。如不填写，视为满足采购文件要求。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 11、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、针对“第二章采购内容及需求”中“六、商务条款”逐条响应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

12.投标人提供临床一体化信息系统、结构化电子病历系统、信息集成平台系统、临床数据中心系统、交易中间件软件、病历文件管理系统、可视化监控系统、患者360系统软件、URTracker运维管理软件、数据生命周期管理计算机软件著作权，提供证书复印件。以上所有计算机软件著作权必须由投标人独自拥有，不得与其他法人共有且必须在本招标文件发布之前取得。

13.投标人获得过国家金卡工程获奖证书，提供证书复印件。

14.投标人提供信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）成熟度等级2级及以上证书复印件。

15.投标人的医院信息管理系统通过第三方测试认证，测试内容包括预约工作流程、患者信息一致性、简单图像和数字化报告、实验学检查流程、检索心电图显示、可显示报告、获取显示信息，提供第三方测试证书或报告复印件。

16.投标人的电子病历系统通过第三方测试认证，测试内容包括患者交叉索引、患者统计信息查询、简单图像和数字化报告、跨机构文档共享、预约工作流程。提供第三方测试证书或报告复印件

17.投标人集成平台产品遵循HL7标准，且整体通过第三方测试,通过工作系统类型包括电子病历管理系统、患者信息管理系统、医疗机构服务系统、字典管理系统四个方面，提供第三方测试证书或报告复印件

18.投标人同一用户既通过电子病历应用水平评价 5 级（或以上）认证又通过医院信息互联互通标准化成熟度测评 四甲（或以上）认证。提供用户等级证书复印件、用户实施证明复印件、业绩合同复印件

19.项目总体设计方案

20.根据投标人详细设计方案，采用中台+微服务技术，微服务技术应用于医院集成环境，满足以病人为中心的信息资源整合利用，满足以电子病历为核心的医院数据中心建设，可以对功能模块之间进行独立扩展、独立部署，弹性扩展，支持灰度发布（支持按科室按人员及按IP分开不同产品版本并行，不同科室不同站点不同版本并行）；同时支持业务中台和数据中台，在业务中台医院业务以微服务的方式进行拆分重构，在数据中台对医院数据进行整合赋能。

21.投标人项目数据迁移方案，方案内容包括但不限于保障项目平稳上线，保证新老系统无缝切换、业务数据保持一致性、字典基础数据统一，保证系统数据共享无缝衔接；同时使各项业务工作有序、平稳过渡，根据业务情况进行工作部署，项目过程中支持横向扩展、高可用、灰度发布、服务升降级，系统可视化监控、可容错、故障实时转移、在线扩容等

22.投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。保障项目实施规范化和精细化管理，投标人提供需求管理工具和规范化项目管理工具

23.投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等，系统计算机管理人员培训，重点培训为软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用

24.提供本项目工作小组人员情况：项目组成员PMP认证证书，IHE中国委员认证证书，ORACLE OCM 认证工程师资质证书；提供项目经理和其他项目组其他成员姓名、工作经历、上述证书和其他资质证书复印件、在投标单位近1年的社保证明。项目组人员数量、同类工作经验、分工安排、人员稳定和质量保证措施

25.为了医院长期建设规划及发展需求，投标人需承诺在医院成立研发中心，需明确研发中心人员数量，研发中心人员必须要有同类项目研发经验，提供承诺书

26.投标人提供对本项目的售后服务方案，包含不限于服务人员数量、资质和分工、服务机制、响应时间、故障解决等内容

27.投标人需要为医院的信息化建设项目做专项运维服务，提供运维服务方案和人员安排，人员数量、分工

28.	投标人认为有必要提供的其它文件。