公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2130161

项目名称：医学影像融合平台及云胶片（数字影像）服务项目

嘉兴市第二医院

浙江国际招（投）标公司

2021年3月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	48

第四章  评标办法	62

第五章  采购合同	69

第六章  投标文件格式	74

# 第一章  招标公告

项目概况 嘉兴市第二医院 医学影像融合平台及云胶片（数字影像）服务项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年4月15日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2130161

项目名称： 医学影像融合平台及云胶片（数字影像）服务项目

预算金额（元）：13000000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一:
    标项名称:  医学影像融合平台及云胶片（数字影像）服务项目 
    数量: 3年
    预算金额（元）:13000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见文件
    备注：

合同履行期限： 按文件要求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3.本项目的特定资格要求：

（1）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

三、获取采购文件

时间/至2021年4月15日日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件

方式：在线获取

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年4月15日14:00：00（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）(线上)

嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏）(广场路350号)（线下）

开标时间：2021年4月15日14:00： 00

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）(线上)

嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏）(广场路350号)（线下）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

3、供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购注册供应商。
    4、本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：
A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。
客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。
B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云。

5、本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http：//www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

6、标供应商网上报名时需提供项目负责人联系方式，以便及时联系。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 嘉兴市第二医院

地    址：   嘉兴市环城北路1518号

传    真： /

项目联系人（询问）：涂厉标

项目联系方式（询问）：0573-82059080

质疑联系人： 蒋伟浩

质疑联系方式：0573-82031907

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江国际招（投）标公司

地    址： 文三路90号东部软件园2号楼6楼

传    真： 0571-81061803

项目联系人（询问）：苑洪春、徐钱良

项目联系方式（询问）：0571-81061814、 0571-81061800

质疑联系人： 张域

质疑联系方式：   0571-81061813

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 嘉兴市财政局

地    址：  嘉兴市南湖区环城西路55号

联系人 ：  姚工

监督投诉电话： 0573-82031217

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：嘉兴市第二医院 采购人地址：嘉兴市环城北路1518号 联系人：涂厉标 联系电话：0573-82059080 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招（投）标公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 联系人：苑洪春、徐钱良 联系电话：0571-81061814、0571-81061800 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：14847913@qq.com |
| 3 | 现场踏勘 | 不适用 |
| 4 | 分包 | 主体、关键性工作不得分包。 |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 环境标志产品 节能产品 | 本项目为 医学影像融合平台及云胶片（数字影像）服务项目 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2021年4月2日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱14847913@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件 的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：用于电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （3）纸质备份投标文件：纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 （4）备份投标文件和纸质备份投标文件可邮寄或送达开标现场。 如以邮寄方式：邮寄地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园2号楼6楼611室，联系人：苑洪春，电话13065702633，使用顺丰快递，同时请充分考虑快递时间，确保在2021年4月14日17:00前送达。 如送达开标现场：送达地点：嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室（见开标室电子显示屏）(广场路350号)，送达时间：2021年4月15日日09：30前。 |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 要求 □不要求 投影仪由招标代理单位提供，请各投标人自行备好电脑等其他演示相关的工具和物品。 地点：嘉兴市公共资源交易中心二楼开标室等候演示（见开标室电子显示屏）(广场路350号) |
| 21 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商应同时提递交电子加密投标文件、备份投标文件、纸质备份投标文件，如出现投标文件不一致以电子加密投标文件为准。 （4）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件或纸质备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （5）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （6）两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
| 22 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。可享受相关中小企业扶持政策。 符合上述条件的中小企业参加货物采购活动中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受相关中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。 对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用） 2.本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：其他服务业。 |

- 采购内容及需求

一、总体要求

随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代的步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，我院拟在PACS系统建设实践基础上，全面打造本院特色的影像服务，引进云影像工作平台、临床影像集成平台及一站式病人影像服务体系，为病人提供云胶片服务。

本项目所述“云胶片”服务（或其他满足我院要求的云影像服务、数字影像服务），是指以替代实体胶片行使病人影像检查告知服务为目的的一种互联网+医学影像服务，包括病人影像数据的标准化采集、影像数据脱敏加密、云影像存储、PC端及移动终端的影像数据浏览、分享以及线下一站式病人影像服务中心的服务。服务商在完成病人影像数据的标准化采集后，上传病人影像数据存储于云空间，病人可以凭扫描取片单上的二维码，或者医院主动推送的短信，医院公众微信号或微信小程序，通过身份验证后浏览，包括影像检查报告、电子胶片和全部DICOM原始无损格式影像数据。“云胶片”全电子化影像服务，简化取片环节，检查结果通过云平台进行发布、推送，优化流程，方便病人。

对患者而言，云胶片服务节省了取片时间，免除了来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。

对医院来说，一站式临床及病人影像服务，可以方便临床医生工作，减轻病人服务窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。

医学影像数据的云存储，不但是一种安全规范的影像数据备份方式，而且具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，可大幅降低医用塑料胶片支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。

医学影像中心及云胶片全电子化影像服务项目，适用放射、超声、内镜、病理、心电等科室，同时可扩展到检验、体检等报告的电子化。

本项目为购买服务模式。项目投标人需全面提供云影像归档及应用服务解决方案，包括云影像服务主机、云存储资源的租用；提供专家诊室、手术室电子化浏览设施，临床影像集成平台及一站式病人影像服务中心软硬件系统及医助服务人员；提供全院PACS系统软件的升级或替换，实现我院医联体单位的影像集中诊断；其他与本项目相关的增值服务及软硬件设施，包括影像AI系统及移动医疗车等，同时做好医院影像数据迁移工作。我院按影像检查例次支付服务费用。

由于云影像项目计划建设医联体区域影像集中诊断中心，实现我院对医联体单位影像的集中诊断，因此我院医生需要同医联体单位医生进行远程视频交互或信息共享，故本次项目配备的移动医疗车作为远程医疗，远程诊断的载体，实现我院医生同医联体医生的远程实时交互。

本项目招标服务年限为3年。影像数据存储年限与收费标准相对应，数字影像服务费收费模式下，应提供门诊15年、住院30年的存储及服务；图文报告收费模式下，应提供合同期内的存储及服务。投标人应在投标文件中提供存储能力的方案和证明材料，保证投标人在中标后能按招标文件的要求，提供充足存储空间在规定的年限内提供存储服务。

二、项目一览表

1、项目概述

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像融合平台及云胶片（数字影像）服务项目 | 3 | 年 | 1300万元（此预算为预估量，最终以实际使用量为准，按月支付）。 |  |

2、采购系统设备数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云影像集成服务平台 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 云影像应用服务平台 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 临床影像服务平台 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 一站式病人影像服务中心 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 5 | 云影像前置管理及云胶片服务 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 6 | 全院PACS系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 7 | 超融合系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 8 | 病人影像管理工作站 | 详见技术要求 | 台 | 2 |
|  | 病人自助报告/胶片打印设备 | 详见技术要求 | 台 | 10 |
| 9 | 防火墙 | 详见技术要求 | 台 | 1 |
| 10 | 专家门诊及手术室、放射科触摸式平板影像阅片装置 | 详见技术要求 | 套 | 25 |
| 11 | 5G医疗会诊中心端系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 12 | 5G移动医疗车 | 详见技术要求 | 套 | 4 |
| 注：合同期满后，设备的所有权归医院 |  |  |  |  |

三、投标价

1、投标价：在物价收费标准的基础上，投标人分别报折扣：（1）放射影像检查数字影像收费模式下服务费折扣；（2）放射影像检查图文报告收费模式下服务费折扣；（3）超声、内镜、病理、心电等检查图文报告收费模式下服务费折扣。

中标后每项服务按“物价收费标准×中标折扣”向供应商支付服务费。

注：如遇国家收费政策调整，调整后收费标准高于目前收费标准的，服务费按现行收费标准×中标折扣向供应商支付；调整后收费标准低于目前收费标准的，服务费按调整后的收费标准×中标折扣向供应商支付

2、投标报价费用说明：

（1）放射影像检查在数字影像服务费收费模式下的报价：包含所有服务的费用，包括门诊患者15年、住院患者30年的影像数据存储费。

（2）放射影像检查在图文报告收费模式下的报价：包含所有服务的费用，包括患者在合同期内的影像数据存储费。

（3）超声、内镜、病理等检查图文报告收费模式下的报价：包含所有服务的费用，包括影像数据存储费以及一站式病人影像服务中心的报告打印用纸及耗材。影像数据存储时间与放射影像检查影像数据存储时间一致。

3、其他要求：

3.1影像数据存储定义：包括普通放射，CT、磁共振，超声，内镜，病理等临床检查业务产生的DICOM、JPG、PDF等原始无损格式影像文件；诊断报告文件；申请单文件等。

3.2确保影像数据存储使用的及时性、安全性、可靠性等，要求中标公司免费提供影像云存储网络专线，带宽≥100Mbps，且需要根据医院实际业务开展情况增加带宽。

3.3数据迁移要求：

（1）医院原有本地影像存储数据要上传到新影像云存储；

（2）医院原有本地影像存储数据要迁移到新本地存储上；

（3）迁移到新影像云的影像数据存储时间与放射影像检查影像数据存储时间一致。

（4）原医院电信云上的影像数据能实现在系统上在线调阅。

4、为确保整个项目顺利实施，供应商结合自身专业优势，提出合理化建议。

▲5、本项目签定合同时，中标应该是应提供第三方第三方影像云存储服务供应商能提供本项目影像云存储服务的承诺函。本项目服务期执行至30个月，中标供应商须提供与第三方影像云存储服务供应商为本项目签定的“影像存储协议”，协议内容必须符合本项目对影像存储的要求（包括但不限于存储格式、存储内容、存储年限和伴随服务等招标文件规定的影像存储服务要求），以确保本项目的影像存储数据符合采购人的要求。

6、云影像系统中放射影像系统和超声信息系统通过医院验收合格后，医院开始对服务费计费，向供应商核算服务费用，支付款项。

四、技术要求：

1、项目软硬件系统技术要求及主要性能参数

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体服务要求 |  |
| 1.1 | 云存储：合同期内实现我院所有原始影像检查数据的云存储及不限次数浏览服务（并提供我院所有历史检查数据的备份方案）。 |  |
| 1.2 | 实现我院微信公众号/企业微信/钉钉对云影像数据的浏览接口。 |  |
| 1.3 | 短信服务：通知患者获取云报告（可根据科室要求设置延迟时间）。 |  |
| 1.4 | 投标产品需实现影像检查报告二维码生成，并与我院及医联体单位PACS系统的接口对接。 |  |
| 1.5 | 影像检查数据归医疗机构及病患所有，任何大数据分析、第三方机构调取，需经过医疗机构或病患授权，并留存调取记录。 |  |
| 1.6 | 供应商需提供7*24小时不间断服务，保证服务持续可及，提供详细的策略和方案。 |  |
| 1.7 | 投标云胶片系统(或满足招标要求的云PACS系统、云影像系统)、影像集成平台系统、全院PACS系统需具备CFDA注册证书，提供的云胶片全电子化服务需做到法律意义上能切实替代塑料胶片及纸质报告，为医疗机构行使规范的影像检查告知义务，提供详细说明 |  |
| 二 | 系统软件技术要求 |  |
| 2.1 | 云影像集成服务平台 |  |
| 2.1.1 | 支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等。 |  |
| 2.1.2 | 支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 |  |
| 2.1.3 | 基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录，配备直观的系统运行监控视图和灵活便捷的警报系统，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和诊断 |  |
| 2.1.4 | 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 |  |
| △2.1.5 | 支持各类影像数据的一体化平台集成应用（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学等） |  |
| 2.1.6 | 开放与行政部门影像服务平台的互调接口，方便数据共享与访问，满足医生工作站对云影像数据的无缝访问 |  |
| 2.1.7 | 数据查询：支持管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传云归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理。 |  |
| 2.1.8 | 数据统计：可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为excel文件并打印（统计报表支持科室定制，不再另行收费） |  |
| 2.1.9 | 数据归档审计：可查询归档人信息、归档设备信息、归档时间、归档检查信息、归档数据存储地址等 |  |
| 2.1.10 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息、调阅数据存储地址等 |  |
| 2.2 | 云影像应用服务平台 |  |
| 2.2.1 | 支持基层医疗机构自动和手动提交诊断任务申请 |  |
| 2.2.2 | 支持通过云平台客户端浏览器，手动提交申请，申请时可以选择本地文件上传，支持类型包括DICOM、aECG、jpg、tiff、pdf等多种格式 |  |
| 2.2.3 | 支持诊断任务的自动分配，分配规则可以根据诊断中心、专家级别、专家科室进行配置 |  |
| 2.2.4 | 支持诊断任务的手动领取和取消 |  |
| 2.2.5 | 支持多种条件的查询，包括按照诊断中心、检查类型、任务类型、申请日期等 |  |
| 2.2.6 | 云诊断客户端基于纯WEB设计，无需安装客户端环境，支持IE、谷歌、火狐等多种浏览器 |  |
| 2.2.7 | PC端诊断浏览器支持单屏、双屏、三屏的工作模式，支持专业显示器的显示 |  |
| 2.2.8 | 影像远程诊断及会诊同平台设计，专家在同一个界面上可以选择远程诊断或会诊任务（提供软件界面截图） |  |
| 2.2.9 | 会诊时可以实时发起视频会诊请求或接受视频会诊请求 |  |
| 2.2.10 | 视频会诊支持第三方软件系统或硬件系统，支持国内主流硬件厂商视频会议系统 |  |
| 2.2.11 | 会诊结果可以直接打印 |  |
| 2.2.12 | 支持手动签名、电子签名和CA，支持一键签名；具有一线医师，二线审核的双级签名体系 |  |
| 2.2.13 | 检查追踪功能：支持对检查过程的追溯，支持对诊断报告的过程追溯 |  |
| 2.2.14 | 消息提醒功能：支持危急值消息提醒、回科提醒、追加摄片提醒等，提醒可以短信通知，支持危急值的闭环管理 |  |
| △2.2.15 | 诊断过程中可以随时发起会诊请求，会诊请求可以选择交互式会诊和非交互式会诊 |  |
| 2.2.16 | 会诊类型支持：放射、超声、内镜、病理、心电和临床多学科会诊，远程影像会诊中心支持实现放射、心电、病理影像会诊的一体化 |  |
| 2.2.17 | 会诊请求可以选择诊断中心和诊断专家，支持专家的点名 |  |
| 2.2.18 | 会诊任务提交后，支持通过平台给专家发送短信通知和确认反馈 |  |
| 2.2.19 | 影像显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、截图等；（提供软件界面截图） |  |
| 2.2.20 | 测量功能：距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量（提供软件界面截图） |  |
| 2.2.21 | 定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、平滑（提供软件界面截图） |  |
| △2.2.22 | 支持浏览中的影像分享功能，可以实时生成二维码和安全链接，发送给第三方（提供软件界面截图） |  |
| 2.3 | 临床影像集成平台 |  |
| 2.3.1 | 系统软件支持各种医疗信息标准：HL7 、IHE、DICOM3.0等。 |  |
| 2.3.2 | 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、FTP、Protocol buffers 等。 |  |
| 2.3.3 | Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据传输安全性。 |  |
| 2.3.4 | 系统软件支持数据脱敏服务：对检查记录及影像文件中涉及患者身份识别的关键信息做对称加密处理。 |  |
| 2.3.5 | 系统软件支持各类影像数据的一体化集成应用（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学等）。 |  |
| 2.3.6 | 数据统计：可以针对不同岗位的用户进行工作量统计，且可以输出为excel文件并打印，可根据使用科室要求定制。不再另行收费 |  |
| 2.3.7 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息等。 |  |
| 2.3.8 | 支持多用户并发访问影像及报告。 |  |
| 2.3.9 | 平台支持的 DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA，DXA乳腺、核医学、超声、内镜、心电、病理等。 |  |
| 2.3.10 | 患者历史检查记录面板可显示同一患者所有检查纪录并可加载相应影像，可根据检查日期，检查项目等进行过滤、排序显示。 |  |
| 2.3.11 | 平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行全面健康检查和预警。 |  |
| △2.3.12 | 平台的影像浏览支持瘦客户端技术，摒弃传统影像浏览工作站的高带宽要求的缺点，可以支持智能终端设备（如：基于iOS或者Android的平板电脑和智能手机）的影像浏览 （提供软件界面截图） |  |
| 2.3.13 | 平台的影像浏览显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局；（提供软件界面截图） |  |
| 2.3.14 | 支持多种DICOM影像显示，如CT/MRI/DX/XA等，支持DSA动态图像回放。（提供平板和手机端软件界面截图） |  |
| 2.3.15 | 集成浏览软件支持桌面级嵌入式调用和第三方院内应用的集成调用。 |  |
| 2.3.16 | 平台支持在不影响主业务展开的情况下进行升级。 |  |
| 2.4 | 一站式病人影像服务中心 |  |
| 2.4.1 | 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、Protocol buffers 等。 |  |
| 2.4.2 | Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据传输安全性。 |  |
| 2.4.3 | 支持OCR识别匹配电子胶片，胶片识别率>=92%。 |  |
| 2.4.4 | 支持自助终端报告以及胶片打印，输入类型支持：取片单，就诊卡，门诊卡。 |  |
| 2.4.5 | 支持胶片管理功能：自动出片、自动删除、自动匹配、手工匹配、解除匹配、胶片打印、纸质打印、拼接等操作。 |  |
| 2.4.6 | 护士工作站：胶片打印，报告打印，设备出片率统计，胶片打印统计，胶片匹配率统计。 |  |
| 2.4.7 | 支持磁盘管理，保证系统正常运行。 |  |
| 2.4.8 | 数据检索： 支持用户根据关键患者信息以及检查信息进行检索，并支持浏览检查胶片。 |  |
| 2.4.9 | 数据统计：可以针对不同设备的出片量统计，且可以输出为excel文件并打印。 |  |
| 2.4.10 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅胶片信息等。 |  |
| 2.4.11 | 支持多用户并发浏览电子胶片。 |  |
| 2.4.12 | 平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行全面健康检查和预警。 |  |
| 2.4.13 | 平台支持在不影响主业务展开的情况下进行升级。 |  |
| 2.5 | 云影像前置管理及云胶片服务 |  |
| 2.5.1 | 具备云影像前置服务管理系统，实现影像加密、脱敏、切割等安全策略，生成影像上传情况报表 |  |
| 2.5.2 | 支持通过二维码关联病人影像空间的云电子胶片、各类检查报告（放射、超声、内镜、病理、心电等）、DICOM影像的移动端浏览； |  |
| 2.5.3 | 支持病人报告短信提醒服务，支持短信链接方式实现病人电子胶片及报告的浏览；报告上传短信提醒延迟可设定，同一检查的已上传报告，可覆盖； |  |
| 2.5.4 | 具备云胶片及报告存储、应用服务器软件系统，实现云电子胶片、影像及报告的云端管理和应用，支持手机移动端维护和管理； |  |
| 2.5.5 | 支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式连续浏览病人所有电子胶片及报告，不限次数； |  |
| 2.5.6 | 支持移动端对DICOM影像的浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、窗宽窗位调整、挂片、定位线、动态播放等功能。 支持PC端对DICOM影像的授权下载服务。 |  |
| △2.5.7 | 检查报告及电子胶片、DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护，兼容身份证及手机尾号验证，电子二维码授权察看时限可选择。 |  |
| 2.5.8 | 支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上传云资源，满足移动端的快速调阅，上传延迟用户可定义。 |  |
| 2.5.9 | 具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保云端数据与本地数据的一致性，提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能 |  |
| 2.5.10 | 云影像传输、归档、浏览、分享等全流程需具备完善的安全措施，提供第三方安全测评，保证云端数据不泄密 |  |
| 2.5.11 | 支持云存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像 |  |
| 2.5.12 | 患者浏览图片应与自助机获得的电子胶片相同，已在医院打印胶片病人，电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭 |  |
| 2.5.13 | 默认向所有病人提供电子化服务，需要胶片的病人可以到服务中心申请打印胶片 |  |
| 2.5.14 | 支持管理工作站对云影像数据的更新，后台需保持原有记录 |  |
| 2.5.15 | CT、MR及夜间急诊病人采取临时报告方案，审核后再上传报告 |  |

2、全院PACS系统产品技术要求

2.1行业标准遵循要求

| 序号 | 技术规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合DICOM3.0标准，完整支持符合DICOM标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持DICOM要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。需能支持放射\超声\内镜\病理等科室图像全部以DICOM标准进行存储和显示。 |  |
|  | 实现放射学证据文档方面的影像管理、影像显示、标记注释生成功能。符合“证据文档（ED Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；标记注释生成(EC)” 3个功能角色。提供IHE-C测试证明文件。 |  |
|  | 实现IT基础设施领域的患者标识信息源方面的PIX使用者； PIX管理器功能。符合“患者标识信息源（PIX Profile）”集成模式“PIX使用者；PIX管理器；PIX患者标识源”3个功能角色。提供IHE-C测试证明文件。 |  |
|  | 实现IT基础设施领域的患者标识信息查询方面的患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）功能。符合“患者信息查询（PDQ Profile）”集成模式“患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）”2个功能角色。提供IHE-C测试证明文件。 |  |
|  | 实现IT基础设施领域的XDS.b方面的文档源;文档使用者；存储库嵌入；患者标识信息源功能。符合XDS.b Profile集成模式“文档源、文档使用者、患者标识信息源；文档仓库、文档注册”5个功能角色。提供IHE-C测试证明文件。 |  |
| △6. | 实现IT基础设施领域的XDS-i方面的文档使用者;文档注册者；文档存储库；文档源；图像文档使用者；图像文档源；患者标识信息源功能。符合“XDS-i Profile”集成模式“文档使用者；文档注册者；文档仓库；文档源；影像文档消费者；影像文档源；患者标识源；集成的文档源和仓库”8个功能角色。提供IHE-C测试证明文件。 |  |
| 7 | 提供系统应急方案，当系统因网络中断，或服务器宕机等原因不能正常工作时，可以启动应急方案，保证系统继续运行。主服务器或网络故障时，通过摄片管理/QA工作站来维持工作，系统恢复后，再将所有数据传输至服务器，并恢复正常工作流程。 |  |
| 8 | 支持危急值病人临床报警的全流程闭环管理，可自定义字段统计科室危急值病人，并支持导出。 |  |

2.2放射影像系统技术指标要求

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PACS影像存储服务软件 |  |
| 1.1 | 要求使用主流大型数据库管理系统（ORACLE/SQLSERVER） |  |
| 1.2 | 支持的DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、DXA、NM、US、SC等所有标准DICOM类型 |  |
| 1.3 | 服务器软件提供DICOM 的SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。 |  |
| 1.4 | 提供DICOM3.0的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 |  |
| 1.5 | 可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储。 |  |
| 1.6 | 支持影像预取和影像自动路由。 |  |
| 1.7 | 安全日志：支持影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输 、数据校对，影像删除、预约修改，自动路由，磁盘管理，自动近线），并提供相应分析工具。 |  |
| 1.8 | 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储 |  |
| 1.9 | 实现和RIS数据同步 |  |
| 1.10 | 支持同一病人影像归并 |  |
| 1.11 | 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统 |  |
| 2 | PACS存档服务 |  |
| 2.1 | 支持DAS、SAN、NAS、CAS各种存储技术 |  |
| 2.2 | 在线存储与备份存储之间的数据实现自动迁移和统一数据管理 |  |
| 2.3 | 存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。 |  |
| 2.4 | 自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份。 |  |
| 2.5 | 可校验长期存储区的数据是否与短期存储区的原始数据一致 |  |
| 3 | RIS应用服务软件 |  |
| 3.1 | 要求使用主流大型数据库管理系统（ORACLE/SQLSERVER） |  |
| 3.2 | 支持完整的DICOM Modality Worklist和Modality Performed Procedure Steps |  |
| 3.3 | 对系统和用户采取严格的安全管理，对用户登录/离开，有安全便利的身份验证措施，其操作、数据更改都会被系统保留，以LOG的方式记录在数据库中并备份 |  |
| 3.4 | 支持数据库的维护、备份和恢复 |  |
| 3.5 | 严格的数据正确性检查和意外事件管理，提供病人信息纠错功能 |  |
| 3.6 | 追踪病人检查状况，并记录病人检查过程中相关信息（检查备注，技师端备注内容在报告书写时自动弹出） |  |
| 3.7 | 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具 |  |
| 4 | PACS影像工作站/移动影像处理工作站 |  |
| 4.1 | 可根据患者编号、患者姓名、检查类型、检查设备、检查项目，检查部位、患者来源、检查技师、报告医师、检查编号、检查日期等组合查询；支持常用检索条件的预定义功能；可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断 |  |
| 4.2 | 在检查列表界面提供序列影像预览功能；双击预览影像可直接显示当前选中序列的影像。 |  |
| 4.3 | 提供本地磁盘或移动设备的影像遍历功能；遍历完成后自动在遍历目录下创建影像索引，方便下次打开。 |  |
| 4.4 | 采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载；当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作。 |  |
| 4.5 | 可将影像与RIS检查记录进行关联；可查询浏览RIS报告内容。 |  |
| 4.6 | 支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。 |  |
| 4.7 | 提供测量与批注功能：单点密度值，长度、三点角度、两线角度、椭圆面积、矩形面积、不规则形面积、手绘线面积的测量及箭头、文字标记。 |  |
| 4.8 | 对于测量的结果文本，提供位置移动功能，避免其遮挡住病灶部位。支持测量对象的复制功能，可将复制的测量对象粘贴到不同序列的影像上的相同位置。用于比较。 |  |
| 4.9 | 提供小角度旋转功能。 |  |
| 4.10 | 提供缩放、移动、放大镜、鼠标中键翻页、鼠标左键快速翻页、滚动条快速定位和翻页功能；提供窗口放大镜功能，在窗口中可改变窗宽窗位和缩放比率。 |  |
| 4.11 | 提供心胸比测量功能。 |  |
| 4.12 | 提供屏幕以实物大小1:1显示影像的功能。 |  |
| 4.13 | 提供了矩形、椭圆、不规则面积的CT值直方图曲线比较。用于比较影像中同一区域的平扫状态，增强状态下的CT值变化。同时支持4个区域（不同颜色区分）的比较。 |  |
| 4.14 | 提供序列的拆分和复制功能；允许对同一序列使用不同的视窗进行对比显示。 |  |
| 4.15 | 提供序列排序功能；允许按照影像编号、层位置、影像采集时间、影像生成时间分别进行排序。 |  |
| △4.16 | 提供多平面重建MPR、曲面重建CPR、最大密度投影MIP、最小密度投影MIIP功能。同屏显示横断位、冠状位、矢状位、任意斜面的影像。重建后的影像允许保存、导出、打印。（提供软件界面截图） |  |
| 4.17 | 支持检查显示窗口的STANDARD、COL、ROW格式定制；允许在序列显示窗口进行格式定制。 |  |
| 4.18 | 将DICOM影像格式转换成JPG/TIF/BMP/AVI等常用格式，也可以把普通格式转换为DICOM格式。 |  |
| 4.19 | 支持按影像类型预设多种窗宽窗位，提供快捷键调整视窗；支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用。 |  |
| 4.20 | 支持多幅和多帧影像的动态回放，播放帧率可调；锁定的多个序列可同步回放。 |  |
| 4.21 | 支持DSA减影，可进行手工影像配准，允许选择减影的影像范围，支持单帧图像或整个系列图像一键减影。 |  |
| 4.22 | 提供锐化、去噪、平滑、边缘增强等图像增强功能 |  |
| 4.23 | 支持影像注释的显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的影像注释信息。 |  |
| 4.24 | 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系； |  |
| 4.25 | 同一窗口内同一检查或不同检查的多序列图像同步滚动对比，对比时程序自动调整对比图像的放大倍率，保证其以相同尺寸显示。 |  |
| 4.26 | 提供关键影像自动和手工标注功能。系统可自动将做过测量或标记的影像标识为关键影像，用户也可以手工标记。标记完成后，连同标记人和标记目的保存到服务器上。在阅读此检查的影像时，都可以看到被标记的关键影像，并快速定位。此功能将大大提高阅片时的复读速度，减少网络数据传输的开销。 |  |
| 4.27 | 支持多分格拍片，打印预览框中提供CTRL,SHIFT键多选；提供DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像；对选中的影像提供CTRL+C复制，CTRL+V粘贴，CTRL+X剪切快捷键；提供窗宽窗位调节；提供针对CR/DR影像的按照实物原始尺寸或指定比例打印功能 |  |
| 4.28 | 支持大容量动态影像的单帧提取技术，对XA、US、RF等多帧影像可获得极佳显示性能。 |  |
| 4.29 | 在影像诊断工作站提供影像的批量转发和导出，以及光盘刻录功能。支持CD、DVD、BD格式盘片，盘片符合IHE规范的PDI集成模式要求。 |  |
| 4.30 | 提供了程序自动更新功能，支持强制更新和手工更新。方便后期维护。支持用户配置文件的漫游，用户可以任何一台工作站上应用自己保存的私有配置。 |  |
| △4.31 | 提供时间强度曲线（TIC）功能，利用时间-强度曲线获取增强的定量参数，有助于乳腺肿块等的良恶评估，常与序列减影结合使用。（提供软件界面截图） |  |
| 4.32 | 提供表观弥散系数（ADC）功能。通过ADC值的变化可以反应缺血过程的变化以及不同缺血区域的演变规律。 |  |
| 4.33 | 提供图像发送到PPT功能，用于论文和教学。在影像浏览时，可以随时将关键影像发送到PPT。导出到PPT的图像会进行匿名方式处理。 |  |
| △4.34 | 提供乳腺专用挂片协议，满足不同放射医师的阅片喜好。支持乳房自适应窗口大小，同步放缩平移，支持自动布局。支持左右MLO位、左右cc位、右mlo位与右cc位、左mlo位与左cc位等挂片协议。（提供软件界面截图） |  |
| 4.35 | 提供灰阶影像软拷贝显示状态GSPS功能。用户可以将影像进行注释、测量、调窗、旋转、缩放、显示区域调整等操作保存为GSPS状态文件。再次阅读相同影像时，应用状态文件，可以还原到与保存时的一致状态。 |  |
| 5 | 登记工作站 |  |
| 5.1 | 支持检查申请单和知情同意书签字单的扫描和检查单打印 |  |
| 5.2 | 支持从医院HIS上调用病人基本信息（通过住院号，门诊号、就诊卡，医保卡实现）或电子申请单。支持磁卡，IC卡，条码较入，手工较入 |  |
| 5.3 | 登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人（根据身份证或医保卡、就诊卡、住院号判断） |  |
| 5.4 | 支持将中文姓名自动转换为拼音，支持多音多义字选择 |  |
| 5.5 | 登记预约检查，能够预约到每天的某一个时段 |  |
| 5.6 | 支持一个预约包括多个检查部位。检查部位的检查类型必须相同 |  |
| 5.7 | 直观显示每天每一个时段每个机房预约、候诊病人的状态 |  |
| 5.8 | 预约病人到达确认并进行排队（是否需要预约后二次签到可根据医院需求设置，门诊和住院不同的患者来源、不同的检查类型可设置不同的签到规则） |  |
| 5.9 | 自动生成科室的统一检查编号，同时可以提供CT号、MR号等同步编号。 |  |
| 5.10 | 支持通过IC卡、条形码、门诊号、住院号、姓名、检查日期、申请单等查询病人信息 |  |
| 5.11 | RIS服务器支持Dicom Modality worklist和MPPS功能。 |  |
| 5.12 | 将病人的Patient ID和Accession Number打印成条码。在支持扫描枪的设备主机上可以扫描条码实现快速准确检索已登记病人的信息。 |  |
| 5.13 | 提供工作流程执行状态监控，可以查询及监控各个机房，每一个病人的检查的执行状况 |  |
| 5.14 | 提供VIP病人管理，普通用户不能看到VIP病人记录，有VIP权限的用户可以操作VIP病人记录 |  |
| 5.15 | 支持登记过程中特殊要求等信息的输入（比如拒绝预约的理由可备注反馈给临床开单护士站） |  |
| 5.16 | 提供检查登记和预约登记功能；支持跟HIS的连接，从HIS提取门诊、住院、体检病人的基本信息或电子申请单；为登记护士提供各机房检查人次和检查费用统计，登记界面可根据不同检查项目或检查设备、检查日期过滤筛选提供预约信息明细的快速检索。 |  |
| 6 | 技师工作站 |  |
| 6.1 | 能够自动将已接收的图像与RIS信息进行关联。 |  |
| 6.2 | 与叫号系统连接，实现自动叫号。 |  |
| 6.3 | 提供拍片功能，并记录拍片状态和胶片张数。 |  |
| 6.4 | 检查状态更新，通过MPPS实现将检查执行中、已取消、已完成、已报告的状态通知RIS服务器。 |  |
| 6.5 | 支持技师根据需要对设备发送的图像进行选择性存储到影像服务器。 |  |
| 6.6 | 能够合并两个检查到一个患者上，能够进行检查的合并与拆分。CT、MR检查，对于同一天第二次及以上登记的患者被呼叫时能够在技师叫号端弹出提醒框“该患者今天已第*次进行同一类型检查，请核查收费情况” |  |
| 6.7 | 能够修改患者的基本信息和检查状态 |  |
| 6.8 | 所有修改均记录修改时间、修改人、修改内容 |  |
| 6.9 | 手工匹配急诊或特殊原因先检查后登记的病人 |  |
| 6.10 | 支持多人（师生）登录模式，方便教学 |  |
| 6.11 | 提供机房的检查队列浏览，支持各机房病人的相互调转；提供检查过程的检查参数，手术记录，检查备注等信息的记录；提供辅助技师登录；提供老师带学生的教学记录；提供交接班管理等 |  |
| 6.12 | 提供影像比对，影像转发，影像导入，拆分检查，检查互换，数据修改，影像删除等功能，并将修改时间、修改人、修改内容等记入日志。影像处于报告编辑或已写报告状态时，对数据进行删除需权限确认。 |  |
| 6.13 | 提供检查备注功能：当技师在检查过程中发现了一些需要注意的情况，他们可以通过检查备注形式提醒诊断医生注意（技师备注可在报告端书写时自动弹出） |  |
| 7 | 报告工作站 |  |
| 7.1 | 对于报告诊断内容文字描述智能纠错，明显提示医生。 |  |
| 7.2 | 内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。按照使用频率自动调整报告内容模板排列顺序 |  |
| 7.3 | 诊断报告制作软件，同一病人一次多部位检查，支持只产生一条记录和报告； |  |
| 7.4 | 报告出具时间控制功能,未写报告超时报警 |  |
| 7.5 | 根据患者的就诊类别进行颜色标记。患者就诊类别分别为：门诊，急诊，住院，体检，会诊，以不同颜色标记，支持会诊功能，可输入会诊情况，包括会诊医生，会诊记录，结论 |  |
| 7.6 | 能够导出报告内容到XML, RTF, html。能否支持导出为JPG格式 |  |
| 7.7 | 支持报告诊断质量管理（报告评分） |  |
| 7.8 | 诊断符合率，在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作 |  |
| 7.9 | 具有完整设备类型的报告诊断术语、可自定义修改 |  |
| 7.10 | 报告模板支持导入和导出功能，支持导入导出为XML和Excel文件 |  |
| 7.11 | 支持公有模板和私有模板，支持书写模板按部位、疾病类型组合分类组织 |  |
| 7.12 | 能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。 |  |
| 7.13 | 诊断报告管理(放射科医生根据权限具有管理诊断报告的权限，可以修改、审核,拒绝,退回、删除报告) |  |
| 7.14 | 可以灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择。 |  |
| 7.15 | 输出规范化的图文报告 |  |
| 7.16 | 根据用户的权限、角色显示工作列表 |  |
| 7.17 | 支持阅片、审核、修订、打印，支持多级医生审核和会诊。上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断, 并加注评语最后由放射科医生打印报告。留下历史修改/审核记录内容和修改/审核者。报告修改前后对比同屏显示 |  |
| 7.18 | 历史报告对比浏览功能: 在显示和浏览当前报告时，显示历史报告 |  |
| 7.19 | 可以在报告编写时进行ACR编码，并保存 |  |
| 7.20 | 支持将兴趣病例材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等功能 |  |
| 7.21 | 支持报告医生书写备注 |  |
| 7.22 | 支持危机情况短信发布 |  |
| 7.23 | 支持报告的数字签名，确保报告的正确性和安全性（需院内提供CA） |  |
| 7.24 | 支持预写、书写、审核、修订四级报告流程；支持快速报告书写；允许用户定制报告格式模板和报告内容模板； |  |
| 7.25 | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如左右、性别特征等(提供软件界面截图) |  |
| △7.26 | 乳腺报告支持RadLex标准术语；输出格式符合HL7 CDA国际标准，报告重读时可再现术语结构信息；提供模板可定制的结构化报告生成系统，通过鼠标勾选即可生成规范和标准的结构化报告（提供软件界面截图） |  |
| △7.27 | 提供结构化报告软件著作权证书复印件 |  |
| △7.28 | 支持与合作机构联合进行智能化创新研究，提供一个与三甲医院共同申报智能化相关研究课题的证明文件 |  |
| 8 | 管理工作站 |  |
| 8.1 | 综合查询，支持自定义组合查询条件。查询条件可以按照各种逻辑运算（与/或/非/大于/小于/等于/近似….）的结果组合，可以根据检查日期范围、检查类型、检查项目、检查设备、检查部位、检查技师、报告医师等检索条件进行组合查询 |  |
| 8.2 | 设备工作量统计 |  |
| 8.3 | 登记工作量统计 |  |
| 8.4 | 医师工作量统计（可支持不同检查部位报告工作量分值量化维护）和诊断医师报告质控系统（需根据医院需求定制） |  |
| 8.5 | 技师工作量统计（可支持不同检查部位工作量分值量化维护）和摄片质量评定（包括诊断医师对技师的质控和技术单独质控系统，技术质控系统需根据医院需求定制） |  |
| 8.6 | 申请科室和申请医生开单统计（支持按患者来源急诊、门诊、住院等进行过滤） |  |
| 8.7 | 检查费用统计功能（支持按患者来源或检查项目、检查设备、检查日期范围等进行过滤） |  |
| 8.8 | 阳性率统计（支持按患者来源或检查项目、检查设备、检查日期范围等进行过滤） |  |
| 8.9 | 诊断符合率统计（支持按患者来源或检查项目、检查设备、检查日期范围等进行过滤） |  |
| 8.10 | 统计一段时间的报告诊断质量A等百分比，B等百分比，平均值等 |  |
| 8.11 | 统计结果生成相应的报告，并可以进行浏览及打印 |  |
| 8.12 | 所有统计结果都支持EXCEL文件导出 |  |
| 9 | 自助打印系统 |  |
| 9.1 | 支持医院放射科所有设备CT/MR/CR/DR等影像设备或者后处理工作站上已排版完成的胶片打印请求 (DICOM Print)，支持BasicGrayscalePrintManagement和BasicColorPrintManagement服务类SCU和SCP。 |  |
| 9.2 | 能够自动将设备的打印任务与患者的检查记录进行关联 |  |
| 9.3 | 支持取片管理，实现门诊病人的按需打印，住院病人的批量打印。可自由选择打印设备（相机或普通打印机）和输出介质（胶片或纸张） |  |
| 9.4 | 电子报告、原始影像、电子胶片可以按需要长期保存，支持影像云存储。 |  |
| 9.5 | 要求检查报告实现二维码管理和扫描查询调阅，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护，访问需要身份认证（提供移动端界面截屏）。 |  |
| 10 | 叫号系统 |  |
| 10.1 | 能够将待检列表显示到叫号屏，可隐藏患者名字中一个字后显示保护患者隐私 |  |
| 10.2 | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果） |  |
| 10.3 | 叫号软件支持绝大部分显示屏设备，并可以把叫号列表显示在显示设备上 |  |
| 10.4 | 叫号系统与采集工作站相连接，实现自动叫号 |  |
| 10.5 | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |  |
| 10.6 | 支持多科室共享模式，即两个相邻的不同科室可以共享一块叫号屏 |  |
| 10.7 | 支持重复呼叫功能 |  |
| 10.8 | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |  |
| 10.9 | 叫号系统有独立的服务端，可以单独使用，不依赖与相关业务系统 |  |
| 10.10 | 支持容灾模式，停电或者硬件故障时，可以保存当前列表的数据 |  |
| 11 | 系统集成及标准化要求 |  |
| 11.1 | RIS登记系统可主动从HIS系统取门诊，住院，体检病人基本数据（需院内HIS系统提供接口） |  |
| 11.2 | 支持HIS/EMR系统调用审核后发布的诊断结果 |  |
| 11.3 | 支持放射历史影像数据报告的展示及检索，数据导入集成费用由投标人承担 |  |
| 12 | 其它要求 |  |
| ▲12.1 | 免费开放PACS接口，医院其他信息系统接入该PACS系统，中标人不收取任何费用 |  |

2.3超声信息系统技术指标要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声应用服务器软件 |  |
| 1.1 | 完善的超声检查流程控制管理，支持分布式部署 |  |
| 1.2 | 支持 Windows2008 及以上版本系统（64 位） |  |
| 1.3 | 用户身份认证管理，支持多诊区用户管理 |  |
| 1.4 | 支持多种方式的 HIS/EMR 接口调用，可以获取电子申请单信息 |  |
| 1.5 | 支持危急值配置及管理流程 |  |
| 1.6 | 支持多种方式的影像存储管理方式（DICOM 格式、采集的 JPG 和动态格式） |  |
| △1.7 | 支持传统的二层（C/S）模式到应急模式的切换，客户端与服务端出现通讯故障时，可以切换到本地应急（离线）模式，系统恢复后数据自动上传同步（提供应急切换界面截图） |  |
| 2 | 登记工作站终端 |  |
| 2.1 | 支持检查登记、登记取消、预约、预约取消、打印 |  |
| 2.2 | 支持电子申请单，可显示包括申请单号、注意事项、检查部位、过敏史、临床诊断等申请单详细信息 |  |
| 2.3 | 支持与排队叫号系统无缝连接，相同机房可按就诊类别分开排队 |  |
| 2.4 | 支持自动分配检查机房，支持排队管理和检查调度 |  |
| 2.5 | 支持 ID 登录、CA 登录选择，支持用户离开一定时间锁定屏幕，输入CA的 pin 码登录验证 |  |
| 2.6 | 支持超声、内镜独立编号和统一编号方式 |  |
| 2.7 | 支持登记时复诊病人信息自动提示，保证相同病人的编号相同 |  |
| 2.8 | 支持自定义登记时录入的字段，对于必填项采用特殊字符标识；且支持对输入的默认值进行锁定 |  |
| 2.9 | 支持输入项信息绑定，提高检查登记速度 |  |
| 2.10 | 支持各检查机房房间策略制定，包括每个检查机房的就绪准备数、优先检查部位、检查医生等 |  |
| 2.11 | 支持登记添加标签，例如：大床标记、下午检查、加班标记、怀孕标志等 |  |
| 2.12 | 登记模块相关功能支持快捷键操作，提升工作效率 |  |
| 2.13 | 支持导入表格进行批量登记 |  |
| 2.14 | 支持患者不同状态的列表显示，诊前准备队列、等待队列、就绪队列等更好的维护科室内检查秩序 |  |
| 3 | 技师工作站软件终端 |  |
| 3.1 | 支持工作列表显示空机房和本机房的检查就绪之后的患者，也可配置过滤检查项目，未完成和已完成有不同的选项卡 |  |
| 3.2 | 工作列表支持按照：工作状态、优先级、预约开始时间、排队号码进行排序 |  |
| 3.3 | 支持双击检查就绪、等待检查的患者时会弹出呼叫验证框。 |  |
| 3.4 | 支持呼叫护士功能 |  |
| 3.5 | 当采集卡支持视频录制时，系统支持录制视频以便更好记录患者检查影像 |  |
| 3.6 | 支持影像导入和导出功能 |  |
| 3.7 | 支持采集图像的测量，包括长度、角度、面积等 |  |
| 3.8 | 支持Video、S-Video、RGB等模拟视频信号的获取 |  |
| 3.9 | 支持通过脚踏、手柄、鼠标、快捷键等方式采图，并伴有声音提示 |  |
| 3.10 | 单病例可采集静态图像数量不受限制 |  |
| 3.11 | 支持采集动态图像 |  |
| 3.12 | 必须支持兼容 DICOM 通讯与视频采集两种模式 |  |
| 3.13 | 支持模拟图像转换为 DICOM 格式 |  |
| 3.14 | 支持 Modality Worklist SCU |  |
| 3.15 | 支持超声设备的 DICOM 通讯,包括 DICOM 存储，DICOM 传送与接收及DICOM 查询检索 |  |
| 3.16 | 支持双卡同时采集和同屏显示 |  |
| 3.17 | 支持患者手写板签名功能 |  |
| 4 | 图文采集报告工作站软件终端 |  |
| 4.1 | 支持静态图（单帧）、动态图（JpegLossLess、多帧）格式 |  |
| 4.2 | 支持同步、异步两种不同的工作方式 |  |
| 4.3 | 支持多个检查医生共享同一台设备时的快速切换 |  |
| 4.4 | 支持双卡同时采集和同屏显示 |  |
| 4.5 | 支持危急报告，可通过短信通知临床医生，且消息留底备查 |  |
| 4.6 | 支持危急值手动和自动预警模式（支持危急值报送后临床处理的自动回复功能，并写入统计表单） |  |
| △4.7 | 支持心超设备传输的 DICOM 文件中，DICOM SR 报告的解析，能够显示设备上出入的测值数据（提供界面截图） |  |
| 4.8 | 支持常用符号与常用词汇的快捷录入，报告书写支持选择有@关键字的书写模板， 点击@关键字，词典区域会显示对应的可选 |  |
| 4.9 | 支持常规报告界面和所见即所得结构化报告界面，报告书写中可以随时调整输入框字体大小 |  |
| △4.10 | 支持结构化报告，结构化模板编辑和报告输入，所见即所得报告输入（提供界面截图） |  |
| 4.12 | 支持心脏报告的专业化报告输入，测值表格超出正常值能够自动颜色提醒 |  |
| 4.13 | 报告书写中，支持智能化的关键词提醒，以防出现左右、男女性征特点冲突等词语 |  |
| 4.14 | 系统支持关键字选择后是自动定位到下一个关键字位置 |  |
| 4.15 | 测值树列支持自动保存，有手工增加的再点保存 |  |
| 4.16 | 支持一个测量组下面设置多个不同的测量项的定义维护 |  |
| 4.17 | 支持打印图文报告时，勾选后的影像会按照勾选的先后顺序打印在报告单上，支持临床发布报告在医生工作站打印 |  |
| 4.18 | 支持病例导出和自定义导出（可自定义导出字段并保存方案） |  |
| 5 | 管理工作站软件终端 |  |
| 5.1 | 支持用户分组及权限管理 |  |
| 5.2 | 支持科室排班管理 |  |
| 5.3 | 工作量统计查询，支持自定义查询：工作量报表/设备利用率/申请科室分布统计，支持明细查询；支持以病历号、患者编号、患者姓名、检查类型、检查项目、工作状态、时间段等多种条件自由组合查询（工作量计值可自定义） |  |
| 5.4 | 支持多种工作量统计方式：医生工作量、申请科室送检量、申请医生送检量统计 |  |
| 5.5 | 支持多种设备及费用统计：设备工作量、就诊类别工作量 |  |
| 5.6 | 支持各类费用汇总统计：送检科室费用、送检医生费用、就诊类别费用统计 |  |
| 5.7 | 支持各类其他管理统计：检查部位分布、阴阳性、疾病分布、年龄段等（危急值月表单、随访记录统计；手术病人病理结果自动推送） |  |
| 5.8 | 支持各种统计的报表打印 |  |
| 5.9 | 数据字典维护项包括：检查项目，检查类型，医保类型，病人职业，请检科室，请检医生等，以支持管理者对常用输入项的快速录入 |  |
| 5.10 | 支持书写词库的维护，即可预先定义报告时的常用短语或短句，则在书写报告时通过点击就可加入到报告内容中。提示有无历史检查并能快捷查询；支持大数据查询；支持患者资料在报告介面上浏览（其他影像资料、检验检查结果、病历资料等） |  |

2.3内镜信息系统技术指标要求

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜应用服务器软件 |  |
| 1.1 | 基于多层架构，数据留存、数据服务、用户交互层分离 |  |
| 1.2 | 支持传统的二层（C/S）模式到应急模式的切换，客户端与服务端出现通讯故障时，可以切换到本地应急（离线）模式，系统恢复后数据自动上传同步 |  |
| 1.3 | 通过ORM，支持不同类型的数据库后台系统；支持主流的SQLServer、Oracle、MySQL数据库（提供一个使用Oracle数据库的用户案例证明） |  |
| 1.4 | 整个系统抽象成业务服务、文件服务、通讯服务，实现稳定的服务支持 |  |
| 1.5 | 支持分布式部署，根据业务分部动态调整应用服务器资源分配 |  |
| 1.6 | 符合医院信息安全管理要求，文件交互不得采用网络共享模式 |  |
| 2 | 登记工作站终端 |  |
| △2.1 | 系统登录：支持ID登录、CA登录选择，支持用户离开一定时间锁定屏幕，输入CA的pin码登录验证（提供软件界面截图） |  |
| 2.2 | 支持检查登记、登记取消、签到 |  |
| 2.3 | 当前预约和机房资源情况查询 |  |
| 2.4 | 检查单打印 |  |
| 2.5 | 支持由HIS系统直接登记； |  |
| 2.6 | 支持电子申请单，可显示包括申请单号、注意事项、检查部位、过敏史、临床诊断等申请单详细信息 |  |
| 2.7 | 支持申请单列表查看，批量登记； |  |
| 2.8 | 自动分配检查机房，支持排队管理和检查调度； |  |
| 2.9 | 支持各检查机房进度查看； |  |
| 2.10 | 支持纸质检查申请单扫描； |  |
| 2.11 | 查询检索：可按时间范围检索、按检查号精确定位病人； |  |
| 2.12 | 支持输入项信息绑定，提高检查登记速度 |  |
| 2.13 | 在登记输入过程中，如果此病人有以往记录则自动查找，否则直接登记。 |  |
| 2.14 | 支持检查的确认、取消和改变 |  |
| 2.15 | 支持多音字处理 |  |
| 2.16 | 查询和跟踪检查的状态 |  |
| 2.17 | 支持超声科独立编号和统一编号方式 |  |
| 2.18 | 支持诊前准备 |  |
| 2.19 | 支持患者预约 |  |
| 2.20 | 支持备注信息录入 |  |
| 2.21 | 支持查看患者历史检查记录 |  |
| 2.22 | 支持检查号的单独管理 |  |
| 2.23 | 支持各检查机房房间策略制定，包括每个检查机房的就绪准备数、优先检查部位、检查医生等； |  |
| 2.24 | 支持登记界面控件自定义； |  |
| 3 | 采集图文报告终端 |  |
| 3.1 | 图像采集要求 |  |
| 3.2 | 标清采集：分辨率>640*480 |  |
| 3.3 | 高清采集：最大分辨率支持 2K(2048*2048) |  |
| 3.4 | 支持BNC/S-VIDEO/RGB/HDMI/SDI视频接口 |  |
| 3.5 | 支持小键盘或踏板采集 |  |
| 3.6 | 单病例可采集静态图像数量不受限制 |  |
| 3.7 | 支持采集动态图像 |  |
| 3.8 | 为提高效率，支持检查/诊断双工模式（即后台采图方式） |  |
| 3.9 | 支持多个视频接口互相切换 |  |
| 3.10 | 支持多卡采集（超声内镜双通道模式）（提供软件界面截图） |  |
| 3.11 | 兼容DICOM通讯与视频采集两种模式 |  |
| 3.12 | 模拟图像，转换为DICOM格式 |  |
| 3.13 | 支持Modality Worklist SCU |  |
| 3.14 | 支持静态图（单帧）、动态图（JpegLossLess、多帧）格式 |  |
| 3.15 | 支持采集图像的测量，包括长度、角度、面积等（提供软件界面截图） |  |
| 3.16 | 盲检功能：支持查询界面和检查报告界面列表中设置隐藏显示的字段以*号显示（提供软件界面截图） |  |
| 3.17 | 呼叫功能：无需切换界面，可以在检查报告过程中，呼叫下一个 |  |
| 3.18 | 临床诊断/检查部位可以绑定模板，报告书写时自动定位到当前模板 |  |
| 3.19 | 支持同步和异步模式书写报告，异步状态下可以书写当前检查并采集下一个检查图像（提供软件界面截图） |  |
| △3.20 | 支持常用符号与常用词汇的快捷录入，报告书写支持选择有@关键字的书写模板，点击@关键字，词典区域会显示对应的可选（提供软件界面截图） |  |
| 3.21 | 报告书写：支持常规报告界面和所见即所得结构化报告界面，报告书写中可以随时调整输入框字体大小（提供软件界面截图） |  |
| 3.22 | 支持个人书写模板绑定，一个部位模板可以关联多个检查所见和诊断意见（提供软件界面截图） |  |
| 3.23 | 报告危急值功能，报告书写中遇到危急值，可以发送消息到临床医生（提供软件界面截图） |  |
| 3.24 | 支持危急值手动和自动预警模式； |  |
| 3.25 | 支持“图文报告”格式，可以任意幅图像排版； |  |
| 3.26 | 报告审核签发：临时报告直接签发功能 |  |
| 3.27 | 报告输出：支持报告的批量打印和导出 |  |
| 3.28 | 报告打印时可以选择打印模板 |  |
| 3.29 | 支持报告的双面打印 |  |
| 3.30 | 支持检查报告和图像一键导出到PPT功能 |  |
| 3.31 | 相关检查：支持在报告查询界面一键式查看所有相关检查，包括放射、内镜、病理等检查报告和图像 |  |
| 3.32 | 病理追踪，通过后台自动关联。查询时可以选择是否有病理结果，查询列表可直接显示有病理结果的检查报告 |  |
| 3.33 | 支持ERCP导入功能 |  |
| 3.34 | 支持消毒清洗接口，集成第三方消洗系统 |  |
| 4 | 工作流及质控管理 |  |
| 4.1 | 不用退出程序，报告医生、书写医生可以随时切换 |  |
| 4.2 | 支持隐私级别控制管理，根据权限级别设置隐私级别（普通、秘密、机密、绝密） |  |
| 4.3 | 所有检查过程可以追溯，支持有权限用户查看检查工程日志 |  |
| 4.4 | 报告书写中，支持智能化的关键词提醒，以防出现左右、男女性征特点冲突等词语（提供软件界面截图） |  |
| 4.5 | 支持院内会诊报告模式和打印，选择会诊医生后，报告上可以打印检查医生、会诊医生 |  |
| 4.6 | 支持离线工作模式，网络异常时可以输入口令开启离线，进入应急模式，网络恢复后系统自动上传数据。（提供软件界面截图） |  |
| 5 | 科室管理（查询统计） |  |
| 5.1 | 查询统计：工作量报表/设备利用率/申请科室分布统计，支持明细查询 |  |
| 5.2 | 支持查询方案自定义 |  |
| 5.3 | 支持用户组、用户等信息维护，根据工种分配权限 |  |
| 5.4 | 支持科室排班和统计 |  |
| 5.5 | 支持数据字典维护 |  |
| 5.6 | 支持医生工作量、设备工作量、阳性率、费用等统计，统计结果支持图表显示，可以导出。支持报告完成后自动执行到操作医生 |  |
| 6 | 排队叫号管理 |  |
| 6.1 | 能够将待检列表显示到叫号屏 |  |
| 6.2 | 支持多媒体分诊叫号系统（带声音，能通知病人取结果） |  |
| 6.3 | 叫号软件支持绝大部分显示屏设备，并可以把叫号列表显示在显示设备上 |  |
| 6.4 | 叫号系统与采集工作站相连接，实现自动叫号 |  |
| 6.5 | 支持多个类型检查合并列表混合显示和分类显示的多种模式 |  |
| 6.6 | 支持多科室共享模式，即两个相邻的不同科室可以共享一块叫号屏 |  |
| 6.7 | 支持重复呼叫功能 |  |
| 6.8 | 支持检查设备绑定功能，实现自动呼叫并分配机房 |  |
| 6.9 | 叫号系统有独立的服务端，可以单独使用，不依赖与相关业务系统 |  |
| 6.10 | 支持容灾模式，停电或者硬件故障时，可以保存当前列表的数据 |  |
| 7 | 自助打印服务 |  |
| 7.1 | 系统具有自助签到功能，已预约患者可以到自助机自动签到、取号 |  |
| 7.2 | 报告自助打印软件：报告审核签发后，患者可以到自助机自助打印图文报告 |  |
| 7.3 | 自助打印支持扫描条形码、刷就诊卡、手动输入检查号等多种模式 |  |
| 7.4 | 允许设置报告完成后可自助打印的时间 |  |
| 7.5 | 诊间报告打印后，不允许自助打印 |  |

2.4病理信息系统技术指标要求

| 序号 | 招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合功能 |  |
| 1.1 | 全面支持病理科的业务管理功能,实现无纸化操作 |  |
| 1.2 | 系统提供统一的HIS、EMR、LIS等医院系统接口，实现与各院内系统融合和数据交互 |  |
| △1.3 | 支持临床科室通过统一web界面调阅病理报告,支持统一临床访问接口，通过WEB方式做界面集成，实现与其它科室报告互访功能。 |  |
| △1.4 | 系统支持统一临床访问接口，通过WEB方式做界面集成，实现包括：支持签名报告在联网医院内部的自助打印；支持签名报告在医院内部服务台统一打印；支持联网医院临床医生自定义查看病理报告单及打印等方式 |  |
| 1.5 | 提供使用大型数据库管理系统，如：Oralce或SQLServer大型数据库管理系统 |  |
| 1.6 | 提供数据访问的安全控制和日志追溯。支持分组数据访问和功能使用权限控制，详细的用户访问日志审计和追溯，严格保障数据安全 |  |
| 1.7 | 支持多角色权限管理，各角色权限精确到各子系统模块以及统计 |  |
| 1.8 | 支持病人隐私保护，可设定全院共享访问、所属科室访问、主治医师访问等多层次保护权限 |  |
| 1.9 | 支持全面的状态监控和流程管理，支持出现错误时的处理流程，支持意外突发事件的处理流程 |  |
| 1.10 | 工作流程管理实现自动的、可配置的，基于规则的管理，工作流程根据需要可以重新配置 |  |
| 1.11 | 支持全科室消息管理，包括：实时动态聊天、沟通平台；出院提醒；医生工作任务提醒；过期报告提醒；手工收费录入及提交提醒 |  |
| 1.12 | 支持程序窗口与界面手动调节大小宽度，特别是诊断书写界面 |  |
| 2 | 标本接收工作站 |  |
| 2.1 | 支持病理标本接收、标本配送、标本签收流程管理 |  |
| △2.2 | 支持申请单条码、标本条码（RFID/伪RFID）对标本进行接收、配送、签收 |  |
| 2.3 | 支持冰冻检查与常规检查自动匹配 |  |
| 2.4 | 支持申请单条码、标本条码自动查询列表，支持查看申请单，能够显示申请单数量及标本数量 |  |
| 2.5 | 支持送检人员、配送人员密码确认 |  |
| 2.6 | 支持标本与标本条码做确认 |  |
| 2.7 | 支持以树状结构展示送检材料名称，选择送检材料的同时显示相关的临床诊断 |  |
| 3 | 登记工作站 |  |
| 3.1 | 支持标本接收管理、检查登记、综合查询与资料发放管理 |  |
| 3.2 | 支持磁卡、IC卡、条码等多种方式录入，支持摄像扫描存档 |  |
| 3.3 | 支持记录标本的清单、送检材料的总数 |  |
| 3.4 | 支持以树状结构展示送检材料名称，选择送检材料的同时显示相关的临床诊断 |  |
| △3.5 | 支持对常规病理、细胞学、肾穿细胞、液基细胞、外院会诊、快速冰冻、HC2 HPVDNA检测、宫颈mRNA检测、液基细胞学-非妇科类别检查登记 |  |
| 3.6 | 支持添加自定义检查项目，按需求定制版面 |  |
| 3.7 | 支持检查项目转换 |  |
| 3.8 | 支持同名查询、冰冻号匹配 |  |
| 3.9 | 支持自动分配病理号，系统可定义号码规则，能够统一做批量分配 |  |
| 3.10 | 支持漏号自动检测 |  |
| 3.11 | 支持自动/人工记录检查费用，支持人工收费 |  |
| 3.12 | 支持请检医院、请检科室、请检医生、接受医生等默认上一次记忆功能，支持医院、科室、医生关联绑定 |  |
| 3.13 | 支持电子申请单，支持本地申请单录入，支持纸质申请单存档 |  |
| 3.14 | 支持患者回执单、科室回执单和申请单打印； |  |
| 3.15 | 支持标签打印，登记本打印，打印格式自定义 |  |
| 3.16 | 支持中文输入法的预置 |  |
| 3.17 | 支持签名报告自助打印，支持签名报告服务台统一打印 |  |
| 3.18 | 支持临床医生自定义查看病理报告单及打印 |  |
| 3.19 | 支持按病人标识查询统计（加急、绿色通道等自定义标识） |  |
| 4 | 取材工作站 |  |
| 4.1 | 支持对取材录入、取材确认、标签打印综合管理 |  |
| 4.2 | 支持对活检、手术、根治标本的取材信息录入 |  |
| 4.3 | 支持取材组织单位自定义，如块、堆、盒、片等 |  |
| 4.4 | 支持取材时间、巨检描述记忆功能，方便医生批量登记操作 |  |
| 4.5 | 支持取材描述模板的管理；取材描述模板分为公有私有 |  |
| 4.6 | 支持蜡块的脱钙、重取、深切等操作 |  |
| 4.7 | 支持取材医生切换功能 |  |
| 4.8 | 支持大体标本的摄影 |  |
| △4.9 | 支持取材声音录音播放功能 |  |
| 4.10 | 支持批量取材，取完材之后自动跳到下一个患者 |  |
| 4.11 | 支持取材的回退 |  |
| 4.12 | 取材编号的自动生成，编号可以配置 |  |
| 4.13 | 打印取材单，取材单格式可以自定义 |  |
| 4.14 | 支持取材收费，支持自动加收蜡块费用 |  |
| 4.15 | 支持多组取材医生同时取材 |  |
| 4.16 | 取材时支持科研取材 |  |
| 4.17 | 可以按取材时间、取材医生、记录医生、取材工作站等条件查询出已取材患者清单，统计出患者数、标本数、蜡块数、重取块数、脱钙数、深切数等，与实际的取材清单进行确认 |  |
| 4.18 | 取材确认由主取医生、副取医生、记录医生输入密码进行确认；是否需要密码确认可配置 |  |
| 4.19 | 打印取材清单，按取材日期分类打印 |  |
| 4.20 | 根据取材时间列出已取材患者列表，生成标签 |  |
| 4.21 | 标签打印可以设置起始位置的行列，可以选中删除标签，可以选择需要打印的标签进行打印 |  |
| 4.22 | 标签视图以形象的纸张形式展示 |  |
| △4.23 | 自定义标签支持批量添加系统外病理号，支持批量添加标签 |  |
| 4.24 | 支持条码打印 |  |
| 5 | 制片工作站 |  |
| 5.1 | 根据取材时间、病理号查询切片制作的工作任务列表 |  |
| △5.2 | 对切片的制作过程:脱水、包埋、切片、染色、封片、重切/深切全流程管理 |  |
| 5.3 | 支持查看患者的取材信息、制片说明 |  |
| △5.4 | 支持取材评分、各环节人员操作记录 |  |
| 5.5 | 支持试剂使用管理 |  |
| 6 | 报告工作站 |  |
| 6.1 | 支持对常规病理、细胞学、肾穿细胞、液基细胞、外院会诊、快速冰冻、HC2 HPV DNA检测、宫颈mRNA检测、液基细胞学-非妇科等检查项目的报告书写 |  |
| 6.2 | 支持病理四级报告流程，报告预写（初诊）、报告书写、报告审核、报告修订 |  |
| 6.3 | 支持报告岗位自动筛选，按人员职能分配报告任务 |  |
| 6.4 | 支持根据病理号、就诊类别、门诊号、住院号、姓名等条件进行查询自选任务 |  |
| 6.5 | 支持按特殊病例查询、按报告状态筛选查询结果、任务是否标记 |  |
| 6.6 | 支持同名病例查看、历史病理检查查看、相关检查查看 |  |
| △6.7 | 支持相关检查系统内调阅，包括：放射、超声、内镜检查报告系统内web集成查阅 |  |
| 6.8 | 支持卫生部病理组织学检测八类固定格式诊断模式及分子病理荧光检测（FISH）模式 |  |
| 6.9 | 支持报告书写模板的选取，模板内容支持树形结构显示及必选项可选项等 |  |
| 6.10 | 支持常用词库、特殊字符的选取 |  |
| 6.11 | 支持书写报告时存为模板；模板分为个人模板、通用模板、巨检模板、常用词库、特殊字符 |  |
| 6.12 | 支持病理诊断记忆功能，方便医生批量操作 |  |
| 6.13 | 支持报告关键字提醒，诊断中含有字典配置的关键词时会弹出提醒。如报告最后审核的时候，会弹出提示框“您的结论中包含 癌或者肿瘤字样，请再次确认” |  |
| 6.14 | 支持查看登记信息、取材信息、查看送检单、相关检查等 |  |
| 6.15 | 支持设置特殊病例的标记 |  |
| 6.16 | 支持蜡块重切/深切的申请 |  |
| 6.17 | 支持二次报告的书写 |  |
| 6.18 | 支持特殊检查结果的录入 |  |
| 6.19 | 支持临床符合率、冰冻符合率标记 |  |
| 6.20 | 支持数字签名 |  |
| 6.21 | 支持申请单、诊断一屏显示 |  |
| 6.22 | 支持录入外院会诊信息 |  |
| △6.23 | 支持图像单个、批量采集，支持采集图像数量配置，自动跳到下一个患者进行采集，图像格式支持DICOM、JPG |  |
| 6.24 | 支持图像自动或手动添加标签 |  |
| 6.25 | 支持采集后的图像以缩略图显示 |  |
| 6.26 | 支持同名病例查看、蜡块信息查看、病理诊断信息修改 |  |
| 6.27 | 支持免疫组化等申请，重切申请等 |  |
| 6.28 | 支持图像排序、批量转移、选择打印等 |  |
| 6.29 | 支持单个报告审核、批量审核、审核回退 |  |
| 6.30 | 支持多个审核医生,并保存不同记录 |  |
| 6.31 | 支持申请迟发报告 |  |
| 6.32 | 支持特殊检查申请后，或异常时间自动触发迟发报告 |  |
| 6.33 | 支持打印迟发报告单，格式可自定义 |  |
| 6.34 | 支持迟发报告审核、数字签名 |  |
| 6.35 | 支持科内会诊申请，科内会诊诊断保存至报告中，记录会诊讨论内容 |  |
| △6.36 | 支持切片制作的质控评分,支持切片整体质量评分，评分指标可自定义 |  |
| 6.37 | 支持图像示教学习 |  |
| 6.38 | 支持报告的任务移交、共享、接收、拒绝等操作 |  |
| 6.39 | 支持打印图文报告单，报告单格式可自定义，支持批量打印报告单 |  |
| 6.40 | 支持打印回退 |  |
| 6.41 | 支持报告信息及取材信息打印在申请单反面 |  |
| 6.42 | 支持根据检查项目、就诊类别、登记日期等条件进行待报告发放的清单查询 |  |
| 6.43 | 记录病人、家属领取报告 |  |
| 6.44 | 支持拍摄查看报告发放单 |  |
| 6.45 | 支持打印批量报告发放清单 |  |
| 6.46 | 支持多次发放清单合并打印 |  |
| 7 | 特殊检查工作站 |  |
| △7.1 | 支持特殊检查申请、费用管理、切片签收、报告书写、试剂管理 |  |
| 7.2 | 支持免疫组化、分子病理、特殊染色类别的申请与申请单打印 |  |
| 7.3 | 支持特殊检查项目定制 |  |
| 7.4 | 免疫组化标记可以从套餐中选择、输入名称过滤免疫组化标记 |  |
| 7.5 | 支持制片状态检测提醒，如：a蜡块已经申请过免疫组化时，再申请b蜡块时提示“a蜡块已经申请过免疫组化，您确定还要对b蜡块进行操作？” |  |
| 7.6 | 支持HE片的信息录入 |  |
| 7.7 | 支持接受、制片、完成、签收过程的管理 |  |
| 7.8 | 支持根据病理号码段、申请时间等查询特殊检查的列表 |  |
| 7.9 | 支持生成免疫号、清空免疫号 |  |
| 7.10 | 支持特殊检查费用及状态管理 |  |
| 7.11 | 支持常规病理的登记信息、送检单、报告查看 |  |
| 7.12 | 支持免疫组化标签打印 |  |
| 7.13 | 支持技师临时工作任务列表查询及打印 |  |
| 7.14 | 支持试剂（抗体）及结果等多条件查询 |  |
| 7.15 | 支持根据病理号码段、申请时间等查询特殊检查的代签收列表 |  |
| 7.16 | 由申请医生进行特殊检查切片的签收 |  |
| 7.17 | 支持特殊检查医生以及报告医生录入结果 |  |
| 7.18 | 支持报告特殊字符的选取录入，支持全鼠标录入结果 |  |
| 7.19 | 支持单个及批量报告审核 |  |
| 7.20 | 支持特殊检查报告保存至常规报告 |  |
| 7.21 | 支持数字签名 |  |
| 7.22 | 支持分子病理FISH（荧光检测）检测 |  |
| △7.23 | 支持试剂管理，包括：试剂公司名称的管理、试剂名称的管理、试剂规格的管理、试剂套餐的管理、剂库存管理、试剂使用效果的评价、试剂使用医生与试剂管理员进行意见反馈互动 |  |
| 7.24 | 支持试剂预实验管理；支持实验结果的录入，支持制作试剂预实验的图像拍摄 |  |
| 7.25 | 支持按试剂名、试剂类型、入库时间、试剂购入公司进行统计，统计出试剂购入量、使用量、剩余量 |  |
| 7.26 | 支持试剂剩余量的查看，提醒试剂管理员 |  |
| 8 | 档案工作站 |  |
| 8.1 | 支持全科室档案管理，包括：档案借阅、家属借阅、科室借阅以及相关押金证件管理 |  |
| 8.2 | 支持档案直接归档入库 |  |
| 8.3 | 支持手动将历史资料归档入库 |  |
| 8.4 | 分别查询未归档、已归档、手动归档的档案信息 |  |
| 8.5 | 支持送检单、蜡块、切片、免疫组化资料类别归档 |  |
| 8.6 | 支持批量资料的归档 |  |
| 8.7 | 支持归档提醒，审核后的申请单、蜡块、玻片、报告等资料超过某一时间后仍未归档的，智能消息提醒 |  |
| 8.8 | 可以按借阅时间、借阅单号、借阅人、归还时间、借阅部门等进行查询借阅信息 |  |
| 8.9 | 可以查看借阅单的资料详细信息 |  |
| 8.10 | 支持拍摄借阅者相关信息 |  |
| 8.11 | 支持未归还、归还、会诊医院、借出明细等方式进行统计 |  |
| 8.12 | 支持玻片借阅归还破损片管理，如有病人借阅的玻片归还后，有丢失或者破损的进行标记，下次借阅进行提醒是否借阅 |  |
| 8.13 | 支持借阅统计信息查询结果打印 |  |
| 8.14 | 可以按病理号、检查项目、姓名、资料类别查询出档案资料清单 |  |
| 8.15 | 支持未入库的档案资料直接借阅 |  |
| 8.16 | 可以记录借阅人名、联系电话、身份证号、押金等信息 |  |
| 8.17 | 支持打印借阅单；格式可以自定义 |  |
| 8.18 | 支持家属归还操作，归还的信息包含借阅资料、是否破损、会诊医院、诊断符合率、外院诊断等信息 |  |
| 8.19 | 支持根据借阅单、借阅时间段、借阅人查询到借阅单 |  |
| 8.20 | 支持借阅单修改、撤销 |  |
| 8.21 | 可以记录借阅人、借阅部门、押金等借阅信息 |  |
| 8.22 | 支持档案资料管理员对已申请的资料进行审核与回退 |  |
| 8.23 | 支持科室借阅分批归还档案资料 |  |
| 9 | 管理与统计工作站 |  |
| 9.1 | 支持B/S架构管理与统计科室 |  |
| 9.2 | 支持对用户组管理：对用户组的新增、修改、删除等操作；用户组排序；用户组权限；用户审核签名设置；用户所属的组； |  |
| 9.3 | 支持自动生成输入码和用户英文名，用户密码，以及对应组权限 |  |
| 9.4 | 支持用户账号限期、禁用、激活操作 |  |
| 9.5 | 支持系统字典管理，新增、修改、删除、排序、批量操作 |  |
| 9.6 | 支持对医院管理：请检医院、请检科室、请检病区、请检医生以及分院分科室关联 |  |
| 9.7 | 支持对检查项目管理：新增、修改、删除、指定诊断模块设置、绑定打印模版 |  |
| 9.8 | 支持上传、下载打印模板、休眠、激活打印模板等管理 |  |
| 9.9 | 支持送检部位管理、窗体控件配置 |  |
| 9.10 | 支持病理号码格式设置，对病理号的生存规则进行设置 |  |
| 9.11 | 支持休息日管理，支持用户自定义休息日 |  |
| 9.12 | 支持收费、统计等套餐管理 |  |
| 9.13 | 支持个性化统计，按照姓名、病理号段、检查项目以及登记日期等进行查询 |  |
| 9.14 | 支持根据用户的需要进行查询方案自定义查询；满足个性化查询的需要； |  |
| 9.15 | 支持查询结果列表列的列自定义显示 |  |
| 9.16 | 支持查询结果患者的基本信息、诊断信息以及特殊检查信息的查看 |  |
| △9.17 | 支持在查询结果中，进行再次筛选查询（二次查询） |  |
| 9.18 | 支持查询结果导出为excel格式 |  |
| 9.19 | 支持查询结果打印，打印格式可自定义 |  |
| △9.20 | 诊断对比查询，同步查看关联的两个病理检查诊断信息，例：冰冻检查及冰冻转常规检查；支持操作excel格式 |  |
| 9.21 | 支持登记员工作量统计 |  |
| 9.22 | 支持取材工作量统计 |  |
| 9.23 | 支持技师工作量统计 |  |
| 9.24 | 支持报告医生工作量统计 |  |
| 9.25 | 支持特检技师工作量统计 |  |
| 9.26 | 支持质控评分统计 |  |
| 9.27 | 支持送检医院统计 |  |
| 9.28 | 支持按收费项目、收费套餐等统计 |  |
| 9.29 | 支持按科室（用户组）统计科室工作量及费用 |  |
| 9.30 | 系统支持病理标本流转及试剂管理功能。 |  |

2.5医技检查预约系统技术指标要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能化预约功能要求 |  |
| 1.1 | 支持放射、超声、内窥镜、病理、心电等各种类型医技检查的统一预约登记和安排。 |  |
| 1.2 | 支持多患者类型的检查预约安排，包括门诊、住院、体检等患者。 |  |
| 1.3 | 支持多种预约模式，包含但不限于预约中心模式、诊间预约模式、医技科室预约模式、自助预约模式、及移动预约模式。 |  |
| 1.4 | 支持与HIS/EMR开单系统界面集成，医生给患者开立医嘱或申请单完成以后，在HIS/EMR系统内直接给患者预约。如：HIS/EMR系统内点击预约，集中预约系统智能推荐资源并保存，即完成预约。 |  |
| 1.5 | 支持通过病历号、体检号、卡号、条码读卡或扫描方式获取患者相关检查申请信息。 |  |
| 1.6 | 支持获取患者的所有电子申请单，并可以在同一界面查询和显示可预约资源，实现全部检查单一键预约。 |  |
| 1.7 | 预约界面支持资源展示、患者基本信息、患者相关检查项目，通过预约界面，操作人可以为患者不同的检查项目预约检查时间。 |  |
| 1.8 | 支持按就诊类别获取患者相关检查信息(门诊、住院等），搜索指定时间段预约信息(包括已预约或未预约)。 |  |
| 1.9 | 支持按检查设备/机房/检查项目类别等自定义分类显示预约资源，并可以统计显示各时间段可预约数量和已经预约数量；且支持对不同状态的预约资源分颜色显示，让用户可以一目了然掌握预约情况。 |  |
| △1.10 | 支持智能推荐时间，按照不同检查项目的预约规则合理智能化推荐时间供参考。 |  |
| 1.11 | 支持相关检查设定对应医生、诊室或机房或设备，设备可一对一或多对一或一对多设定。 |  |
| 1.12 | 支持对检查设备/机房/检查项目类别等自定义分类资源设置优先级，支持按患者类型设定预约优先级。 |  |
| △1.13 | 支持多种预约资源规则配置，支持预约规则自定义模块以满足科室业务需求。 |  |
| 1.14 | 支持按检查项目设定特殊时间段或日期。 |  |
| 1.15 | 支持根据各类检查耗时和资源情况设置约检数量上限。 |  |
| 1.16 | 支持门诊和住院患者同一项目预约不同机房或设备。 |  |
| 1.17 | 支持按患者类型设定时间限制与检查最大量限制。 |  |
| 1.18 | 支持患者运输方式设定，绑定设备或者机房。 |  |
| 1.19 | 支持按病区设定检查设备或者机房。 |  |
| 1.20 | 支持设定某设备某项检查最大检查量。 |  |
| 1.21 | 支持检查项目是否空腹/憋尿项目设定，并支持控制按时间段设定最大检查量。支持多种检查智能化分配：如一天里同时有超声和内镜，先超声后内镜 |  |
| 1.22 | 支持检查项目占用资源数量设定，灵活修改检查耗时。 |  |
| 1.23 | 支持检查项目药理、病理检查冲突、时间安排冲突，冲突需明显提醒。 |  |
| 1.24 | 支持检查排班灵活调整，包括时间、时间段、放号数量、值班医生、是否开放、设备损坏等信息。 |  |
| 1.25 | 支持多张检查申请单合并预约功能，智能推荐时间，一键预约。 |  |
| 1.26 | 支持设定多张检查申请单优先推荐在同一天检查。 |  |
| 1.27 | 支持通过值机来实现检查患者的预约到达确认，并与PACS的排队叫号系统通过接口实现对接。 |  |
| 1.28 | 支持排队配置，对于已缴费的患者，到科室前台登记工作站登记产生排队号，等待叫号检查。 |  |
| 1.29 | 支持根据每个项目设定检查注意事项，预约时自动弹跳该项目注意事项，预约成功后自动打印检查须知、知情同意书、注意事项、检查地点等信息；并支持发送短信通知。 |  |
| 1.30 | 支持根据每个项目设定检查是否为增强检查、孕周设定等特殊事宜标记。 |  |
| 1.31 | 根据不同的用户权限支持自动分配和手动修改检查机房，以灵活适应不同的情况。 |  |
| △1.32 | 支持预留放号数，有预留权限的用户可以提前占用某个时间段的一个或多个放号数，排队号支持预留。支持急诊号随时进行。 |  |
| △1.33 | 支持VIP预约权限控制，且支持隐藏VIP叫号队列，不影响常规预约。 |  |
| 1.34 | 支持合并预约资源，对于多张检查单可以手动进行合并在同一个时间点同一机房检查，系统自动根据检查耗时占用资源数量。 |  |
| 1.35 | 支持多种时间范围的排班设定，如冬令和夏令。 |  |
| 1.36 | 支持预约耗时分析的统计，从开单时间、预约完成时间、检查开始时间、检查完成、报告结束时间跟踪。 |  |
| 1.37 | 支持通过用户组控制预约权限，不同科室人员管理自己科室资源，互不干涉。 |  |
| 1.38 | 支持日志管理，详细跟踪检查预约所有记录，包括预约详情、预约修改、单据打印、操作人员等。 |  |
| 1.39 | 支持预约成功信息反馈医院HIS/EMR等系统。 |  |
| 1.40 | 提供对预约后信息的处理，如号码小票、排检信息存档等。 |  |
| 1.41 | 支持预约信息查询，可以根据科室、检查类型、时间、患者姓名、病区等信息查询预约情况，并支持编辑和取消预约信息。修改或取消的预约信息能通过短信或微信反馈给病人，住院病人反馈HIS/EMR。 |  |
| 1.42 | 支持缴费时间控制和预约资源回收。如果急诊患者在指定时间内未完成缴费，或者住院患者在已预约检查完成前已出院，系统支持自动取消本次预约，取消的预约信息能通过短信或微信反馈给病人，住院病人反馈HIS/EMR，并释放资源用于重新预约。 |  |
| 1.43 | 支持提前检查释放预约资源。比如：一个患者预约检查日期为明天，但是患者今天来做检查，那么预约平台支持自动将预约为明天的资源释出来，其他患者就可以预约该资源。 |  |
| 1.44 | 支持预约耗时分析的统计。 |  |
| 1.45 | 检查预约界面，支持定时查询申请单。 |  |
| 1.46 | 检查预约界面支持替换检查预约功能，未预约的申请单可以选择替换已预约未检查的相同检查类型申请单。临床医生开单保存后，已自动预约的申请单禁止修改，支持删除，删除后需自动撤销预约；未预约的申请单在修改申请单内容后，需自动替换覆盖原申请单内容。 |  |
| 1.47 | 支持纸质申请单预约，相关资料扫描保存。 |  |
| 1.48 | 支持预约模式扩展，可以根据医院发展情况扩展为多院区预约或区域预约模式。 |  |
| 1.49 | 实现与放射、超声、内窥镜、心电以及其他医技系统的数据交换。 支持内镜检查完成后病理申请单自动生成。 |  |
| 1.50 | 支持其他有医技项目需预约的科室，实现功能对接。 |  |
| △1.51 | 支持按预设规则定时批量执行预约。 |  |
| △1.52 | 投标人具有集中预约系统计算机软件著作权证书 |  |
| 1.53 | 支持后台根据资源、规则配置自动进行最优预约。 |  |
| 1.54 | 支持外院患者检查预约功能 |  |

3、系统硬件招标技术

| 三、 | 系统硬件招标技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 超融合系统 |  |
| 3.1.1 | 本次配置≥4个节点超融合一体机。 |  |
| △3.1.2 | 支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点。单台节点配置：≥2个Intel Xeon Gold 6230R （2.1GHz、26核）或更优性能CPU，≥256GB内存，≥2*2TB NVMe SSD硬盘，≥2*480GB SATA SSD硬盘，≥2*3.84TB SATA SSD硬盘，≥10*12TB SAS 7.2K硬盘，配置6*10GE（满配万兆光模块）+4*GE网口，2G缓存RAID卡（含超级电容）。 |  |
| △3.1.3 | 配置≥4台万兆网络交换机，交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥360Mpps；实际可用万兆光口≥16；要求预留扩展插槽≥1，未来支持40G端口扩展；配置冗余电源；每台实际配置≥8个光模块；万兆堆叠电缆3m≥1，MAC地址表≥32K；路由表容量≥16K。 |  |
| 3.1.4 | 配置冗余电源、滑轨等相关配件。 |  |
| 3.1.5 | 每个超融合节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做超融合管理节点。 |  |
| 3.1.6 | 支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理。 |  |
| △3.1.7 | 配置8颗CPU服务器虚拟化软件授权。 |  |
| 3.1.8 | 虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件。 |  |
| 3.1.9 | 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |  |
| △3.1.10 | 配置8个CPU的存储虚拟化软件授权。 |  |
| 3.1.11 | 采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。 |  |
| 3.1.12 | 同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和超融合自研同品牌，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供。要求提供功能页截图证明。 |  |
| 3.1.13 | 冗余策略灵活要求：一组硬盘池（组）可以同时支持2副本和3副本策略，最大限度地利用磁盘容量，不需要用额外的磁盘组来承载两种不同策略。此外，支持虚机磁盘冗余策略的“在线”调整，避免客户业务的中断。 |  |
| 3.1.14 | 支持纠删码特性，支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机；提供产品功能截图并加盖厂商公章。 |  |
| 3.1.15 | 提供3年7×24原厂质保服务，并提供原厂服务承诺函。 |  |
| 3.1.16 | 通过具备CNAS/CMA资质的第三方实验室提供的测试报告复印件 |  |
| 3.2 | 病人影像管理工作站及病人自助报告打印设备 |  |
| 3.2.1 | 病人影像管理工作站：2台，满足病人影像服务管理需要；病人自助报告打印设备：10台 |  |
| 3.2.2 | 性能：满足医院报告打印输出需求，病人自助报告打印设备，需具备医疗器械注册证，可以在医疗环境安全使用； |  |
| 3.2.3 | 病人自助报告打印设备配置：满足A4规格纸质报告自助打印输出，专业设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机； |  |
| 3.2.4 | 病人影像管理工作站配置：四核处理器及以上，内存8G及以上，256G SSD硬盘及以上。 病人自助报告打印设备内置电脑：奔腾双核处理器主频3.3GHz及以上，内存4G及以上、64G SSD硬盘及以上 。 触摸屏：配置 19寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上 内置刷卡器：配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码） 内置打印机：首页输出≤8.5S;每分钟打印量≥30页；分辨率≥600*600dpi;纸张尺寸A4幅面；纸张克数≥120G,纸盒容量≥250张 |  |
| 3.3 | 防火墙 |  |
| 3.3.1 | 支持4GE口，支持USB接口，桌面型，可扩展64GB Micro-SD卡 |  |
| 3.3.2 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 |  |
| 3.3.3 | 可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别和入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |  |
| 3.3.4 | 时间获取威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |  |
| 3.3.5 | 对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excle、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 |  |
| 3.3.6 | 在识别业务应用的基础上，可管理每用户IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制：大带宽或保障小带宽、应用的策略路由、修改应用转发级等。 |  |
| 3.4 | 专家门诊及手术室、放射科触摸式平板影像阅片装置 |  |
| △3.4.1 | 多点触摸式27寸专业彩色显示器，可同时浏览云胶片（报告、电子胶片及DICOM影像）和传统塑料胶片，并具有白板和视频会诊功能，支持以影像及报告浏览、语音、视频方式实现门诊及手术室远程医疗援助、MDT等应用； |  |
| 3.4.2 | 采用四核以上处理器，不低于2G内存，16G存储； |  |
| 3.4.3 | 显示分辨率：1920×1080（2MP），对比度≥1000：1，显示视角：≥178（H）/178(V)； |  |
| △3.4.4 | 8000K以上白色偏微蓝色温，适合于胶片的阅读和诊断，亮度调节范围：200cd/m2～1300cd/m2，提供触摸式平板影像阅片装置生产厂商出具的产品彩页及第三方检测机构出具的报告证明其满足招标要求的文件； |  |
| 3.4.5 | 内置摄像头和音频装置，摄像头像素：800万以上，内置4G物联单元，支持4G和WIFI |  |
| 3.5 | 5G医疗会诊中心端系统 |  |
| △3.5.1 | 产品一体化集成移动支架、核心编解码器、交互管理主板、摄像机、麦克风、遥控器、触控屏、网络管理模块、电源控制模块、功放、音箱、无线投屏发射器；一体化会诊中心端系统应实现量产，性能稳定，生产厂商具备强大的产品研发和生产能力，除音箱外，所有部件均为同一品牌。（需提供第三方机构出具的检测报告证明，并出具功能类检测报告） |  |
| 3.5.2 | 集成两台高清显示器，尺寸不小于55寸,支持1080p高清显示； |  |
| 3.5.3 | 所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72° |  |
| 3.5.4 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持H.239、BFCP标准双流协议。支持H.264、H.265等视频编解码协议。支持1080p60高清视频编解码（提供第三方专业机构检测报告证明） |  |
| 3.5.5 | 支持G.722.1 C、G.719、G.722、G.711A、G.711µ、G.728、G.729、MPEG-4 AAC-LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |  |
| 3.5.6 | 产品需提供统一的通用接口板，接口板至少具备1个电源接口、2个10/100/1000M网口、2个麦克风输入接口、1个音频输出接口、1个VGA输入接口、1个VGA输出接口、2个RS232串口。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.7 | 产品标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。 |  |
| 3.5.8 | 内置网络管理模块，支持WiFi功能及路由功能，可作为AP和STA工作。最大支持6个LAN口，1个WAN口，其中2个LAN口支持POE供电。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.9 | 内置电源管理模块，支持对内部器件时序上、下电管理。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.10 | 支持无线投屏功能，Windows电脑可通过无线投屏发射器，将电脑内容无线投屏到控制屏，电脑无需安装驱动及连接wifi网络，USB接口供电，分辨率最高支持1080p60；支持连接状态提示灯提示，一键按压方式启动/停止内容共享；支持通过触控屏反向控制Windows电脑内容。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.11 | 支持Android设备（手机、平板电脑)通过DLNA协议，无线分享图片、视频、声音到显示器/触控屏；支持IOS设备（手机、PAD、MAC电脑）通过airplay协议，无线分享镜像屏幕到触控屏。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.12 | 支持数据会议功能，多方可实时针对同一内容书写、批注、缩放、撤销、恢复、圈选、擦除、加页、保存；支持图片插入，并对图片内容旋转、删除、圈选、裁剪；平板电脑可通过扫描OSD上的二维码，快捷联网，无需选择网络和输入密码；支持文件共享，主机与平板电脑支持上传文件、文件夹到共享文件夹，供相互下载、查阅；支持邮件分享数据会议内容； （提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.13 | 支持文档管理，可打开PPT、Word、Excel、PDF、图片、视频、音频等文件，最大支持播放4K视频；支持对本地文件复制、剪切、删除、粘贴；支持新建、删除文件夹；支持按照图片、文档、音视频、压缩包分类浏览本地文件；支持管理插入U盘设备。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.14 | 支持对本地触控屏内容截屏批注、保存。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.5.15 | 支持一键共享本地屏幕内容给远端会场。（提供第三方机构检测报告证明） |  |
| 3.6 | 5G移动医疗车4台 |  |
| 3.6.1 | 基本配置：高清音视频系统1套，24寸触摸式高分辨率显示器2台，前置服务主机1台，移动机架1套 |  |
| △3.6.2 | 移动医疗车主体为铝合金材质，采用铝压铸层板和底盘，坚固耐用，推车部件承重安全系数≥6倍，通过医疗设备质量管理系统ISO 13485论证及抗菌卫生认证（提供移动医疗推车厂商出具的论证证书复印件） |  |
| 3.6.3 | 移动架车具备完善的电源线管理，国标标准插座隐藏在立柱内，所有电源线可以良好布置在电源线槽内，具备总电源线饶线器 |  |
| 3.6.4 | 所投设备集成的高清摄像机支持1080p60fps高清视频采集及输出，支持12倍光学变焦、水平视角不低于72° |  |
| 3.6.5 | 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持H.239、BFCP标准双流协议。支持H.264、H.265等视频编解码协议。支持1080p60高清视频编解码（提供第三方专业机构检测报告证明） |  |
| 3.6.6 | 支持G.722.1 C、G.719、G.722、G.711A、G.711µ、G.728、G.729、MPEG-4 AAC-LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 |  |
| 3.6.7 | 移动车体总体承重≥180kg，层板≥50kg，车体高度不超过1500mm，层板安装高度可调整。 |  |
| 3.6.8 | 移动车采用100mm静音大脚轮设计，通过性强，并可防止地面电源线的缠绕。 |  |
| △3.6.9 | 配置24寸4K高清医用诊断级显示器二台，可满足会诊中医学影像浏览和诊断的需要，显示器可以根据需要转换方向，以适应会诊和移动推进的需要。 |  |
| 3.6.10 | 标配一个全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音半径可达6米。 |  |
| 3.6.11 | 前置机一台：CPU：INTEL CORE i5四核，内存：4GB |  |
|  | 硬盘：128GB SSD 固态硬盘，无线：INTEL 7260AC 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5.0G，有线：千兆RJ45网口 |  |

4、其他要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 本次招标合同期限为三年。服务结束或终止时免费配合我院将图文报告收费模式下云端影像备份回本地或我院指定的第三方云存储； |  |
| 4.2 | 合同期内提供一站式病人影像服务中心技术服务人员一名； |  |
| 4.3 | 投标人需至少提供不低于4种基于影像的临床AI服务，并对接开展临床影像AI研究项目； |  |
| 4.4 | 合同期内提供全部系统的维保、软件升级等服务，项目维保及软件升级等费用不超过每年20万元，投标文件需提供项目维保及软件升级等费用，供我院参考。 提供合同结束后全部系统的年维保费用，不含在投标总价中，年维保费不高于50万人民币。 |  |
| 4.5 | 医学影像融合平台及云胶片服务项目建成启用后，为了方便病人，我院将默认为病人提供全电子化服务，按医保可执行收费标准收取费用，并根据中标人承诺的折扣所对应的单价向中标人按月支付服务费用，但如果病人需要胶片，我院也将尊重病人的选择。投标人应充分评估和考虑项目风险，如果病人选择胶片，我院将不重复支付服务费用，但为了保证我院临床数据的完整性及应用，投标人依然必须为临床提供全部影像数据的存储及服务，并提供以上所有标书要求的软硬件及规范服务。 |  |
| 4.6 | 项目系统建设中涉及到的所有与医疗仪器的接口对接以及其他软件系统的接口对接按照医院要求完成。 |  |
| 4.7 | 科室质量监控指标需要根据科室需求定制，不再另外收取费用。 |  |
| 4.8 | 系统应具有DICOM文件手工导入功能。 |  |

五、维保服务要求：

1、现场支持服务

如果本项目内包含所有软硬件系统运行存在问题，且未能经电话等远程支持服务解决的情况下，如故障为严重故障（影响采购人业务正常运行）则供应商需在1小时内指派工程师到达现场进行支持服务，6小时内排除故障；如故障为一般故障（不影响采购人业务正常运行）则供应商需在6小时内指派工程师到达现场进行支持服务，24小时内排除故障。

采购人设备拆迁服务，包括原有设备配置记录更改、移机、重装、配合调试等将指派工程师现场协助服务。

2、日常巡检服务

供应商每季度安排技术工程师到采购人现场进行软硬件系统的全面巡检服务，提供详细巡检报告，并给出优化调整建议。

巡检内容主要包括：

（1）本项目内所有软硬件系统的运行状况，及时发现各种隐患，并做出相应处理。

（2）提供本项目内所有软硬件系统存在的问题报告及其解决方案，提出系统整体架构及技术改进建议。

（3）检查网络及安全设备运行状况，监测网络流量和可用性，及时发现系统的各种报警信息及网络不安全因素，提出相应的解决方案。

（4）对机房环境、温度、湿度等各方面进行检查，排除隐患。

（5）对相关的应用软件进行日常性检查，并分析日志报告。

3、电话支持响应

要求提供7*24不间断的电话服务支持，不限次。供应商工作人员在使用维保范围内的软硬件设备如遇到问题,无论是软件或硬件，都随时可以从供应商得到电话支持与帮助。供应商需指定一名主要联系人及两名替补联系人与供应商联系。一旦接到供应商请求电话,供应商的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。若供应商指定工程师更换联系电话，应及时通知采购人；若供应商指定工程师因特殊原因离职，供应商应指定合格的接替人员，并及时通知采购人。

4、远程支持服务

通过设立电话专线或者VPN远程网络等方式对用户进行远程服务支持。服务支持的内容包括系统运行的监测，数据库和服务器的清理，以及系统损坏的修复工作。

5、培训服务

必要的时候对用户系统维护人员进行系统应用，维护、调优等相关培训。

6、咨询服务

供应商可以提供包括信息化系统规划，可行性分析，与其他临床信息系统和电子病历系统的交互、系统集成、以及DICOM、HL7国际标准和IHE规范等方面的专业咨询服务。

- 服务要求

在疫情期间，要求服务单位在医院有常驻服务工程师，满足疫情抢修服务需求，提供工程师社保证明。

8、备件备机服务

提供供应商离采购人最近的自主的备件库，提供备件库地址。当发生严重故障时，备件送达采购人机房现场时间不能超过6小时。根据所有可能发生的硬件故障，提供完整备件库，第一时间提供备件更换，并及时补充备件库。供应商提供的备品备件必须为原厂备件。若更换备件设备仍无法修复的情况下，供应商应及时提供备机，保障医院相关业务及时恢复。

第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.12.12供应商之间的利害关系

A.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

F.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

G.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

如供应商之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关供应商的投标均无效。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）特定资格条件：无。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）采购清单；

（3）设备和硬件保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（4）设备和硬件	产品性能说明

（5）技术规格偏离表；

（6）法定代表人资格证明书；

（7）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（8）代理证明（或制造商出具的授权书）

（9）企业质量管理体系：投标云胶片产品生产厂商通过IS09001质量管理体系论证，通过ISO20000信息技术服务管理体系论证，ISO27001信息安全管理体系论证，投标人通过IS09001质量管理体系论证的，提供有效证书复印件。

（10）生产厂商服务承诺：投标人需提供PACS系统、影像集成平台、云胶片系统生产厂商，临床影像集成平台服务器、自助报告打印机、专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备生产厂商，一体化医疗会诊中心端系统、5G移动医疗车，云主机、云存储资源厂商或服务商针对本方产品及服务的承诺书；

（11）同类项目服务经验：投标云胶片产品及服务具有成功应用案例，提供用户合同及安装验收报告复印件；

（12）投标人的开发创新能力：云电子胶片及报告系统、临床影像集成平台系统、一站式病人影像服务中心、医学影像存储与传输系统、医学影像浏览器软件、影像数据监控系统均应具备软件著作权证书，提供证书复印件并加盖公章；

（13）安全保障：

1）云胶片服务（含影像检查数据集成、上传、归档、分享）涉及病人敏感数据及安全保障，供应商云胶片服务提供信息安全三级等保证书，提供相应证书并加盖公章；

2）提供企业信息安全管理制度，提供证明文件复印件并加盖公章；

3）针对本项目的安全工作领导小组名单并提供至少二份类似项目信息安全工作会议记录；提供相应证明文件复印件并加盖公章；

（14）项目实施、服务方案设计，培训计划；

（15）技术研发及实施团队的能力：本次服务采购涉及病患影像数据采集、存储及服务，以及后续根据采购人需要响应并改进软件功能及应用。投标人提供其技术研发及实施团队情况，包括但不限于投标人技术研发及实施团队成员的技术资格、同类项目实施经验及整体技术实力的说明、证明等材；提供技术研发实施团队成员三个月的社保记录等证明文件，并加盖投标人公章；

（16）服务响应情况：

（17）服务保障：提供售后服务团队成员三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章；

（18）提供提供存储能力的方案和证明材料，保证投标人在中标后能按招标文件的要求，提供充足存储空间在规定的年限内提供存储服务；

（19）合理化建议；

（20）中小企业声明函（如有）；

（21）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（22）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（23）	投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

（24）中标服务费支付承诺书；

（25）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各2份。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为折扣。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间结束后参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）	投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以预算金额作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定86%（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业质量管理体系 | 投标云胶片产品生产厂商通过IS09001质量管理体系论证，通过ISO20000信息技术服务管理体系论证，ISO27001信息安全管理体系论证，投标人通过IS09001质量管理体系论证的，每项得0.5分，不具备不得分，最高得2分，提供有效证书复印件。 | 2 |
| 2 | 生产厂商服务承诺 | 投标人需提供PACS系统、影像集成平台、云胶片系统生产厂商，临床影像集成平台服务器、自助报告打印机、专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备生产厂商，一体化医疗会诊中心端系统、5G移动医疗车，云主机、云存储资源厂商或服务商针对本方产品及服务的承诺书，每提供一项得0.5分，最高5分。 | 5 |
| 3 | 同类项目服务经验 | 投标云胶片产品及服务具有成功应用案例，每提供一个案例得0.5分，最高5分，以用户合同（合同内容必须包含一站式病人影像服务中心建设及相关服务）和安装验收报告为准。提供用户合同及安装验收报告复印件。 | 5 |
| 4 | 投标人的开发创新能力 | 云电子胶片及报告系统、临床影像集成平台系统、一站式病人影像服务中心、医学影像存储与传输系统、医学影像浏览器软件、影像数据监控系统均应具备软件著作权证书，每提供1项得0.5分，最高3分。（以上投标人所提供的著作权证书的著作权人应该为投标人或投标人的全资子公司，以证明投标人的产品开发创新能力，著作权申请日期不能迟于招标公告日期，否则不得分。提供证书复印件并加盖公章） | 3 |
| 5 | 技术响应 | 对应于采购文件第二章“二、采购内容及需求，技术要求”偏离度情况，标注“△”符号的条款每一条不满足扣3分；其他一般条款每一条不满足扣1分，扣完为止。 | 28 |
| 6 | 安全保障 | 云胶片服务（含影像检查数据集成、上传、归档、分享）涉及病人敏感数据及安全保障，供应商云胶片服务提供信息安全三级等保证书的，得3分，否则不得分； 在投标文件中提供企业信息安全管理制度的得1分； 提供针对本项目的安全工作领导小组名单并提供至少二份类似项目信息安全工作会议记录的，得1分。 以上内容需提供相应证书、证明文件复印件并加盖公章。 | 5 |
| 7 | 项目实施、服务方案设计，培训计划 | 根据实施方案的全面性、服务计划及措施合理，安装调试程序设计合理性给0-3分； 提供详细培训计划，根据培训内容、培训对象、师资安排给0-1分 | 4 |
| 8 | 现场演示 | 针对移动客户端介面功能设计友好性及平板影像浏览设备的功能进行演示：投标人应提供真实环境演示，不接受PPT、录播等非真实环境演示。 1.支持微信、支付宝等社交工具通过扫描二维码快速浏览图文报告、电子胶片、DICOM影像； 2.支持通过推送的短信链接，快速浏览图文报告、电子胶片、DICOM影像； 3.支持通过微信小程序快速浏览图文报告、电子胶片、DICOM影像； 4.云胶片介面支持历史检查报告归档列表，支持按检查医院、检查类型和检查日期罗列显示历史检查数据，提供病人在不同医疗机构历史检查数据的案例； 5.云胶片介面支持直接产生二维码，向患者授权的第三方分享当前次影像检查或全部影像检查数据； 6.云胶片介面支持患者问题反馈，并可加载影像问诊等增值服务 7.云胶片介面支持完整的JPG或PDF格式检查报告浏览，可直接触摸式滑动翻页连续浏览电子胶片及报告； 8.支持DICOM影像的秒级调阅，放大缩小、测量、窗宽窗位调整、动态播放、翻页等功能； 9.支持电子胶片的无级缩放，并支持电子胶片中医生感兴趣的单幅关键影像的快捷缩放； 10．触摸式平板云影像浏览设备可通过扫描二维码浏览云影像，并支持影像浏览挂片协议，可实现多个序列影像的同屏同步播放； 11.触摸式平板云影像浏览设备具备观片灯模式，亮度实现触摸式可调，且具有固定安装的夹片装置，满足传统塑料胶片的浏览需要； 12.触摸式平板云影像浏览设备支持音视频会诊功能，顶端中部的摄影头具有向下倾角，便于音视频互动。 针对以上技术要求进行现场演示， 每一条内容完全演示得2分，部分演示或不演示不得分。 | 24 |
| 9 | 技术研发及实施团队的能力 | 本次服务采购涉及病患影像数据采集、存储及服务，以及后续根据采购人需要响应并改进软件功能及应用。投标人提供其技术研发及实施团队情况，包括但不限于投标人技术研发及实施团队成员的技术资格、同类项目实施经验及整体技术实力的说明、证明等材料给0-2分； 投标人技术研发实施团队具有三十人及以上的得3分，具有二十人及以上不足三十人的得2分，具有十人及以上不足二十人的，得1分，不足十人的，不得分（提供技术研发实施团队成员三个月的社保记录等证明文件，并加盖投标人公章）。 | 5 |
| 10 | 服务响应 | 提供24小时响应的得1分，否则不得分；合同期内提供驻场技术服务人员的得1分，否则不得分 | 2 |
| 11 | 服务保障 | 投标人具有10人（含）以上售后服务团队的计2分，5（含）-10（不含）人记1分，5人（不含）以下不计分（提供售后服务团队成员三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章）。 | 2 |
| 12 | 存储服务保障方案 | 投标人应在投标文件中提供提供存储能力的方案和证明材料，保证投标人在中标后能按招标文件的要求，提供充足存储空间在规定的年限内提供存储服务。根据存储服务保障方案给0-2分 | 2 |
| 13 | 售后服务方案 | 提供合同期后整套系统（含软硬件）的售后服务方案，根据服务计划内容，服务费用给0-1分 | 1 |
| 14 | 合理化建议 | 为确保整个项目顺利实施，供应商结合自身专业优势，提供合理化建议。评委根根据建议的合理性、适用性给0-2分 | 2 |

2）价格分（10分）

（1）放射影像检查数字影像服务费折扣价格评审（6分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得6分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×6%×100

（2）图文报告收费模式下服务费折扣价格评审（2分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得2分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×2%×100

（3）超声、内镜、病理、心电等检查图文报告收费模式下服务费折扣价格评审（1分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得1分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×1%×100

（4）合同期内全部系统的维保、软件升级等服务费用的价格评审（1分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得1分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×1%×100

扶持政策说明：

（1）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）采购人和代理机构根据财库【2019】9号文件规定，在指定平台网站查询核对投标产品主体节能、环境标志情况。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江国际招（投）标公司

采购方式：公开招标

一、通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按嘉兴市第二医院医学影像融合平台及云胶片（数字影像）项目采购结果签订本合同。

- 本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）本合同文本；

- （2）采购文件与采购响应文件；

- （3）中标或成交通知书；

- 组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

- 第二条 合同标的与相关属性

- 1、本次采购的是   项目投标人需全面提供云影像归档及应用服务解决方案，包括云影像服务主机、云存储资源的租用；提供专家诊室、手术室电子化浏览设施，临床影像集成平台及一站式病人影像服务中心软硬件系统及医助服务人员；提供全院PACS系统软件的升级或替换，实现我院医联体单位的影像集中诊断；其他与本项目相关的增值服务及软硬件设施，包括影像AI系统及移动医疗车等。

- 2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

- 3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

- 第三条 合同价款

## 1、合同价如下：

（1）

（2）

……

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

- 3、本合同付款方式为以下第           项：

- （1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为  服务费： 每月按实结算，按月支付；系统维保费每半年支付一次          ；

- （2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

- （3）其他方式：

- 4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

- （1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

- （2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

- 若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

- 第四条 履约保证金

- 按以下第        项处理：

- 1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

- 2、本项目不设置履约保证金

- 第五条 合同的变更和终止

- 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

- 第六条 合同的转让与分包

- 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

- 第七条 争议的解决

- 1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- （2）向         仲裁委员申请仲裁。

- 第八条 合同备案及其他

- 本合同一式 五 份，甲乙双方各执  两 份，招标代理机构各一份 。

二、特殊专用条款部分

第九条采购内容

1、采购清单：

第十条技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十一条知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十二条产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第十三条货物质保期

1、设备质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

第十四条 服务期

1、服务期：本项目招标服务年限为3年

3、设备安装地点：

4、联系人：                   ；联系方式：                  ；

第十五条质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。单次停机不得超过七天，否则免费提供备机给院方使用。

4、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

5、乙方提供上述的物品免费保修期为             年，保修期内提供对所有物品整机免费保养、维修、更换备件、软件维护与升级等服务；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6、乙方产品为软件系统的，应保证（1）可与医院其他系统正常联网共享信息，不收取接口费；（2）保证系统运行及系统内信息的安全，且不损害其他系统正常运行环境。（3）免费提供因操作系统升级所致软件升级；（4）免费提供标书或合同所列技术需求范围内的内容调整所致的系统修改；（5）保修期内、外免费提供因本采购软件自身因素所致补丁、更新、升级；（6）保修期外如医院对系统没有修改维护的需求，不收取年维护费；如后期有需求，按招标约定协商。

第十六条调试和验收

1、甲方对乙方提交的产品依据招标文件与合同约定，以及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、配置、证书、维修使用手册等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。产品安装调试完成，并签收后正常使用  壹 个月，甲方依据招标文件上的技术参数、合同条款、承诺书等给予验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十七条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十八条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

邮编：

开户银行：

账号：

联系电话：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

鉴证方：浙江国际招（投）标公司

日期：

第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

| 放射影像检查数字影像服务费折扣 | % |
| --- | --- |
| 图文报告收费模式下服务费折扣 | % |
| 超声、内镜、病理、心电等检查图文报告收费模式下服务费折扣 | % |
| 合同期内提供全部系统的维保、软件升级等服务费用（注：合同期为3年） |  |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）特定资格条件：无。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）采购清单；

（3）设备和硬件保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（4）设备和硬件	产品性能说明

（5）技术规格偏离表；

（6）法定代表人资格证明书；

（7）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（8）代理证明（或制造商出具的授权书）

（9）企业质量管理体系：投标云胶片产品生产厂商通过IS09001质量管理体系论证，通过ISO20000信息技术服务管理体系论证，ISO27001信息安全管理体系论证，投标人通过IS09001质量管理体系论证的，提供有效证书复印件。

（10）生产厂商服务承诺：投标人需提供PACS系统、影像集成平台、云胶片系统生产厂商，临床影像集成平台服务器、自助报告打印机、专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备生产厂商，一体化医疗会诊中心端系统、5G移动医疗车，云主机、云存储资源厂商或服务商针对本方产品及服务的承诺书；

（11）同类项目服务经验：投标云胶片产品及服务具有成功应用案例，提供用户合同及安装验收报告复印件；

（12）投标人的开发创新能力：云电子胶片及报告系统、临床影像集成平台系统、一站式病人影像服务中心、医学影像存储与传输系统、医学影像浏览器软件、影像数据监控系统均应具备软件著作权证书，提供证书复印件并加盖公章；

（13）安全保障：

1）云胶片服务（含影像检查数据集成、上传、归档、分享）涉及病人敏感数据及安全保障，供应商云胶片服务提供信息安全三级等保证书，提供相应证书并加盖公章；

2）提供企业信息安全管理制度，提供证明文件复印件并加盖公章；

3）针对本项目的安全工作领导小组名单并提供至少二份类似项目信息安全工作会议记录；提供相应证明文件复印件并加盖公章；

（14）项目实施、服务方案设计，培训计划；

（15）技术研发及实施团队的能力：本次服务采购涉及病患影像数据采集、存储及服务，以及后续根据采购人需要响应并改进软件功能及应用。投标人提供其技术研发及实施团队情况，包括但不限于投标人技术研发及实施团队成员的技术资格、同类项目实施经验及整体技术实力的说明、证明等材；提供技术研发实施团队成员三个月的社保记录等证明文件，并加盖投标人公章；

（16）服务响应情况：

（17）服务保障：提供售后服务团队成员三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章；

（18）提供提供存储能力的方案和证明材料，保证投标人在中标后能按招标文件的要求，提供充足存储空间在规定的年限内提供存储服务；

（19）合理化建议；

（20）中小企业声明函（如有）；

（21）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（22）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（23）	投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

（24）中标服务费支付承诺书；

（25）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招（投）标公司：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

2.采购清单；

3.设备和硬件保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

4.设备和硬件	产品性能说明

5.技术规格偏离表；

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“四、技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 8、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

9.企业质量管理体系：投标云胶片产品生产厂商通过IS09001质量管理体系论证，通过ISO20000信息技术服务管理体系论证，ISO27001信息安全管理体系论证，投标人通过IS09001质量管理体系论证的，提供有效证书复印件。

10.生产厂商服务承诺：投标人需提供PACS系统、影像集成平台、云胶片系统生产厂商，临床影像集成平台服务器、自助报告打印机、专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备生产厂商，一体化医疗会诊中心端系统、5G移动医疗车，云主机、云存储资源厂商或服务商针对本方产品及服务的承诺书；

11.同类项目服务经验：投标云胶片产品及服务具有成功应用案例，提供用户合同及安装验收报告复印件；

12.投标人的开发创新能力：云电子胶片及报告系统、临床影像集成平台系统、一站式病人影像服务中心、医学影像存储与传输系统、医学影像浏览器软件、影像数据监控系统均应具备软件著作权证书，提供证书复印件并加盖公章；

13.安全保障：

1）云胶片服务（含影像检查数据集成、上传、归档、分享）涉及病人敏感数据及安全保障，供应商云胶片服务提供信息安全三级等保证书，提供相应证书并加盖公章；

2）提供企业信息安全管理制度，提供证明文件复印件并加盖公章；

3）针对本项目的安全工作领导小组名单并提供至少二份类似项目信息安全工作会议记录；提供相应证明文件复印件并加盖公章；

14.项目实施、服务方案设计，培训计划；

15.技术研发及实施团队的能力：本次服务采购涉及病患影像数据采集、存储及服务，以及后续根据采购人需要响应并改进软件功能及应用。投标人提供其技术研发及实施团队情况，包括但不限于投标人技术研发及实施团队成员的技术资格、同类项目实施经验及整体技术实力的说明、证明等材；提供技术研发实施团队成员三个月的社保记录等证明文件，并加盖投标人公章；

16.服务响应情况：

17.服务保障：提供售后服务团队成员三个月的社保证明复印件，并加盖投标人公章；

18.提供提供存储能力的方案和证明材料，保证投标人在中标后能按招标文件的要求，提供充足存储空间在规定的年限内提供存储服务；

19.合理化建议

20、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其它服务行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

## 21、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 22、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 23、投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

24、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招（投）标公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招（投）标公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招（投）标公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

25、	供应商认为有必要提供的其它文件

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：