生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目

项目编号：富政采分-2022-01404号（第二次发布）

询价通知书

（采购文件）

采购人：杭州市生态环境局富阳分局(盖章)

采购代理机构：建正工程咨询有限公司(盖章)

目    录

第一部分  询价公告……………………………………………3

第二部分  询价通知书…………………………………………8

第三部分  采购需求……………………………………………33

第四部分  评审方法……………………………………………46

第五部分  杭州市富阳区政府采购合同主要条款……………47

第六部分  响应文件格式附件…………………………………54

第一部分  询价公告

项目概况 生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）询价通知书，并于2022年10月12日14时00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：富政采分-2022-01404号（第二次发布）

项目名称：生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目

采购方式：询价采购

预算金额（元）：783980

最高限价（元）：783980

采购需求：生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购。

标项名称: 生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目

数量:  1

预算金额（元）: 783980

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购（详见采购需求）

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起，2022年11月10日前将货物按时运至采购人指定地点并安装完成，并调试至采购人可正常使用。

- 二、供应商资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本询价通知书各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 本项目（否）接受联合体投标。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物/服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）或监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）

- 本项目的特定资格要求：无。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）询价通知书

- 时间期限：/至2022年10月12日14时00分00秒，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

- 方式：在线申请获取采购文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书－－申领流程详见“浙江政府采购网－下载专区－电子交易客户端－CA驱动和申领流程”。）

- 售价：免费

- 供应商获取询价通知书时须提交的文件资料：无；

## 四、响应文件提交（上传）截止时间和地点

- 提交响应文件截止时间：2022年10月12日14时00分00秒（北京时间）。

- 响应方应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后传输递交的响应文件，将被拒收。

- 响应地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 五、响应文件开启时间和地点

- 开启时间：2022年10月12日14时00分00秒（北京时间）。

- 开启地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），杭州市富阳区体育馆路457号文创大厦9楼电子开标会议室。

## 六、本采购项目政府采购意向公开的公告链接：

- https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8886149&utm=web-government-front.49399a16.0.0.eeae91803a8611ed8d6a2b7b5f102152

## 七、本项目询价通知书公告期限为：本公告发布之日起3个工作日。

## 八、其他补充事宜

- 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

- 3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 4.其他事项：（1）落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见采购文件供应商须知。
   （2）本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html

- （3）获取采购文件的提示

- ①供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

- ②采购人、招标人依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

- ③对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或招标人将不予处理；

- ④采购人或者招标人对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者招标人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

- ⑤不提供采购文件纸质版。

九、对本次询价提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名    称： 杭州市生态环境局富阳分局

地    址： 杭州市富阳区

传    真： /

项目联系人（询问）：柳晓慧

项目联系方式（询问）：19883166890

质疑联系人：费莉

质疑联系方式：0571-61708078

- 采购代理机构信息

名    称： 建正工程咨询有限公司

地    址：杭州市富阳区

邮   箱：

项目联系人（询问）：李赢涛

项目联系方式（询问）： 13989480550

质疑联系人：朱飘

质疑联系方式：0571-63315323

- 同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春街12号

邮   箱： 506009129@qq.com

联系人 ：赵靓

监督投诉电话： 0571-61772959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市生态环境局富阳分局

建正工程咨询有限公司                                                2022年10月8日

# 第二部分  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目 |
| 2 | 采购资金来源与预算 | （1）预算资金。 （2）本项目预算价为783980元，最高限价为783980元 ，超过最高限价的投标无效。 （3）采购方式：询价采购 |
| 3 | 响应文件递交截止时间与地点 | （1）响应文件递交截止时间：2022年10月12日14时00分00秒止（北京时间） （2）响应文件递交地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)； （3）供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。 |
| 4 | 响应文件开启时间和地点 | （1）开启时间：2022年10月12日14时00分00秒止（北京时间） （2）开启地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；杭州市富阳区体育馆路457号文创大厦9楼电子开标会议室，本项目全流程电子标。 |
| 5 | 响应报价及费用 | （1）本项目报价应以人民币报价。 （2）不论结果如何，供应商均应自行承担所有与投标响应有关的全部费用。 （3）本项目不接受选择性报价。 |
| 6 | 转包与分包 | （1）本项目不允许转包 （2）本项目不允许分包 |
| 7 | 开标前答疑会或现场踏勘 | - 响应截止前答疑会：不组织 - 现场踏勘：不统一组织，如需现场踏勘，请潜在供应商自行联系采购人进行踏勘。 采购人联系方式：联系人：柳晓慧，联系电话：19883166890 |
| 8 | 评审办法及标准 | 经评审的最低价 |
| 9 | 样品提供 | 本项目不要求提供样品。 |
| 10 | 现场演示 | 本项目无需现场演示。 |
| 11 | 项目属性 | þ货物类 |
| 12 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，本项目专门面向中小微企业采购。 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 （1）采购标的：详见采购清单 （2）所属行业：工业 |
| 14 | 促进中小企业发展政策 | - 根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号的相关规定： ¨对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 þ对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 ##### 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 注：1.中标供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。 2.供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 15 | 节能、环保要求 | （1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 ##### 环境标志产品政府采购品目清单：详见 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/aboveProvinceFile/2019-03-29/12913.html?utm=web-government-front.4aa179da.0.0.657e88a09bfb11eb9aaf03ad2249e870 ##### 节能产品政府采购品目清单：详见 ##### https://zfcg.czt.zj.gov.cn/aboveProvinceFile/2019-04-02/12912.html?utm=web-government-front.4aa179da.0.0.657e88a09bfb11eb9aaf03ad2249e870 |
| 16 | 支持绿色发展 | （1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 17 | 支持创新发展 | （1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 （2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 18 | 进口产品规定 | R 本项目不允许采购进口产品。 £ 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 19 | 评标结果公示、公告 | 评标结束后7个工作日内发布中标、成交结果，公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 20 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |
| 21 | 履约保证金的收取及退还 | （1）签订合同时成交供应商应向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，成交供应商在合同签订后5日内交付至指定账户。履约期（验收合格）结束后5个工作日内采购人无息退还履约保证金。（鼓励采购单位免收履约保证金） （2）缴纳方式：可采用转账或履约保函形式。 |
| 22 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金。 |
| 23 | 投标有效期 | 90日。 ▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期不足询价通知书中载明的响应有效期的，响应无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的响应有效期。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定：采购文件要求供应商提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。本项目响应截止时间后至询价有效期内，供应商撤销响应文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |
| 24 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。响应文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲供应商须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子响应文件的，投标响应无效。 - 1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，各响应方应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件，不接受纸质响应文件。 - 2.投标准备： - 注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商； - 申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：供应商应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各供应商应充分考虑办理时间等因素。 办理流程详见:《CA证书办理操作指南 》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3 CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp- - 安装“政采云电子交易客户端”----供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html - 3.询价通知书的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取询价通知书。 - 4.响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 - 5.响应文件的传输递交：响应方在响应截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台。 - 6.响应文件的解密：响应方按照平台提示和询价通知书的规定在开启时间起30分钟内完成在线解密。 - 7.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招响应－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。 - 8.供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 25 | 疫情期间投标现场注意事项（仅限于现场演示）(按照开启当日疫情情况作具体调整） | 为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下： 1.进入样品间参加现场演示的投标人代表人员必须持有健康绿码。 2.进入样品间参加演示人员应当携带《参与政府采购活动健康承诺书》(见附件）及演示人员《法定代表人授权委托书》。 3.随身携带居民身份证原件，并做好佩戴口罩等个人防护措施。 4.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。 5.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。演示产品须在评标结束一个工作日内自行撤回，未撤回的演示产品采购代理机构有权自行处置。 6.投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境自行调试，交易中心提供VGA接口的投影仪。投标人须在开标截止时间前完成调试后离开样品间。演示时间控制在20分钟内。 （注：参加本次投标的单位允许委派不超过两名代表前来现场参加现场演示,样品间位于杭州市 样品室。 |
| 26 | ### 备份响应文件 | （1）供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应截止时间前现场提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 （2）备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）现场提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在询价公告中载明的开启地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。 （4）以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应截止时间之前送达；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。 ▲（5）供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。 ▲（6）响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 |
| 27 | 代理服务费 | 本项目采购代理费由成交供应商支付，参照“发改价格【2011】534号文件”规定计取，成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构。 |
| 28 | 解释 | 本采购文件的解释权属于建正工程咨询有限公司和采购人。 |

## 一、总则

（一）适用范围

仅适用于本次采购文件中邀请、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、询价、确定成交供应商、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指按政府采购有关规定，委托本次项目招标的杭州市生态环境局富阳分局。

2.“采购代理机构”系指建正工程咨询有限公司。

3.“供应商”系指是指响应询价邀请、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

9.“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。

（三）响应委托

供应商可由法定代表人或其委托人进行投标响应，投标响应时提供有效证明文件。

投标响应委托若存在现场演示环节，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

（四）响应费用

无论询价过程和结果如何，供应商均应自行承担所有与投标响应有关的全部费用。

（五）特别说明

1.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照询价通知书的要求编制提交响应文件，并对其所提交的响应文件全部资料的真实性、合法性承担法律责任。

▲2.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

## 二、采购文件

（一）采购文件的澄清

1.已获取采购文件的潜在供应商应认真阅读本采购文件，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购机构提出。如规定时间内未收到任何疑问，则视为各供应商均对此无异议。

2. 采购代理机构将视情况确定是否有必要在开标前对采购文件进行澄清，如有必要，将通过政采云平台以公告形式予以澄清。

（二）采购文件的修改

1.在响应截止期前任何时候，采购人、采购代理机构无论是出于何种原因，均可对已以出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取采购文件的潜在供应商。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容作为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.为使供应商有足够的时间按采购文件修改要求修正响应文件，采购代理机构可酌情推迟响应的截止日期和开启日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取采购文件的潜在供应商。

4. 更正公告的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

▲响应文件未按采购文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，又不符合实质性要求的，投标响应无效。

## 三、响应文件

供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制响应文件。供应商须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证响应文件的正确性和真实性。

供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）响应文件的语言及计量

1.供应商的响应文件以及与采购代理机构就有关投标响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件及函电，采购代理机构将不予接受。

2.响应文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，响应无效。

3.响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（二）响应文件的组成

响应文件为电子响应文件。电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。电子响应文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。

1.资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物/服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）或监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）。

2、商务技术文件

（1）提供有效的法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面）

▲响应文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标响应无效。

（2）响应函（格式见附件）；

（3）政府采购供应商廉洁自律承诺书 （格式见附件）；

（4）廉政承诺书（格式见附件）；

（5）供应商情况介绍(格式见附件)；

（6）供应商认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（7）关于本项目的详细组织实施方案；

（8）响应产品配置表：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，必须明确投标产品的品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任(格式见附件)；

（9）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（10）技术规格/商务条款偏离表(格式见附件)；

（11）供应商同类项目实施业绩一览表(格式见附件)；

（12）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(格式见附件)；

（13）设备投入一览表（若有）(格式见附件)；

（14）供应商承诺给予采购人的各种优惠条件及特殊承诺，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（15）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（16）供应商认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）响应报价明细表（格式见附件）；

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

### （三）响应文件的编制、签署

组成响应文件的各项资料均应遵守本条：

1.响应文件的编制：

各供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。▲响应文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，响应无效；

2.响应文件的签署、盖章：

响应文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4.响应文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由供应商法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效标处理。

▲5.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

6.响应文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖供应商公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### （四）响应报价

1.所有报价均以人民币元为计算单位。参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.响应价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。响应报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.响应报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的响应报价由供应商法定代表人或其授权代表在线签名确认。供应商法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）响应文件的递交、补充和修改

1.电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

2.响应文件的补充和修改

供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。响应截止时间后传输递交的电子响应文件，电子交易平台将拒收。

3.响应截止时间和有效时间

（1）响应截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响截止时间的，采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商在之前响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

（2）响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开启时间起30分钟内。

（3）响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，视同放弃投标响应。

## 四、响应文件开启

按照采购文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开启应文件，各供应商法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标响应，否则事后不得对采购相关人员、开启过程和评审结果提出异议。响应供应商不足3家的，不得开启。

（一）开启响应文件在电子交易平台进行。

（二）响应截止时间后，电子交易平台按开启时间自动提取所有响应文件，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子响应文件的供应商名单。供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开启时间起30分钟内。所有供应商均应当准时在线参加。

（三）开启解密后，采购人委托的询价小组依法对供应商的资格进行审查，依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格文件进行审查。▲供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应无效。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。询价小组对通过资格审查的供应商的商务技术响应文件进行评审。

（四）合格供应商不足3家的，不再评审。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，供应商须在规定时间内自行解密。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的供应商不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

## 五、评审

### （一）询价小组

1.成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

2.询价小组成人员的回避。在政府采购活动中，询价小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.询价小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律、法规、规章、采购文件等规定的其它事项。

4.询价小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。询价小组成员有（1）-（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（二）评审原则

1.询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照采购文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有供应商，对所有响应评审，均采用相同的程序和标准。

2.询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标响应。询价小组决定投标的响应性只根据响应文件的内容，而不寻求外部的证据。供应商不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评审过程中，询价小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，在询价工作结束后，凡与评审情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。采购人不向落标方解释落标原因。

4.在开启、评审期间，任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，供应商不得向询价小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将废除其投标资格。

（三）询价程序

采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。

1.响应文件初审

（1）资格性审查：由采购人委托的评标委员会对供应商资格文件进行审查，并以开启当日为准对供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

▲特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映供应商失信记录的，供应商在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的供应商则无须继续进行符合性审查，并且响应文件初审结论不合格。

（2）符合性审查：依据采购文件的规定，从响应文件的商务及技术文件和报价文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的供应商，响应文件初审结论不合格。

2.响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

#### 3.报价文件的比较与评审

电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，供应商法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，供应商法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响询价过程和结果。

询价小组对供应商报价的合理性、准确性等进行审查核实。询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经供应商确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

5.推荐成交候选人与编写评标报告

询价小组完成评审后,按评审原则、标准和方法推荐成交候选人，同时起草评标报告。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

说明：供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，询价小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

- 六、无效的响应

- 发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

- （一）未办理获取采购文件登记手续的；

- （二）供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

- （三）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清影响评标的；

- （四）供应商未能通过资格审查的：未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合采购文件规定的联合协议要求的。

- （五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映供应商失信记录，供应商在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

- （六）供应商有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止响应时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。

- （七）递交两个或多个内容不同的响应方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。

- （八）与采购文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或响应文件不响应采购文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其响应内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，询价小组不能确认为有效的；

- （九）响应文件未按采购文件的最新澄清、修改的内容进行编制，又不符合实质性要求的；

- （十）技术规格/服务条款偏离表中内容与实际不符的；

- （十一）电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，响应文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，响应函、开标一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。

- （十二）响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的；

- （十三）资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的；

- （十四）投标报价超过本项目采购预算价或最高限价的；

- （十五）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

- （十六）报价文件中有0报价的；

- （十七）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- （十八）商务及技术文件和报价文件中的响应产品或服务不一致的；

- （十九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- （二十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的；

- （二十一）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- （二十二）响应文件中承诺的投标有效期不足采购文件中载明的投标有效期的。

- （二十三）供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

1.使用伪造、变造的许可证件的；

2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

4.提供虚假的信用状况的；

5.其他弄虚作假的行为的。

- （二十四）供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件的；

- 2.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件的；

- 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容的；

- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 8.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

- 9.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标响应事宜的；

- 10.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 11.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

- 12.不同供应商的响应文件相互混装的；

- （二十五）采购文件有其他规定为无效投标情形的；

- （二十六）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （二十七）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （二十八）法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

## 七、询价采购活动的终止

在采购中，出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、电子交易活动的中止

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- （四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

- （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，询价小组、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。招标人对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十、成交

（一）本项目由询价小组根据采购文件和有关规定推荐成交候选人，采购结果由采购人代表签字确认。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

（二）自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标（成交）结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。公告期限为1个工作日。

（三）成交通知书发出后，若成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

## 十一、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商响应文件作实质性修改。采购文件、供应商的响应文件、澄清文件及成交通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

2.成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

3.如签订合同并生效后，成交供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

4.成交供应商无故拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标人将取消其成交资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为成交供应商签订合同或重新开展政府采购活动。

5.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

6.采购人和成交供应商应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对成交供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

7.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

8.采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制成交供应商接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付成交供应商款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和预留质量保证金。

9.采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

10.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

11.实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

12.政府采购合同一式叁份，采购人及成交供应商各执壹份，建正工程咨询有限公司执壹份。

13.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（二）履约保证金

1.拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

2.政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。

3.供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

（三）款项的结算

1.按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

2.采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商信用等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。鼓励和支持采购单位根据项目特点、供应商信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。采购人应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付预付款。

3.采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

4.采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

（四）验收：由采购人组织，成立验收工作小组进行验收。

1.采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

2.采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

3.验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。

5.采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（五）询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问如采用书面形式的询问函范本详见附件2。

根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件3或到浙江政府采购网下载专区下载。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《政府采购委托合同》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- （1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）采购文件获取日期及政采云截图。

- 4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 5.质疑应当采用加盖供应商公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 7.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 8.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 9.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

10.投诉书范本详见附件4或请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三部分  采购需求

## 一、采购设备清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动路由器 | 台 | 16 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 2 | 移动物联网卡 | 张 | 16 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 3 | 录音笔 | 台 | 16 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 4 | 个人防护包 | 套 | 65 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 5 | 数码照相机（防爆） | 台 | 2 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 6 | 摄像机（红外） | 台 | 1 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 7 | 流量计 | 台 | 6 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 8 | 微风风速仪（热球式风速仪） | 台 | 6 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 9 | 粉尘快速测定仪 | 台 | 3 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 10 | 多参数气体检测仪 | 台 | 3 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 11 | 快检试剂包 | 套 | 4 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 12 | 车载电源转换器 | 台 | 1 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 13 | 手持扩音器 | 台 | 1 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 14 | 恶臭监测仪 | 台 | 2 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 15 | 防爆对讲机 | 台 | 2 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 16 | 执法记录仪（租赁两年） | 台 | 20 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 17 | 移动执法终端（租赁两年） | 台 | 10 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 18 | 便携式水污染物监测设备（租赁两年） | 台 | 3 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 19 | 手持式光离子化检测仪（PID）（租赁两年） | 台 | 3 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 20 | 油气回收三项检测仪（租赁两年） | 台 | 3 | 详细见技术要求 | 2年 |
| 21 | VOCS红外热成像仪（租赁两年） | 台 | 1 | 详细见技术要求 | 2年 |

## 二、设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动路由器 | 4G传输速率：最高下行速度：300Mbps；最高上行速度：100Mbps 网络制式：中国联通；中国电信；中国移动 加密方式：OpenWPA2-PSKWPA/WPA2-PSKWEP 无线速率：2.4GHz理论值为300Mbps；5GHz理论值为867Mbps 存储：运行内存（RAM）+机身内存（ROM）：256MBRAM+256MBROM 电池：3000mAh（典型值） | 16 |
| 2 | 移动物联网卡 | 移动物联网卡,每月11G流量 | 16 |
| 3 | 录音笔 | 内存容量:≥32GB 显示屏类型: 单色屏 屏幕尺寸: ≥0.96英寸 录音功能：语音转文本，远程录音，翻译 屏幕类型：0.96英寸显示屏（非触控） 传输接口：Type-C 电池类型：锂电池370mAh | 16 |
| 4 | 个人防护包 | 个人防护设备 产品要求：个人防护包/个人防护箱符合《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020版）》配置，防护箱内配置安全帽类、呼吸护具类、眼防护具类、防护手套（鞋）类、防护服类、坠落具类等个人防护用品，在简洁方便的同时更好地保护人身安全。可被广泛地应用于环境监察、生态保护、突发事件、消防等行业。 产品参数： 1、便携式背包一个 2、安全帽1顶：满足安全帽标准要求：（需按采购人要求印制环保LOGO及字体） 3、有毒有害物质防护服1套： 轻质，高经济型的化学防护服适用于欧标3类、4类应用中对无机强酸强碱类化学品高效防护。高密度聚乙烯（HDPE）覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。胶带密合缝纫，双层拉链设 计。 4、辐射防护设备1台： 4.1.产品用途：放射性个人剂量报警仪能够实时监测X射线和γ射线的辐射剂量率，并在发生超阈值时给出报警信号。 4.2测量范围:剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h；累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv。 4.3能量响应:48keV～3.0MeV。 4.4相对误差:＜5%（在1mSv/h时）。 4.5探测器：采用能量补偿型GM管。 4.6仪器采用顶式屏设 计，OLED显示屏，示数清晰。 4.7具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。 4.8具备声、光、振动报警方式任意组合功能，及时对使用人提供安全防护。 4.9报警阈值在量程范围内可任意设置。 4.10从1m高度任意一面跌落，不影响仪器使用，提供第三方权威机构的检验报告。 4.11报警声强度：＞80dB（30cm内），提供第三方权威机构的检验报告。 4.12仪器需拥有产品计量器具型式批准证书。 4.13仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》和《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过静电放电抗扰度试验，提供省 级或以上检验机构出具的检验报告； 5、防化丁腈手套1双：厚度：0.5mm，长度：32cm 特性：手套掌部和手指内侧有特殊的纹理，具有较高的防滑、耐穿刺和耐钩破性；舒适耐用；较高的弹性、舒适性和灵巧性。 6、防护靴1双：PVC高帮安全靴，防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾； 建议尺码：36-46。 7、护目镜1副：防化学物喷溅；通风口设 计，防止镜片起雾；吸收 99% UV；乙烯镜框，易弯折；头带可调节； 8、强光手电1只： 8.1额定容量: 2Ah 8.2光源功率: 3W(LED) 8.3照明时间(工作光): 14h照明时间(强光): 6~8h . 8.4电池充电时间: 6h 8.5电池使用寿命:约1000次循环 8.6防护等级: ≥IP65 | 65 |
| 5 | 数码照相机（防爆） | 1.通过IIC级防爆安全认证; 2.一体化结构设计：本安型锂电池直接安装于相机机身内（无外接电源），整机质量含本安型锂电池≤240g； 3.总像素数≥1610万 4.影像传感器:1/2.3英寸型CMOS 5.光学变焦≥4倍,动态缩放变焦≥10倍 6.显示屏:≥2.7英寸OLED显示屏 7.防爆等级不低于 Exia IIC T5 Ga（需提供生产厂商盖章的防爆证书扫描件） 8.防水（≥25m）防摔（≥2m）防冻（-10℃） 9.自带嵌入式本安型LED闪光灯 10.提供1080/60i全高清动画拍摄，声音不失真 11.存储介质≥16G 12.F=4.5mm 至 18mm 13.电子快门+机械快门 14.多点测光模式 | 2 |
| 6 | 摄像机（红外） | 1.★摄像机分辨率为4K 2.最大像素数：2400万 3.具有WIFI功能 4.3英寸 IPS电容触摸屏 5.光学变焦不小于12倍、数码变焦不小于100倍 6.焦距/光圈 f=4.9～59mm , F.NO 2.8～3.1 Ø：37mm 7.视频解析度：UHD(4K):3840*2160(DAR 24fps) QHD(2K):2560*1440(30fps) FHD(1080P):1920*1080(60fps) HD(720P):1280*720(120fps) VGA:640*480(30fps） 8.照片解析度：24M/20M/16M/12M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)/VGA 9.测光模式：中央重点曝光、平均曝光、单点自动曝光 10.输出接口：HDMI V1.3、热靴接口、高速USB2.0/DC IN/AV OUT /MIC IN； 11.高清摄像机须支持128G内存 12.视场：7.2°～66.6° 13、★防爆等级不低于（ Exia IIC T5 Ga）（需提供生产厂商盖章的防爆证书扫描件） 14.★投标需提供原厂盖章的第三方检测报告复印件扫描件。 | 1 |
| 7 | 流量计 | 便携式明渠流量计是新型的便携式明渠标准堰槽流量测量仪器，根据《环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计》技术要求计算瞬时流量和累计流量。符合HJ354-2019《水污染源在线监测系统验收技术规范》，可广泛适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，第三方运营公司对各排污企业的明渠标准堰槽流量的测量。 1.功能与特点 1.1 128x64图形化OLED显示屏，高清全视角，户外应用； 1.2 内置日历时钟； 1.3 参数设置密码保护； 1.4 自动测量、手动测量功能； 1.5 打印功能； 1.6 远程通信控制功能； 1.7 8组测量数据（一组连续测量8小时），并有数据导出功能； 1.8 历史数据查询功能； 1.9 电池电量实时显示功能； 2.技术规格 外型建议尺寸：宽×高×厚度415*335*185 电源及平均功耗 +12V/4.4AH锂离子电池，约1W 工作时间 充满电可持续工作14小时 工作环境 温度－10℃－55℃,相对湿度0－95％ 保存环境 温度－20℃－60℃，相对湿度0－95％ 建议重量 约4.5Kg 模拟量精度 最大误差±0.1％ 模拟量AD位数 14位 液位分辨率 0.1mm | 6 |
| 8 | 微风风速仪（热球式风速仪） | 1.风速基本量程: 0.00~30m/s; 2.测量精度:≤3% 3.响应时间:测头的响应时间≤3s; 4.最小分辨率: 0. 01m/s; 5.使用环境:环境温度-10~+40°C，相对湿度≤85%RH; 大气压: 970-1040hPa; 6.电源: 4节7号碱性AAA电池; 7.建议外形尺寸: 217mm×97mm×46mm . 8.建议测杆尺寸:最长1200mm,最短270mm,探头直径11mm探杆可伸缩，探杆头部可360度随意弯曲，便于狭缝位置监测。 | 6 |
| 9 | 粉尘快速测定仪 | 1.激光散射法测量环境空气中PM10/PM2.5的浓度 2.具有测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，噪声低，操作简单等优点。 3.适用于家庭室内环境、办公室环境、汽车驾驶室等颗粒PM10/PM2.5的监测。 4.WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物 (PM1o) 测定方法- 光散射法》 5.JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》 6.LD 98-1996《粉尘浓度测量仪检定规程》 7.测量原理：光散射测量法 8.PM10测量范围：0-999μg/M3分辨率0.1μg/M3 9.PM2.5测量范围：0-999μg/M3分辨率0.1μg/M3 10.准确度：优于±15%和±10μg/M3最大值 11.温度测量范围：-20~40°C 分辨率：0.1°C 12.温度准确度：优于±1°C 13.湿度测量范围：0-99%RH，分辨率0.1%RH，准确度：优于±3%RH 14.响应时间：≤10S 15.重量：≤600g | 3 |
| 10 | 多参数气体检测仪 | 1、标准配置 1.1检测器：超过30种智能传感器可选，其中包括PID光离子化传感器、LEL催化燃烧传感器、EC电化学传感器、NDIR红外光学传感器、CO+H2S电化学二合一传感器等。 1.2 配置：多气体检测仪主机、自动校准平台CaliCase内置RF无线模块、中文操作手册、合格证、装箱单、水阱过滤器、充电数据二合一USB线缆、工业橡胶外套 2、技术指标 2.1 NH3量程：0-100ppm NH3最小分辨率：1ppm 2.2 O2 量程：0-30%VOL O2最小分辨率0.1%VOL 2.3 LEL 量程：0-100%LEL LEL最小分辨率1%LEL 2.4 CO量程：0-500ppm CO最小分辨率1ppm 2.5 H2S量程：0-200ppm H2S最小分辨率0.1ppm 2.6 采样方式：仪器内置泵吸式 2.7 电池使用时间：锂电充电电池，一次充电使用不少于12小时，开启无线模式不小于10小时。 2.8 读数内容：可实时读出气体浓度，人员跌倒报警是否开启，合规状态，电池状态，无线开启或关闭状态以及信号强度，数据存储开启或者关闭，STEL、TWA、峰值和最小值 2.9 显示：黑暗状态下背光自动开启，显示屏带自动翻转功能方便查看数据 2.10 标定：支持自动标定平台 ★2.11防护等级：IP65防水设计（需提供第三方检测报告） 2.12 报警：远程无线报警，声音 (90dB@30cm), 光（红色闪烁LEDs），振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警和实时远程通知 2.13 工作温度：-20~50℃工作湿度：0~95%RH（无冷凝） 2.14数据存储：可以自动存储数据，也可手动存储数据，自动存储状态下1分钟存储间隔可以连续存储6个月，存储间隔可在1-3600S自由设定 2.15充电和通讯：无需额外配件，直接通过USB数据线连接检测仪主机，经过电脑PC端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置 ★2.16防爆等级：UL Ex ia IIC T4 Ga （提供防爆认证复印件） | 3 |
| 11 | 快检试剂包 | 总铁试剂盒 0.05-1mg/l 总铁测定试剂盒（0.05-1mg/l） 25次/盒 铬（Ⅵ）试剂盒 0.05-1.0mg/l 铬（Ⅵ）测定试剂（0.05-1.0mg/l） 25次/盒 铜测定盒 0.2-5mg/l 铜测定试剂盒（0.2-5mg/l） 25次/盒 锰测定盒 0.1-10mg/l 锰测定试剂盒（0.1-10mg/l） 25次/盒 镍试剂盒 0-0.40mg/l 镍测定试剂盒（0-0.40mg/l） 25次/盒 铝试剂盒 0-0.20mg/l 铝测定试剂盒（0-0.20mg/l） 50次/盒 银试剂盒 银测定试剂盒 50次/盒 手提箱 手提式 铝合金材质 1台 其他配件 实验手套 独立包装乳胶/橡胶手套 10只 口罩 独立包装 10只 | 4 |
| 12 | 车载电源转换器 | 12V转220V, 300W | 1 |
| 13 | 手持扩音器 | 户外充电手持扩音器 | 1 |
| 14 | 恶臭监测仪 | 1.使用环境：恶臭排放设施及作业场所的环境管理领域 2.检测项目 ★2.1复合恶臭：1-2000； ★2.2恶臭响应值：0-5000； 3.温度： -30~50℃； 4.湿度： 0%~80%； 5.显示： 数字显示(480× 320 点阵) ★6.仪器外形： 手持式易携带； 7.仪器规格： ≤195mm× 115mm× 48mm； 8.采气方式： 泵吸入式； 9.恶臭气体进样： <1.5L/min； 10.清洁气体进样： <1.5L/min； 11.测定模式： 间隔检测模式、 连续检测模式； 12.数据存储： 每个数据存储速度 2S， 最大数据存储空间 8G； ★13.清洁空气入口和检测气体入口分别与活性炭过滤器和检测接头通 过螺纹连接， 可直接用手拧紧即可，无需其他辅助性工具。 14.仪器具有U盘接口，模拟量输出接口 15.仪器具有七种气味的臭气浓度模型， 对测量的数据进行运算，显示臭气浓度和臭气响应相对值 | 2 |
| 15 | 防爆对讲机 | 多重密码保护 多达三种密码保护，即对讲机的读频密码、写频密码及嵌入信息密码，以保证对讲机的信息安全。 2、主要功能 语音压扩 语音压缩与低电平扩展技术，可以实现更加清脆、明晰、有力的语音质量，即使是在最噪杂的环境中也能够保持通畅无阻的通讯联系。 耳语功能 开启此功能，即使很小声说话，对方也能听得很清晰，适用于私密环境下说话。 电池电量查询 设置此功能后，你只需要按一个键，对讲机将会通过提示音“1”、“2”、“3”、“4”来表示当前的电池电量状态，分别为“低电”、“不满”、“较满”、“全满”状态。 VOX声控功能 开启VOX声控功能，不用按PTT键，可通过话音自动开启PTT发射，可解放双手操作，配合耳机使用效果更佳。 语音加密 内置扰频加密，保障对讲双方通话的私密性，使其它相同频率的对讲机无法窃取信息。 FLASH IC功能 用户可以根据自己的需求灵活地录制特色语音报导及各种语音播报功能，还可支持存储多达7000个点的GPS信息。 GPS功能（可选） 内置GPS模块，可以对对讲机实现GPS定位、位置信息播报，配合科立讯GIS系统使用，可实现更多的GPS功能应用。 信令丰富 支持2TONE、5TONE、DTMF、MDC、KDC（科立讯专用信令）等多种信令，方便地实现多种个性化功能，如单呼、组呼、遥毙、遥晕、激活、唤醒、PTT ID、清除、应答、呼叫转移、未接来电提示、授权发射等，满足用户更多需求。 授权发射 设定授权功能后，对讲机只有在获得授权后才能发射，适合需要控制发射容量的场合。 最小音量功能 设置了该功能后，即使不小心将音量旋钮旋到最小，也能听见对方的呼叫，可避免因不小心将音量旋钮旋到最小后而错失重要的呼叫。 | 2 |
| 16 | 执法记录仪（租用2年） | 显示屏：2.4 英寸 TFT LCD， 240*320， 电容触摸屏, CPU：8 核 64 位处理器 操作系统：安卓11 内存：4GB 视频输入：主机内置摄像机录像分辨率 1920*1080 视频录像：视频分辨率最高为 1080P/30FPS， 1280×720/30FPS、 720x576/30FPS 可选； 双码流：录像1080P30，同时网传 1080P30 视频编码格式：H.264/H.265 存储卡容量：≥128G | 20 |
| 17 | 移动执法终端（租用2年） | 1、便携要求： ê屏幕尺寸：6.5-7.0寸，可单手持握拍照取证；设备重量：小于190克（含电池）； 2、取证摄像要求： 主摄不低于8000万像素；副摄不低于800万像素；摄像头数量大于1，支持电子防抖；支持自动对焦； 3、显示要求 ê屏幕像素密度不低于400PPI；屏幕色彩不低于10万亿色； 4、触控操作要求： 支持多点触控，最多可以支持10点触控； 5、设备主体要求： ê运营内存（RAM）不小于8GB；ê机身内存（ROM）不小于128G；CPU核数：8核或以上； 支持双卡双待； 5、操作系统要求： 支持Android 10或者以上 6、通信网络要求： 支持联通/电信5G/4G+/4G/3G/2G，移动 5G/4G+/4G/2G；支持VOLTE；支持WLAN；支持蓝牙；支持WLAN热点； 7、续航要求： 电池容量不小于4000mAh；支持最大超级快充20V/5A，11V/6A，兼容10V/4A超级快充 8、其他功能要求： 支持：彩信、视频通话、北斗PC数据同步、指纹解锁； 9、配套SIM卡套餐： 包含每月国内500分钟通话，每月全国流量40G；来电显示；(套餐流量用完后，关闭上网功能)； | 10 |
| 18 | 便携式水污染物 监测设备 租用（2年内保底租用2次，超过部分按次计费） | ★1.采用触控式设计，集消解功能、测定功能于一体，全中文操作界面，引导式系统操作，精巧的便携式整机设计提升了用户的使用操作体验。消解比色一体管设计，较比色皿式测定，在测定效率以及准确度上均有所提升，仪器出厂预存COD、氨氮、总磷、总氮等几十种指标参数曲线 2.显示操作：双液晶彩色触摸屏，中文操作界面； 3.比色方式：管式比色法； 4.消解数量：≤6支； 5.温度示值误差：≤±1℃； 6.温场均匀性：≤2℃； 7.消解时间示值误差：≤±2%； 8.曲线参数：可设定100条测量曲线参数； 9.校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值； 10.时钟：内置实时时钟，实时时钟月累积误差小于10秒； 11.记录存储：可存储10000次测定结果，数据断电不丢失； 12.打印：自带打印机，随时打印测量结果； 13.通信方式：USB，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析； 14.环境温度：（5～40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）； 15.充电电源：AC 220V ±15% / 50Hz； 16.工作电源：DC 16V 锂电池； 17.主机外型尺寸：400*300*270mm； 18.重量：＜ 10kg。 ★19.可检测指标（以下供货时每种需配1盒试剂） 序号 指标名称 测定量程 1. COD（高量程） 5～10000mg/L 100次/盒 2. COD（低量程） 5～150mg/L 100次/盒 3. 氨氮 0～50mg/L 100次/盒 4. 总磷 0～24mg/L 100次/盒 5. 总氮 0～100mg/L 100次/盒 6. 总铬 0～10mg/L 100次/盒 7. 铁 0～50mg/L 100次/盒 8. 铜 0～50mg/L 100次/盒 9. 锌 0～20mg/L 100次/盒 10. 镍 0～50mg/L 100次/盒 11. 六价铬 0～5mg/L 100次/盒 12. 色度 0～500Hazen 100次/盒 13. 浊度 0～400NTU 100次/盒 14. 悬浮物 0～500mg/L 100次/盒 15. 硬度 0～100mg/L 100次/盒 16. 氰化物 0～0.5mg/L 100次/盒 | 3 |
| 19 | 手持式光离子化检测仪（PID） 租用（2年内保底租用2次，超过部分按次计费） | 1.量程：0-5000ppm ★2.分辨率：0.1ppm或者0.1 mg/m3,同时支持ppm，mg/m3，10-6等多种单位 3.检测时间：3秒 4.检测准确性：≤3% 4.传感器：10.6eV光离子化传感器，有效消除湿度和温度的影响，无需湿度补偿，抗臭氧和紫外线腐蚀，使用寿命可达5年 5.采样方式：泵吸式自动进样，泵流量 250cc/分钟 ★6.防护等级：IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋（需提供第三方出具的检测报告） 7.电池运行时间 ：可充电锂电池，支持连续运行超过24小时 8.充电器：Micro USB 9.工作温度湿度：-20℃~50℃；0~95%RH（无冷凝） 10.产品认证：China Ex ia IIC T4 Ga认证；IECEX认证；UL认证（投标文件中需提供证书复印件） 11.数据存储及类型：连续存储6个月/每分钟一次数据，存储间隔（1~3600秒可调节） 12.★数据通讯及数据下载：USB数据线直接仪器与电脑通讯，实现数据下载及上传和修改仪器配置，无需选配其他配件。 13.显示语言：中/英+符号 14.警示方式：90dB@30cm、LED闪烁 15.显示屏：128X128点阵液晶，带自动背光 16.校正系数：内置超过550种，最多可扩展到750种，客户可自行定制10种 17.屏幕可直接显示：测量值、电池指示、数据记录状态、状态、温度、无线状态等 检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式 18.★标配U盘电脑版设备维护软件： 主机维护管理单元：主机入库、生命周期、校准周期、清洗周期等； 配件维护管理单元：配件入库管理、耗材管理等； 检测对象管理单元：检测单位、检测结果、参考标准、生成报告等； ★app软件平台：标配app suite 软件可直接实现手机蓝牙通讯，软件同时支持8台仪器连接，支持实时数据监测和设备维护以及数据记录下载发送等，支持远程电话短信报警或邮件报警，支持实时上传数据至云端。（投标文件中需提供无线通讯计算机软件著作权登记证书复印件） 配置：主机1台（含软件）、PID传感器清洗套装、橡胶保护套、采样杆1根、USB通讯充电套装、水阱过滤器5个、快速操作指南（中英文）、合格证、装箱单、硬质携带箱。 | 3 |
| 20 | 油气回收三项检测仪 租用（2年内保底租用2次，超过部分按次计费） | 符合生态环境部、国家市场监督管理总局颁布的《GB20952-2020 加油站大气污染物排放标准》 规定 1.5.7寸大屏幕，显示信息量大； 2. U盘读写，检测仪测量数据可实现与电脑间转存； 3.检测地点信息可输入，具有智能拼音输入法功能，方便输入中英文； 4.具有实时时钟功能，无需输入检测时间； 5.能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度； 6.各参数均可实现多次检测，并可实现选择式打印输出 7.可适应热敏和针式两种微型打印机 8.内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作12小时 9.具有电源管理功能，使检测仪更节能； 10.密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化； 11.设备一体化，模块化设计，配备万向轮、快速管接口等便于检测仪移动、运输和组装； 12.设备具有防爆性能，可应用于防爆及非防爆场合； 13.带锁滑轨式抽屉，便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件； 14.油桶进出口均有快速帽子，防止汽油挥发，影响人体健康。 技术指标 参数范围 分辨率 准确度 流量 (10～130)L/min 0.1L/min ≤20L/min 不超过±5%; ＞20L/min 不超过±2.5%且＜±2L/min 压力 (0～2500)Pa 1Pa 不超过±0.5%FS 温度 （-40～100）℃ 0.1℃ 优于±3.0℃ 湿度 (0～100)%RH 0.1%RH 优于±3.0%RH 功耗 ＜0.5W 待机时间 不小于12小时 显示屏 5.7英寸 外型尺寸 1200mm×450mm×500mm 整机重量 约 18kg 油桶容量 80L 电气参数 工作电压 DC9V～DC11V；电流 300mA；功耗＜5W ★防爆等级 EX ib ⅡA T4 Gb | 3 |
| 21 | VOCS红外热成像仪 租用（2年内保底租用2次，超过部分按次计费） | ★1、符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014）、《石化企业泄漏检测与修复指南》（环办（2015）104号、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气（2019）53号等技术规范要求，可以成像精确定位泄漏，同时具备测温功能，对于高温可进行温度报警，可以进行电气设备预防性维护检测。 ★2、产品标准：产品符合本安防爆要求，防爆不低于Ex ic IIC T4 Gc ，提供国家权威机构认证证书扫描件并加盖公章（无测量点安全距离限制）；提供省级以上具有CNAS或CMA资质检测机构提供的检测报告扫描件，检测依据须为该标准 3、可检测甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、 溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、 苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、 乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体 4、技术参数 4.1高灵敏度制冷型探测器，探测器材质二类超晶格（T2SL）像素为320×256工作波段3.2～3.5μm; NETD/热灵敏度小于0.012K@25℃； 4.2可选配镜头，根据现场检测目标距离选择不同镜头，标准镜头市场角为24°×19.2°可选配长焦镜头； ★4.3成像模式：具有红外模式、可见光模式、气体增强模式、画中画模式（提供省级以上具有CNAS或CMA资质检测机构提供的检测报告） 4.4测温功能：仪器具备测温功能，支持测温点、测温线、区域测温编辑和原始数据保存。（提供省级以上具有CNAS或CMA资质检测机构提供的检测报告扫描件，检测依据须为该标准） 4.5 操作系统：系统内可支持多国语言切换操作，可通过按键和触摸屏两种方式完成操作 4.6内置激光指示器（提供仪器内部激光器件第三方机构出具的检测报告） 4.7电源键具备一键息屏待机功能（需提供具有CNAS资质检测机构出具的检测报告） 4.8变焦：具备1～10X连续数字变倍 4.9内置500万像素可见光相机，1个LED补光灯 4.10内置WIFI、蓝牙功能、手机或者平板可以通过WIFI实时同步查看成像视频，并支持远程进行控制操作。 4.11对焦功能：手自一体镜头，支持手动对焦、电动对焦和自动对焦。 ★4.12 图像显示：具备≥5英寸高清触摸液晶显示屏，目镜≥0.39英寸高清显示屏，显示屏应具备亮度调节和屈光调节功能。（提供省级以上具有CNAS或CMA资质检测机构提供的检测报告） ★4.13 图像录制储存：支持同时录制红外视频和可见光视频 （需提供具有CNAS资质检测机构出具的检测报告） 4.14 具有GPS定位功能，可在图像上显示经纬度坐标 ★4.15 不少于11种图像调色板，且可以支持用户自定义上传 ★4.16语音注释： 每幅图片可添加不少于60秒语音注释 4.17测温范围：-20℃~+350℃ ★4.18测温一致性：-20℃～100℃测温一致性不超过±1℃。其它测温范围，图像视场内不同区域温度测量结果之间的偏差应不超过±2℃或视场中心区域测量值乘以±2%（℃）（取绝对值大者）。需提供具有CNAS资质检测机构出具的检测报告 4.19电池容量不小于7500mAh，单块电池连续正常工作3小时以上； 4.20连续稳定工作时间：在满足最大允许误差的前提下，热像仪连续稳定工作的时间应不小于3h。（需提供具有CNAS资质检测机构出具的检测报告） ★4.21 仪器符合冲击振动和型式试验（检验项目包括但不限于结构检查、跌落试验、火花点燃试验、最高表面温度试验、介质强度试验、电池和电池组试验等），需提供具有CNAS资质检测机构出具的检测报告 4.22 产品通过电磁兼容性认证（提供具有CE认证证书） ★4.23 产品应通过《公众无线局域网设备射频指标技术要求和测量方法》YD/T 3168—2016检验（需提供CAL、CMA和CNAS的检验报告） 4.24防护等级：不低于IP54。 4.25工作温度： -20℃～50℃ 4.26支持存储数据，容量≥ 128GB； 4.27重量：≤2.8kg(含标准镜头) | 1 |

## 三.商务要求

1.供货方提供产品一年内免费校准费，质保两年。

2.提供产品使用培训，上门指导服务。

3.租赁设备提供送货到制定场地，及提供专业操作人员并提供检测报告。

4.提供单位标配及选配外设备使用设备的租赁服务按实际发生费用按次支付。

5.中标单位需提供临时性其他办公品租赁服务（如：29台传真一体机等），费用按实际租用次数结算。

## 四、本项目技术班子/服务人员需求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，责任心强，身体健康。 |

## 五、工期、进场时间、交货时间、地点及要求

（一）自合同签订之日起，2022年11月10日前将货物按时运至采购人指定地点并安装完成，并调试至采购人可正常使用。

（二）中标人须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时须提供制造商出具的保修卡、中文汉语说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

## 六、包装和运输要求（货物类）

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。

## 七、备品备件及耗材等要求

技术文件内可明确质保期内外的备品备件提供情况，商务报价文件内可另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，质保期免费更换，质保期后可参考投标时耗材的价格进行结算。

## 八、售后服务保障要求

▲所有投标产品质保期均为二年及以上。

维保要求、质保期要求、保修期要求、过保后的服务措施。

## 九、项目验收方式

### （一）验收时间

自合同签订之日起，2022年11月10日前将货物按时运至采购人指定地点并安装完成后，并调试至采购人可正常使用。

### （二）验收方式

验收方法为一次性验收、分段验收和分期验收三种。对于涉及到原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂、到货、安装调试、配套服务检验等多重验收环节的项目，应当采取分段验收方式。

标准定制的货物和通用的服务采购项目可以采用抽检方式进行验收。

### （三）验收程序

- 供应商须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人初步验收确认，如果发现数量不足或有设计、质量、技术等问题，供应商应负责按照招标文件与投标文件要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 设备安装调试合格后，供应商通知采购人组织验收：确认设备安装是否正确；规格及材质等是否符合合同要求；所有检测报告是否合格；是否按项目技术规范和服务要求完成产品的调试及售后服务等工作。	采购人也可组织专业人员验收，并抽样送国家认可的专业检测机构作破坏性检测出具质量检测报告。

### （四）验收指标和标准

按照采购文件和正式合同确定的技术指标或者服务要求,应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

- （五）验收费用

履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

## 十、保险

### （一）第三者责任保险

中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(如中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

### （二）员工人身意外

在服务期内，中标人所有人员的事故由中标人自行全权负责(如中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

### （三）其他保险及费用

中标人须按相关法律法规和政府有关各部门规定为全体服务人员缴纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

## 十一、履约保证金及付款方式

### （一）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

### （二）付款方式

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 本项目预付款以双方实际合同约定为准，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付预付款。

- 验收合格后采购人将合同款支付完毕。

- 采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

## 十二、人员最低工资：

本次中标人支付给员工的工资（不包含社保费用）须高于《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》精神要求规定的最低工资标准

## 十三、其它

划分类目详见：《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》

请供应商详细咨询采购人，按照采购人提出的要求编制响应文件。

- 第四部分  评审办法

根据根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，询价小组将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，询价小组成员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- 评审方法

- 本次评审采用最低价法。在有效报价中，确定经评审的最低价的供应商为成交候选人，如果评审价相同则由采购人委托的询价小组现场抽签确定成交候选人，并编写评审报告。

- 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 注：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

第五部分  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

甲方经委托             询价采购（项目名称：                       ；项目编号：      ），确定乙方为成交供应商，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

## 采购标的

标的物名称：

标的物数量：

标的物质量：

## 合同价款

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| - 序号 | - 标的名称 | - 规格型号（或服务需求） | - 数量 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |
| - 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

## 资金支付

- 政策执行：政府集中采购的资金结算按照富阳区财政局相关资金支付要求执行。

- 供应商信息：

- 开户银行：             开户名称：              开户账号：              。

- 预付款：本项目合同金额的      ％ ，即          元。（特别说明：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

- 尾款：本项目合同金额的       ％ ，即          元。支付方式：        。

| ## 支付期数 | ## 支付金额（元） | ## 支付比例 | ## 预计支付时间 | ## 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |
| ## ... |  |  |  |  |

（特别说明：采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。）

## 履约保证金

- 询价通知书要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价      %的履约保证金。（特别说明：收取履约保证金不得高于合同金额1%。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购人免收履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。）

- 履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起     个工作日内无息退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金0.5‰的额度承担违约责任。

- 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

## 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与询价通知书规定的技术规范和技术规范附件（如有）及其技术规格偏离表（如被甲方接受）相一致；如果询价通知书中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

## 技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露，或者在本合同目的之外场合使用有关合同的或履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 包装和运输（货物类）

除合同另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

## 质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权立即单方解除合同，并没收履约保证金。

- 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，损失难以量化的，赔偿金额为项目总价的30%。

## 检验和验收

- 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

- 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

- 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

- 检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

- （特别说明：请参考询价通知书要求。）

## 售后服务

乙方应根据响应文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如响应文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按响应文件中承诺执行。

## 违约责任

- 除不可抗力外，乙方未按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

- 除不可抗力外，甲方未按照本合同约定的付款方式付款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

- 除前述约定、不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响采购结果的，导致甲方中止履行合同的，均不视为甲方违约。

## 合同的变更、中止和终止

- 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背询价通知书确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

## 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方有权选择以下第   种的途径解决。

1.向合同签约地人民法院提起诉讼；

2.向合同签约地仲裁机构申请仲裁。

## 合同生效

- 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章，且报采购代理机构备份后生效。

- 询价通知书、响应文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

## 适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

## 特别说明

- 除询价通知书规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

- 甲方及乙方在此承诺：

- （1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

- （2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

- （3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与询价通知书及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

## 中小企业政策

本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可查看《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html进行查询。

本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

## 合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

##### （以下为签章处，无正文）

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）           法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

签约时间：2022年  月  日

签约地点：

第六部分  响应文件格式附件

响应方提交响应文件须知：

（一）响应方应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是响应方的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）询价小组将根据响应方提交的资料作出判断。

（五）响应方提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子响应文件，需按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南及本询价通知书要求递交。电子响应文件均由资格证明资料、商务技术文件资料、报价文件组成。响应方务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按询价通知书中规定的语言提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评审的，将被询价小组认定为响应无效。

响应文件封面（封面格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称（电子签章）：

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

建正工程咨询有限公司：

我方参与    生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目     【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 标的 名称（即采购需求清单中的货物名称） | 询价通知书中明确的所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲注：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲响应方应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，响应无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

响应文件封面（封面格式供参考）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称（电子签章）：

商务技术文件索引

（此表请放于商务技术文件正文首页）

项目名称：生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目

| ##### 序号 | ##### 响应文件内容 | ##### 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 法定代表人授权委托书（格式见附件）； |  |
| ##### 2 | 响应函（格式见附件）； |  |
| ##### 3 | 政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）； |  |
| ##### 4 | 廉政承诺书（格式见附件）； |  |
| ##### 5 | 供应商情况介绍(格式见附件)； |  |
| ##### 6 |  |  |
| ##### 7 |  |  |
| ##### 8 |  |  |
| ##### 9 |  |  |
| ##### 10 |  |  |
| ##### ... | ##### ...... |  |
| ##### ... | ##### ...... |  |

法定代表人授权委托书

建正工程咨询有限公司：

我          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或盖章）：                 职务：

供应商全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

附授权代表的身份证件正反复印件：

正面： 反面：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面。）▲响应文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

响应函

建正工程咨询有限公司：

我 （姓名） 系  （供应商名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标响应。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录。

2.我方同意在采购文件规定的开标日期起遵守本响应文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供供应商须知规定的全部响应文件，供应商应准备电子响应文件及其他要求供应商提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守采购文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.我方同意在中标后按时签订合同。

7.我方保证遵守采购文件中的其他有关规定。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交响应文件的截止之日起      天，不少于采购文件中载明的投标有效期（从提交响应文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

供应商名称(电子签章):

法定代表人或授权代表（签名或盖章）:

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期:           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

建正工程咨询有限公司：

本单位合法参加                            项目（项目编号：          ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲注：未按照本政府采购供应商廉洁自律承诺书要求填报的将被视为非实质性响应投标。

廉政承诺书

建正工程咨询有限公司：

我单位响应你单位                       项目（项目编号：         ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

关于代理服务费的承诺书

建正工程咨询有限公司：

我单位响应你单位                       项目（项目编号：         ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

根据采购文件的约定在领取中标通知书时缴纳代理服务费。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

供应商情况介绍

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 售后服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

节能产品认证证书复印件

响应方全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

环境标志产品认证证书复印件

响应方全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或响应方提供的产品是环境标志产品，响应方按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

响应产品配置表

项目名称：                 项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写响应产品配置表。

2.响应文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由供应商作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为响应无效都将是投标人的责任。

4.本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

技术规格/商务条款偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 产品名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款。

2.偏离情况用“负偏离”、“正偏离”来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

3.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

4.如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，并将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

## 类似项目实施业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购人联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应方可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件并加盖响应方公章，注明所在响应文件页码。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学历 | 担任职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应方可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在页码。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目设备投入一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1

注：响应方可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

服务承诺书

（由响应方根据售后服务要求自行填写）

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果（如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等）的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人（手写）：

承诺时间：

注：本承诺函按疫情防控需要提供。

响应文件封面（封面格式供参考）

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称（电子签章）：

报价一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 产品品牌（如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 服务/质保要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 响应方需按本表格式填写，不得自行更改，响应报价以人民币元为结算币种。

- 响应报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受响应方给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则响应无效。采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，响应方不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：不提供详细响应分项报价表将视为没有实质性响应询价通知书。

供应商全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

询问函范本：

关于XXX项目的询问函

关于生态环境局富阳分局行政执法装备标准化采购项目（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                      公章：

日  期：

附：询价通知书获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：    是/否              公告期限：

采购结果公告：    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日，向                    提出质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字（签章）：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。