浙江机电职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称：工业机器人焊接实训中心配套设备

项目编号：ZJWSBJ-JD-201922C

确认书号：[2019]57319号

采 购 人：浙江机电职业技术学院

采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年十月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  磋商响应供应商须知	27

第四章  评审办法及标准	46

第五章 合同格式及合同条款	48

第六章 应提交的有关响应文件格式范例	51

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，经省本级政府采购计划文号：确认书号：[2019]57319号的批准，浙江五石工程咨询有限公司受浙江机电职业技术学院委托，就工业机器人焊接实训中心配套设备进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、项目编号：

ZJWSBJ-JD-201922C

### 二、采购组织类型：

分散采购委托代理

### 三、采购项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人焊接实训中心配套设备 | 1 | 批 | 39 | 详见采购文件需求部分 |  |

### 四、磋商供应商资格要求：

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### （二）特定资格要求：无。

### （三）本项目不接受联合体投标。

### 五、获取磋商文件的发售期限、地点、方式及磋商文件售价

1.时间期限：2019年10月11日至2019年10月17日（双休日及法定节假日除外）（每日上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

2.地点：浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室）

3.方式：（1）现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。（2）网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名（3）供应商报名时应提交的资料：

1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

3）法定代表人授权委托书原件；

4）供应商报名登记表；

5）提示：磋商供应商未按上述方式获取的磋商文件与采购代理机构发布的磋商文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

4.磋商文件售价(元)：500元人民币/本（售后不退）。

### 六、公告期限：

自发布公告之日起3个工作日。

### 七、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件递交截止时间：2019年10月23日 上午09:30（北京时间）

2.开启时间及地点：2019年10月23日 上午09:30（北京时间），地点：杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）。

### 八、联系方式：

1.采购人名称：浙江机电职业技术学院

联系人：刘勇明

联系电话：0571-87773085

地址：杭州市滨江区滨文路528号

采购项目联系人：张老师

联系电话：15990101800

地址：杭州市滨江区滨文路528号

2.代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

项目联系人：陈工

联系电话：0571-86098397-808

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

质疑联系人及电话：毛工/0571-87919156

浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪老师

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市西湖区环城西路37号

备注：请贵单位领取本次磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司

二○一九年十月

# 第二章  采购需求

## 一、货物或产品的说明和具体技术要求

### 1、说明

1.1、本《招标文件》所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

1.2、本次采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。本技术要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3、所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由成交供应商承担总责任。

### 2、具体技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号、技术参数 | 参考图片 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学讨论六角桌椅 | 六角桌椅外形尺寸：1800L*1600W*760H，一套包含六张可拼接式桌子和六张椅子。桌椅的外形及颜色需符合实训室装修风格。 1.台面：采用国家E1环保型免漆板，耐磨三聚氢胺浸渍饰面，板厚25mm,同色2mmPVC封边； 2.五金配件：五金件开闭灵活无噪声，表面无锈蚀。钢骨架采用全新款，所用连接部件全拆装，拆装部件采用锌合金一次铸造成型。钢件采用全1.5MM厚高频镀锌无缝园管材，所连接部位无明显焊接点，均经过酸洗除油磷化处理，恒温烘烤；桌面可根据需要安装开关，桌子带隐藏式走线槽，美观大方。保证甲醛释放量符合国家标准有关规格＜1.5mg/L 中国环境标志认证、中国Ⅲ型环保标志、无毒害室内装饰装修材料。 |  | 15套 |  |
| 2 | 智慧教室 信息化建设系统 | 智慧教室信息化建设系统组成： 包括多媒体讲台、多功能智慧黑板、多点触控电子白板软件、功放音响、 教室管理控制系统、有课互动教学系统、物联网系统等组成。 多功能智慧黑板 4套智慧黑板组成：两套黑板由三块拼接而成的一个平面黑板，中间一块为液晶显示屏；另外两套黑板为单一液晶显示屏，不需要黑板玻璃拼接。 （一）整体外观结构要求： - 整机正面由三块拼接而成的一个平面普通黑板，中间一块为液晶显示画面，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，两侧黑板区域支持磁性材料吸附，方便老师展示教学素材，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，禁止端口前置，以防粉笔灰尘掉入端口影响产品使用； - 整机尺寸：长度≥4200mm，宽度：≥1250mm，厚度≤70mm，采用模块化设计，分段式壁挂安装，便于安装维护； - 整机四边角采用圆弧无锐角设计，侧置≥5个按键，并且须具有电视开关，节能待机，主页，音量加，音量减等常用功能按键。为便于布线安装，所有按键及接口要求同边； - 为确保智慧黑板平整性，智慧黑板采用纯平面（黑板玻璃表面物理拼缝≤0.05mm，光学拼缝≤0.1mm，整屏平整度≤0.1mm）、采用纯平面设计，高强度撞击超窄铝合金金属边框，安全可靠（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 整机采用4mm或以上钢化玻璃，玻璃表面须采用防眩光纳米技术，透光率≥98%，表面硬度不低于8H（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 为保证产品的环境可靠性性能，整机符合GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部份：试验方法 试验Ka:盐雾》的要求（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 （二）液晶显示屏要求： - 显示尺寸：≥86英寸，采用LED背光A规屏（提供A规屏证明）； - 显示分辨率: 3840(H)×2160(V)；亮度：≥500 cd/m2；对比度：≥5000:1；可视角度：≥178度（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 显示面积：≥1895mm（H）*1066mm（V） ； - 触摸技术：电容触摸感应技术，免驱动；支持10点或以上书写，且触控定位≤0.05mm ； - 书写方式：手指、触摸笔。 （三）液晶显示屏功能要求: - 自带嵌入式安卓（Android）5.0或以上系统，双操作系统，且系统自带电子说明书功能，方便老师使用智慧黑板（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 在安卓系统下能够实现白板书写、Office软件使用、媒体播放、网页浏览等功能； - 整机在任意通道下，通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、菜单设置、音量调整、亮度调整一键白板、全通道批注、截图功能（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 嵌入式系统菜单具有一键系统更新升级以及一键恢复出厂设置功能，方便系统维护更新（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 在嵌入式白板或批注状态下，需具有拳头或手掌手势识别板擦功能，且能够实现根据接触面积识别板擦的大小（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 整机具有温度监控保护功能，可实时监测整机温度值，并可在主页上显示温度情况，能够根据温度变化显示不同的颜色以提示用户温度情况； - 遥控器具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1-F12功能键、Windows等快捷按键，可实现一键开启白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及实体按键、一键黑屏、一键截屏、一键冻结屏、一键查看温度等功能； - 产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）； - 当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道； - 具备4个或以上信源通道画面预览，其显示画面可设置任意通道的预览画面，点击预览画面即可进入设置的信号源通道； - 当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节约能耗，此功能可选择开启或关闭； - 可自定义修改锁屏密码，以有效保护老师教学内容； - 整机具有待机节能功能，具有触摸、遥控、按键多种便捷方式开启节能待机功能，且须具有五指长按节能待机和唤醒功能； - 在节能黑屏状态下，可以正常输出音频内容，实现单独听功能； - 定时开关机，整机可以设定（每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日、仅周日、仅一次等）不同开关机时段，根据不同的教学场景来设定不同时段的开关机时间，可实现最大程度的节能环保； - 整机须具有设置菜单栏显示时间，触摸菜单调出后，可设置5S、10S、15S、20S、25S显示后可自动隐藏，无须手动隐藏； - 在任意信号输入通道下可通过悬浮菜单实现一键切换内置电脑、一键主页、Windows下一键下拉半屏触摸、返回等七个悬浮菜单功能，可方便老师上课使用； - 悬浮菜单支持自定义功能，长按悬浮菜单程序即可更换一键打开计时器、时钟、计算器、浏览器、相机、下载、音量、设置、亮度等20种以上辅助工具，方便老师使用； - 悬浮菜单可根据老师使用习惯选择开启或关闭； - 支持安卓、IOS、平板电脑等移动设备的内容同步大屏上展示（提供国家级检测中心出具的检测报告，检测报告需具有CNAS、CMA公章，并加盖供应商公章）。 （四）内置电脑配置要求 - 电脑主板H110或以上，CPU不低于Intel Core I5，内存≥4G，硬盘SSD≥128G； - 模块化OPS主机采用插拔式结构，内部Inter标准80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； - 输入：USB接口≥6，其中USB3.0接口≥4；输出：HDMI≥1，DP≥1，VGA≥1，RJ45≥2，且须具有WI-FI模块，蓝牙； - 为保证整机兼容性、安全性及稳定性，模块化OPS电脑具有单独3C证书，提供证书复印件加盖供应商公章； - ★具有OPS电脑MTBF平均无故障时间大于20万小时检测报告，提供复印件加盖供应商公章。 （五）配套软件 （1）多点触控电子白板软件 - 支持点击打开软件图标即可使用，不接受通过账号、扫描二维码等方式登录打开，避免影响老师教学； - 工具栏采用扁平化带中文标识图标方式，易于识别，便于操作，分类清晰； - 兼容Windows多点触摸协议，支持多人同时书写与擦除，书写轨迹流畅平滑； - 提供普通笔，排笔，软笔，纹理笔，荧光笔，智能笔，激光笔，魔术笔等多种功能书写笔，纹理笔可提供不少于十二种不同纹理图案以满足老师批注不同层次重点，魔术笔提供不少于十二种包括爱心、星星、月亮、动植物等图案增加教学趣味性，并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置； - 软件能将书写内容保存为多个页面，并可通过漫游功能实现页面无边界扩展，可对页面进行增加，删除等编辑操作； - 软件可控制展台捕获的动态图，可对展台图像拍照、录制、设置分辨率及调节焦距； - 提供直线、椭圆、圆形、矩形、三角形、多边形等形状用于绘图； - 提供数学画板功能，支持任意的平面和立体几何图形，函数的绘制，支持自定义函数参数和常数,支持三视图和透视图预览显示效果； - 白板具有自定义密码锁定屏幕，保护教学内容不被破坏； - 多屏书写：提供不少于三个背景模板，不少于分三屏书写，须同时具有边写边擦功能； - 支持文本及全屏手写识别功能，可在页面上任意位置实现全屏手写识别功能，支持草书和模糊识别； - 提供屏幕锁、字幕播报、聚光灯、遮幕、闹钟、录制、计算器、放大镜、直尺，三角尺，圆规、量角器等常用教具； - 在软件文档中可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注、擦除、翻页、预览、黑屏、同步播放音频、一键切换等功能,且可将标注内容直接保存到PPT文件中，不改变PPT格式； - ▲提供多点触控电子白板软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 （2）单机版教学资源软件 - 单机点播，无需网络支持，包含了材料、机械等相关学科的动漫教学课件，不小于18G。整个软件包含：课堂所需教学内容、课外所需内容、电子书籍、网络课堂等内容； - “课堂所需教学内容”根据教学大纲的要求，以教材内容为主体，具备“课本设置”功能对该栏目显示的课本进行年级、科目、版本等进行个性化设置； - “课外所需内容”包括了相关学科科目的基础学习资源，提供了科学的学习方法指导； - “电子书籍”提供多媒体学习的平台，包括不同形式的专业类电子书，老师能够对各类中的电子书籍进行添加、删除等操作，实现文件的自我管理； - ▲提供单机版教学软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 （3）网络版教学资源软件 - 具备网络资源、校本资源、个人资源库，网络资源根据专业、科目、年级、教材版本分类呈现，方便检索查阅资源； - 通用素材：分栏目展示各种背景透明的素材,提供多种检索方式，方便用户查阅所需的素材； - 具备微课管理模块：主要分为上传微课、看过的微课、我的微课以及收藏的微课四个模块。用户可以通过这四个模块对自己的微课进行上传、编辑、收藏、删除等相关操作； - 具有仿真实验室，且能够明确分类实验目的、实验器材、实验步骤及注意事项； - 我的资源库：用户可以上传资源到“我的资源库”； ▲提供网络版教学资源软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 |  | 4套 | 推荐品牌：希沃、创显、锐捷或其他同档次品牌 |
|  |  | 教室管理控制系统 一、智能控制中心 RG-SCC1000 智慧教室智能控制中心的核心硬件支撑，是整个教室智能控制的基础。提供丰富的RS232和RS485控制串口，便于外接设备的接入控制；具有可控的220V电源输出，完成外接设备的供电管控；提供多路12V直流供电输出，供外接设备供电；提供12口千兆自适应网口,其中1-8口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE/PoE+供电功率300W。 二、智能互动模块 SCC1000-SIM 智能互动模块，用于对音视频信号进行切换，模块中内嵌无线投屏功能；提供2路HDMI和1路VGA输入口；3路HDMI和1路VGA输出口，HDMI最高支持4096x2160@30Hz超高清视频输出，带来完美视觉体验； 1路VGA输入口可连接笔记本或台式机电脑，1个VGA输出口，可以连接教室投影机，最高支持1920*1080@60Hz高清显示。配合智能盒子可通过流媒体方式实现多屏互动功能。 三、控制平板 RG-TPad100 10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800；可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒；安装智慧教室智能控制软件，完成与智能控制系统的交互，实现对教室设备的集中控制。标配卡扣，支持桌面嵌入式安装。 四、电源时序控制器 XW-P8 采用RS485分地址控制方式；机器内置220V电源供电，不需要另配电源；提供八路电源开关通道，单通道的最大电流为20A，总输入电流容量为50A。当电源设备超过4个时（幕布、电脑、投影、功放），按需选配此设备。 |  | 1套 |  |
|  |  | 有课互动教学系统-教室授权 RG-UClass-ClassRoom-LicenseA 有课互动教学系统教室授权，每间教室1个，适用于分组研讨场景。 多终端支撑多场景：提供老师windows授课端、老师web端、学生微信端、小组端、管理web端。 提供课程管理，快速备课、下发预习材料，高效分组，学生考勤管理，互动提问，小组讨论分享、随机挑人等功能，课后主动推送课程报告，生成数据统计。 为学生小组提供专有讨论与内容分享工具。 |  | 一套 |  |
|  |  | 物联网系统 一、智能网关 X-CMG-A0101 工作电压：100-240V 功率：5W 尺寸：86*86*45(mm) 工作温度：0-50℃ 工作湿度：≤80％RH（无凝结） 外壳材质：ABS阻燃 安装方式：暗装 1、智能网关负责各智能硬件和云平台之间的联动。 2、▲智能网关具备Wi-Fi、RF2.4G、RF433M三种通讯模组。 3、支持多个物联网节点控制器之间的互联互通。 4、与其他受控设备间采用无线通信，工作频率2.4G。 5、▲网关易维护，支持固件版本在线升级，支持远程配置参数。 6、网关智能化，实时上传运行状态包括到云平台，包括上线、离线状态等。 二、智能运营软件 SmartOS-V1.0 1、统一管理、分级授权、高效科学决策。 2、大数据仪表盘，监控教室环境状况，综合环境指数趋势统计，电量统计。 3、多角色、多级别视图数据视窗，运营管理平台分级管理、省、市、区（县）的教育局的数据视图。 4、环境治理，提供智慧环境教室与非智慧环境教室的环境治理对比，环境治理概况。 5、为学校后勤部门提供集中管理和集中控制的功能。 6、日志管理用户可实时监控用户下智能网关与终端设备产生的日志信息，监控智能网关与终端设备的在线与离线状态。 7、异常管理模块，可以对设备进行异常查询、异常告警、异常设备统计。 8、报修管理，提供报修入口，一键报修。 三、超级传感器 X-SSG-A0101 工作电压：100-240V 功率：5W 尺寸：111*71*42mm 使用寿命：5年(空气中) 预热时间：≤3分钟 工作温度：0-50℃ 工作湿度：15%-80％RH（无凝结） ABS阻燃 安装方式：明装 CO2： 测量范围：400-5000ppm 精度：±75ppm PM2.5：测量范围：0-1000ppm 分辨率：0.3ug/m3 精度：±10% 温度： 测量范围：0-60℃ 分辨率：0.01℃ 精度：±0.1 湿度： 测量范围：0-100RH 分辨率：0.04% 精度：±1% TVOC：测量范围：0-5mg/m3 分辨 RF2.4：芯片方案：nRF24l01P ；通信接口：SPI 中心频段：2.4-2.525G ；最大功率：1mW； 供电电压：1.8-3.6V 空中速率：250K-2M ；天线形式：板载天线；封装形式：插件 大小尺寸：12.5*22mm；发射电流：13mA；参考距离：20m 1、支持检测的室内微环境包括温湿度、PM10、PM2.5、二氧化碳、TVOC、甲醛。 2、与中心网关间采用无线通信，工作频率2.4G。 四、开关触控面板 X-GTG-A0101 功率：3W；电子电工产品类型: 86型；面板尺寸：86*86*24；外壳材质：钢化玻璃+PC阻燃 五、场景触控面板 X-GTS-A0101 功率：3W；电子电工产品类型: 86型；面板尺寸：86*86*24； 外壳材质：钢化玻璃+PC阻燃 2.4G无线通讯 |  | 一套 |  |
|  |  | 多媒体讲台 1、尺寸：110*78*100㎝ 2、面板材质：优质冷轧钢板 3、木材材料：实木扶手、台面 4、液晶显示器采用翻转设计，角度可随意调节，可安装17-23.8吋显示器。 5、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个、VGA一个、AUDIO一个、电源接口一个、话筒二个） 6、支持锐捷控制平板，讲台上预留读卡器，控制面板位置，讲台内部预留位置用于放置控制中心主机和其他多媒体系统。 功放、音响（一套） 1、音响，蓝牙功放一台，壁挂音箱四只，实用面积80-200平方，一拖四无线话筒一套（2个手持、两个台式） 2、音响输出功率：100W*2，频率响应20Hz-20KHz 3、五路话筒输入接口 4、内置无线蓝牙播放、外接U盘SD卡播放。 无线话筒（2台） 采用高档1U金属面板，具有稳定，防干扰，时尚和操作方便的特点。 该系统应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器CPU的总线控制，操作自如，性能出众。 液晶界面显示，直观显示各通道工作状态。 红外对频设计，实现话筒与各通道的无缝连接。 采用多级带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之拥有无与伦比的抗干扰特性。 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。话筒单元 工业塑料底座设计，外观流线形设计。 无线会议技术，方便布置一个临时会议场所，对会议场所没有任何影响。 |  | 一套 |  |
| 3 | 多媒体智能交互终端 | 75寸多媒体智能交互终端 一、整机结构要求： - 显示尺寸：≥75英寸,采用LED背光源A规屏（提供A规屏原厂证明）。 - 显示比例：16:9；可视角度：≥178度。 - 整机采用铝合金外框（不接受非金属材质结构面框），边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起，后散热设计，背面具备安全散热孔。 - 整机具有防撞防划防眩光钢化玻璃，硬度达到7级或以上，透光率≥95%，以保护液晶显示屏的安全。 - 整机前置物理按键≥8个，可实现一键节能待机，一键关闭/开启电脑，一键进Android主页，一键调整音量加减，一键调出功能菜单，一键调出信号源，一键关闭/开启电视电脑；为了保证触摸失灵情况下以上功能正常使用，必须采取物理按键方式实现。 - 整机前置接口≥6个，且必须有HDMI、TOUCH USB、PC-USB 2.0、PC-USB3.0、TV-USB2.0、MIC（为方便外接设备，不接受用侧边VGA、HDMI代替前置接口）。 - 输入接口（不含前置）：HDMI≥1、VGA≥1、AUDIO≥1、YPbPr≥1、AV≥2、RF≥1、Mic≥1、RS232≥1、USB≥2、TOUCH USB≥1；输出接口：SPDIF≥1、VGA≥1、AV≥1、earphone≥1。 - 整机两侧边框无丝印图标快捷键,防止老师误碰,影响教学活动,方便后期升级维护。（提供机器正面无图标快捷键实物图证明）。 二、触摸系统要求： - 支持安卓系统以及windows系统下免安装驱动，支持十点同时书写。 - 嵌入式红外触摸感应书写，支持≥2mm的任何非透明物体在屏幕上直接书写。 - 整机摸有效识别高度小于3 mm,，触摸物体距离玻璃外表面高度低于3 mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 注：以上触摸系统要求均需提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告加盖供应商公章。 三、功能要求: - 嵌入式安卓（Android）5.1或以上系统,支持在安卓系统下能够实现白板书写、Office软件使用、媒体播放、网页浏览等功能。 - 在嵌入式白板或批注状态下，需具有拳头或手掌手势识别板擦功能，且能够实现根据接触面积识别板擦的大小。 - 整机具有温度监控保护功能，可实时监测整机温度值，并可在主页上显示温度情况，能够根据温度变化显示不同的颜色以提示用户温度情况。 - 遥控器具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1-F12功能键、Windows等快捷按键，可实现一键开启白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及实体按键、一键黑屏、一键截屏、一键冻结屏、一键查看温度等功能。 - 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 - 具备单独听功能，在黑屏的状态下，可以正常输出音频内容。 - 当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。 - 当整机处于无信号状态时，支持五分钟无操作自动关机。当整机处于有信号状态下，支持五分钟无操作自动节能，轻敲屏幕即可唤醒。 - 整机支持信号源通道重新命名功能且命名后通道切换正常，方便老师识别。 - 定时开关机，整机可以设定（每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日、仅周日、仅一次等）不同开关机时段，根据不同的教学场景来设定不同时段的开关机时间，可实现最大程度的节能环保。 - 具备4个或以上信源通道画面预览，其显示画面可设置任意通道的预览画面，点击预览画面即可进入设置的信号源通道。 - 产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户5秒选择“是/否”切换输入信号源画面，不接受强制切换。 - 整机必须具有自定义密码方式，不接受无密码方式触摸解锁，以有效保护老师教学内容。 - 整机侧拉菜单具有一键系统更新升级功能，方便系统维护更新。 - 整机具有双触控菜单，通过手势从屏幕右侧调出具有通用设置、声音设置、图像设置、智能设置、网络设置等，通过屏幕下方任意位置调出具有返回、菜单、白板、全通道批注、截图、自定义键等功能操作，以满足教学常态使用。 - 整机在任意通道下调出智能菜单设置，包括：智能识别、节能开关、感光、护眼、智能返回、无信号待机、定时开关机等操作，方便老师教学。 - 整机须具有设置菜单栏显示时间，触摸菜单调出后，可设置5S、10S、15S、20S、25S显示后可自动隐藏，无须手动隐藏。 - 整机在任意通道下，可通过下方任意位置调出安卓主页以及软件运行任务，以保证安卓系统最佳运行状态。 ▲注：以上功能要求中1-10条均需提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告加盖供应商公章。 四、内置电脑配置 - 电脑主板H110或以上，CPU不低于Intel Core I5，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘。 - 模块化OPS主机采用插拔式结构，内部Inter标准80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 - 输入：USB接口≥6，其中USB3.0接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1，RS232≥1，RJ45≥1，且须具有WI-FI模块，蓝牙。 五、配套软件 （1）多点触控电子白板软件 - 支持点击打开软件图标即可使用，无需通过账号、扫描二维码等方式登录打开，避免影响老师教学。 - 工具栏采用扁平化带中文标识图标方式，易于识别，便于操作，分类清晰。 - 兼容Windows多点触摸协议，支持多人同时书写与擦除，书写轨迹流畅平滑。 - 提供普通笔，排笔，软笔，纹理笔，荧光笔，智能笔，激光笔，魔术笔等多种功能书写笔，纹理笔可提供不少于十二种不同纹理图案以满足老师批注不同层次重点，魔术笔提供不少于十二种包括爱心、星星、月亮、动植物等图案增加教学趣味性，并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置。 - 软件能将书写内容保存为多个页面，并可通过漫游功能实现页面无边界扩展，可对页面进行增加，删除等编辑操作。 - 软件可控制展台捕获的动态图，可对展台图像拍照、录制、设置分辨率及调节焦距。 - 提供直线、椭圆、圆形、矩形、三角形、多边形等形状用于绘图。 - 提供数学画板功能，支持任意的平面和立体几何图形，函数的绘制，支持自定义函数参数和常数,支持三视图和透视图预览显示效果。 - 白板具有自定义密码锁定屏幕，保护教学内容不被破坏。 - 多屏书写：提供不少于三个背景模板，不少于分三屏书写，须同时具有边写边擦功能。 - 支持文本及全屏手写识别功能，可在页面上任意位置实现全屏手写识别功能，支持草书和模糊识别。 - 提供屏幕锁、字幕播报、聚光灯、遮幕、闹钟、录制、计算器、放大镜、直尺，三角尺，圆规、量角器等常用教具。 - 在软件文档中可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注、擦除、翻页、预览、黑屏、同步播放音频、一键切换等功能,且可将标注内容直接保存到PPT文件中，不改变PPT格式。 - 提供多点触控电子白板软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 （2）单机版教学资源软件 - 单机点播，无需网络支持，包含了相关专业学科的动漫、视频等教学课件，不小于18G。整个软件包含：课堂所需教学内容、课外所需内容、电子书籍、网络课堂等内容。 - “课堂所需教学内容”根据教学大纲的要求，以教材内容为主体，具备“课本设置”功能对该栏目显示的课本进行专业、科目、版本等进行个性化设置。 - “课外所需内容”包括了相关学科的基础学习资源，提供科学的学习方法指导。 - “电子书籍”提供多媒体学习的平台，包括相关学科的电子书，老师能够对各类中的电子书籍进行添加、删除等操作，实现文件的自我管理。 - 提供单机版教学软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 （3）网络版教学资源软件 - 具备网络资源、校本资源、个人资源库，网络资源根据学科、年级、课程等分类呈现，方便检索查阅资源。 - 通用素材：分栏目展示各种背景透明的素材,提供多种检索方式，方便用户查阅所需的素材。 - 具备微课管理模块：主要分为上传微课、看过的微课、我的微课以及收藏的微课四个模块。用户可以通过这四个模块对自己的微课进行上传、编辑、收藏、删除等相关操作。 - 具有仿真实验室，且能够明确分类实验目的、实验器材、实验步骤及注意事项。 - 我的资源库：用户可以上传资源到“我的资源库”。 提供网络版教学资源软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 |  | 2套 | 推荐品牌：希沃、创显、锐捷或其他同档次品牌 |
| 4 | 多媒体一体机（核心产品） | - 整机结构要求： - 显示尺寸：≥55英寸,采用LED背光源A规屏（提供A规屏原厂证明）。 - 显示比例：16:9；可视角度：≥178度。 - 整机采用铝合金外框（不接受非金属材质结构面框），边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起，后散热设计，背面具备安全散热孔。 - 整机具有防撞防划防眩光钢化玻璃，硬度达到7级或以上，透光率≥95%，以保护液晶显示屏的安全。 - 整机开关键可设置为电视开关、电脑开关、节能待机三键合一，在节能待机状态下可节约能耗90%或以上。 - 整机前置物理按键≥8个，可实现一键节能待机，一键关闭/开启电脑，一键进Android主页，一键调整音量加减，一键调出功能菜单，一键调出信号源，一键关闭/开启电视电脑；为了保证触摸失灵情况下以上功能正常使用，必须采取物理按键方式实现。 - 整机前置接口≥6个，且必须有HDMI、VGA、Audio、PC-USB3.0、TV-USB2.0、TOUCH USB（为方便外接设备，不接受用侧边VGA、HDMI代替前置接口）。 - 输入接口（不含前置）：HDMI≥1、VGA≥1、AUDIO≥1、YPbPr≥1、AV≥2、RF≥1、Mic≥1、RS232≥1、USB≥2、TOUCH USB≥1；输出接口：SPDIF≥1、VGA≥1、AV≥1、earphone≥1。 - 整机两侧边框无丝印图标快捷键,防止老师误碰,影响教学活动,方便后期升级维护。（提供机器正面无图标快捷键实物图证明）。 - 产品前置嵌入式500W高清摄像头，支持拍摄录制，不允许外挂摄像头。 注：以上整机结构要求中第2、3、4、5、6 均需提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告加盖供应商公章。 - 触摸系统要求： - 支持安卓系统以及windows系统下免安装驱动，支持十点同时书写。 - 嵌入式红外触摸感应书写，支持≥2mm的任何非透明物体在屏幕上直接书写。 - 整机摸有效识别高度小于3 mm,，触摸物体距离玻璃外表面高度低于3 mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 注：以上触摸系统要求均需提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告加盖供应商公章。 - 功能要求: - 嵌入式安卓（Android）5.1或以上系统,支持在安卓系统下能够实现白板书写、Office软件使用、媒体播放、网页浏览等功能。 - 在嵌入式白板或批注状态下，需具有拳头或手掌手势识别板擦功能，且能够实现根据接触面积识别板擦的大小。 - 整机具有温度监控保护功能，可实时监测整机温度值，并可在主页上显示温度情况，能够根据温度变化显示不同的颜色以提示用户温度情况。 - 遥控器具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1-F12功能键、Windows等快捷按键，可实现一键开启白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及实体按键、一键黑屏、一键截屏、一键冻结屏、一键查看温度等功能。 - 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 - 具备单独听功能，在黑屏的状态下，可以正常输出音频内容。 - 当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。 - 当整机处于无信号状态时，支持五分钟无操作自动关机。当整机处于有信号状态下，支持五分钟无操作自动节能，轻敲屏幕即可唤醒。 - 整机支持信号源通道重新命名功能且命名后通道切换正常，方便老师识别。 - 定时开关机，整机可以设定（每天、周一至周五、周一至周六、周六至周日、仅周日、仅一次等）不同开关机时段，根据不同的教学场景来设定不同时段的开关机时间，可实现最大程度的节能环保。 - 具备4个或以上信源通道画面预览，其显示画面可设置任意通道的预览画面，点击预览画面即可进入设置的信号源通道。 - 产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户5秒选择“是/否”切换输入信号源画面，不接受强制切换。 - 整机必须具有自定义密码方式，不接受无密码方式触摸解锁，以有效保护老师教学内容。 - 整机侧拉菜单具有一键系统更新升级以及一键恢复出厂设置功能，方便系统维护更新。 - 整机具有双触控菜单，通过手势从屏幕右侧调出具有通用设置、声音设置、图像设置、智能设置、网络设置等，通过屏幕下方任意位置调出具有返回、菜单、白板、全通道批注、截图、自定义键等功能操作，以满足教学常态使用。 - 整机在任意通道下调出智能菜单设置，包括：智能识别、节能开关、感光、护眼、智能返回、无信号待机、定时开关机等操作，方便老师教学。 - 整机须具有设置菜单栏显示时间，触摸菜单调出后，可设置5S、10S、15S、20S、25S显示后可自动隐藏，无须手动隐藏。 - 整机在任意通道下，可通过下方任意位置调出安卓主页以及软件运行任务，以保证安卓系统最佳运行状态。 注：以上功能要求中1-10条均需提供国家级质量监督检验中心所出具的权威检测报告加盖供应商公章。 - 内置电脑配置 - 电脑主板H110或以上，CPU不低于Intel Core I3，，内存≥4G，硬盘≥128G固态。 - 模块化OPS主机采用插拔式结构，内部Inter标准80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 - 输入：USB接口≥6，其中USB3.0接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1，RS232≥1，RJ45≥1，且须具有WI-FI模块，蓝牙。 五、配套软件 - 多点触控电子白板软件 - 支持点击打开软件图标即可使用，无需通过账号、扫描二维码等方式登录打开，避免影响老师教学。 - 工具栏采用扁平化带中文标识图标方式，易于识别，便于操作，分类清晰。 - 兼容Windows多点触摸协议，支持多人同时书写与擦除，书写轨迹流畅平滑。 - 提供普通笔，排笔，软笔，纹理笔，荧光笔，智能笔，激光笔，魔术笔等多种功能书写笔，纹理笔可提供不少于十二种不同纹理图案以满足老师批注不同层次重点，魔术笔提供不少于十二种包括爱心、星星、月亮、动植物等图案增加教学趣味性，并提供同一界面中不同粗细，不同色彩，线形的设置。 - 软件能将书写内容保存为多个页面，并可通过漫游功能实现页面无边界扩展，可对页面进行增加，删除等编辑操作。 - 软件可控制展台捕获的动态图，可对展台图像拍照、录制、设置分辨率及调节焦距。 - 提供直线、椭圆、圆形、矩形、三角形、多边形等形状用于绘图。 - 提供数学画板功能，支持任意的平面和立体几何图形，函数的绘制，支持自定义函数参数和常数,支持三视图和透视图预览显示效果。 - 白板具有自定义密码锁定屏幕，保护教学内容不被破坏。 - 多屏书写：提供不少于三个背景模板，不少于分三屏书写，须同时具有边写边擦功能。 - 支持文本及全屏手写识别功能，可在页面上任意位置实现全屏手写识别功能，支持草书和模糊识别。 - 提供屏幕锁、字幕播报、聚光灯、遮幕、闹钟、录制、计算器、放大镜、直尺，三角尺，圆规、量角器等常用教具。 - 在软件文档中可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注、擦除、翻页、预览、黑屏、同步播放音频、一键切换等功能,且可将标注内容直接保存到PPT文件中，不改变PPT格式。 - 提供多点触控电子白板软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 - 单机版教学资源软件 - 单机点播，无需网络支持，包含了相关专业学科的动漫、视频等教学课件，不小于18G。整个软件包含：课堂所需教学内容、课外所需内容、电子书籍、网络课堂等内容。 - “课堂所需教学内容”根据教学大纲的要求，以教材内容为主体，具备“课本设置”功能对该栏目显示的课本进行年级、科目、版本等进行个性化设置。 - “课外所需内容”包括了相关学科的基础学习资源，提供科学的学习方法指导。 - “电子书籍”提供多媒体学习的平台，包括相关学科的电子书，老师能够对各类中的电子书籍进行添加、删除等操作，实现文件的自我管理。 - 提供单机版教学软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 - 网络版教学资源软件 - 具备网络资源、校本资源、个人资源库，网络资源根据学段、科目、年级、教材版本分类呈现，方便检索查阅资源。 - 通用素材：分栏目展示各种背景透明的素材,提供多种检索方式，方便用户查阅所需的素材。 - 具备微课管理模块：主要分为上传微课、看过的微课、我的微课以及收藏的微课四个模块。用户可以通过这四个模块对自己的微课进行上传、编辑、收藏、删除等相关操作。 - 具有仿真实验室，且能够明确分类实验目的、实验器材、实验步骤及注意事项。 - 我的资源库：用户可以上传资源到“我的资源库”。 提供网络版教学资源软件的软件著作权证书，提供证书复印件加盖供应商公章。 |  | 3套 | 推荐品牌：希沃、创显、锐捷或其他同档次品牌 |
| 5 | 办公桌椅 | - 一套含桌子、椅子、高柜、矮柜各一个 - 桌子采用钢琴烤漆钢架，防刮耐磨，耐高温，卡扣组装，便于拆装。 - 桌子规格≥120*60*75cm，面板采用25㎜厚的加厚环保刨花板，超强承重，平整光滑，不易变形，环保耐用。 - 桌面采用板式挡板，分割区域。 - 矮柜：三层移动文件柜，配有钥匙。 - 椅子面材：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。 - 高柜：三层文件柜，规格≥1850*900*400mm；配有钥匙。 |  | 4套 |  |
| 6 | 会议室会议桌椅 | 交流讨论室 1、 配有会议室长桌、柜子和椅子，会议桌规格≥2.0*1.0*0.75m；1个长桌配6个椅子，颜色款式要与实训室整体风格协调，共2套； 2、桌子采用钢琴烤漆钢架，防刮耐磨，耐高温，卡扣组装，便于拆装。桌子面板采用25㎜厚的加厚环保刨花板，超强承重，平整光滑，不易变形，环保耐用。 3、椅子面材：采用优质网布或麻绒面料，或采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌海绵；柔软贴手，透气性好。芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级； - 三层文件柜，规格≥1850*900*400mm；配有钥匙。 |  | 2套 |  |
| 7 | 长条凳 | 长条凳规格≥1400*300*430mm 1.主材为北美进口优质橡木，花纹漂亮，少结疤，无霉变。没有任何人造板材、没有贴皮，没有指接板，货真价实。 2. 采用品牌环保油漆，开放式喷涂。先后经过4次喷涂和自然干燥，保留了橡木纹理和质感，天然环保。颜色要与实训室整体风格协调，共2套。 |  | 2套 |  |
| 8 | 电子秤 | 台面尺寸≥60*80*110cm 称重范围：100－1000KG 精度：50g、100g、200g 工作电压：220V 50HZ 带滚轮、可折叠电子秤，可自动打印标签 |  | 1台 |  |
| 9 | 单反数码相机套机 | 储存介质: SD卡 像素: 2435万-2600万 售后服务: 全国联保 电池类型: 锂电池 画幅：APS-C画幅 传感器类型：CMOS 高清摄像：全高清 语言：中文；英文 搭配飞宇AK2000稳定器 取景器类型:光学取景器 是否支持外接闪光灯:支持 是否支持机身除尘:支持 反光装置:五棱镜 镜头：18-200mm |  | 1台 | 推荐品牌：佳能、索尼、尼康货其他同档次品牌 |

注：招标文件中推荐的品牌仅供参考，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或高于的产品参加。

## 二、商务要求

### （一）★交货时间及地点

交货时间：合同签订后30工作日内完成供货、安装、调试。

地点：浙江机电职业技术学院，甲方指定地点。

### （二）验收标准

中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。按浙江机电职业技术学院标准验收和确认。

### （三）售后服务保障要求

1、验收合格后，货物（设备/软件）质保期≥3年，家具和课桌椅≥5年。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。所有的数据接口需将源代码提供给用户，确保数据接口的开放。

2、货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3、货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

### （四）付款方式

签订合同后7日内向采购人交纳合同总金额的5％作为履约保证金，未按规定时间缴纳似作违约。履约保证金在合同内容完成验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金自验收合格后12个月内没有质量问题和售后服务问题，无息退还。

货物自乙方送达甲方指定地点，安装调试摆放完毕，经甲方验收合格并正常运行三个月内并收到乙方开具的正规发票后采购人向成交供应商支付合同总额的95%货款，；剩余合同总额5%的货款在验收合格并正常运行后六个月内支付。

### （五）合同履行

必须由投标主体履行合同。

### （六）培训

成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，使之能够熟练掌握设备的操作、维护及保养技能。

成交供应商应提供相应的培训计划。

成交供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。（请附加培训计划书）。培训的时间、地点、人数均由用户确定。

提供所有实训设备操作培训及相关培训资料。

- （七）备品备件及耗材等要求

投标时标明常用备品备件及耗材的投标价，并承诺所报价格不高于市场价格。

### （八）安装调试

安装地点：采购人指定地点。

安装完成时间：合同签订后30个工作日内完成供货、安装、调试。（“投标人须知前附表”有规定的除外），如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

成交供应商应免费提供合同货物的安装服务。

成交供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

# 第三章  磋商响应供应商须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上发布。 |
| 2 | 报价 | 本次磋商采用人民币报价。 有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和系统集成费、验收、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ★投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ★投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ★报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ★《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ★投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 最后磋商报价是履行合同的最终价格。 |
| 3 | 评审办法及标准 | 详见第四章《评审办法及标准》 |
| 4 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 5 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见“第三章磋商供应商须知中”中第二节。 （2）资信证明文件：根据详见第四章《评审办法及标准》中具体评标标准提供。 ★响应供应商未提供有效的资格证明文件的，视为相应供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 6 | 响应文件份数 | （1）纸质版：资格证明文件（单独密封包装）正本一份，副本无需提供；报价部分和商务技术部分编制并装订成一册，正本一份，副本三份。 （2）电子版（单独装袋，密封包装）：一份，内容为已签字盖章的报价部分和商务技术部分编制并装订成一册正本的扫描件，PDF格式，U盘存储。 ★投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 7 | ★ 响应文件有效期 | 90天 |
| 8 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 9 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。自行勘查。 |
| 10 | 样品提供 | 不组织。 |
| 11 | 现场演示★ | 必须对产品本身进行操作展示，演示时长15分钟以内，ppt演示、动画演示、不演示做无效供应商处理。 |
| 12 | 采购机构代理费用 | - 参照浙价服[2003]77号文规定的招标费率七折收取，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费，不足3000按3000收取。 - 中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。 - 招标代理服务费以电汇方式支付。 - 服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
| 13 | 中标后注意事项 | - 中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 - 若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 - 若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
| 14 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节  总  则

### 一、适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江机电职业技术学院、

2．“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江五石工程咨询有限公司。

3．“响应供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位或个人。

4．“产品”系指磋商响应供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指磋商文件规定响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6．“项目”系指磋商响应供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8.“★”系指实质性要求条款，磋商响应供应商必须做出实质性响应。“▲”系指重要条款。

### 三、采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

### 四、投标费用

1.无论磋商结果如何，供应商行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章磋商响应供应商须知前附表-12”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1）符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》--格式附后。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》--格式附后的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）响应供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1）对磋商公告信息（含磋商供应商资格要求）提出质疑的，质疑期限自磋商公告发布之日起计算。

2）对磋商文件提出质疑的，质疑期限自响应供应商获得磋商文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4）对磋商结果提出质疑的，质疑期限自成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（3）响应供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件4。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到响应供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87919156，

地  址：杭州市东信大道66号启迪楼1207室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件5。

### 七、特别说明

1.供应商响应文件所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.响应供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商文件为准。供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交候选供应商所投产品、响应文件技术参数与磋商需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.响应供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 响应供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他响应供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他响应供应商的合法权益，响应供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于要求原厂商授权的说明

磋商文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交响应文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向采购人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8.提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下磋商的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个响应供应商获得成交候选供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

## 第二节  磋商文件的组成

### 一、磋商文件的组成

本磋商文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告；

2.采购需求；

3.磋商响应供应商须知；

4.评审办法及标准；

5.合同格式及合同条款；

6.响应文件格式；

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### 二、磋商响应供应商的风险

磋商响应供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者磋商响应供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

### 三、磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商响应供应商，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同磋商响应供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

### 四、响应文件的签署、装订和份数

1.磋商响应供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

2.磋商响应供应商应按资格证明文件（纸质版）正本一份，副本无需提供；报价、商务技术部分（纸质版）编制并装订成一册，正本一份，副本三份。电子版一份（单独装袋，密封包装）：内容为已签字盖章的报价、商务技术部分编制并装订成一册正本的扫描件，PDF格式，U盘存储。响应文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

★采用活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件将被拒绝（响应文件无效），并由现场工作人员退还供应商代表。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《磋商响应供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由磋商响应供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，磋商响应供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

### 五、响应文件的组成

响应文件由资格证明文件和报价、商务技术文件两部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

(一)资格证明文件（单独密封包装）

1.资格审查材料（详见磋商文件“第六章应提交的有关响应文件格式范例”中的“格式一：资格审查材料 ”）

(二)报价、商务技术文件

资信技术评分索引表（必填）

- 响应声明书（格式附后）

- 响应函（格式附后）

- 法定代表人资格证明书（格式附后）

- 法定代表人授权委托书（格式附后）

- 初次报价一览表（格式附后）

- 初次报价明细表（格式附后）

- 《中小企业声明函》及相关证明材料（非小微企业不需要提供）（格式附后）

- 廉政承诺书（格式附后）

- 商务偏离表（格式附后）

- 磋商响应供应商一般情况表

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等资质证书复印件（如有）

- 2016年1月份以来同类项目实施情况一览表（格式附后）

- 技术规范响应表（格式附后）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任

- 货物配置清单（不含报价）（格式附后）

- 磋商产品介绍（如有宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（格式自拟）

- 组织实施方案（格式自拟）

- 拟投入本项目的服务团队情况表（格式附后）

- 设备工具配备（格式自拟）

- 售后服务方案（格式自拟）

- 质量保证措施（格式自拟）

- 合理化建议和优惠承诺（格式自拟）

- 其它本磋商文件评分表要求提供的材料或响应供应商认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

## 第三节  响应文件的编制

### 一、响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.磋商响应供应商应在响应文件包装封面上注明磋商响应供应商名称、磋商响应供应商地址、磋商响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖磋商响应供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应供应商承担。

3.磋商响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 二、响应文件的语言及计量

响应文件以及磋商响应供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### 三、磋商响应报价

1.本次磋商采用人民币报价。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

### 四、响应文件的有效期

★1.自提交响应文件截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 五、磋商响应无效的情形

（一）响应文件资格性审查（按照磋商文件“第六章应提交的有关响应文件格式范例”中的“格式一：资格审查材料 ”审查）

1.采购人或者采购代理机构应当依法对响应供应商的资格进行审查，以确定响应供应商是否具备磋商资格。审查结果告知所有投标人，未通过审查的告知其原因。

2.响应供应商以响应文件中提供的书面材料为准。

3.采购人或者采购代理机构对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如响应供应商提交的资质证明或其他内容不齐全， 由此造成的后果由响应自己负责。

（二）响应文件符合性审查

1.评审小组会应当对符合资格的响应供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合磋商无效情形的，则按照无效响应处理。

2.无效标情形，有下列情况之一的，响应文件无效：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（2）响应文件未按规定的格式编制的；

（3）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书；

（4）法定代表人委托授权代表参加但未提供响应文件授权代表社保缴纳证明的；

（5）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（6）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“★”的项目发生实质性偏离的；

（7）未提供或未如实提供货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（9）响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（10）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章和密封的；

（11）响应文件正、副本份数不足，其响应文件作无效处理；

（12）磋商文件要求提供样品，响应供应商没有提供样品的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

（15）响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的;

（16） 《初次报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

（17）响应供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（18）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（19）磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（20）响应供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）

a.使用伪造、变造的许可证件；
   b.提供虚假的财务状况或者业绩；
   c.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
   d.提供虚假的信用状况；
    e.其他弄虚作假的行为。
    （21）响应供应商有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应文件无效：

a.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

b.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

c.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

f.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

g.供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

h.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

i.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

j.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

k.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

l.不同投标人的投标文件相互混装；

（22）法律、法规及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

（三）废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足2家的）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

（四）情形认定

1.当磋商小组有充分理由确认所有供应商的报价没有达到预期的竞争效果，经磋商小组半数以上成员确认，可以否决本次采购。

2.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

### 七、 响应文件接收与开启

### （一）响应文件接收

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点（若现场有变动时，请看一楼指示牌）接收响应文件。

3.响应供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

4.提交各个授权代表的身份证明原件，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.响应文件递交截止时间后参加标项磋商的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的磋商并作废标处理。

### （二）响应文件开启程序

1.响应文件递交截止时间止，主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.请供应商代表查验响应文件密封情况。不符合装订要求的响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

3.按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。采购代理机构对各响应供应商的响应文件进行资格性审查。

## 第四节  磋商小组评审程序

### 一、组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家共3人组成。

### 二、评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

### 三、评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

4.通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终通过资格审查响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

### 四、澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

### 五、评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商及报价轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及标准》。

### 六、成交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

### 七、合同授予

1.成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

# 第四章  评审办法及标准

## 一、评分总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格磋商响应供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

根据上述评标原则，安排如下：

## 评分内容及标准

| 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （35分） | 价格分计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100 注：投标人的投标报价超过预算金额或最高限价（不含本数）的为无效报价。 本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=(评标基准价／投标报价*94%)×35。 | 0-35分 |
| 商务资信 （10分） | 自2016年1月份以来同类业绩，每个有效业绩得1分，最高得5分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章，原件备查） | 5分 |
|  | 质保期满足招标文件，且每增加十二个月加1分，增加不足十二个月的不加分；本项最高得3分。 | 3分 |
|  | 所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章），得1分；所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章），得1分；否则得0分。 | 2分 |
| 技术方案 （55分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（除★以外）（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件等，是否能够满足投标文件要求。 全部满足或明显优于招标文件要求得20分；(非标注“▲”技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分,标注“▲”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣3分，扣完为止。（采购需求偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离）。允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到10条以上的投标无效。 | 20分 |
|  | 投标产品的技术支持资料数量、技术详尽程度。 | 5分 |
|  | 投标产品的技术支持资料对响应技术指标的佐证程度。 | 5分 |
|  | 根据投标产品性能及质量优劣和技术规格响应度打分（对产品的性能、市场使用程度、成熟度、可靠性、产品的性价比、品牌知名度等内容进行评分）。 | 8分 |
|  | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备（如有应详细列表说明），工具的完备程度等进行评分。 | 9分 |
|  | 售后服务方案的完整性、合理性、针对性，专业服务力量和服务保障方案的详细程度。 | 4分 |
|  | 培训计划内容合理性、详细程度，培训范围，实施计划的针对性。 | 4分 |

# 合同格式及合同条款

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

采 购 合 同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江机电职业技术学院

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江五石工程咨询有限公司

经采购代理机构对             （项目名称）通过  竞争性磋商   （采购方式）方式采购，确定              为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                    单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号、材质 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税费，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、招标文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是201  年   月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在201  年   月    日前，将货物运送至甲方     校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方正常使用之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在48小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金

合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后七个工作日内由乙方交入甲方账户，在甲方验收合格并正常使用满一年后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

货物自乙方送达甲方指定地点，安装调试摆放完毕，经甲方验收合格并正常运行三个月内并收到乙方开具的正规发票后采购人向成交供应商支付合同总额的95%货款，即¥    元（大写：    整 ）；剩余合同总额5%的货款在验收合格并正常运行后六个月内支付，即¥    元（大写：       整 ）。

第八条：违约责任

1.乙方具有不按合同要求供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方所付全部款项外，还应支付给甲方合同总货款20％的违约赔偿金。

2.乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，逾期部分应向甲方偿付合同总价千分之五每日的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，履约保证金不予退还，并按合同价款的20%支付违约金。

5.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

6.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

第九条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的磋商文件、响应文件、磋商记录等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）：浙江机电职业技术学院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江滨文路528号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571--87775080 | 电话： |
| 传真：0571--87775080 | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001848 税号：123300004700387327 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江滨文路528号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 地址： |  |
| 代表人： (签字） |  |
| 电话： 0571-86098397-808 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件（请严格按照提交的响应文件填写配置清单和服务承诺）：

一、配置清单

二、服务承诺

# 应提交的有关响应文件格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，并将资格证明文件和报价、商务技术文件两部分分别装订成册。

外层包装（封签）

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格证明文件或报价、商务技术文件

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

资格证明文件封面

正本（副本）

项目名称：浙江机电职业技术学院

工业机器人焊接实训中心配套设备

（资格证明文件）

响

应

文

件

项目编号：ZJWSBJ-JD-201922C

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 如响应供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； - 如响应供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如响应供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如响应供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 响应供应商是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； - 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本),并加盖公章； - 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好商业信誉特别声明--详见附件1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件2 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； - 依法免税的响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税； - 最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； - 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函--详见附件3 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图（2个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （1）提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图，查询渠道：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html） （2）提交公司架构及股权结构。 |
| 9 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章 竞争性磋商公告”中“四、磋商供应商资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件复印件并加盖公章。 |
| 10 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1

具有良好商业信誉特别声明

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行工业机器人焊接实训中心配套设备（项目编号：ZJWSBJ-JD-201922C）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件3

没有重大违法记录承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我方（响应供应商）    具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

报价、商务技术文件封面

正本（副本）

项目名称：浙江机电职业技术学院

工业机器人焊接实训中心配套设备

（报价、商务技术文件）

响

应

文

件

项目编号：ZJWSBJ-JD-201922C

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 资信技术评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

根据评分标准自行调整。

### 响应声明书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

一、 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

二、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

三、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

六、 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 响 应 函

致：浙江五石工程咨询有限公司：

根据贵方为          （项目名称）的采购公告（项目编号：   ），签字代表    （全名）经正式授权并代表__________（磋商响应供应商名称）提交报价、商务和技术文件正本一份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

二、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

三、 本磋商响应有效期自响应文件开启日起     个日历日。

四、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

五、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

六、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______ 邮编：__________

电话：_________ 传真：______

磋商响应供应商代表姓名：_________职务：_________

开户银行：_________

银行帐号：_________

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 法定代表人资格证明书

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我（姓名）系（磋商响应供应商名称）的法定代表人，身份证号：                   。

特此证明。

法定代表人身份证（正、反面复印件粘贴处）

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 法定代表人授权委托书

致：浙江机电职业技术学院、浙江五石工程咨询有限公司：

我 （姓名）系 （磋商响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：（姓名），身份证号码：____________________以我方的名义参加      （项目名称）项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证正反面： 复印件粘贴处

说明：

一、磋商响应供应商的法定代表人参加磋商，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；

二、★磋商响应供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。

### 初次报价一览表

项目名称：                                项目编号：

单位：人民币（元）

磋商响应总价

金额大写： ， 小写：

供货期/质保期：

说明:

一、 磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

二、以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

三、 此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 初次报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学讨论六角桌椅 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智慧教室信息化建设系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 多媒体智能交互终端 |  |  |  |  |  |
| 4 | 多媒体一体机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 办公桌椅 |  |  |  |  |  |
| 6 | 会议室会议桌椅 |  |  |  |  |  |
| 7 | 长条凳 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电子秤 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单反数码相机套机 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 《中小企业声明函》及相关证明材料

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]1.81.号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

二、本公司参加  （项目名称）采购活动（按响应形式选择填写）：

(一)□本公司为直接磋商响应供应商提供本企业制造的货物。

(二)□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

说明：

1、如磋商响应供应商为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

2、磋商小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3、小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定磋商响应供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

4、如有虚假，将依法承担相应责任。

### 中、小微企业资格证明材料（满足以下其一即可）

（1）供应商和报价产品生产企业在当地中小企业行政主管部门的确认意见或《中小企业申明函》。

（2）供应商和报价产品生产企业相关网站的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。相关网站：小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）或浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

（3） 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。

小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认    公司为     行业的   （请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由磋商响应供应商承担。

说明：

一、若磋商响应供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

### 廉政承诺书

浙江机电职业技术学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格。

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3.如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 磋商响应供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有磋商响应供应商都须填写此表。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 技术规范响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 产品规格配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 拟投入本项目的服务团队情况表

(一)拟投入本项目的服务团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为投标人正式员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

(二)拟投入本项目的服务团队人员详细情况表

| 序号 |  | （对应人员汇总表中的序号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般情况 |  |  |  |  | 证明材料 | 材料页码 |
| 姓名 |  |  |  |  | 身份证复印件 |  |
| 年龄 |  |  |  |  |  |  |
| 是否为正式员工 |  |  |  |  | 社保记录或劳务合同等 |  |
| 在本单位任职时间 |  |  |  |  |  |  |
| 职务（本单位） |  |  |  |  | \ | \ |
| 职务/职责（本项目） |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  | 相关证书复印件 |  |
| 职称及相关专业认证（或执业资格） |  |  |  |  |  |  |
| 以往经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 合同签订时间 | 该项目中任职 | 证明材料 | 材料页码 |
|  |  |  |  |  | 按评分办法要求提供合同复印件等 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 质保期满后备品备件的配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 2016年1月份以来同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 弃标函

浙江五石工程咨询有限公司：

我公司           ，于  2019年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：2019年  月  日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：2810140286@qq.com。

### 附件4：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件5：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。