浙江中医药大学

竞争性磋商文件

项目名称：实验仪器信息化管理系统建设

项目编号：ZJWSBJ-ZYY-201940C

确认书号：[2019]51341号

采 购 人：浙江中医药大学

采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇一九年十月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  磋商响应供应商须知	23

第四章  评审办法及标准	41

第五章 合同格式及合同条款	44

第六章 应提交的有关响应文件格式范例	47

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，经省本级政府采购计划文号：确认书号：[2019]51241号的批准，浙江五石工程咨询有限公司受浙江中医药大学委托，就实验仪器信息化管理系统建设进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

### 一、项目编号：

ZJWSBJ-ZYY-201940C

### 二、采购组织类型：

分散采购委托代理

### 三、采购项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器信息化管理系统建设 | 1 | 项 | 59.8万元 | 详见招标文件 |  |

### 四、磋商供应商资格要求：

### （一）基本资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### （二）特定资格要求：无。

### （三）本项目不接受联合体投标。

### 五、获取磋商文件的发售期限、地点、方式及磋商文件售价

1.时间期限：2019年10月25日至2019年11月01日（双休日及法定节假日除外）（每日上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

2.地点：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.方式：（1）现场报名：现场报名需携带报名资料，并现场交纳报名费。（2）网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/招投标专区进行报名（3）供应商报名时应提交的资料：

1）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2）受委托代理人身份证原件及复印件（加盖单位公章）；

3）法定代表人授权委托书原件；

4）供应商报名登记表（网上报名则不需要提供）。

5）提示：磋商供应商未按上述方式获取的磋商文件与采购代理机构发布的磋商文件不一致的，由其自行承担由此产生的后果。

4.磋商文件售价(元)：500元人民币/本（售后不退）。

### 六、公告期限：

自发布公告之日起3个工作日。

### 七、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件递交截止时间：2019年11月04日  上午9:30（北京时间）

2.开启时间及地点：2019年11月04日  上午9:30（北京时间），地点：杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）。

### 八、联系方式：

1.采购人名称：浙江中医药大学

联系人：汪佳丽

联系电话：0571-86633113

地址：杭州市滨江区滨文路548号

采购项目联系人：戴老师

联系电话：0571-86633302

地址：杭州市滨江区滨文路548号

2.代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

项目联系人：陈工

联系电话：0571-86098397-808

报名联系人：梁工

联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

质疑联系人及电话：毛工/0571-87805727

浙江五石工程咨询有限公司官网：http://zjwsbidding.com/

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪老师

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市西湖区环城西路37号

备注：请贵单位领取本次磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司

二○一九年十月

# 第二章  采购需求

## 一、项目概况

实验室信息化管理平台（实验仪器信息化管理系统）包括“实验基础设施和仪器设备开放共享系统”、“实验设施与仪器设备综合管理系统”和“实验仪器设备健康管理系统”三个系统，实现设备“申报、审批、采购、合同签订、验收、使用、维修、报废、档案管理”等全生命周期的闭环管理，使实验资源管理更规范、更便捷、更高效。同时促进学校实验资源的开放共享和互联互通、线下到线上服务变革、最多跑一次改革和打破“信息孤岛”桎梏夯实基础。

## 二、建设原则

依照“总体规划、分步实施、软硬结合、灵活搭配”的总原则，适应现代高校实验室建设发展趋势；适合学校实际；体现中医药院校特色；推进实验室建设和管理工作的信息化和规范化管理；提高管理效率；推动实验资源的整合与优化；打破“信息孤岛”桎梏；实现从粗放式向精细化、安全化、智慧化管理转变；达到“校院二级、虚实结合、教科互补”目标。具体建设应满足以下原则：

（一）先进性和成熟性

采用先进理念，依托大数据、物联网、云计算等成熟技

术，利用单位现有网络条件和网络资源，设计低耦合、高内聚架构，支持主流操作系统和数据库。

（二）可靠性和稳定性

因人为（非人为）原因或不可预测情况发生时，能确保系统的可靠、稳定运行，并防止数据意外丢失。

（三）安全性和保密性

具备完善的安全和保密机制，保证数据安全，防止信息被篡改、破坏、甚至丢失，阻止非法访问和网络攻击。

（四）开放性和标准性

提供符合业界主流技术标准的第三方开放接口，实现与校内已有管理平台、校外共享平台（如浙江省大仪办开放共享平台、国家网络管理平台等）的无缝对接。

（五）扩展性和兼容性

具有标准化和模块化结构，预留扩展接口，便于新系统、新模块的接入和功能升级。同时具有良好的兼容性，确保不同版本、不同模块、不同协议、不同标准等的相互兼容。

（六）易用性和便捷性

界面友好，简单明了，易学易用，操作顺畅，提示和帮助信息及时准确，进程流转及时追踪。

## 三、性能要求

（一）实验基础设施和仪器设备开放共享系统

1.总体要求

（1）与学校数据中心和门户管理的无缝对接。实现统一身份认证（包括校外用户与直属附属医院用户的身份认证）、实时数据交换和传输。系统集成要求按照学校统一的集成标准和接口规范完成，对学校数据中心开放所有接口，提供数据字典和字段含义说明，后期系统升级调整涉及数据库表结构改动的，要及时通知校方。校级管理层能实时查看学院（单位）设备使用与管理的动态信息，自动生成相关数据报表。同时，充分考虑系统安全性，如物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全和数据安全等。

（2）实现实验基础设施和仪器设备开放共享、自主实验和送样检测的全过程信息化管理。实时展示实验设施和大型仪器设备共享信息，包括实验室地理位置、设施与仪器基础信息（图片、性能参数、存放地点、管理人信息等）、使用情况、操作（示教、培训）视频、开放共享信息、预约情况、收费管理（标准、经费卡与冻结）、委托服务、科研券申请、发放与使用、用户评价、动态监控、日志记录等。

（3）▲符合学校现有数字化校园系统相关协议和标准，方便灵活地与其它系统建立接口。与统一身份认证、数据中心、校园一卡通、资产管理系统、科研系统、实验室安全考试系统、仪器设备综合管理系统、仪器设备健康管理系统、学院（单位）现有仪器设备开放共享系统、浙江省科技创新云服务平台、科技部科研设施与仪器国家网络管理平台（国家网络管理平台）等第三方单位开发的业务系统以及支付宝、微信等支付方式实现数据交互和无缝对接。

（4）采用模块化和个性化设计，具有良好的开放性和扩展性；具备二次开发整合接口，利于后续开发功能模块的集成；前端设计方便教师和学生在校园网任意终端使用WEB浏览器进行访问；界面设计简捷、友好、清晰，易掌握与操作；后台设计保证数据安全，WEB服务通过应用服务访问数据库。

（5）基于B/S架构和三层结构等成熟框架开发，能够完全兼容windows、Linux等系统环境；采用成熟稳定的SQL、Oracle等大型数据库进行后台数据处理，支持与异种数据库之间数据的平滑移植，方便数据的导入、导出；应用逻辑与数据展现独立分离，在集成、交换、应用、展现等方面具有良好的开放性；运行安全稳定，能够至少支持10000用户同时在线使用。

（6）用于教学的实验设施与仪器设备的开放共享主要以预约和统计功能为主。

（7）系统分布构架图如下：

2．具体需求

（1）主要包括数据交互，基础数据采集及公共信息共享流通。浏览各校区、实体和虚拟平台、教学和科研类大型仪器设备信息；实现网上申请、认证、批复、审核、查询等各种请求；提供WEB页面与管理员、学生、导师进行交互；与数据库系统连接完成数据的存取；与认证中心连接实现统一身份认证和单点登录；校外用户可以单位或个人方式进行身份注册；与学校数字化系统统一平台集成；与设备管理系统连接实现相关数据的自动上报。

（2）主要功能（包括但不局限于以下模块）：

●软件系统

1）基础信息管理

①基础数据

◆与学校数据信息中心、财务、资产、科研等业务部门以及实验室安全考试系统、实验设施与仪器设备管理系统、实验设施与仪器设备维修维护（健康）管理系统等同步无缝对接。

◆校区、实体与虚拟平台、教学与科研平台、学院（单位）、学科、数据字典、实验室（名称、负责人、地点、用房、仪器设备、联系方式等）信息。其中仪器设备信息包括名称、型号、规格、性能、数量、价值、购置时间、使用方向、即时状态、管理员、存放位置、操作规程等详细信息。

②系统设置

◆初始化

设置学校名称、域名端口、公共邮箱等。

◆使用权限

采用多级角色管理，不同角色赋予不同的管理权限，相同角色可以按职责进行权限的细化设置，自动生成登录日志。

2）信息交互管理

具有信息发布交互功能，可管理和发布实验基础设施和仪器设备现状以及校区、实体虚拟平台、教学科研平台、共享、预约、科研券、培训、调剂、实时使用、数据上报、互动交流、规章制度等信息。

①页面模块管理：根据不同的需求，可调整信息发布平台页面设计和模块内容。

②栏目与菜单管理：提供动态网站栏目管理功能，可自定义网站的各级栏目菜单，包括菜单的名称、位置、内容等，可随时调整网站的内容和结构。

③网站栏目基础管理：基础数据的查询、统计、保存与输出，信息发布和展示（图片、视频等）管理，包括平台介绍以及实验设施与仪器设备、管理员、预约、培训、科研券、信誉、用户注册、成果展示、独立上机人员信息、新闻列表等基础网站内容模块。

④网站栏目扩展管理：提供新闻列表型、文章型、外部链接型、PDF文档型等信息发布方式。

⑤基本信息展示：组织机构信息、人员、科研成果、规章制度等基本信息；仪器设备基本信息、图片、使用资料、实验条件等。

⑥发布动态信息：发布新闻、公告、通知等动态信息；发布仪器设备培训等动态信息；仪器设备的实时预约和使用信息；科研券申请与使用信息；诚信信息。

⑦用户中心：用户登录入口；修改密码、预约设施与设备等；仪器开放信息与资源查看；仪器设备在线预约申请、审批；科研券在线申请、审批与发放；校外用户注册与审核。

⑧信息查询：用户个人信息及历史使用记录的查询；实验预约记录与审批结果查询；科研券申请、审批、发放与使用情况查询。

3）▲预约管理

利用物联网智能管控技术，通过软硬件一体化的解决方案，实现实验基础设施与仪器设备从时间到空间、人员到设备全方位开放，同时确保使用前具备实验场所安全准入资质和各业务流程稳定、有序、安全的运行。预约方式采取电脑终端和移动终端、网上预约和现场预约相结合。

- 安全准入：校内外用户预约使用实验设施和仪器设

备时，须满足以下准入许可：通过准入实验室的安全考试（上传相关证书或进入实验室安全考试系统进行安全测评）；具有良好的信誉度；独立操作使用实验设施和仪器设备的，具备独立操作资质（上传独立操作证或经具有培训资质的第三方出具的培训证明材料）。

- 预约审批：多级审批和自动审批相结合，通过短信、

微信、邮件等方式进行提醒。审批通过后，系统自动生成二维码。校内用户冻结对应经费卡的实验预收费用，校外用户（无校内经费卡）以汇款（预留支付宝、微信支付接口）等方式支付实验预收费用。

- 智能管控：每台设施或仪器设备安装一个智能管控

终端 (如无线蓝牙智能插座) ，通过智能管控终端与管理系统形成联动，从而实现实验设施与仪器设备开放的智能化控制。每个实验室安装一台二维码反扫装置，通过与管控终端之间的管控协议识别相应的终端设备。在预约时间段，通过反扫预约生成的动态二维码，开启对应的设施或仪器设备电源，自动进行时长计时和统计。具有预约时间结束前自动提醒功能（可由用户预设时间），预约时间到，预约生成的动态二维码自动失效。若在预约时间段提前结束实验，需再次反扫二维码，以停止设施与设备的使用和费用的结算。若需延长使用，重新进行现场预约，通过生成新的二维码开启使用与费用结算。对不配备计算机操作的实验设施与仪器设备，通过校园一卡通扫描开启设备电源。实验结束后，自动保存实验数据。实验数据可上传至本地服务器或云平台，用户可在规定期限内进行下载。实验数据的上传与下载必须确保数据的安全性和传输的时效性，尤其对一些容量较大的图片尽量确保传输的效率。

- 费用结算：按不同用户属性设置实验设施与仪器设

备用及技术服务收费标准、资金账户、费用核定、确认、缴纳等，可以按机组管理员、导师、学生、课题组、仪器等进行查询与统计。实验结束后，系统根据不同用户对象（校内、校外、直属附属医院）的收费标准按实际使用时长生成费用结算清单，校内用户通过经费卡转账进行费用结算，经费卡负责人会自动收到转入或转出经费信息的平台短信提醒；校外用户通过汇款方式进行费用结算。

- 课题组管理：包含注册、权限分配(成员与经费卡)、

使用记录、注销等模块。课题组负责人可自行添加或撤销课题组成员和使用的经费卡；可设置其成员消费是否需要审核；可查看成员的经费使用情况和经费卡的支出明细。课题组成员可预约使用实验设施和仪器设备。无课题的教师需虚拟注册一个课题组后方可预约使用实验设施和仪器设备。暂无经费开展课题研究，可向学校借贷一定金额的经费（以“科研券”形式），并虚拟注册一个课题组进行预约使用实验设施和仪器设备，在规定时间予以归还；有拖欠现象，将扣除信誉积分。

4）信誉积分：主要为了规范用户行为，提高实验资源

开放成效与管理水平，每次实验结束由机组管理员进行打分，满分为12分。扣完12分，给予全校范围通报，3个月内无法进入预约流程，并责令单位或课题组负责人进行整改。

5）服务评价：分为“非常满意、满意、基本满意和不

满意”四个档次。每次实验结束后，由用户对实验技术人员的操作技能、实验指导、服务态度、实验环境、管理水平等方面满意度进行评价。

6）培训考核：发布培训通知、上传培训资料（视频、制度、文件、规程、手册等）等方式，采取网上学习与网络考试相结合的形式，包括准入培训与操作培训、线上培训与现场培训。培训合格的，由培训单位颁发独立资格操作证书。

7）▲科研券管理：科研券包括“人才券”、“测试券”和“设备券”三类。其中“人才券”是给予引进人才的一次性经费补助；“测试券”是校内师生使用开放共享平台（包括实体与虚拟平台）实验设施与仪器设备开展实验所需支付测试费用的补助；“设备券”是给予仪器设备自查整体转移到开放共享平台管理的仪器设备负责人的一次性经费补助。科研券管理涉及申请、审批、发放与使用等流程。部门审核与审批过程设置短信、微信或邮件提醒，可使用移动终端进行审核与审批，并增加电子签名功能。凡使用科研券进行结算的费用，系统自动提醒不得重复申请测试券补贴。申请与审批过程进行流程追踪。

8）查询与报表：通过访问授权，根据管理部门与用户

实际需求，以自定义查询方式，即时动态的查询和统计实验设施与仪器设备的相关信息、预约使用信息、经费使用信息、收入信息、管理日志信息等，并导出相关数据文件进行报表打印。

9）远程监控：根据权限分配对监控目标进行浏览、控

制，实现视频监控与系统平台的联动。超级管理员或相关领导可动态监控所有实验室使用情况；实验室管理员查看管辖实验室的使用情况；机组老师查看所管理的实验设施与仪器设备的使用情况。

10）送样检测（选配）：包括送样登记、收样登记、实验检测、结果评价、报告打印、检测收费等。主要流程包含：提交送样检测委托单、样品预约、预约审批、样品任务分配、机组接样、测样反馈、生成报告、费用核算、用户确认报告与费用等流程化管理。可查询统计服务次数、接样次数、费用等，可对机组人员工作量、设备开放效益等进行数据分析与统计。

11）耗材管理：对平台提供的实验耗材进行科学规范管

理，包括购置时间、规格、价格、供应商、出库等信息。校内用户可使用一定比例的科研券支付耗材费用。

12）交流论坛：用户可通过论坛就涉及实验基础设施与

仪器设备开放共享系统的使用、学校实验资源管理、好的检测方法等相关话题展开相互交流与探讨，提出一些好的建议。对学校今后添置的设施与设备，尤其是大型仪器设备添置的技术性能等发表不同点意见。对好的意见或建议，一旦采纳将给予一定奖励。

13）收入分配：根据学校制定的实验仪器设备开放基金

管理办法规定，对开放共享收入进行合理分配，设置提留比例。

14）绩效考核（选配）：按照上级和学校要求，对大型仪器设备使用状况依据使用时数、设备状况、培训情况、维护记录、日常管理、贡献度等进行绩效考核。

15）承接项目：对一次性承接的测试项目进行规范化管

理，包括协议签订、任务分配、检测内容、结果评价、报告打印、检测收费、发票上传等。

16）设备维修：每次对实验设施与仪器设备的维修进行

及时登记，上传相关维修记录与验收报告（与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”对接）。

17）移动终端：支持移动信息交互（新闻通知公告等信息展示等）、预约（检索实验设施与仪器设备信息并进行远程自主上机预约及送样检测服务预约等）、审批（对用户的预约申请进行移动审批）、培训（查看培训安排、培训报名、获取的资格证书等信息）、消息推送（实时将预约、审批、费用核定及缴费等信息推送到用户移动端）、个人中心（查看个人预约、审批、缴费、培训等信息）等。

●硬件系统

1）二维码反扫设备（兼容一卡通刷卡）

①图像传感器：640x480MDS；

②解码模式：影像式解码引擎扫码特征：自动；

③读取速度≥70ms/次；读取方向：360°；读取距离：0-10cm；

④光源：白、红LED（可切换）

⑤支持系统：Windows（XP、7、8、10）、Linux、安卓、Mac；

⑥输出接口：USB、RS232、TTL；

⑦开发接口：USB+HID模式开发、串口通讯开发（提供C/C++、C#、Java、DELPHI开发包）；

⑧识读码制：二维 QRCODE、DATAMARIX、一维EANB、EAN13、ISBN13、CODE93、CODE129、DATABRA、DATABRA_EXP、ITF、ISSN10、UPCE、UPCA；

⑨指示：蜂鸣提示；三盏指示灯；

⑩无线支持：带WIFI模块，支持WIFI输出。

2）智能插座（含无线网卡）

①可通过无线WiFi与管理平台连接控制设备电源；

②可联动其他智能设备，可通过温度、湿度、动态变化触发插座的开关；

③支持1个电器电源插入，“两孔/三孔”可选；

④可自定义“打开”/“关闭”不同状态时指示灯亮度；

⑤可手动按键切换插座开关状态；

⑥▲产品需与实验室智慧信息化管理平台实现无缝对接。

3.实验设施与仪器设备开放共享清单

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 数量 | 所在校区 | 是否配备电脑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016162306 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 2 | 0702261S | 原子吸收分光光度计 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 3 | 2017241606 | 荧光定量pcr | 1 | 富春校区 | 是 |
| 4 | 2016212906 | 红外光谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 5 | 2016161306 | 气相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 6 | 1401606S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 7 | 1401605S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 8 | 2018164107 | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 9 | 20020615 | 液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 10 | 1401418S | 便携式光合作用测定系统 | 1 | 富春校区 | 否 |
| 11 | 1401286S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 12 | 1401249S | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 13 | 0600121S | 三用加压毛细管电色谱仪 | 1 | 富春校区 | 否 |
| 14 | 2016162206 | 微毛细血管分析系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 15 | 1401847S | 流化床 | 1 | 富春校区 | 否 |
| 16 | 1400346S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 17 | 1001009S | 中压层析系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 18 | 1000787S | 超高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 19 | 1000786S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 20 | 0801936S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 21 | 2017237506 | 染色体分析系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 22 | 2018376507 | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 23 | 2018375607 | 细胞成像微孔板检测仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 24 | 1402238S | 热断层扫描仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 25 | 1402117S | 微循环跟踪观察系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 26 | 1201577S | 血液分析仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 27 | 1201233S | 全自动生化分析仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 28 | 1002024S | 清醒动物自动采样系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 29 | 1000543S | 微血管宏观研究系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 30 | 0800737S | 实验动物生理信号无线遥测系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 31 | 0703208S | 萃取仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 32 | 0703205S | 常规高效液相色谱仪（蒸发光散射检测器） | 1 | 富春校区 | 是 |
| 33 | 0703204S | 常规高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 34 | 0703193S | 快速高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 35 | 0703192S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 36 | 0703191S | 液－质联用仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 37 | 0501207S | 气相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 38 | 0400885S | 液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 39 | 0400884S | 液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 40 | 1200890S | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 41 | 1001728S | 全波长酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 42 | 1001031S | 快速荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 43 | 1001030S | 快速荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 44 | 1001003S | 凝胶成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 45 | 0702680S | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 46 | 2018023107 | 离子比例分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 47 | 2016001906 | 膜片钳离体生理记录分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 48 | 2016105706 | 荧光定量pcr | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 49 | 1501103S | 倒置荧光显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 50 | 1500443S | 数字式基因表达分析系统 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 51 | 1500442S | 核酸样品前处理设备系统 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 52 | 1500326S | 多通道纳喷离子源 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 53 | 1500325S | 三重四级杆质谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 54 | 1500060S | 全自动蛋白免疫印迹分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 55 | 1401421S | 高通量基因组测序仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 56 | 1401420S | 高通量基因组测序仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 57 | 1400888S | 全自动磁性细胞分选仪 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 58 | 1400879S | 全自动斑点切取系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 59 | 1400683S | 小型流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 60 | 1301151S | 毛细管电泳仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 61 | 1301149S | 半制备液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 62 | 1300915S | 大分子相互作用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 63 | 1200509S | 中低压液相色谱制备仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 64 | 1200093S | 超高效液相质谱联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 65 | 1200092S | 气质联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 66 | 1100090S | 超高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 67 | 1001724S | 双向电泳系统 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 68 | 1001279S | 红外激光双色成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 69 | 0900147S | 全自动生化分析仪（含电脑打印机） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 70 | 0802175S | 多功能酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 71 | 0802174S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 72 | 0800227S | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 73 | 2016646806 | 多功能污染空气暴露箱 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 74 | 2016285606 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 75 | 2015968406 | 荧光差异双向电泳成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 76 | 2015368800 | 小动物视频脑电记录系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 77 | 2015368700 | 在体光遗传学神经环路调控系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 78 | 1400205S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 有 |
| 79 | 2016105006 | 多肽合成仪 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 80 | 2015773706 | 细胞能量代谢实时检测系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 81 | 1501067S | 多功能荧光显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 82 | 1500444S | 蛋白纯化系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 83 | 1400721S | 生物分子相互作用分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 84 | 1300139S | 微毛细管细胞分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 85 | 1002069S | 多功能酶标仪(微孔板测读仪) | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 86 | 0301287S | 蛋白质组学实验设备 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 87 | 2016069806 | 全自动蛋白印迹定量分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 88 | 1400238S | 荧光倒置显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 89 | 1301094S | 生物兼容半制备型液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 90 | 1501068S | 液相-质谱联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 91 | 1400285S | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 92 | 1400221S | 清醒动物自动采样系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 93 | 1200507S | 制备液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 94 | 1101527S | 流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 95 | 1001268S | 电动智能化倒置荧光显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 96 | 0900787S | 液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 97 | 0800666S | 液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 98 | 2015277502 | 多功能酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 99 | 1500383S | 激光显微切割系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 100 | 1500285S | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 101 | 1400435S | 流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 102 | 0902640S | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 103 | 0702321S | 荧光显微镜（激光共聚焦显微镜改装） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 104 | 2017437606 | 细胞能量代谢分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 105 | 2017410806 | 病理切片扫描仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 106 | 2016712106 | 激光共聚焦超高分辨检测系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 107 | 1401453S | 分选型流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 108 | 1400912S | 激光共聚焦扫描显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 109 | 1400890S | 制备液相色谱系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 110 | 1400342S | 分子激光扫描成像分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 111 | 1300165S | 蛋白双向电泳仪 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 112 | 1300155S | 超高通量基因分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 113 | 1201726S | 高内涵活细胞分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 114 | 1201458S | 超高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 115 | 1201277S | 液质联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 116 | 1101993S | 双波长激光显微切割系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 117 | 1100684S | 制备型超速冷冻离心机 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 118 | 1001839S | 超高分辨飞行时间质谱系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 119 | 1001027S | 多功能全波长酶标仪系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 120 | 1001007S | 多维液相色谱系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 121 | 2015143600 | 行为学监测仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 122 | 1500279S | 流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 123 | 1500277S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 124 | 1400791S | 小动物活体影像系统（CT） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 125 | 1400436S | 酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 126 | 1201373S | 多光谱小动物活体成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 127 | 1001899S | 肌电诱发电位仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 128 | 1001267S | 全能三维组织培养与测试平台 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 129 | 0900544S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 130 | 0900149S | 显微操作仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 131 | 0900148S | 活细胞工作站 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 132 | 0802247S | 静态生物力学测试系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 133 | 1400190S | 小动物活体成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 134 | 1400081S | 三维扫描系统（含软件） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 135 | 2016103406 | 多功能酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 136 | 2016091306 | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 137 | 2016091206 | 荧光定量PCR | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 138 | 2015212104 | 全自动微生物鉴定系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 139 | 2015771006 | 三维组织压力加载培养系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 140 | 2018254107 | 全自动生化仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 141 | 2017004006 | 全自动蛋白质印迹定量分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 142 | 2016158206 | 超高分辨率小动物超声影响系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 143 | 1200727S | 双色红外激光成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 144 | 0800229S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 145 | 0800042S | 酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 146 | 0702263S | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |

（二）实验设施与仪器设备综合管理系统

实验设施与仪器设备综合管理系统立足实验设施与仪器设备的系统化、专业化和全生命周期的闭环管理，体现科学规范的流程化管理体系，突出高温、高压、高速等高危险性（特殊）设备管理的特殊性。集中展示基础数据和业务流程模块，实时掌握仪器设备管理状态。业务流程包含立项申请、采购论证、采购申请、合同管理、设备验收、日常管理【开放共享、维修维护、调剂（调拨）、出借、赔偿等】、报废处置、设备档案、统计报表、标签管理、供应商维护等内容，数据报表格式与教育部、科技部对应上报系统自动转换。

1.基础数据。与学校“固定资产管理系统”作对接，实时动态抓取实验设施与仪器设备相关数据信息，如资产编号、资产名称、规格型号、数量、价值、购置日期、现状、状态、使用方向、使用人、放置地点等。拓展GPS定位、设备分组、操作规程、使用机时、人才培养、科研成果、服务收入、功能利用与开发等内容。后台可根据管理需要对相关数据字段进行修正、分类、添加、删除等编辑。

2.业务模块。根据实验设施与仪器设备全生命周期管理的不同流程，主要包含以下功能模块：

（1）立项申请：每年10月学校开展下一年度拟购教学科研仪器设备的立项申报、审批与入库，与学校“采购立项申请系统”进行链接。

（2）▲采购论证：单台（套）预算金额5万元及以上教学科研仪器设备采购前须开展性能参数论证。其中5万元及以上，10万元以下的，由单位组织教授委员会或专家论证；10万元及以上的，由学校归口管理部门组织论证（采购中心参与）。主要包括信息公告、规章制度、论证申请（填写采购论证报告）、学校论证【评审方式选择（线上或线下）、专家抽取（纪委确认）、图片及评审意见上传等】、校内公示（与学校“办公信息网—公示公告”链接）、专家库维护、汇总统计、导出下载（论证报告、性能参数等）、单位论证（论证报告、性能参数等上传、审核与下载）、委托论证等。由学校归口管理部门组织的论证过程进行流程追踪。

（3）采购申请：经立项与采购论证的拟购实验设施与仪器设备，采购前须填写采购申请单，与学校“采购申请系统”和“浙江省政采云平台”链接，增加性能参数及相关材料上传、采购文件审核、5万元以下设备采购需求审核、汇总统计、导出、下载功能。

（4）合同管理：采购单位确认后，供需双方应签署采购合同，明确设备需求、付款方式、售后服务等相关事宜，与学校“合同管理系统”链接，增加合同上传、汇总统计、导出、下载功能。

（5）▲设备验收：设备到货后须组织统一验收，包括开箱检查、安装调试、质量技术检测、技术安全检查、培训等内容。其中单台（套）金额10万元以下的，由单位组织；10万元及以上的，由学校归口管理部门组织。主要包括信息公告、规章制度、验收申请（10万元及以上的项目）、组织验收【开箱检查（填写开箱单）、安装调试、开机检测、试运行、培训（内容、人员、数量、时间、地点、照片等）、验收（填写验收报告）等】、汇总统计、导出下载（开箱单、验收报告、培训情况等）、单位验收（验收报告上传与下载）等。由学校归口管理部门组织的验收过程进行流程追踪。

（6）日常管理：主要涉及开放共享、维修维护、调剂（调拨）、赔偿等内容。

◆开放共享：大型实验基础设施与仪器设备实行开放共享，与学校“实验基础设施与仪器设备开放共享系统”链接，实时展示仪器设备的开放共享状态。

◆维修维护：实验设施和仪器设备出现故障应及时维修，每年对通用性强的仪器设备开展维护保养，与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”和“固定资产管理系统”链接或相应字段对接。

◆调剂（调拨）：对长期闲置不用、降档使用、过剩（如专业重组、项目完成等）、使用率低下（绩效考核不合格）的设施与设备在校内进行调剂（调拨），与学校“固定资产管理系统”相应字段对接。

◆出借：为提高仪器设备使用效率，允许仪器设备在校内借用。借用方填写 “仪器设备出借审签单”，归还时填写“仪器设备归还验收单”；若需延长出借时间，借用方填写“仪器设备延长出借期限申请单”。

◆赔偿：实验设施与仪器设备因人为原因造成的损坏或丢失实行赔偿。根据事故情节、认识态度和损坏程度等方面设置相应赔偿标准。

（7）报废处置：使用年久、淘汰、配件缺失、无法维修或维修成本过高的设施与仪器设备可提出报废，与学校“固定资产管理系统”相应字段对接。

（8）设备档案：每台设施与设备从立项到报废的整套资料应妥善保存，包括申购报告、批复文件，论证报告、中标通知书、评标报告、采购合同、招投标文件、评标报告、验收报告、委托协议、报关单（进口设备）、说明书、操作规程、大型设施与仪器设备采购和维修发票（复印件）、测试费转账凭证（复印件）、维修记录、电子影像、索赔文件等资料合同等。

（9）统计报表：根据用户自定义设定要求，实现数据查询、分类、统计等功能，导出、下载和打印仪器设备详细数据内容（如立项信息、采购信息、验收信息、维修信息等）。同时与教育部、科技部等数据上报系统链接。

（10）标签管理：每台仪器设备张贴二维码（或RFID码），展示仪器设备基本信息（包括设备名称、资产编号、使用人、存放地点、品牌型号、主要参数及功能、操作规程等内容）、管理信息（维修保养记录、预约使用记录、收费记录等）。分级授予权限，不同权限人员可扫描读取不同信息，与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”链接。

（11）供应商维护：做好供应商信息库维护，主要包括供应商基本信息、经营范围、主要产品、价格（包括配件、耗材等）、售后服务、诚信度评价等。定期维护相关信息，可随时添加供应商，对评价差的纳入不良供应商名单。

（12）特殊设备：涉及师生生命安全且高危险性的实验仪器设备，如压力容器（灭菌锅、提取罐等）、液氮罐、电冰箱、烘箱、电阻炉、高速离心机、通风柜、明火电炉、电吹风等特殊设备的安全管理。主要包括设备信息（图片上传）、操作规程、注意事项、使用登记、维护保养等内容，与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”和“固定资产管理系统”相应字段对接。

（三）实验设施与仪器设备健康管理系统

实验设施与仪器设备健康管理系统主要包括通知公告、规章制度、培训、基础数据、维修维保、维修基金、统计查询、维修维保单位维护等内容，可通过电脑终端和移动终端方式登录。

1.通知公告：即时发布学校实验设施与仪器设备维修维护信息，维修基金申请通知、发放公示、使用情况展示，维修维护情况通报等，与学校“实验设施与仪器设备开放共享系统”的“科研券”模块对接。

2.规章制度：国家、主管部门、学校及兄弟院校出台的相关政策、文件、规章制度、指导意见等，具有上传、下载、打印功能。

3.培训管理：发布相关实验设施与仪器设备使用、维修维护培训信息；上传相关设备操作规程、维修保养手册、教学视频等内容；可在电脑终端和移动终端实现移动培训报名与签到。

4.基础数据：与学校“固定资产管理系统”和“实验设施与仪器设备综合管理系统”对接，实时动态抓取实验设施与仪器设备相关数据信息，如资产编号、资产名称、规格型号、数量、价值、购置日期、现状、状态、使用方向、使用人、放置地点等，拓展GPS定位功能。

5.▲维修维保

（1）设备维修

①预约申请：设备出现故障后，用户发起维修预约申请，以短信、微信、邮件等方式通知维修单位。

②预算反馈：维修单位收到维修信息后，及时反馈维修

预算。

③审批确认：用户及时对维修单位反馈的维修预算进行审批与确认。系统设置审批权限，根据维修预算金额不同，按照申请人——学院（单位）——归口管理部门的层级进行逐级审批。其中维修预算在10万元及以上的需归口管理部门审批。同时，维修预算在10万元及以上或超过设备原值的50%，维修前须进行维修必要性的论证。

④任务领取：用户确认维修预算后，维修单位对维修方式（现场维修或送修）作出响应，并在规定时间排除故障。

⑤维修验收：设备维修后，根据不同金额由学校或学院组织验收，系统中包含验收的发起、维修资料的上传、维修结果的录入以及参与验收人员信息。

⑥单据生成：设备维修结束后，系统自动生成维修申请审批单和验收报告，可导出、下载和打印。

⑦用户评价：分为“非常满意、满意、基本满意和不满意”四个档次。每次维修后，由用户对维修单位的综合实力、维修水平、维修质量、服务态度等方面满意度进行评价。

⑧维修档案：包括维修发起人、发起时间、故障原因（故障检测报告）、维修时间、维修单位、维修金额、维修经费来源、申请审批单、维修验收报告、维修发票等详尽相关记录。维修金额超过5万元的，上传采购文件、合同等相关资料，与学校“实验设施与仪器设备综合管理系统”的“档案管理”对接。

⑨流程跟踪：对整个维修过程进行流程追踪。

（2）设备维保

实验设施与仪器设备开展定期维护保养，包括日常维护与集中维保。日常维护根据设备的不同种类和要求在系统中设定日常保养提醒，如定期更换耗材、定期校正、特殊设备定期检修等；集中维保是根据设备类别和价值每季度集中组织第三方维保单位开展的仪器设备维护保养活动。

①日常维护：具体事宜由单位负责，用户事先设定不同设备的日常保养时间和内容。系统根据设定时间进行自动提醒和记录每次保养内容。

②集中维保：由学校根据设备的不同特性，每季度集中（分批、分类）开展仪器设备保养。每台设施与设备维保流程和内容可随时添加。

◆维保预约：用户每季度对纳入学校维保的设施与设备发起维保预约请求，并以短信、微信、邮件等方式通知维保单位。

◆时间确定：维保单位在收到用户的维保请求后，及时反馈维保时间，并与用户确定维保实施时间。

◆现场保养：维保单位根据不同设备的维保要求，现场开展维保服务。维保过程中发现设备有故障，应在现场进行排除；若无法排除的，提醒用户按“设备维修”流程发起维修申请。

◆维保档案：维保结束后，对每台设备维保情况进行登记（包括时间、地点、保养前后设备状况、保养内容、意见与建议、人员信息、现场图片或视频、维保发票等）。

◆用户评价：分为“非常满意、满意、基本满意和不满意”四个档次。每次维保后，由用户对维保单位的综合实力、技术水平、维保质量、服务态度等方面满意度进行评价。

同时，每年对需要校验的设备委托具有资质的第三方单位进行校验，上传校验报告；对30万元及以上大型仪器设备出具健康报告；用户可根据集中维保给出的意见或建议对日常维护进行修正。

③维保讲座：定期邀请仪器设备厂家或维保单位开展仪器设备原理、使用、日常保养等理论知识与实际操作的知识讲座。

6.▲维修基金：为保障学校实验仪器设备的完好率与正常运行，同时促进设备开放共享而设立的维修专项经费。为保证设备维修的时效性，单次维修不超过5万元的可事先提出维修基金申请。

①申请与审批：设备机组提出申请→单位审核→职能部门审核→归口管理部门受理，初审→单台（件）单次金额5万元以下，归口管理部门审批；5万元及以上，领导小组审议，校长办公会审批。

②公示与发放：审批同意的维修经费补贴在校内公示（与学校“办公信息网—公示公告”链接），公示结束后将补贴发放至原支出经费卡（与“财务系统”对接）。

③验收：维修后，填写维修（升级改造）验收报告。单次5万元以下，由单位组织验收；5万元及以上，由归口管理部门验收。

④流程跟踪：对申请与审批过程进行流程追踪。

7.统计查询：根据用户自定义设定要求，实现数据查询、统计等功能，导出、下载和打印不同单据。每个季度形成维保统计数据表单，供研究与分析；后台可进行统计数据方式的任意编辑。

8.维修维保单位维护：做好维修维保单位及维保厂家信息库维护，主要包括单位基本信息、维保范围、售后服务、诚信度评价等。定期维护相关信息，可随时添加维修维保单位，对评价差的纳入不良维修维保单位名单。

## 四、配置清单

(一)实验基础设施与仪器设备开放共享系统（定制）1套

其中:

1.二维码反扫设备（兼容一卡通刷卡）    50个

2.智能插座（含无线网卡）   146套

3.线材、配件、施工等 1批

(二)实验设施与仪器设备综合管理系统（定制） 1套

(三)实验设施与仪器设备健康管理系统（定制）  1套

## 五、演示要求

整体展示“实验室信息化管理平台”页面设计和每套系统页面的所有功能布局（包括选配模块）,并对以下功能模块进行原型（DEMO）演示，演示时间25分钟。

（一）“实验基础设施和仪器设备开放共享系统”：重点演示预约管理模块功能（包括安全准入、预约审批、智能管控、费用结算和课题组管理）、科研券管理模块（包括申请、审批、发放、使用、电子签名、重复申请提醒等）等软件功能以及搭建与二维码反扫设备（兼容一卡通刷卡）、智能插座等硬件设备相关联的预约模拟环境。

（二）“实验设施与仪器设备综合管理系统”：重点演示采购论证模块（论证申请、专家抽取、专家评审）和设备验收模块（验收申请、组织验收）。

（三）“实验设施与仪器设备健康管理系统”：重点演示设备维保模块（日常保养提醒功能、集中维保预约功能）和维修基金模块（申请与审批功能）。

## 六、其它事项

1.系统研发时应充分考虑到可扩展性、与第三方单位的对接以及网络异常、突然断电等不可预测情况发生时的平稳过渡与使用，尤其做好实验数据的自动备份与保存。

2.投标文件中应详尽阐述“实验室信息化管理平台”的设计思路与方案（含选配模块）以及软硬件开发环境，包括平台的总体架构设计和每个系统的具体实现，画出相应的架构图、流程图、拓扑图、施工布线图等。

3.本项目实行本地化服务。投标单位要组建一支强有力的技术研发团队，研发、调试和试运行期间，有不少于5名具有3年及以上工作经验的技术人员驻场研发（提供姓名和相关资历），做好需求对接、数据采集与录入、系统研发、调试、试运行、培训等服务。

4.投标单位应对本项目的需求非常熟悉与了解，包括设备放置地点、设备性能、具体使用人、使用环境等，采购方不组织现场集中踏勘。

5.系统研发完成并运行正常后，中标单位须无偿向采购方提供研发源代码，知识产权归采购方所有。

6.验收要求：提供源代码、需求说明书和规格说明书；进行界面和易用性、容错性、文档等测试。

7.投标报价中包含与第三方单位的对接费，选配模块可不计入。

8.具体实施时，采购方对招标需求进行的任何微调（未作实质性调整），中标方应无偿响应。本次招标文件的硬件清单作为参考。

## 七、商务要求

★(一)项目完成期限及质保期

2019年12月15日前，以下重点功能模块须确保投入使用。同时做好与学校数据中心和门户管理进行无缝对接，实现统一身份认证。

（一）“实验基础设施与仪器设备开放共享系统”：基础信息、信息交互、预约管理、课题组管理、科研券管理等模块。

（二）“实验设施与仪器设备综合管理系统”：基础数据、立项申请、采购论证、设备验收等模块。

（三）“实验设施与仪器设备健康管理系统”：基础数据、维修维保（设备维修和设备维保）、维修基金等模块。

2020年5月进行系统终验。

合同签订一周内，成交供应商提交《项目进度安排》，安排应包括项目总体计划和各阶段安排、各项分解任务的进度计划、各项任务的资源配置和完成标志。《项目进度安排》中时间进度应符合项目采购文件的要求，《项目进度安排》应通过采购人确认。以后项目进度按照《项目进度安排》的规定执行。

质保期：项目自验收合格之日起软件3年，硬件2年，（包括软件基本运维和免费升级及项目范围内的功能变更）。

(二)履约保证金

合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后七个工作日内由中标供应商交入采购人账户，在采购人正常使用满一年后确认成交供应商无违约行为后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。

★(三)付款方式

合同签订后，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付合同总额30%的预付款。

重点功能模块验收合格并投入正常使用后，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付合同总额60%的款项。

系统终验合格后，采购人收到成交供应商开具的正规发票后支付剩余10%合同款项。

(四)培训：

对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，提供相应的培训计划。

供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

（五）合同履行

必须由投标主体履行合同。

（六）其他

1、因经验与时间有限，招标文件要求可能存在不足，但投标人的投标方案必须是包括本项目正常运转所必须的全部系统软件、中间件和应用软件及服务的完整的解决方案，并对超出招标文件要求的部分予以明示，其价格必须包括在投标价格中。合同签订后如发现存在缺项而可能导致本项目不可正常运转，中标方必须负全责，并承诺免费予以提供所缺系统软件、中间件和应用软件及服务，其所免费提供的系统软件、中间件和应用软件及服务均必须是源自原厂的、全新的、具有知识产权的合法产品，并与其它标的物享有同样的质保服务；

以上所提及的安装、调试、系统接口开发（包括需支付第三方系统的接口开发费）等工作及相关附件所产生的一切费用都包含在本项目费用中，不再另行支付。

2、版权问题：中标方提供的软件须为正版软件，如产生版权纠纷，必须由中标方负全部责任；系统中定制开发的软件版权归属学校；需要中标方提供投标软件产品的软件产品登记证书或软件著作证书等版权属性要求。

3、实施中要求对涉及的管理、技术、培训、服务支持等工作系统规划，制定各阶段进度计划，使得项目能有条不紊、按部就班的正常运作，从而达到项目预期目标，规避项目风险。

# 第三章  磋商响应供应商须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、浙江中医药大学官网（http://www.zcmu.edu.cn）上发布。 |
| 2 | 报价 | 本次磋商采用人民币报价 |
| 3 | 评审办法及标准 | 详见第四章《评审办法及标准》 |
| 4 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 5 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见“第三章磋商供应商须知中”中第二节。 （2）资信证明文件：根据详见第四章《评审办法及标准》中具体评标标准提供。 ★响应供应商未提供有效的资格证明文件的，视为相应供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 6 | 响应文件份数 | （1）纸质版：资格证明文件正本一份，副本无需提供；报价部分和商务技术部分编制并装订成一册，正本一份，副本三份。 （2）电子版（单独装袋，密封包装）：一份，内容为已签字盖章的报价部分和商务技术部分编制并装订成一册正本的扫描件，PDF格式，U盘存储。 ★投标文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 7 | ★ 响应文件有效期 | 90天 |
| 8 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内。 |
| 9 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 10 | 样品提供 | 不组织。 |
| 11 | 现场演示 | 需进行系统原型演示，每个供应商的演示和讲解时间不超过25分钟，PPT演示、视频演示等做无效供应商处理。 |
| 12 | 采购机构代理费用 | - 参照浙价服[2003]77号文规定的招标费率6.3折收取，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费，不足2000按2000收取。 - 中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。 - 招标代理服务费以电汇方式支付。 - 服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
| 13 | 中标后注意事项 | - 中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 - 若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 - 若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
| 14 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 第一节  总  则

### 一、适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

1.“采购人”系指浙江中医药大学、

2．“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江五石工程咨询有限公司。

3．“响应供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位或个人。

4．“产品”系指磋商响应供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指磋商文件规定响应供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6．“项目”系指磋商响应供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8.“★”系指实质性要求条款，磋商响应供应商必须做出实质性响应。“▲”系指重要条款。

### 三、采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

### 四、投标费用

1.无论磋商结果如何，供应商行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

2.中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章磋商响应供应商须知前附表-12”。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.小型、微型企业价格扣除。

（1）小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1）符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》--格式附后。

（3）对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》--格式附后的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（6）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

### 六、询问、质疑、投诉

1.供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）响应供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。其质疑起算日期如下：

1）对磋商公告信息（含磋商供应商资格要求）提出质疑的，质疑期限自磋商公告发布之日起计算。

2）对磋商文件提出质疑的，质疑期限自响应供应商获得磋商文件之日起计算（发售时间期限截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售时间期限截止日起计算）。

3）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日。否则，被质疑人可不予接受。

4）对磋商结果提出质疑的，质疑期限自成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。

（3）响应供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件4。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到响应供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：毛先生；联系电话：0571-87805727，

地  址：杭州市东信大道66号启迪楼1207室。

3.供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件5。

### 七、特别说明

1.供应商响应文件所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.响应供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商文件为准。供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交候选供应商所投产品、响应文件技术参数与磋商需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.响应供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 响应供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他响应供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他响应供应商的合法权益，响应供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7.关于要求原厂商授权的说明

磋商文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交响应文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向采购人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8.提供相同品牌和型号的产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下磋商的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个响应供应商获得成交候选供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

## 第二节  磋商文件的组成

### 一、磋商文件的组成

本磋商文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告；

2.采购需求；

3.磋商响应供应商须知；

4.评审办法及标准；

5.合同格式及合同条款；

6.响应文件格式；

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

### 二、磋商响应供应商的风险

磋商响应供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者磋商响应供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是磋商响应供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

### 三、磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的磋商响应供应商，并对其具有约束力。磋商响应供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同磋商响应供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

### 四、响应文件的签署、装订和份数

1.磋商响应供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应供应商的责任。

2.磋商响应供应商应按资格证明文件（纸质版）正本一份，副本无需提供；报价、商务技术部分（纸质版）编制并装订成一册，正本一份，副本三份。电子版一份（单独装袋，密封包装）：内容为已签字盖章的报价、商务技术部分编制并装订成一册正本的扫描件，PDF格式，U盘存储。响应文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。

★采用活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件将被拒绝（响应文件无效），并由现场工作人员退还供应商代表。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《磋商响应供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.响应文件须由磋商响应供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，磋商响应供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

### 五、响应文件的组成

响应文件由资格证明文件和报价、商务技术文件两部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

(一)资格证明文件（单独密封包装）

1.资格审查材料（详见磋商文件“第六章应提交的有关响应文件格式范例”中的“格式一：资格审查材料 ”）

(二)报价、商务技术文件

资信技术评分索引表（必填）

- 响应声明书（格式附后）

- 响应函（格式附后）

- 法定代表人资格证明书（格式附后）

- 法定代表人授权委托书（格式附后）

- 初次报价一览表（格式附后）

- 初次报价明细表（格式附后）

- 《中小企业声明函》及相关证明材料（非小微企业不需要提供）（格式附后）

- 廉政承诺书（格式附后）

- 商务偏离表（格式附后）

- 磋商响应供应商一般情况表

- 质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等资质证书复印件（如有）

- 2016年1月份以来同类项目实施情况一览表（格式附后）

- 采购需求响应表（格式附后）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任

- 实施组织方案（格式自拟）

- 拟投入本项目的服务团队情况表（格式附后）

- 售后服务方案（格式自拟）

- 培训方案（格式自拟）

- 合理化建议和优惠承诺（格式自拟）

- 其它本磋商文件评分表要求提供的材料或响应供应商认为需要的其他技术文件资料或说明。（格式自拟）

## 第三节  响应文件的编制

### 一、响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.磋商响应供应商应在响应文件包装封面上注明磋商响应供应商名称、磋商响应供应商地址、磋商响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖磋商响应供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应供应商承担。

3.磋商响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 二、响应文件的语言及计量

响应文件以及磋商响应供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### 三、磋商响应报价

1.本次磋商采用人民币报价。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

### 四、响应文件的有效期

★1.自提交响应文件截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 五、磋商响应无效的情形

（一）响应文件资格性审查（按照磋商文件“第六章应提交的有关响应文件格式范例”中的“格式一：资格审查材料 ”审查）

1.采购人或者采购代理机构应当依法对响应供应商的资格进行审查，以确定响应供应商是否具备磋商资格。审查结果告知所有投标人，未通过审查的告知其原因。

2.响应供应商以响应文件中提供的书面材料为准。

3.采购人或者采购代理机构对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如响应供应商提交的资质证明或其他内容不齐全， 由此造成的后果由响应自己负责。

（二）响应文件符合性审查

1.评审小组会应当对符合资格的响应供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合磋商无效情形的，则按照无效响应处理。

2.无效标情形，有下列情况之一的，响应文件无效：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（2）响应文件未按规定的格式编制的；

（3）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书；

（4）法定代表人委托授权代表参加但未提供响应文件授权代表社保缴纳证明的；

（5）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（6）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“★”的项目发生实质性偏离的；

（7）未提供或未如实提供货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（9）响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（10）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章和密封的；

（11）响应文件正、副本份数不足，其响应文件作无效处理；

（12）磋商文件要求提供样品，响应供应商没有提供样品的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的；

（15）响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的;

（16）《初次报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

（17）响应供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（18）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（19）磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（20）响应供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）

a.使用伪造、变造的许可证件；
   b.提供虚假的财务状况或者业绩；
   c.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
   d.提供虚假的信用状况；
    e.其他弄虚作假的行为。
    （21）响应供应商有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应文件无效：

a.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

b.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

c.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

f.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

g.供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

h.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

i.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

j.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

k.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

l.不同投标人的投标文件相互混装；

（22）法律、法规及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

（三）废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足2家的）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

（四）情形认定

1.当磋商小组有充分理由确认所有供应商的报价没有达到预期的竞争效果，经磋商小组半数以上成员确认，可以否决本次采购。

2.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

### 七、 响应文件接收与开启

### （一）响应文件接收

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点（若现场有变动时，请看一楼指示牌）接收响应文件。

3.响应供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

4.提交各个授权代表的身份证明原件，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.响应文件递交截止时间后参加标项磋商的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的磋商并作废标处理。

### （二）响应文件开启程序

1.响应文件递交截止时间止，主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.请供应商代表查验响应文件密封情况。不符合装订要求的响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

3.按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。采购代理机构对各响应供应商的响应文件进行资格性审查。

## 第四节  磋商小组评审程序

### 一、组建磋商小组

本项目磋商小组由政府采购评审专家共3人组成。

### 二、评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

### 三、评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

4.通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终通过资格审查响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

### 四、澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

### 五、评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商及报价轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及标准》。

### 六、成交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)、浙江中医药大学官网（http://www.zcmu.edu.cn）等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

### 七、合同授予

1.成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

# 第四章  评审办法及标准

### 一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格磋商响应供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

### 评审内容及标准

| 内容 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 价格分计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100 注：投标人的投标报价超过预算金额或最高限价（不含本数）的为无效报价。 本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。投标报价得分=(评标基准价／投标报价*94%)×15。 |  | 0-15分 |
| 商务资信 （10分） | 投标人自2016年1月份以来同类软件开发业绩，每个有效业绩得2分，最高得10分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章，原件备查） |  | 0-10分 |
| 技术方案 （75分） | 投标方案 | 投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性，方案是否完整，方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否有独到的优势。 | 0-3分 |
|  |  | 项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，投标方案在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现。 | 0-4分 |
|  |  | 项目的应急方案设计是否合理，是否充分考虑采购人实际使用需求，是否符合本项目对当前和未来发展的要求。 | 0-3分 |
|  | 项目功能的实现情况 | 包括主要组成部分介绍、系统主要功能的特性等方面因素，尤其包括系统架构的设计、重点功能模块的实现（“▲”技术条款）、系统维护平台、系统前台设计、系统界面设计与项目需求的吻合程度以及偏差情况。 | 0-10分 |
|  |  | 项目开发效果是否满足采购人的实际需求；在解决系统关键问题、系统扩展性考虑、体系结构、设计思想，是否有独到见解。 | 0-6分 |
|  |  | 投标方案是否提出合理可操作的服务方案，是否能跟服务网络、第三方系统无缝整合，有是否充分考虑系统的扩展、延伸及后续服务的提供能力，有合理对接方案 | 0-4分 |
|  | 履约能 力 | 项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩）：拟担任本项目经理和项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等。 是否具有类似项目建设经历，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料。 | 0-5分 |
|  | 实施组织方案 | 项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备（如有应详细列表说明），工具的完备程度等进行评分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 对售后服务进行评分，（包括人员配置、维保年限、故障响应时间等） | 0-4分 |
|  | 培训方案 | 培训方案、计划的可行性及合理性：投标人提出的功能验证方案的合理性、可行性情况等； 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。 | 0-3 |
|  | 优惠和承诺 | 投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等。 | 0-3 |
|  | 演示 | “实验室信息化管理平台”总页面和3套系统页面展示各1分（共计4分）；6个功能模块各3分（共计18分）；搭建预约模拟环境3分。演示时间不超过25分钟，PPT演示、视频演示做无效供应商处理。 | 0-25 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除6%后参与评审；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》且所投产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的，其残疾人福利性单位部分的投标报价扣除6%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 合同格式及合同条款

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

浙江中医药大学   服务合同

项目编号：ZJWSBJ-ZYY-201940C

确认书编号： [2019]47039号

甲方（采购人）：浙江中医药大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）： 浙江五石工程咨询有限公司

经政府采购代理机构  浙江五石工程咨询有限公司   通过  竞争性磋商  方式采购，确定      为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

一、服务内容和要求：

1、

2、

3、

……

二、合同履行时间、履行地点和合同金额

1.履行时间：                       ；

2.履行地点：                      ；

3.本合同金额为（大写）：人民币      元（￥       元）。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将与本合同及有关的任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3．乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权解除本合同，拒绝支付合同价款，并要求乙方赔偿所有损失。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让、转包、分包给任何第三方；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分转包分包给任何第三方完成；

3.乙方转让或转包、分包的，甲方有权解除合同和拒付（或要求乙方退还）合同价款，并没收履约保证金和要求乙方支付合同价款20%的违约金。

五、履约（质量）保证金

合同总价的5%作为履约保证金，合同签订后七个工作日内由中标供应商交入采购人账户，在采购人正常使用满一年后确认成交供应商无违约行为后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。

六、付款方式

合同签订后，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付合同总额30%的预付款，即（大写）：____元（￥________元）。

重点功能模块验收合格并投入正常使用后，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付合同总额60%的款项，即（大写）：____元（￥________元）。

系统终验合格后，甲方收到乙方开具的正规发票后支付剩余10%合同款项，即（大写）：____元（￥________元）。

七、质量保证及后续服务

1．乙方应按磋商文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果验收不合格的，或在服务质量保证期内出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到服务要求的，根据实际情况，甲方有权自行选择以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用，并承担所有损失。

⑵解除合同：甲方拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方支付合同价款总额20%的违约金。

3．合同履行期限内，乙方接到甲方通知后   小时内到达甲方现场，并在    小时内排除故障。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方应向乙方支付合同总价款百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期付款的，应按逾期付款金额的万分之五每日支付违约金。

3．乙方逾期履行合同义务的，应按合同总价款的千分之六每日支付违约金。乙方逾期10个工作日及以上履行合同义务的，甲方有权解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4．合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

九、争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、合同生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的磋商文件、响应文件、磋商记录等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江滨文路548号 | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： 0571-86613563 | 电话： |
| 传真： 0571-86613563 | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001174 | 帐号： |
| 签约地点：浙江省杭州市滨江滨文路548号 签字日期： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（鉴证章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人： (签字） |  |
| 电话： 0571-86098397 鉴证时间： 年 月 日 |  |

# 应提交的有关响应文件格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，并将资格证明文件和报价、商务技术文件两部分分别装订成册。

外层包装（封签）

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格证明文件或报价、商务技术文件

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

日期：    年  月  日

资格证明文件封面

正本（副本）

项目名称：浙江中医药大学

实验仪器信息化管理系统建设

（资格证明文件）

响

应

文

件

项目编号：ZJWSBJ-ZYY-201940C

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

格式一：资格审查材料

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 如响应供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； - 如响应供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； - 如响应供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； - 如响应供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； - 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 响应供应商是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； - 部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本),并加盖公章； - 银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 - 响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 具有良好商业信誉特别声明--详见附件1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函--详见附件2 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； - 依法免税的响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税； - 最近六个月任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）； - 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； - 投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 | 没有重大违法记录承诺函--详见附件3 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图（2个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （1）提供响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间）的查询信息网站截图，查询渠道：“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html） （2）提交公司架构及股权结构。 |
| 9 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章 竞争性磋商公告”中“四、磋商供应商资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件复印件并加盖公章。 |
| 10 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件并填写页码，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件1

具有良好商业信誉特别声明

浙江中医药大学、浙江五石工程咨询有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江中医药大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行实验仪器信息化管理系统建设（项目编号：ZJWSBJ-ZYY-201940C）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件3

没有重大违法记录承诺函

浙江中医药大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我方（响应供应商）    具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

报价、商务技术文件封面

正本（副本）

项目名称：浙江中医药大学

实验仪器信息化管理系统建设

（报价、商务技术文件）

响

应

文

件

项目编号：ZJWSBJ-ZYY-201940C

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 资信技术评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  | 专家自主评分 |  |

根据评分表自行调整。

### 响应声明书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

一、 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

二、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

三、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

六、 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 响 应 函

致：浙江五石工程咨询有限公司：

根据贵方为          （项目名称）的采购公告（项目编号：   ），签字代表    （全名）经正式授权并代表__________（磋商响应供应商名称）提交报价、商务和技术文件正本一份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

二、我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

三、 本磋商响应有效期自响应文件开启日起     个日历日。

四、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

五、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

六、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______ 邮编：__________

电话：_________ 传真：______

磋商响应供应商代表姓名：_________职务：_________

开户银行：_________

银行帐号：_________

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 法定代表人资格证明书

致：浙江中医药大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我（姓名）系（磋商响应供应商名称）的法定代表人，身份证号：                   。

特此证明。

法定代表人身份证（正、反面复印件粘贴处）

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

### 法定代表人授权委托书

致：浙江中医药大学、浙江五石工程咨询有限公司：

我 （姓名）系 （磋商响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：（姓名），身份证号码：____________________以我方的名义参加      （项目名称）项目的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、响应文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

授权代表身份证正反面： 复印件粘贴处

说明：

一、磋商响应供应商的法定代表人参加磋商，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；

二、★磋商响应供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。

### 初次报价一览表

项目名称：                                项目编号：

单位：人民币（元）

磋商响应总价

金额大写： ， 小写：

供货期/质保期：

说明:

一、 磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

二、以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

三、 此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 初次报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总价： |  |  |  |  |  |  |

注：格式可自拟。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 《中小企业声明函》及相关证明材料

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]1.81.号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

二、本公司参加  （项目名称）采购活动（按响应形式选择填写）：

(一)□本公司为直接磋商响应供应商提供本企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

说明：

1、如磋商响应供应商为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；

2、磋商小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

3、小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定磋商响应供应商或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

4、如有虚假，将依法承担相应责任。

### 中、小微企业资格证明材料（满足以下其一即可）

（1）供应商和报价产品生产企业在当地中小企业行政主管部门的确认意见或《中小企业申明函》。

（2）供应商和报价产品生产企业相关网站的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。相关网站：小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）或浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

（3） 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖公章。

小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认    公司为     行业的   （请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年     月     日

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

磋商响应供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由磋商响应供应商承担。

说明：

一、若磋商响应供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

### 廉政承诺书

浙江中医药大学：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

说明：

1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格。

2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。

3.如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担磋商响应风险。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

### 磋商响应供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有磋商响应供应商都须填写此表。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

### 采购需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年  月  日

### 拟投入本项目的服务团队情况表

(一)拟投入本项目的服务团队人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的人员详细情况表及其为投标人正式员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等证明文件，其中社保记录可在资格后审材料中勾注，劳务合同可附在对应的人员详细情况表后）。

(二)拟投入本项目的服务团队人员详细情况表

| 序号 |  | （对应人员汇总表中的序号） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般情况 |  |  |  |  | 证明材料 | 材料页码 |
| 姓名 |  |  |  |  | 身份证复印件 |  |
| 年龄 |  |  |  |  |  |  |
| 是否为正式员工 |  |  |  |  | 社保记录或劳务合同等 |  |
| 在本单位任职时间 |  |  |  |  |  |  |
| 职务（本单位） |  |  |  |  | \ | \ |
| 职务/职责（本项目） |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  | 相关证书复印件 |  |
| 职称及相关专业认证（或执业资格） |  |  |  |  |  |  |
| 以往经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 合同签订时间 | 该项目中任职 | 证明材料 | 材料页码 |
|  |  |  |  |  | 按评分办法要求提供合同复印件等 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”、“以往经验”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 2016年1月份以来同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.磋商响应供应商须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.磋商响应供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

磋商响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：    年  月  日

### 弃标函

浙江五石工程咨询有限公司：

我公司           ，于  2019年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

磋商响应供应商名称（盖章）：

日期：2019年  月  日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：2810140286@qq.com。

### 附件4：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件5：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。