温州市政府采购

采购文件

| 项目编号： | ZXZB-F20211222-WY |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温瑞平中心城区片水利工程物业化管理项目（2022—2025年） |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市温瑞平水系管理中心 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 温州市智信招标代理有限公司 |

二○二二年一月

目 录

第一部分  投标人须知	2

投标人须知前附表	2

一、  说明	7

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	13

五、 开标	13

六、 评  标	15

七、 授予合同	18

第二部分   政府采购政策功能相关说明	20

第三部分   合同条款及格式	25

第四部分   投标文件格式	36

第五部分   采购内容及要求	68

第六部分   评标原则及方法	91

# 第一部分  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市温瑞平水系管理中心 联系人：张先生 联系电话：0577-88339135 联系地址：温州市鹿城区瓯江路5655号 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司 地 址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室。 联系人：苏先生、叶先生 联系电话：13626506308，13958779970 |
| 3 | 项目名称及编号 | 温瑞平中心城区片水利工程物业化管理项目（2022—2025年） 项目编号：ZXZB-F20211222-WY |
| 4 | 采购内容 | 本次采购范围为：①卧旗水闸、梅屿控制闸、广化水闸、广化控制闸、勤奋水闸、龟湖控制闸、洪殿控制闸、灰桥新闸、黎明新闸、杨府山水闸、蒲州水闸、状元水闸、东平水闸、龙湾水闸、蓝田水闸、下兴水闸及乔里套闸（含上闸、下闸）等18座水闸（其中中型8座，小型10座）；②杨府山海塘；③梅屿隧洞；以及上述①②③工程的管理和保护范围内的物业化管理服务。 本项目采购预算1564.88万元。 |
| 5 | 项目服务期 | 本次项目采购服务承包期限为自合同签订之日起3年。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.一般资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 （2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 2.特殊资格条件：无。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 (不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 (不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2022年01月30日09时30分 |
| 11 | 分包 | (允许 涉及需要专业资质要求的工作需要分包的，需先经过采购人同意 □不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须提交。 |
| 15 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应：由投标人代表签字并加盖有效公章（电子签章）。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在2022年01月29日16时30分前由采购代理机构签收，不少于一份，邮寄地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室，苏先生收。 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递形式）在2022年01月29日16时30分前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递形式快递至采购代理机构地址（地址见上条，防疫期间不建议供应商代表送达接收地点，以送达时间为准）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 d.投标人应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“备份投标文件”损坏或不能在开评标现场设备上正确读取的责任由投标人自负。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 递交投标 文件地点 | 政采云平台(www.zcygov.cn) |
| 23 | 开标时间 和评标地点 | 开标时间：2022年01月30日09时30分 开标地点：温州市政务服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼） 评标地点：温州市政务服务管理中心评标室（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼） |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 履约担保 | ☑不需要 (需要 |
| 26 | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六部分 评标原则及方法》。 2.满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 5.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务 |
| 27 | 投标人信用 查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理 （6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 28 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构邮箱：ye462978466@qq.com。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 31 | 采购代理服务费 | （1）招标代理服务费按固定金额伍万捌仟元（¥58000）计取，由中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。 （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |
| 32 | 所属行业 | 其他未列明行业 |

## 一、  说明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以采购公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 投标补偿费用

无

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：所有核心产品品牌均相同按同品牌投标人计算。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二、 采购文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zcygov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1电子投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。

12.2 投标文件资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。 |
| 4 | 2021年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 5 | 2021年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 7 | 参加采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函。 |
| 8 | 诚信投标承诺书。 |
| 9 | 至本项目投标截止时间内的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”以及“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或采购代理机构网页查询结果为准）。 |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.3 投标文件商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 技术要求应答表、商务条款偏离表 |
| 3 | 针对本次温瑞平水系管理中心城区片水利工程物业化管理服务水闸和海塘管理总体方案 |
| 4 | 项目实施中重难点分析以及解决方案 |
| 5 | 人员履职情况以及人员交接方案汛期应急预案、人员薪资激励方案 |
| 6 | 制定业务培训和技能培训制度方案 |
| 7 | 防汛抢险预案 |
| 8 | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |
| 9 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |

备注：

- 投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4 投标文件商务报价标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |
| 3 | 中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函（采购文件第二部分相关附件，非此类企业无须提供） |

13.投标文件编制

13.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查资料”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3本采购文件“第四部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款；

14.2投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章，并时加盖投标人公章（电子签章）。

14.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式：见投标人须知前附表第18款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

17.投标报价

17.1 投标人应报出本项目咨询服务所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2 投标总报价应是中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的货物及服务价款，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

17.3 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

17.4 投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.5 所有投标报价均以人民币报价。

17.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.8报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

12. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级采购监督管理部门审查认定投标人有违反有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案

23.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标

24. 开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25. 开标准备

25.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.开标流程（两阶段）

26.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起半个小时内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：ye462978466@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

27. 投标人资格审查

27.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

27.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、 评  标

28. 评标委员会

采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

29. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30. 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除30.1条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除30.1条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除30.1条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

30.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

30.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.4▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

31.6经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

32. 评标原则和评标办法

32.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

32.5▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，此项目废标，应重新组织采购。

32.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

33.确定中标候选人

33.1本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人分别推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

33.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

34. 评标细则详见“评标原则及方法”。

35. 可中止电子交易活动的情形

35.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、 授予合同

36. 确定中标人

36.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37. 签订合同

37.1公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

37.2采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

37.3拒签合同的责任

37.4中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标投标人承担。

采购活动现场确认声明书

温州市智信招标代理有限公司：

本人经由          （单位）负责人      （姓名）合法授权参加         项目（编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守法律法规和现场纪律。

- 我发现         供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系。

投标人代表签字：

年  月  日

第二部分   政府采购政策功能相关说明

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）评审扶持政策

（1）本项目对小型企业和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.享受小微企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

5.享受监狱企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.享受残疾人福利性单位格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

7.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格扣除。

8.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

    - 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

    - 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第三部分   合同条款及格式

合同编号：

浙江省水利工程物业服务合同

（参考文本）

合同名称：

甲方（委托方）：

乙方（服务方）：

签订地点：

签订日期：   年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方（委托方）经 公开招标 采购方式确定乙方（服务方）为温瑞平中心城区片水利工程物业化管理项目（2022—2025年） 项目（采购编号：ZXZB-F20211222-WY）的供应单位，经协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释（直接委托除外）：

a.招标（采购）文件；

b.投标文件及澄清文件、询标纪要（承诺书）；

c.中标通知书；

d.技术标准及要求；

e.经双方确认进入合同的其他文件。

# 一、合同内容

### 1.基本情况

#### 1.1合同工程及管理范围

①卧旗水闸、梅屿控制闸、广化水闸、广化控制闸、勤奋水闸、龟湖控制闸、洪殿控制闸、灰桥新闸、黎明新闸、杨府山水闸、蒲州水闸、状元水闸、东平水闸、龙湾水闸、蓝田水闸、下兴水闸及乔里套闸（含上闸、下闸）等18座水闸（其中中型8座，小型10座）；②杨府山海塘；③梅屿隧洞；以及上述①②③工程的管理和保护范围内的物业化管理服务。

#### 1.2物业管理工作

1.2.1.工程日常运行管理的内容

主要有水闸启闭及控制运用、工程的检查（巡查）、观测（日常沉降、位移观测除外）、记录与报告、工程保护、卫生保洁、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。

1.2.2.工程日常维修养护的内容

水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。

负责工程管理范围内的绿化养护、保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、宣传牌、警示牌、界桩、护栏等）的维修养护。

1.2.3.水闸及海塘的日常管理和维修养护技术要求符合《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》、《浙江省水闸技术管理规定》、《浙江省水闸维修养护技术规程》《浙东海塘工程维修养护技术规定（试行）》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》、《浙江省堤防工程维修养护技术规定》和《堤防工程施工规范》等有关最新的法律、法规政策及本合同的规定，并需满足浙江省水利厅标准化管理考核要求，以保证水闸的工程设施完整和运行安全

# 二、合同期限及履行地点

1.合同期限：从    年   月   日起至    年   月   日止。

2.履行地点：甲方指定地点。

# 三、甲方的权利义务

1.甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，并不定期抽查，考核验收结果由项目组织管理、安全管理、运行管理、维护管理等抽查结果和协调配合、管理台账等综合得出。考核验收按招标（采购）文件确定的考核验收办法及评分细则执行；

2.甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书；

3.如遇工程建设、机构调整等导致物业管理范围和内容发生增减的，增减费用由甲乙双方协商解决；

4.甲方提供管理房、堆场等场地，合同结束时，乙方应配合做好清场、恢复、交接等相关工作，否则甲方有权扣留剩余物业管理合同款；

5.甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益，并与乙方签订廉政责任书；

6.签订合同后7 天内，甲方进行技术交底，同时向乙方提交与工程物业管理相关的技术资料，对技术资料准确性和完整性负责，办理移交手续；

7.甲方收到乙方的工程物业管理实施性组织计划和工程维修施工计划后，予以批准或提出修改意见。根据工程运行情况可向乙方提出维修任务书

# 四、乙方的权利义务

1.乙方一般义务

1.1.遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

1.2.完成各项承包工作

乙方应按合同约定完成全部工程物业管理工作，为合同工作提供所需的劳务、材料、设备和其他物料。除专业项目的技术维修工作经甲方同意可分包给第三人外，其他工作不得转包或分包。

1.3.保持工程的设计功能

在合同实施期间乙方应保持工程的设计功能，对甲方提供工作场所、专用设备等进行保护和管理，未经甲方同意，在合同管理范围内不得从事经营性活动。

1.4.执行调度指令

在合同履行期间，编制防汛安全应急预案，严格执行甲方的调度指令，保证工程安全运行。需要操控泄洪排涝、排污或提水的工作岗位必须做到全天候有人值守，确保工程正常运行。

1.5.环境保护

控制噪音、扬尘、废水、废油，治理并及时清除生活垃圾，防止造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

1.6.异常情况报告

在合同实施期间如发生事故、发现水位超限、发生影响工程安全运行隐患、险情或第三者违章侵占合同管理范围的异常情况时，必须及时向甲方报告，如有必要必须自行及时采取应急处置措施。

1.7.避免施工对公众与他人的利益造成损害

负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。

1.8.归还物业移交工程档案

合同终止时，归还甲方托管的全部物业，移交甲方提交的技术资料和合同实施期间产生的技术、管理资料等所有档案。

2.履约担保：不需要

3.乙方项目人员的管理

乙方应指定本合同的项目管理人员，并在约定的期限内到职。项目管理人员原则上不予更换，确需更换的，应事先征得甲方同意，并应在更换28天前书面通知甲方。

3.1.项目负责人

3.1.1若乙方事先未征得甲方同意擅自更换项目负责人，甲方有权终止合同。

3.1.2乙方事先征得甲方同意后更换项目负责人的，更换后的项目负责人不低于原项目负责人投标承诺条件，且乙方支付壹拾万元（100000元）的违约金。

3.1.3若甲方认为项目负责人不能胜任本合同，甲方有权要求乙方更换符合要求的项目负责人。

3.1.4项目负责人每月驻项目部的天数不少于16天，项目负责人每少一天罚款壹仟元（1000元）。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在项目部工作天数按甲方实际考勤记录为准。

3.2. 项目技术负责人

3.2.1若乙方事先未征得甲方同意擅自更换项目技术负责人，甲方有权终止合同。

3.2.2乙方事先征得甲方同意后更换项目技术负责人的，更换后的项目技术负责人不低于原项目技术负责人投标承诺条件，且乙方支付壹拾万元（100000元）的违约金。

3.2.3技术负责人每月驻项目部的天数不少于16天，项目负责人每少一天罚款壹仟元（1000元）。

3.3.项目部人员驻工地时间考核

3.3.1项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金贰仟元（2000元），特殊情况经甲方同意除外。

3.3.2乙方事先未征得甲方同意不得更换其他管理人员。

3.3.3乙方事先征得甲方同意后更换其他管理人员的，更换后的其他管理人员不低于原项目负责人投标承诺条件。

3.4.上述条款涉及的违约金每月算一次，从工程进度款中扣除。如工程进度款不足，则直接从下月度工程进度款中扣除；违约金总计不超过合同总金额的10%。

3.5.乙方应接受甲方制定的考勤制度，服从甲方的考勤。考勤结果每月的25日作为工程进度款申请单附件报甲方，并在工程进度款中索扣违约金。甲方管理人员可作不定时抽查，以掌握乙方主要管理人员到位情况。

3.6.乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位印章，并由乙方项目负责人签名。

注：在启动防台、防暴雨应急响应后所有人员须进岗到位，在水闸运行期间其管理人员需在岗在位。经查实存在缺岗现象的，每缺岗1人次，扣除1000元。

4.保障乙方人员的合法权益

4.1.乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，按时发放工资，并为其雇佣人员每年办理符合相关规定的社保、工伤保险和不低于70万元的人身意外伤害保险。

4.2.乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程物业管理工作的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.3.乙方应采取安全生产措施，确保有关人员的人身和财产安全，防止造成人身伤害和财产损失。

4.4.乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

5.合同价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于本合同工程物业管理。

# 五、质量标准和考核验收办法

（一）质量标准

1.工程物业管理工作质量必须通过甲方检查和考核，达到合格标准。

2.因乙方原因工程物业管理质量达不到约定的管理工作要求与技术标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用由乙方承担。

3.非乙方原因达不到约定的管理工作要求与技术标准，发生的返工费用由甲方承担。

4. 甲方质量管理

4.1.甲方按合同约定对物业管理工作质量进行检查和考核，主要是查阅运行操作、检查观测、维修养护等各类资料和查看工程状况。

物业管理工作实施不定期抽查和月度定期考核相结合的检查制度。不定期抽查由管理中心择时进行，检查发现的问题，作为月度考核该项目赋分的重要依据。考核标准详见水闸物业化管理考核标准。

每月分别进行考核，考核分在85分（含）以上为合格，85分以下为不合格。

4.2.定期检查时发现乙方的工作质量不合格的，甲方应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，乙方按要求立即采取整改措施，直至达到合同要求。

4.3.月度考核得分在95分以上，对物业管理单位给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×3000元。

4.4.月度考核得分在85分以下，对物业管理单位给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（85-月度考核得分）×3000元。若连续两个月考核得分在85分以下的，甲方可以单方面解除合同。

4.5.每月考核情况作为养护项目费用支付依据。

4.6.年度最终考核得分（指12个月考核得分的平均值）在95分以上的（含95分），甲方给予物业管理单位一次性奖励10万元。

4.7.月度和年终考核奖励总和不能超过10万元。

（二）考核验收办法

1.验收标准按附件《水闸、海塘物业管理考核内容及其评分标准》执行；

2.在履约保证期间，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（不可抗力的除外）。

3.在乙方合同期满并完成合同全部工作内容后甲方应组织进行合同验收。

4.当工程具备以下条件时，乙方即可向甲方报送合同验收申请报告。

4.1.历次检查、考核发现的问题已经整改到位；

4.2.乙方按合同物业化管理工作要求与技术标准自行组织验收考核且达到合格标准；

4.3.已按合同物业化管理工作要求与技术标准规定的内容和份数备齐了符合要求的验收资料。

5.甲方在收到乙方提交的完工验收申请报告后20天内组织验收，验收合格由甲方签发验收合格证书。

# 六、合同金额及支付方式

1.合同金额：             （大写                        ），分项价款见“价格清单”（如有），最终结合考核情况结算。

2. 本合同总价款含所有税费（包括为完成合同工作所需人工费、机械使用费、材料费、其他（运杂费、检测费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。）

3.付款方式：

3.1.总价子目的计量与支付：

总价子目以两个月为周期结算的方式进行支付，即下个周期 10 日前，按合同约定的考核周期和考核结果进行结算，扣除合同约定的保证金后和考核结果应扣款项，作本期合同进度款支付给乙方。

本期应支付进度款＝（应支付总价子目合计÷考核总期数）×90% － 考核结果应扣款项

3.2.单价子目的计量与支付

实行单价承包的维修养护项目，乙方完成工程维修其质量通过验收合格的，可以支付进度款。工程量按甲方确认的或施工图纸所示尺寸的有效工程量进行计量，由甲方按《工程量清单》相应项目的单价支付。

（1）合同内实行单价承包的项目在验收合格后按实际完成工程款的85%支付；余款（不含保证金）以财政审定价进行结算。

（2）合同外新增的维修养护项目，工程量按实计量，并按项目实施前一个月的信息价套用温州市现行预算定额进行组价，在验收合格后按实际完成工程款的85%支付；余款（不含保证金）以财政审定价进行结算。

3.3合同价款结算

合同工程物业管理工期结束并通过完工验收合格后14 天内，乙方应按有关规定向甲方提交完工结算报告。甲方收到报告应在14 天内办理结算，如需要经中介机构审定的，提供审价报告后支付尾款。

3.4合同价格调整

在合同执行期间（包括工期延长期间），材料价格波动的风险由乙方自行承担，除合同另有约定外，合同价格不会因此而调整。

3.5因变更引起的合同价格调整按照本款约定处理。

3.5.1.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；若工程量增减，单价不予调整。

3.5.2.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由承发包双方协商合理调整后定为变更工作的单价。

3.5.3.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，按项目实施前一个月的信息价套用温州市现行预算定额进行组价。无信息价的，以甲乙双方实际询价为准。

# 七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担；

# 八、合同的变更与终止

1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2.本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力的因素，双方协商以补充合同方式解决；

4.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

5.变更的范围和内容：

5.1.取消合同中任何一项工作。

5.2.改变合同中任何一项工作的标准和性质。

5.3.改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

5.4.为完成工程需要追加的额外工作。

5.5.如遇到水闸报废、拆除、管理权限变更等特殊情况，扣除该水闸相应的物业管理费用。

# 九、转包或分包

1.中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

# 十、合同解除

若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

- 转包或未经甲方同意分包；

- 连续两个月或一个考核周期（12个月）累计两个月考核不合格的

（3）一个考核周期（12个月）平均考核得分（指水闸、海塘合计的12个月考核得分的平均值）在85分以下的；

（4）由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

达到合同解除条件后，采购人将重新按程序组织公开招标采购。待重新招标采购并确定中标人后，合同予以解除。

# 十一、质量保证及后续服务

1.乙方按采购文件规定向甲方提供服务；

2.乙方质量管理

2.1.乙方应加强质量监控，严格按照国家水利工程运行相关规范、水利工程标准化管理要求、甲方的考核标准、物业化管理工作要求和甲方的调度指令等要求开展工作。

2.2.工程运行操作、检查观测和维修养护的工作记录必须按物业化管理工作要求与技术标准的规定及时、真实、准确地完成，并整理归档。日常工作的各类工作报表和报告，非汛期每月28 日报送给甲方，汛期每月13日增加一次报告。

2.3.乙方必须确保工程维修工作质量达到物业化管理工作要求与技术标准。加强原材料质量控制，严禁使用不合格材料。

# 十二、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

# 十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面接触乙方保密义务之日止。

# 十四、违约责任

1.甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方提出书面通知，要求甲方在期限内履行合同，否则有权暂停物业管理工作，直至解除合同。甲方应承担违约责任，并支付违约导致乙方增加的费用和赔偿给乙方因此所造成的损失。

2.乙方不能按甲方批准的进度计划实施、物业管理质量标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同约定的义务以及使合同无法履行的行为时，甲方可对乙方发出书面警告限期整改，暂停支付合同价款，直至解除合同。乙方应承担违约责任，并承担采取改正措施所增加的费用，按合同约定支付违约金，并赔偿给甲方因此所造成的损失。

3.除非双方协议将合同终止，因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；另一方欲终止合同，应提前14 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

# 十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻的详细情况，并提供有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

5. 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同双方按以下原则承担：

5.1.工程本身的损害，以及因工程损害造成第三者人员伤亡和财产损失由甲方承担。

5.2.甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用。

# 十六、约谈

一旦出现以下情形的，甲方除根据本合同约定的《水闸、海塘物业管理考核内容及其评分标准》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈。

1.发生事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

2.无法对发现问题及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

3.对在水利工程管理范围进行堆放物料、倾倒垃圾、爆破、打井、采石、取土等影响工程运行和危害工程安全的行为，未及时发现、制止并通知甲方；

4.对在水利工程保护范围内进行爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动，未及时发现、制止并通知甲方；

5.任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

6.合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

7.未根据放水预警方案及时预警；

8.水闸、泵站接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超过30分钟；

9.需持证上岗的人员无证操作；

10.水闸、泵站操作，未按要求派员上岗，运行期间人员擅自脱岗；

11.其他甲方认为非常必要约谈的情形。

# 十七、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

# 十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章且支付履约保证金后生效；

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的须符合各地财政部门管理办法，并经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分；

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

4.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，备案贰份。

附件

1.《水闸、海塘物业管理考核内容及其评分标准》

| 甲方 | 名称 | （签章） |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |
|  | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联系人 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  |
| 乙方 | 名称 | （签章） |
|  | 法定代表人 | （签章） |
|  | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联系人 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  |
| 中介方 | 名称 | （签章） |
|  | 法定代表人 | （签章） |
|  | 委托代理人 | （签章） |
|  | 联系人 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  |

# 第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

- 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。

- 2021年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 2021年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

- 参加采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

- 诚信投标承诺书。

- 至本项目投标截止时间内的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”以及“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或采购代理机构网页查询结果为准）。

法定代表人授权书

温州市温瑞平水系管理中心：

温州市智信招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证扫描件

2020年度的财务报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件）；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件)；

3.成立一年内的公司可提交验资证明扫描件；

4.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

5.专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，采购人和采购代理机构不得再要求投标人提供银行资信证明等类似文件。投标文件中仅需提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件即可。

2021年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳税收的证明材料

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指投标人依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

2021年07月01日（含）至投标截止时间任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指投标人依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州市智信招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行本次              （项目名称）采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

声明函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州市智信招标代理有限公司：

我方            （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人全称(盖章)

投标人代表（签字）

日 期

# （商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目录

- 投标函

- 技术要求应答表、商务条款偏离表

- 针对本次温瑞平水系管理中心城区片水利工程物业化管理服务水闸和海塘管理总体方案

- 项目实施中重难点分析以及解决方案

- 人员履职情况以及人员交接方案汛期应急预案、人员薪资激励方案

- 制定业务培训和技能培训制度方案

- 防汛抢险预案

- 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

- 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

附件一

投 标 函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州市智信招标代理有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别提交：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务商务技术文件 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件投标报价标 。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人（单位负责人）、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

(1)技术要求应答表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标人技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施周期 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投标人类似业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料；

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

项目负责人资格情况表

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2.个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3.项目负责人业绩 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 完成年份 | 获奖情况 |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件五

项目服务人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

到岗承诺函

我单位承诺，中标后拟派项目负责人    （姓名、身份证号码）及技术负责人    （姓名、身份证号码）能及时全职驻岗。如项目负责人或技术负责人在其他项目中标导致不能全职驻岗的，我单位自愿放弃本次中标。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

▲说明：本承诺函为实质性条款，不提供到岗承诺函作为无效标处理。

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

报 价 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

投标总价（大写）： （小写）¥

说明：

此栏内投标总价应与“投标分项报价表”中总计价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件二

报价说明：本工程运行、绿化养护及保洁、工程观测、办公用房租金和建筑物及机电、电气设备、自动化系统、液压系统、金结设施日常保洁及养护（包括《浙江省水利工程维修养护定额标准》水闸工程维修养护项目工作量中钢丝绳、传（制）动系统、启闭机、电动机、操作设备、配电设施、输变电系统、避雷系统等以工日计量的项目）项目费用、其他费用以及单项单部位造价在人民币1000元以下的维修项目实行总价承包，其中水闸运行生产、生活用水、生活用电、生产用电实行包干，费用纳入其他费用，承包人应对现场情况做详细的考察和分析，并认真填报该项目费用。

- 绿化养护及保洁总价承包项目中的保洁包括闸区上下游200米河道范围内的清洁。

2.此处的单个建筑物日常养护保养的总价承包部分包括混凝土结构或土石方结构5000元以内的维修项目。

3.机电设备维修总价承包项目包括螺杆式启闭机、卷扬式启闭机及柴油发电机组的年度保养及经常性保养，以及设备配件单价在1000元已内的所有维修。

- 电气设备维修总价承包项目包括维修配件单价在1000元以内的所有维修。

- 液压系统维修总价承包项目包括维修配件单价在1000元以内的所有维修。

6.栏杆、预备闸板、盖板及其他零星金结的除锈、油漆及保洁等包含在金结设施日常保洁及保养总价承包部分中。

7.单项单部位造价在人民币1000元以下的维修项目还包括其他附属设施的维修配件及人工合计在1000元以下项目。

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行费用及人员费用 |  | 费用包干 |
| 1.1 | 运行费用 |  | 按每个工程分列报价（见表1） |
| 1.2 | 人员费用 |  | 按每个工程分列报价费用包干，含雇佣人员每年办理符合相关规定的工资、社保、工伤保险和不低于70万元人身意外伤害保险费用（见表2） |
| 2 | 交通运行费 |  | 需配备专用车用于巡查，费用包干 |
| 3 | 维修养护项目总费用 |  |  |
| 3.1 | 日常保洁、保养 |  | 按每个工程分列报价费用包干（见表3） |
| 3.2 | 单项单部位造价在人民币1000元以下的维修项目 |  | 按每个工程分列报价费用包干（见表4） |
| 3.3 | 零星工程的维修养护 |  | 除3.1、3.2外，零星工程的维修养护。该项报价不得低于310万元，单价承包（见表5） |
| 4 | 绿化养护、保洁 |  | 按每个工程分列报价费用包干（见表6） |
| 5 | 其他费用 |  | 费用包干。主要包含生产、生活的用水用电（其中灰桥新闸及黎明新闸的用水用电由发包方承担）、台账资料整编等日常所有费用，以及采购代理费等其他所有费用。按每个工程分列报价（见表7） |
| 6 | 备用金 | 200000 | 由发包人掌握使用，主要用于奖励金和不可预计支出等方面 |
| 合计（1+2+3+4+5+6）价 （人民币元） |  |

说明：

- 投标分项报价表内总计价应与附件二中“开标一览表”投标总价相一致。

- 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

- 本表可根据商务技术文件清单编制带报价的清单，格式不限。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

表1 三年期运行费用分项报价

| 序号 | 工程名称 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧旗水闸 |  |  |
| 2 | 梅屿控制闸 |  |  |
| 3 | 蒲州水闸 |  |  |
| 4 | 东平水闸 |  |  |
| 5 | 蓝田水闸 |  |  |
| 6 | 勤奋水闸 |  |  |
| 7 | 灰桥新闸 |  |  |
| 8 | 黎明新闸 |  |  |
| 9 | 龙湾水闸 |  |  |
| 10 | 下兴水闸 |  |  |
| 11 | 广化水闸 |  |  |
| 12 | 状元水闸 |  |  |
| 13 | 广化控制闸 |  |  |
| 14 | 洪殿控制闸 |  |  |
| 15 | 龟湖控制闸 |  |  |
| 16 | 乔里套闸 |  |  |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 |  |  |
| 18 | 梅屿隧洞 |  |  |
| 合计 |  |  |

备注：以上分项报价为三年期总费用。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

表2 三年期人员费用分项报价

| 序号 | 工程名称 | 管理人员数量 （个） | 分项报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧旗水闸 | 2 |  |  |
| 2 | 梅屿控制闸 | 2 |  |  |
| 3 | 蒲州水闸 | 2 |  |  |
| 4 | 东平水闸 | 2 |  |  |
| 5 | 蓝田水闸 | 3 |  | 其中水闸管理员2人，龙湾片防汛仓库管理员1人 |
| 6 | 勤奋水闸 | 2 |  |  |
| 7 | 灰桥新闸 | 4 |  | 其中水闸管理员2人，门卫、公共区域（含办公楼及食堂）保洁及后勤等2人 |
| 8 | 黎明新闸 | 3 |  | 其中水闸管理员2人，门卫、公共区域（含办公楼及食堂）保洁、后勤及防汛仓库管理员1人 |
| 9 | 龙湾水闸 | 1 |  |  |
| 10 | 下兴水闸 | 1 |  |  |
| 11 | 广化水闸 | 1 |  |  |
| 12 | 状元水闸 | 1 |  |  |
| 13 | 广化控制闸 | 1 |  |  |
| 14 | 洪殿控制闸 | 1 |  |  |
| 15 | 龟湖控制闸 | 1 |  | 进场时间由业主另行通知，费用按实结算 |
| 16 | 乔里套闸 | 2 |  | 含上闸、下闸。退出管理时间由业主另行通知，费用按实结算。 |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 | 2 |  |  |
| 18 | 梅屿隧洞 | 0 | / | 管理人员已包含在梅屿控制闸中 |
| 19 | 物业化管理项目部 | 6 |  |  |
| 合计 | 37 |  |  |

备注：以上分项报价为三年期总费用。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

表3 三年期日常保洁、保养分项报价

| 序号 | 工程名称 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧旗水闸 |  |  |
| 2 | 梅屿控制闸 |  |  |
| 3 | 蒲州水闸 |  |  |
| 4 | 东平水闸 |  |  |
| 5 | 蓝田水闸 |  |  |
| 6 | 勤奋水闸 |  |  |
| 7 | 灰桥新闸 |  |  |
| 8 | 黎明新闸 |  |  |
| 9 | 龙湾水闸 |  |  |
| 10 | 下兴水闸 |  |  |
| 11 | 广化水闸 |  |  |
| 12 | 状元水闸 |  |  |
| 13 | 广化控制闸 |  |  |
| 14 | 洪殿控制闸 |  |  |
| 15 | 龟湖控制闸 |  |  |
| 16 | 乔里套闸 |  |  |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 |  |  |
| 18 | 梅屿隧洞 |  |  |
| 合计 |  |  |

备注：以上分项报价为三年期总费用。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

表4 三年期单项单部位造价在人民币1000元以下的维修项目分项报价

| 序号 | 工程名称 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧旗水闸 |  |  |
| 2 | 梅屿控制闸 |  |  |
| 3 | 蒲州水闸 |  |  |
| 4 | 东平水闸 |  |  |
| 5 | 蓝田水闸 |  |  |
| 6 | 勤奋水闸 |  |  |
| 7 | 灰桥新闸 |  |  |
| 8 | 黎明新闸 |  |  |
| 9 | 龙湾水闸 |  |  |
| 10 | 下兴水闸 |  |  |
| 11 | 广化水闸 |  |  |
| 12 | 状元水闸 |  |  |
| 13 | 广化控制闸 |  |  |
| 14 | 洪殿控制闸 |  |  |
| 15 | 龟湖控制闸 |  |  |
| 16 | 乔里套闸 |  |  |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 |  |  |
| 18 | 梅屿隧洞 |  |  |
| 合计 |  |  |

备注：以上分项报价为三年期总费用。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

# 表5三年期维修养护零星工程清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水工建筑物维修养护 |
| 1 | 砌体拆除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：砌体拆除； 2. 运距：自行消纳，运距自行测定。 | m3 | 500 |  |  |
| 2 | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：混凝土拆除； 2. 运距：自行消纳，运距自行测定。 | m3 | 300 |  |  |
| 3 | 低压灌浆 | 1.水泥粘土浆回填及运距综合考虑，孔径，孔距、搭接厚度、填料及其他要求按有关技术规范标准执行。 | m | 514 |  |  |
| 4 | 钢筋加工与安装 | 1.钢筋制安，搭接、弯头等自行考虑 | t | 2 |  |  |
| 5 | 锚筋制安 | 1.工程部位: 原有建筑物； 2.型号及规格:φ=14mm,L=1.38m 3.锚孔方向:竖直 4.其他:锚固胶和锚固深度满足设计图纸及规范要求 | 根 | 100 |  |  |
| 6 | 砂石垫层 | 1.砂石垫层； | m3 | 760 |  |  |
| 7 | 环氧砂浆 | 外购，涂刷厚度按有关技术规范标准执行 | m2 | 700 |  |  |
| 8 | 一般土方开挖 | 1.土类分级：综合 2.运距：就近堆放，运距自行确定计入； | m3 | 500 |  |  |
| 9 | 粘土料填筑 | 1.材料：外购粘土回填； 2.部位：挡墙后； 3.其他详见设计说明； | m3 | 600 |  |  |
| 10 | 土方回填 | 1.进行晾晒，回填土含水量≤40%，不得含有根茎、垃圾等杂物； 2.分层回填夯实 | m3 | 600 |  |  |
| 11 | 干砌块石 | 1.材料：干砌块石； 2.部位：挡墙、护坡等； 3.其他按有关技术规范标准执行； | m3 | 800 |  |  |
| 12 | M10浆砌块石砌筑 | 1.材料：M10浆砌块石； 2.部位：挡墙、护坡等； 3.其他按有关技术规范标准执行； | m3 | 507 |  |  |
| 13 | C20砼浇筑 | 1.部位及类型：基础 2.设计龄期、强度等级及配合比：C20 3.模板类型：由承包人自行考虑； | m3 | 254 |  |  |
| 14 | C 25砼浇筑 | 1.部位及类型：基础 2.设计龄期、强度等级及配合比：C25 3.模板类型：由承包人自行考虑； | m3 | 507 |  |  |
| 15 | C 30砼浇筑 | 1.部位及类型：基础 2.设计龄期、强度等级及配合比：C30 3.模板类型：由承包人自行考虑； | m3 | 254 |  |  |
| 16 | 堤塘外镇压层及水闸下游防冲抛石补抛 | 1.粒径：单重≥100kg 2.运距：自行考虑 3.包含装、运、卸、抛、中转、整理等所有费用 | m3 | 2500 |  |  |
| 17 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层清理 2.砂浆找平层 3.刮腻子 4.刷、喷涂料 | m2 | 300 |  |  |
| 18 | 围墙修建 | 砖砌+铁艺栏杆（铸铁）+立柱+混凝土基础 | m | 254 |  |  |
| 19 | 伸缩缝填料补填 | 沥青油毛毡伸缩缝 | m | 500 |  |  |
| 20 | 栏杆制安 | 不锈钢（304）栏杆 | m2 | 507 |  |  |
| 21 | 雨水管更换及安装 | pvc雨水管（φ75mm）更换及安装 | m | 254 |  |  |
| 22 | 上下游水位尺安装 | 搪瓷水位尺，包括辅材及安装费用 | m | 80 |  |  |
| 23 | 屋面防水（卷材） | 1.平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 300 |  |  |
| 二 | 闸门维修养护及启闭机维修养护 |
| 24 | 止水橡皮更换 | 1.止水类型:止水橡皮; 2.部位:闸门板。 | m | 350 |  |  |
| 25 | 钢丝索 | 卷扬机钢丝索（直径22mm）更换、安装、调试 | m | 507 |  |  |
| 26 | 钢闸门喷锌防腐处理 | 1.喷砂除锈：表面清洁度达到Sa2.5级标准，表面粗糙度大于40um。 2.热喷锌（锌丝纯度采用99.99%），金属涂层最小局部厚度≥120um。 3.封闭漆为环氧富锌涂料一道，干膜最小局部厚度≥30um。 4.中间漆为环氧云铁涂料两道，干膜最小局部厚度≥100um。 5.面漆采用氧化橡胶涂料二道，干膜最小局部厚度≥100um。 6.涂层总厚度不低于350um。 7.面漆颜色为银灰色，颜色代码：B04。 | m2 | 450 |  |  |
| 27 | 钢闸门一般防腐处理 | 1.除锈。 2.防锈漆，两道。 3.底漆一道，面漆一道。 | m2 | 800 |  |  |
| 28 | 液压启闭机液压油更换 | 液压启闭机液压油更换 | t | 8 |  |  |
| 合计 |  |

说明：以上工程量为暂估量，以实际发生工程量为准。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

表6 三年期绿化养护、保洁分项报价

| 序号 | 工程名称 | 实际绿化面积（m2） | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧旗水闸 | 2515 |  |  |
| 2 | 梅屿控制闸 （含隧洞进口） | 9067 |  |  |
| 3 | 蒲州水闸 | 1581 |  |  |
| 4 | 东平水闸 | 232 |  |  |
| 5 | 蓝田水闸 | 8459 |  |  |
| 6 | 勤奋水闸 | 11.2 |  |  |
| 7 | 灰桥新闸 | 1624.97 |  |  |
| 8 | 黎明新闸 | 3251.63 |  |  |
| 9 | 龙湾水闸 | 40 |  |  |
| 10 | 下兴水闸 | 0 | / |  |
| 11 | 广化水闸 | 380.76 |  |  |
| 12 | 状元水闸 | 50 |  |  |
| 13 | 广化控制闸 | 0 | / |  |
| 14 | 洪殿控制闸 | 0 | / |  |
| 15 | 龟湖控制闸 | 0 | / |  |
| 16 | 乔里套闸 | 0 | / |  |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 | 0 | / |  |
| 18 | 梅屿隧洞 （出口） | 200 | / |  |
| 合计 | 27412.56 |  |  |

备注：以上分项报价为三年期总费用。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

日 期：  年  月  日

表7 三年期其他费用分项报价

| 序号 | 工程名称 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 水电费及资料整编 等费用 |  |  |
| 1 | 卧旗水闸 |  |  |
| 2 | 梅屿控制闸 |  |  |
| 3 | 蒲州水闸 |  |  |
| 4 | 东平水闸 |  |  |
| 5 | 蓝田水闸 |  |  |
| 6 | 勤奋水闸 |  |  |
| 7 | 灰桥新闸 |  |  |
| 8 | 黎明新闸 |  |  |
| 9 | 龙湾水闸 |  |  |
| 10 | 下兴水闸 |  |  |
| 11 | 广化水闸 |  |  |
| 12 | 状元水闸 |  |  |
| 13 | 广化控制闸 |  |  |
| 14 | 洪殿控制闸 |  |  |
| 15 | 龟湖控制闸 |  |  |
| 16 | 乔里套闸 |  |  |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 |  |  |
| 18 | 梅屿隧洞 |  |  |
| （二） | 招标代理费 | 58000 | 固定报价 |
| （三） | 上述（一）（二）项外 其他费用 |  |  |
| 合计 |  |  |

备注：以上分项报价为三年期总费用。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名）：

# 日 期：  年  月  日

# 第五部分   采购内容及要求

一、工程项目及范围：

①卧旗水闸、梅屿控制闸、广化水闸、广化控制闸、勤奋水闸、龟湖控制闸、洪殿控制闸、灰桥新闸、黎明新闸、杨府山水闸、蒲州水闸、状元水闸、东平水闸、龙湾水闸、蓝田水闸、下兴水闸及乔里套闸（含上闸、下闸）等18座水闸（其中中型8座，小型10座）；②杨府山海塘；③梅屿隧洞；以及上述①②③工程的管理和保护范围内的物业化管理服务

温瑞平中心城区片水利工程物业化管理项目（2022-2025年）绿化面积及人员配备要求

| 序号 | 工程名称 | 实际绿化面积（m2） | 管理人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧旗水闸 | 2515 | 2 |  |
| 2 | 梅屿控制闸 | 9067 | 2 |  |
| 3 | 蒲州水闸 | 1581 | 2 |  |
| 4 | 东平水闸 | 232 | 2 |  |
| 5 | 蓝田水闸 | 8459 | 3 | 其中水闸管理员2人，龙湾片防汛仓库管理员1人 |
| 6 | 勤奋水闸 | 11.2 | 2 |  |
| 7 | 灰桥新闸 | 1624.97 | 4 | 其中水闸管理员2人，门卫、公共区域（含办公楼及食堂）保洁及后勤等2人 |
| 8 | 黎明新闸 | 3251.63 | 3 | 其中水闸管理员2人，门卫、公共区域（含办公楼及食堂）保洁、后勤及防汛仓库管理员1人 |
| 9 | 龙湾水闸 | 40 | 1 |  |
| 10 | 下兴水闸 | 0 | 1 |  |
| 11 | 广化水闸 | 380.76 | 1 |  |
| 12 | 状元水闸 | 50 | 1 |  |
| 13 | 广化控制闸 | 0 | 1 |  |
| 14 | 洪殿控制闸 | 0 | 1 |  |
| 15 | 龟湖控制闸 | 0 | 1 | 进场时间由业主另行通知，费用按实结算 |
| 16 | 乔里套闸 | 0 | 2 | 含上闸、下闸。退出管理时间由业主另行通知，费用按实结算。 |
| 17 | 杨府山海塘及水闸 | 0 | 2 |  |
| 18 | 梅屿隧洞 （出口） | 200 | 0 | 管理人员已包含在梅屿控制闸中 |
| 合计 | 27412.56 | 31 |  |

二、工作内容：

（一）工程日常运行管理的内容

主要有水闸启闭及控制运用、工程的检查（巡查）、观测（日常沉降、位移观测除外，但包含发现异常时对工程的加密观测，以及其它观测）、记录与报告、工程保护、卫生保洁、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。

（二）工程日常维修养护的内容

水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。

负责工程管理范围内的绿化养护、保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、宣传牌、警示牌、界桩、护栏等）的维修养护。

堤防工程的主要内容包括土方养护、堤顶路面维修养护、堤坡维修养护、防浪墙维修养护、管理房维修养护、附属设施维修养护等。

三、工作要求

水闸及海塘的日常管理和维修养护技术要求符合《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》、《浙江省水闸技术管理规定》、《浙江省水闸维修养护技术规程》《浙东海塘工程维修养护技术规定（试行）》、《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》、《浙江省堤防工程维修养护技术规定》和《堤防工程施工规范》等最新的有关法律、法规政策及本合同的规定，并需满足浙江省水利厅标准化管理考核要求，以保证水闸的工程设施完整和运行安全。

四、技术要求：

（一）管理机构及人员

| 序号 | 项目名称 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业化管理项目部 | 6人 | 项目负责人、项目技术负责人，另外还需配备安全生产管理人员一名、机械专业人员一名、电气专业人员一名、园林绿化专业人员一名 |
| 2 | 专职水闸及海塘管理员 | 不少于31人 |  |
| 合计 | 不少于37人 |  |

（二）承包人应组建相应的物业管理项目部，配备相应的人员和设备。

1.物业管理项目部要建立值班制度，向有关单位、社会公众公布联系电话，保证24小时有人值守。

2.物业管理项目部的主要人员应持有相应的岗位合格证书，应加强知识更新和培训，并保持人员的相对固定。

3.运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗定员标准（2016）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据以下的规定和工程实际进行设置等，报发包人审批后执行。

4.▲拟派项目负责人和技术负责人年龄要求不超过62周岁（计算至投标截止时间）。

物业化管理人员定岗

| 序号 | 项目名称 | 人员数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业化管理项目部 | 6 | 项目负责人、项目技术负责人，另外还需配备安全生产管理人员一名、机械专业人员一名、电气专业人员一名、园林绿化专业人员一名 |
| 2 | 专职水闸管理员 | 不少于31 |  |
| 合计 | 37 |  |

五、运行操作

（一）承包人应根据本要求和技术标准，结合工程实际，制定工程运行操作管理规章制度和操作规程，报发包人审批，并贯彻执行。

（二）运行管理应按照批准的运行操作计划和合同约定的有调度权的主管部门指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。

（三）在水闸、涵闸等开启放（泄）水等运行期间和汛期，运行管理相应岗位的工作人员不得擅离岗位；操作人员完成当班操作任务后，应认真填写运行记录。运行记录应包括：设施（设备）运行情况、故障处理、运行相关技术指标等。当班人员应逐人签字，以示负责。

（四）承包人应按合同约定的要求，制订工程运行管理应急抢险预案，报发包人批准后执行。

六、检查、观（监）测

（一）检查：检查分为日常检（巡）查、定期检查、特别检查。根据物业管理需要和工程类型或工况不同情况也可提出专项检查。

1.承包人应根据本工作要求与技术标准，确定检查频次、项目和内容；日常检（巡）查必须每天一次。

2.检查应由经验丰富、熟悉物业工程情况的专业人员执行，检查人员应相对固定。特殊专业经发包人批准可委托有资质的专业单位进行检查。

3.检查应逐项进行，并做好记录，对异常情况发生和损坏部位应有详细记录和说明，必要时进行图像记录。

4.检查结果和处理措施，均应做好书面记录，经审核后，归档保存。

观（监）测：对设备运行情况、水位、闸门开度等进行观测，而对于沉降位移观测由发包人另行委托有资质的单位负责，不在本次采购范围。

（二）检查、观（监）测报告

1.检查、观测结果以报告的形式按以下规定向发包人报告。

（1）日常检（巡）查：非汛期每月报告1次，台汛期每半月报告1次。

（2）定期检查：定期检查结束后，编制定期检查报告，2天内报发包人；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满检查报告。

（3）特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，应随时报告检查情况，1天内形成书面报告并报送。

（4）观（监）测报告：非汛期每月报告1次，台汛期每半月报告1次，并进行初步分析；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满观测分析报告。

2.运行、 检查、观测中发现异常现象、违章和严重隐患，应立即向发包人报告，并作好记录，必要时在24小时内提交书面报告。发包人的有关通知和处理、执行情况等要做好记录归档备查。

七、维修养护

（一）承包人要按合同的约定对所承包的工程及附属设施（设备）进行经常性保养和维护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。维修发生的工程量按合同的约定及时报发包人核准验收。

（二）维修养护要做好记录，并编制定期报表，资料应完整详细，按照工程档案管理规定及时归档备查。

（三） 保洁：承包人应根据发包人批准的工程物业管理计划对合同范围内的工程的表层、周边环境、绿化区等进行清洗、除草、清扫、扶育等工作，确保工程的整洁、完好。

1.工程所在地为农村的每周至少清扫2～3 次，城市和特殊地段每天至少清扫1 次；要保证防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施、迎水面（护面）、闸门等表面无堆积物、垃圾、杂草等，外表整洁美观；管理办公用房、生活用房应整洁、完好。

2.工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌）、观测、监控设施应保持完好、醒目、美观。

3.承包管理范围内绿化区的树木、花卉应及时浇水、施肥、除害、修剪，如缺损或枯萎时应及时补植或灌水养护；发现有杂草或灌木等有害植物时及时清除；保证绿化区树木、花卉成活率达85%以上。花木修剪、造型每季1—2 次。

八、技术档案管理

（一）建立健全技术档案管理制度，由熟悉或了解工程管理并掌握档案管理知识的人员管理档案，档案设施齐全、清洁、完好。

（二） 要妥善保管发包人移交的物业管理相关的技术档案资料，并对其安全、保密负责，在项目实施过程中要及时补充完善；在合同期满验收时，同测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据、图件、照片等一并归还，并对其准确性和完整性负责。

（三）档案管理应根据行业最新标准的要求建立完整的技术档案，及时整理归档各类技术资料，内容包括：

1.国家有关的方针政策，上级批示和有关的协议等。

2.工程运行管理、维修养护等技术文件。

3.检查观测，维修养护等系列技术文件、信件等资料和成果。

4. 技术档案包括文字、图表等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料。努力实现档案的数字化计算机管理。

5.各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

6.每年度都要都要制作完整的台账资料电子档案。

九、质量管理

（一）承包人应建立质量保证体系，选派有经验的运行管理和维修养护技术人员对运行操作、维修养护工作的各个环节的质量进行检查监督，按合同约定和要求及时向发包人报告检查结果。

（二） 发包人按合同的约定以本工作要求与技术标准对承包人的物业管理工作质量进行检查和考核。

1.检查和考核的周期分为定期和不定期，定期的检查和考核周期由合同约定；不定期（抽查）检查和考核由发包人根据工作需要随机确定。

2.在一个周期结束前5日，承包人应按本工作要求与技术标准向发包人提交有关资料并提请周期检查和考核。

3.合同期满验收，由承包人在合同期满期当月20 日之前向发包人提交有关合同期满验收资料，并提请期满验收。合同期满当月的周期验收与合同期满验收可同时进行。

（三）检查和考核主要提交件

1.周期检查考核资料，承包人应按合同条款约定的时间提供本周期检查和考核的有关资料，包括：

（1）有关会议纪要，往来信件

（2）运行管理记录

（3）维修养护验收合格证明

（4）质量整改落实记录

（5）检查、观测记录（登记）表

（6）期间不定期检（抽）查考核证明材料

（7）考核自评表

（8）周期工作总结报告

（9）申请周期考核验收报告

2.合同期满验收资料，承包人应按约定的承包期满期当月份的20日之前提供验收考核资料，包括：

（1）承包期内的历次周期检查考核验收结论

（2）检查、观测原始记录（登记）表及初步分析成果材料

（3）本阶段检查考核材料

（4）技术档案资料，

（5）考核自评表

（6）合同期工作总结报告

（7）申请合同期满验收报告

（四）考核方式，以承包人为考核对象，采取自评、抽查、检查和考核等方式进行。

1.自评。由承包人负责对合同约定的工作内容进行自查，填写检查考核评分表，经汇总后计算自评得分，编写自评报告。

2.抽查。不定期或随机抽查相结合，对承包人管理的工作（工程）质量随机进行抽查评分并填写评分表。

3.检查和考核。结合自评、抽查、定期的全面检查和考核，确定检查和考核结果。

（五）凡有下列情况之一的，检查考核直接定为不合格：

1.未能按合同约定的时间提交有关资料申请验收的；

2.被终止合同的；

3.因管理问题发生工程、人员重大安全责任事故的；

4.因管理问题发生较大经济损失和社会影响的；

5.拖欠职工工资违反人事劳动法律法规，影响合同执行和发包人荣誉的；

6.发现在考核中有弄虚作假等舞弊行为的。

（六） 检查考核内容：

1.组织管理。包括管理机构设置、人员到位情况，管理制度制订、责任制落实情况，技术档案资料归档和分析及信息的管理等；

2.运行操作。包括控制运用、检查观测以及检查报告等；

3.维修养护。包括管理范围和保护范围内工程的日常养护、维修、保洁；

4.安全管理。包括违章管理、防汛检查、防汛组织及安全生产等。

（七） 检查考核评分标准

1.检查和考核采取百分制评分法，得分85分以上者为合格。

2.合同期满考核为历次周期检查和考核加权平均计算得分。

3.评分标准和评分表格式见附录。

十、维修养护

水闸工程

（一）混凝土工程维修养护：

1.混凝土结构的局部破损（包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等），应及时修补。

2.混凝土结构表面裂缝、碳化、氯离子或其它酸碱盐轻微侵蚀，应用涂料封闭保护；

3.栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化（钢筋腐蚀）等，应及时更换。

4.混凝土永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。

5.混凝土工程出现裂缝、渗透破坏、倾斜、滑动等严重受损，不能保证运行安全时，应及时向发包人报告，拆除并修复损坏部分。

（二）砌石工程维修养护

1.浆砌石闸墩、底板、涵洞（管）、翼墙、消力池等出现塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失的应及时修补；

2.浆砌石挡土墙、地基等出现渗透、渗流迹象（冒沙冒水现象）时，应及时分析原因并处理。

3. 浆砌石工程出现裂缝，勾缝脱落的，要及时修补处理。

4.干、浆砌石（混凝土预制块）或现浇混凝土护坡出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，应将损坏部分拆除修复；

5.干、浆砌石（混凝土预制块）基础被淘空的迹象的要及时修补。

6.块石、石笼等抛石护底（护脚）塌陷、冲失，应及时补充抛石到原设计断面；

（三） 防渗、排水、永久缝及观测设施维修养护

1.混凝土铺盖、粘土铺盖局部冲蚀损坏，应及时修补。

2.消力池、护坦上的排水井（沟、孔）或翼墙、护坡上的排水管应保持畅通，如滤层淤塞或失效，应重新补设排水井（沟、孔、管）。

3. 永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。沥青井的井口（出流管、盖板等）应经常保养，并应按规定加热、补灌沥青。

4. 永久缝充填物流失、干缩等，重新填塞（填塞深度按设计要求实施）。

5. 金属或塑料片止水失效，宜采用嵌填弹性嵌缝材料、弹性聚氨酯灌浆、锚固橡胶或金属片材等修补方法处理。

6.沥青井止水的永久缝渗漏，应先加热处理；加热处理无效，再采用其它方法。

7. 观测设施（包括人工观测及自动化观测）应保持完好，如有故障或损坏，应及时及时报告发包人，由发包人决定如何修复。

（四）水闸地基及两岸防护工程维修养护

1.岩基上水闸，防渗帷幕失效，应重建帷幕。

2.水闸基础与基岩接触面发生渗漏时，应及时修补。

3.土基上水闸，水平段和出口段渗流坡降超过允许值时，应查明原因及时进行处理。

4.水闸基础下有液化土层或有潜在液化危险的部位，应根据可能的条件及时处理。

5.水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏，应及时处理。

6.水闸两端为土质堤岸的绕渗可能形成渗透破坏时，应及时处理。

7.水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时，应及时处理。

8.建筑物与堤（坝）结合部位出现集中渗漏（接触冲刷），应及时处理。

（五） 闸区堤岸工程和堤顶路面维修养护

1.参照本技术规定和要求海塘（堤防）工程有关章节。

2.遇蚁穴、鼠洞等动物危害时，应参照有关标准处理。

（六）闸门维修养护

1.闸门的养护包括清洁、紧固、润滑、调整、防腐蚀涂膜局部损坏的修复、闸门埋件二期混凝土局部破损的修补及闸门前后预防结冰的措施等。

2.闸门修理宜就地进行；凡经修理的闸门构件、部位，均应做好防腐蚀处理。修理后必须经过试运行，符合各项技术要求后方可验收，正式投入运行。

3.门叶的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①经常清除面板、梁系及支臂上的淤泥、油污及附着水生物；门体上的落水孔应保持畅通，梁格间不得有积水。

②构件连接螺栓松动或丢失，应及时紧固、配齐。

③门叶位移和倾斜，应及时调整找正。

④闸门运行中发生强烈振动，应针对引起振动原因，采取措施消除或减轻。

⑤防腐蚀涂膜局部裂纹（较深裂纹面积10%以下）、生锈鼓包（锈点面积2%以下）、脱落（起皮剥落面积1%以下）、粉化（手指轻擦沾满颜料，但未露底）等，应及时处理（注意新、老涂层间的配套性能）。

⑥牺牲阳极与闸门的固定及短路连接应保持良好，牺牲阳极的工作面不得沾有油漆、油污。

（2）钢闸门维修

①闸门整体安全度不能满足设计要求时，应全面补强或更新。

②闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足，应补强或更换同材质新件（重要工程按设计修复）。

③闸门构件变形，宜矫正，也可更换同材质新件。

④门叶的一、二类焊缝开裂，确定深度和范围后补焊、处理。

⑤门叶连接螺栓孔腐蚀，可扩孔并配大一级螺栓。

4. 闸门行走支撑装置的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①定期清理行走支撑装置表面和内部的淤泥、漂浮物及附着物。

②行走支撑装置的滚轮、支铰、门枢、胶木滑块等及其零部件均应完好，与门体连接牢固可靠。

③各转动部位的注油设施完好，油路畅通，并定期注油；无注油装置的滚轮、销轴等，应定期拆卸、清洗、涂油。

④水润滑或含油轴承，应密封良好；封水圈损坏及时更换。

（2）维修

①各滚轮或支铰轴油孔、油槽堵塞，应拆卸、清洗、装复。

②各轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应及时修复或更新。

③轮轴与轴套间隙超过设计标准一倍时，应更换新套。

④滚轮踏面磨损可焊接修补；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹，应更新，确认不影响安全时，也可焊接修补。

⑤各轴承磨损，应更换新件。

⑥胶木滑块裂纹超标（缝宽大于0.2mm，缝深大于5 mm），应更换新件；尚未超标，可上刨、下垫处理。

⑦人字门底枢蘑菇头及顶盖轴承磨损，使门轴柱中心位置偏差大于2mm、门柱下沉大于5mm 时，应更换轴套。

5.吊耳、吊杆及锁定等装置维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①吊耳、吊杆及锁定等装置应保持清洁，零部件完好；存放时应防止变形和腐蚀。

②吊耳及锁定的座板与门体连接牢固可靠。

③弧门和翻转门的吊耳轴销，定期清洗和涂油，保持转动灵活。

（2）维修

①吊耳、吊杆及锁定的构件变形，可矫正，但不得出现裂纹、开焊。

②吊耳、吊杆及锁定的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%，应更换新件。

③吊耳及锁定的连接螺栓、螺栓孔腐蚀，应更换新件。

④受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10%，应更换新件。

6.止水装置的维修养护应包括如下内容：

（1）维修

①闸门止水应完好，设计水头下渗漏量不得大于0.2L/s.m，门后无水流散射现象。

②止水橡皮应定期调整，保持适当的预压量。止水橡皮与座板间干燥时，开闸前应浇水润滑。如有专门水润滑管路应保持完好、畅通。

③潜孔闸门顶止水，应采取措施防止翻卷或撕裂。

④止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。

7.闸门埋件的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①定期清理门槽内的淤泥、漂浮物及附着物。

②埋件防腐涂层局部脱落，应及时修补。

③埋件的二期混凝土出现破损小孔洞，应及时处理。

（2）维修

①埋件破损面积超过30%时，应全部更换。

②埋件局部变形、脱落，应局部更换。

③主轨工作面磨损、腐蚀，可补焊、喷镀、贴补。

④止水座板出现蚀坑，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。

⑤埋件的二期混凝土破损，应及时修复。

8.闸门防腐蚀的要求如下：

（1）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料必须经过充分论证。

（2）钢闸门表面预处理的方法、适用范围、处理等级标准、质量检查等均应按照行业最新的相关规定执行；混凝土及其它材料的闸门表面应喷毛并清理干净。

（3）钢闸门可采用喷涂涂料、喷镀金属并涂层保护的防腐蚀措施，施工技术要求行业最新的相关规定执行；沿海地区的钢闸门，如采用涂膜—牺牲阳极联合保护的防腐蚀措施，应选好阳极材料、科学设计、严格施工。

（4）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜老化，有下列情形之一的应重新防腐蚀：

①防腐蚀涂层裂纹较深面积的10%以上或已出现深达金属基面的裂纹。

②生锈鼓包的锈点面积超过2%。

③脱落、起皮面积超过1%以上。

④粉化，以手指轻擦涂膜，沾满颜料或手指轻擦即露底。

⑤钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜面层老化（裂纹、粉化），应重新涂装面层（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

⑥钢闸门喷镀金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4 时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

⑦采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20 及30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。

⑧钢闸门防腐蚀的设计、施工的具体要求见本规程附录C。

⑨混凝土闸门，可采用喷涂涂料保护。

⑩混凝土闸门防腐蚀涂膜老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

9.混凝土闸门修理的项目及要求如下：

（1）不影响安全运行的局部破损，可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。

（2）闸门预埋的起吊构件严重腐蚀、不能保证安全运行的，应另行补设；不能补设时，该闸门应报废。

（3）闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理；表面裂缝开度达于0.3mm 时，宜采用表面粘贴片材（或玻璃丝布）的方法处理。

（4）钢筋严重腐蚀或门体严重破损的闸门，应于更新。

10.启闭机维修养护

卷扬式启闭机养护应包括如下内容：

（1）防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，均应定期采用涂料保护；启闭机的联接件应保持坚固，不得有松动现象。

（2）传动件的传动部位应加强润滑，油量要充足、油质须合格、注油应及时。

（3）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应及时调整。

（4）保持卷筒清洁，不得附着油垢；无机房的启闭机，卷筒内部应定期清扫。

（5）电磁制动器应保持清洁、动作灵活、制动可靠；油压电磁制动器应及时补油、定期清洗、换油。

（6）棘爪棘轮制动器应保持清洁；棘爪在棘轮上移动灵活；棘爪弹簧应保持弹力。

（7）滑轮组心轴应保持润滑；滑轮槽应保持清洁；钢丝绳通过滑轮组如出现卡阻、偏磨应及时调整。

（8）无机房的启闭机应固定牢靠；保持罩体完好，防腐涂膜局部脱落，应及时补漆。

（9）移动式启闭机行走机构的转动部件（含夹轨器），保持润滑、灵活；行走轨道不得松动、横向位移，接头偏差超标应及时调整；扫轨板、行程开关等安全装置须动作灵活、可靠。

（10）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）的转动部分应保持润滑、灵活，防腐蚀涂膜局部脱落及时补漆，穿销式的信号反馈装置故障应及时排除。

（11） 移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆应及时保养或更换零件，防止漏电；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）应及时保养或更换零件，防止失电。

11.液压启闭机的养护维护应包括如下内容：

（1）油箱油位应保持在允许范围内；吸油管和回油管口必须保持在油面以下；按规定抽验、过滤、更换油液。

（2）定期清洗滤油器；结合油箱滤油、换油，清洗管路。

（3）发现油压系统有滴、冒、漏现象时，应及时调整或更换密封件。

（4）供、排油管路的色标，应保持清晰，并保持敷设牢固。

（5）油缸支架或活塞杆横架与机体连接应保持牢固；活塞杆外露部分应予防护。

（6）定期校验调控装置及监测仪表。

（7）水压式启闭机维护除参照上述各款外，应及时调整、更换高压水泵的盘根，及时更换叶轮（片）。

12.螺杆启闭机的养护包括如下内容：

（1）定期补充、更换润滑油。

（2）定期清洗螺杆并涂脂保护；条件允许可配防护罩。

（3）定期校验、调整闸门开度指示和限位装置。

13.卷扬式启闭机维修的项目如下：

（1）减速器轴承与箱体座孔配合间隙超过规定数值，箱体上各螺孔螺纹损伤，减速器齿轮磨损超过允许值，应修复或更换新件。

（2）弹性联轴器的销子与橡胶圈间隙或橡胶圈与联轴器间隙超过允许值，齿形联轴器的齿偏磨或断裂，应更换新件。

（3）制动器制动轮工作面磨损在允许值以内，可维修；制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；制动带磨损严重，应予更换；制动带的铆钉或螺钉断裂、脱落，应立即更换补齐；主弹簧变形，失去弹性时，应予更换。

（4）卷筒绳槽磨损在允许值以内，可维修；超过允许值或出现裂纹，应更换新件。

（5）钢丝绳断丝超过允许值，宜更换新绳；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用；更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求；无规定时，应大于5 圈，如压板螺栓设在卷筒翼缘侧面又用鸡心铁挤压的，则应大于2.5 圈。

（6）滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值，应更换新件。

（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时，应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

（8）机架（含门架、台车架）焊缝裂纹、脱焊、假焊，可补焊（消除内应力、补漆）。

（9）移动式启闭机行走机构的车轮磨损未超过允许值，可修复；车轮磨损超过允许值以及出现裂纹、变形时，应更换新件；行走台车架裂纹，可挖补修复。

（10）移动式启闭机的机架（门架）、无机房的启闭机护罩，应定期防腐蚀处理。

（11）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）表面裂纹、损伤、变形，可修复或更新；穿销式信号反馈装置损坏应及时修复或更新。

（12）移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆破损或老化，宜更换部件；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）破损或磨损，宜更换部件。

14.液压启闭机维修的项目如下：

（1）液压零件（如阀杆、阀孔、活塞、液压缸等）裂纹及其工作面划伤，阀体、液压缸等铸钢件有气孔、沙眼，应更换新件。

（2）液压管路出现焊缝脱落、管壁裂纹，应及时维修或更换；维修前应先将管内油液排净后方可进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊；管路需要更换时，应与原设计规格相一致。

（3）液压启闭机的活塞环、油封出现断裂，失去弹性、变形或磨损严重，应更换。

15.螺杆启闭机维修的项目如下：

（1）螺杆的不直度（直线度公差）超过允许值，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆螺纹擦伤，可修复；螺杆螺纹厚度磨损超限，应更换新件。

（2）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值，应更换新件。

（3）推力轴承的保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损等，应更换新件。

16.电气设备维修养护

电动机的养护应符合下列规定：

（1）电动机的养护每季不少于一次；

（2）电动机的外壳应清洁，保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；

（3）电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；

（4）电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；

（5）电动机运行中应无异常噪声与振动；

（6）电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；

（7）检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。

17.电动机的维修应符合下列规定：

（1）经常运行的电动机每年维修1 次，不经常运行的电动机3 年应维修1 次；

（2）清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；

（3）检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内 1 / 2 一 2 / 3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；

（4）经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；

（5）电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；

（6）电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。

18.配电设备维修养护，应符合下列规定：

（1）高低压开关设备的维修与养护每年不少于1 次

（2）油浸式电力变压器及变压器间清扫每季不少于1 次；

（3）油浸式电力变压器正式投入运行后5 年及以后的每10 年，必须进行定期维修；

（4）干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季不少于1 次；

19.操作设备的养护应符合下列规定：

（1）操作设备的检查与养护每月不少于1 次；

（2）配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；

（3）户外柜箱应做好防雨、防潮；

（4）各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；

（5）各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；

（6）各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；

（7）检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；

（8）闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；

（9）熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；

（10）各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。

20.线缆的养护应符合下列规定：

（1）线缆的养护每月1 次；

（2）电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象；

（3）架空线路接头联接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；

（4）户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；

（5）线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应，接地电阻应≤4Ω；

（6）定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；

（7）电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；

（8）线路上的避雷器应每年做1 次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应及时更换。

21.防雷与接地装置的养护应符合下列规定：

（1）防雷与接地装置的养护每年1 次，应在雷雨季节前完成；

（2）避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；

（3）检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；

（4）防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20% 时，应增补接地极；

（5）防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；

（6）电气设备的防雷设施，必须每年做1 次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不合格应及时更换。

（7）备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。

测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。

电气安全用具与消防器材的维修养护应按专门规定执行。

#### 海塘（堤防）工程

#### 工程检查

1.1 检查分类和次数

1.1.1 检查分为日常检查、定期检查、特别检查。根据管理需要和海塘（堤防）及交叉建筑物工况变化情况也可提出专项检查。

（1）日常检查：非汛期每周至少全线检查2 次，汛期每天至少检查1次，高潮位时加密检查。

（2）定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查。

（3） 特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，均应及时进行特别检查。

1.2 检查内容和项目

1.2.1 检查内容：海塘（堤防）及交叉建筑物工程是否完好、外观是否整洁、海塘（堤防）工程管理及保护范围内有无发生违章违法行为等。

1.2.2 检查项目：塘身检查（塘身包括塘顶、防浪墙、迎水坡、背水坡、镇压层、消浪防冲设施等）、交叉建筑物检查、护塘地与护塘河检查、护塘路与排水沟检查、护塘设施与塘前滩地检查、管理设施检查、管理和保护范围检查等。

1.2.3 塘身检查包括：

（1）塘身外观是否整洁；

（2）塘身有无雨淋沟、塌陷、裂缝、洞穴、渗漏和滑坡等现象；

（3）塘身有无明显沉降变形，塘顶是否积水；

（4）塘身迎潮面、背水坡、塘顶面护面结构有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；

（5）挡浪墙结构是否完好；

（6）消浪平台等防冲设施是否完好；

（7）大方脚等结构是否完好，基础有无淘刷下沉；

（8）镇压层结构是否完整，有无明显沉陷和冲损；

（9）塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；

1.2.4 交叉建筑物检查包括：

可参照相关行业规定的最新标准的相关章节内容执行。

1.2.5 护塘地与护塘河检查包括：

（1）护塘地有无被侵占、漫水、破坏现象；

（2）护塘地高程和宽度是否满足要求；

（3）护塘地绿化是否完好；

（4）护塘河有否随意挖深拓宽，塘河水位是否经常漫灌骤降；

（5）护塘河驳坎是否完好和稳定。

1.2.6 护塘路与排水沟检查

（1）护塘路是否平整，排水沟是否完好。

1.2.7 护塘设施与塘前滩地检查

（1）塘前抛石、混凝土异型块体和丁坝等护塘设施是否完好，有无冲损、移位和填堵；

（2）塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。

1.2.8 管理设施检查包括：

（1）观测和监控设施是否完好；

（2）里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；

（3）管理房是否完好和美观、整洁；

（4）通讯、供电和交通设施是否完好；

（5）防汛物资储备是否充足，抢险器材是否完好、正常。

1.2.9 管理范围检查

管理范围内有无发生爆破、打井挖塘、打桩、采石取土、挖坑开沟、随意抛锚、系船、违章停船修船、建房、翻挖、堆物、垦种等危害海塘（堤防）安全的活动。有无随意破塘开缺等，塘顶有无随意行驶机动车辆。

1.2.10 保护范围检查

保护范围内有无发生爆破、打井挖塘、采石取土、建房等危害海塘（堤防）安全的活动。

#### 2 工程观测

2.1 观测主要包括潮位、裂缝、渗流等观测。必要时可增加，以及科研需要的其他观测项目。

2.1.1 潮位观测。对特定点（水闸附近等）每月逢大潮汛日进行高低潮位观测。台风影响时每天观测。

2.12 裂缝观测。对主要裂缝宽度、长度进行观测，裂缝发展初期每天观测一次，以后每月观测1～2 次。

#### 3.维修养护

3.1 维修养护包括：塘身、交叉建筑物、护塘地、护塘河及管理设施等维修养护。

3.1.1 塘身维修养护包括塘顶、迎水面、塘脚、背水面等的维修养护。

（1）塘顶维修养护主要包括：塘顶路面、防浪墙、路肩石等的维修养护，应做到：

1）塘顶路面积水应及时排除；

2）塘顶路面有裂缝、塌陷、沥青混凝土起砂等局部破损，应及时修复；

3）保持防浪墙完好，分缝完整，外观整洁，有破损应及时修复；

4）路肩石应保持完好，有破损及时修复。

（2）迎水面（护面）维修养护主要包括：混凝土（墙体、贴面、异型块、隔栅等）、块石砌体、灌（浆）砌石等护面结构等的维修养护，应做到：

1）护面结构完好，无松动、开裂、破损、鼓起、坍塌、露筋、缺失和磨损等局部破损；勾缝无起翘、剥落；混凝土、砌体护面分缝完整无破损；

2）排水孔无杂物阻塞现象，并保持排水有效；

3）护面结构损坏应及时修复；

4）隔栅、块体填堵后应定期清理。

（3）塘脚维修养护主要包括：镇压层、桩基、消浪平台、大方脚等的维修养护，应做到：

1）塘脚应保持结构完好，有裂缝、塌陷、冲损等情况，应及时修复；

2）消浪平台无损坏，有沉陷、冲损等情况，应及时修复；

3）塘脚基础稳定，镇压层、大方脚等发现松动和鼓出等情况，应及时采取措施予以加固；

4）发现塘脚滩地有冲沟时应及时分析原因，并加以处理。

5）护塘防冲设施应保持结构完好。丁坝、抛石、混凝土块体等出现局部塌陷、冲损、块体散失等影响护塘建筑物安全的，应及时修补。滩地发生严重冲刷的，应及时进行补抛块体等防护措施。

（4）背水坡维修养护主要包括：混凝土（块）、干砌体等护面的维修养护，应做到：

1）混凝土（块）、干砌体护面有坍塌、损破、鼓出等情况，应及时修复。

2）雨淋洞、雨淋沟等土方流失现象，应及时修复。

3）坡面或堤脚出现渗流时因寻找病因，及时处理。

3.3.1.2 交叉建筑物维修养护包括：道口、旱闸、涵洞、水闸、桥梁、码头、管道等跨塘、穿塘、临塘等设施等的维修养护。

（1）全面掌握跨塘、穿塘、临塘设施的分布和基本情况，及时更新，资料及时存档。

（2）水闸、旱闸、涵洞应保持整体完好，安全稳定，闸门能正常启闭。

（3）水闸、旱闸、涵洞结构部件应保持完好：闸门（板）无锈蚀、无扭变、无破损，止水有效，闸槽无淤塞、无锈蚀扭曲，轨道无松动，无卡闸门现象。

（4）水闸启闭设施、电气设备等应保持完好，发现老化时应及时更新。

（5）水闸与塘身结合部位发生破损、沉降、渗漏，应及时修复。

（6）桥梁、码头和穿塘管道等设施发生破损且影响海塘（堤防）工程正常运行的，应及时修复。

3.1.3 护塘地维修养护

（1）护塘地的高程和宽度不够时应及时加高加宽，有坍塌、鼓出等情况，应及时采取措施予以加固。结合交通的护塘地下沉严重或路面破损的，要及时进行维修。

（2）护塘地漫水要及时排干。

（3）护塘地绿化应保持完好，及时清除杂草，定期修剪和整形，浇水施肥，缺失应适时补植。

（4）护塘河驳坎下沉失稳、坍塌的要及时修复。

（5）排水沟渠有破损、堵塞要及时修复。

十二、考核办法

1.考核采用不定期抽查和月度定期考核相结合的检查制度。不定期抽查由发包人择时进行，检查发现的问题，作为月度考核该项目赋分的重要依据；月度定期考核由发包人随机确定，打分作为月度考核分。

2.月度考核得分在85分及以上为合格，85分以下为不合格。

3.月度考核得分在95分以上，对物业管理单位给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×3000元。

4.月度考核得分在85分以下，对物业管理单位给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（85-月度考核得分）×3000元。若连续两个月考核得分在85分以下的，发包方可以单方面解除合同。

5.每月考核情况作为养护项目费用支付依据。

6.年度最终考核得分（指12个月考核得分的平均值）在95分以上的（含95分），发包人给予物业管理单位一次性奖励10万元，但月度和年终考核奖励总和不能超过10万元。。

水闸、海塘物业管理考核内容及其评分标准

| 类别 | 项目 | 标准分 | 考核内容 | 考核评分标准 | 自评得分 | 复评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理20 | 1.项目部设置及人员配备 | 8 | 项目部机构健全，岗位设置合理，人员配备到位等 | 项目部机构设置和人员配备不符合投标文件承诺的，扣2分； 项目部未设置人脸考勤设施，扣2分；（条款如何设置） 项目部人员月考勤统计情况未上报的扣1分，未符合考勤要求的，扣2分； 未经甲方同意擅自更换一位主要人员，扣4分； 不定期抽查、检查发现虚假的，扣2分； |  |  |
|  | 2.制度制订和执行情况 | 4 | 建立、健全并不断完善各项管理规章制度，形成制度手册，各项制度落实，责任制落实，执行效果好。 | 项目部应建立防汛值班、岗位责任、安全管理、应急处置、管理员奖惩等制度，缺一项扣减0.5分，扣完为止; 未形成制度手册扣1分（参照业主的制度，如未编入物业管理单位手册，按未制定该项制度扣分）； 每发现一项制度落实执行不到位扣1分。 执行业主的管理手册和制度不到位的，扣2分。 |  |  |
|  | 3.工作计划管理 | 4 | 计划、方案的编制报送，验收、检查的申请，各类报告报送及时、准确等。 | 未及时上报年度维修养护计划扣减1分。 未及时上报维修方案、考勤情况、考核自评情况的，每项扣0.5分； |  |  |
|  | 4.档案管理 | 4 | 档案管理制度健全、有专人管理，档案资料齐全、完好；各类检查、考核、事故处理过程记录清楚，分类清楚，按时归档等。 | 工程现场每缺失一项运行管理台账资料档案的，扣0.5分； 维修项目未按要求完善技术档案资料的，每项扣1分； 未提供年度运行管理台账电子档案的，扣3分； 电子档案分类不完善的，扣0.5分。 |  |  |

| 类别 | 项目 | 标准分 | 考核内容 | 考核评分标准 | 自评得分 | 复评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运用操作 （26分） | 1.控制运用 | 10 | 按水闸控制运用计划和发包人的指令组织实施；操作运行规范等。 | 未严格按照水闸运行管理流程执行的，每发现一次扣2分； 未经批准，擅自开闸运行的或严格执行开展指令的，扣5分； 水闸运行期间出现安全责任事故的，扣10分。 水闸运行记录不全、未签字、错误、不规范等，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 2.工程检查 | 7 | 按规定做好管理范围和保护范围内物业工程的综合性检查，文字记录完整质量好，对检查中发现的问题的处理情况等。 | 工程检查及其他各类未按规定频次执行的，每发现一次扣2分； 工程检查及其他各类台账内容错误、不齐全、不规范、未签字等每发现一处扣1分； 检查中发现的问题未及时处理或者未能完善流程的，扣2分； 在不定期抽查中，发现弄虚作假的，扣2分。 工程检查中未能发现问题，而被甲方发现的，每发现一次扣2分。 |  |  |
|  | 3.工程观测 | 4 | 按要求做好工程的各项观测、所有观测设施保护、观测资料整编等工作。 | 沉降位移观测点每发现一处破坏的或保护不恰当，扣0.5分； 发现裂缝、渗漏、冲刷、漏水等现象未及时上报的，每发现一处扣0.5分； 工程若发现裂缝、渗漏、冲刷等现象，未及时开展记录或者记录不齐全的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 4.检查报告 | 5 | 按规定做好检查报告，及时提交等。 | 未上报汛前汛后检查报告的，每发现一处扣5分； |  |  |
| 维修 养护 （28分） | 1.维修养护管理 | 15 | 按要求编制年度和周期维修养护计划，按批准的计划开展日常维修养护管理等。 | 发现工程出现渗漏、塌陷、冲刷等现象，未及时上报维修方案的，每发现一处扣5分； 砌石护坡、铺盖出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松 动等，一个月内未及时维修或上报维修方案的，每发现一处扣2分 ； 混凝土结构若出现脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象，每发现一处扣2分； 钢闸门无明显锈蚀、无明显漏水、止水橡皮无破损、铁件无明显锈蚀、闸门无变形，其他金属结构无明显锈蚀，每出现一处扣2分。 各类启闭机无异常、钢丝绳无断丝、柴油发电机组运行正常、液压油定期过滤等，每出现一处不符扣2分； 电气设备及机电设备运行正常，表面清洁、仪表仪器正常，每出现一处不符扣2分； 水闸附属设施运行正常，维修及时，每出现一处扣2分； 其他未尽事宜未按照水闸运行管理规程执行，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 2.工程保洁 | 5 | 做好物业工程管理范围、保护范围内绿化，交通、供排水、通讯及照明设施，工程标牌、观测、监测设施，管理办公、生活用房整洁保养以及周边环境卫生保洁等。 | 工程管理范围内附属设施及管理房和启闭机房等保持整洁，每发现一处不符扣1分； 工程标识标牌（包括界桩、警示牌、宣传牌）设置完整完好、无破损、无陈旧，每发现一处不符扣1分； 闸区河道、两岸护坡护面应保持清洁，坡面无杂草杂树，每发现一处扣1分； 上下游水位尺不干净的，扣1分。 |  |  |
|  | 3.工程绿化 | 8 | 工程管理范围内绿化进行养护、补种、移植等 | 绿化修剪不到位、不美观的，每发现一处扣1分； 未提供年度绿化维养计划的，扣2分； 绿化不整洁美观的，每发现一处扣1分； 未按要求及时进行修剪的，每发现一处扣2分； 未及时开展病虫害治理的，每发现一处扣2分； 绿化养护台账记录不完善的，扣1分； 未按甲方要求及时开展补种移植等，每发现一处扣2分； |  |  |
| 安全管理（16分） | 1.防汛检查 | 3 | 按合同和其它有关规定，做好汛期检查，并有文字记录材料 | 按本技术规定和要求进行汛期综合检查并做好记录的，得3分，否则每发现一次扣0.5分。 未按要求开展台风前后特别检查的，每发现一处扣2分。 |  |  |
|  | 2.违章管理 | 3 | 坚持依法管理；确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动；做好危险区警示标牌醒目。 | 工程管理范围内对破坏水利工程行为未发现及未制止的，每发现一处扣2分； 工程管理范围内无违章行为，每发现一处扣2分； |  |  |
|  | 3.防汛安全 | 5 | 编制防汛预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，保管好防汛物资，有专人管理，建档立卡；防汛各类设备完好、运行可靠。 | 未编制防汛应急预案的扣2分； 上下游管理范围内每发现一次影响水闸运行安全的行为扣1分； 防汛物资要专人管理，并建立台账，每发现一处不符的，扣1分； 防汛应急设施运行完好，每发现一处扣1分。 启动防汛预案时，项目部及水闸运行管理人员不到位的，每发现一人扣2分。 |  |  |
|  | 4.安全生产 | 5 | 能经常开展隐患排查治理，发现隐患及时报告和整改；安全生产方面无责任事故。 | 隐患整改不及时的，扣2分； 安全警示牌设置不合理不完善的扣1分； 安全生产会议及安全生产台账不符合要求的扣1分； 工程维修保养及加固过程中未能按照安全生产要求的，每发现一处扣1分。 发生安全生产责任事故的扣5分； |  |  |
| 标准化管理（10分） | 1.学习培训 | 2 | 能每月定期组织人员学习有关标准化管理的内容，能熟悉相关要求和规定。 | 未制定年度培训计划的，扣1分； 培训人员未到位的扣1分； 运行管理人员不熟悉标准化管理手册的每发现一处扣1分； |  |  |
|  | 2.资料录入 | 6 | 在标准化平台能及时录入应录可录有关资料 | 标准化管理平台的工程检查、维修养护、调度运行、统计分析等模块不符合要求、和纸质台账矛盾或者不及时录入平台的，每发现一处扣1分； |  |  |
|  | 3.自动化系统 | 2 | 能每周登录标准化平台检查资料录入及平台能否正常使用情况，发现问题及时告知业主。 | 自动化前端设备保持清洁，运行正常，每发现一处不符，扣1分。 视频监控设施保持完好运行正常，每发现一处不符，扣1分。 |  |  |

1.若考核标准与现有法律法规冲突，则以现有法律法规为准。

2.其他未尽事宜，严格按照水闸运行管理规程执行，发包方可依据标准适当扣分。

3.考核表中，关系到年度的事项的考核，以每年的汛期前完成为准。

4.单个工程独立考核，月度最终的考核得分以所有工程的考核得分的算术平均值为准。

5.考核办法如有局部调整，由双方协商确定。

# 第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术90分（技术权值为90%），投标报价10分（价格权值为10%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 技术资信文件的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水闸、海塘管理总体方案 | 5-10 | 供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的水闸、海塘管理总体方案。按照完整性、全面性、科学性、是否符合相关规范、是否满足项目要求、维护维修方案是否可靠等各项指标综合评定打分。 优秀10-8分、良好8-6分、一般6-5分。没有提供不得分 |
| 2 | 项目实施方案 | 5-10 | 项目实施中重难点分析以及创新性解决方案，实施过程中提供的增值服务方案。 优秀10-8分、良好8-6分、一般6-5分。没有提供不得分 |
| 3 | 业务培训和技能培训方案 | 4-8 | 根据本项目提供业务培训及技能培训方案，按照方案的全面性、科学性、可操作性等评分 优秀8-7分、良好7-6分、一般6-4分。没有提供不得分 |
| 4 | 人员履职情况、人员交接方案、人员薪资激励方案。 | 5-10 | 项目服务团队成员的工作履历、综合职业服务水平；人员交接，维持项目团队稳定制定方案。 优秀10-8分、良好8-6分、一般6-5分。没有提供不得分 |
| 5 | 应急预案 | 5-10 | 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性等评分。 优秀10-8分、良好8-6分、一般6-5分。没有提供不得分 |
| 6 | 设备设施 | 3-6 | 根据投标人配备的施工用发电机、割草（灌草）机、水泵、保洁车辆、巡查船、巡查车的情况进行量化，需提供船舶证书、行驶证等证明材料。设备配备好的得6-5分，设备配备基本满足项目需求的得5-4分，设备配备较差的得4-3分。 |
| 7 | 企业业绩 | 0-9 | 1.承担过类似项目业绩每提供一个得2分，最多得8分。 2.承担过单体绿化养护项目业绩的，得1分。 提供合同扫描件。单个合同视为一个业绩。 |
| 8 | 项目负责人职称 | 1-4 | 拟派项目负责人具有水利工程相关专业职称，中级及以上职称得4分，助理工程师职称得2分；其他得1分。 |
| 9 | 项目负责人业绩 | 0-6 | 项目负责人业绩，以项目负责人或技术负责人身份承担过类似业绩的，每提供一个得2分，最多得6分。提供扫描件。单个合同视为一个业绩。 |
| 10 | 技术负责人职称 | 1-5 | 拟派技术负责人具有水利工程相关专业职称，高级工程师及以上职称得5分，工程师职称得3分，其他得1分。 |
| 11 | 技术负责人业绩 | 0-6 | 技术负责人业绩，以项目负责人或技术负责人身份承担过类似业绩的，每提供一个得2分，最多得6分。提供扫描件。单个合同视为一个业绩。 |
| 12 | 项目成员（不含项目负责人、项目技术负责人） | 0-6 | 项目组成员具有园林绿化专业、机械类专业、电气类专业的得4分，每少一个专业的扣1.5分，扣完为止。提供毕业证书或职称证书作为依据。 持高压电工作业证的得1分，持特种设备操作证（行车）的得1分。 |

# 注：

- 上述业绩证明材料中不能反映项目负责人或技术负责人身份的,可以另行提供业主证明来补充。

- 业绩说明：指的是近八年以来（2014年1月1日以来，具体以合同签定时间为准）的中型及以上水闸物业化管理完工项目（完工时间至投标截止日）。合同未能体现工作内容的，可提供业主证明做佐证材料。

- 评标依据以投标人商务技术文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件为准。

- 业绩评分项，投标人须提供证明材料，证明材料以合同文本，评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

- 人员配备评分项：须提供人员毕业证书或职称复印件及本单位近三个月连续的社保证明（返聘人员不需要提供）。

- 投标人售后服务机构，应提交场地租赁协议、营业执照等证明材料。

- 投标报价评分（10分）：

2.1满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分；

2）未满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×10（四舍五入，保留小数点后2位）

3）满足折扣条件的报价得分=（评标基准价/投标人投标报价×94%）×10（四舍五入，保留小数点后2位）

4）本项目采购预算为人民币1564.88万元整，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人商务报价均超采购预算，重新组织招标。

2.2政府采购政策说明

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。证明材料详见第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

- 有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。