温州市政府采购

采购文件

| 项目编号： | ZXZB-F20220316-FX |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市水利防洪减灾项目 |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市水利局 |
| --- | --- | --- |
| 代理机构 | ： | 温州市智信招标代理有限公司 |

二○二二年七月

目 录

第一部分  投标人须知	2

投标人须知前附表	2

一、  说明	6

二、 采购文件	7

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	12

五、 开标	12

六、 评  标	14

七、 授予合同	17

第二部分   政府采购政策功能相关说明	20

第三部分   合同条款及格式	25

第四部分   投标文件格式	32

第五部分   采购内容及要求	52

第六部分   评标原则及方法	76

注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 第一部分  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市水利局 联系人：王先生 联系电话：0577-88339135 地址：温州市绣山路198号水利大楼 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州市智信招标代理有限公司 地 址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室。 联系人：苏先生、叶先生 联系电话：13626506308，13958779970 |
| 3 | 项目名称及编号 | 温州市水利防洪减灾项目 项目编号：ZXZB-F20220316-FX |
| 4 | 采购内容 | 温州市水利防洪减灾项目，具体采购内容及需求见项目采购文件相关部分。 项目采购预算：818.0万元。 |
| 5 | 项目服务期 | 合同签订之日起至免费运维期结束。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.一般资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。 （2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 2.特殊资格条件：无 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 2022年08月10日14时30分 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无须提交。 |
| 15 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件、功能演示文件四部分组成 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应：由投标人代表签字并加盖有效公章（电子签章）。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件（功能演示文件）、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在2022年08月10日11时30分前由采购代理机构签收，不少于一份，邮寄地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室，苏先生收。 （3）“功能演示文件”： 以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在2022年08月10日11时30分前由采购代理机构签收，不少于一份，邮寄地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦6楼605室，苏先生收。可以与“备份磋商响应文件”同一密封袋，但不可与“备份磋商响应文件”同一U盘存储。 |
| 20 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递形式）在2022年08月10日11时30分前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递形式快递至采购代理机构地址（地址见上条，防疫期间不建议供应商代表送达接收地点，以送达时间为准）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 d.投标人应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“备份投标文件”损坏或不能在开评标现场设备上正确读取的责任由投标人自负。 （3）“功能演示文件”的密封包装、递交： a.投标人制作“功能演示文件”后，将文件存储于U盘内，在2022年08月10日11时30分前以顺丰快递形式快递至采购代理机构地址（以签收时间为准）。 b. 投标人应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“功能演示文件” 损坏或不能在开评标现场设备上正确读取并播放的责任由投标人自负。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 递交投标 文件地点 | 政采云平台(www.zcygov.cn) |
| 23 | 开标时间 和评标地点 | 开标时间：2022年08月10日14时30分 开标地点：温州市政务服务管理中心（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼） 评标地点：温州市政务服务管理中心评标室（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼） |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 履约担保 | R不需要 ¨需要 |
| 26 | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第六部分 评标原则及方法》。 2.满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 5.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务 |
| 27 | 合同备案 | （1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构邮箱：ye462978466@qq.com。 |
| 28 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 29 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 采购代理服务费 | （1）招标代理服务费与验收服务费按固定金额玖万陆仟元计取，由中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。 （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |
| 31 | 本项目所属于行业 | 服务类：软件和信息技术服务业 |

## 一、  说明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格投标人要求以采购公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 投标补偿费用

无

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：所有核心产品品牌均相同按同品牌投标人计算。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。

## 二、 采购文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zcygov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

## 三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1电子投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件（功能演示文件）、报价文件三部分。

12.2 投标文件资格审查资料须包括下列部分：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。 |
| 3 | 资格条件承诺函 |
| 4 | 申请材料真实性声明 |

备注：

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.3 投标文件商务技术文件应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 技术要求应答表、商务条款偏离表 |
| 3 | 投标人综合实力 |
| 4 | 投标人同类项目案例 |
| 5 | 供应商针对本项目的了解情况及详细技术服务方案 |
| 6 | 供应商针对本项目拟派的项目团队成员 |
| 7 | 售后服务及承诺 |
| 8 | 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供） |
| 9 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |

备注：

- 投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4 投标文件商务报价标应包括下列部分：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |
| 2 | 投标分项报价表 |
| 3 | 中小企业声明函（或监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函）（采购文件第二部分相关附件） |

10.1.4 功能演示文件

- 供应商制作的功能演示文件是根据采购内容及需求以及商务技术评分细则制作的演示文件。

- 供应商制作功能演示文件时应做到实事求是，功能演示文件中的内容及功能需在项目实施过程中一一对应，采购人在功能演示文件中所看到的内容即为项目实施阶段所能完成的内容，所有功能演示文件中内容无论是否在投标分项报价表中列出均认为已包含在投标报价内。

- 功能演示文件可为视频文件或动画文件等可播放形式的文件，评标现场电脑操作系统为windows 7，视频文件应能由windows media player播放，动画文件应能由internet explorer读取播放，供应商亦可提供能正常播放文件的软件安装包。

- 功能演示文件并非实质性要求，不提供功能演示文件或不委派代表参与现场讲解并不会造成投标响应文件按无效标认定，但会影响供应商的商务技术文件评审得分

13.投标文件编制

13.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查资料”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3本采购文件“第四部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款；

14.2投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章，并时加盖投标人公章（电子签章）。

14.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式：见投标人须知前附表第18款；

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

17.投标报价

17.1 投标人应报出本项目服务所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2 投标总报价应是中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的货物及服务价款，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

17.3 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。

17.4 投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.5 所有投标报价均以人民币报价。

17.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.8报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

12. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级采购监督管理部门审查认定投标人有违反有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案

23.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、 开标

24. 开标形式

24.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

25. 开标准备

25.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

25.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.开标流程（两阶段）

26.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起半个小时内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：ye462978466@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

26.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

27. 投标人资格审查

27.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

27.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

27.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 六、 评  标

28. 评标委员会

采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

29. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

30. 投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

30.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

30.2▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除30.1条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除30.1条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除30.1条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

30.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

30.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。

30.5实质上没有响应采购文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.投标文件的澄清

31.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

31.2若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

31.3投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.4▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

31.6经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

32. 评标原则和评标办法

32.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

32.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.4本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

32.5▲根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定：在招标采购中，符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，此项目废标，应重新组织采购。

32.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

33.确定中标候选人

33.1本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

33.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

33.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

33.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

34. 评标细则详见“评标原则及方法”。

35. 可中止电子交易活动的情形

35.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

35.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 七、 授予合同

36. 确定中标人

36.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36.2中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

36.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

36.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

37. 签订合同

37.1公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

37.2采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

37.3拒签合同的责任

37.4中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标投标人承担。

采购活动现场确认声明书

温州市智信招标代理有限公司：

本人经由          （单位）负责人      （姓名）合法授权参加         项目（编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守法律法规和现场纪律。

- 我发现         供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系。

投标人代表签字：

年  月  日

第二部分   政府采购政策功能相关说明

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）评审扶持政策

（1）本项目对小型企业和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对其投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.享受小微企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

5.享受监狱企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.享受残疾人福利性单位格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

7.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格扣除。

8.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

    - 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督。

    - 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第三部分   合同条款及格式

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采 购 单 位：

中标供应商：                      _

签  订 日 期：

（格式供参考，最终以双方签字盖章的合同文本为准）

合同主要条款

编号  ：

甲方：温州市水利局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定及公开招标结果，经平等协商，特就甲方委托乙方进行温州市水利防洪减灾项目的开发事宜，签订以下合同主要条款：

第一条  定义

1.1项目是指甲方委托乙方按照本合同约定进行开发的温州市水利防洪减灾项目。

1.2开发软件是指乙方根据本合同规定向甲方提供的满足甲方需求的计算机程序及其有关文档。

1.3文档指用来描述程序的内容、组成、设计、功能规格、开发情况、测试结果及使用方法的文字资料和图表等。

1.4资料是指与开发软件相关的软件、工作记录及工程文档。

1.5知识产权指本合同涉及的所有著作权、商标权、专利权和其它智力成果的专有的权利和利益。

1.6需求变更是指经双方商定后对开发软件或资料所做的需求修改。

1.7商业秘密指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

1.8测试是指根据本合同各方约定的方法和标准，对乙方所完成开发成果的全部或部分功能及运行状态所做的检测。

1.9上线是指乙方开发的应用软件在甲方的工作环境中正式运行或被甲方用于业务办理。

1.10工作日指国家所规定的节假日之外的所有工作日。

第二条  项目的内容和要求

2.1甲方委托乙方根据本合同规定的条款和条件开发温州市水利防洪减灾项目。

2.2软件使用期限：甲方可永久使用该软件产品。

2.3软件开发内容：按采购文件第五部分要求。

第三条  项目的开发工作

3.1项目工期：

| 序号 | 时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年9月底前 | 完成数据和业务调研，征求防台相关部门及其用户的意见。配置云资源以及云安全服务等。根据合同以及实施方案内容，进行应用的原型设计、效果图设计。山洪灾害防御模块上线。 |
| 2 | 2022年10月底 | 进行数据库建设、洪涝潮风险防控应用开发。 |
| 3 | 2022年11月底 | 最小系统上线 |
| 4 | 2023年3月 | 完成主体功能开发，进行测试并修改完善。 |
| 5 | 2023年3月底 | 完成项目初步验收，并上线试运行。 |
| 6 | 2023年10月底 | 完成项目验收。 |

3.2项目实施地点：甲方指定地点。

3.3项目联系人：在项目实施工作中双方须确定项目联系人，代表各方发表的对项目实施的具体意见，项目联系人的变更应提前书面通知对方。

第四条  项目的测试和验收

4.1 甲方可以邀请第三方机构参与验收。参与验收的乙方或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.2 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

4.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定向乙方支付采购资金。验收不合格的，乙方应及时整改，直至验收合格。

4.4 ▲本合同软件开发全部内容需实现在信创平台上运行。

第五条  项目交付

5.1开发软件交付内容：乙方向甲方交付的开发软件最终交付时应为硬盘介质、加密附件及包括用户手册在内的许可资料。

5.2开发软件交付的完成：乙方按照本合同的约定向甲方交付并安装开发软件，软件安装调试符合约定的，甲方向乙方出具书面收讫证明之后，乙方的开发软件交付义务完成。甲方出具的收讫证明上记载的日期为开发软件交付日。

第六条  甲方义务

6.1甲方负责向乙方提供项目开发所必需的办公场地以及相关资料。

6.2甲方指派一名联络员负责协调处理项目实施过程中发生的各种问题。

6.3由于甲方未履行本合同义务而造成项目工作拖延的，经双方协商后做相应调整。

6.4甲方应配合乙方及第三方（如有）共同对开发软件进行联调测试、用户验收测试及系统压力测试，使系统进入试运行阶段至验收完成。

第七条  乙方义务

7.1乙方应按照本合同的要求，如期完成和交付开发软件，并向甲方提供开发软件相应的文档资料。

7.2乙方向甲方提供此次开发软件相关技术资料。

7.3乙方严格按照软件工程建设的有关规范组织实施，并对项目建设阶段提出具体时间安排。

7.4在系统开发阶段、试运行阶段、免费维护期内，乙方负责与开发系统运行有关的技术问题处理。

7.5乙方应选派强有力的项目建设队伍，负责完成合同规定的工作；如果在合同履行过程中发生项目经理或成员的变更，必须提前取得甲方同意。如果因项目经理更替造成项目时间延误，乙方应甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7.6乙方负责制定切实可行的项目实施方案，明确任务和各方职责，并接受按阶段考核检查。

7.7乙方应提供系统测试验证方案（包括业务测试和压力测试），严格测试和验证系统功能和技术指标。

7.8乙方在开发过程中应及时整理和制定各类技术文档资料、编写培训教材，并提供免费技术培训，包括乙方掌握应用系统的技术细节。

7.9乙方应按照本协议约定的标准和规格，以及项目管理体系的相关要求，以专业、熟练的方式提供服务并交付相关交付成果；

7.10乙方遵循公司全面的技术支持服务体系，向甲方提供全面技术支持服务。

7.11如出现政策、环境变化或不可抗力等触发合同变更或终止的因素，乙方应当配合甲方过渡期间的安排，共同保障甲方业务开展的连续性和稳定性。如需终止合同的，乙方应当配合甲方做好信息、资料及相关设施的交接处置等过渡期间的工作安排。

7.12未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的服务分包给第三方，禁止转包和变相转包。

7.13为保障项目的顺利实施，防范项目风险，避免因沟通不畅等原因引起项目执行问题，乙方应定期向甲方项目负责人及相关领导对项目执行状况、问题、风险进行汇报。

7.14乙方应保证开发软件能够在验收前迁移至信创平台。

第八条  合同金额和支付

8.1合同金额：本合同总金额为人民币                 元整（¥             元），

上述合同金额包含了实施本项目所有的费用（交钥匙价），系统开发设计所有费用、安装调试、质保期质保升级费用、第三方等保费用、验收（含第三方验收）、交通、人员费用、保险、税费、技术服务、售后服务、所需材料等全部费用，实行固定费用总包干，不受市场价格因素影响，乙方在项目实施过程中发生的其它费用，甲方概不承担。

8.2合同价款的支付条件及支付比例：

①签订合同后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款。

②系统全部开发完成，试用后具备上线试运行条件，组织初验，合格后7个工作日内支付合同金额的30%。

③项目建设全部完成，终验合格后7个工作日内支付合同金额的30%。

第九条  需求变更

9.1在项目实施过程中，甲方可根据业务需求调整技术功能、业务功能和修改业务需求。

9.2业务需求经双方确认后，双方应评估需求变更的实施对项目日程表和其他合同条款所产生的影响，并签署相应的《变更备忘录》。经双方授权代表签字盖章后的《变更备忘录》将作为本合同的有效附件和执行变更的依据。

第十条  技术支持与培训

10.1乙方应根据磋商响应文件的相关培训承诺及项目实施进度，对甲方相关人员进行培训。

10.2乙方负责向甲方提供至少三年（36个月）的项目免费维护服务及升级，服务期自项目终验合格之日起算。

第十一条  所有权和知识产权

11.1本合同生效日前已存在的版权及其他知识产权，其所有权权属不发生任何变更。任何一方均不得凭借本合同取得另一方拥有的版权、专利、商业秘密、商标或任何其他知识产权的所有权。

11.2甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

11.3甲方在领受本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。

第十二条  保密条款

12.1在本合同履行期限内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方应谨慎地进行披露和接受。

12.2获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当釆取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，或法律强制披露，该商业秘密不得对外披露。

12.3 在项目开发过程和系统运行过程中，乙方对所获得的、有关甲方或属于甲方的秘密信息，未经甲方同意，不得泄露给任何第三方。

12.4 乙方只能将有关甲方或属于甲方的秘密信息用于服务于本项目，且只能由相应的工程技术人员使用。

12.5 乙方应遵循甲方各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

第十三条  违约

13.1交付违约：若乙方未在本合同规定的期限内或双方书面同意的调整期限内完成开发工作并通过验收，每延迟一日，应向甲方支付相当于合同总金额千分之一的违约金，甲方有权直接在应当支付给乙方的合同金额中予以扣除该违约金；

13.2 若乙方未能按照项目工期完成项目开发，甲方有权终止合同；

其它条款违约：                                  。

第十四条  质量保证和权利保证

14.1乙方保证在本合同项下提供给甲方的开发软件符合甲方提前告知的质量体系要求，乙方保证在本合同项下提供给甲方的技术文档符合甲方提前告知的规范要求。

14.2乙方保证在本合同项下提供给甲方的应用系统具有良好的可维护性。

14.3乙方保证提供给甲方的软件及资料不侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方应承担甲方因此遭受的所有损失，若甲方因此与第三方发生法律纠纷的，乙方应负责处理一切相关事宜并承担甲方因此发生的所有费用。

14.4乙方承诺，在项目开发过程中向甲方提供齐备的手册和文档，包括系统维护所需要的技术文档、系统运营所需要的使用手册等。

第十五条  合同期限和终止

15.1除非有提前终止的事由出现，本合同有效期截至双方全部履行完成本合同项下的义务时终止，即本合同书从双方签字盖章之日起生效，至免费维护期结束之日终止。

15.2本合同一方严重违反其在本合同项下的任何义务，并且未能在对方发出书面通知指明该违约事项后10个工作日内改正的，守约方可以在发出书面通知15个工作日后终止本合同。

第十六条  不可抗力

16.1由于地震、台风、水灾、火灾、战争、国家政策和法律变化以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应以最快方式通知对方，并在不可抗力消失后10个工作日之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。

16.2如果不可抗力事件持续存在超过45个工作日，双方应通过友好协商，商定继续履行本合同的方法或者终止本合同。

第十七条  适用法律和争议解决

17.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决受中华人民共和国法律管辖。

17.2有关本合同的任何争议，双方应首先本着相互信任、长期合作的原则，共同协商解决。协商不成，双方同意由温州仲裁委员进行仲裁。

17.3除正在提交仲裁或与仲裁有关的部分外，本合同其余部分应继续履行。

第十八条  其它

18.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

18.2未经对方事先的书面同意，任何一方不得将本合同项下全部或部分权利、义务或利益转让或授予第三方。

18.3本合同的附件、项目采购文件、磋商响应文件为本协议不可分割的组成部分，并且与本合同正文的条款具有同等效力。如果本合同正文的条款与附件的条款有冲突，以附件条款为准。

18.4本合同的主要内容可根据招标结果由甲乙双方协商调整。

18.5如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

18.6本合同一式陆份，甲乙双方各叁份，每份具有同等法律效力。

（本页为合同签署页，以下无正文）

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约日期：　　　　　　　　　　　　　 签约地点

# 第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

- 资格条件承诺函

- 申请材料真实性声明

法定代表人授权书

温州市水利局：

温州市智信招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证扫描件

# 资格条件承诺函

温州市水利局

温州市智信招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标响应，现郑重承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商名称（盖章）

供应商代表（签字）

日    期

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

申请材料真实性声明

温州市水利局:

温州市智信招标代理有限公司：

我单位此次响应参与                          （采购项目名称、编号）公开招标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

供应商名称（盖章）

供应商代表（签字）

日    期

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

（商务技术文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目录

- 序号	内容

- 投标函

- 技术要求应答表、商务条款偏离表

- 投标人综合实力

- 投标人同类项目案例

- 供应商针对本项目的了解情况及详细技术服务方案

- 供应商针对本项目拟派的项目团队成员

- 售后服务及承诺

- 资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

- 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

附件一

投 标 函

温州市水利局：

温州市智信招标代理有限公司：

根据贵方为             项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别提交：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件 ；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件投标报价标 。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中供应商须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方接受贵方处罚。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）

- 在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

- 单位、法定代表人（单位负责人）、本项目被授权人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日    期

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

(1)技术要求应答表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标人技术响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

(2)商务条款偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 项目实施周期 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投标人类似业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 合同日期 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料；

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

项目负责人资格情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2.个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3.项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件五

项目服务人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

（报价文件封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

报 价 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

投标总价（大写）： （小写）¥

说明：

1.此栏内投标总价应与“投标分项报价表”中总计价相一致。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 软件名称 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、通用软件 |  |  |  |
| （一） | 数字孪生水务平台 |  | / |
| 1.1 | 元信息发布服务 |  |  |
| 1.2 | 城市骨架测量分析服务 |  |  |
| 1.3 | 场景分级组织子模块 |  |  |
| 1.4 | 静态数据模块 |  |  |
| 1.5 | 动态数据模块 |  |  |
| 1.6 | 大规模场景渲染模块 |  |  |
| 1.7 | LOD分层加载服务 |  |  |
| （二） | API场景调度服务系统 |  | / |
| 2.1 | 镜头行为 |  |  |
| 2.2 | 自定义POI点 |  |  |
| 2.3 | POI点聚合行为 |  |  |
| 2.4 | 路径行为 |  |  |
| 2.5 | 区域热力图 |  |  |
| 2.6 | 柱状热力图 |  |  |
| 2.7 | 点云热力图 |  |  |
| 2.8 | 路径热力图 |  |  |
| 2.9 | 迁徙图 |  |  |
| 2.1 | 战略图 |  |  |
| 2.11 | 区域轮廓 |  |  |
| 2.12 | 圆形区域轮廓 |  |  |
| 2.13 | 高亮区域 |  |  |
| 2.14 | 特效行为 |  |  |
| 2.15 | 可视域 |  |  |
| 2.16 | 覆盖物关联window |  |  |
| 2.17 | 覆盖物移动 |  |  |
| 2.18 | 覆盖物框选 |  |  |
| 2.19 | 水晶体模式 |  |  |
| 2.20 | 控件 |  |  |
| 二、应用软件（场景）定制 |  |  |  |
| （一） |  | 海塘风险研判支撑能力建设 | / |
| 1.1 |  | 沿海河口水位预报模型构建 |  |
| 1.2 |  | 沿线海塘预警等级标准核定 |  |
| 1.3 |  | 沿海河口水位预报实时滚动预报功能 |  |
| 1.4 |  | 海塘预警研判功能 |  |
| 1.5 |  | 沿海河口水位预报漫堤风险评估 |  |
| 1.6 |  | 预报成果数据处理 |  |
| 1.7 |  | 成果报告编制 |  |
| （二） |  | 飞云江流域风险研判支撑能力建设 | / |
| 2.1 |  | 数据收集 |  |
| 2.2 |  | 飞云江干流洪水预报模型建设 | / |
| 2.2.1 |  | 水文模型 |  |
| 2.2.2 |  | 一维水动力模型 |  |
| 2.2.3 |  | 二维水动力模型 |  |
| 2.2.4 |  | 一、二维耦合水动力模型 |  |
| 2.3 |  | 沿线地方预警等级标准核定 |  |
| 2.4 |  | 干流预警研判 |  |
| 2.5 |  | 干流漫堤风险评估 |  |
| 2.6 |  | 预报成果数据整编、报告编制 |  |
| 2.7 |  | 接口开发及系统集成 |  |
| （三） |  | 珊溪水库防洪安全纳蓄支撑能力建设 | / |
| 3.1 |  | 珊溪水库来水预报模型 | / |
| 3.1.1 |  | 资料收集 |  |
| 3.1.2 |  | 模型构建 | / |
| 3.1.2.1 |  | 水文分区 |  |
| 3.1.2.2 |  | 拓扑关系构建 |  |
| 3.1.2.3 |  | 预报模型构建-水库来水预报 |  |
| 3.1.2.4 |  | 预报模型构建-纳蓄能力分析 |  |
| 3.1.2.5 |  | 模型参数率定 |  |
| 3.1.2.6 |  | 预报精度评定 |  |
| 3.2 |  | 珊溪水库防洪调度模型 | / |
| 3.2.1 |  | 调度模型建设 |  |
| 3.2.2 |  | 调度效果评定 |  |
| 3.3 |  | 接口开发及系统集成 |  |
| （四） |  | 中型水库防洪安全纳蓄支撑能力建设 | / |
| 4.1 |  | 水库预报模型 | / |
| 4.1.1 |  | 资料收集 |  |
| 4.1.2 |  | 模型构建 | / |
| 4.1.2.1 |  | 水文分区 |  |
| 4.1.2.2 |  | 拓扑关系构建 |  |
| 4.1.2.3 |  | 预报模型构建-水库来水预报 |  |
| 4.1.2.4 |  | 预报模型构建-纳蓄能力分析 |  |
| 4.1.2.5 |  | 模型参数率定 |  |
| 4.1.2.6 |  | 预报精度评定 |  |
| 4.2 |  | 水库调度模型 | / |
| 4.2.1 |  | 调度模型建设 |  |
| 4.2.2 |  | 调度效果评定 |  |
| 4.3 |  | 接口开发及系统集成 |  |
| （五） |  | 实时数据接入仿真平台 | / |
| 5.1 |  | 机械动画 |  |
| 5.2 |  | 开闸放水动画 |  |
| 5.3 |  | 水位动态仿真 |  |
| （六） |  | 流域淹没推演分析 | / |
| 6.1 |  | 机械动画 |  |
| 6.2 |  | 开闸放水动画 |  |
| 6.3 |  | 水位动态仿真 |  |
| 6.4 |  | 淹没过程播放 |  |
| 6.5 |  | 淹没信息表达 |  |
| （七） |  | 数字孪生数据 | / |
| 7.1 |  | 数字孪生GIS数据 |  |
| 7.2 |  | L2流域底板 |  |
| 7.3 |  | L3城市底板 |  |
| 7.4 |  | 水坝水闸还原L3 |  |
| 7.5 |  | 河道还原L3 |  |
| 7.6 |  | 海堤还原L3 |  |
| （八） |  | 相关系统对接 | / |
| 8.1 |  | 省山洪平台对接、温州市水管理平台水利数据仓、一体化智能化公共数据平台 |  |
| 8.2 |  | 永嘉、苍南小流域模型对接 |  |
| 三、安全体系统 |  |  |  |
| 1.1 |  | 等保三级测评 |  |
| 1.2 |  | 第三方测评 |  |
| 1.3 |  | 政务信息系统密码测评 |  |
| 合计 |  | 总计价 |  |

说明：

- 投标分项报价表内总计价应与附件二中“开标一览表”投标总价相一致。

- 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

- 本表可根据商务技术文件清单编制带报价的清单，格式不限。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

# 第五部分   采购内容及要求

- 项目采购内容

本项目以飞云江数字孪生流域建设为主线，以时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，聚焦海塘防潮、山区防山洪、干流防洪水、水库安全等水利防汛重点，围绕监测感知、风险识别、联动管控，结合算据、算法、算力建设，构建流域洪涝潮灾害“预报、预警、预演、预案”的“四预”体系，实现流域防洪调度场景数字化、模拟智慧化、决策精准化，进一步提升水灾害防御决策支撑能力。

1.数据资源体系建设。在温州市水管理平台数据仓基础上，收集整理相关数据资料，建设温州市水利防灾减灾项目综合数据库。

2.应用支撑平台建设。打造温州市水利防洪减灾风险统一研判应用场景支撑体系，建立全市海塘风险研判支撑能力建设、飞云江流域防洪研判支撑能力建设、山洪风险研判支撑能力建设、水库防洪安全支撑能力建设以及为上述场景智控应用提供的数字孪生平台支撑能力建设。

3.海塘防潮场景应用。结合实时台风路径及相关气象信息，通过构建沿海河口潮水位和干流洪水耦合的实时预报及预警模型，实时监测结合滚动预报成果，依据浙江省沿海警戒潮位五色风险等级划分标准，分析各段海塘风险，形成海塘五色预警、病险海塘风险、漫堤海塘风险等三张风险统计清单，研判温州市域内海塘防潮风险等级，并通过数字孪生应用模拟展示。

4.山洪灾害场景应用。根据水文实时监测信息、气象短临预报信息实现温州全域山洪灾害预报及预警功能。对飞云江流域重要支流，结合数字孪生技术，建立三维数字预报预演模型。将风险研判、监测预警、预报预警、人员转移等重点环节场景化，在纵向、横向打通各部门数据共享与业务联动，开发一套山洪灾害防御全流程“可视、可知、可控、可预测”的数字化应用，实现山洪预警信息市、县、乡、村、企业一键送达，全面提升山洪灾害防御“四预”能力。本应用场景另需集成永嘉县、苍南县等县级山洪灾害预报成果，通过本应用场景进行风险分析研判。

5.干流洪水场景应用。建设飞云江流域洪水预报调度应用，结合区间产汇流、河道演进、沿海河口潮水位预报计算，构建飞云江流域洪水演进数学模型，分析飞云江珊溪水库以下干流以及泗溪、玉泉溪、高楼溪、金潮港等重要支流洪水演进情况，结合水工程防御能力，研判沿江区域洪水漫堤淹没风险。形成流域洪水风险等级图。根据动态风险研判情况，向防指及重要成员单位发布预警信息，协同开展现场应急处置。

6.水库安全场景应用。针对飞云江流域8座大中型水库，结合水库调度规则，以及水库下游保护对象防洪标准，建立水库来水预报及防洪调度模型。自动计算结合人工干预方式进行水库的防洪调度，形成调度决策建议，根据已有调度方式，通过对运行策略的逐步修正与多次测算，得出最优的调度方案，为防洪调度提供科学依据，为防汛决策提供支持建议。综合分析全市20座大中型水库实时水位、蓄水量、可纳/供水量等运行状态，根据降雨预报预测水库来水量，结合水库除险加固情况、安全状态因素，综合研判水库风险，生成水库风险三色图。根据动态风险研判预警信息，全方位、多角度支撑防洪决策。

7.抢险资源管理。为温州市防洪物资、抢险队伍及避灾点提供查询、统计、增加、删除等管理功能，实现实时掌握防洪资源的动态管理。

8.温州防汛移动应用治理端。通过在浙政钉平台上架温州防汛治理端，实现工作人员能够随时随地查询办理温州防汛监测信息、预警信息、指挥调度、应急抢险等工作。

9.温州防汛移动应用服务端。为提升公众防御台风灾害的能力，提高公众的防汛减灾能力，向公众提供全方位的洪涝潮风险信息，指导公众更科学合理地做好洪涝潮防御，在现有“浙里办”“防汛防台专题”中上架“这里易淹”和“这里危险”功能。

10.温州防洪减灾演练场景。建设温州防洪减灾演练平台，以台风暴雨致灾为主线，通过洪涝灾害“预报、预警、预演、预案”的“四预”体系，选择海塘防潮、小流域防山洪、干流防洪作为本次灾害防御演练场景，通过线上与线下演练相结合的方式模拟进行全要素洪涝潮风险预报、风险分析、应急抢险等综合演练应用。

11.三级等保测评、政务信息系统密码测评。依据《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》（GBT28448-2019）、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》(GB/T 39786—2021)等文件相关要求开展信息系统等级测评以及政务信息系统密码测评。

- （二）数据库建设

- 数据收集整理

收集温州市海塘、飞云江干流、小流域山洪灾害、大中型水库等相关资料。将海塘防潮、飞云江干流洪水、山洪灾害防御、水库安全所需的气象数据、精细化降雨网格数据、实时监测数据、水库基础数据，防洪调度数据，水利业务数据整理入库。

- 数据库建设

基于温州市水利数据仓，在现有数据基础上，建设温州市水利防灾减灾数据库，包括基础数据库、监测监控数据库、业务数据库和模型数据库等内容。

要求投标人提供外部数据资源共享清单、对外共享数据清单表。

- 系统数据对接开发

通过开发与温州市水管理平台的数据接口，实现与温州市水利数据仓和一体化智能化公共数据平台的数据共享交换。同时通过开发接口与省防洪减灾平台对接，打造全市统一风险研判应用场景，开发与永嘉五尺溪小流域模型及苍南小流域山洪预报模型数据对接接口。

- （三）应用支撑体系建设

- 海塘风险研判支撑能力建设

- 沿海河口水位预报模型构建

要求构建涵盖浙江沿海的风暴潮和洪水耦合预报模型，实时预报温州沿海及三大江感潮河段任意断面潮水位（瓯江河口至梅岙，楠溪江河口至上塘，鳌江河口至水头），建立飞云江河口潮水位和干流洪水耦合预报模型，模型需要兼顾上游流域洪水与下游河口风暴潮，能够准确地模拟及预报洪潮耦合作用下的河口至赵山渡坝址以下以及金潮港感潮河段潮水位变化过程。并对以上海塘、防洪堤风险进行精准研判，形成风险清单。

要求投标人提供沿海河口水位预报模型的构建方式介绍。

- 沿线海塘预警等级标准核定

要求收集温州市域海塘基础信息成果，结合不同岸段堤防设计高程及岸段位置，对各段海塘堤防关联潮位站信息及预警等级设置标准进行梳理核定。

- 沿海河口水位预报实时滚动预报功能

要求能够主动获取实时雨水情及台风预报信息并处理成可供预报方案直接使用的数据格式，并执行实时滚动沿海河口水位预报计算，输出沙港头、瓯江口、江心屿、灵昆、洞头、瑞安、鳌江、霞关等8个潮位站点预报潮位过程，可查看沿线任意点位的预报潮位过程。

- 海塘预警研判功能

要求对数值模型预报成果进行梳理分析，统计海塘关联潮位站未来6h、12h、24h最高潮位数据及发生时间，自动匹配至不同海塘岸段，依据经核定的浙江省沿海警戒潮位值，划分红、橙、黄、蓝、绿五色预警等级，形成海塘风险等级五色图，同时筛选海塘等级为“三类塘”风险等级数据，接入平台总体数据库。

- 沿海河口水位预报漫堤风险评估

要求结合不同海堤潮位过程预报成果及海塘设计潮位标准，分析研判不同海塘是否存在漫堤风险，形成漫堤风险清单，接入平台总体数据库。

- 预报成果数据整编及报告编制

要求基于海塘预报结果，海塘预警信息以及沿海河口水位预报漫堤风险评估结果，通过海塘风险研判报告模板自动生成海塘风险研判成果报告。

- 飞云江流域风险研判支撑能力建设

- 资料收集

要求收集飞云江流域风险研判支撑能力建设需要的资料，主要包括：本次项目建设涉及各测站历史实测气象及水文数据；历史洪水灾害情况数据包括洪水过程、上游水库调度方案、分洪区启用方案、堤防溃决情况、淹没范围和淹没水深（水位）等；河道地形、水库、堤防、滚水坝和主要桥梁、涵洞、渠道构筑物资料；各类工程防洪标准、防洪特征水位、水库运用条件及经批准防洪应急抢险预案等资料。

- 飞云江洪水预报模型建设

要求构建涵盖飞云江流域干流、重要支流的洪水预报模型，模型主要包含水文模型、一维水动力模型、二维洪水淹没模型，建立飞云江流域洪水预报预警综合模型，预测干流沿线风险，为风险研判模块提供核心支撑数据。

要求投标人提供飞云江流域预报建设方案，并提供相关模型介绍及流程图。

- 沿线地方预警等级标准核定

要求根据飞云江堤防基础信息成果，结合不同岸段堤防设计高程及河段位置，对不同河段堤防关联信息及预警等级设置标准进行梳理核定。

- 干流预警研判

要求对水文模型及一维水动力数值模型预报成果进行梳理分析，统计不同预报方案条件下干流典型堤防断面未来24h最高水位数据及发生时间，自动匹配至不同岸段，划分红、橙、黄、蓝、绿五色预警等级，形成流域洪水风险等级五色图，接入平台总体数据库。

- 干流漫堤风险评估

要求能够利用一维水动力洪水预报模型，分析研判不同河段是否存在漫堤风险，若研判发生干流漫堤风险时，可提示启动二维水动力淹没模型，对洪水方案进行演算分析，并结合不同岸段堤防及地面高程，计算分析干流沿程平原漫堤情况，梳理统计不同重要保护对象淹没水深，形成漫堤淹没风险清单，接入平台总体数据库。

- 预报成果数据整编及报告编制

要求基于飞云江干流洪水预报模型结果，干流预警研判以及干流漫堤风险评估结果，通过干流预警研判报告模板自动生成飞云江流域风险研判成果报告。

- 接口开发及系统集成

要求将飞云江干流洪水预报模型封装成模块，并分别基于飞云江干流洪水预报模型模块开发的干流预警研判、干流漫堤风险评价等应用接口，将应用接口作为计算引擎集成到系统中。

- 水库防洪安全支撑能力建设

- 资料收集

要求收集水库防洪安全纳蓄能力建设需要的资料，主要包括：本次项目建设涉及多个水库的基础资料、站网分布及雨量站控制权重情况、各测站历史实测水文数据、流域内的蒸发资料等，并对资料进行分析整理，得到合理可靠的场次洪水资料，作为预报模型模拟的输入。

要求投标人提供合理的资料收集方案。

- 水库预报模型构建

要求基于本次项目建设涉及飞云江流域8座大中型水库，根据实测径流、降雨及蒸发数据，在进行合理分区的基础上，选择合适水文模型来构建水库预报模型。其他水库采用暴雨推算方式或接入已建预报模型成果分析水库防洪安全。

要求投标人提供拓扑关系、预报模型构建、模型参数率定、预报精度评定等方案描述。

- 水库调度模型构建

要求基于本次项目建设涉飞云江流域8座大中型水库，根据水库历史洪水及水库、重要断面的设计洪水，结合水库、闸坝、泄洪设施以及下游防洪要求等规则，建设防洪调度模型，利用实时更新的洪水预报信息，得出最优的调度方案，为防洪调度提供科学依据，为防汛决策提供支持建议。

要求投标人提供防洪调度模式、计算原理、调度效果评定等方案描述。

- 珊溪水库防洪安全能力建设

要求基于以珊溪水库控制流域建立的水库来水预报及防洪调度模型，结合水库的调度规则及安全下泄流量，可匹配不同调度规则进行调洪演算，同时进行纳蓄能力分析，提供自动预报预警机制，为水库防洪工作提供辅助决策，精细水库调度方案。

- 中型水库防洪安全纳蓄支撑能力建设

要求基于以中型水库控制流域建立的水库来水预报及防洪调度模型，同时进行纳蓄能力分析，提供自动预报预警机制，为水库防洪工作提供辅助决策。对全市19座中型水库（飞云江流域7座建有预报模型，其他12座中型水库采用单位线法或接入已建预报系统预报来水。）建设水库调度模型，结合水库的调度规则及安全下泄流量，可匹配不同调度规则进行调洪演算。

- （四）数字孪生应用支撑平台建设

- 数字孪生应用平台

平台基于时空数据引擎，将输入系统的所有的静态数据、动态数据通过时空结构（特别是空间结构）结构化成为一个有机体，对其他模块提供一切关于时空场景的服务。

通过全要素场景服务，应用层模块可以方便的根据空间坐标，时间轴，查询、检索在场景内的一切要素，包括但不限于：静态场景数据（例如任何坐标高程、道路长度、建筑高度、点实体属性等等）、动态场景数据（例如视频监控数据、水位监测数据等）；数据层模块则可以将最新的时空数据更新到全要素场景服务中去。

数字孪生全要素场景平台作为整个数字孪生时空信息管理平台的核心，支撑Cloud云渲染，API以及数字孪生业务场景和数据库的联动呈现功能。

全要素场景平台又由全要素场景服务、场景分层结构以及城市渲染引擎构成。最底层涉及空间坐标转换，模型处理，城市骨架搭建以及渲染分级。

提供数字孪生应用平台主要包括元信息发布服务、城城市骨架测量分析服务、场景分级组织子模块、静态数据模块、动态数据模块、大规模场景渲染模块和LOD分层加载服务。

- API场景调度服务系统

场景调度服务系统是一套由JavaScript语言开发的负责交涉Web页面和云渲染平台之间的编程接口,基于云渲染平台使用；用户可在WEB页面上创建任意HTML5 UI元素, 利用场景调度服务系统与三场景进行双向交互。兼容当前主流的JavaScript前端框架, 为前端开发人员提供快速便捷的开发接口。系统需至少实现功能有：自定义POI点、镜头行为、POI点聚合行为、路径行为、区域热力图、柱状热力图、点云热力图、路径热力图、迁徙图、战略图、区域轮廓、圆形区域轮廓、高亮区域、特效行为、可视域、覆盖物关联window、覆盖物移动、覆盖物框选、水晶体模式、控件功能。

- 实时数据接入仿真平台

对于各类型水坝以及周边水域和场景进行高精度还原，并对水坝进行模型细化拆解，从而能匹配现实中设施多级调控后的真实反馈。主要包括机械动画、开闸放水动画和水位动态仿真

- 机械动画

对本次项目水库闸门结构进行还原，对坝闸进行模型细化拆解，能匹配现实中设施多级调控后的机械动画。

- 开闸放水动画

接入开闸实时数据，实现孪生三维场景中水坝闸门与真实闸门开合度一致，并根据闸门放水量展示不同的下游放水效果。

- 水位动态仿真

接入水库和下游河道水位监测数据，实现水库和下游河道水位动态仿真。

- 流域淹没推演分析

提供在三维地形环境下，根据洪水仿真模型输出的水深和流域河面宽度结果，在地形表面绘制出洪水淹没区域，并且根据输出结果中每个栅格的水深和水宽值，绘制出流域水深和水面宽度。主要包括数据模拟计算、格栅网格动画渲染、洪水深度颜色表达、淹没过程播放和淹没信息表达。

- 数据模拟计算

通过洪水仿真模型将接收到降雨预报数据后自行进行模拟计算，根据洪水仿真模型输出的水深和流域河面宽度结果，在地形表面绘制出洪水淹没区域，并且根据输出结果中每个栅格的水深和水宽值，绘制出流域水深和水面宽度。

- 栅网格动画渲染

通过格栅网格动画渲染演示洪水的淹没过程。

- 洪水深度颜色表达

通过蓝色颜色的深浅显示洪水的淹没水深程度,颜色越深代表水位越高。

- 淹没过程播放

淹没过程通过进度控制播放，进度条可以播放和暂停。

- 淹没信息表达

淹没过程可以体现出整改过程的淹没时长、淹没格栅、最大淹没水深等信息。

- 数字孪生建模区域

- 流域数字底板构建

通过温州市地理信息数据（GIS数据）作为流域底板的底层数据，对此底层数据进行全要素场景自动化生成飞云江干流周边区域和永嘉五尺溪流域L2中精度数字底板流域场景。该项目可以生成的区域全要素场景，包括建筑高度、道路长度、河流长度、坐标高程、植物、水域等信息。

- 水库水坝及水闸还原

提供对珊溪水库、赵山渡水库、南码道闸进行水坝水闸还原。

- 流域河道和水库水岸还原

提供还原珊溪水库、峃口水文站、赵山渡水库、马屿断面和瑞安水文站（南码道闸）各点附近2公里河道L3（高精度），范围包含以水岸沿线形成的200m的范围。瑞安金潮港流域内选取1处1平方公里区域进行L3高精度还原。

- 海塘还原

提供还原温州7处重点海塘各1kmL3（高精度），范围包含以海堤沿线形成的200m的范围。

数字孪生建设要求见下表：

| 序号 | 名称 | 内容说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生GIS数据 | 处理飞云江流域、温州小流域和温州沿海海塘区域DOM：0.25米，DEM：10米，矢量1：1000 GIS数据，导人全要素素生成系统，自动生成三维基础场景 | 项 | 1 |
| 2 | L2流域底板 | 通过GIS数据进行全要素场景自动化生成飞云江干流流域、永嘉五尺溪流域L2精度数字底板城市场景。该项目可以生成的区域全要素场景，包括建筑高度，道路长度，河流长度、坐标高程，水域等信息 | 项 | 1 |
| 3 | L3城市底板 | 建筑摆放库里类似模型，瑞安金潮港流域内选取1处区域（约1km2）对植被、道路、路网、山体、水域等进行L3精度制作 | k㎡ | 1 |
| 4 | 水坝水闸还原L3 | 还原2个水坝和1个水闸结构和材质，与真实水坝、水闸基本类似（珊溪水库、赵山渡水库、南码道闸） | 个 | 3 |
| 5 | 河道还原L3 | 珊溪水库、峃口水文站、赵山渡水库、马屿断面和瑞安水文站（南码道闸）各点附近2km河道L3（高精度），范围包含以水岸沿线形成的200m的范围，人工通过参考卫星图、航拍视频、照片等素材对水岸植被、水利设施、建筑、步行道等进行类似还原。 | km | 10 |
| 6 | 海堤还原L3 | 还原海堤7kmL3（高精度），范围包含以海堤沿线形成的200m的范围，人工通过参考卫星图、航拍视频、照片等素材对海堤堤坝、植被、水利设施、建筑、步行道等进行类似还原。 | km | 7 |

- GIS数据要求

地理空间数据技术最低要求：

| 底板级别 |  |  | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型分级特征 |  |  | 平面地表模型 | 精细地表模型 | 工程三维 BIM模型 |
| 地理空间数据 | 主要数据内容 | DEM分辨率 | 网格优于30m，按数据年份进行更新 | 干流及主要支流重要河段格网大小优于15m，更新频率不少于1次/3年 | 工程管理和保护范围宜采用格网优于5m，在地形出现较大变化时应及时更新；建筑物格网大小优于2m，每年更新1次。 |
|  |  | DOM分辨率 | 优于2m，更新：1次/年 | 流域防洪等重要业务重点关注区，分辨率优于20cm，更新频率不少于1次/3年 | 工程管理和保护范围格网优于1m，建筑物格网大小优于10m，每年更新1次。 |
|  |  | DLG 分辨率 | / | 干流及主要支流重要河段格网大小优于15m，更新频率不少于1次/3年 | / |
|  |  | 倾斜摄影 | / | 流域防洪等重要业务重点关注区，分辨率优于 8cm，更新频率不少于1次/3年 | 工程管理和保护范围宜采用格网优于8cm，建筑物格网大小优于3cm，每年更新1次。 |
|  |  | 水下地形 | / | 干流及主要支流重要防洪河段大断面，断面间距 50-5000m、测点间距 1-20m，不少于 1次/3年 | 库区大断面和回水区重要断面水下地形优于1m，每年更新1—2次；淤积严重、冲淤变化明显或其他重点水下区域的水下地形，采样间隔应优于0.5m，每年更新1—2次 |
|  | 数据来源 |  | 历史遥感影像 | 倾斜摄影、激光点云、无人船 | BIM 工程建模 |
| 数据范围 |  |  | 全流域 | 重点区域 | 重要水利工程 |

其他要求：

- 矢量数据要求

- 包含建筑、道路、水域、绿地等类型矢量数据。

- 以.shp格式存储，包含.dbf属性表、.prj投影信息；坐标系优先使用WGS84。

- 建筑以面要素表达，必须包含高度或楼层数；可选字段，包括名称、类型或用途(商业、住宅等)。

- 道路以中央线表达，必须包含宽度或车道数；可选字段，包括名称、类型或等级（如高速、国道、主干道等）、层级（用于高架）、是否桥梁、是否隧道、是否双向。

- 水域以面要素表达，可选字段，包括名称、类型（如江、河、湖、海等）。

- 绿地以面要素表达，可选字段，包括名称、类型（如树林、草地、公园等）。

- 影像(DOM)要求

- 提供DOM正射影像图，包含RGB波段、投影信息（WGS84坐标）。

- 像素分辨率在2m以内，部分核心区域可达到0.5m-1m。

- 地形(DEM)要求

- 优先提供带有投影信息（WGS84坐标）的DEM栅格数据（如tif格式的栅格数据），使用float32或unsing short单波段。像素分辨率在30m以内，部分核心区域可提供10m。

- 如果没有DEM栅格数据，也可以提供该地区的等高线数据。

- （五）业务应用体系建设

- 海塘防潮

- 海塘防潮预报

- 海塘基础信息

提供在地图上展示温州沿海一线海塘的基础信息，海塘视频监控信息。

- 抢险资源信息

提供在地图上展示温州市海塘风险区物资仓库信息、抢险队伍信息及避灾点信息

- 海塘潮位预报

结合温州已建潮位站数据，提供每天定时进行温州海塘潮位分析计算并呈现。提供预报温州沿海一线海塘最高潮位数据以及最高潮位到来时间。预报结果按照《水文情报预报规范(GB/T 22482-2008)》进行精度评定，预报精度需达到乙级精度以上。

- 海塘防潮预演

- 海塘防潮预报结果预演

根据海塘防潮的预报结果，通过数字孪生平台，在温州沿海一线海塘中选取7处重点海塘，提供L3精度预演未来2小时、6小时、12小时、24小时出现沿海河口水位预报时潮位上涨过程。统计海塘潮位数据、风险等级、出现的时间，漫堤后的面积及受淹区域信息。

- 海塘防潮自定义预演

提供自定义输入沿海河口水位预报潮位数值，通过数字孪生平台，在温州沿海一线海塘中选取7处重点海塘，以L3精度预演未来2小时、6小时、12小时、24小时出现沿海河口水位预报时潮位上涨过程。统计海塘潮位数据、风险等级、出现的时间，漫堤后的面积及受淹区域信息。

- 海塘防潮预警

- 预警监测

提供展示温州市海塘区域潮位监测预警信息、雨量监测预警信息、水位监测预警信息、沿海风情监测预警信息、海塘视频监控信息、以五色图展示实时和预报海塘风险预警等级

- 预警统计

提供按照海塘风险等级统计温州市海塘风险数量及各类风险等级对应的海塘长度，并生成海塘风险区域清单，统计因海塘风险应转移人员数量和转移数量。

- 预警管理

提供温州海塘防潮风险五色预警规则的设置，海塘防潮预警消息模板的管理、海塘预警发布、预警人员管理，并向应急等部门提供海塘预警发布接口。

- 海塘防潮预案

- 预案编辑

提供温州沿海海塘防潮预案进行电子化处理，新建预案的编制、修改、删除、导出功能。

- 审核管理

提供海塘防潮预案编辑后的审核功能。

- 人员管理

提供各海塘相关预案执行人员的管理功能，实现海塘与预案执行人员的绑定。

- 信息发布

提供预案启动后信息发布功能，选择启动相关预案，经领导通过系统审批同意后，向相关负责人发布预案信息。

- 措施指导

提供启动预案时，系统自动关联该地区防潮预案中的抢险措施，指导用户进行应急响应工作。

- 信息关联

提供在电子地图中关联展示离预警区域最近的水利工程、抢险队伍、防汛物资仓库等。

- 转移路线

提供在电子地图中展示海塘防潮区域的人员转移路线。

- 执行监管

提供查看相关现场处置人员通过温州防汛移动应用治理端（浙政钉）上报的海塘防潮预案执行过程信息。

- 协同指挥

提供温州海塘防潮风险应急响应的响应变更、响应解除功能，同时提供成员联动功能，实现与各相关成员单位对海塘风险开展快速会商。

- 干流防洪

- 干流防洪预报

- 干流基础信息

提供在数字孪生应用上（L2精度）展示飞云江干流区域水库、堤防、水闸、重点保护对象等基础信息。

- 抢险资源信息

提供在数字孪生应用（L2精度）上展示飞云江流域内物资仓库信息、抢险队伍信息及避灾点信息

- 干流洪水预报

提供在数字孪生应用（L2精度）上，选取珊溪水库、峃口水文站、赵山渡水库、马屿断面、金潮港、瑞安水文站（南码道闸）6处断面每天定时进行飞云江干流自动洪水预报。展示各断面预测的最高水位、最高水位到来时间、预测洪峰流量、预测洪峰出现时间。预报结果按照《水文情报预报规范(GB/T 22482-2008)》进行精度评定，预报精度需达到乙级精度以上。

- 干流防洪预演

- 干流防洪预报结果预演

提供通过数字孪生应用对飞云江整条干流（L2精度）和干流上选取珊溪水库、峃口水文站、赵山渡水库、马屿断面、瑞安水文站（南码道闸）和瑞安金潮港流域6处重点预演区域（L3精度）进行干流洪水演进预演，预演未来2小时、6小时、12小时、24小时出现干流洪水时水位上涨过程。同时系统统计展示干流洪水影响村镇、淹没面积、影响人口等信息。

- 干流防洪自定义工程调度措施预演

提供自定义输入降雨量，水库下泄流量等水库工程调度参数，通过数字孪生应用对飞云江整条干流（L2精度）和干流上选取珊溪水库、峃口水文站、赵山渡水库、马屿断面、瑞安水文站（南码道闸）和瑞安金潮港流域6处重点预演区域（L3精度）进行干流洪水演进预演。预演未来2小时、6小时、12小时、24小时出现干流洪水时水位上涨过程。同时系统统计展示干流洪水影响村镇、淹没面积、影响人口等信息。

- 飞云江干流协同调度方案优化比选

提供以河道预报断面、险工险段大断面作为水安全风险侦测参考点，根据流域风险最小化、灾害损失最小化等多目标调度目标，系统能够自动计算并给出多种调度方案对比和调度结果展示。

- 干流调度过程动态模拟

提供对飞云江干流水利工程（珊溪水库、赵山渡水库和南码道闸）L3精度的建模，对调度实时调度过程进行仿真展示。同时配合现场视频监控，将应用虚拟场景与现场实地场景相结合，让用户直观感受水利工程调度过程。

- 干流防洪预警

- 预警监测

提供展示飞云江入海口潮位站实时监测信息，飞云江流域雨量监测预警信息、飞云江流域河道水位监测预警信息、飞云江流域水库水位监测预警信息、飞云江流域视频监控信息以及重要保护对象风险监测信息。

- 预警统计

提供飞云江干流雨量超警、河道超警、水库超汛、村庄风险数量，生成防洪风险区域清单，统计飞云江干流洪水风险应转移的人数、已转移的人数。

- 预警管理

提供飞云江流域洪水风险五色预警规则的设置，干流防洪预警消息模板的管理、干流防洪预警发布、干流防洪预警人员管理，并向应急等部门提供飞云江干流预警发布接口。

- 干流防洪预案

- 预案编辑

提供飞云江干流防洪预案的电子化处理，新建预案的编制、修改、删除、导出功能。

- 审核管理

提供飞云江干流防洪预案编辑后的审核功能。

- 人员管理

提供飞云江干流防洪各相关预案执行人员的管理功能，实现与预案执行人员的绑定。

- 信息发布

提供飞云江干流防洪预案启动后信息发布功能，选择启动相关预案，经领导通过系统审批同意后，向相关负责人发布预案信息。

- 措施指导

当飞云江干流防洪启动预案时，系统自动关联飞云江干流防洪预案中的抢险措施，指导用户进行应急响应工作。

- 信息关联

提供在电子地图中关联展示离干流洪水风险区域最近的水利工程、抢险队伍、防汛物资仓库、避灾点等。

- 转移路线

提供在电子地图中展示飞云江干流洪水风险区域的人员转移路线。

- 执行监管

提供查看相关现场处置人员通过温州防汛移动应用治理端（浙政钉）上报的飞云江干流防洪预案执行过程信息。

- 协同指挥

提供飞云江干流防洪应急响应的响应变更、响应解除功能，同时提供成员联动功能，实现与各相关成员单位对飞云江干流防洪开展快速会商。

- 山洪灾害

- 山洪灾害预报

- 山洪风险识别一张图

展示小流域内村庄、河道、水库、堤防、水闸、重点保护对象、山洪风险区等预警、预报信息。

- 抢险资源信息

提供展示山洪灾害小流域内物资仓库信息、抢险队伍信息、避灾点信息及转移路径。

- 小流域洪水预报

提供选取重要小流域（飞云江流域重要支流，另集成永嘉县五尺溪等六条小流域，苍南县藻溪、坑门溪、照兰溪、双岳溪洪水预报建设成果。）河段、村落断面的水位、流量进行预报，系统每天定时进行自动进行断面水位分析计算并呈现。展示各断面预测的最高水位、最高水位到来时间、预测洪峰流量、预测洪峰出现时间。

- 山洪灾害预演

- 小流域山洪灾害预报结果预演

提供数字孪生平台对飞云江重要小流域（L2精度）进行小流域洪水演进预演，预演未来2小时、6小时、12小时、24小时出现洪水时水位上涨过程。同时统计展示小流域山洪影响村镇、淹没面积、影响人口等信息。

- 小流域山洪灾害自定义风险预演

自定义输入降雨量，通过数字孪生平台对飞云江重要小流域（L2精度）洪水演进预演。预演未来2小时、6小时、12小时、24小时水位上涨过程。同时系统统计展示小流域山洪影响村镇、淹没面积、影响人口等信息。

- 山洪灾害预警

- 预警监测

按照气象1小时、3小时、6小时短临预报，24小时、72小时气象预报，结合水文监测数据，对温州全域山洪灾害防御重要村落进行预警预报，将预报预警、风险研判、过程预演、人员转移等重点环节场景化，并在地图上进行可视化展示，形成山洪风险一张图。

- 预警统计

提供小流域山洪预警雨量超警、河道超警、水库超汛、村庄风险数量，生成小流域山洪风险区域清单，统计小流域山洪应转移的人数、已转移的人数。

- 预警管理

提供小流域山洪风险五色预警规则的设置，小流域山洪预警消息模板的管理、小流域山洪预警发布、小流域山洪预警人员管理，并向应急等部门提供小流域山洪预警发布接口。

- 山洪灾害预案

- 预案编辑

提供小流域山洪灾害预案的电子化处理，新建预案的编制、修改、删除、导出功能。

- 审核管理

提供小流域山洪灾害预案编辑后的审核功能。

- 人员管理

提供小流域山洪灾害各相关预案执行人员的管理功能，实现与预案执行人员的绑定。

- 信息发布

提供小流域山洪灾害预案启动后信息发布功能，选择启动相关预案，经领导通过系统审批同意后，向相关负责人发布预案信息。

- 措施指导

当小流域山洪灾害启动预案时，系统自动关联小流域山洪灾害预案中的抢险措施，指导用户进行应急响应工作。

- 信息关联

提供在电子地图中关联展示离小流域山洪灾害风险区域最近的水利工程、抢险队伍、防汛物资仓库、避灾点等。

- 转移路线

提供在电子地图中展示小流域山洪灾害风险区域的人员转移路线。

- 执行监管

提供查看相关现场处置人员通过温州防汛移动应用治理端（浙政钉）上报的小流域山洪灾害预案执行过程信息。

- 协同指挥

提供小流域山洪灾害应急响应的响应变更、响应解除功能，同时提供成员联动功能，实现与各相关成员单位对小流域山洪灾害开展快速会商。

- 水库安全

- 水库信息管理

提供展示温州水库基础信息及安全管理等信息。

- 安全状态研判

提供根据水库安全鉴定结论，展示水库安全方面状态。

- 水库安全方面状态

提供按照红、黄、绿三种颜色对存在风险的水库进行划分，展示水库当前风险。

- 水库防洪模块

- 水库防洪滚动预报

提供珊溪水库、百丈漈水库、赵山渡水库、林溪水库、三插溪水库、仙居水库、高岭头水一级水库、高岭头二级水库未来洪水滚动预报功能。

- 水库来水预报统计

提供珊溪水库、百丈漈水库、赵山渡水库、林溪水库、三插溪水库、仙居水库、高岭头水一级水库、高岭头二级水库定时计算并自动呈现水库的当前水位、最高水位、最高水位出现时间。

- 水库纳蓄能力分析

提供温州市20座大中型水库实测降水量、入库来水量、库容、可容纳雨量、下泄流量等关键要素的自动更新与展示。

- 水库防洪预警

提供珊溪水库、百丈漈水库、赵山渡水库、林溪水库、三插溪水库、仙居水库、高岭头水一级水库、高岭头二级水库未来水位可能超过预设特征水位时，系统实现自动防洪预警。

- 水库调洪演算

提供珊溪水库、百丈漈水库、赵山渡水库、林溪水库、三插溪水库、仙居水库、高岭头水一级水库、高岭头二级水库调洪场景下，提供人工干预接口，自动匹配该水库的调度规则，正、逆向推演，判断当前调度方案是否能满足防洪安全要求。

- 防洪资源管理

提供温州市抢险物资仓库、抢险队伍、避灾点的查询、统计、新增、编辑、删除功能。

- 温州防汛移动应用治理端（浙政钉）

- 预警预报

提供温州天气预报、雨量超警、水库超汛、江河超警、山洪预警、潮位预报、干流预报、小流域洪水预报功能。

- 信息审核通知服务

提供气象灾害预警信息，水利防汛部门发布的防汛、防风、防台、抗旱和防冻的应急响应通知功能；对具有审核权限的用户提供系统发布的预警、预案信息审核功能。

- 监测信息

提供汛情灾要、实时雨情、水库水情、江河水位、降雨分布、潮位监测、实时台风、卫星云图、气象雷达、山洪内险、内涝监测、实时监控、海塘风险、干流风险、旱情预警功能。

- 指挥调度

提供通过APP视频或语音通话功能，提供抢险物资、应急预案、预案执行功能。

- 基础信息

提供河流水系、闸门监控、工情信息、资源检索、防汛知识、汛控计划、预警信息查询、传真接收功能。

- 短时预报

提供辖区内未来1、3 小时内的降雨分布情况。以及展示移动端所在位置未来3小时内预报降雨情况。

- 降雨情况

提供全市面雨量、面雨量最大区县、单站雨量最大站点，统计各区县面雨量，按照月统计和年统计，相较同期雨量数值和百分比。

- 江河水情

提供温州主要江河的水位过程线。

- 水库水情

提供全市大中型水库的当前平均蓄水量与总蓄水量的比值、常年平均蓄水量与往年平均蓄水量的比值，目前总的蓄水总量。

- 我的关注

提供用户根据自主选择关注的雨量站、水库水位站和河道水位站实时监测数据和预警信息。

- 浙政钉上架

提供移动端浙政钉上架自查、上架审批、接入平台、压测及应用免登功能服务。

- 温州防汛移动应用服务端（浙里办）

提升公众防御台风灾害的能力，提高公众的防汛减灾能力，向公众提供全方位的洪涝潮信息，指导公众更科学合理地做好洪涝潮防御，提供以下功能：

- 这里易淹

提供公众可以根据定位查看周边、家边、单位边容易被淹的地方，帮助公众了解身边的低洼易涝点。

- 这里危险

提供面向公众提供灾害风险信息，包括沿海河口水位预报影响区、山洪灾害危险区、江河洪水影响区、地质灾害隐患点和强降雨网格。

- 温州防洪减灾演练平台

- 演练交互应用

演练交互的过程通过在系统上开发演练一张图，以演练流程为基准模拟进行台风灾害、小流域山洪、干流防洪灾害场景的应急抢险全过程人机互动演练。过程以趋近于模拟真实的现场情况，结合设定的抢险处理预案进行演练，从而使各级工作人员撑握应急抢险各环节的处置流程及具体内容，并且还原发现抢险过程中处置的不足之处，以便后续优化应急抢险预案。包括场景选择、演练启动、监测预警、预演淹没分析、风险统计、工程调度、抢险指挥、人员转移、抢险物资调拨、抢险队伍调度、演练总结功能。

- 演练支撑应用

提供演练方案的演练编辑管理、演练人员管理和演练信息的模板配置和信息发送功能。

- 抢险演练（移动端）

在温州防汛移动应用治理端（浙政钉）增加抢险演练模块，通过该模块用户能够接收到温州防洪减灾演练平台所发送的预警信息和应急响应信息，并通过该模块上报各演练抢险环节的情况，反馈预演执行过程中问题及执行结果。提供信息接收、演练执行和执行总结功能。

- （六）安全体系建设

- 信息安全设计

温州市水利防洪减灾项目为了达到等保二级要求，提供可靠有效的云主机安全防护措施，利用政务云的政务云现有安全产品。

- 第三方软件测评

对温州市防洪减灾项目开展第三方软件测评，测评内容主要包括功能测试、性能测试、安全性测试、易用性测试、容错测试等。

- 三级等保测评

依据《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》（GBT28448-2019），以《信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》（GBT28449-2018）为测评输入，采取访谈、检查、测试等测评方法，按照相应的测评规程对制度文档、安全配置、相关人员等测评对象进行广度、深度等相应力度的单元测评、整体测评，对测评发现的风险项进行分析评估，提出合理化整改建议，最终得到相应的信息系统等级测评报告。信息系统等级测评工作共分为四项，即测评准备、方案编制、现场测评、结果分析与报告编制。

- 政务信息系统密码测评

(1)编制密码应用方案。组织相关单位编制密码应用方案，密码应用方案设计内容须与立项方案建设内容保持一致，确保后期建设可落地。(2)委托密评机构开展方案评估。密码应用方案编制完成后，委托密评机构开展方案评估。方案经过多轮修改通过评估后，密评机构将出具《密码应用方案评估报告》。(3）报密码管理部门审核。项目建设单位将通过评估的密码应用方案与密评机构出具的《密码应用方案评估报告》报送至密码管理部门审核。（4）项目开始建设，严格按照立项时通过评估的《密码应用方案》进行相应建设 （5）委托密评机构开展系统评估。若首次评估未通过，则密评机构将出具《整改建议》，项目建设单位需对系统进行相应整改.（6）报密码管理部门审核。项目建设单位将通过评估的密码应用方案与密评机构出具的系统《密码应用安全性评估报告》报送至密码管理部门审核。

## 二、工程量清单

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、数字孪生 |  |  |
| 1 | 数字孪生水利系统 | 元信息发布服务，元信息发布系统将全要素场景中拥有的要素与要素的结构信息以元信息、元数据的形式提供出来。 |
|  |  | 城市骨架测量分析服务，城市骨架提供相应的测量分析服务功能，包括但不限于：距离测量分析、面积测量分析等。 |
|  |  | 场景分级组织子模块，场景分级组织子系统，对于每个城市分块模型生成5种不同的细节程度，以符合从近到远的渲染需求。 |
|  |  | 静态数据模块，GIS、OSM、栅格化数据处理。 |
|  |  | 动态数据模块，网络及IOT设备的接入展示及权限管理。 |
|  |  | 大规模场景渲染模块，通过场景栅格化机制，将场景划分为了2km见方的长方形区域，每个区块Tile4平方公里，可支持无缝拼接的任意场景显示。 |
|  |  | LOD分层加载服务，数字孪生场景支持L1-L3三个层级的LOD，根据可视距离自动切换，根据用户所需进行自由组合。 |
|  |  | 镜头行为，包含获取当前场景镜头信息、设置场景镜头、设置场景镜头空间、回到场景初始镜头、镜头绕场景中心点旋转、镜头沿着路径移动、镜头沿覆盖物移动 |
|  |  | 自定义POI点及POI点聚合，对POI点进行自定义筛选，根据相应的坐标、高度设置等设置、设置聚合服务地址、聚合数据筛选POI点类型对POI点进行设置 |
|  |  | 路径行为，设置坐标类型、高度、路径宽度高度等配置 |
|  |  | 对区域热力图、柱状热力图、点云热力图、路径热力图、迁徙图、战略图，配置相应坐标类型、样式类型、区域坐标、高度等设置。 |
|  |  | 对区域轮廓、圆形区域轮廓、高亮区域，设置坐标类型、坐标高度类型、样式类型、轮廓颜色、围栏高度、底部区域填充类型、坐标点、高度、镜头距离。 |
|  |  | 特效行为，配置特效行为坐标类型、样式类型、半径、坐标点、高度、坐标高度类型、旋转角度、文本内容，富文本内容、顶部文字是否跟踪朝向摄像机、镜头距离。 |
|  |  | 可视域，配置可视域坐标类型、坐标点、高度、坐标高度类型、可视域水平视角范围、可视域垂直视角范围、半径、可视域俯仰角、可视域偏航角、镜头距离。 |
|  |  | 对覆盖物关联、移动、框选配置覆盖物id、覆盖物类型、坐标类型、移动速度、是否循环、镜头距离等设置 |
|  |  | 水晶体模式，3D地图切换水晶体模式。 |
|  |  | 控件，包含测量工具、UE鼠标信息、24小时光照设置、天气变化配置、场景音效配置、分辨率配置。 |
| 二、应用软件（场景）定制开发费 |  |  |
| 2 | 海塘防潮应用场景 | 海塘防潮预报，结合海塘潮水位预报、实测潮水位与上下游预报潮水位过程线进行比对分析，研判潮水风险。 |
|  |  | 海塘防潮预警：根据潮水位预报结果，研判海塘是否存在倒灌、漫塘风险，同时将海塘风险清单发送给相关联动单位和相关责任人员，并对海塘预警消息、人员、发布进行管理。 |
|  |  | 海塘防潮预演：针对海塘防潮预报结果，对海塘水形势进行预演，形成五色风险管理。 |
| 3 | 干流防洪应用场景 | 干流防洪预报：包含干流基础信息、干流水利工程布置情况、控制站洪水预报与实测水位过程线对照展示以及洪量统计及降雨径流规律智慧分析管理。 |
|  |  | 干流防洪预警：通过飞云江干流洪水预报模型预测飞云江干流各断面水位情况，结合两岸防洪堤高程，分析是否存在漫堤风险，并形成风险预警清单，将风险预警信息通过短信、语音、数据接口等方式通知相关单位和相应责任人，并对预警风险区域进行统计，同时对预警的发布规则进行管理。 |
|  |  | 干流防洪预演：按照不同暴雨等级，模拟其洪水演进过程，对两岸堤防进行风险分析，核定其防御标准，标注五色风险管理等级；对干流防洪调度措施进行预演，按不同调度方案优化比选，为科学精细化调度提供支撑。 |
| 4 | 山洪灾害应用场景 | 山洪灾害预报：根据气象暴雨预报信息，形成精准预报到乡镇、村级暴雨信息；对飞云江重要小流域进行山洪预报。将上诉预报信息在山洪风险识别一张图动态展示。 |
|  |  | 山洪灾害预警：根据全市水雨情监测站点实测预警、暴雨预报预警以及山洪暴雨推求预报预警等信息，实时分析山区山洪风险 |
|  |  | 山洪灾害预警：动态研判山洪风险等级，统计风险村庄数量和转移人员，并生成小流域山洪风险清单预警信息，将预警信息通知相关单位和相应责任人，及时转移风险区人员。 |
|  |  | 山洪灾害预演：按照不同暴雨等级，对飞云江重要小流域模拟其山洪演进过程，对各村庄淹没风险进行分析研判，根据预演成果智能优化山洪预警指标。 |
| 5 | 预案管理 | 提供海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪预案的电子化处理。提供新建预案的编制、修改、删除、导出功能 |
|  |  | 提供海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪预案审核管理 |
|  |  | 提供海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪预案各负责区域相关预案执行人员的管理功能，实现与预案执行人员的绑定 |
| 5 | 预案管理 | 提供海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪预案信息发布 |
|  |  | 抢险措施指导，系统自动关联海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪预案中的抢险措施，根据不同预警等级，提供用户相应的预警响应措施，指导用户进行应急响应工作。 |
|  |  | 信息关联，自动在电子地图中关联展示离预警区域最近的水利工程、抢险队伍、防汛物资仓库 |
|  |  | 系统在电子地图中展示飞海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪区域的群众转移路线 |
|  |  | 预案执行监管，查看相关现场处置人员通过温州防汛移动应用治理端（浙政钉）接收到干流防洪预警预案信息后的信息反馈 |
|  |  | 协同指挥，海塘防潮、飞云江干流防洪、小流域山洪应急响应变更、解除和成员联动功能 |
| 6 | 水库安全应用场景 | 汇集水库位移、沉降、渗漏等信工程安全监测信息，掌握水库当前基本情况。 |
|  |  | 安全状态研判，根据水库安全鉴定结论，分析水位情况、除险加固情况等水库安全方面状态。 |
|  |  | 水库风险综合研判，综合水库基本情况，安全状态、运行状态、水情雨情等多方面信息，分析水库综合风险等级。 |
|  |  | 水库防洪模块，包含水库防洪滚动预报，水库来水预报统计，水库纳蓄能力分析，水库防洪预警，水库调洪演算。 |
| 7 | 防洪资源管理 | 对防洪抢险物资和抢险队伍信息进行管理。 |
| 8 | 防汛移动应用治理端 | 预警预报，通过多种方式动态分析雨量、水库、江河、山洪、潮位、干流、小流域洪水重要预报预警。 |
|  |  | 信息通知服务，包含预警通知、审核管理。 |
|  |  | 汛情摘要，简要综述本市降雨情况，江河水位情况、水库水情情况和全市总体水旱灾害情况 |
| 8 | 防汛移动应用治理端 | 水雨情等信息，展示实时雨情、水库水情、江河水情、降雨分布、潮位监测，实现辖区内的水雨情站点信息查询，将辖区内的站点叠加到地图上，分布式的显示相关站点，并显示水库等关联水利工程剖面图、当前水位、库容、梅汛水位、蓄水率等信息，提供各个站点数值信息的查询、过程线功能。 |
|  |  | 接入实时台风、卫星云图、气象雷达、内涝监测等数据在移动治理端展示 |
|  |  | 实时监控，查看接入温州市水利视频监控应用的适配图像信息 |
|  |  | 风险展示，将本市山洪、海塘、干流、干旱风险情况展示至治理端平台 |
|  |  | 指挥调度，可以通过治理端进行视频通话，并提供抢险物资查看与管理，根据应急预案在治理端，查看任务信息，包括工程调度任务、人员转移任务、抢险处置任务，指导现场人员执行预案开展抢险工作。 |
|  |  | 基础信息，查看温州市河流水系、水利工程工情信息、汛控计划、闸门工情监控以及并支持对以上信息进行资源检索。 |
|  |  | 防汛知识，对法律法规、防汛预案、防汛百科文档资料的查询功能。 |
|  |  | 预警信息查询，调用温州市水管理平台预警短信发送、统计功能，可以根据年/月/日时间、预警类型、发送类型进行查询、发送。 |
|  |  | 传真接收，对接温州水利电子传真系统，可查看温州市水利局电子传真系统所接收的电子传真文件。 |
|  |  | 短时预报，在地图上滚动播放辖区内未来1、3小时内的降雨分布情况。 |
|  |  | 降雨情况，展示全市雨量站点，统计各区县雨量数据。以列表查询雨量信息，量级统计信息、统计各县最大降雨量、各县市平均雨量。 |
|  |  | 江河水情，展示温州主要江河的水位过程线。以列表方式展开查询全市各江河水文站当前水位、警戒水位、保证水位。 |
| 8 | 防汛移动应用治理端 | 水库水情，展示全市大中型水库的蓄水信息，以列表方式展开查询全市各水库的当前水位、库容、梅汛水位、蓄水率 |
|  |  | 我的关注，展示用户根据自主选择关注的雨量站、水库水位站和河道水位站实时监测数据和预警信息。 |
|  |  | 接入稳定性监控平台，压测，应用免登 |
|  |  | 设备适配，对手机及pad进行针对性适配 |
| 9 | 公众服务端 | 含这里易淹和这里危险，提供受淹地点、区域、受淹情况查询功能，并发布海塘、山洪、洪水等危险区域预警 |
| 10 | 防洪减灾演练 | 演练交互，包含场景选择、演练启动、监测预警、预演淹没分析、风险统计、工程调度、抢险指挥、人员转移、抢险物资调拨、抢险队伍调度、演练总结 |
| 三、能力应用 |  |  |
| 11 | 海塘风险研判支撑能力建设 | 沿海河口水位预报模型构建：构建温州沿海河口水位预报和洪水耦合预报模型，模型兼顾上游洪水与下游河口天文潮，叠加台风影响因子，能够准确地模拟及预报洪潮耦合作用下的河口及沿岸潮位变化过程。 |
|  |  | 沿线海塘预警等级标准核定：根据不同岸段堤防设计高程及岸段位置，对各段海塘关联潮位站信息及预警等级设置标准进行梳理核定。 |
|  |  | 沿海河口水位预报实时滚动预报功能：实时滚动预报计算沿海河口水位，输出沙港头、瓯江口、江心屿、龙湾、洞头、瑞安、鳌江、霞关等7个潮位站点预报、实测潮位过程，可查看沿海沿江任意点位的预报潮位过程。 |
|  |  | 海塘预警研判功能：统计海塘关联潮位站未来6h、12h、24h最高潮位数据及发生时间，自动匹配至不同海塘岸段，依据经核定沿海警戒潮位值，分析海塘沿线风险。 |
|  |  | 沿海河口水位预报漫堤风险评估：结合不同海堤潮位过程预报成果及海塘高程，分析研判不同海堤是否存在漫堤、倒灌风险，形成漫堤风险清单。 |
|  |  | 预报成果数据处理：根据预报成果、海塘预警信息以及风暴潮漫堤风险评估结果，通过海塘风险研判报告模板自动生成海塘风险研判成果报告。 |
|  |  | 海塘风险模型参数率定：以建国后对温州影响较大的台风为对象，预报沿江沿海潮水位情况，与实测值进行对照，率定各参数，预报精度达乙级以上。 |
|  |  | 飞云江干流洪水预报水文模型：依据流域气象部门雨量预报数据，采用新安江三水源模型，计算流域降雨产流，再根据单位线进行流域汇流计算，实现洪水预报。 |
|  |  | 飞云江干流洪水预报一维水动力模型：进行河道洪水演进计算，生成干流任意断面水位、流量过程及最大水位出现时间及洪峰出现时间等。 |
|  |  | 飞云江干流洪水预报二维水动力模型：建立二维洪水演进数学模型，进行洪水淹没演进计算，生成洪水演进过程、洪水淹没范围及淹没水深。 |
|  |  | 飞云江干流洪水预报一、二维耦合水动力模型：通过侧向连接方式实现一—二维数学模型的联解，一维河道漫堤或决堤后，进行洪水演进计算，生成淹没区域二维洪水演进过程，提高计算速度。 |
|  |  | 沿线地方预警等级标准核定：结合不同岸段堤防设计高程及河段位置，对不同河段堤防关联信息及预警等级设置标准进行梳理核定。 |
|  |  | 干流预警研判：按照预报方案，预测未来24h最高水位数据及发生时间，自动匹配至不同岸段，划分红、橙、黄、蓝、绿五色预警等级，形成干流洪水风险等级五色图。 |
|  |  | 干流漫堤风险评估：计算分析干流沿程河网漫堤情况，梳理统计不同重要保护对象淹没水深，形成漫堤淹没风险清单。 |
|  |  | 模型率定与精度评定：以建国后对飞云江流域影响较大的洪水为对象，预报飞云江干流洪水位，与实测值进行对照，率定各参数，预报精度达乙级以上。 |
|  |  | 干流风险模型数据服务 |
| 12 | 珊溪水库防洪安全纳蓄支撑能力建设 | 珊溪水库以上水分计算分区：根据历史水文特征，以三插溪水库、仙居水库、高岭头一级水库、高岭头二级水库为对象，划分独立计算单元，分析每个单元的产汇流特征。 |
|  |  | 拓扑关系构建：绘制流域水利工程拓扑关系图，动态显示各水利工程水位、流量、调度信息等，绘制流域沿线水面线。 |
|  |  | 水库来水预报：根据气象预报降雨量，上游来水量、区间来水量以及库水面直接承接的雨量，计算水库来水量。 |
|  |  | 预报模型构建-纳蓄能力分析：根据水库来水预报成果，利用水量平衡结合水库特性曲线，分析计算未来来水量、可容纳库容、需泄洪量等。 |
|  |  | 模型参数率定：根据历史降雨洪水资料，对水库来水预报模型进行参数的优选和率定，结合流域暴雨中心位置，智慧优选模型参数。 |
|  |  | 洪水预报实时校正功能，提高预报精度。预报精度要求达乙级以上。 |
|  |  | 珊溪水库防洪调度模型建设，综合考虑发电、供水、安全等因素，结合实时水雨情信息，制定水库洪水调度方案。 |
|  |  | 结合上、下游防洪安全和水库防洪能力，正向、逆向分析水库安全下泄流量。 |
|  |  | 水库淹没风险分析：按照水库征地水位线，评定水库淹没风险。 |
| 13 | 中型水库防洪安全纳蓄支撑能力建设 | 水库预报模型：对飞云江流域百丈漈水库、林溪水库、赵山渡水库、三插溪水库、仙居水库、高岭头一级水库、高岭头二级水库制定预报模型，其他12座水库采用单位线计算来水量预报。 |
|  |  | 水库调度模型构建：对飞云江流域百丈漈水库、林溪水库、赵山渡水库、三插溪水库、仙居水库、高岭头一级水库、高岭头二级水库制定精细化调度模型，其他12座中型水库通过简单正向、逆向分析水库安全下泄流量，制定水库调度方案。 |
|  |  | 参数率定及精度评定：通过复盘历史洪水，优化预报参数，预报精度达乙级以上。 |
| 14 | 仿真平台动画制作 | 含机械动画、开闸放水动画、水位动态仿真。通过与输入工程调度参数相结合，实现孪生三维场景中水库闸门、泵站运行、放水、水位变化的动态仿真。 |
| 15 | 流域淹没推演分析 | 含数据推演、格栅网格动画渲染、洪水深度颜色表达、淹没过程播放、淹没信息表达。 |
| 16 | 数字孪生数据 | 处理飞云江流域、温州小流域和温州沿海海塘区域DOM：0.25米，DEM：10米，矢量1：1000GIS数据，导人全要素素生成系统，自动生成三维基础场景 |
|  |  | L2流域底板，包含飞云江干流流域中精度数字底板建筑高度，道路长度，河流长度、坐标高程，水域等信息。 |
|  |  | L3城市底板，瑞安金潮港流域内选取1处区域（约1平方公里）对植被、道路、路网、山体、水域等进行L3精度制作。 |
|  |  | 水坝水闸还原L3,还原2个水坝和1个水闸结构和材质（珊溪水库、赵山渡水库、南码道闸）。 |
|  |  | 河道还原L3,珊溪水库、峃口水文站、赵山渡水库、马屿断面和瑞安水文站（南码道闸）各点附近2公里河道L3（高精度）。 |
|  |  | 海堤还原L3,还原海堤7公里L3（高精度），范围包含以海堤沿线形成的200m的范围。 |
| 17 | 相关系统数据对接 | 接入浙江省山洪灾害防御平台数据 |
| 四、其他 |  |  |
| 18 | 测评 | 等保测评（三级）、应用商用密码应用安全性评估 |

- 三、项目建设要求

1.交付使用地点：招标人指定地点。

2.本项目系统所有权归招标人所有。

3.建设实施计划：2022年9月底前，完成数据和业务调研，征求防台相关部门及其用户的意见。配置云资源以及云安全服务等。根据合同以及实施方案内容，进行应用的原型设计、效果图设计。山洪灾害防御模块上线；2022年10月底前，进行数据库建设、洪涝潮风险防控应用开发；2022年11月底前，最小系统上线；2023年3月，完成主体功能开发，进行测试并修改完善；2023年3月底前，完成项目初步验收，并上线试运行；2023年10月底前，完成项目验收。

4. 中标供应商应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。如由于中标供应商原因未能按规定时间完成系统建设，采购人每天将按合同价的千分之一进行扣款；由于采购人的原因，则进度顺延。

5.▲中标供应商需在合同签订后5个工作日内安排项目技术人员驻场，在业主指定地点办公，直至三年免费运维期结束。

6.▲为响应国家相关的要求，对本项目建设的温州市水利防洪减灾项目建设提出多平台可适配的要求，进行信创终端适配，适配内容包括信创浏览器、操作系统适配以及后端服务应用迁移至信创环境的信创改造。

7.▲在等保测评以及政务信息系统密码测评中需要使用的软硬件产品，中标供应商有义务根据相关要求改造应用、购买有关产品以使本项目通过测评。

8.供应商须保证为本项目提供的均为正版软件，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人和招标代理机构不承担责任。▲提供的软件产品涉及其他企业的知识产权都必须取得授权，授权使用单位为温州市水利局。

9.供应商须保证按照水利部《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》，省水利厅《数字孪生流域建设统筹技术要求》《数字孪生流域建设先行先试统筹推进机制方案》等文件要求进行项目建设，满足《水利部关于开展数字孪生流域建设先行先试工作的通知》文件的所有要求。

10.供应商在模型搭建、图像渲染能力建设中，若需要额外的数据、硬件，则供应商自行购买、收集数据及硬件。

11. 项目验收要求

（1）初验：通过若干轮的开发、完善工作，并初步符合水利部数字孪生流域建设先行先试工作要求，经试用达到系统初验的条件后，中标供应商可以向采购人提交系统初验的申请，并经采购人同意后组织项目初验。中标供应商应在验收开始前制定验收计划，提交采购人。系统初验的基本条件是：全面完成系统的设计、开发、测试工作，基本达到功能、性能、使用等方面的要求；达到了系统的设计目标；系统运行基本稳定，确保上线试运行后正常工作。

（2）试运行：初验合格后，经确认系统进入试运行期。在试运行期间，一方面要提供足够的培训和技术支持，保障用户能够正确的理解和使用系统，另一方面，要根据运行中出现的问题以及用户需求情况，及时修改完善系统。试运行期间要至少保证无重大事故发生。所有试运行期间的程序修改和软件变化都将在试运行结束后写入操作和维修手册中。并且建设完成后须形成至少包含海塘防潮、山区防山洪、干流防洪水、水库安全、海塘风险研判支撑能力、防洪安全纳蓄支撑能力等方面可复用的公共组件和能力注册至IRS。

（3）终验：达到了全部规定要求，并符合水利部数字孪生流域建设先行先试工作要求，正式成功稳定运行至少6个月后，中标供应商应在提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，可以向采购人提出系统验收的申请。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

（4）验收依据：验收根据相关需求说明书等为依据，对项目系统进行验收。

9.系统运行过程中发现的技术缺陷必须第一时间修改；提供7×24小时响应服务；2小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告，2个工作日内给予解决意见。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在12小时内到达现场；在节假日，提供7×24小时不间断值班服务。-维护期满后，供应商应长期提供以下形式的技术支持服务：凡不涉及系统调整的，供应商为用户提供技术援助电话（解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法），或远程网络解决的技术服务，并免收取服务费用。若电话咨询或远程网络服务形式不能解决问题，应指派技术人员到达现场进行故障处理并采取相应措施以确保系统的正常运行。

10.培训要求：中标供应商须按照系统中的角色需要，有序组织对系统维护管理人员、业务管理人员和业务经办人员等进行不同层次的培训（培训地点为温州市本地），以便对项目实施进行有效的管理，同时保证项目验收移交后，项目采购单位能够胜任系统的全部运行、操作、维护和故障分析处理。供应商在投标文件中应制定详细的人员培训方案，培训费用由供应商承担。

# 第六部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

- 本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术90分（技术权值为90%），投标报价10分（价格权值为10%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

- 商务技术文件的评定（90分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的得3分，缺项不得分。（需提供证书扫描件） | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成或信息系统安全运维或软件安全开发）二级及以上服务资质要求得3分，缺项不得分。（需提供证书扫描件） | 0-3分 |
|  |  | 投标人同时具有信息系统建设和服务能力等级证书和信息技术服务标准符合性证书的得3分，缺项不得分。（需提供证书扫描件） | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有的水利信息化产品相关荣誉需与风暴潮预警分析、流域洪水预报、山洪灾害预警、洪水淹分析内容相关。具体得分量化标准如下：颁发机构为政府或水利防汛相关行业主管部门（不含行业协会），省部级得3分，市厅级得2分，其他不得分。（需提供证书扫描件） | 0-3分 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人承建的水利信息化项目中包含风暴潮预报预警、流域洪水预报、山洪灾害预报预警、洪水淹没分析和水利工程三维建模等类似的建设内容，上述建设内容缺项不得分。需提供合同协议书及验收报告。（不同功能可以提供不同的合同进行佐证。） | 0-1分 |
| 3 | 拟派项目团队成员 | 拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书或PMP资质证书的，得3分；同时获得过省部级及以上政府部门颁发的科技类奖项的加2分。此项最高5分。 | 0-5分 |
|  |  | 技术负责人同时具有信息系统项目管理师证书及注册信息安全管理人员证书（或系统分析师或软件架构师）的得3分。 | 0-3分 |
|  |  | - 投标人须为本项目配备不少于5人的技术保障团队（除项目负责人和技术负责人外），具体如下： - 1、系统设计组负责人具有系统架构设计师资质证书； - 2、开发组负责人具有软件设计师或系统分析师或软件架构师资质证书； - 3、售后服务负责人具有售后服务管理师资质证书； - 4、集成组负责人具有信息系统项目管理师和软件设计师资质证书； - 5、模型组负责人具有水利类高级工程师职称。 - (完全满足上述五项要求的得10分，满足其中四项要求的得8分，满足其中三项要求的得6分，其余不得分。需提供以上人员的相关证书和自本项目发布公告之日前一个月社保证明)。 | 0-10分 |
| 4 | 产品响应情况 | 对投标人拟投入的软硬件产品的响应情况进行打分，全部响应招标文件的得满分5分，有一项不满足则不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 技术方案 | 投标人应充分结合温州市水利现有信息化现状，理解项目建设需求，在投标文件中提供技术方案，包括但不限于以下内容：总体设计方案，数据资源体系建设方案，应用支撑体系建设方案，业务应用体系建设方案。 A档得10-6分，B档得6-4分，C档得4-0分，不提供得0分。 | 0-10分 |
| 6 | 信创适配能力 | 投标人通过金仓数据库、达梦数据库、中标麒麟操作系统、华为鲲鹏技术等国产化技术完成兼容性测试，每提供一个认证证书得1分，本项最多得4分。 | 0-4分 |
| 7 | 项目实施方案 | 投标人提供的工期计划安排和工期保障措施，A档得3-2分，B档得2-1分，C档得1-0分，不提供得0分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人提供质量保障措施，A档得3-2分，B档得2-1分，C档得1-0分，不提供得0分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人提供培训计划，包括培训时间、内容、方式等，并配备培训讲师，A档得3-2分，B档得2-1分，C档得1-0分，不提供得0分。 | 0-3分 |
| 8 | 售后服务 | 投标人提供售后服务方案，包括服务内容、时间、方式，A档得3-2分，B档得2-1分，C档得1-0分，不提供得0分。 | 0-3分 |
| 9 | 系统演示（15分钟内） | 投标人需进行已建系统演示，演示内容包括风暴潮预报预警、洪水预报、洪水淹没分析、山洪灾害预报预警、水利工程三维及水库安全演示、防汛移动应用等，完全满足演示内容得分，每一项缺项或不满足该项不得分。演示时间不超过15分钟（演示需要基于实时数据，DEMO、PPT、功能效果图演示均不得分，▲并承诺所演示系统为投标人自行开发系统，承诺函格式自拟）。（未提供承诺函的，本项不得分。提供虚假承诺函的，经核实将上报监管部门） 1、风暴潮预报预警 系统支持岸段和漫堤分析功能：实时预报风暴潮位（0-2分），对沿岸的海堤进行岸段分析，计算出未来一段时间内受到风暴潮影响的海堤名称、最危险时段、概率和显示（0-2分）。 2、流域洪水预报 支持自动预报和手动预报功能，能够以过程线和剖面图的形式，动态展示各时刻的水位预测情况（0-2分）。并且系统支持基于一张图，通过时间轴动态展示区域内未来3天降雨情况，系统支持量化出各时刻、各地区降雨值（0-2分）。 3、山洪灾害预警 ①系统支持对实时监测信息、气象信息、应急抢险、基础信息、工情信息等在地图上可视化展示（0-1分）。并且在GIS地图上根据不同降雨等级查看对应等级雨量站分布位置（0-1分）；支持以图表相结合方式展示分钟、时段、日、月、年的降雨量（0-1分）。 ②提供预警发布演示，在GIS地图上分布展示当前预警情况（0-1分）；以文字方式对当前预警发布的区域、等级、状态、时间等进行描述，支持在线进行人工预警（0-1分）。 4、洪水淹没分析 ①基于三维地图，动态实现洪水预报淹没进程，支持对重要地点洪水预计到达时间展示（0-1分）。并提供洪水预警功能（0-1分），支持对当前水库预警和可能影响村落提出预案等级和措施建议（0-1分）。 ②基于二维地图，具备自动和手动两种预报模式（0-1分），支持在手动预报模式下，通过对未来1h、6h、12h等不同降雨历时及降雨量的设定，动态展示洪水淹没的进展情况（0-2分），并且分析出可能影响的学校、医院、危险区等重点关注对象（0-1分）。 5、水利工程三维建模 基于三维地图模型，实现闸门、电排站等水利工程建筑在地图上的三维模型展示。（0-1分） 6、水库防洪演示 支持水库纳雨能力分析（0-1分），结合降雨情况实现入库流量预报，支持72小时预报数据查看，预报数据更新频率为1小时（0-1分）；支持承洪分析，实现水位预测、预泄预测（0-1分）。 7、防汛移动应用 基础信息演示：包括闸门监控、工情信息、资源检索、防汛知识、河流水系。通过资源检索功能，可实现对不同要素在地图上进行展示（0-1分），并可获取前往该地点的路径线路（0-1分）。 短时预报演示：系统支持1、3小时定量降水客观预报，在地图上动态播放辖区内1、3小时的降雨分布情况（0-1分）。以及展示所在位置未来2小时内降雨预报情况（0-1分）。 | 0-28分 |

注：以上评分标准中，A档一般以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等为划分标准；B档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面满足采购需求基本要求为划分标准；C档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面较差为划分标准。

- 投标报价评分（10分）：

2.1满足采购文件要求且投标报价的最低价作为评标基准价；

- 有效供应商的投标报价等于评标基准价时，其最终报价评分值为满分10分；

- 其他供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评审基准价/供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为10%）

- 如供应商报价超过项目采购预算金额，其投标文件作无效标处理。

- 所有供应商商务报价均超过项目采购预算金额，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。

2.2政府采购政策说明

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）的规定，投标人所提供的投标产品为小型或微型企业生产的并提交中小企业申明函的，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除20%后参与评审。

④以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对其投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。证明材料详见采购文件第二部分。

⑤投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

- 有效投标人的综合得分为商务技术文件得分和投标报价得分的总和。