於潜一小迁建项目田径场、司令台施工

竞争性磋商采购文件

（项目编号：临[2020]1220号）

采购单位：杭州市临安区於潜镇第一小学

采购机构：浙江华耀建设咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

二〇二〇年八月

目    录

第一章  竞争性磋商公告………………………………3

第二章  投标须知………………………………………6

第三章  评标办法及评标标准…………………………16

第四章  采购需求………………………………………22

第五章  施工合同………………………………………29

第六章  投标文件格式…………………………………64

- 第一章  竞争性磋商公告

受杭州市临安区於潜镇第一小学的委托，浙江华耀建设咨询有限公司（以下简称“采购机构”），就以下 於潜一小迁建项目田径场、司令台施工进行公开招标，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

- 项目编号：临[2020]1220号

二、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 预算价 | 上限价 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 於潜一小迁建项目田径场、司令台施工 | 1项 | 376.4942万元 | 376.4942万元 | 本项目包括塑胶跑道、操场、篮球场、排球场、铅球场、跳远沙坑、升旗台、旗杆、器械场地、司令台等工程，具体详见采购需求、工程量清单及图纸。 |

三、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、其他特定条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同公司，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）本次招标不接受联合体投标。

四、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?）。

五、采购文件的获取：

自本公告发布之日起在公告附件中自行查看和下载采购文件，下载地址：

浙江省政府采购网：（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

杭州市公共资源交易网：（https://www.hzctc.cn/Area/Home?areaID=87）

临安区政府采购网(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

- 投标保证金：无

- 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑。接收质疑函的方式：书面形式（当面或邮寄送达）

- 投标说明

- 本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 电子交易具体流程详见操作指南：登录“政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

- 供应商应在投标文件递交前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

- 供应商应通过“政采云电子交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易

- 客户端”请各供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

九、投标截止时间：

本项目于 2020年8月31日9时00分投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

十、投标文件解密时间：

1、投标文件开始解密时间：2020年8月31日9时00分；解密时间：30 分钟

2、投标文件开启地点：“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”；

3、供应商应按采购文件规定的方式和时间在线解密。

注：供应商须在投标截止时间前登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

十一、业务咨询：

1、采购单位：杭州市临安区於潜镇第一小学

项目联系人：雷陈峰

联系电话：15068743657

质疑联系人：蓝行军

联系电话：13082830485

2、采购代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

项目联系人：许樟杰

联系电话：17857198568

质疑联系人：王燕平

联系电话：0571-63881618 15068834440

地址：杭州市临安区锦城街道钱王街465号1幢2楼

3、同级政府采购监督管理部门：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | - 项目名称：於潜一小迁建项目田径场、司令台施工 - 实施地点：杭州市临安区於潜镇 - 项目实施范围：本项目包括塑胶跑道、操场、篮球场、排球场、铅球场、跳远沙坑、升旗台、旗杆、器械场地、司令台等工程，具体详见采购需求、工程量清单及图纸。 - 质量要求：合格标准。 五、施工工期：90日历天。 六、本次采购设定上限价，上限价为人民币376.4942万元。 |
| 2 | 投标保证金：详见采购公告。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标文件的编制：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。 投标文件的签章：采用 CA 电子签章。 |
| 5 | 投标文件份数及要求： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。 （2）成交单位须在领取成交通知书的同时，提供与线上递交的“电子加密投标文件”一致的纸质投标文件并装订成册一正三副给采购人（或采购代理机构）。 |
| 6 | - 投标文件的形式： - （1）本次投标文件为电子加密投标文件； - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - （2）投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 7 | - 投标截止时间：2020 年8月31日9时00分止 |
| 8 | - 开启（解密）时间、地点：2020 年8月31日9时00分；本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。 - 解密时间：30分钟 - 解密方式：供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件 |
| 9 | - 现场踏勘：自行踏勘 |
| 10 | - ★样品提交注意事项： - 需提交样品：30CM×40CM的13MM厚的渗水型塑胶跑道1块； - 样品提交时间、地点、联系人：投标人必须在2020年8月28日9时00分至12时00分期间内，将样品送至杭州市临安区锦城街道钱王街465号1幢2楼，并办理样品送达登记手续，投标人派1名授权代表到场递交样品，递交完毕后立即离场。（授权代表需携带授权委托书原件） - 联系人：许樟杰，联系电话：17857198568。拒绝接收逾期送达的样品。 - 注：投标人样品不提供则视其投标无效。 |
| 11 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于临安区政府采购网/浙江省政府采购网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金金额：中标人向招标人提交合同总价的2% |
| 14 | 付款方式：详见合同。 |
| 15 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将作无效标处理。 |
| 16 | 投标文件的接收： 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 17 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 18 | 小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果微查询功能的展示页面打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式如下： 金融机构各称; 联系人; 联系电话; 联系地址. 南浔银行; 方薇; 13868003773; 城中街638号. 浦发银行临安分行; 沈丹丹; 61092936 13777851690; 钱王大街417号. 杭州银行临安支行; 金林妹; 13666638571; 万马路255号. 临安中信村镇银行; 吕祎; 13787100002 61109033; 石镜街777号. 注：以上材料制作进报价文件中；未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 19 | 投标文件有效期：90天 |
| 20 | 采购代理服务费按发改价格（2011）534号文件标准的70%计取，由中标人支付，费用在发出中标通知书前一次性付清。 |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区於潜镇第一小学。

2.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江华耀建设咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指响应方按采购文件规定向采购人提供的施工、材料和服务。

7、“★”系指实质性要求条款。

- （三）开标委托

本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（包含采购代理服务费）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交人须根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其

他不正当手段谋取中标。

- 本项目不允许转包、违法分包，否则采购人有权追究责任。

- （六）踏勘现场

- 1.供应商按前附表规定组织踏勘现场。

- 2.供应商踏勘现场发生的费用自理。

- 3.供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应按投标须知（答疑与澄清）规定的时间前以书面形式向采购单位或采购代理机构提出。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子加密投标文件。

1.电子加密投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件内容：

- （1）具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（最近一年财务报表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函或官网截图；

- 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过，做无效标处理。

- 2.商务技术文件内容：

- （1）声明书；

- （2）法人授权委托书；

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

（4）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）；

（5）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）；

（6）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）；

（7）所投产品检测报告，格式自拟；

（8）商务偏离说明表；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

（10）施工方案；

（11）拟派项目班子成员（格式附后）；

（12）施工进度及劳动力安排；

（13）工程质量目标及保证措施；

（14）工期保证及维修服务；

（15）本地化服务能力；

（16）安全文明施工及保证措施；

（17）针对本项目的特点和难点分析、有效建议和措施；

（18）无欠薪承诺函（格式附后）

（19）技术偏离说明（格式附后）

（20）投标人需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

注：以上目录是编制商务技术文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表；

（2）投标报价明细表：工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，具体清单报价表详见投标文件格式部分；

投标报价的编制必须遵守以下规定：

①投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附委托编制投标报价的咨询合同书及工程造价咨询人的咨询资质等级证书等。

②如投标报价由投标人编制，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由其签字并盖执业专用章；

③如投标报价由投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制的，编制人员必须是在编制单位注册的造价工程师，并由编制人员签字和盖执业专用章；

④工程造价咨询人不得同时接受两个及以上投标人对同一工程的投标报价的编制。

（3）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果或微查询功能的展示页面打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料；

供应商应当按照本“（二）投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目报价，如因供应商原因提前泄露报价，是供应商的责任。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件对每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标报价应包括工程施工、安装、人工工资、材料费、管理费、规费、税金、民工工资、组织措施费、技术措施费、代理服务费、售后服务、不可预知费用开销及相应的风险金等为完成本次项目所涉及的一切费用。未列入报价的费用将被视为投标人优惠 ，采购人均不予支付。

3.有实物工程量而无报价的，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。各投标单位根据自身的综合实力，充分考虑本项目的各种情况竞争报价。

4.其它要求详见第四章项目要求及清单编制说明。

5、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：详见采购公告

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2。成交单位须在领取成交通知书的同时，提供与线上递交的“电子加密投标文件”一致的纸质投标文件并装订成册一正三副给采购人（或采购代理机构）

3. 工程量清单及计价表中投标总价封面以“造价人员签字及盖执业专用章”的原件扫描件上传加盖投标单位电子公章。

- 三、开标

- （一）开标准备

- 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注相关开标信息。

- 开标程序：

电子招投标开标及评审程序

1投标截止时间后，登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

2. 采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后2个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

3.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交通知书发出后，成交单位若借口故意拖延、拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，将被取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

（二）履约保证金

履约保证金：合同签订前缴纳合同总价的2%作为履约保证金，项目竣工验收通过、工程和工程资料移交后1个月内，采购人扣除应扣罚的违约金后，退还剩余的履约保证金，履约保证金不计利息。

- 七、费用的结算

详见合同。

八、其它

★《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标（磋商）按下列程序进行：

（一）依法组建评标（磋商）委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会（磋商小组），负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会（磋商小组）必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会（磋商小组）及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。其中商务技术文件占70%，报价文件占30%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，商务技术、报价综合得分最高为成交企业。

如总得分相同的，以投标报价低者为中标供应商；如总得分且投标报价相同的，以资信及商务得分高的为中标供应商。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人因自身原因无法解密电子投标文件的；

2）投标人未能提供合格的资格文件的；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）投标文件内容虚假的；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

7）投标有效期、工期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

8）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在商务技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的谈判响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资格文件、商务技术文件中出现投标报价信息的。

商务技术评分表

| 一、资信及商务得分（24） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分细则 |  | 分值 |
| 1 | 投标人综 合情况 | 根据投标人拥有的专业技术能力、市场认可度等进行评分。须提供相关证明材料扫描件并加盖公章。 | 0-3 |
| 2 |  | 投标人拥有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务认证证书，五星及以上证书得 3 分，三至四星证书得2 分，一至二星得 1 分。 须提供证书扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人2017年1月1日以来有单个项目合同金额大于或等于本项目规模的塑胶场地施工或翻新业绩的，每个得1分，最高3分。须同时提供合同（或中标通知书）和竣工验收证明（如竣工验收报告或竣工验收记录或竣工验收备案表）扫描件加盖公章（时间以竣工验收证明时间为准）。 | 0-3 |
| 4 | 投标产品认证情况 | 具有第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的塑胶面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，所有指标都符合的得2分，两项及以上指标优于标准的得3分。须提供报告扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 5 |  | 具有第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的EPDM颗粒固体原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，所有指标都符合的得2分，两项及以上指标优于标准的得3分。须提供报告扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 6 |  | 具有第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的无溶剂胶粘剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，所有指标都符合的得2分，两项及以上指标优于标准的得3分。须提供报告扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 7 |  | 具有第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的物理机械性能（含耐老化性能）指标满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，所有指标都符合的得2分，两项及以上指标优于标准的得3分。须提供报告扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 8 |  | 具有第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的有关材料动物毒性试验的检测报告，根据检测报告数据进行综合打分0-3分。须提供报告扫描件加盖公章。 | 0-3 |
| 二、技术文件评审（46） |  |  |  |
| 序号 | 评标项目 |  | 得分 |
| 1 | 根据投标人提供的渗水型塑胶跑道样品打分，根据色彩色泽比较、弹性比较、气味比较、平整度等比较。 |  | 0-5 |
| 2 | 施工方案 | 投标人针对本项目提出的施工方案，根据方案的科学性、先进性、可靠性进行评分。 | 0-4 |
| 3 |  | 投标人针对本项目施工工艺的合理性及针对性等进行评分 | 0-4 |
| 4 | 拟派项目班子成员：根据投标人针对本项目拟派人员的资质、工作年限、人数，专业是否齐全等情况，由评委酌情打分。 |  | 0-4 |
| 5 | 施工进度 及劳动力 安排 | 根据施工进度整体计划安排的保障措施是否合理、明确等进行评分。 | 0-4 |
| 6 |  | 劳动力安排是否合理充足进行评分。 | 0-4 |
| 7 | 工程质量目标及保证措施：根据质量目标、质量控制方案及检验措施是否明确及科学性和保证质量的措施、材料质量保证等进行评分。 |  | 0-4 |
| 8 | 工期保证及维修服务：根据工期保证及维修服务的及时性等进行评分 |  | 0-4 |
| 9 | 本地化服务能力进行评分（需提供本地工商注册资料复印件加盖投标人公章及距采购人最近的服务网点情况表、分公司地址、人员名单、联系方式等） |  | 0-4 |
| 10 | 安全文明施工及保证措施：根据安全、文明施工的保证措施是否科学、 合理、到位等进行评分。 |  | 0-4 |
| 11 | 由评标委员会根据投标人针对本项目的特点和难点分析、有效建议和措施进行评分。 |  | 0-5 |
| 1.分数汇总时，各评标小组成员评定的技术文件得分计算平均值作为投标人的技术文件得分 （保留两位小数）。 2.无内容的和实质性内容不响应的均不得分。 |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商参照本表进行自评，并将自评表编入投标文件，置于投标文件目录之前。

3、最终报价

资格审查、商务技术评审结束后，代理机构开启报价文件，对有效磋商响应方开启第二轮、第三轮报价，各磋商响应方需在规定的时限内填写最终报价。

报价计算（30分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）投标文件报价部分未经编制人员签字及盖章的；

4）评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

5）关于税费、清单的详细评审

投标报价评审是指对投标人的工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。重点列出投标报价相对于法律法规和采购文件的重大偏差和有无严重的不平衡报价，通过质询、判断作出书面评审意见。投标报价中有以下情况的，作无效：

①.安全文明施工措施项目（基本费）包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用，必须充分保证。安全文明施工措施费用（基本费）报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标；

即：安全文明施工措施费用的投标报价≥∑[(专业工程分部分项工程量清单中的取费基数值+技术措施项目清单中的取费基数值)×对应专业工程基本费下限费率]；

报价中的标化工地增加费应根据采购文件确立的创建等级要求和招标控制价中公布的标化工地增加费暂定费用金额进行统一填报。采购文件中未明确创标化工地等级要求及标化工地增加费暂定费用金额的，投标人参照前述采购文件的标准要求按照建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定要求填报报价；

上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。

投标人未按上述规定要求报价的，评标委员会可评定为废标。规费低于现行标准费率30%的作废标处理；

税金作为不可竞争费用低于现行规定的作废标处理；

企业管理费报价低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的，作废标处理。

(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率

注：1）对应专业工程报价（人工费+机械费）包含表 1-2 分部分项工程量清单及计

价表、表 1-3-C 技术措施项目清单及计价表内人工费+机械费；

2）最低费率由招标人根据杭建市发[2018]578 号关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018 修订）的通知要求在招标文件中明确；

3）若技术措施项目按整体技术措施项目报价，则对应专业工程按主要专业考虑。施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，未根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价的，作废标处理。（现场临时宿舍取暖降温费用，施工周期在 6-9 月的施工项目，必须进行报价，施工周期跨越其他月份的施工项目，由投标人根据我市施工现场标准化管理的要求自主报价）。

②.改变采购文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）；

③.改变采购文件规定的暂定价的；

④.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

⑤. 投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

⑥.工程量清单报价与对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；

⑦.当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价 0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作废标处理；

⑧. 投标人拒绝按采购文件的要求修正不平衡报价的；

⑨.法律、法规、规章及现行政府采购管理规定必须废标的

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的谈判将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

# 第四章 采购需求

1、项目概述

（1）项目名称：於潜一小迁建项目田径场、司令台施工

（2）项目概况：本工程位于临安区於潜镇第一小学，项目包括塑胶跑道、操场、篮球场、排球场、铅球场、跳远沙坑、升旗台、旗杆、器械场地、司令台等工程。

2、招标范围

本次招标范围包括图纸设计范围内的塑胶场地改造内容。

- 投标商务报价

- 详见工程量清单编制说明。

- 塑胶跑道要求

- 4.1塑胶跑道施工时，成交人在采购大量主要材料前，经采购单位、设计单位、监理单位共同确认并签字认可后方可采购，采购完成后统一入库、统一拨付、统一管理。塑胶材料须一次性进场封存，抽检合格后方可施工，否则责任自负。

- 4.2塑胶场地施工前成交人必须按采购人要求用彩钢板维护，跑道内侧排水沟清理

- 整修成交人必须按采购人要求进行。

- 4.3塑胶场地的各项技术指标和环保性能均应达到国家环境测评标准。

- 4.4本项目塑胶跑道运动场地改造必须符合国家相关文件标准以及浙江省教育厅、浙江省环境保护厅、浙江省住房和城乡建设厅、浙江省质量技术监督局等规范要求进行施工。使用的关键原材料，特别是使用的胶水、溶剂、催化剂及塑化剂等，必须符合国家标准并须提供合格证书，若在施工前未向采购人提供合格证书的，不得投入使用;合成材料面层必须符合中华人民共和国国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）。

- 塑胶跑道的塑胶度、厚度、平整度、边缘粘接、色泽、标准线、点位标志等各项技术指标必须符合国家标准。

- 4.5本项目塑胶跑道施工结束后采购人将委托有资质的权威检测部门进行检测，特别是对苯、甲醛和二甲苯等挥发性有毒有害物及可溶性铅、镉、铬、汞等重金属含量进行检测。若检测合格的，检测费用由采购人承担；若检测不合格的，费用由成交人承担， 且必须在采购人规定时间内进行返工整改，直至检测合格为止，由此追加的费用和延误的工期由成交人负责。成交人若不接受或不返工整改的，采购人有权自行委托其它成交单位进行施工，费用从合同价款扣除，成交人须对采购人造成的全部经济损失进行赔偿。

- 保质期内如有裂缝、塑胶与基础脱离质量问题，需重做。同时，在保质期内成交方负责每两年对塑胶跑道进行一次专业划线，具体时间由采购人安排。

4.6★本项目采用的主要技术标准和规范

1、GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准；

2、《浙江省教育厅—浙教计【2016】98号》等文件；

3、GB/T19851—2005《中小学体育器材和场地》国家标准。

现浇型和预制型面层成品中有害物质限量及气味要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）的含量g/kg | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）的含量g/kg | ≤1.0 |
| 3 | 18种多环芳烃总和mg/kg | ≤50 |
| 4 | 苯并芘的含量mg/kg | ≤1.0 |
| 5 | 短链氯化石蜡（C10-C13）的含量g/kg | ≤1.5 |
| 6 | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）的含量g/kg | ≤1.0 |
| 7 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯总和g/kg | ≤0.2 |
| 8 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯的含量g/kg | ≤1.0 |
| 9 | 可溶性铅的含量mg/kg | ≤50 |
| 10 | 可溶性镉的含量mg/kg | ≤10 |
| 11 | 可溶性铬的含量mg/kg | ≤10 |
| 12 | 可溶性汞的含量mg/kg | ≤2 |
| 13 | 总挥发性有机化合物释放量（TVOC）mg/（㎡.h） | ≤5.0 |
| 14 | 甲醛释放量mg/（㎡.h） | ≤0.4 |
| 15 | 苯释放量mg/（㎡.h） | ≤0.1 |
| 16 | 甲苯、二甲苯、乙苯的总和释放量mg/（㎡.h） | ≤1.0 |
| 17 | 二硫化碳释放量mg/（㎡.h） | ≤7.0 |
| 18 | 气味等级/级 | ≤3 |

现浇型和预制型面层成品中物理机械性能（含耐老化）要求

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收/%（田径场地） | 0℃±2℃ | 35-50 |
|  |  | 23℃±2℃ |  |
|  |  | 50℃±2℃ |  |
| 2 | 垂直变形/mm |  | 0.6-3.0 |
| 3 | 抗滑值（20℃）/BPN（田径场地） |  | ≥47（湿测） |
| 4 | 拉伸强度/MPa（渗水型面层） |  | ≥0.4 |
| 5 | 拉断伸长率/% |  | ≥40 |
| 6 | 阻燃性能/级 |  | I |
| 7 | 耐人工气候老化性能（500h） | 拉伸强度/MPa（渗水型面层） | ≥0.4 |
| 8 |  | 拉断伸长率/% | ≥40 |

塑胶面层成品中非固体材料有害物质限量

| 检测项目 | 限量要求 |
| --- | --- |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和,g/kg | ≦1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和,g/kg | ≦1.0 |
| 短链氯石化蜡（C10-C13）,g/kg | ≦1.5 |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和,g/kg | ≦10 |
| 挥发性有机化合物,g/L | ≦50 |
| 游离甲醛,g/kg | ≦0.5 |
| 苯,g/kg | ≦0.05 |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和,g/kg | ≦1.0 |
| 可溶性铅，mg/kg | ≦50 |
| 可溶性镉，mg/kg | ≦10 |
| 可溶性铬，mg/kg | ≦10 |
| 可溶性汞，mg/kg | ≦2 |

塑胶面层成品中固体材料有害物质限量及气味要求

| 检测项目 | 限量要求 |
| --- | --- |
| 18种多环芳烃总和，mg/kg | ≦50 |
| 苯并芘，mg/kg | ≦1.0 |
| 可溶性铅，mg/kg | ≦50 |
| 可溶性镉，mg/kg | ≦10 |
| 可溶性铬，mg/kg | ≦10 |
| 可溶性汞，mg/kg | ≦2 |
| 气味等级/级 | ≤3 |
| 高聚物总量（%） | ≥20 |

5、有关施工规范

5.1成交人应有各级质量检验人员对施工中每道工序按规范有关要求进行自检，符合要求后，填写工程检验报告单，向监理工程师申请检验。经监理工程师签认后，才能

进行下道工序的作业。监理工程师的检验主要采取旁站监督，必要时也可自行检验或自行测量。

成交人应保存有关工程进度、质量自检、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的原始记录，包括材料、设备的来源等，以备监理工程师和采购人评定工程进度和工程质量时查阅。原始记录、各类技术资料、竣工资料，经有关各方签认后作为档案资料及时整理存档。

成交人应根据监理工程师及采购人的要求，按建设部的规定编制工程各组成部分的工程竣工文件（包括施工原始记录等资料）。经监理工程师审查同意并复制若干份后， 方能进行交工验收和竣工决算。

5.2工程质量

5.2.1成交人必须严格按施工图纸、有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行施工验收规范、国家有关工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到验收标准。

5.2.2成交人必须严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量安全事故，自觉遵守施工现场的各项规章制度。监理工程师有权对现场施工质量进行复检，发现不符合技术、质量要求的，有权通知成交人进行整改，甚至返工，成交人必须接受，由此发生的损失由成交人负责，并不得因此延误工期。

5.2.3采购人委托的现场监理工程师将代表业主监督中标人在施工质量、进度、安全生产和文明施工、现场协调等方面的管理，成交人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意后方能实施。

5.3材料质量供应、验收和保修

5.3.1所有进场材料均应有合格证，须符合国家规定的相应技术标准，以及消防、环保、节能等要求，并须经现场监理工程师认定。当成交人选择的材料质量、性能等不能满足设计图纸要求，达不到预期质量目标时，采购人保留更换的权利，采购人和本工程监理单位有权制止使用、责令停工、返工，且不予调整合同价格。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。如发现成交人二次使用劣质建材，采购人有权责令其退场并向市有关部门反映。无论采购人及监

理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任由成交人方自负。

5.3.2由成交人采购供应的材料（设备）成交人必须按投标文件中承诺的品牌、质量等进行采购。

5.3.3投标人在投标文件中，应明确注明投标报价所选择主要材料的品牌、规格和性能指标，并根据工期进度计划要求，编制材料进场计划。

5.4工程验收与保修

成交人须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。

所有隐蔽工程完工后，应由成交人填写隐蔽工程验收单，提前 24 小时通知现场监理工程师和采购人代表进行验收，办好验收签证后方可进行下道工序施工。

经验收，如有不合格工程，成交人应无条件返工整改，直至验收合格。由此追加的费用和延误的工期由成交人负责。

在保修期内成交人对有缺陷的部分必须无偿地给予修理和调整，并承担维修费用。

5.5安全的管理

（1）为了确定双方的责任关系，明确成交人的安全职责，施工前成交人必须为每位进行作业的施工人员办理人身意外伤害保险。

（2）为确保本工程安全文明施工，实现安全生产和文明施工目标，成交人必须成立安全文明施工管理小组，把创建文明安全工地纳入管理轨道。安全文明施工管理小组按照“安全第一、预防为主”的方针，负责对现场施工人员进行安全教育，制订现场安全，文明施工制度和具体措施，定期检查各项制度和措施的执行情况，纠正和制止违章违纪行为，对有关责任人员进行批评教育和处罚。

（3）安全施工管理目标为：须确保无重大伤亡事故，对事故隐患坚决予以杜绝.承包人施工前应进行安全生产技术交底，开展经常性的安全检查，不违章指挥，督促工人遵章守纪，及时制止作业人员违章作业，及时消除事故隐患。在施工期间须负责做到已完工工程安全管理。

（4）制定现场文明施工管理措施，如：《建筑垃圾管理制度》，施工建筑垃圾必须用蛇皮袋袋装，并且及时搬运，搬运过程中要做到随手将落到地上的灰尘、零星垃圾及时清理，无法再用的垃圾及时运出工地。

（5）成交人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，严格按施工规范安全作业，施工中发生安全及人身事故责任均由成交人负责处理，并由成交人承担全部经济和法律责任。

成交人在施工期间，必须配备专职用电管理人员，全面负责施工用电管理，并配备专职安全员，确保安全生产。

参加本工程施工的人员必须具有相应专业工种的上岗证。

5.6投标文件须明确各专业施工时项目班子成员的到位情况，能保证按项目进度及建设方要求的时间进场，并保证班子成员长驻施工现场。

5.7成交人在施工过程中，要认真做好已完工程的保护，以保证已完工程不受损害和污染，整体项目竣工验收交付使用之前均由成交人负责保护，在此期间无论何种原因造成的破坏损失，均由成交人负责维护，若造成其它相关损失的均由成交人承担。

5.8在工程施工过程中，成交人必须无条件服从采购单位和监理单位的管理，任何因成交人不服从管理而产生的纠纷和后果由成交人承担。

5.9采购人对成交人违反合同规定或投标文件及询标纪要（若有）中承诺的情况， 及时指出后成交人仍不改正的，采购人（或被授权人）有权向成交人计取违约金。

5.10在工程实施中，如成交人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，采购人有权要求其在规定时间内整改并充实施工力量，投标人必须接受否则作违约处理，直至中止合同， 并应赔偿对采购人造成的全部经济损失。

5.11成交人若另违约，采购人有权向成交人计取违约金。

5.12为保障项目顺利实施，确保工程质量，投标人的磋商报价不得出现不平衡报价。若评标时发现某子目或某类子目的单价与预算单价相比过高或过低的，按无效标处理。若在评标时未予发现，而在中标后发现的，在总价不变的前提下，采购人有权要求成交人进行调整，并按有利于采购人利益原则处理。

5.13投标人中标后于实际施工中不得以任何理由（如工期延误等非承包人原因）向采购单位提出任何索赔。

6、其他

6.1、成交人需根据采购人、相关部门的评审意见修改、补充和完善方案，确保本项目方案通过相关审查。

6.2、未经采购人同意，成交人不得私自将本项目转包、分包给第三方，否则将作

违约处理，采购人有权撤销合同拒付货款，且成交人还要承担给采购人造成的损失。

6.3、违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次报价资格，已经成交的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

6.4本项目投标人具备的专业技术人员至少需：项目负责人 1 人（提供本单位社保缴纳凭证），技术负责人 1 人（提供本单位社保缴纳凭证），安全员不少于 1 人（提供本单位社保缴纳凭证），施工员不少于 1 人，质量员不少于 1 人、材料员不少于 1 人、资料员不少于 1 人。

# 第五章  施工合同

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：招标人所提供的招标文件、施工图纸、工程量清单及其它约定范围内的工程。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期：   年  月  日前竣工，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。缺陷责任期24个月，保修期24个月。

- 三、质量标准

工程质量符合国家规定的合格工程验收标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

- 五、项目经理

承包人项目经理：        身份证号：__________________电话：               。

注册执业资格

注册执业证号

B证执业证号           。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自   甲、乙双方签字盖章   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款（略）

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /       。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人负责办理相关占地手续，费用在投标时综合考虑。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程计价规则》及省、杭州市、临安区颁发的相关规范性文件。（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》、（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）、（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）、（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）、（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）、（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）、（7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）、（8）新工艺、新技术的约定、（9）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  承包人自备      ；

发包人提供国外标准、规范的时间：  承包人自备       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件：①施工组织设计；②其他：

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供总体施工组织计划和进度计划（网络图和横道图）以及材料供应计划等，并上报项目班子人员名单；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后七天内；

承包人提供的文件的数量为： 各2套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文本；

发包人审批承包人文件的期限：7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人保存。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                          ；

承包人指定的接收人为：                          。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：                             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：须经发包人书面同意。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：须经发包人书面同意。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.12工程量错误的修正

出现工程量错误时，是否调整合同价格：工程量按实结算，工程决算审核确认后调整；

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的联络处理，代表发包人履行设计变更、联系单及工程进度款的签证等职责（以上需经工程师核定签字，并由发包方盖章后方为有效。详细的权限根据发包人相关制度的规定）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地已具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备开工条件，有关进场准备工作由承包人负责做好，费用已含在承包人的投标报价中。

承包人已对施工现场勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件。施工前，发包人已要求承包人自行到工地现场勘查，承包人已充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的现场情况，任何忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（2）施工现场水、电、通迅线路接到施工现场的时间、地点和供应要求：发包人负责提供电源、水源，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费、水费，均含在投标报价中。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：合同签订前 。

（4）工程地质和地下管线资料（如有）的提供时间：合同签订后。

（5）图纸会审和设计交底

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木保护等工作：由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保： /  。

发包人提供支付担保的形式： /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图和竣工资料（符合城建档案馆等要求）。

承包人需要提交的竣工资料套数：各三套（包括电子文档三套），其中一套必须是原件）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后20天内（如业主原因因相应延长）。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本、电子光盘。

- 承包人应履行的其他义务：

应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周提供施工总进度计划及发包人要求的各项报表。特殊情况根据需要，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

承担施工安全和保卫工作及夜间施工照明的责任和要求。承包人应关注和保障现场人员的安全，对有潜在危险的地方出示警告牌，并安装适当而充分的护板、栅栏、档板，以防事故的发生。夜间也应在这些地方设置警告灯标。

承包人在实施过程中，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，不干扰群众的生产生活和通行方便。如发生上述情况，由此导致的索赔、诉讼及其他开支，由承包人承担一切责任及费用。

承包人应做好相应措施保证出入安全，办理施工场地交通、环卫、噪音等管理手续以及场地清洁卫生等要求。

承包人提供的办公及生活用房要求：

所有施工车辆必须按发包人指定的行车路线进出施工场地，承包人必须随时对施工车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。

双方约定承包人应做的其他工作：如对专业发包工程承包人

由于本工程施工而对道路及其它设施的影响、破坏，其修复费用均含在报价中。

承包人应依法为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护。

承包人为本合同所雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工，做好各项质量检查记录。

如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的 资料费用，由承包人承担。并提供竣工图电子档一份。

工程在具备一定完工条件或竣工验收条件之前，承包单位如接到发包人和监理单位要求其清场并撤离 的通知后 7 日内，必须完成机械设备的撤离施工现场、建筑垃圾的清运出场等场地清理工作（场地清理要 符合发包人和监理单位的现场代表的要求），修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离 完的，应赔偿发包人每日 2000 元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包 人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人及发包人 委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。保障项目的顺利实施，做好与各相关单位的协调工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到岗不少于27天（正常施工时间的90%），实际出勤率以发包人或发包人授权委托的监理工程师考勤为准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人按有关规定补办并承担由此造成的责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照缺勤（不到岗）处理，由此造成现场安全、质量、进度等后果一切由承包人承担。

关于项目经理缺勤（不到岗）处理办法：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权不定期对项目经理到岗情况进行抽查，累计三次抽查不到岗的，发包人有权终止合同，清退出场，由发包人重新招标或确定其它承包人施工，并通报相关主管部门。发包人组织抽查时，通知项目经理到现场，项目经理已经签到，但在15分钟内不能到达施工现场的，视为缺勤。监理单位对项目经理组织每天考勤，要求每月到岗不少于27天（正常施工时间的90%），每缺勤一天应向发包人支付违约金2000元。

承包人项目经理一经确定不得更换（发包方要求更换的或法违规被责令停止执业的或不可抗力致使不能履行职责的除外）。

承包人确需更换项目经理的，需经发包人同意，更换的项目经理（包含发包人要求更换的）资格、经验等必须同等及以上。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：直接扣除10%履约保证金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人每次1000元罚款，主要施工管理人员包括技术负责人、安全员、施工员、质检员等工程技术与管理人员。

关于承包人主要施工管理人员要保证签到率，擅自离开施工现场的违约责任：处以每人每次1000元罚款。主要施工管理人员包括技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员等，主要施工管理人员每月到岗不少于27天（正常施工时间的90%）。

3.3.4 施工现场作业人员（包含农民工）在承包单位，宜至少缴纳1个月的社保且人员比例达到30%以上。①若90%（含）施工现场作业人员（包含农民工）社保未缴纳在承包人单位或未缴纳1个月的，发包人有权扣除4%的合同工程款；②若80%（含）~90%（不含）施工现场作业人员（包含农民工）社保未缴纳在承包人单位或未缴纳1个月的，发包人有权扣除2%的合同工程款；

3.3.5 不能按要求提供项目管理人员名册，以及不能提供施工现场作业人员（含农民工）的花名册或施工现场作业人员（含农民工）与提供名册不符的，一经查实，承包人应立即整改，经查实三次不符的，发包人有权扣除1%~2%合同工程款及有权终止合同，清退出场，由发包人按相关规定另行发包，并通报相关主管部门。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止违法分包。

工作的范围：/ 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /        。

其他关于分包的约定：   /          。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /        。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从发包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如果由此造成的工期延误，承包人自行承担相应违约责任。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价的2%，在合同签署前以银行转账、银行保函、保险保函形式交纳至发包人帐户。

招标人有权在工程实施中不定期抽查安全文明施工情况，若发现安全文明施工未到位一次处以结算总价 0.2%的违约金，三次以上扣罚所有安全文明施工履约保证金；安全防护、文明施工措施费和建设工程质量检验试验费不得挪作他用，实施过程中根据投标文件的承诺和合同规定，经监理单位审查认可后由发包人足额支付。

履约保证金在工程竣工验收通过后退还，履约保证金不计利息。

工程实施期间发生的承包人需要缴纳违约金的，应在发生后的下一期进度款（工程款）支付前向发包人缴纳，或发包人有权在进度款中扣除。

项目建设过程中发包人有权要求增加履约担保。合同有明确约定的违约金缴纳（处罚）额度、方式的按合同约定处理，未约定的若承包人违约以发包人书面处理意见为准。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据监理合同执行。

关于监理人的监理权限：根据发包人与监理单位签订的监理合同及建设工程监理规范实施，对施工阶段的质量、安全、进度、投资、文明施工、环境保护的控制及协调。发包人应在监理合同签署后十日内将监理合同或发包人对监理工程师的授权书提交给承包人。按照发包人制定的有关工程质量管理或对承包人进行处罚的管理制度对承包人进行处罚。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                           ；

职    务：                          ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                                 ；

通信地址：                                 ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                    /               ；

（2）                   /                ；

（3）                   /                。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           /                  。

关于工程奖项的约定：                  /               。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人自检确认后，48小时内书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：①做好安全、防火教育工作，办好员工登记手续；②与工程有关的联系协调活动。

承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主的人员、设备、进入施工场地内及施工场地附近人员和财产）以及工程的安全负责。应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和简易消防设备。承包人必须注意保护工地、邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照相关的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意，承担所有安全保卫责任以及由此引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理工程师和发包人确认。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

场地须硬化，并每天专人清理，对发包人分配的包干区必须派专人清扫，办公室外、厕所、食堂、生活设施等要整洁。生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运，清除、外运场内所有建筑垃圾，费用自行承担。如承包人接到书面通知后不积极配合，发包人有权安排其他施工单位进行场地清理和垃圾外运，所发生的费用从承包人的结算中双倍扣除。

承包人应加大安全文明施工的投入并确保投标书中的安全文明费用的投入，否则发包人有权扣除安全文明未投入部分费用。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据施工需要或发包人要求提供。

7.3.2开工通知

监理工程师应以书面形式通知承包人开工日期，若在书面通知后推迟开工日期的，工期顺延。如在工程施工过程中，由于发包人原因或非承包人原因致使工程停工或者窝工的（不可抗力因素除外），一个月以内的，由承包人通过赶工和其他施工组织设计，保证工程在合同约定工期内完工；超过一个月的，经发包人签证后，延长工期超过一个月的部分予以顺延，但不补偿承包人任何损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误；

②其他： 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

（1）最终完工日期晚于合同（招标文件要求）约定日期的，扣除发包人同意顺延的工期外，每延误1天的误期赔偿金额为3000元，延误30天以上的，从第31天起每日的误期赔偿金额为5000元。

（2）工程施工过程中，工期进度滞后于经审批的施工进度计划，承包人仍不采取措施增加人员、材料供应、机械设备的，发包人有权根据实际情况要求承包人无条件退场且解除合同，并承担由此产生的一切损失。

（3）施工过程中，如承包人延期施工进度计划超过30天的，发包人有权终止合同按相关规定另行发包。若终止合同的，承包人在收到发包人发出终止合同通知书后十五天内必须无条件自行清退出场完毕，承包人在发包人发出终止合同通知书十五天后，工地现场还有附属物的视作承包人主动放弃，并承担由此给发包人造成的一切损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价格的 10 %

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：（1）施工场地周围地下管线；（2）地下障碍物和污染物；（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；（4）其他。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

持续三天以上的暴雨、强台风、地震等。以上情况，经发包人同意给予承包人公平合理的延长期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求，且承包人应尽最大努力来减少损失及工期延误。除以上情况外，承包人应考虑多雨等不利气候因素对工程施工的影响

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：            /              。

- 变更

- 10.1变更的范围

（1）政府性投资项目按《临安区政府性投资项目工程变更管理办法》（临政函[2018]11号）相关规定，如追加额外工作，取消合同中部分工程量，改变质量标准，改变工程的基线、标高、位置和尺寸等。

（2）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照招标人发出的变更通知及有关要求进行变更。

（3）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（4）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经招标人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（5）发包人有可能根据工程需要修改施工图纸或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定标准时，招标人有权通过招标确定材料价格及供货单位。

（6）工程量调整方法如下：1、竣工结算时工程量计算规则按招标文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和杭州市建设工程工程量清单实施细则（2018年修订）工程量清单对应计算规则执行，工程量清单错误不属于变更范围。2、经发包人确认的工程变更，调整方法见“10.2.1变更估价原则”。

10.2变更估价

10.2.1变更价格原则

承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）已标价工程量清单有相同项目综合单价的，按照相同项目综合单价确定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目综合单价的，参照类似项目的综合单价确定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目综合单价的，其综合单价的确定，按以下约定：套用浙江省2018定额及现行相应专业定额，材料价格有投标价的执行投标价，无投标价、但信息价（正刊）有公布的材料，执行合同工期内各月的信息价（正刊）的算术平均值并结合投标总价相对于招标控制价的下浮率等因素（投标总价和招标控制价均不含暂列金、暂估价），签证确定。无投标价且信息价（正刊）没有公布的材料，发包人应在充分市场询价的基础上，参照同期同类材料市场价格水平、投标总价相对于招标控制价的下浮率等因素，按规定程序签证确定。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量不一致的，合价金额占合同总价2%及以上且工程量增减超过本项目工程数量的15%及以上的。或合价金额占合同金额不到2%但其工程量增减超过本项目工程数量的25%及以上的，其综合单价允许调整。竣工结算阶段如已标价的工程量清单综合单价异常，其综合单价允许调整，参照第（3）条原则执行。

（5）当投标人报价与招标控制价中同项目综合单价相比较偏差在±30%以上的，可认定报价异常。工程竣工结算阶段，如发现综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量15%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常清单子目、工程量增加超过本项工程量15%以上部分工程量按第（3）条原则执行。

（6）其他：由发包人提供的工程量清单项目增减、工程数量增减、非承包人提出的工程变更、施工技术方案调整等非承包人原因引起的变更造成施工组织设计或施工方案变更，引起工程量清单项目和工程数量变化。即相关组织措施费计算基数变化，则按合同约定费率内容调整合同价格。如有甩项工程，招标人将根据甩项部分按编制预算时的口径和中标下浮率下浮后的组织措施费予以扣除。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交之日起7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交之日起7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10.3暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.3.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.3.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整：不调整

若要作调整的，建议按以下原则：材料价格在施工期遇异常波动，调整条件及方式参照杭州市建委、杭州市财政局《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市[2018]579 号）文件执行，约定市场要素价格调整方式及价差计算方法。

（一）材料价差调整计算方式按以下第    种：

1、按时间进度分段计算调价

根据工程的每月形象进度完成情况，按照当月信息价相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行当月已完工程量计量和价差计算。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔·当月信息价-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×当月单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔当月信息价-编制期信息价×（1-风险幅度)〕×当月单种规格材料用量。

2、按工程形象部位（目标）分段计算调价

工程施工进度达到合同约定的工程形象部位分段节点，即可按照相应分段阶段内各月信息价平均值相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行已完工程量计量和价差计算。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×对应阶段部位单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值-编制期信息价×（1-风险幅度)〕×对应阶段部位单种规格材料用量。

- 采用竣工后一次性结算调价方式。

- 工程竣工后，根据合同期内各工期信息价的算术平均值相对于编制期信息价的变

动幅度以及材料的风险承担幅度进行计量和结算。合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）＝[合同工期内各月份内各期信息价的算术平均值-编制期信息价*(1+风险幅度)]*单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）＝[合同工期内各月份内各期信息价的算术平均值-编制期信息价*(1-风险幅度)]*单种规格材料用量。

注 1：上述公式中的“单种规格材料”是指根据浙江省、杭州市信息价正刊发布的有单独序号或代码的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件，其中砼管桩、商品砼、预拌砂浆、沥青砼、预制构件等成品、半成品不予拆分，园钢、螺纹钢采用综合价。本合同约定可调计算的材料包括：钢材、碎石、沙、水泥、商品砼、钢筋砼管 。

注 2：上述公式中的“单种规格材料用量”是指可调规格材料原合同分部分项工程量清单及措施项目清单的原合同用量与联系单变更用量之和。

注 3：上述公式中的“编制期信息价”是指由工程造价管理部门在投标截止日前28 天所在月份造价信息（正刊）发布的当期信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理部门发布信息价格调整的，则该月信息价按所发布信息价执行天数加权平均。

（二）人工：当人工市场价格波动幅度超过合同约定时，发承包双方按照竣工后

一次性结算方法调整人工费价差。人工价差采用价格指数法调价，价差只计取税金。风险幅度以外人工价差计算公式为：

①当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅度时，人工费价差（正值）＝[合同工期内各月份人工价格指数的算术平均值/编制期人工价格指数-(1+风险幅度)]*人工费总额。

②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时，人工费价差（负值）＝[合同工期内各月份人工价格指数的算术平均值/编制期人工价格指数-(1-风险幅度)]*人工费总额。

注 1：上述公式中的“人工费总额”是指按原合同口径计算的结算造价的人工费（包括合同价及联系单调整部分的人工费）。

注 2：上述公式中的“编制期人工价格指数”是指投标截止日前 28 天所在月份由工程造价管理部门发布的人工价格指数。

（三）施工机械：施工机械台班的机上人工、燃料动力材料分别按照上述人工和材料的价差调整方法及风险幅度计算价差，同步调整结算。

（四）本工程约定：单种规格材料价格风险幅度一般为 5%，人工价格风险幅度一般为 5%。

（五）按上述方法计算的材料、人工、机械价差款，待结算办理完毕与工程结算款一并支付，有特殊约定的除外。

（六）非承包人原因引起的延期，经发包人、监理单位审批同意顺延后，经批准的顺延工期可计入合同工期，未经审批同意，不得延长合同工期。

（七）施工单位办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件格式的电子结算文件。

（八）发承包双方签订施工合同后，发包人由于前期征地拆迁、设计方案重大调整等原因未能在计划开工日期之日起 90 天内开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌时，发承包双方在开工前可按以下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工日前 28 日历天对应月份的人工价格指数、材料信息价与编制期(即投标截止日前 28 日历天所在月份)的人工价格指数、材料信息价计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同价（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付。工程结算时以实际开工日前 28 日历天对应月份的人工价格指数、材料信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

工期延误是指工程施工过程中因发包人或承包人原因导致工作的实际完成日期迟于原合同约定的计划完成日期，从而引起整个合同工期的延长,不包括延误开工。因工期延误所产生的人工、材料、施工机械台班等价格要素变化，应界定双方责任后按以下原则处理：

（1）由于承包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由承包人自行承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益，发包人结算时扣回价差。

（2）由于发包人原因延误工期而遇价格涨跌的，延误期间的价格上涨费用由发包人承担，价差计入工程造价；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益，发包人不得扣回价差。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本项目采用固定单价合同。

（1）包括的风险范围： ①合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续24小时以内的停工；②合同执行期内，因客观原因造成停工、误工；③合同执行期内可能发生的其他费用 ，包括市政、市容、卫生、环保、治安等；④工程实施中属于招标文件、工程量清单和本合同约定需要投标报价包干风险范围内应考虑的费用，虽经发包人现场签证认可，在结算时可认定该签证无效；⑤承包人超出施工设计图纸（含施工图的设计变更）范围和因承包人原则造成返工的工程量 ⑥施工场地的围护、运输保洁费，由于停电、停水造成的增加费用，附近居民因施工不便应增加的设施或便道等增加的各类费用。⑦发包人及设计单位提出重大变更外，其余风险范围承包人自行承担。

风险费用的计算方法： 在投标时考虑并计入报价 。

①市场价格波动引起的调整按本合同 11.1 条规定 。

②发生招标人提供的工程量清单有误（包括清单描述严重失误、漏项等），或非承包人原因的设计图纸变更，或经发包人确认、签证认可的特殊事项，或因不确定因素变更工程实施范围，引起的工程量调整，调整方法如下：竣工结算时工程量计算规则按招标文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，调整方法见“10.2.1、变更估价原则”规定。

③本项目采用预拌砂浆，报价时水泥砂浆已按预拌砂浆报价。实际施工中因特殊情形不能使用预拌砂浆的，预拌砂浆与现拌砂浆的差价在结算中扣除。

2、固定总价合同。

固定总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /   。

预付款扣回的方式： /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：      /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  竣工验收后一次性计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   工程量按实结算  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①工程完工付签约合同价的70%，工程竣工验收合格后支付至签约合同价的85%，工程结算审计后支付至结算审定造价的98.5%，余款1.5%作为保修金，待缺陷责任期满后一个月内一次性付清（不计息）。

▲严格落实民工工资支付和“无欠薪”专项治理工作各项要求，确保劳动者足额领取工资，确保不发生因欠薪引发重大群体性事件。

承包人收取工程款之前，应向发包人提交相应金额的正规的工程款发票，发包人凭票付款，承包人未提交发票的，发包人有权拒绝付款并不承担任何法律责任。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 凭施工监理及甲方代表共同签署的工程款签证支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

关于进度付款申请单编制的约定： 凭施工监理及甲方代表共同签署的工程款签证支付 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款有关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 承包人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除扣除工程资料履约保证金外，每延迟交付一天扣罚结算造价的万分之五，并承担由此给发包人带来的一切损失 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款有关规定执行。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

竣工付款申请单应包括的内容：/    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款有关规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款有关规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款有关规定执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款有关规定执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款有关规定执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）    %的工程款；

（3）其他方式: 工程决算审计价的1.5%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程决算审计后一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /                       。

关于质量保证金的补充约定：   /

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：         /              。

（7）其他：      /                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

违约金在当月工程进度款中直接扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：符合国家施工质量验收规定合格标准。中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级。质量等级以招标人评定的等级为准。承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到质量目标。经验收，如有不合格工程，在监理发出整改通知书后承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，如再次验收还是不合格，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》等相关规定，承包工程人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。工程质量如一次性验收达不到合格质量目标，除扣除其全额质量履约保证金外，并处以工程结算造价的 5%的违约金。

承包人在接到监理发出整改通知书时，应立即组织整改，如不及时组织整改，从监理发出整改通知书第三天开始，每天按1000元予以处罚，同性质问题发生三次及以上的，每次按3000元予以处罚，上限金额为合同价的2%。

其它情形：

①不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》等相关规定进行处罚。

②未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案、拆改结构或设备管线的，每发现一次将扣除质量担保的履约保证金，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担失。

③本工程不得转包、违法分包，否则，一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣罚合同造价10%的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人放弃合同；无正当理由停工；不履行合同义务；严重影响工程质量、安全进度或造成重大损失的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包方应缴纳相关所有保险。施工时若发生事故，引发的相关经济、法律等责任均由承包方承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包方应缴纳相关所有保险。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议：双方协商解决，如双方协商解决不了，向 工程所在地 人民法院起诉。

其它补充条款：

1. 本合同承包范围的工程结算由发包方委托有资质的中介机构进行审核，承包方应（按“浙价服[2009]84号”文件收费标准）承担审核追加费，由发包人从工程款中代扣代付。

- 2、承包人签订合同时必须提交：施工现场作业人员（包含农民工）花名册和与承包人签订的劳动合同；如实际施工过程中，需更换现场作业人员，需经业主同意并重新提交以上两项资料。

- 3、施工时如因特殊情况需更换材料品牌时，应在招标人推荐的品牌中选择一种，单价按投标报价；如确实需要更换招标人推荐品牌以外的品牌，必须经招标人书面同意，且材料品牌必须选用招标人推荐品牌的同等档次及以上。

- 4、承包人如拖欠或克扣农民工工资等情况，给发包人带来麻烦（如农民工到发包人处闹事、威胁等）的，每次罚款5万元并责令改正，情节严重的，计入镇信用档案并采取相应的惩戒措施并通报相关主管部门；施工过程中如出现以上问题，发包人有权终止合同，承包人在收到发包人发出终止合同通知书后十五天内必须无条件自行清退出场完毕，并承担由此给发包人造成的一切损失。

- 5、合同签订后30日历天内因乙方原因未能进场施工，甲方有权解除合同，并没收全部履约保证金且上报相关行业主管部门。

- 6、乙方所做工程在质保期内发生质量问题或受到投诉，乙方应负责免费维修且承担所发生的全部费用；对达不到甲方要求的，甲方有权委托第三方单位进行维修，产生的费用甲方有权在质保金中相应扣除。

- 7、承包单位若因未现场踏勘或踏勘后未考虑周全，产生一切费用和纠纷由承包单位自行负责。不得以施工条件不具备为由，提出图纸变更要求或拒绝开工。

- 8、本合同条款甲方有权根据实际情况进行补充和调整的权利。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                             签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括招标文件、施工图纸、工程量清单内及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工招标范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 本工程2 年；

- 其他项目保修期限约定如下：以上未注明的工程质量保修年限，按2000年1月10日国务院第25次常务会议通过的《建设工程质量管理条例》执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                             。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

廉政责任书

甲方：                                      （以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方)

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包人（乙方），发包人（甲方）双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家有关市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集团和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推 荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应当与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建设施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应当由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方，相关单位为或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方，相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成的经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成的经济损失的，应予赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年  月  日                            年  月  日

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

。

# 第六章 投标文件格式

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件内容：

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业法人营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（最近一年财务报表，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函或官网截图。

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务技术文件内容：

- （1）声明书；

- （2）法人授权委托书；

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

（4）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）；

（5）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）；

（6）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）；

（7）所投产品检测报告，格式自拟；

（8）商务偏离说明表；

（9）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明；

（10）施工方案；

（11）拟派项目班子成员（格式附后）；

（12）施工进度及劳动力安排；

（13）工程质量目标及保证措施；

（14）工期保证及维修服务；

（15）本地化服务能力；

（16）安全文明施工及保证措施；

（17）针对本项目的特点和难点分析、有效建议和措施；

（18）无欠薪承诺函（格式附后）

（19）技术偏离说明（格式附后）

（20）投标人需要说明的其他文件和资料（格式自拟）

注：以上目录是编制商务技术文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、声明书

（采购机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

- 法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

五、投标人企业介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须同时提供合同（或中标通知书）和竣工验收证明（如竣工验收报告或竣工验收记录或竣工验收备案表）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

七、所投产品检测报告，格式自拟

八、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

九、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十、施工方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

十一、拟派项目班子成员

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：需配备项目负责人1人（提供本单位社保缴纳凭证），技术负责人1人（提供本单位社保缴纳凭证），安全员不少于1人（提供本单位社保缴纳凭证），施工员不少于1人，质量员不少于1人、材料员不少于1人、资料员不少于1人。附相关证书复印件。

- 施工进度及劳动力安排

- 工程质量目标及保证措施

- 工期保证及维修服务

- 本地化服务能力

- 安全文明施工及保证措施

- 针对本项目的特点和难点分析、有效建议和措施

- 无欠薪承诺函

：

如本公司中标                    项目，郑重承诺如下：

1.为保护农民工合法权益，绝不拖欠民工工资；

2.严格按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，按规定在建设主管部门缴纳农民工工资保证金。

3.按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司对所承建劳务的农民工工资支付负总责，按月足额支付农民工工资，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资；

4.如有分包工程，委托有相应资质的企业，根据发包方要求，严禁转包、违法发包。工程施工发、承包双方依法签订专业分包或劳务分包合同；

5．如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按规定签订劳动合同，负责督促其按合同规定按月足额支付农民工工资。如我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行支付。

6. 严格按照《关于推行临安区建设工程人工工资与工程款分账管理实施细则（试行）》临住建〔2019〕38号，做好工资发放各项工作。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十九、技术偏离说明

项目编号及标项：

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负   偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

二十、投标人需要说明的其他文件和资料

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件

（1）投标报价一览表

（2）投标报价明细表

工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，所采用的表格格式如下：

①工程量清单报价表：

（1）投标总价封面

（2）工程量清单报价说明

（3）表 1-1-1	工程项目报价汇总表

（4）表 1-1-2	单位工程报价汇总表

（5）表 1-2分部分项工程项目清单及计价表

（6）表 1-3-A	组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表 1-3-B	组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表 1-3-C	技术措施项目清单及计价表

（9）表 1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表 1-4	其他项目清单及计价表

（11）表 1-4-1 计日工表

（12）表 1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表 1-5	主要工日价格表

（14）表 1-6	主要材料及设备价格表

（15）表 1-7	主要机械台班价格表

②工程量清单报价分析表：

(1)表 2-1	分部分项工程项目清单综合单价分析表

(2)表 2-2	措施项目清单分析表

(3)表 2-3	综合单价工料机分析表（中标后提供）

(4)表 2-4	措施项目工料机分析表（中标后提供）

(5)表 2-5	现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

备注：表 2-3 和表 2-4 要求中标人在办理中标通知书前以纸质文本形式提供（须提供一份正本）

投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由采购人用文字或表格提出、或投标人在报价时提出)

（3）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果或微查询功能的展示页面打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                    项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 於潜一小迁建项目田径场、司令台施工 | 1项 |  |  |
| 投标报价：人民币大写： 元 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

全权代表（签字）：                                 日  期：

# 投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投	标	人：		（单位盖章）

法 定 代 表 人：	 	（签字或盖章）

编制人员：		（签字及盖执业专用章）

编	制	时	间：

工程量清单报价说明

投标人：（ 盖章）

#### 表 1-1-1	工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程 1，如 1 号楼） |  |
| 2 | （单位工程 2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]*费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表 1-1-2 基础上汇总。

- 2.本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

- 3.本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

- 4.本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

- 5.本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用

应计取的税金。

投标人：（ 盖章）

表 1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程 1) | (专业工程 2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二 + 三 + 四）*费率] |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |
| 总报价(大写): |  |  |  |  |

注:本表适用于：

- （1）只有 1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

- （2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（ 盖章）

表 1-2	分部分项工程量清单与计价表（	号清单）

单位工程及专业工程名称:	   第	页	共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合 价 （元） | 其中（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） |
|  |  |  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）（2）（3）（4）（5）（6）栏由招标人提供内容。（12）栏由招标人按需提出要求，   如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（12）备注中明确。

投标人：（ 盖章）

表 1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称:	第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） 安全文明施工措施项目其他组织措施项目 提前竣工增加费二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 提供分析清单（表 1-3-A-1） |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

- 2、措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表 1-3-B）。

- 3、专业工程组织措施项目清单表 1-3-B 中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表

1-3-A 中的其他组织措施项目重复报价。

投标人：（ 盖章）

表 1-3-B	组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                                 第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） 提前竣工增加费二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有 1 个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表

1-3-A 报价。

投标人：（ 盖章）

工程名称：

### 表 1-3-C	技术措施项目清单及计价表

单位及专业工程名称：	第 页 共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械 设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单综合单价”方式计价的技术措施项目。

- 措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

- 以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中（1）（2）（3）（4）（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

- 第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

投标人：（ 盖章）

表 1-3-A-1	安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:	第页共页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |

| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈 等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |

| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措 施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备 等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |

| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护 设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

投标人：（ 盖章）

### 表 1-4	其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：	第	页共	页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见 1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见 1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用 |
|  | 合计 |  |  |

投标人：（ 盖章）

工程名称:

### 表 1-4-1	计日工表

单位工程名称：	第	页共	页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）（2）（3）（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

投标人：（ 盖章）

### 表 1-4-2 总承包服务费项目及计价表

工程名称：	第	页 共	页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值 （元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）（2）（3）（4）由招标人按需要提出。

投标人：（ 盖章）

### 表 1-5	主要工日价格表

工程名称：	      第	页 共	页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）（2）栏由招标人按需要提出。

投标人：（ 盖章）

### 表 1-6	主要材料及设备价格表

工程名称：	   第	页共	页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（8）栏由招标人按需要提出，投标人可补充；（4）（6）（7）栏由投标人填写。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

投标人：（ 盖章）

### 表 1-7	主要机械台班价格表

工程名称：	第	页共	页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

投标人：（ 盖章）

### 表 2-1	分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：	清单号：	第 页 共 页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （4）*（11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表（1）（2）（3）（4）栏中清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

投标人：（ 盖章）

### 表 2-2	措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：	第	页共	页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （4）*（11） |
| 1 | （清单编码） | （清单编码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编码） | （定额编码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单编码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编码） | （定额编码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表（1）（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

投标人：（ 盖章）

### 表 2-3	综合单价工料机分析表

项目编码:	计量单位：

项目名称:	第	页共	页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

### 表 2-4	措施项目工料机分析表

项目编码:	 计量单位：

项目名称:	第	页共	页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主 要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主 要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

### 表 2-5 现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：	                                         第	页	共 页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市政建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果或微查询功能的展示页面打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）或审核意见】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。