永嘉县公共资源交易中心 政府采购招标文件 （分散委托） 项目名称：永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购 采购编号：F-GB202004270427 采 购 人：永嘉县水利局 代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 二○二○年四月

招标文件目录

关于永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购公开采购公告	4

第一部分 投标通知(邀请)书	7

第二部分 招标内容及要求	10

一、采购总说明	10

二、采购内容及技术要求	10

三、技术服务需求	14

四、商务条款	15

第三部分 供应商须知	19

一、说明	19

二、招标文件	20

三、投标文件	21

四、投标文件递交	25

五、开标和评标	26

六、授予合同	30

第四部分 政府采购政策功能相关说明	32

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明	32

中小企业声明函	33

残疾人福利性单位声明函	34

第五部分 合同格式（仅供参考）	35

第六部分 投标文件格式	40

一、资格文件格式	40

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	40

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	41

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	42

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	43

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函	44

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函	45

二、报价文件格式	46

附件七 开标一览表	46

附件八  投标产品数量、价格表	47

三、商务技术文件格式	48

附件九 投标函	48

附件十  法定代表人授权书	49

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书	50

附件十二 供应商2017年1月1日以来同类项目业绩清单	51

附件十三（一）  商务偏离表	52

附件十三（二） 技术偏离表	52

附件十四 产品配置及主要技术参数	53

附件十五 供应商项目服务人员汇总表	54

第七部分 评标定标办法	55

注：招标文件中加“▲”或“★”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

浙江省成套招标代理有限公司关于永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购公开采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受永嘉县水利局委托，就永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: F-GB202004270427

采购组织类型：分散采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

实施89个项目，主要实施新建水文站1个，改建水文站2个，雨量站新建改建项目41个，新建水位站8个，改建水位站11个，应急能力建设25个，五大工程项目1个，建设项目投资579.68万元

三、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求；

2、法律、行政法规规定的其他条件；

3、本项目拒绝联合体投标。

四、获取招标文件步骤：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台；

3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、招标文件（含招标公告）质疑事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商须在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

六、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

2、“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询400-881-7190；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4、投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

5、投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递或EMS邮寄形式）向采购代理机构递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，“备份投标文件”必须在投标文件递交截止时间一天前到达永嘉县东城街道县前西路律师楼202室（永嘉县人民法院西北门正对面）并由采购代理机构签收，否则视作投标人未提交“备份投标文件”。

6、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

7、投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作投标文件的CA。

8、本项目由采购代理机构做好“备份电子投标文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。投标人授权代表不参加现场开标活动。评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，须通过政采云平台或其它有效方式要求澄清、说明或者补正。

9、电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

七、投标截止时间/开标时间：2020年5月26日　09:30

八、投标地点：本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。

九、评标地点：永嘉县公共资源交易中心评标室（永嘉上塘广场路建设大厦三楼）

十、投标保证金：不需提供

十一、联系方式

采 购 人：永嘉县水利局

联 系 人：盛先生

联系电话：13868600685

采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地    点：永嘉县东城街道县前西路律师楼202室（永嘉县人民法院西北门正对面）

联 系 人：郑先生

联系电话：139689773388

监管部门：永嘉县财政局

联系电话：0577-67230257

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购 |
|  | 项目编号 | F-GB202004270427 |
|  | 资金来源 | 财政性资金, |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县水利局 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司 地 点：永嘉县东城街道县前西路律师楼202室（永嘉县人民法院西北门正对面） 联 系 人：郑先生 联系电话：13968973388 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求； 2、法律、行政法规规定的其他条件； 3、本项目拒绝联合体投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后七日内，中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。缴纳方式：银行转账或银行保函。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2020年5月26日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2020年5月26日09:30 正 (北京时间) 开标地点：永嘉县公共资源交易中心开标室（上塘镇广场路建设大厦三楼） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同上传至温州市公共资源交易网永嘉县分网（http://61.164.96.196:7088/yjcms/）。合同原件扫描件电子版发给浙江省成套招标代理有限公司：邮箱：356303150@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

| 序号 | 建设主体 | 建设类型 | 测站名称 | 乡镇街道 | 经度 | 纬度 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永嘉县 | 改建水文站 | 碧莲站 | 碧莲镇 | 120.5524 | 28.3153 | 增加雷达（5组）测流设备 “水文化”相关的logo及彩绘等 |
| 2 | 永嘉县 | 改建水文站 | 岩坦站 | 岩坦镇 | 120.7336 | 28.4155 | 增加雷达（5组）测流设备 “水文化”相关的logo及彩绘等 |
| 3 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 陈山头 | 岩坦镇 | 120.487 | 28.5524 | 单雨量站建设 |
| 4 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 上横 | 巽宅镇 | 120.3832 | 28.3577 | 单雨量站建设 |
| 5 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 外宕 | 巽宅镇 | 120.4193 | 28.304 | 单雨量站建设 |
| 6 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 岩门下 | 岩坦镇 | 120.6463 | 28.5462 | 单雨量站建设 |
| 7 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 炉熊 | 碧莲镇 | 120.475 | 28.4169 | 单雨量站建设 |
| 8 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 大树垟 | 碧莲镇 | 120.5305 | 28.3701 | 单雨量站建设 |
| 9 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 黄岙 | 大若岩镇 | 120.589 | 28.2901 | 单雨量站建设 |
| 10 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 东坑里 | 碧莲镇 | 120.589 | 28.3316 | 单雨量站建设 |
| 11 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 周山 | 岩头镇 | 120.6011 | 28.3569 | 单雨量站建设 |
| 12 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 石匣 | 岩头镇 | 120.6121 | 28.3821 | 单雨量站建设 |
| 13 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 龙潭坑 | 岩头镇 | 120.6491 | 28.353 | 单雨量站建设 |
| 14 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 上坳 | 岩坦镇 | 120.6978 | 28.5386 | 单雨量站建设 |
| 15 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 桧染 | 岩坦镇 | 120.7733 | 28.5644 | 单雨量站建设 |
| 16 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 横路下 | 岩坦镇 | 120.6753 | 28.4427 | 单雨量站建设 |
| 17 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 南正 | 岩坦镇 | 120.8375 | 28.4944 | 单雨量站建设 |
| 18 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 红枫 | 云岭乡 | 120.8636 | 28.4759 | 单雨量站建设 |
| 19 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 金墩 | 云岭乡 | 120.9253 | 28.4848 | 单雨量站建设 |
| 20 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 蓬二 | 鹤盛镇 | 120.813 | 28.37 | 单雨量站建设 |
| 21 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 林坑 | 岩坦镇 | 120.8012 | 28.4826 | 单雨量站建设 |
| 22 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 金竹溪 | 岩坦镇 | 120.8105 | 28.555 | 单雨量站建设 |
| 23 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 岩峰 | 鹤盛镇 | 120.9399 | 28.3873 | 单雨量站建设 |
| 24 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 炉山 | 鹤盛镇 | 120.943 | 28.364 | 单雨量站建设 |
| 25 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 高塘 | 枫林镇 | 120.8564 | 28.3244 | 单雨量站建设 |
| 26 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 双溪 | 沙头镇 | 120.8845 | 28.2698 | 单雨量站建设 |
| 27 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 金山 | 枫林镇 | 120.7836 | 28.291 | 单雨量站建设 |
| 28 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 黄岙头 | 界坑乡 | 120.589 | 28.2901 | 单雨量站建设 |
| 29 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 柴皮 | 巽宅镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 30 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 郭坑 | 巽宅镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 31 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 下一 | 巽宅镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 32 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 云岩 | 碧莲镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 33 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 陈坑 | 溪下乡 |  |  | 单雨量站建设 |
| 34 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 岩龙 | 岩坦镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 35 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 周卫 | 岩坦镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 36 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 徐宅 | 茗岙乡 |  |  | 单雨量站建设 |
| 37 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 坐凳 | 茗岙乡 |  |  | 单雨量站建设 |
| 38 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 叶坑 | 岩坦镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 39 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 龙园 | 岩坦镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 40 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 分水 | 岩坦镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 41 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 梅坦 | 鹤盛镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 42 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 德岙 | 鹤盛镇 |  |  | 单雨量站建设 |
| 43 | 永嘉县 | 新建雨量站 | 山根 | 云岭乡 |  |  | 单雨量站建设 |
| 44 | 永嘉县 | 新建水位 | 大若岩镇站 | 大若岩镇 | 120.6379 | 28.2846 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 45 | 永嘉县 | 新建水位 | 枫林镇站 | 枫林镇 | 120.7507 | 28.3315 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 46 | 永嘉县 | 新建水位 | 黄田街道站 | 黄田街道 | 120.6895 | 28.0717 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 47 | 永嘉县 | 新建水位 | 金溪下游站 | 巽宅镇 | 120.488 | 28.3796 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 48 | 永嘉县 | 新建水位 | 楠溪江站 | 岩头镇 | 120.7664 | 28.3974 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 49 | 永嘉县 | 新建水位 | 山早村站 | 岩坦镇 | 120.6858 | 28.4891 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 50 | 永嘉县 | 新建水位 | 石鸟站 | 岩坦镇 | 120.6172 | 28.5056 | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |
| 51 | 永嘉县 | 新建水位 | 狮子岩景区站 | 岩头镇 |  |  | 电子水尺+雷达1套 “水文化”相关的logo及彩绘等 |
| 52 | 永嘉县 | 水文站 | 黄坦 | 桥头镇 | 120.4348 | 28.2082 | 新建流量自动监测站 |
| 53 | 永嘉县 | 改建水位 | 半岭水库 | 三江街道 | 120.739 | 28.064 | 北斗 |
| 54 | 永嘉县 | 改建水位 | 碧莲溪水库 | 碧莲镇 | 120.535 | 28.329 | 北斗 |
| 55 | 永嘉县 | 改建水位 | 大贤溪水库 | 碧莲镇 | 120.5564 | 28.4106 | 北斗 |
| 56 | 永嘉县 | 改建水位 | 汇溪水库 | 溪下乡 | 120.459 | 28.524 | 北斗 |
| 57 | 永嘉县 | 改建水位 | 江溪水库 | 碧莲镇 | 120.4929 | 28.4599 | 北斗 |
| 58 | 永嘉县 | 改建水位 | 金山水库 | 碧莲镇 | 120.7836 | 28.291 | 北斗 |
| 59 | 永嘉县 | 改建水位 | 坎下水库 | 巽宅镇 | 120.4043 | 28.3770 | 北斗 |
| 60 | 永嘉县 | 改建水位 | 山溪头水库 | 东城街道 | 120.839 | 28.187 | 北斗 |
| 61 | 永嘉县 | 改建水位 | 乌牛溪二级水库 | 乌牛街道 | 120.8029 | 28.1129 | 北斗 |
| 62 | 永嘉县 | 改建水位 | 小子溪水库 | 东城街道 | 120.784 | 28.16 | 北斗 |
| 63 | 永嘉县 | 改建水位 | 应坑口水库 | 碧莲镇 | 120.5195 | 28.3433 | 北斗 |
| 64 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 北溪水库 | 碧莲镇 | 120.5207 | 28.4632 | 四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |
| 65 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 碧莲 | 碧莲镇 | 120.5524 | 28.3153 | 人工水尺1套;四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |
| 66 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 渡头 | 岩头镇 | 120.7594 | 28.3664 | 三个双保障（北斗） |
| 67 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 高山 | 岩头镇 | 120.8355 | 28.4553 | 三个双保障（北斗） |
| 68 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 鹤盛鹤垟 | 鹤盛镇 | 120.8333 | 28.382 | 人工水尺1套 |
| 69 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 黄坑 | 鹤盛镇 | 120.8803 | 28.3671 | 三个双保障（北斗） |
| 70 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 黄南 | 岩坦镇 | 120.6813 | 28.5296 | 三个双保障（北斗） |
| 71 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 黄山 | 金溪镇 | 120.7441 | 28.5547 | 三个双保障（北斗） |
| 72 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 界坑 | 界坑乡 | 120.4046 | 28.4483 | 三个双保障（北斗） |
| 73 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 金溪水库 | 巽宅镇 | 120.467 | 28.388 | 四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |
| 74 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 岭外 | 岩头镇 | 120.6641 | 28.3771 | 三个双保障（北斗） |
| 75 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 麻埠 | 巽宅镇 | 120.4862 | 28.3447 | 三个双保障（北斗） |
| 76 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 上埠 | 鹤盛镇 | 120.5948 | 28.4339 | 三个双保障（北斗） |
| 77 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 上宅岸 | 岩坦镇 | 120.7206 | 28.4251 | 人工水尺1套 |
| 78 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 石鸟 | 岩坦镇 | 120.6173 | 28.4909 | 三个双保障（北斗） |
| 79 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 石染 | 巽宅镇 | 120.4069 | 28.3559 | 三个双保障（北斗） |
| 80 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 岩坦 | 岩坦镇 | 120.7336 | 28.4155 | 人工水尺1套;四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |
| 81 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 应坑 | 碧莲镇 | 120.5195 | 28.3433 | 三个双保障（北斗） |
| 82 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 永嘉上塘 | 东城街道 | 120.7012 | 28.1577 | 人工水尺1套;四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |
| 83 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 永嘉石柱 | 沙头镇 | 120.7498 | 28.2707 | 人工水尺1套;四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |
| 84 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 永嘉溪下 | 溪下乡 | 120.491 | 28.4929 | 三个双保障（北斗） |
| 85 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 张溪 | 岩坦镇 | 120.7644 | 28.4718 | 三个双保障（北斗） |
| 86 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 中保 | 云岭乡 | 120.9258 | 28.4415 | 三个双保障（北斗） |
| 87 | 永嘉县 | 应急能力建设 | 朱涂 | 桥头镇 | 120.4772 | 28.1482 | 三个双保障（北斗） |
| 88 | 永嘉县 | 应急能力建设（机构） | 永嘉县 |  |  |  | 四增配1套;遥测终端备份2套 |
| 89 | 永嘉县 | 五大工程 | 碧莲 | 碧莲镇 | 120.5524 | 28.3153 | 新建北斗 |

三、技术服务需求

一、 项目背景

水文防汛“5+1”工程是贯彻落实“补短板、强监管、走前列，推进水利高质量发展”总要求的具体实践，是补齐我省水文监测短板的重要举措，包括浙江水文走前列“五大工程”和新增的“水文补短板工程”。其中“五大工程”是指预报双提升工程、通信双保障工程、站网优化工程、直属站示范工程和综合平台工程；“水文补短板工程”是浙江水文应对超强台风暴雨洪水的能力提升工程。

结合永嘉县水文监测站的实际情况，拟利用当前先进的物联网信息采集技术、视频智能分析技术等技术，实施重要工程水位监测的改建、应急能力建设等。通过该工程的实施，将进一步补齐水文短板，提升水文测报自动化、数据处理智能化和信息服务社会化水平，提高水文在防汛抗旱、水资源开发利用、水利工程调度等方面的服务能力，充分发挥水文在行业监管中 “尖兵”和“耳目”的作用。

二、 建设目标

积极践行新时期治水思路“空间均衡”的理念，从防汛防台重点等需求出发，再加密建设水文测站，优化水文站网布局，实现“三个全覆盖”。水文站做到流域干流控制断面、主要干支流汇合口、主要平原骨干排涝出口、大中型水库下游河道、县级行政交接断面全覆盖。水位站做到“镇镇有水位”，原则上山丘区河流1站/10km，实现所有水库、所有乡镇、要素集聚区域以及沿海重要区域水位站全覆盖。雨量站做到“村村有雨量”， 原则上山丘区1站/10km2，实现所有水库、所有山区行政村全覆盖。实现水位监测双保障，即增配双套水位监测设备，实现前端监测手段双保障。

三、  建设内容

1、水文测站建设

1.1 水文站建设

新建水文站1个，主要建设内容包括：新建雷达流量自动监测站等流量设备、水位设备、传输通道，建筑工程等。

改建水文站2个，为碧莲站和岩坦站，主要改建内容包括：增加雷达测流设备，“水文化”相关的logo及彩绘等。

新建改建完成后，全县共有8个水文站，大大加强了流域干支流、主要平原排水出口、大型水库和重要中型水库下游河道、干流和主要支流汇合口、行政交界断面的水量控制。

1.2水位站建设

新建水位站8个，均为江河水位站。主要建设内容包括：雷达水位计、压力式水位计等水位测验设备、传输通道等，其中一套是采用电子水尺+雷达式水位计。新建水位站采用水文数据传输北斗/4G双信道的保障方式，实现两种手段监测水位。其中岩头镇狮子岩景区站需添加“水文化”相关的logo及彩绘等。

改建水位站11个，主要改建内容包括：建设水文数据传输北斗通信信道等。所有改建水位站均采用水文数据传输北斗/4G双信道的保障方式，实现两种手段监测水位。

1.3雨量站建设

方案充分考虑资源整合利用，在现有河道和水库水位站中增加雨量监测设施，以村庄覆盖为原则查漏补缺，新建单一雨量站41个。站点建设尽量结合行政村村委、农饮水工程等公共场所，采用独杆或者屋顶雨量计的方式建设，建设内容主要有：自动雨量监测设施、人工雨量监测设施、传感器、通信模块、终端设备、水泥浇筑等基建内容和安装调试等。

2、  超标准洪水应急监测建设

2.1  重要水文测站应急监测建设

对重要水文测站实现“四个有措施”。 在全县主要平原干流和重要支流关键断面选出24个对防汛防台至关重要的水文测站和1个应急能力（机构），对8个重要水文水位站实现“四个有措施”，即有主有备，测站水文信息采集用两种不同测验方式，用两个不同通信信道，并设置超标准人工水尺；“有四增配”，增配卫星电话、望远镜、强力手电筒、应急电源；“有千里眼”，通过千里眼视频监控系统实时掌握洪水情况；“有人值守”，在防汛应急期间做到有人值守。另外对16个重要水文站进行北斗卫星/4G双信道传输建设，水文监测信息集成到水文中心，实现实时共享。

2.2  五大工程建设

本次项目五大程建设是在碧莲站进行新建北斗建设，新建北斗主要建设内容包含：浮子式水位计、翻斗式雨量计等监测设备，和北斗卫星/4G双信道传输建设。

四、设备供货清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改建水文站 |  |  |  |
| 1 | 标识标牌 |  | 项 | 2 |
| 2 | 水准点埋设及水准接测 |  | 个 | 4 |
| 3 | 雷达水位计及遥测设备 | 最大量程35米，精度2mm | 套 | 2 |
| 4 | 雷达测速设备 | 测速范围：0.1~20米/秒 测速精度：±0.01米/秒；±1%FS | 套 | 10 |
| 5 | 北斗卫星 |  | 套 | 2 |
| 6 | 勘测设计费 |  | 项 | 2 |
| 7 | 流量比测及报告编制 |  | 项 | 2 |
| 二 | 新建雨量站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 41 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH，电源控制器 | 套 | 41 |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 41 |
| 4 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 41 |
| 6 | 线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 41 |
| 7 | 人工观测雨量计 | 透明人工观测雨量计 | 个 | 41 |
| 8 | 雨量立杆 |  | 个 | 41 |
| 9 | 配套土建设施 |  | 项 | 41 |
| 10 | 标识标牌 |  | 项 | 41 |
| 11 | 安装调试 |  | 项 | 41 |
| 12 | 通信费 | 二年 | 项 | 41 |
| 三 | 新建水位 |  |  |  |
| （一） | 压力式1套+雷达1套（含北斗） |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 14 |
| 2 | 北斗通信模块 |  | 台 | 14 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH，电源控制器 | 套 | 14 |
| 4 | 压力式水位传感器 | 最大量程10米，精度0.2% | 套 | 7 |
| 5 | 雷达式水位传感器 | 最大量程35米，精度2mm | 套 | 7 |
| 6 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 14 |
| 7 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 14 |
| 8 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 14 |
| 9 | 配套土建设施 | 含斜管测井施工、材料、安装等 | 项 | 14 |
| 10 | 标识标牌 |  | 项 | 14 |
| 11 | 高程测量 | 四等以上水准接测，加埋设水准点 | 次 | 14 |
| 12 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 14 |
| 13 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 14 |
| （二） | 电子水尺+雷达1套 |  |  |  |
| 1 | 电子水尺 | 精度1cm | 套 | 1 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 1 |
| 3 | 北斗通信模块 |  | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH | 套 | 1 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 1 |
| 6 | 雷达式水位传感器 | 最大量程35米，精度2mm | 套 | 1 |
| 7 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 1 |
| 8 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 9 | 配套土建设施 | 含雷达立杆施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 10 | 标识标牌 |  | 项 | 1 |
| 11 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 13 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |
| 四 | 水文站 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 1 |
| 2 | 北斗通信模块 |  | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH | 套 | 1 |
| 4 | 雷达测速设备 | 测速范围：0.1~20米/秒 测速精度：±0.01米/秒；±1%FS | 套 | 1 |
| 5 | 雷达式水位传感器 | 最大量程35米，精度2mm | 套 | 1 |
| 6 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 1 |
| 7 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架等安装所需附件 | 套 | 1 |
| 8 | 配套土建设施 | 含雷达立杆施工、材料、安装等 | 项 | 1 |
| 9 | 标识标牌 |  | 项 | 1 |
| 10 | 高程测量 | RTK高程测量 | 次 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 1 |
| 12 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 1 |
| 五 | 改建水位 |  |  |  |
| 1 | 原设备拆除 | 含配套土建设施改建 | 项 | 11 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 11 |
| 3 | 北斗通信模块 |  | 台 | 11 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH，电源控制器 | 套 | 11 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 11 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 11 |
| 7 | 标识标牌 |  | 项 | 11 |
| 8 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 11 |
| 9 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 11 |
| 六 | 应急能力建设 |  |  |  |
| （一） | 四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |  |  |  |
| 1 | 卫星电话 | 海事卫星 | 个 | 2 |
| 2 | 应急电源 | 10KW | 个 | 2 |
| 3 | 望远镜 | 10*42双筒望远镜 | 个 | 2 |
| 4 | 强力手电筒 | 3000流明 | 个 | 2 |
| 5 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 2 |
| 6 | 北斗通信模块 |  | 台 | 2 |
| 7 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH，电源控制器 | 套 | 2 |
| 8 | 压力式水位传感器 | 最大量程10米，精度0.2% | 套 | 2 |
| 9 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 2 |
| 10 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 2 |
| 11 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 2 |
| 12 | 配套土建设施 | 含斜管测井施工、材料、安装等 | 项 | 2 |
| 13 | 标识标牌 |  | 项 | 2 |
| 14 | 高程测量 | 四等以上水准接测，加埋设水准点 | 次 | 2 |
| 15 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 2 |
| 16 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 2 |
| （二） | 人工水尺1套;四增配1套;三个双保障（压力北斗）1套 |  |  |  |
| 1 | 人工水尺 | 不锈钢，厚度1.2mm | 套 | 4 |
| 2 | 水尺零点测量 |  | 套 | 4 |
| 3 | 安装费 |  | 套 | 4 |
| 4 | 卫星电话 | 海事卫星 | 个 | 4 |
| 5 | 应急电源 | 10KW | 个 | 4 |
| 6 | 望远镜 | 10*42双筒望远镜 | 个 | 4 |
| 7 | 强力手电筒 | 3000流明 | 个 | 4 |
| 8 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 4 |
| 9 | 北斗通信模块 |  | 台 | 4 |
| 10 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH，电源控制器 | 套 | 4 |
| 11 | 压力式水位传感器 | 最大量程10米，精度0.2% | 套 | 4 |
| 12 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 4 |
| 13 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 个 | 4 |
| 14 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 4 |
| 15 | 配套土建设施 | 含斜管测井施工、材料、安装等 | 项 | 4 |
| 16 | 标识标牌 |  | 项 | 4 |
| 17 | 高程测量 | 四等以上水准接测，加埋设水准点 | 次 | 4 |
| 18 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 4 |
| 19 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 4 |
| （三） | 三个双保障（北斗） |  |  |  |
| 1 | 原设备拆除 | 含配套土建设施改建 | 项 | 16 |
| 2 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 台 | 16 |
| 3 | 北斗通信模块 |  | 台 | 16 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 12V/30W/70AH，电源控制器 | 套 | 16 |
| 5 | 设备安装套件 | 包含设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 16 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能支架、线缆等安装所需附件 | 套 | 16 |
| 7 | 标识标牌 |  | 项 | 16 |
| 8 | 安装调试 | 含北斗信号现场测试 | 项 | 16 |
| 9 | 通信费 | 含北斗通信费及移动通信费二年 | 项 | 16 |
| （四） | 人工水尺1套 |  |  |  |
| 1 | 人工水尺 | 不锈钢，厚度1.2mm | 套 | 2 |
| 2 | 水尺零点测量 |  | 套 | 2 |
| 3 | 安装费 |  | 套 | 2 |
| 七 | 应急能力建设（机构） |  |  |  |
| 1 | 卫星电话 | 海事卫星 | 个 | 1 |
| 2 | 应急电源 | 10KW | 个 | 1 |
| 3 | 望远镜 | 10*42双筒望远镜 | 个 | 1 |
| 4 | 强力手电筒 | 3000流明 | 个 | 1 |
| 5 | 遥测终端 | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 个 | 2 |
| 八 | 五大工程 |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含安全网关） | 支持浙江省水利防汛通信平台 | 个 | 1 |
| 2 | 北斗卫星通信模块(含适配器） |  | 块 | 1 |
| 3 | 免维护蓄电池 | 12V/70AH | 块 | 1 |
| 4 | 太阳能电池板 | 12V/30W | 块 | 1 |
| 5 | 浮子式水位计 | 40米量程 | 个 | 1 |
| 6 | 翻斗雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 个 | 1 |
| 7 | 附件 (线缆) |  | 项 | 1 |
| 8 | 控制箱及基座 |  | 项 | 1 |
| 9 | 移动通信费 | 二年 | 项 | 1 |
| 10 | 卫星通信费 | 二年 | 项 | 1 |
| 11 | 水位\雨量遥测站点基础改造 |  | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试费站 |  | 项 | 1 |

五、监测站基础设施设计

根据方案要求，本方案部分监测站点需要建设土建基础设施（相关费用包含在投标总价中。），其具体基础设计按照相关水文测点布设对土建工程强制性规定要求执行，同时其基础设计要求满足相关土建工程相应规范，并满足结构安全、实用、耐久性及美观要求，要求尽快开展相关测量、地勘等基础性工作。

1、 设备技术要求

针对本次水文补短板实施方案所需要的水文仪器设备，现将主要仪器设备的技术参数要求罗列如下：

1.1  雷达自动测流系统

1.1.1 移动式

移动式雷达智能测流系统是以雷达流速仪为传感器，以雷达小车为载体，在控制单元的控制下，按照用户设定的测流断面垂线自动完成各条垂线流速测量、断面流量计算、数据分析、报表输出的全自动流量在线监测系统。该系统由雷达流速仪、水位计、雷达小车、系统控制单元、供电单元、运行缆道、平台软件等组成。

(一)	雷达流速仪

1）	工作频率 24GHz

2）测速范围 0.15～20m/s

3）	测速精度 ±0.01m/s ；±1%FS

4）	波束角度 12°

5）	安装高度≤30 米

6）	垂直角度 55～60°

7）	具有姿态角智能感知及补偿功能，垂直角、横滚角补偿精度±1°，分辨率 ±0.1°

8）	雷达流速仪带环境温度输出功能分辨率：0.1℃，精度：±1℃

9）	采用宽电压设计，供电电源 DC6～24V。

10）功耗：工作电流＜60mA （DC12V）， 待机电流＜35mA （@DC12V）

11）通讯方式RS485接口，MODBUS协议，可自定义通信协议

12）波特率1200～115200bps

13）具备有水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的雷达流速仪检测报告

14）列入水利部科技推广中心的水利先进实用技术重点推广指导目录。

(二)	小车指标

1）	轨道：水平双轨道，304不锈钢丝绳，轨道间距310mm。

2）	驱动形式：4轮驱动；

3）	数据接口：2路RS232、 RS485兼容接口；

4）	数据存储容量：≥2G

5）	通信电台频率：433MHz

6）	工作电压：24VDC;

7）	锂电池：具备一主一备两块锂电池，总容量不小于12AH；

8）	原点感应方式：电源感应 + 接近开关两种感应方式；

9）	运行功耗：≤38.4W；

10）直线运行距离误差率：≤0.2%；

11）具备控制器失效自动返回功能；

12）具备软件远程升级功能；

13）抗风等级：8级；

14）最大续航距离:5000m；

15）具备防脱轨装置。

16）工作温度:-20℃～70℃；

2）固定式雷达测速仪

1.1.2 固定式雷达测速仪为通过固定在钢架和缆道上进行测流的设备。

1）测速范围：0.1~20米/秒

2）测速精度：±0.01米/秒；±1%FS

3）测速频率：24.15GHz频率可调

4）波速角：12x24°角度可调

5）垂直角范围：30~70°

6）自动垂直角补偿：精度 ±1°；分辨率 ±0.1°

7）工作电压：DC6~30V

8）功耗：工作电流 <60mA，待机电流 <35mA (@DC12V)

9）通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA

10）通讯协议：RS485，Modbus协议；可自定义协议

11）★带环境温度输出功能，温度分辨率：0.1℃，测温精度：±1℃

12）波特率：9600~115200

13）防护等级：IP67可做成IP68

14）工作温度：-35℃~+70℃；存储温度：-40℃~+85℃

15）重量：0.45kg

16）尺寸：105*105*60mm

17）质量认证：可提供IS09001质量体系认证书

18）售后：国产自主品牌，可提供原厂售后承诺服务书

19）按照水文规范设置测量平均流速的测量时间为10秒、60秒、100秒、300秒等。

1.2  各种水位计

1.2.1 雷达水位计

1）★测量范围：0-45m

2）测量精度：±3mm

3）分辨率：1mm

4）工作频率：24.15GHz

5）★工作原理：调频连续波（FMCW）

6）发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节）

7）响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值

8）波束角：9x11

9）天线：平面微带阵列天线

10）★自带万向水平仪

11）★姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1°

12）★智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠

13）供电范围：DC 6-30V，典型12V

14）功耗：<20mA @DC 12V

15）通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA

16）通讯协议：Modbus协议；可自定义协议

17）★防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告

18）工作温度：-40℃~+85℃

19）重量：1kg

20）尺寸：194x109x75mm

21）质量认证：可提供IS09001质量体系认证书

22）售后：国产自主品牌，可提供原厂售后承诺服务书。

1.2.2压力式水位计

1）最大量程：10m以上

2）过程温度 -20 ~ 80 °C

3）过程压力 -

4）测量精度 0,1 %

5）保护方式：

IP 66/IP 67

IP 68

6）输出

4~20 mA

4~ 20 mA/HART - two-wire

7）环境温度 -40~80 °C

1.2.3浮子式水位计：

1）浮子直径： Φ150mm

2）水位轮工作周长： 320mm

3）平衡锤直径： Φ20mm

4）测量范围： 0～40m（特殊订货：0～10、20、80m）

5）分辨力： 1cm

6）水位变率： ≤100cm/min

7）测量精度： 量程≤10m时，不超出±2cm

量程＞10m时，不超出±0.2%

8）输出形式： 12bit格雷码

9）显示方式： 5位机械数字显示

10）工作环境： 温度－10℃～＋50℃（水体不结冰）

湿度≤95%RH（40℃无凝露）

11）贮存环境： 温度－40℃～＋60℃ 湿度≤90%RH

1.2.3  雨量计

雨量计是一种水文、气象观测仪器，用于观测自然界降雨量，并将一定的降雨量转换为开关信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。符合以下标准及规范：SL21-2006《降水量观测规范》、GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》、GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、SL61-2003《水文自动测报系统技术规范》。通常，雨量分辨力0.5mm以上系列适用于多年平均降雨量大于800mm地区的雨量站；雨量分辨力0.2mm以下系列适用于多年平均降雨量小于800mm地区的雨量站。

主要技术性能及参数如下：

1）承雨口： 内径Φ200+0.60 0mm

外刃口角度40°～45°

2）雨量分辨力： 1.0mm

3）降雨强度测量范围： ≤4mm/min

4）翻斗计量误差：不超出±4%

（室内人工模拟降雨条件下，以自身排水量为准进行考核。）

5）输出：开关接点通断信号

6）开关接点容量： DC U≤24V   I≤120mA

7）开关接点寿命： ≥107次

8）工作环境： 温度－10℃～＋50℃，空气相对湿度不限

9）贮存环境： 温度－40℃～＋60℃，空气相对湿度≤95%RH

1.2.4 电子水尺

1）精度： 1cm

2）输出信号： 4～20mA

3）采样间隔： 3～255秒可配置（默认60秒）

4）静态电流：≤ 9 mA

5）功耗： ≤ 108 mW

1.2.5 北斗数据终端

北斗通信卫星通信模块技术要求如下:

1）定位精度:  ≤ 20m

2）授时精度： 单向100ns，双向20ns

3） 响应时间： ＜10s

4）终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率

5）天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360°

6）天线类型：平板微带天线

7）天线射频信号发射功率：≥10W

8）发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW

9）雨雾衰减： ＜0.3db

10）传输时延： ＜1s

11）接收机灵敏度：＜-157.6dbW

12）供电电源：9V ~ 24V DC

13）天线工作温度：-20 ℃  ~  55 ℃

14）工作环境温度： 98%RH，45 ℃

1.2.6遥测终端

遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。现场手动设置各种运行模式和参数。接受中心站远程设置和控制指令。全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。实时时钟自动校对和调整功能。可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。须支持浙江省水文防汛通信平台。具体参数如下：

1）电源输入：  9-24V DC；

2）电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

3）信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

4）为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。

5）设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

6）数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发

7）SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

8）看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗

9）工作温度：-40℃至+70℃

10）工作湿度：0-95%，不结露

11）平均无故障工作时间：≥50000h

12）GPRS通讯模块

13）与遥测终端相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。

14）工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；

15）协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；

16）功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）；

17）电源：＋5V～＋35V；频率误差：≤0.1ppm；

18）数据接口：RS232/RS485；串行数据速率：300～57600bit/s；

19）工作温度：-25℃～＋60℃；

20）★监测数据必须支持接入浙江省水文防汛通信平台并支持水利内网。

1.2.7其他要求

1、配套标识标牌

1）水文行业标识

备注：浙江水文更改中国水文。

2）安全警示牌

2、对于其他仪器比如超标准水尺、四增配、视联网等不做特别要求，按照满足相关水利水文、通信等行业技术规范则可。

注：若以上带“★”技术参数发现偏离，则视为无效标处理。

1. 3 雨情观测技术要求

1.3.1 水雨情观测技术要求

方案要求水雨晴观测实现自动化，具体要求如下：

自动观测雨量（水位）站由遥测终端、传感器（雨量信息采集配置翻斗式雨量传感器，水位采集选用全量机械编码水位传感器）、通信终端、电源系统以及避雷系统组成，功能结构核心是遥测终端，达到雨（水）情信息的自动采集和自动传输。雨量（水位）自动观测站采用太阳能浮充蓄电池方式供电。

自动观测雨量（水位）站可以实现以下功能：

1）可设定采样间隔，可根据雨强（水位）自动设定采样间隔，可定时或实时自动采集雨量（水位）参数；

2）能按定时或事件自报方式通过主备式信道发送数据，当第一发送信道不通时，自动切换到第二信道发送(亦可采用单信道)；

3）可响应召测，接收来自测控中心的召测指令；

4）具有工况报告和检索功能；

5）具有双向传送和接收数据的功能。

雨量（水位）传感器自动采集雨量水位参数，通过主备式信道发送数据支持温州市防汛通信平台和浙江省防汛通信平台，并通过建设北斗卫星终端，实现通信双备份。

1.4   流量监测技术要求

1.4.1 非接触技术测流

常见的非接触技术测流为时差法测流、电波流速仪测流等。

1）原理及适用条件

时差测流法又称为超声波测流法，时差法测流采用沿河道两侧同水深对应安放多对换能器，测得若干声路上的平均流速，计算各分部分流量，使之累加即可求得整个断面的流量。时差法测流适用于洪水过程水位变幅大的情况；由于超声波易受泥沙影响，故时差法测流不适宜用在多沙河段。

电波流速仪也是一种利用多普勒原理的测速仪器，工作时电波流速仪发射的微波斜向射击到需要测速的水面上。仪器可手持或固定安装，距离水面一定高度，不必接触水体，通过测定水体表面流速，根据水体表面流速与断面流速的关系以及断面面积求得整个断面的流量。电波流速仪不受水面漂浮物、水质水流状态影响，而且流速越大、漂浮物越多，反射波越强，更有利于电波流速仪工作。比较适用于中小河流暴雨洪水流量监测。

2）设备

超声波时差法测流设备：主要有超声换能器、水位计、测量主机、专用软件传输接口、电缆、电源等。

电波流速仪分为手持式电波流速仪，固定式电波流速仪。

1.5    流速比测、率定技术要求

1.5.1  流速比测一般技术要求

（1）测验方法

水文站所选用的测验方法应是当前较为成熟且已应用于生产实践，满足一定精度要求，并应符合下列规定：
  1）适合测站(断面)的水流特性和测验条件；
  2）测验精度应满足资料用途的要求。

（2）比测要求

1）比测宜在水流相对平稳时进行，并应在高、中、低不同水位(或流量)级下均匀分布测次；

2）比测有效次数不应少于30次；

3）比测随机不确定度不应超过6％，比测条件较差的不应超过7％；系统误差不应超过±1％，条件较差的不应超过±2％。

（3）测验次数

1）水文站一年中的测流次数，应根据高、中、低各级水位的水流特性，测站控制条件、测验精度，定线推流要求，以及需求等综合确定，能够准确掌握各个时期的水情变化、合理控制各级水位和水情变化过程转折点；当发生的洪水、枯水超出历年实测流量的相应水位时，应对超出部分增加测次；
 2）潮流量测验应根据试验资料确定的各代表潮期合理布置测次。每个潮流期内潮流量的测速次数，应根据流速变化的大小、缓急程度适当分布，能够准确掌握全潮过程中流速变化的转折点；

3）结冰河流的测验次数及分布应能够控制流量变化过程或冰期改正系数变化过程。流冰期小于5d者，应1d～2d施测一次，超过5d者，应2d～3d施测一次。稳定封冻期测次可较流冰期适当减少。封冻前和解冻后可酌情加测。对流量日变化较大的测站，应通过加密测次，进行试验分析确定一日内的代表性测次时间；

4）新设站初期的测流次数，测次适当增加。

1.5.2   率定技术要求

流速测量成果必须经过率定，方可采用，参考省内其他先地市常规做法，具体可通过流速仪法和走航ADCP两种方式，建立多普勒流速与断面平均流速相关线，具体允许误差要求参照《河流流量测量规范》表6.1.2要求执行，其中随机不确定度小于15%为满足资料整编规范要求。

1.6   超标准洪水应急能力建设要求

对于超标准洪水应急能力建设要求如下：

1）提高超标准测流能力，在现有人工水尺测洪标准的基础上，加设1-3m超标准洪水人工水尺或标准洪水人工水尺加设到百年一遇洪水位以上。基层水文测验人员可以在站房通过强力手电筒和望远镜直接人工观读水位，在确保人身安全的前提下，测到超标准洪水位。

2）提高数据传输可靠性，增加一种与现有不同的测验手段，对两种测验采集信息分别用两套终端进行北斗卫星/4G双信道互为备份的传输方式。

3）采用应急“四增配”措施。即实施卫星电话、望远镜、强力手电筒、应急电源等“四增配”建设。

4）采用千里眼视频监控系统，确保应急期间能够随时掌握水文测站周边的洪水形势。

5）确保应急期间有人值守。通过购买服务等方式，确保在防汛应急期间，36个重要水文水位站有人值守，即使在移动4G和北斗通信都中断的情况下，也能够通过“四增配”等应急设备设施将重要水情信息及时上报。

1.7  通信双保障技术要求

本方案通信双保障技术要求如下：

1.7.1 遥测站双发安全测试和研发

遥测模块采用Linux系统，应具备通信和业务分离的安全机制。与当前已有通信协议XTER兼容，具备多路负载均衡能力。

1.7.2 第二节点中间件通信安全测试

第二节点中间件各组件全部基于kNode框架，能够满足构建通信平台服务器集群的需求。并与已有系统并接，平行运行。

1.7.3 管理安全匹配测试

与现有生产系统进行安全匹配测试，与原有管理工具界面整合和兼容，满足安全验证要求；对读写等控制指令进行测试，满足安全和压力测试的需求。

1.7.4 中心站双收测试和研发

对中心站从双节点接收开展测试，为实现安全验证和信息同步接收，获取极限压力参数提供设计依据。研究和测试在kNode框架下，冗余数据的标识、识别、剔除的方法和机制，为实现备灾冗余接收功能提供依据。

1.7.5 基本测试要求

在本项目平台建设，要求基于微服务容器化集群搭建，实现虚拟化技术，保证硬件资源最大化利用。需要满足如下要求：

（1）部署效率

应能通过模板控制程序代码版本，保证镜像环境一致，服务迁移扩展应迅速；通过命令一键发布服务，部署简单。

（2）动态扩缩容

服务灵活水平扩展，能应对业务需求的快速变化；秒级部署服务容器，滚动升级不中断业务更新程序服务。

（3）安全运行

容器异常自动恢复、服务内容器跨地域部署，可快速迁移；有状态服务数据支持多种形式进行持久化存储，保证用户数据安全。

（4）自动化运维丰富的监控数据，分析服务健康快速响应；支持自定义监控告警，及时获取服务状态信息。

五、相关要求

1、▲本项目核心产品为遥测终端设备。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、涉及设备野外安装的，中标单位要自行负责安全，做好安全措施，相关费用列入投标成本。

3、涉及设备安装及云服务的环境和系统集成相关技术的，中标单位要做好协调。

4、涉及本平台系统与各硬件接入省水文防汛通讯平台联合调试的，由本项目供应商自行协商有关单位，必须确保系统各项性能指标达到规定要求和模块功能要求,不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

5、涉及监测系统联合调试的，由本项目供应商与有关单位自行协商，但必须确保本平台系统各项性能指标达到规定要求，涉及自动监测站遥测编码和统一八位编码及基础信息统一管理及水雨情四级共享事项的，供应商要与省水文管理中心协商处理, 不得相互推卸责任，采购人可以协助协调。

6、中标供应商在设备进场安装前须对本项目整体方案和实施过程做进一步深化并通过采购人审核确认后方可进行实施。因采购人需求或上级有关部门规定而对项目实施方案做出调整，中标供应商须无条件满足。投标供应商在投标过程中须综合考虑各风险因素并报价。

7、本次采购内容的相关技术要求应按照《浙江省水文管理中心关于印发水文补短板建设技术指导意见的通知》浙水文 2020【6 号】要求进行。

四、商务条款

1、质量保证和售后服务

1.1 从最终验收完成之后的免费保修期要求5年。投标人须提供完整的售后服务方案。设备整机保修期内免费维修，其中包括所有故障部件的免费更换及整套系统故障的现场维修（人力不可抗拒因素除外）。整套系统在免费保修期外的维修，只收取成本费。

1.2 设备在安装调试及保修期内如发现质量问题，供应商收到采购人的最终用户函电后，2小时内作出答复，12小时内达到现场，24小时内排除故障。供应商需自行负责食宿费用。

1.3 在质保期内，如果设备发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件和材料。如设备经过维修更换部件，则该部件免费保修期自维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）开始。

1.4 质保期期满后，中标供应商继续为采购人提供终身维修、维护服务，由此发生的费用由采购人承担，并承诺服务、备品备件价格不得高于本次成交价格。

2.付款方式

根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）及《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）本项目执行预付款政策；

1、在合同签订后采购人预付合同总金额30%的款项，产品安装完毕整体竣工验收合格后，采购人支付剩余合同总金额70%的款项。

2、在合同签订后中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金在质保期结束后15个工作日内无息退还。

3．交货地点

采购人指定地点。

4．交货期

4.1合同签订后根据采购人的要求安排发货。供应商须在合同签定后30个工作日内将设备运到采购人指定的地点。

4.2设备到达安装现场后，安装人员收到采购人通知五日内到达现场，并完成设备的安装、调测以及供电系统的联调工作。

4.3供应商应根据采购人的工程进度要求，提出具体的工程进度安排。供应商应提交本项目的项目计划进度表。该计划进度表首先对本项目的工作内容进行分解，针对不同的工作内容提出相应的实施进度表，并提供相应的阶段性工作成果以及验收标准的建议。

5运输、安装和调试

5.1供应商须在合同签定后30个工作日内将设备运到采购人指定的地点，运费由供应商承担。

5.2设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，以防振动。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。如因供应商包装不当等原因造成损坏和丢失，应由供应商负责免费修复或补缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

5.3供应商负责设备的安装。施工前供应商须主动与采购人协商制定工程进度表，并在施工前对施工地点进行现场勘察，以保证按进度施工。

5．货物验收

5.1装运通知

5.1.1设备出厂前，采购人将派技术人员到供应商工厂进行出厂检验。供应商须提供出厂检验项目指标、测试程序和检验方法供采购人参考，采购人可根据需要进行补充和修改。

5.1.2中标供应商发货前应至少提前48小时通知采购人，以书面形式告知包装箱件数、每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、重量及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项。

5.2现场验收

5.2.1设备运抵安装现场后，采购人和供应商共同开箱验收，如供应商届时不派人到场，则验收结果应以供应商的验收报告为准。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。产品到货验收包括数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（产品说明书、产品出厂合格证和计量检定证书并附有测试数据）及包装完整无破损。

5.2.2设备安装、调试并经过整机在线检测达到技术规范书规定的指标后，可进行初步验收。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在前一个月提交给采购人。采购人可根据合同及技术规范书和以及采购人的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验合格协议，设备进入试运行期。

5.2.3设备达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。由于设备质量等原因造成不达标，允许供应商更换或进行修复，在全部达到要求时，双方签署最终验收证书。

6.技术培训

中标供应商免费提供技术人员到现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。

7.知识产权

中标供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商承担一切与之有关的责任。

8.其他

8.1自合同验收合格之日起7个日历日内，中标供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等；如所供产品属于政府强制采购节能产品清单内规定的低功耗节能产品的， 提供节能产品认证证书；如所供产品为国家强制认证产品的，提供相关3C认证证书）复印件交采购人留存备案，资料原件随机交由使用单位（用户）保管。

8.2投标文件应包含免费保修期外所提供的备件及耗材清单，且所提供的设备价格水平不高于本次的价格水平，供货期不超过1个月。

8.3供应商货物的外包装上，必须在明显位置标注项目名称、设备型号、总件/箱数及箱号、台站名、发货联系人和联系方式等信息，且每个包装箱内必须附带货物清单，否则将扣除部分费用，具体金额由采购人酌情决定，扣款总额不超过本项目合同金额的5%。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

▲3、投标供应商在投标时需提供监测数据可接入浙江省水文防汛通信平台并支持水利内网的相关证明或提供书面承诺中标后7日内向采购人出具相关证明，否则在投标时作无效标处理。

4、投标时做书面承诺并中标的投标供应商，在7日内未能向采购人出具相关证明，则采购人有权不签订合同，并追究相关责任。

5、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

6、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

7、本次招标文件中如有要求货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、知识产权

8.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

8.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

8.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

8.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

9、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

10、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

14、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

15、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-10项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近3个月财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商特定资格条件证明：本项目不需提供； 注：提供相关证明文件并加盖公章 |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函（附件六） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件七） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件八）； |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件九） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件十） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十一） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 供应商提供同类项目业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件十二） |
| 11 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 12 | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
| 13 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件十四）； |
| 14 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 15 | 项目服务人员汇总表（附件十五） |
| 16 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 17 | 测试验收方案 |
| 18 | 详细的培训计划 |
| 19 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 20 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |
| 22 | 供应商认为需要的其他材料。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率计入总价中

- 随机工具、随机易损件费（如有，计入产品价格）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费保修期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

5、招标代理服务费

5.1 本次采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类的收费标准执行收费，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。

5.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

5.3成交供应商在领取成交通知书同时须向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服费包含在报价总价中。代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国银行温州永嘉上塘支行

开户名称：浙江省成套招标代理有限公司永嘉分公司

开户帐号：363661875432

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商在2020年7月10日之前，必须完成本次采购内容中的，新建水文站1个，新建水位站7个（除岩头镇狮子岩景区站），改建水位站11个，应急能力建设25个，五大工程项目1个。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）及《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）本项目执行预付款政策；

1、在合同签订后采购人预付合同总金额30%的款项，产品安装完毕整体竣工验收合格后，采购人支付剩余合同总金额70%的款项。

2、在合同签订后中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，履约保证金在质保期结束后15个工作日内无息退还。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于5年的免费保修期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在免费保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在免费保修期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的免费保修期基础上相应延长修补和/或更换件的免费保修期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购方  :（签字）                    供应商：（印章）

法人代表:（签字）                    全权代表:（签字）

分管领导:（签字）                    地址：

经办人  :（签字）                    电话：

地址：

电话：

本合同一式六份，其中甲方三份，乙方二份，永嘉县公共资源交易中心备案一份。

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

永嘉县水利局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

永嘉县水利局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

永嘉县水利局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

永嘉县水利局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函

永嘉县水利局：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接本项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件七 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县2020水文防汛5+1项目相关采购 | 大写： 小写： | 万元 |

供应商全称（盖章）：                          授权代表（签字）：                             日期：

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件八  投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

日期：

三、商务技术文件格式

附件九 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十  法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十二 供应商同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

附件十三（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四 产品配置及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十五 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

3、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务报价评分 30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（6%）。

二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 实施方案（21分） | 根据投标人针对本项目前期准备、调查情况是否具体、详细、且内容有利于本项目的实施，由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人提供施工方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人设备的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人提供项目设备安装和调试方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量控制手段和保证措施是否能满足项目采购需求的合理性、科学性、全面性等方面情况。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人对本项目施工安全保证措施（含人员、设备、施工安装）情况由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
| 投标产品情况（20分） | 根据投标人提供遥测终端设备的基本功能及兼容性对招标要求的符合性、先进性情况由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人提供北斗通信模块的参数对招标要求的符合性、先进性情况由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人提供雷达式水位传感器的参数对招标要求的符合性、先进性、性能稳定情况以及与其他设备的兼容性由专家评审。优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 3 |
|  | 根据投标人提供太阳能供电系统的参数对招标要求的符合性、先进性、性能稳定情况以及与其他设备的兼容性由专家评审。0-2分。 | 2 |
|  | 根据投标人提供应急四增配设备的参数对招标要求的符合性、先进性、性能稳定情况以及由专家评审。0-2分。 | 2 |
|  | 根据投标人提供超标准洪水人工水尺的基本功能对招标要求的符合性、先进性情况由专家评审。0-2分。 | 2 |
|  | 投标人取得浙江省水文管理中心针对本项目的入网许可审核，得5分。 | 5 |
| 项目组成员素质（9分） | 项目负责人具有二级注册建造师证书得1分，一级注册建造师证书得2分。 | 2 |
|  | 技术负责人具有水利信息化或水文水资源高级工程师职称的得1分，具有水利信息化或水文水资源教授级高级工程师的得2分。 | 2 |
|  | 拟投入人员： 水文设备安装类：具有水文自动化安装中级及以上证书得1分； 系统集成类：具有系统集成的项目管理工程师得1分 数据库管理类：具有数据库管理中级及以上证书的得1分； 通信类：具有通信中级及以上证书得1分； 水文类：具有水文专业人员得1分； | 5 |
|  | （须提供加盖公章的证书原件扫描件及由社保局出具的公告发布当月前6个月的社保证明材料，否则以上人员及证书均不予认可）。 |  |
| 综合实力 （12分） | 供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级资质证书得1分，壹级得2分。 | 2 |
|  | 投标人获得工商部门颁发的“守合同重信用”企业证书得2分。 | 2 |
|  | 投标人具有测绘资质（范围包含工程测量）得2分。 | 2 |
|  | 投标人具有水文水资源数据汇集类软件著作权（证书获取时间在招标公告发布之日前有效，否则不得分）得2分； | 2 |
|  | 投标人具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，且质量管理体系认证证书覆盖范围中含有监测、预警、比测、率定、测流、水量控制、水文仪器组装，系统集成、运行维护，其中覆盖范围满足3项得2分，满足4项得3分，满足5项或以上得4分；其他不得分本项最多得4分。（须提供证书原件扫描件）。 | 4 |
| 业绩 （4分） | 投标人承担过水利信息化项目（建设内容包含水文站建设）每个得1分，本项最高得2分。 | 4 |
|  | 投标人承担过水利信息化项目（流速比测、率定成果）每个得1分，本项最高得2分。 |  |
|  | （以上业绩均需同时提供中标通知书、合同复印件、验收报告等证明材料，缺项不得分） |  |
| 售后服务 （4分） | 投标人具有ITSS信息技术服务标准证书肆级或叁级得1分，贰级及以上的得2分。（须提供证书原件扫描件）。 | 2 |
|  | 投标人承诺提供24小时技术支持，提供的售后服务方案（根据投标人所投培训计划、故障响应时间、售后服务能力、接到报修后详细的故障响应方案），优秀的得2.1-3分，良好的得1.1-2分，一般的得0-1分。 | 2 |

注：以上证书或证明材料均需原件扫描，清晰可见，否则不予认可的后果自负。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。