# 浙江省浦江县中医院

# DSA采购项目

# 招 标 文 件

招标编号：ZJWS2021-PJZYY01

招    标   人：浙江省浦江县中医院

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

二○二一年十一月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  采购需求及说明

第四章  评分细则

第五章  合同主要条款

第六章  应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江五石中正工程咨询有限公司受浙江省浦江县中医院委托，对其DSA采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内合格供应商前来参加投标。具体如下：

一、项目名称：浙江省浦江县中医院DSA采购项目；

二、招标编号：ZJWS2021-PJZYY01；

三、招标内容：浙江五石中正工程咨询有限公司关于浙江省浦江县中医院DSA采购项目，具体内容和相关要求详见招标文件。

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 实际使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 1 | 套 | 520 | 浙江省浦江县中医院 |

四、投标商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5、特定资格条件：具有有效的医疗器械经营许可证与医疗器械注册证或备案证。

本项目不接受联合体参加投标。

五、招标文件的获取:

1、获取时间：公告发布之日至投标截止时间

2、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、获取采购文件方式：“浙江政府采购网”在线获取

本项目不提供纸制版采购文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

六、投标截止及开标时间：2021 年12月7日，北京时间：10:00。

七、投标及开标地点：本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标。

八、其他事项：

1、对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

2、电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行电子加密投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

- 联系方式：

采购人： 浙江省浦江县中医院

地  址：浙江省浦江县新华西路1号

联系人：张江英

联系电话：0579-84133062

监督人： 柴金伟

联系电话：0579-84132070

采购代理机构： 浙江五石中正工程咨询有限公司

地  址：白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼

联系人：高琳

联系电话：  0571-85334203

传  真：   0571-85342190

监督人：周景霞

联系电话：0571-85373019

同级政府采购监管管理部门：浦江县政府采购管理办公室 监督投诉电话：0579-84123011

2021年11月

- 投标须知

| 前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 浙江省浦江县中医院DSA采购项目 |
| 2 | 采购内容 | DSA |
| 3 | 预算金额 | 人民币520万元。投标报价超过项目预算金额的均为无效投标。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 投标报价 | 1、本项目投标报价包含到交货地所有费用； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 7 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 8 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 9 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 10 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 11 | 投标文件 的编制 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。 注意事项：目前政府采购全流程电子化交易为试行阶段，为确保供应商顺利解密，供应商应提前在电脑前等待解密。 |
| 12 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件 的包装、密封和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（可邮寄）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 纸质备份投标文件（可邮寄）：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 （邮寄地址：杭州市下城区白石路318号中国人力资源产业园北楼512室 小周0571-85373019，选择邮寄方式请充分考虑邮寄时间，若因快递原因逾期送达，由供应商自行承担责任。） |
| 14 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、如所有投标人的电子投标文件均无法按时解密，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其文件为无效标，不启用纸质备份文件。 6、投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进口产品 | 不允许进口 |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 环境标志产品 | 节能环保要求： 1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 2、投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 支持中小企业： 一、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采 购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 注：1、中标供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。 2、供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 23 | 信用信息查询 | 投标人信用信息事项： 1、信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定向中标供应商收取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：银行转账 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江五石中正工程咨询有限公司 帐号：1202003209900014176 开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 |  |

一、说明和释义

1、说明

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。解释权归浙江五石中正工程咨询有限公司所有。

2、词语释义

2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2.4 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6 甲方：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人，一般同采购人。

2.7 乙方：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人，一般同中标人。

2.8 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、提供技术援助、培训、检测、验收、配合措施及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.11 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1、 合格投标人的范围

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

1.2 须在浙江省政府采购网上完成注册。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式见附件）。

3、投标费用

投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件发售

投标人在领取招标文件的同时须填写报名登记表。

- 1.2 招标文件约束力

投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，澄清应在投标截止时间前7天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人，对方在收到该通知后应立即以邮件或传真的形式予以确认。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.2、为使投标人有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知已购买招标文件的每一投标人。

四、投标文件

1、投标文件

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供资料，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

▲投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件，需独立分开包装。

2.1投标人的资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（5）投标声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内（截图）；

（8）有效的医疗器械经营许可证与医疗器械注册证或备案证。

2.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

- 投标函（格式见附件1）

- 开标一览表（格式见附件2）

- 投标报价明细表（格式见附件3）

2.3 投标人的商务技术文件应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

- 法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）（如需）

- 有效的医疗器械注册证（如需）

- 产品配置清单（格式见附件4）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）

- 商务条款偏离表（格式见附件6）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）

- 供货方案（格式见附件8）

- 项目实施计划（格式见附件9）

- 人员培训计划（格式见附件10）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12）

- 投标人的资格、资质证明文件（格式见附件13）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）

- 投标商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）

- 产品原厂授权书

- 产品技术支持材料（DATASHEET表或彩页等）

3、投标文件的编制

3.1本项目实行网上投标。

3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。

3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、投标报价

4.1 投标人应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.4、投标总价中还应包括以下内容：

· 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

· 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训、检测、验收及其它附带服务的费用。

5、投标文件的有效期

5.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

6、投标文件的签署和份数

6.1采用电子签章。

6.2纸质投标文件的份数：一正一副。(报价文件、商务技术文件分开装订分别密封，分别密封)。

投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标人投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 投标文件的密封与递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、纸质投标文件”的密封、包装和递交：

纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

六、投标文件的修改和撤回

6.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

6.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 七、开标和评标

7.1 开标准备

7.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

7.2 开标流程（两阶段）

7.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

7.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 7.3 投标文件初步评审

7.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

7.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

7.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

7.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

7.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

7.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

7.3.7除符合7.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 7.4 投标文件的澄清

7.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

7.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 7.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 7.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 7.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 7.9 评标

7.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

7.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 7.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 7.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 7.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 7.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 7.14 采购过程、采购结果质疑

7.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

7.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

7.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

7.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

7.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

7.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

7.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

7.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 7.15 发出中标通知书

7.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、合同授予

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、合同终止

1、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金。采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。

2、如果设备已装机运行，中标人在上述赔偿的前提下，采购人有权要求退货，中标商须无条件接受。

十、中标服务费

1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2. 以合同作为收费的计算基数。

3. 中标服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定收费标准计取。

4.代理费结算请与代理机构财务联系，联系电话：0571-88271625。

第三章  采购需求及说明

一、技术要求

| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能及基本商务要求 |
| 1.1 | 适用范围：可供医疗单位做血管造影检查诊断和介入治疗使用 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | 机架系统 |
| 2.1.1 | 机架结构功能：落地式等中心 L 臂机架，能满足全身覆盖 |
| 2.1.2 | 机架三轴可进行等中心旋转：是 |
| 2.1.3 | 机架运动方式：电动 |
| 2.1.4 | C 臂内径≥1320mm，C 臂外径≥1500mm |
| 2.1.5 | L 臂运动范围≥±95°，运动速度≥5°/s |
| 2.1.6 | C 型臂头/尾（CRAN/CAU）运动范围≥-48°/48°，运动速度≥5°/s |
| 2.1.7 | C 型臂左/右前斜（LAO / RAO）运动范围≥-105°/+115°，运动速度≥15°/s |
| 2.1.8 | 旋转DSA运动范围：≥-100°/+110°，运动速度≥40°/s |
| 2.1.9 | C 型臂机架的运动控制方式：床旁智能操作盒 |
| 2.1.10 | 机架位置记忆预存数量：≥99 种 |
| 2.1.11 | C 臂防碰撞保护方式：模型预测 +非接触式保护装置 |
| 2.2 | 导管床 |
| 2.2.1 | 功能：满足全身检查、治疗的要求，并且具有连续行进功能 |
| 2.2.2 | 床面材料：碳纤维复合板 |
| 2.2.3 | 床面纵向运动范围：≥1150mm |
| 2.2.4 | 床面横向运动范围：≥320mm |
| 2.2.5 | 床面升降范围：≥330mm |
| △2.2.6 | 移动范围：≥780mm（提供检测报告证明） |
| 2.2.7 | 床承重：≥200kG |
| 2.2.8 | 床长度：≥300cm |
| 2.2.9 | 床宽度：三段式，最宽处 ≥68cm |
| 2.2.10 | 步进功能纵向覆盖范围：≥1100mm |
| △2.2.11 | 床旁控制器功能：具备机架的运动控制，辐射开关，限束器叶片控制（提供检测报告证明） |
| 2.2.12 | 具备 CPR 位：能在15s内设置为CPR的配置 |
| 2.3 | 监视器吊架 |
| 2.3.1 | 监视器位：四联监视器位 |
| 2.3.2 | 运动范围：平移 ≥1560mm、旋转 ≥120°、升降 ≥400mm |
| 2.3.3 | 液晶显示控制单元功能：可显示 C 臂的运动角度、导管床高度、SID、X线剂量、位置记忆序号、视野大小序号等信息； |
| 2.4 | 高压发生器 |
| △2.4.1 | 高频高压发生器功率：≥100kW（提供检测报告证明） |
| 2.4.2 | 逆变频率：≥200kHz |
| 2.4.3 | 管电流调节范围：10-1000mA |
| 2.4.4 | 管电压调节范围：40-125kV |
| 2.4.5 | 曝光时间调节范围：1ms-6.3s |
| 2.4.6 | 自动曝光控制系统：配备 |
| △2.4.7 | X射线管组件热容量显示功能：配备（提供检测报告证明） |
| △2.4.8 | X射线管组件热容量自动保护，警示功能：配备（提供检测报告证明） |
| 2.5 | X 线球管及遮光器 |
| 2.5.1 | 小焦点尺寸≤0.3mm，大焦点尺寸≤1.0mm |
| 2.5.2 | 小焦点功率≥18KW，大焦点功率≥110KW |
| 2.5.3 | 球管阳极热容量≥1500kHU |
| 2.5.4 | 球管旋转阳极转速≥10000rpm |
| 2.5.5 | 球管冷却方式：油循环冷却+风冷 |
| 2.5.6 | 遮光器辐射野形式：方野 |
| 2.5.7 | 金属滤过片调整方式：0.1-0.3mm 铜滤过可调 |
| 2.6 | 平板探测器 |
| 2.6.1 | 探测器类型：非晶硅碘化铯数字化平板探测器 |
| 2.6.2 | 最大有效成像视野：≥29cm × 38cm |
| 2.6.3 | 多种物理成像视野，以适应不同临床介入需要：≥5 种 |
| 2.6.4 | 最小探测视野：≤15×15cm |
| 2.6.5 | 最大图像矩阵灰阶输出：≥2048 × 1536 ×14 bit |
| 2.6.6 | 平板探测器空间分辨率：≥2.5LP／mm |
| 2.6.7 | 像素尺寸：≤194μm |
| 2.6.8 | 平板可电动旋转：配备 |
| △2.6.9 | 防散射滤线栅不用工具宜可拆卸：配备（提供检测报告证明） |
| 2.7 | 图像监视器 |
| 2.7.1 | 医用高分辨率 LCD 监视器 |
| 2.8 | 数字图像系统 |
| 2.8.1 | 并行图像数据系统，采集图像时，技师可进行其他临床操作：配备 |
| △2.8.2 | 心脏造影设备最高透视成像速率：≥30帧/s（提供检测报告证明） |
| △2.8.3 | DSA最低成像速率：≤1帧/s（提供检测报告证明） |
| 2.8.4 | 透视环存储功能：配备 |
| 2.8.5 | 图像采集功能：透视图像存储功能；实时自动剪切功能虚拟束光器功能；路图ROADMAP功能血管路径跟踪功能；血管全示踪路图功能；DSA图像自减影功能；感兴趣区域弹性自动配准功能；自动血管边界识别；测量功能 |
| 2.8.6 | 图像处理功能：实时4级降噪(透视，Cine)；实时4级增强(Spot，DSA)；各种几何变换（M/F/R）；灰度变换（W/L，B/W）；闭环控制自动剂量控制；基于辐射安全的病人剂量管理 |
| 2.8.7 | 图像回放功能：配备 |
| 2.8.8 | 图像放大、漫游功能：配备 |
| 2.8.9 | 病人数据管理功能：病人信息列表、新建、编辑、删除、查询和病人信息的锁定等 |
| 2.8.10 | 图像存储与导出功能：实时存储，重点病人加锁防护功能。Windows兼容图像格式输出(AVI、BMP、JPG/DICOM) |
| 2.8.11 | 图像信息编辑功能：医院名称、病人ID、姓名、性别、年龄、X线号、科室、操作医师、手术医师、送检医师、检查日期、Series日期、Sequence日期、Series时间、Sequence时间、Sequence名称、图像宽度、图像高度、采集类型、采集速率、SID、MAS、mA、kV、C臂角度、L臂角度、C臂旋转角度、窗宽、窗位、增强级数、边缘增强、当前帧号/总帧数、已归档、已发送等 |
| 2.8.12 | 图像测量标记功能：箭头标记；文字标记；测量标记；图像名称标注；序列名称标注；程序采集按照先后顺序自动标注；图像校准；图像长度测量；图像面积测量；图像角度测量；血管狭窄度测量； |
| 2.8.13 | DICOM 功能：全面支持 Worklist、DICOM 存储、DICOM 传输及 DICOM 打印刻盘功能。 |
| 2.8.14 | 采集工作站：CPU：Intel 至强6核≥2.0G 图像采集内存：≥16GB；高速磁盘阵列：≥1TB，Raid10；CD/DVD 刻录：DVD 光驱，CD 读写，DVD 读写； |
| 2.8.15 | 系统接口：USB 接口、RS232 接口、打印机并口、100MB 网络接口、DVI/VGA 显示输出接口 |
| △2.9 | 一体化手术室大屏显示器：配备（提供相关证明资料证明） |
| 2.9.1 | 液晶显示屏尺寸：≥55英吋，10-bit |
| 2.9.2 | 亮度（最大）：≥600cd/m2 |
| 2.9.3 | 分屏数量：≥4 |
| 2.10 | 产品保障与服务要求 |
| 2.10.1 | 所投产品入选过优秀国产设备遴选第三批次目录（提供相关证明资料证明） |
| 2.10.2 | 产品具备智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（提供相关证明资料证明） |
| 3 | 附属设备 |
| 3.1 | 高压注射器：进口品牌高压注射器 |
| 4 | 其他 |
| 4.1 | 人员进修：提供医院前往三甲医院进修名额，培训人数不少于六名，并承担相应培训费、住宿费等费用。 |
| 4.2 | 带教专家：供应商根据医院临床实际需求，支持医院介入中心的建设，免费提供驻点带教专家，供应商提供的带教专家副主任医师职称及以上占比不低于 50%；同时免费指导医院介入中心的业务开展，包含手术指导、坐诊查房等；免费提供介入手术专家支持及协助医院完成手术（包括心脏介入、神经介入、外周介入、综合介入等治疗）； |
| 4.3 | 中标方负责医院机房的防护装修及环评检测等级工作。 |

- 其他要求

- 1、售后服务要求

（1）质量保证期二年，质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。在质量保证期内，如果产品发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足产品性能及服务的要求，或者更换整体或部分有缺陷的组件和材料。

（2）质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用按成本价计费，由采购人承担；

（3）中标供应商应在质保期内提供 24 小时应急服务，接用户单位维修通知（含电话）后到场时间不超过 24 小时,终身维护并提供技术支持。中标供应商应提供产品的出厂检验报告，合格证书，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

（4）厂家提供专业人员现场操作和培训，培训所使用的语言必须是中文，否则必须提供相应的翻译。培训费用由中标供应商承担。

2、包装要求

（1）中标供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商负责。

（2）中标供应商交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等，各项指标和参数应符合验收标准。

（3）中标供应商提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货设备外包箱注明用户信息，原厂设备完整，不得折封。

3、安装、验收要求

（1）中标供应商在交货及安装截止时间（或采购方规定的时间）内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由中标供应商承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期。

（2）货物到现场后，采购人（或其授权代表）、中标供应商组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，经用户确认后开始安装、调试；

（3）设备到达现场中标供应商安装，并在规定时间内按合同及招标文件的技术参数进行调试。在设备正常运行并提供使用前的技术及操作培训后提交直接用户签字确认合格的设备调试报告，采购人接到调试报告并确认后，十个工作日内组织有关专家按合同文件进行验收。

（4）交付验收标准：依次序对照适用标准为：

1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2）符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

4）对于不合格的货物，中标供应商必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

4、人员进修

提供医院前往三甲医院进修名额，培训人数不少于六名，并承担相应培训费、住宿费等费用。

5、专家支持

供应商根据医院临床实际需求，支持医院介入中心的建设，免费提供驻点带教专家，供应商提供的带教专家副主任医师职称及以上占比不低于 50%；同时免费指导医院介入中心的业务开展，包含手术指导、坐诊查房等；免费提供介入手术专家支持及协助医院完成手术（包括心脏介入、神经介入、外周介入、综合介入等治疗）；

6、保密协议

中标方及厂家工程师应遵守相关保密要求，不得私自泄露医院业务，患者个人信息及个人隐私等数据。

第四章 评分细则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

一、总则

本次招标采用公开招标的方式，投标人根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，如两家投标人得分相同，投标价低的为最终中标人。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

二、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

三、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

（6）评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

（2）评标委员会组成；

（3）评审方法和标准；

（4）评审情况及说明；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

四、评分标准

1.价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

2. 商务技术资信分70分：

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

评标标准打分表

| 序号 | 评标项目 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业情况（6分） | 企业总体情况 | 6 | 根据投标人履约能力、信誉评价、获奖情况、技术力量、研发实力、后期综合服务能力等情况综合给分，每一涵盖项优异者可得1分，无法满足招标要求的不得分，最高得6分。（0-6） |
| 2 | 投标产品技术功能符合度（46分） | 对采购文件技术指标的符合度 | 46 | 通过所投产品设备的技术参数正负偏离情况综合打分，全部符合得46分，△参数不满足每项扣4分，一般技术参数不满足每项扣2分，扣完为止。（以技术白皮书为准） |
| 3 | 品牌分（4分） | 品牌知名度 | 4 | 根据投标产品的品牌知名度、原厂支持程度、市场信誉度、好评度等情况综合给分，每一涵盖项优异者可得1分，最高得4分。（0-4） |
| 4 | 随机资料和配件情况（2分） | 备品备件 | 1 | 根据投标人提供的备品备件情况给分，备品备件提供完善得分，欠缺或者不提供不得分。（0-1） |
|  |  | 附件及随机资料 | 1 | 根据投标人提供的附件及随机资料给分，资料提供完善得分，欠缺或者不提供不得分。（0-1） |
| 5 | 项目实施保障评定（5分） | 项目实施保障评定 | 5 | - 根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性，确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况综合打分，项目实施方案科学、技术力量完备、整体方案完善、配置人员专业且提供相关证件得5分；项目实施方案合理、技术力量完备、整体方案有序，人员安排基本能满足要求得3分；总体具备实施项目的技能与专业能力得1分，整体方案不完善可不得分。（0-5） |
| 6 | 售后服务(4分） | 质保期外的服务承诺 | 2 | 提供质保期外相关的有效服务承诺得2分。（0-2） |
|  |  | 售后服务响应时间 | 2 | 承诺3小时内响应，8小时内到场，48小时内解决故障得1分；承诺2小时内响应，5小时内到场，48小时内解决故障得2分；超过时限不得分。（0-2） |
| 7 | 优惠条件（2分） | 优惠条件 | 2 | 根据投标人提供的优惠条件打分，切实有效的优惠条件每提供一项得1分。（0-2） |
| 8 | 政策条件（1分） | 节能环保产品 | 1 | 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。（0-1） |
| 商务技术总分 |  |  | 70分 |  |

第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定（不得超过5%）。（可以以银行保函形式提交，供应商可使用政采贷服务，政采贷相关服务可于政府采购云平台上查询）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金0元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第六章   应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术文件分别装订成册。

▲资格文件部分

资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（5）投标声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内（截图）；

（8）有效的医疗器械经营许可证与医疗器械注册证或备案证。

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：

我公司参加       项目采购[编号为     ] 的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：

我公司参加贵方组织的       采购项目采购[编号为    的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：

我公司参加        采购项目采购[编号为      ] 的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

投标声明书

：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我（   姓名   ）系（    投标人名称    ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的       [编号为           ]的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）投标报价明细表………………………………………………（页码）

附件1   投标函

致（招标方）：

（投标单位全称）授权______（全权代表姓名）__________（职务）为全权代表，参加贵方组织的                （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对              项目进行投标。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本壹份，副本一式伍份。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标时间起 90 天内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限满之前均具有约束力。

三、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标总价为：         元（人民币大写），详见投标分项报价表。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

五、我方保证在中标后，忠实地执行双方所签订的经济合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何投标。

七、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

八、我方承诺：采购人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

九、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

十、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________       邮编：_________________________

电话：___________________       传真：_________________________

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件2  开标一览表

投标人名称：               项目编号：

| 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选购件（如有） |  |  |  |  |  |

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件3  投标明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 产地/品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- ▲商务技术文件部分

- 目录

- 法定代表人授权书 …………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） …………………………………（页码）

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章） （页码）

- 有效的医疗器械注册证    ……………………………………………v…………（页码）

- 产品配置清单（格式见附件4）……………………………………………………（页码）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）……………………………………（页码）

- 商务条款偏离表（格式见附件6）…………………………………………………（页码）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）…………………………………………………（页码）

- 供货方案（格式见附件8）…………………………………………………………（页码）

- 项目实施计划（格式见附件9）……………………………………………………（页码）

- 人员培训计划（格式见附件10） …………………………………………………（页码）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11） ……………………………（页码）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12） …………………………………………（页码）

- 投标人的资格、资质证明文件（格式见附件13） ………………………………（页码）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）    …………………………………………（页码）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料  ……………………………………（页码）

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）……………………………（页码）

- 投标商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）……………………………………………………………………………………（页码）

- 产品原厂授权书………………………………………………………………………（页码）

- 产品技术支持材料（DATASHEET表及彩页等）……………………………………（页码）

备注：

- 以上资格文件，属到期换证的，需提供主管部门出具的受理凭证。

- 其它资格文件为重要评分依据，未能提供将会导致严重扣分。

附件4 产品配置清单

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5  备品备件及专用工具报价表

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6  商务条款偏离表

| 序 号 | 名称 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 技术支持 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |  |
| 8 | 交货 |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |

备注：投标人的商务条款如有偏离，请在上表中予以注明。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件7    技术条款偏离表

| 序 号 | 货物名称 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：该表请按招标文件技术规格各条逐项对应填写。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件8   供货方案

供货方案包括但不限于以下内容：

（1）设备的整体选型说明；

（2）设备具体配置说明

（3）设备的详细技术参数说明

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件9  项目实施计划

- 投标人应提供本项目详细的项目实施计划，包括供货期承诺、人员安排等，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件10  人员培训计划

- 投标人应提供在本项目详细的人员培训计划，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件11    售后服务承诺书及其他优惠承诺

- 投标人应提供在本项目详细的质量及售后服务承诺书及其他优惠承诺，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

附件12   类似项目业绩一览表

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 业主联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上合同及发票复印件（加盖公章）等证明材料。

2、投标人须真实仔细地填写本表格。

- 附件13投标人的资格、资质证明文件

表1  公 司 简 介

- 投标人应提供公司简介，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

表２  法定代表人授权书及投标代表身份证（格式）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_______________________________（单位全称）的法定代表人_________（法定代表人姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与                    （招标项目名称）（招标编号：              ） 招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：________________性别：______年龄：___________职务：_______________

联系地址：______________________________________________________

邮编：______________电话：_________________传真：________________

附：投标代表身份证（复印件加盖公章）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：无投标人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

表3 代理证明（或制造商出具的授权书）（如制造商投标，不需提供）

致：__       __（招标代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：