玉环市第二人民医院健共体集团

医疗设备采购项目

磋商文件

（线上电子交易）

项目编号：ZJWS2022-YHEY02-1

项目名称：医疗设备采购项目

采 购 人：玉环市第二人民医院健共体集团

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

目    录

- 采购邀请

- 采购需求

- 供应商须知

- 评审办法及评分标准

- 合同主要条款

- 响应文件格式

第一章  采购邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经玉环市财政局临[2022]2792号、临[2022]2793号确认书批准，浙江五石中正工程咨询有限公司受玉环市第二人民医院健共体集团委托，现就医疗设备采购项目进行竞争性磋商（线上电子交易），欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、采购项目名称：医疗设备采购项目

二、采购项目编号：ZJWS2022-YHEY02-1

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购项目概况:

| 标项 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 预算金额 (万元人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态DR | 1 | 台 | 否 | 详见采购需求 | 120 |
| 2 | 电子输尿管软镜系统 | 1 | 套 | 是 | 详见采购需求 | 110 |

五、磋商供应商资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、磋商响应供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函）；

4、特定资格条件：具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证与医疗器械注册证或备案证。

六、磋商文件的获取:

1、获取时间：公告发布之日至磋商截止时间

2、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、获取采购文件方式：“浙江政府采购网”在线获取

本项目不提供纸制版采购文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

七、磋商截止及开标时间：2022 年 09月15日，北京时间：14:30。

八、磋商及开标地点：本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标。

九、磋商保证金：不收取。

十、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、电子招磋商有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子磋商，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作磋商响应文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行电子加密磋商响应文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

十、联系方式：

采购人： 玉环市第二人民医院健共体集团

地  址：玉环市楚门镇环保中路77号

联系人：胡金舟

联系电话：0576-87426749

监督人： 陈玲敏

联系电话：0576-87426053

采购代理机构： 浙江五石中正工程咨询有限公司

地  址：白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼

联系人：高琳 周景霞

联系电话： 0571-85334203 85373019

传  真： 0571-85342190

监督人：陈梦莹

联系电话：0571-85340710

同级政府采购监管管理部门：玉环市财政局  监督投诉电话：0576-87250185

2022年09月

第二章  采购需求

- A.商务需求

| 1.保质期 | 响应 |
| --- | --- |
| 1.1整机保修≥1年，终身维修。 |  |
| 1.2保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。 |  |
| 1.3单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 |  |
| 1.4成交产品的制造商应提供免费软件升级。及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 1.5设备质保期后每一年两次对设备进行参数调节至最佳工作状态及每半年做PM维护保养。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。 |  |
| 1.6投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 |  |
| 2.付款方式 |  |
| 2.1 合同签订后预付合同总金额的40%，设备安装验收合格后付清余款。付款前，供应商应开具合同的全额发票。 |  |
| 3.售后服务 |  |
| 3.1在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时响应，48小时内到场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证8年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。 |  |
| 3.2投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 |  |
| 4.技术支持 |  |
| 4.1成交商应提供免费软件升级，提供维修密码。 |  |
| 5.培训 |  |
| 5.1培训要求：使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料成交人承担所有费用。（提供培训计划）使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 |  |
| 5.2投标人应对用户的操作人员提供国内的操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.4培训完后需由成交方提供仪器的培训试题进行考核。（培训时附带培训质料） |  |
| 5.5投标人应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。达到使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.6投标人对用户的维修人员提供设备的维护和保养培训，达到使其具备日常维护和日常保养的能力。 |  |
| 6.安装调试 |  |
| 6.1安装地点：玉环市第二人民医院健共体集团指定地点 |  |
| 6.2安装完成时间：接到用户通知后5天内完成安装和调试，如在规定的时间内不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4安装过程中发生的费用由投标人负责。 |  |
| 6.5投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。 |  |
| 6.6随机资料：提供中英文用户操作手册、维修图纸、管路图、维修手册及操作规程，其中中文用户操作手册2份。 |  |
| 7.验收 |  |
| 7.1供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。如属于商检目录则必须提供商检证。成交人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 7.2验收费用由产品投标人负担。 |  |
| 8.交货 |  |
| 8.1交货期：合同签订之日起30天内（延期交货1天，保修延长15天） |  |
| 8.2交货地点：玉环市第二人民医院健共体集团指定地点 |  |
| 9.报价方式 |  |
| 9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |  |

- 招标技术要求

标段一：动态DR

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：具备双立柱结构数字静态DR摄影、数字动态DR透视及可视化摄影功能，利用它可以进行头颅、胸部、腹部和四肢及全身各部位的DR摄影，也可以使用动态平板进行胸部和腹部透视、部分造影。 |
| 2 | 高压发生器 |
| 2.1 | 最大功率≥65KW |
| △2.2 | 主逆变频率≥500KHz |
| 2.3 | 最大拍片电流：≥800mA |
| 2.4 | 最大拍片电压：≥150kv |
| 2.5 | 最大透视电流：≥30mA |
| 2.6 | 最大透视电压：≥120kv |
| 3 | X射线球管 |
| 3.1 | 球管焦点：大焦点/小焦点 1.2mm/0.6mm |
| 3.2 | 焦点功率：大焦点≥70kW 小焦点≥25kW |
| 3.3 | 阳极热容量：≥300KHU |
| 4 | 拍片床 |
| 4.1 | 床面移动纵向行程 ≥1000mm |
| 4.2 | 床面移动横向行程 ≥250mm |
| 4.3 | 片盒移动纵向行程 ≥500mm |
| 4.4 | 床面升降行程 ≥220mm |
| △4.5 | 床面最低离地高度 ≤500mm |
| 5 | 球管立柱 |
| 5.1 | 球管旋转角度：≥±90° |
| 5.2 | 球管立柱纵向行程≥2500mm（提供检验报告或者产品说明书证明） |
| 5.3 | 沿立柱上下移动行程 ≥1300mm |
| 6 | 胸片架 |
| 6.1 | 沿立柱上下移动行程≥1500mm |
| 6.2 | 球管和胸片架中心最低离地高度≤350mm |
| 6.3 | 球管和胸片架可双向联动，并可以隔室控制上下移动 |
| 7 | 滤线栅 |
| 7.1 | 会聚距离分别为 100cm/180cm |
| 8 | 动态平板探测器 |
| 8.1 | 有效面积：≥420mm(H)×420mm(V) |
| 8.2 | 相素矩阵：≥3000(H)×3000(V) |
| 8.3 | 相素间距：≤139μm |
| 8.4 | 动态空间分辨率≥3.7lp/mm（提供检验报告或者产品说明书证明） |
| 8.5 | A / D转换 ：≥16bit |
| △8.6 | 最大透视帧速：≥30帧/S |
| 9 | 静态平板探测器 |
| 9.1 | 有效面积：≥420mm(H)×420mm(V) |
| 9.2 | 相素矩阵：≥3000(H)×3000(V) |
| 9.3 | 相素间距：≤139μm |
| 9.4 | A / D转换 ：16bit |
| 9.5 | 空间分辨率≥3.7lp/mm （提供检验报告或者产品说明书证明） |
| 10 | 采集工作站 |
| 10.1 | 具有：心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能 |
| 10.2 | 具备全自动长骨图像拼接功能 |
| 11 | 生产企业资质要 |
| 11.1 | 有质量管理体系认证及医疗器械质量管理体系认证； |
| 11.2 | 有防辐射安全许可证 |
| 12 | 产品配置要求 |
| 12.1 | 遥控操作台 1件 |
| 12.2 | X射线高频高压发生器 1件 |
| 12.3 | 拍片床 1台 |
| 12.4 | 滤线栅 2件 |
| 12.5 | 胸片架 1台 |
| 12.6 | X射线管 1件 |
| 12.7 | 动态平板探测器 1件 |
| 12.8 | 静态平板探测器 1件 |
| 12.9 | 采集工作站 1套 |
| 12.10 | 全自动拼接站台 1件 |
| 12.11 | 灌肠设备 1套 |
| 12.12 | 智能跟踪防护帘 2套 |
| 12.13 | 承担设备联网所需的费用 |
| 12.14 | 承担机房环评、控评所需的费用 |
| 12.15 | 其它优惠条件 |

标段二：电子输尿管软镜系统

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 产品要求 |
| 1.1 | 提供品牌最新的型号 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 电子肾盂软镜 |
| 2.1.1 | 适用于临床进行输尿管上段及肾盂肾盏的碎石取石。 |
| 2.1.2 | 视向角：0° |
| 2.1.3 | 视场角≥110° |
| 2.1.4 | 景深：2- 50 mm。 |
| 2.1.5 | 分辨率≥16 万像素。 |
| 2.1.6 | 尖端部最小外径≤5.7Fr。 |
| 2.1.7 | 尖端部设计：子弹型插入头端，方便进入器械与人体内。 |
| 2.1.8 | 插入管外径：≤8 Fr |
| 2.1.9 | 器械通道：≥3.6 Fr |
| 2.1.10 | 工作长度≥700 mm |
| 2.1.11 | 弯曲角度：上弯≥ 275°，下弯≥ 275°使得软镜容易到达肾上、中、 下盏。 |
| 2.1.12 | 全防水手柄装置，可用正压测漏。 |
| 2.1.13 | 图像质量：高清画质。 |
| △2.1.14 | 带旋转环，可左右旋转 180°，实现四向调节。 |
| 2.1.15 | 三通适配器，带光纤锁止装置，可连接手术室现有进口品牌和国内品牌的灌注泵系统 。 |
| △2.1.16 | 一体化视频光纤插头，后置冷光照明，避免灼伤组织 。 |
| 2.1.17 | 可适用于低温等离子、环氧乙烷灭菌。 |
| 2.2 | 电子膀胱软镜 |
| 2.2.1 | 适用于临床进行膀胱的检查、取样及碎石取石 |
| 2.2.2 | 视向角：0° |
| 2.2.3 | 视场角≥110° |
| 2.2.4 | 景深：2- 50 mm。 |
| 2.2.5 | 分辨率≥16 万像素。 |
| 2.2.6 | 尖端部最小外径≤6.3Fr。 |
| 2.2.7 | 尖端部设计：子弹型插入头端，方便进入器械与人体内。 |
| 2.2.8 | 插入管外径：≤13.5 Fr |
| 2.2.9 | 器械通道：≥6.3 Fr |
| 2.2.10 | 工作长度≥380 mm |
| 2.2.11 | 弯曲角度：上弯≥ 220°，下弯≥ 130°。 |
| 2.2.12 | 全防水手柄装置，可用正压测漏。 |
| 2.2.13 | 图像质量：高清画质。 |
| △2.2.14 | 带旋转环，可左右旋转 180°，实现四向调节。 |
| 2.2.15 | Y型适配器，带光纤锁止装置，可连接手术室现有进口品牌和国内品 牌的灌注泵系统 |
| 2.2.16 | 一体化视频光纤插头，后置冷光照明，避免灼伤组织 。 |
| 2.2.17 | 可适用于低温等离子、环氧乙烷灭菌 。 |
| 2.3 | 图像处理器 |
| △2.3.1 | 图像处理器可直接与电子软镜和一次性使用电子软镜导管连，供光源和图像处理功能，无需转换器转换，确保图像清晰稳定 。 |
| 2.3.2 | 图像质量：高清画质,控制器分辨率：1080p。 |
| 2.3.3 | 信噪比:≧50dB。 |
| 2.3.4 | 具有缩放功能。 |
| 2.3.5 | 具备图像增强功能：BNB 黏膜浅表血管图像增强功能。 |
| 2.3.6 | 具备图像处理功能：BCR 图像去红功能，降低红色信号对图像的干扰。 |
| 2.3.7 | 支持 AWC 白平衡，画面可以冻结、拍照，视频录像功能。 |
| 2.3.8 | 图像可以设置成方形或圆形，方便术者使用。 |
| 2.3.9 | 具备特殊抗干扰处理功能，有效解决高频产生的干扰纹。 |
| 2.3.10 | 整机噪声：在工作条件下≤55dB。 |
| 2.3.11 | 冷光源：内置 LED 冷光源系统照明及控制， 亮度可调 ≥5档。 |
| 2.3.12 | 输出接口：HDMI×1,DVI×1 。 |
| 2.3.13 | 输入电压和频率：～220 V，50 Hz。 |
| 2.3.14 | 防电击类型：I 类，BF 型。 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 电子内镜图像处理器（含冷光源） 1套 |
| 3.2 | 高清监视器 1台 |
| 3.3 | 电子肾盂软镜 2条 |
| 3.4 | 电子膀胱软镜 1条 |
| 3.5 | 台车 1台 |
| 3.6 | 消毒盒 3个 |

注：“▲”系指实质性要求条款，任何负偏离将导致磋商无效。

第三章  供应商须知

| 前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 玉环市第二人民医院健共体集团医疗设备采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 标段一：动态DR；标段二：电子输尿管软镜系统，技术资料全套。 |
| 3 | 预算金额 | 标段一：人民币120万元；标段二：人民币110万元。磋商报价超过项目预算金额的均为无效磋商。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 磋商报价 | 1、本项目磋商报价包含到交货地所有费用； 2、不论磋商结果如何，磋商响应供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 6 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 7 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 8 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 9 | 磋商文件 澄清 | 磋商响应供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在磋商截止日15天前以书面形式（纸质）要求采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 10 | 磋商响应文件组成 | 磋商响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 11 | 磋商响应文件的编制 | 本项目实行电子磋商。 供应商应准备三种形式的磋商响应文件：电子加密磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件、纸质备份磋商响应文件。 （1）“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份磋商响应文件，用于供应商电子加密磋商响应文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。备份磋商响应文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份磋商响应文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。 注意事项：为确保供应商顺利解密，供应商应提前在电脑前等待解密。 |
| 12 | 磋商响应文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 13 | 磋商响应文件的包装、密封和递交 | （1）电子加密磋商响应文件：磋商响应文件制作完成并生成加密文件，在磋商截止时间前，供应商需将加密的磋商响应文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在磋商截止时间前成功上传电子加密磋商响应文件的磋商无效。 （2）备份磋商响应文件（可邮寄）：磋商截止时间前，供应商应将备份磋商响应文件递交至开标地点，以便电子加密磋商响应文件解密异常时应急使用。 备份磋商响应文件递交要求：供应商须将备份磋商响应文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明磋商项目名称、磋商单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份磋商响应文件”将不予接收。 - 纸质备份磋商响应文件（可邮寄）：磋商截止时间前，纸质备份磋商响应文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。纸质备份磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明磋商项目名称、磋商单位名称并加盖公章。 （邮寄地址：台州市椒江区东环大道576号二楼 浙江五石中正工程咨询有限公司 金晶0576-88781913，选择邮寄方式请充分考虑邮寄时间，若因快递原因逾期送达，由供应商自行承担责任。） |
| 14 | 磋商截止 时间和地址 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各磋商供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“电子备份磋商响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，如磋商供应商按规定递交 “电子备份磋商响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份磋商响应文件”参与评标，“电子加密磋商响应文件”自动失效。如磋商供应商未按规定递交“电子备份磋商响应文件”的，视为磋商响应文件撤回。 5、如所有磋商响应供应商的电子磋商响应文件均无法按时解密，启用纸质备份磋商响应文件进行线下开评标。如某位磋商响应供应商的电子磋商响应文件无法按时解密的，其文件为无效标，不启用纸质备份文件。 6、磋商截止时间前，磋商供应商仅递交了备份磋商响应文件而未将“电子加密磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 磋商响应文件有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进口产品 | 标段一不允许进口，标段二允许进口。 |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 环境标志产品 | 节能环保要求： 1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，磋商响应供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则磋商无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 2、磋商响应供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 支持中小企业： 一、根据财库〔2020〕46号与浙财采监[2022]8号文的相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，在评审时对小型和微型企业的磋商报价给予 20%的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，磋商响应供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 符合上述条件的，请填写中小企业声明函。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 注：1、成交供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。 2、供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 23 | 行业划分 | 本项目标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 24 | 信用信息查询 | 磋商响应供应商信用信息事项： 1、信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商响应供应商磋商截止时间前的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询磋商响应供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商响应供应商的磋商响应文件将被拒绝。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定向成交供应商收取。 磋商响应供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：银行转账 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江五石中正工程咨询有限公司 帐号：1202003209900014176 开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 |  |

政采贷相关说明：

为优化营商环境，缓解供应商资金难题，成交供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 谢美珍 | 13586188090 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 吴佳怡 | 13656869211 |
| 中国建设银行 | 3.85%起 | 刘伟 | 18658662636 |
| 中国银行 | 3.8%起 | 张才国 | 13967698881 |
| 浙商银行 | 6.01%起 | 梅淑华 | 13777607601 |
| 农商银行 | 4.35%起 | 陈辉 | 13516762382 |
| 泰隆银行 | 6.00%起 | 许超 | 17858683351 |

政采保联系方式:

| 保险机构 | 承保方案 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司玉环支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 梁英超 | 18067723172（微信同号） |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于玉环市第二人民医院健共体集团医疗设备采购项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二） 定义

1.“采购人”系指玉环市第二人民医院健共体集团；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江五石中正工程咨询有限公司；

3．“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4．“书面形式”包括信函、传真、电子文档等；

5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云磋商客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）与一份纸质文件；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云磋商客户端）中供应商的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

（三） 采购方式

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

（四） 竞争性磋商委托

如供应商授权代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章），供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（五） 磋商费用

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出后七个工作日内，按计价格【2002】1980号文规定向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）；

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

（六） 联合体响应

本项目不接受联合体响应。

（七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八） 特别说明

▲1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供自2019年7月至今任意一月社保缴纳证明。

5.采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

6.浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目响应的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的最后磋商报价最低一家为有效供应商；最后磋商报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由磋商小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

（九） 质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、磋商文件

（一） 磋商文件的构成。本磋商文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二） 供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

（三） 磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人、采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件的编制

（一） 响应文件的组成

响应文件由资格文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

多标项项目建议按标项分别制作。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（5）磋商声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）截至磋商截止日前1日历天17:00（北京时间），磋商人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内（截图）；

（8）中小企业声明函；

（9）有效的医疗器械经营许可证与医疗器械注册证或备案证。

2.报价文件：

（1）初次报价一览表

（2）磋商分项报价表

3.商务和技术文件：

- 法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加磋商并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）（如需）

- 有效的医疗器械注册证（如需）

- 产品配置清单（格式见附件4）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）

- 商务条款偏离表（格式见附件6）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）

- 供货方案（格式见附件8）

- 项目实施计划（格式见附件9）

- 人员培训计划（格式见附件10）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12）

- 磋商响应供应商的资格、资质证明文件（格式见附件13）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）

- 磋商商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）

- 产品授权书

（二） 响应文件的签署和份数

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据磋商文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云磋商客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.响应文件份数：

电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（三）响应文件的密封、递交、修改和撤回

1、“电子加密磋商响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在磋商截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。

（2）“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

2、“电子备份磋商响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份磋商响应文件”。

（2）“电子备份磋商响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份磋商响应文件” 应当在磋商截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备磋商应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、磋商单位名称并加盖公章（详见第六章响磋商件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份磋商响应文件”将不予接收。

3、纸质磋商响应文件”的密封、包装和递交：

纸质备份磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明磋商项目名称、磋商单位名称并加盖公章。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四） 响应文件的语言及计量

响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五） 磋商响应报价

1.本项目采用人民币报价。对其所提供的设备报含税总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在磋商价中），选购件单独分项报价（不包括在磋商价中）。

2.磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

- （六） 响应有效期

▲1.从提交响应文件的截止之日起算90天。

2.在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

（七） 磋商响应无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书；

（3）法定代表人委托授权代表参加响应但未按要求提供授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件成交“▲”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（7）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

（2）最后报价具有选择性的；

4.有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、响应文件开启

- （一） 响应文件开启准备

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、磋商文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二） 响应文件开启程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.政府采购云平台在线进行响应文件签收。

3.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交备份响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、磋商程序

（一） 组建磋商小组

本项目磋商小组依据相关法律法规组建，成员人数为3人以上单数。

（二） 评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

- （三） 评审程序

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形，组织推选磋商小组组长。

4.通报依法获取本项目磋商文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，应组织相关供应商通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式提交相关内容。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，通过发送邮件形式公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

（四） 澄清问题的形式

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字并在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（hzwszb@163.com）提交。

（五） 评审原则和评审办法

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商轮次不超过三轮,具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（六） 成 交

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

（七） 合同授予

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被扣罚磋商保证金取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第四章  评审办法及评分标准

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

二、评审内容及标准

1.价格分30分：

以满足磋商文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，价格分=评标基准价/磋商价×30；超出磋商文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从磋商价中扣除。

支持中小企业（对于非专门面向中小企业的项目）：

a、价格扣除：根据财库〔2020〕46号的相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

b、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》与浙财采监[2022]8号文规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的磋商价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的磋商价格扣除。

c、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 商务技术资信分70分：

评标委员会对各磋商响应供应商的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

评标标准打分表

（一）资信商务及技术分（70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对应于磋商文件技术指标的偏离度：根据技术参数、配置及功能的负偏离数量、偏离度、偏离指标的重要性等综合判断：“△”技术要求技术指标负偏离1项扣3分，其余技术要求技术指标每负偏离1项扣1分；累计扣分最多为40分。 | 40 |
| 2 | 响应产品的参数、性能、功能参数优于采购需求的，根据优于程度综合打分，0-5分。 | 5 |
| 3 | 响应设备配套的合理性，评委对响应机型进行评议，0-2分。 | 2 |
| 4 | 技术指标先进性，评委对响应机型进行评议，0-2分。 | 2 |
| 5 | 功能的实现性，评委对响应机型进行评议，0-2分。 | 2 |
| 6 | 响应设备的总体质量性能，评委对响应机型进行评议，0-2分。 | 2 |
| 7 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对响应机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行评议，0-5分。 | 5 |
| 8 | 商务条款响应，保修期、交货期商务条款应均满足磋商文件要求，其中保修期每超（商务条款规定年限）一年加2分，交货期视其正偏离情况酌情加分，最高得分为4分。 | 4 |
| 9 | 业绩，提供浙江省内近三年与本次磋商相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个医院得0.5分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） | 3 |
| 10 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评价评议，0-2分。 | 2 |
| 11 | 响应人提供的超出磋商文件的优惠条件，评委对磋商响应文件中是否有超出磋商文件要求的售后服务、专用耗材、备品备件等方面的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有实质性优惠条件的，根据优惠内容得0.5-2分。 | 2 |
| 12 | 环境标志产品、节能产品评审：对所响应产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所响应产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所响应产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 1 |

注：“评分标准与因素”中的“客观分”为固定分值，“主观分”为限定范围分值。

（二）资信商务及技术分的计算

资信商务分、技术分按照评审小组成员独立评分结果汇总数的算术平均数计算，其计算公式为：

资信商务及技术分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组组成人员数

（三）价格分（30分）

磋商以最后一轮有效报价计算价格分，价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求并且经修正后磋商报价最低的有效磋商总价为评审基准价，其价格分为满分。根据根据财库〔2020〕46号与浙财采监[2022]8号文件要求，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/最后磋商报价）× 30％ ×100

第五章  合同主要条款

玉环市第二人民医院健共体集团医疗设备采购项目项目合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金0 元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现成交人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消成交资格或停止采购合同。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　 响应文件格式

响应文件的编制应按照本项目：“第三章  供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。

封面

（供应商名称）

响 应 文 件

采购人：玉环市第二人民医院健共体集团

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：ZJWS2022-YHEY02-1

标项：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便磋商小组评审使用，不作为判别响应文件是否有效的依据。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

▲资格文件部分

资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（5）磋商声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）截至磋商截止日前1日历天17:00（北京时间），磋商人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内（截图）；

（8）中小企业声明函；

（9）有效的医疗器械经营许可证与医疗器械注册证或备案证。

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：

我公司参加       项目采购[编号为     ] 的磋商活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

磋商人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：

我公司参加贵方组织的       采购项目采购[编号为    的磋商活动，如我方获得成交资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，服务均为我公司自主提供。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

磋商人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：

我公司参加        采购项目采购[编号为      ] 的磋商活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

磋商人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

磋商声明书

：

（磋商人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我（   姓名   ）系（    磋商人名称    ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的       [编号为           ]的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、磋商和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在磋商人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

5、本项目标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加玉环市第二人民医院健共体集团医疗设备采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

说明：

1、若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。

报价文件

初次报价一览表

采购人：玉环市第二人民医院健共体集团

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：ZJWS2022-YHEY02-1

标项：

供应商名称：

初次报价一览表

金额大写： ，小写： 单位： 人民币元

说明:

1.磋商响应总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

磋商分项报价表

| 序号 | 名称 | 产地/品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

商务技术文件

- 目录

- 法定代表人授权书 …………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） …………………………………（页码）

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章） （页码）

- 有效的医疗器械注册证    ……………………………………………v…………（页码）

- 产品配置清单（格式见附件4）……………………………………………………（页码）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）……………………………………（页码）

- 商务条款偏离表（格式见附件6）…………………………………………………（页码）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）…………………………………………………（页码）

- 供货方案（格式见附件8）…………………………………………………………（页码）

- 项目实施计划（格式见附件9）……………………………………………………（页码）

- 人员培训计划（格式见附件10） …………………………………………………（页码）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11） ……………………………（页码）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12） …………………………………………（页码）

- 响应人的资格、资质证明文件（格式见附件13） ………………………………（页码）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）    …………………………………………（页码）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料  ……………………………………（页码）

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）……………………………（页码）

- 供应商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）………………………………………………（页码）

附件4 产品配置清单

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5  备品备件及专用工具报价表

供应商名称：               项目编号：

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6  商务条款偏离表

| 序 号 | 名称 | 磋商文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 技术支持 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |  |
| 8 | 交货 |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |

备注：响应人的商务条款如有偏离，请在上表中予以注明。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件7    技术条款偏离表

| 序 号 | 货物名称 | 磋商文件 要求规格 | 响应规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：该表请按磋商文件技术规格各条逐项对应填写。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件8   供货方案

供货方案包括但不限于以下内容：

（1）设备的整体选型说明；

（2）设备具体配置说明

（3）设备的详细技术参数说明

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件9  项目实施计划

- 响应人应提供本项目详细的项目实施计划，包括供货期承诺、人员安排等，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件10  人员培训计划

- 响应人应提供在本项目详细的人员培训计划，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件11    售后服务承诺书及其他优惠承诺

- 响应人应提供在本项目详细的质量及售后服务承诺书及其他优惠承诺，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

附件12   类似项目业绩一览表

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 业主联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各供应商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上合同及发票复印件（加盖公章）等证明材料。

2、响应人须真实仔细地填写本表格。

- 附件13响应人的资格、资质证明文件

表1  公 司 简 介

- 响应人应提供公司简介，格式自定。

响应单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

表２  法定代表人授权书及磋商代表身份证（格式）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_______________________________（单位全称）的法定代表人_________（法定代表人姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与                    （招标项目名称）（招标编号：              ） 磋商活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目磋商及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：________________性别：______年龄：___________职务：_______________

联系地址：______________________________________________________

邮编：______________电话：_________________传真：________________

附：磋商代表身份证（复印件加盖公章）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：无响应人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

表3 代理证明（或制造商出具的授权书）（如制造商磋商，不需提供）

致：__       __（招标代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以磋商合作者来约束自己，并对该磋商共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 二、分包工作履行期限、地点、方式

- 三、质量

- 四、价款或者报酬

- 五、违约责任

- 六、争议解决的办法

- 七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……