柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务项目

项目编号:绍柯采[2021]392号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市生态环境局柯桥分局

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2021年 3月12 日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于  2021  年 4 月 1 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2021]392号

项目名称：   柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务项目

预算金额（元）：   8710000

最高限价（元）：   8710000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：   柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务项目

数量：  1项

预算金额（元）:   8710000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：___对柯桥区污染源自动监控系统（139套，其中废水 103套、烟气31套、重金属5套）和监控中心运维服务项目进行公开招标，详见招标文件。本次采购预算价为 871万元/年，服务期限为1年(经招标人考核符合要求的，在服务内容、服务标准、服务价格不变的前提下可续签二次合同，续签合同一年一签，合计服务期3年,具体以招标人下达的服务指令时间为准）。

备注：____/__

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：/

## 三、获取招标文件

时间：/至 2021 年 4 月 1 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：  2021年 4 月 1 日 9 ：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年 4 月 1 日 9 ：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 2 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：______/________

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市生态环境局柯桥分局

地址：越州大道309号

传真：(0575) 84126292

项目联系人（询问）：陈国红

项目联系方式（询问）：(0575) 855-93061

质疑联系人：梁丽青

质疑联系方式：(0575) 84126290
   2.采购代理机构信息

名称：浙江中际工程项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区元城大厦10楼1003-2室

传真：0575-88191118

项目联系人（询问）：潘黎锦

项目联系方式（询问）：15257997637

质疑联系人：张瑜

质疑联系方式：0575-88190118

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人 ：韩永刚

监督投诉电话：0575-85583683

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务项目等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为 服务类 采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人 不同意 分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务项目 （2）所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品或提供样品不全的，投标无效。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | / |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 2.5% |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3联合体协议书（如有）；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

11.1.7符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.3商务响应表；

11.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.5项目负责人情况表；

11.2.6项目组人员名单；

11.2.7售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.8优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.9投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

27.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

一、项目概况

柯桥区污染源自动监控系统是绍兴市生态环境局柯桥分局对柯桥区辖区内重点污染源水污染物、大气污染物全天候实施在线监测、总量减排、超标预警、监督执法、排污收费等的重要管理服务平台和环境防治有效手段。该系统由对污染源主要污染物排放实施在线自动监控（监测）的自动监控监测仪器设备和监控中心组成，通过污染源VPN专网与上级生态环境部门连通，国家生态环境部、浙江省生态环境厅对网络连通率、数据传输率、数据有效率进行考核。其中自动监控设备是指在污染源排放口现场安装的用于监控、监测污染源排污状况及完成与上位机的数据通讯传输的设备及设施，包括污染物排放监控（监测）仪器、流量（速）计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪等，是污染防治设施的组成部分。监控中心是指区生态环境分局通过通信传输线路与自动监控设备连接用于对重点污染源实施自动监控的计算机软件和设备等。

目前柯桥区共有重点污染源自动监控点139个（不包括污染源非甲烷总烃监控点），其中废水 103个、烟气31个、重金属5个，各点位运行正常。为进一步发挥污染源自动监控系统在环境监管中的作用，加强对排污企业污染物因子排放浓度的有效监管，强化污染源自动监控系统运行质量保障，确保全区污染自动监控系统有序规范运行和环境监测数据“真、准、全”，坚决打赢打好柯桥区污染防治和蓝天保卫攻坚战，现将柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务委托给专业机构进行社会化运维。本次采购预算为871万元，服务时间为1年(经招标人考核符合要求的，在服务内容、服务标准、服务价格不变的前提下可续签二次合同，续签合同一年一签，合计服务期三年, 具体以招标人下达的服务指令时间为准)。

二、服务要求

1、服务内容：

本次主要采购内容为：柯桥区污染源自动监控系统（139套，其中废水 103套、烟气31套、重金属5套）和监控中心运维服务。

中标单位应按照采购文件要求的服务标准提供优质的运维服务，中标单位提供的污染源企业现场端自动监控监测仪器设备的运行维护服务需符合《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》、《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）、《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发〔2010〕19号）、《浙江省污染源自动监控系统运行管理实施细则》（浙环发〔2008〕42号）、《全省污染源自动监控系统运行维护实施方案》（浙环发〔2008〕10号）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）等文件和国家相关法律法规及相关行业标准和技术规范要求。监控中心运维服务应对污染源自动监控系统运维进行监督和平台日常维护管理、相应数据报告输出、处理设备及软件运行维护（含数据库服务器、应用服务器、网络通讯设备及平台软件维护等）。

2.服务要求：

▲柯桥区污染源自动监控系统现用主要仪器为：岛津TOC/COD、利奇氨氮、岛津 TNP、赛默飞(美国热电)CEMS、利奇数采。污染源自动监控数据作为环境执法管理的重要依据，为确保监测数据“真、准、全”和法律效力，保证运维服务的质量，中标单位派驻柯桥区的实际运维人员中应具有上述5类主要仪器制造厂商颁发的技术培训合格证书，每类仪器证书不少于3人（投标时提供相关证书）；投标人2018年1月至今应无县市区级（含）以上生态环境主管部门的通报批评或处罚的（投标时提供承诺函）。

▲中标单位须在收到中标通知书后 30日内，在柯桥区设立运维中心（含办公、备品备件库、实验室）面积不少于 200m2，配置20名以上运维技术人员、5名平台巡检人员、2名质控巡检人员、2名实验员、1名监控中心维护人员，设立满足规范要求的分析实验室（使用面积＞50m2，须具备本项目所涉污染物因子分析能力）、档案室、备品备件库等，配置至少11辆运维车；完成纳管流量对接服务，用SANGFOR aServer-R-2205超融合更迭升级区在线监控应用服务器，部署SANGFOR AC-1000-B1300-HI，可视化管理污染源自动监控（监测）监控系统网络，确保污染源自动监控(监测)数据连通率和传输有效率。中标单位应按照采购文件及国家相关法律法规、运行维护标准和技术规范要求，对柯桥区139个重点污染源监控站点现场端自动监控（监测）仪器、设施设备提供定期校准、维护、校验、质控、故障维修、日常巡检和运行管理等服务，保证各站点自动监控（监测)仪器设备正常、稳定运行；做好污染源自动监控系统各相关平台信息维护，对污染源自动监控系统相关平台进行每日定期巡检维护、数据审核，并定期出具相应的数据分析报告；做好污染源自动监控站房标准化建设。运维中心设立完毕后须向区生态环境分局报验。

3、点位清单:

本次按照柯桥区污染源自动监控系统2020年第四季度点位情况进行采购，涉及污染源废水（含重金属）自动监控点共108个，按主要监测仪器配置及监测项目分类：“TOC”和 “COD”101 套，“NH4-N”88套，“TNP”63个，“TN”2个，“TP”2个，总铬 5 个，总锌1 个，“SS”1 个， “PH”108 个，“分瓶”108 个，“流量”107 个，“数据采集仪”108 个；污染源废气（不包含非甲烷总烃）自动监控点31个，按主要监测仪器配置及监测项目分类：“温压流”31个，“NOx” 31 个，“SO2” 31个，“O2”31个，“烟尘”31 个，“数据采集仪”31个。运维点位详见下表：

柯桥区污染源自动监控系统运维服务项目企业清单

| 序号 | 区域 | 自动监控站点名称 | 分类 | 分析仪器配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安昌 | 浙江绍兴振亚热电有限公司 | 废气 | SG1000（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(安徽皖仪LD1200）+数采（利奇Riche2000） |
| 2 | 马鞍 | 绍兴华鑫环保科技有限公司2# | 废气 | SICK（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICKSP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 3 | 马鞍 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司 | 废气 | MCA10（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（RBV-DUST）+数采（利奇Riche2000） |
| 4 | 马鞍 | 浙江龙德环保热电有限公司1# | 废气 | MBGAS 3000（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（RBV-DUST）+数采（利奇Riche2000） |
| 5 | 马鞍 | 浙江龙德环保热电有限公司2# | 废气 | MBGAS-3000（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(福德仕 PFM 06ED）+数采（利奇 Riche2000） |
| 6 | 马鞍 | 浙江龙德环保热电有限公司3# | 废气 | MBGAS-3000（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(福德仕 PFM 06ED）+数采（利奇 Riche2000） |
| 7 | 马鞍 | 绍兴远东热电有限公司2# | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（PFM 06ED）+数采（利奇Riche2000） |
| 8 | 马鞍 | 浙江天马热电有限公司1# | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（福德世 PFM06ED)+数采（利奇Riche2000） |
| 9 | 马鞍 | 浙江天马热电有限公司2# | 废气 | 美国热电 43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（福德世 PFM06ED)+数采（利奇Riche2000） |
| 10 | 马鞍 | 浙江天马热电有限公司3# | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2） +温压流+烟尘（福德世PFM06ED)+数采（利奇Riche2000） |
| 11 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司1# | 废气 | 重庆川仪PS7400（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(上海北分 SBF800)+数采（利奇Riche2000） |
| 12 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司2# | 废气 | 重庆川仪PS7400（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘((上海北分 SBF800)+数采（利奇Riche2000） |
| 13 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司1# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（杜拉德 D-R 800）+数采（利奇Riche2000） |
| 14 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司2# | 废气 | 美国热电43i,42 （SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 15 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司3# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 16 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司4# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 17 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司5# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 18 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司6# | 废气 | 美国热电43i,42i（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICK SP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 19 | 漓渚 | 浙江正能量新型建筑材料有限公司 | 废气 | 富士FE-ZPA（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（RBV-DUST）+数采（利奇Riche2000） |
| 20 | 钱清 | 浙江金鑫化纤有限公司 | 废气 | 岛津NSA-3080A（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICK SB30)+数采（利奇Riche2000） |
| 21 | 安昌 | 绍兴犇牛无水印染科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 22 | 安昌 | 浙江四海氨纶有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 23 | 马鞍 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 24 | 马鞍 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 25 | 马鞍 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 （原润通） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 26 | 马鞍 | 绍兴柯德新材料有限公司 | 废水 | CODcr（利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 27 | 马鞍 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶（科盛）+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 28 | 马鞍 | 绍兴东森印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 29 | 马鞍 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 30 | 马鞍 | 绍兴海通印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶（小桥流水）+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 31 | 马鞍 | 绍兴恒利印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 32 | 马鞍 | 绍兴宏晟印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 33 | 马鞍 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量++总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 34 | 马鞍 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 35 | 马鞍 | 绍兴华为化工有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200++NH3-N(利奇）分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 36 | 马鞍 | 绍兴华夏印染有限公司(内控) | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 37 | 马鞍 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N（利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 38 | 马鞍 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 废水 | PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 39 | 马鞍 | 绍兴明宇印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 40 | 马鞍 | 绍兴南燕染整有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 41 | 马鞍 | 绍兴南鹰纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 42 | 马鞍 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 废水 | CODcr（利奇）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 43 | 马鞍 | 绍兴圣苗针织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 44 | 马鞍 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 45 | 马鞍 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 46 | 马鞍 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 （二次沉淀池） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量++总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 47 | 马鞍 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 （进口） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量++总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 48 | 马鞍 | 绍兴宝庆印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 49 | 马鞍 | 绍兴华江印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 50 | 马鞍 | 绍兴金牡印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 51 | 马鞍 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 52 | 马鞍 | 绍兴舒美针织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 53 | 马鞍 | 绍兴天昊印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 54 | 马鞍 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 55 | 马鞍 | 绍兴市柯桥区怡中染整有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 56 | 马鞍 | 浙江迎丰科技股份有限公司(内控) | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 57 | 马鞍 | 绍兴新东泽化工有限公司 | 废水 | COD（岛津 COD-4210）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 58 | 马鞍 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 | 废水 | COD（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 59 | 马鞍 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 60 | 马鞍 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 61 | 马鞍 | 绍兴志仁印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 62 | 马鞍 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 63 | 马鞍 | 浙江宝纺印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 64 | 马鞍 | 浙江波磊涂料有限公司 | 废水 | COD（岛津COD-4210）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 65 | 马鞍 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 66 | 马鞍 | 浙江大拓纺织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 67 | 马鞍 | 浙江德欧化工制造有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）++NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 68 | 马鞍 | 浙江海成化工有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 69 | 马鞍 | 浙江海虹印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 70 | 马鞍 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 71 | 马鞍 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶（恒达）+数采（利奇Riche2000）+PH+流 量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 72 | 马鞍 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 73 | 马鞍 | 浙江华港染织集团有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 74 | 马鞍 | 浙江华纳药业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 75 | 马鞍 | 浙江华宇纸业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 76 | 马鞍 | 浙江华越印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 77 | 马鞍 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 78 | 马鞍 | 浙江嘉华印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4100）+NH3-H(岛津）+分瓶 +数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 79 | 马鞍 | 浙江嘉业印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+分瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 80 | 马鞍 | 浙江金塔生物科技有限公司 | 废水 | COD（岛津 COD-4210）+NH3-N(利奇）+分瓶 +数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 81 | 马鞍 | 绍兴路德环保科技有限公司 | 废水 | 哈西 SS+上泰 PH+数采（利奇 Riche2000） |
| 82 | 马鞍 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+分 瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 83 | 马鞍 | 浙江商隆印染有限公司 （原广丰） | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+分 瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 84 | 马鞍 | 浙江绍肖印染有限公司(内控) | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N( 利奇）+分瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津 TNP-4200） |
| 85 | 马鞍 | 浙江双冠染料有限公司 （原绍兴县精细化工有限公司） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）++NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 86 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+分瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 87 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司2 （原浙江南方石化工业有限公司） | 废水 | TOC（岛津 TOC-4100）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+分瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 88 | 马鞍 | 浙江万丰化工有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N( 利奇）分瓶 +数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 89 | 马鞍 | 浙江新舒纺织有限公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶 +数采（利奇 Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 90 | 马鞍 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N（利奇）+分 瓶+数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 91 | 马鞍 | 浙江长华科技有限公司 | 废水 | COD（岛津COD-4210）+利奇（氨氮）+分瓶 +数采（利奇 Riche2000）+PH+流量 |
| 92 | 马鞍 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 废水 | TOC（岛津 TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 93 | 马鞍 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷 总氮（岛津TNP-4200） |
| 94 | 福全 | 绍兴柯桥富强植绒涂层有限公司 | 废水 | CODcr（美国哈希）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 95 | 福全 | 绍兴富强染化有限公司 | 废水 | CODcr（美国哈希）+分瓶+数采（利奇Riche2000+PH+流量 |
| 96 | 福全 | 浙江协力纺织整理有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 97 | 华舍 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+总磷总氮+PH+流量 |
| 98 | 华舍 | 浙江润昇新能源有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 99 | 马鞍 | 浙江优创材料科技有限公司 (原浙江龙华精细化工有限公司) | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 100 | 马鞍 | 绍兴仁昌纸品有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 101 | 马鞍 | 绍兴天明纸业有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 102 | 马鞍 | 浙江天马实业股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 103 | 平水 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 104 | 齐贤 | 绍兴八方纺织有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4100）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 105 | 马鞍 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇)+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 106 | 马鞍 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 | 总铬 | 总铬（希思迪）+PH+流量+分瓶+数采（利 奇 Riche2000） |
| 107 | 马鞍 | 绍兴海滨皮革有限公司 | 总铬 | 总铬（希思迪）+COD(利奇）+NH3-N(利奇）+PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 108 | 马鞍 | 绍兴骏马五金电镀有限公司 | 总铬 | 总铬（希思迪）+PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 109 | 马鞍 | 浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 | 总铬、总锌 | 总铬（利奇）+总锌（希思迪）+PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 110 | 华舍 | 浙江精功科技股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 111 | 福全 | 浙江绍兴元名聚氨酯有限公司 | 废水 | CODcr（美国哈希）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 112 | 马鞍 | 绍兴柯桥德美新材料有限公司 | 废水 | CODcr（杭州利奇）++NH3-N（杭州利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 113 | 马鞍 | 绍兴飞凡实业有限公司 | 废水 | PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 114 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司2# （原南方石化） | 废气 | 美国热电43i,42 （SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（TL-PMM180)+数采（利奇Riche2000） |
| 115 | 马鞍 | 绍兴远东热电有限公司1#水泥烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘PCME PM-1820WS+数采（利奇Riche2000） |
| 116 | 马鞍 | 绍兴远东热电有限公司3#水泥烟囱 | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘PCME PM-1820WS+数采（利奇Riche2000） |
| 117 | 马鞍 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（杭州利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 118 | 马鞍 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 车间出口 | 总铬 | 总铬（利奇）+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 119 | 马鞍 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 总排口 | 废水 | COD(利奇）+NH3-N(利奇）+PH+流量+分瓶+数采（利奇Riche2000） |
| 120 | 马鞍 | 浙江金鑫化纤有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N（杭州利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 121 | 马鞍 | 浙江龙德环保热电有限公司4# | 废气 | ABB-MBGAS3000（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(福德仕 PFM 06ED）+数采（利奇 Riche2000） |
| 122 | 马鞍 | 绍兴市再生能源发展有限公司1# | 废气 | mcs100ft（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(dust hunter sb 30SB30）+数采（利奇 Riche2000） |
| 123 | 马鞍 | 绍兴市再生能源发展有限公司2# | 废气 | mcs100ft（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(dust hunter sb 30）+数采（利奇 Riche2000） |
| 124 | 马鞍 | 绍兴市再生能源发展有限公司3# | 废气 | mcs100ft（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(dust hunter sb 30）+数采（利奇 Riche2000） |
| 125 | 马鞍 | 绍兴华彬石化有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 126 | 马鞍 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 （明渠出口） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 127 | 马鞍 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 （转输泵站） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 128 | 马鞍 | 浙江永盛科技有限公司 （原聚兴化纤） | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量 |
| 129 | 马鞍 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(利奇）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 130 | 马鞍 | 浙江怡丰印染有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津）+分瓶+数采（利奇Riche2000）+PH+流量+总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 131 | 马鞍 | 浙江龙德环保热电有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津）+PH+数采（RICHE-2000) |
| 132 | 湖塘 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+PH+总磷(利奇）+总氮(利奇）+数采（RICHE-2000) |
| 133 | 齐贤 | 浙江中邦节能建材有限公司 | 废气 | 岛津NAS-3090（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘(dust hunter sb 30SB30)+数采（RICHE-2000) |
| 134 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司3# （原南方石化） | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（RICHE-2000) |
| 135 | 马鞍 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 废气 | SICK（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘（SICKSP-100）+数采（利奇Riche2000） |
| 136 | 马鞍 | 绍兴市再生能源发展有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+PH+NH3-N(利奇）+数采（RICHE-2000)+PH+流量 |
| 137 | 马鞍 | 绍兴市锦发印染有限公司 | 废水 | COD（利奇）+NH3-N(利奇）+PH+总磷(利奇）+总氮(利奇+数采（RICHE-2000) |
| 138 | 马鞍 | 浙江迎丰科技股份有限公司(新厂) | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+NH3-N(岛津 NHN-4210）+PH+总磷总氮（岛津TNP-4200）+数采（RICHE-2000) |
| 139 | 马鞍 | 浙江天圣化纤有限公司3# | 废气 | 美国热电43i,42（SO2+NOX+O2）+温压流+烟尘烟尘（翠云谷TL-PMM180）+数采（RICHE-2000) |

注：①具体运行维护范围：上述自动监控站点在合同期内，除了由已安装了污染源自动监控系统的企业负责施工或安装的设备（例如监控房空调、稳压电源、监控房供水、供电等）外，其它所有与自动监测相关的仪器、设备、设施发生故障需要维修、配件更换、仪器设备更新均由中标单位负责，费用全部由中标单位承担。柯桥区监控中心发生上述情况费用也由中标单位承担。

②由于自动监控站点及自动监控（监测）仪器设备的数量会有变化，因此本招标文件中列出的点位和数量是一个参考数量，仅作为供应商在本次招标中计算运维一年的商务报价的依据。未验收的监测点待验收后实施运维。实际需要维护的数量，以实际点位的数量为准。运行维护费则根据中标单价及中标单位实际承担的运行维护天数按比例支付。

4、投标报价：

本次供应商的报价应包括因承包本次服务项目（一年柯桥区污染源自动监控系统和监控中心运维服务）一切相关费用的报价，当包括在运维服务过程中产生的所有设备材料费（含软硬件更迭升级成本）、人工费、管理费、运输费、包装费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及不可预见的各项应有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，报价不做调整。运行维护服务期间，凡污染源自动监控系统在正常使用的情况下损坏的仪器、设备、部件等，由中标单位负责修复或更换，修复或更换的费用包含在中标总价内，采购单位不再另行支付。投标方依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，投标方需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。单价为针对配置不同分析仪器的每年每套污染源自动监控仪器设备运维和监控中心运维的投标报价。

三、考核方式：

为确保柯桥区污染源自动监控系统的正常运行，绍兴市生态环境局柯桥分局将对中标单位的日常运维工作进行监督和定期考核。根据《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》（考核办法根据相关标准规范要求适时修订），柯桥区污染源自动监控系统运维服务考核每季度开展一次，根据得分情况支付运维费。考核办法如下：

柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法（试行）

为进一步发挥污染源自动监控系统在环境监管中的作用，确保全区污染自动监控系统有序规范运行，根据《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》、《关于进一步加强污染源自动监控系统监督管理工作的通知》（浙环发〔2015〕15号）、《浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求（试行）等文件的通知》（浙环函[2018]389号）、《浙江省环境保护厅办公室转发生态环境部办公厅关于加强污染源自动监控工作的通知》（浙环函[2018]168号）、《浙江省生态环境厅办公室关于做好2020年重点排污单位自动监控设施新建和标准化提升工作的通知》（浙环办函[2020]37号）等文件精神，结合我区实际，特制定本管理考核办法。

一、考核目的

污染源自动监控系统是对排污企业实行全天候实时监控的有效手段，通过运维单位的日常管理和维护，进一步加强对排污企业污染物因子排放浓度的有效监管。通过运维考核管理，提升运维单位的运维质量、服务水平、服务效率，提高公众对环境信息公开的满意度。

二、考核内容

污染源自动监控系统运维工作考核由运维公司能力建设综合评定和污染源自动监控系统维护工作考核两部分组成，每季度考核一次，年终考评一次。

1、运维公司能力建设综合评定

考核运维公司资质、专业技术人员配置、制度落实、车辆配置、人员培训、运维质量电子化管理体系、维修能力、数据采集仪升级开发能力等情况。考核内容共10项，采用百分制，详见附件1。

2、污染源自动监控系统维护工作考核

考核污染源自动监控运维人员日常运维工作情况、故障处理、新建点位、数据联网率、数据有效率、平台巡检情况等情况，考核内容共10项,采用百分制，详见附件2。

3、污染源自动监控考核附加分

运维人员在日常运维或网络巡检中发现企业有弄虚作假、涉嫌规避监管等违法线索，应积极上报执法部门，若线索核查属实，每一起线索考核加2分。

运维公司运维管理创新模式取得阶段性成果，被省生态环境厅在全省试点或推广应用的，每一项考核加5分。

4、一票否决项

有下列情形之一的，该运维单位季度运维质量视为不合格即运维单位年度运维考核分数为0。

（1）违反技术规程、监测分析和数据传输要求，擅自改变自动监控设施的硬件、软件和工作方式（设置转换系数等），采集、传输和上报虚假监控数据等致使监控数据失真的；

（2）运维站点季度考核不合格超过10个运维站点的；

（3）国发平台、省3.1平台上柯桥区重点源企业季度数据有效率低于95%的；

（4）因运行维护不到位造成严重后果，被上级生态环境部门处罚的。

5、污染源自动监控运维公司考核总分

污染源自动运维公司考核总分由运维公司能力建设综合评定得分、污染源自动监控系统维护工作考核得分和污染源自动监控考核附加分、一票否决项四项相加，其中运维公司能力建设综合评定得分占35%，污染源自动监控系统维护工作考核得分占65%。

三、结果运用

根据考核结果，由考核组填写《柯桥区污染源自动监控系统运维考核汇总表》，上报审核批准后，进行通报。

如当季度考核总分高于95分（含）考核评定为优秀，最终考核得分在80分（含）以上考核评定为合格，最终考核得分低于80分以下情况考核评定为不合格。如全年有两个季度考核低于70分，区生态环境分局暂时限制其柯桥区内从事、经营运维污染源自动监控设施的运行维护业务。当季度考核评级为优秀的，当季度运维费用全额支付；当季度考核评级为合格的，按以低于90分的每1分扣减当季度千分之五的运维费，按此类推；当季度考核评级低于80分的，当季度运维费不予结算。

四、几点要求

1、加强配合。运维公司应配合区生态环境分局做好污染源自动监测设备的计量检定（校准）、火电、水泥和造纸行业单位自动监测数据标记试点工作及其他与污染源自动监控系统运行管理相关的工作。

2、及时上报。因企业停电、停产、改造等非运维质量造成在线数据缺失的，运维公司应督促企业做好相关报批和支撑材料，协助企业做好浙江政务服务网在线设施启停运预先申报工作，经区生态环境分局审批盖章后扫描报送在线监控平台。

3、严格考核。污染源自动监控系统运行考核工作由区生态环境分局大气污染防治中心（监控中心）、综合行政执法队负责，具体考核工作由区生态环境分局大气污染防治中心（监控中心）牵头实施。考核组成员严格按照考核办法，认真执行考核，不得随意改变或规避考核细则，一经发现查证核实，追究相关人员责任。对考核组提出的问题，运维公司应积极整改，月清季结，同一问题在整改截止日后,如没按照要求完成或1年内重复出现的，扣分加倍，并累计计算。

附件：

1.运维公司能力建设综合评定表

2.污染源自动监控系统维护工作考核表

3.柯桥区污染源自动监控系统运维考核汇总表

4.固定污染源废水自动监测系统现场核查表（试行）

5.固定污染源废气含VOCS自动监测系统现场核查表（试行）

附件1：

运维公司能力建设综合评定表

| 序号 | 分值 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 运维公司必须具备运维资质，运维质量电子化管理体系，建立仪器设备维修室；所有从事污染源自动监控设施操作人员、实验室人员、监控中心应当通过相应的岗位培训并持证上岗，具备污染源在线数据采集仪的软件升级及数据报表处理能力。每15个站点至少配2名运维人员，每30个站点（不足的按足额配置）配备平台巡检员1名，监控中心配备1名工作人员，实验室配备2名工作人员，人员缺一项扣5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 5 | 必须设有专门的分析实验室，要求实验室使用面积在50m2以上，具备与运维项目主要因子的分析能力，并提供相关实验档案。 |  |
| 3 | 10 | 建立备品备件库，有充足的一般耗材备品，以运维企业数和每家企业4000元计建立备品备件库，每100个运维台套配有备用整机一台。满足得满分，缺一台（套）扣2分。 |  |
| 4 | 5 | 平均每15个运维点至少配备运维车辆1辆，满足得满分，缺一辆扣1分。 |  |
| 5 | 5 | 建立人员培训、操作规程、岗位责任、比对监测、校准维护、设施故障预防、应急措施及站点管理制度，并根据需要及时调整、完善。满足得满分，缺一项扣1分。 |  |
| 6 | 5 | 对每家运维企业实行一厂一档制度，包括仪器设备档案、检修保养记录、校准记录等内容。并保存当年运维档案，满足得满分，缺一项扣1分。 |  |
| 7 | 10 | 建立运维公司质控小组，定期对运维点位进行质量抽查考评，全面检查运维常规、操作规范、规章制度等履职情况，排查和梳理运维薄弱环节，对存在问题提出整改意见（共10分，每有效考评1个站点得1分）。 |  |
| 8 | 5 | 建立实验室管理体系和程序，实验室主要称重仪器等需符合计量认证的标准，做好质控样试验。符合国家危化品管理要求，建立危化品使用等台账。实验资料应按档案管理的有关求，进行编目整理，造册归档保存，归档资料要求:文字清楚、内容真实、填写规范、签章齐全（完全符合要求得满分，其余情况酌情打分）。 |  |
| 9 | 15 | 每月上报运维月报，理清当前运维工作任务，工作安排紧跟节奏，不拖沓，按时完成工作得15分。 |  |
| 10 | 20 | 每月对运维人员开展运维技术规范、安全生产、法律法规、廉政风险教育等培训，每月需提交相应培训材料；无该类培训的不得分。切实加强运维人员红线意识，遵守法律法规和运维操作规程，把好数据质量关，对数据的真实性、准确性、完整性负责。运维人员弄虚作假、参与弄虚作假或出现重大工作失职的，一经发现，将通报运维公司，并扣除该点位当年运维费（发现一起扣20分）；造成恶劣社会影响的，将根据上级规定，追究运维单位责任，终止合约，取消续签资格。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |

附件2：

污染源自动监控系统维护工作考核表

| 序号 | 分值 | 考核要求 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 运维人员应严格按照水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ/T353－2019）、《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ/T354－2019）、《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ/T355－2019）、《污染源在线监测系统（CODCr、 NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ/T356－2019）、（HJ/T355－2019）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）的要求，进行建设运维（具体得分通过《自动监测系统现场核查表》折算）。 |  |  |
| 2 | 5 | 发现故障或接到故障通知后必须根据故障级别作出妥善响应，在24小时内完成故障修复并向区生态环境分局提交书面报备，对无法在48小时内修复需使用备机的，应在事先向区生态环境分局提交申请。如超过48小时未上报或未按指令修理，每起扣1分，超过5天仍未修复的，扣5分。 |  |  |
| 3 | 5 | 新增点位应按规范在在线房及配套设施建设完成后，10个工作日内完成建设，运行168小时后委托相关检测单位做比对，并及时协助企业完成自主验收和备案登记，逾期未完成的每家扣1分。 |  |  |
| 4 | 10 | 柯桥区数据联网率以平台每月统计报表为依据，小于85%得0分，每上升一个百分点加1分，大于95%得满分。 |  |  |
| 5 | 10 | 柯桥区数据有效率以平台每月统计报表为依据，小于85%得0分，每上升一个百分点加1分，大于95%得满分。 |  |  |
| 6 | 15 | 数据合格率以每年区环境监测站对各污染重点源监督比对结果为依据，比对率达到55%的得10分，每上升1个百分点加0.5分。比对率小于55%每下降1个百分点扣2分，扣完为止。未涉及月份不扣分。 |  |  |
| 7 | 10 | 在线站房根据水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ/T353－2019）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）进行抽查，现场抽查发现不规范的每1家扣0.5分。区生态环境分局每季度将随机抽查20个运维站点，根据《固定污染源废水自动监测系统现场核查表》、《固定污染源废气含VOC自动监测系统现场核查表》（见附表4、附表5）内容进行现场核查，每发现一家不合格点位扣0.5分，并扣除该点当月运维费。 |  |  |
| 8 | 10 | 省生态环境厅、市生态环境局、监理公司对我区污染源进行监理考核，对监理通报中提出的问题，运维公司需在一周内提交整改报告，一个月内整改完成，总计10分，未完成一次扣1分。同时区生态环境分局将对通报情况酌情扣除相应运维费，卫生状况差的扣除当月运维费，仪器维护不当的扣除当季运维费。 |  |  |
| 9 | 20 | 平台巡检维护、数据修约审核等8分，处理不及时的或未达到要求的每次扣1分。 平台巡检人员超标核实、预警、督办、汇总、反馈等7分，汇总信息、复核结论每错1件扣1分，材料未按规定整理存档，每缺1件扣1分。 其他5分，根据区生态环境分局布置工作未完成的，一次性扣除。 |  |  |
| 10 | 5 | 每月根据外排公司提供的企业外排水样数据与在线数据进行比对，对比对中差距大于20%的企业进行统计分析，并提供给相关职能部门，未完成的扣5分。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

附件3：

柯桥区污染源自动监控系统运维考核汇总表

| 考核得分 | 分项 | 总分 |
| --- | --- | --- |
|  | 运维公司能力建设综合评定得分 | 0.35* = |
|  | 污染源自动监控系统维护工作考核得分 | 0.65* = |
|  | 污染源自动监控考核附加分 |  |
|  | 一票否决项 |  |
| 运维工作 总分 |  |  |
| 考核人员 签字 | 日期： |  |
| 考核组长签字 | 日期： |  |
| 运维公司 确认签字 | 日期： |  |

附件4：

固定污染源废水自动监测系统现场核查表（满分100分）（试行）

时间：

| 企业基本 信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点属性 |  | □重点源 口 非重点源 |  |  |  |  |
|  | 运维人员 |  |  |  |  |  |  |
| 评分项目 | 评分内容 |  |  |  | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| 一、在线监测房和仪器保管（满分15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监测房 标准化 | 监测房整洁、独立，具备防盗设施，门禁视频系统正常，新建站房面积大于15平方 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 空调及来电自启、稳压器、接地、防浪涌保护器、灭火器、照明、上下水、氮气瓶是否固定、管理制度、工作联系牌和参数公示牌是否具备 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 线路有明显标识 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
| 二、取样点位置及设备运行（满分20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点 规范化 | 安装自动监测设备的采样点在总排污口位置或者在最终排放污水处理池中 |  |  |  | 符合得10分 |  |  |
|  | 采样点与分析仪器管路直接连接，管路清晰，无其他旁管，并有管路标识 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 采样口具备上锁条件的，是否铅封上锁 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
| 三、设备运行维护（满分25分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护 规范化 | 每月是否具备实样比对报告 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | TOC/COD转换系数与记录一致，COD仪器加热时间符合要求 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 运维记录、质控记录每周一次，校正、实样比对记录每月一次 ，运维、维修记录与历史数据记录一致，故障处理及时性，档案填写是否完整 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 数采仪上的量程与对应因子的仪器量程相同 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 现场仪器有无报警、未正常作样等异常情况，仪器试剂是否过期，维护记录中有废液处置记录及委托处理合同 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
| 三、监测设备现场测定符合要求满分40分，按照不符合因子数量比例扣减 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 准确性 | 因子 | 标准值 |  | 在线值 | 误差 | 符合得分 |  |

注：总分≤70分为不合格。

附件5：

固定污染源废气含VOC自动监测系统现场核查表（满分100分）（试行）

时间：

| 企业基本 信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点属性 |  | □重点源 口 非重点源 |  |  |  |  |
|  | 运维人员 |  |  |  |  |  |  |
| 评分项目 | 评分内容 |  |  |  | 评分细则 | 得分 | 扣分原因 |
| 一、在线监测房、平台和仪器保管（满分20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监测房、 平台标准化 | 监测房整洁、独立，门禁视频系统正常运行，面积大于6平方，采样口监控系统是否正常 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 空调及来电自启、UPS、稳压器、防雷接地、防浪涌保护器、灭火器、照明、标气瓶是否固定、管理制度、工作联系牌和参数公示牌是否具备 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 采样平台有之字梯或旋转梯，操作平台面积大于5m2 ，平台栏杆高度大于1.2m |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 探头安装规范，伴热管长度小于76米，走向倾斜大于5度、无明显U型、无急转弯 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
| 二、取样点位置及设备运行（满分15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线设备 规范化 | 伴热管裸露段不超过30cm且没有残留冷凝水，温控大于120度 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 标气的全过程校准功能、反吹系统能正常工作、制冷器温度低于5度 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 采样泵无腐蚀、非正常的噪声或漏气 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
| 三、设备运行维护（满分25分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护 规范化 | 每季度是否具备实样比对报告 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 空气过量系数、烟道截面积、折算公式、速度差系数记录一致 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 运维记录、质控记录每周一次，校正、实样比对记录是否按要求填写，运维、维修记录与历史数据记录一致，故障处理及时性，档案填写是否完整，过滤器、分子筛、变色硅胶等是否按时更换，烟尘镜头是否清洁。 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 数采仪上的量程与对应因子的仪器量程相同 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
|  | 现场仪器有无报警、未正常作样等异常情况，标气是否过期 |  |  |  | 符合得5分 |  |  |
| 三、监测设备现场测定符合要求满分40分，按照不符合因子数量比例扣减 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备比对 | 因子 | 标准值 |  | 在线值 | 误差 | 符合得分 |  |

注：总分≤70分为不合格。

二、商务要求

▲2.1服务期限

一年。(经招标人考核符合要求的，服务内容、服务标准、服务价格不变的前提下可续签二年合同，续签合同一年一签，合计服务期三年, 具体以招标人下达的服务指令时间为准)

2.2技术培训

/

▲2.3数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4付款方式

2.4.1 维护费的支付方式是：每季度考核合格后半个月，支付年度运维费的 25%，具体运维费用按实际运维数量计算。

2.4.2 日常运行所需的电费、水费由企业（现场污染源自动监控点为企业，监控中心则是甲方）承担，第三方监测机构的测试比对费用及为保证该系统正常运行的费用均由乙方承担。

2.4.3 甲方须以转帐的形式，将运行维护费用打入乙方指定的收款帐户（付款人与甲方名义不一致时，须由付款人出具代付证明）并注明款项内容为运维服务款。

▲2.5验收

为确保柯桥区污染源自动监控系统的正常运行，绍兴市生态环境局柯桥分局将对中标单位的日常运维工作进行监督和定期考核。根据《柯桥区污染源自动监控系统运行维护管理考核办法》（考核办法根据相关标准规范要求适时修订），柯桥区污染源自动监控系统运维服务考核每季度开展一次，根据得分情况支付运维费。

2.6 责任：

2.6.1 甲方责任

2.6.1 甲方严格要求已装污染源在线监测的企业确保监测系统所涉及到的供电、供水、稳压、恒温（空调）设备、采样点的安全设施等条件，提供相应的保障工作，并对乙方日常的维护工作提供方便。

2.6.2 应在系统维护前向乙方提供系统仪器设备的相关技术资料和商务资料（供应商情况等），以便乙方能掌握系统的技术特征。

2.6.3 在系统交由乙方维护管理后，甲方要求已装污染源在线监测的企业将监测房钥匙全部转交给乙方，未经绍兴市生态环境局柯桥分局同意，企业人员不能进入监测房，不能随意操作、更改系统的设置等。而绍兴市柯桥区监控中心运维服务则在甲方指导下由乙方按照相关要求进行运维，并按照要求进行日报、周报、月报以及区生态环境分局需要编制的相关考核报表。

2.6.4 及时向乙方支付运行服务合同约定的污染源自动监控系统运维费用。

2.6.5 不得以任何理由蓄意干扰乙方正常工作或污染源在线监控设施的正常运行。

2.6.6 加强污染物治理设施运行管理，确保正常运行和污染物排放稳定达标。

2.6.2、乙方责任

2.6.2.1 乙方根据当地生态环境局认可的运行方案及国家环保部、浙江省生态环境厅针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护，确保系统的正常稳定运行。

2.6.2.2 乙方应按本合同约定对系统进行操作、维护、维修等。若本合同运行维护期间开始前，本合同的系统运行不正常的，企业方应对系统进行调整或修复，直至经双方书面确认运行正常后交付乙方进行运行维护，运行维护期间时间不作顺延。

2.6.2.3 若系统出现故障，乙方须在 2 小时内到达现场，24 小时内恢复正常运行。48小时内仍不能恢复的，应使用备用整机，并应得到当地环保部门的同意。设施维修停用期间，可采用人工采样方式报送数据，数据上报要求依据环保行政管理部门的相应管理办法要求执行。

2.6.2.4 乙方在接手该套监测系统的运行维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的环保相应责任都由乙方负责。因企业方（包括第三人）的人为损坏及其他行为造成的损坏、因企业方未达到 2.6.2.3的要求等非乙方原因而造成系统停运（包括非正常运行）以及因企业方超标排放而导致超过主分析仪量程导致监测数据不准等的责任与乙方无关，乙方不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。

2.6.2.5 乙方根据省、市、区生态环境局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率、传输有效率达到相应要求，并建立符合生态环境部门要求的运行维护技术档案。

2.6.2.6 根据环保部《污染源自动监控设施现场监督检查办法》等相关规定，如乙方有擅自拆除、闲置污染源自动监控设施或对在线数据弄虚作假等行为的，依照相关法律给予处罚，并立即终止合同。

2.6.3 违约责任

2.6.3.1 因乙方原因未履行自动监控系统运行维护要求，乙方应承担相应的责任并赔偿由此给甲方造成的损失，具体按环保行政管理部门关于污染源在线监控设施运行管理的规定和要求执行。

2.6.3.2 甲方迟延支付运行维护费用的，乙方有权停止服务，乙方停止服务期间因系统运行不正常而造成的损失由甲方承担，乙方停止服务的期间仍计入本合同约定的运行维护期间。

2.6.3.3 因双方原因造成系统不能正常运行，并造成损失的，由双方根据具体情况分担责任。

2.6.3.4 任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同约定运行维护费用 30％的违约金。

2.6.3.5 因环境因素（如温度、湿度等）变化或企业方的超标排放导致监测系统出现监测数据异常，不属于运行维护的质量问题，但乙方应积极协助解决。

第四部分   评标方法及评分标准

（综合评审法）

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（80分）

| 类别 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 （14分） | 供应商能力（12分） | 项目负责人拥有信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分，其他不得分。（需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-2.0 |
|  |  | 供应商取得中环协颁发的中国环境服务认证证书（污染源水、气）两项均为一级得3分，任一项每降一级得分减1分，最低得0分。（需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-3.0 |
|  |  | 投标人具有中环协颁发的中国环境服务认证证书（现场端信息系统）得1分，其他不得分。（需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-1.0 |
|  |  | 供应商取得质量体系认证、环境体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每证得1分，未取得认证的不得分。以中文版证书准。（需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-3.0 |
|  |  | 投标人具有信息安全管理体系认证证书，应包含与水、气自动连续监测监控系统集成及运维服务和软件开发的信息安全管理内容，得1 分；具有信息技术服务管理体系认证证书，应包含水、自动连续监测监控系统软硬件等基础设施运行维护的服务管理内容，得 1分，其他不得分；具有高新技术企业研究开发中心的得1分，其他不得分。（需提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分） | 0.0-3.0 |
|  | 同类业绩 （2分） | 投标人自2018年1月1日至今（以同签订时间为准）具有污染源自动监控系统运维类似业绩的，每个得1分，最多得2分。 （提供业绩合同复印件加盖投标单位公章，并承诺2018年1月至今无县市区级（含）以上生态环境主管部门的通报批评或处罚的，否则不得分）。 | 0.0-2.0 |
| 技术 （64分） | 总体服务方案（28分） | 供应商应提供详细的运维实施方案，至少包含方案依据、运维工作内容、人员分工、运维流程、设备操作规程、运维记录、纳管流量计数据的对接等方面的内容，由评委根据方案的完整性、合理性、可行性、科学性、针对性等综合评估并横向比较后打分，优秀得10分，良得6分，一般得2分，其余不得分（未提供不得分）。 | 0.0-10.0 |
|  |  | 供应商应建立完善的运维质量相关的内部管理制度，如质控管理、网络巡检、实验室质量控制、备品备件管理、人员培训、档案管理等。由评委根据制度的完整性、合理性、可行性、科学性、针对性等综合评估并横向比较后打分，优秀得7分，良得4分，一般得2分，其余不得分（未提供不得分）。 | 0.0-7.0 |
|  |  | 供应商针对柯桥区现有自动监测系统设备的配置和运行情况，提出意见和建议，编写服务计划书，根据“第三部分 采购需求”要求提供详细的监控中心服务方案，至少包含人员配备和岗位分工、平台维护和巡检、数据分析和报表输出、数据连通率和传输有效率保障等内容，由评委视意见建议、服务方案、说明(承诺)等的相符性、完整性、合理性、可行性、科学性、针对性、有效性等综合评估并横向比较后给分。优秀得8分，良得5分，一般得2分，其余不得分（未提供不得分，采购需求响应不完整或有负偏离的不得分）。 | 0.0-8.0 |
|  |  | 供应商根据“第三部分 采购需求”服务要求，提供详细的纳管流量对接、超融合更迭、AC部署等服务方案，由评委视实施方案、技术说明、性能评估、服务承诺等的相符性、合理性、可行性、科学性、安全性、稳定性、可靠性等综合评估并横向比较后给分。优秀得3分，良得2分，一般得1分，其余不得分（未提供不得分，采购需求响应不完整或有负偏离的不得分）。 | 0.0-3.0 |
|  | 项目保障（36分） | 供应商承诺派驻柯桥区的运维人员具有中环协颁发的“环境污染治理设施运营培训合格证书”的，每名得 0.4 分，废水类最高得4分，废气类最高得2分，两类可累加，共6分。（派驻点运维能力） 以近三个月内社保部门出具的供应商社保证明和运营培训合格证书为准。证书超出有效期或持证人无社保证明的均不计分，一人多证不重复计分。 “环境污染治理设施运营培训合格证书”开标时提供复印件加盖公章，中标后签订合同前向招标人提供原件核验，不能提供的将取消其中标资格。 | 0.0-6.0 |
|  |  | 供应商承诺派驻柯桥区的实际运维技术人员中具有“第三部分 采购需求”中声明的5类柯桥区污染源自动监控系统现用主要仪器的制造厂商颁发的技术培训合格证书的，每证得0.2分，5类仪器每类最多得0.6分，共3分。（需提供满足相应的承诺函并加盖公章，否则不得分） 以近三个月内社保部门出具的社保证明和培训合格证书为准。证书超出有效期或持证人无社保证明的均不计分。 | 0.0-3.0 |
|  |  | 根据“第三部分 采购需求”中声明的5类柯桥区污染源自动监控系统现用主要仪器品牌情况，为确保运维质量，对获得制造厂商出具的服务授权证明的供应商酌情给分，每证各得1分，本项最高得3分。 | 0.0-3.0 |
|  |  | 供应商必须承诺为本项目建立符合采购文件要求的运维中心（含备品备件库），依据投标人针对项目所配备的备品备件、维护设备、专用工具等内容综合评估并横向比较后给分，优得3分，良得2分，一般得1分，其余不得分（需提供相应的承诺函并加盖公章，否则不得分）。 运维中心要求在合同签订后 30 天内完成建设，向区生态环境分局报验，未如期完成的，采购人有权终止合同。 | 0.0-3.0 |
|  |  | 运维中心内配备满足招标要求专业的实验室，具备本项目监测因子的实验室比对分析能力，并按国家规范实施危化品管理，建立实验室管理制，人员执实验员证或相应的检验员证上岗。需提供实验设备相关照片及其他佐证材料，满足的得3分，不满足的不得分。 | 0.0-3.0 |
|  |  | 提供运维服务配套交通设施，提供归属于供应商的运维汽车行驶证复印件或车辆租赁合同及支付凭证复印件，车辆正前方及侧方标准照片，每提供1份得0.2分，本项内容最高得2分，未提供证件复印件或提供的证件复印件不符合要求的不得分。 承诺中标后配置运维车辆，每提供1辆得0.1分，最高得1分。 | 0.0-2.0 |
|  |  | 供应商对监控系统正常运行的保障措施及应急处置方案。内容应包含故障响应、修复时限承诺，备机使用方案，联网率、数据完整率、数据准确率承诺、应急预案等，由评委视方案、承诺、措施等内容对本项目的适用性和有效性等综合评估并横向比较后打分，优得8分，良得4分，一般得2分，其余不得分（未提供不得分）。 | 0.0-8.0 |
|  |  | 供应商应制定运维质控措施保障提供优质的运维服务，供应商能提供在线运维质控管理平台（软件），具有数据显示、存储，支持报表、趋势曲线查询，支持文件导出1分； 具有超标短信报警推送和运维派单功能，得1分； 具有GIS地图定位功能得1分； 具有实时监控现场分析仪器（含数采）关键参数，如发生篡改，平台及时报警，并推送信息。得2分； 软件其它功能完整，能提供软件著作权证书的得3分。 （需提供相关功能截图并加盖公章，否则不得分） | 0.0-8.0 |
| 标书质量（2分） |  | 编排是否合理，有无编订页码，内容是否齐全、详实等，由评委综合评估并横向比较后打分(采购需求响应不完整或有负偏离的不得分)。 | 0.0-2.0 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

22.价格分（20分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.2 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同金额和比例分别为：

甲方：…            乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

七、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 责任 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

八、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务内容 |  | 数量 | 工作量 （年限） | 单价 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污染源自动监控系统运维 |  |  |  | / |  | 一年运维费 |
| 1 | TOC/COD+分瓶+数采+PH+流量 |  | 12 | 一年 |  |  |  |
| 2 | TOC/COD+氨氮+分瓶+数采+PH+流量 |  | 23 | 一年 |  |  |  |
| 3 | TOC/COD+NH3-N+总磷总氮+分瓶+数采+PH+流量 |  | 65 | 一年 |  |  |  |
| 4 | SS+PH+数采 |  | 1 | 一年 |  |  |  |
| 5 | PH+流量+分瓶+数采 |  | 2 | 一年 |  |  |  |
| 6 | 总铬+PH+流量+分瓶+数采 |  | 3 | 一年 |  |  |  |
| 7 | 总铬+COD +PH+流量+分瓶+数采 |  | 1 | 一年 |  |  |  |
| 8 | 总铬+总锌+PH+流量+分瓶+数采 |  | 1 | 一年 |  |  |  |
| 9 | （SO2+NOX+O2）+流量+烟尘（超低）+数采 |  | 18 | 一年 |  |  |  |
| 10 | （SO2+NOX+O2）+流量+烟尘+数采 |  | 3 | 一年 |  |  |  |
| 11 | （SO2+NOX+O2）+流量+烟尘+数采 |  | 10 | 一年 |  |  |  |
| 12 | NMHC+温压流+氧+数采仪 |  | 12 | 一年 |  |  |  |
| 二 | 监控中心运维 |  |  |  |  |  | 一年运维费 |
| 1 | 监控中心运维 |  | / | 一年 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：