建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号:JD2022BF-175-001

采购人：建德市公安局

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

2022年12月2日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月23日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**JD2022BF-175-001

**项目名称：**建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目

**预算金额（元）：**1490000

**最高限价（元）：**1490000

**采购需求：采购厨房设备一批，包括设计、制作、供货、运输装卸、安装调试、备品备件、辅助工作及售后服务等。详见招标文件第三部分采购需求。**

**合同履约期限：**供应商中标签订合同后60**日历天**内送达并安装调试完成。

**本项目不允许转包。**

**本项目接受联合体投标：****是，****否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业；（注：不得限制中型企业与小微企业组成联合体参与投标）

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

🞎货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**2022年12月2日至2022年12月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2022年12月23日9点30分00秒 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：** 2022年12月23日9点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见附件2。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：建德市公安局

地 址：桥南法院路2号

传 真： /

项目联系人（询问）：朱晓宇

项目联系方式（询问）：13968123333

质疑联系人：周伟

质疑联系方式：13805704690

2.采购代理机构信息

名 称：浙江建安工程管理有限公司

地 址：浙江省建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室

传 真：/

项目联系人（询问）：杜江龙

项目联系方式（询问）：15058155265

质疑联系人：陈丽

质疑联系方式：13567149366

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：建德市政府采购办

地 址：建德市财政局

传 真：/

联系人 ：邵菁

监督投诉电话：0571-64718168

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由中标人承担，包含在投标总价中。**  ▲**投标报价出现下列情形的，投标无效：**  ▲**投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  ▲**投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  ▲**报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  ▲**投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 3 | **样品提供** | A不要求提供。 |
| 4 | **项目属性与核心产品** | A货物类，单一产品或核心产品为： **智能燃气节能双眼大锅灶** 。 |
| 5 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的1： 大单星盆台 ，属于 工业行业 ；  标的2： 台式混水厨房龙头 ，属于 工业行业 ；  标的3： 双层平板工作台 ，属于 工业行业 ；  标的4： 拖把池连拖把架 ，属于 工业行业 ；  标的5： 工具柜 ，属于 工业行业 ；  标的6： 单星盆台 ，属于 工业行业 ；  标的7： 感应龙头 ，属于 工业行业 ；  标的8： 不锈钢六门更衣柜 ，属于 工业行业 ；  标的9： 智能燃气节能双眼大锅灶 ，属于 工业行业 ；  标的10： 智能燃气节能单眼大锅灶 ，属于 工业行业 ；  标的11： 燃气单眼炒灶 ，属于 工业行业 ；  标的12： 油烟净化一体机 ，属于 工业行业 ；  标的13： 调料台 ，属于 工业行业 ；  标的14： 双通打荷台柜 ，属于 工业行业 ；  标的15： 刀具砧板消毒柜 ，属于 工业行业 ；  标的16： 洗地龙头 ，属于 工业行业 ；  标的17： 电子秤 ，属于 工业行业 ；  标的18： 风幕机 ，属于 工业行业 ；  标的19： 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业行业 ；  标的20： 可倾式电汤锅 ，属于 工业行业 ；  标的21： 淘米机 ，属于 工业行业 ；  标的22： 燃气立式三层米饭机 ，属于 工业行业 ；  标的23： 四层平板货架 ，属于 工业行业 ；  标的24： 四门双温冰箱 ，属于 工业行业 ；  标的25： 顶开门冷柜 ，属于 工业行业 ；  标的26： 双门热风消毒柜 ，属于 工业行业 ；  标的27： 单门留样冰箱 ，属于 工业行业 ；  标的28： 四层格栅货架 ，属于 工业行业 ；  标的29： 平板推车 ，属于 工业行业 ；  标的30： 大米架 ，属于 工业行业 ；  标的31： 双星盆台 ，属于 工业行业 ；  标的32： 三星转角污碟台连残食孔 ，属于 工业行业 ；  标的33： 洁碟台 ，属于 工业行业 ；  标的34： 揭盖式洗碗机 ，属于 工业行业 ；  标的35： 开水器连底座 ，属于 工业行业 ； |
| 标的36： 四层沥水货架 ，属于 工业行业 ；  标的37： 智能燃气节能广式双眼炒灶 ，属于 工业行业 ；  标的38： 燃气四眼煲仔炉 ，属于 工业行业 ；  标的39： 可倾式电汤锅 ，属于 工业行业 ；  标的40： 单通打荷台柜 ，属于 工业行业 ；  标的41： 电力触摸屏万能蒸烤箱10盘连底座 ，属于 工业行业 ；  标的42： 电热单眼蒸包炉 ，属于 工业行业 ；  标的43： 木面工作台 ，属于 工业行业 ；  标的44： 面粉车 ，属于 工业行业 ；  标的45： 搅拌机 ，属于 工业行业 ；  标的46： 压面机 ，属于 工业行业 ；  标的47： 商用智能米糊豆浆机 ，属于 工业行业 ；  标的48： 和面机 ，属于 工业行业 ；  标的49： 烘手机 ，属于 工业行业 ；  标的50： 自动感应皂液器 ，属于 工业行业 ；  标的51： 五斗保温售菜台柜连玻璃上罩 ，属于 工业行业 ；  标的52： 电磁平扒炉连柜 ，属于 工业行业 ；  标的53： 拼台柜 ，属于 工业行业 ；  标的54： 电磁九孔煮面炉连柜 ，属于 工业行业 ；  标的55： 电磁四眼煲仔炉连柜 ，属于 工业行业 ；  标的56： 四门碗柜 ，属于 工业行业 ；  标的57： 保温送餐车 ，属于 工业行业 ；  标的58： 不锈钢滑道 ，属于 工业行业 ；  标的59： 紫外线消毒灯 ，属于 工业行业 ；  标的60： 单桶暖饭柜 ，属于 工业行业 ；  标的61： 托盘柜 ，属于 工业行业 ；  标的62： 双层回收车 ，属于 工业行业 ；  标的63： 双孔残食柜连桶车 ，属于 工业行业 ；  标的64： 柜式长洗手池 ，属于 工业行业 ；  标的65： 全自动感应取筷器 ，属于 工业行业 ；  ； |
| 标的66： 全自动感应取勺器 ，属于 工业行业 ；  标的67： 浸泡池 ，属于 工业行业 ；  标的68： 简易炉拼台 ，属于 工业行业 ；  标的69： 一大一小电磁炉 ，属于 工业行业 ；  标的70： 单门电汽两用蒸饭车 ，属于 工业行业 ；  标的71： 电饼铛 ，属于 工业行业 ；  标的72： 电蒸灶 ，属于 工业行业 ；  标的73： 单槽水池 ，属于 工业行业 ；  标的74： 淘米池 ，属于 工业行业 ；  标的75： 残食柜连桶车 ，属于 工业行业 ；  标的76： 挂墙刀具消毒柜 ，属于 工业行业 ；  标的77： 二层四盘智能电烤箱 ，属于 工业行业 ；  标的78： 发酵箱 ，属于 工业行业 ；  标的79： 四门高身储物柜 ，属于 工业行业 ；  标的80： 四门雪柜 ，属于 工业行业 ；  标的81： 米柜 ，属于 工业行业 ；  标的82： 不锈钢挂墙架 ，属于 工业行业 ；  标的83： 不锈钢挂水槽 ，属于 工业行业 ；  标的84： 灭火系统单瓶组 ，属于 工业行业 ；  标的85： 不锈钢风管 ，属于 工业行业 ；  标的86： 灭火系统双瓶组 ，属于 工业行业 ；  标的87： 吊码 ，属于 工业行业 ；  标的88： 法兰 ，属于 工业行业 ；  标的89： 平板电瓶车带保温箱体 ，属于 工业行业 ；  标的90： 平板电瓶车带箱体 ，属于 工业行业；  标的91： 餐盒 ，属于 工业行业。 |
| 6 | **分包** | 🗹A同意将非主体、非关键性的 设备运输 工作分包。  ☐ B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 7 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 8 | **中小企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策，建德市财政局、浙江银监局建德监管办事处、建德市人民政府金融工作办公室、市经济和信息化局共同出台了《建德市政府采购支持中小企业信用融资实施细则》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台（登录https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务）申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 9 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 浙江省杭州市建德市新安江街道新安财富城6幢B座2104室 ；备份投标文件签收人员联系电话： 杜江龙，15058155265 。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 10 | **采购代理机构代理费用** | **投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，为人民币壹万肆仟贰佰柒拾元整（￥14270.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。** |
| 11 | **违规责任** | 供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定放弃中标（成交）资格的，采购组织机构有权要求其承担采购服务费和专家评审费等费用。 |
| 12 | **特别说明** | 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。  ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策，建德市财政局、浙江银监局建德监管办事处、建德市人民政府金融工作办公室、市经济和信息化局共同出台了《建德市政府采购支持中小企业信用融资实施细则》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168；供应商中标后也可在“政采云”平台（登录https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务）申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据建德市财政局关于转发“《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）”的通知（建财采监〔2021〕68号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3中小企业声明函；

11.2 商务技术文件：

* + 1. 响应函；
    2. 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
    3. 分包意向协议（如果有)；
    4. 符合性审查资料；
    5. 评标标准相应的商务技术资料；
    6. 商务技术偏离表；
    7. 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。▲**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

▲**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出得分高低推荐中标单位。

**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算价（元） | 备注 |
| 1 | 建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目 | 详见“二、技术要求” | 批 | 1 | 1490000.00 |  |
| **预算总价：人民币（大写）：壹佰肆拾玖万元整（¥：1490000.00元）** | | | | | | |

**注：** 以上金额包括设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、专用工具、保险、培训、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用。

1. **技术要求**

**（一）、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **规** **格** **（mm）** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **预算单价（元）** | **预算总价（元）** | **参考图片** |
| **一楼** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **粗加工、清洗区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **大单星盆台** | 1000\*700\*（800+150） | 9 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1500 | 13500 |  |
| **2** | **台式混水厨房龙头** |  | 10 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 | 350 | 3500 |  |
| **3** | **双层平板工作台** | 1800\*800\*800 | 3 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，下层板板厚δ≥1.0，加强筋全部采用板厚δ≥1.0不锈钢板制作，面板4根，下层板2根，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。  不锈钢工作台通过QB/T 2139.3-1995不锈钢厨房设备操作台标准的检测并提供检测报告 | 2000 | 6000 |  |
| **4** | **拖把池连拖把架** | 1200\*700\*（500+1500） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1800 | 1800 |  |
| **5** | **工具柜** | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.2mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，挂式不锈钢移门，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 4200 | 4200 |  |
| **更衣室** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **单星盆台** | 500\*500\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 900 | 900 |  |
| **2** | **感应龙头** |  | 1 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  感应距离200MM内,底座开单孔30MM | 1300 | 1300 |  |
| **3** | **不锈钢六门更衣柜** | 900\*350\*1800 | 2 | 台 | 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.0mm，带锁。 | 1500 | 3000 |  |
| **烹饪间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **智能燃气节能双眼大锅灶（**★**）** | 2200\*1200\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2mm，台面一次压制成型。外旁板、门及后立板板厚δ≥1.0mm，龙骨架国标5#角钢，衬板热轧钢板厚δ≥2.0mm，红丹二度防锈处理，台面20mm厚硅酸铝板隔热层，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料围砌，后背出烟，配820mm翻边黑锅，采用金蟾智能控制系统，配节能预混式静音炉头、熄火保护装置，国内名牌鼓风机，配φ60mm可调节脚。  燃气灶具通过GB 35848-2018（商用燃气燃烧器具）、GB 30531-2014（商用燃气灶具能效限定值及能效等级）标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于61db（A）的检测并提供检测报告  燃气灶具内置电动机绕组的绝缘电阻通过在常态下≥50MΩ、在热态下≥5MΩ的检测并提供检测报告 | 22000 | 22000 |  |
| **2** | **智能燃气节能单眼大锅灶** | 1200\*1200\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2mm，台面一次压制成型。外旁板、门及后立板板厚δ≥1.0mm，龙骨架国标5#角钢，衬板热轧钢板厚δ≥2.0mm，红丹二度防锈处理，台面20mm厚硅酸铝板隔热层，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料围砌，后背出烟，配820mm翻边黑锅，采用金蟾智能控制系统，配节能预混式静音炉头、熄火保护装置，国内名牌鼓风机，配φ60mm可调节脚。 | 8600 | 8600 |  |
| **3** | **燃气单眼炒灶** | 1000\*1200\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，灶圈口径φ570，面板板厚δ≥1.2，台面一次压制成型。外旁板、门及后立板板厚δ≥1.0，龙骨架国标5#角钢，衬板热轧钢板厚δ≥2.0，红丹二度防锈处理，台面20厚硅酸铝板隔热层，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40，炉膛50厚耐高温材料围砌，配节能炉头，国内名牌鼓风机，配φ60可调节脚。 | 1900 | 1900 |  |
| **4** | **油烟净化一体机** | 5900\*1300\*1370 | 5.9 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 81420 |  |
| **5** | **调料台** | 500\*1200\*（800+450） | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，加强筋采用板厚δ≥1.2不锈钢板制作，面板2根，后立板板厚δ≥1.0不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚。 | 1500 | 3000 |  |
| **6** | **调料台** | 400\*1200\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，加强筋采用板厚δ≥1.2不锈钢板制作，面板2根，后立板板厚δ≥1.0不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚。 | 1400 | 1400 |  |
| **7** | **大单星盆台** | 1000\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。  不锈钢水池通过GB/T 11170-2008（不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法））、GB 31604.49-2016（食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定）、GB/T 6461-2002（金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级）检测标准、通过GB 4806.9-2016（食品安全国家标准《食品接触用金属材料及制品》），GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准检测，通过50g/L氯化钠溶液且盐雾试验≥96h的检测并提供检测报告 | 1500 | 1500 |  |
| **8** | **台式混水厨房龙头** |  | 1 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 | 350 | 350 |  |
| **9** | **双通打荷台柜** | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，不锈钢框架式强筋，双边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 5000 | 10000 |  |
| **10** | **刀具砧板消毒柜** | 1200\*600\*1800 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。 | 6800 | 6800 |  |
| **11** | **洗地龙头** |  | 1 | 套 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  低碳钢材喷涂，黑色钢丝编织液压管，长度13米，可拉伸，自动回收，配置水枪，耐高温80-120度。 | 3900 | 3900 |  |
| **12** | **电子秤** | 300KG | 1 | 只 | 参考品牌：华德；大川；友声  采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，计重及百分比，检校HI，OK，LO，滤波稳定范围设定，自动校正，零点追踪，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。 | 1500 | 1500 |  |
| **13** | **风幕机** | L=1500MM | 2 | 台 | 参考品牌：绿岛风；松下；美奈  说明：电机功率：383W,风口风速:最高≥11m/s，最低≥9m/s，风量：≥1710m3/H,噪音:≤59Hz。 | 2000 | 4000 |  |
| **14** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 2 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 1400 |  |
| **蒸煮间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **可倾式电汤锅** |  | 1 | 台 | 外壳、锅体均采用SUS304-2B优质发纹贴塑3.0mm不锈钢板制作，内支撑架全部使用全不锈钢方管结构。锅口直径：500mm。 | 9800 | 9800 |  |
| **2** | **淘米机** | 100KG | 1 | 台 | 适用于大米、小麦、玉米、豆类等颗粒粮食淘洗。自来水通过本产品的主体水阀进行加压，将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗，使其达到洗刷大米的效果。 | 3083 | 3083 |  |
| **3** | **燃气立式三层米饭机** | 745\*764\*1311 | 2 | 台 | 参考品牌：乐鹰；爱丰；林内  从点火到米饭加工完全采用自动化，利用微电脑控制功能，可以制成菜单要求的理想饭食  采用圆形放射状加热器，保证锅内米饭受热均匀美味可口  根据菜单要求，附带米饭火候调节功能。  安全性能强，万一发生未点火或失火、干烧的情况，指示灯和蜂鸣器会自动检测并报警提示，同时切断燃气。  功能齐全，可加工白米饭、什锦饭、并带有做粥的功能。  每层微电脑单独控制，每层可以同时加工不同的饭食.  米饭锅采用不粘锅处理。 加工能力：21 kg  层数：3层  耗气量：27KW  耗电量：0.04KW | 34000 | 68000 |  |
| **4** | **油烟净化一体机** | 3360\*1300\*1370 | 3.36 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 46368 |  |
| **5** | **油烟净化一体机** | 2000\*1300\*1370 | 2 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 27600 |  |
| **6** | **洗地龙头** |  | 1 | 套 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  低碳钢材喷涂，黑色钢丝编织液压管，长度13米，可拉伸，自动回收，配置水枪，耐高温80-120度。 | 3900 | 3900 |  |
| **7** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 1 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 700 |  |
| **副食品库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **四层平板货架** | 1200\*500\*1550 | 4 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，骨架δ≥1.2mm,平板δ≥1.2mm；配置φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 | 1800 | 7200 |  |
| **2** | **四门双温冰箱** | 1215\*750\*1930 | 1 | 台 | 参考品牌：洛德；三洋；特博尔  选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。  适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ | 8300 | 8300 |  |
| **3** | **顶开门冷柜** | 2105\*860\*905 | 1 | 台 | 参考品牌：海尔；美的；容声  五面制冷技术,制冷速度快,冷冻无死角，制冷深度-38°C（当使用环境温度≤20℃时，空箱温度最低可达-38℃）,快速锁定营养,食物更新鲜，环温≤25℃条件下，由-18℃回升到0℃时间大于100小时,保持食品新鲜,断电也不用担心。 | 4699 | 4699 |  |
| **消毒间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **双门热风消毒柜** | 1310\*640\*1970 | 2 | 台 | 参考品牌：康宝 伊德欣 美厨  采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐，烘干温度70℃-150℃，内部容积：720L  热风消毒柜通过GB17988-2008标准二星级消毒标准且脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4的检测并提供检测报告  热风消毒柜符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值≥5的检测并提供检测报告 | 9800 | 19600 |  |
| **2** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 1 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 700 |  |
| **分餐区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **双层平板工作台** | 1800\*800\*800 | 6 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，下层板板厚δ≥1.0，加强筋全部采用板厚δ≥1.0不锈钢板制作，面板4根，下层板2根，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 | 2000 | 12000 |  |
| **2** | **单门留样冰箱** |  | 2 | 台 | 参考品牌：洛德；三洋；特博尔  选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。  适用温度：0℃～+10℃ | 3900 | 7800 |  |
| **3** | **四层格栅货架** | 1200\*500\*1550 | 8 | 台 | 选用优质不锈钢板制造，格栅型，腿为φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆管，横档为60\*20\*1.2mm，配不锈钢可调脚。 | 1500 | 12000 |  |
| **4** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 2 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 1400 |  |
| **副食库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **四层平板货架** | 1200\*500\*1550 | 6 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，骨架δ≥1.2mm,平板δ≥1.2mm；配置φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 | 1800 | 10800 |  |
| **2** | **平板推车** | 850\*600\*850 | 4 | 台 | 采用厚度≥1.2mm304#不锈钢板，下配38X38X1.0规格不锈钢装饰管加强筋，珐纹处理，氩焊处满焊，聚胺脂加重型车轮，其中两个为万向刹车轮。 | 1300 | 5200 |  |
| **主食库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **大米架** | 1200\*500\*250 | 6 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢管制做，δ≥1.0mm 50\*50全不锈钢方管制作，横档为40\*25\*1.0mm。 | 900 | 5400 |  |
| **二楼** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **粗加工、清洗区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **双星盆台** | 1500\*750\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 2500 | 2500 |  |
| **2** | **台式混水厨房龙头** |  | 2 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 | 350 | 700 |  |
| **3** | **三星转角污碟台连残食孔** | （650+2000）\*750\*（860+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 2500 | 2500 |  |
| **4** | **洗地龙头** |  | 1 | 套 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  低碳钢材喷涂，黑色钢丝编织液压管，长度13米，可拉伸，自动回收，配置水枪，耐高温80-120度。 | 3900 | 3900 |  |
| **5** | **洁碟台** | 1550\*750\*（860+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，下层板板厚δ≥1.0，加强筋全部采用板厚δ≥1.0不锈钢板制作，面板4根，下层板2根，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配2寸静音滑轮。 | 1500 | 1500 |  |
| **6** | **揭盖式洗碗机** | 770\*830\*1500 | 1 | 台 | 参考品牌：霍巴特；爱丰；爱斯科普  · 洗涤周期60s  · 门控开关或手动启停，操作安全、方便  · Thermostop温控功能，确保循环的喷淋水温在82℃以上  · 内置喷淋泵，保证水压不稳定环境下同样出色的洗涤效果  · Nozzle Fan独特喷嘴，用水效率更高  · 前置控制板，触摸式控制面板及高亮LED温度显示  · 洗涤周期结束，指示灯提示，方便操作  · L型大水箱设计，确保更好发挥清洗泵性能  · 带有温度传感器的清洗缸加热器，确保清洗温度大于55℃  · 坡形洗室顶防止水滴污染已清洗的餐具  · 全自动注水，水位自动控制，防止干烧  · 洗涤量：60筐/小时  · 耗水量：3 升/筐  · 清洗温度：55～60 ℃  · 喷淋温度：82～90 ℃  · 电源：380V/50Hz/3N～  · 配电量：15kW  · 装载高度：420mm  · 篮筐尺寸：500×500mm | 36000 | 36000 |  |
| **7** | **油烟净化一体机** | 1200\*1000\*1370 | 2 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 27600 |  |
| **8** | **开水器连底座** | 450\*400\*1520 | 1 | 套 | 参考品牌：裕豪；腾飞；骏诺  选用优质不锈钢制造，全新步进式分层加热技术，无“混合水”无“千沸水”，25毫米全密闭式聚氨脂保温，外壳温度接近常温，出水温度92—99℃，多重安全保护及报警系统，使用更安全，独特的排污阀设计，排污清洗更便捷，一体式的不锈钢座驾，美观耐用。储水量：80L，用电量：380V/12KW。 | 3300 | 3300 |  |
| **9** | **双层平板工作台** | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，下层板板厚δ≥1.0，加强筋全部采用板厚δ≥1.0不锈钢板制作，面板4根，下层板2根，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 | 2000 | 4000 |  |
| **10** | **双门热风消毒柜** | 1310\*640\*1970 | 1 | 台 | 参考品牌：康宝 伊德欣 美厨  采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐，烘干温度70℃-150℃，内部容积：720L | 9800 | 9800 |  |
| **11** | **四层沥水货架** | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | 层板采用 ≥1.2mm 优质304不锈钢板；下衬≥ 1.2mm 优质304不锈钢板加强筋，层板下洼并倾斜式设计，层板前带沥水槽，沥水槽与腿管连接无漏点，沥出的水从脚管底部排出；立柱：38mm\*38mm不锈钢扇形管，厚度1.0mm；配全钢可调子弹脚。 | 1500 | 1500 |  |
| **12** | **电子秤** | 300KG | 1 | 只 | 参考品牌：华德；大川；友声  采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，计重及百分比，检校HI，OK，LO，滤波稳定范围设定，自动校正，零点追踪，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。 | 1500 | 1500 |  |
| **13** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 1 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 700 |  |
| **14** | **风幕机** | L=1500MM | 1 | 台 | 参考品牌：绿岛风；松下；美奈  说明：电机功率：383W,风口风速:最高≥11m/s，最低≥9m/s，风量：≥1710m3/H,噪音:≤59Hz。 | 2000 | 2000 |  |
| **烹饪区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **智能燃气节能广式双眼炒灶** | 2000\*1000\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2mm，炮台：570mm，台面一次压制成型。外旁板、门及后立板板厚δ≥1.0mm，龙骨架国标5#角钢，衬板热轧钢板厚δ≥2.0mm，红丹二度防锈处理，台面20mm厚硅酸铝板隔热层，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料围砌，后背出烟，采用金蟾智能控制系统，配节能预混式静音炉头、熄火保护装置，国内名牌鼓风机，配φ60mm可调节脚。  燃气灶具通过GB 35848-2018（商用燃气燃烧器具）、GB 30531-2014（商用燃气灶具能效限定值及能效等级）标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于61db（A）的检测并提供检测报告  燃气灶具在通过内漏 15kPa试验条件下，阀门的空气泄漏量≤2.5mL/h的检测并提供检测报告 | 19800 | 19800 |  |
| **2** | **调料台** | 500\*1000\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，加强筋采用板厚δ≥1.2不锈钢板制作，面板2根，后立板板厚δ≥1.0不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚。 | 1300 | 1300 |  |
| **3** | **燃气四眼煲仔炉** | 700\*900\*（800+450） | 1 | 台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，板厚≥1.2mm，气阀采用进口波子掣，炉头采用：八角文火炉头，双孔加重炉盘，下置接灰板，配不锈钢可调脚。 | 4000 | 4000 |  |
| **4** | **调料台** | 480\*840\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，加强筋采用板厚δ≥1.2不锈钢板制作，面板2根，后立板板厚δ≥1.0不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚。 | 1300 | 1300 |  |
| **5** | **智能燃气节能单眼大锅灶** | 1000\*1000\*（800+450） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2mm，台面一次压制成型。外旁板、门及后立板板厚δ≥1.0mm，龙骨架国标5#角钢，衬板热轧钢板厚δ≥2.0mm，红丹二度防锈处理，台面20mm厚硅酸铝板隔热层，灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料围砌，后背出烟，配820mm翻边黑锅，采用金蟾智能控制系统，配节能预混式静音炉头、熄火保护装置，国内名牌鼓风机，配φ60mm可调节脚。 | 8600 | 8600 |  |
| **6** | **可倾式电汤锅** |  | 1 | 台 | 外壳、锅体均采用SUS304-2B优质发纹贴塑≥3.0mm不锈钢板制作，内支撑架全部使用全不锈钢方管结构。锅口直径：500mm。 | 9800 | 9800 |  |
| **7** | **油烟净化一体机** | 6000\*1300\*1370 | 6 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 82800 |  |
| **8** | **单通打荷台柜** | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 4800 | 9600 |  |
| **9** | **四层格栅货架** | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | 选用优质不锈钢板制造，格栅型，腿为φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆管，横档为60\*20\*1.2mm，配不锈钢可调脚。 | 1500 | 1500 |  |
| **10** | **大单星盆台** | 700\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1300 | 1300 |  |
| **11** | **台式混水厨房龙头** |  | 1 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 | 350 | 350 |  |
| **12** | **四门双温冰箱** | 1215\*750\*1930 | 1 | 台 | 参考品牌：洛德；三洋；特博尔  选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。  适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ | 8300 | 8300 |  |
| **13** | **燃气立式三层米饭机** | 745\*764\*1311 | 2 | 台 | 参考品牌：乐鹰；爱丰；林内  从点火到米饭加工完全采用自动化，利用微电脑控制功能，可以制成菜单要求的理想饭食  采用圆形放射状加热器，保证锅内米饭受热均匀美味可口  根据菜单要求，附带米饭火候调节功能。  安全性能强，万一发生未点火或失火、干烧的情况，指示灯和蜂鸣器会自动检测并报警提示，同时切断燃气。  功能齐全，可加工白米饭、什锦饭、并带有做粥的功能。  每层微电脑单独控制，每层可以同时加工不同的饭食.  米饭锅采用不粘锅处理。 加工能力：21 kg  层数：3层  耗气量：27KW  耗电量：0.04KW | 34000 | 68000 |  |
| **14** | **电力触摸屏万能蒸烤箱（10盘）连底座** | 935\*795\*1100 | 1 | 台 | 参考品牌：康福登；乐信；法格  电压：380V  功率：17.3KW  304不锈钢外壳-316L不锈钢烹饪  内腔-10层架-干烤、蒸、混合烤三  种模式-6个程序3步骤-双向风扇-自  动压力控制（专利）-ECO节能模  式（节能10%）-食物核心温度探  针-冷却程序 | 68000 | 68000 |  |
| **15** | **电热单眼蒸包炉** | 700\*700\*500 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，门面板δ≥1.2，内胆板厚δ≥1.5，围板厚δ≥1.0，配6分铜球阀排污，自动进水装置，用电量：380V/12KW。 | 2300 | 2300 |  |
| **16** | **油烟净化一体机** | 4600\*1300\*1370 | 4.6 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 63480 |  |
| **17** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 1 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 700 |  |
| **18** | **风幕机** | L=1500MM | 1 | 台 | 参考品牌：绿岛风；松下；美奈  说明：电机功率：383W,风口风速:最高≥11m/s，最低≥9m/s，风量：≥1710m3/H,噪音:≤59Hz。 | 2000 | 2000 |  |
| **19** | **洗地龙头** |  | 1 | 套 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  低碳钢材喷涂，黑色钢丝编织液压管，长度13米，可拉伸，自动回收，配置水枪，耐高温80-120度。 | 3900 | 3900 |  |
| **仓库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **四门双温冰箱** | 1215\*750\*1930 | 1 | 台 | 参考品牌：洛德；三洋；特博尔  选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。  适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ | 8300 | 8300 |  |
| **2** | **大米架** | 1200\*500\*250 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢管制做，δ≥1.0mm 50\*50全不锈钢方管制作，横档为40\*25\*1.0mm。 | 900 | 900 |  |
| **3** | **四层格栅货架** | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | 选用优质不锈钢板制造，格栅型，腿为φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆管，横档为60\*20\*1.2mm，配不锈钢可调脚。 | 1500 | 3000 |  |
| **面点间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **大单星盆台** | 600\*800\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1100 | 1100 |  |
| **2** | **台式混水厨房龙头** |  | 1 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 | 350 | 350 |  |
| **3** | **木面工作台** | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 选用优质柳桉木制造，板厚50mm，不锈钢包边，腿立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 | 1800 | 1800 |  |
| **4** | **面粉车** | 500\*500\*500 | 2 | 辆 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.2mm，配2寸加强轮。  面粉车通过GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/11170-2008（不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)）标准且碳(C）化学成分≤0.05%，铬(Cr）含量17.5-19.5的检测并提供检测报告 | 900 | 1800 |  |
| **5** | **搅拌机** | 620\*630\*1011 | 1 | 台 | 参考品牌：雷尼斯；新麦；三麦  微电脑数字显示控制板，全自动程序设定，豪华美观，操作方便；  双电机实现双自动速运转，速度快，正反转任意转换；  采用优质钢材和电器原件，配备过载和缺相保护功能，提高设备使用寿命；  吸水量高，搅出的面团筋度好，进炉烘烤膨胀率高，降低生产成本。  搅拌钩经过特殊处理，经久不变形配30L不锈钢搅拌桶、勾、扇、球各一个。 | 12000 | 12000 |  |
| **6** | **压面机** | 626\*490\*1090 | 1 | 台 | 参考品牌：雷尼斯；新麦；三麦  额定电压 : 2~220V  电机功率 : 1.5kW  压面厚度 : 2~32mm  压面宽度 : 350mm | 6500 | 6500 |  |
| **7** | **和面机** | 502\*835\*1052 | 1 | 台 | 参考品牌：雷尼斯；新麦；三麦  采用轻触式电脑控制面板，双电机实现双自动速运转；  搅拌钩经过特殊处理，经久不变形；  皮带式传动，噪音小；  设有安全网罩，保护使用者安全。  吸水量高，可达60%；  合资品牌电机，噪音小。电量：3KW/380V；  容量：45L | 18500 | 18500 |  |
| **8** | **商用智能米糊豆浆机** | Φ484\*1170 | 1 | 台 | 参考品牌：禾元；九阳；宝丰  桶身采用食品304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。框架采用201不锈钢，脚垫防滑橡胶，产品功能：“豆浆”“营养米糊”“绿豆沙”“玉米糊”“果蔬糜粥”“调味搅拌”“预约烧水”“复位”。  制作饮品种类：豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、果蔬糜粥等饮品。生产容量： 45-50升，功率：220V/6800W。 | 8800 | 8800 |  |
| **9** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 1 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 700 |  |
| **二次更衣** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **单星盆台** | 500\*500\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 900 | 900 |  |
| **2** | **感应龙头** |  | 1 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  感应距离200MM内,底座开单孔30MM | 1300 | 1300 |  |
| **3** | **烘手机** |  | 1 | 只 | 参考品牌：科瑞德；松下；美林  挂墙式干手机，高速马达，涡轮增压出风； 红外线自动感应，阻燃材质与双重断电保护，安全可靠，冷/热风可切换。 感应距离：80-100mm，功率：220V/冷风550W 热风1350W | 350 | 350 |  |
| **4** | **自动感应皂液器** |  | 1 | 只 | 参考品牌：科瑞德；松下；美林  容 量:1000ML  滴 量: 1ML  电 池: 直流电110-220V  产品规格：37.5\*23.0\*15.0CM  材 料：工程ABS环保料 | 300 | 300 |  |
| **售卖间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **五斗保温售菜台柜连玻璃上罩** | 2100\*800\*（800+750） | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.2mm，电热恒温控制，5KW/220V电热管加热，配温控器，4个GN1/1\*15cm”食物盆，不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。配美控面板，自动进水，缺水保护。弧形钢化玻璃顶板；立柱SUS 304-2B不锈钢方管50\*25\*1.0；带防水吸顶220V/40W。 | 18800 | 37600 |  |
| **2** | **电磁平扒炉连柜** | 700\*800\*800 | 1 | 台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚度δ≥1.2，侧板厚度δ≥1.0。 1、要求直接显示火力大小。不能采用模糊的档位显示  2、要求显示用电量，功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表。  3、使用故障原因，要求全部用中文显示，方便维修处理。  4、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。  5、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 6、要求具有3种常用功能：定时关,定温,预约开功能。缺一不可。  7、要求具有：节能模式、不糊底烹饪模式，一键搞定，可实现无人值守,缺一不可。  8、快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。  9、9档360度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便。  10、采用工业级CPU处理器，真正的数字技术，采用优质品牌电容、电阻,拥有二级电路保护系统，可启动30种保护功能。  11、用电量：380V/12KW | 16800 | 16800 |  |
| **3** | **拼台柜** | 560\*800\*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 1500 | 1500 |  |
| **4** | **电磁九孔煮面炉连柜** | 700\*800\*800 | 1 | 台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚度δ≥1.2，侧板厚度δ≥1.0。 1、要求直接显示火力大小。不能采用模糊的档位显示  2、要求显示用电量，功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表。  3、使用故障原因，要求全部用中文显示，方便维修处理。  4、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。  5、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 6、要求具有3种常用功能：定时关,定温,预约开功能。缺一不可。  7、要求具有：节能模式、不糊底烹饪模式，一键搞定，可实现无人值守,缺一不可。  8、快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。  9、档360度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便。   1. 采用工业级CPU处理器，真正的数字技术，采用优质品牌电容、电阻,拥有二级电路保护系统，可启动30种保护功能。 2. 用电量：380V/12KW | 15800 | 15800 |  |
| **5** | **电磁四眼煲仔炉连柜** | 800\*800\*800 | 1 | 台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚度δ≥1.2，侧板厚度δ≥1.0。 1、要求直接显示火力大小。不能采用模糊的档位显示  2、要求显示用电量，功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表。  3、使用故障原因，要求全部用中文显示，方便维修处理。  4、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于锅体下方。  5、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。 6、要求具有3种常用功能：定时关,定温,预约开功能。缺一不可。  7、要求具有：节能模式、不糊底烹饪模式，一键搞定，可实现无人值守,缺一不可。  8、快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。  9、档360度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便。  10、采用工业级CPU处理器，真正的数字技术，采用优质品牌电容、电阻,拥有二级电路保护系统，可启动30种保护功能。  11、用电量：380V/12KW | 12500 | 12500 |  |
| **6** | **油烟净化一体机** | 2800\*1300\*1370 | 2.8 | m | 参考品牌：净平、智厨、科蓝  一次：冷凝碰撞原理，利用气态污染物在不同的温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度或提高压力下，某此污染物凝结出来，以达到净化回收的目的。二次：动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟1400转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用，由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。 三次：中效过滤原理，V型高分子复合材料，对油烟颗粒有极佳的阻拦作用，主要拦截一级净化后气流中滤过的细小油烟颗粒，可以屏蔽掉5微米的固体颗粒物。 四次：电子静电原理，通过升压变压设备，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上，达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。 五次：光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异味； 1、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、达到低空排放的最高境界； 2、抽排效果好，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 3、噪音低，约65分贝左右； 4、清洗维护方便快捷，无其它费用消耗； 5、防火、节能、变废为宝，回收的废油可用于制造生物柴油； 6、省电50%,前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机; 材质采用优质磨砂不锈钢板，配优质紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味 | 13800 | 38640 |  |
| **7** | **单通打荷台柜** | 1500\*500\*800 | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 3000 | 6000 |  |
| **8** | **四门碗柜** | 1200\*500\*1800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.2mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，挂式不锈钢移门，配Φ50\*150不锈钢重力脚。  不锈钢碗柜通过QB/T 2139.4-1995不锈钢厨房设备贮藏柜、吊柜标准的检测并提供检测报告 | 4200 | 4200 |  |
| **9** | **单门留样冰箱** |  | 1 | 台 | 参考品牌：洛德；三洋；特博尔  选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。  适用温度：0℃～+10℃ | 3900 | 3900 |  |
| **10** | **保温送餐车** | 约1280\*740\*1440 | 1 | 辆 | 1.采用可控，均匀发热的环形加热技术，环绕在食物周围，使得食物出品时，具有更好的色泽、口味；  2.超低能耗，额定功率1700W，220V单相电源；  3.机身全部为食品级不锈钢，保温腔采用发泡工艺进行保温；  4.保温车两侧均设推动把手，高强度六轮移动结构（4个活动轮，2个固定轮），转弯半径小，且配备刹车结构；  5.可调的电子温控：常温--90℃，2个单独的保温内腔，温度可分别设置；  6.数码温度显示，实时监测内部温度；  7.配备路况显示和防撞机构，移动过程中避免磕碰；  8.双门双室，单室11层，附不锈钢层架篦子；  9.左门最大开启角度：180°，右门最大开启角度：240°；  10.控制面板下发设置小桌板，撑起时可临时放置物品。  【功率/电压】 1700W/220V~50Hz  【容积】 约420L  【温度调节】 PLC温控，可分别控制调节  【温度范围】 常温--85℃  【保温工艺】环保材料发泡保温  【路况显示】配备高清显示屏，实时显示前方路况 | 12000 | 12000 |  |
| **11** | **单星盆台** | 500\*500\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 900 | 900 |  |
| **12** | **感应龙头** |  | 1 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  感应距离200MM内,底座开单孔30MM | 1300 | 1300 |  |
| **13** | **不锈钢滑道** | 7000\*450\*30 | 7 | m | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚1.5mm。 | 1200 | 8400 |  |
| **14** | **紫外线消毒灯** |  | 3 | 支 | 参考品牌：星运；飞利浦；巨光  36W/1PH/220V | 150 | 450 |  |
| **15** | **粘捕式灭蝇灯** | 650\*220\*450 | 1 | 只 | 参考品牌：亨得利；亿高；海克  以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫，无残骸飞溅，无嗅味，选用飞利浦灯管，电量：55W/1PH/220V； | 700 | 700 |  |
| **餐厅** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **单通打荷台柜** | 1500\*700\*800 | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 3500 | 7000 |  |
| **2** | **单桶暖饭柜** | 700\*700\*800 | 3 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ≥1.2mm。配2KW/220V电热管，配电热恒温控制器，单边移门，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 3100 | 9300 |  |
| **3** | **托盘柜** | 1200\*500\*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 2800 | 2800 |  |
| **4** | **双层回收车** | 850\*500\*850 | 3 | 台 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，板厚≥1.2mm，分两层，深斗式，模压推车手，下配静音脚轮。 | 1400 | 4200 |  |
| **5** | **双孔残食柜连桶车** | 1500\*700\*（800+150） | 2 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，侧板、后板δ≥1.0mm；配平板推车2辆及加厚不锈钢桶2只；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 4500 | 9000 |  |
| **6** | **柜式长洗手池** | 4300\*600\*（800+150） | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm不锈钢框架式强筋，单边开门，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 7500 | 7500 |  |
| **7** | **感应龙头** |  | 8 | 只 | 参考品牌：君畅；领导；天仕  感应距离200MM内,底座开单孔30MM | 1300 | 10400 |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **单通打荷台柜** | 1000\*700\*800 | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.2mm，不锈钢框架式强筋，单边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 2800 | 2800 |  |
| **2** | **全自动感应取筷器** |  | 1 | 台 | 内置200双筷 | 7200 | 7200 |  |
| **3** | **全自动感应取勺器** |  | 1 | 台 | 内置200只勺 | 8500 | 8500 |  |
| **武警厨房** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **洗涤区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **双层平板工作台** | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板4根，下层板2根，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 | 1000 | 1000 |  |
| **2** | **浸泡池** | 1000\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1000 | 1000 |  |
| **3** | **四层平板货架** | 1200\*500\*1550 | 4 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，配置φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 | 1130 | 4520 |  |
| **厨房间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **四层平板货架** | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，配置φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿及可调节重力子弹脚。 | 1130 | 2260 |  |
| **2** | **简易炉拼台** | 500\*1000\*800 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，后立板板厚δ≥1.0不锈钢板制作高同炉灶。立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚。 | 800 | 1600 |  |
| **3** | 一大一小电磁炉 | 2000\*1000\*800 | 1 | 台 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚≥1.25，侧板201,实厚≥1.0。  2、规格（长\*宽\*高）：2000\*1000\*800，所配锅的口径700mm大锅、广锅  3、功率/电压：20KW+15KW/380V  4、5档直滑磁控开关  5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，  6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计，  7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件。  8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，  9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15% | 16800 | 16800 |  |
| **4** | **单门电汽两用蒸饭车** |  | 1 | 台 | 采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，门面板δ≥1.2，储水槽及内胆板厚均δ≥1.5，外胆板厚δ＝0.7,龙骨架国标4#角钢，全不锈钢手轮式紧固件,40厚硅酸铝板保温，下托蒸汽水管及内胆为304板厚δ≥1.2制作，配聚胺脂5寸轮4只,手工饭盘580\*430\*50 12只，配6分铜球阀排污，自动进水装置。 | 3600 | 3600 |  |
| **5** | **电饼铛** | 660\*810\*750 | 1 | 台 | 参考品牌：恒联；威尔宝；华美  电压：380V  功率：5KW  工作温度：0~250度 | 2400 | 2400 |  |
| **6** | **电蒸灶** |  | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm 9KW | 2000 | 2000 |  |
| **7** | **双通打荷台柜** | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，不锈钢框架式强筋，双边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 2000 | 4000 |  |
| **8** | **单通打荷台柜** | 1500\*800\*800 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，不锈钢框架式强筋，双边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 1800 | 3600 |  |
| **9** | **单槽水池** | 600\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1400 | 1400 |  |
| **10** | **淘米池** | 1000\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 1000 | 1000 |  |
| **11** | **双层平板工作台** | 700\*700\*800 | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚δ≥1.2，下层板板厚δ≥1.0，加强筋全部采用板厚δ≥1.0不锈钢板制作，面板4根，下层板2根，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 | 800 | 800 |  |
| **12** | **残食柜连桶车** | 1000\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、后板δ≥1.0mm；配平板推车1辆及加厚不锈钢桶1只；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 1900 | 1900 |  |
| **13** | **开水器连底座** | 450\*400\*1520 | 1 | 套 | 参考品牌：裕豪；腾飞；骏诺  选用优质不锈钢制造，全新步进式分层加热技术，无“混合水”无“千沸水”，25毫米全密闭式聚氨脂保温，外壳温度接近常温，出水温度92—99℃，多重安全保护及报警系统，使用更安全，独特的排污阀设计，排污清洗更便捷，一体式的不锈钢座驾，美观耐用。储水量：80L，用电量：380V/9KW。 | 1600 | 1600 |  |
| **14** | **挂墙刀具消毒柜** | 540\*135\*646 | 1 | 台 | 防辐射有机玻璃、安全可靠 、紫外线消毒技术、清洁卫生、120分钟定时器 、带有钥匙锁具、方便管理 、可放置8~10把刀具。 | 3000 | 3000 |  |
| **面点间** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **二层四盘智能电烤箱** | 1360\*1030\*1745 | 1 | 台 | 参考品牌：恒联；泓锋；新麦  1.烤箱门由双层钢化玻璃构成；  2.箱体内部不锈钢，中间夹层为保温材料，有效隔热，防止烫伤；  3.可放置工业用400\*600mm铝烤盘和不沾烤盘及模具，加大炉膛空间；  4.温度范围0-300度，加温时间从常温至200度一般只需20-25分钟。功率：380V/19.5KW。 | 5500 | 5500 |  |
| **2** | **发酵箱** |  | 1 | 台 | 参考品牌：恒联；泓锋；新麦  1、 聚氨酯发泡箱体，内部为不锈钢结构，清理方便  2、 设定的温湿度与显示的温湿度相符，数字显示，箱体内配有进口风机，使温湿度均匀，醒发效果好  3、 进口发热管、电器元件，在高温高湿环境里耐用性好，故障率低  4、 升温速度快，可在超短的时间内完成醒发，缩短面包生产时间  5、 醒发箱门上有隔热的宽大窗口可清晰观察发酵过程，内顶没有水滴落在面团上 | 2400 | 2400 |  |
| **3** | **单槽水池** | 600\*600\*（800+150） | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 900 | 900 |  |
| **4** | **单通打荷台柜** | 1500\*800\*800 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，台面板厚≥1.35mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，不锈钢框架式强筋，双边移门，内置搁档，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 1800 | 3600 |  |
| **5** | **搅拌机** | 620\*630\*1011 | 1 | 台 | 参考品牌：恒联；泓锋；新麦  采用优质钢材和电器原件，配备过载和缺相保护功能，提高设备使用寿命；  吸水量高，搅出的面团筋度好，进炉烘烤膨胀率高，降低生产成本。  搅拌钩经过特殊处理，经久不变形配30L不锈钢搅拌桶、勾、扇、球各一个。 | 4850 | 4850 |  |
| **6** | **压面机** | 626\*490\*1090 | 1 | 台 | 参考品牌：恒联；泓锋；新麦  额定电压 : 2~220V  电机功率 : 1.5kW  压面厚度 : 2~32mm  压面宽度 : 350mm | 3650 | 3650 |  |
| **7** | **和面机** | 502\*835\*1052 | 1 | 台 | 参考品牌：恒联；泓锋；新麦  搅拌钩经过特殊处理，经久不变形；  皮带式传动，噪音小；  设有安全网罩，保护使用者安全。  吸水量高，可达60%；  合资品牌电机，噪音小。电量：3KW/380V；  容量：45L | 5850 | 5850 |  |
| **仓库** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **不锈钢六门更衣柜** | 900\*400\*1500 | 1 | 台 | 采用 优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚 1.0mm，带锁。 | 1500 | 1500 |  |
| **2** | **大米架** | 1200\*500\*200 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢管制做，δ≥1.0mm 50\*50全不锈钢方管制作，横档为40\*25\*1.0mm。 | 565 | 1130 |  |
| **3** | **四门高身储物柜** | 1200\*500\*1800 | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.2mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，挂式不锈钢移门，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 2400 | 4800 |  |
| **4** | **四门雪柜** | 1220\*760\*1950 | 2 | 台 | 参考品牌：洛德；三洋；特博尔  选用优质变频高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；选用优质全套发泡设备，箱体发泡厚度68mm，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。  适用温度：-5℃～+5℃；-6℃～-18℃ | 3400 | 6800 |  |
| **5** | **米柜** | 1200\*500\*1500 | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.2mm，侧板、底板厚≥0.9mm，层板厚≥0.9mm，门板厚≥0.9mm，后背板厚≥0.7mm，挂式不锈钢移门，配Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 2400 | 2400 |  |
| **餐厅** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **残食柜连桶车** | 1200\*700\*（800+150） | 1 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，侧板、后板δ≥1.0mm；配平板推车1辆及加厚不锈钢桶1只；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 2000 | 2000 |  |
| **2** | **洗手池** | 1000\*700\*（800+150） | 2 | 台 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板及水斗板厚均δ≥1.2，立柱采用φ38X1.2不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0不锈钢管，配全钢可调子弹脚，配优质不锈钢大号带孔接污斗落水器。 | 2400 | 4800 |  |
| **其它** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **安装材料配件** |  | 1 | 项 | 满足厨房内设备的水龙头、软管、下水斗等安装完成，达到使用标准。 | 2500 | 2500 |  |
| **2** | **不锈钢挂墙架** | 5000\*300 | 2 | 套 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚均δ≥1.2 | 2500 | 5000 |  |
| **3** | **不锈钢水槽** | 5000\*600\*800 | 2 | 套 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制做，面板板厚均δ≥1.2 | 6000 | 12000 |  |
| **4** | **灭火系统（单瓶组）** |  | 1 | 组 | 参考品牌：环峰；博特安；安素  —启动方式:机械式自动启动和机械应急启动  —药剂充装量：单瓶组药剂装置≥11.5L，双瓶组药剂装置≥23L —联动性能单瓶组喷射时间≥19.2秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥2秒 —联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒 | 17800 | 17800 |  |
| **排烟系统** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **不锈钢风管** |  | 100 | ㎡ | 采用SUS201-2B优质发纹贴塑不锈钢板制做，板厚≥1.0mm。 | 280 | 28000 |  |
| **2** | **灭火系统（单瓶组）** |  | 1 | 组 | 参考品牌：环峰；博特安；安素  —启动方式:机械式自动启动和机械应急启动  —药剂充装量：单瓶组药剂装置≥11.5L，双瓶组药剂装置≥23L —联动性能单瓶组喷射时间≥19.2秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥2秒 —联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒 | 17800 | 17800 |  |
| **3** | **灭火系统（双瓶组）** |  | 2 | 组 | 参考品牌：环峰；博特安；安素  —启动方式:机械式自动启动和机械应急启动  —药剂充装量：单瓶组药剂装置≥11.5L，双瓶组药剂装置≥23L —联动性能单瓶组喷射时间≥19.2秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥2秒 —联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒 | 19800 | 39600 |  |
| **4** | **吊码** |  | 100 | 副 | 采用优质螺纹杆制作。 | 15 | 1500 |  |
| **5** | **法兰** |  | 180 | 副 | 采用优质镀锌板制作。 | 25 | 4500 |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **平板电瓶车带保温箱体** | 1850\*980 | 3 | 台 | 采用优质3毫米的加厚铁板，电瓶采用超威电瓶，后桥是大六齿的，纯橡胶实心轮胎，不用充气。整机柜体全部采用304t1.0不锈钢优质板材制作，包括内部全不锈钢加强，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象，柜体采用高密度保温材料，保温性能优良，出厂带托盘。 | 14900 | 44700 |  |
| **2** | **平板电瓶车带箱体** | 1850\*980 | 1 | 台 | 采用优质3毫米的加厚铁板，电瓶采用超威电瓶，后桥是大六齿的，纯橡胶实心轮胎，不用充气。整机柜体全部采用201-1.0不锈钢优质板材制作，包括内部全不锈钢加强。 | 4900 | 4900 |  |
| **3** | **安装材料集成** |  | 1 | 项 | 满足厨房内设备的水龙头、软管、下水斗等安装完成，达到使用标准。 | 10000 | 10000 |  |
| **4** | **餐盒** | 14\*25 | 1000 | 个 | 塑料餐盒 | 12 | 12000 |  |

**备注：1、除采购文件参考的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求及性能与所参考品牌相当的产品参加。**

**2、如产品根据采购单位的实际需要进行规格尺寸等小幅度调整，调整产生的费用包含在投标总价内，不在另行增加费用。**

**3、供应商需对项目的水电点位现场测量及符合标准等情况确认，包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、安装方案等的设定情况出具方案。现场基础图纸作为本项目招标文件的附件上传，供应商自行下载查看，该图纸仅供投标单位制作项目投标文件参考之用，不得外传。**

## 四、其他要求

**4.1、采购设备的总体要求：**

1、供应商保证所供商品(包括商品部件、配件)是2022年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家质量监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于2年。

**4.2、售后服务**

1、本项目提供≥2年的质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

5、其他商务要求（包装和运输、保险等）。

**4.3、交货期限、地点及方式**

1.中标人在签订合同后，必须在 60日历天内按采购单位要求完成交货、安装调试并交付使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6.交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。

**4.4、验收方式及标准**

1、中标单位应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。安装调试完毕试运行1个月后的3日内进行项目验收，采购单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标单位必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

**4.5、资金支付的方式、时间和条件**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；安装调试完毕试运行1个月，最终竣工验收合格通过后支付合同价的50%项目款。结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

**4.6、**履约保证金

履约保证金：本项目将根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况收取履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，本项目免收履约保证金；评价总分在90分以上的，本项目收取履约保证金为合同金额0.5%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，本项目收取履约保证金为合同金额1%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至采购人指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

1. **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 根据投标人所投产品技术参数及性能要求响应情况，考察其符合性、合理性及先进性。全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的得27分。技术指标存在负偏离或未响应或缺漏项的，每项扣2分，扣完为止（技术参数及性能要求响应需按采购需求提供检测报告等证明材料）。 | 27 |  |
| 2 | 所投产品（厂制品）具有中国质量认证中心认证出具的《食品接触产品安全认证证书》（CQC），每提供一份得0.5分，最高得2分，未提供不得分。 | 2 |  |
| 3 | 所投产品（中餐燃气炒菜灶、燃气大锅灶）具有中国质量认证中心认证出具的《中国节能产品认证证书》（CQC），每提供一份得0.5分，最高得1分，未提供不得分。 | 1 |  |
| 4 | 所投产品（中餐燃气炒菜灶、燃气大锅灶）具有中国质量认证中心认证出具的《中国环保产品认证证书》（CQC），每提供一份得0.5分，最高得1分，未提供不得分。 | 1 |  |
| 5 | 投标人针对本项目提出合理化建议，且提出相应措施方案，根据其内容进行打分，每提出1条具有实质意义的建议及措施得1分，最高得4分。（0-4分） | 4 |  |
| 6 | 投标人针对本项目的组织实施方案符合项目要求，确保供货的组织措施，投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况对比综合评分。（0-4分） | 4 |  |
| 7 | 根据各投标人设备进场前工序：水电点位现场测量及符合标准等情况打分（包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、安装方案等）。（0-2分） | 2 |  |
| 8 | 针对本项目的成品设备在运输、保管等保障方案可靠性、完整性，运输、保管等保障方案等情况对比综合评分。（0-3分） | 3 |  |
| 9 | 针对本项目产品的安装方案、调试方案、产品的验收方案的完整性及可操作性等情况对比综合评分。（0-3分） | 3 |  |
| 10 | 根据项目安装、调试和系统集成实施人员及能力等情况进行打分，最高得3分。（提供相关证明材料） | 3 |  |
| 11 | 投标人提供的售后服务方案是否满足采购人的要求，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，最高4分。（0-4分） | 4 |  |
| 12 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；（0-3分） | 3 |  |
| 13 | 满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间优于采购文件得3分，满足采购文件得1分，其余不得分（配以实际证据说明）。（0-3分） | 3 |  |
| 14 | 投标人的本地化服务能力，投标人应提供相应的材料证明，根据投标人的本地化服务能力综合打分，最高3分。 | 3 |  |
| 15 | 所有设备（消耗品或易耗件除外）响应招标文件质保时间要求（2年）的不得分，质保年限每延长一年得1分，最高4分。 | 4 |  |
| 16 | 供应商投标截止时间自2019年1月1日以后（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同和验收报告复印件，每提供一个案例得1分，最高得3分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 3 |  |
| 17 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**（以最终合同为准）**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称： 建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目

甲方： 建德市公安局

乙方：

签订地：

签订日期： 2022 年 月 日

2022 年 月 日， 建德市公安局 以 公开招标 对 建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目（同前页项目名称） 项目进行了采购。经 建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目评标委员会（相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 建德市公安局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，对于中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于合同金额的50％，不高于年度计划支付资金额的70%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于20%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.5.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.5.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额0.5%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件：采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。  合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；安装调试完毕试运行1个月，最终竣工验收合格通过后支付合同价的50%项目款。结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。 |
| 1.5.1 | 交付期限：供应商中标签订合同后**60日历天**内送达并安装调试完成，并通过1个月的试运行后进行竣工验收，如在规定的时间内由于卖方的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，中标方应承担由此给用户造成的损失。 |
| 1.5.2 | 交付地点：采购单位指定。 |
| 1.5.3 | 交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.6.7 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。  乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***1.7.2*** 条款规定的方式解决： |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 向***建德市人民法院***起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：**甲方。** |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：**按乙方投标方案中施工进度要求。** |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担**都有乙方自行负责。** |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***30日***内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***7日***内以书面形式通知对方当事人，并在***14日***内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在**货物安装调试完成3日内**组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：1、乙方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。安装调试完毕试运行1个月后进行项目验收，甲方对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。  2、乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。 |
| 2.20.1 | 履约保证金：本项目将根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况收取履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，本项目免收履约保证金；评价总分在90分以上的，本项目收取履约保证金为合同金额0.5%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，本项目收取履约保证金为合同金额1%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 2.20.2 | 履约保证金在**60日历天**期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***100%***将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %； |
| 2.22 | 合同份数：本合同壹式柒份，甲、乙双方各执叁份，见证单位壹份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司：

我方参与建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、中小企业声明函**

本项目专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）提供的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**商务技术文件部分**

**目录**

1. 响应函…………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

**一、投标函**

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司：

我方参加你方组织的建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

* + 1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
    2. 联合协议（如果有）；
    3. 中小企业声明函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7分包意向协议（如果有）；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**分包意向协议（如果有）**

[**成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**五、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**六、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001 】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，建德市财政局、浙江银监局建德监管办事处、建德市人民政府金融工作办公室、建德市经济和信息化局制定《建德市政府采购支持中小企业信用融资实施细则》。相关事项通知如下：

**一、适用对象**

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得建德市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

**二、政府采购信用融资操作流程：**

（一）线上融资模式（政采云）：

操作路径：登录政采云平台—金融服务中心—融资贷款。

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商在“政采云”平台向合作银行发出融资申请。

　　3.审批通过后，办理放贷手续。

　　（二）线下融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商向合作银行发出融资申请；

　　3.合作银行受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

　　4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

**三、注意事项**

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

建德市公安局、浙江建安工程管理有限公司

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （大单星盆台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （台式混水厨房龙头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. （双层平板工作台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. （拖把池连拖把架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. （工具柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. （单星盆台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. （感应龙头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. （不锈钢六门更衣柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. （智能燃气节能双眼大锅灶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. （智能燃气节能单眼大锅灶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. （燃气单眼炒灶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. （油烟净化一体机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. （调料台 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. （双通打荷台柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. （刀具砧板消毒柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. （洗地龙头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. （电子秤） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. （风幕机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. （粘捕式灭蝇灯） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. （可倾式电汤锅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. （淘米机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. （燃气立式三层米饭机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. （四层平板货架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. （四门双温冰箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. （顶开门冷柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. （双门热风消毒柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. （单门留样冰箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. （四层格栅货架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. （平板推车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. （大米架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. （双星盆台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. （三星转角污碟台连残食孔） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. （洁碟台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. （揭盖式洗碗机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. （开水器连底座） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. （四层沥水货架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. （智能燃气节能广式双眼炒灶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. （燃气四眼煲仔炉） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. （可倾式电汤锅） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. （单通打荷台柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. （电力触摸屏万能蒸烤箱（10盘）连底座） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. （电热单眼蒸包炉） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. （木面工作台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. （面粉车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. （搅拌机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. （压面机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. （商用智能米糊豆浆机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. （和面机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. （烘手机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. （自动感应皂液器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. （五斗保温售菜台柜连玻璃上罩） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. （电磁平扒炉连柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. （拼台柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. （电磁九孔煮面炉连柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. （电磁四眼煲仔炉连柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. （四门碗柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57. （保温送餐车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. （不锈钢滑道） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. （紫外线消毒灯） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. （单桶暖饭柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. （托盘柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. （双层回收车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63. （双孔残食柜连桶车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. （柜式长洗手池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65. （全自动感应取筷器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. （全自动感应取勺器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. （浸泡池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. （简易炉拼台） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. （一大一小电磁炉） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. （单门电汽两用蒸饭车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. （电饼铛） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. （电蒸灶） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

73. （单槽水池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74. （淘米池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. （残食柜连桶车） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. （挂墙刀具消毒柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

77. （二层四盘智能电烤箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78. （发酵箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79. （四门高身储物柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. （四门雪柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

81. （米柜） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. （不锈钢挂墙架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

83. （不锈钢水槽） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

84. （灭火系统（单瓶组）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

85. （不锈钢风管） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

86. （灭火系统（双瓶组）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

87. （吊码） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

88. （法兰） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

89. （平板电瓶车带保温箱体） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. （平板电瓶车带箱体） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

91. （餐盒） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，**逐一填写，不得缺漏**；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④**供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策**。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1. 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**附件6：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为建德市看守所迁建工程厨房设备采购项目【招标编号：JD2022BF-175-001】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日