招 标 文 件

项目编号：右江民族医学院附属医院分诊系统项目

项目编号：GXZC2020-G3-005673-ZPGJ

采 购 人：右江民族医学院附属医院(盖章)

采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司(盖章)

日期：二〇二一年一月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  项目需求	6

第三章  投标人须知	26

第四章  评标办法及评分标准	49

第五章  合同主要条款格式	57

第六章  投标文件格式	62

## 第一章  招标公告

项目概况：右江民族医学院附属医院分诊系统项目的潜在投标人应在百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）自行下载招标文件电子版获取招标文件，并于2021年1月26日10时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：GXZC2020-G3-005673-ZPGJ

2、项目名称：右江民族医学院附属医院分诊系统项目

3、A分标预算金额（人民币）：106.6万元；B分标预算金额（人民币）：163.15万元

4、A分标最高限价（人民币）：106.6万元；B分标最高限价（人民币）：163.15万元；

5、A分标项目需求：网络液晶一体机10台、网络液晶一体机1台、网络液晶一体机1台、网络液晶一体机60台、多媒体医疗导引系统8项、超声科排队叫号子系统模块（适用于超声科）1项、分诊台客户端10套、虚拟叫号器60套、微信小程序推送接口开发1项、六类非屏蔽网线4536米、网口模块70个、网络面板70个、网络配线架5套、pvc线槽/线管1750米、底盒70个、五孔开关70个、电源线RVV2*2.5  1800米；（具体内容详见招标文件）

B分标项目需求：检前微信预约平台1套、健康体检系统v1.0升级为v2.01套、全流程智能导检系统1套、健康管理服务平台1套、健康体检自助系统1套、健康体检自助终端设备2台、相关接口：线下接口开发1套、相关接口：线上接口开发1套；（具体内容详见招标文件）

6、合同履行期限：自签订合同之日起30日内交付使用

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备独立法人资格的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、本项目采用不记名方式下载招标文件，潜在投标人均可于2021年1月6日至2021年1月12日止在百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）下载招标文件电子版（逾期下载无效）。

2、为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间:2021年1月26日10时30分

2、开标时间:2021年1月26日10时30分截标后

3、地点：百色市公共资源交易中心开标厅（具体开标厅详见显示屏安排）（百色园博园政务服务中心三楼），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：每个分标贰万元整（￥20000.00）。投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前交到百色市公共资源交易中心账户【具体账户信息详见招标文件】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。

2、公告媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（www.bsggzy.org.cn）。

3、特别注明：参加投标的法定代表人或委托代理人必须参照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求携带参与交易活动承诺书及供应商承诺书进入百色市公共资源交易中心开标现场。[备注：承诺书格式前往《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》自行下载]。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人

名称：右江民族医学院附属医院

地址：百色市中山二路18号

联系人：宋青山；  联系电话： 0776-2831452

2、采购代理机构

名称：智埔国际工程咨询有限公司

地址：百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼3层301室

联系人：卢凤翠；联系电话：0776-2151666

3、监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处     联系电话：0771-5331544

地址：广西南宁市桃源路69号

八、特别注明：投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人在递交投标文件时需附上“投标人承诺书、各交易活动参与人承诺书”。

智埔国际工程咨询有限公司

2021年1月5日

## 第二章  项目需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 序号名称 |  |  | 项目需要及技术需求 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 功能目标要求、技术指标 |
| 1 | 网络液晶一体机 |  |  | 10台 | 1、显示屏尺寸：≥55寸 2、处理器要求：CPU：≥Dual-coreA73anddual-coreA53 3、GPU：≥Quad-coreMaliG51 4、内存要求：≥2GB 5、外存储：≥8GB，支持 HS400 6、操作系统：Android8.0及以上，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 7、分辨率≥3840*2160 8、亮度≥350 cd/m² 9、音频格式:MP3/WMA/AAC/OGG 10、高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 11、图片格式：JPEG/BMP/PNG 12、支持分屏显示，可划分多个显示区域； 13、支持分布式部署，集中化管理； 14、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 15、工作电压要求：220V 50Hz 16、安装方式要求：壁挂安装 17、屏寿命≥30000小时 18、数据接口：USB3.0*1/USB2.0*1TF卡 19、主板型号：≥XM.H810.R 20、整机额定功率≤100W 待机功率≤1W 21、符合节能环保标准 22、设备满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 23、 硬件设备需与门诊排队叫号系统平台为同一厂家生产，且具备国家强制性CCC认证，投标时，投标文件中需提供认证证书复印件。 |
| 2 | 网络液晶一体机 |  |  | 1台 | 1、显示屏尺寸：≥65寸 2、处理器要求：≥64位四核，1.4GHZ 3、内存要求：≥2GB 4、外存储：≥8GB，支持 HS400 5、操作系统：Android6.0及以上，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6、分辨率≥1920*1080 7、亮度≥350 cd/m² 8、音频格式:MP3/WMA/AAC 9、视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 10、支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11、支持分布式部署，集中化管理； 12、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 13、工作电压要求：220V 50Hz 14、安装方式要求：壁挂安装 15、符合节能环保标准 16、设备满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 17、硬件设备需与门诊排队叫号系统平台为同一厂家生产，且具备国家强制性CCC认证，投标时，投标文件中需提供认证证书复印件。 |
| 3 | 网络液晶一体机 |  |  | 1台 | 1、显示屏尺寸：≥42寸 2、处理器要求：≥64位四核，1.4GHZ 3、内存要求：≥2GB 4、外存储：≥8GB，支持 HS400 5、操作系统：Android6.0及以上，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6、分辨率≥1920*1080 7、亮度≥350 cd/m² 8、音频格式:MP3/WMA/AAC 9、视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 10、支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11、支持分布式部署，集中化管理； 12、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 13、工作电压要求：220V 50Hz 14、安装方式要求：壁挂安装 15、硬件设备需与门诊排队叫号系统平台为同一厂家生产，且具备国家强制性CCC认证，需提供认证证书复印件。 16、符合节能环保标准 17、设备满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 18、硬件设备需与门诊排队叫号系统平台为同一厂家生产，且具备国家强制性CCC认证，投标时，投标文件中需提供认证证书复印件。 |
| 4 | 网络液晶一体机 |  |  | 60台 | 1、显示屏尺寸：≥19寸 2、处理器要求：≥64位四核，1.3GHZ 3、内存要求：≥1GB 4、外存储：≥8GB 5、操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 6、分辨率≥1366*728 7、亮度≥250 cd/m² 8、音频格式:MP3/WMA/AAC 9、视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 10、支持分屏显示，可划分多个显示区域； 11、支持分布式部署，集中化管理； 12、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 13、安装方式要求：壁挂安装。 14、符合节能环保标准 15、设备满足医用环境需要，可消毒，可擦拭 16、硬件设备需与门诊排队叫号系统平台为同一厂家生产，且具备国家强制性CCC认证，投标时，投标文件中需提供认证证书复印件。 |
| 5 | 多媒体医疗导引系统 |  |  | 8项 | 一、门诊排队叫号子系统模块（适用于门诊科室） 1、系统选用的显示终端应具有多种视频信源输入接口，在需要时可将输入信源与分诊叫号信息同屏显示； 2、根据医院健教实际需求，系统软件将视音频及图片等多媒体信息发送到显示屏上，实现各种形式的宣教播放。 3、叫号系统软件装载在分诊及HIS接口服务器上，该服务器有良好的数据备份及安全措施； 4、系统应采用B/S架构，信息发布系统与排队叫号系统集成于统一平台，方便医院管理维护； 5、系统可设定单级或多级的组织管理和内容发布权限，实现统一管理、集中控制； 6、候诊区采用的分诊信息大屏幕显示设备必须采用网路播控终端与显示屏一体化的工业级设计； 7、系统对所有信息发布显示设备可进行定时开关机开关，且支持全天多时段开关机控制； 8、投标人提供系统软件必须是有自主软件著作权； 9、投标人提供系统排队叫号系统所采用硬件必须有3C认证 10、投标人提供的软件系统、硬件设备必须为同一厂家品牌； 11、投标人提供的系统品牌在广西壮族自治区必须设立有常驻售后服务机构； 12、系统可实现医院门诊分诊叫号排队管理等功能； 13、支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊导引排队队列信息，将患者有序的从候诊区疏导至诊室门口，实现一二级分诊功能，并按显示规则推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。 14、系统兼容LED单双基色屏、全彩屏并入系统管理。 15、可根据一个诊室多医生的实际情况，调整二级屏的显示模式； 16、一级、二级分诊屏的显示画面可定制且修改方便； 17、系统可自动将患者平均分配到普通号出诊医生队列中，并按顺序叫号；支持自动将挂专家号的患者与专家一一对应，并按顺序叫号； 18、对于患者要选择医生的，可支持由护士站电脑手动选择对应的医生诊室； 19、检查排队患者按照缴费签到顺序进行排队； 20、系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。 21、 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 22、支持叫号语音音量网络远程调节； 23、 语音要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。可覆盖病区的所有角落。 24、候诊区域一二级分诊屏显示该区域的所有等候队列列表信息以及相对应的叫号信息，并同步实现呼叫内容显示及语音的自动提示功能。 25、显示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容，并可将医生风采等宣教内容嵌入到二级分诊屏中，进行展示。 26、显示界面支持根据具体需求进行不限于颜色、板式、字体的修改； 27、本系统需适用于门诊的使用。 28、为了方便管理和维护，系统应能与本院门诊叫号系统兼容使用，可在统一平台下进行管理。 |
| 6 | 超声科排队叫号子系统模块（适用于超声科） |  |  | 1项 | 1、系统选用的显示终端应具有多种视频信源输入接口，在需要时可将输入信源与分诊叫号信息同屏显示； 2、根据医院健教实际需求，系统软件将视音频及图片等多媒体信息发送到显示屏上，实现各种形式的宣教播放。 3、叫号系统软件装载在分诊及HIS接口服务器上，该服务器有良好的数据备份及安全措施； 4、系统应采用B/S架构，信息发布系统与排队叫号系统集成于统一平台，方便医院管理维护； 5、系统可设定单级或多级的组织管理和内容发布权限，实现统一管理、集中控制； 6、候诊区采用的分诊信息大屏幕显示设备必须采用网路播控终端与显示屏一体化的工业级设计； 7、系统对所有信息发布显示设备可进行定时开关机开关，且支持全天多时段开关机控制； 8、投标人提供系统软件必须是有自主软件著作权； 9、投标人提供系统排队叫号系统所采用硬件必须有3C认证 10、投标人提供的软件系统、硬件设备必须为同一厂家品牌； 11、 投标人提供的系统品牌在广西壮族自治区必须设立有常驻售后服务机构； 12、系统可实现医院门诊分诊叫号排队管理等功能； 13、支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊导引排队队列信息，将患者有序的从候诊区疏导至诊室门口，实现一二级分诊功能，并按显示规则推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。 14、系统兼容LED单双基色屏、全彩屏并入系统管理。 15、可根据一个诊室多医生的实际情况，调整二级屏的显示模式； 16、一级、二级分诊屏的显示画面可定制且修改方便； 17、系统可自动将患者平均分配到普通号出诊医生队列中，并按顺序叫号；支持自动将挂专家号的患者与专家一一对应，并按顺序叫号；； 18、对于患者要选择医生的，可支持由护士站电脑手动选择对应的医生诊室； 19、检查排队患者按照缴费签到顺序进行排队； 20、系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。 21、语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 22、支持叫号语音音量网络远程调节； 23、语音要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。可覆盖病区的所有角落。 24、候诊区域一二级分诊屏显示该区域的所有等候队列列表信息以及相对应的叫号信息，并同步实现呼叫内容显示及语音的自动提示功能。 25、显示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容，并可将医生风采等宣教内容嵌入到二级分诊屏中，进行展示。 26、显示界面支持根据具体需求进行不限于颜色、板式、字体的修改； 27、本系统需适用于超声科的使用。 28、为了方便管理和维护，系统应能与本院叫号系统兼容使用，可在统一平台下进行管理。 |
| 7 | 分诊台客户端 |  |  | 10套 | 1、支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）。 2、支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能。支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。 3、支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。 4、可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 5、支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等。 6、早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量。 7、在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。 8、系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。 9、支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队。 10、患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生。 11、系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。 12、支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。 13、支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊。 14、支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。 15、支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息。 16、系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息。 17、软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 18、适用于门诊科室及超声科科室护士站使用 |
| 8 | 虚拟叫号器 |  |  | 60套 | 1、支持医生ID号登录； 2、支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 3、支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 4、支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。 5、医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；例如：同时出诊心内科、呼吸内科，可自动轮流呼叫；同时出诊专科号、普通号，可先呼叫专科号，若专科号无患者时，自动呼叫普通号； 6、支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 7、支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 8、支持悬浮窗及自动停靠； 9、同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 10、可显示当前呼叫患者检查项目； 11、可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； 12、可适用于门诊科室、超声科科室 |
| 9 | 微信小程序推送接口开发 |  |  | 1项 | 1、根据医院现有医疗业务需求，打造智慧医院平台排队叫号系统小程序及相应功能进行开发； 2、可实现患者扫码查询队列信息，通过微信小程序扫码即可自助查询门诊、医技科室当前排队情况，需显示当前队列序号，等候人数等信息； 3、就诊信息提醒及消息推送功能，可根据医院要求进行消息推送，如还当前等候人数小于3-5人时，自动通过微信推送排队提醒信息； 4、系统需要同目前医院智慧医院平台兼容，能在平台上进行扩展 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 4536米 | 6类4对双绞线，PVC护套，十字隔离 |
| 11 | 网口模块 |  |  | 70个 | Cat 6 UTP Keystone Jack |
| 12 | 网络面板 |  |  | 70个 | 组合式 单口 白色信息面板带(防尘盖、彩色标识) |
| 13 | 网络配线架 |  |  | 5套 | 24口19〃模块化配线架(空架+含模块)，1U非屏蔽，带防尘盖 |
| 14 | pvc线槽/线管 |  |  | 1750米 | 标准配置，符合国家有关标准 |
| 15 | 底盒 |  |  | 70个 | 标准配置，符合国家有关标准 |
| 16 | 五孔开关 |  |  | 70个 | 标准配置，符合国家有关标准 |
| 17 | 电源线RVV2*2.5 |  |  | 1800米 | 标准配置，符合国家有关标准 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 人民币106.6万元； |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件。 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“功能目标要求、技术指标”。 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 负责免费送货上门、安装调试，货物及服务均按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。须派出有相应资格的技术人员到现场负责设备安装调试，所有设备调试、安装正常运行后，双方各派出技术人员，按招投标的技术参数、性能（配置）及其他要求进行验收，并形成验收文档。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的设备。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（起始日期为用户出具的最终验收合格日期）最短不得少于1年且不少于主要技术参数及性能（配置）要求中所列要求。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 在质保期内提供免费系统版本升级，提供维修与技术支持。提供零配件及消耗品的供应。 质保期内中标人负责免费维修、更换零部件，服务内容至少如下： 1、终身维护（质保期内出现重大故障导致设备无法使用，须派出技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期内中标人负责免费定期检查、维修、维护服务、提供质保期外零配件优惠供应方案。设备所涉及的证书和软件均终身免费升级） 2、投标时投标文件中请提供售后服务承诺书（可包含：明确保修期、软件免费升级、免费定期检查、维修、维护服务、故障处理时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）； 3、一般问题在2小时内解决；遇到大的问题，12小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备用机使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； 4、定期对采购人进行工作汇报，及时交流工作中存在的问题及解决措施，及时提出合理化建议；包括即时回答提出的问题； 5、其余按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30日内交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由中标供应商负责，并承担相关责任。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后15个工作日内支付合同款的50%，系统稳定运行3个月后，支付合同款的45%，剩余5%的合同款，待项目质保期满1年后支付（无息）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  | 第1项货物“网络液晶一体机” |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。（提供相关证明材料） |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（提供相关证明材料） |  |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（以中标通知书或销售合同复印件为准（若中标通知书或销售合同不能反映销售金额内容，则作为不予认定同类项目业绩处理不予加分） |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。 |  |  |  |
|  |  | 若供应商非生产厂家时，供货时必须提产品生产厂家（或区域代理）出具的的供货证明函、售后服务承诺原件，否则视为无合法来源拒收。 |  |  |  |
|  |  | 1.供应商必须对所投本项目所有货物的品牌、规格型号是否停产及供货时间进行详细了解， 一旦中标不得以任何原因提出更换所投货物型号或品牌。 2.供应商于投标文件中对所投本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。 |  |  |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 序号名称 |  |  | 项目需要及技术需求 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 功能目标要求、技术指标 |
| 1 | 检前微信预约平台 |  |  | 1套 | 一、综合服务： - 1、科室介绍：支持提供体检科室信息介绍； - 2、来院导航：支持提供医院地理位置及公交线路图的展示； - 3、检中导检：支持提供科室平面图展示； - 4、体检流程：支持展示体检整体流程； - 5、健康资讯：支持为用户推送健康资讯信息； - 二、预约服务： - 1、个人预约：能够提供个人体检预约服务，支持在线进行体检套餐、体检项目以及预约体检时间等功能服务； - 2、团体预约：能够提供团体体检预约服务，支持在线进行团体体检套餐预约等功能服务。 - 3、分时段预约：支持分时段号源预约。 - 三、体检开单： - 1、所有套餐：支持展示所有套餐信息。 - 2、（1+X）个性化体检：支持通过1+X问卷，自动生成贴近用户需要的体检项目。 - 3、个人自选体检：支持提供个人自主选择体检科室体检项目。 - 4、团队意向申请：支持提供团体单位在线选择体检中心并发起体检预约申请。 - 5、团体个性化体检：可按照团体限额、必检项目等进行个性化开单。 - 四、个人中心： - 1、个人信息：支持展示用户个人信息界面。 - 2、家人信息：提供家人信息的维护。 - 3、体检订单：支持展示用户体检订单。 - 4、我的问卷：支持展示用户已答完的问卷信息。 - 5、报告查询：支持在线查询体检报告。 - 五、消息推送： - 1、异常指标提醒：提醒用户异常指标信息。（医务人员推送） - 2、复检提醒：支持对用户复检提醒。（医务人员推送） - 3、体检提醒：支持定时提醒用户来年是否体检。 - 4、预约成功提醒：支持展示预约信息、检前注意事项等。 - 六、后台管理： - 1、体检订单管理：提供查看体检订单信息。 - 2、团体意向订单管理：提供查看团体意向订单信息。 - 3、体检订单统计分析：提供查看体检订单统计信息。 - 4、系统管理：提供个人帐号、权限等管理。 - 七、线上缴费 提供线上支付体检费用功能； |
| 2 | 健康体检系统v1.0升级为v2.0 |  |  | 1套 | 一、检前管理模块要求： - （一）、团体体检信息登记 1、支持团体登记功能； 2、支持团体预定设置功能：能根据团体的健康检查需求时间，设定健康检查预定任务； 3、支持团体体检人员分组功能； 4、支持体检项目预定功能； 5、支持体检人员名单导入； 6、支持体检人员分组功能； 7、支持自动生成体检号； 8、支持体检套餐任意设定和任意修改的功能； 9、支持体检类型分类：健康体检、干部保健体检、入职体检、学生体检、个人体检、VIP贵宾等不同类型体检； 10、支持个性化体检套餐模版设置； 11、支持体检单位信息管理功能，能够按单位的多级部门结构进行人员登记、查询、结算和统计分析；单位部门管理多达3级；具有团体体检的多次体检管理功能； 12、单位任务计划书功能，可以在单位下设置计划，实现一个单位，多个计划； 13、一号制管理：具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号； 14、支持自动批量登记。 （二）、团体体检备单 1、支持团体体检备单功能。 （1）支持批量操作项目: 支持批量打印申请项目、删除项目、修改折扣、修改统收限额、修改检查时间、生成检验条码、打印检验条码等功能； （2）支持健康检查指引单流程设置； （3）团体名称查询功能：提供精确和模糊查询； （4）支持电子单据采集功能； （5）支持团体人员档案管理功能。 （三）、体检登记 1、新建个人健康检查：支持新增检查者信息，支持个人健康检查登记和团体登记。支持读取身份证、医保卡或就诊卡等信息，无需人工录入； 2、人员类型与检查类型：支持人员类型与检查类型的选择； 3、支持历史健康档案信息查询功能：能在登记时查询到健康检查人员的历史健康信息； 4、支持暗码检查功能：支持对特殊检查者的标识只显示健康检查号； 5、支持预缴费人员与实际参检人员身份录入不一致时的修正功能； 6、支持根据历次体检结果自动推送体检项目； 7、支持病史采集； 8、支持条码、指引单模板、科室底单、申请书和外网协议的自定义功能； 9、支持条码、指引单模板、科室底单、申请书和外网协议打印方式设置； 10、支持项目互斥、男女项目互斥、病史不申请项目互斥、自动计算带出材料费； 11、支持根据病史与问卷项目结果进行1+X项目可按性别和年龄段进行自动推送项目（经济、普及、全面）； 12、支持医生建议功能，保留医生推荐但客户放弃检查； 13、支持客户永久VIP管理以及来体检进行短信提醒。 （四）、体检收费 1、支持个人收费管理功能； 2、支持团体收费管理功能； 3、单位团体支持先体检后结账功能； 4、支持事后体检折扣功能； 5、支持医保发送和医保冲销功能； 6、支持票据打印功能； 7、支持多种支付方式（现金、银联卡、充值卡、微信、支付宝、体检卡等）； 8、支持手工附加材料费功能。 （五）、打折与优惠 1、支持批量项目折扣； 2、支持分项目折扣； 3、支持直接按单项或批量项目录入优惠后价格。 二、检中管理模块要求 （一）、检验体检工作站 1、支持检验标本采集功能； 2、支持体检者信息显示； 3、支持检验送检单管理； 4、支持检验科检验结果处理功能； 5、支持检验数据采集功能； 6、支持检验留样功能； 7、支持二级条码和外送条码送检管理功能； 8、增加检验采集中晕针、晕血、血小板聚集等重要信息记录功能，有利于下一次提示采血人。 （二）、视频采集工作站 1、支持视频采集功能，用于与超声设备的数据连接、视频采集和报告编写。 （三）、职检模块 1、支持职业健康体检信息批量导入功能； 2、支持职业健康体检项目与普通体检统一体检号，最后可以形成两份报告单（职业体检只出职业体检相关结果，普通报告包括所有项目结果）； 3、支持职检基础信息以及职检查症状信息PC录入和手机端录入，可提高体检中心信息采集工作效率； 4、支持职检上报相关信息汇总，如有接口可以根据接口自动上传。 （四）、分科检查工作站 1、支持查看既往病史、调阅历次的健康检查结果，并可单项动态历史纪录浏览； 2、具备积案提醒、积案反馈功能； 3、可以提供结构化的录入方式； 4、能自动接收检验结果、影像结果，并能根据检查阳性情况自动生成小结，审核，无需人工干预； 5、自带超声采图，可边采图边录入结果； 6、分诊科室在检查同时可以看到其他分诊科室检查结果但无权修改； 7、重大阳性发现时，可以及时通知其他科室； 8、支持历次体检相应指标项对比分析，形成个人健康发展趋势报告功能； 9、支持积案提醒和积案处理功能； 10、支持科室报告急出功能； 11、支持诊室间病史采集以及申请项目增加； 12、支持诊室间会诊功能； 13、支持人员项目弃检与反弃检功能； 14、支持危急值、重疾、随访、疫情、随访、投诉、紧急和复查等信息上报功能； 15、支持诊室间录音功能。 三、检后管理模块要求 （一）、总检管理 1、支持各科室可录入体检结果，可以直接从LIS、医技检查科室等系统直接读取检验和检查结果； 2、支持体格检查表定制输出； 3、支持健康检查建议、健康指导、常用体检结果的引用功能，方便检查结果的录入； 4、支持用拼音码或自由输入的方式来录入； 5、支持自动生成体检小结、总结和建议； 6、支持录入完成可自动批量生成体检报告单； 7、支持图片报告预览功能； 8、支持重疾、疫情、追踪填写上报功能； 9、支持结论词调整合并功能； 10、支持方便快速查看科室描述和小结功能； 11、支持历次体检结果查看功能； 12、支持按体检报告分值（可根据医院自身情况配置）来权衡报告难易程度已经自动分配总检报告。 （二）、总审管理 1、支持根据需要分配总审任务； 2、支持自动审核报告功能； 3、支持总审退回以及统计功能； 4、支持图文报告预览功能。 5、具备闭环式健康检查报告电子审阅流程； 6、支持二次总审功能。支持提供随机抽取、二审评价、统计等功能。 （三）、积案管理 1、支持积案查询功能； 2、支持积案短信通知功能； 3、支持系统信息通知功能； 4、支持微信通知功能； 5、支持批量处理积案登记处理； 6、支持批量弃检与反弃检功能； 7、支持检前积案、检中积案、检后积案，通过上述功能可以直观快速了解中心运行环节中出现不通畅的情况，可以采取相应的手段进行干预用来提高中心运行效率。 （四）、报告管理 1、具备权威的知识数据库； 2、可以提供标准、规范的健康检查报告； 3、报告管理提供多种批量操作功能、导出PDF报告、单独打印影像报告、检验报告； 4、提供健康检查报告远程解读功能； 5、可灵活方便的设置各种模式的健康检查报告单，以满足专项健康检查、普通健康检查、VIP及各种不同客户需求； 6、支持打印DR、DDR、心电图、肺功能、眼底照相、OCT、经颅多普勒、动态心电图等原单； 7、自动打印并可自由设置打印黑白还是彩色； 8、支持报告邮件发送功能； 9、支持团体报告领取和通知功能； 10、支持导出PDF功能； 11、支持自定义报告样式功能； 12、支持批量报告打印、短信通知功能； 13、自动打印并可自由设置打印黑白还是彩色； 14、支持报告上架和订审功能； 15、支持指引单回收以及电子单据采集功能； 16、支持科外胶片接收确认信息化； 17、支持邮寄功能，打通与微信、快递信息化流程； 18、支持按疾病级别优先打印体检报告。 四、综合管理模块要求 （一）、危急值管理模块 1、可实时动态提醒当日重大阳性、疫情和危急值发现，并且支持重大阳性、疫情和危急值相关统计。 （二）、卡管理模块 1、支持医院自行发卡； 2、支持会员卡批量入库、批量充值、批量退卡以及折扣关联等功能； 3、支持卡充值、消费以及使用情况查询功能； 4、支持卡冻结、启动、有效期失效等功能。 （三）、财务管理模块 1、 支持财务审核功能； 2、 支持团队参检率统计； 3、 支持团队结算； 4、 支持团队任务查询、统计； 5、 支持团队结算收款汇总； 6、 支持公务员到账查询功能； 7、 支持体检票据领用管理、票据作废管理； 8、 支持收费员结账和收费员缴款功能； 9、 支持财务综合报表查询等。 (四)、外联管理模块 1、支持外联客户管理功能； 2、支持团队基本信息维护、生成团体任务、任务审核、查询统计、体检安排等功能； 3、支持外联人员日程管理功能； 4、支持外联团体重大疾病和危急值通知提醒； 5、支持外联进展和团体结算提醒功能； 6、支持外联团体参检率查询功能； 7、支持外联团体分组项目备单功能； 8、支持外联审核、审批、财务审批等完整的审批流程； 9、支持外联与备单组人员信息无缝对接流程。 (五)、查询统计 1、具备科室、健康管理中心收入分析统计； 2、具备检查、检验、总检等医生工作量统计； 3、具备收费员日报及收费员结账统计； 4、具备疾病分析统计、人员构成、年龄分布、参检统计、检出统计等； (六)、体检报告分析 1、医务人员可通过系统获取体检者的历次体检报告，并可根据重要的体检项目指标，进行与历次体检数据指标进行分析比对，生成数据分析曲线图，该功能模块可通过系统可配置方式应用于本系统相应模块中。 (七)、团体报告分析 1、体检中心通过系统可针对单个团体或者多个团体等单个任务或者多个任务的团体人员报告进行整理分析，最后形成一份Word形式的团体人员健康情况的评估报告。 (八)、质控管理 1、支持体检者信息质量控制管理，采用体检者信息完善的维度来进行质量监控。 2、支持报告质量控制管理，采用体检报告各个环节节点根据中心设定的时间来进行质量监控。 3、支持报告总审质量控制管理，采用报告最后环节报关维度进行质量监控。 (九)、信息维护 1、支持体检科室维护； 2、支持数据字典维护； 3、支持体检建议维护； 4、支持体检套餐维护； 5、支持体检项目维护； 6、支持体检结论词维护； 7、支持体征字典维护等 (十)、科研模块 1、支持科研对象维护； 2、支持科研对象登记收集功能； 3、支持科研对象检查科室提示功能； 4、支持科研对象数据按不同需求统计导出功能。 (十一)、知识库 1、具备医学知识库； 2、具备医疗诊断库； 3、具备健康建议指导库。 (十二)、拍照功能 1、具备完善的拍照功能，支持当今流行的数码摄像机，在各种体检报告中，可以打印出带照片的体检报告。 (十三)、数据迁移 具备数据迁移能力，能够完成将原体检数据迁移至新系统； |
| 3 | 全流程智能导检系统 |  |  | 1套 | 一、软件系统部分 （一）、前台端功能 1、支持与医院目前体检系统厂家对接。 2、支持体检者通过扫描条码、身份证或输入手机号打印指引单和条码后，进入体检排队序列。 3、支持登记台提示体检者第一站检查科室及自助机上自助登机打印第一站检查科室。 （二）、导诊台端功能 1、支持插队、指 定到某科室。 2、支持扫描体检号。 3、能够锁定某诊室、队列，手动控制客户不分流到特定科室。 4、支持客户调整，包括增加、减少体检项目，移动客户到不同的项目，移动排队位置。 5、允许手动打开关闭科室状态；查看各科室状态、排队人员情况；支持紧急状况下科室疏散。 6、必须支持同一个客户两个队列同时排队，超声为独立队列。 7、直观的看到科室在线情况、科室等候人数、科室已检人数及详细等候列表、当日体检人数。 8、迅速的定位当前客户待检查科室及等候位数。 9、能够合理处理VIP客户的情况，可让VIP客户优先完成某个项目或者所有项目的检查。 10、支持体检信息查看，通过扫码（体检编号）获取客户基本信息，查看已检查项目，在检查项目，未检查项目。 11、支持Android和IOS系统上面可以实现移动分诊台功能。 （三）、医生站端功能 1、科室医生具备开始体检后呼叫客户前来本科室检查、结束体检、告知下一科室；支持呼叫未来客户返回到队列再次等候，（等候逻辑可变）；支持直接呼叫某个体检者检查。 2、支持查看当前队列、历史队列信息、未分配信息。 3、支持插队、待检。 4、支持同一检室内医生站端程序多台电脑同时登录，或支持一个检室内多项检查同时排队分配叫号规则。 5、支持移动端呼叫器，支持Android和iOS系统。 （四）、检室显示屏功能 1、可以设置LOGO、科室名 称、定义字体、颜色、背景、行数。 2、可设置双屏显示，即左右侧均为排队人员信息，或滚动显示排队人员信息。 3、也可设置为单屏显示，即左侧为排队信息，右侧显示更多体检信息等，例如提示下一站体检项目。 4、可设置显示队列人数，或者滚动显示。 5、支持语音播放，提示下一位检查者进入检室，并告知已检人员下一站体检科室。 6、支持视频、图片单个播放及轮播。 （五）、综合显示屏功能 1、支持滚动显示每位体检人员的下一站体检科室、以及每个科室名 称、排队人员名单。 2、支持等侯区语音播放。 3、可以设置显示科室；支持显示大屏所在区域的队列信息。 4、支持智能电视、显示器、第三方显示设备系统接口。 5、支持视频、图片单个播放及轮播。 （六）、系统设置功能 1、支持人员权限设定。 2、设置区域优先、项目继承、先后顺序、科室平均检查时间、VIP级别、科室优先级。 3、支持第三方多媒体显示系统接口。 4、能够与现有体检软件稳定、便捷、可靠对接。 5、支持核磁、CT科室在健康管理中心以外的项目排队预约。 （七）、微信导检 体检人手机扫描二维码后，系统根据客人登记时间、检查项目、检查时间、等待时间等自动计算最小等待时间，除医生告知、屏幕进行显示和语音播报外，同时，手机/微信端也会提示体检者，指导体检者前往相应诊室就诊； 手机/微信端的显示、提示与显示屏端同步，体检者不必担心错过某个项目而重新等待。 （八）、微信导航 由于体检中心科室较多，客户体检项目复杂，客户对体检中心环境状况、诊室分布不熟悉，我们在“微信导检”基础上，增加微信导航功能，即，微信导检下一个科室的同时，点击科室走向/路径，则系统会根据客户目前所在科室向客户“准确指路”。 （九）、全流程 采用先进的AI导检算法，大数据实时计算，精确到秒，确保用户最合理路径最短时间内体检。 二、硬件部分 （一）、21.5寸显示屏14台 CPU全志A40I及以上，Cortex-A7及以上架构，主频1.5G 内存DDR1GB 内置储存器EMMC16G 支持系统版本Android7.1及以上 网卡：10/100M兆网卡 多媒体USB接口：二组（前置） 外置端口 高清接口（HDMI）一组（前置） MIC输入（前置 左/右声道CVBS输出端口：一组 音频系统耳机音频输出：一组 声音制式：BG、DK、I,MN 喇叭特性喇叭类型：前置喇叭（内置） （二）、55寸壁挂显示屏1台 CPU全志四核A40及以上，1.5GHZ 内存DDR1GB 内置储存器EMMC16G 系统版本Android7.0.0及以上 网卡：100/100M千兆网卡 多媒体USB接口：二组（前置） 安卓配置外置端口 高清接口（HDMI）一组（前置） MIC输入（前置 左/右声道CVBS输出端口：一组 音频系统耳机音频输出：一组 声音制式：BG、DK、I,MN 喇叭特性喇叭类型：前置喇叭（内置） |
| 4 | 健康管理服务平台 |  |  | 1套 | 一、用户管理 1、提供用户基本信息、家庭成员、用户类别、用户标签、用户分组等管理功能。 2、提供家庭成员健康信息管理功能； 3、提供单位员工健康信息管理功能； 4、支持系统将用户分为不同的类别进行管理；如：高级用户、钻石用户、VIP用户等； 5、能够结合团体健康评估信息与团体人员体检报告指标，生成团检分析报告。 二、健康档案 系统提供用户个人或团体健康档案数据查询功能。支持包含以下内容： 1、个人基础信息 2、评估信息（中医体质辨识，心血管评估等等） 3、个人体检报告 4、医疗信息（门诊记录、住院记录、既往史等） 5、用户病史信息 6、生活方式采集 7、持续自动更新健康档案 三、内容管理 系统能够具备知识库、健康问卷、健康饮食模版、消息发送模版等功能管理。 四、健康干预 可根据用户健康状况生成干预计划，并适时提醒健康管理师进行干预和记录。支持包含以下功能内容： 1、干预管理 （1）创建干预方案 （2）执行干预计划 2、待执行干预 3、干预记录 4、消息推送 五、随访管理 1、支持为用户定制随访计划；随访管理包含随访列表展示、新增删除修改随访记录等。 2、支持展示已随访完成记录。 3、支持展示医生待完成的随访列表信息。 六、知识库系统 1、平台提供知识库分类、知识库编辑、知识关键字标签设置 2、配置知识库与干预方案对印 3、支持为用户推送相应的知识库问诊。 七、个人自我管理 个人中心主要包括：个人信息、干预计划、自我管理数据查看、我的问卷、系统设置等功能。 消息中心 ：推送各类消息，包括通知及系统消息。 健康档案 ：用户能够通过个人端进行个人健康档案的数据信息查询。 健康评估：用户能够通过个人端进行健康问卷填写，将问卷结果发送给医师，完成风险评估。 健康管理方案：用户能在个人端查看自己的健康管理方案和执行情况。 自我管理：用户可以通过个人端对自己的血压、血糖进行测量后录入数据，完成对应的健康干预计划。 八、统计分析 统计分析包括体检情况统计、疾病统计、干预计划统计、随访统计、工作量统计等等。 九、系统管理 1、用户管理 2、角色管理 3、组织机构 4、日志管理 |
| 5 | 健康体检自助系统 |  |  | 1套 | 1、套餐项目查询：体检者通过自助机设备能够查询各个体检中心所有已上传套餐的价格及项目明细。 2、体检开单：体检者通过自助机设备进行身份认证后能够通过院内体检套餐或个性化问卷等方式进行体检开单。 3、体检订单查询：体检者通过自助机设备进行身份认证或App/微信上的二维码信息能够查询到登记台、线上（微信/App）及自助机上下的所有体检订单及其缴费、预约、签到等状态。 4、缴费、预约、签到：体检者通过自助机设备能够对各种状态的订单进行后续处理，包括未缴费订单缴费（支持微信、支付宝）、未预约订单预约（支持改约）、未签到订单签到等。 5、单据打印：体检者在自助机操作时系统能自动打印体检指引单、缴费成功/失败凭条、预约凭条、条形码、抽血凭条等。 "6、系统管理：实现自助系统管理，支持自动开关机。 7、“1+X” 个性化问卷：系统实现“1+X”个性化问卷调查，并自动生成体检套餐。 8、自助终端管理：实现所有自助终端管理，包括终端序号、打印设备监控、场景配置等信息；系统根据终端的场景类型实现不同的功能授权，并提供对应的功能升级，实现系统的运行参数、业务和服务功能参数配置管理；系统提供图形界面查询设备状态、使用统计等。" |
| 6 | 健康体检自助终端设备 |  |  | 2台 | 1、立式机柜 大堂式机柜，整机采用优质钢材制造，材质厚度 ≥1.5mm，机柜防水、防锈、防腐、耐磨，主机模块和热敏打印机模块采用拖拉式滑轨设计便于维护，机柜上部带提示灯箱，底部有移动轮，抗倾倒设计，机柜设计符合人体工程学原理。 2、连接件 气压杆、螺丝螺母，电线组件，电源插座，保险丝，电源开关，启动开关，RJ45以太网口，视频线，音频线，串口线，USB线，网线等。 3、主机电源 ATX电源，短路保护、开路保护、过压、欠压、过流、过功率保护，稳压精度≤10%，散热方式风扇和自然冷却，最大功率300W，含24PIN电源输出口。 4、组合电源 标准工业级电源标准，12V和24V双路输出，总功率200W，可随负载多少调节输出。短路保护、开路保护、过压、欠压、过流、过功率保护。输入电压最小范围：100-264伏特，稳压精度≤10%，散热方式自然冷却。 5、机柜散热风扇 双滚珠带网风扇，DC24V 0.25A，约120mm*120mm*25mm 6、CPU：独立CPU，Intel双核及以上，主频3.0G 7、内存：2GB，DDR3，240DIMM 8、工控主板：工控主板，H61芯片组及以上，最大支持内存8GB，一个VGA，一个LVDS，一个PCI/E，两个PS/2，串口=6个，USB口=8个，SATA3接口=2个，集成声卡、网卡、显卡等，带自启动和网络唤醒功能。 9、固态硬盘：SSD固态硬盘，SATA3接口，容量=128G(无机械装置) 10、红外防暴触摸屏套件(19寸)： 19寸防尘、防污、防暴红外触摸屏，识别方式为红外光线，全角度抗环境光照射，定位准确无漂移，触摸精度：≤2毫米，透光率：95%, 响应速度:≤12ms , 接口方式为USB，单USB供电，典型值+5VDC，允许范围+4.75V~+5.25V，接触式放电8 kV, 空气式放电16 kV(USB连接器端口)。 19寸，触显1280*1024。 11、LIPS电源和解码板：电源输入12Vdc/2.0A，背光输出LED+:52V/0.2A，将VGA信号转换成LVDS信号。 12、二代身份证阅读器：标准/协议：符合居民身份证鉴别仪通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准；阅读距离：0-5cm 读卡时间≤1秒，工作温度：0-50℃，接口类型：USB，USB线长3.2米左右。可快速准确读取身份证芯片内所存储的信息，包括姓名、照片、身份证号等信息。 13、打印机 页宽打印机，单面打印：草稿模式：55ppm，IOS模式：40ppm，双面：21ipm；打印内存512MB；打印语言HP PCLXL（PCL6），本机PDF和HP Postscript Level 3仿真 ；打印负荷50000页/月 最大打印幅面：A4；最高分辨率：600×600dpi；标配纸盒：250页；多功能列印纸盒容量：50页；自动双面彩色打印；断电后重新供电能自动运行。电源：AC 200-240V（±10%）50/60Hz；接口：USB 14、扫码器 支持一维、二维扫码，硬解码，支持感应触发和命令触发。 传感器像素 Image (Pixels): 640 pixels (H)x 480 pixels (V)；光源 Light Source: Illumination:6500K LED；视场角 Field of View: 80° (H) x 64° (V)；旋转倾斜偏转 Roll / Pitch / Yaw: 360°, ±65°, ±60°；接口支持 Interfaces Supported:USB；电源：DC5V（140mA） 15、热敏打印机 热敏打印，带黑标检测；打印宽度：80mm；纸卷外径：150mm；切刀：半切；打印速度：32行/秒；走纸速度：150mm/秒；报警功能：纸将尽，缺纸； 中文字符表：GB18030宋体一二级字库，IBM字符集II；打印头寿命：≥100Km；切刀寿命：≥100万次； 接口：RS-232接口；电源：DC24V 16、条码打印机 带原装切刀条码打印机；打印方式：热敏或热转印；打印速度：102mm/s；最大打印宽度：104mm；分辨率：203dpi；内存：8MB；通信接口：USB；电源： AC100-220V 50/60Hz；支持一维码、二维码；介质类型：卷筒或折叠纸，标签纸，tag材料，收据纸和腕带；介质长度：991mm；介质宽度：108mm；最大外径：127mm；卷芯直径：25.4-38mm；碳带长度：74米；碳带宽度：33.8-110mm；碳带外径：34mm；碳带内径：12.7mm；带原装切刀。 17、摄像头(液晶屏上方) 高清摄像头，像素数：130万像素，色彩位数：24位，感光元件：CMOS，对焦范围：2.8MM至无限远， 弱光补偿：支持弱光补偿，白平衡：自动，接口类型：USB，工作电压：DC5V ±10%（USB供电）。 18、数字音响系统 高保真喇叭+数字功放（两路各输出10W，带音量调节功能）；声道≥2.0；频率范围最小范围70Hz-10KHz；喇叭功率：5W；失真度≤10%；信噪比≥80dB； 19、UPS电源 后备式UPS，额定容量1000VA，转换时间≤10ms；输入电压范围165Vac～275Va；输出电压220V±10%，方波电压输出，通讯接口RS232，可与主机进行通讯。 20、LED指示灯条 带4条独立的LED指示灯条，LED灯珠绿色，用于指示相应设备工作状态。 21、LED指示灯控制板 可同时独立控制4路LED灯信号：亮、灭、闪烁，闪烁速度可调节，接口：RS232；电源：DC12V，±10%。 |
| 7 | 相关接口：线下接口开发 |  |  | 1套 | 1、健检一体化软件系统数据互联互通接口开发费； 2、第三方接口接口开发费(包含但不限于HIS、LIS、PACS、病理、心电图等医院内系统； 3、提供与医院信息系统(HIS)数据接口，可导入患者基本信息、诊疗项目、耗材、药品、化验等收费项目基本信息 ； 4、提供与实验室信息系统(LIS)数据接口，可导入患者各种生化检验结果数据； 5、提供与影像系统（PACS）数据接口，可导入患者的检查结果； 6、提供与病理系统数据接口，可导入患者的检查结果； |
| 8 | 相关接口：线上接口开发 |  |  | 1套 | 1、微信,支付宝,医保结算接口开发费 2、提供与线上支付等多种缴费渠道的接口开发和实现。 3、提供医院微信公众号或小程序的体检报告查询功能。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 人民币163.15万元； |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件。 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“功能目标要求、技术指标”。 |  |  |
| 三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 负责免费送货上门、安装调试，货物及服务均按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。须派出有相应资格的技术人员到现场负责设备安装调试，所有设备调试、安装正常运行后，双方各派出技术人员，按招投标的技术参数、性能（配置）及其他要求进行验收，并形成验收文档。投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准制造，满足本项目需求的技术指标的设备。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（起始日期为用户出具的最终验收合格日期）最短不得少于1年且不少于主要技术参数及性能（配置）要求中所列要求。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 在质保期内提供免费系统版本升级，提供维修与技术支持。提供零配件及消耗品的供应。 质保期内中标人负责免费维修、更换零部件，服务内容至少如下： 1、终身维护（质保期内出现重大故障导致设备无法使用，须派出技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期内中标人负责免费定期检查、维修、维护服务、提供质保期外零配件优惠供应方案。设备所涉及的证书和软件均终身免费升级） 2、投标时投标文件中请提供售后服务承诺书（可包含：明确保修期、软件免费升级、免费定期检查、维修、维护服务、故障处理时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）； 3、一般问题在2小时内解决；遇到大的问题，12小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备用机使用。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）； 4、定期对采购人进行工作汇报，及时交流工作中存在的问题及解决措施，及时提出合理化建议；包括即时回答提出的问题； 5、其余按厂家承诺。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30日内交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由中标供应商负责，并承担相关责任。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 本项目无预付款，项目验收合格交付使用后15个工作日内支付合同款的50%，系统稳定运行3个月后，支付合同款的45%，剩余5%的合同款，待项目质保期满1年后支付（无息）。中标人在采购人付款前开具完税发票给采购人。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  | 第4项货物“健康管理服务平台” |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。（提供相关证明材料） |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（提供相关证明材料） |  |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（以中标通知书或销售合同复印件为准（若中标通知书或销售合同不能反映销售金额内容，则作为不予认定同类项目业绩处理不予加分） |  |  |
| 六、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标文件作无效处理。 |  |  |  |
|  |  | 若供应商非生产厂家时，供货时必须提产品生产厂家（或区域代理）出具的的供货证明函、售后服务承诺原件，否则视为无合法来源拒收。 |  |  |  |
|  |  | 1.满足本地化开发需求，按照采购人的需要，对系统免费进行二次开发。 - 2.至少安排1名研发人员及1名实施人员驻点医院，直至本项目通过验收正式上线运行为止。 - 3.为采购人提供导检服务、导检宣传3个月。 |  |  |  |
|  |  | 1.供应商必须对所投本项目所有货物的品牌、规格型号是否停产及供货时间进行详细了解， 一旦中标不得以任何原因提出更换所投货物型号或品牌。 2.供应商于投标文件中对所投本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。 |  |  |  |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：右江民族医学院附属医院分诊系统项目 项目编号：GXZC2020-G3-005673-ZPGJ |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按第40.2款规定的标准采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。4、本项目评审专家劳务费标准按照广西区财政厅桂财采〔2017〕15号《关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》文件规定执行。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：智埔国际工程咨询有限公司，联系电话：0776-2151666，地址：百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼3层301室 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【第1至3项为必须提供，否则作投标无效处理】： 1、投标函（格式见附件）； 2、投标报价表（格式见附件）； 3、开标一览表（格式见附件）； 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、投标报价表、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件【第1至7项为必须提供并加盖投标单位公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： 1、投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”复印件； 2、投标人2020年7月—2020年12月任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）； 3、投标人2020年7月—2020年12月任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地有关职能部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）； 4、投标人2019年度经审计的审计报告或2019年公司财务报表复印件（新成立企业按实际提供并加盖投标人单位公章）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； 6、供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函(格式见附件)； 7、投标人直接控股、管理关系信息表； 8、招标文件要求的其他资格证明文件。 注：第5、6、7项必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.3 | 商务文件【第1至5项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： 1、投标声明书 (格式见附件) ； 2、商务响应表（格式见附件）； 3、投标保证金提交凭证证明材料； 4、法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件； 5、法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）； 6、其他特殊资质证明材料； 7、生产厂家的有关资格和产品销售许可证、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）； 8、节能环保等方面的资质证书； 9、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。 注：1.投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。3.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件【第1至3项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： 1、设备配置清单； 2、技术响应表； 3、售后服务承诺书； 4、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； 5、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 注：第1、2、3项必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
|  | 投标文件电子版：/。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 17.1 | 投标保证金的方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 投标保证金金额（人民币）：每个分标贰万元整（￥20000.00）。 A分标： 开户名称：百色市公共资源交易中心 广西北部湾银行账号: 8000895552555528183587 开户行:广西北部湾银行股份有限公司百色分行； B分标： 开户名称：百色市公共资源交易中心 广西北部湾银行账号: 8000895552555529737325 开户行:广西北部湾银行股份有限公司百色分行； 递交方式： 1. 投标保证金采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将银行转账、电汇或网上支付方式底单的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票方式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函方式的，投标人将保函的复印件作为投标文件的组成，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或被授权人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标无效。 备 注： 1.投标截止时间后提交的或未足额交纳的或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件、资格证明文件、商务文件和技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本4份； |
| 20.2.1 | 1、投标截止时间：2021年1月26日10时30分 2、投标地点：百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼） 3、提交投标文件时须提供的材料：法定代表人前来的，凭个人有效的身份证原件、有效的法定代表人身份证明书原件等有效证明材料出席；委托代理人前来的，携带个人有效的身份证原件、有效的授权委托书原件等有效证明材料出席。对于材料不全或无效的投标文件将拒收。 |
| 21.2 | （3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 6 项（含）。 |
| 22 | 1、开标时间：2021年1月26日10时30分 2、开标地点：百色市公共资源交易中心开标厅（百色园博园政务服务中心三楼） |
| 24.2 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：提交投标文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 37.1 | 履约保证金金额：无要求。 |
| 38.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 39 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
|  | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指智埔国际工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式：公开招标方式。

4.投标委托：投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用：投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）项目需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

15.3.投标人必须就所投的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2. 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账、电汇或网上支付方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

17.3. 中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2.投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制并装订成1册。副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒收。

19.3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、递交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、分标号、“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章、装订、包装的；

（11）未按照招标文件的规定提交投标文件份数、开标一览表的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表必须持有效的证件（法定代表人前来的，凭个人有效的身份证原件、有效的法定代表人身份证明书原件等有效证明材料出席；委托代理人前来的，携带个人有效的身份证原件、有效的授权委托书原件等有效证明材料出席）参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。对于材料不全或无效的投标文件将拒收。开标时将上述材料交由采购单位代表及监督人员验证后退还投标人，材料不齐全或不符合招标要求的，投标无效。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）招标人代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人的法定代表人身份证原件或其委托代理人的资格证书，同时检验各投标人是否按要求提交本须知第22点规定递交的材料，否则作无效标书处理；

（5）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（6）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（7）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（8）开标会议结束。

- 五、资格审查

- 24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评  标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.4技术参数偏离评定标准

- （1）技术响应表与招标文件参数比较有漏项的，漏项以负偏离评定，并在投标文件注明。

- （2）实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，评标专家认为不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收。如果对质量、使用与档次有影响的，请在投标文件注明。

- （3）实际是负偏离的参数，在投标文件偏离说明标为无偏离或正偏离，以虚假应标评定。

- （4）实际是无偏离参数，响应表偏离说明标为正偏离，以虚假应标评定。

- （5）备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次采购中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，参数必须有明确注明“备用功能”字样。如果招标文件中出现“可配”、“选配”不确定意义的字样，不能作“可配可不配”解释，而是必须配备。如果投标文件中出现“可配”、“选配”不确定意义的字样，必须要求投标人澄清，如果达不到“必须配”要求，以负偏离评定。

- （6）对于以采购参数不同的参数概念应标，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，以负偏离评定。

- （7）替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，必须提供技术白皮书或检测报告或厂家出具的证明书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，如果不提供，评定为负偏离。

- （8）对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，投标文件必须提供白皮书或检测报告或厂家出具的证明书等有效证明材料，否则评定为负偏离

- （9）复合参数，一个参数条款中有多个技术指标，必须百分之百响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离评定。

- （10）对于区间涵盖值参数，如“频率范围为x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能评定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均评定负偏离。

- （11）对于区间任意值参数，如：“a≤××尺寸≤b”， “××尺寸”在a-b区间内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离

- （12）对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。

- （13）对于“≥”参数，应标时标明实际数据，偏离说明要么是“=”要么是“＞”，如果出现“≥”而偏离说明标明为“无偏离”，以负偏离评定，（“≤”类参数，应标要求等同）

- （14）投标文件的偏离说明与评标专家评定结果不一致的，为虚假应标。

- （15）有虚假应标情形之一或者带“▲”不能百分之百满足情况之一或者不带“▲”允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的，投标无效。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31. 投标文件修正

31.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

32.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对验收，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，并报政府采购监督管理部门处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金

无。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

附件1：

项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：  ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第四章  评标办法及评分标准

（适用A分标）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料供评委审查。非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（需要附上合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理 。投标人可提前做好相关材料准备工作。

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

2、技术分…………………………………………………………………………………………39分

（1）基本分                                                             （满分18分）

技术性能完全满足招标文件要求得18分，一般参数及功能负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）设备性能分                                                        （满分6分）

技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分6分。（需提供有关证明材料）

（3）实施方案分                                                        （满分15分）

由评委在打分前根据根据投标文件中供应商的整体安装方案贴合度、功能满足情况整体进行横向比较，由评委独立打分。

一档：提供该项目技术实施方案书，满足得5分。

二档：提供该项目技术实施方案书，内容包含工程实施计划、现场安装方案，满足得10分。

三档：提供该项目技术实施方案书，内容包含工程实施计划、现场安装方案、质量和安全生产保证措施、现场管理和工程验收方案。满足得15分。

3、售后服务分   …………………………………………………………………………………10分

根据供应商提供服务体系及措施、响应情况、维保服务价格等进行横向比较，由评委独立打分。

一档：满足招标文件中要求，有该项目详细的售后服务方案，培训方案，有详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应满足得3分。

二档：满足一档要求，同时：对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划满足得6分。

三档：满足二档要求，同时：投标产品厂家在区内有常驻售后服务机构，拥有备件库存放场地的，满足得10分。

4、履约能力分   …………………………………………………………………………………18分

（1）投标人或生产制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》服务认证证书、投标产品生产企业获得国家高新技术企业证书的，每有一项得2分，满分10分。

（2）所投网络液晶一体机具备中国质量认证中心国家强制性（CCC）标准，能提供证书并可在https://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/网站查询并可提供截图得2分。

（3）所投多媒体医疗导引系统可以提供软件著作权证书得2分。

（4）投标人自2017年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩的得1分，满分4分。【提供合同复印件核对（须附有采购货物清单及金额）】。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1.5分；

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1.5分；

（3）非节能、环保产品的不得分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（适用B分标）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料供评委审查。非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（需要附上合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理 。投标人可提前做好相关材料准备工作。

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

2、技术分…………………………………………………………………………………………34分

（1）基本分                                                             （满分18分）

技术性能完全满足招标文件要求得18分，一般参数及功能负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）设备性能分                                                        （满分7分）

技术性能及功能：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分7分。（需提供有关证明材料）

（3）培训方案分                                                        （满分3分）

根据各投标人对整体项目的合理性安排、对采购人需培训人员的培训方案设计 完整性以及对招标文件要求的各项方案要求的响应承诺情况，由评委横向评议，充分满足需求得3分，基本满足需求得2分，部分满足需求得1分，未提供不得分。

（4）软件开发实施方案                                                 （满分3分）

根据投标人提供的软件开发实施方案，包括项目实施进度、项目组人员构成、实施技术细节包括步骤、调试内容、测试内容等是否具体合理、可行、全面等由评委横向评议，充分满足需求得3分，基本满足需求得2分，部分满足需求得1分，未提供不得分。

（5）软件开发设计方案                                                （满分3分）

根据投标人提供的软件开发设计方案，包括业务 现状分析、业务需求分析、软件架构、兼容性及验收、测试方案、拟提供的技术文档等是否具体、合理、可行、全面等由评委横向评议，充分满足需求得3分，基本满足需求得2分，部分满足需求得1分，未提供不得分。

3、售后服务分   …………………………………………………………………………………10分

根据供应商提供服务体系及措施、响应情况、维保服务价格等进行横向比较，由评委独立打分。

一档：满足招标文件中要求，有该项目详细的售后服务方案，培训方案，有详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应满足得3分。

二档：满足一档要求，同时：对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划满足得6分。

三档：满足二档要求，同时：投标产品厂家在区内有常驻售后服务机构，拥有备件库存放场地的，满足得10分。

4、履约能力分   …………………………………………………………………………………23分

（1）投标人所投自主研发的健检软件产品，须具备以下专业技术团队人员，并提供以下相关资格证书的得6分，不提供或提供不全的不得分。（提供近三个月相关人员所缴纳社保证明材料及资格证书复印件，无社保证明材料不予认定）

1.具有执业医师证得1分；

2.具有公共营养师证得1分；

3.具有健康管理师证得1分；

4.具有系统集成项目管理工程师资质证书的得1分；

5.具有系统分析师资质证书的得1分；

6.具有高级信息系统项目管理师资质证书的得1分；

（2）投标人所投健康体检系统为自主研发的，并提供由国家版权局颁发的健康体检系统计算机软件著作权登记证书，得1分。投标人所投健康体检微信预约平台为自主研发的，并提供由国家版权局颁发的微信服务号平台计算机软件著作权登记证书，得1分。投标人所投健康体检自助终端系统为自主研发的，并提供由国家版权局颁发的体检自助系统计算机软件著作权登记证书，得1分。满分3分。

（3）投标人与省级（及以上）卫生主管部门有相关合作，且能够给投标人提供技术支撑的，得3 分，须提供以下证明文件，加盖公章，不提供或者提供证明文件不全的不得分， 需提供投标人与省级卫生主管部门的合作协议证明材料。

（4）投标人拥有产品有取得在互联网+领域方面的应用研究和共建合作证明，需提供加盖双方公章的合作协议证明文件复印件的得3分，否则不得分。

（5）投标人通过健康管理领域获得技术成果转让的，每提供1份得1.5分，最高得3分，需提供相关技术转让合同的证明文件。

（6）考虑到检前微信预约服务产品系统属于互联网信息服务，投标人须持有省级（及以上）通信管理机构颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，并载明获准经营在线数据处理和互联网信息服务等业务，投标人需完整提供该证书及证书附页的复印件的得1分 。提供不全或提供无效证件的不得分。

（7）投标人自2017年1月1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩的得1分，满分4分。【提供合同复印件核对（须附有采购货物清单及金额）】。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1.5分；

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1.5分；

（3）非节能、环保产品的不得分。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  合同主要条款格式

《采购合同》

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项  目  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                   、地点：                     。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：右江民族医学院附属医院。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：  自筹资金  。

3、付款方式：本项目无预付款，项目验收合格交付使用后15个工作日内支付合同款的50%，系统稳定运行3个月后，支付合同款的45%，剩余5%的合同款，待项目质保期满后支付（无息）。乙方在甲方付款前开具完税发票给甲方。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章 投标文件格式

- 投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 目  录

报价文件：

1、

2、

.、

N、

资格证明文件：

1、

2、

.、

N、

商务文件：

1、

2、

.、

N、

技术文件：

1、

2、

.、

N、

- (注：具体内容详见投标人须知前附表)

- 报价文件格式

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投 标 函

致：右江民族医学院附属医院：

根据贵方为          项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______       _（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日

投标人名称(公章):

年    月     日

投标报价表

所投分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价(元） ② | 投标报价(元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的投标报价表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。若此表由多页构成的，应逐页加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标费用包括设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。。

4、本表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

开标一览表

所投分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价(元） ② | 投标报价(元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。若此表由多页构成的，应逐页加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标费用包括设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。。

4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 资格证明文件格式

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

右江民族医学院附属医院：

我公司参加贵单位组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：  年   月   日

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年   月   日

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

4.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

5.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年  月  日

- 商务文件格式

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标声明书（格式）

致：_______     __（采购人名称）：

________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我___    _（姓名）系_______  _（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                  ；该型号产品我方有现货可供，并已于   年   月生产完工或向              （原厂商名称）购进［或需在中标后向           订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

¨我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

¨我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年   月  日

注：投标文件必须按照此函要求填写投标声明书。此函由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表或委托代理人签字。否则投标无效。

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

注：此表由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表或委托代理人签字。否则投标无效。

法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年   月   日

- 技术文件格式

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

注：此函由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表或委托代理人签字。否则投标无效。

技术响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

注：此函由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表或委托代理人签字。否则投标无效。

- 其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

投标人（供应商）承诺书

本单位       承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于 年  月 日参加                      项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

各交易活动参与人承诺书

本人姓名：          ，所在单位名称：                ，

身份证号码：                 ，联系方式：               ，

本人参加  年  月  日                项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表□、监督人员□、代理机构工作人员□、投标人（供应商）代表□）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1．本人近期14天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2．本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4．本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5．参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年   月   日