杭州市公安局临安区分局解剖实验室一体化建设工程竞争性磋商招标文件

招标编号: LA[2019]1980号

采 购 人:  杭州市公安局临安区分局    (盖章)

法定代表人或其委托代理人:            (签字或盖章)

采购代理机构:  浙江科佳工程咨询有限公司   (盖章)

法定代表人或其委托代理人:            (签字或盖章)

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期:2019年9月30日

目    录

第一章    采购公告………………………………………1

第二章    投标人须知  …………………………………3

第三章    评标办法及评标标准…………………………13

第四章    招标需求………………………………………17

第五章    政府采购合同主要条款………………………30

第六章    磋商响应文件格式……………………………33

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经临安区政府采购办批准，浙江科佳工程咨询有限公司受杭州市公安局临安区分局的委托，现就杭州市公安局临安区分局解剖实验室一体化建设工程进行竞争性磋商。欢迎国内合格供应商前来投标。

一、采购项目编号：LA[2019]1980号

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解剖实验室一体化建设工程 | 160.76 | 详见第四章 |

四、合格响应人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。由评标委员会对投标人信用记录情况进行核实。

2.投标单位应同时具备《建筑机电安装工程专业承包叁级》和《建筑装修装饰工程专业承包贰级》及以上资质，且资质合法有效。

3.不允许联合体投标

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

六、招标文件的获取：

投标人可到浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)或杭州市临安区政府采购网（http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/index.html）上自行查看和下载电子文件。

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

- 七、其他事项：

投标截止时间、地点及要求

本项目于2019年10月17日14时30分 投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到杭州市临安区武肃街1128号科佳二楼开标室，逾期送达或未密封将被拒收。

八、业务咨询：

1.采购代理单位：浙江科佳工程咨询有限公司

联系人：蘧年仙

联系电话：0571-63858336

地址：临安区武肃街1128号

- 采购人：杭州市公安局临安区分局

联系人：徐主任

联系电话：13968032716

地 址：临安区锦城街道钱王街

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：临安区临天路1950号

浙江科佳工程咨询有限公司

2019年9月30日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《竞争性磋商公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 5 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 是， 投标人须自行勘察现场，根据工程实际需要进行深化设计并出施工图，设备、材料及安装等全部费用报入投标总报价内。投标人须先网上报名，凭代理单位出具报名确认单，单位介绍信原件、有效的营业执照复印件、踏勘人身份证原件及复印件（以上资料需加盖公章）、现场踏勘确认书（详见附件1）自行前往本工程所在地勘查现场.现场勘察时间：请潜在投标人在报名截止时间后第3 个工作日09：00-11:00；15:00-17:00电话联系现场勘查人安排现场勘查事宜。为确保施工方案准确可行，如投标人未实地勘察现场，采购人有权拒绝其参与投标活动。 联系人：徐主任，联系电话：13969032716 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 投标文件组成及要求 | 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交。 数量为：正本各 1 份；副本各1份。 投标文件均由由资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审资料等原件资料组成。 |
| 13 | 投标文件的接受 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到杭州市临安区武肃街1128号科佳二楼开标室，逾期送达或未密封将被拒收。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功办理投标人报名手续的； 4、超过投标截止时间送达的。 5、仅提供备份投标文件的，投标无效。 仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 14 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网/临安区政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。 |
| 17 | 付款方式 | 采购人自行支付 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 20 | 招标代理费 | 10977元，由中标人支付。中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号），根据临财发【2019】174号文件有关规定收费标准执行。收费价格=收费标准*折扣。其中，中标价低于100万元的，按不高于收费标准的80%折扣收取；中标价为100万元至500万元的，按不高于收费标准70%收取。若收费标准不足3000元的，可按不超过3000元标准收取。 |
|  | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江科佳工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

- 3.“采购人”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市公安局临安区分局。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、技术指导以及其他类似的义务。

6.“工程”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的建设工程和服务。

- （三）开标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件并加盖公章，格式见第六部分）。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

- （七）磋商文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购代理机构将在规定的时间内发出书面更正公告。

2.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。

1.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

3.纸质备份投标文件按“（二）投标文件的组成”编制。

4.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审资料等原件资料四部分组成。(电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。)

评分索引一览表（见附件）

1.资信及商务文件内容：

（1）声明书

（2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书等证明文件（若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明）

（5）投标人情况介绍

（6）同类项目实施情况一览表（附合同复印件）

（7）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函；

（8）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（9）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（10）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（11）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

（12）采购文件要求的或谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术文件内容（货物和技术服务类项目）

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解和概述

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）技术规格偏离表(格式见附件)

（4）项目实施方案

（5）技术服务、售后服务的内容和措施

（6）项目实施人员一览表

（7）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（8）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）谈判报价一览表

（2）报价明细清单

（3）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料

4.资格后审等所需原件包括下列内容：

- 为便于专家评标：a、以上资格后审、技术资信评审而要求投标人提供资料原件的，投标人应另袋单独密封包装在一个袋内，并在外密封袋上列明原件清单；b、以上原件招标文件若要求提供复印件的仍需将复印件装订进投标文件。

- （二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位，磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为本项目提供正常服务所必需的人员费、服务费、交通费、设备和设施费、管理费、招标代理费等一切税金和费用。

- （四）磋商响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商响应文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

2.纸质备份投标文件部分：

投标人应按正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的磋商响应文件按无效标处理。

3. 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 磋商响应文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）磋商响应文件的包装

投标人应密封封装磋商响应文件，资信及商务文件、技术文件、报价文件分别密封包装。磋商响应文件的包装封面上应注明投标人名称、地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。资格后审资料单独包装，外包装上列明原件清单。未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒绝，由此造成的磋商响应文件被误读或提前拆封的风险由投标人承担。

- 三、开标

- （一）开标准备

- 浙江科佳工程咨询有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

- 1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员并宣布有关纪律事项；

- 2.采购机构校验磋商响应文件的递交时间；

- 3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.工作人员打开投标人提交的文件外包装，公布投标人名称，清点磋商响应文件正本、副本数量，并记录在案，由投标人签字确认，符合磋商文件要求的送评标委员会评审；

投标截止时间若投标有效供应商不足三家，本项目须重新组织采购活动。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效

若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

竞争性磋商程序

- 5.磋商小组对各磋商响应文件进行资格审查，未通过资格审查的投标单位不进入下一轮评审；

- 6.磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对通过资格审查的磋商供应商进行资信技术评分，评分结束后进入谈判报价环节，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价；

- 7.待所有供应商填写完毕最终报价并上交主持人后，主持人当众宣布各磋商供应商技术资信评审得分，然后宣读各磋商供应商最终报价；

- 8.根据各供应商的综合得分，由磋商小组推荐综合得分最高的响应人作为成交候选人，并宣布结果；

9.采购机构做谈判记录, 全权代表对谈判记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响谈判过程和结果。

根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

- 3.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

4.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,取消成交资格。

- 七、货款的结算

合同中另行签订。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

附件1：

现场踏勘确认书

致                  ：

根据招标文件要求，各投标人须对项目现场进行现场踏勘。现有投标单位    已进行实地踏勘，获得投标所需要的相关资料。

1、经现场踏勘，我方对该项目现场现状已充分了解。

2、经充分考虑，我方愿意参与该项目的投标活动，并保证若中标，不对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同或履行所有约定的各项义务。

3、我方确认本确认书为现场踏勘后的真实意思表示，我方愿意遵守和执行本确认书的内容。

投标单位（公章）：

现场踏勘人（签字）：

年    月     日

采购人确认（签字并盖章）：

年    月     日

第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）资信、技术评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。满分为100分，其中资信商务和技术分占70分，报价分占30分。

本项目为电子评标，投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

第五条  本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

第六条  政府采购支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；给予中型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

资信及商务、技术评分表70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资信与商务 部分（10分） | 业绩（5分） 本项目主要为了处理解剖室验室内有害气体，投标单位提供2016年以来与本项目建设目的相类似实验室建设业绩，成交金额100万及以上的（如解剖、病理实验室建设）每个案例得2.5分，最高得5分；业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件或有关部门的会议纪要、采购合同文本复印件（原件备查）。 |
| 2 |  | 安装负责人（5分） 项目安装负责人拥有一级机电工程注册建造师，得5分，拥有二级机电工程注册建造师证得2分，以上人员均需提供至少6个月社保证明，且注册单位必须为投标单位，否则不得分。 |
| 3 | 技术部分 （60分） | 满足招标货物的功能及技术指标要求（35分） 完全符合招标文件技术指标参数得35分，“★”标示的内容为产品核心技术要求，负偏离每一项扣5分，其余内容负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 4 |  | 投标产品技术及先进性（5分） 投标产品技术参数、性能指标及技术规格符合国家标准及招标文件要求，且其性能、质量优良，能满足使用要求，由评委进行横向比较。 |
| 5 |  | 施工组织方案（5分） 对主要施工方法的科学、合理、针对性性进行评议，由评委横向比较。 |
| 6 |  | 方案图纸（5分） 根据招标人的实际要求，能够出具详细并可行的设计实施方案，并能提供合理的施工方案图，并对空气处理有合理完善的理解，由评委进行横向比较（需同时附上采购单位出具的现场勘察证明，无证明的投标单位此项不得分）。 |
| 7 |  | 产品技术创新（10分） 投标人提供实验室类空气处理系统市级（含）以上政府科技部门颁发的高新技术产品认定证书的得5分. 投标人提供均匀布气装置市级（含）以上政府科技部门颁发的高新技术产品认定证书的得5分 |

评分标准中需提供的证明文件，投标文件中需提供复印件加盖公章，开标时均需要携带原件备查。

各响应人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

- 第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

1）仅以非纸制文本形式的磋商响应文件；

2）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

3）投标人未能提供合格的资格文件；

4）投标人应盖公章而未盖公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

5）开标时投标人全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

6）磋商响应文件内容虚假的；

7）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

8）磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

9）投标有效期等不能满足磋商文件实质性要求的；

10）投标人拒绝按磋商文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

11）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）明显不符合磋商文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

- 竞争性磋商：磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价，待所有供应商填写完毕最终报价并上交主持人后，主持人当众宣布各磋商供应商技术资信评审得分，然后宣读各磋商供应商最终报价；

3、报价得分（30分）

1）全部报价中，超过项目预算价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分30分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100]的计算公式计算。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）谈判最终报价超出预算价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应磋商响应文件要求的谈判将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

第九条 成交候选人推荐

磋商小组将对磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行谈判和综合评审，对实质上响应磋商文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

按综合得分高到低的顺序进行排列，得分最高的为中标供应商，如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

第四章 招标需求

1、工程概况

本工程主要为杭州市公安局临安区分局解剖实验室一体化建设工程。

二、技术参数

技术标准：法医实验室符合GA_T 830-2009尸体解剖检验室建设规范。

（1）包括对解剖室及污染区域进行粒子空气处理系统的设计、生产、送货、安装及相关配套服务，采用合理的气流组织和必要的空气环保处理装置。

（2）为减少系统日常运行费用，在保证环保处理效果的前提下，本系统采用低风阻、无耗材的粒子空气处理技术，并通过智能化的空气质量网络监测，实现自动的净化输出功率调整。

（3）项目设计应同时考虑运行阶段的节能指标，既要有效控制实验室气流组织，并且考虑到减轻空调冷热负荷、合理配置风机数量、减轻运行费用、降低噪音、方便日常操作和管理等因素。

三、交货日期：进场施工时间根据用户通知，施工时间为进场后90天。

| 项目名称：杭州市公安局临安分局解剖实验室一体化建设工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 备注 |
| 1 | 临安区公安分局解剖实验室一体化建设工程项目（设备部分） |  |
| 1-1 | 解剖室专用设施 |  |
| 1-2 | 解剖室空气质量控制系统 |  |
| 1-3 | 标本室、器械室设施 |  |
| 2 | 临安区公安分局解剖实验室一体化建设工程项目（装修部分） |  |
| 2-1 | 装修（隔断、吊顶、地面、墙面等）部分 |  |
| 2-2 | 装修电气（照明、影音等）部分 |  |
| 2-3 | 装修给排水（管材、阀门、用水器具等）部分 |  |

四、建设主要内容

| 杭州市公安局临安分局解剖实验室一体化建设工程项目（设备部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |  |  |
| 一、腐败尸体解剖室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）专用设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢尸体解剖台 | 1.0 |  | 台 |  | 材料采用整体1.5mm厚优质SUS316不锈钢，操作台面厚度2.0mm，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺。设计风量大于4000m3/h，最大可承载重量：≥200kg，尸体解剖台尺寸2600*（860~1650）*850mm，解剖取材一体化设计，方便操作，台面四边弧形圆角边框，大口径落水管，不易堵塞，双排风功能 1、台面边框设计有长度为2m标尺，采用激光刻字工艺，用于身高尺寸测量； 2、固定式台面，形状L型，风帽式排风末端 4、内置式一体模压不锈钢水池，防溢水设计；配备无动力尸体吸液装置及高挑式冷热水龙头，操作简单，性能可靠；配备吸液计量设施。 5、附件：解剖防滑踏板、成人尸枕。 6、遥控升降装置，及台控升降装置，可有效分开洁净控制及污染控制 7、配置电动或气动开颅辅助装置，电压220V，316不锈钢材质，高度角度可调，要求该装置上加载≥100kg载荷，且均匀分布，在开启过程中应平稳、无明显抖动现象。 8、电动粉碎机；9、升降高度为150mm ★提供投标人的具有公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具“不锈钢尸体解剖台”检测报告，其结果均为符合或检测结果优于要求,检测报告需附被检L型解剖台照片（其他产品或无受检产品照片无效），原件备查（彩印件无效）。 |  |  |  |
| 2 |  | 全自动法医器械清洗机 | 1.0 |  | 台 |  | 技术指标：（1）水流方向：三维动态可变方向全方位连续淋喷冲洗；（2）额定外接水压：0.04-1.00Mpa；（3）机内水流压力：0.3～0.4 Mpa；（4）自动清洗程序：强力,标准,快洗等清洗程序；（5）优先工作模式：记忆功能，操作简单，（6）数码显示屏：可显示不同程序的冲洗过程、时间、温度、冲洗结束蜂鸣提示，（7）最大功率≤1280W，（8）干燥方式；高温热干；（9）自动排污：独特的双泵结构，双重滤网，使污渍分离，自动排除：适用洗涤剂，液体，（10）安全装置：工作状态显示，自动故障诊断（提示）紧急停机，（11）一次成型不锈钢圆角内胆，耐高温、耐腐蚀、易清洁；（12）配有法医解剖工具专用清洗篮、托架、挂架；（13）主机尺寸（长宽高）≥470×470×460cm；（14）内胆容积：约57L，（15）工作噪声50dB，净重19kg。 |  |  |  |
| 3 |  | 法医器械消毒柜 | 1.0 |  | 台 |  | 台式设计，左右双门、消毒室均分为上下两层。技术指标：左室为高温消毒，消毒温度可达140°；右室为紫外消毒，紫外线光主波长254，紫外管产生紫外同时产生臭氧，对人体和周边其他仪器安全进行消毒；门板采用镀膜钢化玻璃，经特殊处理的玻璃可防紫外线外泄伤人，且装有自控开关，如门打开则紫外线和臭氧自动停止；柜内设有远红外加热管，可将柜内温度加热至70℃用于烘干被消毒物体。 1、上、下两层内外检测样品大肠杆菌杀菌率、白色念珠菌杀菌杀灭对数值均>3.0 2、开机15分钟内高温消毒区内部温度须达100℃以上 ★3、提供具有CMA资质的省级及以上检测机构出具的符合大肠杆菌杀菌率、白色念珠菌杀菌杀灭对数值均>3.0检测报告，原件备查（彩印件无效）。 |  |  |  |
| 4 |  | 双层不锈钢操作台 | 1.0 |  | 个 |  | 放置在解剖台上使用，可配置尼龙砧板；为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台台面再回溅到法医身上，经过特别结构设计的中央细孔，使得水溅到解剖台台面不会再溅到法医身上。SUS304不锈钢材质（放置在解剖台上使用，上层为漏斗式并可配置尼龙砧板，下层为抽拉式层板可放置器械。） |  |  |  |
| 5 |  | 移动式记录台 | 1.0 |  | 台 |  | 304不锈钢材质，万向脚轮（带锁紧装置）；台面尺寸（长宽高）：600×400X40mm；y设计符合人体工学原体，采用内倾式设计，带有沿挡设计，整体采用升降设计，高度可以从750mm至1100mm调节，坐姿和站姿均可适用。 |  |  |  |
| 6 |  | 解剖器材手推车 | 1.0 |  | 辆 |  | 适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮，方便法医取用。外形尺寸（长深高）：66×50×90cm；器械盘尺寸：56×40cm；双层；层间距：55cm；不锈钢材质 |  |  |  |
| 7 |  | 脏器秤 | 1.0 |  | 个 |  | 最大称重6KG 精度0.1g |  |  |  |
| 8 |  | 立式紧急喷淋洗眼器 | 1.0 |  | 套 |  | 由喷淋系统、洗眼器组成；采用不锈钢304无毒材料,防腐蚀性能良好；防腐蚀、碱、盐熔液。 |  |  |  |
| 9 |  | 不锈钢拖把池 | 1.0 |  | 个 |  | 304不锈钢材质，跟边柜同高 |  |  |  |
| 10 |  | 组合式排毒边柜 | 4.0 |  | 米 |  | 边柜整体采用SUS 304优质不锈钢加工而成，表面拉丝处理，配置三种形式的边柜，可根据不同的需要自由组合。第一种为抽屉式边柜，配置三层抽屉，尺寸为800*500mm；第二种为储物柜，配置双开门，尺寸为1000*500mm；第三种为排风边柜，表面为排风栅栏，尺寸为1000*500mm，可根据解剖室大小配置排风边柜数量。不锈钢边柜的水池柜可根据解剖室实际情况定制，配置冷热水龙头。台面为整体不锈钢台面，无拼缝，无焊点。 |  |  |  |
| 11 |  | 中央层流净化布气装置 | 1.0 |  | 套 |  | 解剖室工程专用。功能：内置保温确保外观整洁且夏天布气装置表面不结露、内置消音腔体，降低风噪，全新风可设定温度过滤输入，布气罩中央预留摄影装置安装位，箱体表面设无影防眩目镀膜LED照明光带，2米内垂直照度不低于1200Lux；无频闪，无阴影区，色温不低于5500K-6000K，尺寸：2620×1320×430mm。内置电动升降垂直摄影支架。 |  |  |  |
| 12 |  | 层流净化布气装置 | 4.0 |  | 套 |  | 均匀布气装置：一体模压耐火绝热高分子材质布气罩，无需贴保温材料，为确保产品使用过程中不产生有害物质，箱体不得使用胶水拼贴，不得使用金属箱体外贴保温材料，空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，内置F9级空气过滤器，风量≥600CMH，尺寸符合现场安装要求;含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套,层流区均速误差<5%。配置PM2.5空气过滤装置。尺寸：600*600*120mm。 ★提供投标人的具有CMA资质的国家级检测机构出具的均匀布气罩箱体材料耐火等级达到B2或以上，且报告须附被检布气罩样品完整照片； ★提供投标人的具有CMA资质的国家级检测机构出具的均匀布气罩箱体材料导热系数<0.05W/(m·K），且报告须附被检布气罩样品完整照片； ★提供投标人的具有CMA资质的国家级检测机构出具的均匀布气罩箱体材料未检出甲醛释放量，生产材料中未检出可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等重金属成份，且报告须附被检布气罩样品完整照片； |  |  |  |
| 13 |  | 无影防炫目照明光带 | 1.0 |  | 套 |  | 条形光带；照度控制在1000-1800LUX；采用高亮照明模块，分段式设计，无频闪。灯光配置平均色温范围5000－6300K，不锈钢嵌入式按装外壳。 |  |  |  |
| 14 |  | 无影灯照明摄像系统 | 1.00 |  | 台 |  | 采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。 采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射。 1、技术参数： 照度（Lux）：60000—160000 色温（K）3500—5000K可调 显色指数：≥85 照明深度（mm）：≥1200 配高清网络摄像机 |  |  |  |
| 15 |  | 立式导流装置 | 1.0 |  | 套 |  | 实验室整体侧排风用。500cmh,落地安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理。 |  |  |  |
| 16 |  | 紫外消毒灯 | 2.0 |  | 套 |  | 安装在解剖室顶部用于对解剖室内消毒。技术指标：功率：30W |  |  |  |
| 2）空气质量控制系统及空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 系统中央控制塔 | 1.0 |  | 台 |  | 用电100w ，产品尺寸320*250*2100mm 中央集成控制装置，含中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，配置空气质量质控报告软件 1、控制实验室净化系统的动力电路； 2、控制实验室新风机和排风机的值班启停； 3、显示实验室内的实时风速和空气质量； 4、显示实验室净化系统的实时运行情况； 5、记录和储存一个阶段的空气质量情况并可以生产报告； 6、远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。 7、7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警 ★提供具有CMA资质的检测机构出具的符合En61000-3-2:2014、En61000-3-3:2013电磁兼容性标准的检测报告（报告必须附受检样品照片），原件备查（彩印件无效）。 ★提供投标人的实验室环境控制系统软件拥有自主知识产权证明，原件备查（彩印件无效） |  |  |  |
| 2 |  | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 1.0 |  | 个 |  | 1,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。 |  |  |  |
| 3 |  | 风压探头 | 3.0 |  | 个 |  | 风压传感器，与质控塔配套，量程0~500pa，非线性，管道式安装。 |  |  |  |
| 4 |  | 异味气体传感装置 | 2.0 |  | 个 |  | 异味气体浓度探测，测量范围0-100ppm，分辨率0.01ppm，精度±2%（F.S），继电器信号输出，管道式安装。 |  |  |  |
| 5 |  | 臭氧探头 | 1.0 |  | 个 |  | 臭氧气体浓度探测，测量范围0-100ppm，分辨率0.01ppm，精度±2%（F.S），继电器信号输出，管道式安装。 |  |  |  |
| 6 |  | 温度传感器 | 1.0 |  | 个 |  | 温度探测，测量范围±50°，信号输出DC 0-10v输出。 |  |  |  |
| 7 |  | 离子空气处理主机 | 1.0 |  | 套 |  | 220V/2800V,40W 1、处理解剖实验室内有害气体，按 ≥8000 M3/H风量配置粒子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好； 2、相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态； 3、电离管应与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少要有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚； 4、电离管的外电极必须通过牢固固定的接地电线接地. 接地弹簧或夹钳结构都因不能保证没有电压火花产生而不被许可； 5、粒子空气处理主机安装在暖通系统中，外壳应一律采用防火的金属材质，不接受塑料类有机材料，避免火灾风险及有机材料受热熔化散发有毒气体； 6、投标商必须详细列出该装置的技术特性，投标设备应为工厂成熟的定型产品。电离管的数量、质量、材质应符合行业相关标准,并能满足整个系统的要求。 ★7、提供具有CMA和CNAS检测资质省级或以上机构出具的符合GB4706.1-2005及GB4706.45-2008标准的检测报告（所有报告均需附受检样品照片），原件备查（彩印件无效）。 |  |  |  |
| 8 |  | 排风管道 | 180.0 |  | m2 |  | 镀锌钢板矩形风管，共板法兰（国标） |  |  |  |
| 9 |  | 新风管道 | 168.0 |  | m2 |  | 镀锌钢板矩形风管，共板法兰（国标） |  |  |  |
| 10 |  | 橡塑保温棉 | 5.0 |  | m3 |  | 国标，防火B1级，含专用胶水贴附 |  |  |  |
| 11 |  | 通风软管 | 20.0 |  | m |  | 国标，直径300mm以内，排风双层软管，新风采用玻璃棉保温。 |  |  |  |
| 12 |  | 风量调节阀 | 18.0 |  | 只 |  | 国标，周长3600mm以内 |  |  |  |
| 13 |  | 阻抗式消声器 | 3.0 |  | 个 |  | 国标，周长3600mm以内 |  |  |  |
| 14 |  | 70℃防火阀 | 3.0 |  | 个 |  | 国标，周长3600mm以内 |  |  |  |
| 15 |  | 电气控制柜 | 1.0 |  | 台 |  | LAES-DK V3.1，电控箱安装，含变频器，变频变风量程序控制 |  |  |  |
| 16 |  | 天花吸顶式空调 | 1.0 |  | 台 |  | 3匹冷暖变频频空调机组，能效等级二级，电辅加热支持，制冷量(W)：7200，制热量(W)7700，电辅加热功率(W)2700，制冷剂氟利昂（R410a)，内机尺寸（宽x高x深）840×244×840mm，外机尺寸（宽x高x深）960×1250×415mm。含安装调试及铜管连接等。 |  |  |  |
| 17 |  | 离心式通风机 | 1.0 |  | 台 |  | 风量5000m3/h。低噪音离心风机箱，电机为强冷变频电机；内置前倾双进风离心风机，内置弹簧减震器，风机箱内的双进风离心风机均经 AMCA认证；叶轮及整机动平衡等级为G2.5；含风管软连接及变径。 |  |  |  |
| 18 |  | 离心式通风机 | 1.0 |  | 台 |  | 风量3000m3/h。低噪音离心风机箱，电机为强冷变频电机；内置前倾双进风离心风机，内置弹簧减震器，风机箱内的双进风离心风机均经 AMCA认证；叶轮及整机动平衡等级为G2.5；含风管软连接及变径。 |  |  |  |
| 19 |  | 全新风风冷管道式空调机组 | 1.0 |  | 台 |  | 全新风空调机组，新风机风量≧6200m3/h，制冷量≧68kw，制热量≧70kw，余压≧100Pa，功率23kw。机箱采用榫头双柱结构设计，高效低阻尼龙过滤器，新风机内盘管采用高纯度无缝紫铜管，含空调外机机组，含风管软连接及变径。 |  |  |  |
| 20 |  | 设备支架或弹簧避震吊钩 | 3.0 |  | 组 |  | 国标 |  |  |  |
| 21 |  | 电线管 | 100.0 |  | m |  | 国标，敷设砖混凝土结构明配电线管口径32mm以内 |  |  |  |
| 22 |  | 护套信号控制线 | 100.0 |  | m |  | 国标，用于传感器、执行器、控制器等设备通讯、信号控制等，包括RVV3*0.5mm2、RVV3*1.5mm2、RVV3*1.0mm2、RVV3*1.5mm2 |  |  |  |
| 23 |  | 护套动力电源线 | 30.0 |  | m |  | 国标，YJV动力线，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线 |  |  |  |
| 24 |  | 辅材 | 348.0 |  | 平方 |  | 角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等 |  |  |  |
| 二、器械室、标本室、尸体暂存室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢器械柜 | 1.0 |  | 台 |  | 主要用于存放法医解剖器械，避免因放置不当而产生交叉污染；整体不锈钢设计，分为上下两部分，侧板均为双层不锈钢板，以确保柜内无死角不积尘，上部为对开式玻璃门，主要存放小型解剖器械，下层为对开式不锈门，主要存放小型解剖用设备，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：900×402×1800mm。 |  |  |  |
| 2 |  | 立式导流装置 | 1.0 |  | 套 |  | 实验室整体侧排风用。500cmh,落地安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理。 |  |  |  |
| 3 |  | 标本排毒柜 | 2.0 |  | 台 |  | 主要用于存放尸检检材，配在检材处理保藏室内使用，304L不锈钢整体设计；4层单开式玻璃门；侧板均为双层不锈钢板，以确保柜内无死角不积尘，不锈钢层架；可调节层高；底部带溢水收集装置，尺寸（宽深高）：800×600×2000mm。 |  |  |  |
| 4 |  | 物证保管层架 | 4.0 |  | 米 |  | 304不锈钢材质，储物货架 |  |  |  |
| 5 |  | 尸体冰柜 | 1.0 |  | 组 |  | 3具一组，不锈钢材质，分区独立式压缩机，含数码温控系统，噪音小，免维护，每具箱体含独立门锁，尸体冰柜底部配脚轮，方便搬运更省力。 电 源：交流电、单项220W、50HZ 控制系统：本冷藏箱采用电脑温控器，数码显示，控温精度高具有超温及声光报警功能。 制冷系统：全封闭制冷系统匹配合理，降温速度快。采用单机单控，单循环制冷系统，一层一个独立制冷系统。可同时工作，也可单独工作。 保温材质：箱体采用不锈钢，聚氨酯一体发泡，保温效果极佳。 外形尺寸：2480*800*1900（mm） 重 量：350KG |  |  |  |
| 三、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摄录像监控及对讲系统 | 1.0 |  | 套 |  | 解剖室、中控室影音互动系统；解剖室设置双摄像头，包含全景摄像及解剖台上方高清摄像装置。 功能要求：1、摄录像功能，并能与网络衔接并传输；2、播放功能；3、中控台操纵功能；4、语音对讲指挥功能；5、系统可按需求随时开始或结束，存取数据方便。 配置清单： 1080P网络摄像机POE供电接口，语音同步输入，6台， 500万像素顶置全景网络摄像机POE供电接口， 16路硬盘录像机6TB硬盘，电脑一台I7-8700、16G、2T、2G独显、千兆网卡、21.5英寸显示器; 16口千兆路由器2台、70英寸超薄4K高清电视人工智能网络液晶平板电视 ；6路语音调控台 ；功放 无线语话筒 ；录像控制管理软件一套。 |  |  |  |
| 2 |  | 门禁系统 | 2.0 |  | 台 |  | 人脸识别，刷卡，手机APP远程开门 |  |  |  |
| 四、成品电器、办公家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 广告图文 | 1.0 |  | 项 |  | 定制展板 不锈钢馆名雕刻字 |  |  |  |
| 2 |  | 小型会议桌 | 1.0 |  | 个 |  | 1.尺寸：3000*1400mm 2.材质:木材部分E1级三聚氰胺防火板 烤漆钢架 优质管材 |  |  |  |
| 3 |  | 办公桌 | 2.0 |  | 个 |  | 1.尺寸：1000*600mm 2.材质:木材部分E1级三聚氰胺防火板 烤漆钢架 优质管材 |  |  |  |
| 4 |  | 办公椅 | 14.0 |  | 个 |  | 材质:面料材质：网布 钢制脚 可升降 固定扶手 颜色：黑 |  |  |  |
| 5 |  | 沙发 | 1.0 |  | 套 |  | 材质：pu仿皮； 规格：3人沙发+烤漆玻璃茶几 |  |  |  |
| 6 |  | 文件柜 | 4.0 |  | 个 |  | 钢架结构，钢板厚度0.7mm，外形尺寸1850*390*850 |  |  |  |
| 7 |  | 影像显示系统 | 1.0 |  | 套 |  | 屏幕尺寸：60英寸 物理分辨率：3840*2160 屏幕比例：16:9 额定功耗：160w 支持网线/无线wifi |  |  |  |
| 8 |  | 办公辅助系统 | 2.0 |  | 套 |  | 第八代因特尔酷睿i3-8100处理器 intel UHD Grephics 630 集成显卡 1TB7200 RPM机械硬盘 8GBDDR4内存 无光驱 21.5寸显示器 |  |  |  |
| 9 |  | 电动移门 | 2.0 |  | 扇 |  | 1.尺寸：900*2100 2.材质：钢质门 含品牌电机 3.微电脑控制，含双侧电动开关装置 |  |  |  |
| 10 |  | 电动移门 | 3.0 |  | 扇 |  | 1.尺寸：1500*2100 2.材质：钢质门 含品牌电机 3.微电脑控制，含双侧电动开关装置 |  |  |  |
| 11 |  | 平开门 | 1.0 |  | 樘 |  | 1.尺寸：900*2100mm 2.材质：不锈钢 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 |  |  |  |
| 12 |  | 砌筑厕所蹲位 | 1.0 |  | 个 |  | 1.砖强度等级:M5 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆1：2 3.C25陶粒混凝土回填 |  |  |  |
| 13 |  | 淋浴玻璃隔断 | 9.2 |  | m2 |  | 尺寸定制 材质： SUS304不锈钢边框 8mm钢化玻璃 含导轨轮滑五金拉手 |  |  |  |
| 14 |  | 蹲厕 | 1.0 |  | 套 |  | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 蹲式 3.附件名称、数量 包含三角阀、水箱、冲洗阀等全部安装附件 冲水方式，脚感应 |  |  |  |
| 15 |  | 拖把池 | 1.0 |  | 套 |  | 1.材质 陶瓷 台控按钮 含水龙头 |  |  |  |
| 16 |  | 立柱盆 | 1.0 |  | 套 |  | 1.材质 陶瓷一体落地安装 含水龙头3.附件名称、数量 包含水嘴、角阀、金属软管等全部安装附件 |  |  |  |
| 17 |  | 淋浴水龙头 | 1.0 |  | 套 |  | 材质：铜；花洒支架类型：可旋转带升降；安装方式：挂墙式。 |  |  |  |
| 18 |  | 辅助加热系统 | 1.0 |  | 台 |  | 即热式电热水器：1、安全开机自检技术，运行前全面自动检测用电环境，如电压、地线接地情况，漏电保护时刻检测，一旦发现异常，即锁机报警；2、宽压变频科技，集成智能自适应科技，超压时自动降低功率，无惧潮湿环境；3、三段温度储存，随心设定；4、一键随温感 电压220V，功率7KW |  |  |  |
| 19 |  | 浴霸 | 1.0 |  | 套 |  | 吸顶嵌入式 取暖+换气+照明 制热功率：2000瓦。 |  |  |  |
| 20 |  | 排气扇 | 1.0 |  | 套 |  | 卫生间排风扇 |  |  |  |
| 21 |  | 沐浴更衣柜 | 2.0 |  | 套 |  | 厚度: 0.8mm； 规格900mm*420mm*1800mm； 箱框结构；优质冷轧钢；2门更衣柜带电子门锁 |  |  |  |
| 22 |  | 单开门 | 5.0 |  | 樘 |  | 1.尺寸：800*2100mm 2.材质：木饰面 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 |  |  |  |
| 23 |  | 智能玻璃窗 | 3.60 |  | m2 |  | 用于家属观察窗，可提高整个室内及过道非工作时间的通透性，给人以透亮及阳光的感受，克服以往解剖室封闭的感受，工作时可对玻璃进行挥手式感应无触智能遮避，不受外界干扰影响；规格：定制，钢化玻璃，厚度≥6mm+6mmc双层； |  |  |  |
| 24 |  | 双开门 | 1.0 |  | 樘 |  | 1.尺寸：1500*2100mm 2.材质：木饰面 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸 |  |  |  |
| 25 |  | 玻璃大门 | 1.0 |  | 樘 |  | 1.尺寸：1500*2100mm 2.材质：12mm钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，地弹簧 拉手 |  |  |  |
| 26 |  | 室外机 | 1.0 |  | 台 |  | 制冷量8.0KW 制冷功率2.50KW 制热量9.0KW 制热功率2.40KW 电源220V-50Hz 最大输入功率4.1KW |  |  |  |
| 27 |  | 室内机 | 1.0 |  | 台 |  | 制冷量5.6KW 制热量6.3KW 功率0.075+1.5KW |  |  |  |
| 28 |  | 室内机 | 1.0 |  | 台 |  | 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 功率0.35+0.95 |  |  |  |
| 五、 杭州市公安局临安区分局(昌化镇)解剖室 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 摄录像监控及对讲系统 | 1 |  | 项 |  | 解剖室、中控室影音互动系统；解剖室设置双摄像头，包含全景摄像及解剖台上方高清摄像装置。 功能要求：1、摄录像功能，并能与网络衔接并传输；2、播放功能；3、中控台操纵功能；4、语音对讲指挥功能；5、系统可按需求随时开始或结束，存取数据方便。系统配置55寸大屏一台、电脑一台、控制软件一套。 |  |  |  |
| 杭州市公安局临安分局解剖实验室一体化建设工程项目（装修部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 参数 |
| 一、解剖室、尸体通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆地面找平 |  |  | 56.5 |  | m2 |  |  |  | 找平层厚度、砂浆配合比 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 |
| 2 | 800*800地面防滑砖 |  |  | 56.5 |  | m2 |  |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 800*800地面防滑砖 |
| 3 | 400*800解剖室墙面 |  |  | 118.4 |  | m2 |  |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 800*800加工成400*800上墙铺贴 |
| 4 | 踢脚线 |  |  | 28.0 |  | m |  |  |  | 玻化砖踢脚线加工 高度100mm |
| 5 | 600*600铝扣板天花 |  |  | 56.5 |  | m2 |  |  |  | 1.龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.规格：600×600×0.8 3.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆@12，长度投标人自行综合考虑不予调整 |
| 二、尸体暂存室、标本室、器械准备室、缓冲间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆地面找平 |  |  | 40.7 |  | m2 |  |  |  | 找平层厚度、砂浆配合比 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 |
| 2 | 800*800地面防滑砖 |  |  | 40.7 |  | m2 |  |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 800*800地面防滑砖 |
| 3 | 墙面一般抹灰 |  |  | 163.0 |  | m2 |  |  |  | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆，白色乳胶漆 |
| 4 | 墙面乳胶漆 |  |  | 163.0 |  | m2 |  |  |  | 一底两面滚涂工艺. |
| 5 | 踢脚线 |  |  | 51.2 |  | m |  |  |  | 铝合金踢脚线 高度100mm |
| 6 | 600*600铝扣板天花 |  |  | 40.7 |  | m2 |  |  |  | 1.龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.规格：600×600×0.8 3.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆@12，长度投标人自行综合考虑不予调整 |
| 三、 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆地面找平 |  |  | 8.0 |  | m2 |  |  |  | 找平层厚度、砂浆配合比 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 |
| 2 | 300*300地面防滑砖 |  |  | 8.0 |  | m2 |  |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 300*300地面防滑砖 |
| 3 | 300*600墙砖 |  |  | 27.8 |  | m2 |  |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 300*600 |
| 4 | 300*300铝扣板天花 |  |  | 12.0 |  | m2 |  |  |  | 1.龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.规格：300*300×0.8 3.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆@12，长度投标人自行综合考虑不予调整 |
| 5 | 卫生间防水 |  |  | 18.5 |  | m2 |  |  |  | 专业防水，墙角上翻30公分，淋浴靠墙面防水高度为1.8m |
| 6 | 灯具 |  |  | 2.0 |  | 个 |  |  |  | 1.规格：600*600 、300*1200 2.功率：20W 3.吸顶式安装 |
| 7 | 砌筑厕所蹲位 |  |  | 1.0 |  | 个 |  |  |  | 1.砖强度等级:M5 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆1：2 3.C25陶粒混凝土回填 |
| 8 | 挡水条 |  |  | 1.0 |  | m |  |  |  | 成品挡水条定制 |
| 四、办公室、人员通道、耗材室、档案室、家属观看室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆地面找平 |  |  | 73.8 |  | m2 |  |  |  | 找平层厚度、砂浆配合比 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 |
| 2 | 800*800地面防滑砖 |  |  | 73.8 |  | m2 |  |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 800*800地面防滑砖 |
| 3 | 踢脚线 |  |  | 77.8 |  | m |  |  |  | 铝合金踢脚线 高度100mm |
| 4 | 600*600铝扣板天花 |  |  | 73.8 |  | m2 |  |  |  | 1.龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.规格：600×600×0.8 3.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆@12，长度投标人自行综合考虑不予调整 |
| 5 | 墙顶面一般抹灰 |  |  | 217.8 |  | m2 |  |  |  | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆，白色乳胶漆 |
| 6 | 墙顶面乳胶漆 |  |  | 217.8 |  | m2 |  |  |  | 一底两面滚涂工艺. |
| 7 | 轻钢龙骨 |  |  | 10.5 |  | m2 |  |  |  | 75轻钢龙骨+硅酸钙板打底 辅料人工 |
| 8 | 背景墙树脂墙板 |  |  | 10.5 |  | m2 |  |  |  | 墙面材料采用B1级不燃抗菌装饰板，由装饰层和树脂基层经高温高压制作而成 |
| 9 | 不锈钢包边 |  |  | 16.0 |  | m |  |  |  | 4公分黑色不锈钢包边 木工板基础打底 |
| 10 | 不锈钢门套 |  |  | 12.5 |  | m |  |  |  | 10公分黑色不锈钢包边 木工板基础打底 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输费 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 人工 |  |
| 2 | 垃圾清运 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 人工 |  |
| 3 | 成品保护 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 人工 |  |
| 六、强弱电、给排水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电排放 |  |  | 181.0 |  | m2 |  |  | 国标电线。阻燃国标4"PVC穿线管，国标线盒(不含开关面板） |  |
| 2 | 弱电排放 |  |  | 181.0 |  | m2 |  |  | 国标电线。阻燃国标4"PVC穿线管，国标线盒(不含开关面板） |  |
| 3 | 塑料排水管 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 1.材质：PVC-U 2.规格：DN110 3.连接形式：粘接 4.综合考虑管件类型及数量 |  |
| 4 | 地漏五金件 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 国标 |  |
| 5 | 开关面板 |  |  | 22.0 |  | 个 |  |  | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 |  |
| 6 | 插座 |  |  | 30.0 |  | 个 |  |  | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 |  |
| 7 | 电话、网络插座 |  |  | 8.0 |  | 个 |  |  | 1.规格 含模块、底盒 |  |
| 8 | 灯具 |  |  | 30.0 |  | 个 |  |  | 1.规格：600*600 、300*1200 2.功率：20W 3.吸顶式安装 |  |
| 杭州市公安局临安区分局(昌化镇)解剖室室内装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 参数 |  |
| 一、 解剖室、卫生间、值班室、监控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆地面找平 |  |  | 16.5 |  | m2 |  |  | 找平层厚度、砂浆配合比 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：2.5水泥砂浆找平 |  |
| 2 | 800*800地面防滑砖 |  |  | 16.5 |  | m2 |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 800*800地面防滑砖 |  |
| 3 | 300*600墙砖 |  |  | 19.6 |  | m2 |  |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比 素水泥浆 2.面层材料品种、规格、颜色 300*600 |  |
| 4 | 踢脚线 |  |  | 20.0 |  | m |  |  | 铝合金踢脚线 高度100mm |  |
| 5 | 一般抹灰 |  |  | 56.0 |  | m2 |  |  | 1.批荡层厚度：15mm 2.砂浆：1:2:8水泥石灰砂浆 |  |
| 6 | 乳胶漆 |  |  | 56.0 |  | m2 |  |  | 一底两面滚涂工艺 环保、抗菌 |  |
| 7 | 600*600铝扣板天花 |  |  | 62.5 |  | m2 |  |  | 1.龙骨类型：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.规格：600×600×0.8 3.吊杆材料:M8全牙镀锌吊杆@12，长度投标人自行综合考虑不予调整 |  |
| 8 | 总电缆接入 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | WDZ-YJY-5*16电缆 接入解剖室 |  |
| 9 | 强电排放 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 国标电线。阻燃国标4"PVC穿线管，国标线盒(不含开关面板） |  |
| 9 | 弱电排放 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 国标电线。阻燃国标4"PVC穿线管，国标线盒(不含开关面板） |  |
| 9 | 蹲厕 |  |  | 1.0 |  | 套 |  |  | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 蹲式 3.附件名称、数量 包含三角阀、水箱、冲洗阀等全部安装附件 冲水方式，脚感应 |  |
| 10 | 开关插座 |  |  | 10.0 |  | 个 |  |  | 1.规格：10A 2.安装方式:暗装 3.综合考虑底盒 |  |
| 11 | 灯具 |  |  | 12.0 |  | 个 |  |  | 1.规格：600*600 2.功率：20W 3.吸顶式安装 |  |
| 12 | 材料运输费 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 人工 |  |
| 13 | 垃圾清运 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 人工 |  |
| 14 | 拆除 |  |  | 1.0 |  | 项 |  |  | 解剖室吊顶屋面拆除 值班室、监控室、卫生间室内原有装饰拆除 人工 |  |
| 15 | 现浇屋面 |  |  | 50.0 |  | m2 |  |  | 现浇屋面隔热防水 人工 |  |

第五章  政府采购合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据项目编号为*********的竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |

二、技术资料

1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、转包或分包

本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

四、具体工作内容

。

- 服务起止时间：201    年   月    日至201  年    月   日。

- 付款方式:在签订合同时明确。

七、服务质量保证

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 承揽方全权负责活动的安全，交通，环保等工作，并做好相关审批和部门对接工作，严格按照活动方案执行

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、验收

通过相关部门审核。

十、违约责任

1．乙方没有达到服务质量要求，甲方有权终止服务合同，并扣除全部服务质量保证金。

2.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3．甲方无故逾期考核验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.人员到位违约：

投标人中标后，未经发包人同意承包人不得擅自更换项目组成员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的项目组成员要有同等级及以上资质。每更换一人或未按发包人要求到场的，乙方应向甲方支付违约金2000元，人员到位违约金占合同价的1%。

十一.不可抗力事件处理

1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十二.争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向临安区仲裁委员会申请仲裁。

十三.合同生效及其它

1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，代理单位和监督备案单位各一份。

5 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年  月  日

政府采购监督管理部门（盖章）：

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

# 磋商响应文件格式

# 评分索引一览表

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信及商务部分（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 （5分） | 本项目主要为了处理解剖室验室内有害气体，投标单位提供2016年以来与本项目建设目的相类似实验室建设业绩，成交金额100万及以上的（如解剖、病理实验室建设）每个案例得2.5分，最高得5分；业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件或有关部门的会议纪要、采购合同文本复印件（原件备查）。 |  |  |
| 2 | 安装负责人 （5分） | 项目安装负责人拥有一级机电工程注册建造师，得5分，拥有二级机电工程注册建造师证得2分，以上人员均需提供至少6个月社保证明，且注册单位必须为投标单位，否则不得分。 |  |  |
| 技术部分（60分） |  |  |  |  |
| 5 | 满足招标货物的功能及技术指标要求（35分） | 完全符合招标文件技术指标参数得35分，“★”标示的内容为产品核心技术要求，负偏离每一项扣5分，其余内容负偏离一项扣3分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 投标产品技术及先进性（5分） | 投标产品技术参数、性能指标及技术规格符合国家标准及招标文件要求，且其性能、质量优良，能满足使用要求，由评委进行横向比较。 |  |  |
| 7 | 施工组织方案 （5分） | 对主要施工方法的科学、合理、针对性性进行评议，由评委横向比较。 |  |  |
| 8 | 方案图纸（5分） | 根据招标人的实际要求，能够出具详细并可行的设计实施方案，并能提供合理的施工方案图，并对空气处理有合理完善的理解，由评委进行横向比较（需同时附上采购单位出具的现场勘察证明，无证明的投标单位此项不得分）。 |  |  |
| 9 | 产品技术创新（10分） | 投标人所投设备提供实验室类空气处理系统市级（含）以上政府科技部门颁发的高新技术产品认定证书的得5分. 投标人所投设备提供均匀布气装置市级（含）以上政府科技部门颁发的高新技术产品认定证书的得5分 |  |  |

注：投标单位在制作评分索引一览表时，自评得分只需填写客观分数，主观分数无需自评。

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资信及商务部分内容

（1）声明书

（2）投标保密函

（3）法人授权委托书

（4）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（5）资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书等证明文件（若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明）

（6）投标人情况介绍

（7）同类项目实施情况一览表（附合同复印件）

（8）中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函；

（9）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（10）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（11）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（12）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

（13）采购文件要求的或谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购人）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证磋商响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“磋商文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受磋商文件的各项规定和要求，同意此次磋商文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照磋商文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、资格证明材料： 法人或者其他组织的营业执照、资质证书等证明文件（若供应商为自然人，则需提供自然人的身份证明）

五、投标人情况介绍

六、同类项目实施情况一览表（附合同复印件）

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

七、中小企业的相关证明材料（如供应商为小型和微型企业）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

八、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

九、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十 、报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

十一、报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）；

十二、采购文件要求的或谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

封面格式                                     正本或副本

项目名称：**************

项目编号：**************

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术响应部分内容

▲技术部分内容

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解和概述

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）技术偏离说明表

（4）项目实施方案

（5）技术服务、售后服务的内容和措施

（6）项目实施人员一览表

（7）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（8）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

技术规范偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 参数要求 | 所投产品 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）

日期：      年   月   日

封面格式                                     正本或副本

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）谈判报价一览表

（2）报价明细清单

（3）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 服务期限 | 投标报价 （小写：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括为本项工程建设所投入的工程费、材料费、人工费、电费、税费、招标代理费等一切费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总报价大写：人民币 小写： |  |  |  |

注：1.项目费用包括为本项工程建设所投入的工程费、材料费、人工费、电费、税费、招标代理费等一切费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

后

审

资

料

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：