衢州市妇幼保健院

公开招标采购文件

项目编号：ZJCT-Z20200008

项目名称：物业保洁服务采购项目

采购人：衢州市妇幼保健院

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

二○二〇年二月

目  录

第一部分 采购公告………………………………………………………………………3

第二部分 投标人须知……………………………………………………………………5

第三部分 招标需求………………………………………………………………………15

第四部分 合同主要条款…………………………………………………………………40

第五部分 评标原则及办法………………………………………………………………43

第六部分 投标文件相关格式……………………………………………………………47

第七部分 政府采购政策功能相关说明…………………………………………………58

第一部分  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，              浙江省成套工程有限公司受衢州市妇幼保健院的委托，以公开招标方式对其物业保洁服务采购项目进行  采购，欢迎合格的供应商参加。

一、采购项目编号：ZJCT-Z20200008

二、采购项目名称：物业保洁服务采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购项目内容：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 最高限价 (万元) | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业保洁服务 采购项目 | 1 | 项 | 763.8 | 763.8 | 服务期为2年。服务期结束后，中标人经业主考评合格并愿意继续履约情况下，经市财政审核同意后，可再续签1年，合同价按原合同年度价格执行。 |

五、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目谢绝联合体投标。

3、其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

六、采购文件的获取：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）自行下载。

七、投标文件递交截止时间和地点：

投标人应于 （因疫情原因投标截止时间另行公告确定）前将投标文件密封送交到衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号），逾期送达或未密封将予以拒收。

注：必须确保所提交的资料均合法有效。

八、开标时间和地点：

本次采购将于（因疫情原因开标时间另行公告确定）在衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号）开标。

九、本公告发网站：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

十、其他

1、投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应于自发售标书之日起七个工作内以书面形式向采购机构和采购单位提出质疑。投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构和采购单位提出质疑。

2、投标人对采购机构和采购单位的质疑答复不满意或者采购机构和采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门（联系电话0570-8757615）投诉。

十一、业务咨询

衢州市妇幼保健院                  联系人：金女士      联系电话：0570-3048898

浙江省成套工程有限公司            联系人：王女士      联系电话：0570-8757589

衢州市政府采购管理办公室          联系人：徐先生      联系电话：0570-8757615

衢州市妇幼保健院

浙江省成套工程有限公司

2020年2月27 日

第二部分投标人须知

一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市妇幼保健院 |
| 2 | 项目名称 | 物业保洁服务采购项目 |
| 3 | 服务期 | 服务期为2年。服务期结束后，中标人经业主考评合格并愿意继续履约情况下，经市财政审核同意后，可再续签1年，合同价按原合同年度价格执行。 |
| 4 | 最高限价 | 本项目投标总价最高限价：763.8万元，其中分项报价最高限价：年度物业保洁费371.9万元，2年度物业保洁服务费743.8万元,装修后保洁费20万元。投标人报价超出最高限价的作无效标处理。 |
| 5 | 现场踏勘 | 招标人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 6 | 递交投标文件截止时间、地点 | （因疫情原因投标截止时间另行公告确定） 衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号） |
| 7 | 开标时间、地点 | （因疫情原因开标时间另行公告确定） 衢州市公共资源交易中心开标厅（西区花园东大道169号） |
| 8 | 投标文件递交份数 | 资格证明文件一份正本，四份副本； 技术商务文件一份正本，四份副本； 报价文件一份正本，四份副本。 |
| 9 | 签订合同 | 发出中标通知书30个日历天内。 |
| 10 | 履约保证金交纳 | 中标人合同签订后5个工作日内向采购人提交年度中标金额的5%作为履约保证金。提供履约担保的形式：履约担保采用现金或银行履约保函(上市银行在浙江省衢州市内分支机构出具的银行保函)。 |
| 11 | 履约保证金退还 | 履约完成后或者合同解除后10个工作日内退还（不计息） |
| 12 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存； 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 13 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） |
| 14 | 中标候选人数量 | 1名 |
| 15 | 投标有效期 | 投标有效期为：90个日历天(从投标截止之日算起) |

二、投标人须知

（一）总则

1、适用范围

1.1本采购文件适用于本次采购活动中所叙述的物业保洁服务采购项目。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江省成套工程有限公司。

2.2“采购人”是指衢州市妇幼保健院。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的物业保洁服务采购项目。

2.4“投标人”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.5“潜在投标人”是指符合采购文件规定的合格供应商。

2.6 “中标人”是指经评标小组审查通过，并经公告无异议的投标人。

2.7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“招标采购单位”是指采购代理机构及采购人。

2.9“▲”系指实质性要求条款。

3、项目说明

3.1本采购项目说明详见采购文件投标须知前附表。

3.2本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本采购文件第一部分采购公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、其他

6.1如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人、采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。

6.2本采购文件及相应的补充文件、通知等解释权归采购人所有。

7.特别说明

7.1▲多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术商务标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

7.2▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

7.3▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（二）采购文件

1、采购文件的组成

1.1采购文件共分为七部分，其内容如下：

第一部分  采购公告

第二部分  投标须知前附表及投标须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同主要条款

第五部分  评标原则及办法

第六部分  投标文件相关格式

第七部分  政府采购政策功能相关说明

1.2除上条1.1内容外，招标采购单位在规定时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

1.3投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件3日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2、采购文件的澄清与修改

2.1投标人若对采购文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标采购单位进行技术交流时，应用书面形式送至招标采购单位，但是招标采购单位收到该通知的时间一般不迟于提交投标文件截止时前15日，招标方将以书面形式作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有投标人发送。

2.2采购文件发出后，招标采购单位可用补充文件的方式对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改。补充文件是采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标采购单位可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在采购文件的修改、补充通知中予以明确。

2.4为使投标人有足够的时间按采购文件的澄清、修改要求修正投标文件，招标采购单位应在投标截止时间3日前以书面或传真的形式向已购买采购文件的所有投标人发出采购文件澄清、修改通知，若发出通知日距采购文件确定投标截止时间不足15日，招标采购单位在通知书明确是否推迟投标截止时间和开标时间，若所有投标人规定的回复中对不推迟投标截止时间和开标时间均表示同意，则按原时间执行。

2.5投标人在收到采购文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上投标人单位公章，在1个工作日内以书面或传真形式回复招标采购单位，逾期回复视为默认收到通知。

2.6采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、投标文件的组成

2.1投标文件由【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分组成。

2.2【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】一式五份，其中正本一份，副本四份。

2.3【资格审查文件】（包括以下内容，装订成册并单独密封）

▲（1）投标人营业执照。

▲（2）法定代表人授权书，投标人如是法定代表人参加投标的，递交法定代表人有效身份证明。

（3）授权委托人身份证复印件或法定代表人身份证复印件。

（4）投标人信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信等行为网站自查截图。

2.4【技术商务文件】（包括以下内容，装订成册并单独密封）

（1）根据评分表格自行编制，格式自拟。

（2）保洁服务要求偏离表（附表）。

（3）类似项目业绩表（附表）。

（4）项目团队情况表、项目负责人情况表（附表）。

（5）服务期间所需配备的各种设备、设施、工具列表（附表）。

（6）投标人必须按《劳动合同法》和政府有关部门规定为全体保洁服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用（承诺书格式自拟）。

（7）投标人认为需要提供的其他资料。

2.5【报价文件】（包括以下内容，装订成册并单独密封）

▲（1）投标函。

▲（2）开标一览表。

▲（3）详细分析报价表。

（4）国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图复印件（小微企业提供该项）。

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章），（监狱企业提供该项）。

（6）残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供该项）。

（7）投标人认为需要提供的其他资料。

3.投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用采购文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。

3.2投标文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照采购文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字。

3.3投标文件采用纵向装订。

3.4投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按采购文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、投标报价

4.1本项目投标总价最高限价：763.8万元，其中分项报价最高限价：年度物业保洁费371.9万元，2年度物业保洁服务费743.8万元,装修后保洁费20万元。投标人报价超出最高限价的作无效标处理。

4.2本项目投标报价为2年度承包费用报价承包总价必须包括在承包区域内提供物业保洁服务所需的一切人员工资、奖金、服装费、各种加班费、保洁材料费、所需配备的各种设备、设施、工具等的成本费用、各种保险、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

4.3投标人认为为完成本采购文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、    政策性文件规定的费用、设备进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

4.4投标人必须按第六部分附件中的开标一览表、详细分项报价表[附分项报价详细构成及分析说明]内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。

注：投标人应根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务的分项报价内容，并提供报价详细构成及分析说明。

4.5开标一览表及详细分项报价表上的价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

4.6采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.7采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.8投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.9承包期内，由于最低工资标准、社保等遇政策性变化，不予调整承包总价。

5、投标文件的份数和签署

5.1投标人应按本采购文件规定份数提交投标文件。

5.2投标人应根据采购文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖印章，同时签署投标人代表的全名。投标文件必须由投标人代表签署。

5.3投标文件正本必须打印，在封面盖公章、投标人代表签字并注明“正本”字样，副本可以提交复印件；如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.4投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一投标人代表签字或加盖公章。

5.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标文件的提交

1.1资格审查文件、技术商务文件和报价文件分别装袋密封，在密封袋封皮上写明招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投标项名称。封口处应有盖单位公章和投标全权代表签字（或盖章）。

1.2如果投标人未按上述要求加写标记，招标采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标采购单位有权予以拒绝，并退回投标人。

2、投标文件的提交

2.1投标人应按本采购文件投标须知前附表第6项规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

3、投标文件提交的截止时间

3.1投标文件的截止时间见采购文件投标须知前附表第7项规定。

3.2投标人在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝接受。

4、投标文件的补充、修改与撤回

4.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标采购单位。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.2投标人对投标文件的修改、补充，应按采购文件有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明：“补充”、“修改”或“撤回”字样。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.4根据采购文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

### （五）投标有效期

1、投标有效期见本采购文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复发。投标人可以拒绝招标采购单位这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

### （六）投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查文件或技术商务文件中包含报价的；

    - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

### （七）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.1不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.4不同投标人的投标文件相互混装。

### （八）废标的情形

1.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

1.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

### （九）开标和评标

1.开标

1.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

1.2招标人按资格证明文件、技术商务文件、报价文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术商务文件及报价文件不予拆封。

2.评标委员会

2.1招标代理机构和招标人将根据招标采购货物的特点依法组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。（评标委员会由5人组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。如采购单位需派代表参加,则由采购单位按一比三以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前随机抽取，不得担任评标委员会负责人。）

2.2在评标期间,若有需要供应商应派代表参加询标。

3.对投标文件的审查和响应性的确定

3.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

4算术错误将按以下方法更正:

4.1开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中详细分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

4.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.评标

5.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

5.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求供应商对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

5.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

6.保密

6.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何供应商或与上述评标过程无关的人员透露。

6.2供应商对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

### （十）定标

1.确定中标人

1.1 确定中标人 ，应坚持第一中标候选人为中标人，但如出现下列情形之一的，招标人可以重新组织招标。（1）第一中标候选人因自身原因放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；（2）经质疑，审查确认因第一中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

1.2 招标代理机构在评标结束后将评标结果报告交招标人确认。

1.3 招标人依法确定结果后,招标代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告。各投标人自行查询结果视为招标代理机构书面通知，招标代理机构不再另行通知。在中标公告发布之日起一个工作日后，招标代理机构向中标候选人发出《中标通知书》。

### （十一）质疑

1.投标人若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向招标采购单位提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

### （十二）授予合同签订资格

1、中标通知书

1.1采购人将对中标人签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1中标人应该按照《中标通知书》的要求30个日历天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，承担相应责任。

2.2采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3中标人和采购人签订的合同条款不得对采购结果及中标人投标文件中的承诺内容作实质性改变，中标人和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，并按要求提交履约保证金。

3、授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4、履约保证金

4.1中标人合同签订后5个工作日内向采购人提交年度中标金额的5%作为履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿被服务方因服务方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签订之日起至合同解除后10个工作日内，采购人将履约保证金无息退还给中标人。

5、代理服务费

5.1本次采购，采购代理服务费按计价格[2002]1980号规定的58.83%收取，中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

5.2评委费按实收取，中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

5.3以上费用均含在投标报价中，不单列，请供应商在报价时予以考虑。

第三部分  采购需求

- 一、物业服务内容

- 1.项目概况：

衢州市妇幼保健院是一所二级甲等妇幼保健院，始建于1952年。医院目前是“浙江大学衢州妇幼医联体”成员单位、“衢州妇幼医院集团”牵头单位，是浙江大学医学院附属儿童医院衢州分院、浙江大学医学院附属妇产科医院衢州分院，是浙江省儿童早期发展示范基地、衢州市妇幼保健业务指导中心、产科急救管理中心、新生儿急救中心、新生儿疾病筛查管理中心、产前诊断中心、生殖医学中心。新医院设9个病区，开放床位300张，现有职工400余人，卫技人员338人，其中高级职称64人。新院占地面积52.87亩，建筑总面积62585㎡，地上面积44985㎡、地下面积17600㎡。

- 2.保洁要求

- 2.1户外清洁卫生标准

（1）医院范围内的所有路面、绿地、通道、公共场所（包括停车场）24小时无纸屑、无烟蒂、无污水污迹、无瓜皮果壳、无痰迹、无积灰、无杂物等。

（2）花园、花坛内无杂物垃圾烟蒂等，石凳、石桌上保持洁净。

（3）医院信息栏、垃圾桶、不锈钢护栏、路标、路灯杆、空调外机、交通隔离栏、户外消防栓应保持洁净。

（4）露台、顶蓬无垃圾、杂物等，每周至少清洁一次。

（5）阴沟、水沟内清洁无杂物、无烟蒂，保持通畅。

（6）低处外墙面无污迹、无乱贴乱画现象。

（7）每周一次大扫除，每月一次大检查。

- 2.2公共场所、大厅保洁卫生标准

（1）大理石地面清洁光亮无尘土污迹。

（2）休息处的候诊椅清洁、无污迹。

（3）大堂内外玻璃光洁明亮。

（4）地面无烟蒂垃圾，保持整洁。

（5）大门、门把手上无手印、尘、迹。

（6）公共卫生间保持清洁、无异味、无污垢。

（7）电梯间天花板、灯具、不锈钢墙面清洁光亮。电梯轿厢保持清洁、划道内无垃圾，每天清洁消毒一次并做好记录。

（8）服务台饰面清洁光亮无尘迹。

（9）公共场所、走廊、过道无堆放杂物。

（10）医院信息栏、不锈钢护栏、指标牌、消防箱应保持洁净。

（11）墙面整洁无污迹、无乱贴乱画现象。

（12）垃圾桶必须经常专人检查，一天至少倾倒两次。如果垃圾量超过三分之二，应及时清倒。垃圾袋不得有破损，否则会导致垃圾溢出。垃圾袋按标准套放。垃圾筒每周至少清洗、消毒一次，内外壁干净、干燥、无异味。

(13) 每周一次大扫除，每月一次大检查。

(14) 屋顶排水沟每半个月定期清理一次。

- 2.3各楼层清洁卫生标准

（1）走廊地面、各电梯厅门、墙面光亮清洁无尘、无水迹。地胶板地面定期（每半年一次）打蜡，每周至少一次抛光保养。各层面电梯按键清洁无污。

（2）安全通道、楼梯清洁无垃圾及卫生死角，楼梯扶手、画框、栏杆、路灯罩无灰尘。

（3）通风口无积灰。

（4）污洗间保持干净整洁无积水无杂物。

（5）示教室保持整洁干净，随时可用。

（6）公共设施、消防设施保持整洁无尘。

（7）保持各诊室、治疗室、护理站、医生办公室、主任办公室、医护值班室各种台面、地面及椅子洁净无尘。

（8）保持病区宣传栏、门、窗玻璃内外洁净，无乱贴画、广告，无乱堆放杂物，无乱挂衣物。

（9）各病区走廊、墙面、扶手、玻璃窗（含窗轨、窗档、窗台、玻璃等）必须洁净光亮、整洁，不得有任何污迹、烟头。

（10）分类处理垃圾；垃圾箱内外保持清洁，及时处理，无散乱垃圾，无积水，无异味。

（11）保持医疗废物暂存点地面的清洁，每天二次清洁，做好消毒工作。医疗废物分类处置，垃圾量超过三分之二，就应及时扎紧袋口存放并贴上医疗废物专用标签，与医疗废物清运工正确做好交接。

（12）每周一次大扫除，每月一次大检查。

- 2.4病房清洁卫生标准

- 2.4.1病房要求：

（1）保持病房安静、整洁、舒适、安全。

（2）病房内墙面、床头柜各面、餐板、床档所有部位、设备带应清洁、无尘。地面清洁无垃圾、无污迹、无积水。

（3）出院病人床单位终末清洁消毒必须在病人出院后30分钟内完成。

（4)病室窗帘、围帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。

（5)电视机表面无积灰。电视机柜每月至少清理一次。

（6)床头柜床档床栏设备带每天擦试，床头柜、橱柜内清洁无积灰，抽屉内外干净无污迹。

（7)垃圾桶内外清洁，每周至少清洗消毒一次，垃圾袋按标准套放。

（8)空调风口无积灰。病房墙面四角无蛛网尘埃，烟感器保持清洁。

（9)玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨、窗档清洁无尘无垃圾。

（10)地胶板保持清洁光亮，防止烟蒂点、硬物损伤。定期（每半年一次）打蜡，公共区域每周至少一次抛光保养。

（11)每周一次大扫除，每月一次大检查。

（12)进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时及医护人员进行治疗操作时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，避免发出大的响声，轻拿轻放。

- 2.4.2卫生间要求（包括其他卫生间）：

（1）厕所无异味，无虫子。

（2）门档无积灰，门面、门把手、门百叶清洁无积灰污垢。厕所隔断、扶栏清洁无积灰。

（3）窗台、窗档、窗轨清洁无尘无垃圾，玻璃明亮洁净。

（4）镜子明亮无积尘、水迹及污渍，镜前灯清洁无积灰。

（5)洗手盆及台面、水龙头清洁无积水、无污垢，水塞无毛发。

（6)天花板、墙体四壁及角落清洁无污迹积垢、无小广告、无积灰、无蜘蛛网，排气扇清洁无积灰。

（7)灯箱装饰板无积灰。

（8)坐厕盖板座板清洁无水迹，内外壁无污迹。便池内大小便及时冲净，无尿碱或污垢。

（9)淋浴房帘布、玻璃门干净，无污迹。

（10)地面清洁无污垢、无垃圾、无烟蒂烟灰、无积水，地漏无异味，无垃圾及毛发。

（11)每天全面清洁至少二次，每二小时巡视一次并有记录（公厕每小时巡视一次并有记录）。

（12）工具按规定放置，无杂物。

- 2.5总体要求：

（1）抹布、拖把、扫把分区分色按规定使用，集中清洗消毒，专用容器固定位置存放。真正落实好一房一拖、一床一巾、一厕一巾工作。

（2）垃圾桶必须经常专人检查，一天至少倾倒两次。如果垃圾量超过三分之二，就应及时清倒。垃圾袋不得有破损，污水不得溢出外面。垃圾袋按标准套放。垃圾筒至少每周清洗、消毒一次，内外壁干净、干燥、无异味。

（3）病房所有床档、床头柜、设备带、窗台、厕所、地面必须每天至少一次清洁消毒，医护办公室、治疗室每天至少一次清洁消毒，其他部位中标单位应合理安排，每天有工作重点，每周至少落实一次保洁工作。

如每周重点工作安排：

每周一：搞好天花板、排气扇、灯箱等的卫生；

每周二：搞好所有门、柜的卫生；

每周三：搞好窗轨、窗台的卫生；

每周四：搞好墙壁、瓷砖卫生；

单周五：彻底清洗消毒所有垃圾筒；

双周五：整理仓库等。

具体安排按照中标单位制定的工作计划执行

（4）墙面垃圾广告随时清理

（5）如遇大检查，请按照医院频次要求执行

（6）具体实施按照《衢州市妇幼保健院保洁、物流等后勤管理规定》（本规定非最终版，最终以采购人签订合同后实际制订为准）执行。

- 2.6院感

按照医院感染管理要求，做好一房一拖、一床一巾、一厕一巾，抹布、拖把分色分区使用；消毒液正确配制及使用等工作。落实好个人手卫生及防止职业暴露工作等。所有毛巾、拖布头使用后必须集中清洁消毒处理。

2.7环境保洁具体工作要求：

| 区 域 |  |  | 序 号 | 工 作 内 容 |  |  |  |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 /急诊室 /输液室 /供应室 /门诊诊室/医技科室 |  |  | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 |  |  |  |  | 每日2次 |
|  |  |  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） |  |  |  |  | 每日2次和随时 维护 |
|  |  |  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） |  |  |  |  | 每日2次和随时 维护 |
|  |  |  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 |  |  |  |  | 每日2次 |
|  |  |  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 |  |  |  |  | 每日1次 |
|  |  |  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 |  |  |  |  | 每日1次和随时 维护 |
|  |  |  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 |  |  |  |  | 随时保持洁净和随时维护 |
|  |  |  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  |  |  |  | 每日1次和随时 维护 |
|  |  |  | 9 | 开水机、饮水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒 |  |  |  |  | 每周1次 |
|  |  |  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 |  |  |  |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |
|  |  |  | 11 | 玻璃及窗框 |  |  |  |  | 每月1次 |
|  |  |  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  |  |  |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |
|  |  |  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  |  |  |  | 每周1次 |
|  |  |  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  |  |  |  | 每月2次 |
|  |  |  | 15 | 高处除尘 |  |  |  |  | 每月1次 |
|  |  |  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦拭清洁 |  |  |  |  | 每月1次 |
|  |  |  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 |  |  |  |  | 每2月1次 |
|  |  |  | 18 | 窗帘、隔帘拆换（污染时随时拆换） |  |  |  |  | 窗帘每年2次，隔帘每季度1次（特殊科室根据医院院感要求执行） |
|  |  |  | 19 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 |  |  |  |  | 随 时 |
|  |  |  | 20 | 巡视保洁 |  |  |  |  | 随 时 |
|  |  |  | 21 | 屋顶平面的卫生清洁 |  |  |  |  | 每周2次和随时 维护 |
|  |  |  | 22 | 天花板、屋角（蛛网） |  |  |  |  | 每周1次，发现 蛛网随时清理 |
|  |  |  | 23 | 顶灯 |  |  |  |  | 每年清理1次和随时维护 |
| 手 术 室 / I C U 等 区 域 | 1 |  |  |  | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 |  | 每日2次 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | 每日2次和随时 维护 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 |  | 每日1次 |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 |  | 每日1次 |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 |  | 每日1次 和随时维护 |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 |  | 每日2次 和随时维护 |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  | 每日1次 和随时维护 |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 拖鞋清洗 |  | 随 时 |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 术后整理、清洁、消毒 |  | 随 时 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 |  | 每周1次 |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |  |  |
|  | 13 |  |  |  | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每月2次 |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 高处除尘 |  | 每月1次 |  |  |
|  | 15 |  |  |  | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 |  | 按照医院院感要求执行 |  |  |
|  | 16 |  |  |  | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 |  | 每季度1次 |  |  |
|  | 17 |  |  |  | 巡视保洁 |  | 随 时 |  |  |
|  | 18 |  |  |  | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 |  | 随 时 |  |  |
|  | 19 |  |  |  | 库房的打扫 |  | 每月1次 |  |  |
|  | 20 |  |  |  | 窗帘、隔帘拆换（污染时随时拆换） |  | 原则上窗帘每半年1次，隔帘每季度1次（具体频次根据医院院感要求执行） |  |  |
|  | 21 |  |  |  | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 |  | 每周1次 |  |  |
|  | 22 |  |  |  | 天花板、屋角（蛛网） |  | 每周1次，发现 蛛网随时清理 |  |  |
|  | 23 |  |  |  | 顶灯 |  | 每年清理1次和随时维护 |  |  |
| 公 共 区 域 |  | 1 |  |  |  | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 |  | 每日2次 |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 区域内地面扫尘 |  | 每日2次和随时 维护 |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 |  | 每日1次和随时 维护 |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 |  | 随时保持洁净 |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  | 每日1次和随时 维护 |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 公共座椅的清洁擦拭 |  | 每日1次和随时 维护 |  |
|  |  | 7 |  |  |  | 玻璃清洁 |  | 每月1次(对外玻璃门每天1次) |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每周1次 |  |
|  |  | 9 |  |  |  | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每月1次和随时 维护 |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | 高处除尘 |  | 每月1次 |  |
|  |  | 12 |  |  |  | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 |  | 每月1次 |  |
|  |  | 13 |  |  |  | 各材质（包括pvc、大理石等）地面的保养 |  | 每两月1次 |  |
|  |  | 14 |  |  |  | 巡逻保洁 |  | 随时 |  |
| 电梯 部分 / 消防 通道 |  | 1 |  |  |  | 不锈钢壁面及按钮消毒 |  | 每日1次 |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 地面拖地，消毒，并随时清除杂物、痰迹等 |  | 每日1次和随时 维护 |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 天花及风口擦拭 |  | 每日1次 |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 地面及梯级清扫、拖地 |  | 每日1次 和随时维护 |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 天花板、屋角（蛛网） |  | 每周1次，发现蛛网随时清理 |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 顶灯 |  | 每年清理1次和随时维护 |  |
| 各 病 区 |  | 1 |  |  |  | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 |  | 每日2次 |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） |  | 每日2次 和随时维护 |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | 每日2次和随时 维护 |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 区域内家具台面擦拭 |  | 每日1次 |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 |  | 每日1次 |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 |  | 每日1次 和随时维护 |  |
|  |  | 7 |  |  |  | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）；开水间冲洗、擦拭、消毒 |  | 每日2次和随时 维护 |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  | 每日1次 |  |
|  |  | 9 |  |  |  | 床单位终末消毒 |  | 随 时 |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 开水机、饮水机、冰箱、微波炉外表面清洁消毒 |  | 每周1次和随时 维护 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | 门、门框、窗框、玻璃 |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |  |
|  |  | 12 |  |  |  | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周1次，如有 污迹随时清洁 |  |
|  |  | 13 |  |  |  | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每周1次 |  |
|  |  | 14 |  |  |  | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每月1次和随时 维护 |  |
|  |  | 15 |  |  |  | 高处除尘 |  | 每月1次 |  |
|  |  | 16 |  |  |  | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 |  | 每月1次 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | 地面打蜡、晶面处理或保养 |  | 每半年1次 |  |
|  |  | 18 |  |  |  | 巡视保洁 |  | 随 时 |  |
|  |  | 19 |  |  |  | 平车上布类整理、更换 |  | 随 时 |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 窗帘，隔帘的拆换（污染时随时拆换） |  | 窗帘每半年1次，隔帘每季度1次（特殊科室根据医院院感要求执行） |  |
|  |  | 21 |  |  |  | 天花板、屋角（蛛网） |  | 每周1次，发现蛛网随时清理 |  |
|  |  | 22 |  |  |  | 顶灯 |  | 每年清理1次和随时维护 |  |
| 户外环境 |  | 1 |  |  |  | 纸屑、烟蒂、瓜皮果壳、杂物等垃圾；污水污迹、痰迹 |  | 地面每日笤帚清扫1遍，1小时保洁1次，发现随时维护。每两周清洗1次 |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 垃圾桶、椅子、桌擦拭 |  | 每日1次 |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 信息栏、不锈钢护栏、路标、路灯杆、空调外机、交通隔离栏、户外消防栓等物表擦拭；蛛网清洁；阴沟、露台、顶棚垃圾、烟蒂、杂物等清洁 |  | 每周1次，发现随时维护 |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 低处外墙面无污迹、无乱贴乱画现象 |  | 发现随时清理 |  |

- 运送中心

- 3.1运送中心工作内容

医院运送中心工作内容包括病人运送、标本运送、药品运送、所有物品运送、气体运送、设备仪器运送、文件运送等工作内容。分为五种标准工作方式进行：

（1）即时服务：需求科室或人员可以拨打服务热线电话，中心工作人员必须及时准确的安排服务任务。

（2）预约服务：需求科室或人员可以提前预约，拨打服务热线电话，中心工作人员必须在怡当的时间安排服务任务。

（3）计划（常规）服务：针对一些有规律的服务，中心工作人员指派专职运送人员来完成服务任务。

（4）循环服务：运送人员按医院实际情况确定循环路径，定时收集、领取标本、文件、申请单等。

（5）驻守服务：根据特殊科室的要求，在特定的时间段内指派专职人员提供运送和保洁服务。

- 3.2运送中心工作要求

（1）对服务区域，保证每天24小时，每年365天的连续服务。

（2）必须设置呼叫调度中心，保证每天24小时，每年365天随时有人接听电话处理服务要求。

（3）调度中心应配置电脑，定期给护理部提供工作量时段分析报表、工作延迟报表等，对相关工作流程调整提供数据基础。

（4）上班按规定着装，保证着装清洁、仪表端正，佩戴好胸牌。服务热情、耐心，接电话文明用语，态度和蔼，不与病人及家属争执，不在医院内吸烟和高声喧哗，拒收病人或家属的小费。

（5）为保障良好的就医环境，运送员工必须佩戴对讲机及耳机。

（6）按时、安全、准确、无误地接送病人至相关科室检查治疗，搬运病人轻稳，注意保暖，防止跌伤，病情变化及时报告医生。

（7）正确及时收送病区内各种标本、各类检查单、会诊单、配血单等，保护好标本，不损坏和丢弃、遗失标本。急诊标本和急诊单随叫随送，做到正确、无误、及时。并做好各科急诊标本的登记和双签名工作。

（8）及时将各种标本容器和特殊试管发放至各病区。

（9）将各种检查申请单送至各相关科室预约，并及时取回预约单发放至各病区，并做好各种用单的登记和双签名工作。

（10）每日下班前将当天的B超和心电图、放射等报告发放回病区，对一些急诊报告则随要随取。

（11）负责病房大楼各病区药品的递送，当天下午将各病区所需的大输液送至病区，清点、核对、签名，并按要求摆放。

（12）科室需维修的物品，当天送至相关科室修理，修好后及时返还科室。

（13）其他需调配的工作。

- 3.3生活垃圾运送要求：

院区所有生活垃圾转运采取以桶换桶的形式进行：

（1）早上6：30前各科室工人将各区域的生活垃圾收集好袋口打结后按生活垃圾分类要求分别放入相应的垃圾桶中，放在污物电梯口。6：30开始生活垃圾转运工从上到下逐层以空的干净的桶换装满垃圾的桶收取生活垃圾转运至生活垃圾房，结束后搞干净垃圾电梯及一楼电梯出口的卫生。各楼层垃圾收取后，由各楼层工人及时搞干净垃圾电梯口地面的卫生，地面湿的及时放置防跌倒告示牌。

（2）6：30集中收取垃圾后各科室产生的生活垃圾一律放置在污物电梯口大的垃圾桶内，直至下午集中收取。

（3）下午4：00前各科室工人将各区域的生活垃圾收集好袋口打结后按生活垃圾分类要求分别放入相应的垃圾桶中，放在污物电梯口。4：00开始生活垃圾转运工从上到下逐层以空的干净的桶换装满垃圾的桶收取生活垃圾转运至生活垃圾房，结束后搞干净垃圾电梯及一楼电梯出口的卫生。各楼层垃圾收取后，由各楼层保洁员及时搞干净垃圾电梯口地面的卫生，地面湿的及时放置防跌倒告示牌。

（4）4：00集中收取垃圾后各科室产生的生活垃圾一律放置在污物电梯口大的垃圾桶内，直至第二天集中收取。

（5）生活垃圾房内垃圾应按生活垃圾分类要求规类放置在固定的区域，不得满溢，且做到日产日清。

（6）环卫所每次收取生活垃圾后转运工人应将所有空的垃圾桶里外冲洗干净晾干，放置在固定的地点，至下次收取垃圾时拉到相应的科室，入科前应清理干净轱辘上的污迹。保持生活垃圾房干净整洁无异味。

注：早上所有垃圾的转运工作必须在医院上班前半小时完成，下午垃圾的转运工作不得在医院下班时间段进行，不得影响医院正常的工作秩序。

必须按政府部门规定的生活垃圾分类要求落实好垃圾分类处置及转运工作。

- 3.4医疗废物及危险废物转运要求：

（1）医疗废物运送人员必须严格遵守医院的各项规章制度特别是医疗废物管理制度及规范，必须熟悉《医疗废物管理条例》的基本内容。明确所有黄色医疗垃圾袋盛放的均为危险废物，均存在受伤或感染的危险。

（2）每天医疗废物运送人员6：30－17：00收集全院各科室产生的医疗废物及危险废物，对医疗废物及危险废物进行收集、运送时，应穿戴必要的防护用品，包括工作服、帽子、口罩、防护手套、防护鞋。因违反安全操作规范所发生的损伤事件由运送人员本人及承包方负责处理，与院方无关。

（3）所有医疗废物及危险废物必须做到日产日清，院内储存时间不得超过48小时。

（4）医疗废物及危险废物运送人员必须使用专用医废智能收集车，按照医院与中标人协商后规定的时间和路线将医疗废物及危险废物从产生地运送至医院医疗废物及危险废物暂时储存点。

（5）医疗废物运送人员在收集医疗废物前，应检查包装物有无破损和泄露，包装是否合格，是否有警示标签，标签填写完整，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂时储存点。

（6）医疗废物及危险废物收集时，严格执行内部交接制度。

（7）运送人员在运送医疗废物及危险废物时，应防止发生医疗废物及危险废物流失、泄露和扩散等事故。当发现医疗废物及危险废物流失、泄露和扩散等事故时，应立即报告医院感染管理科，启动应急预案。

（8）每日运送工作结束后，应当对运送工具用1000㎎∕L含氯消毒剂进行清洁和消毒。

（9）医疗废物运送人员应当根据《医疗废物分类目录》，在接受医疗废物时对医疗废物实施分类运送，在暂存点对医疗废物实施分类管理。

（10）医疗废物及危险废物每天运送至暂存点必须入库，不得露天存放。

（11）医疗废物运送人员必须按时当面与清泰公司人员进行交接，并填写好医疗废物转运单，医疗废物转运单下月初上交医院总务科统一保管。医疗废物转交出去后，应当对暂存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

（12）医疗废物运送人员在运送、保管时注意身体不接触医疗废物。每天工作结束后注意自身手卫生及防护用品的清洁。

（13）严禁偷盗、买卖医疗废物及危险废物，违反者按医院与中标人签订的《后勤物业服务合同书》予以处罚，并承担相应的法律责任。

（14）其他参照《衢州市妇幼保健院医疗废物管理规定的执行》。

- 4.洗衣房工作要求

（1）负责全院布草类物资的下收下送、清洗、烘干、缝补、折叠、熨烫以及台帐登记工作；工作服按照医院规定每个科室每周下收下送不少于2次，特殊科室另行规定。

（2）专机清洗织物,每次清洗完毕，舱门用金属施康液擦拭后方能取出织物。

（3）每天下收下送完毕，完成运送车辆及运送箱的清洗、消毒处理。保持工作区域干净整洁。

（4）严格执行《医疗织物管理规定》，按规操作，做好个人防护。

（5）节能降耗、厉行节约、做好设备维护。设备因操作使用不当、恶意损坏等所产生的费用，由中标单位负责。

（6）完成管理科室临时安排的各项指令性任务。

- 5.新生儿科护工工作要求

（1）在护士长的领导和护士的指导下进行工作。

（2）按新生儿室入室要求上岗，入室更换衣服、鞋子、口罩及洗手。

（3）担任患者生活护理和部分简单的基础护理工作，不得从事临床护理技术操作。

（4）根据各班职责每日做好患者的服务工作，给患儿提供沐浴、擦身、更衣、更换尿布、协助护士等日常生活护理，整理床单位；做好新生儿男、女更衣室衣服的整理，做好备用包被的整理工作。

（5）做好患者家属送至本科室母乳的接待工作，按床号做好母乳奶瓶分装及母乳的巴氏消毒；负责配奶、喂奶（不含特别危重病人），做好奶瓶清洗、晾干工作。

（6）抱新生儿做各项检查，如：B超、胸片、听力。

（7）做好病人的交接核查、消毒隔离工作。

（8）维持病房的整洁、安静，给患者创造良好的住院环境；擦拭在院病人保温箱、听诊器、各种仪器设备的物体表面，做好出院病人保温箱及婴儿床的终末消毒；做好配奶间、清洗间、沐浴间的台面和水池以及污物处置间的卫生清洁工作；做好治疗室、护士站、检查室的桌面、治疗车、柜门的卫生清洁工作；做好新生儿室拖鞋的清洁、晾干及摆放工作。

（9）做好科室门铃响铃后的接待工作。

（10）定期接受培训及考核，护工岗位职责按科室需求可随时予以调整。

6.供应室护工工作要求

（1)科室物品及污染包的回收、清点、清洗及无菌包的下收下送，做好数量核对及科室签收。

（2)根据物品性质及污染程度选择合适的清洗方式、清洗工具和流程，避免器械损坏和确保清洗质量，做好特殊污染物品的消毒处理，避免交叉感染。

（3)各类清洗设备的日常维护和清洁保养及登记，确保机器正常运转，如有异常及时报告。

（4)消毒液、清洗酶液、润滑液等的配制并随时保持其有效浓度。

（5)每天下收下送完毕，完成运送车辆及整理箱的清洗、消毒处理；相关区域的环境清洁及整理；保洁用具按规定清洗摆放。

（6)严格执行消毒隔离制度，掌握工作中的各项流程，制度及职业暴露处理，落实标准预防措施，严格做好个人防护。

（7)按要求做好各类医疗废物的分类处理工作，防止交叉污染。做好各类登记本的登记，感染包及消毒液使用及时记录。

（8)各科室布类的接收、清点、检查，病区物品的临时下收下送。

（9)掌握常规包的名称、用途，包内物品的数目、规格、性能及包装注意事项。完成各科室布类包打包，协助护士做好器械包打包工作，负责补充包装一次性敷料备用。

（10)  保持布类包装区的物表整洁，做好每周一次各区紫外线灯管的75%酒精擦拭去灰工作。

（11)  完成护士长临时安排的各项指令性任务，保持与全院各临床科室的良好沟通，及时反馈临床各科室的意见，不断提高工作质量，按消毒隔离规范完成各项工作。

（12）积极参加科室业务学习及会议精神学习，不断提高职业技能和知识，预防差错事故发生。

（13）同事间团结协作，互相帮助，和睦相处，服从科室安排及医院布置的各项工作任务。

（14）配合科室及医院因发展需要而增加的工作内容及岗位职责调整等。

- 7.其它工作

（1）完成出院病人床单位处理（铺拆床单、被套、枕套和床单位的终末消毒）并及时通知护士床单位消毒完成情况，以便于护士对床位的使用；

（2）做好新病人入院前铺床工作、转床病人铺床工作等；

（3）协助护士管理被服、工作服；

（4）应完成的其余工作。

- 8.服务要求

（1）为保证医院正常的医疗工作秩序，要求物业公司员工遵守以下基本的服务规范：

（2）保持仪表端正，服装整洁，工作服每天清洗更换，不允许出现不穿工作服或穿拖鞋上班现象。

（3）面带微笑，主动有礼貌地向病人及工作人员问好。

（4）对病人的提问要耐心地听、详细地回答，并尽自己所能帮他们解决问题。与医疗病情有关的问题不得随便回答，应及时向医务人员汇报。

（5）说话、走路、操作要轻，以免影响病人及医务人员的休息和工作。

（6）工作时不要妨碍他人，不得在医生护士治疗时进行打扫。上午医务人员上班前地面保洁工作应已完成。

（7）上班前不得饮酒，上班期间不得吸烟、饮酒。

（8）在清洁床单位时如发现有病人遗留物品应及时送交护士站或交主管。

（9）进入VIP病房、卫生间、医护人员值班室、沐浴房等区域前应先敲门请示，得到同意或确定无人时方可进入。

（10）医疗垃圾及生活垃圾必须密闭连箱转运，病区内、电梯内及转运途中不得有污水、垃圾散落。

- 二、物业服务设备、工具及物资

- 1.设备、工具及物资概况

物业公司提供物业服务所需设备、工具及物资（提供设备物资除外），均需符合院感的要求，并且提供合格的优质产品，（以下品牌为参考品牌，中标人在履行合同时，可以选用以下品牌，也可以选用参照或相当于以下品牌技术标准的设备、工具及物资，在选用参照或相当于以下品牌技术标准的设备、工具及物资前，必须将相关证明材料报采购人审核、同意）。

注：（洗衣房设施设备及维护费用、耗材由甲方提供）

- 2.设备类

| 设备类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全自动电瓶洗地机 | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 2 |
| 2 | 高速抛光机 | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 1 |
| 3 | 石材处理机 | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 1 |
| 4 | 吹风机（吹地用） | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 2 |
| 5 | 全自动洗脱机50kg | 海峰、尼萨福、通江 | 台 | 1 |
| 6 | 全自动烘干机50kg | 海峰、尼萨福、通江 | 台 | 1 |
| 7 | 电动半封闭八通车 | 英博尔、星舰、彦鑫 | 辆 | 1 |
| 8 | 吸水吸尘机 | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 1 |
| 9 | 多功能保洁车 | 特耐适、乐柏美、施达 | 辆 | 30 |
| 10 | 高压水枪 | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 1 |
| 11 | 对讲机 | 摩托罗拉、联想、爱立佳 | 台 | 9 |
| 12 | 肩背式吸尘器 | 坦能、克力威、力奇 | 台 | 1 |
| 13 | 外围扫地机 | 高美、坦能、力奇 | 台 | 1 |
| 14 | 双层多功能车 | 施达、特耐适、乐柏美 | 辆 | 12 |
| 15 | 电脑 | 联想、夏普、DELL | 台 | 3 |
| 16 | 多功能一体机 | 夏普、惠普、DELL | 台 | 1 |
| 17 | 冰箱 | 海尔、美的、康佳 | 台 | 1 |
| 18 | 微波炉 | 格兰仕、海尔、美的 | 台 | 2 |
| 19 | 考勤机 | 汉王、得力、晨光 | 台 | 2 |
| 20 | 管道疏通机 | 无 | 台 | 1 |

备注：物业公司进场时上述设备必须如数到位，保证正常使用，发生损坏必须立即更新，确保使用。

- 3.工具类及耗品类

| 工具类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格 | 推荐品牌 | 计量单位 |
| 1 | 台刷 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 2 | 撮箕 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 3 | 长柄撮箕 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 4 | 长柄扫帚 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 5 | 恭桶刷 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 6 | 恭桶刷拖架 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 7 | 湿拖把手柄 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 8 | “小心地滑”告示牌 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 9 | 混合式拖把（中白） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 10 | 混合式拖把（大蓝） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 11 | 混合式拖把（大绿） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 12 | 除尘拖把框架（小） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 13 | 除尘拖把框架（大） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 14 | 除尘拖把手柄 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 15 | 打蜡系列工具 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 16 | 打蜡拖布 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 17 | 墙面清洗工具组合 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 18 | 墙面保洁工具的更换棉刷 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 19 | 双格桶(18升) | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 20 | 圆形桶(13.2 升) | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 21 | 榨水器 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 22 | 5''x12''除尘拖把（小号、兰色） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 23 | 5''x36''除尘拖把（大号、兰色） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 24 | 17英寸红色保养保洁垫 | 美国3M、泰华施、白云 | 块 |
| 25 | 17英寸黑色起蜡垫 | 美国3M、泰华施、白云 | 块 |
| 26 | 17英寸白色保洁垫(洗地机用) | 美国3M、泰华施、白云 | 块 |
| 27 | 20英寸白色高速抛光垫 | 美国3M、泰华施、白云 | 块 |
| 28 | 保洁物料用具提篮 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 29 | 不锈钢桶 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 30 | 保洁车袋（红色、高端项目专用） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 31 | 保洁车袋盖（红色、高端项目专用） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 32 | 安全围裙 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 33 | 安全镜 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 34 | 安全手套 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 35 | 高尘扫手柄 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 36 | 高尘扫手套 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 37 | 喷壶 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 38 | 不锈钢玻璃刮固定式手柄 | 乐柏美、特耐适、施达 | 把 |
| 39 | 不锈钢玻璃刮条 | 乐柏美、特耐适、施达 | 把 |
| 40 | 胶条 | 乐柏美、特耐适、施达 | 根 |
| 41 | 涂水器连毛套 | 乐柏美、特耐适、施达 | 套 |
| 42 | 玻璃铲刀 | 乐柏美、特耐适、施达 | 把 |
| 43 | 三节伸缩杆、二节 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 44 | 标本箱（大、中） | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 45 | 工程维修可携带工具、设备 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 46 | 吸水棉拖把 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 47 | 超细纤维毛巾三色 | 乐柏美、特耐适、施达 | 条 |
| 48 | 25L/35L压榨室水桶 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 49 | 地巾杆 | 乐柏美、特耐适、施达 | 把 |
| 50 | 地巾 | 乐柏美、特耐适、施达 | 片 |
| 51 | 平拖清洁桶 | 乐柏美、特耐适、施达 | 个 |
| 耗品类 |  |  |  |
| 1 | 快活全能保洁清洁剂（地面用） | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 2 | 保洁杀菌清洁药剂（桌面和台面） | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 3 | 全能清洁剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 4 | 铁光不绣钢剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 支 |
| 5 | 浓缩波璃清洁剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 6 | 洁厕剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 支 |
| 7 | 除垢剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 支 |
| 8 | 光洁地拖牵尘剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 支 |
| 9 | 超霸起蜡水 | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 10 | 超强封地剂 | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 11 | 快亮地坪保养喷蜡 | 美国泰华施、可卡、白云 | 罐 |
| 12 | 空气清新剂-除异味 | 美国泰华施、可卡、白云 | 瓶 |
| 13 | 垃圾袋（生活） | 银灵、乐忆，桐城 | 只 |

- 三、服务人员

- 1.服务人员要求

本项目服务人员不得少于82人。管理人员4名，保洁人员55名（公司自行根据实际情况安排），运送物流人员10名，洗衣房6名，供应室3名，新生儿科4名（人员分工根据医院需求，公司可自行根据实际情况安排）。服务人员实际每周工作时间按所在岗位需求执行（费用包含在总价内）。本次费用包括住宿费、加班费、应企业缴纳的社保部分、风险部分等。物业公司提供的所有服务应符合医院的要求，并严格按照适用于本项目的相关法规、规范和国家标准及医院最新相关制度标准执行。

- 2. 本项目从业人员的要求：

（1）合法用工并派用与医院后勤服务相适应的工人。

（2）项目负责人：50 周岁以下，大专及以上文化程度，在二级甲等及以上医院从事物业管理相关工作 3 年以上，曾担任相关项目负责人 3年以上综合管理，协调能力强，认真负责。

（3）基层主管人员：50 周岁以下，高中及以上文化程度，在二级甲等及以上医院从事物业管理相关工作 3 年以上，曾担任相关管理主管 2 年以上综合管理，协调能力强，认真负责。

（4）洗衣房、新生儿室、供应室人员要求：男55周岁以下，女50周岁以下，初中及以上学历，具备相关健康证。

（5）运送物流、保洁人员基本要求：男63周岁以下，女60周岁以下，小学及以上学历，具备相关健康证。运送调度人员要求年龄45周岁以下，反应速度快；其他特殊岗位需求，以医院要求的各相关岗位为准。

（6）需要留用超过63周岁以上的员工，必须经过医院确认同意后方能入职。

（7）以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，100%经过岗前培训合格才上岗。

（8）员工辞工率控制每月5%以内，每年辞工率控制20%以内。

（9）员工上岗第二天须向总务科提供员工岗位更换申请表及身份证复印件，入职满一个月须建立员工健康档案并上交总务科。如无特殊情况未提交上述材料，推迟一天扣50元。

（10）其他要求参照《衢州市妇幼保健院保洁、物流等后勤管理规定》（本规定非最终版，最终以采购人签订合同后实际制订为准）。

- 四、装修后保洁内容及技术要求

- 1.装修后保洁内容及技术要求

- （1）开荒保洁一般是指新房装修（粉刷）后的第一次保洁，因此也称装修后保洁。房屋装修或粉刷后，地面和墙砖上会残留下许多建筑垃圾和装修垃圾，诸如：水泥块、油漆点（涂料点）、玻 璃胶等等，橱柜里外会布满一层灰尘，玻璃上也会留下许多涂料点、水泥块儿等装修垃圾。

- （2）首先清理现场留下的装修垃圾。

- （3）由上到下全面吸尘。

- （4）擦玻璃：先用毛巾把玻璃框擦拭干净，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到 下涂抹玻璃，有顽固的污渍用铲刀清除干净，再重复以上工序后用刮子从上到下刮干净，用干毛 巾擦净框上留下的水痕，玻璃上水痕擦拭干净。

- （5）卫生间：坚持由上而下的原则，首先认清卫生间顶子的材质，是 PVC 的或是铝塑板还是涂料的，再根据不同的材质用不同的清洁方法进行清洁；用相应工具清洗卫生间的墙壁，着重瓷砖 的缝隙，和瓷砖表面上遗留的胶迹、涂料点、水泥渍等；用毛巾清洁卫生间的洁具，用不锈钢清 洗液针对各种龙头、管件进行清洁；用洗地机对地面的地砖进行最后的清洁（木地板不能用洗地 机），尤其是地面的边角，用清洁球和刀片对洗地机洗不到的角落进行针对性的除污、去除水泥渍等；最后，检查无遗漏后，再用干毛巾把水龙头等管件擦拭一遍。

- （6）食堂：程序同上。注意：因厨房里的不锈钢管件比较多，应是清洁重点。

- （7）公共区域：用相应工具或是吸尘器做除尘处理，擦拭灯具、开关盒、排烟置、空调口、排风口等。

- （8）门及框：分清门的材质，用专业清洁剂稀释后，用毛巾擦拭，程序也是从上到下，把毛巾 叠成方块，从门的顶部开始从左到右的擦拭，不能有遗漏，有胶渍的地方可用除胶剂做处理；框的程序同门清洗程序，一定要做到无遗漏、无死角。

- （9）地面的清洗：把所有的做完以后，就是地面的清洗了，地面也要分材质，是木地板的、还是瓷砖的或是石材、PVC 的，当分清后就选择专用清洁剂稀释后，开始清洗。最后一道工序做完后，应由领班全面检查一遍后，确认无遗留后撤离现场。

- （10）地角线：用相应工具去掉各种胶迹、涂料点等。

- （11）墙面：墙面清洗要注意材质，石材和木板的墙面应该注意打磨留下的杂质。

- 2. 装修后保洁要求

- （1）擦玻璃：使用玻璃刮，抹水器，无泡玻璃水，强力清洗剂，彻底清除污垢(包括窗框清理，保护膜的清理，窗户缝的吸尘，对一些顽固的水泥点胶质可用玻璃铲刀去除)，药水中有防静电成分，经 擦拭过的玻璃、窗框晶莹光亮，不沾灰。

- （2）全面牵尘养护： 使用大功率真空吸尘器、牵尘器，将所有墙面、台面、暖气罩内、天花板、装饰吊顶、各种橱柜、纱窗、灯具等易附灰尘的材料，用品，家具表面擦拭，然后对其进行专业养护，使用规定的洁磁剂、不锈钢光亮剂、清洁蜡的使用可对各种材料镀上保护膜使其光亮照人，日常养护更加容易。

- （3）洗地面：地砖表面使用高档强力洗地机配合硬质地坪清洗剂处理，真空吸水机清理，使地面清洁更显光泽。

- （4）厕所除污消毒：使用清洗剂、高效去油剂、水锈净、消毒剂等专业药剂进行特别处 理使厨、厕内各种设备、用具洁净光亮，更易护理。

- （5）装修痕迹的清理：针对装修后遗留的漆点、胶迹、涂料点、水泥块、铅笔痕使用清洁 球、专业铲刀、除胶剂等专用药剂进行细微处理。

- （6）打蜡处理：为了保护昂贵、脆硬表面不耐磨损的地坪材料(木地板、大理石、花岗岩、 PVC 等)一定要进行打蜡处理。先用封地蜡封闭地面，隔绝气、水、尘,更易清洁防止磨损，从而 延长使用寿命更能起到防划防静电的作用，专业人员打蜡，蜡液分布均匀，薄厚适中，亮丽美观， 本项目 pvc 地坪打蜡处理中需使用庄臣品牌（或类似同等品牌）的面腊，且打蜡次数不少于五遍。

- （7）石材防护、晶硬处理：是更加科学、有效、便捷的石材护理技术，各种参数均优于传 统打蜡技术，前期费用高于打蜡，但长期护理费用较低，使用本技术可大大提高石材的使用寿命 及防水、防油、防污、增亮、加硬的效果。

- （8）外墙清洗：负责楼宇的外墙，包括幕墙玻璃、镜面不锈钢 、铝合金板 、涂料和水泥墙面进行清洗，要求清洗后外墙表面清洁光亮，无积灰、涂料、硅胶、油漆等污渍：墙面色泽均匀无色差（因原墙面本身颜色有色差的除外）无变色、无损伤。

- 2.1装修后保洁具体清洁流程及标准

| 序 号 | 项目名称 |  | 作业流程 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面 | 天花板 | 用长柄鸡毛掸掸去浮尘、蜘蛛网等 | 目视无积灰、无蜘蛛网 |
|  |  | 灯具、灯饰 | 用软毛巾擦拭表面 | 目视无积灰 |
|  |  | 音箱、烟感器、探 头、监视器 | 用软毛巾擦拭表面 | 目视无积灰 |
|  |  | 空调、热风口、风 扇、排气扇 | 用软毛巾擦拭表面 | 目视无积灰 |
| 2 | 窗户 （内侧） | 玻璃 | 用湿毛头按照由外至里、从上至下 的顺序擦拭玻璃 | 目视洁净，明亮，无尘， 无污迹 |
|  |  |  | 把浸有专业玻璃清洁溶液的毛头裹 在玻璃上擦拭，用适当的力量按在 玻璃顶端从上往下垂直洗抹。 |  |
|  |  |  | 用玻璃刮，刮去玻璃表面的水迹 |  |
|  |  | 窗框 | 用毛巾擦抹去玻璃框上的水珠 | 目视洁净，无尘，无污 迹 |
|  |  | 窗槽 | 用毛巾擦抹去窗槽内的水迹及污迹 | 目视洁净，无尘，无污 迹 |
| 3 | 内墙 | 粉刷墙 | 用鸡毛掸子轻轻掸去浮尘 | 目视无明显积灰 |
|  |  | 大理石及其它材质墙面 | 用毛巾擦拭表面浮尘及污迹 | 目视洁净，光亮，无尘， 无污迹 |
|  |  |  | 用专用的清洁剂，专用的工具 （长地刷）从上至下进行清洁，污 迹较重的地方重点洗刷 |  |
|  |  |  | 最后用地拖拖抹地面上的污水 |  |
|  |  | 开关、指示牌等 | 用软毛巾擦拭表面 | 目视洁净，无尘 |
|  | 外墙 | 粉刷墙、玻璃幕墙及其他装饰墙面 | 用专用的清洁剂，专用的工具 从上至下进行清洁，污迹较重的地方重点洗刷 | 目视洁净，光亮，无尘， 无污迹 |
| 4 | 地面 |  | 清理地面垃圾 | 目视干净，无明显垃 圾，无浮尘，无积灰 |
|  |  |  | 用尘推推去地面灰尘 |  |

| 序 号 | 项目名称 |  | 作业流程 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  | 用全自动洗地机清洁，人工清理边角 |  |
|  |  |  | PVC 地面以及木质地板地面,落蜡， 并符合行业标准与规范 |  |
| 5 | 门及门框 |  | 用毛巾从上至下擦拭表面 | 目视洁净，无灰尘，无 污迹 |
|  |  |  | 用毛巾擦拭门框等边角地方 |  |
| 6 | 洗手间 |  | 从顶棚灯饰至墙面自上而下清洁 | 目视亮洁、无污垢、无 锈迹，无异味 |
|  |  |  | 清洁台面、镜子 |  |
|  |  |  | 清洁马桶、便池、浴池 |  |
|  |  |  | 清洁窗户 |  |
|  |  |  | 湿拖地面、清洁边角 |  |
|  |  |  | 用吸尘器对地面吸尘 |  |
| 7 | 扶梯 | 台阶 | 用专业机械清洗扶梯台阶 | 目视干净，无明显灰尘 |
|  |  | 玻璃护栏 | 用玻璃刮刀自上而下清洁 | 目视洁净，明亮 |
| 8 | 升降 电 梯 | 不锈钢镜面、轿厢 | 1.打开电梯控制箱，使电梯停止运 行。 2.把“暂停使用”告示牌公示。3.清除角边和门轨的沙、灰尘。4.电梯门、轿厢的不锈钢、镜面等装饰物进行保洁。 | 目视干净，光亮，无尘， 无污迹、无手印。 |
|  |  | 通风口 | 用毛巾擦拭 |  |
|  |  | 内壁 | 用玻璃刮刀自上而下清洁 |  |
|  |  | 门套、按键 | 用毛巾擦拭 |  |
|  |  | 地面 | 用扫把清扫，再用拖把拖净，毛巾 擦干 |  |
| 9 | 消防楼梯 | 台阶 | 除去沾在台阶的污物，用扫把从上 至下逐级清扫 | 目视干净，无明显灰尘 |

| 序 号 | 项目名称 |  | 作业流程 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扶栏 | 用抹布擦拭 | 目视干净，无积灰 |
| 10 | 消防栓、 消防箱 | 外框玻璃 | 用软毛巾按照由里至外、从上至下 的顺序擦拭玻璃，重点地方用专用 玻璃清洁剂清洁，特殊情况用玻璃 刮刮拭 | 目视洁净，明亮，无尘， 无污迹 |
|  |  | 内壁及设备 | 用毛巾擦拭 | 目视干净，无明显灰尘 |
| 11 | 公 共 通 道 | 休闲椅 | 用毛巾擦拭 | 目视洁净，无明显积尘 积灰 |
|  |  | 道路 | 用扫把清扫，用消防水冲刷、清洗 |  |
|  |  | 大理石地面 | 清洁后需要晶面处理 |  |
|  |  | 其他 | 根据材质进行清洁 |  |
| 12 | 室外 | 路面 | 用大竹扫把清扫地面 | 目视洁净，无明显积尘 积灰 |
|  |  | 绿化带 | 清除绿化带中的垃圾 |  |
|  |  | 指示牌、广告牌、 宣传栏、灯饰等 | 用毛巾擦拭 |  |
| 13 | 楼 顶 天 台 | 地面 | 用大竹扫把清扫地面 | 目视洁净，无明显积尘 积灰 |
|  |  |  | 用棕扫把清扫地面 |  |
|  |  | 公共设备 | 用毛巾擦拭 |  |
| 14 | 地下室 | 地面 | 清扫地面 | 目视洁净，无明显积尘 积灰 |
|  |  |  | 用全自动洗地机清洁 |  |
|  |  | 公共设备 | 用毛巾擦拭 |  |
| 15 | 病房 | 设施及家具 | 自上而下清洁灯饰、设备袋、橱柜、 床、床头柜 | 目视洁净，无明显积尘 积灰 |
|  |  | 洗手间 | 清洁洗手间 |  |
|  |  | 地面 | 清洁地面 |  |

- 2.2特殊要求

- （1）装修后保洁项目经理必须全程在现场负责组织好每天的保洁工作，进行人员的调整搭配、上班时间、工作进度、后勤保障、确保作业人员安全（包括高空作业安全、用电、设备使用）成品的保护，人员与管理人员的搭配，配置的主管负责人，负责人员的管理、作业质量的监管、后勤保障等工作。

- （2）外墙清洗：必须具有高空作业资质的人员清洗，开工前由中标单位制定出清洗方案并上报给总务科。

- （3）所用药剂：使用招标文件采购需求中耗品类参考品牌或同等档次品牌（如有）的全能清洁剂、清洁消毒液、地拖牵尘剂、浓缩玻璃清洁剂、气味去除剂、不锈钢光亮剂、洁厕剂、快速起蜡水、封地剂、低气味地板蜡、地坪保养喷蜡、除油剂、大理石云石坚固剂、花岗岩翻新浆。

- 注：招标文件中未写明参考品牌的，由投标人自行确定符合国家标准的品牌。

- （4）所有安全生产责任由中标单位承担。

3 时间安排

收到甲方入场通知书后25个日历天内完成装修后保洁工作，每延迟一天扣罚装修后保洁费2000元。

# 第四部分 合同主要条款

（此为合同主要条款具体合同以最终签订合同为准）

甲方（采购人）： 衢州市妇幼保健院

乙方（供应商）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和本合同项目的采购文件、投标文件及承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、项目名称及项目地点

1.项目名称：衢州市妇幼保健院物业保洁服务采购项目

2.项目地点：衢州市妇幼保健院新医院

二、承包内容和承包期限

1.承包内容：衢州市妇幼保健院新医院所有场所及所有公共设施的物业保洁工作。

2.人员配置及物业保洁服务管理要求：按招标文件与投标人的投标文件实施执行。

3.本次合同承包期限为2年，即20   年  月  日至20   年  月  日。

三、合同价格

1.本合同承包价为人民币            元，其中年度承包总价为人民币        元/年，共计2年，装修后保洁总价为人民币                     元，项目负责人为：           。承包价为医院范围内所有场所及所有公共设施的物业保洁所需的全部费用，包括在承包区域内提供物业保洁服务所需的一切人员工资、奖金、服装费、各种加班费、保洁材料费、所需配备的各种设备、设施、工具等的成本费用、各种保险、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。若甲方对物业保洁岗位进行增减，乙方应响应采购人的要求，因岗位调整而产生的服务费用按照中标价人均费用进行增减，如增加服务费续签订补充合同，如人员减少按实到人员进行每月结算。

四、权力和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方有权对乙方的服务质量进行监督，并按照医院相关管理制度、考核标准对乙方进行考核，如对乙方服务人员的服务态度或服务质量考核不满意的，可要求乙方更换员工。

（2）甲方有权要求乙方提供所有员工合法的用工信息。

（3）甲方应为乙方提供方便工作、放置工具的场所。

（4）甲方应按时按月支付费用。

（5）甲方应对乙方的工作给予积极的配合。

2.乙方权利和义务

（1）乙方在规定范围及规定时间内提供服务，加强员工培训和教育，保证服务质量。

（2）乙方为员工配备统一工作服，按医院要求配备足量的设备设施。

（3）乙方应及时提供员工的用工信息。

（4）乙方员工在提供服务时应遵守医院的各项规章制度。

（5）乙方员工过错行为致医院财产损失，由乙方负责赔偿。

（6）乙方应对各项工作每日进行巡查，并做好台帐记录。

（7）乙方对甲方提出的合理意见、建议应积极完成。

（8）院内所有可回收的纸箱由乙方统一销售，每年度向医院缴纳4000元人民币。

五、保洁服务要求和标准

具体工作的质量标准和作业规范按相关规定及甲方招标文件和日常管理规范具体要求执行。

- 付款方式

1.装修后保洁费用付款方式：

（1）装修后保洁一次性验收合格后，根据报价（人员工资、设备耗材、管理成本等）按实进行结算费用，15日内甲方凭乙方开具的正式发票一次支付全部装修保洁费用。一次性验收不合格的，乙方在甲方规定的时间内整改完成后一次支付全部装修后保洁费用。

（2）装修后保洁工期：25天（日历天），每延迟一天扣罚装修后保洁费2000元。

2.物业保洁费用付款方式：

（1）每月15日前经考核合格后支付上月保洁费。（遇节假日顺延）

（2）甲方每月按照医院相关管理制度、考核标准对乙方进行考核，若有处罚金额直接在当月付款额中扣除。

（3）乙方按每月的考核结果向甲方结算，甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。

（4）承包到期后根据考核结果将余款一次付清，并退还履约保证金。

七、违约中止合同及赔偿

1.甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面终止全部或部分合同，并保留进一步追究乙方责任的权利（包括经济赔偿）。

（1）考核不合格的；

（2）乙方未能履行合同规定的义务；

（3）与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺。

（4）除不可抗力外以，如发生乙方不能履行合同义务，或甲方发生中途终止合同等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

八、争议解决

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2.在诉讼期间，除正在进行诉讼的部份外，本合同其他部份应继续执行．

3.诉讼费用由败诉方承担。

九、合同生效及其他

1.合同经双方签字并加盖公章后生效。

2.合同签定地点：           。

3.合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

十、其它

1.采购文件、补充文件、投标文件及询标答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，双方签字盖章后生效，违约及其处罚按经济合同法及本合同有关条款执行。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

地址：                                        地址：

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

联系电话：                                    联系电话：

时间：    年  月  日                           时间：    年  月  日

第五部分   评标原则及办法

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规的规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，为五人（含）以上的单数。

3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4、评标委员会按照采购项目文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选人名单；

（4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标程序

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件资格审查部分评审；

（2）投标文件技术商务部分评审；

（3）投标文件报价部分审查；

（4）推荐中标候选人名单，编写评标报告。

三、定标及定标程序

1、定标原则：根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

2、定标程序

（1）评委会将评标情况写出书面评审报告，推荐中标候选人，并按照综合评分的高低排列顺序，确定中标人；如投标人综合得分相同的，报价低者为中标人。综合得分且报价相同的，综合实力优者为中标人；若综合得分、报价均相同的，则摇号选取中标候选人。

（2）根据评委会确定的中标人，采购代理机构在浙江政府采购网上发布中标公告，向中标人发出中标通知书。

（3）采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

四、评标方法

1、本次评标采用综合评分法。

2、本项目为技术商务分和报价分合计评分，满分为100分。

五、评标细则及标准

1、在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 本项目投标总价最高限价：763.8万元，其中分项报价最高限价：年度物业保洁费371.9万元，2年度物业保洁服务费743.8万元,装修后保洁费20万元。投标人报价超出最高限价的作无效标处理。 报价分取投标总价计算，报价分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算 : 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*15%*100 | 0-15 |
| 2 | 企业体系认证 | 投标人具备质量管理体系认证（ISO9001）、职业健康安全管理体系认证(GB/T28001)、环境管理体系认证（ISO14001）且在有效期内，每个得1分，最高得3分。 证明材料：提供证书复印件，原件核查，无原件不得分。 | 0-3 |
| 3 | 企业荣誉及信誉 | （1）获得政府行政部门颁发的“重合同，守信用”或“守合同重信用”的且在有效内的企业，得2分。 证明材料：提供证书复印件，原件核查，无原件不得分。 （2）开标截止之日前三年以来，投标人在物业服务项目管理过程中，未因投标人单方过错造成与服务单位及员工发生劳动纠纷而产生诉讼并且成立的，得2分，否则不得分。 证明材料：提供中国裁判文书网查询截图（登入中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/后输入投标人名称即可查询）。 | 0-4 |
| 4 | 项目负责人 | - 项目负责人具备大专及以上学历，50周岁以下，得1分。 - 项目负责人具有3年及以上医院工作经验，曾担任相关项目负责人3年及以上，得2分。 证明材料：学历证书复印件及2019年12月至投标截止时间止缴纳的本单位社保参保证明，原件核查，无原件不得分；提供业主方盖章的工作经验证明原件。 | 0-3 |
| 5 | 人员配置合理性 | 人员配制合理，职责明确，各岗位人员配置需满足招标文件要求。并详述各岗位职责。特殊岗位具有相关专业技术人力的等情况，评委酌情给分。（0-10分） | 0-10 |
| 6 | 人员招聘、培训、质量控制及支持方案 | 有详细的员工招聘方案，有岗前培训和在岗培训，培训方案完善且有针对性，有详细的培训计划及具体措施方案。（0-5分） | 0-5 |
| 7 | 后勤服务管理整体设想及策划组织实施 方案 | 根据投标人对医院环境保洁服务的重点，特殊性，管理模式，目标，规划布局，特点，理念，定位，高标准，高水平等实施方案，方案完善，运作流程清晰，附有医院管理架构，激励机制，监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等进行综合评审。（0-14分） | 0-14 |
| 8 | 投入设备、设施配置情况 | 投标人拟投入本项目的设备设施配置情况，配置完善，工具先进，符合院感控制要求（提供具体设备品牌、规格、图片及详细的技术参数）。（0-6分） | 0-6 |
| 9 | 运送中心工作方案 | 提供详细的运送中心工作方案，包括质量标准、工作流程、工作模式、运作流程、岗位职责、考核办法等。（0-5分） | 0-5 |
| 10 | 垃圾收集运送方案 | 提供详细的院内生活垃圾、医疗废物、危险废物收集转运方案及发生医疗废物泄漏、流失、偷盗时的应急预案。（0-5分） | 0-5 |
| 11 | 洗衣房清洗工作方案 | 提供详细的洗衣房管理工作方案，包括质量标准、工作流程、工作模式、岗位职责、考核办法等。（0-5分） | 0-5 |
| 12 | 防止交叉感染措施方案 | 提供明确的防止医院交叉感染的措施，具可操作性、符合国家相关法律法规的要求。（0-8分） | 0-8 |
| 13 | 服务保障及突发事件的应急预案 | 服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有应对突发事件的具体措施方案。（0-6分） | 0-6 |
| 14 | 装修后保洁方案 | 提供详实可行的装修后保洁方案，有具体装修后保洁实施方案，方案可行性高。（0-6分） | 0-6 |
| 15 | 优惠措施服务承诺 | 投标人在满足招标文件已规定的服务范围基础上，再额外提供实质性服务承诺的，由评委进行综合评审。（0-5分） | 0-5 |
| 合计 |  |  | 100 |

六、开评标程序

1、开标会由招标人主持。主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

2、工作人员确认和宣布投标人法定代表人（或授权代表人）资格、到场、投标文件密封、标记等情况；

3、工作人员当众按投标文件递交时间的逆顺序启封各投标人的资格证明文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；

4、工作人员宣读资格证明文件结果；

5、工作人员当众按投标文件递交时间的逆顺序启封资格证明文件通过资格审查的技术商务文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；

6、工作人员宣读技术商务文件评审结果；

7、工作人员当众按投标文件递交时间的逆顺序启封技术商务文件通过符合性审查的报价文件，宣读《开标一览表》内容，宣读结束后，授权代表人应对宣布内容及记录结果当场进行校核和签字确认（授权代表人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果），如有异议应当场提出，否则视为同意。同时将报价文件送评标委员会进行评审，评审结束后由工作人员公布评审结果；

8、由工作人员计算出各投标人的报价得分，在现场监督人员的监督下，评标专家进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的总分，以总分最高的为中标候选人；

9、工作人员宣读各投标人的总分；

10、开标会结束。

第六部分   投标文件相关格式

衢州市妇幼保健院

物业保洁服务采购项目

正本（或副本）

投 标 文 件

内容：资格审查文件、技术商务文件、报价文件

投标人名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                      （盖   章）

二〇二〇年   月    日

附件一：投标函

投标函

致：衢州市妇幼保健院

浙江省成套工程有限公司

根据贵方为             项目（项目编号：       ）的采购公告，我方         （投标人名称）作为投标人正式授权           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标须知”要求编制的投标文件资格审查文件【正本一份，副本四份】

（二）按“投标须知”要求编制的投标文件技术商务文件【正本一份，副本四份】

（二）按“投标须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本四份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起    天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（七）所有与本投标项目有关的函件请发往下列地址：

地址电话

传真电子邮件

投标人名称

公章

授权代表

日期

附件二：开标一览表

开标一览表

项目名称：                       项目编号：                                     单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  | 投标报价 | 服务承包期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2年 |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标报价是包括本项目2年度承包费用，报价承包总价必须包括在承包区域内提供物业保洁服务所需的一切人员工资、奖金、服装费、各种加班费、保洁材料费、所需配备的各种设备、设施、工具等的成本费用、各种保险、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

2.服务承包期是指2年度承包期。

3.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

4.此报价一览表中投标总价应与附件三“详细分项报价表”中“投标总价合计”相一致。

5.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：     年     月        日

附件三：详细分项报价表

详细分项报价表

【另附：分项报价详细构成及分析说明（格式自拟）】

项目名称:                            项目编号：                          单位：万元

| 序号 | 费用名称 |  | 单价（） | 总价（年金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修后保洁费 | 人员工资(按人均x元/天/人*出勤天数，按8小时/天/人) |  | （一次计） | 最高限价20万元 |
|  |  | 设备耗材 |  |  |  |
|  |  | 管理成本 |  |  |  |
| 2 | 设备耗材费 |  |  |  |  |
| 3 | 人员工资 |  |  |  |  |
| 4 | 管理成本费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 | 年度投标报价 |  |  |  | 最高限价371.9万元 |
| 9 | 2年度投标报价 |  |  |  | 最高限价743.8万元 |
| 10 | 投标总价合计（装修后保洁费用+2年度投标报价） |  |  |  | 最高限价763.8万元 |

注：1、投标总价合计应与附件二“开标一览表”中投标总价相一致。

2、各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”，若没有请注明“无”。

3、本报所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4、不提供详细分项报价将视为没有实质性相应采购文件。

▲5、各岗位人员工资不得低于衢州市最低工资标准（1660元/月），承包 期内，由于最低工资标准、社保等遇政策性变化，不予调整承包总价。

6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称：

授权代表人（签字）：

日期：

附件四、偏离表

保洁服务要求偏离表

|  | 序 号 | 内 容 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 偏 离 |  |  |  |  |  |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术要求。

投标人建议（如有）：

投标人全称（盖章）

全权代表签字：

日期：

附件五、法定代表人证明书、法定代表人授权书

（1）法定代表人证明书

___________同志现任我单位____________职务，为法定代表人。

特此证明。

单位名称：______________________

（单位公章）：______________________

年    月    日

附：代表人性别：________________         年龄：____________________

民族：___________        身份证号码：____________________

住址：____________________    电话：____________________

投标人名称

（单位公章）：______________________

身份证复印件：

（2）法定代表人授权书

衢州市妇幼保健院

浙江省成套工程有限公司

（投标人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

投标人全称（公章）：

日期：   年   月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

身份证复印件：

（3）投标人营业执照

（4）投标人信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）      失信行为等网站自查截图。

### 附件六、附表

（附表一）类似项目业绩表

| 项目名称 | 主要提供服务名称 | 合同金额 | 业主电话 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供合同复印件，加盖公章，携带原件备查。

投标人全称（盖章）

全权代表签字：

日期：

（附表二）项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附表三）项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

（附表四）服务期间所需配备的各种设备、设施、工具列表

| 名称 | 规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、上表须根据具体服务内容分别填写。

投标人全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

- 第七章   政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

1.1关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

1.2浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

1.3浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

1.4《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

1.5财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

1.6《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

2.1符合中小企业划分标准；
2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（1）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

3.1《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图复印件（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

3.2《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）

4.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术商务文件中，不提供的不享受价格折扣）：

4.1监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

5.1残疾人福利性单位声明函；

6.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2. 须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果，提供网站截图复印件，未提供者不能享受小微企业优惠政策。

附件2

产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

附件3

监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件4

产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件6

产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1.政策依据

1.1《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

1.2财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

1.3财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2.供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料，给予适当加分，但加分总值原则上不超过“价格分”的10%为宜。

1节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 认证证书编号 | 认证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1.节能产品和环保产品需附上拟投的产品的认证证书（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具）或在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）节能、环保清单查询结果截图；

2.投标时未提供本表格及附件截图，环保产品不得分。