竞争性磋商采购文件

（政府采购电子交易）

项目编号：              CS2024016

项目名称：浙江师范大学萧山校区4-6幢学生公寓卫生间整体改造工程

采购单位：               浙江师范大学

2024年5月

竞争性磋商文件目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  项目内容与要求

第三章  磋商投标人须知

第四章  评审办法和评审标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，现就我校浙江师范大学萧山校区4-6幢学生公寓卫生间整体改造工程项目进行竞争性磋商采购。本次磋商采用电子交易方式，欢迎符合条件的供应商前来响应参与磋商。

- 磋商文件编号：CS2024016

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：竞争性磋商（政府采购电子交易）

四、采购项目概况：

| - 工程名称 | - 内容概况 |
| --- | --- |
| - 浙江师范大学萧山校区4-6幢学生公寓卫生间整体改造工程 | - 1.本工程设定的工程招标控制价为3536212元，其中暂列金额160000元。投标报价在工程招标控制价基础上下浮至少8%，其中暂列金额不得下浮。否则做无效标处理。 - 2.工程内容主要包括：学生公寓吊顶、墙地面、防水等改造。工程地点：萧山区耕文路1108号浙江师范大学萧山校区内。 - 3.项目要求详见《第二章项目内容与要求》和工程招标控制价清单 |

五、投标人的资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.截至投标截止时间，投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为面向中小企业采购的项目。须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二、四条规定。浙财采监〔2019〕8号文件规定，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。

▲特定条件：

1.投标人具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

2.拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和“三类人员”B类证书。

3.拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书,人数符合中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定。

4.拟派项目负责人、安全员、授权代表均为投标企业在册职工【需提供社保机构出具（盖章）的近三个月内任意一个月社保缴费证明（缴费单位和投标人名称必须一致）】。

5.本项目不接受联合体投标。

六、磋商文件的获取：

1.获取期限：自本公告发布时间至投标截止时间（以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。

2.获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

3.获取磋商文件方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（磋商公告下方选取“潜在供应商”处“获取投标文件”），不提供纸质磋商文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取投标文件。通过本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的磋商文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。

4.磋商文件售价：免费提供。

5.磋商保证金：无。

七、投标截止时间：2024年6月5日9：00

八、投标文件递交地点和要求

1.“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。

2.“电子备份投标文件”：投标供应商可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以EMS、顺丰邮寄或送达方式递交：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。

“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见附件）。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将予以拒收。

九、磋商时间及地点：

本次磋商将于2024年6月5日9：00在浙江师范大学行政中心北楼127室开标，投标人在线参加磋商。

十、本次磋商有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）

十一、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

十二、其它补充事宜：

1. 通过政府采购云平台发布的本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的磋商文件仅供浏览，不视作依法获取投标文件。未按磋商公告规定获取投标文件的潜在投标人不得对磋商文件提出质疑，其投标将被拒绝。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。质疑供应商对我中心的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

7.电子交易说明

（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。CA数字证书办理流程详见“浙江政府采购网—下载专区—电子交易客户端”相关版块。

（2）供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网— 下载专区 — 电子交易客户端”相关版块获取。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

（4）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

（5）开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

（6）供应商在参加电子交易过程中,可登录政采云（https://www.zcygov.cn/）“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，有疑问，可点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务支持。

十三、联系方式

1.书面质疑受理地点：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室

联系人：王老师

联系电话：0579-82282703

2．采购人名称：浙江师范大学

联系人：李老师  联系电话：13588299160

地址：浙江省金华市迎宾大道688号

3．浙江师范大学采购中心

联系人：吴老师

联系电话：0579-82283736

地址：浙江省金华市迎宾大道688号

4．同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

第二章  项目内容与要求

一、工程概况

1.工程名称：浙江师范大学萧山校区4-6幢学生公寓卫生间整体改造工程。

工程内容主要包括：学生公寓吊顶、墙地面、防水等改造。工程地点：萧山区耕文路1108号浙江师范大学萧山校区内。

2.承包方式

本工程承包方式采用包工包料，成交方应按磋商文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。

3.现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。成交后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

二、工期要求及奖罚措施

1.工期要求：2024年8月20日前竣工。

2.磋商响应方根据自身实力填写投标工期。工期从开工之日开始至本工程磋商范围内容全部完工，并通过竣工验收之日止。学期中因保障校区正常秩序不能施工的因素投标人需综合考虑。如遇不可抗力因素或非磋商响应方的原因不能正常施工，经采购人签字后，工期顺延计算。因施工方原因造成工期延误的，逾期完工的按日扣减合同款的千分之一作为违约金。

从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报省财政处罚并另行确定施工方。

三、质量及保修要求

1.施工单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

2.在施工过程中，人行道路两侧的草坪及路面不得损坏。拆除原人行道路时，原有电力管线管道及雨水管道不得损坏，若由于施工单位原因造成校方财物损毁由施工单位负责。

3. 本工程的保修范围和期限按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）规定：

“在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

本工程保修期为：2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

四、材料的供应方式及要求

1.工程所需材料必须符合国家标准，施工单位负责采购，采购前提供样品并经采购方确定。

2.材料须响应本磋商文件要求并详细提供各项主要用材的具体品牌、规格、型号、等级等专一规定标准。

3.材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

五、工程报价

1.根据工程招标控制价清单和施工图纸进行下浮率报价，并注意按照工程招标控制价清单中备选材料品牌表选择一个品牌，若未按上述要求选择品牌，则由采购方在备选材料品牌表中任选一个品牌，投标单位应无条件响应。图纸和工程招标控制价清单有冲突时以工程招标控制价清单为准。

2.图纸未明确及清单未描述，但规范有要求的，投标单位不得另外收取相关费用。

3.本项目工程水电费由采购方承担。

4.施工过程中施工单位应保护好校园公共设施和地下管网设施，投标单位需在报价中考虑。

5.工程招标控制价清单见相关电子稿及现场勘查。

六、付款方式

1.工程完工后按实际工程量结算，综合单价按工程招标控制价清单文件中的综合单价乘以（1-下浮率）来确定。施工过程中工程招标控制价清单的漏项或变更、新增项目，工程招标控制价中已有适用于漏项或变更、新增项目的价格，按其已有的价格确定调整价款；工程招标控制价中已有类似于漏项或变更、新增项目的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；工程招标控制价中没有适用或类似于漏项或变更、新增项目的价格，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定的“直接费+规费+税金”，不计其他费用，材料和人工调差参照当期《杭州建设工程造价信息（正、副刊）》《浙江造价信息》，根据上述依据计算出的价格乘以（1-下浮率），得出的价格为漏项或变更、新增项目的结算价格。如信息价无相关材料价格的，由甲方签证为准，签证价不下浮。

2.乙方按要求向甲方提供预付款担保材料之后，甲方向乙方支付预付款，预付款为合同价款的40%（扣除暂列金）（含安全文明措施费），工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，经审计，成交方向采购方交纳质量保证金（审定金额的1.5%）后，采购方支付至工程审定价的100％，质量保证金在保修期满后，无质量、服务投诉和索赔，无息退还。

七、其它要求

1.协作要求：本项目由杭州校区管委会总务科作为项目管理部门，校方聘请监理单位进行质量、进度的监督，施工单位必须服从管理部门的统一协调、管理。

材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，监理单位和采购方同意后方可进行下一道工序。

具体施工计划需至少提前3天报项目管理部门，以便项目管理部门与其它工组统筹、协调等全面管理，以免延误工期。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运至校外专用场所处理，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化以及地下管线等学校财产的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

4.施工单位必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在综合报价中，不得以其它理由增加相关费用。

- 第三章 磋商投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江师范大学萧山校区4-6幢学生公寓卫生间整体改造工程 |
| 2 | 最高限价 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 3 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/） |
| 4 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 5 | 促进中小 企业发展 | 本项目为面向中小企业采购的工程类项目，所属行业：建筑业。 中小企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号)文件执行。根据浙财采监〔2019〕8号文件规定，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。 |
| 6 | 磋商投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.不论磋商结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.磋商报价形式：在工程招标控制价基础上报下浮率的同时要填磋商投标价格，其中：磋商投标价格（成交价）＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。若磋商投标报价与按其报的下浮率根据上述公式计算结果不符，则以其报的下浮率根据上述公式计算结果为准，磋商投标报价由磋商小组进行修正。结算时按实际完成工程量结合下浮后的成交单价结算。 |
| 7 | 踏勘现场 | þ不组织 供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 ¨统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联系人： |
| 8 | 磋商文件澄清 | 投标人如认为磋商文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求磋商采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 9 | 磋商响应文件的组成 | 磋商响应文件由资格证明文件、商务技术文件和磋商报价文件三部分组成。 |
| 10 | 磋商响应文件的编制 | 1.“电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 磋商响应文件的签章 | 除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。 |
| 12 | 磋商响应文件的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章磋商响应文件格式）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄或送达方式递交：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，贾老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。 （4）电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| 13 | 投标截止 时间和投 标地址 | 投标截止时间：按“竞争性磋商公告”规定。 投标地址：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。（2）“电子备份投标文件”：应在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储一份，以EMS、顺丰邮寄或送达方式递交：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。 |
| 14 | 磋商时间 和地址 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.我中心按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2.开标时间后，我中心将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 评审办法及标准 | 详见第四章《评审办法及标准》 |
| 17 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 18 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江师范大学采购中心 |
| 19 | 其他 | 无 |

- 一、总则

- (一 )适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程。

- （二）定义

1.“需方”、“招标方”、“采购单位”系指浙江师范大学。

2.“响应方”、“投标人”系指向需方提交磋商响应文件的供应商。

3.“项目”系指按竞争性磋商文件要求磋商响应方向需方提供的工程。

4.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的主要条款和实质性要求，磋商响应方必须全部响应，否则作无效响应文件处理。

- （二）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式（政府采购电子交易）进行。

（四）磋商费用

不论磋商结果如何，响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有其他相关规定除外）。

（五）特别说明

1.响应方参与本次磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应方参与本次磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.响应方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.▲供应商对所参加磋商的标项内的采购内容必须全部进行响应。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，我中心可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，我中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（六）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日之前，采购方可以对已发出的磋商文件进行必要澄清和修改。澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交 首次响应文件截止时间至少5日前，在浙江省政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

供应商在提交首次响应文件截止之日前，可以对已提交的响应文件进行补充、修改或退回，并按竞争性磋商公告中的通讯地址书面通知采购中心。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.磋商方可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织个别供应商参加的现场考察和答疑会。

（七）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。

投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，如证明材料来源的合法性存在明显疑问的，质疑人又无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

2.提出质疑的投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出针对同一采购程序环节质疑的，或者超过规定期限提出质疑的，我中心有权不予受理和答复。

3.投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当利益或实现其他非法目的。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.质疑供应商对我中心答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（八）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.支持中小企业发展

执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等相关文件的规定。

二、磋商响应文件

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应；磋商响应文件统一采用中文，度量衡单位使用我国法定的计量单位（文件中另有规定的除外）。同时，磋商供应商并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格证明文件、商务技术文件和磋商报价文件三部分组成。

▲商务技术文件中不得出现报价，否则，该磋商响应文件为无效文件。

1.资格证明文件

资格审查材料（详见第六章磋商响应文件格式中的“资格审查材料 ”）

2.商务技术文件：

（1）响应函（格式见第六章磋商响应文件格式）

（2）法定代表人身份证明（格式见第六章磋商响应文件格式)、法定代表人授权委托书(格式见第六章磋商响应文件格式) 、授权代表身份证复印件；

（3）提供商务技术评分所涉及的有效的证明或说明资料（格式自拟）。

（4）谈判响应方情况表（格式见第六章磋商响应文件格式）；

（5）商务响应表（格式见第六章磋商响应文件格式）

（6）项目管理机构（格式见第六章磋商响应文件格式）

（7）技术服务响应表（格式见第六章磋商响应文件格式）

（8）施工组织设计和施工方案阐述(格式见第六章磋商响应文件格式)；

（9）对质保期内容、时间做出承诺；

（10）主要材料品牌、产地、型号等（按工程招标控制价清单的编制说明中的要求来制作相应表格）；

（11）磋商响应方需要说明的其他文件和说明。

（12）自评部分:投标人根据项目要求自评表（格式见第六章磋商响应文件格式）。

注：未提供格式部分，由投标人自拟。

2.报价文件：

（1）报价一览表（格式见第六章磋商响应文件格式）；

（2）供应商认为需要提供的其他材料；

▲在磋商期间形成的磋商响应方的有关承诺、报价等均被视为磋商响应文件的重要组成部分，并且不可撤回。

- （二）磋商响应文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（三）磋商响应文件报价

磋商报价形式：在工程招标控制价基础上报下浮率的同时要填磋商投标价格，其中：磋商投标价格（成交价）＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。若磋商投标报价与按其报的下浮率根据上述公式计算结果不符，则以其报的下浮率根据上述公式计算结果为准，磋商投标报价由磋商小组进行修正。结算时按实际完成工程量结合下浮后的成交单价结算。

三、磋商响应文件的递交

（一）投标文件的签章

除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。

（二）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（格式见第六章磋商响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的将不予接收。

双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（四）磋商响应文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。

4.投标人因未在线参加磋商从而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

（五）磋商有效期

- 1.磋商响应文件从磋商之日起90个日历天内磋商文件应保持有效，有效期不足的响应文件将被拒绝。成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

2.在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购中心可向磋商响应方提出延长磋商有效期的要求，并以书面、传真的形式告之磋商响应方。

四、磋商

（一）磋商开启准备

我中心将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）组建磋商小组

采购中心按照有关规定组成磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家组成。磋商小组负责整个磋商过程的评审与磋商，并推荐成交候选供应商。

（三）磋商原则

1.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，以磋商评审程序为依据。

3.在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

4.在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见。在磋商结束后，磋商情况应严格保密，不得泄露。

5.在磋商过程中，如出现磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

（四）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成“电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（五）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（六）其它重要事项

▲1.供应商磋商文件中付款方式、服务期（工期）、质保期出现负偏离的，按无效磋商处理。

▲2.磋商小组发现磋商文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效磋商处理：

- 电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交电子备份投标文件；或投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传、递交至政府采购云平台的。

- 不具备磋商文件规定的资格要求；

（3）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（4）磋商文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

（5）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商文件；

（6）供应商递交两份或两份以上内容不同的磋商文件，未声明哪一份有效的；

（7）没有按磋商文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见第六章磋商响应文件格式）；

（8）授权代表未能出具身份证明或与法定代表人授权代表身份不符的；

（9）资格证明文件不全的，或者不符合本文件标明的资格要求的；

（10）供应商商务和技术磋商文件中出现商务报价的；

（11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（12）二分之一以上的磋商小组成员认定明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足磋商文件技术规格书中的主要参数的磋商文件；

（13）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商文件。

3.供应商商务报价文件出现价格、数量有误，其磋商价将按下述原则处理：

▲（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的作为无效磋商响应;

▲（2）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的，作为无效磋商响应；

4.实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

5.磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

五、投标供应商瑕疵滞后的处理

无论何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦成交供应商被取消成交资格，采购单位可以决定是否让排名第二的候选供应商为成交供应商或做废标处理。

六、确定成交供应商及合同授予

（一）确定成交供应商

1.磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较与评价，根据磋商办法推荐成交候选供应商。

2.成交供应商确定后，采购中心将在指定的采购信息发布媒体上发布成交公示并发出成交通知书。

3.成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

4.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，由采购单位决定是否与排位在成交供应商之后的第一位成交候选供应商签订政府采购合同。

（二）合同授予

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内，按磋商文件和投标响应文件确定的事项与采购人签订书面合同。成交人拖延、拒签合同的，将被取消成交资格并按照政府采购法律法规进行处罚。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺等文件均作为合同的组成部分。

3.签订合同后，未经采购人同意，成交供应商不得将设备供应及其他相关服务进行转包或分包形式履行合同。否则采购中心有权终止合同，并按照政府采购法律法规进行处罚。转包或分包造成采购人损失的，成交方还应承担相应赔偿责任。

第四章  评审办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应方的综合得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，则由业主代表现场抽签确定成交候选供应商。计分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中商务商务技术分值为70分，价格文件分值为30分。

（二）价格分值评定

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价格最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/投标报价）×30

（三）商务技术分值评定

商务技术分=磋商小组所有成员评分合计数 /磋商小组成员人数。

- 商务技术文件评分标准（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订的时间为准），承担过同类项目的业绩合同，经磋商小组认定为有效业绩合同的，每份按0.25分计算，最高得1分。 凭完整合同及验收报告电子扫描件。投标人提供的合同属于无效业绩、或未按要求提供合同电子扫描件、或提供的合同电子扫描件字迹模糊无法辨识的、金额不明确的，又无法提供原件核查的，该笔业绩均不予计分。 | 1 |
|  |  | 拟派项目负责人自2021年1月1日至今（以合同签订的时间为准），承担过同类项目的业绩合同，经磋商小组认定为有效业绩合同的，每份按0.25分计算，最高得0.5分。 凭完整合同及验收报告电子扫描件。投标人提供的合同属于无效业绩、或未按要求提供合同电子扫描件、或提供的合同电子扫描件字迹模糊无法辨识的、金额不明确的，又无法提供原件核查的，该笔业绩均不予计分。 注：同一业绩如已在第1项评分项（供应商业绩）中计分，则不可在本项中重复计分。 | 0.5 |
| 2 | 认证证书 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书电子扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。 | 3 |
| 3 | 政府采购政策 | 用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个得0.5分；用于本项目的主要产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 | 1.5 |
| 4 | 项目和技术负责人 | 项目负责人或技术负责人具有工程高级职称得2分，具有工程中级职称的得1分。 | 2 |
| 5 | 总体概述 | 施工组织总体设想和方案的针对性，合理的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，存在不足的得0.5分，不提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 施工阶段的划分。划分合理的得3分，基本合理的得2分，一般的得1分，存在不足的得0.5分，不提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 施工组织管理和现场布置 | 施工组织管理结构、现场布置合理的得4分；较好满足项目需求的得2-3分；基本满足项目需求的得2分；一般的得1分；不提供的不得分。 | 4 |
| 7 | 机械及工种配置 | 施工机具、检验仪器的投入能满足工程质量和进度要求的得3分；较好满足的得2分；基本满足项目需求的得1分；一般的得0.5分；不提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 各专业工种的配置和劳动力的投入能满足工程需要的得3分，较好满足的得2分，基本满足项目需求的得1分，一般的得0.5分，不提供的不得分。 | 3 |
| 8 | 进度计划 | 施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施具有针对性和可行性的得5分；具有较好针对性和可行性的得3-4分；具有一定针对性和可行性的得2分；一般的得1分；不提供的不得分。 | 5 |
| 9 | 施工方案 | 工程关键部位的施工方案具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况的得5分；具有较好针对性和可行性的得3-4分；具有一定针对性和可行性的得2分；一般的得1分；不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 工程关键部位施工质量的保证措施具有针对性、科学性的得5分；具有较好针对性和可行性的得3-4分；具有一定针对性和可行性的得2分；一般的得1分；不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目的工作重点、施工难点技术环节的综合分析，全面合理的得4分；较合理的得2-3分；一般的得1分；不提供的不得分。 | 4 |
| 10 | 保障措施 | 施工各阶段进度及质量保证措施。措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般的得2分；措施内容有瑕疵的得1分；未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 施工用材料、半成品、外购件等质量保证措施。措施内容详细可行的得3分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容一般的得1分；措施内容有瑕疵的得1分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施内容详细可行的得3分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容一般的得1分；措施内容有瑕疵的得0.5分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 服从采购人协调和统一管理及配合措施。措施内容详细可行的得3分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容一般的得1分；措施内容有瑕疵的得0.5分；未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 对成品保护、精细保洁等的方案及保证措施。措施内容详细可行的得3分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容一般的得1分；措施内容有瑕疵的得0.5分；未提供的不得分。 | 3 |
| 11 | 项目班组 | 项目负责人承诺到位率。承诺到位率达到95%及以上的，得3分；达到90%的，得2分；达到85%的得1分。 | 3 |
|  |  | 项目管理班子其他人员配置、资质、经验。人员配置合理、齐全、数量充足，经验丰富的得3分；人员可满足需求、具有较丰富经验的得2分；人员数量基本满足需求，经验、数量一般的得1分；不提供的不得分。 | 3 |
| 12 | 售后服务 | 保修期内服务情况。保修期内服务到位、响应及时的得3分；保修期内服务较到位、响应较及时的得2分；较及时得2分。保修期内服务一般、响应速度一般的得1分；不提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 服务方式、特别承诺。供应商对本项目提出的售后服务相关承诺对项目实施有益且可行的，每条得1分，最多得2分。 | 2 |
| 上述评分项目，以投标书的书面承诺或加盖公章的证明材料扫描件为准，若未按上述要求提供证明材料，或提供的证明材料与事实不符，或提供的证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于供应商原因，导致证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该评审项失分。 |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照   年  月  日浙江师范大学    号      项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。

- 第一条 工程价款

| 工程名称 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 工程 | 1. 2.具体工程量以工程招标控制价清单和联系单为准。 |
| 工程价款 | 人民币元整（￥元） |

说明：工程完工后按实际工程量算，综合单价按工程招标控制价清单文件中的综合单价下浮   %来确定。

- 第二条 工期规定

2024年8月20日前竣工。

- 第三条 工程质量，符合国家质量验收标准

1.本工程质量要求不低于国家相关验收的合格标准。

2.乙方必须严格按照图纸和国家颁发的建筑规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

3.乙方项目负责人在位率必须达80%及以上和安全员在位率必须达100%。

4.乙方需积极配合甲方其它项目施工单位。

5.工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

6.分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。甲方在接到乙方隐蔽工程验收申请后，必须及时办理验收签证手续。

7.甲方及监理应在收到乙方请验报告后，必须及时验收并出具书面验收意见。平时甲方或监理定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

8.各项材料必须符合国家建材标准，并按有关规定提供材料合格证书。材料进场须经甲方验收并提供样品经甲方确定，材料验收合格后运输至施工场地的费用由乙方自行负责。不合格材料不得进入施工场地。由第三方材料检验的费用由乙方负责。

9.在施工过程中，由于乙方原因造成校方财物损毁由乙方负责赔偿。

10.在施工过程中，人行道路两侧的草坪及路面不得损坏。拆除原人行道路时，原有电力管线管道及雨水管道不得损坏，否则，由乙方负责赔偿。

11.工程竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后应及时提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料。

12. 本工程的保修范围和期限按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）规定：“在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

本工程保修期为： 2 年，从工程竣工验收合格之日起计算。

第四条 工程价款的支付与结算

1.工程完工后按实际工程量结算，综合单 价按工程招标控制价清单文件中的综合单价乘以（1-下浮率）来确定。施工过程中工程招标控制价清单的漏项或变更、新增项目，工程招标控制价中已有适用于漏项或变更、新增项目的价格，按其已有的价格确定调整价款；工程招标控制价中已有类似于漏项或变更、新增项目的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；工程招标控制价中没有适用或类似于漏项或变更、新增项目的价格，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定的“直接费+规费+税金”，不计其他费用，材料和人工调差参照当期《杭州建设工程造价信息（正、副刊）》《浙江造价信息》，根据上述依据计算出的价格乘以（1-下浮率），得出的价格为漏项或变更、新增项目的结算价格。如信息价无相关材料价格的，由甲方签证为准，签证价不下浮。

2．乙方按要求向甲方提供预付款担保材料之后，甲方向乙方支付预付款，预付款为合同价款的40%（扣除暂列金）（含安全文明措施费），工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，经审计，成交方向采购方交纳质量保证金（审定金额的1.5%）后，采购方支付至工程审定价的100％，质量保证金在保修期满后，无质量、服务投诉和索赔，无息退还。

第五条  违约责任

1.工程质量不符合合同规定的，由乙方负责无偿修理或返工。

2.如遇不可抗力因素或非磋商响应方的原因不能正常施工，经采购人签字后，工期顺延计算。因施工方原因造成工期延误的，每延期一天扣除工程合同价的千分之一作为违约金。

3.工程采用材料如与投标响应文件不符，对该材料退场处理。

4.保修期内接到甲方维修通知后，乙方超过二十四小时未到现场修理的，每超过 1 小时从质保金中扣除 50 元。超过48小时不能到现场维修的,甲方有权自行组织维修,维修费用从质保金中扣除,乙方并承担甲方自行维修花去费用额20%的违约金.保修金不足扣减维修费和违约金的,乙方还需按实承担。。

5.乙方必须文明、有序施工，确保施工安全。因乙方施工造成的一切人身和财产损害由乙方自行负责。

6.由甲方原因造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿乙方由此造成的实际损失。

第六条  特别约定

- 施工过程中，若预计工程审计价超过本合同第一条工程价款的110％，乙方需及时书面通知甲方相关原因和依据，双方确认追加合同预算价款或者更改设计、方案和调整施工范围，工程结算按本合同第一条工程价款与已确认追加预算价款之和的110％、工程审计价二者的较小值执行。

- 第七条  合同的组成及生效

1.磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、有关变更补充文件以及磋商过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。自双方代表签字、加盖双方公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

第八条  其它要求：

1．协作要求：本项目由杭州校区管委会总务科作为项目管理部门，甲方聘请监理参与质量、进度的监督，乙方必须服从管理部门的统一协调、管理。

材料进场和隐蔽工程等必须经监理单位和甲方同意后方可进行下一道工序。

具体施工计划需至少提前3天报甲方项目管理部门，以便甲方项目管理部门与其它工组统筹、协调等全面管理，以免延误工期。

2.安全要求：乙方须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非甲方原因的安全事故由乙方全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运至校外专用场所处理，费用自理。

如乙方未能及时清理，由甲方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化以及地下管线等学校财产的保护措施，如有损坏由乙方全额赔偿。

严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

4. 乙方必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在综合报价中，不得以其它理由增加相关费用。

5.施工用水、用电、燃气费用由甲方提供。

- 第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 第十条  合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

- 第十一条  质量保证金缴纳指定账户

户名：浙江师范大学

银行帐号：130182640000422

开户银行：金华银行浙师大支行

- 第十二条   本合同共有附件3个，共计     页。

附件1：

主要材料品牌选定表

| 序号 | 材料名称及规格 | 选定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

附件2：

## 安全生产文明施工协议书

甲方：      浙江师范大学

乙方：                      __

为确保                        项目建设的顺利实施，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、法规和安全生产规范、规程及标准，经双方协商，签订本《安全生产文明施工协议书》。

一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：

1．无死亡事故和重大伤害事故（含道路交通事故）。

2．无重大责任事故。

3．无安全事故。

4．无七类重大刑事案件（杀人、绑架、强奸、放火、爆炸、劫持、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。

5．无因未足额、及时发放工资或因其它处置不当引发的群体性上访事件。

6．无集体食物中毒事件。

7．无施工人员计划外生育。

上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。

二、甲方的协助责任和权利

1．不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。

2．不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。

3．利用施工例会定期分析和掌握各施工单位的治安情况，通报当前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。

4．乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有权责令乙方停工整改直至终止合同。

5．甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。

三、乙方的安全责任和权利

（一）乙方应从事的施工安全管理

1．遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》以及其他安全生产的法律、法规，遵守有关安全管理的规章制度。

2．对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。

3．工程开工前，应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。

4．对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用，应当列入建设工程预算，专款专用，不得挪作他用。

5．垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业，并严格遵守相关的操作规章规程。

6．在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列危险性较大的部分分项工程应当制定专项施工方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

7．在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。

8．应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、隧道口、基坑边缘、爆破物、有害危险气体及液体存放处等危险部位设置安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

9．应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时停止施工的，乙方要做好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。

10．应将现场的办公、生活区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区应符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。不得在尚未竣工的建筑物内生活和办公。施工现场搭设的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

11．对建设工程施工可能使毗邻建筑物、构造物和地下管线等产生安全隐患的，应当采取专门的防护措施。对施工现场实行封闭管理，并设置硬质围挡。

12．应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。

13.1．采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

13.2．施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

14．在使用施工起重机械和整体提升架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，验收合格后方可使用。乙方应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其它有关部门登记。登记标志应当置于或者附于该设备的显著位置。

15．在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

16．应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并支付意外伤害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

（二）乙方的文明施工责任

1．按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的标准和浙江省、金华市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目文明施工合格，争创优良或样板工地。

2．施工现场沿工地四周连续设置围档。围档材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观，宜采用硬质材料。围挡设置高度不低于2米。大门标识企业和项目名称。五牌一图及各种标牌齐全，挂设整齐美观，施工现场布局合理、规范。

3．施工现场主要道路、大门口、材料堆放场、混凝土搅拌场地、宿舍、办公场所、仓库、厨房、厕所等应实现硬地化。

4．切实改善施工现场职工生活环境。搭设、使用现场临时职工宿舍，应遵照金华市相关规定进行，做到坚固安全、防潮保暖、通风明亮，符合消防安全规定，方便民工生活，有利民工健康。

5．建立现场卫生责任制。施工现场卫生、干净，排水畅通。应设固定的男、女简易淋浴室和厕所，并要保证结构稳定、牢固和防风雨。现场严禁随地大小便。严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。积极美化施工现场环境，不得破坏树木、绿地。

6．建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专人负责，符合相关消防规定，确保安全。

7．在施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，并堆放到甲方指定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒在城市交通路线上，应有避免扬尘的措施。

8．在施工现场配备保健药箱（箱内备有一些工地常用的药品）。应经常性地开展卫生防病宣传教育。乙方应在施工现场设置茶水棚（亭）。设有食堂的，应到当地防疫部门办理卫生许可证，炊事员持健康证上岗。食堂应有良好的通风和洁卫措施，保持卫生整洁。防止食物中毒事件发生。施工现场、食堂、宿舍等工作生活区域应设置必要的垃圾箱筒，以免因员工垃圾、吃剩食物乱扔而影响环境卫生和招引鸟鼠类小动物。

（三）乙方应从事的社会治安综合治理

1．遵守甲方制定的各项社会治安综合治理管理规定，建立社会治安综合治理网络，配备专职（兼职）综治联络员，负责治安、交通、消防、帮教、计生等综合治理工作，建立和健全群防群治力量及各项治安保卫制度，治安联络员名单和有关制度要报甲方治安管理部门备案。

2．施工区域实行封闭式管理，进出口大门应设立门卫，人员和车辆凭甲方制发的通行证进出，并接受甲方安保人员检查验收。

3．做好内部的治安防范工作，对重要部位和物资，要落实人防、物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

4．加强对施工人员的遵纪守法教育，预防“黄、毒、赌”、斗殴、偷窃等违法违纪行为的发生，主动接受甲方指导、检查、监督、考核。

5．认真排查、调处各类矛盾，及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引发的群体性事件的发生。

6．制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大消防安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。

7．员工宿舍必须定人定位，不得男女混住，不准留宿身份不明的人员，留客住宿必须经项目部负责人同意，并登记备查，保证生产、生活区的安全。

8．负责工程建设期间施工队伍中的计划生育工作，做好孕情监测，确保无计划外生育的情况发生。

（四）乙方应从事的消防安全管理

1．遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度，明确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或兼职消防员），建立消防应急队伍，并报有关消防部门备案。

2．制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程，设置消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重点场所重点部位设置消防警示标志。

3．加强对施工人员进行消防安全教育，使其熟悉本岗位防火措施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。

4．自行搭建临时用房应符合防火设计规范，加强员工宿舍消防安全、用电安全管理，严禁不按规定用火和乱拉电线、乱用高功率电器。

（五）乙方应从事的交通安全管理

1．加强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律法规宣传教育，车辆进出施工场地均应服从交警及其他交通管理人员的指挥和管理。

2．对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订《交通安全责任书》，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工人员进行交通安全教育，减少或控制交通违法行为地发生，禁止严重影响交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）。

3．确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农用运输车。

4．所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施工车辆应开启黄色警示灯。

5．在施工现场内及进、出口处设置必要的交通标志，预防交通事故的发生。

6．占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进出场地须提前与甲方协商，征得甲方同意，并采取防护措施和设置明显警示标志方可实施。

四、违约责任

1．本《安全生产文明施工协议书》是工程施工合同的重要组成部分，乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方可以追究乙方责任；乙方违约情况严重，或是社会影响恶劣，又或是造成甲方或他方重大损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。

2．乙方在生产施工中一旦发生责任事故造成甲方或他方损害，无正当理由未予赔偿的，甲方有权直接从合同款中扣除或支付赔偿费用。

3．甲方定期对乙方安全管理情况进行考核。考核分数未达标的，甲方有权直接按合同款的1%-2%的标准从结算款中扣除。

## 附件3：

## 廉洁协议书

甲方：      浙江师范大学

乙方：                      _

为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。

1．甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育

督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

3．甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

4．甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

5．甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

6．乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

7．乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

8．乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

9．乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

10．乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导，情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

11．本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

12．本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。

13．甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

第六章  磋商响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

附件一：

电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

年    月    日

附件二：

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写磋商文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表附件

资格审查资料表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn） 列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 符合资格条件的声明函详见附件三 |
| 3 | 符合中小企业采购政策的声明 | 须提供《中小企业声明函》（工程）或残疾人福利性单位声明函（若有）或监狱企业证明文件（若有）（详见附件） |
| 4 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章 竞争性磋商公告”中“四、磋商供应商资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件扫描件并加盖公章。 |
| 5 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项（除第5项外）或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件三：

符合资格条件的声明函

浙江师范大学：

截至浙江师范大学           （项目名称）       （项目编号）的提交投标文件截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

年    月    日

附件四：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

附件六：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

附件七：

磋

商

响

应

文

件

商务技术文件

竞争性磋商编号：

项  目  名  称：

磋商响应方全称：                             （加盖公章）

年   月   日

附件八

目  录

（商务技术文件）

商务技术文件：

（1）响应函（格式见附件）

（2）法定代表人身份证明（格式见附件)、法定代表人授权委托书(格式见附件) 、授权代表身份证复印件；

（3）提供商务技术评分所涉及的有效的证明或说明资料（格式自拟）。

（4）谈判响应方情况表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）

（6）项目管理机构（格式见附件）

（7）技术服务响应表（格式见附件）

（8）施工组织设计和施工方案阐述(格式见附件)；

（9）对质保期内容、时间做出承诺；

（10）主要材料品牌、产地、型号等（按工程招标控制价清单的编制说明中的要求来制作相应表格）；

（11）磋商响应方需要说明的其他文件和说明。

（12）自评部分:投标人根据项目要求自评表（格式见附件）。

注：未提供格式部分，由投标人自拟。

附件九：

磋商响应函

致：浙江师范大学采购中心：

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为授权代表，参

加贵方组织的               （竞争性磋商项目名称）（编号为       ）竞争性磋商有

关活动，并递交磋商响应文件。为此，我方谨郑重声明以下几点并对之负法律责任。

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件的补充文件。我方完全理解并同意放

弃对这方面有不明及误解的权力并完全接受磋商文件的规定，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人与贵中心的解释处理。

3.我方提交的磋商响应文件为：资格明文件、商务技术文和报价文件。

4.我方将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5.磋商文件、磋商文件补充修改通知、技术规范、成交通知书和本响应文件及磋商期

间形成的承诺、报价等都将构成约束双方的合同。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实

性、合法性，理解贵方不一定要选低价的项目。

7.我方的磋商响应文件在磋商之日起         个工作日内有效。

8.若中标，我方响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均保持有效。

我方与本项目竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地    址：                  邮编：

电    话：                  传真：

开户银行：                  帐号：

磋商响应方名称（公章）：              授权代表姓名、职务：

法定代表人或授权代表签字：

年     月     日

附件十：

法定代表人身份证明

浙江师范大学采购中心：

姓名：　　　　　　性别：　　 年龄：　　　职务：

身份证号码                         系　　　　   　　　　　　（磋商响应单位全称）的法定代表人。

特此证明。

磋商响应方：　　　　　　　　　　　　（单位公章）

日      期：　　　　　　年　　月　　日

法定代表人身份证

附件十一：

法定代表人授权委托书

致浙江师范大学采购中心：

本人          (姓名)系           （磋商响应单位全称）法定代表人，现授权委托本单位职工            （授权代表姓名）以我方名义参加                  （项目名称）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

磋商响应方：　　　　　　 　　　（公章）

法定代表人：　　　　　 　　　　（签字）

联系电话：

身份证号码：

被授权人：　　　　　　 　 　　（签字）

身份证号码：

联系电话：

年   月   日

授权代表身份证

附件十二：

### 供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号： 2.营业范围： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 1.证书号： 2.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 法定代表人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1.联系人： 3.手机/办公室电话： 2.地址： 4.邮编： 5.传真： |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1.名称： 2.帐号： |  |  |  |  |  |
| 下属施工单位（个数、专业、年完成工作量等） |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框架 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件十三：

商务响应表

磋商编号：                  标      项：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 磋商响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  |  |
| 2 | 服务时间 及地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.对照商务条款逐项比较填写。

▲2.商务条款中第1款—第2款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

磋商响应方（公章）：

年 月 日

## 附件十四：

## 项目管理机构

### （一）拟派本项目管理机构组成表

| 拟派本项目任职 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：必须附拟派往本工程担任施工的项目负责人、技术负责人、安全员及相关人员的资格证书复印件（原件备查）。

### （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附件十五：

技术服务参数响应表

磋商编号：                  标项：

| 序号 | 磋商要求 | 投标响应 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填写磋商文件第二章中的各项技术服务要求 | 所提供产品的技术服务要求，与前一栏一一对应 |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

法定代表人或授权代表签字：

磋商响应方（公章）：

年 月 日

附件十六：

施工组织设计和施工方案阐述

1．供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

3. 施工方案阐述：格式自拟

附表一：

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：

### 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：

### 劳动力计划表

（单位：人）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：

### 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件十七：

| 序号 | 材料名称及规格 | 品牌选定 | 投标人选定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料品牌选定表

注：此表要根据预算编制说明中关于品牌要求来填写，也可自行制作。

投标响应方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

附件十八：

商务技术自评表

| 评分项目 | 评审细则 | 分值 | 自评分 | 佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评分标准内容一一对应 | 商务技术评分标准内容一一对应 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：投标人根据磋商文件第四章中的“商务技术部分评分标准”逐项进行自评打分。

附件十九：

磋

商

响

应

文

件

报价文件

竞争性磋商编号：

项  目  名  称：

磋商响应方全称：                       （加盖公章）

年   月   日

附件二十：

目  录

报价文件：

(1)初次报价一览表（格式见附件）

(2)供应商认为需要提供的其他材料

注：未提供格式部分，由投标人自拟。

附件二十一：

初 次 报 价 一 览 表

磋商响应方名称：             （公章）   磋商编号：

| - 项目名称 | - 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 下浮率 | - %（保留1或2位小数） |  |  |  |
| - 磋商投标报价 | - 人民币：大写 元（小写： 元） - （磋商投标报价＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。） |  |  |  |
| - 施工日期 | - 日历天 |  |  |  |
| - 工程质量 |  |  |  |  |
| - 项目负责人 | - 姓名 | - 证号 | - 职称 | - 手机 |
| - 其他说明： |  |  |  |  |

注：

- 本次磋商报价在工程招标控制价基础上以下浮率进行报价的同时填报磋商报价。其中磋商投标报价＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。若磋商投标报价与按其报的下浮率根据上述公式计算结果不符，则以其报的下浮率根据上述公式计算结果为准，磋商投标报价由磋商小组进行修正。

- 该报价包含完成本项目的全部费用。

3．报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

磋商响应方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月       日

注：政府采购活动现场确认声明书（在提交投标文件时,封入投标文件中）

政府采购活动现场确认声明书

浙江师范大学采购中心：

本人经由                       （单位）负责人           （姓名）合法授权参加                         项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。

供应商代表签名：

年    月    日