政府采购招标文件

项目编号：DDZX2023-0303

采购项目：路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护

采购单位：台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处

采购代理机构：大地工程咨询有限公司

二○二三年六月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，大地工程咨询有限公司受台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处委托，现就其路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：DDZX2023-0303

二、招标项目概况：

| 标段 | 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 1079.77万元/3年 |  |

三、合格投标人的资格条件：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

2）落实政府采购政策需满足的资格要求：服务类采购项目供应商为中小企业/小微企业（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）；

3）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

3、地点：

（1）政采云平台（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

6、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，视为未参加政府采购活动，不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件三类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16：00整（邮寄地址：大地工程咨询有限公司（台州市路桥区汇鑫商务广场1207室，联系人：徐先生，电话：0576-82905007/18258652327。）。

5.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，备份投标文件自动失效，全部投标人的电子投标文件均无法按时解密的，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其投标文件为无效标，不启用纸质备份投标文件。

5.6▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：北京时间2023年07月19日上午09:30整

七、投标及开标地址：台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。

八、相关注意事项：

供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，且应当在采购响应截止时间之前，逾期提出的，采购组织机构不予受理、答复。

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，供应商未按时解密或解密失败的，其上传的电子响应文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式：

1、采购代理机构：大地工程咨询有限公司；

联系人：徐东；联系电话：18258652327；

质疑接受人：金先生；联系电话：0576-82905007；

地址：路桥区汇鑫商务广场1207室。

2、采购单位：台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处。

项目联系人：李先生；联系电话：13736281658。

质疑联系人：黄先生；联系电话：13857656850。

地址：路桥区螺洋街道青春路17号

3、同级政府采购监管管理部门：台州市路桥区财政局监督绩效管理与采购监管科；

联系人：吴女士；监督投诉电话：0576-82517851。

地址：台州市路桥区西路桥大道58号。

4、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 序号 | 银 行 名 称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.80% | 徐剑鸿 | 15167671223 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 倪 昊 | 15968680259 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.85%起 | 丁道兵 | 13606668045 |
| 4 | 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 车 斌 | 13750661198 |
| 5 | 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 8 | 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.80% | 刘鲁浙 | 15968662111 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4%起 | 蒋 峰 | 13586088395 |
| 10 | 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 曹筱婕 | 18105768199 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 12 | 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林 春 | 13858687790 |
| 13 | 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 15 | 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 金根灵 | 13157608788 |

大地工程咨询有限公司

2023年6月

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2023年07月19日上午09:30整 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2023年07月19日上午09:30整 地点：台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。 |
| 7 | 履约保证金 | 供应商在收到中标通知书后须向采购单位交纳本项目合同金额的1%作为履约保证金，履约保证金在服务期限满后7个工作日内无息退还。（履约保证金可采用保函、保险单等形式）。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 样品及演示 | 无要求。 |
| 10 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 11 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
| 12 | 是否专门面向中小微企业采购 | ☑是 □否 |
| 13 | 中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业-其他服务业。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、本项目不允许转包、不可以分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（中小企业等声明函）；

（10）需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、经营业绩等，格式自拟）；

（2）商务响应表（见附件）；

（3）技术响应表（如有，见附件）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）；

（5）对本项目需求的理解、技术方案等；

（6）项目负责人资格情况表（见附件）；

（7）项目技术团队；

（8）项目组织实施方案；

（9）服务质量保证措施；

（10）服务承诺；

（11）合理化建议；

（12）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括人工、施工设备、劳务、检测、管理、材料、安装、拆除、维护、利润、工程保险、税金、风险及政策性文件等一切费用；政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切由采购人支付的各项费用。报价凡未列入的，将被认为均已包含在报价中。采购人将不再支付任何费用。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权委托代理人签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责，▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权委托代理人签字信息，需要投标人联系浙江汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅱ纸质备份投标文件

1.所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别密封封装纸质备份投标文件。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5.因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

8.纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标文件提供虚假材料的。

9、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在收到通知书之后，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费：根据发改局《关于进一步开发建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定的标准，向中标单位收取招标服务费，该费用中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。本项目服务类型为服务招标，计费基数按三年运营服务费计取。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，中小企业的投标价格不做扣除。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 评标标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资 信商务及技术90分 | 企业证书 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、环保工程专业承包二级及以上资质，同时满足上述条件并在有效期内的得2分。 | 2分 |
|  |  | 投标人具有省级及以上市场监督管理局颁发的AAA级“守合同重信用”证书(在有效期内)的得3分，AA级信用等级证书的得1分。（证书在有效期内，证书复印件加盖单位公章，原件备查） | 3分 |
|  |  | 投标人具有国家级高新技术企业认证的得2分。（提供相关证明材料） | 2分 |
|  |  | 投标人近3年获得省级政府或协会及以上颁发的涉及水环境治理方面的奖项，每提供一份得1分，最高得2分。（提供相关证明材料） | 2分 |
|  |  | 投标人具有服务能力评价证书的，得3分。（证书在有效期内，证书复印件加盖单位公章，原件备查）。 | 3分 |
|  | 类似业绩 | 近三年（自2020年1月1日至今）（以合同签订日为准）有承接过处理规模达到20000m3及以上水质治理运维或施工业绩，得1分。 以上业绩需提供合同（合同封面、能说明合同内容的关键页、合同金额页及签字盖章页）及中标通知书的原件扫描件，原件备查。 | 1分 |
|  | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有工程师职称（环保相关专业）或机电安装二级建造师的，得2分；拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称（环保相关专业）或机电安装一级建造师的，得4分。本项最高得4分。（须提供资格证书及投标人为其缴纳的开标前近三个月社保证明复印件并加盖公章，原件备查) | 4分 |
|  | 项目实施人员的配备情况 | 根据本项目设备安装人员配备方案、岗位安排、专业能力（资格证书、职称证书）人员数量等情况进行综合评分。 设备安装人员配备科学合理，有针对性的得3-5分，设备安装人员配备一般，基本符合招标文件要求得1-2.9分，设备安装人员配备不完整，基本符合招标文件要求得0-0.9分。 （需提供资格证书、职称证书及投标人为其缴纳的开标前近三个月社保证明复印件并加盖公章，原件备查。若中标，本次拟派的项目实施人员，未经采购人同意不得随意更换） | 5分 |
|  |  | 根据本项目后续运维服务人员配备方案，岗位安排、专业能力（资格证书、职称证书）人员数量等情况进行综合评分。 后续运维服务人员配备科学合理，有针对性的得3-5分，后续运维服务人员配备一般，基本符合招标文件要求得1-2.9分，后续运维服务人员配备不完整，基本符合招标文件要求得0-0.9分。 （需提供资格证书、职称证书及投标人为其缴纳的开标前近三个月社保证明复印件并加盖公章，原件备查。若中标，本次拟派的项目实施人员，未经采购人同意不得随意更换。 | 5分 |
|  | 检测能力 | 1、投标人具备COD、氨氮、总磷水质检测项目能力的，具备以上检测指标1项，得1分。本项最多得3分。 2、投标人投入本项目的移动水质检测设备具有检测PH、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、溶解氧的，得2分，本项最多得2分。每缺一项扣0.4分。 （投标人须提供相应证明材料，例如场地照片，设备仪器发票等，未提供证明材料者不得分）。 | 5分 |
|  | 项目实施方案 | 投标人针对项目具体实施拟定的运行维护实施方案，包括项目概况介绍，服务的范围（包括但不限于日常运维、湿地养护、绿化养护、水质监测等），内容，目标，思路，运行维护工作内容细分、成本分析等内容。 运行维护实施方案内容完整详实，有针对性，符合招标文件要求得7-10分， 运行维护实施方案内容完整一般，基本符合招标文件要求得4-6.9分， 运行维护实施方案内容不完整，基本符合招标文件要求得0-3.9分，无运行维护实施方案不得分。 | 10分 |
|  | 设备运维方案 | 投标人针对本项目具体实施拟定的设备运维方案（包括但不限于设备管理、设备实操方案、设备内部原因调试（着重于设备内部应急））。 设备运维方案合理有效且内容全面的得3-5分，设备运维方案合理有效内容一般的得1-2.9分，设备运维方案内容基本合理有效的得0-0.9分，无方案不得分。 | 5分 |
|  | 应急预案 | 投标人针对本项目的突发应急事件（包括但不限于突发地质灾害，停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案。 处理预案合理有效且内容全面的得7-10分，处理预案合理有效内容一般的得4-6.9分，处理预案内容基本合理有效的得0-3.9分，无方案不得分。 | 10分 |
|  | 保证措施 | 运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数，质量保证措施合理有效且内容全面的得7-10分，质量保证措施合理有效内容较好的得4-6.9分，质量保证措施基本合理有效的内容一般的得0-3.9分。 | 10分 |
|  |  | 运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数，安全保证措施合理有效且内容全面的得7-10分，安全保证措施合理有效内容较好的得4-6.9分，安全保证措施基本合理有效的内容一般的得0-3.9分。 | 10分 |
|  | 难点分析 | 方案全面完善、针对性强、可靠程度高、预见性强的得3-5分；长效维护方案全面、针对性较强、有预见性的得1-2.9分；方案基本全面、有针对性的得0-0.9分；方案简单的不得分。 | 5分 |
|  | 合理化建议 | 方案全面完善、针对性强、可靠程度高、预见性强的得3-5分；长效维护方案全面、针对性较强、有预见性的得1-2.9分；方案基本全面、有针对性的得0-0.9分；方案简单的不得分。 | 5分 |
|  | 响应承诺 | 投标人承诺服务期内水质检测由投标人免费承担检测工作，每1年得1分，本项最高3分。 | 3分 |

第四章 公开招标需求

一、项目概况

工程包括六部分内容：人工湿地构建工程、水力循环工程、应急治理和水质监测工程、生态系统构建工程、面源污染控制工程和内源底质治理工程，各子项内容如下所述：

（1）人工湿地构建工程：人工湿地工程选址位于蒋桥断面上游约 2.7km 处的螺洋脚河及河道两岸，通过布设表流人工湿地对河道水质进行深度净化处理、同时改善河道及周边生态环境，总占地面积约51000㎡，进水为“生化法+磁混凝”工艺处理后的河道微污染水，总设计进水量20000m³/d，设计出水水质为Ⅲ类水。

（2）水力循环工程：水力循环工程的设计范围主要涉及四个位置调水补水：

山水泾上游建设一体化提升泵站将山水泾河水通过管道提升至车头河源头，设计规模20000 m³/d；

东江河末端建设一体化提升泵站将东江河河水提升至应急治理设备净化，设计规模 5000 m³/d，处理后尾水排入山水泾（该工程为应急治理工程的组成部分）；

上分水与螺洋脚河交汇处建设 20000 m³/d 一体化泵站，净化后尾水通过倒虹管穿上分水河底进入螺洋脚河（该工程为人工湿地构建工程的组成部分）；

水刺里泾末端设置一座 3500m3/d 泵站，将尾水提升至源头。

（3）应急治理和水质监测工程：应急治理工程是将东江河受污染支流水体经过泵站调水至一体化设备对其进行处理后作为山水泾的优质补水来源。设备设计出水水质为Ⅲ类水，设计水量为 5000m³/d。

水质监测工程是根据项目水质监测需要，布设自动监测站2座，分别位于人工湿地预处理设备和应急治理设备出水口，对设备出水水质进行在线监测。

（4）生态系统构建工程：在山水泾流域水刺里泾、鸭市前进河、车头河、狗尾巴河、东江河五条支流构建生态浮岛总面积 9500m2、水下森林总面积 54733m2，人工仿生水草总面积约12980 m2。

（5）面源污染控制工程：对水刺里泾、鸭市前进河、车头河、螺洋脚河、狗尾巴河五条支流进行生态田埂修建总计19811m， 生态沟渠改造总计11185m。对水刺里泾、鸭市前进河、车头河、螺洋脚河、狗尾巴河、东江河六条支流构建缓冲带总计 38814 m2。

（6）内源底质治理工程：利用清淤疏浚技术对山水泾流域水刺里泾、鸭市前进河、车头河及东江河四条支流进行底泥治理。

二、具体服务项目内容

1.经项目验收合格移交后进入运营期，投标人必须做好路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程的移交、运营维护、设备日常保养、水质监测、污泥清理、湿地维护、植物补植收割、项目周边环境维护、考核断面保障等服务。

2.投标人要具备完成运营维护服务必须的设备和作业人员（须配置运维项目经理1名，负责主持运维项目的全面工作开展；配置技术负责人1名，负责对运维项目中产生的技术问题进行了解，并出具专业的解决方案进行处理；配置水质检测负责人1名，负责管理和指导水质检测，对于数据比、分析进行处理；配置设备维护负责人1名（须具备机电工程专业注册建造师二级及以上），负责维修维护设备系统；配置绿化养护工4名（其中2名须具备工程师职称（园林相关专业）及以上），负责湿地日常维护；配置污废水处理操作工3名（可兼任），负责设备日常运行和维护。运营期间所有的设备设施维护、修复、更换、保养等工作均有投标人负责，不另外计取费用）。运营期间应根据采购人及项目实际需求增派人员，因此所增加的费用已包含在合同价内。

3.日常运维：

（1）现场巡检，主要巡查各支流河道有无恶性突发事件，及时发现、及时上报，每日必须巡查至少1次；

（2）设备维护，设备日常保养和正常运行，按照根据水质情况和设计要求投加药剂，机电设施、电气电缆、配电箱、阀门管件等出现问题及时维修和更换。

（3）河道水生态维护，对河道水生植物植株死亡及时清理及补种（如采购人发现河道水生植物植出现大批量死亡且未及时清理及补种的，扣除当月运营维护费的5%），对浮岛破损及时进行修复和更换处理，浮岛修剪及河道水生植物植株清理和垃圾杂物清理，每季度至少1次（其中第三、四季度至少2次）。

（4）及时清理清捞附着在设备上的藻类残体、垃圾，杂物并及时清运处理，现场及内河每周至少清运1次。

（5）做好突发事件的防护，遇到台风、暴雨、山洪等自然灾害，做好人员安全防护和设备设施安全保护。做好应急预案提早预防，确保突发情况发生后不对周边环境产生恶劣影响。

4、水质检测：

投标人具备COD、HN3-N、TP、DO、水温、PH检测能力。

（1）对现场人工湿地预处理设备出水、应急治理设备出水及人工湿地、山水泾蒋桥段面等点位水质检测每日1次，检测因子有：COD、HN3-N、TP、DO、水温、pH。

（2）对支流及河道水质检测每周1次，检测因子有：COD、HN3-N、TP、DO、水温、pH。

5、设施水质调试

在处理设备完好正常运行的情况下，应根据季节和天气温度，结合进水量和不同进入时间段，生物反应器填料微生物生长情况，调整风机开关时间和风量，调整各加药设备加药量，确保设施设备对污染物有明显的去除率，使出水合格。

6、机电设备的维护管理

（1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示。每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录电气设备的运行情况；每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放；

（2）每周检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时上报维修；电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

（3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

（4）按照15分钟运维管理服务圈的原则，设立运维管理队伍，根据操作规程对设施进行日常巡检、维护和应急处理，保障各类设施设备正常安全运行，并做好记录。

（5）发现异常情况应及时处理；对出现的较严重的影响污水处理系统正常运行的问题，应及时向业主报告并尽快修复设施。

（6）每年9月前由专业人员对设施设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换。

7、清淤

阀门井、提升泵站等等相关池体根据实际情况进行清淤不得少于一次，并将清出的淤泥固液分离后运送至乡镇（街道）的指定处置点；

8、绿地养护

执行标准：具体详见《台州市园林绿化养护管理技术规程》。

（1）支流生态系统水生植物，植物的季节性除草、防冻、修剪、清理和补种，无占绿、毁绿、虫害、枯烂枝头、枝体倾斜等现象，保证及时处理；

（2）定期检查人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每周检查湿地出水情况，若有异味、溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查配水阀门井是否异常，如遇异常及时采取措施进行清理、疏通或翻新,保证出水畅通。

（3）浮岛保洁及植物养护：

| 项目 | 养护要求 |
| --- | --- |
| 浮岛 | 无明显侧倾，如出现外飘移动现象，必须当日整理完成。 |
|  | 浮岛散架应及时予以加固，视问题轻重在1-2日内完成。 |
| 景观效果 | 整体视觉效果良好。 |
| 植物养护状况 | 长势良好，无病虫植物，无枯萎枝叶，病虫害现象控制在0.5㎡以内，并及时处理。 |
|  | 叶色、叶形基本正常。 |
|  | 水生植物生长高度适宜，修剪得当。 |
|  | 水生植物覆盖率达到95%，无裸露浮岛，对缺苗死苗浮盆应及时补种。 |
|  | 开花植物开花率达到90%。 |
|  | 做好冬季易枯萎植株的修剪工作，做到整齐统一、外观舒适。 |
| 卫生状况 | 绿化生产垃圾(如：树枝、草末等)做到日产日清。 |
| 应急措施 | 台风到来前检查浮岛和设备的支撑，拉绳提前加固及修剪过高的挺水植物； 台风过后应做好检查统计工作，做好被损坏浮岛的维修工作； 在降雪来临前对小范围不耐寒的水生植物进行夜间覆盖或喷洒防冻药剂； 降雪后及时清除水生植物上的积雪，对水面冰冻影响植物生长的应及时处理； 提前做好大型活动、领导检查、节庆日期间的保障措施，确保万无一失。 |
| 其它 | 无较严重的人为损坏，对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理。 浮岛修剪，每季度至少1次（其中第三、四季度至少2次）。 |

9、水质自动监测站检查维护要求

（1）每天应通过现场察看的方式检查仪器运行状态是否正常。

（2）每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要 求定期更换标准溶液和试剂。

（3）每月对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护，根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

（4）每月至少进行一次实际水样比对试验。试验结果应满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）中规定的性能指标要求。

（5）每季度根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

9、河道保洁

（1）安全生产要求：中标人应建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人制度。作业人员、作业船只应严格遵守水上交通规则，安全救生用具齐全，定期开展安全生产检查。若出现意外事故情况，明确由中标人负责协调解决，并承担全部责任与经济赔偿。

（2）保洁作业标准：按照“定河段、定时段、定人员、定船只、定标准”原则开展河道保洁作业。河道保洁均要求达到：河道水面无垃圾、无动物尸体、无水生植物〔如水葫芦、杂草等〕等水面漂浮物；桥墩无附着物，河道两岸（含斜坡、埠头台阶）、亲水平台等处无垃圾、无杂草、无积泥、无油污、无粪迹。

（3）文明作业要求：驳岸、打捞垃圾应及时清运，做到日产日清。进行吊卸、搬运作业时，要有防护垃圾和渗滤液下河措施，保持吊卸、搬运区干净整洁，无二次污染；不得将驳岸垃圾遗留在岸上过夜或将打捞的垃圾存放在桥梁下方等隐蔽部位；不得将打捞的垃圾投放在生活垃圾的收集容器中或遗留在河岸边的绿化带内或草丛中。

（4）垃圾收集要求：中标人应建立专业的垃圾收集队伍，将打捞、驳岸的垃圾运送到就近的垃圾中转站处置。做到机械化、密闭化运输。

（5）员工着装要求：保洁作业人员必须统一穿着工作服与救生衣，佩戴上岗证，工作服保持干净，救生衣规范穿着。

（6）作业船只、安全救生用具要求：保持船只外观统一，编号清晰，标志明显，确保船容整洁，性能可靠，安全救生用具完备，每人一套。

（7）应急处置要求：建立应急响应和处置机制。遇到重大活动或重要节日或突发性事件等，中标人必须无条件服从采购人的统一安排，并及时组织船只、人员开展应急处置，恢复河道洁化。

（8）自觉接受社会监督，对社会各界、市民反映与督查考核人员发现的问题应及时处置，维护采购人形象。

（9）中标人须满足日常河道保洁的作业人员、作业机具、设备、易耗材料等的选用与数量，办公场所、船只停泊等设施设备配置。

10、台账资料收集整理

每月底将本月的运行维护情况上报业主，并做好台账资料。台帐资料应根据本项目运维考核要求，主要包括以下内容：

运维管理架构及规章制度、出水水量记录、重大事故水质异常及处理记录、水质检测记录，断面水质检测记录、群众投诉及信访处理记录、设施巡查记录、设施维修记录、及其它上级要求的相关内容。

11、制订手册

制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等。

三、服务期限

服务期三年，合同一年一签。（具体以采购人通知为准；续签年份财政预算金额未达到原合同金额且中标供应商不同意按新的预算金额续签合同的或者续签年份财政预算未通过的，续签合同的约定自动失效，新合同中供应商利益不得高于原合同，新合同签订之前必须报监督部门审批并备案）。

四、质量要求

▲1、山水泾蒋桥断面水质考核符合省监测中心每月一次的采测分离监测，达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准（除TN外）。

▲2、螺洋脚河：（1）人工湿地出水口出水水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准。（2）人工湿地预处理设施出水口出水水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准。

▲3、水刺里泾、鸭市前进河、东江河、狗尾巴河、车头河：水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类水水质质量标准。

▲4、应急治理设备出水口出水水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准。

五、其他要求

1、中标人在运营维护期间须派人专门负责药剂投放的记录工作（需拍照及文字存档），在每月25日前进行汇总并向采购人提交汇总结果，经采购人核对无误后进行归档；如发现药剂投放量与有关规定及合同约定内容（药剂投放量具体以采购人书面通知为准）不符的，扣除当月运营维护费的5%。

2、中标人在运营维护期间须保证药剂按时投放，如发现药剂投放时间与有关规定及合同约定内容不符的，扣除当月运营维护费的5%。

3、药剂投加量

（1）混凝剂

药剂名称：聚合氯化铝（PAC）。

投加量：按设备调试或性能考核参数确定投加量，一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在35±20mg/L范围内，具体投加量以实际调试为准。

投加方式：用专门配置的加药装置，计量泵投加。

（2）阴絮凝剂

药剂名称：阴絮凝剂（聚丙烯酰胺阴PAM）。

投加量：按水质指标试验后确定投加量，一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在3±2mg/L范围内，具体投加量以实际调试为准。

投加方式：用专门配置的加药装置，泵投加。

（3）阳絮凝剂

药剂名称：阳絮凝剂（聚丙烯酰胺阳PAM）。

投加量：按水质指标试验后确定投加量，一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在3±2mg/L范围内，具体投加量以实际调试为准。

投加方式：用专门配置的加药装置，计量泵投加。

（4）磁粉

药剂名称：磁粉（改性磁种）。

配药方式：不需在运行过程中连续投加。

投加量：按设备调试或性能考核参数，向磁种液箱内投加适量磁粉，一般投加量应控制在50±20mg/L，具体以投加量以实际调试为准。

（5）片碱

药剂名称：片碱（氢氧化钠固体）。

投加量：按水质指标试验后确定投加量，一般情况下配置氢氧化钠浓度为5%，按上述比例配制的药品投加浓度应在0.4±0.2mg/L范围内，具体投加量以实际调试为准。

投加方式：用专门配置的加药装置，泵投加。

3、中标人须在中标后10天内提供采购人给定模板的运维方案。运维方案须经采购人同意后方可实施（如未达到采购人要求的，中标人应无条件修改至满足采购人要求），否则扣除当年年运营服务费的5%。

4、采购人提供当前现状供投标人对本项目进行运营维护，投标人在投标前应现场踏勘并综合考虑实际情况，如投标人为达到自身所需运维条件产生的相关费用均已包含在合同价内，结算时不再调整。

5、本项目服务期共三年，若该年份运营服务费结算价超过中标人该年中标价的，则超出金额不予调整（按该年中标价作为最后的结算价款）。

六、付款方式

详见考核办法

七、考核办法

1.预付款每年按合同价的40%支付（合同生效以及具备实施条件后七个工作日支付）。

2.运维项目考核办法

运维考核分为月度考核（月度考核时间为每月结束后7日内由采购人及相关人员进行考核）和年度考核（年度考核时间为每年12月结束后7日内由采购人及相关人员进行考核）。根据月度考核情况按季度进行支付（中标供应商须在上个月度考核结束后7日内提出付款申请并附相应证明材料）；根据年度考核情况在年末进行拨付（中标供应商须在年度考核结束后7日内提出付款申请并附相应证明材料）。

2.1月度考核办法

1、月度考核主要考察运维单位的日常管理和水质目标的达标情况，主要分为组织管理、制度管理、技术管理、资料管理、安全管理、水质达标与社会影响等方面。

2、月度绩效考核采用百分制，月度运维费=该月服务考核基数×该月绩效考核系数（该月服务考核基数=该月实际运维工程量×相应的综合单价×65%；月度运维费含预付款，每月运维费先从预付款中扣除；）。具体情况如下表

| 序号 | 月度考核得分 | 绩效考核系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 85分≤得分≤100 分 | 100% |
| 2 | 70分≤得分＜85分 | 90% |
| 3 | 60分≤得分＜70分 | 50% |
| 4 | 得分<60 | 0 |

3、如中标人连续三个正常月份未达到采购人要求的水质标准或绩效考核系数低于60分的，则采购人有权单方面解除合同，由此引起的所有损失由中标人承担。

4、如因不可抗力原因（须经采购人认可）导致水质标准不达标的，该月绩效考核系数按90%计取。

2.2年度考核办法

结算方法：年度考核款包括每月剩余35%的月度运维费及月度扣款，在完成各项扣款后付清。

1、累计三个正常月份未达到Ⅲ类水标准不支付全部年度考核款，累计二个正常月份未达到Ⅲ类水标准的支付年度考核款的50%，一个正常月份未达到Ⅲ类水标准的支付年度考核款的70%。

2、如山水泾蒋桥断面水域当年平均水质未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类及以上水质目标的，扣除全部年度考核款。

2.3绩效考核细则

路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运营维护项目绩效考核

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （5分） | 人员配置 | 有完善的组织机构文件及人员配置文件；（可结合具体项目明确要求） | 人员配置完整、合理（3分） | 3 |  |
|  | 物资配置 | 有固定办公场所、实验室及相关检测设备等，满足日常运维管理工作需要。（可结合具体项目明确要求） | 物资设备配置合理（2分） | 2 |  |
| 制度、安全管理（5分） | 制度、规程 | 有完善的管理制度，主要包括运维人员管理制度、日常运维管理制度、设备管理制度、安全管理制度、行政管理制度、财务管理制度、化验管理制度等； | 以上制度缺少1项扣分0.5分 | 2 |  |
|  |  | 有完善的安全操作规程，包括各工种操作规程、各种设备操作规程，各种危险作业操作规程等。 | 以上制度缺少1项扣分0.5分 | 2 |  |
|  | 安全管理 | 作业人员上岗前须经过专业技术培训、有培训记录。 | 未组织培训扣0.5分。 | 0.5 |  |
|  |  | 现场作业人员须穿着专用服装。 | 无专用作业服装扣0.5分。 | 0.5 |  |
| 技术管理（65分） | 一体化提升泵站 | 泵站运行情况，水泵、格栅、引水泵、自控仪表、排气阀等运行情况 | 每处损坏未及时修理扣0.5分，影响设备正常运行而未进行维护的扣1分； | 5 |  |
|  |  | 进水格栅、阀门井、进水管网运行、格栅围栏等。 | 存在格栅堵塞、阀门锈蚀、格栅围栏损坏等的情况未及时整改每处扣0.5分，严重者每处扣1分； | 5 |  |
|  | 一体化水处理设备 | 定期检查微滤机、风机、配水器、各配水阀门、生化填料、排空阀、进气管、进水管、反冲洗设施等的情况定期检查格栅池，更换或改造已损坏或不规范的格栅。 | 每处损坏未及时修理扣0.5分，影响设备正常运行而未进行维护的扣1分； | 4 |  |
|  |  | 定期对生化系统进行反冲洗 | 未定期对生化系统反冲洗，影响生化出水效果的每次扣1分 | 2 |  |
|  |  | 定期对加药系统、自来水系统、污泥沉淀系统、混凝搅拌系统、磁分离系统、磁沉淀系统进行维护检修 | 未对系统进行正常维护保养，造成单个系统停止运转影响出水水质的扣1分 | 5 |  |
|  |  | 未按规定操作程序进行加药、调试、脱泥，造成出水浑浊、跑絮、磁粉流出的情况 | 每发现一次扣分2分 | 10 |  |
|  |  | 污泥处置 | 因污泥满溢而未及时处置造成设备停运情况的每次扣分2分 | 6 |  |
|  | 人工湿地 | 定期对湿地各单元进行养护、对枯叶植物进行收割外运、及时补种、藻类繁殖进行清理 | 人工湿地植物修剪或补种不到位扣0.5分； | 5 |  |
|  |  | 定期对各湿地单元、进水阀门井进行检修、湿地亲水平台、陆域景观园建等维护 | 各湿地单元进水或排水不畅、不及时检修地、或湿地亲水平台被损坏未及时维护的，每发现一处扣1分 | 5 |  |
|  | 水质自动监测站 | 保障在线监测设备稳定运行，对设备进行定期维护保养，对监测设备药剂定期补充，易损件进行定期更新。 | 水质自动监测站未进行定期维护，导致监测设备无法正常运转扣2分； 水样比对不合格后，经校准和标准溶液验证后二次比对试验结果仍不合格扣1分 | 3 |  |
|  | 支流生态 | 支流挺水植物与沉水植物修剪养护，对浮岛破损及时进行修复和更换处理，对生态拦截沟渠挺水植物与沉水植物修剪养护等养护工作 | 对各支流水位与水质及时做好监测，定期对植物进行养护、修剪、和补植、除虫害等维护工作，对浮岛破损及时进行修复和更换，未及时处理的，每次扣分1分 | 10 |  |
|  | 河道保洁 | 河道水面无垃圾、无动物尸体、无水生植物〔如水葫芦、杂草等〕等水面漂浮物；桥墩无附着物，河道两岸（含斜坡、埠头台阶）、亲水平台等处无垃圾、无杂草、无积泥、无油污、无粪迹。 | 河道水面有垃圾、有动物尸体、有水生植物〔如水葫芦、杂草等〕等水面漂浮物；桥墩有附着物，河道两岸（含斜坡、埠头台阶）、亲水平台等处有垃圾、有杂草、有积泥、有油污、有粪迹。每发现一处扣1分 | 5 |  |
| 水质达标（15分） | 水质监测 | 出水水质是否达到考核标准（考核标准详见备注） | 山水泾蒋桥断面水质（8分） 螺洋脚河人工湿地出水口出水水质（2分） 螺洋脚河人工湿地预处理设施出水口出水水质（1分） 水刺里泾、鸭市前进河、东江河、狗尾巴河、车头河水质（2分） 应急治理设备出水口出水水质（2分） | 15 |  |
| 资料管理（5分） | 设施档案 | 有污水处理设施完整的竣工技术资料，满足运维管理需要。 | 根据资料完整情况评分。 | 2 |  |
|  | 设施运行维护台帐 | 运营台账记录完整，包括例行巡视记录、设施维护记录、水质化验记录、培训记录等。 | 资料完整（3分）、整理规范（2分）、材料报送及时（1分）。视情况评分。 | 3 |  |
| 社会影响 （5分） | 社会评价 | 不被政府部门处罚、被社会有效投诉或公众媒体有效负面报道。 | 有效信访和投诉处置不及时，扣0.5分； | 1 |  |
|  |  |  | 被县领导批示或主管部门通报批评或县级主流媒体反面曝光的，扣2分； | 2 |  |
|  |  |  | 被省、市领导批示或主管部门通报批评或省、市主流媒体反面曝光的，扣2分。 | 2 |  |
| 加分项 |  | 在本县组织的重大活动中起到示范作用的加1分； |  |  |
|  |  | 被县领导批示或主管部门通报肯定或主流媒体正面报导的，每次加2分； |  |  |
|  |  | 被省、市领导批示或主管部门通报肯定或主流媒体正面报导的，每次加3分 |  |  |

备注： 1、山水泾蒋桥断面水质考核符合省监测中心每月一次的采测分离监测，达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准（除TN外）。

2、螺洋脚河：（1）人工湿地出水口出水水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准。（2）人工湿地预处理设施出水口出水水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准。

3、水刺里泾、鸭市前进河、东江河、狗尾巴河、车头河：水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类水水质质量标准。

4、应急治理设备出水口出水水质主要监测（CODcr、NH3-N、TP）三项监测指标优于《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水水质质量标准。

第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

甲方：               （以下简称甲方）

乙方：               （以下简称乙方）

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.招标文件更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、项目概况及工作要求：

三、合同价（以中标人投标文件为准）

本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______________元） 人民币。

合同总价包括履行本项目合同的全部费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执 行中将不予考虑。

四、项目服务期限

五、付款方式

详见考核办法

六、结算方法

按年度考核及月度考核结果进行结算并经甲方审核确认，乙方在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标报价。

七、履约保证金

金额为中标合同价的 1.0 %，服务期限满后7个工作日内无息退还。（履约保证金可采用保函、保险单等形式）。

八、质量、安全与验收

九、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、安全文明施工

1.乙方应遵循有关规定及行业规范，严格按照操作规程作业，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督，施工及养护作业人员须配备必要的安全防护措施作业，消除事故隐患。

2.由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和限期整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。

3.如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应就有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，甲方向乙方偿付不高于合同总价20%的违约金。

2.甲方无故逾期验收或逾期支付合同款超过30日的，甲方向乙方每日偿付欠款总额3‰的违约金。

3. 乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收。

4. 乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准甲方拒绝验收的，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，且乙方应当向甲方偿付合同总价20%的违约金。在甲方不解除合同的情况下，乙方支付违约金后需要继续履行合同，直至合同履行完毕。

5.乙方逾期交工的，乙方向甲方每日偿付合同总价 3‰的违约金。

6.如甲方有任务安排或需处理的紧急事宜，乙方须在一个小时内到达现 场配合采购人工作，如未在一个小时内响应并到达，扣除当月运营维护费的1%。

7.乙方已完成施工项目未能达到甲方验收标准要求或者未按计划进行施工项目，甲方有权扣除当季服务费的 10%，同时乙方须在 7 天之内按计划完成工作。乙方在本合同履约中出现以上情形两次及以上（含两次），甲方有权单方解除合同，同时不予退还履约保证金。

8.合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由乙方承担。

9.乙方应无条件配合甲方的考勤方式（具体以甲方书面通知为准），如当月考勤未达到甲方要求的，扣除当月运营维护费的5%。

10.如因不可抗力原因（须经采购人认可）导致水质标准不达标的，该月绩效考核系数按90%计取。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第   （2）    种方式解决：

（1）提交台州市仲裁委员会仲裁。

（2）依法向路桥区人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式陆份。甲、乙双方各执贰份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方：                                    乙方：

签字盖章：                               签字盖章：

开户银行：                               开户银行：

银行账号：                               银行账号：

日期：                                   日期：

第六章 投标文件格式附件

附件1　　　                                          本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（中小企业等声明函）；

（10）需要说明的其他资料。

中小企业等声明函填表说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

3、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写，供应商自行承担责任。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

附件2                  投标声明书

大地工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（ 路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护 ）（编号为 DDZX2023-0303）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件3                   授权委托书

大地工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的 路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：     年   月   日

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件5

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处、大地工程咨询有限公司

我公司参加路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护（编号为DDZX2023-0303）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件6

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处、大地工程咨询有限公司

我公司参加路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护（编号为DDZX2023-0303）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：台州市路桥区人民政府螺洋街道办事处、大地工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中

（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件8

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

中小企业等声明函填表说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

3、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写，供应商自行承担责任。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

附件9　　　                                         本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、经营业绩等，格式自拟）；

（2）商务响应表（见附件）；

（3）技术响应表（如有，见附件）；

（4）类似项目业绩一览表（如有，见附件）；

（5）对本项目需求的理解、技术方案等；

（6）项目负责人资格情况表（见附件）；

（7）项目技术团队；

（8）项目组织实施方案；

（9）服务质量保证措施；

（10）服务承诺；

（11）合理化建议；

（12）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术标评分的各类证明材料）。

附件10

投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件11

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

注：此表可延续，如不填写将视为对采购文件要求完全响应。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件12

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第三章评标办法及评分标准中要求的业绩提供；

2、附上每个业绩合同复印件并加盖单位公章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件13

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表的“产品名称”须与《投标报价明细表》一致。

2.投标人应根据本招标文件内容，按实填写投标产品的性能指标、服务指标等内容，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件14

拟投入人员情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可根据自身情况调整表格。

2、后附项目组各成员的社保缴纳证明、人员证书等复印件应附本表后（根据评标办法提供相关证明材料复印件加盖单位公章）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件15

项目负责人资格情况表

采购项目：采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件16                                                             本

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件17）；

2、报价明细表（第1年运营维护费用）（附件18-1）；

3、报价明细表（第2、3年运营维护费用）（附件18-2）；

4、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件17

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                   [货币单位：人民币/元]

| 投标报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价为有关本项目开展所需的人工、施工设备、劳务、检测、管理、材料、安装、拆除、维护、利润、工程保险、税金、风险及政策性文件等全部费用，全部费用已包含在投标报价中。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.本表为3年运营维护费用的合计（=第1年运营维护费用+第2年运营维护费用+第3年运营维护费用）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件18-1

报价明细表（第1年运营维护费用）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 最高限价（单价） | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维费用（不含绿地养护费） | 7500000 | 吨 | 0.4337元/吨 |  |  | 每天出水量暂估25000吨,单价小数点后保留4位，小数点后第5位四舍五入 |
| 2 | 绿地养护费 | 110400 | 平方米 | 4.7元/平方米 | / | / | 该总价为一年养护2次的费用,单价小数点后保留1位，小数点后第2位四舍五入 |
| 合计人民币：大写 元 小写 |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.报价明细表内各项投标单价不得超过各项最高限价（单价），否则以无效标处理。

5.本报价为一年的运营维护费用。结合类似项目及市场实际情况，本项目达到采购需求所要求的水质质量标准需设备运行7200小时，因此一年的运营维护费用按7200小时进行计算；如因非采购人原因水质质量标准未达到要求，实际设备运行超过7200小时的，超过7200小时设备运行产生的相关费用由承包人自行承担，结算时不再支付。

6.为保持水质质量标准，过渡期运营维护由原施工单位负责,过渡期（过渡期约2个月）运营费用由中标人根据中标综合单价*过渡期实际出水量进行计取支付给原施工单位。

7.第1年绿地养护由原施工单位负责，因此不产生该费用。

8.最高限价与单价的单位须统一。

9.本表内的各项综合单价必须与《报价明细表（第2、3年运营维护费用）》的各项综合单价一致，否则以无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件18-2

报价明细表（第2、3年运营维护费用）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 最高限价（单价） | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维费用（不含绿地养护费） | 7500000 | 吨 | 0.4337元/吨 |  |  | 每天出水量暂估25000吨,单价小数点后保留4位，小数点后第5位四舍五入 |
| 2 | 绿地养护费 | 110400 | 平方米 | 4.7元/平方米 |  |  | 该总价为一年养护2次的费用,单价小数点后保留1位，小数点后第2位四舍五入 |
| 合计人民币：大写 元 小写 |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.报价明细表内各项投标单价不得超过各项最高限价（单价），否则以无效标处理。

5.本报价为一年的运营维护费用。结合类似项目及市场实际情况，本项目达到采购需求所要求的水质质量标准需设备运行7200小时，因此一年的运营维护费用按7200小时进行计算；如因非采购人原因水质质量标准未达到要求，实际设备运行超过7200小时的，超过7200小时设备运行产生的相关费用由承包人自行承担，结算时不再支付。

6.最高限价与单价的单位须统一。

7.本表内的各项综合单价必须与《报价明细表（第1年运营维护费用）》的各项综合单价一致，否则以无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件                政府采购活动确认声明书

大地工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                      （投标人全称）       （法人代表姓名）合法授权参加路桥区山水泾流域及蒋桥断面水质提升工程（EPC模式）运行维护（项目编号：DDZX2023-0303）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）          。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况               。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

2023年  月  日

说明：商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权委托代理人签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（邮箱地址：www.xu521478@qq.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。