内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机、超声骨刀、手术磨钻 、脊柱内窥镜手术系统、多道电生理记录仪（含刺激仪）采购项目

公开招标招标文件（线上电子招投标）

项目编号：ZJWS2021-WL01

采购人（章）：温岭市第一人民医院

采购代理机构（章）：浙江五石工程咨询有限公司

备案单位：温岭市财政局政府采购监管科

2021年3月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章评标办法及评分标准	24

第四章 公开招标需求	33

标段一 内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机	33

标段二  超声骨刀	43

标段三  手术磨钻	47

标段四  脊柱内窥镜手术系统	52

标段五  多道电生理记录仪（含刺激仪）	59

第五章 政府采购合同主要条款指引	70

第六章 投标文件格式附件	67

附件1：	67

附件2：	75

附件3：	77

附件4：	78

附件5：	79

附件6：	80

附件7：	81

附件8：	82

附件9：	83

附件10：	84

附件11：	86

附件12：	87

附件13:	88

附件14:	89

附件15:	90

附件18:	93

附件19:	95

附件20:	96

附件21:	97

附件22:	99

附件23:	101

附件24:	102

# 第一章 招标公告

项目概况

内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机、超声骨刀、手术磨钻 、脊柱内窥镜手术系统、多道电生理记录仪（含刺激仪）采购项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”获取招标文件，并于：2021年4月7日13:30。（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJWS2021-WL01。

项目名称：内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机、超声骨刀、手术磨钻 、脊柱内窥镜手术系统、多道电生理记录仪（含刺激仪）采购项目。

本项目标段数：五。

| 标段号 | 采购内容 | 项目预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机 | 118 | 108 |
| 二 | 超声骨刀 | 190 | 115 |
| 三 | 手术磨钻 | 50 | 45 |
| 四 | 脊柱内窥镜手术系统 | 90 | 80 |
| 五 | 多道电生理记录仪（含刺激仪） | 160 | 110 |

采购需求：内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机、超声骨刀、手术磨钻 、脊柱内窥镜手术系统、多道电生理记录仪（含刺激仪）采购项目，详见第四章公开招标需求。

交货时间：具体详见各标段具体要求。

## 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

6.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告发布时间至投标截止时间。

获取地点：浙江政府采购网本项目公告附件。

售价：0元。

获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取招标文件”，填写获取招标文件的申请信息。点击“下载招标文件”即可获取招标文件。

3、采购公告上附件里的招标文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取招标文件，没有通过注册登记而获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件的供应商投标文件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2021-4-7    13:30:00。

2、投标地点：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。

3、开标时间：2021-4-7  13:30:00。

4、开标地址：“政府采购云平台”线上开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

（一）在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式以及纸质形式的“备份投标文件”。采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰密封邮寄（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16:00整（邮寄地址：浙江五石工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。)。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

（二）本项目不收取投标保证金。

（三）质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、书面质疑受理地点：

联系人：徐升；

联系电话：0571-85340710；

地址：台州市椒江区东环大道576号二楼。

（四）公告发布媒体：

浙江省政府采购网（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和温岭市公共资源交易中心网（http://new.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html）。

（五）其它事项：

中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银 行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 赵莉鹏 | 15267630808 |
| 中国交通银行 | 3.8%起 | 王培洁 | 13819666299 |
| 中国建设银行 | 基准利率 | 范 融 | 13958680866 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王晨晓 | 18858658025 |
| 中国银行 | 3.85%起 | 朱 虹 | 13806588208 |
| 中国邮政储蓄银行 | 3.85%起 | 王彬彬 | 13173718881 |
| 政采保联系方式 |  |  |  |
| 中国人民财产保险股份有限公司温岭市支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 李微微 | 13605861319 |
| 中国平安财产保险股份有限公司温岭支公司 |  | 郑海珍 | 13906560678 |
| 阳光财产保险股份有限公司温岭支公司 |  | 王巧萍 | 13967691616 |

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

联系人：潘麒锋	13616507339；

王志坚	13511444757；

传真：0571-85342190；

地址：台州市椒江区东环大道576号二楼。

（二）采购人：温岭市第一人民医院；

联系人：姜先生；

联系电话：0576-89668922；

地址：浙江省温岭市城西街道川安南路333号。

（三）同级政府采购监督管理部门：温岭市财政局

联系人：温岭市财政局政府采购监管科；

监督投诉电话：0576-86086511 ；

地址：浙江省温岭市太平街道中华路29号。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机、超声骨刀、手术磨钻 、脊柱内窥镜手术系统、多道电生理记录仪（含刺激仪）采购项目。 项目编号：ZJWS2021-WL01。 项目内容：内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机、超声骨刀、手术磨钻 、脊柱内窥镜手术系统、多道电生理记录仪（含刺激仪）。 交货期：具体详见各标段具体要求。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 3 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的形式和份数 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件一份”和“备份投标文件一份”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）。其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 5 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商还可以在投标截止时间前以介质（U盘或光盘）存储以及纸质形式的 “备份投标文件”采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰密封邮寄（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前一个工作日下午16:00整（邮寄地址：浙江五石工程咨询有限公司（浙江省台州市椒江区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。)。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至的“备份投标文件”将不予接收。 ▲c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 6 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| 8 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | 踏勘现场 | □组织（详细内容） ■不组织集中踏勘现场，投标人有需要可自行前往。 |
| 10 | 样品 | □提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 ■不提供 |
| 11 | 演示 | □要求，具体详见招标文件 ■不要求 |
| 12 | 评标办法 | ■综合评分法 □最低评标价法 |
| 13 | 是否进口 | 标段一、内脏脂肪测量装置、全自动免散瞳眼底照相机 ■允许进口 □不允许进口； 标段一、动脉硬化检测仪 □允许进口 ■不允许进口； 标段二、标段三、标段四、标段五： ■允许进口 □不允许进口； |
| 14 | 节能产品 | □强制采购节能产品 ■优先采购节能产品 □不适用 |
| 15 | 环境标志产品 | ■优先采购环境标志产品 □不适用 |
| 16 | 促进小微企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 17 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。 |
| 18 | 供应商注册事项 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号），供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）的正式供应商，否则可以不与中标人签订合同，如未能按时签订合同，将取消其中标资格。 |
| 19 | 代理服务费 | 招标代理费用按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格2015 299号)的50%执行，向中标单位收取招标代理费，该费用中标方须在中标通知书发出前一次性付清。（户名：浙江五石工程咨询有限公司；账号：1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行）财务电话：0571-88271625。 |
| 20 | 现场组织实施 | 新冠肺炎疫情防疫期间不建议供应商派代表抵达开评标地点。 投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件最后一页）扫描件发至代理机构邮箱（1904311236@qq.com）,联系人：潘麒锋，电话：13616507339。 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 22 | 其他说明 | 无。 |
| 23 | 注意事项 | 投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中,应严格遵循实事求是、诚信投标的原则,如有偏离,应如实填写响应偏离。 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时,请投标人在获取招标文件后,在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 采购结果公告期间,投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。 |
| 24 | 中标单位纸质投标文件 | 中标单位需要在领取《中标通知书》时提供与电子投标一致的纸质投标文件用于书面存档（至少一式一份），要求采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2、采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 6、本项目不允许分包。

- 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

2、商务技术文件的组成：

（1）投标函(格式见第六章);

（2）投标声明书(格式见第六章);

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单(格式见第六章)；

（5）消耗品、易耗品价格清单(格式见第六章)；

（6）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格(格式见第六章)；

（7）产品性能说明(格式见第六章)；

（8）投标人基本情况表(格式见第六章)；

（9）技术偏离表(格式见第六章)；

（10）商务偏离表(格式见第六章)；

（11）主要技术人员清单一览表(格式见第六章)；

（12）投标人类似项目实施情况一览表(格式见第六章)；

（13）售后服务(格式见第六章)；

（14）代理证明（或制造商出具的授权书）(格式见第六章)；

（15）投标人认为需要说明的其他文件和说明。

3、报价文件的组成

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4）小微企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

①小微企业声明函(格式见第六章)；

②投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖投标人公章；

（5）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（6）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

①由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

（4）电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。（电子投标文件中涉及的签字部分，可以采用线下签名后，再扫描上传。）

（5）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

（6）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（7）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（8）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

（9）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的形式和份数

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（4）投标文件的份数：见《前附表》。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件的上传和递交见《前附表》。

（2）“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（3）投标文件的补充、修改或撤回

a、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

b、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

- 2、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

3、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；(详见前附表)

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，同时当场制作开标记录表。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（三）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、未按时上传电子投标文件的；

2、未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；

3、在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4、报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

5、不具备招标文件中规定的资格要求的；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

8、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9、主要服务响应或者设备功能响应不满足招标要求的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按《政府采购法》及等有关规定进行处理处罚。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

- 第三章评标办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术60分，报价40分。

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。具体评分见下表。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×40%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予6% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。（不接受联合体投标的，本条不适用）。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先

五、本次评分“商务技术分（60分）”具体分值细化条款如下表：

- 商务技术分评审细则

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项标“*”参数不满足扣3分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1-2分，最多加4分 | 4 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2-3分，最多加5分 | 5 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。消耗品或易耗品价格实惠、合理的得3-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得1-2.9分；消耗品或易耗品价格实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分。 | 5 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得3-5分；维修成本较实惠、较合理的得1-2.9分；维修成本实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 7 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 8 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。 | 2 |

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项标“*”参数不满足扣3分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1-2分，最多加4分 | 4 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2-3分，最多加5分 | 5 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。消耗品或易耗品价格实惠、合理的得3-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得1-2.9分；消耗品或易耗品价格实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分。 | 5 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得3-5分；维修成本较实惠、较合理的得1-2.9分；维修成本实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 7 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 8 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。 | 2 |

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每一项偏离扣2分，每一项重要偏离（标注*的采购要求）扣3分，扣完为止。 | 40 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1分，最多加4分 | 4 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2分，最多加4分 | 4 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。消耗品或易耗品价格实惠、合理的得1.5-2分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得1-1.4分；消耗品或易耗品价格实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分。 | 2 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得1.5-2分；维修成本较实惠、较合理的得1-1.4分；维修成本实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分 | 2 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-1分； 售后服务机构备品备件储备情况0-1分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-1分。 | 3 |
| 7 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得2分 | 2 |
| 8 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得3分。 | 3 |

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项标“*”参数不满足扣3分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1分，最多加4分 | 4 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2分，最多加5分 | 5 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。消耗品或易耗品价格实惠、合理的得3-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得1-2.9分；消耗品或易耗品价格实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分。 | 5 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得3-5分；维修成本较实惠、较合理的得1-2.9分；维修成本实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 7 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 8 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。 | 2 |

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的符合度，每一项参数不满足扣1分，每一项标“★”参数不满足扣4分，扣完为止。 “▲”参数不满足投标将被否决。 重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的产品图册印刷资料（投标时须同时针对技术参数的佐证点翻译成中文，无需全文翻译）或检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 业主方有权在合同签署前要求中标方现场核实投标参数的真实性。虚假响应需要承担相应法律责任。 | 30 |
| 2 | 投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加1分，最多加4分 | 4 |
| 3 | 投标产品功能有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，每条加2分，最多加5分 | 5 |
| 4 | 运行成本：消耗品或易耗品价格。根据消耗品或易耗品价格给分。消耗品或易耗品价格实惠、合理的得3-5分；消耗品或易耗品价格较实惠、较合理的得1-2.9分；消耗品或易耗品价格实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分。 | 5 |
| 5 | 维修成本：保修价格、设备配件价格，维修服务费。根据维修成本价格给分。维修成本价格实惠、合理的得3-5分；维修成本较实惠、较合理的得1-2.9分；维修成本实惠程度有待提高、合理性有待提高的得0-0.9分 | 5 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案0-2分； 售后服务机构备品备件储备情况0-2分； 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等0-2分。 | 6 |
| 7 | 投标机型销售业绩：每提供1个2018年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 8 | 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。 | 2 |

# 第四章 公开招标需求

## 标段一 内脏脂肪测量装置、动脉硬化检测仪、全自动免散瞳眼底照相机

- 一、采购数量及配置要求

- （一）内脏脂肪检测装置

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求： |
| 1 | 适用范围：用于糖代谢异常、脂质代谢异常等疾病中内脏脂肪的定量检测。 |
| 二 | 技术参数要求 |
| *2.1 | 可对接国家代谢性疾病管理中心国家标准化代谢性疾病管理中心网络，数据无缝传输； |
| 2.2 | 内脏脂肪面积：用于“肥胖症/代谢综合症”的诊断；测量范围：5cm2-500cm2，最小显示单位1 cm2； |
| *2.3 | 皮下脂肪面积：腹部电极检测； |
| 2.4 | 可识别腹部的纵向宽度和横向宽度； |
| 2.5 | 腹部总剖面积：腹部测量单元检测，腹围周长测量范围：65cm-120cm； |
| 2.6 | 腹部脂肪以外（骨骼肌肉/内脏/水份等）的组织面积：专用四肢电极检测； |
| 2.7 | BMI（体重指数）：依实际测量值为准，无需输入年龄、身高、体重等参数即能完成检测，但可以输入年龄、身高、体重数值进行趋势分析； |
| 2.8 | 体重随时间变化曲线； |
| 2.9 | 测量时间：约5秒钟。 |
| 3 | 技术参数要求 |
| *3.1 | 测量方式：双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积； |
| 3.2 | 检测优势：检测无痛、无创、无辐射； |
| 3.3 | 与X线CT相关性≥0.85； |
| 3.4 | 网络功能：可实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享； |
| 3.5 | 文件处理：可将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析，还可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险； |
| 3.6 | 全中文触摸屏操作界面，中文打印报告，且报告简单易懂； |
| 3.7 | 趋势评估：以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况； |
| 3.8 | 测量频率：50KHZ±5%； |
| 3.9 | 测量电流：500ｕArms±50ｕArms； |
| 3.10 | 输入界面：触控屏； |
| 3.11 | 兼容打印机。 |
| 4 | 配置要求 |
| 4.1 | 主机：1台； |
| 4.2 | 电极腰带：1个； |
| 4.3 | 电极腰带用线缆：1条； |
| 4.4 | 腹部测量单元用线缆：1个； |
| 4.5 | 手脚夹（手夹）：2个； |
| 4.6 | 手脚夹（手夹）线缆：2个； |
| 4.7 | 手脚夹（脚夹）：2个； |
| 4.8 | 手脚夹（脚夹）线缆：2个； |
| 4.9 | 使用说明书（含保修证）：1本； |
| 4.10 | 电源线：1条。 |

- （二）动脉硬化检测仪

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求： |
| 1 | 用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，并结合心电图、心音图、脉搏波波形图、baPWV与年龄形象示意图、ABI形象示意图、心功能评估图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。 |
| *2 | 可对接国家代谢性疾病管理中心国家标准化代谢性疾病管理中心网络，数据无缝传输。 |
| 二 | 技术参数要求 |
| 2.1 | 检测功能 |
| 2.2 | 血管狭窄检测单元 用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数： ABI：踝臂指数；测量范围：0.40-1.50 UT：脉波上升时间 %MAP：平均动脉压 |
| 2.3 | 血管硬化检测单元 用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数： baPWV(左)baPWV(右) haPWV（左）haPWV（右） hbPWV（左）hbPWV（右） |
| 2.4 | 自主神经功能检测单元 用于糖尿病性自主神经功能障碍及各种神经疾病中的自主神经功能检查，主要评估参数： R-R间隔标准偏差、R-R间隔平均值 HR平均值：心率的平均值 CVRR：心电图R-R间隔变动系数， 对比曲线图：R-R间隔的对比曲线图 趋势曲线图：R-R间隔的趋势曲线图 |
| 2.5 | 心功能检测单元 心脏功能定量化的评价指标 STI：心脏功能评价，同时记录心电图、心音图和脉搏图进行测量 PEP：射血前期 ET：射血时间 ET/PEP：射血指数 AI:反射波增益指数 |
| 2.6 | 运动负荷试验检测单元 判断ABI处于临界点或伴有间歇性跛行的患者是否存在下肢动脉疾病； |
| 2.7 | 辅助参数 ECG(心电)PCG:(心音)、SP（收缩压）、DP（舒张压）、EP（平均压）、PVR（脉搏容积记录）、STI（心脏功能评价）、HR（心率）、 PEP（射血前期）、ET（射血时间）、ET/PEP（射血指数）CVRR（自主神经功能）等40多项参数。 |
| 三 | 设备性能及要求 |
| *3.1 | 外周血管压力波动同步检测技术 要求在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测； |
| *3.2 | 双层线性膨胀传感器技术（oscillometric法） 针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性； |
| *3.3 | 滤波功能 可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确； |
| *3.4 | 心脏起搏器模式 保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测； |
| 3.5 | 2.5、除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险，指导医生制定综合治疗方案； |
| 3.6 | 网络连接 应通过网络直接读取数据，进行编辑和统计 需要连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，实现多台动脉硬化检测数据的整合，传输及统计，方便远程处理； |
| 3.7 | 数据检索 可通过输入简单的ID信息实现数据检索； |
| 3.8 | 报告格式 多种人性化检测报告，可根据具体情况随时选择适合医生/病人的不同用途的报告格式，以提高患者治疗适应性； |
| 3.9 | 图形及画面显示； |
| 3.9.1 | 可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图； |
| 3.9.2 | 可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线； |
| 3.9.3 | 8.4英寸中文彩色触摸液晶显示屏 TFT彩色LCD 显示分辨率：640×480像素； |
| 3.9.4 | 使用温湿度：+10℃-+40℃ 15%RH-85%RH； |
| 3.9.5 | 运输和保存温湿度：-20℃-+60℃ 10%RH-95%RH。 |
| 四 | 技术参数 |
| 4.1 | 无创血压测定部分： 测 定 原 理：示波法 NIBP 测量范围：2kPa ～ 34.7kPa （15mmHg ～ 260mmHg） NIBP 精度：± 0.4kPa （± 3mmHg）（静态时） 心率精度：± 1bpm 或± 1% 两者取大者； |
| 4.2 | 心电测量部分：脉搏数测定范围：30-240bpm， 定时数1.7 秒； |
| 4.3 | 心音部分： 测定方法：空气传导型传感器 周波数特性：LPF-300HZ； |
| 4.4 | PVR测定部分： 测定方法：空气容积脉搏法 波长特性：0.26-30Hz。 |

- 全自动免散瞳眼底照相机

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求： |
| 1 | 适用范围：本产品用于患者眼底图像的观察和拍摄 |
| *2 | 可对接国家代谢性疾病管理中心国家标准化代谢性疾病管理中心网络，数据无缝传输。 |
| 二 | 技术参数要求 |
| *2.1 | 操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼； |
| 2.2 | 对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置； |
| 2.3 | 拍照模式：自动/手动； |
| 2.4 | 像素要求：≥1500万； |
| 2.5 | 照相瞳孔直径：45°：φ4.0 mm或以上；小瞳孔直径：φ3.3 mm或以上； |
| 2.6 | 眼前节照相：有； |
| 2.7 | 立体拍照：有； |
| *2.8 | 闪光强度：标准 4Ws,15档可调； |
| 2.9 | 视场角：45 ° /30 °或等同（数码变焦）； |
| 三 | 设备性能及要求 |
| 3 | 操作者方位：病人侧、,旁侧、对侧 方便观察患者状态,扶持眼脸，仪器可贴墙放置，减少空间占用； |
| 3.1 | 采集模块：内置专业医用CCD； |
| 3.2 | 眼底像分辨率：大于600p/mm； |
| 3.3 | 患者屈光度校正范围：无补偿透镜: - 13D ～ + 12D；使用凹补偿透镜: -12D～ -33D；使用凸补偿透镜: + 11D ～ ＋40D； |
| 3.4 | 固视标：内固视标：采用液晶点阵，8种固视标类型，其中周边模式有9点固视标， DCF模式用于糖网筛查；外固视标：三接头外固视标； |
| 3.5 | 显示屏：10.4英寸360 °旋转触摸控制屏； |
| 3.6 | 工作距离：34.8mm(眼底照相时)； |
| 3.7 | 附加模式：立体照相,眼前节照相。 |
| 4 | 配置要求 |
| 4.1 | 主机：1台； |
| 4.2 | 电动升降台 1个； |
| 4.3 | 彩色打印机 1台 ； |
| 4.4 | 电源线：1条。 |

- 二、商务要求

- 1、保质期

▲1.1 安装验收合格后免费保修2年。

1.2 提供保修承诺，终身维修。保修期过后免费维修(只收配件成本费)。保证零配件供应8年以上。

1.3 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.4 投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 2、付款方式

在设备安装调试完毕并经验收合格后3个月内支付货物总价款的90%，余款10%作为保证金在设备正常运行满一年后七个工作日内付清。

- 3、售后服务

3.1 在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后即时响应，并在24小时内(包括节假日)派员到达采购人现场实施维修。由维修工程师进行故障了解和简单的故障排除指导，如故障不能排除，投标人应在24小时内指派工程师到场维修。质保期间如迟延响应或迟延排除障碍，每迟延1小时质保期迟延10天；质保期外如迟延响应或迟延排除障碍，投标人需向采购人支付货物总价款5%的违约金。

3.2 投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况及配件供应情况。

- 技术支持

4.1 中标商应提供免费终身软件升级。

- 5、培训

5.1 投标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2 投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

- 6、安装调试

6.1 安装地点：温岭市第一人民医院指定地点。

6.2 安装完成时间：投标人在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由投标人负责。

6.5 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供用户操作手册和维修手册。

- 7、验收

7.1 投标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

7.2 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

7.3 验收费用由产品投标商负担。

- 8、交货

8.1 ▲交货期：合同签订后60天内交货并完成安装调试。

8.2 交货地点：温岭市第一人民医院。

8.3 交货时提供提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。

- 9、报价方式

9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

9.2投标时提供完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格。

- 一、采购数量及配置要求

1、功能：利用超声完成骨性组织的切割和破碎功能。

*2、液晶屏显示，触摸屏操作，支持中英文切换，在主界面可调节输出功率，脉冲和流量参数。

3、输出超声最大电功率:≤95W。

*4、超声工作频率: ≥35KHz

5、基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割，无旋转。

6、超声刀头尖端工作最大振幅: ≤125μm。

*7、具有连续工作和脉冲工作两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式。

8、具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低刀头温度，润滑切割表面，冲洗流量可调节。

9、手柄和刀头分离式设计，扭力扳手能够快速拆卸安装刀头。

10、刀头采用钛合金材料，坚固耐磨，满足手术要求；钝性刀头设计，无旋转。

*11、支持超过8种以上拥有国家注册证的超声骨刀刀头，多种刀头适应不同的疑难复杂手术操作。

12、附件支持高温高压方式灭菌。

13、采用脚踏式控制方式，控制超声输出。

14、设备防电击类型和防电击程度为I类BF型或者CF型，具有故障的自检功能，并在屏幕上显示故障信息。

15、具备开放、通道盘镜超声骨刀功能。

16、设备要求具有自动记录手术时间功能，为临床科研提供数据支持。

17、工作条件：电压和频率：220V±22 V，50Hz±1Hz；输入功率：280VA（+10%）。

18、配置清单

18.1超声骨动力系统主机            1台；

18.2超声骨动力系统手柄            1个；

18.3超声骨动力系统刀头            6个；

18.4液流管套                      4个；

18.5硅橡胶医用导管                1个；

18.6扭力扳手                      1个；

18.7消毒盒                        1个。

- 二、商务要求

1、保质期

▲1.1.免费保修5年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修；保证零配件供应8年以上。

1.2.	保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.3.	投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

1.3投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2、付款方式

在设备安装调试完毕并经验收合格后2个月内支付货物总价款的90%，余款10%作为保证金在设备正常运行满一年后七个工作日内付清。

3、售后服务

3.1 在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后即时响应，并在24小时(包括节假日)内派员到达采购人现场实施维修。由维修工程师进行故障了解和简单的故障排除指导，如故障不能排除，投标人应在24小时内指派工程师到场维修。质保期间如迟延响应或迟延排除障碍，每迟延1小时质保期迟延10天；质保期外如迟延响应或迟延排除障碍，投标人需向采购人支付货物总价款5%的违约金。

3.2 投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4、技术支持

.中标商应提供免费软件升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件），并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

5、培训

5.1投标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2 投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6、安装调试

6.1 安装地点：温岭市第一人民医院指定地点

6.2 安装完成时间：投标人在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由投标人负责。

6.5 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供用户操作手册和维修手册。

7、验收

7.1 投标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

7.2 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

7.3 验收费用由产品投标商负担

8、交货

8.1 ▲交货期：合同签订后60天内交货并完成安装调试。

8.2 交货地点：温岭市第一人民医院

9、报价方式

9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

## 标段三  手术磨钻

- 一、采购数量及配置要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主机 |
| *1.1 | 可支持开放式手术、脊柱后路微创手术以及镜下融合手术的磨钻、刨削处理； |
| 1.2 | 主机可加挂冷却泵； |
| 1.3 | 7寸彩色液晶触摸菜单操作界面； |
| 1.4 | 大功率动力和高速动力双输出接口； |
| 1.5 | 具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； |
| 1.6 | 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； |
| 1.7 | 符合BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计； |
| 1.8 | 产品通过CE认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证； |
| 2 | 脚踏开关 |
| 2.1 | IPX8防水等级，防滑、防侧翻； |
| 2.2 | 线缆长3.5m，可无级调速，可进行功能切换及注水控制； |
| 2.3 | 脚踏开关可控制刀具转向切换； |
| 2.4 | 底座高度≤48mm，减轻脚疲劳； |
| 2.5 | 坚固结构设计，承载重量≥1350N（138kg)，舒适耐用； |
| 3 | 镜下手柄 |
| 3.1 | 几何尺寸：最大外径≤φ27mm，电缆线长度≥3m； |
| *3.2 | 重量：≤0.47kg（含线缆），单向最高转速≥25000 r/min； |
| 3.3 | 可根据手术需要采用执笔式或握持式操作； |
| 3.4 | 内置大功率微电机（电机最大功率100W），通过电缆提供动力，操作简单、方便、灵活，具有可靠性和安全性； |
| 3.5 | 用于微创脊柱外科手术中的脊柱骨组织的磨削操作； |
| 3.6 | 可高温灭菌和密封设计； |
| 4 | 镜下磨钻头 |
| *4.1 | 磨钻头可纵向弯曲0-36°无级调节； |
| *4.2 | 磨钻头可横向0-360°无极往复旋转； |
| *4.3 | 可提供磨钻头长度：290mm、350mm； |
| *4.4 | 可提供磨钻头直径包括但不限于2.5mm、3.0mm、3.5mm、5.0mm、6.0mm； |
| *4.5 | 最大使用转速≥25000r/min，无级调速； |
| 4.6 | 可窗口方向拨纽，在不将刀具取出的情况下，进行窗口方向调节； |
| 4.7 | 磨钻头符合国家二类医疗器械产品标准； |
| 4.8 | 配合镜下手柄使用 |
| 5 | 微电机 |
| 5.1 | 直流无刷微电机，自动风冷技术，最大功率100W，最高转速40000r/min； |
| 5.2 | 有快速拔插安装接口； |
| 5.3 | 电缆长≥3m； |
| 5.4 | 耐高温压力蒸汽灭菌； |
| 6 | 开放手柄 |
| 6.1 | ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； |
| 6.2 | 最大直径20mm，角度有0°和21°，重量超轻，执笔式、防滑结构设计； |
| 6.3 | 最高转速80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转； |
| 6.4 | 低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃，持续输出扭矩：0.5N·cm，理论最大输出扭矩：2.3N·cm； |
| 6.5 | 急停时间＜0.2s； |
| 6.6 | 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转 |
| 7 | 开放磨钻头 |
| 7.1 | 可提供金刚砂和不锈钢材质的磨钻头； |
| 7.2 | 可提供的磨钻头直径包括但不限于0.5mm、1.0mm、2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm； |
| 7.3 | 磨钻头柄直径2.38mm； |
| 7.4 | 可提供磨钻头长度：70mm、95mm、125mm； |
| 7.5 | 磨钻头符合国家二类医疗器械产品标准； |
| 7.6 | 配合开放手柄使用 |
| 8 | 配置清单 |
| 8.1 | 主机1台； |
| 8.2 | 脚踏开关1个； |
| 8.3 | 镜下手柄1个； |
| 8.4 | 微电机1个； |
| 8.5 | 开放手柄1个； |
| 8.6 | 磨钻头1个； |
| 8.7 | 开放磨钻头1个； |
| *9 | 配置的所有产品由同一制造商/品牌生产 |

- 二、商务要求

1、保质期

▲1.1.免费保修1年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。

1.2.保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.3.投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2、付款方式

在设备安装调试完毕并经验收合格后3个月内支付货物总价款的90%，余款10%作为保证金在设备正常运行满一年后七个工作日内付清。

3、售后服务

3.1 在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后即时响应，并在24小时(包括节假日)内派员到达采购人现场实施维修。由维修工程师进行故障了解和简单的故障排除指导，如故障不能排除，投标人应在24小时内指派工程师到场维修。质保期间如迟延响应或迟延排除障碍，每迟延1小时质保期迟延10天；质保期外如迟延响应或迟延排除障碍，投标人需向采购人支付货物总价款5%的违约金。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。一周内无法修复机器故障，必须提供同等次的备用机器。

3.2 投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4、技术支持

中标商应提供免费软件升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件），并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

5、培训

5.1投标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2 投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6、安装调试

6.1 安装地点：温岭市第一人民医院指定地点

6.2 安装完成时间：投标人在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由投标人负责。

6.5 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供用户操作手册和维修手册。

7、验收

7.1 投标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

7.2 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

7.3 验收费用由产品投标商负担

8、交货

8.1 ▲交货期：合同签订后60天内交货并完成安装调试。

8.2 交货地点：温岭市第一人民医院

9、报价方式

9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

## 标段四  脊柱内窥镜手术系统

- 一、采购数量及配置要求

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：脊柱微创手术 |  |
| 二 | 技术参数及要求 |  |
| 2.1 | 椎间盘镜 | 椎间盘镜（与注册证名相符） |
| 2.1.1 |  | 视向角:26°＜⊙＜31° |
| 2.1.2 |  | 视场角:78°＜⊙＜83° |
| *2.1.3 |  | 工作通道直径:3.69mm＜Ф＜3.76mm |
| *2.1.4 |  | 外径:6.2mm＜L＜6.5mm |
| *2.1.5 |  | 工作长度:160mm＜L＜183mm |
| 2.1.6 |  | 具有的两个冲洗通道，无阀门开关设计，可配接标准光源摄像系统和相关手术器械 |
| *2.2 |  | 脊柱微创手术器械（必须与镜子同一品牌） |
| *2.2.1 | 扩张器 | 扩张器1根：长度≥230mm，内径≥1.0mm，外径≤2.5mm，防滑螺纹手柄 |
| *2.2.2 | 扩张器 | 扩张器1根：长度≥230mm，内径≥2.0mm，外径≤5.0mm，防滑螺纹手柄 |
| 2.2.3 | 双通道扩张器 | 具有双通道定位和注射功能的扩张器1根：210mm＜长度＜230mm，6.0mm＜直径＜6.5mm |
| *2.2.4 | 环锯 | 环锯1根（II级）：可重复使用可高温高压消毒，带分级标记和标记刻度，长度≤225mm，内径≤5.6mm，外径≤6.6mm |
| *2.2.5 | 环锯 | 环锯1根（III级）：可重复使用可高温高压消毒，带分级标记和标记刻度，长度≤225mm，内径≤6.6mm，外径≤7.6mm |
| 2.2.6 | 镜下环锯 | 镜下环踞1根：全金属可重复使用可高温高压消毒，带分级标记和标记刻度，长度≤350mm，内径≤2.5mm，外径≤3.5mm |
| 2.2.7 | 环锯保护套管 | 环锯保护套管1根（II级）：具有双手柄功能鸭舌状的环锯保护套管，长度170-180mm，内径≥6.7mm，外径≤7.5mm |
| 2.2.8 | 环锯保护套管 | 环锯保护套管1根（III级）：具有双手柄功能鸭舌状的环锯保护套管，长度170-180mm，内径≥7.7mm，外径≤8.5mm |
| 2.2.9 | 工作套管 | 工作套管1根：具有双手柄功能：长度170-180mm，内径≥6.5mm，外径≤7.5mm |
| 2.2.10 | 环锯手柄 | 环锯手柄1根：内径≤8.5mm，双手柄 |
| 2.2.11 | 髓核钳 | 髓核钳1把：320mm＜长度＜340mm，直径≥3.5mm |
| 2.2.12 | 髓核钳 | 髓核钳2把：320mm＜长度340mm，直径≥2.5mm |
| 2.2.13 | 髓核钳 | 直形向上髓核钳2把：320mm＜长度＜340mm，直径≥2.0mm |
| 2.2.14 | 抓钳 | 可弯抓钳（蛇形、带齿）1把：320mm＜长度＜340mm，直径≥2.5mm，可随意弯曲 |
| 2.2.15 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳1把：长度≥360mm，直径≥3.5mm，50°角 可360°旋转调节，可拆卸。具有TiAIN涂层 |
| 2.2.16 | 咬骨钳手柄 | 咬骨钳手柄1把：可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转。 |
| 2.2.17 | 篮钳 | 篮钳1把：320mm＜长度＜340mm，直径≥2.5mm |
| 2.2.18 | 导丝 | 导丝3根：长度≥400mm，外径:0.7mm，与注册证相符 |
| 2.2.19 | 持针钳 | 2mm\4mm持杆钳：1把 |
| 2.2.20 | 直形剥离器 | 直形剥离器1根：310mm＜长度＜330mm，直径≤2.5mm |
| 2.2.21 | 钩形剥离器 | 钩形剥离器1根：310mm＜长度＜330mm，直径≤2.5mm |
| 2.2.22 | 骨锤 | 手术骨锤1个 |
| 2.2.23 | 器械盒 | 专用器械消毒盒1套 |
| 2.2.24 | 内镜盒 | 专用内镜消毒盒1个 |
| 2.2.25 | 线锯导引器 | 线锯引导器2支：规格16G和21G各一支，可重复使用 |
| *2.3 |  | 低温等离子体多功能手术系统一套（与注册证名相同） |
| 2.3.1 | 低温等离子体多功能手术系统 | 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，7.0英寸LED液晶显示屏。 |
| 2.3.2 |  | 触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤300W. 工作档位1-9档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。时间从0-9秒可调，0档不计时。 |
| 2.3.3 |  | 主机工作时可在界面精准显示临床所需工作能量大小；为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100kz；凝血消融输出频率≥450Khz。 |
| 2.3.4 |  | 主机采用全智能数字控制电路，具备以下功能： ①主机工作可显示工作能量输出状态。 ②消融全时实施数字智能化程序控制，如果消融达到最佳状态时，主机能通过三极消融刀头反馈负载的消融信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。 根据肥厚组织的特征设计了档位功率深度程控技术,保证了各部位肥厚性组织得到一次性更好的消融治疗, 减少了病人的重复治疗的痛苦和费用。 ④能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量，凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成≤30dmm的凝固层； 粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成阻抗不深透肌层, 间质消融适用柔和间断波能均匀的扩散渗透和防止粘连。达到最快、最安全的治疗。 ⑤具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间，不用频繁调节功率和时间，使操作更加方便、快捷、安全。 |
| 2.3.5 |  | 使用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到消融档位，保证消融安全范围和远期的治疗彻底。 |
| 2.3.6 |  | 具有自动检测刀头和附件连接功能。 |
| 2.3.7 |  | 具有故障自动检测显示和报警声音提示。 |
| 2.3.8 |  | 使用双脚踏控制 |
| 2.3.9 |  | 治疗温度:低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃，切割温度：40～70℃ |
| 2.3.10 |  | 主机尺寸：411×405×148mm. |
| 2.3.11 |  | 电击防护：I类，BF型 |
| *2.3.12 |  | 设备配套等离子耗材在浙江省药械平台挂网，并可提供10家以上三级医院供货记录。 |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 椎间盘镜 | 椎间盘镜1根 |
| 3.2 | 扩张器 | 扩张器2根 |
| 3.3 | 双通道扩张器 | 具有双通道定位和注射功能的扩张器1根 |
| 3.4 | 工作套管 | 具有双手柄功能和密封帽的工作套管1根 |
| 3.5 | 环锯 | 环锯3个 |
| 3.6 | 环锯保护套管 | 环锯保护套管2个 |
| 3.7 | 环锯手柄 | 环锯手柄1个 |
| 3.8 | 髓核钳 | 髓核钳5把 |
| 3.9 | 抓钳 | 抓钳1把 |
| 3.10 | 咬骨钳 | 咬骨钳1把 |
| 3.11 | 咬骨钳手柄 | 咬骨钳手柄1把 |
| 3.12 | 篮钳 | 篮钳1把 |
| 3.13 | 骨锤 | 骨锤1把 |
| 3.14 | 持针钳 | 持针钳1把 |
| 3.15 | 线锯导引器 | 线锯导引器2个 |
| 3.16 | 剥离器 | 剥离器2个 |
| 3.17 | 导丝 | 导丝3根 |
| 3.18 | 器械盒 | 器械盒一套 |
| 3.19 | 内镜盒 | 内镜盒一个 |
| 3.20 | 低温等离子体多功能手术系统 | 低温等离子体多功能手术系统一套 |

- 二、商务要求

1、保质期

▲1.1.免费保修2年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。

1.2.保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.3.投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2、付款方式

在设备安装调试完毕并经验收合格后3个月内支付货物总价款的90%，余款10%作为保证金在设备正常运行满一年后七个工作日内付清。

3、售后服务

3.1 在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后即时响应，并在24小时(包括节假日)内派员到达采购人现场实施维修。由维修工程师进行故障了解和简单的故障排除指导，如故障不能排除，投标人应在24小时内指派工程师到场维修。质保期间如迟延响应或迟延排除障碍，每迟延1小时质保期迟延10天；质保期外如迟延响应或迟延排除障碍，投标人需向采购人支付货物总价款5%的违约金。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。一周内无法修复机器故障，必须提供同等次的备用机器。

3.2 投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4、技术支持

中标商应提供免费软件升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件），并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

5、培训

5.1投标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2 投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6、安装调试

6.1 安装地点：温岭市第一人民医院指定地点

6.2 安装完成时间：投标人在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失

6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4 安装过程中发生的费用由投标人负责。

6.5 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

6.6 随机资料：提供用户操作手册和维修手册。

7、验收

7.1 投标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

7.2 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

7.3 验收费用由产品投标商负担

8、交货

8.1 ▲交货期：合同签订后60天内交货并完成安装调试。

8.2 交货地点：温岭市第一人民医院

9、报价方式

9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

## 标段五  多道电生理记录仪（含刺激仪）

一、采购数量及配置要求

| 1 | 设备具体技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 功能参数 |
| 1.1.1 | 电生理记录仪功能 |
| ▲1.1.1.1 | 电生理记录仪需要具备FDA认证，采集的信号可用于境外学术文章发表。 |
| 1.1.1.2 | 体表通道：12导联心电通道 |
| ★1.1.1.3 | 心内通道：39双导输入通道，78单导输入通道 （78个导管输入端口） |
| 1.1.1.4 | 压力输入通道≥4个 |
| 1.1.1.5 | 刺激输入通道≥4个 |
| 1.1.1.6 | 模拟输入≥4个高水平模拟信号输入通道；模拟输出通道入≥2个 |
| 1.1.1.7 | 高通滤波：DC-100 Hz九档；DC, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 10, 30, 100Hz |
| 1.1.1.8 | 低通滤波：10-2000 Hz八档；10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000Hz |
| 1.1.1.9 | 交流电滤波：50Hz、60Hz、自适应滤波 |
| 1.1.1.10 | A/D转换器：16位A/D转换 |
| 1.1.1.11 | 采样率：1KHz，2KHz，4KHz |
| 1.1.2 | 刺激器功能 |
| ★1.1.2.1 | 安全性：电生理记录仪和刺激仪可以各自独立工作，非内置刺激仪。刺激发生器具备备用电池12伏，紧急电池9伏。 |
| 1.1.2.2 | 电流：0.1至25mA |
| 1.1.2.3 | 电流级：0.1mA |
| 1.1.2.4 | 脉冲持续时间：0.5ms，1-10ms（0.5ms增加/递减级） |
| 1.1.2.5 | 刺激间期范围：180-9990ms(起搏)；30-9990ms(短阵快速起搏) |
| 1.1.2.6 | 额外刺激:最大为6，S2-S7，独立；偶联间隔：30-9990ms |
| 1.1.2.7 | 备用手动控制刺激脉冲电流：0.1-25mA |
| 1.1.2.8 | 脉冲持续时间：2ms，定值 |
| 1.1.2.9 | S1的数量≥50个 |
| 1.2 | 系统硬件参数 |
| 1.2.1 | 电生理记录仪硬件参数 |
| 1.2.1.1 | 系统服务器：英特尔双核，主频：≥3.2GHz，内存：≥4G，硬盘：≥1 TB |
| 1.2.1.2 | 主机与放大器通讯采用网线通讯 |
| 1.2.1.3 | 显示器：至少3个≥21寸(1600×1200）医疗专用高分辨率彩色液晶显示器，一个作为实时显示，一个作为回顾分析，一个作为远程显示器 |
| 1.2.1.4 | 实时显示屏上可同时将80通道以上波形显示在一个页面上 |
| 1.2.2 | 刺激器硬件参数 |
| 1.2.2.1 | 具备备用电源：12V密封铅酸电池 |
| 1.2.2.2 | 具备应急电源：9V，使用寿命≥10年 |
| 1.2.2.3 | 工作时间：使用备用电池可工作两小时 |
| 1.2.2.4 | 三个隔离通道：1.心房；2.心室；3.应急固定起搏 |
| 1.3 | 软件功能 |
| 1.3.1 | 电生理记录仪软件功能 |
| 1.3.1.1 | Windows 7 操作系统、Microsoft Office软件 |
| 1.3.1.2 | 心电信号数据全程存储，分屏显示（实时屏+回顾屏） |
| 1.3.1.3 | 心电信号分页显示，可设置40个页面，可随时更改各通道颜色、增益、位置等参数 |
| 1.3.1.4 | 血压监测功能：双心率值显示（心房率及心室率）及双压力曲线及DP/DT值显示等血液动力学监测 |
| 1.3.1.5 | 链接刺激比较方式：任意时间的心电图均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位，进行激动顺序比较 |
| 1.3.1.6 | 能够兼容显示飞利浦IntelliVue系列无创生命体征监测信息 |
| 1.3.1.7 | 能够显示美敦力冷冻消融系统的信息 |
| 1.3.1.8 | 任何时间均可打印出任意一点的12导心电图 |
| 1.3.1.9 | 支持主流消融仪，射频参数显示窗口：显示时间，功率，温度，阻抗，电流，电压6个参数，也可显示变化曲线 |
| ★1.3.1.10 | 配有独立的消融仪射频滤波器，可以有效减少射频能量对波形的干扰 |
| 2.13.1.11 | 模板匹配功能：具有量化的形态学模板分析，比较功能 |
| ★1.3.1.12 | QRS及T波减影技术，实时揭示P on T中P波形态 |
| 1.3.1.13 | 激动标测功能：可以动态触发任意导联并与其他导联进行自动化的顺序比较 |
| 1.3.1.14 | 可以任意注释、标记、改变字体、剪切拷贝编辑已获得的数据和图形，所有测量数据及标注均存于通用数据库中 |
| 1.3.1.15 | 制做幻灯文件：屏幕直接编辑幻灯文件，直接将所选图形或文字粘贴到演示文档 |
| 1.3.2 | 刺激器软件功能 |
| 1.3.2.1 | 系统基于ROM-DOS操作系统，启动时间快，不易感染病毒，不易死机，安全性高。 |
| ★1.3.2.2 | 含18种预刺激方案：起搏；阈值；房室结不应期；多级刺激；文氏；感知刺激；窦房结恢复时间；Burst起搏；房室延搁；超速起搏；抗心动过速起搏；起搏S2；起搏后间期自动测量功能；不应期高频刺激；心动过速诱发；房室同步多级刺激；双室起搏；感应S2及S3。 |
| ★1.3.2.3 | 含8种自动化方案：自动递减/增加：S1,S2-S7,刺激电流；SNRT S1间期和RT计算；SNRT S1间期和RT计算；His-同步，额外刺激时间计算；TCL百分比的ATPS1计算；检测到异位搏动时，触发输出；在心动过速时停止；操作员可随时调节所有自动化操作 |
| ★1.3.2.4 | 三重备用起搏功能：软件紧急起搏；刺激发生器起搏；应急备用起搏 |

一、采购数量及配置要求

二、商务需求

1、保质期

▲1.1.免费保修1年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。只收配件成本费，不收工时费、差旅费

1.2.保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.3.投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2、付款方式

在设备安装调试完毕并经验收合格后1个月内支付货物总价款的90%，余款10%作为保证金在设备正常运行满一年后七个工作日内付清。

3、售后服务

3.1 在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后24小时内响应，48小时内派人到现场解决问题，并由中标人承担所有费用。由维修工程师进行故障了解和简单的故障排除指导，如故障不能排除，投标人应在24小时内指派工程师到场维修。质保期间如迟延响应或迟延排除障碍，每迟延1小时质保期迟延10天；质保期外如迟延响应或迟延排除障碍，投标人需向采购人支付货物总价款5%的违约金。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。一周内无法修复机器故障，必须提供同等次的备用机器。

3.2投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

3.3保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修；提供国内800或400免费电话维修系统号码。

4、技术支持

中标商应提供免费软件升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件），并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

5、培训

5.1投标人应对采购人的设备使用人员提供不少于两次的现场培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

第五章 政府采购合同主要条款指引

供方：                                   签约时间：

需方： 温岭市第一人民医院               签约地点：浙江省温岭市

供需双方根据      年   月     日           谈判（招标编号：   ）的结果，并经双方协调一致达成协议如下：

- 一、货物

货物名称、规格、数量：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 货物总价款（元） |  | 人民币（大写） 元整 |  | ￥ |  |

以上货物价款以人民币进行结算，供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及随货物相关的资料。

配置清单包括：  见附件一      。

- 二、交货时间、地点

（1）交货时间：合同签订后  60 天内交货并完成安装调试。

（2）交货地点：温岭市第一人民医院。

- 三、货物验收、货款支付

（1）货物验收由采购单位会同有关专业技术部门共同验收。

（2）供方应提供设备的有效检验文件，经需方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。需方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格书。若验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：（1）更换：由供方承担所发生的全部费用。（2）退货处理：供方应退还需方支付的合同款，并向需方支付合同总价款10%的违约金。

（3）验收费用由供方承担。

（4）货款支付方式：在设备安装调试完毕并经验收合格后2个月内支付货物总价款的90%，余款10%作为保证金在设备正常运行满一年后七个工作日内付清。

（5）当采购数量与实际使用数量不一致时，供方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 四、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限

（1）供方提供的货物必须是最新生产（合同签订时间起往前推算一年内）、原包装、正宗合格的（包括零部件），同时必须符合国家技术规格和该产品的出厂质量标准，进口产品需提供有关商检证明。

（2）供方对货物提供    年的免费质保期（从货物验收合格之日起），并提供终身维修服务。质保期间非因需方的人为原因而出现的货物质量问题，由供方负责包修、包换或者包退，在7个工作日内处理完毕，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能在7个工作日内修理和不能调换的，除退还货物价款外，供方向需方偿付相当于货物价款30%的损失费。

（3）供方须提供全天24小时响应服务。接到故障电话后，供方应在2小时内作出响应，由维修工程师进行故障了解和简单的故障排除指导，如故障不能排除，供方应在48小时内指派工程师到场维修。质保期间如迟延响应或迟延排除障碍，每迟延1小时质保期迟延10天；质保期外如迟延响应或迟延排除障碍，供方需向需方支付货物总价款5%的违约金。

（4）在设备整个使用期内，供方应确保设备的正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。如不能保证十年供应，供方应退回本合同全部价款。

（5）以上违约金及损失赔偿金，供方需在接到供方通知之日起3日内支付，如迟延，每日按照逾期金额的万分之五支付滞纳金。

- 五、违约责任

（1）需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

（2）需方逾期支付货款，须向供方每日偿付欠款总额3‰的违约金。

（3）供方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准及采购文件规定标准的，或者提供的货物属假冒伪劣产品的，需方有权拒收货物；供方在合同签订后规定时间内不能交货的。上述情况之一者，供方均向需方偿付货款总值30%的违约金。

（4）供方逾期交付货物，须向需方每日偿付货款总额3‰的违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，需方可单方面解除合同。

- 六、其他

（1）因货物的质量问题发生争议，由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定。该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

（2）因合同发生争议，可以向温岭市人民法院提起诉讼。

（3）本合同自双方签字或盖章之日起生效，生效时间为自签订日起至次年十二月三十一日。

（4）本合同一式 肆 份，均具同等法律效力，需方执贰份，供方执贰份。

供方(公章):                               需方（公章）：温岭市第一人民医院

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

地址：                      		      地址：

电话：                   		         电话：

开户银行：       				             开户银行：

账号：                                   账号：

- 附件1：

正本（或副本）

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料；

良好的商业信誉：

出具投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（格式参考）（下表二选一）。

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）

我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）本公司是   （未   ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：查询日期：

注：需附网页截图

或

投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）

我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是（未   ）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：查询日期：

注：需附网页截图

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

健全的财务会计制度：

出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

A.供应商是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

B.其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

C.新成立不足一年的公司须出具情况说明。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标人自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

须同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

A.供应商须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的纳税证明。

B.供应商须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）；

承诺函

（采购人）：

我方（供应商）在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障

资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录

名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊

销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期

限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异

议。

特此承诺！

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 附件2：

正本（或副本）

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务技术文件目录

（1）投标函(格式见第六章);

（2）投标声明书(格式见第六章);

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单(格式见第六章)；

（5）消耗品、易耗品价格清单(格式见第六章)；

（6）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格(格式见第六章)；

（7）产品性能说明(格式见第六章)；

（8）投标人基本情况表(格式见第六章)；

（9）技术偏离表(格式见第六章)；

（10）商务偏离表(格式见第六章)；

（11）主要技术人员清单一览表(格式见第六章)；

（12）投标人类似项目实施情况一览表(格式见第六章)；

（13）售后服务(格式见第六章)；

（14）代理证明（或制造商出具的授权书）(格式见第六章)；

（15）投标人认为需要说明的其他文件和说明。

- 附件3：

投标函

致：浙江五石工程咨询有限公司 ：

根据贵方（项目名称       ）采购项目的招标公告（项目编号：），（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

联系人：电话：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                    银行账号：

- 附件4：

投标声明书

浙江五石工程咨询有限公司：

（投标人名称）           系中华人民共和国合法企业，     （经营地址）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年月日

- 附件5：

法定代表人授权委托书

浙江五石工程咨询有限公司：

我单位全权委托（身份证号：）作为我单位合法代理人，参加（填写政府采购项目名称及编号）投标活动，并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力,本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名（签字）：　　　　　日期：　　年　　月　　日

法定代表人（签字）：　　　　　日期：　　年　　月　　日

（委托单位加盖公章）

- 附：1、代理人身份证复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

2、法定代表人身份证复印件（本人签名、日期，单位加盖公章）

- 附件6：

供货、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

## 投标人名称（盖章）：

## 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 日期：

- 附件7：

消耗品、易耗品价格清单

（该价格应保持三年以上）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。

## 投标人名称（盖章）：

## 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 日期：

## 附件8：

## 保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

## 投标人名称（盖章）：

## 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 日期：

## 附件9：

## 产品性能说明

投标产品清单、型号以及产品性能说明。

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人名称（盖章）：

## 法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 日期：

- 附件10：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米□自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 企业资质证书 |  | 名称 |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业（个人）获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：：

- 附件11：

技术偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 | 投标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第四部分“招标需求”填制，投标人应根据服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件12：

商务偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 商务条款承诺 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

注：如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 附件13:

主要技术人员清单一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 最高学历 | 资格证书 | 项目经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.需要列出人员的清单，并附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前6个月（含）以上的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或《社保缴纳的单位花名册》等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件14:

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务主要内容 | 合同总价 | 合同签订时间 | 项目服务期限 | 项目单位名称及其联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（提供合同复印件）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件15:

售后服务

格式自拟

## 包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件16:

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 附件17:

## 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

## 投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有）

- 附件18:

正本（或副本）

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4）中小企业等声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（6）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

①由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- 附件19:

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序 号 | 项目名称 |  | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写、元） |  |  |  |

填报要求：

1、投标总报价包含：设备费用、施工安装调试费用、系统集成费用、试运行及质保费用、相关的保险、利润、税金、备品备件费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件20:

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 明细报价项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1、 “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

- 附件21:

政府采购政策情况表

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件部分第至页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：（盖章）

日期：

- 附件22:

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

- 附件23:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

日期：   年  月  日

- 附件24:

政府采购活动现场确认声明书

浙江五石工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加项目（项目编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                         。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）：

日期：   年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。