2021年杭州市生态环境局临安分局生态环境

监测外委服务采购项目

项目编号：临[2021]1324号

竞争性磋商文件

（电子招投标）

采购单位：杭州市生态环境局临安分局

采购机构：浙江中际工程项目管理有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

日    期 : 2021年6月

目    录

第一章    采购公告………………………………………2

第二章    投标人须知  …………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………14

第四章    采购需求………………………………………19

第五章    政府采购合同主要条款………………………45

第六章    磋商响应文件格式……………………………48

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市临安区政府采购办批准，浙江中际工程项目管理有限公司受杭州市生态环境局临安分局的委托，现就2021年杭州市生态环境局临安分局生态环境监测外委服务采购项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：临[2021]1324号

项目名称：2021年杭州市生态环境局临安分局生态环境监测外委服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）： 1000000

最高限价（元）： 1000000

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 服务概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年杭州市生态环境局临安分局生态环境监测外委服务采购项目 | 1 | 项 | 重点排污单位监督性监测；VOCs（挥发性有机物）专项监测；自采送样、执法及其他委托监测，详见第四章采购需求。 |

合同履行期限：合同签订起一年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体形式投标。

三、获取（下载）采购文件

公告地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）

获取时间：采购公告发布之日起至2021年6月22日09:00

获取地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

获取方式：自行下载获取电子采购文件

售价（元）：0

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。（注：未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年6月22日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2021年6月22日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 投标保证金

无需缴纳

八、投标说明

(1) 本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，实行电子交易，投标人无须提交纸质投标文件，应按照本项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政府采购云平台”技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2) 供应商应在开标前完成CA数字证书办理，CA办理相关办理可参考：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

(3) 本项目通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，供应商须安装客户端软件，客户端软件下载方式：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

九、质疑和投诉：

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见本采购文件文末。

十、业务咨询：

1.采购人：杭州市生态环境局临安分局

经办联系人：童群   联系电话： 0571- 63700986

质疑答复联系人：陈思远     联系电话：0571-63920277

地 址：杭州市临安区锦城街道江桥路396号

2.采购代理单位：浙江中际工程项目管理有限公司

经办联系人：苏丽亚    联系电话：13989885222  0571-63811976

质疑答复联系人：王光芬  联系电话：13606573508

地址：杭州市临安区广苑小区29号科技大楼201

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建      传真：0571-63722886

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《采购公告》一 |
| 2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ■ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 ■ 不适用 |
| 5 | 小、微企业 价格扣除扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；政府采购信用融资政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，在评审时对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，属于小微企业的，投标人必须提供《中小企业声明函》（见附件四）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件四）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件四）及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 6 | 政府采购信用融资政策 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附件十二（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 不集中组织踏勘，自行踏勘。 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 是否提供样品 | 否 |
| 13 | 投标文件形式及要求 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数及组成 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 2.每份电子投标文件应包括资格文件、技术及商务文件和报价文件三部分内容。 3.如中标，成交供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件二份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 15 | 电子加密投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 16 | 备份投标文件的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 1.备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 18 | 开标程序注意事项 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 2.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件十三）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：52805345@qq.com ， 联系人：苏工 ， 电话：0571-63811976）； 3.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 20 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网、杭州市公共资源交易网、杭州市临安区政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 21 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 22 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金的数额为中标金额2％的履约保证金。 |
| 23 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 24 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 25 | 招标代理费 | 中标服务费由成交供应商支付。中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并根据临财发【2019】174号文件执行。（中标价低于100万元的，按中标价*1.2%收取，中标价为100万元至500万元的，按中标价*0.56%收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，若收费标准不足3000元的，按3000元标准收取。） - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：浙江中际工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行杭州市城东支行 银行账号：401 358 327 200 |
| 26 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中际工程项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商文件的澄清与修改

1.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件组成均为资格文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件（不含报价）：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告或报表(新成立的公司，提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式见附件一）；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（格式见附件二）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（格式见附件三）；

- 落实政府采购小、微企业价格扣除扶持政策：如有，提供《中小企业声明函》（格式见附件四）

2.技术及商务文件（不含报价）：

    - 评分对应表（格式见附件五，主要用于评委对应评分内容）；

    - 法人资格证明或法定代表人授权委托书（格式见附件六）；

    - 投标函（格式见附件七）；

    - 技术商务偏离说明表（格式见附件八）；

    - 项目组成员情况介绍(包括相关专业人员的职称、经验、社保缴纳证明等）（格式见附件九）；

    - 投标人计量认证证书及其附表；

    - 投标人实验室检测设备明细清单（格式自拟，需提供实验室检测设备详细清单、数量、购置时间和品牌，必要时可提供实验室图片及仪器设备图片）；

    - 投标人实验室仪器设备计量认证资料（提供有效期内实验室检测设备计量认证证书）；

    - 业绩情况一览表（格式见附件十）；

    - 项目总体解决方案（可包含但不限于针对本项目的监测方案，监测组织、规范和监测管理制度情况、组织实施方案、监测措施、质量控制、监测进度、服务方案、优惠条件及特殊承诺等）；

    - 投标人需要提供的其他文件和说明（可包含但不限于招标文件要求的或评标办法涉及的其他商务证明材料、投标人的各项资质证书等）。

3.报价文件：

    - 报价一览表（格式见附件十一）；

    - 报价明细清单（格式见附件十二）；

    - 磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 注：法定代表人授权委托书、投标函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （三）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及磋商响应方与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）磋商响应报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收等相关费用、风险因素、勘 测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

- （五）磋商响应文件的有效期

1.自磋商截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）磋商响应文件的签署

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 三、磋商会议

- （一）磋商准备

- 采购机构将在规定的时间、地点和程序组织开标，各磋商响应方的法定代表人或其委托代理人无须参加磋商会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（二）磋商程序：

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

1.评标委员会对资格审查和技术商务响应文件进行评审；

2.在系统上开启多轮磋商报价直至响应方提交最终报价；

3.评标委员会对报价情况进行评审；

4．在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

3.1解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

特别说明：根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评审

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人.采购人将在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有磋商响应方对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

- （二）中标通知与中标结果公告。

- 1、发布中标结果公告。采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的发布招标公告的相关网站上公告中标结果。

- 2、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向成交供应商发出中标通知书。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

- 八、采购代理服务费的支付

本项目采购代理服务费由成交供应商以人民币支付，在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

九、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商小组；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评审报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

第四条  本项目先进行资格符合性审查，再进行技术、价格磋商。

第五条  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中资信和技术分占80%，报价分占20%，磋商响应方评标综合得分=价格分+商务、技术分。磋商小组将对经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商，根据最终报价、技术、商务情况按评标得分由高到低顺序排列，得分最高的为第一成交候选人。由磋商小组推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

（一）价格分（20分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各磋商响应方的磋商响应报价分统一按照[报价得分=（基准价/磋商响应报价）*价格权值*100]的计算公式计算。(四舍五入精确到小数点后二位)

3）政府采购价格扶持政策价格调整

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审价格。

（2）符合政府采购扶持政策（价格扣除政策）的投标供应商调整后的价格=投标报价×90%。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

- 技术商务分（80分）

| 评审因素 | 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证（3分） | 1 | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、有效期内的环境管理体系认证证书、有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，最高3分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 3分 |
| 业绩 （7分） | 2 | - 投标人2018年1月1日以来承接并完成过县（区）级及以上政府部门或环境监测站委托的监测任务务10个（含）以上得5分，8～9个得4分，6～7个得3分，4～5个得2分，2～3个得1分，1个及以下不得分。（须同时提供合同及中标通知书） | 5分 |
|  | 3 | 投标人2018年1月1日以来参与过政府组织的应急监测工作成功案例的得2分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 2分 |
| 项目组人员（10分） | 4 | 项目实施团队成员中具有高级职称技术人员或具备硕士及以上学历人员，每具备2人得1分，具有中级职称技术人员，每具备5人得1分，本项最高得5分。（须提供人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明和职称证书、学历证书扫描件等相关证明材料） | 5分 |
|  | 5 | 投标人组成的从事采样分析等环境检测工作的具有专业技术能力的技术人员不少于40人，满足得3分，不满足不得分，每增加5人得1分，本项最高得5分。（须提供人员相应的教育、培训、经验或资格证明及在投标单位近3个月的社保缴纳证明和专职从事检测工作的人员一览表等相关证明材料） | 5分 |
| 监测能力（25分） | 6 | 投标人具备便携式色谱/催化氧化-氢火焰离子化检测器法测定总烃、非甲烷总烃等挥发性有机物的能力，得2分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 2分 |
|  | 7 | 投标人具备《关于印发<2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案>的通知》（环办监测函[2017]2024号）中规定的环境空气117项挥发性有机物监测能力；具备《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1基本项目的土壤中重金属、挥发性有机物检测能力45项及以上；具备《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1常规指标的地下水检测能力35项及以上,每项得2分，最高得6分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 6分 |
|  | 8 | 投标人具备垃圾焚烧炉废气中金属元素检测能力（汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍）；具备臭气检测能力；具备水质AOX（可吸附有机卤化物）检测能力，每项得2分，最高得6分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 6分 |
|  | 9 | 投标人具备超低颗粒物检测能力；具备沥青烟检测能力；傅里叶红外或高温红外法测定废气的能力；废气二噁英检测能力；具备危险废物鉴别检测指标3类及以上，每项得1分，最高得5分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 5分 |
|  | 10 | 投标人具备省级及以上质量技术监督部门认证的移动实验室资质，能够在应急污染、环境突发情况下提供监测服务，得3分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 3分 |
|  | 11 | 投标人专业实验室设置在杭州市范围内的得3分，在浙江省范围内的得1分。（须提供相关证明材料加盖公章） | 3分 |
| 项目总体解决方案（33分） | 12 | 监测方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括检测能力范围、实际监测能力、监测场所符合性等（同时具备水、气、声、土壤、固废等监测能力）（0-5分） | 5分 |
|  | 13 | 监测组织、规范和监测管理制度情况：是否建立了现代企业管理体制，是否具有完备的监测组织、监测规范和监测管理制度（0-2分）；是否通过质量技术监督局的计量认证(3年以上)，并能有效实施（2分）；是否建立实验室管理系统（LIMS系统）并有效运行（1分）。 | 5分 |
|  | 14 | 组织实施方案：组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目监测大纲，针对本项目的监测规划，监测机构组织计划等（0-4分）。 | 4分 |
|  | 15 | 监测措施：项目综合分析情况，尤其是重点、难点技术环节的综合分析和监测措施，监测项目考核方法等情况。（0-4分） | 4分 |
|  | 16 | 质量控制：质量控制标准是否科学、合理，实施文档管理措施是否完善，是否能通过对检测全过程进行可溯性监管和质量把控，是否严格按照环境监测要求进行组织实施。（0-4分） | 4分 |
|  | 17 | 监测进度：方案承诺的项目监测进度是否满足项目需求，是否科学、合理。（0-4分） | 4分 |
|  | 18 | 服务方案：承诺提供的服务方案情况，包括服务承诺的可行性、完整性，服务响应措施情况，服务承诺落实的保障措施，后续技术支持情况等（0-4分） | 4分 |
|  | 19 | 投标人提出的除报价外的优惠条件和特殊承诺等情况，视其适用性及可实现程度等。（0-3分） | 3分 |
| 标书质量2分 | 20 | 投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求（满足得1分，不满足得0分）（1分）； 电子化投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣0.5分，扣完为止（1分）。 | 2分 |

备注：技术分+商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

请磋商响应方根据评分细则，设置好“关联定位”，方便专家评审。

第六条  评标步骤

1、在商务资信符合性审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

1）磋商响应方未按采购文件要求签署、盖章的；

2）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

3）磋商响应文件的关键内容表述模糊的,或者磋商响应文件中经修正的内容表述模糊或者修改处未按规定签名盖章的；

4）磋商响应文件有效期、合同履约期等不能满足采购文件实质性要求的；

5）磋商响应方拒绝按采购文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

6）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）磋商响应方技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资格文件、技术商务文件中出现投标报价信息的。

3、最终报价

- 磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，待技术商务分评审完成，开始进行多轮报价，磋商报价不少于3轮（含初次报价），直至各磋商供应商在规定时间内提交最终报价。

- 4、错误修正

投标文件报价出现前后不一致到，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认第，其投标无效。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）最终报价超出上限价的；

3）磋商小组认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应方不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效，但经磋商小组认定属于磋商响应方疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正）。

第七条 磋商内容的保密

1）磋商开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向磋商响应方或与磋商无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，磋商响应方对采购机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，磋商小组将对磋商响应方进行询标，并要求磋商响应方作书面澄清；磋商响应方的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

第四章 采购需求

- 一、项目概述：

随着经济社会的发展以及人民生活水平的提高，百姓对于环境监管的要求也越来越高，政府所承担的环境管理职能越来越多、越来越复杂，依托政府进行的环境检测与监测，已无法满足社会和公众的要求。根据杭州市人民政府办公厅文件《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》杭政办函〔2014〕161号文件精神，稳步推进政府向社会购买环境监测服务。通过向社会购买环境服务可以形成合力，提高环境质量监测的频率和质量。为积极推动环境监测社会化，保障各项环境监测任务的顺利完成，保证委托监测任务分配的公开、公平、公正，根据投标人提供的技术服务方案的先进性、科学性、完整性、技术能力与需求的吻合程度以及提供的监测人员和监测水平等情况的优略程度等各方面因素，通过招标确定第三方环境检测机构。

- 二、服务要求

- 1、须具备有效期内的计量认证证书，证明其质量管理体系通过计量认证现场评审，所承担的检测项目必须包含于证书所附的“检测能力范围表”。

- 2、参与投标的检测机构需配备专业实验室，需配备水、气、声、土壤、固废等监测专用仪器设备（提供监测仪器清单包括数量、购置时间和品牌），应具有定型机废气检测能力，具有2台及以上便携式非甲烷总烃分析仪用以测去除率。

- 3、投标的检测机构针对本项目提供的服务小组需有40名以上专职从事采样分析等环境检测工作的技术人员（需提供专职从事检测工作的人员一览表，以及相应的教育、培训、经验或资格证明及在投标单位近3个月社保缴纳证明）。

- 4、检测机构必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家标准、环境检测技术规范开展检测工作，保证和维护检测工作的科学性、公正性、诚实性、判断独立性、保密性，确保高质量地完成检测任务。

三、服务内容与操作规则

1、中标单位需将有效期内的计量认证（含证书所附的“检测能力范围表”，具备实验室认可证书的也同时提供）送杭州市生态环境局临安分局备案。

2、服务期内，杭州市生态环境局临安分局根据工作需要向中标单位下达委托监测任务 ，并签订委托合同（协议）。

3、中标单位承接业务后需第一时间开展监测（应急事件的监测，中标单位需在1小时内到达事故现场），并在委托合同（协议）等约定所规定的期限内向杭州市生态环境局临安分局递交委托监测报告。

4、杭州市生态环境局临安分局接到符合要求的监测报告后，按照《杭州市环境监测中心站环境监测专业服务计费标准（试行）》，特殊监测项目按市场价格支付。

5、中标单位必须严格按《环境监测质量管理规定》和《浙江省环境监测质量保证技术规定（第三版试行）》等规定对委托的监测任务实施全过程质量控制，并向杭州市生态环境局临安分局提供质控数据。

6、杭州市生态环境局临安分局将不定期按《环境监测质量管理规定》、《浙江省环境监测质量保证技术规定（第三版试行）》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等要求，对中标第三方检测机构的质量管理工作进行检查及盲样考核，以确保监测数据的科学性、准确性和代表性。抽检结果将定期通报。

四、环境质量监测数据要求

1、监测及数据报送时间

水质监测时间为服务期内：区控以上断面每月10日前完成采样，每月15日前完成分析并提交监测报告和数据电子报表，中标人每月底上报下月采样及监测计划。

因自然因素如遇暴雨、降雪以及法定假期如国庆等情况，具体监测时间由采购人确认后通知中标人，中标人应按要求完成监测任务。

2、采样要求

按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《浙江省环境监测质量保证技术规定（第三版试行）》等相关标准和规定的要求开展地表水采样工作。第一次采样时做好点位经纬度和八方位图的拍照工作。每次采样在杭州市环境应急管理系统上上传采样和水面情况照片，每月在应急管理系统上录入监测结果，地表水采样每次采集平行双样，平行样送市环境监测中心站。每次采样过程中，遇到异常情况，如断流、施工等情况，应及时向杭州市生态环境局临安分局项目联络员汇报。

3、分析及质控要求

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《浙江省环境监测质量保证技术规定（第三版试行）》中规定的监测方法做好地表水的分析工作，按照《浙江省环境监测质量保证技术规定（第三版试行）》做好内部质控工作。中标人应做好水样留样工作，每月月初方可处置上月的留样样品。

五、质量考核

采购人每月抽取10-20%的平行样，加密后返还中标第三方进行分析，每季度进行盲样考核，每年不定期对中标人开展现场采样和实验室检测能力监督检查，检查结果将进行通报并报送杭州市生态环境局等部门。

- 六、验收方式

- 验收根据本次项目招标文件中相关技术要求进行，由采购人组织实施。

- 1、单次验收：采购人下达委托监测任务后，投标人按约定完成监测业务，提供符合要求的监测报告。

- 2、终验：服务期满后，采购人对中标单位服务期内任务完成情况进行综合质量考核评价。

七、合同履约期

合同签订起一年

- 投标报价

投标人对每个监测项目以投标折扣率形式报价，收费标准为《杭州市环境监测中心站环境监测专业服务计费标准（试行）》。检测收费包含购买检测数据相关的采样费和分析费用，其中人工费、报告费和辅助参数等费用均不再单独计费，投标人应在报价中做好核算，自行承担报价风险。

注：本次采购包含2021年1月1日至2021年6月30日期间发生的监测任务费用，由中标单位按照中标折扣率支付给原监测单位。

九、费用支付方式

- 单次结算，服务期限内任务量据实结算，一次一结算（付款），最终总金额不超过预算控制金额。

十、合同签订

1、中标单位须在中标后三十天内和采购人签订合同。

2、如中标单位拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

3、中标单位承接委托任务后，未经采购人许可不可再进行委托或分包，否则采购人将终止与其合同。

杭州市环境监测中心站

环境监测专业服务计费标准

(试行)

二○一七年十月

附件一：收费标准中有关计算单位含义

附件二：采样费收费标准

附件三：样品测试费收费标准

附件四：其他相关技术服务收费标准

附件一  收费标准中有关计算单位含义

“点”——监测点

“项”——监测项目

“个”——样品个数，“单样”——单个样品

“次”——监测次数

“孔”——专门设置的监测孔

“单源”——单个污染源

监测点、孔的设置、样品个数和监测次数均按照国家发布的国家标准和监测技术规范的规定确定。

附件二  采样费收费标准

一、水质采样

| 采样项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面水 | 表层(距水面≤0.5米) | 点·个·项 | 12 |
|  | 中下层(距水面>0.5米) | 点·个·项 | 15 |
| 地下水 |  | 点·个·项 | 15 |
| 感潮河流、深水水库等复杂水体 | 表层(距水面≤0.5米) | 点·个·项 | 18 |
|  | 中下层(距水面>0.5米) | 点·个·项 | 28 |
| 废水 |  | 点·个·项 | 18 |
| 海水 | 近海海域(≤5海里) | 点·个·项 | 18 |
|  | 远海海域(>5海里) | 点·个·项 | 28 |
| 流量测试 | 河流（≤50米） | 点·个·项 | 100 |
|  | 河流（50--100米） | 点·个·项 | 300 |
|  | 河流（≥150米） | 点·个·项 | 600 |
| 水深 |  | 点·次 | 25 |
| 底质 |  | 个·项 | 80 |
| 水生生物 |  | 单样 | 60 |

二、土壤及固体废弃物采样

| 采样项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 表层(深度≤0.5米) | 个·项 | 40 |
|  | 中层(0.5米＜深度≤1米) | 个·项 | 70 |
|  | 下层(深度>1米) | 个·项 | 130 |
| 固体废物 |  | 个·项 | 60 |
| 煤质 |  | 个·项 | 40 |

三、环境大气采样

| 采样项目 |  |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S02、NOx、TSP | 8:00-20:00 |  | 次·点·项 | 50 |
|  | 20:00-次日8:00 |  | 次·点·项 | 60 |
| 可吸入颗粒物(PMl0) |  |  | 次·点 | 70 |
| PM2.5 |  |  | 次·点 | 75 |
| C0 |  |  | 次·点 | 30 |
| 降水 |  |  | 次·点 | 45 |
| 降尘 |  |  | 次·点 | 125 |
| 硫酸盐化速率 |  |  | 次·点 | 125 |
| 光化学氧化剂、臭氧 |  |  | 次·点·项 | 60 |
| 氟化物 |  | 滤膜法 | 次·点 | 60 |
|  |  | 石灰滤纸法 | 次·点 | 145 |
| 硫酸雾 |  |  | 次·点 | 130 |
| 氯化氢 |  |  | 次·点 | 80 |
| 汞 |  |  | 次·点 | 100 |
| CS2、H2S等溶液吸收法采样项目 |  |  | 次·点·项 | 50 |
| 砷等浸渍滤纸法采样项目 |  |  | 次·点·项 | 80 |
| 总烃、非甲烷烃等注射器采样项目 |  |  | 次·点·项 | 40 |
| 芳香烃、酯类等固体吸附柱采样项目 |  |  | 次·点·项 | 80 |
| 苯并(a)芘及其它对人体三致毒性污染物的采样 |  |  | 次·点·项 | 185 |
| 风向、风速、气压 |  |  | 次·点·项 | 20 |
| 24小时连续采样 |  |  | 日·点·项 | 330 |
| 苏玛罐采样项目 |  |  | 次·点·项 | 150 |
| 气袋采样项目 |  |  | 次·点·项 | 50 |

四、污染源废气采样

| 采样项目 |  |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟道废气 | 烟尘 | 锅炉≤4吨 | 孔·次 | 400 |
|  |  | 4吨<锅炉≤10吨 | 孔·次 | 500 |
|  |  | 锅炉>10吨 | 孔·次 | 600 |
|  | 烟气中有害成分 | 锅炉≤4吨 | 单样·项 | 100 |
|  |  | 锅炉>4吨 | 单样·项 | 140 |
| 超低排放锅炉废气 | 低浓度颗粒物 |  | 样 | 1000 |
|  | SO3 |  | 样 | 1000 |
|  | 汞 |  | 样 | 800 |
| 林格曼黑度 |  |  | 次 | 60 |
| 煤质分析采样 |  |  | 次 | 35 |
| 生产工艺尾气和工业炉窑废气 |  | 等速采样项目 | 孔·次 | 400 |
|  |  | 不等速采样项目 | 单样·项 | 100 |
| 油烟 |  |  | 孔·次 | 300 |
| 汽车尾气测试 |  | 汽油车CO、HC、NOx、Pb | 辆•次•项 | 50 |
|  |  | 柴油车烟度 | 辆•次•项 | 100 |
|  |  | 摩托车 | 辆•次•项 | 10 |

五、放射性监测采样

| 采样项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 气溶胶 | 100立方米 | 20 |
|  | 沉降灰 | 点•次•项 | 25 |
|  | 降水 | 点•次•项 | 25 |
|  | 氚 | 样 | 200 |
| 水 | 地表水 | 点•次 | 18 |
|  | 地下水 | 点•次 | 18 |
|  | 废水 | 点•次 | 23 |
| 固体 | 土壤 | 样 | 100 |
|  | 底泥 | 样 | 100 |
|  | 原料 | 样 | 100 |
|  | 废渣 | 样 | 100 |
| 生物 | 水生动物 | 样 | 60 |
|  | 陆生动物 | 样 | 110 |

附件三  样品测试费收费标准

一、样品预处理

| 预处理方法 | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- |
| 重金属样品现场抽滤 | 单样 | 10 |
| 生物、动植物及底质、土壤样品制备 | 单样 | 80 |
| 固废浸出毒性前处理 | 单样 项 | 50 |

二、水质、水生生物、底质、土壤和固体废物测试费

(一)理化测试

| 监测方法 |  |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感观指标 |  |  | 单样·项 | 3 |
| 温度计、浊度计 |  |  | 单样·项 | 5 |
| 稀释、对比法 |  |  | 单样·项 | 15 |
| 透明度 |  |  | 单样·项 | 10 |
| pH计、电导仪 |  |  | 单样·项 | 15 |
| 溶解氧 |  |  | 单样·项 | 40 |
| 酸碱滴定法 |  |  | 单样·项 | 40 |
| 综合滴定法、氧化还原滴定法 |  |  | 单样·项 | 45 |
| 电极法、电位滴定法 |  |  | 单样·项 | 65 |
| 可见分光光度法 |  |  | 单样·项 | 65 |
| 重量法 |  |  | 单样·项 | 65 |
| 微库仑法 |  |  | 单样·项 | 75 |
| 离子色谱法 |  |  | 单样·项 | 85 |
| 紫外、红外、荧光分光光度法 |  |  | 单样·项 | 85 |
| 冷原子吸收法、冷原子荧光法 |  |  | 单样·项 | 85 |
| 5日培养法 |  |  | 单样·项 | 105 |
| 原子吸收法 | 火焰法 |  | 单样·项 | 75 |
|  | 石墨炉法 |  | 单样·项 | 105 |
| 气相色谱法 |  |  | 单样·项 | 105 |
| 液相色谱法 |  |  | 单样·项 | 300 |
| 色—质联机 |  |  | 单样·项 | 400 |
| 流动注射自动分析仪 |  |  | 单样·项 | 105 |
| 微生物传感器快速测定法 |  |  | 单样·项 | 100 |
| 土壤、地质、固废等水分测试 |  |  | 单样·项 | 65 |
| 燃烧氧化-非分散红外吸收法 |  |  | 单样·项 | 100 |
| 电感耦合等离子发射质谱法（ICP-MS） |  |  | 单样·项 | 200 |
| 电感耦合等离子发射光法（ICP-AES） |  |  | 单样·项 | 105 |
| 可吸附有机卤化物测定仪 |  |  | 单样·项 | 105 |
| 高分辨气相色谱/高分辨质谱法（时间飞行质谱） |  | 一般毒性 | 单样·项 | 1000 |
|  |  | 高毒 | 单样·项 | 2500 |
|  |  | 剧毒 | 单样·项 | 4000 |
| X射线荧光法 |  |  | 单样·项 | 800 |
| X射线荧光定性 |  |  | 单样·项 | 1500 |
| 土壤氧化还原电位、有机质、质地分析、全盐量 |  |  | 单样·项 | 55 |
| 土壤全氮、胺态氮、全磷、全硫、硝态氮 |  |  | 单样·项 | 70 |
| 土壤、固废二噁英 |  |  | 单样·项 | 8000 |

(二)生物测试

| 监测项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 细菌总数 |  | 单样 | 60 |
| 大肠菌群 |  | 单样 | 60 |
| 浮游动物 | 定性 | 单样 | 45 |
|  | 定量 | 单样 | 100 |
| 浮游植物 | 定性 | 单样 | 45 |
|  | 定量 | 单样 | 100 |
| 底栖动物 | 定性 | 单样 | 55 |
|  | 定量 | 单样 | 120 |
| 着生生物 | 定性 | 单样 | 40 |
|  | 定量 | 单样 | 100 |
| 水生维管束植物 | 定性 | 单样 | 40 |
|  | 定量 | 单样 | 110 |
| 叶绿素a |  | 单样 | 110 |
| 鱼类毒性试验 |  | 单样 | 500 |
| 藻类毒性试验 |  | 单样 | 500 |
| 紫露草致突变性试验 |  | 单样 | 300 |

三、环境空气测试

| 监测项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2、NOx、NO2 |  | 单样·项 | 65 |
| TSP、PM10 |  | 单样·项 | 65 |
| CO |  | 单样 | 50 |
| 降尘 |  | 单样 | 65 |
| 硫酸盐化速率 |  | 单样 | 65 |
| 光化学氧化剂、臭氧 |  | 单样·项 | 65 |
| 氟化物 | 滤膜法 | 单样 | 65 |
|  | 石灰滤纸法 |  | 65 |
| 硫酸雾 |  | 单样 | 65 |
| CS2、H2S、NH3等比色法分析项目 |  | 单样·项 | 65 |
| 三点比较法测恶臭 |  | 数据 | 500 |
| 桑叶中氟化物 |  | 单样 | 65 |
| 二噁英 |  | 单样 | 8000 |
| 气体专用分析仪(不另收采样费) |  | 次·项 | 80 |

注：其他表中未列出的理化测试项目按照“水质、水生生物、底质、土壤和固体

废弃物测试费——理化测试”表所列标准收费。

四、污染源废气测试

| 监测项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 |  | 单样 | 65 |
| 单独委托测林格曼黑度 |  | 次 | 60 |
| SO2、NOx |  | 单样·项 | 65 |
| 烟气成份CO、CO2、O2等 |  | 次·项 | 40 |
| 粉尘 |  | 单样 | 65 |
| 尘氟 |  | 单样 | 80 |
| 气氟 |  | 单样 | 65 |
| 硫酸雾 |  | 单样 | 70 |
| 铬酸雾 |  | 单样 | 70 |
| 光气 |  | 单样 | 80 |
| 沥青烟 |  | 单样 | 65 |
| 石棉尘 |  | 单样 | 220 |
| 二噁英 |  | 单样 | 8000 |
| 燃煤煤质分析 | 工业分析 | 单样·项 | 90 |
|  | 热值 |  | 110 |
|  | 元素分析 |  | 80 |
| 超低排放锅炉废气 | SO2 | 单样 | 1500 |
|  | NOX | 单样 | 1500 |
|  | 低浓度颗粒物 | 单样 | 800 |
|  | SO3 | 单样 | 600 |
|  | 汞 | 单样 | 400 |

五、噪声、振动监测

| 监测项目 | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- |
| 6：00—21：00 | 点·次 | 70 |
| 21：00—次日6：00 |  | 110 |
| 不带频谱分析 | 单源 | 110 |
| 带频谱分析 |  | 170 |
| 环境振动 | 点·次 | 130 |

六、放射性监测

| 监测项目 |  | 计算单位 | 收费标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| Y外照射剂量率 |  | 点 | 60 |
| 热释光累积剂量 |  | 点 | 80 |
| α、β表面污染 |  | 平方米 | 50 |
| 中子剂量 |  | 点 | 50 |
| 查找密封放射源 | ≤10mCi | 人·天 | 340 |
|  | ≤100mCl |  | 450 |
|  | ＞100ml |  | 650 |
| 事故剂量测定(包括模拟) |  | 人·次 | 450 |
| 防护监测 |  | 台·次 | 500 |
| 电磁波 |  | 数据 | 100 |
| Y能谱测量 | 定性 | 核素·测量小时 | 45 |
|  | 定量 |  | 65 |
| 水体、生物、固体样总α测量 |  | 单样 | 110 |
| 水体、生物、固体样总β测量 |  | 单样 | 130 |
| 放化核素分析 |  | 核素 | 330 |
| 氚含量分析 |  | 单样 | 330 |
| 碳—14分析 |  | 单样 | 380 |
| 水中氡分析 |  | 单样 | 130 |
| 惰性气体 |  | 单样 | 380 |
| 气溶胶总α或总β测量 |  | 数据 | 110 |
| 氡、钍射气 |  | 数据 | 100 |
| 氡、钍子体及其α潜能 |  | 数据 | 100 |

附件四  其他相关技术服务收费标准

一、现场采样、测试、监测收费说明

（一）监测现场所需工具，开孔、搭架等辅助工作条件，由委托人协助解决。

（二）受委托单位提供监测车可按每车每天400元收取费用，过路费按实际情况收取。监测船可酌情向委托人收费。

（三）环境监测机构派出人员(不含辅助人员)到委托人指定现场调查、作业、分析评价报告编制按高级专业技术人员每人每天300元、一般专业技术人员每人每天200元向委托单位收取人工费(按到达和离开作业现场计算)。派出人员住宿可按一个房间200元/晚收取费用。对个人委托的室内环境监测服务，不收人工费。

（四）凡注明夜间采样、监测、测量可以加收，时间从22：00-6：00计算。使用不需人工值守自动仪器的，夜间采样、监测、测量不得加收。

（五）二噁英测试费用包含采样、前处理、分析等费用。

二、监测数据和资料

接受委托开展环境监测和污染源资料服务，可收取服务费，具体标准为：

(一)以监测企业为单位：40—100元／企业；

(二)以调查数据为单位：单项数据为2.5元／数据，省和市地范围内或整个行业系统的综合数据为30元／数据；

(三)国家机关或上级部门调取资料免费；

(四)为污调协作单位和扶贫项目提供服务，减半收费。

三、仪器设备维修、出租

(一)仪器维修可根据难易程度和材料耗费情况由委托双方协商确定；

(二)仪器出租可由委托双方协商确定。租用仪器因使用不当等人为因素造成损坏，应向租用方收取修理费或赔偿费，因仪器质量问题导致的损坏，不收修理费或赔偿费。

杭州市环境监测中心站

二○一七年十一月二十日

- 附件2：

- 监测点位及要求

- 表1   “三色预警”河道监测断面清单及要求

| 序号 | 县（市、区） | 河道名称 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区 | 永丰直河 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 2 |  | 横岔路直河 |  |
| 3 |  | 生产湾 |  |
| 4 |  | 头埭湾 |  |
| 5 |  | 党湾抢险湾 |  |
| 6 |  | 赵家湾 |  |
| 7 |  | 三官埠直湾 |  |
| 8 |  | 大林湾 |  |
| 9 |  | 梅林湾 |  |
| 10 |  | 黄公溇直河 |  |
| 11 |  | 官河（衙前） |  |
| 12 |  | 翔凤江 |  |
| 13 |  | 凤凰河 |  |
| 14 |  | 南庄王西河 |  |
| 15 |  | 船闸河 |  |
| 16 |  | 九墩庙江 |  |
| 17 |  | 红旗直河 |  |
| 18 |  | 方千娄直河 |  |
| 19 |  | 白洋川 |  |
| 20 |  | 机场河 |  |
| 21 |  | 西直河 |  |
| 22 |  | 大治河 |  |
| 23 |  | 东直河 |  |
| 24 |  | 金家河 |  |
| 25 |  | 徐家横河 |  |
| 26 |  | 里河 |  |
| 27 |  | 王家桥河 |  |
| 28 |  | 杨家浜河 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 29 |  | 门前河 |  |
| 30 |  | 沿塘河 |  |
| 31 |  | 浦阳机埠河 |  |
| 32 |  | 峙山河 |  |
| 33 |  | 城山西廿字河 |  |
| 34 |  | 邱徐埭河 |  |
| 35 |  | 潭头河 |  |
| 36 |  | 龙山河 |  |
| 37 |  | 济民河 |  |
| 38 |  | 施家桥河 |  |
| 39 |  | 岳小桥河 |  |
| 40 |  | 银河小区支河 |  |
| 41 |  | 墩里吴河 |  |
| 42 |  | 南官河 |  |
| 43 |  | 西江河 |  |
| 44 |  | 姑娘桥直河 |  |
| 45 |  | 官河（东段） |  |
| 46 |  | 利群河 |  |
| 47 |  | 牛角湾 |  |
| 48 |  | 直河 |  |
| 49 |  | 莫家港河 |  |
| 50 |  | 新建河 |  |
| 51 |  | 任家河 |  |
| 52 |  | 红山河 |  |
| 53 | 余杭区 | 南洋河 |  |
| 54 |  | 西大坝港 |  |
| 55 |  | 德胜坝港 |  |
| 56 |  | 念佛港 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 57 |  | 新庄坝港 |  |
| 58 |  | 清水港 |  |
| 59 |  | 祥河港 |  |
| 60 |  | 严家斗 |  |
| 61 |  | 大水河 |  |
| 62 |  | 永东港 |  |
| 63 |  | 肚大漾港 |  |
| 64 |  | 梅子湾港 |  |
| 65 |  | 石前港 |  |
| 66 |  | 小方河 |  |
| 67 |  | 苏家桥港 |  |
| 68 |  | 良熟港 |  |
| 69 |  | 仙湾桥港 |  |
| 70 |  | 中沙河 |  |
| 71 |  | 上塘河 |  |
| 72 |  | 方桥港 |  |
| 73 |  | 陆水湾港 |  |
| 74 |  | 亭趾港 |  |
| 75 |  | 小林港 |  |
| 76 |  | 赭山港 |  |
| 77 |  | 新桥港 |  |
| 78 |  | 卫星河 |  |
| 79 |  | 王家畈港 |  |
| 80 |  | 盖河 |  |
| 81 |  | 金家角河 |  |
| 82 |  | 郁宅港 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 83 |  | 良渚港 |  |
| 84 |  | 彩虹河 |  |
| 85 |  | 贺家桥港 |  |
| 86 |  | 厍头斗港 |  |
| 87 |  | 裘家门港 |  |
| 88 |  | 汤家港 |  |
| 89 |  | 长斗港 |  |
| 90 |  | 新兴河 |  |
| 91 |  | 新华河 |  |
| 92 |  | 沙河港 |  |
| 93 |  | 永胜港 |  |
| 94 |  | 香樟港 |  |
| 95 |  | 闲林港 |  |
| 96 |  | 姚家港 |  |
| 97 |  | 铁凌桥港 |  |
| 98 |  | 毛家桥港 |  |
| 99 |  | 施桥河 |  |
| 100 |  | 宝林河 |  |
| 101 |  | 中运河 |  |
| 102 |  | 陶村桥港 |  |
| 103 |  | 禾丰港 |  |
| 104 |  | 邋遢港 |  |
| 105 |  | 红卫港 |  |
| 106 |  | 潘板南港 |  |
| 107 |  | 石坎河 |  |
| 108 | 富阳区 | 城区1号-庙家南 |  |
| 109 |  | 城区1号-新桥江 |  |
| 110 |  | 城区2号 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 111 |  | 城区3号 |  |
| 112 |  | 城区4号 |  |
| 113 |  | 环桥浦 |  |
| 114 |  | 新开渠 |  |
| 115 |  | 苋浦 |  |
| 116 |  | 湖田支渠 |  |
| 117 |  | 横湖支渠 |  |
| 118 |  | 西蒋支渠 |  |
| 119 |  | 蒋坞支 |  |
| 120 |  | 鹿山街道中心浦 |  |
| 121 |  | 鹿山渠 |  |
| 122 |  | 南洋河 |  |
| 123 |  | 西大坝港 |  |
| 124 |  | 德胜坝港 |  |
| 125 |  | 念佛港 |  |
| 126 |  | 新庄坝港 |  |
| 127 |  | 清水港 |  |
| 128 |  | 祥河港 |  |
| 129 |  | 严家斗 |  |
| 130 |  | 大水河 |  |
| 131 |  | 永东港 |  |
| 132 |  | 肚大漾港 |  |
| 133 | 临安区 | 梅子湾港 |  |
| 134 |  | 石前港 |  |
| 135 |  | 小方河 |  |
| 136 |  | 苏家桥港 |  |
| 137 |  | 良熟港 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 138 | 钱塘新区 | 北闸北河 |  |
| 139 |  | 新华河 |  |
| 140 |  | 宏达河 |  |
| 141 |  | 江东直河 |  |
| 142 |  | 三联直河 |  |
| 143 |  | 新围村横河 |  |
| 144 |  | 创新横直河 |  |
| 145 |  | 创建南河 |  |
| 146 |  | 河庄横河 |  |
| 147 |  | 共建南横河 |  |
| 148 |  | 宏图横河 |  |
| 149 |  | 农二场东直河 |  |
| 150 |  | 九工段直河 |  |
| 151 |  | 十二工段横河 |  |
| 152 |  | 四号桥4#直河 |  |
| 153 |  | 北新河 |  |
| 154 |  | 东海横直河 |  |
| 155 |  | 新峰横河 |  |
| 156 |  | 海丰横直河 |  |
| 157 |  | 部队分界河 |  |
| 158 |  | 钱江直河 |  |
| 159 |  | 中心直河 |  |
| 160 |  | 十五至十九沿塘河北段 |  |
| 161 |  | 益民南横河 |  |
| 162 |  | 义盛中心河 |  |
| 163 |  | 生产湾 |  |
| 164 |  | 义隆横河 |  |
| 165 |  | 五工段垦区直河 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 166 |  | 仓北直河 |  |
| 167 |  | 白浪中心河 |  |
| 168 |  | 化工厂南横河 |  |
| 169 |  | 长蓬横河 |  |
| 170 |  | 蓬园中心横河 |  |
| 171 |  | 2.6万亩中心河 |  |
| 172 |  | 5.2万亩直河 |  |
| 173 |  | 十三至外十六横河 |  |
| 174 |  | 三工段横河（围垦段） |  |
| 175 |  | 1.5万亩中心河 |  |
| 176 |  | 上沙渠 |  |
| 177 |  | 文泽渠 |  |
| 178 |  | 前峰横直河 |  |
| 179 |  | 四工段直河（河庄段） |  |
| 180 |  | 联伟横河 |  |
| 181 |  | 盛陵湾 |  |
| 182 | 桐庐县 | 芦茨溪 |  |
| 183 |  | 清渚江 |  |
| 184 |  | 桐庐大源溪 |  |
| 185 |  | 富春南渠 |  |
| 186 |  | 碧水溪 |  |
| 187 |  | 漕源溪 |  |
| 188 |  | 马浦溪 |  |
| 189 | 淳安县 | 云源港入湖口 |  |
| 190 |  | 东源港 |  |
| 191 |  | 郁川溪 |  |
| 192 |  | 潭头溪 |  |
| 193 |  | 清平源 | 监测项目：感官指标、pH值、溶解氧、透明度、高锰酸盐指数（当高锰酸盐指数大于10mg/L时，做化学需氧量）、氨氮、总磷、氧化还原电位； 监测频次：每月一次。 |
| 194 |  | 商家源 |  |
| 195 |  | 云源港 |  |
| 196 |  | 札溪 |  |
| 197 | 建德市 | 莲花溪 |  |
| 198 |  | 长宁溪 |  |
| 199 |  | 三都溪 |  |
| 200 |  | 胥溪 |  |
| 201 |  | 月岭溪 |  |
| 202 |  | 建南溪 |  |

- 表2   千岛湖入湖溪流监测断面清单

| 序号 | 区、县（市） | 断面名称 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淳安县 | 上梧溪(安阳乡山下村) | 监测项目：pH值、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总氮、总磷、表官指标(藻类)； 监测频次：每月一次。 |
| 2 |  | 桐川溪(安阳乡佳坞) |  |
| 3 |  | 上坊溪(大市镇山后村) |  |
| 4 |  | 龙川溪(汾口镇西村) |  |
| 5 |  | 龙源溪(汾口镇陆乡村) |  |
| 6 |  | 丰家源(枫树岭镇上江村) |  |
| 7 |  | 枫林港(枫树岭镇下姜村) |  |
| 8 |  | 枫林港(大市镇大坞村) |  |
| 9 |  | 铜山溪(枫树岭镇黄沿山) |  |
| 10 |  | 清平源(富文乡朱村) |  |
| 11 |  | 聚壁源(富文乡漠川村) |  |
| 12 |  | 郁川溪(姜家镇霞社村) |  |
| 13 |  | 富丰溪(界首乡坑口村) |  |
| 14 |  | 锦坑溪(金峰乡五龙村) |  |
| 15 |  | 鸠坑溪(鸠坑乡百念亩村) |  |
| 16 |  | 浪川溪(浪川乡沙众村) |  |
| 17 |  | 商家源(里商乡鱼泉村) |  |
| 18 |  | 向家源(里商乡中坑村) |  |
| 19 |  | 小岙溪(里商乡里商村) |  |
| 20 |  | 夏中溪(临岐镇夏中村) |  |
| 21 |  | 齐坑溪(屏门乡河浦桥) |  |
| 22 |  | 秋源溪(临岐镇老临岐村头) |  |
| 23 |  | 汪家源(千岛湖镇桃源村) |  |
| 24 |  | 富溪源(石林镇石林镇) |  |
| 25 |  | 云源港(王阜乡野羊谷) |  |
| 26 |  | 云源港(宋村乡庙畈村) |  |
| 27 |  | 七都源(威坪镇青春村) |  |
| 28 |  | 六都源(威坪镇三洲村) |  |
| 29 |  | 王家源(文昌镇潭头村) |  |
| 30 |  | 浪洞源(文昌镇文昌村) |  |
| 31 |  | 进贤溪(瑶山乡仰韩村头) |  |
| 32 |  | 扎溪(中洲镇余家村) |  |
| 33 |  | 叶村溪(中洲镇郑月村) |  |
| 34 |  | 武强溪(中洲镇仙居村) |  |
| 35 |  | 武强溪(汾口镇宋祁村) |  |
| 36 |  | 梓桐源(梓桐镇并峰村) |  |
| 37 |  | 龙泉溪(梓桐镇胡江村) |  |
| 38 |  | 龙泉溪(姜家镇双溪村) |  |
| 39 |  | 十八都源(左口乡显后村) |  |

- 第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江中际工程项目管理有限公司关于项目编号为**********的（标项及名称）项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关软件服务及技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、转包或分包

本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

四、具体工作内容 ：

- 服务起止时间：

- 付款方式及预付款:

七、服务质量保证

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、验收

通过相关部门审核。

十、违约责任

1．乙方没有达到服务质量要求，甲方有权终止服务合同，并扣除全部服务质量保证金。

2.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3．甲方无故逾期考核验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.人员到位违约：

投标人中标后，未经发包人同意承包人不得擅自更换项目组成员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的项目组成员要有同等级及以上资质。每更换一人或未按发包人要求到场的，乙方应向甲方支付违约金2000元，人员到位违约金占合同价的1%。

十一.不可抗力事件处理

1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十二.争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向临安区仲裁委员会申请仲裁。

十三.合同生效及其它

1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3本合同未尽事宜，遵照《中华人们共和国民法典》有关条文执行。

4本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，代理单位留档一份。

5 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

第六章 投标文件格式

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资格文件目录（不含报价）：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告或报表(新成立的公司，提供情况说明)；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式见附件一）；

4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明；

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（格式见附件二）；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（格式见附件三）；

7）落实政府采购小、微企业价格扣除扶持政策：如有，提供《中小企业声明函》（格式见附件四）

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方参加                  项目(项目编号：           )的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件二

前三年内无重大违法记录的书面声明

（采购人）：

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件三

与其他供应商无利害关系的声明函

（采购人）：

我方参加                   项目(项目编号：           )政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

附件四

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：             。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：    年   月  日

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术及商务文件（不含报价）：

1)评分对应表（格式见附件五，主要用于评委对应评分内容）；

2)法人资格证明或法定代表人授权委托书（格式见附件六）；

3)投标函（格式见附件七）；

4)技术商务偏离说明表（格式见附件八）；

5)项目组成员情况介绍(包括相关专业人员的职称、经验、社保缴纳证明等）（格式见附件九）；

6)投标人计量认证证书及其附表；

7)投标人实验室检测设备明细清单（格式自拟，需提供实验室检测设备详细清单、数量、购置时间和品牌，必要时可提供实验室图片及仪器设备图片）；

8)投标人实验室仪器设备计量认证资料（需提供有效期内实验室检测设备计量认证证书）；

9)业绩情况一览表（格式见附件十）；

10)项目总体解决方案（可包含但不限于针对本项目的监测方案，监测组织、规范和监测管理制度情况、组织实施方案、监测措施、质量控制、监测进度、服务方案、优惠条件及特殊承诺等）；

11)投标人需要提供的其他文件和说明 （可包含但不限于招标文件要求的或评标办法涉及的其他商务证明材料、投标人的各项资质证书等）。

附件五

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第三章评标办法及评分标准的评分标准（细则） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件六

（一）法人资格证明

（采购人）：

本人        先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：          ，手机：             传真：             )为               的法定代表人，代表我公司全权处理                    项目(项目编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则代表公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此证明。

磋商响应方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处

理                    项目(项目编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

磋商响应方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

附法定代表人及授权委托人的身份证复印件

附件七

投标函

（采购人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方签字代表 	（全名）经正式授权并代表我方参加贵方组织的                 项目(项目编号：           )的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标；

5、我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

6、本投标文件有效期为自投标截止之日起 90 个日历天；

7、如若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件八

技术（服务）商务偏离说明表

| 内容 | 采购文件条目 | 采购文件规范要求 | 响应文件对应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 （服务） 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

注：1.按照《第四章 招标需求》如实响应。

2、若投标供应商在投标文件中对规定的技术要求等存在偏离，须在“说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”，并说明偏离内容；若无偏离则注明“无偏离”的字样，如注明“无偏离”均将视为投标供应商完全响应及满足招标文件要求；

3、投标供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目组人员清单

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件十

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、中标通知书等证明材料。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件：

- 1）报价一览表（格式见附件十一）；

- 2）磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件十一

报 价 一 览 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 收费标准 | 投标百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年杭州市生态环境局临安分局生态环境监测外委服务采购项目 | 《杭州市环境监测中心站环境监测专业服务计费标准（试行）》 | % （此处报价为百分比的形式） |
| 注: 1、投标价=《杭州市环境监测中心站环境监测专业服务计费标准（试行）》×投标百分比。（如：收费标准为1%，投标人的投标百分比为80%，则投标价为0.8%。） 2、报价形式：百分比，以投标百分比计算价格得分。 3、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，项目费用应包括完成本项目的所有费用。 |  |  |  |

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件十二

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

附件十三

政府采购活动现场确认声明书

（成功解密后，通过邮件形式将签署后的声明书扫描件发至邮箱：52805345@qq.com ）

浙江中际工程项目管理有限公司 ：

本人经由                                 （单位名称）负责人           合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

委托代理人签名：

日   期 ：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。