青山湖街道智慧城管监控二期（电子路长）项目

竞争性磋商文件

项目编号:LA[2021]995号

采购人：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

发出日期：2021年6月3日

目   录

第一章  采购公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法及评标标准	18

第四章  采购需求	25

第五章  政府采购合同主要条款	32

第六章  磋商响应文件格式	35

# 第一章  采购公告

项目概况

青山湖街道智慧城管监控二期（电子路长）项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）获取招标文件，并于2021年6月15日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LA[2021]995号

项目名称：青山湖街道智慧城管监控二期（电子路长）项目

预算金额（元）：495600

最高限价（元）：495600

采购需求：详见第四章采购需求。

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止时间（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)

方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价：免费

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年6月15日14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2021年6月15日14时00分

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交，提交投标文件截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

## 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应上依法提出询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托代理范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或采购代理机构答复供应商询问和质疑。

供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.本项目落实的政府采购政策：1）政府采购促进中小企业发展、2）政府采购支持监狱企业发展、3）促进残疾人就业政府采购政策

3.电子招投标的说明：

1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596504527868），电子投标具体流程详见：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购代理单位：浙江中际工程项目管理有限公司

项目联系人：郎园         联系电话：15867113274/0571-86373910

质疑联系人：兰丽霞        联系电话：0571-86373910

地址：杭州市临安区广苑小区29号科技大楼201

2.采购人：杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处

联系人：程一飞          联系电话：0571-63786380

质疑联系人：苏瑾        联系电话：0571-63786101

地 址：杭州市临安区青山湖街道天柱街552号

3.同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

传真：0571-63722886

地址：杭州市临安区临天路1950号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及概况 | 一、项目名称：青山湖街道智慧城管监控二期（电子路长）项目 二、实施地点： 杭州市临安区青山湖街道 三、项目实施范围：详见采购需求 |
| 2 | 信用记录 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2021年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 促进中小企业 发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除；对中型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》（见附件）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
|  | 中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：服务；所属行业：其他未列明行业。 注：《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。 |
| 4 | 中小企业 信用融资 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表（附件1）。 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 6 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 7 | 答疑与澄清 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 8 | 投标文件形式及 要求 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数及 组成 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 2.每份电子投标文件应包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分内容。 3.如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件一正二副，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 电子加密投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、投标文件。补充或者修改投标、投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、投标文件。投标、响应截止时间后递交的投标、投标文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 11 | 备份投标文件的 递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、投标文件，以便标书解密异常时应急使用。（不强制要求）1.备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（建议使用谷歌浏览器，使用其他浏览器可能发生无法解密等未知情况。） 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、投标文件。 |
| 13 | 开标程序注意事项 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 2.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2）扫描件以及评分办法中的视频演示发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：417982003@qq.com ）。 3.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 14 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 15 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网、杭州市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 合同签订时间 | 中标供应商应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，并与采购人签订合同后, 2日内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构，用于合同备案。 |
| 17 | 付款方式 | 详见第四章采购需求。 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 招标代理费 | 由中标人支付，费用在发出成交通知书前付清。参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并给予相关折扣执行。收费价格=收费标准*折扣。其中，中标价低于100万元的，按不高于收费标准的80%折扣收取；不足3000元按3000元计取。 |
| 20 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中际工程项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3.“采购人”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市规划和自然资源局临安分局 。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购代理机构将在规定的时间内发出更正公告。

2.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。

（二）电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（三）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。(电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。)

1.投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

2.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 资格文件：

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

2.商务技术文件内容：

评分索引一览表

（1）声明书

（2）投标人情况介绍

（3）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

（4）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

（5）视频演示方案（通过邮件形式发至代理机构经办人邮箱，详见前附表13）

（6）对本项目的理解情况

（7）投标产品性能及技术指标

（8）设备兼容性、先进性

（9）关键技术解决能力和资源整合利用的能力

（10）网络服务能力

（11）组织实施方案

（12）售后服务

（13）同类项目实施情况一览表

（14）采购需求响应情况

（15）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）开标一览表（报价表）

（2）报价明细清单

（3）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件）

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件）

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- （6）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

- （四）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位，磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （五）投标报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按磋商文件中相关附表格式填报。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括为本项目所投入的人工费、服务费、交通费、设备和设施费、管理费、招标代理费等一切税金和费用。

- （六）磋商响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （七）磋商响应文件的签署和份数

1.电子投标文件应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

- （八）投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 1. 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 3.采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- （九）备份投标文件

- 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

- 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

- 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达浙江省杭州市杭州市临安区广苑小区29号科技大楼201；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：郎园，联系电话：15867113274）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

- 5.▲投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 三、开标

（一）招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

▲3.进行磋商谈判报价，开启N轮谈判报价，磋商响应方应在规定的时间内提交报价；

4.评标委员会对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

（三）本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

1.若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,取消成交资格。

- 七、货款的结算

合同中另行签订。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传。

附件1

- 政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

附件2

- 政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构）：

本人        （授权代表姓名），经由                 （单位）          （法定代表人姓名）合法授权参加                      （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

年  月   日

注：《政府采购活动现场确认声明书》按前附表要求提交。

# 第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查及符合性审查；

（四）商务技术评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开商务技术文件，再开报价文件。满分为100分，其中商务技术分占70分，报价分占30分。

本项目为电子评标，投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

第五条  本项目采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

第六条  政府采购支持中小企业发展：根据财库[2020]46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除；对中型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

第七条  评标步骤

- 1.合格响应人的资格审查：投标人未能提供合格的资格文件，将被视为无效投标。

2.符合性审查（商务技术文件）

（1）在商务技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：

①电子投标文件解密失败且未在规定时间内提供备份电子投标文件或备份电子投标文件解密失败的；

②投标人未能提供合格的响应文件；

③投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整；

④投标文件内容虚假的；

⑤投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的；

⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦投标有效期、服务期等不能满足磋商文件实质性要求的；

⑧投标人拒绝按文件修正原则对招标响应文件进行修正的；

⑨不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

（2）在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①明显不符合磋商文件中规定的采购需求的响应方案；

②与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

③不响应或者擅自改变磋商文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

④投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

⑤商务技术文件中出现投标报价信息的。

⑥不符合法律、法规和本文件规定的其他实质性要求的。

3、商务技术评分（70分）

评分细则

| 序号 | 评审 内容 | 评分因素及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频 演示 | 投标人演示城管球机对非法摆摊、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒这11种场景进行事件检测的过程和结果的效果展示，城管球机事件检测场景效果展示8种以下(含）的得3分，9种事件检测场景得5分，10种事件检测场景以上(含)得8分。（3-8分） | 8分 |
| 2 | 对本项目的理解情况 | 1、详细阐述智慧城管应用系统具体方案，系统建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，在确保阶段性任务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现。（1-3分） | 6分 |
|  |  | 2、系统建设方案的科学性、先进性、可行性、扩展性、安全性、前瞻性以及独到的特点等。（1-3分） |  |
| 3 | 投标产品性能及技术指标 | 满足招标主要货物的性能及技术指标要求，根据货物指标是否满足采购文件技术参数进行评分，以下货物指标参数要求如有一项不满足的，扣1分，扣完为止，本项满分为12分；注：根据要求，提供相关有效的证明文件加盖公章。 | 12分 |
|  |  | - 智慧城管球机（4分）： 1）支持对非法摆摊、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒这11种场景进行检测。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章。 2）支持违章取证图片单张或者多张合成上传，合成图片的数量可设置；设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成后的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章。 3）支持进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米，提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章。1分。 - 4）智慧城管球机能接入临安区现有应急广播平台，实现与广播音柱一对一绑定。提供有效证明。 - 二、云存储系统（4分）： 1）支持《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议，一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章。 2）支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距±1。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章。 3）具备节点间容错功能，容忍N-1（N为设备总台数）台存储节点设备同时故障后，只要有1台以上存储节点设备正常，即可保证录像可写入，写入录像依然具备磁盘间容错能力，支持4+1、8+2、12+3等多种纠删码容错方式向上升级容错方式。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章。 - 三、终端智能音柱（4分）： - 广播音柱能支持与临安区现有应急广播平台无缝对接，广播音柱接入临安区现有应急广播平台后，能支持通过手机语音点对点远程喊话；能支持青山广播站实时喊话功能。提供有效证明。 |  |
| 4 | 设备兼容性、先进性 | 1、为保证系统良好兼容性和稳定性，投标人投标所选用主要软、硬件产品（云存储系统、汇聚平台、智慧城管球机）是否由同一厂家提供，为同一厂家提供无兼容性问题的得3分，其余情况得1分。（1-3分） | 8分 |
|  |  | 2、所投设备制造商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，获得政府部门颁发的守合同重信用企业的，提供相关证明复印件并加盖原厂单位公章，横向比较。（1-5分） |  |
| 5 | 关键技术解决能力和资源整合利用的能力 | 1、基础链路资源整合能力，对现有专网内基础运营网络现状的分析，提供链路优化建议及资源整合方案。（1-4分） | 8分 |
|  |  | 2、中心机房的地理位置选择及中心机房硬件基础设施，是否符合规范及实际使用需求，机房是否安全、地理位置是否便利、机房配套系统是否完善（UPS、机房空调、消防设施）、机房管理制度是否齐备情况。（1-4分） |  |
| 6 | 网络服务能力 | 1、投标人具有基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送业务经营许可证，在杭州市临安区拥有城域网资源，具备组建专用网络的能力得3分，提供证明文件。（0-3分） | 6分 |
|  |  | 2、保障视频专网资源配备：投标人现有机房内具备支撑临安区域治安监控项目的独立专用核心交换设备，充分考虑与临安公安交换设备无缝对接。（0-3分） |  |
| 7 | 组织实施方案 | 1、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理；有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目实施周期安排科学、紧凑、合理。（1-4分） | 8分 |
|  |  | 2、工程实施能力：为确保上线进度，项目施工人员须同时具备登高证、电工证，每20人得1分，最多得4分（提供投标单位施工人员近3个月社保证明及证书复印件加盖投标人公章）。（1-4分） |  |
| 8 | 售后 服务 | 1、售后服务：投标人能够依据招标文件要求，提供符合要求的售后服务，包含项目的维护周期以及维护服务内容，提供7*24小时售后服务承诺函得4分。（1-4分） | 8分 |
|  |  | 2、本地化服务：是否具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应；临安区范围内有办公场所、外线维护人员及车辆的，综合比较。（1-4分） |  |
| 9 | 类似项目成功经验 | 投标人2017年1月1日以来，类似项目业绩的每提供一个合同得1分，最多4分。投标文件中应提供相关合同复印件，未提供者不得分。（0-4分） | 4分 |
| 10 | 投标文件制作 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（0-2分） | 2分 |

商务技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。计算公式为：商务技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（结果保留两位小数）

- 4、竞争性磋商：磋商小组根据磋商文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价。

5、报价得分（30分）

1）全部报价中，超过预算价的报价无效。

2）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算。

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价

- 6、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

7、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）谈判报价超出预算价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应磋商响应文件要求的谈判将被视为无效）。

第八条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第九条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，要求投标人作网上询标响应，并作为磋商响应文件的补充部分。

第十条  成交候选人推荐

磋商小组将对磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行谈判和综合评审，对实质上响应磋商文件的响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

按综合得分高到低的顺序进行排列，得分最高的为中标供应商，如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，商务技术性能得分高者为中标供应商。

# 第四章 采购需求

- 采购项目的内容

1.项目概况

临安区青山湖街道在2020年建设了“城管监控”一期项目，取得了很好的成效，在数字化改革的大背景下，急需对智慧城管视频监控系统进行扩容拓展，并对扩容拓展区域纳入系统平台实施统一监督指挥，强化新科技手段对街道辖区内市容治理、违法停车、违法建设、建筑垃圾偷倒乱倒等违反城市管理行为的有效监督管控，并通过应急广播系统，实现全方位预警信息发布和政策宣讲，进一步提升应急管理能力和社会治理水平。行业监督精细的城市管理新格局初步形成，为全面推进青山湖街道“青和翼”全域智治中心平台提供可靠的信息资源。

2.总体要求

投标人应仔细研读本需求及其他材料,必须认真领会材料精神，充分尊重材料所述的技术方案与规格参数的要求，并在此基础上慎重地进行产品选型，按照规定的要求与格式认真撰写投标文件，否则，评标委员会和专家组对其投标文件的审核将不予以认可和通过。

本技术要求中产品技术指标是保证本项目智能化建设项目各个子系统特性与功能的指标项，是满足本项目各种电子信息应用基本保障的基础，投标单位投标文件编制必须保证不低于文件中要求的功能、参数和相关要求。

本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标响应方可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可。

3.建设内容

本期项目在本年度规划建设28个城管监控点位及配套的设备网络链路、28个应急广播智能音柱及其配套设备、网络链路，各系统前端设备实现对进出辖区的主要道口、重点场所和人员密集地进行音频、视频全覆盖，针对提升天柱街延申段、塘塍街、宝龙广场青山湖站的城市管理水平，并对智慧城管进行补点，最终将数据资源汇聚在青山湖街道“青和翼”全域智治中心平台统一管理。建成后的项目，做为城市管理、治安管理的有效途径之一，其建设的力度、程度、广度将在一定程度上提高生产系统的管理、快速反应、协同作战以及安全保卫的科技防范水平，提高辖区中综合管理的统一指挥、快速反应、协同作战水平。

（二）采购项目的功能要求

1．视频监控系统

实时图像点播

应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。

远程控制

应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制优先级，对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。

存储和备份

监控控制平台的数据库在记录图像信息的同时还应记录与图像信息相关的检索信息，如设备、通道、时间、报警信息等。总控中心采用IPSAN存储进行部署，图像分辩率采用高清标准，存储视频信息不少于30天。

历史图像的检索和回放

应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、画面暂停、图像抓拍等；

报警管理

报警的接收和分发，应能接收报警源发送过来的报警信息，根据报警处置策略将报警信息分发给相应的系统、设备进行处理。报警源包括前端报警设备/报警子系统、监控设备的视频移动侦测输出。

系统的人机交互

具有直观、友好、简洁的人机交互界面。具有视频画面分割显示、信息提示等处理功能。能反映自身的运行情况，对正常、报警、故障等状态给出指示。

网络与设备管理

应能在监控管理平台范围内对系统设备、网络进行管理，收集、监测网络内的监控设备、相关服务器的运行情况；对有权限调用访问本级监控中心的用户应能进行监控；在系统内部应能实现实时工作时钟同步。

日志管理

日志包括运行日志和操作日志两种，运行日志应能记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态及发生时间；操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况。

系统图像质量

应保证图像信息的原始完整性，即在色彩还原性、图像轮廓还原性（灰度级）、事件后继性等方面均与现场场景保持最大相似性。系统的最终显示图像应达到高清图像质量，对于电磁环境特别恶劣的现场，图像质量应不低。

2．智慧城管应用平台

街面秩序监管

在城市沿街商铺、人行道板、背街小巷部署智能检测设备，管理部门划定禁止区域，当出现占道经营、流动摊贩、违停机动车、违停非机动车、垃圾桶满溢、暴露垃圾、违规撑伞、门前脏乱等8种违章行为时，摄像机自动锁定目标并预警，并可自动将预警信息推送给智慧城管平台，指挥中心再派法给负责本辖区的城管网格员进行确认和处理，同时将录像资料保存下来，作为处罚的依据。

3.应急广播系统

平台要求

平台组成：制作播发系统、调度控制系统、应急广播适配系统、播发监控机制等。

应急广播流程：由应急指挥调度核心生成调度指令，制作应急广播节目，按照要求调度资源发布应急广播内容。由信息接入系统接收外部系统播发请求，根据外部系统权限及需求自动生成应急广播节目，按照调度方案播出。

消息来源：市级预警信息发布平台、市级应急广播平台、水利、气象、公安、应急办等其他部门及系统。

接入功能：防洪预警、应急系统、应急机构、图文插播、电话短信、平台插播、移动APP。

播发通道：IP网络覆盖网、调频广播覆盖网、有线数字电视覆盖网、卫星传输覆盖网、移动通信覆盖网。

在应急广播系统具备集音源采集、编码、播出功能于一体，系统拥有乡镇、村级平台的主要播控设备。支持“一键启动”、分区广播。

现在新建的广播系统只需通过服务器，就可以和原有街道应急广播室进行对接。服务器可以直接接收IP或者TS应急数据流，解调成音频信号和控制信号，并输出给原有调频调制器或定压功效，使得二者可以同步播出，完全实现新广播系统和区级应急广播平台的无缝对接。

终端智能音柱要求

终端设备主要部署于城管监控摄像头旁，与监控摄像头进行联动，同时支持临安区农村应急广播系统，主要包括音柱、收扩机+高音喇叭、智能控制器等。广播音柱支持与临安区现有应急广播平台无缝对接。广播音柱能接入临安区现有应急广播平台后，支持通过手机语音点对点远程喊话；支持青山广播站实时喊话功能。

终端设备是应急信息的最终播出端，部分终端可接入IP网络，向平台实时反馈设备状态和播出效果。终端设备应急信息通过接入有线数字电视网络获取，根据实际情况可选择支持DTMB地面数字电视或DVB-C有线数字电视的设备。满足以下功能：

支持程序远程升级，系统维护便捷；

支持待机状态下远程控制启动；

支持全天候超长时间待机运行；

支持应急广播、日常个性化广播；

全铝合金防雨外壳，外形美观时尚，音质优美动听；

喇叭采用防水型涂胶喇叭，音质好，穿透力强；

独特安装支架，能适应不同安装场合，维修、拆卸方便；

具有感应雷击保护功能。

4.网络系统设计

项目要求建设一张覆盖街道的视频传输专网，实现“横向到边，纵向到底”的总体联网整合目标，作为视频图像信息的传输通道，为图像信息的采集传输和应用提供强有力的支撑。通过分层部署可以使网络具有很好的扩展性，提升网络的可用性、安全性，同时简化网络的管理。

应急广播系统要求建设一张覆盖街道的数据传输专网，应急广播平台调取监控摄像机视频画面，通过IP网络传输给应急广播平台，用户登录应急广播平台可实时查看摄像机监控画面。支持主流安防监控厂商产品。

横向网络接入设计

一方面汇聚接入专网视频监控资源专网，视频流单向传输到对应层级的视频监控平台，通过逻辑安全隔离设备进行边界防护。

纵向网络级联设计

平台联网主要是依托原有上下级专网系统而实现，在新建项目基础上增加联网建设，将采用光纤线路相连，街道到区级网络传输带宽建议不小于100Mbps。

5.各平台联网

视频监控

新建视频共享平台和街道现有监控平台的对接，智慧城管球机能接入临安区现有应急广播平台，实现与广播音柱一对一绑定。

摄像机在前端汇集到设备箱内，在设备箱内通过运营商的EPON设备进入视频专网。每个设备箱汇集1-4台高清摄像机，配置10Mbps的带宽。基于标准建设的前端监控点采集到的视频数据在视频专网进行计算、存储等操作处理，并将一些重要的视频图像信息传送至青山湖“青和翼”全域智治中心平台，供中心进行二次分析。

（三）商务要求

本期项目涉及28个智慧城管视频监控点位，将以购买服务形式计算此项目建设费用，合同期为三年。

（四）其他要求

▲1、项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

2、本项目发包范围内的设计项目，不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

▲3、中标人需无条件配合业主根据专家领导提出的意见对设计方案及施工图进行修改完善和优化，直至通过,其间发生的费用由中标人承担。

4、方案调整金额不得超过中标金额的10%，调整部分由业主委托第三方进行审计，调整部分金额按最终审计金额结算。

(五)履约保证金及付款方式：

1.履约保证金：合同签订后7天内，中标人须向采购人缴纳中标金额2％的履约保证金（现金、支票、汇票、转账、银行保函或者保险公司保函的方式），项目完工验收合格后10日内无息退还。

（六）报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧城管球机 | 1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2）内置GPU芯片，摄像机内置镜头，焦距: 6-240mm，40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3）支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于200米。 4）支持垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 5）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 6）室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电9KV，15KV防浪涌。 7）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 8）设备可对非法摆摊、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒进行检测。 9）设备支持违章取证图片单张或者多张合成上传，合成图片的数量可设置。 10）设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成后的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。 11）支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。 12）设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。 13）设备违停取证图片类型支持远景、中景、近景、特写、自定义五种类型，抓拍时间间隔（1-1800S）可设。 | 台 | 28 |  |  |  |
| 2 | 云存储节点 | 1)单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可）。 2)单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 。 3)可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 4)系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点,在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 5)支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。 6）一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 7）支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 8）支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 9）支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 10）支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 11）云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 12）支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖。 13）支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 14）支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 3.5" HDD 4TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s | 块 | 36 |  |  |  |
| 4 | 智能音柱 | 射频输入 接口类型：F-型（英制） IEC 169-24阴性输入频率：87MHz-1GHz输入电阻/电平：75欧，50-90dBuV（64QAM）解调方式：16/32/64/128/256QAM符号率： 1-6.952Mbaud(64QAM) 电源 输入：AC 220V±15%/50Hz 最大功率 15W 工作温度 -10℃～+70℃ 工作湿度 0%～90% 尺寸 370*200*155 mm 重量 4.28Kg 功能要求： 能接入临安区农村应急广播平台，支持程序远程升级，方便运营商对系统的维护； 支持待机状态下远程控制启动；支持全天候超长时间待机运行；支持应急广播、日常个性化广播；全铝合金防雨外壳，外形美观时尚，音质优美动听； 喇叭采用防水型涂胶喇叭，音质好，穿透力强；独特安装支架，能适应不同安装场合，维修、拆卸方便；具有感应雷击保护功能。 | 台 | 28 |  |  |  |
| 5 | 光缆 | 光缆 | km | 8.2 |  |  |  |
| 6 | 监控杆及设施 | 城管摄像头28根、含立杆基础浇筑、管线敷设、立杆、U型杆、抱杆、手井、落地机箱基础浇筑等; | 套 | 28 |  |  |  |
| 7 | 电缆及防雷器 | 电缆及防雷器 | 批 | 28 |  |  |  |
| 8 | 网络专线租赁 | 公安、应急广播、智慧城管专网VPN | 条 | 28 |  |  |  |
|  | 一 |  | 合计（元）： |  |  |  |  |

# 第五章 政府采购合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据项目编号为*********的竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |

二、技术资料

1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、转包或分包

本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

四、具体工作内容

。

- 服务起止时间：   年   月    日至   年    月   日。

六、付款方式: 在签订合同时明确。

七、服务质量保证

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 承揽方全权负责活动的安全，交通，环保等工作，并做好相关审批和部门对接工作，严格按照活动方案执行

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、验收

通过相关部门审核。

十、违约责任

1．乙方没有达到服务质量要求，甲方有权终止服务合同，并扣除全部服务质量保证金。

2.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3．甲方无故逾期考核验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.人员到位违约：投标人中标后，未经发包人同意承包人不得擅自更换项目组成员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的项目组成员要有同等级及以上资质。每更换一人或未按发包人要求到场的，乙方应向甲方支付违约金2000元，人员到位违约金占合同价的1%。

十一、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十二、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向临安区仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，代理单位和监督备案单位各一份。

5. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

# 第六章  磋商响应文件格式

- 封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

资

格

文

件

- 单位全称（公章）：

- 地    址：

- 时    间：

- ▲资格文件内容：

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（6）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

注：以上目录是编制资格内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：        年龄：

职务：               系               的法定代表人。为承接           项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附身份证复印件

投标人（公章）：

日 期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：      ，联系电话：       手机：        传真：      )，代表我公司全权处理          项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 三、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（副本复印件）

（加盖单位公章）

- 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（加盖单位公章）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购人）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

六、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

七、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）（加盖单位公章）

封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

- 单位全称（公章）：

- 地    址：

- 时    间：

# 评分索引一览表

注：投标单位在制作评分索引一览表时，自评得分只需填写客观分数，主观分数无需自评。

▲商务技术文件内容

- （1）声明书

- （2）投标人情况介绍

- （3）报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

- （4）报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

- （5）视频演示方案（通过邮件形式发至代理机构经办人邮箱，详见前附表13）

- （6）对本项目的理解情况

- （7）投标产品性能及技术指标

- （8）设备兼容性、先进性

- （9）关键技术解决能力和资源整合利用的能力

- （10）网络服务能力

- （11）组织实施方案

- （12）售后服务

- （13）同类项目实施情况一览表

- （14）采购需求响应情况

- （15）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制商务技术内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、声明书

（采购人名称）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证磋商响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我方承诺投标有效期为开标后    天（日历天）。

我公司已详细阅读全部“磋商文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受磋商文件的各项规定和要求，同意此次磋商文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照磋商文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、投标人情况介绍

- 三、报价产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

- 四、报价产品为环境标志产品的相关证明材料（如有）

五、视频演示方案（通过邮件形式发至代理机构经办人邮箱，详见前附表13）

六、对本项目的理解情况

七、投标产品性能及技术指标

八、设备兼容性、先进性

九、关键技术解决能力和资源整合利用的能力

十、网络服务能力

十一、组织实施方案（含项目实施人员一览表）

项目实施人员一览表

投标人全称（公章）：              项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位 工作时间 | 社保缴纳地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.人员须提供近三个月社保缴纳证明

2.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

十二、售后服务

十三、同类项目实施情况一览表（附合同原件扫描件）

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 十四、采购需求响应情况

- 项目名称：                   项目编号：

| 名 称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 十五、认为需要的其他商务技术文件或说明

- 封面格式

项目名称：**************

项目编号：**************

报

价

文

件

- 单位全称（公章）：

- 地    址：

- 时    间：

▲报价文件

- （1）开标一览表（报价表）

- （2）报价明细清单

- （3）中小企业的相关证明材料：《中小企业声明函》（格式见附件）

- （4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位，格式见附件）

- （5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

- （6）磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

注：以上目录是编制报价内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

一、报 价 一 览 表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写：） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括为本项目提供正常服务所必需的包括的材料费、人工费、服务费、运输费、装卸费、招标代理、税费及其他一切费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

二、报 价 明 细 表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧城管球机 | 1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2）内置GPU芯片，摄像机内置镜头，焦距: 6-240mm，40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3）支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于200米。 4）支持垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 5）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 6）室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电9KV，15KV防浪涌。 7）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 8）设备可对非法摆摊、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒进行检测。 9）设备支持违章取证图片单张或者多张合成上传，合成图片的数量可设置。 10）设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成后的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。 11）支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。 12）设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。 13）设备违停取证图片类型支持远景、中景、近景、特写、自定义五种类型，抓拍时间间隔（1-1800S）可设。 | 台 | 28 |  |  |  |
| 2 | 云存储节点 | 1)单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可）。 2)单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 。 3)可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 4)系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点,在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 5)支持云存储系统一键部署，一键部署微视云、标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等。 6）一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。 7）支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 8）支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。 9）支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%。 10）支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 11）云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 12）支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖。 13）支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 14）支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 3.5" HDD 4TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s | 块 | 36 |  |  |  |
| 4 | 智能音柱 | 射频输入 接口类型：F-型（英制） IEC 169-24阴性输入频率：87MHz-1GHz输入电阻/电平：75欧，50-90dBuV（64QAM）解调方式：16/32/64/128/256QAM符号率： 1-6.952Mbaud(64QAM) 电源 输入：AC 220V±15%/50Hz 最大功率 15W 工作温度 -10℃～+70℃ 工作湿度 0%～90% 尺寸 370*200*155 mm 重量 4.28Kg 功能要求： 能接入临安区农村应急广播平台，支持程序远程升级，方便运营商对系统的维护； 支持待机状态下远程控制启动；支持全天候超长时间待机运行；支持应急广播、日常个性化广播；全铝合金防雨外壳，外形美观时尚，音质优美动听； 喇叭采用防水型涂胶喇叭，音质好，穿透力强；独特安装支架，能适应不同安装场合，维修、拆卸方便；具有感应雷击保护功能。 | 台 | 28 |  |  |  |
| 5 | 光缆 | 光缆 | km | 8.2 |  |  |  |
| 6 | 监控杆及设施 | 城管摄像头28根、含立杆基础浇筑、管线敷设、立杆、U型杆、抱杆、手井、落地机箱基础浇筑等; | 套 | 28 |  |  |  |
| 7 | 电缆及防雷器 | 电缆及防雷器 | 批 | 28 |  |  |  |
| 8 | 网络专线租赁 | 公安、应急广播、智慧城管专网VPN | 条 | 28 |  |  |  |
| 合计金额 |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

注：1.项目费用包括为本项目提供正常服务所必需的包括所投入的项目费用包括本项目提供正常服务所必需的包括的材料费、人工费、服务费、运输费、装卸费、招标代理、税费及其他一切费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

三、中小企业的相关证明材料（如供应商为中小微企业）：

【非中小微企业不用提供】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

_____________________________________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

四、残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

五、监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

六、磋商文件要求的或投标人认为需要的其它资料