2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目

（编号：浙成套工程2021-07-01-01）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市园林管理中心

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

二〇二一年七月

目  录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2021年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

第一章  招标公告

项目概况： 2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://www.zjztb.gov.cn 获取（下载）招标文件，并于 2021年8月18日9:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购委托代理

项目编号： 浙成套工程2021-07-01-01

项目名称：2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：800000

采购需求：2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购，采购预算为80万元。

评标办法：综合评分法

合同履行期限：详见招标文件

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2021年8月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政府采购云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2021年8月18日9:00时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于 2021年8月18日9:00时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间： 2021年8月18日9:00时

开标地点（网址）：浙江省成套工程有限公司二楼开标室（诸暨市东旺路39号2楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金

八、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套工程有限公司邮箱，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后1小时内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套工程有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后1小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码

九、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：诸暨市园林管理中心

地    址：诸暨市高湖路70号

传    真： /

项目联系人（询问）：陈广华

项目联系方式（询问）：15257572195

质疑联系人：陈广华

质疑联系方式：15257572195

2.采购代理机构信息

名    称：浙江省成套工程有限公司

地    址：诸暨市东旺路39号

传    真： /

项目联系人（询问）： 张亚莉

项目联系方式（询问）：18888753471

质疑联系人：张亚莉

质疑联系方式：18888753471

邮箱：624543402@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 诸暨市财政局

地    址： 诸暨市人民中路356号

联系人 ： 金永康

监督投诉电话：0575-87113458

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

# 投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目按单价招标，数量按实结算，最高合同金额不超过人民币捌拾万元（¥800000.00）整。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购人对投标人信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购单位经办人将查询网页打印、签字与其他招标文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 5）联合体投标时，采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 联合体投标特别条款 | 本项目不接收联合体投标 |
| 7 | 标的划分 | ☑本次招标共1个标的，采购人将整体择定中标人。 本次招标采购共分 个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，采购人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证复印件，格式见附件)； （3）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） （4）投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明材料复印件，且该资金必须由投标人缴纳。投标人代表为法定代表人本人的，只需提供身份证复印件。 （5）联合投标协议书（若需要）； （6）联合投标授权委托书（若需要）； （7）其他资格证书。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）投标人情况介绍； （2）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （3）成功案例和业绩证明（如有）； （4）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （5）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （6）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （7）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （10）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）； （5）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件） （6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表、投标承诺书必须加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于 2021年8月18日9:00时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 按照招标文件执行。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2021年8月18日9:00时止 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 24 | 开标时间 | 2021年8月18日9:00时起 |
| 25 | 开标地点 | 浙江省成套工程有限公司二楼开标室（诸暨市东旺路39号2楼）开标室 |
| 26 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 27 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 28 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 29 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2021〕46号）文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并在说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 30 | 其他 | 特别提醒： （1）招标代理服务费由中标人支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。 （2）以上费用由投标供应商在报价中一并考虑，在领取中标通知书时付清。 |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

## 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江成套工程有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

## 4.投标人及投标委托有关说明

4.1投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权代表须为投标人正式员工，投标文件中需提供授权代表的社保证明复印件加盖投标人公章（须为本单位为其缴纳的近三个月社保证明，未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表）。

## 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

## 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

## 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部份。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

# 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

# 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标折扣率报价保留到小数点后两位（如：95.00%）。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 15.投标保证金

# 15.1本项目免收投标保证金。

# 15.2如投标人有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

# 15.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标人质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

# 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标人应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.11投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.12不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报诸暨市财政局，诸暨市财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，由采购代理机构通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《合同法》对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

33.4合同一式四份，采购单位、中标人、代理机构、招标办各执一份。

33.5中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定通过政采云系统将采购合同进行网上备案。

## 八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市园林管理中心采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市园林管理中心范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市财政局认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市财政局和采购人的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购人和浙江省成套工程有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=所有评委的有效评分的算术平均数；

（3）报价得分=（评标基准价/投标折扣率）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标折扣率，价格权值=50%；

（4）商务技术评分细则（50分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目的，每提供一个得1分，最多得5分。 （商务技术文件中须提供合同复印件加盖投标单位公章，不提供不得分） | 5分 |
| 2 | 项目能力 | 根据投标人项目实施能力、苗木的供应方式（是否直供）、信誉等情况进行打分，最高得7分。 | 7分 |
| 3 | 基地 | 根据投标人拥有花卉种植基地60亩（含）-100亩（不含）的，得2分，100亩（含）-150亩（不含）的，得4分，150亩（含）以上的，得8分；本项最高得8分。 （商务技术文件中同时提供种植基地照片和自有土地证明复印件并加盖投标单位公章，如租赁的，还须同时提供租赁合同及土地出租方出具的加盖公章的土地用于花卉种植的书面证明复印件并加盖投标单位公章，否则不得分） | 8分 |
| 4 | 获奖情况 | 2018年1月1日至今投标人获得过地级市及以上花事活动（含立体花坛、环境小品、自然花境、时花花坛、应季环境彩化等）奖项的，三等奖每个得1分，二等奖每个得1.5分,一等奖每个得2分，本项最高得5分。 （商务技术文件中须提供主管部门颁发的获奖证书或获奖证明文件复印件加盖投标人公章，不提供不得分） | 5分 |
|  |  | 根据投标人对采购人提供的优惠条件和承诺等进行打分，最高得5分。 | 5分 |
| 5 | 项目方案 | 根据投标人提供的技术与组织措施方案是否符合实际情况，苗木的运输是否科学、合理、快捷，供应苗木是否及时等进行打分，最高得7分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的售后服务承诺，建议是否具有实用性等进行打分，最高得7分。 | 7分 |
| 6 | 团队人员 | 1.拟派人员具有高级绿化工或高级花卉工的每个得1分或具有园林绿化相关专业中级职称及以上或技师及以上的每个得2分，最高得4分（不累加，最高得4分）。 （商务技术文件中须提供相关证书及由投标人为其缴纳的近六个月社保证明复印件并加盖投标人公章，缺一不得分) 2.拟派专职资料员，配合采购人实时更新供货清单等其他资料工作的得2分。 （商务技术文件中须提供投标人为其缴纳的近六个月社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分） | 6分 |

- 本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

第四章  采购需求

# 一、采购清单

| 一、草花 |
| --- |
| 序号 | 品种 | 颜色 | 形式 | 规格 | 最高限价（元） |
| 1 | 虞美人 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 1.2 |
| 2 | 花烟草 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 3 | 矮牵牛 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 4 | 一串红 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 5 | 孔雀草 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 6 | 三色堇 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 7 | 羽衣甘蓝 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 8 | 报春 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 9 | 金鱼草 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 10 | 紫罗兰 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 11 | 金盏菊 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 12 | 石竹 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 13 | 美女樱 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 14 | 夏堇 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 15 | 红叶红花 （鸡冠） | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 16 | 国产长春花 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 17 | 银叶菊 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 18 | 太阳花 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 19 | 半枝莲 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 20 | 万寿菊 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 21 | 薰衣草 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 22 | 彩叶草 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 23 | 千日红 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 24 | 黄晶菊 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 25 | 硫华菊 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 26 | 角堇 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 27 | 何氏凤仙 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 1.2 |
| 28 | 白晶菊 | 按业主需求 | 营养钵 | P10 | 0.8 |
| 29 | 朱唇 | 按业主需求 | 营养杯 | P10 | 0.8 |
| 30 | 红唇 | 按业主需求 | 营养杯 | P10 | 0.8 |
| 31 | 芝樱花 | 按业主需求 | 营养杯 | P10 | 0.8 |
| 二、盆花 |
| 序号 | 品种 | 颜色 | 形式 | 规格 | 最高限价（元） |
| 1 | 超级海棠 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20-25 | 8.5 |
| 2 | 四季海棠 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 H25 P20 | 3 |
| 3 | 超级凤仙 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20-25 | 9.5 |
| 4 | 金鱼草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15－20 | 3 |
|  |  |  |  | 180杯 P20-30 | 7 |
| 5 | 紫罗兰 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3 |
| 6 | 天竺葵 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20-25 | 6.5 |
| 7 | 五星花 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3.5 |
| 8 | 石竹 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3 |
| 9 | 彩虹石竹 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3.5 |
| 10 | 欧石竹 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 1.5 |
| 11 | 薰衣草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 | 3.5 |
| 12 | 金盏菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 | 3.5 |
| 13 | 雏菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 H25 P20 | 2.8 |
| 14 | 金光菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15－20 | 4 |
| 15 | 重瓣金鸡菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15－20 | 4 |
| 16 | 黄金菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 | 3.5 |
| 17 | 卡拉多纳鼠尾草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20-25 | 12 |
| 18 | 复色美女樱 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3.5 |
| 19 | 百日草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15－20 | 4 |
|  |  |  | 优质熟盆 | 180杯 P20-25 | 8 |
| 20 | 进口彩叶草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15－20 | 3.5 |
|  |  |  |  | 180杯 P20-25 | 8 |
| 21 | 一品红 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20－25 | 17 |
| 22 | 欧月 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15－20 | 5 |
|  |  |  |  | 180杯 P20-25 | 8 |
| 23 | 藤本欧月 | 按业主需求 | 美植袋 | H60-70 | 9.5 |
|  |  |  |  | H100-120 | 18 |
|  |  |  |  | H150 | 30 |
| 24 | 矮牵牛 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 2.8 |
| 25 | 垂吊矮牵牛 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20－25 | 8 |
| 26 | 波斯顿蕨 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20－25 | 12 |
| 27 | 常春藤 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P15－20 | 9 |
| 28 | 黄金络石 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P15－20 | 10 |
| 29 | 花叶络石 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P15－20 | 10 |
| 30 | 大叶鸟巢 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 160杯 P20－25 | 15 |
| 31 | 香彩雀 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3.5 |
|  |  |  |  | 180杯 P20-25 | 7 |
| 32 | 百万小玲珑 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 200杯 P20－25 | 15 |
| 33 | 一串红 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 2.8 |
| 34 | 三色堇 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3 |
| 35 | 角堇 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3 |
| 36 | 报春 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3.5 |
| 37 | 紫叶酢浆草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20－25 | 12 |
| 38 | 姬小菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 H25 P20 | 3.5 |
|  |  |  |  | 200杯 P25-30 | 10 |
| 39 | 火焰南天竹 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 H35 P35 | 20 |
| 40 | 变叶木 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 250杯 H40 P35 | 25 |
| 41 | 西洋樱草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 H30 P20 | 4 |
| 42 | 迷迭香 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20－25 | 8 |
| 43 | 一叶兰 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 250杯 P40 | 25 |
| 44 | 金边万年青 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 150杯 H30 P20 | 20 |
| 45 | 矮生美人蕉 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 H40 P25 | 10 |
| 46 | 竹柏 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | H35-45 | 18 |
| 47 | 茶梅 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | P60-80 | 60 |
| 48 | 茶花 | 精品球 | 按业主需求 | P60-80 | 60 |
| 49 | 天堂鸟 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 250杯 H35-40 P20 | 22 |
| 50 | 五色梅 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20-25 | 8.5 |
| 51 | 三角梅 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 230杯 H25 P25 | 20 |
|  |  |  |  | 280杯 H50 P50 | 35 |
| 52 | 花叶蔓 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 P20-25 | 11 |
| 53 | 矾根 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 150杯 P15—20 | 12 |
| 54 | 金叶薯 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 P20-25 | 3.5 |
| 55 | 西洋杜鹃 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 150杯 P25—30 | 12 |
|  |  |  |  | 180杯 P31—35 | 15 |
| 56 | 醉蝶花 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 P20-25 | 8 |
| 57 | 进口太阳花 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 H20 P20 | 7 |
| 58 | 松果菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 130杯 P15-20 | 7 |
| 59 | 仙丹 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 250盆 H35 P35 | 21 |
| 60 | 荷兰菊 | 按业主需求 | 按业主需求 | P25-30 | 10 |
| 61 | 双喜藤 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 150杯 P20-25 | 18 |
|  |  |  |  | 200杯 P30-35 | 30 |
| 62 | 巴西美人 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 280杯 P40 | 19.5 |
| 63 | 国产长春花 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3 |
| 64 | 进口长春花 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 120杯 P15-20 | 3.5 |
| 65 | 红巨人朱蕉 | 按业主需求 | 加仑盆 | P25-35 | 42.5 |
| 66 | 花叶芒 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H100 P35 | 70 |
| 67 | 细叶芒 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H100 P35 | 70 |
| 68 | 金线芒草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H35 P25 | 18 |
| 69 | 红花鼠尾草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 2加仑 H60 P30 | 30 |
| 70 | 墨西哥鼠尾草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 2加仑 H60 P30 | 30 |
| 71 | 多花筋骨草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 2加仑 H50 P25 | 25 |
| 72 | 矮蒲苇 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H110 P30 | 70 |
| 73 | 金叶苔草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H30 P15 | 20 |
| 74 | 金线石菖蒲 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H30 P15 | 20 |
| 75 | 金娃娃萱草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H30 P15 | 20 |
| 76 | 紫叶狼尾草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 2加仑 H60 P25 | 60 |
| 77 | 菲白竹 | 按业主需求 | 塑盆 | P25 | 25 |
| 78 | 花叶芦竹 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H60 P25 | 30 |
| 79 | 菲黄竹 | 按业主需求 | 塑盆 | P25 | 22 |
| 80 | 翠芦莉 | 按业主需求 | 加仑盆 | 3加仑 H80 P30 | 45 |
| 81 | 北美冬青 | 按业主需求 | 美植袋 | 50美植袋 H60 P35 | 350 |
| 82 | 先令冬青 | 按业主需求 | 美植袋 | 50美植袋 H60 P60 | 230 |
| 83 | 直立冬青 | 按业主需求 | 加仑盆 | 3加仑 H120 P30 | 150 |
| 84 | 金宝石冬青 | 按业主需求 | 美植袋 | 50美植袋 H30 P100 | 170 |
| 85 | 厚皮香 | 按业主需求 | 加仑盆 | 3加仑 H70 P25 | 75 |
| 86 | 厚皮香(精品) | 按业主需求 | 按业主需求 | H200 P150 | 550 |
| 87 | 厚皮香 | 按业主需求 | 美植袋 | 80美植袋 H180 P70 | 440 |
| 88 | 槟柃 | 按业主需求 | 美植袋 | 50美植袋 H150 P40 | 250 |
| 89 | 槟柃 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H120 P35 | 180 |
| 90 | 五彩六道木 | 按业主需求 | 按业主需求 | H50 P50 | 50 |
| 91 | 金叶接骨木 | 按业主需求 | 加仑盆 | 3加仑 H70 P25 | 80 |
| 92 | 花叶香桃木 | 按业主需求 | 加仑盆 | H40 P80 | 280 |
| 93 | 花叶锦带 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H70 P35 | 80 |
| 94 | 红王子锦带 | 按业主需求 | 按业主需求 | H75 P60 | 85 |
| 95 | 花叶大叶栀子 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H80 P30 | 80 |
| 97 | 玉蝉花 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H30 P30 | 25 |
| 98 | 紫娇花 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H30 P15 | 18 |
| 99 | 金冠女贞球 | 按业主需求 | 加仑盆 | H120 P120 | 110 |
| 100 | 金冠女贞球 | 按业主需求 | 加仑盆 | H150 P150 | 150 |
| 101 | 金禾女贞 | 按业主需求 | 按业主需求 | H50-60 P40-50 | 102 |
| 102 | 金姬小蜡 | 精品球 | 容器苗 | P80 | 135 |
|  |  |  |  | P100 | 220 |
| 103 | 黄金枸骨 | 精品小毛球 | 按业主需求 | H30 P30 | 3.5 |
| 104 | 金美女贞 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H80 P80 | 110 |
| 105 | 小丑火棘球 | 按业主需求 | 精品球 | H45 P45 | 80 |
| 106 | 夏鹃球 | 按业主需求 | 精品球 | P60 | 60 |
| 107 | 花叶玉簪 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 H30 P20 | 10 |
| 108 | 千屈菜 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H30 P15 | 18 |
| 109 | 千层金 | 按业主需求 | 加仑盆 | 4加仑 H120 P40 | 58 |
| 110 | 金露 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 H35 P20 | 10 |
| 111 | 水果兰 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H80 P80 | 130 |
| 112 | 水果兰 | 按业主需求 | 加仑盆 | 3加仑 H50 P50 | 35 |
| 113 | 蓝星柏 | 按业主需求 | 加仑盆 | 15加仑 H180 P45 | 1150 |
| 114 | 蓝星柏 | 按业主需求 | 加仑盆 | 7加仑 H120 P45 | 440 |
| 115 | 黄金枸骨 | 按业主需求 | 按业主需求 | H30-40 P30-35 | 68 |
| 116 | 黄金枸骨 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H50 P50 | 150 |
| 117 | 蓝羊茅 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 H25 P15 | 20 |
| 118 | 马利筋 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 H40 P20 | 15 |
| 119 | 进口彩叶草 | 按业主需求 | 加仑盆 | 3加仑 H60 P30 | 50 |
| 120 | 彩叶桤柳 | 按业主需求 | 按业主需求 | P25-35 | 34 |
| 121 | 银霜女贞 | 按业主需求 | 加仑盆 | 10加仑 H150 P150 | 380 |
| 122 | 银霜女贞 | 按业主需求 | 加仑盆 | 8加仑 H120 P100 | 340 |
| 123 | 龟甲冬青 | 按业主需求 | 美植袋 | 50美植袋 H110 P110 | 250 |
| 124 | 龟甲冬青 | 按业主需求 | 美植袋 | 80美植袋 H120 P160 | 380 |
| 125 | 龟甲冬青 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H90 P90 | 110 |
| 126 | 菲油果 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H130 P60 | 380 |
| 127 | 花叶柊树 | 按业主需求 | 加仑盆 | 7加仑 H150 P35 | 380 |
| 128 | 木藜芦 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H80 P35 | 80 |
| 129 | 黄金万两 | 按业主需求 | 加仑盆 | 大营养钵 H45 P25 | 30 |
| 130 | 进口火焰卫矛 | 按业主需求 | 按业主需求 | H120 P60-80 | 320 |
| 131 | 高杆月季 | 按业主需求 | 按业主需求 | D3cm | 150 |
| 132 | 高杆月季 | 按业主需求 | 按业主需求 | D4cm | 280 |
| 133 | 高杆月季 | 按业主需求 | 按业主需求 | D5cm | 450 |
| 134 | 针葵 | 按业主需求 | 按业主需求 | H2m | 500 |
| 135 | 针葵 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.7m | 400 |
| 136 | 针葵 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.5m | 200 |
| 137 | 针葵 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.2m | 120 |
| 138 | 龙血树 | 按业主需求 | 按业主需求 | H2m | 550 |
| 139 | 龙血树 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.5m | 420 |
| 140 | 龙血树 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.2m | 340 |
| 141 | 千年木 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.3m | 135 |
| 142 | 千年木 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1m | 120 |
| 143 | 千年木 | 按业主需求 | 按业主需求 | H0.5m | 90 |
| 144 | 多杆幸福树 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.8m | 300 |
| 145 | 发财树 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.6m | 160 |
| 146 | 绿宝 | 按业主需求 | 按业主需求 | H1.0m | 80 |
| 147 | 宽叶吊兰 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 10 |
| 148 | 小叶百日草 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 13 |
| 149 | 彩色椒 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 13 |
| 150 | 文竹 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 20 |
| 151 | 扶桑 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 8 |
| 152 | 春兰 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 | 60 |
| 153 | 九节兰 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 | 60 |
| 154 | 木兰 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 | 60 |
| 155 | 一叶莲 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 230杯 | 42 |
| 156 | 荷花 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 360杯 | 42 |
| 157 | 多肉子乐老桩 | 按业主需求 | 加仑盆 | 1加仑 | 60 |
| 158 | 多头康乃馨 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 12 |
| 159 | 多头小菊 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 10 |
| 160 | 丽格海棠 | 按业主需求 | 盆栽（塑盆） | 180杯 | 10 |
| 161 | 红掌 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 28 |
| 162 | 粉掌 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 28 |
| 163 | 长寿花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 10 |
| 164 | 绿萝 | 按业主需求 | 按业主需求 | H180cm | 80 |
| 165 | 绿萝 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 10 |
| 166 | 虎尾兰 | 按业主需求 | 按业主需求 | H60cm | 45 |
|  |  |  |  | H30cm | 15 |
| 167 | 蟹爪兰 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 20 |
| 168 | 狼尾蕨 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 200杯 | 16 |
| 169 | 蝴蝶兰 | 按业主需求 | 按业主需求 | H50 P20 100杯 | 30 |
| 170 | 八宝景天 | 按业主需求 | 按业主需求 | H40 P20 2加仑 | 25 |
| 171 | 意大利络石 | 按业主需求 | 120杯 | H130 P35 | 4.5 |
| 172 | 粉黛乱子草 | 按业主需求 | 按业主需求 | H100cm | 0.12元/芽 |
| 173 | 帚形桃 | 按业主需求 | 按业主需求 | φ6cm | 180 |
| 174 | 米兰 | 按业主需求 | 塑盆 | H35 | 18 |
| 175 | 栀子花 | 按业主需求 | 塑盆 | H35 | 18 |
| 176 | 茉莉球 | 按业主需求 | 塑盆 | P60 | 60 |
| 177 | 金边胡颓子 | 按业主需求 | 精品球 | P60-80 | 110 |
| 178 | 安吉拉 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 179 | 莫安姆 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 180 | 黄丛容 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 181 | 红从容 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 182 | 仙境 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 183 | 花房 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 184 | 杏花村 | 按业主需求 | 按业主需求 | H35 P25 三年生 | 12 |
| 185 | 银线蕨 | 按业主需求 | 塑盆 | H20 P15 | 5 |
| 186 | 毛地黄 | 按业主需求 | 按业主需求 | P21-30 | 8 |
| 187 | 紫娇花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 7 |
| 188 | 清香木 | 按业主需求 | 按业主需求 | 200杯 | 23 |
| 189 | 石蒜 | 按业主需求 | 按业主需求 | 1球 | 0.15 |
| 190 | 金线菖蒲 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 16 |
| 191 | 圆锥绣球 | 按业主需求 | 按业主需求 | 1加仑 | 35 |
| 192 | 细叶变叶木 | 按业主需求 | 按业主需求 | 200杯 | 22 |
| 193 | 洒金绒 | 按业主需求 | 按业主需求 | 200杯 | 22 |
| 194 | 穗花牡荆 | 按业主需求 | 按业主需求 | 5加仑 | 100 |
| 195 | 大花飞燕草 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 | 20 |
| 196 | 藿香蓟 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 20 |
| 197 | 玛格丽特 | 按业主需求 | 按业主需求 | 160杯 | 8 |
| 198 | 金叶假连翘 | 按业主需求 | 按业主需求 | 5加仑 | 65 |
| 199 | 络新妇 | 按业主需求 | 按业主需求 | 5加仑 | 45 |
| 200 | 欧石楠 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 50 |
| 201 | 百合 | 按业主需求 | 按业主需求 | 160杯 | 20 |
| 202 | 牡丹 | 按业主需求 | 按业主需求 | 280杯 | 60 |
| 203 | 郁金香种球 | 按业主需求 | 按业主需求 | 围度12 | 2.5 |
| 204 | 风信子种球 | 按业主需求 | 按业主需求 | 围度20 | 6 |
| 205 | 郁金香 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 | 16 |
| 206 | 马鞭草 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 8 |
| 207 | 铁线莲 | 按业主需求 | 按业主需求 | 三年生 180杯 | 70 |
| 208 | 鲁冰花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 P25-30 | 18 |
| 209 | 朱唇 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 3.5 |
| 210 | 红唇 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 3.5 |
| 211 | 巧克力金露 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 18 |
| 212 | 安酷杜鹃 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 9 |
| 213 | 月季（绝代佳人） | 按业主需求 | 按业主需求 | 3加仑 | 350 |
| 214 | 洋水仙 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 25 |
| 215 | 金心也门铁 | 按业主需求 | 按业主需求 | 220杯 | 50 |
| 216 | 小丽花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 12 |
| 217 | 大丽花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 20 |
| 218 | 金桔 | 按业主需求 | 按业主需求 | 280杯 | 200 |
| 219 | 四季桔 | 按业主需求 | 按业主需求 | 250杯 | 150 |
| 220 | 寿星桔 | 按业主需求 | 按业主需求 | 220杯 | 100 |
| 221 | 金边玉簪 | 按业主需求 | 按业主需求 | 1加仑 | 20 |
| 222 | 银边玉簪 | 按业主需求 | 按业主需求 | 1加仑 | 18 |
| 223 | 八仙花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 2加仑 | 25 |
| 224 | 无尽夏 | 按业主需求 | 加仑盆 | 5加仑 H60 P60 | 120 |
| 225 | 无尽夏 | 按业主需求 | 按业主需求 | 2加仑 | 40 |
| 226 | 多头鸡冠（赤壁） | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 10 |
| 227 | 多头鸡冠（赤壁） | 按业主需求 | 按业主需求 | 2加仑 | 27 |
| 228 | 超级鼠尾草 | 杂交系列 | 按业主需求 | 1加仑 | 17 |
| 229 | 超级鼠尾草 | 杂交系列 | 按业主需求 | 2加仑 | 30 |
| 230 | 蓝雪花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 6 |
| 231 | 蓝雪花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 150杯 | 11 |
| 232 | 红萼苘麻 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 | 18 |
| 233 | 匍匐筋骨草 | 按业主需求 | 按业主需求 | 1加仑 | 12 |
| 234 | 耧斗菜 | 按业主需求 | 按业主需求 | 160杯 P20－25 | 10 |
| 235 | 何氏凤仙 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 P15-20 | 3 |
| 236 | 佛甲草 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 | 3 |
| 237 | 金叶满天星 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 P15-20 | 4 |
|  |  |  |  | 180杯 P20-25 | 8 |
| 238 | 满天星 | 按业主需求 | 按业主需求 | 120杯 P15-20 | 3 |
| 239 | 熊猫堇 | 按业主需求 | 按业主需求 | 1加仑 | 15 |
| 240 | 多头向日葵 | 按业主需求 | 按业主需求 | 180杯 H35 P20 | 20 |
| 241 | 四季茶花 | 按业主需求 | 按业主需求 | 200杯 H45 P30 | 45 |
| 242 | 松树皮（打磨） | 小粒（2㎝） | 按业主需求 | 50L袋装 | 55 |
| 243 | 松树皮（打磨） | 中粒（3-5㎝） | 按业主需求 | 50L袋装 | 55 |
| 244 | 松树皮（打磨） | 大粒（6-10㎝） | 按业主需求 | 50L袋装 | 55 |
| 245 | 彩色树皮（打磨） | 中粒（3-5㎝） | 按业主需求 | 50L袋装 | 75 |
| 246 | 陶粒 | 小粒（直径1㎝） | 按业主需求 | 20斤袋装 | 30 |
| 247 | 陶粒 | 中粒（直径1.5-1.8㎝） | 按业主需求 | 20斤袋装 | 30 |
| 248 | 陶粒 | 大粒（直径2-3㎝） | 按业主需求 | 25斤袋装 | 18 |
| 249 | 雨花石 | 按业主需求 | 按业主需求 | 袋装 | 2.5元/kg |
| 250 | 白色水洗石 | 按业主需求 | 按业主需求 | 20斤袋装 | 24 |

1.投标人必须按照本次招标项目的采购清单进行报价，不得漏报、少报。

2.投标人所供的花卉植物必须符合本次招标采购项目的要求。

3、投标报价说明：根据以上最高单价填写折扣率，所有花卉植物只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后二位。例：花卉最高限价为100元/株，投标折扣率为90.00％，那么投标单价为100*90.00％=90元/株。

二、项目总体要求

▲合同签订后1个月内，中标人须派遣专业设计人员测量、绘制甲方供货种植区域内所有时花、花境平面图（花箱、花钵须在总平图上标明点位）并标明种植面积。采购人提供必要的现场及资料指导。总图（底图）为采购人提供的CAD图纸或网络电子图稿。中标人不得将采购人提供的底图或其他资料外传于第三方，否则由中标人承担一切损失，同时扣除履约保证金1万元。中标人不配合采购人绘制以上所要求图纸的，采购人有权终止合同并扣除履约保证金2万元。合同结束前，种植区域调整的，采购人有权要求采购人按实调整并修改图纸。

- 本项目采购的植物需按照采购人的要求分批次进行供货，具体供货时间以采购人的供货通知为准，采购人至少提前一天通知中标人。中标人应在接到采购人通知后，按通知规定的时间、地点、批次、种类、数量供货。采购人的通知包括口头通知（电话等）、书面通知（传真、微信、短信）和电子邮件。采购人的通知（传真、微信、电话、短信等）或邮件发送至中标人工作人员时，视为中标人已经收到。具体实施时间以采购人通知为准。相关联系人的联系方式需要在合同签订时书面明确。若采购人遇到紧急情况需应急供货，中标人应在24小时内将植物送达到采购人指定地点。

- 中标人须将植物送至采购人指定地点，运送车辆由中标人自行考虑，相关费用考虑在投标报价中。若订单要求送达地点为货运车辆禁区的，中标人须自行办理通行证，保证订单花卉植物顺利到场。

- 投标人必须本次招标项目的采购清单的品种、数量、规格等要求进行全部报价，不得漏报、少报，但最终供货数量以采购人的供货通知为准，结算单价以中标人的投标单价为准。如遇数量增加或者减少，中标人不得以任何理由调整单价。结算时按实际使用量乘以中标单价进行结算。

4、中标人不能按合同规定的时间交货和提供服务时，每延迟一天中标人应向采购人支付违约金0.2万元。

5、交货和提供服务的时间：在采购人要求的供货时间内，中标人应及时按要求在采购人工作时间内分批供应，在超出分批供货时间3天内中标人未能按时供货，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由中标人承担，在履约保证金中扣除，如发生三次供货不及时，采购人有权解除合同并要求中标人赔偿损失，履约保证金予以没收，并要求在合同中予以明确。如由采购人原因引起的要求延期供应，中标人应无条件配合，采购人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，对中标人不作任何赔偿。中标人未能按订单要求按时送达合格货物的，采购人有权直接从市场采购，所产生的差价从履约保证金中扣除。

6、中标人应将花卉植物送达采购人指定地点。货到时，采购人对花卉植物进行验收，如有发现不符合规格一律退还给中标人，由此造成的损失由中标人承担，若每批次的花卉植物出现5%的质量不合格或不符合验收标准，采购人有权当场退回整批货物，并从履约保证金中扣除该批货物款项的5%，连续出现两次或者累计出现3次此类情况的，采购人有权解除合同，并扣除履约保证金，且由此造成的损失由中标人承担。

7、供货期：达到本次招标的采购预算捌拾万元整（800000.00元）为止。

三、验收标准

1、质量标准：中标人提供的草花、盆花以及花境植物要求生长良好且无病虫害并做到：

①草花除观叶植物材料外，其余草花每盆至少盛开两朵并带有花苞（开花占比为60%-70%或按照招标人实际要求），投标人须将时令草花培养至土球紧实，土球能轻易脱出营养钵且不会轻易打散；植株要求：株型挺拔、蓬型良好、长势茂盛，无病虫害。

②盆花除观叶植物材料外，其余盆花每盆至少盛开五朵并带有花苞（开花占比为60%-70%或按照招标人实际要求），投标人须将时令草花培养至土球紧实，土球能轻易脱出营养钵且不会轻易打散；植株要求：株型挺拔、蓬型良好、长势茂盛，无病虫害。

- 容器苗(美植袋)应保证根系发达，能顺利带土脱盆。对中标人新装盆植物以优质容器苗(美植袋)供货的，经验收查证，采购人有权从履约保证金中扣除相对应批次不合格部分苗木款的两倍作为罚金。连续两次或累计3次发生此种情况的，采购人有权没收履约保证金，并终止合同，由此产生的一切损失由中标人负责。

- 供货到场验收中标人应派人联合验收，未派专人到场联合验收的，视为完全认同采购人验收结果，并承担相关责任。

- 对采购人换季中植物材料的合理应用，中标人应派有应用经验的技术人员协同完成植物材料的配置种植，并给予后期技术支持。

- 所供应花卉植物应达到采购人要求的品质，品种、颜色、规格及装盆形式应符合当季种植效果要求，其中以规格为验收主控项目，除采购人有特殊要求外，所供应的货物均须高品质、达标供应。

- 履约保证金及付款方式

1、中标人须向采购人交入肆万元的履约保证金。履约保证金在双方履行合同义务后30日内无息退还给。合同履行期间，如中标人未能按约履行合同义务，采购人有权没收履约保证金。

2、付款方式：单价招标，按实结算，每季度一付，每次支付所供花卉等植物材料价款的95%,剩余5%作为质保金在所有花卉等植物材料供货种植完成且无质量问题后三个月内付清。最高合同金额不超过80万元。

- 最高限价

本项目按单价招标，数量按实结算，最高合同金额不超过人民币捌拾万元（¥800000.00）整（本项目投标报价包括人工、材料、设备、安装、税金等本项目实施的一切费用）。

附件：

2021年诸暨市园林管理中心花卉供货清单

| 序号 | 到货日期 | 品种 | 颜色 | 形式 | 规格 | 数量 （盆） | 单价 | 总价 | 供货单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章  诸暨市政府采购合同

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江明业项目管理有限公司（编号：浙江明业20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江明业项目管理有限公司核实或认可，并报招标办审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

六、履约保证金

1、乙方须向甲方缴纳肆万元的履约保证金；

2、履约保证金在项目完成后无息退还。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、招标办审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付拒收货物价的5%违约金。

（2）甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的1%的违约金给乙方。超过验收期限10日的，视为已验收，甲方应按约结付货款，但不再承担违约金。

（3）乙方不能交付货物，或者交付的货物存在质量问题，甲方有权扣留全部履约保证金，同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

（4）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，甲方有权扣除中标逾期交货部分货物货款的5%的滞纳金，如乙方逾期交货超过10天，甲方方有权解除合同，解除合同的通知自送达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标办、代理公司备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

注：该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。

### 合同附件：

### 授权委托书

| 姓名 | 手机号 | 微信号 | QQ号 | 邮箱 | 传真 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证正反面复印件： |

本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （公司名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义开展 2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目的后续业务。代理人在后续业务开展中所处理与2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人信息：

注：诸暨市园林管理局的通知（传真、微信、电话、短信、邮政信件）或邮件发送至委托代理人时，视为中标人已经收到。

中标人：               　　     　　　　 （盖章）

法定代表人：          　　　　     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月   日

第六章  应提交的有关格式范例

一、封面格式

资格文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖章）

日期：       年     月     日

二、投标函（格式）

致：浙江省成套工程有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙成套工程2021-07-01-01）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

日期：        年       月       日

三、授权委托书（格式）

致：浙江省成套工程有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的       　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：1、社保机构出具的投标人为授权委托人缴纳的近三个月社保证明。未按要求提供社保证明的不视为投标人的授权代表。

2、法定代表人和被授权人身份证复印件。

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

四、开标一览表（格式）

项目名称：2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目

项目编号：浙成套工程2021-07-01-01

| 标的内容 | 投标折扣率报价（单位：%） |
| --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| 2021年诸暨市园林管理中心花卉等植物材料采购项目 |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

日期：      年    月    日

五、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙成套工程2021-         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）诸暨市财政局认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

## 六、技术偏离表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

日      期：     年    月    日

七、小微企业声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.…………。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

2、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2021﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：

1、投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2021〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 九、政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |
| --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

1. 本表的“货物名称”、“品牌规格型号”、“金额”应与《开标一览表》的“货物名称”、“品牌规格型号”、“投标单价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

４．该表格只针对货物类招标项目。

投标人（盖章）：

日期：

十、质疑函范本（供参考）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号（如有请填写）：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。