招 标 文 件

项目名称：龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目

采购编号：龙政采F2020-54G11

采  购  人：龙泉市乡镇供水站

采购代理机构：欧邦工程管理有限公司

二〇二〇年五月

项目名称：龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目

采购编号：龙政采F2020-54G11

采 购 人：       龙泉市乡镇供水站       （盖章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

采购代理机构：   欧邦工程管理有限公司   （盖章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

备案单位：  龙泉市财政局政府采购监管科  （盖章）

日期：2020年05月29日

## 目  录

目  录	2

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	25

第四章  政府采购合同格式	44

第五章  投标相关文件格式	50

第六章  评审办法和细则	74

## 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，欧邦工程管理有限公司受龙泉市乡镇供水站的委托，就其龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目进行公开招标采购，欢迎国内符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一. 项目名称：龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目

二. 采购编号：龙政采F2020-54G11

三. 组织类型：分散采购-委托中介

四. 采购方式：公开招标

五. 项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | ▲预算金额（最高限价）（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目 | 1 | 批 | 674.559 | 龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目，详见《招标需求》 |  |

六. 投标人的资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.投标截止时间前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.特定条件：

3.1本项目不接受联合体投标；

3.2本项目不允许分包。

七．招标文件获取：

1. 获取招标文件时间：公告发布之日起至2020年06月18日09：30时（北京时间）前止；

2. 招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理；

3. 未在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22 ，注册咨询电话：400-881-7190；

4. 在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在投标人未按上述第2条方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

八. 公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）

九. 投标截止时间：2020年06月18日09：30时（北京时间）

十、投标文件提交：

1. 须提交电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）；

2. 投标文件提交地点：

2.1电子加密投标文件：投标截止时间前在“政采云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

2.2备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至1664930986@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

十一．开标时间：2020年06月18日09：30时（北京时间）

十二．开标地址：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼），投标人无需前往开评标现场，应当准时在线参加。投标人需在开标时间后60分钟内登录政采云平台进行电子加密投标文件解密，解密电子加密投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)

十三、在线投标响应（电子投标）说明

1. 本项目通过政采云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2. 标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3. 投标文件制作：投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

4. 本项目通过政采云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

十四．其他事项：

1.本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动给予小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见招标文件）

2．投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面电子形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3．招标文件、补充（答疑、澄清）、修改文件获取：

3.1 本项目招标文件、补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

3.2 潜在投标人登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），下载招标文件、补充（答疑、澄清）、修改文件。

3.3 潜在投标人应自行关注网站采购公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人和采购代理机构不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

十五．联系方式

1. 采购人名称：龙泉市乡镇供水站

联系人：李舒敏          联系电话：0578-7212702

地址：龙泉市剑池东路299号（水电大楼内）

2．采购代理机构名称：欧邦工程管理有限公司

项目负责人：兰晓芳      联系电话：0578-7128816   传真：0578-7128816

质疑联系人：叶亚雄      联系电话：0578-7128816   传真：0578-7128816

地址：龙泉市中山东路79号一单元201室

3.同级政府采购监督管理部门名称：龙泉市财政局政府采购监管科

联系人：沈力翔    监督投诉电话：0578-7117319  传真： 0578-7117319

地  址：龙泉市华楼街229号

龙泉市乡镇供水站

欧邦工程管理有限公司

2020年05月29日

第二章  招标需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定，除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌和型号均相当的产品参加。

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交投标人及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交投标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及清单

采购内容包含单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设等三部分，具体内容如下：

| 1、单村供水站信息化建设清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、水厂实时状态监测 |  |  |  |  |  |
| 1.1 清水池液位监测 、水质实时监测 、出厂水流量监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高精度液位传感器 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 17 |  |
| 2 | 比色法余氯在线分析仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 17 |  |
| 3 | 低量程浊度分析仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 17 | 含配套变送器 |
| 4 | pH分析仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 17 | 含配套变送器 |
| 5 | 水质分析仪一体化集成 | 现场安装 | 套 | 17 |  |
| 6 | 余氯试剂 | 1年的用量 | 套 | 17 |  |
| 7 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN150mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN100mm | 套 | 2 |  |
| 9 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN80mm | 套 | 3 |  |
| 10 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN65mm | 套 | 9 |  |
| 11 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN50mm | 套 | 1 |  |
| 12 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN40mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 增压泵 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 34 | 每个水厂使用2台水泵，各工作4小时后自动循环交替，1用1备的方式，并增设手动和自动控制的功能 |
| 14 | 接地保护桩及接地线 | 定制 | 套 | 17 |  |
| 15 | 流量计安装辅材 | 与现场破路穿线、管道对接，含法兰、弯头、熔接头、检修井箱、井盖、穿线管、电源线、信号线等 | 套 | 17 |  |
| 16 | 液位传感器、增压泵安装辅材 | 与现场破路穿线、管道对接，含管路、阀门、穿线管、电源线、信号线等 | 套 | 17 |  |
| 17 | 流量计安装调试费 | 定制 | 套 | 17 |  |
| 18 | 液位传感器、增压泵、水质分析仪安装调试费 | 定制 | 套 | 17 |  |
| 1.2 加药计量泵状态监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电控制器 | 12V/5A，自动充放电及保护 | 套 | 10 |  |
| 2 | 胶体蓄电池 | 12V/20AH | 套 | 10 |  |
| 3 | 户外防水控制电箱 | 不锈钢 | 套 | 10 |  |
| 4 | 电源避雷、滤波装置 |  | 套 | 10 |  |
| 5 | 加药泵运行状态采集系统 | 最多可接入6台计量泵工作状态采集，具有485、4-20ma通讯接口，可外接智能感控终端，实现数据的无线传输。 | 套 | 10 |  |
| 6 | 安装辅材 | 与现场破路穿线、电源线、信号线等 | 套 | 10 |  |
| 7 | 现场安装调试费 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 1.3 监测数据传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能感控终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 17 |  |
| 2 | 智能终端系统软件 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 17 |  |
| 3 | 协议转换器 | 定制 | 套 | 17 |  |
| 4 | 通讯设备 | 含1年通信费用，100M/月 | 套 | 17 |  |
| 5 | 蓄电池 | 12V/20AH | 套 | 17 |  |
| 6 | 设备箱 | 不锈钢 | 套 | 17 |  |
| 7 | 市电控制器 | 12V 5A自动充放电及保护 | 套 | 17 |  |
| 8 | 安装辅材 | 与现场破路穿线、电源线、信号线等 | 套 | 17 |  |
| 9 | 现场安装 | 定制 | 套 | 17 |  |
| 10 | 现场调试 | 定制 | 套 | 17 |  |
| 二、加药设备改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加药计量泵 | 电压：AC220V，功率：≥110w，流量：最大3.9L/h，流量手动可调 | 台 | 10 |  |
| 2 | 储药罐 | 250L | 只 | 5 |  |
| 3 | 储药罐 | 500L | 只 | 5 |  |
| 4 | 加药泵电气控制系统 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 5 | 有机玻璃刻度管 | 1米长 | 根 | 10 |  |
| 6 | 泵阀门安装及管路安装集成 | 配套PVC-U管道及阀门 | 套 | 10 | 预留备份计量泵管路 |
| 7 | 泵线缆及安装桥架 | 铝合金 | 套 | 10 |  |
| 8 | 泵电气安装集成 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 9 | 安装服务费 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 三、运行维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行维护费 | 1年设备维护费, 定期对基础设施进行检查，检查基础设施是否有损坏, 及时处理设备故障，确保设备正常运行, 对水质监测设备进行一年六次的维护，保障其性能稳定 | 套 | 17 |  |
| 2、联村水厂信息化建设清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、水厂实时状态监测 |  |  |  |  |  |
| 1.1 清水池液位监测 、水质实时监测 、出厂水流量监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高精度液位传感器 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 10 |  |
| 2 | 比色法余氯在线分析仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 7 |  |
| 3 | 低量程浊度分析仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 7 | 含配套变送器 |
| 4 | pH分析仪 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 7 | 含配套变送器 |
| 5 | 水质分析仪一体化集成 | 现场安装 | 套 | 7 |  |
| 6 | 三参数水质分析仪 | （含比色法余氯在线分析，低量程浊度传感器，pH传感器）详见主要设备技术参数 | 套 | 3 | 一体化设备 |
| 7 | 余氯试剂 | 1年的用量 | 套 | 10 |  |
| 8 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN300mm | 套 | 1 |  |
| 9 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN200mm | 套 | 3 |  |
| 10 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN150mm | 套 | 4 |  |
| 11 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN100mm | 套 | 4 |  |
| 12 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN65mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 电磁流量计 | 压力1.6Mpa,LGB1法兰安装，不锈钢316L电极，氯丁橡胶衬里，使用温度0~80℃，DN50mm | 套 | 2 |  |
| 14 | 增压泵 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 20 | 每个水厂使用2台水泵工作4小时后自动循环交替，1用1备的方式，并增设手动和自动控制的功能 |
| 15 | 接地保护桩及接地线 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 16 | 流量计安装辅材 | 与现场破路穿线、管道对接，含法兰、弯头、熔接头、检修井箱、井盖、穿线管、电源线、信号线等 | 套 | 10 |  |
| 17 | 液位传感器、增压泵安装辅材 | 与现场破路穿线、管道对接，含管路、阀门、穿线管、电源线、信号线等 | 套 | 10 |  |
| 18 | 流量计安装调试费 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 19 | 液位传感器、增压泵、水质分析仪安装调试费 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 1.2 加药计量泵状态监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电控制器 | 12V/5A，自动充放电及保护 | 只 | 10 |  |
| 2 | 胶体蓄电池 | 12V/20AH | 只 | 10 |  |
| 3 | 户外防水控制电箱 | 不锈钢 | 套 | 10 |  |
| 4 | 电源避雷、滤波装置 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 5 | 加药泵运行状态采集系统 | 最多可接入6台计量泵工作状态采集，具有485、4-20ma通讯接口，可外接智能感控终端，实现数据的无线传输。 | 套 | 10 |  |
| 7 | 安装辅材 | 与现场破路穿线、电源线、信号线等 | 套 | 10 |  |
| 8 | 现场安装调试费 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 1.3 监测数据传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能感控终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 10 |  |
| 2 | 智能终端系统软件 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 10 |  |
| 3 | 协议转换器 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 4 | 通讯设备 | 含1年通信费用，100M/月 | 套 | 10 |  |
| 5 | 蓄电池 | 12V/20AH | 套 | 10 |  |
| 6 | 设备箱 | 不锈钢 | 套 | 10 |  |
| 7 | 市电控制器 | 12V 5A自动充放电及保护 | 套 | 10 |  |
| 8 | 安装辅材 | 与现场破路穿线、电源线、信号线等 | 套 | 10 |  |
| 9 | 现场安装 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 10 | 现场调试 | 定制 | 套 | 10 |  |
| 二、供水管网压力监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能感控终端 | 详见主要设备技术参数 | 台 | 30 |  |
| 2 | 智能终端系统软件 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 30 |  |
| 3 | 通讯设备 | 含1年通信费用，100M/月 | 套 | 30 |  |
| 4 | 太阳能板 | 18V/50W | 套 | 30 |  |
| 5 | 蓄电池 | 12V/38AH | 套 | 30 |  |
| 6 | 防雷保护器 |  | 套 | 30 |  |
| 7 | 立杆支架 | 详见主要设备技术参数 | 套 | 30 |  |
| 8 | 压力计 | 压力范围：0-1MPa | 套 | 30 |  |
| 9 | 设备箱 | 不锈钢 | 套 | 30 |  |
| 10 | 安装辅材 | 与现场破路穿线、电源线、信号线等 | 套 | 30 |  |
| 11 | 现场安装 | 含地笼、立杆、太阳能板、压力计熔接安装等 | 套 | 30 |  |
| 12 | 现场调试 | 定制 | 套 | 30 |  |
| 三、加药设备改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加药计量泵 | 电压：AC220V，功率：≥110w，流量：最大3.9L/h，流量手动可调 | 台 | 1 |  |
| 2 | 储药罐 | 1000L | 只 | 1 |  |
| 3 | 加药泵电气控制系统 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 4 | 有机玻璃刻度管 | 1.2米长 | 根 | 1 |  |
| 5 | 泵阀门安装及管路安装集成 | 配套PVC-U管道及阀门 | 套 | 1 | 预留备份计量泵管路 |
| 6 | 泵线缆及安装桥架 | 铝合金 | 套 | 1 |  |
| 7 | 泵电气安装集成 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 8 | 安装服务费 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 四、运行维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运行维护费 | 1年设备维护费, 定期对基础设施进行检查，检查基础设施是否有损坏, 及时处理设备故障，确保设备正常运行, 对水质监测设备进行一年六次的维护，保障其性能稳定 | 套 | 10 |  |

| 3、县级监测预警平台建设清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 县级监测预警平台 | 详见软件技术要求 | 套 | 1 |  |
| 2 | 云服务器 | 详见主要设备技术参数 | 年 | 1 |  |
| 3 | 平台运维 | 定制 | 年 | 1 |  |

注：1.电磁流量计推荐品牌：开仪、盘古、上海光华；加药计量泵推荐品牌：米顿罗、赛高、普罗名特。

▲2.采购内容及清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有投标人的报价基础，投标人提供的报价清单不得少于招标文件规定的种类及数量。如采购内容中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在响应文件中自行配齐，并包含在投标单价中。

▲3.中标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本产品无法正常运行，中标人须免费提供。

▲4.产品的中标单价包括各种设备采购、标准附件、备品备件、专用工具、包装、制造、运输、装卸、保险、管理费、利润、规费、税金、货到就位以及安装、工期、安全、文明施工、调试、培训、操作规程标识牌、保修、验收检测、购买及制作标书费、设计费用、招标代理费、税金（含增值税等）等一切费用，投标人在投标报价时应充分考虑各种风险因素，中标单价不作调整。

▲5.采购内容及清单内的数量为预估数量，具体以中标单价，按最终供货数量结算。

▲6.本采购内容及清单内所需产品非一次性供货，在工期内按采购人需求数量，分批次供货，采购人不保证工期内中标人的最低供货数量，最终供货数量以采购人实际需要数量为准。

- 三、技术参数要求

- 1、县级监测预警平台

- （一）功能要求：

| 序号 | 模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、农村饮用水监测管理平台 |  |  |
| 1 | GIS一张图 | 实现基于GIS系统，在地图上显示监测数据及预警数据，包括水质、水压、清水池水位、流量、加药泵状态等,可以在地图上进行平移、放大、缩小等操作。可通过地图上的坐标点查看监测设备的当日的监测数据及预警信息、工程的空间位置情况。 |
| 2 | 大屏展示 | 大屏可视化显示是以业务运行情况展示为主，辅以进展跟踪、模拟切换模式等内容，充分利用现有的数据信息，通过地图、水晶报表（柱状图、折线图等）等表现形式，最终实现实时监控、数据分析、数据预警。最终体现农村饮用水工程分部、标准化建设、专业化管理、规模化发展、市场化运作、企业化经营、行动目标、运维汇总等思路。 |
| 3 | 水厂管理 | 该模块主要是对水厂的基本信息进行管理，包括所属服务站、水厂名称、类型、所属乡镇或街道、行政村社区、自然村、水厂所在位置、户籍人口、常住人口、设计规模、是否建成、管理人员姓名、联系电话(长号)、联系电话(短号)等。 |
| 4 | 服务站管理 | 该模块主要是对服务站的基本信息进行管理，包括服务站名称、服务面积、涉及乡镇、涉及村、工程点位、供水工程点位、供水涉及村、服务人口、乡镇供水工程、联村供水工程、单村供水工程、污水处理工程、污水厂(座)、污水处理服务人口等。 |
| 5 | 实时监测 | 主要是对水质情况（PH值、余氯、浊度等水质情况）、供水水压情况、清水池水位情况、出厂水流量情况、加药泵状态情况进行图表的展示分析预警功能。 |
| 6 | 物联网配置管理 | 主要实现的是对水厂的登记管理，水厂监测数据的灵活配置管理功能，包括绑定关系、预警参数配置等。 |
| 7 | 坐标管理 | 实现对水厂、水质站点、水压站点、清水池站点、出水流量监测站点、加药泵站点等位置的可视化空间位置标注、调整的功能。 |
| 8 | 后台管理 | 可对用户、角色、功能、权限等进行配置，实现对用户所拥有的权限进行合理的分配，保证各个用户登录后可以看到其所对应的内容。 |
| 二、物联网平台 |  |  |
| 1 | 终端配置 | 终端配置包括硬件设备ID，设备型号，设备名称，安装地区划，安装地址、传输加密算法，IP地址，端口，心跳频率等功能。 |
| 2 | 采集配置管理 | 具有仿真图形化配置界面，能够实现对配置成功、配置指令下发中、配置失败、接口停用、未配置接口等终端实施相关的全过程状态管理；支持远程的省电模式切换；支撑RS485、模拟量、数字量的远程配置功能；支撑设备接口更换的远程配置。 |
| 3 | 业务接口管理 | 能够为各种应用软件提供标准API接口，方便数据的调用与管理，所有物联数据权限具有可配置性；API接口库包括API接口信息维护和API接口信息查看。API接口信息包括接口编号，接口名称，接口类型和接口说明。 |
| 4 | 设备监控查询 | 平台可实时监测物联设备的运行状态，包括电压、GPRS信号强度、设备温度、网络连接状态等信息，一旦发现异常及时预警，方便用户对设备的管理、故障排查等工作。 |
| 5 | 数据资源池 | 实现对PH值、浊度、余氯、清水池水位、水压、瞬时流量、累计流量、加药泵开启状态、采集频率等数据的查看功能。 |
| 三、物联网平台手机端 |  |  |
| 1 | 配置功能 | 配置包括终端配置、更换终端、省电模式切换、调试模式的关闭与打开功能；具有仿真图形化配置界面；支持终端所有端口的远程配置及更换接口的功能。 |
| 2 | 设备监控信息查看 | 平台可实时监测物联设备的运行状态，包括电压、GPRS信号强度、设备温度、网络连接状态等信息，一旦发现异常及时预警，方便用户对设备的管理、故障排查等工作。 |
| 3 | 终端详情管理 | 可查看终端的详细信息。 |
| 4 | 数据信息管理 | 实现对PH值、浊度、余氯、清水池水位、水压、瞬时流量、累计流量、加药泵开启状态、采集频率等数据的查看功能。 |

- （二）平台的技术要求：

1）、系统应采用J2EE构件化、面向对象设计，B/S架构。

2）、在网络稳定的环境下系统响应时间应小于2秒，WEB应用程序最大不应超过6秒; 10万条数据的简单查询及统计不超过5秒，百万条数据的查询及统计不应超过10秒，复杂综合性跨模块查询及统计不应超过20秒。

3）、系统并行在线使用用户至少300个。

4）、系统应提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<15分钟。

5）、系统数据实时备份，具有较强的灾难恢复能力；

6）、访问控制须到页面级，具备页面防篡改功能；

7）、所有的交互信息经过内容安全过滤；

- （三）系统环境要求：

1）、数据交换方式：使用HTTP协议调用。

2）、数据交换格式：使用规范的JSON格式定义。

3）、服务器：采用云服务租赁的方式

4）、中间件：Tomcat 8.0

5）、数据库：MySQL

6）、客户端：支持Microsoft Windows系列操作系统，兼容Firefox/360浏览器/IE8/IE9等多种浏览器。

2、主要设备技术参数

1.液位传感器（推荐品牌：Kulite、Vega、Druck）

- 压力接口：投入式锥型鼻压力接口, 适合野外环境，具有防堵防腐蚀性能；

- 产品精度：±0.04%FS BSL（包含非线性&回差&重复性）；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 响应时间：<5ms；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 温度补偿范围：'-20°C至 +80°C；

- 过载压力：4xFS；

- 短时中断：输入电压间断10ms，不引起传感器任何损坏；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 电压变化：0.6Um-1.4Um: 不超过0.1s的电压波动不引起传感器异常

1.25Um-1.4Um：不超过1S的电压波动不引起传感器损坏，允许功能降级（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 冲击：冲击测试后，非线性、回差和重复性分别满足±0.04%FS BSL要求（1000g加速度，1ms脉宽，3次/方向）（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 防护等级：不低于IP68

2.比色法余氯在线分析仪（推荐品牌：Hach、E+H、WTW）

- 测量范围：0-10mg/L余氯；

- 准确度： ±5%或±0.04mg/L，在0-5mg/L Cl2中(取较大值)；± 10%，在5- 10mg/L Cl2中；

- 检测限值： 0.03mg/L；

- 测量周期： 2.5分钟；

- 进水压力： 0.3-5.2bar，供至Y型过滤器；0.1-0.3bar，供至分析仪；

- 进水口：外径1/4 英寸聚乙烯管，快接头；

- 排水口： 内径1/2英寸软管；

- 空气吹扫： 可选3/8 英寸快接头和管件；最大值为1.38 bar时，0.003m3/min；

- 样品要求： 带40目或更高目数筛网的Y型过滤器；

- 流速： 通过仪器的流速为60-200mL/min；

- 样品温度： 5-40°C；

- 工作温度范围： 5-40°C；

- 工作湿度： 0-90%的相对湿度，无冷凝；

- 干扰因素： 溴化物、二氧化氯、高锰酸盐和臭氧之类的氧化剂会导致正误差。六价铬亦会产生正误差：1mg/LCr6+=近0.02mg/LCl2。硬度不超过1,000mg/L，以CaCO3计；

- 试剂消耗： 31天内使用0.5L缓冲溶液及0.5L指示剂溶液；

- 光源： LED，在510nm时测量，光程长为1cm；

- 外壳： IEC60529 ；

- 防水等级：IP66。

3.低量程浊度分析仪（推荐品牌：Hach、E+H、WTW）

- 测量原理：90°散射光，内置气泡去除系统；

- 量程：0.001~100NTU；

- 精度：0~40 NTU：读数的±2%或±0.015 NTU，40~100 NTU：读数的±5%；

- 分辨率：0~9.9999 NTU：0.0001 NTU，10.000~99.999 NTU：0.001 NTU；

- 重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU；

- 响应时间：15秒；

- 信号平均时间：6、30、60、90秒可选；

- 样品流量：200~750mL/min；

- 操作温度：0~50℃(单探头)；0~40℃(双探头)；

- 试样进口管件：1/4英寸NPT（美国标准锥管螺纹）×1/4英寸承压管件；排水口： 1/2英寸NPT（美国标准锥管螺纹）与软管的连接管件；

- 传感器电缆：2米，电缆可延长；

- 检出限：0.0032 NTU（根据ISO 15839) ；

- 功率：12.5W。

4.pH分析仪（推荐品牌：Hach、E+H、WTW）

- 测量原理：差分电极，带双阶参比电极（接地电极和参比电极），自动温度补偿；

- 测量范围：0~14pH；

- 灵敏度：±0.01pH；

- 稳定性：每 24 小时 0.03 pH，不累积；

- 工作温度范围：-5~95℃；

- 传感器最大传输距离：914米；

- 传感器压力上限（不带安装附件）：6.9bar（105℃）；

- 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值；

- 水样流速：最大3m/s；

- 电缆长度：4.5米；可延长；

- 防护等级：IP68。

5.水质分析仪（含色法余氯在线分析，低量程浊度传感器，pH传感器）（推荐品牌：Hach、E+H、WTW）

- 测量原理： 余氯：N,N- 二乙基 -1,4 – 苯二胺光度法（DPD法）；浊度：90度散射比浊法，在入射光束周围360度收集散射光；pH：电化学法 ；

- 测量范围：  余氯：0 ~ 5 mg/L as Cl2；浊度：0 ~ 20 NTU；pH： 4.00 ~ 10.00 ；

- 准确度： 余氯：±5% 或 ±0.03 mg/L as Cl2（取较大值）；浊度：±2% 或±0.01 NTU(取较大值；基于25 ℃ 下的 Formazin 一级标液)；pH：±0.02 （CMC认证的0.01级）；

- 测量下限：余氯：0.03 mg/L；浊度：0.0032 NTU；

- 测量间隔：余氯测量间隔可配置（连模式、5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟）；浊度/pH连续测量

- 重复性：余氯：5 % 或  0.01 mg/L as Cl2（取较大值）；浊度：1 % 或 0.006 NTU (取较大值；基于25 ℃ 下的 Formazin 一级标液)； pH：0.01 （CMC 认证 0.01 级）；

- 校准方法：余氯校准：出厂已经校准，使用默认曲线；浊度校准：StabCal®单点校准（20 NTU）、Formazin两点校准、2至6点定制校准；pH校准：单点校准、两点校准、三点校准；

- 样品要求：仪器进样流路一分为二，每一路进样流量可以分别调节；氯模块流量调节范围：120 – 180 mL/min ；  浊度（电化学）模块流量调节范围：150 – 450 mL/min   ；

- 样品温度范围：4 ℃ - 40 ℃；

- 入口压力：1.0 bar ~ 5.0 bar；

- 工作温度：0 ℃ - 45 ℃；

- 相对湿度：5 % ~ 95 %（无冷凝）。

6.增压泵

- 电压：AC220V；

- 功率：300W；

- 流量：最大18L/min；

- 需求流量0-500ml/min手动可调；

- 最大压力：0.2MPa，0-0.2MPa手动可调。

7.智能感控终端

- 上行通讯接口：支持GPRS、以太网；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 数据采集接口：6 路模拟量输入接口，4 路数字量输入接口，2路 RS485 通讯接口；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 硬件平台：具有32位高性能嵌入式MCU；

- 存储容量：带有集成16Mb以上的外部Flash，断网自动补发、断电数据保护；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 工作电源：支持DC12V直流电源，可太阳能板供电或开关电源供电；

- 电源输出：支持2路DC12V/0.5A电源输出，可为各种传感器、变送器提供直流电源；

- 安装方式：支持电气标准DIN35导轨安装或采用4个M4螺丝安装固定；

- 防雷：要求能够实现电源防雷；

- 静态值守功耗：采用贴片式多层电路板设计，具有功耗低，自报式工作模式的静态值守电流≤2mA；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 环境温度：-10℃~80℃，满足大部分地区野外使用；（提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告，且报告中有对应的指标参数，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理）

- 环境湿度：10%－90%，无结露。

8.智能终端系统软件

1）支持实时采集各类传感器数据，可用于水雨情自动遥测、水环境监测等各种应用场景；

- 2）支持远程参数配置，并在采集现场计算出真实感知数据；

3）开机即与云端通信，可不在云端存储数据，并发送给指定服务器；

4）可以断网情况下保存数据，网络恢复后再自动上传前期丢包的数据；

- 5）可远程更改发送数据时间间隔；

6) 时钟同步功能：RTC实时时钟同步保证最大月误差不超过2min；

7）数据传输加密，非明文传输。

- 9.立杆

1) 杆高：2米以上；

2) 壁厚：不小于3mm；

3) 防护等级：IP54；

4) 材质：钢材材质为国际标准低硅低碳高强度q235钢，热镀锌；

5) 焊接工艺：采用电焊接，整体无漏焊，焊缝平整无缺陷；

6) 喷塑工艺：镀锌后钝化处理，喷塑附着力好，厚度≥65μm；

7) 喷塑颜色：白色。

10.云服务器

| 云服务器参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | 双核 |
| 内存 | 8GB |
| 系统盘 | 高效云盘100G |
| 数据盘 | 高效云盘2TB |
| 操作系统 | CentOS 7.4 64位 |
| 公网带宽 | 固定带宽5Mbps |

▲四、项目工期、安装及验收要求

1、项目工期要求：

中标人必须承诺在合同签订后，60个日历天内完成本项目所有产品供货、安装、调试及验收并交付采购人使用。

2、交货及安装时间、地点

1.每批产品交货及安装时间：中标人必须承诺在采购人发出每批供货通知之日起10个日历天内完成产品供货、安装、调试及验收并交付采购人使用。

2.交货：产品到达现场后，中标人必须派员到现场与采购人或建设单位一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品。

3.交货及安装地点：按采购人要求。

3、安装

为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标人在产品运抵安装现场前3天内，向采购人或建设单位提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师（中标后现场负责人或工程师必须全程参与现场安装工作）和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人或建设单位确认就不得随意更改，否则中标人应承担相应责任。

4、交货、安装、调试过程中发生的费用由中标人负责。

5、逾期供货、安装、调试处罚：中标人必须保证按照招标文件（中标人承诺的供货、安装、调试时间高于招标文件要求的则按照中标人承诺执行）要求完成供货、安装、调试并交付采购人使用，每逾期1天，中标人向采购人缴纳逾期违约金10000元，依次累计。若中标人逾期达 5 天，采购人有权单方面解除合同，不予退还履约保证金、建议列入政府采购不良行为记录黑名单，由排名次之的中标候选人替补，以此类推。

6、验收

1.产品验收应按中标人投标文件承诺进行质量验收，中标人应为采购人或建设单位提供详细的验收手册。

2.中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织相关单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标人质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

7、中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权单方面终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

▲五、售后服务

1、中标人所投产品必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品的质量保证期自验收合格之日起三年（中标人承诺的产品质保期高于招标文件要求的则按照中标人承诺执行），质保期后长期提供良好的技术支持。

2、质量保证期自采购人（或其被委托人）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件（易损件除外）；中标人须提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务机构联系方式。

3、中标人能提供24小时全天候召修服务，接到故障通知后6小时以内到达现场履行维修服务义务，12小时解决问题，若不能在12小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换，质量保证期内的维修发生的一切费用由中标人承担。

4、中标人应结合产品的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行产品的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后产品的良好运行状态；

5、备品备件及耗材要求：该系统所需要的所有配件，中标人应常年备货。中标人在免费保修期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

6、在中标人承诺的质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费给以维修、更换和正常保养。在质量保证期满以后，应该保证提供备件和保养服务。

▲六、商务要求

1、履约保证金

1.中标人应在收到中标通知书后，5个日历天内缴纳合同总金额5%的履约保证金（以现金、转账方式缴纳）。全部产品安装调试完成并通过验收合格后15个工作日内无息退还。

2、付款方式

- 1.货物进场后经采购人验收，与采购型号、清单相符后，采购人支付该批进场货物价款50%给中标人，产品安装调试完成并通过验收合格，采购人支付至通过验收部分货物价款的70%，经试运行三个月后，操作使用符合要求，采购人支付至结算价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后15个工作日内结清尾款。

2.中标人在履约过程中，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

七、项目安全事项

1、中标人须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品、安装、维护等各项工作，中标人对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

2、中标人应严格执行各项国家及地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。中标人在实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。

八、培训要求

1、技术培训

1.现场培训

在所有产品部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

2.课程培训

2.1中标人应提供专门的课程培训，包括理论知识，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

2.2应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

2、培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人收取。

3、培训地点：按采购人要求。

4、培训人数：至少3人。

5、培训天数：至少 2 天。

九、其他

本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、维修维护服务、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

第三章  投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙泉市单村供水站信息化建设、联村水厂信息化建设、县级监测预警平台建设项目（采购编号：龙政采F2020-54G11） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 龙泉市乡镇供水站 |
| 4 | 采购代理机构 | 欧邦工程管理有限公司 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 6 | 投标文件提交 | 1.电子加密投标文件：投标截止时间前在“政采云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执； 2.备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至1664930986@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往踏勘，如投标人投标前未进行现场踏勘，所造成的损失及风险由投标人自行承担。 |
| 8 | 答疑与澄清 | 答疑与澄清：潜在投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；本项目不组织答疑会；采购人的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，采购人的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在投标人在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或电子邮件形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 9 | 招标文件澄清或修改 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 10 | 投标截止时间 | 2020年06月18日09：30时（北京时间） |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年06月18日09：30时（北京时间） 开标地点：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼）投标人无需前往开评标现场，应当准时在线参加。投标人需在开标时间后60分钟内登录政采云平台进行电子加密投标文件解密，解密电子加密投标文件时须插入CA锁。(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding) |
| 12 | 履约保证金 | 履约金额：详见第二章招标需求。 缴纳时间：详见第二章招标需求。 退还时间：详见第二章招标需求。 退还具体要求：详见37.6条 |
| 13 | 评审办法和细则 | 采用综合评分法，详见招标文件“第六章 评审办法和细则” |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书 | 中标结果公告在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lq.lssggzy.com/lqweb/）等媒体上发布，并发布中标通知书。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同 |
| 16 | 招标文件解释 | 本项目招标文件的解释权属于欧邦工程管理有限公司 |
| 17 | 发布媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（龙泉）（http://lq.lssggzy.com/lqweb/）等。 |
| 18 | 电子开标注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑） 3.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保在开标、评审期间政采云平台账户在线，以便遇到评标委员会要求作必要的澄清，说明或者补正的情况时，投标人能够及时上传答辩。 5.特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |

### 一   总则

1. 适用范围

1.1 招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指龙泉市乡镇供水站。

2.2 “采购代理机构”系指欧邦工程管理有限公司

2.3 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求的投标人，并报名参与项目投标的投标人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.8 “▲” 系指实质性要求条款；“★”系指项目关键核心产品。

3. 投标人应具备资格条件

3.1 符合本文件第一章第“六”条的规定；

3.2 投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 多家投标人提供相同品牌的产品参加同一合同项投标的，应当按一家投标人认定。

5.4 投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明项目所需产品、服务、招标、投标程序和合同条款等。本招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2 招标需求

6.1.3 投标人须知

6.1.4 政府采购合同格式（范本）

6.1.5 投标相关文件格式

6.1.6 评审办法和细则

6.1.7 与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容

7. 投标人的风险

7.1 投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8. 招标文件的澄清和修改

8.1 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2 报名投标人认真阅读招标文件，应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。欧邦工程管理有限公司对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，欧邦工程管理有限公司在提交投标文件的截止时间15日前，在“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（龙泉）”等上公布更正公告，并以书面（传真）的形式通知报名投标人，并对其具有约束力。不足15日的，欧邦工程管理有限公司有权顺延投标文件的截止时间。

三   投标文件的编制

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3其中电子加密投标文件编制要求：投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na和本招标文件要求编制并进行关联定位；

9.4投标文件的形式和效力

9.4.1投标文件分为：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）两种形式。

9.4.2投标文件的效力：电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致。

10. 投标文件的组成

▲10.1 提交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

10.2 招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的格式、内容以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11. 投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求

▲11.1.1有效的营业执照复印件；

▲11.1.2 负责人身份证复印件；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件）；

▲11.1.3 财务状况报告复印件；

▲11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金复印件；

▲11.1.5 资格证明；

▲11.1.6 无重大违法及相关失信曝光记录声明书；

【选择内容11.1.7 特定资格条件的材料证明（和采购公告内容同步）】

▲11.1.8 以上复印件均需加盖单位公章。

▲11.1.9 以上材料有格式的严格按格式要求填写（格式见第五章资格文件格式）

11.1.11 在资格审查时投标人准备相关原件提交备查，资格审查结束后所有原件交回投标人。

11.2 商务技术文件编制内容和要求

▲11.2.1 投标声明书；

▲11.2.2 投标人参标申请表；

▲11.2.3 商务响应表；

11.2.4 投标人应对照招标文件 “第二章 招标需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.2.5 投标人未在投标文件的商务技术文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.2.6 按招标文件“第五章投标相关文件格式”所列的内容和格式。

11.2.7 投标人认为有必要提交的其他商务技术证明资料。

11.3 报价文件编制的内容和要求

11.3.1 开标一览表；

11.3.2分项报价表

11.3.3投标人符合小微企业、监狱企业和残疾人福利性企业相关政策的，应填写中小企业声明函，并提供相关证明；

11.3.4招标文件“第五章 投标相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及投标人认为有必要提供的其它文件。

11.3.5 招标文件“第二章 招标需求”所列的相关内容编制。

11.3.6 投标报价

▲11.3.6.1投标人应在招标文件所附表格格式填写投标产品、服务的单价和投标总价。投标文件只允许有一个报价，有选择的或者有条件的报价将不予接受。

11.3.6.2 投标相关报价明细表填写时，应详细注明该表列举的费用及分项清单。

▲11.3.6.3 投标报价超过采购最高限价的，投标人不进入报价评分且其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.3.6.4 投标人报价只有总报价而无分项报价的，投标人不进入报价评分，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。投标人报价只有分项报价而无总报价的，其报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

▲11.3.6.5 投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括本次项目实施所需的物资、设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、维修维护服务、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

11.4 投标人未在投标文件中注明上述相关明细或证明的，造成后果由投标人自行承担。

11.5 排版：所有文字及表格采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，并应设在每页的页脚正中，页码应采用单纯的阿拉伯数字标示，数字两侧不出现诸如括弧、小横线等其他符号，页码字体为小四号宋体。任何一页上不设置页眉。正文文字说明部分的行距为1.5倍行距，表格内文字部分的行距为单倍行距。

11.6 封面：按照招标文件规定的要求制作封面，并按本章的要求加盖投标人公章。

12. 投标产品（或服务）应符合第二章招标需求的要求。

12.1 投标人需提交其拟供产品（或服务）所符合招标文件规定的证明文件，其应作为投标文件的一部分。上述文件可以是文字资料、电子文本、图纸和数据。

13.投标有效期

▲13.1投标文件自开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1 投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”的字样。

14.2其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### 四   投标保证金

15. 投标保证金（无）

### 五   投标文件的包装、装订、提交、修改和撤回

16.1投标文件的加密、密封及标记

16.1.1电子加密投标文件：投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na进行加密；

16.1.2备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至1664930986@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

17. 投标文件的提交

▲17.1 在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

18. 投标文件的修改和撤销

18.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，修改或撤回的意思应以书面电子形式通知采购代理机构。

18.2 修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、标记和提交。

18.3 在提交投标文件截止时间后，投标人不得未经允许修改、撤回已提交的投标文件。

18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评标

19. 开标

19.1 本项目通过政采云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织采购会议。

19.3 采购会议由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、投标人名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布采购会议主持人、记录人、监督人等人员名单。

▲19.4开标时间后的60分钟内，由各投标人自行对电子加密投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子加密投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑

▲19.5本项目优先采用电子加密投标文件进行开标、评标；若有以下特殊情形的，采用备份电子加密投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）进行开标、评标：

19.5.1因网络或政采云系统或其他问题造成所有投标人的电子加密投标文件无法正常解密的；

19.5.2电子加密投标文件成功解密的投标人不足三家的。

19.6 备份电子加密投标文件：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云平台电子加密投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人应于响应截止时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承当）后以电子邮件的形式发送至1664930986@qq.com，备份电子加密投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份电子加密投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内将）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承当。

19.7 唱标

19.7.1 采购代理机构宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.7.2 采购代理机构做好开标记录。

19.8 开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

20. 资格审查

20.1 采购人或政府采购代理按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.2 评审

21.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.3 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7） 修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品

23.2.1 如多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家投标人认定。评审后得分最高投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；报价相同时，取技术得分高者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2 非单一产品采购项目中，招标文件第二章采购内容及清单中标注★的为项目关键核心产品，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

非单一产品采购项目中，如项目无标注关键核心产品的，项目采购内容及清单中单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌产品的投标人均按一家投标人认定。

23.2.3 当技术评审时发现多家投标人提供相同品牌的产品参加同一政府采购项目竞争的，或非单一产品采购项目中作为关键核心部分的单一产品品牌相同且有一家以上投标人报价占项目总报价50%以上的，评审后得分最高为有效投标人，其他同品牌投标人将作为无效投标处理。如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交电子加密投标文件的；

26.2电子加密投标文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用备份电子加密投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）开标、评标的情形除外）；

26.3 电报、电话、传真形式的投标。

26.4 未按招标文件规定要求盖章的；

26.5 不具备招标文件规定资格要求的；

26.6 投标有效期不足的；

26.7 若采用暗标的项目（包）的技术文件没有采用暗标的

26.8 评标委员会评定有实质上 “▲”条款的负偏离的；

26.9 评标委员会评定有非实质性负偏离超过招标文件规定项数的；

26.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.11 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.12 招标文件中未要求投标人额外免费、无偿赠送或分项报价为0元情况的；

26.13 投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.14 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且不能合理说明原因和提供证明材料的；

26.15 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.16 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.17 提供虚假材料谋取中标的；

26.18 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.19 招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

28.4 将政府采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装；

九   行贿犯罪档案查询

31. 中标结果公告前采购代理机构将对中标候选人进行行贿犯罪档案查询。如有行贿犯罪纪录的，将按有关法律、法规及有关文件规定办理。

### 十   询问

32. 投标人有权就采购活动的事项提出询问。

32.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.2 对招标文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

32.2.1 采购代理机构为合理安排工作进度，建议投标人在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：招标文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

32.2.2 采购代理机构将在提交投标文件的截止时间十五日前对投标人澄清的要求予以答复，答复内容将在“浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”上予以公布。潜在投标人应自行关注网站更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

32.3 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

32.4 政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问。

### 十一  质疑

33.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3 质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4 质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5 采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6 质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十二  投诉

34. 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向龙泉市财政局投诉。

### 十三  授予合同

35. 中标结果公告及中标通知书

35.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”和“丽水市公共资源交易网（龙泉）”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

35.2采购代理机构将在系统中发布中标通知书，中标人可通过系统内结果查看栏目查看项目中标通知书。

36. 授予合同时变更数量的权力

36.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经龙泉市财政局政府采购监管处和采购代理机构同意，补充合同交龙泉市财政局政府采购监管处及采购代理机构备案。

37. 签订合同

37.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

37.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.3 中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

37.6履约保证金退还：履约期满后由中标人向采购人申请退还，采购人将以电汇或转账方式无息退还。中标人在办理退还保证金时，应开具保证金收据。

中标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

37.6.1 缴款单位为采购人。

37.6.2 注明退还履约保证金的金额、项目名称和采购编号。

37.6.3 中标人的开户银行和账号。

37.6.4 如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人将延期退还中标人履约保证金，直到中标人正常履行有关义务止。

37.6.5 中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金在项目产品质保期满或招标文件规定的时间期满后无息退还。

37.7 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十四  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

38.2 如本项目采购人将邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.3其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.4其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十五  政府采购政策

39.1节能环保产品认证：有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

39.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，对小型和微型企业产品给予6%的价格扣除；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，给予联合体3%的价格扣除；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《供应商类型声明函》及相应的《小微企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性企业声明函》及《制造企业声明函》。

39.3供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第39.2条的扶持政策；

39.4供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第39.2条的扶持政策。

### 十六  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

41.采购代理机构对决标结果不负责解释。

42.项目监督。

42.1本项目接受监察、财政、审计等部门的监督。

43.采购代理服务费

43.1本次采购代理服务费按中标金额的1.5%收取。

43.2评标专家评审、交通费用：参照现行的财政部门规定支付；

注：①本项目稿费、审稿费、编辑费、出版费及相关税费均由中标人提供，计入投标总价，中标后不予调整。

②采购人委派的评标专家参加评标活动系职务行为，参照省、市、区的有关规定不得收取评标专家费用，如果评委中有1个采购人评委参加评标则相应扣除500元整评标专家评审、交通费用。

43.3采购代理服务费支付：由中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

## 第四章  政府采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

签署地点：

签署日期：

根据采购编号为______________的______________招标文件，并在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和采购文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的
　　1.1卖方根据买方需求提供下列货物：____________________
　　1.2产品名称、规格及数量详见“第三章 招标需求”。

第二条　合同总价款
　　2.1本合同项下货物总价款为人民币（大写）            （￥：          ），分项价款在“报价书（开标一览表）”中有明确规定。
　　2.2本合同总价款是物资、运费、装卸费、税费、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。
　　2.3本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
　　2.4本合同执行期间合同总价款=最终实际使用的数量×中标单价。

第三条　组成本合同的有关文件
　　下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.本合同书

3.2.成交通知书

3.3.中标人最后报价

3.4.中标人最后承诺

3.5.中标人澄清修改文件

3.6.中标人投标文件

3.7.招标文件澄清修改文件

3.8.招标文件

第四条　权利保证
　  卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2卖方须保证所提供的货物在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后____天内应免费更换。

5.4如果卖方在收到通知后____天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

卖方应将技术说明资料完整一套随同每批货物一起发运。

第七条　包装要求
　　7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。
　　7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点
　　8.1卖方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为________________________；

8.2卖方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1卖方应将所提供货物交付给买方；卖方不能完整交付货物的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2货物的到货验收包括：规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或采购文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

9.3买方应当在到货后的__ __个工作日内对货物进行验收,验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。
　　9.4验收的标准：按行业通行标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

- 伴随服务／售后服务
　　10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
　　10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

第十一条　履约保证金
　  11.1卖方应按招标文件规定的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

- 货款支付
　　12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。
　　12.2货款支付方法：                                         。

- 违约责任
　　13.1如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。
　　13.2卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达___天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。
　　13.3卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。
　　13.4未达到卖方承诺的质量保证，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。
　　13.5卖方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包
　  卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止
　　除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决
　　17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。
　　17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  2 种方式解决争议：
　　17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
　　17.2.2向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
　  17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他
　　18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。
　  18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。
　　18.5采购代理机构根据买方的授权代其采购确定卖方为中标人。
　　18.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	                卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                   年　月　日

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	     被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

签证方                                      备案方

时间：  年  月  日                          时间：  年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

## 第五章  投标相关文件格式

### 一  资格文件格式

资格文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

### 1、有效的营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.复印件须加盖公章确认。

### 2、授权委托书

欧邦工程管理有限公司：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、被委托人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、被委托人身份证件复印件（或复印件），如复印件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件复印件：

正面： 反面：

被委托人身份证件复印件：

正面： 反面：

投标人盖章：

日     期：

### 3、财务状况报告

内容要求：

投标人可提供以下任一种材料作为本单位财务报告：

1、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表及其附注（即四表一注须有审计部门盖章）；

2、有资质的审计部门提供的近三年中，任一年度的有审计部门盖章完整的财务报告；

3、投标截止时间前三年中，任一年度银行出具的信用等级证书；

4、投标截止时间前三个月中，任一个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。

### 4、依法缴纳税收和社会保障资金

内容要求：

1、依法缴纳税收按以下情况提供相关材料：

⑴投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的完税证明的复印件（须体现增值税或营业税或企业所得税）；

⑵享受免税政策的，须提供税务部门出具的免税证明材料；

⑶完税证明确实无法体现或无法提供的，须如实提供投标人情况说明。

2、社会保障资金相关材料：

投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单）。

### 5、资格证明

欧邦工程管理有限公司：

(投标人全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数： _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

_________________________________________________________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

### 6、无重大违法及相关失信曝光记录声明书

欧邦工程管理有限公司：

我方参与的                         （项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)无被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 在处罚有效期内无被列入政府采购严重违法失信行为的记录名单。符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

- 特定资格条件证明材料复印件（若有）

### 二  商务技术文件格式

项目名称：

采购编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

### 1、投标声明书

欧邦工程管理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

电子加密投标文件；

备份电子加密投标文件   份（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）；

电子加密投标文件、备份电子加密投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子加密投标文件）具有同等效力，内容应完全一致；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，在合同签订后      天（日历天）完成该项目。

5、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

6、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

注：▲按照本声明书要求填报。

### 2、投标人参标申请表

| 机构代码编号 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  | 采购编号 |  | 投标品牌（如招标文件有品牌可选） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 3、商务响应表

项目名称：                    采购编号：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

4、节能产品、环境标志产品认证证书

要求：

1.有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

2.提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

3.复印件须加盖公章确认。

### 5、项目实施方案

内容要求：

1.投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

2.本招标文件技术部分中有关章节的需求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

注：1. 内容请按第二章和第五章内容要求编制；

2.格式自拟。

### 6、功能设计

内容要求：

1.投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

2.本招标文件技术部分中有关章节的需求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

注：1. 内容请按第二章和第五章内容要求编制；

- 格式自拟。

### 7、投标产品配置清单

项目名称：                  采购编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否小、微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  | … | … | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价；

2.监狱企业和残疾人单位视同为小微企业；

3.小、微企业产品需提供相关的证明；

4.内容请按第二章和第五章内容要求编制。

### 8、投标产品技术指标偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件要求技术指标 | 投标产品实际技术指标 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写技术指标偏离表：

1.投标人应根据投标产品的实际技术指标，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品技术指标与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明产品的名称；“投标产品实际技术指标” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.存在实质性负偏离，投标文件无效；（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

注：1. 内容请按第二章和第五章内容要求编制。

9、项目人员配置

项目负责人等人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |
| 执业时间 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 说明及相关介绍： |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  | 该项目中担任职务 |  |  |

注：仅供参考，投标人可自行设计表格。

人员配备表及职责分工情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。人员班子应附有毕业证书、资格证书、职称证书、评标办法中所涉及的评定内容等复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 10、售后服务

内容要求：

1.投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

2.本招标文件技术部分中有关章节的需求只是基本要求，投标人可以根据项目的特性作出优于或等同于招标文件要求的承诺。

注：1. 内容请按第二章和第五章内容要求编制；

2. 格式自拟。

### 11、其他

投标人认为有必要提交的其他商务技术证明资料。

### 三  报价文件格式

报价文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称（盖章）：

日   期：

### 1、开标一览表

项目名称：                           采购编号：

报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： （￥ ） |

▲1.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

▲3. 最后报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括本次项目实施所需的物资、设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、维修维护服务、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

投标人盖章：

日     期：

### 2、分项报价表

分项报价表内容要求：

投标人需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明。（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

报价金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 | 大写： （￥ ） |  |  |  |  |

注：1.投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2.“分项报价表”所涉及的表格和内容较多，若投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲3. 最后报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括本次项目实施所需的物资、设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、维修维护服务、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

投标人盖章：

日     期：

### 3、供应商类型声明函格式

供应商类型声明函

本企业（单位）郑重声明，下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、本企业（单位）为直接供应商，提供本公司（单位）制造的货物。

⑴根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本企业为         （请填写：小型、微型）企业。

⑵根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2017〕141号），本企业是监狱企业。

⑶根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本企业是残疾人福利性单位。

2、本企业（单位）为代理商，本企业为         （请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。

⑴提供其他小型、微型企业制造的货物。

⑵提供其他监狱企业制造的货物。

⑶提供其他残疾人福利性企业制造的货物。

3、本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）货物或服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：1.《小微企业声明函》

2.《监狱企业声明函》

3.《残疾人福利性企业声明函》

4.《制造企业声明函》

供应商盖章：

日      期：

注：1.小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业及联合体一方（是小微、监狱、残疾人福利性企业）享受价格优惠政策须提供此声明；

2.供应商根据勾选或填写内容选择提供《小微企业声明函》、《制造企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性企业声明函》以证明供应商及制造企业是小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业；

3.如未填写或未提供相关证明的，视为供应商放弃相关政策优惠处理。

#### 附件1：小微企业声明函

小微企业声明函

【小微企业提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（采购编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日      期：

注：1.供应商须提供投标截止时间前最新年度企业报表，否则视为非小微企业。

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.中小企业划型标准有调整按其规定执行；

4.提供的货物须按附表要求填写并作为小微企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

#### 附件2：监狱企业声明函

监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（采购编号）提供本企业制造的货物，或者提供其他监狱企业制造的货物（本条所称货物不包括使用其他非监狱企业注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.提供的货物须按附表要求填写并作为监狱企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

#### 附件3：残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（采购编号）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业。

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

3.提供的货物须按附表要求填写并作为残疾人福利性企业声明函附件。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

#### 附件4：制造企业声明函

制造企业声明函

【制造企业提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本公司为（请填写：小型、微型、监狱、残疾人福利性）企业。

2.本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（采购编号）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造企业盖章：

日        期：

注：1.小微型制造企业须提供投标截止时间前最新年度企业报表，否则视为非小微企业。

- 监狱制造企业须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

3.残疾人福利性企业须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为非残疾人福利性企业。

## 第六章  评审办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一  总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。

### 二  评标委员会

2.1评标委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评标委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2 评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三  评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和商务技术文件评审同步进行，演示循序由系统自动生成，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分，客观分应统一意见后统一给分；

3.2.2 各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.3.2报价修正；

3.3.3 评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.4.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.5 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四    评审一般规定

4.1本评审办法采用综合评分法，总分100分。

4.1.1评审专家对各投标文件的商务技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终商务技术得分为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

4.1.2商务技术权重为70%，评审分值为70分， 评审专家按招标文件规定的评审办法进行评审。

4.1.3报价权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

4.1.4 评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分

### 五  评审内容及标准

5.1商务技术部分评审内容及分值                             单位：分

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关政策分 | 投标产品中有国家确定的认证机构出具的节能产品、环境标志产品认证证书的每个得0.2分，最多得2分。 （须提供以上证书复印件核对，证书必须在有效期内, 否则不得分） | 0-2 |
| 2 | 投标人资质 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,职业健康安全管理体系认证证书,认证范围有水利物联网的每个得1分，最高得3分；认证范围有自动化控制系统的每个得1分，最高得3分。 2、投标人具有国家高新技术企业证书的的2分。 3、投标人具有工商或第三方信用评价机构颁发的企业信用等级AAA证书得2分。 （须提供以上证书复印件，证书必须在有效期内, 否则不得分，中标后7个工作日内提供原件备查） | 0-10 |
| 3 | 产品认证 | 1、智能感控终端具有水资源监测数据传输规约检测报告和水资源监测设备质量检测报告的得2分。 2、智能感控终端具有实用新型专利或发明专利证书的得2分。 （须提供以上报告、证书复印件，报告、证书必须在有效期内, 否则不得分，中标后7个工作日内提供原件备查） | 0-4 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目的实施方案科学性、合理性、规范性、可操作性和全面性等内容由评审专家酌情打分： 1、现场调研情况是否完整0-4； 2、实施进程保障措施0-2； 3、质量保证措施0-2； 4、安全保障措施0-2； 5、验收方案及措施0-2； | 0-12 |
| 5 | 功能设计 | 根据投标人针对本项目要求的所有功能，系统总体设计方案，设备选型、软件功能设计、硬件设计图纸等内容由评审专家酌情打分： 1、功能设计完整、先进、专业的4-10分； 2、功能设计有缺陷、不完整、专业性差的0-4分。 | 0-10 |
| 6 | 投标产品配置 | 根据投标产品配置选用的先进性、品牌的知名度、信誉等内容由评审专家酌情打分。 | 0-5 |
| 7 | 投标产品技术指标响应情况 | 投标产品技术指标完全满足招标需求的所有技术指标要求的得15分，非实质性负偏离,每项扣1分；扣完为止（是否构成负偏离以评审专家集体认定为准）。 | 0-15 |
| 8 | 项目组人员配置 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师证书且具有网络工程师证书的得3分。 2、技术负责人具有水利类中级及以上工程师职称和网络工程师证书的得2分，且具有系统集成项目管理工程师证书的加1分。 2、项目组人员（除项目负责人外）有计算机类、地理信息类、通信工程类的6人及以上的得3分，3-5人的得2分，3人以下的得1分。 注：须提供职称或学历证书和在投标人单位缴纳近6个月（含以上）的社保缴纳证明复印件, 否则不得分，（中标后7个工作日内提供原件备查） | 0-9 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人质保期内对用户故障的响应、到场时间、处理、定期巡检、培训方案和质保期满后技术服务等内容由评审专家酌情打分。 | 0-3 |

5.2 投标人报价满分为30分， 报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.2.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.4 报价得分按以下顺序方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利性企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分；

5.4 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。