中资国际工程咨询集团有限责任公司

公开招标文件

项目名称：良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目

项目编号：NNZC2020-G1-080050-ZZGJ

审批编号：LQZC2020-G1-00676

采购人：南宁市良庆区水库和扶贫易地安置中心

采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

2020年9月**日

目    录

第一章	公  告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	9

第四章  评标办法及评分标准	19

第五章  合同主要条款格式	23

第六章  投标文件格式	31

第一章	公  告

中资国际工程咨询集团有限责任公司关于良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目（NNZC2020-G1-080050-ZZGJ）公开招标公告

项目概况

良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目 招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心(www.nnggzy.org.cn)的信息公告处下载招标文件，并于2020年10月##日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-080050-ZZGJ

采购计划文号：LQZC2020-G1-00676-001

项目名称：良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目

预算金额：A分标：65.7805万元；B分标：82.6785万元

最高限价（如有）：A分标：65.7805万元；B分标：82.6785万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：A分标：良庆区大塘镇横州村路灯180盏。B分标：良庆区那陈镇华群村驮力坡路灯50盏，良庆区那陈镇文林村定了坡路灯60盏，良庆区那马镇莲山村新联坡路灯45盏，良庆区那马镇子伟村胜利坡路灯70盏。如需进一步了解详细内容，详见招标文件货物需求一览表。

合同履行期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

3.本项目的特定资格要求：  无  ；

4.本项目不接受未购买本采购文件的供应商投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2020年9月**日至2020年9月@@日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：南宁市公共资源交易中心(www.nnggzy.org.cn)的信息公告处下载。

3.方式：网上下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2020年10月##日上午9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

2.地点：南宁市公共资源交易中心（南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼）开标室（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。本项目的投标文件原则上通过邮寄快递的方式送达。

3.投标文件邮寄送达：投标文件自发布公告之日起至2020年10月##日9点30分前以邮寄方式送达南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼中资国际工程咨询集团有限责任公司。收件人：覃国腰，电话：0771-5675006。请投标人在邮件外包装写且投标文件邮寄包裹外包装应清晰注明“良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目（NNZC2020-G1-080050-ZZGJ）投标文件”及投标单位法人或投标人代表真实姓名及联系电话。送达时间以代理机构签收时间为准，代理机构收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运到指定开标室。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。未在规定时间内送（寄）达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

4.根据(南财采〔2020〕25号）要求，本项目实行“不见面、少接触”开标方式，投标人不用派代表出席开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金:本项目不收取任何形式的保证金；

2. 网上查询网址: www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.purchase.gov.cn（南宁市政府采购网）、www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名称：南宁市良庆区水库和扶贫易地安置中心

地址：南宁市大沙田德政路66号主楼三楼

联系人：玉文忠      联系电话：0771-4506142

2.采购代理机构信息

名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司

地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼

项目负责人：覃国腰；  联系电话:0771-5675006

3.政府采购监督部门: 良庆区财政局政府采购监督管理办公室    联系电话：0771-4950646

采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

2020年9月**日

第二章  招标项目采购需求

一、本招标需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本招标需求中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标产品技术资料表。

三、凡在技术参数及性能（配置）要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标产品技术资料表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

五、评标时，如评标委员会发现本招标需求中技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

六、项目预算金额（人民币）：A分标：65.7805万元；B分标：82.6785万元。

七、货物需求一览表：

A分标：

| 项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 良庆区大塘镇横州村路灯 | 180 | 盏 | 单臂钢管路灯 LED60W 防护等级IP65 H=6m 1.H=6米，灯臂外挑1.5米，仰角为10°~15° 2.光源：采用LED光源，60W太阳能灯 3.灯具：灯具结构为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩 4.防护等级：灯罩防护等级IP65，维护系数0.6 5.灯杆：灯杆板材采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（白色），灯杆壁厚≥4mm 6.太阳能电池组：太阳能专用锂电池（12V120-200Ah）、太阳能电池板(12V120-200W)等 7.配单晶硅太阳能电池板 DC24V 8.线路及基础安装： 管内穿照明电线（BVR-450/750V-3*10mm2） 套管（PVCφ50） 垂直接地极（L50x50x5 L=2000） 热镀锌角钢L50*50*5，L=2000下端割尖，与灯杆底座焊接 接地母线/干线：-40*4镀锌扁钢，埋深不小于1米 路灯现浇基础450*450*800mm,混凝土种类:商品砼,混凝土强度等级:C25含模板制作安装、地脚螺栓安装 土方开挖:1.土壤类别:三类土; 土方回填:填方材料品种:原土回填100mm厚碎石垫层 余方弃置:弃土运距1km,土石方运输每增1km,增运9km,工程量取9倍值 接地装置调试:一柱一接地极 路灯照度试验 竣工标志牌: 大理石标牌,尺寸：宽60cm*长65cm*厚4cm;含材料运输及安装费,含刻字 |
| 售后服务及其他要求： |  |  |  |  |
| 1、质保期：交货验收合格之日起一年； 2、售后技术服务要求： （1）免费送货上门，免费安装调试，免费提供技术支持及培训，按国家实行“三包”； （2）一旦发生故障，要求2小时内响应，8小时内上门服务，12小时内解决故障，否则提供同档次替代品； 3、交货期：自签定合同之日起30日内； 4、交货地点：南宁市良庆区（采购人指定地点）； 5、付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到发票后10个工作日内支付总合同款的95%，从验收合格当日起算至质保期满后无任何质量问题，再支付总合同款的5%。 6、合同签订期：自领取中标通知书之日起7日内； 7、其他要求：投标报价为交钥匙工程报价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装调试验收等费用。 |  |  |  |  |

B分标：

| 项号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 良庆区那陈镇华群村驮力坡路灯 | 50 | 盏 | 单臂钢管路灯 LED60W 防护等级IP65 H=6m 1.H=6米，灯臂外挑1.5米，仰角为10°~15° 2.光源：采用LED光源，60W太阳能灯 3.灯具：灯具结构为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩 4.防护等级：灯罩防护等级IP65，维护系数0.6 5.灯杆：灯杆板材采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（白色），灯杆壁厚≥4mm 6.太阳能电池组：太阳能专用锂电池（12V120-200Ah）、太阳能电池板(12V120-200W)等 7.配单晶硅太阳能电池板 DC24V 8.线路及基础安装： 管内穿照明电线（BVR-450/750V-3*10mm2） 套管（PVCφ50） 垂直接地极（L50x50x5 L=2000） 热镀锌角钢L50*50*5，L=2000下端割尖，与灯杆底座焊接 接地母线/干线：-40*4镀锌扁钢，埋深不小于1米 路灯现浇基础450*450*800mm,混凝土种类:商品砼,混凝土强度等级:C25；含模板制作安装、地脚螺栓安装 土方开挖:1.土壤类别:三类土; 土方回填:填方材料品种:原土回填100mm厚碎石垫层 余方弃置:弃土运距1km,土石方运输每增1km,增运9km,工程量取9倍值 接地装置调试:一柱一接地极 路灯照度试验 竣工标志牌: 大理石标牌,尺寸：宽60cm*长65cm*厚4cm;含材料运输及安装费,含刻字 |
| 2 | 良庆区那陈镇文林村定了坡路灯 | 60 | 盏 | 单臂钢管路灯 LED60W 防护等级IP65 H=6m 1.H=6米，灯臂外挑1.5米，仰角为10°~15° 2.光源：采用LED光源，60W太阳能灯 3.灯具：灯具结构为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩 4.防护等级：灯罩防护等级IP65，维护系数0.6 5.灯杆：灯杆板材采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（白色），灯杆壁厚≥4mm 6.太阳能电池组：太阳能专用锂电池（12V120-200Ah）、太阳能电池板(12V120-200W)等 7.配单晶硅太阳能电池板 DC24V 8.线路及基础安装： 管内穿照明电线（BVR-450/750V-3*10mm2） 套管（PVCφ50） 垂直接地极（L50x50x5 L=2000） 热镀锌角钢L50*50*5，L=2000下端割尖，与灯杆底座焊接 接地母线/干线：-40*4镀锌扁钢，埋深不小于1米 路灯现浇基础450*450*800mm,混凝土种类:商品砼,混凝土强度等级:C25含模板制作安装、地脚螺栓安装 土方开挖:1.土壤类别:三类土; 土方回填:填方材料品种:原土回填100mm厚碎石垫层 余方弃置:弃土运距1km,土石方运输每增1km,增运9km,工程量取9倍值 接地装置调试:一柱一接地极 路灯照度试验 竣工标志牌: 大理石标牌,尺寸：宽60cm*长65cm*厚4cm;含材料运输及安装费,含刻字 |
| 3 | 良庆区那马镇莲山村新联坡路灯 | 45 | 盏 | 单臂钢管路灯 LED60W 防护等级IP65 H=6m 1.H=6米，灯臂外挑1.5米，仰角为10°~15° 2.光源：采用LED光源，60W太阳能灯 3.灯具：灯具结构为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩 4.防护等级：灯罩防护等级IP65，维护系数0.6 5.灯杆：灯杆板材采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（白色），灯杆壁厚≥4mm 6.太阳能电池组：太阳能专用锂电池（12V120-200Ah）、太阳能电池板(12V120-200W)等 7.配单晶硅太阳能电池板 DC24V 8.线路及基础安装： 管内穿照明电线（BVR-450/750V-3*10mm2） 套管（PVCφ50） 垂直接地极（L50x50x5 L=2000） 热镀锌角钢L50*50*5，L=2000下端割尖，与灯杆底座焊接 接地母线/干线：-40*4镀锌扁钢，埋深不小于1米 路灯现浇基础450*450*800mm,混凝土种类:商品砼,混凝土强度等级:C25含模板制作安装、地脚螺栓安装 土方开挖:1.土壤类别:三类土; 土方回填:填方材料品种:原土回填100mm厚碎石垫层 余方弃置:弃土运距1km,土石方运输每增1km,增运9km,工程量取9倍值 接地装置调试:一柱一接地极 路灯照度试验 竣工标志牌: 大理石标牌,尺寸：宽60cm*长65cm*厚4cm;含材料运输及安装费,含刻字 |
| 4 | 良庆区那马镇子伟村胜利坡路灯 | 70 | 盏 | 单臂钢管路灯 LED60W 防护等级IP65 H=6m 1.H=6米，灯臂外挑1.5米，仰角为10°~15° 2.光源：采用LED光源，60W太阳能灯 3.灯具：灯具结构为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩 4.防护等级：灯罩防护等级IP65，维护系数0.6 5.灯杆：灯杆板材采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（白色），灯杆壁厚≥4mm 6.太阳能电池组：太阳能专用锂电池（12V120-200Ah）、太阳能电池板(12V120-200W)等 7.配单晶硅太阳能电池板 DC24V 8.线路及基础安装： 管内穿照明电线（BVR-450/750V-3*10mm2） 套管（PVCφ50） 垂直接地极（L50x50x5 L=2000） 热镀锌角钢L50*50*5，L=2000下端割尖，与灯杆底座焊接 接地母线/干线：-40*4镀锌扁钢，埋深不小于1米 路灯现浇基础450*450*800mm,混凝土种类:商品砼,混凝土强度等级:C25含模板制作安装、地脚螺栓安装 土方开挖:1.土壤类别:三类土; 土方回填:填方材料品种:原土回填100mm厚碎石垫层 余方弃置:弃土运距1km,土石方运输每增1km,增运9km,工程量取9倍值 接地装置调试:一柱一接地极 路灯照度试验 竣工标志牌: 大理石标牌,尺寸：宽60cm*长65cm*厚4cm;含材料运输及安装费,含刻字 |
| 售后服务及其他要求： |  |  |  |  |
| 1、质保期：交货验收合格之日起一年； 2、售后技术服务要求： （1）免费送货上门，免费安装调试，免费提供技术支持及培训，按国家实行“三包”； （2）一旦发生故障，要求2小时内响应，8小时内上门服务，12小时内解决故障，否则提供同档次替代品； 3、交货时间：自签定合同之日起30日内； 4、交货地点：南宁市良庆区（采购人指定地点）； 5、付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到发票后10个工作日内支付总合同款的95%，从验收合格当日起算至质保期满后无任何质量问题，再支付总合同款的5%。 6、合同签订期：自领取中标通知书之日起7日内； 7、其他要求：投标报价为交钥匙工程报价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装调试验收等费用。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目 项目编号：NNZC2020-G1-080050-ZZGJ |
| 2 | 投标报价及费用： 1.投标人须就《招标项目采购需求》中所有的货物和服务内容完整唯一报价；2.本项目投标应以人民币报价；3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；4.本项目代理服务费按招标代理服务收费标准 计价格[2002]1980号向中标人收取，中标人在领取中标通知书前一次性付清。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：本项目不收取任何形式的保证金。 |
| 4 | 现场勘察：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件后3天内，以书面形式要求招标采购单位做出书面解释、澄清或者向招标单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 投标文件（由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成，装订成一册）正本 壹 份；副本 四 份； 投标文件电子版（U盘）壹 份； 开标一览表 壹 份（单独封装、单独递交）。 （共三个包装袋） |
| 8 | 是否接受联合体投标：否 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2020年10月##日上午9点30分； 在南宁市公共资源交易中心（南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼）开标室（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。本项目的投标文件原则上通过邮寄快递的方式送达。 |
| 10 | 开标时间及地点： 2020年10月##日上午9点30分正； 在南宁市公共资源交易中心（南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼）开标室（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）开标；本项目的投标文件原则上通过邮寄快递的方式送达。 根据(南财采〔2020〕25号）要求，本项目实行“不见面、少接触”开标方式，投标人不用派代表出席开标会议。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 12 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确定中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书。中标公告发布于www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.purchase.gov.cn（南宁市政府采购网）、www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw（南宁市公共资源交易中心网）上述媒体。 |
| 13 | 投标保证金退还：本项目不收取任何形式的保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 付款方：采购单位支付 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止之日起90日历日内 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司。 |

一   总  则

(一)适用范围

本招标文件适用于南宁市良庆区水库和扶贫易地安置中心的良庆区大塘镇横州村等一批太阳能路灯工程项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的，从其规定)。

(二)定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“★”系指实质性要求条款

(三)招标方式

公开招标方式。

(四)投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(正本用原件，格式见第四部分)。

(五)投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定的除外)。

(六)联合体投标（接受联合体投标时）

联合体投标要求：

(1)两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。

(2)以联合体形式参加投标的,联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

(3)联合体各方之间应当签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则,与之相关的投标文件作废。

(4)投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

(5)投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》(格式见附件)。

(七)转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

(八)特别说明

★1、关于相同品牌产品的问题：

（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效;

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

★2、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

★3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工(或必须为本法人或控股公司正式员工)。

★4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

(九)质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：中资国际工程咨询集团有限责任公司       0771-5675006

投诉联系部门及电话为：良庆区财政局政府采购监督管理办公室     0771-4950646

二   招标文件

(一)招标文件的构成。

1、公开招标公告;

2、招标项目采购需求;

3、投标人须知;

4、评标办法及评分标准;

5、合同主要条款格式;

6、投标文件格式。

(二)投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

(三)招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,投标人必须在购买招标文件后3日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题,并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人;除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布,采购人非通过本机构,不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件.

5、采购人可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有招标文件收受人,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三   投标文件的编制

(一)投标文件的组成

投标文件（由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成，装订成一册）正本 壹 份；副本 四 份；

投标文件电子版（U盘）壹 份；

开标一览表 壹 份（单独封装、单独递交）。共三个包装袋。

1.资信及商务文件:

(1)投标声明书(格式见附件); [必须提供]

(2)法定代表人授权委托书(格式见附件)及委托代理人身份证复印件; [委托时必须提供]

(3)营业执照副本复印件; [必须提供]

（4）税务登记证及组织机构代码证副本复印件; [必须提供，三证合一除外]

（5）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]。[必须提供]

（6）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查。[必须提供]

（7）投标人2019年度财务报表复印件（必须提供，新建企业按实际提供），原件备查。[必须提供]

(8)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（。）[必须提供]

（9）商务响应表(格式见附件)。[必须提供]

可作为投标人资信评分的资质证明材料(可选):

(10)类似案例成功的业绩(投标入同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价);

(11)其他特殊资质证书(如本地化服务能力等);

(12)招标项目采购需求中要求必须提供的材料等;

(13)投标人情况介绍。

2.技术文件

(1)对本项目系统总体要求的理解。包括:功能说明、性能指标及设各选型说明(质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理曲及过程);

(2)投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状;

(3)项目需求货物合格要求证明文件;

(4)原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书;

(5)供货清单(均不含报价);

(6)投标产品技术资料表[必须提供];

(7)投标人建议的安装、调试、验收方法或方案;

(8)技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施[必须提供];

(9)项目实施人员一览表;

(10)优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品各件、专用耗材等方面的优惠;

(11)投标人需要说明的其他文件和说明(格式略)。

3.报价文件

(1)投标函(格式见附件); [必须提供]

(2)投标报价明细表(格式见附件); [必须提供]

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟);

(4)开标一览表(单独封装,格式见附件)。[必须提供]

★注:法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

(二)投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元),否则视同未响应。

(三)投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标人须就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

3.投标报价是履行合同的最终价格,应包括元件、设备、随配附件、运抵指定交货地点、保险、调试及验收的各种费用、装卸费和售后服务、税金、及其他所有成本费用。

4.投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

(四)投标文件的有效期

1.自投标截止之日起90日历日内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下,招标人可与投标人协商延长投标书的有效期,这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五)投标保证金

本项目不收取任何形式的保证金。

(六)投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码,投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是投标人的责任。投标文件（由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成，装订成一册）正本 壹 份；副本 四 份；投标文件电子版（U盘）壹 份；开标一览表 壹 份（单独封装、单独递交）。共三个包装袋。

2.投标人应按投标人须知前附表规定的正本和副本份数编制并单独装订成册,投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写,副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署,投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七)投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应密封封装投标文件。投标文件（由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成，装订成一册）正本 壹 份；副本 四 份；投标文件电子版（U盘）壹 份；开标一览表 壹 份（单独封装、单独递交）。共三个包装袋。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样,并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝,由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前,可以对已提交的投标文件进行修改或撤回,并书面通知采购人;投标截止时间后,投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

(八)投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标,但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行,并在中标结果公告之前核查原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的;

(2)资格证明文件不全的,或者不符合招标文件标明的资格要求的;

(3)投标文件无法定代表人或其委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的;

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的;

(5)项目不齐全或者内容虚假的;

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外);

(7)投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的;

(8)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未提供或未如实提供投标货物的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的;

(2)明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准,或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离;

(3)允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离每分标达2项(含)以上的;

(4)投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的;

(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件(技术文件)的文字表述差错相同三处以上的。

3.在报价评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;

(2)所有报价均超出最高限价,或者超出采购预算金额,采购人不能支付的;

(3)投标报价具有选择性,或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四   开  标

(一)开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标,投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、本单位法人授权委托书等有效证明出席），投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

(二)开标程序

1.开标会由采购代理机构主持,主持人宣布开标会议开始;

2.主持人介绍参加开标会的人员名单;

3.主持人宣布评标期间的有关事项;告知应当回避的情形,提请有关人员回避;

4.投标人或其当场推荐的代表,或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认;

5.按各投标人提交投标文件时间的随机顺序打开投标文件外包装,清点投标文件正本、副本数量。

6.唱标;

7.采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误,并签字确认;同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

五  评  标

(一)组建评标委员会

本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人以上(包括五人)单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标的方式

本项目采用不公开方式评标,评标的依据为招标文件和投标文件。

(三)评标程序

1.形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

(1)评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2)评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清内容改变了投标文件的实质性内容的,评标委员会有权视该投标文件无效。

(3)各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数,由指定专人进行计算复核。

(4)采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5)评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四)澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权代表签字或盖章确认,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

1.开标一览表总价与投标报价明细表不一致的,以开标一览表为准;

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意并签字确认后,调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将作为无效投标处理。

(六)评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评标有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法,具体评标内容及评分标准等详见第四章:评标办法及评分标准.

(七)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标被拒绝。

六   评标结果

(一)采购代理机构将在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人,采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

(二)中标供应商确定后,采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。

(三)在发布中标公告的同时,采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

(四)投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按本章第一（九）款规定向采购代理机构提出质疑,并及时索要书面回执。

(五)采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

(六)采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七   签订合同

(一)合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求,具备履行合同能力,综合评分排名第一的投标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

(二)签订合同

(1)投标人接到中标通知书后,应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

(2)如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同,则按中标供应商违约处理,采购代理机构将上报政府采购监督管理部门。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的,采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同,以此类推。

八   其他事项

(1)中标服务收费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（及价格【2002】1980号）收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人向采购代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 服务类型费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000万元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000万元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000万元以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注；招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

（3）专家评审费按实际支出金额向中标人收取，签订合同前，中标人应当向采购代理机构一次性付清。

（4）解释权：本采购文件解释权属本公司。

（5）有关事宜

所有与本采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

中资国际工程咨询集团有限责任公司

邮政编码：530022

通讯地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼

电    话：0771—5823176         传    真：0771—5823176

第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

（适用A、B分标）

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、业绩及信誉、政策功能、诚信等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、 评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（提供符合规定的有效声明函），并提供本企业制造的产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的产品的（不包括使用大型企业注册商标的产品），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）价格分计算公式：

某投标人价格得分 ＝  ×30分

（4）特别说明：评标委员会认为投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场24小时内提供书面说明，必须提供规范的报价详细说明与依据【包括所有货物、服务清单分项价格、措施项目费（如环境保护费、文明施工费、安全施工费、检验试验配合费、雨季施工增加费、脚手架工程费等，可根据情况自行增减）、税金、利润点、管理费、保证金费、预备费、其他等】以供评审，并附上第三方造价机构出据的预算评审证明原件，否则不予评审。投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………40分

(1)实施方案分：（满分20分）

由评标委员会在打分前根据投标文件的实施方案内容集体讨论确定各投标人得分。

一档：仅满足采购文件要求。该档次内，评委认为一般的得1分，良好的 3分，优秀的6分;

二档：能提出完整的施工组织方案大纲；施工进度计划基本可行，和各阶段进度保证措施比较合理，编制了安装调试体系。该档次内，评委认为一般的得7分，良好的 10 分，优秀的 13分;

三档：能提出较详细施工组织方案内容；方案详细，人员、设备、时间安排合理。施工进度计划响应业主工期要求和各阶段进度保证措施合理、可行，有实际、安全、有针对性的安装调试体系，在合同履行期限内承诺提前完工的。该档次内，评委认为一般的得14分，良好的17分，优秀的20分。

（2）培训方案分：（满分20分）

由评委在打分前根据招标文件中项目要求，比较所有投标人在投标文件中提供的培训方案综合评定，确定各投标人得分。

一档：对项目总体有认识，有一定的培训组织计划措施但部分不具体；安装培训段划分较合理，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置基本合理，基本满足招标需要；该档次内，评委认为一般的得1分，良好的3分，优秀的6分;

二档：对项目总体有一定认识，表述较清晰、完整，培训组织计划措施具体有效；安装培训段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置合理，满足招标需要.该档次内，评委认为一般的得7分，良好的 10 分，优秀的 13分;

三档：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，培训组织计划措施先进、具体、有效、成熟；安装培训段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求；投入计划与进度计划呼应，总体布置有针对性、合理，完全满足招标需要。该档次内，评委认为一般的得14分，良好的17分，优秀的20分。

3、售后服务分………………………………………………………………………………22分

由评标委员会在打分前根据投标文件的售后服务方案或服务承诺内容集体讨论确定各投标人得分：

一档：服务承诺书、质保措施等简单，技术要求基本满足招标文件要求，评定为“一档”，其中，该档次内，评委认为一般的得 1分，良好的 3分，优秀的7分。

二档：有售后服务方案，内容的完整、可行，免费保修期限延长、到达故障现场时间快、故障出现解决方案迅速、定期维护（注明时间）明确等优于招标采购需求的，评定为“二档”，其中，该档次内，评委认为一般的得8 分，良好的11分，优秀的14分。

三档：售后服务方案或服务承诺书内容的详细、科学，免费保修期限延长、到达故障现场时间快、故障出现解决方案迅速、定期维护（注明时间）明确，保修期外维修方案、其他优惠措施及方案完善；投标人或投标产品生产厂家在广西设有售后服务机构（提供营业执照证明）并有售后工程师（提供广西当地至少最近三个月的社保证明）日常技术维护力量及服务较好，综合评定三档。其中，该档次内，评委认为一般的得 15分，良好的18分，优秀的22分。

4、业绩及信誉分………………………………………………………………………………………5分

（1）以投标人在2018年至今有做过类似业绩的成功案例，以合同或中标（成交）通知书复印件为准，每有一个案例得1分，满分3分。

（2）投标人或投标产品生产厂家获得与生产经营活动有的奖项、称号、理事等荣誉的，每有一项国家级的奖项得1分，省（自治区）级的得0.5分，满分2分。

注：以上证明材料提供复印件加盖公章。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………………3分

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每有一项得1分，满分2分。

（2）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、诚信分…………………………………………………………………………… - 6分

(1)投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

7、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

第五章  合同主要条款格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 售后服务承诺书

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥         元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             元）。

5.3在本合同第5.1项约定的质量保证期内，乙方提供的货物符合合同约定的，由甲方向采购代理机构申请将质量保证金无息退还给乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到发票后10个工作日内支付总合同款的95%，从验收合格当日起算至质保期满后无任何质量问题，再支付总合同款的5%。

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，南宁市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

第六章  投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：（商务、技术、报价）文件

投标人名称：

投标人地址：

所投分标：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年   月   日

投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

所投分标：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年   月   日

目    录

一、资信及商务文件———————————————————————————（页码）

（1）投标声明书——————————————————————————————

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件—————————————

（3）营业执照副本复印件——————————————————————————

（4）税务登记证及组织机构代码证副本复印件（三证合一的，没有此项）—————

（5）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]———

（6）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查——————————————————————————

（7）投标人2019年度财务报表复印件（必须提供，新建企业按实际提供），原件备查——

（8）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（。）———————————————

（9）商务响应表—————————————————————————————————

（10）类似案例成功的业绩(投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价)———————————————

（11）其他特殊资质证书(如本地化服务能力等)——————————————————

（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等—————————————————

（13）投标人情况介绍—————————————————————————————

二、技术文件————————————————————————————————

（14）对本项目系统总体要求的理解———————————————————————

（15）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状————————————————

（16）项目需求货物合格要求证明文件——————————————————————

（17）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书———————————————————

（18）供货清单（均不含报价）———————————————————————

（19）投标产品技术资料表———————————————————————————————

（20）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案—————————————————

（21）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————————————

（22）项目实施人员一览表———————————————————————————

（23）优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品各件、专用耗材等方面的优惠———————————————————

（24）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

三、报价文件———————————————————————————————

（25）投标函 ————————————————————————————————

（26）投标报价明细表————————————————————————————

（27）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————————————

（28）开标一览表——————————————————————————————

四、其他文书、文件格式

（29） 联合投标协议书格式—————————————————————————

（30）联合投标授权委托书格式————————————————————————

（本目录可根据公开招标招标文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）

一、资信/商务文件

参照第三章第三（一）1.款要求提供，部分格式如下：

1、投标声明书：

投 标 声 明 书

致：                   （招标采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                。

我                      （姓名）系                  (投标人名称) 的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的真实的。

2.我方不是甲方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                                           ；规格型号：

；该型号产品我方有现货可供，并已于           年      月生产完工或向                           （原厂商名称）购进（或需要在中标后向                   订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不在寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年      月      日

2、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

致：                   （招标采购单位名称）

我                 （姓名）系                  (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签名：

所在部门职务：                                             职  务：

被授权人身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

投标人公章：

年    月    日

3、营业执照副本复印件

4、税务登记证及组织机构代码证副本复印件

5、投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]

6、投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查。

7、投标人2019年度财务报表复印件（必须提供，新建企业按实际提供），原件备查。

8、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：

年      月      日

10、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

分标：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：                      .

投标人公章：                                                   年   月  日

11、距甲方最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

分标：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

受权代表签字：

投标人公章：                                                        年    月    日

12、招标项目采购需求中要求必须提供的材料等;

13、投标人情况介绍。

二、技术文件

参照第三章第三（一）2.款要求提供，部分格式如下：

14、对本项目系统总体要求的理解。包括:功能说明、性能指标及设各选型说明(质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理曲及过程);

15、投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状;

16、项目需求货物合格要求证明文件;

17、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书;

18、供货清单(均不含报价);

供货清单格式

分标：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                                  日期：              .

19、投标产品技术资料表

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

20、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

21、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施

22、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                                        日期：              .

23、优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品各件、专用耗材等方面的优惠

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

分标：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：                     .

投标人盖章：                                            日期：              .

24、投标人需要说明的其他文件和说明

三、报价文件

25、投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）

根据贵方为                                    项目的招标公告/（项目编号：                            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称）提交投标文件（含资信/商务文件、技术文件、报价文件）正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本投标有效期自开标日起 80 个 日历 日（自然日）。

4．如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                          邮编：               电话：

传真：              投标人代表姓名                   职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                            银行账号：                                  .

法定代表人签字：                 .

授权代表签字：                                日期：    年     月    日

26.投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

分标：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                  .

投标人盖章：                                         日期：                 .

27、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

28. 开标一览表信封封面格式（密封）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

日期：  年   月   日

开 标 一 览 表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：                                   单位：元

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 1.交货时间： |  |  |  |  |  |  |
| 2.交货地点： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3. 投标费用包括项目实施所需的货款、标准附件、包装、运输到采购人指定地点、装卸、安装、调试、验收、购买及制作标书费、税金等一切费用

4. 以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5. 此表请单独装信封（信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样）。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                    日期：    年   月   日

四、其他文书、文件格式

29. 联合投标协议书格式：

联 合 投 标 协 议 书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序号增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为         号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

1.各方一致决定，以              为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

2.在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和

采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务

支持。

4.本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

5.有关本次联合投标的其他事宜：

6.本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

7.本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购监督管理部门及招标机构一份。

甲方单位：   （公章）                        乙方单位：   （公章）

法定代表人：（签章）                         法定代表人：（签章）

日期：   年   月   日                        日期：    年    月   日

30. 联合投标授权委托书格式：

联 合 投 标 授 权 委  托 书

本授权委托书声明：根据                           与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                     的法定代表人             现授权           为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：      年     月      日

被授权人（签字）：

日期：      年     月     日

31.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，或由本企业承担工程、提供服务），或提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（三种情况选择一种）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
附：证明材料。

企业名称（盖章）： 
日   期：   年   月   日