杭州市港航行政执法队

视频、监控设备维护及更新保障项目

采购文件

项目编号：ZJZBC-20-9073

采购方式：公开招标-电子招投标

杭州市港航行政执法队

浙江省建设工程设备招标有限公司

二〇二〇年七月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      编制和提交采购响应文件须知

第三部分      项目技术规范和服务要求

第四部分      采购合同的一般和特殊条款

第五部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

浙江省建设工程设备招标有限公司受杭州市港航行政执法队委托，就视频、监控设备维护及更新保障项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBC-20-9073

项目名称：视频、监控设备维护及更新保障项目

预算金额（元）： 2120000.00

最高限价（元）： 2120000.00

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 (元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频、监控设备维护及更新保障项目 | 1 | 2120000.00 | 批 | 详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |  |

合同履行期限：1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2020年07月29日至2020年08月18日下午14:00，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可；本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。）

地点（网址）：浙江政府采购网本项目公告附件（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：在线获取

潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价（元）： 0

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2020年08月18日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

开标时间：2020年08月18日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、落实的政府采购政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

3、其他事项：

1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将在投标截止时间后统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

2）拒绝单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或存在采购文件中明文限制的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

3）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录（http://220.191.208.230/login.do）办理业务。

七、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市港航行政执法队

地址：杭州市下城区中河北路108号

项目联系人（询问）： 赵工

项目联系方式（询问）： 0571-85460080

质疑联系人： 潘老师

质疑联系方式： 0571-85460020

2.采购代理机构信息

名称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼

传真：0571-87631300

项目联系人（询问）：陈工、欧工

项目联系方式（询问）：0571-87630283、15695719023

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87630283
   3.同级政府采购监督管理部门

名称： 杭州市财政局政府采购监管处

地址： 杭州市中河中路152号617办公室

传真： 0571-87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

杭州市港航行政执法队

浙江省建设工程设备招标有限公司

二○二○年七月

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 视频、监控设备维护及更新保障项目 |
| 2 | 实施地点 | 杭州市港航行政执法队指定地点 |
| 3 | 招标编号 | ZJZBC-20-9073 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容概述 | 视频、监控设备维护及更新保障项目，详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |
| 6 | 服务期 | 1年（2020年7月1日-2021年6-30日） |
| 7 | ▲采购预算 | 预算总费用212.0万元，总报价超过采购预算的投标无效。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格审查。 资格审查是指在开标后由采购人/采购代理机构根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查。 |
| 9 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，投标截止日5日前、将要求答疑的问题传真至0571-87631300,并发扫描件和word版/wps版至电子邮件2842234586@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 10 | 招标文件的澄清与修改 | 根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 第二十七条采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 第二十八条采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 11 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 12 | 投标文件的组成与签章 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 投标文件采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传提交一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后确保在投标截止时间前（EMS/顺丰邮寄形式）送达一份（邮寄地址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1幢6楼 欧工15695719023收）。（自选邮寄） |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 投标文件截止时间 | 时间：2020-08-18 14:00:00 |
| 18 | 开标时间 | 时间：2020-08-18 14:00:00 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天内有效 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 质疑 | 根据《政府采购法》第五十二条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定，供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算（但招标文件在公示有效期满后获得的，应当自公示有效期截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 |
| 22 | 投诉 | 参照《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 23 | 现场组织管理：依据《浙财采监（2015）13号》文之规定执行。 |
| 24 | (不设讲解环节； (本项目设现场演示环节，演示时间不超过10分钟，演示内容详见评分细则。 采购代理机构提供投影设备，但仅支持HDMI/VGA接口，如电脑不适用，请自带转换器。 若供应商不到现场，提供演示录屏（视频格式为非常规格式提供安装软件，以免无法播放），可与备份文件一起邮寄。 |
| 25 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 26 | 企业信用查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 27 | 中小企业扶持政策 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 ① 中小企业声明函(格式见第六章)； ② 供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章； 备注：同时提供①②证明材料的供应商被认定为小型、微型企业。 |
| 28 | 节能产品、环境标志 产品政策 | □本项目为服务项目，不适用节能环保政策 (本项目优先采购节能产品、环境标志产品。 注：根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） □ 本项目强制采购节能产品、环境标志产品。 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 29 | 公告发布媒体 | 本项目招标公告及结果公告发布媒体为浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； 结果公告发出后，中标供应商可自行前往或联系采购代理机构经办人领取中标（成交）通知书 |
| 30 | 招标代理收费 | 本项目招标代理服务费收费标准为：按浙价服(2003)77号文规定的收费标准八折计取，不足陆仟元按陆仟元计收。 由中标人在领取中标通知书时一次性缴纳。 收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司 开户银行：中信银行西湖支行 帐 号：7331610182600010016 |
| 31 | 资料归档 | 中标人在收到中标通知后7个工作日内提交纸质版投标文件（内容同电子投标文件）一正两副及电子文档（U盘）一份，用于项目资料存档。 |
| 32 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 采购代理机构作为合同鉴证方协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 33 | 履约保证金 | 中标人在合同签订后7个工作日内，须向采购人提交合同金额5%履约保证金。履约保证金以电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 合同期满经考核后无异议全额退回履约保证金（无息）。 |
| 34 | 其他说明 | 1、联合体投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 2、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。 3、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 4、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 35 | 样品 | 本项目不设样品。 |

## 总  则

1、项目说明

1.1本项目为视频、监控设备维护及更新保障项目，详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。

1.2采购单位杭州市港航行政执法队为本项目的采购人 (合同中的甲方)，浙江省建设工程设备招标有限公司为采购代理机构（合同中的鉴证方），杭州市财政局政府采购监管处为监督管理部门；自愿参加本次项目投标的公司为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标供应商领取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件由潜在投标供应商承担相应的法律责任。

1.4 投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2、采购方式

公开招标。

3、定义

3.1 合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”第4条。

3.2 服务，采购要求详见招标文件第三部分《项目技术规范和服务要求》。

4、投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

采购代理费收费标准：按前附表规定，由中标供应商支付；

缴纳时间：领取中标通知书（结果公告发出后可到采购代理机构领取）时一次性缴纳；

缴纳方式：现金/支票/转账（打款时请注明项编号、名称、标项等信息）。

收款单位：浙江省建设工程设备招标有限公司

开户银行：中信银行西湖支行

帐    号：7331610182600010016

## 二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

5.2  投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

5.3 招标文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释。

6、招标文件的解释

6.1  不论采购代理机构向投标供应商发送的资料文件，还是投标供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

6.2  投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑（公告有效期后获取的以公告有效期截止之日起计），关于招标文件的质疑必须在投标截止前提出。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复供应商的澄清要求，采购人和采购代理机构可能会对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，如影响投标文件编制的应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在官方媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于招标文件的组成部分。供应商应及时查阅相关内容。

7.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在媒体上发布变更公告。

7.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8、投标报价

8.1  报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

8.2  其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

8.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

8.4  投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由投标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

10、投标文件的组成

### 投标文件一般应当包括以下主要内容：商务报价文件[投标响应函和投标（开标）一览表]，商务技术文件（针对本项目的技术和服务响应方案，资信文件、招标文件要求提供的其他资料），资格文件组成。

### 10.1 投标供应商的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

### （1）投标响应函；

### （2）投标(开标)一览表；

### （3）投标报价明细清单；

### （4）投标供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

### 10.2 投标供应商商务技术文件应至少包括以下内容：

### 法人资格证明书；

### 法人授权委托书，法定代表人及授权代表的身份证（复印件）；

### 声明书；

### 廉政承诺书；

### 公司概况及相关资料。

- 供应商已取得的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、注册商标等复印件等（如果有）；

- 供应商已取得的银行资信、政府部门（企业）或第三方权威鉴定机构出具的信用等级证书或证明复印件（如果有）；

- 供应商取得的项目相关荣誉、资质等企业资信资料；

### 公司介绍及相关的主要业绩证明：

### 近三年以来投标供应商承担类似项目情况，参考合同实例证明（以签订时间为准，原件备查，采购人或采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的主要业绩证明合同原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；如投标供应商提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效；

### 投标供应商应提供针对项目的完整技术服务方案（货物类项目需产品介绍）；

### 项目实施方案：包括对本项目完整详细的服务保障方案、组织实施方案、验收方案、管理制度和规范等内容。

### 项目实施计划及进度；本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

### 验收、售后服务、培训方案（培训方案：包含培训计划、培训目标，培训保障措施等内容；

### 项目团队情况：项目负责人简历表及项目团队情况，提供相关人员的简历及职称、学历、资格证书、社保等复印件；

### 优惠条件及特殊承诺；

### 实施保障措施及应急方案；

### 商务技术偏离说明表；

### 备品备件、年度耗材情况（若有）；

### 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

### 与商务技术资信标评分有关的其他材料；

### 投标供应商认为需要的其他技术文件或说明。

### 10.3  资格文件

### 应包括以下内容（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的基本资格证明文件；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

### 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 上年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

- 企业纳税证明及社保缴纳凭证；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

- 投标供应商无不良信用记录的书面声明；

- 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章，原件备查。若评审需要，投标供应商不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。

11、投标有效期

11.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表第3项所列的日期内有效。

11.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

12、所有文件和资料表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标供应商的责任。

13、投标文件的编制和签署

13.1投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

13.2投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

13.3本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

13.4投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

13.5本文件《第五部分  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

13.6投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

13.7电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

13.8投标文件的签章

- 《投标文件》的签章：见《前附表》。

- 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

- 电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

13.9投标文件的形式

- 投标文件的形式：见《前附表》。

- “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

## 四、投标文件的递交

14.响应文件递交

14.1电子投标文件的上传和递交

详见前附表。

14.2“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

详见前附表。

14.3  投标文件按时递交至前附表所述的单位和地址。

15、投标截止期

15.1  投标供应商应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

15.2  采购代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16、投标文件的修改

16.1  投标供应商在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

16.2  在投标截止期之后，供应商不得对其投标作任何修改、撤回。

16.3  在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标供应商不能撤回投标文件，否则按扰乱招投标市场报采购监管部门。

## 五、开 标

17、开标

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

17.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》等开标过程中需授权代表人签字（扫描后以PDF格式）回传的文件；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

符合性审查、进行商务技术评审，各评标成员进行客观独立打分，对确需澄清的投标文件内容，组织一对一询标澄清，评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

17.2开标大会第二阶段

（1）首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；

（2）公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（3）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的商务报价文件，制作开标记录表，开启签字时段，供应商在线确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（4）开标大会第二阶段结束。

唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查以及小微企业等政策符合性核实。

评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，提交采购人结果确认后发布公告。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

18、投标文件鉴定

18.1  就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

18.2  如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将被视为无效，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

## 六、评 标

19、评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由政府采购咨询专家和采购人代表组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

20、评标原则

20.1  竞争优选；

20.2  坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

20.3  价格合理，方案、产品先进可行；

20.4  反对不正当竞争。

21、 投标文件审查

21.1  投标文件资格性审查：采购人/采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

如有下列情形的，资格审查不通过：

（1）被拒绝的投标文件；

（2）未通过合法渠道获取的；

（3）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标供应商的资格要求”）；

（4）信用审查不通过的。

21.2  投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

如有下列情形的，符合性审查不合格：

21.2.1商务技术文件

- 投标文件未有效授权，或法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，或无法定代表人签字或盖章；

- 投标文件有招标方不能接受附加条件的；

- 与招标文件有重大偏离或缺漏的投标文件，或加▲条款未响应或偏离的；

- 未提供或未如实提供投标货物的技术参数；

- 投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 未提供投标响应函、开标一览表的投标文件；

- 经评标委员会审核，投标供应商的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

- 参与本次招标活动前三年内，投标供应商在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的。

- 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2商务报价文件符合性审查

- 未按照招标文件标明的币种报价；

- 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

- 投标供应商拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

- 评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

- 违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

22、评标办法

22.1 本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标供应商的技术和服务方案、投标供应商的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标供应商，由各评委独立记名打分。根据投标报价统计得出各投标供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标供应商的综合得分为：投标价格得分+技术商务分之和。

总分为100分，其中包含：投标价格得分15分（A）和商务技术分85分（B）。

各投标供应商的技术和服务方案、投标供应商的资质和业绩情况（评标委员会独立打分）得分为：评标委员会评分的算术平均值。各投标供应商的投标价格得分按投标价格评分公式由采购代理机构计算，评标委员会审核。根据上述评标原则，分值安排如下：

（1）报价的合理性：根据财政部87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常低价时，有权要求投标供应商在评标期间对投标报价的详细组成、投标设备的供应渠道等事项作出书面说明，必要时提交相关证明材料，确认其投标报价是否有效，并根据有关规定以“恶意低价投标”涉嫌不正当竞争予以处罚。

报价分计算方法：根据各投标供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（A）＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100

权重指：15%(投标报价得分精确到小数点后二位，当场统一计算)。

- 商务技术（B）评审要点为：

| 分类 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务分(8分) | 1）投标人信誉良好得1分，需提供第三方机构/银行/政府部门等相关证明（有效期内）； 2）通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、信息技术服务管理体系认证证书，每证1分，最高得2分。 | 3 |
|  | 投标供应商自2017年1月1日至今完成过类似政府采购维护项目业绩，每提供一个200万以上业绩证明得1分，200万以下业绩证明得0.5分，最多得5分。证明材料：提供合同和验收材料等证明材料（加盖投标供应商公章），时间以合同签订时间为准。 | 5 |
| 技术分(77分) | 投标方案的科学性和完整性： 1.投标方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况，包括方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性等，投标人提供的服务过程和服务结果是否符合和满足相关国家标准、行业标准以及地方标准（0-3分）； 2.投标人对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势，是否有安全、稳定、成熟可行的方案，确保软硬件故障及时排除的对策，方案优化建议的情况等（0-3分）； 3.投标人是否建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等（0-3分）； 4.投标人是否建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和系统运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐（0-3分）。 | 12 |
|  | 项目需求的实现和完善： 1.是否充分考虑本项目的现状和将来的发展，提供维护服务总体方案和操作规范、实施管理方案并按照方案和操作规范提供服务（0-4分）； 2.投标人是否承诺将按照采购人提出的系统稳定、安全、可靠、有效运行等要求和指标确保运行管理服务方案按要求落实执行（投标文件须提供相关方案说明）（0-4分）； 3.投标人是否按照整体约束条件以及运维管理服务要求所定的条款，提出具有针对性的记载整个服务活动的文档信息管理办法，包括文档编制方法、文档样式和汇报计划，定期提供相应的运行报告和维护文档（0-3分）。 | 11 |
|  | 维护服务方案情况： 1.投标人是否了解杭州港航的网络集成或技术服务项目，对采购人系统硬件资源、业务和网络状况及其他资源、环境的熟悉程度，是否能保证现有系统功能的正常运行及其他服务工作的正常开展的措施（0-5分）； 2.投标人的维护机构情况，根据投标人设立售后服务团队整体情况横向比较打分。（0-4分）； 3.投标人对采购人系统软硬件资源、业务和数据状况及其他资源、环境的熟悉程度，维护方案是否具有系统性，具有完整的事件或故障检查、发现、评估、处理、报告流程，具有发现隐患的能力，具有较强的项目管理能力（0-5分）； 4.投标人的后续技术支持、维护能力及机构情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺惩罚措施等，是否通过购买（原厂商服务）方式来提高针对本次项目的维保服务级别（0-4分） 5.投标人是否配置有合理的维护机具/设备设施，满足港航维护工作的需求。（0-5分） | 23 |
|  | 项目团队人员情况: 1、投标人是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备、软件的综合水平情况（0-5分）； 2、项目负责人：拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、经验、资质等情况，1）具有相应项目经理资质证书（计算机信息系统高级项目经理证书得2分）；2）具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况得1分；3）项目负责人的资质、工作履历、工程实践证明资料、劳动合同/参保证明等情况0-2分（参考履历表和相关资料、证书等）（5分）； 3、驻点人员：针对本项目在本地安排的专业认证工程师，每个信息化、设备运维相关专业高级职称每人1分，中级职称每人0.5分，最高得2分；每个信息安全保障人员证书每人1分，最高的3分；（5分） 注：上述人员需提供相关证书、社保缴纳证明等材料，勾选出对应成员。 | 15 |
|  | 技术支撑：提供原有主要设备制造商技术支撑承诺函的，每份1分，最多得3分； | 3 |
|  | 备品备件的情况： 1.根据在杭州市区设有的备品备件库情况，特别是关键部件的设备的完备情况，是否能提供快速的服务响应，保证到达现场服务响应时间小于2小时的措施，确保采购人系统设备正常运行。（0-3分） 2.对采购人的系统设备的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况，以及其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况（0-3分）。 | 6 |
|  | 组织实施方案： 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括资产建档、运行维护、风险评估、定期巡检、运维管理培训、日常运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，符合采购需求。 | 2 |
|  | 优惠及承诺： 投标人提出的优惠条件和服务承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等，0-3分。 | 3 |
|  | 投标文件编制完整，格式规范、符合招标文件要求的，0-2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完为止。 | 2 |

采购代理机构或采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具应标文件中的业绩等材料原件：如合同或用户验收报告等，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚；

综合得分=A+B，总分=综合得分-C

减分（C）：投标供应商的信誉情况：政府采购领域中投标供应商在项目招标、投标和合同履约期间是否存在不良行为记录。投标供应商参与本次招标活动前三年内，在国内政府采购领域中受到不良行为记录处罚的每次扣1分。

22.2 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

23. 评标内容的保密

23.1  公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

23.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标供应商对采购代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

24. 投标文件的澄清和修正

24.1投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标供应商进行询标，并要求投标供应商作书面澄清；投标供应商的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

澄清通知以书面形式或通过“政府采购云平台”在线询标，并电话通知授权代表，供应商在规定时间内做出澄清响应，逾期未回复视为主动放弃澄清机会，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

24.2错误修正原则

投标商务报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

26. 采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

# 七、定 标

27. 授标建议

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标供应商，以打分的方法，排出推荐中标的投标供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定预中标人。

28. 中标通知

28.1确定预中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，并将预中标结果在指定媒体上公示7个工作日，采购代理机构向预中标人签发中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标供应商。

在采购代理机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.2投标供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

28.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购代理机构将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

28.4中标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，应在投标截止前，登陆浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行注册并将书面资料提交复核备案。

28.5在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商。

# 八、合同签订及其他

29. 合同的签订

29.1中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同，并缴纳履约保证金，经采购代理机构鉴证后生效。

29.2如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

30. 履约保证金

30.1中标人须按前附表规定时间和金额按时向采购人交纳履约保证金。质保期满，服务良好，无质量和服务问题，原额归还履约保证金。

30.2中标人如未按时交纳履约保证金，采购代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

30.3 履约保证金可以用转账支票或电汇或银行汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

31. 货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照采购合同的一般和特殊条款中所约定的付款方式进行项目款项的支付。

32. 售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910号），对供应商进行考核，采购中心不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

# 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》等规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

33.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.供应商质疑

34.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；

（2）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑（招标文件领取截止时间之后获取的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出）；

（3）供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

34.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 十、解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司。

# 第三部分 项目技术规范和服务要求

一、项目服务范围内容

本期项目总体维护范围包括杭州市行政执法队视频监控类所有项目的设备，涉及内容主要包括杭州市水上交通指挥中心及分中心设备、视频会议设备、外场监控设备、船艇监控系统、AIS基站等。纳入本项目的所有设备，维护单位须负责合同履约中产生的差旅费、协调费、交通费、设备维修费、设备更换费用等所有费用，业主将不再以任何形式予以支付其他费用，保内设备可找原质保单位提供设备质保。

二、项目运维服务要求

1、定点维护机构要求

本项目要求维护单位在管理单位内设置定位驻点维护机构，设立相关维护点，并配备有相关维护所需的工器具、车辆、办公用品等。

定点维护机构内应设立相应的工作规章制度、维护服务制度等配套规章制度，并报业主单位审核通过后方能使用。

2、驻点维护人员要求

本项目应设立指定定点维护服务班组成员，维护服务班组成员应具备相关专业基础知识，并具有3年以上相关专业维护服务经验。项目班组包括但不局限于1名总体负责人，1名技术负责人，7名维护组成员。并根据杭州港航辖区实际合理安排人员和维护车辆等。

| 序号 | 工作区域 | 工作职责 | 工作内容 | 人员分配 | 车辆分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动 | 项目总负责 | 整体维护项目总协调 | 1人 |  |
| 2 | 港航大楼驻点 | 技术负责人 | 港航大楼驻点，负责日常的维护任务指派 | 1人 |  |
| 3 | 港航大楼驻点 | 驻点维护组 | 港航指挥中心大楼设备及视频系统维护 | 1人 |  |
| 4 | 市区、余杭、临安 | 外场维护组 | 外场设备检修、维护、保养等工作 | 1人 | 1辆 |
| 5 | 钱江、萧山 | 外场维护组 | 外场设备检修、维护、保养等工作 | 1人 | 1辆 |
| 6 | 富阳、桐庐、建德 | 外场维护组 | 外场设备检修、维护、保养等工作 | 2人 | 1辆 |
| 7 | 千岛湖 | 外场维护组 | 外场设备检修、维护、保养等工作 | 1人 |  |
| 8 | 机动 | 技术支撑 | 所有港航维护范围内技术支持 | 1人 | 1辆 |
| 9 | 总计 | 9人 | 4辆 |

上表为参考配置，投标单位可根据公司实际情况进行重新规划，但是人员总数不得少于上表，驻场人员数量也不得低于2人。

3、维护制度要求

1、日常维护制度

A-1、日巡检

每日上午（9:00～12:00）进行远程巡检，巡检发现的故障问题要求第一时间进行处理，紧急任务情况下需要坚守岗位，不得擅离职守，对于故障问题应马上处理，及时准确完整地填写巡检维护记录，严格遵守管理单位的安全保密制度和其它各项规章制度。

巡检内容

巡检系统所有设备运行状态；

巡检视频图像质量；

巡检设备运维报修日志；

巡检存储容量。

A-2、季度巡检

每季度对维护清单内所有站点的设备进行一次现场巡检，检查设备运行状况和现场使用情况并填写巡检单。

季度巡检内容：

对项目内的电气设备给予清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理解决，把故障清除在萌芽状态。避免扩大故障范围。维保周期内要对所有设备进行必要的保养。并做好保养、维护的记录。

对每个设备布置点进行巡检维护，主要查看基础设施（会议设备、控制设备等），控制设备等有无遭到破坏以及是否整洁。并做好巡检维护记录。如有发现损坏和破坏的设备则及时予以修复，不能修复的则予以更换。

2、服务响应时间

1）.对现场故障7*24小时电话响应。

2）.在有故障申报时，应做到2小时内电话响应，4小时内到达故障现场。

3）.故障修复时间： 6小时内到达故障现场，若不能在6小时内解决故障，供应商提供系统兼容、性能参数不低于原设备的当下主流产品进行替换；重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复，若48小时内不能解决，供应商提供系统兼容、性能参数不低于原设备的当下主流产品进行替换，保证系统不中断运行。（因网络、供电等原因除外，另行协商解决）

A、维护期内基本维护服务

a)技术支持

维保单位向用户提供全年365天，每周7天，每天24小时的电话技术支持。

b)故障诊断

按照故障严重程度定义用户系统故障级别，根据故障级别分别安排故障排除服务。

c)软件升级

由维保单位负责向用户提供视频平台应用软件升级服务,要求接到需求后3个工作日内完成升级，对于无法完成的提供相关正式合理说明。

B、清洁清理服务

对项目内的电气设备给予清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理解决，把故障清除在萌芽状态。避免扩大故障范围。保养周期内要对所有设备进行必要的保养；擦拭防护罩，前视玻璃的除尘等，并做好保养、维护的记录。

C、设备更新、系统优化和升级

对于杭州港航提出的合理设备更新、更换需求（包括但不仅限于点位迁移、设备更新、系统优化等要求），只要是为了确保维护内容里面的设备、系统正常运行，在总产生费用不超过合同额25%的范围内，不得以任何理由拒绝，价格以市场价为准，同时年度进行更新设备的汇总统计。根据实际情况，对杭州港航所有无法接入新视频监控平台的摄像机进行升级，对于所有图像质量不能达到清晰监控效果的摄像机进行升级。

D、统计

维护单位驻点工作人员应每周对维护情况进行统计，并上报执法保障处。

3、维护考核

本项目制定下列考核细则：

1、明确对应管理单位设备保障等部门为主考核人，各下属单位网管员或港航报修工作人员。

2、主要从资料管理、设备维修、设备巡检、安全管理、服务管理和人员管理六个方面进行考核，具体如下：

| 资料管理 |
| --- |
| 序号 | 考核内容 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 设备建档，一点一档 | 档案不齐或者档案不实的情况，1000元/档 |  |
| 2 | 基础档案未及时更新 | 500元/档 |  |
| 3 | 巡检记录 | 档案不齐或者档案不实的情况，1000元/档 |  |
| 4 | 维修记录 | 档案不齐或者档案不实的情况，1000元/档 |  |
| 5 | 每周向业主作书面工作简报 | 未作简报或者简报不认真，1000元/次 |  |

| 设备维修 |
| --- |
| 序号 | 考核内容 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 未按规定时间修复 | 按500元/点﹒天对维护承包单位进行处罚 | 网络、电源原因另行商定 |
| 2 | 未按要求进行设备更新 | 1000元/点 |  |
| 3 | 设备正常使用率在90%以上（设备正常使用率=正常工作设备数/设备总数） | 不定期抽查，当正常使用率小于90%时，按1000元/路进行处罚 | 网络、电源原因另行商定 |
| 4 | 合同规定的备品备件 | 不能及时提供备品备件按1000元/次 |  |

| 设备巡检 |
| --- |
| 序号 | 考核内容 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 未在规定时间内巡检 | 按1000元/点对维护承包单位进行处罚 |  |
| 2 | 未按要求进行设备更新 | 1000元/点 |  |
| 3 | 视频会议巡检时开机联网调试 | 1000元/点﹒次 |  |
| 4 | 前端摄像机清洁 | 镜头模糊，视情节严重处100-1000元/点 |  |

| 安全管理 |
| --- |
| 序号 | 考核内容 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 违反安全操作流程，野蛮施工的 | 视情节严重处500-1000元/次 |  |
| 2 | 私自拉线，引起安全隐患 | 视情节严重，处500-1000元/次，必要时予以清退 |  |
| 3 | 从业人员购买安全保险 | 按2000元/人处理 |  |

| 服务管理 |
| --- |
| 序号 | 考核内容 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 服务态度不好 | 按500元/次考核 |  |
| 2 | 报修过程中，有推卸责任的 | 按500元/次考核 |  |
| 3 | 项目实施中，有恶意讥笑、顶撞行为 | 视情节严重，处500-1000元/次，必要时予以清退 |  |
| 4 | 值班电话保持畅通，超过三个未接来电不及时回电 | 按100元/次考核 |  |
| 5 | 对执法保障处交办事项不能按时完成 | 按2000元/次处理 |  |

| 人员管理 |
| --- |
| 序号 | 考核内容 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 人员未到岗 | 按2000元/人进行处罚 |  |
| 2 | 车辆未到岗 | 1000元/点 |  |
| 3 | 上班时间睡岗、无故脱岗，或从事与工作无关的工作 | 视情节严重，处500-1000元/次 |  |
| 4 | 上班迟到、早退 | 视情节严重，处500-1000元/次 |  |
| 5 | 业主要求撤换的人员未按约定时间到岗 | 按2000元/人进行处罚 |  |

注：考核扣除的费用最后年度汇总，在质量保证金中进行相应的扣减。

4、前端设备标识形象更新

本维护项目同步对前端设备进行标识和形象更新，主要内容包括：

- 对前端所有外场设备立杆、机箱等设施设备进行外观维护，涉及油漆掉落、机柜门损坏、变形，立杆进线裸露等情况进行修补和完善。

- 为保障外场设备外观整洁美观，本维护项目对内河处所有室外机柜进行更新更换。

- 设备标识更新：在室外机柜外表面，显眼位置涂刷设备所属单位的标识，机柜内部配置点位维修记录本，包含点位名称、编号等基础信息、维修日志等内容。

5、备品备件

备品备件设备由维护单位负责采购及管理。

备品备件设备采购目录由管理单位或维护单位提出，本维护项目所需的备品备件设备均需通过管理单位执法保障处确认，并确保优质设备与材料。

维护单位为合同内的设备提供备品备件，其品牌和型号应与合同设备一致或产品性能优于合同设备型号。

6、主要维保设备清单（实际清单及数量以采购人在用到期设备为准）

## 附件1：指挥中心及分中心设备

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心 | 55寸液晶拼接屏 | Linbell LB-PDN55 | 16 | 2012年12月 |
| 2 | 指挥中心 | 液晶监视器 | ACV-3026C | 30 | 2012年12月 |
| 3 | 指挥中心 | LED拼接屏 | 华光 | 1 | 2012年12月 |
| 4 | 指挥中心 | 液晶拼接屏服务器 | Linbell HyperActor3000 | 1 | 2012年12月 |
| 5 | 指挥中心 | 视频监控系统服务器 | IS-VSE2326C-NBA | 4 | 2015年2月 |
| 6 | 指挥中心 | 会议调音台 | VISTA-200 | 1 | 2014年12月 |
| 7 | 指挥中心 | 均衡器 | E-COM XCM | 1 | 2005年12月 |
| 8 | 指挥中心 | 功放 | MRTAK K-7200 | 2 | 2005年12月 |
| 9 | 指挥中心 | 话筒主机 | 博士 | 2 | 2014年12月 |
| 10 | 指挥中心 | 高清解码服务器 | ds-6500d | 6 | 2015年2月 |
| 11 | 指挥中心 | 室内摄像机 | SONYD70P | 3 | 2012年12月 |
| 12 | 指挥中心 | 硬盘录像机 | DS-8108HF | 10 | 2012年12月 |
| 13 | 指挥中心 | 硬盘录像机 | DS-8632N | 6 | 2016年10月 |
| 14 | 指挥中心 | 机架式光端机 | 蛙视 | 2 | 2015年10月 |
| 15 | 指挥中心 | 千兆光纤收发器 | ALS-10101G-100 | 3 | 2015年10月 |
| 16 | 指挥中心 | 附件 |  | 1 | 2012年12月 |
| 17 | 钱江分中心 | 投影机 | 爱普生 | 1 | 2007年3月 |
| 18 | 钱江分中心 | 液晶监视器 | ACV-3026C | 12 | 2016年3月 |
| 19 | 钱江分中心 | DID液晶显示器 | 46寸 | 1 | 2016年3月 |
| 20 | 钱江分中心 | 高清解码服务器 | DS-6400HD | 1 | 2016年3月 |
| 21 | 钱江分中心 | 光端机 | VVNX-1V-2D-E | 18 | 2016年3月 |
| 22 | 钱江分中心 | 机柜 | 图腾 | 1 | 2016年3月 |
| 23 | 钱江分中心 | 千兆收发器 | ALS-10101G-100 | 1 | 2016年3月 |
| 24 | 钱江分中心 | 附件 |  | 1 | 2016年3月 |
| 25 | 淳安分中心 | 背投大屏 | 三花 | 1 | 2005年12月 |
| 26 | 淳安分中心 | 液晶监视器 | 迈维22寸M22LA | 12 | 2005年12月 |
| 27 | 淳安分中心 | 高清解码服务器 | DS-6400 | 1 | 2017年5月 |
| 28 | 淳安分中心 | 附件 |  | 1 | 2005年12月 |
| 29 | 建德分中心 | 投影机 | 索尼 | 1 | 2008年10月 |
| 30 | 建德分中心 | 液晶监视器 | 迈维20寸M20LA | 12 | 2008年10月 |
| 31 | 建德分中心 | 视频监控系统服务器 | IS-VSE2326C-NBA | 2 | 2016年8月 |
| 32 | 建德分中心 | 高清解码服务器 | DS-6400HD | 2 | 2016年8月 |
| 33 | 建德分中心 | 硬盘录像机 | DS-8632N | 2 | 2016年8月 |
| 34 | 建德分中心 | 附件 |  | 1 | 2008年10月 |
| 35 | 内河北星桥 | 液晶监视器 | 长虹CH-MLCD55 | 1 | 2012年12月 |
| 36 | 内河北星桥 | 液晶监视器 | 长虹CH-E26HD | 26 | 2012年12月 |
| 37 | 内河北星桥 | 高清解码服务器 | DS-6400HD | 3 | 2015年6月 |
| 38 | 内河北星桥 | 附件 |  | 1 | 2012年12月 |
| 39 | 余杭分中心 | 投影机 | 联想T101 | 1 | 2008年6月 |
| 40 | 余杭分中心 | 液晶监视器 | 迈维20寸M20LA | 12 | 2008年6月 |
| 41 | 余杭分中心 | 附件 |  | 1 | 2008年6月 |
| 42 | 富阳分中心 | 投影机 | 爱普生 | 1 | 2009年9月 |
| 43 | 富阳分中心 | 液晶监视器 | 长虹CH-E22HD | 18 | 2009年9月 |
| 44 | 富阳分中心 | 视频监控系统服务器 | IS-VSE2326C-NBA | 1 | 2015年6月 |
| 45 | 富阳分中心 | 硬盘录像机 | DS-8632N | 4 | 2015年6月 |
| 46 | 富阳分中心 | 附件 |  | 1 | 2009年9月 |
| 47 | 萧山分中心 | 液晶拼接屏 | 海阅 | 12 | 2016年3月 |
| 48 | 萧山分中心 | 液晶监视器 | ACV-3026C | 24 | 2016年3月 |
| 49 | 萧山分中心 | 硬盘录像机 | DS-8632N | 8 | 2016年3月 |
| 50 | 萧山分中心 | 附件 |  | 1 | 2016年5月 |
| 51 | 余杭分中心 | 液晶监视器 | 长虹CH-MLCD50P | 1 | 2012年12月 |
| 52 | 余杭分中心 | 液晶监视器 | 长虹CH-E26HD | 22 | 2012年12月 |
| 53 | 余杭分中心 | 高清解码服务器 | DS-6400HD | 3 | 2015年6月 |
| 54 | 余杭分中心 | 硬盘录像机 | DS-8108HF | 3 | 2012年12月 |
| 55 | 余杭分中心 | 硬盘录像机 | DS-8632N | 2 | 2015年6月 |
| 56 | 余杭分中心 | 附件 |  | 1 | 2012年12月 |
| 57 | 千岛湖搜救中心 | 投影仪 | 松下 | 3 | 2011年4月 |
| 58 | 千岛湖搜救中心 | 无缝融合拼接屏 | 大华 | 1 | 2011年4月 |
| 59 | 千岛湖搜救中心 | 附件 |  | 1 | 2011年4月 |
| 60 | 内河城北所 | 液晶监视器 | 三星55寸 | 4 | 2012年12月 |
| 61 | 内河城北所 | 高清解码服务器 | DS-6400HD | 1 | 2015年6月 |
| 62 | 内河城北所 | 附件 |  | 1 | 2012年12月 |
| 63 | 杭州段指挥中心 | 光端机 | VVNX-1V-2D-E | 41 | 2015年6月 |
| 64 | 杭州段指挥中心 | 硬盘录像机 | DS-8632N | 4 | 2015年6月 |
| 65 | 杭州段指挥中心 | 高清解码服务器 | DS-6400HD | 1 | 2015年6月 |
| 66 | 杭州段指挥中心 | 光纤收发器 | ALS-10101G-100 | 1 | 2015年6月 |
| 67 | 杭州段指挥中心 | 图像拼接处理器 | 定制 | 1 | 2015年6月 |
| 68 | 杭州段指挥中心 | 控制码分配器 | 定制 | 3 | 2015年6月 |
| 69 | 杭州段指挥中心 | DID液晶显示器 | 定制 | 12 | 2015年6月 |
| 70 | 杭州段指挥中心 | 附件 |  | 1 | 2012年3月 |
| 71 | 之江所 | 信息显示屏 | 46寸 | 1 | 2012年3月 |
| 72 | 之江所 | 操作电脑 | dell | 1 | 2012年3月 |
| 73 | 之江所 | 半球摄像机 | DS-2CD3310 | 1 | 2012年3月 |
| 74 | 之江所 | 附件 |  | 1 | 2012年3月 |

## 附件2：指挥中心机房设备

| 设备品牌 | 设备型号 | 设备类型 | 功能备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 号 机 柜 |
| 安管通 |  | 视频监测终端机 | 在线视频检测 |
| 天融信（TOPSEC） | TopRules 8000 | 网络防火墙设备 | 御防外网络攻击 |
| 华为（HUAWEI） | Secospace UCG 6000 | 网络防火墙设备 | 船闸公司接入局内网用 |
| 华为（HUAWEI） | Secoway USG 2000 | 网络防火墙设备 | 杭州运河集团设备 |
| 天融信（TOPSEC） | NGFW4000-UF | 网闸设备 | 隔离内外网络 |
| 华是(WHYIS) |  | 工控机 | 江东大桥截面系统（备用机） |
| 海硕（HASUS） | MPC8201 | KVM切换设备 | 台式机屏幕切换 |
| Receiver |  | 接收器 |  |
| CHISHENG | ESC 8108 | 小型交换机 |  |
| 华为（HUAWEI） | IS5700S-52P-LI-AC | 48路交换机 | 指挥中心机房用 |
| TP-link | WR 885N | 450M无线路由器 |  |
| 思科（CISCO) | Catalyt 2000-S serv | 24路交换机 |  |
| 移动 |  | 光纤熔接盒 x 3 | 外网、船闸公司用 |
| F-ENGINE |  | 双纤双模收发器 |  |
| 华为（HUAWEI） | S 7703 | 核心交换机 | 指挥中心用 |
| Radio GateWay |  | 集群对讲网关 | 对讲机测试 |
|  |  | 光纤熔接盒（黑色） |  |
|  |  | 多路光纤熔接盒 |  |
| 二 号 机 柜 |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-9608N-I8 | 16路NVR硬盘录像机 x 10 | 航道监控用 |
|  |  |  | 富阳大队 |
|  |  |  | 富阳大队 |
|  |  |  | 桐庐大队 |
|  |  |  | 钱江大队 |
|  |  |  | 建德大队 |
|  |  |  | 航道监控用 |
| 中兴（ZTE） | HVBX | 远程图像控制（模拟） | 视频会议中心矩阵 |
| 三 号 机 柜 |
| 叙简科技(SCOOPER) | iCOOPER-1016 | 综合指挥调度系统主机 x 2 | 对讲机 |
| 先锋（PIONEER) | DV-3800G/S | DVD播放器 | 视频播放主机 |
| 海翼（VARITEK) | VISTA-200 | 多媒体调音功放 | 指挥中心专用 |
| E-CON | XCM | 负载均衡设备 |  |
|  | NCS-1 |  |  |
| 百威（PEAVEY) | Q 231 | 均衡器 |  |
| 美卡（MRTAK) | K 7200 | 调音功放 x 2 |  |
| 博世(BOSCH) | DCN-CCUB2 | 会议话筒主机 x 2 |  |
| 联通 | 未标示 | 光纤熔接盒 |  |
| 四 号 机 柜 |
| 英飞拓（Infinova） | 定制型号 | 矩阵切换主机 x 2 | 指挥中心大屏切换用 |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-9608N-I8 | 16路NVR硬盘录像机 x 2 | 航道监控用 |
|  | DS-7930N-E4 | 10路NVR硬盘录像机 x 2 |  |
|  | DS-9664N-I16 | 16路NVR硬盘录像机 |  |
|  | DS-8004HF-S | 16路NVR硬盘录像机(模拟） |  |
| 五 号 机 柜 |
| 天融信（TOPSEC） | TopRules 8000 | 网络防火墙设备 | 内河处防外网络攻击 |
| 戴尔（DELL) | PowerEdge R830 | 服务器 | 推送视频服务器 |
|  |  | 消噪调节器 | VHF专用 |
| 飞鱼星 | ALK100-41 | 24口数字交换机 |  |
|  |  | 配套设备 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | IVMS-5020E | 流媒体服务器 | 内河大队使用 |
| 英飞拓（Infinova） |  | 光纤传输系统 x 3 |  |
| 华三（H3C） | S5120 Series | 24口交换机 |  |
|  | S5100 Series | 24口交换机 |  |
|  | Secpath F100-S | 交换机 |  |
|  | Ouidway S5700 Series | 48口交换机 |  |
| 未标示 |  | 多口光纤熔接盒 |  |
| 六 号 机 柜 |
| 中国移动 |  | 光纤熔接盒 | 港航执法队专用 |
| 华为（HUAWEI） | PTN-GE-HW-PTN950 | 服务器 | 移动专用 |
|  | R4315N | 服务器电源 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | IS-VSE2326C-NBA | 流媒体服务器 | 下属大队内保监控用 |
| 大华（dahua) | DSS 7016 | 综合监控平台服务器 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-VSE2208V-QCE | 流媒体服务器 |  |
|  | IS-VSE2326B-BBC |  |  |
| 七 号 机 柜 |
| 海康威视（HIKVISION) | IS-VSE2326B-BBC | 流媒体服务器 | 下属大队内保监控用 |
| 华为（HUAWEI） | S5700S-52P-LI-AC | 48口交换机 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-9616N-XT | 16路NVR硬盘录像机 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-VSE2208V-QCE | 流媒体服务器 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-9616N-XT | 16路NVR硬盘录像机 |  |
| 宇视（UNIVIEW) |  | 16路DVR硬盘录像机 x 3 | 原内保监控使用 |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-9616N-XT | 16路NVR硬盘录像机 | 处所内保监控用 |
| 八 号 机 柜 |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-8632N-I8 | 硬盘录像机 | 指挥中心专用 |
| 戴尔（DELL) | PowerEdge R 230 | 服务器 x 2 |  |
| 海康威视（HIKVISION) | DS-8632N-I8 | 硬盘录像机 |  |
| 惠普(HP) | StoreServ 7200 | 刀片存储服务器 | 虚拟机存储专用 |
| 华为（HUAWEI） | S5700S-52P-LI-AC | 48口交换机 | 指挥中心专用 |
| 惠普(HP) |  | 刀片存储服务器 | 虚拟机刀箱 |
| 九 号 机 柜 |
| 思科（CISCO) | Catalyt 2000-S serv | 24口交换机 | 指挥中心专用 |
| 瑞斯康达(RAISECOM) | PC002-16 | 光端机矩阵 | 内河航道监控专用 |
| 蛙视（VORX) | PA100S-12-C4U | 交流输入开关电源 x 4 | 光端机矩阵专用 |
| 惠普(HP) |  | 刀片存储服务器 | 研发测试用 |
| 华为（HUAWEI） | S5700S-52P-LI-AC | 48口交换机 | 视频用 |
| EMC | DD620 | 虚拟带库 | 服务器带库存储 |
| 日立（HITACHI) |  | 刀片存储服务器 | 指挥中心专用 |

## 附件3：航道视频监控设备

| 所属辖区 | 设备名称 | 设备型号 | 安装线路情况 | 项目名称 | 原质保到期年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房端设备列表 |  |  |  |  |
| 萧山大队 | 杭甬硬盘录像机1 | DS-9616n | 萧山处机房 | 杭甬运河杭州段信息化系统工程 | 2017.11 |
|  | 杭甬硬盘录像机2 | DS-9616n | 萧山处机房 |  |  |
|  | 杭甬硬盘录像机3 | DS-9616n | 萧山处机房 |  |  |
| 钱江大队 海月桥 | 杭甬硬盘录像机4 | DS-9616n | 海月桥所机房 |  |  |
|  | 杭甬硬盘录像机5 | DS-9616n | 海月桥所机房 |  |  |
| 桐庐大队 | 桐庐处硬盘录像机1 | DS-9616n | 桐庐处机房 | 富春江船闸扩建改造工程航道监控及信息化管理系统 | 2018.11 |
|  | 桐庐处硬盘录像机2 | DS-9616n | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处硬盘录像机3 | DS-9616n | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处硬盘录像机4 | DS-9616n | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处硬盘录像机5 | DS-9616n | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处硬盘录像机6 | DS-9616n | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处综合平台服务器 | IVMS | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处流媒体服务器 | IVMS | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 自动抓拍工控机 | 研华AIIS-1240 | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 自动抓拍录像机 |  | 桐庐处机房 |  |  |
|  | 桐庐处解码器1 | DS-6916UD | 桐庐处机房 |  |  |
| 建德大队 | 建德处硬盘录像机7 | DS-9616n | 建德处机房 |  |  |
|  | 建德处硬盘录像机8 | DS-9616n | 建德处机房 |  |  |
|  | 建德处综合平台 | IVMS | 建德处机房 |  |  |
|  | 建德处流媒体服务器 | IVMS | 建德处机房 |  |  |
|  | 自动抓拍工控机 | 研华AIIS-1240 | 建德处机房 |  |  |
|  | 自动抓拍录像机 | DS-9616n | 建德处机房 |  |  |
|  | 建德处解码器2 | DS-6916UD | 建德处机房 |  |  |
|  | 建德处解码器3 | DS-6916UD | 建德处机房 |  |  |
| 内河大队 | 北星桥所解码器1： | DS-6910UD | 北星桥所机房 | 杭州市港航管理局京杭运河市河段安全监控系统设备更新改造项目 | 2019.11 |
|  | 北星桥所解码器2： | DS-6910UD | 北星桥所机房 |  |  |
|  | 北星桥所解码器3： | DS-6910UD | 北星桥所机房 |  |  |
|  | 城北所解码器 | DS-6932UD | 城北所机房 |  |  |
|  | 鸦雀漾硬盘录像机1 | DS-9616n | 鸦雀漾机房 | 鸦雀漾锚泊服务区（三期）信息化系统工程项目 | 2019.12 |
|  | 鸦雀漾硬盘录像机2 | DS-9616n | 鸦雀漾机房 |  |  |
|  | 鸦雀漾硬盘录像机3 | DS-9616n | 鸦雀漾机房 |  |  |
| 余杭大队 | 临博线口 | ds-2df7296-a | 华数 | 杭州市京杭运河安全监控系统项目 | 2015.12 |
|  | 大同桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 巴士码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 荣盛化工球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 荣盛化工枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 海联热电球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 长寿桥东 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新华锚泊区1 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 龙光桥枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 余杭桐乡交界处 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 余杭桐乡交界处抓拍1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 余杭桐乡交界处抓拍2 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 龙光桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新华锚泊区2 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 09省道 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新昌码头对岸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 临五线 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 五杭大桥西 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新市岔口枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 临平所枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数接入临平所 |  |  |
|  | 稽查中队枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数接入稽查中队 |  |  |
|  | 三家村渡口 | ds-6101hf | 华数 | 浙江省公路水路安全畅通与应急处置 系统工程 | 2016.7 |
|  | 三家村渡口对岸 | ds-6101hf |  |  |  |
|  | 三河渡口华数眼 | ds-6101hf |  |  |  |
| 内河大队 | 武林门码头枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 | 京杭运河市河段安全监控系统改扩建工程 | 2018.5 |
|  | 武林门码头枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 皋塘桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 登云桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 登云桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 轻纺桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 轻纺桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 轻纺桥球机 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 大关桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 大关桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 拱宸桥南枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 拱宸桥南枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 京都苑枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 京都苑枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 内河处枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 城东桥2 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 北星桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 北星桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 信义坊码头枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 信义坊码头枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 小河口枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 小河口枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 文化广场枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 文化广场枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 濮家锚地对面枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 濮家锚地对面枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 皋塘桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老德胜桥东南枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老德胜桥东南枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老义桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老义桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 铁路桥东2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 顾家桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 顾家桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 铁路桥西枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 铁路桥西枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 三堡船闸枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 三堡船闸枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 城东粮库枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 城东粮库枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 城东桥1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 内河处枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 朝晖桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 朝晖桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 游艇码头枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 游艇码头枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 潮王桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 潮王桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 文化广场东 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 濮家锚地对面 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 皋塘桥 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老德胜桥东南 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 大关桥 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 登云桥 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 铁路桥西 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老德胜桥枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 老德胜桥枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 雅雀漾高清 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 义桥大厅出入口1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 义桥大厅出入口2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 铁路桥东1 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 濮家锚地枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 濮家锚地枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 王家庄锚泊区球机 | hic2421de-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 王家庄锚泊区枪机2 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 王家庄锚泊区枪机1 | hic6621ex22-cir5 | 华数 |  |  |
|  | 北星桥自动跟踪 | XG-JGRCX-2 | 华数 |  |  |
|  | 城北所2#-1 | ds-2df7296-a | 接入城北所机房 | 杭州市港航管理局京杭运河市河段安全监控系统设备更新改造项目 | 2019.11 |
|  | 城北所2#-1枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 城北所2#-2 | ds-2df7296-a | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 城北所港池北 | ds-2df7296-a | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 城北所港池枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 城北所夜视 |  | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 城北所红外 |  | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 城北所港池南 | ds-2df7296-a | 接入城北所机房 |  |  |
|  | 老义桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 养管所 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 养管所枪机1 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 养管所枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 三里洋码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 义断桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 义断桥枪机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 北星桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 拱宸桥南球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 拱辰桥北 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 拱辰桥巴士码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 小河口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 信义舫码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 游艇码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 老德胜桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 潮王桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 内河处 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 朝晖桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 武林门码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 港航大厦 | ds-2df7296-a | 45米线缆接入港航大厦 |  |  |
|  | 京都苑 | ds-2df7296-a |  |  |  |
|  | 艮山门码头 | ds-2df7296-a | 45米线缆接入码头饭店 |  |  |
|  | 铁路桥东 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 城东桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 濮家码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 顾家桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 城东粮库 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 三堡船闸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 王家庄球机 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 | 鸦雀漾锚泊服务区（三期）信息化系统工程项目 | 2019.12 |
|  | 王家庄枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚1号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚1号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚2号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚2号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚3号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚3号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚4号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚4号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚5号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 南锚5号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 门口岗楼1 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 门口岗楼2 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 门口岗楼球3 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚1号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚1号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚2号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚2号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚3号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚3号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚4号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚4号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚5号杆枪 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 北锚5号杆球 | ds-2df7296-a | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 桥下1 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 桥下2 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入鸦雀漾内网机房 |  |  |
|  | 七格污水处理厂 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 | 钱江水系一期 | 2017.9 |
|  | 六堡海事搜救点球机 | ds-2df7296-a | 华数接入六堡海事点 |  |  |
|  | 六堡海事搜救点枪机 | ds-2cd3t20d-i5 |  |  |  |
|  | 钱江二桥南侧 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 九溪水厂取水口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新沙村 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 钱江五桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 吴家渡口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 五丰锚地1 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 五丰锚地2 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 五丰渡口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 钱江二桥钱塘江下游 | CAIPSD334T-OW | 华数 | 杭甬运河杭州段信息化系统工程 | 2017.11 |
|  | 钱江二桥钱塘江上游 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 三堡船闸进口球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 三堡船闸进口枪机1 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 三堡船闸进口枪机2 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 钱江三桥钱塘江下游 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 钱江三桥钱塘江上游 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 钱江四桥（中国海事） | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 钱江一桥下游 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 钱江一桥上游 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 袁浦渡口左岸 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 袁浦渡口右岸 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 小砾山（之江所对面） | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 袁浦所 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 之江所 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 西湖区钱江五桥南岸东 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系二期 | 2019.11 |
|  | 之江下游锚泊区球机 | ds-2df7296-a | 光纤接入之江所 |  |  |
|  | 之江下游锚泊区枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 光纤接入之江所 |  |  |
|  | 之江下游锚泊区全景 |  | 光纤接入之江所 |  |  |
|  | 之江所球机 | ds-2df7296-a | 光纤接入之江所 |  |  |
|  | 之江所枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 光纤接入之江所 |  |  |
|  | 五丰锚地补充1球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 五丰锚地补充1枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 五丰锚地补充2球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 五丰锚地补充2枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 钱江袁浦所1 | ds-2df7296-a | 华数 | 维护项目模改数升级 | 2018.6 |
|  | 海月桥1 | ds-2df7296-a | 接入海月桥所 |  |  |
|  | 海月桥2 | ds-2df7296-a |  |  |  |
| 萧山大队 | 萧山电厂 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系一期 | 2017.9 |
|  | 积堰山 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新坝船闸内 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新坝船闸外 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 浦阳江铁路桥航段 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 兰头角 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 中兴桥南 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 中兴桥北 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 北塘河桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新凉亭 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 瓜沥所 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 义桥大桥枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 自拉接入临浦所 |  |  |
|  | 义桥大桥枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 自拉接入临浦所 |  |  |
|  | 义桥大桥枪机3 | ds-2cd3t20d-i5 | 自拉接入临浦所 |  |  |
|  | 义桥大桥枪机4 | ds-2cd3t20d-i5 | 自拉接入临浦所 |  |  |
|  | 临浦所球机 | ds-2df7296-a | 华数 | 杭甬运河杭州段信息化系统工程 | 2017.11 |
|  | 义钢码头 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 义钢码头高倍云台 | H55ZBME-F-HD-PR02 | 华数 |  |  |
|  | K31+200球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K31+200枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 新坝船闸入口 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 义桥公路桥南 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 万安桥 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 王村桥 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K34+970 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K36 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 陆庄大桥 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 白槽桥 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 康家湖锚泊区球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 康家湖锚泊区枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 康湖桥 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 03省道复线桥球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 03省道复线桥枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | K41+900（朝阳彩印） | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K42+450 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K43+500 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 所前作业区球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 所前镇 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 鱼临关分界线 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K47+260 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K47+950 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 杭金衢高速桥球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 杭金衢高速桥枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | K51+450 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K53球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | K53枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 杨汛桥服务区 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 海事码头球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 海事码头枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 山南坊桥球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 山南坊桥枪机1 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 山南坊桥枪机2 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 城厢所（K56+850）球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 城厢所（K56+850）枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 城厢所（K56+850）枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 城厢所（K56+850）枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | K58 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 萧甬铁路桥 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 104国道桥球机 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 104国道桥枪机 | CABC580PTW | 华数 |  |  |
|  | 瓦泥池 | CAIPSD334T-OW | 华数 |  |  |
|  | 新坝船闸上游引航道对面球机 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系二期 | 2019.11 |
|  | 新坝船闸上游引航道对面枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 新坝船闸上游引航道对面枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 浦阳江与黄桐江岔河口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渔浦大桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渔浦大桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渔浦大桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 浙东引枢纽出口球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 浙东引枢纽出口枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 金马热电码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 四化桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 长山一号桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 江边闸外闸球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 江边闸外闸枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 江边闸内闸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
| 富阳大队 | 后山边村江边 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系二期 | 2019.11 |
|  | 蛇浦村北岸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 太平煤码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 富阳旅游集散中心球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 富阳旅游集散中心枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 新沙岛旅游码头球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新沙岛旅游码头枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 富阳锚泊区球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 富阳锚泊区枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 大原江口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 东洲综合码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江7号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江7号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江8号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江8号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江11号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江11号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江10号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江10号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江5号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江5号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江2号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江2号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江3号球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江3号枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 山亚油库球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 山亚油库枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 砚口教堂球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 砚口教堂枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 杭千高速桥 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系一期 | 2017.9 |
|  | 新沙岛渡口球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 新沙岛渡口枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 洋浦沙口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 中埠大桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 东吴大桥球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 东吴大桥枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 小桐洲岔口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 南方三亚码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 三亚枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 三亚枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渌渚江富源码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 源富码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 满庵渡口 | ds-6101hf | 华数 | 浙江省公路水路安全畅通与应急处置 系统工程 | 2016.7 |
|  | 满庵渡口北岸 | ds-6101hf |  |  |  |
|  | 里山渡口 | ds-6101hf |  |  |  |
|  | 里山渡口北岸 | ds-6101hf |  |  |  |
| 桐庐大队 | 唐富洲渡口 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系一期 | 2017.9 |
|  | 旧县点 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 分水江大桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 滵涧泷上游取水口球机 | ds-2df7296-a | 太阳能+无线 | 富春江船闸扩建改造工程航道监控及信息化管理系统 | 2018.11 |
|  | 滵涧泷上游取水口枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 太阳能+无线 |  |  |
|  | 滵涧泷上游取水口枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 太阳能+无线 |  |  |
|  | 窄溪大桥上游球机 | ds-2df7296-a | 接入窄溪所 |  |  |
|  | 窄溪大桥上游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入窄溪所 |  |  |
|  | 窄溪大桥上游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入窄溪所 |  |  |
|  | 渌渚江口球机 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 文坞口球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 文坞口枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 文坞口枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 唐川航标位置球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 唐川航标位置枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 唐川航标位置枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 梅蓉村球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 梅蓉村枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 梅蓉村枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 大源溪口球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 大源溪口枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 大源溪口枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 柴埠大桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 柴埠大桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 柴埠大桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 马家溪口球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 马家溪口枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 马家溪口枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 滩头村球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 滩头村枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 滩头村枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 红狮码头球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 红狮码头枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 红狮码头枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 南方码头球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 南方码头枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 南方码头枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 桐君山停车场球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 桐君山停车场枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 桐君山停车场枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 东门所球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 东门所枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 东门所枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 一桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 一桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 一桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 一桥上游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 一桥上游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 一桥上游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 谢家球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 谢家枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 谢家枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渡济码头下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渡济码头下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渡济码头下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渡济大桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渡济大桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渡济大桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渡济大桥下上游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 渡济大桥下上游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 渡济大桥下上游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 范家村后油库附近球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 范家村后油库附近枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 范家村后油库附近枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 杭千大桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 杭千大桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 杭千大桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 杭千大桥上游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 杭千大桥上游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 杭千大桥上游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 富春江船闸出口球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 富春江船闸出口枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 富春江船闸出口枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 钓台外码头球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 钓台外码头枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 钓台外码头枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 钓台外码头对面球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 钓台外码头对面枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 钓台外码头对面枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 严陵坞球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 严陵坞枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 严陵坞枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 长坑点球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 长坑点枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 长坑点枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 分水江老大桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 分水江老大桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 分水江老大桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 印染厂球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 印染厂枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 印染厂枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 西武山球机 | ds-2df7296-a | 电信原有网络 |  |  |
|  | 西武山枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 电信原有网络 |  |  |
|  | 西武山枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 电信原有网络 |  |  |
|  | 管桩对岸球机 | ds-2df7296-a | 接入旧县监控点 |  |  |
|  | 管桩对岸枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入旧县监控点 |  |  |
|  | 管桩对岸枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 接入旧县监控点 |  |  |
|  | 祥和码头上游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 祥和码头上游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 祥和码头上游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
| 建德大队 | 乾潭旅游渡口码头 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系一期 | 2017.9 |
|  | 马目渡口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 大洋化工作业区 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 马目大桥1 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 马目大桥2 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 下涯渡口码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 麻车大桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 三河渡口 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 白沙大桥上游球机 | ds-2df7296-a | 华数 | 富春江船闸扩建改造工程航道监控及信息化管理系统 | 2018.11 |
|  | 白沙大桥上游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 白沙大桥上游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 白沙大桥下游球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 白沙大桥下游枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 白沙大桥下游枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 320国道桥球机 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 320国道桥枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 320国道桥枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 洋安大桥球机1 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 洋安大桥球机2 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 彩虹桥球机1 | ds-6101hf | 利旧 |  |  |
|  | 彩虹桥球机2 | ds-6101hf | 利旧 |  |  |
|  | 下塘码头球机 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 下塘码头枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 下塘码头枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 三江口北岸球机 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 三江口北岸枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 三江口北岸枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 小洋水域球机 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 小洋水域枪机1 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 小洋水域枪机2 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 子胥渡口球机 | ds-2df7296-a | 利旧 |  |  |
|  | 子胥渡口枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 利旧 |  |  |
|  | 子胥渡口球机 | ds-2df7296-a | 华数 | 钱江水系二期 | 2019.11 |
|  | 子胥渡口枪机 | ds-2cd3t20d-i5 | 华数 |  |  |
|  | 三江口北岸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 洋安大桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 小洋水域 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 下塘码头作业区 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
| 淳安大队 | 东南湖污水上岸 | ds-2df7296-a | 华数 | 千岛湖智慧港航一期 | 2018.2 |
|  | 二期码头污水上岸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 毛竹源污水上岸 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 百亩畈码头 | ds-2df7296-a | 电信 | 千岛湖智慧港航二期 | 2019.12 |
|  | 姜家码头 | ds-2df7296-a | 电信 |  |  |
|  | 小金山大桥 | ds-2df7296-a | 电信 |  |  |
|  | 上江埠大桥 | ds-2df7296-a | 电信 |  |  |
|  | 千岛湖钟楼高倍 | ds-2df7296-a | 华数 | 千岛湖搜救中心 | 2013.7 |
|  | 东南湖码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 千岛湖大桥 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 停船码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 东南湖码头_通道3 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 千岛湖二期码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 东南湖码头球机 | ds-2df7296-a | 华数 | 维护项目模改数升级 | 2018.6 |
|  | 富山渡口 | ds-6101hf | 华数 | 浙江省公路水路安全畅通与应急处置 系统工程 | 2016.7 |
|  | 虎山坪渡口 | ds-6101hf |  |  |  |
|  | 虎山坪渡口对岸 | ds-6101hf |  |  |  |
| 临安大队 | 亲水平台 | ds-2df7296-a | 华数 | 杭州市水上交通指挥中心临安分中心建设项目 |  |
|  | 青山湖 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 柳溪江 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 琴山码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 水上森林 | ds-2df7296-a | 华数 | 浙江省公路水路安全畅通与应急处置 系统工程 | 2016.7 |
|  | 高坪码头 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 浙西大峡谷 | ds-2df7296-a | 华数 |  |  |
|  | 其他设备列表 |  |  |  |  |
|  | 滵涧泷上游取水口机柜检测器 |  | 接入监控点位 | 富春江船闸扩建改造工程航道监控及信息化管理系统 | 2018.11 |
|  | 窄溪大桥上游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 文坞口机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 唐川航标位置机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 梅蓉村机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 大源溪口机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 柴埠大桥下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 马家溪口机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 滩头村机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 红狮码头机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 南方码头机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 桐君山停车场机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 东门所机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 一桥下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 一桥上游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 谢家机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 渡济码头下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 渡济大桥下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 渡济大桥下上游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 范家村后油库机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 杭千大桥下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 杭千大桥上游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 富春江船闸出口机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 钓台外码头机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 钓台外码头对面机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 严陵坞机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 长坑点机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 分水江老大桥下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 印染厂机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 西武山机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 祥和码头上游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 白沙大桥上游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 白沙大桥下游机柜检测器 |  |  |  |  |
|  | 320国道桥机柜检测器 |  |  |  |  |
| 桐庐大队 | 桐庐窄溪所 | 站房内所有视频及监控类设备 |  | 富春江船闸附属信息化项目 | 2015 |
| 建德大队 | 建德三都所 | 站房内所有视频及监控类设备 |  | 富春江船闸附属信息化项目 | 2015 |

## 附件4：视频会议设备

| 序号 | 会场名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 安装更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四楼指挥中心 | MCU | ZXV10 M900 | 1 | 2012年12月 |
| 2 | 四楼指挥中心 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年12月 |
| 3 | 四楼指挥中心 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年12月 |
| 4 | 四楼指挥中心 | 电视墙服务器 | 中兴定制 | 1 | 2012年12月 |
| 5 | 四楼指挥中心 | 视频终端 | 华平ACCS4101 | 1 | 2012年11月 |
| 6 | 二楼楼大会议室 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 7 | 二楼楼大会议室 | 投影机 | 爱普森 | 2 | 2016年2月 |
| 8 | 二楼楼大会议室 | 电视机 | 创维 | 6 | 2016年2月 |
| 9 | 二楼楼大会议室 | 摄像机 | 三星 | 2 | 2016年2月 |
| 10 | 二楼楼大会议室 | 视频终端 | 华平ACCS4101 | 1 | 2012年11月 |
| 11 | 钱江处处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年1月 |
| 12 | 钱江处处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年1月 |
| 13 | 海月桥 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 14 | 海月桥 | 投影机 | 爱普森 | 1 | 2012年11月 |
| 15 | 海月桥 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 16 | 之江所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 17 | 之江所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 18 | 之江所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 19 | 袁浦所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 20 | 袁浦所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 21 | 袁浦所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 22 | 三堡所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 23 | 三堡所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 24 | 三堡所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 25 | 淳安处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 26 | 淳安处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 27 | 毛竹源所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 28 | 毛竹源所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 29 | 毛竹源所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 30 | 东南旅游码头 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 31 | 东南旅游码头 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 32 | 东南旅游码头 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 33 | 千岛湖所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 34 | 千岛湖所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 35 | 千岛湖所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 36 | 千岛湖搜救中心 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 37 | 千岛湖搜救中心 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 38 | 指挥艇 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 39 | 指挥艇 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 40 | 建德处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 41 | 建德处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 42 | 大洋所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 43 | 大洋所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 44 | 大洋所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 45 | 梅城所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 46 | 梅城所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 47 | 梅城所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 48 | 内河处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 49 | 内河处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 50 | 北星桥 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 51 | 北星桥 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 52 | 北星桥 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 53 | 城北所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 54 | 城北所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 55 | 城北所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 56 | 义桥所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 57 | 义桥所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 58 | 义桥所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 59 | 西湖所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 60 | 西湖所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 61 | 西湖所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 62 | 西溪所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 63 | 西溪所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 64 | 西溪所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 65 | 余杭处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 66 | 余杭处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 67 | 崇贤所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 68 | 崇贤所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 69 | 崇贤所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 70 | 武林头所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 71 | 武林头所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 72 | 武林头所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 73 | 良渚所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 74 | 良渚所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 75 | 良渚所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 76 | 临平所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 77 | 临平所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 78 | 临平所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 79 | 余杭执法中队 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 80 | 余杭执法中队 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 81 | 余杭执法中队 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 82 | 富阳处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 83 | 富阳处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 84 | 春江所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 85 | 春江所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 86 | 春江所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 87 | 渔山所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 88 | 渔山所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 89 | 渔山所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 90 | 场口所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 91 | 场口所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 92 | 场口所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 93 | 桐庐处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年12月 |
| 94 | 桐庐处大楼 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年12月 |
| 95 | 桐庐处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年12月 |
| 96 | 窄溪所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 97 | 窄溪所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 98 | 窄溪所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 99 | 东门所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 100 | 东门所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 101 | 东门所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 102 | 萧山处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年1月 |
| 103 | 萧山处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年1月 |
| 104 | 城厢所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 105 | 城厢所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 106 | 城厢所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 107 | 临浦所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 108 | 临浦所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 109 | 临浦所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 110 | 湘湖所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 111 | 湘湖所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 112 | 湘湖所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 113 | 新坝所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 114 | 新坝所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 115 | 新坝所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 116 | 瓜沥所 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 117 | 瓜沥所 | 电视机 | 创维 | 1 | 2012年11月 |
| 118 | 瓜沥所 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 119 | 三堡处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年1月 |
| 120 | 三堡处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年1月 |
| 121 | 航管处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 122 | 航管处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |
| 123 | 临安处大楼 | 视频终端 | ZXV10 | 1 | 2012年11月 |
| 124 | 临安处大楼 | 摄像机 | 三星 | 1 | 2012年11月 |

## 附件5：船艇监控设备

| 所属辖区 | 设备名称 | 移动视频监控数量 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余杭处 | 浙海巡01039 | 7 | 2016年 |
|  | 浙海巡01033 | 8 | 2016年 |
|  | 浙海巡0139 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0121 | 4 | 2016年 |
| 内河处 | 浙海巡01037 | 7 | 2016年 |
|  | 浙海巡0120 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0135 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0106 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡01010 | 4 | 2016年 |
| 养管处 | 杭航政2 | 4 | 2016年 |
| 钱江处 | 浙海巡0101 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0108 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡01017 | 4 | 2016年 |
| 萧山处 | 浙海巡01023 | 7 | 2016年 |
|  | 浙海巡0161 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0149 | 4 | 2016年 |
| 富阳处 | 浙海巡0152 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0156 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡01018 | 4 | 2016年 |
| 桐庐处 | 浙海巡01019 | 5 | 2016年 |
|  | 浙海巡0168 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0167 | 4 | 2016年 |
| 建德处 | 浙海巡01020 | 5 | 2016年 |
|  | 浙海巡0113 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡01171 | 4 | 2016年 |
| 淳安处 | 浙海巡01006 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡0181 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡01021 | 4 | 2016年 |
|  | 浙海巡01022 | 4 | 2016年 |
| 临安处 | 浙海巡0199 | 4 | 2016年 |

## 附件6：AIS设备

| 名称 | 品牌 | 建设年份 |
| --- | --- | --- |
| 余杭仁和村五福路桥边 | sj-8912r | 2016年 |
| 西湖区转塘之浦路 | sj-8912r | 2016年 |
| 萧山下沙大桥南 | sj-8912r | 2016年 |
| 萧山临浦临一村 | sj-8912r | 2016年 |
| 萧山衙前草漾村 | sj-8912r | 2016年 |
| 富阳东洲红旗村东南 | sj-8912r | 2016年 |
| 富阳场口清江北 | sj-8912r | 2016年 |
| 桐庐旅游局 | sj-8912r | 2016年 |
| 建德水韵天城-2 | sj-8912r | 2016年 |
| 建德下涯滩头 | sj-8912r | 2016年 |
| 建德三都松口村 | sj-8912r | 2016年 |
| 建德七里扬帆 | sj-8912r | 2015年 |
| 临安青山湖玫瑰园 | sj-8912r | 2016年 |
| 钱江处之江所 | sj-8912r | 2016年 |
| 桐庐处窄溪所 | sj-8912r | 2016年 |
| 富春江船闸 | sj-8912r | 2016年 |
| 局里 | 埃威 | 2016年 |
| 渔临关分界线 | sj-8912r | 2016年 |
| 建德麻车大桥 | sj-8912r | 2016年 |
| 北星桥 | sj-8912r | 2015年 |
| 渔山所 | sj-8912r | 2016年 |
| 雅雀漾楼顶 | sj-8912r | 2015年 |
| 天屿AIS基站 | 埃威 | 2015年 |

## 附件8：内部安保设备

| 所属辖区 | 点位名称 | 设备类型 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房端设备列表 |  |  |
| 钱江处 | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
| 钱江处三堡所 | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
| 钱江处海月桥所 | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
| 钱江处袁浦所 | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
| 钱江处之江所 | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
| 建德处梅城所 | NVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
|  | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
| 临安处 | DVR | 硬盘录像机 | 2014年 |
|  | 前端监控设备列表 |  |  |
| 钱江处 | 一楼门口 | 枪机 | 2014年 |
|  | 收费大厅 | 半球 |  |
|  | 二楼楼梯口 | 半球 |  |
|  | 二楼走廊 | 半球 |  |
|  | 三楼楼梯口 | 半球 |  |
|  | 三楼走廊 | 半球 |  |
|  | 三楼会议室 | 半球 |  |
| 钱江处海月桥所 | 收费大厅 | 半球 |  |
|  | 大门口 | 枪机 |  |
|  | 海月桥1 | 枪机 |  |
|  | 海月桥2 | 枪机 |  |
| 钱江处三堡所 | 三堡所角1 | 枪机 |  |
|  | 三堡所角2 | 枪机 |  |
|  | 一楼大厅 | 半球 |  |
|  | 一楼走廊 | 半球 |  |
|  | 二楼走廊 | 半球 |  |
|  | 会议室 | 半球 |  |
| 钱江处袁浦所 | 码头枪机 | 枪机 |  |
|  | 码头球机 | 球机 |  |
|  | 服务大厅1 | 半球 |  |
|  | 服务大厅2 | 半球 |  |
| 钱江处之江所 | 收费大厅 | 半球 |  |
|  | 办事大厅1 | 半球 |  |
|  | 办事大厅2 | 半球 |  |
|  | 会议室 | 半球 |  |
|  | 大门口1 | 枪机 |  |
|  | 大门口2 | 枪机 |  |
|  | 一楼大厅 | 枪机 |  |
|  | 二楼楼梯口 | 枪机 |  |
|  | 二楼走廊 | 枪机 |  |
|  | 一楼走廊 | 半球 |  |
|  | 大楼门口 | 半球 |  |
| 建德梅城所 | 大厅 | 枪机 | 2014年 |
|  | 走廊 | 枪机 |  |
|  | 球机 | 球机 |  |
|  | 楼梯 | 枪机 |  |
| 淳安大队 | 大厅 | 半球 | 2014年 |
|  | 食堂 | 半球 |  |
|  | 走廊1 | 半球 |  |
|  | 走廊2 | 半球 |  |
| 临安大队 | 室外球机1 | 球机 | 2014年 |
|  | 室外球机2 | 球机 |  |
|  | 室外枪机1 | 枪机 |  |
|  | 室外枪机2 | 枪机 |  |
|  | 大门口 | 枪机 |  |
|  | 1楼走廊东 | 半球 |  |
|  | 1楼走廊西 | 半球 |  |
|  | 2楼走廊东 | 半球 |  |
|  | 2楼走廊西 | 半球 |  |
|  | 3楼走廊东 | 半球 |  |
|  | 3楼走廊西 | 半球 |  |
|  | 4楼走廊东 | 半球 |  |
|  | 4楼走廊西 | 半球 |  |
|  | 大厅 | 半球 |  |

| 所属辖区 | 点位名称 | 设备类型 | 建设年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内河大队 | NVR | 硬盘录像机 | 2016 |
|  | 地下室会议室 | 半球 |  |
|  | 地下室通道 | 枪机 |  |
|  | 地下室大门 | 枪机 |  |
|  | 1楼通道 | 枪机 |  |
|  | 1楼楼梯 | 枪机 |  |
|  | 1楼大门 | 半球 |  |
|  | 2楼通道 | 半球 |  |
|  | 2楼楼梯 | 枪机 |  |
|  | 3楼通道 | 半球 |  |
|  | 3楼楼梯 | 枪机 |  |
|  | 4楼通道 | 半球 |  |
|  | 4楼楼梯 | 枪机 |  |
|  | 马路 | 枪机 |  |
|  | 出入口 | 半球 |  |
|  | NVR | 硬盘录像机 |  |
|  | 大门口过道 | 枪机 |  |
|  | 停车场 | 枪机 |  |
|  | 大楼东墙 | 枪机 |  |
|  | 大楼北（自行车棚） | 枪机 |  |
|  | 大楼西墙1 | 枪机 |  |
|  | 大楼西墙2 | 枪机 |  |
|  | 园内 | 球机 |  |
| 北星桥 | NVR | 硬盘录像机 | 2016 |
|  | 院子大门 | 枪机 |  |
|  | 停车场 | 枪机 |  |
|  | 小屋后通道 | 枪机 |  |
|  | 中间楼梯 | 枪机 |  |
|  | 北楼梯 | 枪机 |  |
|  | 一楼南 | 半球 |  |
|  | 一楼东 | 半球 |  |
|  | 大楼后通道 | 枪机 |  |
|  | 二楼东 | 半球 |  |
|  | 二楼西 | 半球 |  |
|  | 办事大厅1 | 半球 |  |
|  | 办事大厅2 | 半球 |  |
|  | 大楼北河岸 | 枪机 |  |
|  | 大楼西河岸 | 枪机 |  |
| 城北所 | 停车场 | 枪机 | 2016 |
|  | 办事大厅1 | 半球 |  |
|  | 一楼通道3 | 枪机 |  |
|  | 二楼通道北 | 枪机 |  |
|  | 二楼楼梯口 | 枪机 |  |
|  | 二楼通道南 | 枪机 |  |
|  | 一楼通道北 | 枪机 |  |
|  | 办证大厅2 | 半球 |  |
|  | 一楼通道南 | 枪机 |  |
|  | 大门外通道 | 枪机 |  |
|  | 大门 | 半球 |  |
|  | NVR1 | 硬盘录像机 |  |
| 西湖所 | 大门口 | 半球 | 2016 |
| 西溪所 | 大楼内 | 半球 | 2016 |
|  | 大楼内 | 半球 |  |
|  | 大楼内 | 半球 |  |
|  | 大楼内 | 半球 |  |
| 义桥所 | 所内 | 半球 | 2016 |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 半球 |  |
|  | 所内 | 枪机 |  |
|  | 所内 | 枪机 |  |
|  | 所内 | 枪机 |  |
|  | 所内 | 枪机 |  |
|  | 所内 | 枪机 |  |
|  | 所内 | 枪机 |  |
|  | NVR | 硬盘录像机 |  |
|  | NVR | 硬盘录像机 |  |
| 桐庐大队 | 窄溪所 | 所有内保监控 | 2019 |
| 建德大队 | 三都所 | 所有内保监控 | 2019 |

其他：2020年内河、建德、余杭涉及的内部安保设备

具体如下：

1、内河

| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路数字高清硬盘录象机 | DH-NVR5832-4K | 5 | 台 | 大华 |
| 2 | 8路数字高清硬盘录象机 | DH-NVR5816-4K | 3 | 台 | 大华 |
| 3 | 监控专用硬盘 | ST2000VX000 | 24 | 个 | 希捷 |
| 4 | 300万像素红外网络半球摄像机 | DH-IPC-HDBW8331E-Z | 52 | 只 | 大华 |
| 5 | 300万像素红外网络枪机 | DH-IPC-HFW8331D-Z | 32 | 只 | 大华 |
| 6 | 300万像素红外网络球机 | DH-SD-6A9430U-HN | 2 | 只 | 大华 |
| 7 | 950线高清摄像机 | DH-SD-6C1220I-HC | 7 | 只 | 大华 |
| 8 | 网络交换机 | S2700-26TP-SI | 1 | 只 | 华为 |
| 9 | 网络交换机 | S2700--18TP-SI | 4 | 只 | 华为 |
| 10 | 网络交换机 | S2700-9TP-SI | 3 | 只 | 华为 |

2、建德

| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路数字高清硬盘录象机 | DH-NVR5832-4K | 2 | 台 | 大华 |
| 2 | 8路数字高清硬盘录象机 | DH-NVR5816-4K | 2 | 台 | 大华 |
| 3 | 监控专用硬盘 | ST2000VX000 | 12 | 个 | 希捷 |
| 4 | 300万像素红外网络半球摄像机 | DH-IPC-HDBW8331E-Z | 19 | 只 | 大华 |
| 5 | 300万像素红外网络枪机 | DH-IPC-HFW8331D-Z | 16 | 只 | 大华 |
| 6 | 300万像素电梯网络半球摄像机 | DH-IPC-HDBW8331E-Z | 1 | 只 | 大华 |
| 7 | 300万像素红外网络球机 | DH-SD-6A9430U-HN | 3 | 只 | 大华 |
| 8 | 22寸液晶显示器 | E2216HV | 4 | 台 | DELL |
| 9 | 网络交换机 | S2700-26TP-SI | 2 | 只 | 华为 |
| 10 | 网络交换机 | S2700-9TP-SI | 1 | 只 | 华为 |
| 11 | 监控专用电源 | DC12V10A | 39 | 只 | 大华 |

3、余杭

| 序号 | 设备名称 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路数字高清硬盘录象机 | DH-NVR5832-4K | 2 | 台 | 大华 |
| 2 | 8路数字高清硬盘录象机 | DH-NVR5816-4K | 5 | 台 | 大华 |
| 3 | 监控专用硬盘 | ST2000VX000 | 19 | 个 | 希捷 |
| 4 | 300万像素红外网络半球摄像机 | DH-IPC-HDBW8331E-Z | 15 | 只 | 大华 |
| 5 | 300万像素红外网络枪机 | DH-IPC-HFW8331D-Z | 23 | 只 | 大华 |
| 6 | 300万像素电梯网络半球摄像机 | DH-IPC-HDBW8331E-Z | 2 | 只 | 大华 |
| 7 | 拾音器 | L602P | 5 | 只 | 睿声 |
| 8 | 19寸液晶显示器 | E2216HV | 7 | 台 | DELL |
| 9 | 网络交换机 | S2700-26TP-SI | 1 | 只 | 华为 |
| 10 | 网络交换机 | S2700-9TP-SI | 7 | 只 | 华为 |
| 11 | 监控专用电源 | DC12V2A | 40 | 只 | 大华 |

注：以上设备清单可能还有部分疏漏，本维护项目包含所有队、大队及下属中队视频监控类设备，作为维护单位需要承担起首问责任制，若产生故障额设备还在维保期内，则通知原承建单位负责维修，从中配合我队做好相应的协调、协助工作。

三、其他配套要求

（一）新采购设备（材料）要求

1.投标人投标提供的设备和备品备件必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期，要求货物为2019年7月1日以后生产的全新产品。

4.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（二）技术培训

1.中标人须对采购人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2.技术培训费用应包含在投标总价中。

3.技术培训至少应包括下列内容：

（1）原理、构成和功能的描述。

（2）常见故障的处理或排除。

（3）各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

（4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。

（三）项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

（四）其他要求

1.交货安装日期时间：中标方须在中标后20天内完成维护人员的进场和交接工作。

2.培训要求：提供免费技术培训至少1天以上，不限人数。

3. 更新升级安装的备品备件应提供3年质保期。

4.付款方式：本项目将采用分期付款方式，具体付款节点见下表:

| 付 款 阶 段（按每年度计算） | 支付比例（占每年的维护报价） |
| --- | --- |
| 合同签订后一个月内 | 50% |
| 9个月后（2021年4月30日前） | 30% |
| 年度验收通过后15个工作日内 | 20% |

5、重要提示：投标方参与项目投标视为知晓并同意下述内容

杭州港航2019-2020年度维护项目的截止日期为2020年6月30日，鉴于机构改革等原因，造成项目延期，截至本项目中标通知书发出之日期间的维护将仍旧由上一年度维护单位实施，期间产生的维护费用按照超出的实际天数计算，该费用由本项目的中标单位进行支付。具体费用计算为：212万元*超期服务天数/365。

第四部分  采购合同的一般和特殊条款

（以最终合同为准）

说明：合同将由杭州市港航行政执法队（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购单位提出涉及乙方的主要条款，投标供应商在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标供应商在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购单位将视作认同。

杭州市港航行政执法队视频、监控设备维护及更新保障项目合同

采购编号：ZJZBC-20-9073

合同编号：

签订地点：杭州

甲方（需方）：杭州市港航行政执法队

乙方（供方）：

鉴证方：浙江省建设工程设备招标有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，杭州市港航行政执法队(甲方)经公开招标，确定            为中标(乙方)单位。经协商双方达成以下条款：

- 项目名称:

- 项目内容：

- 实施范围：招标文件（含补充文件、澄清等）、投标文件（含澄清说明），询标纪要，合同约定等内容。

- 合同金额：合同总金额（大写）:            　　元(￥          元)人民币。

税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 服务期限：20  年 月 日至20   年  月  日

- 履约保证金：乙方交纳人民币           元(合同金额的5%)作为本合同的履约保证金。缴纳形式：电汇、银行汇票、转账支票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

合同签订之日起七个工作日内缴纳，合同履行期满后无息返还。

- 税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 变更

  - 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 当变更只是采购量增减时，按投标报价明细单中的单价按实结算。

- 保密

  - 乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

- 验收

  - 由甲方负责进行验收考核，乙方协助。

  - 甲方在乙方提供相关服务的过程中，不定期对服务内容和质量进行考核。不达要求者，乙方承担一切损失和费用。

- 结算与付款方式

  - 招标文件及其补充文件、投标文件、询标纪要、中标通知书、服务合同等作为结算依据；

  - 合同方式：本项目总价包干。

  - 付款方式：

（1）合同签订后支付合同总价的50%，计大写人民币    整（￥  元）；

（2）9个月后（2021年4月30日前）支付30%，计大写人民币    整（￥    元）。

（3）项目完成并经终验后支付剩余20%，计大写人民币    整（￥    元）。

- 合同修改与解除

  - 本合同双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

  - 本合同可以经双方协商一致解除，或按照《合同法》的规定单方解除。

  - 合同经双方协商解除或因不可抗力解除的，如乙方未提供服务而甲方已支付服务费的，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照同期银行贷款利率支付利息。

  - 凡查实乙方有出具虚假报告行为的，甲方有权单方面解除合同，所有责任由乙方承担，并没收履约保证金。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项的百分之五作为违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

  - 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，要求乙方赔偿延误导致的损失。

  - 履行本合同的过程中，确因在乙方现有水平和条件下难以克服的技术困难和市场风险而导致的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 争议处理

  - 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，提请甲方所在地人民法院裁决。

- 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲、乙双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

受影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送给另一方。如果不可抗力的持续影响超过10周，被影响的一方应通知另一方解决问题。如果另一方未能及时作出回应或在收到前者通知后1个月内双方未能达成一致意见，被应影响的一方有权取消部分或全部的合同。解除合同后，乙方应返还未完成合同部分的费用（基本服务、培训按月平均计算，其他按实计算）。

- 合同的生效、变更与终止

  - 本合同由甲、乙双方签字或盖章，经采购单位报杭州市政府采购办备案后生效。

  - 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

  - 乙方履行义务不符合国家有关规定或者合同约定，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方赔偿损失的责任。

  - 招标文件（招标编号：     ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

  - 乙方在本合同外通过书面形式或大众媒体方式公开做出的服务承诺，自动成为本合同的组成部分，但其中为用户设定的义务，未经甲方同意的，不成为本合同的组成部分。

  - 本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，提请甲方所在地人民法院裁决。

  - 本合同一式伍份，甲方、乙方各执贰份，鉴证方执壹份。

  - 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：            法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

鉴证方（盖章）：浙江省建设工程设备招标有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：

地址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1座6楼

电话：0571-87630283

传真：0571-87631300

签约地点：

签约日期：   年   月    日

第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 二、投标文件编制格式及规范要求：

# 商务报价文件[投标响应函、投标（开标）一览表和相关的报价明细清单]、技术文件（技术和服务方案等）、商务文件（商务资格等）三部分，各投标供应商在编制投标文件时请按照以下格式进行。

商务报价部分

目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

# （4）其余与报价报关材料…………………………………………（页码）

# 投标响应函

杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司：

(投标供应商全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的视频、监控设备维护及更新保障项目 (招标编号：ZJZBC-20-9073)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担采购人由此造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

公司盖章：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为ZJZBC-20-9073的招标文件[项目名称：视频、监控设备维护及更新保障项目]的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

开标一览表

| 项目名称 | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） | （小写）： （大写） |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力。

3、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

4．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件：

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

三、报价明细清单

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |

注： 1、以上表格要求按系统细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的方案编写费、项目实施、维保所需的人员、设备费、备品备件购置费更换费、运输费、安装调试费、系统集成费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。

2、投标产品品牌型号需在上表中明确。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

四、其余与报价报关材料

（如小微企业及证明材料）

（注：如投标供应商不是中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位，无需提供以下材料。）

附1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附2

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：        ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 商务技术文件部分

### 目  录

（1）法定代表人资格证明书……………………………………………………（页码）

（2）授权委托书…………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及授权代表的身份证（复印件）………………（页码）

（4）声明书……………………………………………………………（页码）

（5）廉政承诺书………………………………………………………（页码）

（6）供应商简况表……………………………………………（页码）

（7）主要业绩证明……………………………………………………（页码）

（8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（9）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（10）项目实施进度及计划……………………………………………（页码）

（11）验收、售后服务、培训方案……………………………………（页码）

（12）项目小组名单……………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（14）实施保障措施及应急方案………………………………………（页码）

（15）商务技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

（16）备品备件情况………………………………………………………（页码）

（17）对招标文件中有关条款的拒绝声明………………………（页码）

（18）其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

（19）与技术资信标评分有关的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

评审索引表

（根据评审细则自行编制）

| 序号 | 评审细则 | 投标响应 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

### 法定代表人资格证明书

### 投标供应商名称：

### 单位性质：

### 地址：

### 成立时间：   年    月   日

### 经营期限：

### 姓名：      性别：     年龄：    职务：

### 系              （投标供应商名称）的法定代表人。

### 特此证明。

### 投标供应商名称(公章)：

### 签发日期：     年  月   日

### 授权委托书

杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市港航行政执法队的视频、监控设备维护及更新保障项目（招标编号：ZJZBC-20-9073）政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或签章)：

签发日期：年  月   日

### 法定代表人及授权代表的身份证（正反面复印件）

### 四、声明书

杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司：

本单位自愿参加杭州市港航行政执法队的视频、监控设备维护及更新保障项目（招标编号：ZJZBC-20-9073）政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标商务报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字或签章)：日期：    年  月   日

五、廉政承诺书

杭州市港航行政执法队：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

六、供应商简况表

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  | 地 址 |  |
| 经营范围 |  |
| 单位 职工 | 人数 | 具有执业资格的管理人员人数 |
| 获奖情况 (荣誉) |  |
| 单 位 简 历 |  |

附企业、人员的相关证书复印件。如有其它补充材料，格式自拟。（文本中已提供的资料无需重复提供）

### 投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

### 七、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 合同签订日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在投标商务文件页码。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：    年  月   日

### 八、技术解决方案

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

### 九、组织实施方案

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

### 十、项目实施进度及计划

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

### 十一、验收、售后服务、培训方案

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 拟担任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 十二、项目小组人员名单

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况 项目经理曾担任负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保缴纳凭证作为附件）

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：年  月   日

### 十三、优惠条件及特殊承诺

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

### 十四、实施保障措施及应急方案

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

十五、商务/技术偏离说明表

（由投标供应商根据采购需求自行编制，需明确产品规格型号，附相关证明材料）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 十六、备品备件情况

### （若有）

### 十七、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

### 十八、其他技术文件或说明

（由投标供应商根据采购需求自行编制）

### 十九、与技术资信标评分有关的其他材料

### 1、制造商相关材料（若有）

### 2、其他

## 资格文件部分

目  录

（1）营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）……………………………（页码）

（2）上年度审计报告或财务报表资料文件（复印件）……………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（4）税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）……………（页码）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 ……（页码）

（6）投标供应商无不良信用记录的书面声明………………………………………（页码）

（7）符合特定资格条件的有关证明材料……………………………………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）

二、上年度审计报告或财务报表资料文件（复印件）

（新成立的公司，提供情况说明，格式自拟）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购代理机构）

我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

补充说明：（如有，内容自拟）

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字或签章)：

日期：  年  月   日

四、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

4.1税务缴纳证明文件（复印件）（纳税证明或交税发票等材料）

4.2社保缴纳证明文件（复印件）（企业社保清单或社保缴纳凭证等材料）

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：  年  月   日

### 六、投标供应商无不良信用记录的书面声明

杭州市港航行政执法队、浙江省建设工程设备招标有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。                                                               附：中国政府采购网、信用中国查询截图

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件的有关证明材料

（如果项目要求，详见公告）

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

政策格式

附件一：政府采购节能产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 节能产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：政府采购环境标志产品页码表（复印件加盖公章）

| 序号 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 环境标志产品在《清单》（第 期）中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

日期：   年  月   日