目  录

第一章 招标公告	1

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	25

第四章 评标方法及评标标准	47

第五章 拟签订的合同文本	55

第六章 投标文件格式	62

第一章 招标公告

项目概况

广西壮族自治区贵港监狱基础设施完善项目-污水处理工程及项目设备采购安装项目 项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于  2022年 7 月 5 日 09 时 30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2022-G1-001535-SHZH

项目名称：广西壮族自治区贵港监狱基础设施完善项目-污水处理工程及项目设备采购安装项目

预算金额：伍佰陆拾贰万零肆佰壹拾伍元贰角捌分（￥5620415.28）。

最高限价：伍佰陆拾贰万零肆佰壹拾伍元贰角捌分（￥5620415.28）。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者货物要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站(圆筒形) | 1套 | 筒体1座：Φ2500×H7010，偏差范围20～50 mm；材质：A3碳钢；外涂混合防腐材料：内外表面环氧煤沥青漆防腐（二遍）,外表面再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。泵站含细格栅、检修通道、操作维修平台和透气帽等。 |
| 2 | 一体化风机机房 | 1套 | 尺寸： 6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm；复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面两遍。 |
| 3 | 一体化清水泵及消毒仪机房 | 1套 | 尺寸：6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm； 复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面漆。 |
| 4 | 污泥脱水间 | 1套 | 尺寸：6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm； 复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面漆。 |
| 5 | 除磷加药间 | 1套 | 尺寸：6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm； 复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面漆。 |
| 6 | 水解调节设备 | 6套 | A3碳钢，外涂混合防腐材料：设备外侧上下表面底漆采用环氧煤沥青漆一道，面漆再油浅蓝色环氧漆，中间油乳白环氧漆；底部环氧煤沥青漆防腐（二遍）,再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。设备内侧做环氧煤沥青漆防腐（二遍）,从设备顶部往下至50CM贴环氧沥青缠绕布一层,面漆再用环氧煤沥青漆一道。设备具有一定调节效果，将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物等效果。设备顶部含密闭遮阳板，底部含排泥管系统等。设备顶部含密闭遮阳板，底部含排泥管系统等。 尺寸：7000*2500*3000mm，偏差范围±50mm。 技术指标：▲使用寿命≥5年，▲出水生化比≥0.4,单套处理量=140m³/d。 |
| 7 | MBR膜生物反应设备1 | 3套 | A3碳钢，外涂混合防腐材料：设备外侧上下表面底漆采用环氧煤沥青漆一道，面漆再油浅蓝色环氧漆，中间油乳白环氧漆；底部环氧煤沥青漆防腐（二遍）,再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。设备内侧做环氧煤沥青漆防腐（二遍）,从设备顶部往下至50CM贴环氧沥青缠绕布一层,面漆再用环氧煤沥青漆一道。设备具有去除污水中的各种有机物质、降低COD等效果。设备顶部含透气遮阳布，底部含排泥管系统等。 尺寸：8000*2500*3000mm，偏差范围±50mm。 技术指标：▲使用寿命≥5年，单套处理量=140m³/d。 |
| 8 | MBR膜生物反应设备2 | 3套 | A3碳钢，外涂混合防腐材料：设备外侧：上下表面底漆采用环氧煤沥青漆一道，面漆再油浅蓝色环氧漆，中间油乳白环氧漆；底部环氧煤沥青漆防腐（二遍）,再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。设备内侧：所有设备内侧均做环氧煤沥青漆防腐（二遍）,从设备顶部往下至50CM贴环氧沥青缠绕布一层,面漆再用环氧煤沥青漆一道。设备具有隔离胶体物质和细小的悬浮颗粒等效果，并且对水中的微生物、细菌等物质具有一定的去除作用，有效的净化水质作用。设备顶部含透气遮阳布，底部含排泥管系统等。 尺寸：9000*2500*3000mm，偏差范围±50mm。 技术指标：▲使用寿命≥5年，单套处理量=140m³/d， ▲COD去除率≥85%，▲SS去除率≥90%，▲出水COD≤60mg/L，▲SS≤20mg/L，▲BOD≤20mg/L，▲氨氮≤15mg/L，▲总磷≤1mg/L |
| 9 | 反冲洗池 | 1座 | 钢筋混凝土结构，尺寸：2000*2000*2500mm，偏差范围±50mm。 |
| 10 | 巴氏计量槽 | 1座 | 钢筋混凝土结构，，尺寸：7225*1000*1500mm，偏差范围±50mm。 |
| … | … | … | … |

具体内容详见招标文件第二章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日180日历日内交货并完成建设、安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人具有环保工程专业承包三级（含三级）以上资质。

三、获取招标文件

时间：2022年 6 月 13 日至2022年 6 月 20 日，每天上午00:00 至 12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点(网址)：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）咨询电话（4008817190）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 7 月 5 日上午 09:30（北京时间）

投标地点(网址)：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年 7 月 5 日上午 09:30（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金：伍万元整（￥50000.00）（须足额交纳）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司；银行账号：8000 5285 7655 557；开户银行：广西北部湾银行南宁市南湖支行】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，供应商应当向采购代理机构提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心网）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目不涉及强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小微企业采购。

5.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

6.其他特殊资格说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区贵港监狱

地址：广西贵港市港北区金港大道502号院

联系方式：0775-4580003

2.采购代理机构信息

名 称：上海正弘建设工程顾问有限公司

地　址：南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋9层

联系方式：0771-2026629、17776658009   传真：0771-2026629

3.项目联系方式

项目联系人：陈琴、覃江激

电话：0771-2026629、17776658009

2022 年 6 月 13 日

# 第二章  采购需求

一、说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。本项目不涉及政府采购强制节能产品。

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）本项目支持采用本国产品的政策。

（7）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

二、项目说明

1.基本概况

本项目主要为建设污水处理系统对贵港监狱内污水进行处理，避免污水直接排放造成污染。本污水处理系统采用“提升泵十水解调节设备＋MBR+紫外消毒”的污水处理工艺。处理后的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准，处理后的出水可直接排入附近河道中或用于农灌。污水处理系统采用生物膜反应器+MBR纤维膜动态分离，在系统试运行及调试过程中添加适量微生物菌种。本工程项目合理设计使用年限为50年。按6度设防，防水等级二级。

2. 项目范围及内容

（1）污水处理站范围内构建筑物施工；

（2）污水处理站内设备制造、采购及安装调试；

（3）污水处理站内电气控制、自动化、电缆及桥架等全部内容；

（4）以污水排放口始，至处理终端排放口止。

（5）污水处理站内所需管道、阀门、管配件等；

（6）配套污水、废气处理工程的公用、辅助工程系统（包括站内自来水、道路、地面硬化、护栏、除臭系统等）；

（7）项目水质检测、验收（应提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

### 3.出水水质要求

设计进水水质表

| 项目 | pH 无量纲 | CODcr mg/L | NH3-N mg/L | SS mg/L | 总磷 mg/L | BOD5 mg/L | 粪大肠杆菌 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 6-9 | 200～260 | 35 | 150 | 10 | 150～160 | 1.0×106～3.0×108 |

设计排放水质表

| 项目 | pH 无量纲 | CODcr mg/L | NH3-N mg/L | SS mg/L | 总磷 mg/L | BOD5 mg/L | 粪大肠杆菌 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 6-9 | 60 | 15 | 20 | 1 | 20 | 104 |

三、污水处理站土建工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等施工要求

详见施工图纸。

四、采购需求一览表

采购预算：伍佰陆拾贰万零肆佰壹拾伍元贰角捌分（￥5620415.28），投标人投标报价超出采购预算的，按无效投标处理。

| 一、采购需求 |
| --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件3） | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 一体化泵站(圆筒形) | 1套 | 工业 | 筒体1座：Φ2500×H7010，偏差范围20～50 mm；材质：A3碳钢；外涂混合防腐材料：内外表面环氧煤沥青漆防腐（二遍）,外表面再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。泵站含细格栅、检修通道、操作维修平台和透气帽等。 |
| 2 | 一体化风机机房 | 1套 |  | 尺寸： 6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm；复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面两遍。 |
| 3 | 一体化清水泵及消毒仪机房 | 1套 |  | 尺寸：6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm； 复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面漆。 |
| 4 | 污泥脱水间 | 1套 |  | 尺寸：6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm； 复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面漆。 |
| 5 | 除磷加药间 | 1套 |  | 尺寸：6000*2500*2750(mm) ，偏差范围±50 mm； 复合材料材质；具有一定隔音隔热效果。机房墙身由铝塑板、电解板组成；内部含排气扇、地漏、换气窗等；机喷环氧云铁漆金属面漆。 |
| 6 | 水解调节设备 | 6套 |  | A3碳钢，外涂混合防腐材料：设备外侧上下表面底漆采用环氧煤沥青漆一道，面漆再油浅蓝色环氧漆，中间油乳白环氧漆；底部环氧煤沥青漆防腐（二遍）,再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。设备内侧做环氧煤沥青漆防腐（二遍）,从设备顶部往下至50CM贴环氧沥青缠绕布一层,面漆再用环氧煤沥青漆一道。设备具有一定调节效果，将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物等效果。设备顶部含密闭遮阳板，底部含排泥管系统等。设备顶部含密闭遮阳板，底部含排泥管系统等。 尺寸：7000*2500*3000mm，偏差范围±50mm。 技术指标：▲使用寿命≥5年，▲出水生化比≥0.4,单套处理量=140m³/d。 |
| 7 | MBR膜生物反应设备1 | 3套 |  | A3碳钢，外涂混合防腐材料：设备外侧上下表面底漆采用环氧煤沥青漆一道，面漆再油浅蓝色环氧漆，中间油乳白环氧漆；底部环氧煤沥青漆防腐（二遍）,再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。设备内侧做环氧煤沥青漆防腐（二遍）,从设备顶部往下至50CM贴环氧沥青缠绕布一层,面漆再用环氧煤沥青漆一道。设备具有去除污水中的各种有机物质、降低COD等效果。设备顶部含透气遮阳布，底部含排泥管系统等。 尺寸：8000*2500*3000mm，偏差范围±50mm。 技术指标：▲使用寿命≥5年，单套处理量=140m³/d。 |
| 8 | MBR膜生物反应设备2 | 3套 |  | A3碳钢，外涂混合防腐材料：设备外侧：上下表面底漆采用环氧煤沥青漆一道，面漆再油浅蓝色环氧漆，中间油乳白环氧漆；底部环氧煤沥青漆防腐（二遍）,再贴环氧沥青缠绕布一层，再用环氧煤沥青漆一道。设备内侧：所有设备内侧均做环氧煤沥青漆防腐（二遍）,从设备顶部往下至50CM贴环氧沥青缠绕布一层,面漆再用环氧煤沥青漆一道。设备具有隔离胶体物质和细小的悬浮颗粒等效果，并且对水中的微生物、细菌等物质具有一定的去除作用，有效的净化水质作用。设备顶部含透气遮阳布，底部含排泥管系统等。 尺寸：9000*2500*3000mm，偏差范围±50mm。 技术指标：▲使用寿命≥5年，单套处理量=140m³/d，▲ COD去除率≥85%，▲SS去除率≥90%，▲出水COD≤60mg/L，▲SS≤20mg/L，▲BOD≤20mg/L，▲氨氮≤15mg/L，▲总磷≤1mg/L |
| 9 | 反冲洗池 | 1座 |  | 钢筋混凝土结构，尺寸：2000*2000*2500mm，偏差范围±50mm。 |
| 10 | 巴氏计量槽 | 1座 |  | 钢筋混凝土结构，，尺寸：7225*1000*1500mm，偏差范围±50mm。 |
| 11 | 生物曝气鼓风机(两用一备) | 3台 |  | 风量Q=6.32m³/min，正偏差10%。 |
| 12 | 超滤膜曝气鼓风机(一用一备) | 2台 |  | 风量Q=2.02m³/min，正偏差10%。 |
| 13 | 一级污水提升泵 | 3台 |  | 水量Q=45m³/h，扬程H=17m，正偏差10%。 |
| 14 | 二级提升泵 | 3台 | 工业 | 水量Q=18m³/h，扬程H=15m，正偏差10%。 |
| 15 | 清水泵 | 3台 |  | 水量Q=16m3/h，扬程h=25m，正偏差10%。 |
| 16 | 反冲洗泵 | 1台 |  | 水量Q=25m³/h，扬程H=20m，正偏差10%。 |
| 17 | 污泥回流泵 | 2台 |  | 水量Q=12.5m³/h，扬程H=20m，正偏差10%。 |
| 18 | 紫外线消毒仪 | 3台 |  | 功率：N≥720w，消毒时间≥30s。 |
| 19 | 叠螺式污泥脱水机 | 1台 |  | ▲处理能力15-50kg/h，N=0.8KW。 |
| 20 | 污泥泵 | 1台 |  | Q=5m³//h H=60m，正偏差10%。 |
| 21 | 全自动加药一体机 | 1台 |  | N=0.7kW，V=1000L， 正偏差10%。 |
| 22 | 全自动除磷剂投加一体机 | 1台 |  | V=2500L，功率2.5kW，正偏差10%。 |
| 23 | 生物膜微孔曝气反应装置 | 126组 |  | 尺寸：0.9m*0.8m*2.5m，允许偏差2mm，气水比20:1,▲氧转移率: ≥20%。 |
| 24 | MBR膜组件 | 108片 |  | PVDF材质，增强型抗污染特性，有效过滤面积15～20m²，▲产水量Q=8～10m3/t每片。▲使用寿命≥5年。 |
| 25 | 一级提升泵电箱 | 1套 |  | 路切断报警，远程/故障/运行功能，远程控制；不锈钢防雨;800*600*300 安装方式：底边距地1.6m明装。 |
| 26 | 风机电箱 | 1套 |  | 5.5Kw*3组；短路切断报警，远程/故障/运行功能，远程控制；800*600*300 安装方式：底边距地1m明装。 |
| 27 | 膜风机电箱 |  |  | 2.2Kw*2组；短路切断报警，远程/故障/运行功能，远程控制；800*600*250； 安装方式：底边距地1m明装。 |
| 28 | 反冲洗清水泵电箱 |  |  | 2.2Kw*3组；短路切断报警，远程/故障/运行功能，远程控制；800*600*250； 安装方式：底边距地1m明装。 |
| 29 | 回流泵、电动阀电箱 |  |  | 1.1Kw*6组；短路切断报警，远程/开关到位/运行功能，远程控制；800*600*250； 安装方式：底边距地1m明装。 |
| 30 | 自动化控制系统 | 1套 |  | 远程控制，污水数据采集，设备运行参数采集，设备智能控制 。 备注：如属于第二章采购需求一“说明（7）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。”范围内的货物，应按此规定执行。 |
| 31 | 一体化监控系统 | 1套 |  | 网络高清摄像头9个；像素≥400万，星光级筒型摄像机，红外夜视距离≥50米，支持H.265编 码，配套交换机、视频监控等。 备注：如属于第二章采购需求一“说明（7）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。”范围内的货物，应按此规定执行。 |
| 32 | 法兰式铸钢电动球阀 | 3个 |  | DN100。 |
| 33 | 法兰式铸钢电动球阀 | 6个 |  | DN65。 |
| 34 | 巴歇尔槽 | 1套 |  | 4号槽，不锈钢材质 |
| 35 | 远传电阻式真空压力表 | 3个 |  | YTZ-150型 0～0.1Mpa。 |
| 36 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站土建 | 1项 | 建筑业 | 详见附件1：污水处理站建设清单。 |
| 37 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站围墙 | 1项 |  | 详见附件1：污水处理站建设清单。 |
| 38 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站电气工程 | 1项 |  | 详见附件1：污水处理站建设清单。 |
| 39 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站给排水工程 | 1项 |  | 详见附件1：污水处理站建设清单。 |
| 40 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站绿化工程 | 1项 |  | 详见附件1：污水处理站建设清单。 |
| 二、商务要求 |
| ▲（一）合同签订期、交付使用期及交货地点 | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内签订政府采购合同。 2.交付使用期：自合同签订之日180日历日内交货并完成建设、安装调试。 3.交货地点：广西壮族自治区贵港市采购人指定地点。 |
| ▲（二）报价及其他要求 | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| ▲（三）质保期 | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件，免费向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 |
| ▲（四）售后服务要求 | 1.质量保证期内实行“包修、包换、包退”的免费三包服务；中标供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。 2.中标人负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训至熟悉整套系统的运行。 3. 提供详尽的售后服务计划，免费质保期内接到采购人通知后1小时内做出响应，并在接到采购人通知后36小时内到达现场进行处理，到达现场后72小时内排除故障，恢复正常使用，否则按违约处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。 4. 本项目设备质保期内如遇到环保部门检测，中标人应当接到采购人通知8小时内，委派技术人员到现场进行无偿指导。 5.其余按投标人承诺。 |
| （五）项目质量控制 | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |
| （六）规范标准 | 采购标的需执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《建筑设计防火规范》、电气设计规范标准等国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |
| ▲（七）验收标准 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合国家及行业有关技术规范和技术标准 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |
| ▲（八）付款方式 | 合同签订后，一次性支付项目预付款，按项目进度情况进行分批供货，分批支付进度款的原则（每次按比例支付货款前，中标人均需开具相应比例金额的增值税普通发票，采购人根据发票金额支付货款）： （1）合同签订前，中标人按合同总金额的5%向采购人支付履约保证金；合同签订后 15 个工作日内，采购人按发票金额向中标人支付合同总金额30%的货款； （2）所有设备及材料到达工地现场后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的 50%货款； （3）安装调试并验收合格正常使用后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的 80%货款； （4）工程竣工经最终验收合格后 ，结算经财政等有关部门审定后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至结算总价的100%； （5）履约保证金在工程竣工经最终验收合格后 ，自行转为质量保金。质保期满后，经采购人对项目进行验收合格后，15个工作日内一次性支付给乙方（不计利息）。 |
| （九）核心产品 | 本表的核心产品为第7、8项产品。 |
| ▲（十）合同决算 | 本项目合同最终决算以广西壮族自治区财政厅批复的竣工决算的设备金额为准。 |
| 三、涉及项目的其他要求 |
| （一）需实现的功能或者目标 | 见本表“项目要求及技术需求”。 |
| （二）为落实政府采购政策需满足的要求 | 见本章“说明”第1点内容。 |
| （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“项目要求及技术需求”。 |
| （四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 | 见本表“项目要求及技术需求”。 |
| 四、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| ▲五、其他要求 | 本项目未标注“▲”号项的技术参数负偏离数≥4项时，投标文件作无效处理。 |
| 六、进口产品说明 |
| □本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

附件1：污水处理站建设清单

| 序号 | 标的的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站土建 | A.1 土（石）方工程 |
|  |  | 平整场地 | 261 | ㎡ |
|  |  | 挖一般土方 | 150.46 | m3 |
|  |  | 挖沟槽土方 | 57.60 | m3 |
|  |  | 挖基坑土方 | 3100 | m3 |
|  |  | 回填方 | 206.61 | m3 |
|  |  | 余土弃置 | 398.52 | m3 |
|  |  | 土（石）方运输增（减）m3·km | 1992.60 | m3·km |
|  |  | A.3 砌筑工程 |
|  |  | 150厚级配碎石 | 66.48 | m3 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|  |  | 垫层混凝土强度等级:C15商品砼 | 0.68 | m3 |
|  |  | 垫层混凝土强度等级:C15商品砼 | 74 | m3 |
|  |  | 50厚C30细石混凝土二次浇灌 | 0.09 | m3 |
|  |  | 250mm高C25素混凝土包裹柱脚 | 0.45 | m3 |
|  |  | 巴氏计量槽池底混凝土强度等级:C25泵商砼 | 18.86 | m3 |
|  |  | 巴氏计量槽池壁 | 10.94 | m3 |
|  |  | 反冲洗池池底 | 1.15 | m3 |
|  |  | 反冲洗池池壁混凝土强度等级:C30泵商砼 | 3.50 | m3 |
|  |  | 反冲洗池池盖 | 0.32 | m3 |
|  |  | 一体化箱体基础混凝土强度等级:C25泵商砼 | 511 | m3 |
|  |  | 一体化泵站基础混凝土强度等级:C30泵商砼 | 14.07 | m3 |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安φ10以内 | 0.125 | t |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安φ10以上 | 11.020 | t |
|  |  | 预埋铁件 | 0.573 | t |
|  |  | A.6 金属结构工程 |
|  |  | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B钢 □120*4含制作、安装、运输 | 1.311 | t |
|  |  | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B钢 □100*4含制作、安装、运输 | 1.206 | t |
|  |  | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B钢 □100*3、□40*20*3含制作、安装、运输 | 0.687 | t |
|  |  | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B钢 □80*4含制作、安装、运输 | 1.050 | t |
|  |  | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B钢 槽钢12#、槽钢10#、槽钢5#含制作、安装、运输 | 2.17 | t |
|  |  | 玻璃钢格栅楼板 | 55.44 | ㎡ |
|  |  | 钢梯 钢材品种、规格:Q235B钢 □100*220*3 钢梯形式:踏步式 含制作、安装、运输 | 0.148 | t |
|  |  | 钢护栏 H=1500钢材品种、规格:圆钢管Q235B φ50*2.5含制作、安装、运输 | 0.950 | t |
|  |  | 钢梯护栏 H=1100钢材品种、规格:圆钢管Q235B φ50*2.5 φ80*2.5含制作、安装、运输 | 0.086 | t |
|  |  | 零星钢构件 钢材品种、规格:Q235B钢含制作、安装、运输 | 1.470 | t |
|  |  | A.9 楼地面工程 |
|  |  | 块料楼地面 巴氏计量槽及反冲洗池池底贴瓷砖 | 18.94 | ㎡ |
|  |  | A.10 墙、柱面工程 |
|  |  | 块料墙面 计量槽及反冲洗池内壁及露出地面部分的外壁均贴白色瓷砖 | 122.40 | ㎡ |
|  |  | 混凝土模板及支架(撑) |
|  |  | 混凝土基础垫层木模板木支撑 | 31.22 | ㎡ |
|  |  | 池底胶合板模板木支撑 | 16.39 | ㎡ |
|  |  | 矩形壁胶合板模板木支撑 | 87.83 | ㎡ |
|  |  | 池盖胶合板模板木支撑 | 3.97 | ㎡ |
|  |  | 带形基础无筋混凝土 胶合板模板木支撑 | 104.88 | ㎡ |
|  |  | 设备基础模板(块体体积20以内) 胶合板模板支撑 | 13.19 | ㎡ |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |
|  |  | 履带式挖掘机1m3内场外运输费 | 1 | 台次 |
|  |  | 混凝土运输及泵送工程 |
|  |  | 混凝土泵送 | 141.89 | m3 |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |
| 37 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站围墙 | A.1 土（石）方工程 |
|  |  | 挖基坑土方 (1).土壤类别:详见地质勘查报告；(2).挖土深度:详见设计图纸。 | 822.36 | m3 |
|  |  | 回填方 (1).密实度:符合设计要求；(2).填方材料品种:合格土源；(3).填方来源:可利用土。 | 714.69 | m3 |
|  |  | 余土弃置 运距:1KM | 107.67 | m3 |
|  |  | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按5KM算，结算以实际发生计算 | 538.35 | m3·km |
|  |  | A.3 砌筑工程 |
|  |  | 多孔砖柱 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 周长:1.92m 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 | 33.31 | m3 |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|  |  | 垫层混凝土强度等级:C15商品砼 | 15.03 | m3 |
|  |  | 独立基础混凝土强度等级:C30泵商砼 | 46.80 | m3 |
|  |  | 矩形柱混凝土强度等级:C30泵商砼 | 14.38 | m3 |
|  |  | 基础梁混凝土强度等级:C30泵商砼 | 31.46 | m3 |
|  |  | 砖柱压顶混凝土强度等级:C20商品砼 | 3.27 | m3 |
|  |  | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | 0.086 | t |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安 φ10以内 | 4.810 | t |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安 φ10以上 | 6.282 | t |
|  |  | A.10 墙、柱面工程 |
|  |  | 柱、梁面一般抹灰8厚素水泥木抹槎平22厚1:2水泥砂浆 | 554.00 | ㎡ |
|  |  | A.14 其他装饰工程 |
|  |  | 围墙铁艺栏杆 栏杆类型:铁艺栏杆 栏杆材料种类、规格、颜色:50*50*5方钢管，喷黑色漆 | 159.04 | m |
|  |  | 脚手架工程 |
|  |  | 单排外脚手架 搭设高度:10M以内 脚手架材质:钢管 | 309.25 | ㎡ |
|  |  | 混凝土模板及支架(撑) |
|  |  | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 35.36 | ㎡ |
|  |  | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 124.80 | ㎡ |
|  |  | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | 121.33 | ㎡ |
|  |  | 砖柱压顶 木模板木支撑 | 19.99 | ㎡ |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |
|  |  | 履带式挖掘机1 m3内场外运输费 | 1 | 台次 |
|  |  | 混凝土运输及泵送工程 |
|  |  | 混凝土泵送 | 89.51 | m3 |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工。 |
| 38 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站电气工程 | B4 电气设备安装工程 |
|  |  | 污水泵处理站配电箱 AP.WSZ | 1 | 台 |
|  |  | 风机控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |
|  |  | 清水、回流泵、反冲洗泵控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |
|  |  | 一级提升泵控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |
|  |  | 二级提升泵控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |
|  |  | 电动阀控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |
|  |  | MCU控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |
|  |  | 镀锌钢管埋地敷设 SC80 | 31.77 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80 | 1.2 | m |
|  |  | 镀锌钢管埋地敷设 SC50 | 7.34 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50 | 2.4 | m |
|  |  | 镀锌钢管埋地敷设 SC32 | 200 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | 30 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC50*2.7mm | 16 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32*2.0mm | 25 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm | 12.11 | m |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-4*50+1*25mm2 | 36.87 | m |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*16mm2 | 45 | m |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*10mm2 | 25 | m |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*6mm2 | 210 | m |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-3*4mm2 | 15 | m |
|  |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)70 | 1 | 个 |
|  |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)16 | 2 | 个 |
|  |  | 管内配线 ZC-BV-750V-3*4mm2 | 54.33 | m |
|  |  | 埋地管沟槽土方开挖 | 18.97 | m3 |
|  |  | 埋地管沟槽土方（砂）回填 | 18.97 | m3 |
|  |  | 手孔井 | 1 | m3 |
|  |  | B4 防雷接地安装工程 |  |  |
|  |  | 避雷引下线 -40*4热镀锌扁钢 | 122.81 | m |
|  |  | 接地母线 -40*4热镀锌扁钢 | 142.15 | m |
|  |  | 接地母线利用建筑物基础底板2条主筋做接地母线14 | 246 | m |
|  |  | 接地母线φ12热镀锌圆钢 | 29.09 | m |
|  |  | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC25*1.7mm | 5.00 | m |
|  |  | 管内穿放局部等电位联结线 BV-0.45/0.75KV-25mm2 | 5.00 | m |
|  |  | 总等电位端子箱 | 1 | 台 |
|  |  | 接地端子板 | 2 | 块 |
|  |  | 接地装置 | 1 | 系统 |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |
| 39 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站给排水工程 | B9 污水排水工程 |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn400 | 8 | m |
|  |  | 进水管软接头dn400 | 1 | 个 |
|  |  | 挖沟槽土方 | 335.12 | m3 |
|  |  | 回填中砂 | 14.12 | m3 |
|  |  | 回填方 | 315.68 | m3 |
|  |  | 可利用土方 | 100.54 | m3 |
|  |  | 余方弃置 | 234.58 | m3 |
|  |  | 借方 | 215.14 | m3 |
|  |  | B9 雨水排水工程 |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn800 环刚度8KN/m2 | 30 | m |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn400 环刚度8KN/m2 | 113.34 | m |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn300 环刚度8KN/m2 | 22.98 | m |
|  |  | 砖砌联合式双箅雨水口 | 7 | 座 |
|  |  | 圆形混凝土雨水检查井 Φ1250 | 1 | 座 |
|  |  | 圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 | 7 | 座 |
|  |  | 挖沟槽土方 | 1358.07 | m3 |
|  |  | 回填中砂 | 340.30 | m3 |
|  |  | 回填方 | 889.50 | m3 |
|  |  | 可利用土方 | 407.42 | m3 |
|  |  | 余方弃置 | 950.65 | m3 |
|  |  | 借方 | 482.08 | m3 |
|  |  | B9 给水工程 |
|  |  | PE100给水管dn40 | 45 | m |
|  |  | PE100给水管dn25 | 3 | m |
|  |  | 弯头 dn40 | 1 | 个 |
|  |  | 变径弯头 dn40×25，1.0Mpa | 1 | 个 |
|  |  | 三通dn40 | 1 | 个 |
|  |  | 异径变头 Φ40×25，1.0Mpa | 1 | 个 |
|  |  | 挖沟槽土方 | 174.72 | m3 |
|  |  | 回填中砂 | 44.94 | m3 |
|  |  | 回填方 | 103.80 | m3 |
|  |  | 可利用土方 | 52.42 | m3 |
|  |  | 余方弃置 | 122.30 | m3 |
|  |  | 借方 | 51.39 | m3 |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |
| 40 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站绿化工程 | 绿化工程 |
|  |  | 整理绿化用地 | 1109.00 | ㎡ |
|  |  | 种植土回(换)填 | 166.00 | m3 |
|  |  | 铺种马尼拉草 | 1109.00 | ㎡ |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件3：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.其他特殊资格说明： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。。 2.2对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： □依次按投标报价低的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □随机抽取。 |
| 11.2 | √不组织现场考察。可由投标人自行踏勘。 □组织现场考察 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人CA证书签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年 4 月至 2022年 3月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年 4 月至 2022年 3月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2020年度财务状况报告复印件（投标人是法人的，应提供财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；对于从取得营业执照时间起到提交投标文件截止时间为止不足要求年数的，只需提交取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报告。投标人是其他组织和自然人的，提供财务报告或者银行出具的资信证明）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7. 投标人有效的环保工程专业承包三级（含三级）以上资质复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供，否则作无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，签字方式可使用法定代表人或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，投标文件按无效处理。其中, 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人CA证书签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，签字方式可使用法定代表人或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，按无效投标处理。其中,法人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人CA证书签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.培训方案、防护制度及应急计划；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 7.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，签字方式可使用法定代表人或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 ☑投标报价包含验收费用。 □投标报价不包含验收费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 √本项目收取投标保证金，具体规定如下：伍万元整（￥50000.00）（须足额交纳）。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司；银行账号：8000 5285 7655 557；开户银行：广西北部湾银行南宁市南湖支行】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，供应商应当向采购代理机构提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | □本项目不接受电子备份投标文件； ☑本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：若投标人在规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排） ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：zhgxfgs@163.com。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30分钟。 |
| 24.3（2） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、折扣（如有）。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为未标注▲的指标 4 项。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取。 |
| 35.1 | 履约保证金金额：本项目合同总金额的5%。 中标（成交）人在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金递交方式：以转账或电汇方式 ，将履约保证金交至以下指定账户： 户名：广西壮族自治区贵港监狱 账号：2111710209264003864 开户行： 工行贵港分行石油站支行 履约保证金在工程竣工经最终验收合格后 ，自行转为质量保金。质保期满后，经采购人对项目进行验收合格后，15个工作日内一次性支付给乙方（不计利息）。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：上海正弘建设工程顾问有限公司，联系人：陈琴、覃江激，联系电话：0771-2026629、17776658009。通讯地址：南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋9层。 现场提交质疑办理业务时间：8时00分到12时00分，14时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 3. 开户名称：上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司 银行账号：0804 0120 9000 7555 开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 其他事项：（1）本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 （2）本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA认证证书签章。 （3）本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA认证证书的，可以为手写签字的形式。 （4）本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（5）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站https://www.creditchina.gov.cn/) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（4）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同或者放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

38.3 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.3.1项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

##### 38.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）～（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分32分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 32 分 |
| 2 | 技术分 （满分46分） | 技术性能分（满分23分） | 1. 投标文件的技术需求中无负偏离的得 15分，满分15分 。 非实质性要求的技术需求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术需求负偏离的扣 5 分，扣分不能超过满分分值，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 实质性要求的技术需求：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加 1分；满分 8 分。 注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施方案（满分12分） | 根据本项目特点提出合理的方案，包括项目特点、难点分析及监督对策、质量进度控制重点及监督措施、造价控制重点及监督措施等。 1.项目特点、难点描述清晰准确、分析到位，服务方案的实施性、针对性强，内容详细、具体；方案理念切合实际、合理、可实施性强，能很好地满足项目需要的，得12分。 2.项目特点、难点描述基本清晰、分析基本到位，服务方案的实施性、针对性较强，内容较详细；方案理念切合实际，能满足项目需要的，得9分。 3.项目特点、难点描述不清晰、分析不到位，监督总体目标不明确，服务方案的实施性、针对性不强，内容不详细；方案符合基本要求，得6分。 4.方案偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余的，得3分。 |
|  |  | 培训方案（满分6分） | 由评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分： 一档（2分）：培训方案基本可行的。 二档（4分）：培训方案全面、有详细的培训计划但是针对性不强。 三档（6分）：培训方案全面、有详细的培训计划，免费培训时间等,培训方案针对性强。 不提供的不得分。 |
|  |  | 防护制度及应急计划（满分5分） | 方案里有对突发事件、工人意外事故的应急预案，内容要包括方案处置流程、处置预案等方面。 1.方案内容较明确、详尽、可操作性较强的，得5分； 2.方案内容响应明确、详尽、可操作性强的，得3.5分； 3.内容简单、可操作性不强的，得2.5分； 4.与本项目偏离较大，不切合实际，科学合理性差的得1分。 |
| 3 | 商务分 （满分20分） | 售后服务 （满分13分） | 对投标人的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估： 1.接到采购人通知后12小时内到达现场进行处理且到达现场后24小时内排除故障，提供定期上门维护、故障出现解决方案有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得13分； 2.接到采购人通知后24小时内到达现场进行处理且到达现场后48小时内排除故障，提供定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案有突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得9分； 3.接到采购人通知后36小时内到达现场进行处理且到达现场后72小时内排除故障，提供定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案有重点、难点且作出分析，较完整较周全，主要内容的编制思路合理，管理措施符合项目实际，得5分； 4.接到采购人通知后36小时内到达现场进行处理且到达现场后72小时内排除故障，提供定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案有重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得2分。 |
|  |  | 履约能力分 （满分6分） | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人类似项目的业绩，每项得3.0分，满分6分。【投标文件中提供合同复印件核对（须附有采购货物清单及金额）】 |
|  |  | 企业荣誉分（满分1分） | 投标人具有企业质量管理体系认证的得1分, 满分1分。 备注：投标文件中提供相应证书或证明材料的复印件。 |
| 4 | 政策功能分（满分2 分） | 节能、环境标志产品（满分 2分） | 1.属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 2.属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分； 3.非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购单位(甲方)：广西壮族自治区贵港监狱             供应商(乙方)：

采 购 计 划 号： 广西政采[2021]21890号-001       项目编号： GXZC2022-G1-001535-SHZH

项目名称：广西壮族自治区贵港监狱基础设施完善项目-污水处理工程及项目设备采购安装项目                                           分标号：

签 订 地 点：                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）：（小写） ¥ |

2.合同合计金额包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及建设、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。。

3. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：在采购合同签订后   日历日内交货并完成建设、安装调试；地点：广西壮族自治区贵港市甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行初步验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：乙方提供产品或服务的使用和操作培训。乙方提供对甲方的基本培训，使甲方使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，甲方不另外支付费用。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期     年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

合同签订后，一次性支付项目预付款，按项目进度情况进行分批供货，分批支付进度款的原则（每次按比例支付货款前，中标人均需开具相应比例金额的增值税普通发票，采购人根据发票金额支付货款）：

（1）合同签订前，中标人按合同总金额的5%向采购人支付履约保证金；

合同签订后 15 个工作日内，采购人按发票金额向中标人支付合同总金额30%的货款；

（2）所有设备及材料到达工地现场后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的 50%货款；

（3）安装调试并验收合格正常使用后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的 80%货款；

（4）工程竣工经最终验收合格后 ，结算经财政等有关部门审定后 15 个工作日内，采购人向中标人支付至结算总价的100%；

（5）履约保证金在工程竣工经最终验收合格后 ，自行转为质量保金。质保期满后，经采购人对项目进行验收合格后，15个工作日内一次性支付给乙方（不计利息）。

第九条  履约保证金

履约保证金金额：本项目合同总金额的5%。

中标（成交）人在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式，将履约保证金交至以下指定账户：

户名：  广西壮族自治区贵港监狱

账号：2111710209264003864
开户行： 工行贵港分行石油站支行
   履约保证金在工程竣工经最终验收合格后 ，自行转为质量保金。质保期满后，经采购人对项目进行验收合格后，15个工作日内一次性支付给乙方（不计利息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，    小时内到达现场进行处理，到达现场后    小时内排除故障，恢复正常使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：中标人应在采购合同签订后   日历日内交货并完成建设、安装调试；合同履行地点为：贵港市内甲方指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定  。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式柒份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各壹份，甲方肆份，乙方壹份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

附：1.开标一览表

2.投标报价明细表

3.设备配置清单

4.备品备件优惠价格清单

5.售后服务方案

6.招标文件商务技术要求

7.乙方投标文件商务技术响应

8.乙方投标声明书

9.中标通知书

| 甲方（章）广西壮族自治区贵港监狱 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：广西贵港市港北区金港大道502号院 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行：工行贵港分行石油站支行 | 开户银行： |
| 账号：2111710209264003864 | 账号： |
| 邮政编码：537100 | 邮政编码： |
| 签订时间： 年 月 日 |

注：乙方合同签订开户银行及银行账号与乙方开具付款发票开户银行及银行账号完全一致

备注：每份附设备配置清单及参数，公司营业执照，公司经营许可证、设备注册证、委托代理人授权书，法人及代理人身份证复印件；金额大小写之间不能留空白。

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起      日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）:___________

投标人（CA证书签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人CA证书签章并由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA证书签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人 (CA证书签章)：

日期：    年   月   日

附件1：污水处理站建设清单报价表（此表作为“开标一览表”的附件，须填报）。

| 序号 | 标的的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量① | 单位 | 单价(元) ② | 投标 报价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站土建 | A.1 土（石）方工程 |
|  |  | 平整场地 | 261 | ㎡ |  |  |
|  |  | 挖一般土方 | 150.46 | m3 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方 | 57.60 | m3 |  |  |
|  |  | 挖基坑土方 | 3100 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方 | 206.61 | m3 |  |  |
|  |  | 余土弃置 | 398.52 | m3 |  |  |
|  |  | 土（石）方运输增（减）m3·km | 1992.60 | m3·km |  |  |
|  |  | A.3 砌筑工程 |
|  |  | 150厚级配碎石 | 66.48 | m3 |  |  |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
|  |  | 垫层混凝土强度等级:C15商品砼 | 0.68 | m3 |  |  |
|  |  | 垫层混凝土强度等级:C15商品砼 | 74 | m3 |  |  |
|  |  | 50厚C30细石混凝土二次浇灌 | 0.09 | m3 |  |  |
|  |  | 250mm高C25素混凝土包裹柱脚 | 0.45 | m3 |  |  |
|  |  | 巴氏计量槽池底混凝土强度等级:C25泵商砼 | 18.86 | m3 |  |  |
|  |  | 巴氏计量槽池壁 | 10.94 | m3 |  |  |
|  |  | 反冲洗池池底 | 1.15 | m3 |  |  |
|  |  | 反冲洗池池壁混凝土强度等级:C30泵商砼 | 3.50 | m3 |  |  |
|  |  | 反冲洗池池盖 | 0.32 | m3 |  |  |
|  |  | 一体化箱体基础混凝土强度等级:C25泵商砼 | 511 | m3 |  |  |
|  |  | 一体化泵站基础混凝土强度等级:C30泵商砼 | 14.07 | m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安φ10以内 | 0.125 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安φ10以上 | 11.020 | t |  |  |
|  |  | 预埋铁件 | 0.573 | t |  |  |
|  |  | A.6 金属结构工程 |
|  |  | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B钢 □120*4含制作、安装、运输 | 1.311 | t |  |  |
|  |  | 钢管柱 钢材品种、规格:Q235B钢 □100*4含制作、安装、运输 | 1.206 | t |  |  |
|  |  | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B钢 □100*3、□40*20*3含制作、安装、运输 | 0.687 | t |  |  |
|  |  | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B钢 □80*4含制作、安装、运输 | 1.050 | t |  |  |
|  |  | 钢梁 钢材品种、规格:Q235B钢 槽钢12#、槽钢10#、槽钢5#含制作、安装、运输 | 2.17 | t |  |  |
|  |  | 玻璃钢格栅楼板 | 55.44 | ㎡ |  |  |
|  |  | 钢梯 钢材品种、规格:Q235B钢 □100*220*3 钢梯形式:踏步式 含制作、安装、运输 | 0.148 | t |  |  |
|  |  | 钢护栏 H=1500钢材品种、规格:圆钢管Q235B φ50*2.5含制作、安装、运输 | 0.950 | t |  |  |
|  |  | 钢梯护栏 H=1100钢材品种、规格:圆钢管Q235B φ50*2.5 φ80*2.5含制作、安装、运输 | 0.086 | t |  |  |
|  |  | 零星钢构件 钢材品种、规格:Q235B钢含制作、安装、运输 | 1.470 | t |  |  |
|  |  | A.9 楼地面工程 |
|  |  | 块料楼地面 巴氏计量槽及反冲洗池池底贴瓷砖 | 18.94 | ㎡ |  |  |
|  |  | A.10 墙、柱面工程 |
|  |  | 块料墙面 计量槽及反冲洗池内壁及露出地面部分的外壁均贴白色瓷砖 | 122.40 | ㎡ |  |  |
|  |  | 混凝土模板及支架(撑) |
|  |  | 混凝土基础垫层木模板木支撑 | 31.22 | ㎡ |  |  |
|  |  | 池底胶合板模板木支撑 | 16.39 | ㎡ |  |  |
|  |  | 矩形壁胶合板模板木支撑 | 87.83 | ㎡ |  |  |
|  |  | 池盖胶合板模板木支撑 | 3.97 | ㎡ |  |  |
|  |  | 带形基础无筋混凝土 胶合板模板木支撑 | 104.88 | ㎡ |  |  |
|  |  | 设备基础模板(块体体积20以内) 胶合板模板支撑 | 13.19 | ㎡ |  |  |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |
|  |  | 履带式挖掘机1m3内场外运输费 | 1 | 台次 |  |  |
|  |  | 混凝土运输及泵送工程 |
|  |  | 混凝土泵送 | 141.89 | m3 |  |  |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |
| 37 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站围墙 | A.1 土（石）方工程 |
|  |  | 挖基坑土方 (1).土壤类别:详见地质勘查报告；(2).挖土深度:详见设计图纸。 | 822.36 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方 (1).密实度:符合设计要求；(2).填方材料品种:合格土源；(3).填方来源:可利用土。 | 714.69 | m3 |  |  |
|  |  | 余土弃置 运距:1KM | 107.67 | m3 |  |  |
|  |  | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按5KM算，结算以实际发生计算 | 538.35 | m3·km |  |  |
|  |  | A.3 砌筑工程 |
|  |  | 多孔砖柱 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 周长:1.92m 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 | 33.31 | m3 |  |  |
|  |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |
|  |  | 垫层混凝土强度等级:C15商品砼 | 15.03 | m3 |  |  |
|  |  | 独立基础混凝土强度等级:C30泵商砼 | 46.80 | m3 |  |  |
|  |  | 矩形柱混凝土强度等级:C30泵商砼 | 14.38 | m3 |  |  |
|  |  | 基础梁混凝土强度等级:C30泵商砼 | 31.46 | m3 |  |  |
|  |  | 砖柱压顶混凝土强度等级:C20商品砼 | 3.27 | m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | 0.086 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安 φ10以内 | 4.810 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件螺纹钢制安 φ10以上 | 6.282 | t |  |  |
|  |  | A.10 墙、柱面工程 |
|  |  | 柱、梁面一般抹灰8厚素水泥木抹槎平22厚1:2水泥砂浆 | 554.00 | ㎡ |  |  |
|  |  | A.14 其他装饰工程 |
|  |  | 围墙铁艺栏杆 栏杆类型:铁艺栏杆 栏杆材料种类、规格、颜色:50*50*5方钢管，喷黑色漆 | 159.04 | m |  |  |
|  |  | 脚手架工程 |
|  |  | 单排外脚手架 搭设高度:10M以内 脚手架材质:钢管 | 309.25 | ㎡ |  |  |
|  |  | 混凝土模板及支架(撑) |
|  |  | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 35.36 | ㎡ |  |  |
|  |  | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 124.80 | ㎡ |  |  |
|  |  | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | 121.33 | ㎡ |  |  |
|  |  | 砖柱压顶 木模板木支撑 | 19.99 | ㎡ |  |  |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |
|  |  | 履带式挖掘机1 m3内场外运输费 | 1 | 台次 |  |  |
|  |  | 混凝土运输及泵送工程 |
|  |  | 混凝土泵送 | 89.51 | m3 |  |  |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工。 |
| 38 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站电气工程 | B4 电气设备安装工程 |
|  |  | 污水泵处理站配电箱 AP.WSZ | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 风机控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 清水、回流泵、反冲洗泵控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 一级提升泵控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 二级提升泵控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 电动阀控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | MCU控制箱(随厂家配套) | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 镀锌钢管埋地敷设 SC80 | 31.77 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80 | 1.2 | m |  |  |
|  |  | 镀锌钢管埋地敷设 SC50 | 7.34 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50 | 2.4 | m |  |  |
|  |  | 镀锌钢管埋地敷设 SC32 | 200 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | 30 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC50*2.7mm | 16 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32*2.0mm | 25 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm | 12.11 | m |  |  |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-4*50+1*25mm2 | 36.87 | m |  |  |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*16mm2 | 45 | m |  |  |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*10mm2 | 25 | m |  |  |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-5*6mm2 | 210 | m |  |  |
|  |  | 电力电缆 ZC-YJV-1KV-3*4mm2 | 15 | m |  |  |
|  |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)70 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)16 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 管内配线 ZC-BV-750V-3*4mm2 | 54.33 | m |  |  |
|  |  | 埋地管沟槽土方开挖 | 18.97 | m3 |  |  |
|  |  | 埋地管沟槽土方（砂）回填 | 18.97 | m3 |  |  |
|  |  | 手孔井 | 1 | m3 |  |  |
|  |  | B4 防雷接地安装工程 |
|  |  | 避雷引下线 -40*4热镀锌扁钢 | 122.81 | m |  |  |
|  |  | 接地母线 -40*4热镀锌扁钢 | 142.15 | m |  |  |
|  |  | 接地母线利用建筑物基础底板2条主筋做接地母线14 | 246 | m |  |  |
|  |  | 接地母线φ12热镀锌圆钢 | 29.09 | m |  |  |
|  |  | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC25*1.7mm | 5.00 | m |  |  |
|  |  | 管内穿放局部等电位联结线 BV-0.45/0.75KV-25mm2 | 5.00 | m |  |  |
|  |  | 总等电位端子箱 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 接地端子板 | 2 | 块 |  |  |
|  |  | 接地装置 | 1 | 系统 |  |  |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |
| 39 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站给排水工程 | B9 污水排水工程 |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn400 | 8 | m |  |  |
|  |  | 进水管软接头dn400 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方 | 335.12 | m3 |  |  |
|  |  | 回填中砂 | 14.12 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方 | 315.68 | m3 |  |  |
|  |  | 可利用土方 | 100.54 | m3 |  |  |
|  |  | 余方弃置 | 234.58 | m3 |  |  |
|  |  | 借方 | 215.14 | m3 |  |  |
|  |  | B9 雨水排水工程 |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn800 环刚度8KN/m2 | 30 | m |  |  |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn400 环刚度8KN/m2 | 113.34 | m |  |  |
|  |  | HDPE双壁波纹管(橡胶圈承插连接) dn300 环刚度8KN/m2 | 22.98 | m |  |  |
|  |  | 砖砌联合式双箅雨水口 | 7 | 座 |  |  |
|  |  | 圆形混凝土雨水检查井 Φ1250 | 1 | 座 |  |  |
|  |  | 圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 | 7 | 座 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方 | 1358.07 | m3 |  |  |
|  |  | 回填中砂 | 340.30 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方 | 889.50 | m3 |  |  |
|  |  | 可利用土方 | 407.42 | m3 |  |  |
|  |  | 余方弃置 | 950.65 | m3 |  |  |
|  |  | 借方 | 482.08 | m3 |  |  |
|  |  | B9 给水工程 |
|  |  | PE100给水管dn40 | 45 | m |  |  |
|  |  | PE100给水管dn25 | 3 | m |  |  |
|  |  | 弯头 dn40 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 变径弯头 dn40×25，1.0Mpa | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 三通dn40 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 异径变头 Φ40×25，1.0Mpa | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方 | 174.72 | m3 |  |  |
|  |  | 回填中砂 | 44.94 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方 | 103.80 | m3 |  |  |
|  |  | 可利用土方 | 52.42 | m3 |  |  |
|  |  | 余方弃置 | 122.30 | m3 |  |  |
|  |  | 借方 | 51.39 | m3 |  |  |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |
| 40 | 贵港监狱基础设施完善项目--污水处理站绿化工程 | 绿化工程 |
|  |  | 整理绿化用地 | 1109.00 | ㎡ |  |  |
|  |  | 种植土回(换)填 | 166.00 | m3 |  |  |
|  |  | 铺种马尼拉草 | 1109.00 | ㎡ |  |  |
|  |  | 备注：具体要求按施工图要求进行施工，最终工程量以实际收方为准。 |

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人 (CA证书签章)：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人 (CA证书签章)：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人签字（或个人CA证书签章）：

投标人 (CA证书签章)：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺参加本项目投标无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺参加本项目投标无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（投标人CA证书签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（投标人CA证书签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

法定代表人【签字（或个人CA证书签章）或盖章】：

委托代理人身份证号码：

投标人 (CA证书签章)：

年    月    日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字（或个人CA证书签章）或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字（或个人CA证书签章），否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式

所投分标：     分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人(CA证书签章)：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人(CA证书签章)：

日  期：

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备配置清单

所投分标：     分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人(CA证书签章)：

日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

| 项号 | 标的的名称 | 项目要求及技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“项目要求及技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人(CA证书签章)：

日  期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人(CA证书签章)：

日  期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

投标人(CA证书签章)：

日  期：

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA证书签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA证书签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.知识产权合规性声明格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的 （项目名称）     项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

企业名称（CA证书签章）：

日 期：

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。