询价文件

项目名称：杭州市临安区机关事务管理局监控设备采购项目

项目编号：       ZJXCX-CG-015

采购单位： 杭州市临安区机关事务服务中心

杭州市临安区机关事务服务中心

二○一九年九月

目    录

第一章  询价采购公告	3

第二章 投标须知	7

一、特别说明	7

二、询价文件	9

三、投标文件的组成	10

四、投标文件的语言及计量	11

五、投标报价	11

六、投标文件的有效期	11

七、投标文件的签署和份数	12

八、投标文件的包装、递交、修改和撤回	12

九、投标保证金的交纳及退还	13

第三章 采购内容和技术要求	14

第四章 开标及评标	16

一、开标程序	16

二、询价小组	16

三、评标方法	17

四、评标程序	19

五、定标	22

六、评标过程的监控与保密	22

七、合同签订	22

八、履约验收	23

第五章 合同主要条款	24

第六章 投标文件格式内容	29

第一章  询价采购公告

杭州市临安区机关事务服务中心对杭州市临安区机关事务管理局监控设备采购项目进行询价采购，欢迎能提供本次货物的合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、采购编号： ZJXCX-CG-015  ；

二、采购预算价（最高限价）：29.858万元

三、询价内容：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区机关事务管理局监控设备采购项目 | 不限 | 批 | 29.858万元 | 详见采购需求 |

（详见询价文件第三章，询价文件在采购公告附件中自行下载）

四、询价文件公告期限：公告之日起至投标截止时间。

五、合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）：

（一）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

六、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）。

七、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本询价公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.以DVD光盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

4.本项目投标人仍应准备纸质投标文件。当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提供纸质文件而导致该供应商作为投标无效处理等后果由供应商自行承当。

八、获取采购文件及投标保证金：

采购文件获取时间：2019年9月29日至投标截止时间

采购文件的获取：投标人可到浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)或临安区公共资源交易网上自行查看和下载电子文件。（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

本项目不采用保证金。

九、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目询价文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本询价公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

十、本项目于2019年10月12日 9:00投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到浙江省杭州市临安区钱王街272号二楼（浙江新诚信工程造价咨询有限公司开标室），逾期送达或未密封将被拒收。

十一、开标时间：2019年10月12日9时；

开标地点：杭州市临安区锦城街道钱王街272号二楼（浙江新诚信工程造价咨询有限公司开标室）。投标代表携带本人有效身份证明,授权委托人还需按要求提供授权委托书出席开标会议。

十二、联系人

采购单位：杭州市临安区机关事务服务中心

联系人：项琪   联系电话：0571-5861904

采购代理机构名称：浙江新诚信工程造价咨询有限公司

联系人：徐莉莉    联系电话：0571-63813386/13567177906

财政监管：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建    联系电话：0571-61073953

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：杭州市临安区机关事务管理局监控设备采购项目 二、服务地点：杭州市临安区 三、项目实施范围：具体要求详见询价文件询价需求 四、质量要求：达到采购单位要求 五、供货期限：30日历天 六、本次采购设定上限价：人民币29.858万元 |
| 2 | 谈判报价及费用： 1、本项目应以人民币报价； 2、不论询价结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与询价有关的全部费用； 3、采购机构代理服务费：代理费6000元，由成交人领取成交通知书时付清。 |
| 3 | 项目保证金：本项目不采用。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人自行前往，必须对项目现场和周围环境进行踏勘并充分了解采购人需求，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。如因投标人原因未进行现场勘查而引起的投标失误由投标人自行承担。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如对询价文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 投标文件组成： 本项目实行网上投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本询价文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘形式提供。数量为1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交。数量为：正本各 1 份；副本各1份。 投标文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。 |
| 7 | 投标时间及地点：2019年10月12日9时00分止 投标文件递交地点：杭州市临安区锦城街道钱王街272号二楼(浙江新诚信工程造价咨询有限公司开标室) |
| 8 | 评标办法及标准：详见采购文件评标办法及评分标准 |
| 9 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 10 | 签订合同：成交人人自接到成交通知书后5天内与采购人签订合同。 |
| 11 | 履约保证金：中标人在签订合同时提交合同总额的 5 %给采购人作为履约保证金，服务期满项目验收合格后无息退还。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金 |
| 13 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于临安区政府采购网/浙江省政府采购网，公示无异议后发出书面中标通知书。 |
| 14 | 小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。 |
| 15 | 投标文件有效期：90天 |
| 16 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人应当在投标截止时间前半小时内将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到杭州市临安区锦城街道钱王街272号二楼（浙江新诚信工程造价咨询有限公司开标室），逾期送达或未密封将被拒收。 投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、未成功办理投标人报名手续的； 4、超过投标截止时间送达的。 5、仅提供备份投标文件的，投标无效。 仅提供其中一种形式的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |
| 17 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位 |

注：投标人必须认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（二）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（三）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向询价采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或采购文件公告期限届满之日起7个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑联系方式：见采购公告。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

采购单位在收到投标人的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对采购单位的质疑答复不满意，或采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（四）询价文件的澄清与修改

1、采购人对询价文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在投标截止之日3个工作日前，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日。

2、更正公告为询价文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有询价文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布询价文件的，投标人应下载最新发布的询价文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对询价文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（五）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（六）投标人的风险

1、投标人应详细阅读询价文件中的全部内容和要求，按照询价文件的要求提交投标文件，没有按照询价文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（八）解释：本询价文件的解释权属于采购单位。

二、询价文件

询价文件由以下部分组成：

（一）询价采购公告

（二）投标须知

（三）询价内容和技术需求

（四）开标及评标

（五）合同主要条款

（六）投标文件格式

三、投标文件的组成

投标文件由资信、商务技术文件和报价文件三部分组成。

（一）资信文件内容包括：

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自询价公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

（二）商务技术文件内容包括：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人的特定条件的证明文件（如有）；

5、投标承诺函（格式见附件）；

6、技术响应一览表（格式见附件）；

7、投标人基本情况表（格式见附件）；

8、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9、投标投标人响应第三方检测的承诺书；

10、同类业绩情况一览表；

11、询价文件需要提供的证明材料。

（1）、投标人技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

（2）、

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明投标人名称）与投标同时递交，评审结束后退还给投标人。

（三）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、产品适用政府采购政策情况表（格式见附件）；

5、投标单位声明函（格式见附件）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按询价文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格（应根据采购项目要求包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

六、投标文件的签署和份数

电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本询价文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘形式存储，并单独密封递交。

纸质备份投标文件部分：

1.投标人应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2.投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。采购人提倡双面打印或书写。

★4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

七、投标文件的包装、递交、修改和撤回

（一）投标文件由资信、商务技术文件和报价文件三部分组成，三部分文件应分别装订并密封。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件或报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

（二）投标文件未按规定包装密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（三）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购单位，修改后重新递交的投标文件应当按本询价文件的要求签署、盖章和密封，并作为投标文件的组成部分；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

八、投标报价

★1.投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。投标报价应按询价文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

★2.投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

- 九、投标保证金

- 本项目不采用保证金。

十、串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

- 十一、投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

3.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.投标文件未按询价文件要求签署、盖章的；

5.与询价文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

6.采购需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7.资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的，投标报价超出询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11.未按本章“八、投标报价”报价要求报价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.投标人被视为串通投标的；

14.不符合法律、法规和本询价文件规定的其他实质性要求的。

- 十二、错误修正

- 投标文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第三章 采购内容和技术要求

天目山留椿屋监控系统及网络整改招标清单及参数

1、监控系统：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200W高清星光级双灯枪机 | 大华、三星、索尼 | 1. 摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 2. 最大分辨率1920x1080。 2.镜头焦距:2.7-12mm； 3. 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6. 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流最大704x480@30fps、第三码流1920x1080 @30fps。 7. ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（中标后七个工作日内需提供公安部型式检验报告证明） 8. 图像传输延时≤80ms。 9. 信噪比不小于60dB。 10. 宽动态不小于105dB，且综合评价得分不小于120。 11. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.3%。 12. 支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 13. ★红外补光距离不小于220米。（中标后七个工作日内需公安部型式检验报告证明） 14. 支持最多同时开启26个视频窗口进行画面浏览。 15. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 16. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 17.▲支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。（公安部型式检验报告证明) 18. ▲支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。（公安部型式检验报告证明) 19. 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取。 20. ▲支持人脸侦测功能，可同时检测20个人脸。（公安部型式检验报告证明） 21. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 22. 支持12字符叠加功能，具有图片叠加到视频画面功能。 23. ▲支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 24. ▲支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 25. ▲支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 26. ▲支持网关绑定功能，支持IP地址与设备MAC地址绑定。（公安部型式检验报告证明） 27. ▲支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。（公安部型式检验报告证明） 28. ▲支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。（公安部型式检验报告证明） 29. ▲支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。（公安部型式检验报告证明） 30. ▲支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。（公安部型式检验报告证明) 31. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 32. 支持智能后检索功能，可IE浏览器搜索所有触发智能分析事件的录像文件。 33. 支持摄像机与客户端之间进行语音对讲，可实现双向语音对讲。 34. 在音频编码格式设置为PCM、G.711A、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 35. ▲支持区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、人员聚集、非法停车、徘徊检测、快速移动、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。（公安部型式检验报告证明） 36. 支持音频异常侦测、遮挡侦测、虚焦侦测、场景变更侦测、故障报警等功能。 37. 支持区域裁剪、区域聚焦、区域曝光、人脸增强、场景自适应、配置保存等功能。 38. 支持客流统计、客流信息查询功能。 39. 客流量统计准确率不低于96%。 40. 支持热度图功能，并可形成空间和时间两张热度图进行显示。 41. 支持非机动车、无牌机动车及行人抓拍功能。 42. 支持车牌捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%。 43. 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%。 44. 支持车流量统计功能，白天和晚上统计正确率都不低于99%。 45. ▲支持车牌字段设置功能，可通过IE浏览器设置32个省及直辖市的车牌字段，可将本地车牌字段设置为优先检索的车牌字段。（公安部型式检验报告证明) 46. 具有2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 47. 具有1个100M/1000M RJ-45 网络接口、1路CVBS视频输出、1个SD卡插槽，1个 RS-232接口、1个RS485接口 48. 支持IP67防护等级。 | 25 | 台 | 420 | 10500 |  |
| 2 | 200W高清星光级半球 | 大华、三星、索尼 | 1. 具有200W像素 CMOS传感器。 2. 摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 3. 支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 2、镜头焦距：2.7mm～12mm 4. 最大分辨率1920x1080。 5. 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 6. ★最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx。 （中标后七个工作日内提供公安部型式检验报告证明） 7. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264、H.265支持Baseline/Main/High Profile。 8. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@ 30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@ 30fps。 9. ▲支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 （公安部型式检验报告证明） 10. 图像传输延时≤75ms。 11. ★信噪比不小于61dB。 （中标后七个工作日内公安部型式检验报告证明） 12. 需具不小于106dB宽动态，且宽动态综合评价得分不小于130。 13. 照度适应范围不小于140dB。 14. 红外补光距离不小于120米。 15. 支持防红外过曝功能。 16. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 17. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 18. 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 19. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 20. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 21. ▲支持SD卡存储状态检验，可显示存储卡的健康状态为优、良、差。（公安部型式检验报告证明) 22. ▲支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。（公安部型式检验报告证明) 23. 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取。 24. 支持人脸侦测功能，可同时检测20个人脸。 25. ▲支持15行字符叠加，字体颜色和字符大小可设，字符字库支持矢量字体（公安部型式检验报告证明） 26. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 27. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 28. 在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 29. ▲支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 30. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 31. 支持智能后检索的开启或关闭。 32. ▲支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 33. ▲支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 34. ▲支持网关绑定功能，支持IP地址与设备MAC地址绑定。（公安部型式检验报告证明） 35. ▲支持信息标记功能，可通过画笔在IE浏览器下进行标记。（公安部型式检验报告证明） 36. ▲支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置。（公安部型式检验报告证明） 37. ▲支持焦距预置位功能，可设焦距预置位以记录不同焦距位置。（公安部型式检验报告证明） 38. ▲支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。（公安部型式检验报告证明) 39. ▲具有背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC等功能。 40. ▲具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。（公安部型式检验报告证明） 41. 具备音频异常侦测、遮挡检测、场景变更侦测等功能。 42. 具有区域聚焦、区域曝光、辅助聚焦值显示、人脸增强、场景自适应等功能。 43. 支持客流统计、客流信息报表生成功能。 44. 客流量统计准确率不低于96%。 45. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 46. 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，并可抓拍人脸图片并联动录像。 47. 支持人脸抓拍功能，可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储。 48. ▲支持通过客户端软件对画面中26个人脸进行检测和抓拍（公安部型式检验报告证明） 49. 支持非机动车、无牌机动车及行人抓拍功能。 50. 支持车辆信息叠加功能，可通过IE浏览器在抓拍车辆图片上叠加车牌、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色等一种或多种信息 51. ▲支持车牌字段设置功能，可通过IE浏览器设置32个省及直辖市的车牌字段，并可设置一个默认的车牌字段。（公安部型式检验报告证明) 52. 支持车牌捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%。 53. 支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%。 54. 支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%。 55. 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 56. ▲支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部型式检验报告证明) 57. ▲支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接。（公安部型式检验报告证明) 58. 支持定时维护功能，摄像机可自动重启系统或自动删除日志文件。（公安部型式检验报告证明) 59. ▲摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。（公安部型式检验报告证明） 60. ▲视音频信号的失步时间≤1s。（公安部型式检验报告证明） 61. ▲在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 （公安部型式检验报告证明） 62. 具有1个100M/1000M RJ-45 网络接口、1个BNC接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个SD卡插槽，1个复位按键、1个内置MIC、1个 RS-232接口、1个RS485接口。 63. 支持256G SD卡。 64. 支持IP67、IK10防护等级 65. ▲支持DC12V/AC24V/POE供电，电源电压 | 3 | 台 | 500 | 1500 |  |
| 3 | 200W星光级球机 | 大华、三星、索尼 | 1/1.8英寸；支持23/30/32/37倍率（根据具备型号选择倍率），16倍数字变倍； 2. 焦距：6mm～180mm（30倍）；5.0mm～115mm（23倍）；6mm～192mm（32倍）；5.62mm～208mm（37倍）（根据具备型号选择焦距） 3. 支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调 4. 支持AR标签数量不少于512个标签 5. 支持摄像机内置movidius2450型GPU芯片 6. 支持3种滤光片自动切换，支持白天、夜晚、有雾的情况下成像； 7. 设备接口：1个RJ45、1个RS485、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1路CVBS、1个SD卡槽 8. 支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 9. ▲红外开启可以识别1200m处的人体轮廓（以公安部型式检验报告为准） 10. ▲电源具备较好的环境适应性，电源电压在AC24V±60%范围内变化时，设备应能正常工作（公安部检测报告体现） 11. 支持宽动态不低于106dB，且综合得分135分 12. 照度适应范围不小于145dB 13. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 14. ▲支持最多同时开启50个视频窗口进行画面浏览（以公安部型式检验报告为准） 15. ▲支持2048条巡航路径，每条巡航可以添加128个预置点;支持一键巡航功能（以公安部型式检验报告为准） 16. ▲支持2048条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟（以公安部型式检验报告为准） 17. ▲支持在监视画面上设置48块遮盖区域,可设置多边形、不同的颜色，每个场景最多支持8块（以公安部型式检验报告为准） 18. ▲支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、人数进入和离开统计、温度显示等信息，具有45行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置（以公安部型式检验报告为准） 19. 支持IP67，TVS 15KV防雷、防浪涌 20. 支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 21. 支持可视域信息上传功能，即可响应平台下发的指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位，其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化。 22. 具备BDS定位和GPS定位，设备具备GPS定位功能，参与定位的卫星数量为10颗，水平定位精度北斗不大于3.67m，GPS水平定位不大于0.402米，，热启动定位时间不大于3秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。设备可通过电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度。 23. 车辆捕获率白天不小于98.3%，车辆捕获率晚上不小于93.3%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%，同时可在视频图像上叠加监视点编号、监测点信息、摄像机编号、抓拍时间、车牌号码、车标信息、车辆类型、场景名称、场景编号等信息 24. 支持非机动车抓拍，可对单辆自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍，支持行人抓拍 25. ▲支持车结构化数据识别功能，能同时支持以下车辆特征自动识别；车脾、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、驾驶人抽烟状态、驾驶人打电话状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、主驾驶人脸抠图、副驾驶人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件，共19项特征提取。（公安部检测报告体现） | 4 | 台 | 3300 | 13200 |  |
| 4 | 球机支架 | 大华、三星、索尼 | 1、铝合金材质；2、壁装安装；3、万向调节；4、与摄像机同品牌 | 4 | 台 | 100 | 400 |  |
| 5 | 枪形摄像机支架 | 大华、三星、索尼 | 1、铝合金材质；2、壁装安装；3、万向调节；4、与摄像机同品牌 | 25 | 台 | 60 | 1500 |  |
| 6 | 监控立杆 | 定制 | 4米加厚 | 14 | 套 | 700 | 9800 |  |
| 7 | 配电箱 | 定制 | 不锈钢 | 14 | 个 | 200 | 2800 |  |
| 8 | 钢砼 | 定制 |  | 14 | 套 | 30 | 420 |  |
| 9 | 摄像机电源 | 大华、三星、索尼 | 1，宽温防水电源；2、DC12V2A；3、-20℃~70℃；4、内部带集线功能； 5、与摄像机同品牌 | 25 | 个 | 50 | 1250 |  |
| 10 | 六类网线 | 安普 | 室外国标线 | 3800 | 米 | 3.8 | 14440 |  |
| 11 | 电源线 | 秋叶原 | 国标正品，数量按实型号: RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆线芯规格: 2.5平方。防潮、防氧化 | 6300 | 米 | 4 | 25200 |  |
| 12 | 单模8芯光纤（铠甲） | 3M 徳特微勒 Systenet | 双护套双铠装结构、抗侧压性能优良； 聚乙烯PE外护套有很好的高抗性和协调性； 钢塑复合带PSP纵包有效的提高了光缆的抗透潮能力；聚乙烯内护套起到对光缆的双重保护； 涂塑铝带APL具有很好的屏蔽性和防潮能力； 松套管材料本身具备有很好的耐水解性和较高的强度；管内充以防水油膏，对光纤进行了最关键性的保护； 中心加强芯加强了光缆的平行性和抗拉强度；耐磨损、抗拉伸、阻水性好 | 2500 | 米 | 2 | 5000 |  |
| 13 | 光纤收发器 | 瑞斯康达/普天/普联TP-Link | 一光一电 | 10 | 台 | 700 | 7000 |  |
| 14 | PE管 |  | 直径60MM，3.0MM厚 | 2200 | 米 | 7 | 15400 |  |
| 15 | 辅材一批 |  | 水晶头、电工胶、扎带、玻璃胶、DC头、插头、接线板、软套管、螺丝、光纤盒子等 | 1 | 批 | 4950 | 4950 |  |
| 16 | 32路嵌入式高清硬盘录像机 | 大华、三星、索尼 | ▲对于记录过程中的出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前信息不丢失，故障恢复时间不大于5min，应在产品标准中明确规定，并在产品的技术文件中明示。 企业提供的技术文件： 支持程序异常或死机时收集设备信息 ▲设备对重要的数据能够进行备份 企业提交的技术文件： 备份格式支持MP4/DAV/AVI可选，可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行录像备份，并可进行图片备份，备份方式包括u盘、移动硬盘本地备份、外接USB接口的DVD备份、web端的网络下载备份、eSATA外接硬盘备份 ▲可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码。 ▲样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入 ▲可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 支持监控级和企业级硬盘创建RAID" ▲可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。" ▲当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中" ▲可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。 可对画中画视频进行录像，支持在32画面预览模式下同时预览2路画中画视频" ▲支持180°及360°鱼眼后矫正功能,在预览及回放录像文件时,可对分辨率为4000×3000的预览画面进行拼接矫正显示。 支持6种拼接矫正模式：360°、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 " ▲可设置实时、默认、流畅三种预览策略，预览界面可设置图像参数、云台控制、语音对讲，可查看录像状态。预览画面电子放大 在最大画面分屏显示模式下，样机可拖动改变各通道视频画面的位置 ▲在当前分割模式下点击，可直接切换到该分割模式下的上/下一组分割通道，上下屏只在当前分割模式下有效 可支持调节鼠标指针灵敏度，调节界面透明化 ▲支持定时、动检、报警、智能、手动抓图。可进行32路抓拍及1200W图片存储。可按时间通道同时检索32路图片。可正放/倒放图片。录像回放可进行抓图操作。能在web及本地同时查询调用图片。 ▲可手动开启/停止所有通道录像，支持录像打包1--300min可设。可对主码流、子码流分别或同时录像，支持双码流录像和三码流录像 支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制" 可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签 在回放时间进度条上拖动鼠标，可自动显示当前时间点前后多张图片 可在时间轴上查看录像，时间轴上鼠标滚轮可切换控制24小时/2小时/1小时/30分钟。 ▲支持回放时鼠标滚轮的缩放及回放暂停时鼠标滚轮的缩放 ▲可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N） ▲当发生告警可联动播放语音提示，支持USB中导入MP3/PCM格式的文件，可对文件进行试听、重命名、删除操作。支持多个时间段音频播放设置。支持不同间隔、次数播放设置 ▲可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息。 可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。 在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置，可查看IPC型号、固件版本、序列号等。 向前端提供主动注册功能，可以使IPC主动连接网络硬盘录像机。" ▲支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑 通过IE浏览器、客户端软件以文档形式导入/导出设备文件，设备文件是加密的 ▲在IPC自动搜索列表中选择IPC，可显示当前视频监控的画面 ▲支持IP批量添加，在添加过程中可批量修改IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 ▲样机接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦 ▲支持接入鱼眼、双目、三目、四目、守望者一体机（8目枪+球机）等摄像机的图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 ▲支持OSD10行500字符 ▲接入POS机；叠加POS信息到录像中；可修改POS字体大小和颜色；POS叠加位置；POS关键字检索；预览及回放可选择是否叠加POS信息 ▲可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限（最大支持20个用户组及128个用户） 用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆 每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理 " 样机接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出 ▲支持智能球接入，通过IE或者客户端进行预览，画面中有运动目标出现，样机自动对目标进行跟踪，并用绿色方框对目标进行高亮显示 ▲样机接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。 支持报警输入输出一键撤防功能" ▲可通过客户端软件对样机设置NTP校时服务器或手动校时 可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时" ▲可屏蔽用户登录，屏蔽时间段可设置 ▲当处于局域网中的样机注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览样机的图像及回放录像文件 ▲通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息 ▲支持接入具有人脸侦测的IPC，触发报警时，联动录像、抓图、蜂鸣及日志记录；支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、口罩、种族等属性展现。支持预览画面显示人脸抓拍图片，可动态滚动显示。支持人脸识别按时间通道属性进行检索图片及录像回放。 ▲接入具有人脸侦测的IPC，可对人脸比对IPC进行人脸库设置、U盘导入人脸库。支持人脸相似度设置（1-100%）。支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、口罩、种族等属性展现。人脸比对结果预览包括：时间、通道、人脸图、人脸库、相似度等。支持按时间、通道、年龄、性别、戴眼镜、胡子等属性进行查询回放，以及下载、打标签及备份。 ▲样机接入具有移动侦侧功能的可视对讲门禁设备，可预览门禁的视频画面，并当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件 ▲接入具有人体检测的枪球联动一体机，当检测到有人体出现，可进行人脸及人体抓拍，并给出报警输出、录像、抓图、记录、蜂鸣等功能。人体属性包括上衣类型、颜色、裤子颜色、类型、是否带帽、是否带包。支持按时间、通道、人体属性进行检索。支持人体关联通道人脸图片及录像。支持回放关联通道前后10s录像，展示人体及人脸检索属性。支持人体检测图片、所在环境大图对应前后10S录像的下载。 ▲支持日志存储，最大50W条后自动覆盖。支持对录像回放、下载、配置等操作的记录日志 ▲升级文件可通过数字签名加密，篡改后可给出提示信息，无法给设备升级 ▲对于接入公网的设备可定期自动检测升级版本，如有更新，设备会自动提醒是否进行在线升级。可通过手动检测方式对前端设备进行在线升级。 ▲可配置风扇全速转动、自动调速转动，自动调速转动可根据机箱温度进行自适应调节。 | 2 | 台 | 3500 | 7000 |  |
| 17 | 6T硬盘 | 希捷，西数、乔安 | ST6000VM000 | 16 | 片 | 1600 | 25600 |  |
| 18 | 8口千兆交换机 | TP、华为、华三 | 8个100/1000M 自适应端口，自动识别平行线和交叉线，即插即用，采用存储转发模式，迅速帮您拓展高速网络 | 2 | 台 | 200 | 400 |  |
| 19 | 24口千兆交换机 | TP、华为、华三 | 支持基于端口、IEEE 802.1p以及DSCP优先级； 支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR队列调度算法，每个端口支持4个输出队列，可以以不同的优先级将报文放入端口的输出队列，满足不同的业务对基础网络的需求，支持端口双向限速； 支持IGMP V1/V2/V3，通过IGMP Snooping技术，能很好解决组播应用问题，如IPTV、视频会议等等； 24+2G千兆网管24口PoE交换机 | 2 | 台 | 1000 | 2000 |  |
| 20 | 24口千兆交换机 | 华为 | 24个10/100/1000Base-T接口，4个，背板带宽：256Gbps，包转发率：42Mpps，AC 100-240V，50-60Hz，电源功率：＜25W | 1 | 台 | 3500 | 3500 |  |
| 21 | 监控设备机柜 | 图腾 | 正品2.0米19英寸标准机柜 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |  |
| 22 | 架式光纤收发器 | 普天 | 电信级光纤收发器机架 16槽机架铝型双电源19英寸标准宽度、2U标准高度双电源冗余备份。 收发器支持热插拔 | 1 | 台 | 900 | 900 |  |
| 23 | 光纤收发器 (机架专用 ) | 普天 | 主要特点 RJ45电口能自动适应10/100/1000M和全双工/半双工传输模式，是真正的千兆自适应光纤收发器◆电口能自适应直通线/交叉线连接方式 多模光纤最长224/550米，单模光纤最长10～120千米 支持最大 1536 bytes 的以太网信息包 功耗小，发热少，体积小。 技术规范 适合标准：IEEE802.3z/AB，1000Base-T和1000Base-SX/LX MAC地址表：1K 缓存：512Kb； 带宽：12G，可实现无阻塞线速转发 接口标准：电口：RJ-45，10/100/1000Mbps（自适应）；光口：SC，1000Mbps； SFP口：1000Mbps； 缆线：双绞线：5E类线或6类线（最长距离至100米） | 4 | 台 | 450 | 1800 |  |
| 24 | SC24芯抽拉式光缆终端盒 | 腾阳/SAMEIK/波钢 | 专用终端盒 产品表面喷漆为光面，厚度1.2mm， 终端盒前面装适配器档板可更换成FC小D的法兰或ST法兰的档板 | 2 | 个 | 250 | 500 |  |
| 25 | 数字矩阵键盘 | 、 | ▲投标产品须具备自主知识产权，并提供键盘相关的专利证书和软件著作权证书。 ▲要求投标产品具有公安部检测报告，符合GB 16796-2009 安全防范报警设备安全要求和试验方法，GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法。（提供产品检测报告复印件） ▲不小于10.2英寸显示触摸屏，分辨率不低于1280*800，不少于3个触控按钮（提供产品检测报告复印件） ▲键盘与主机之间支持蓝牙或有线USB方式连接 ▲实体键盘模块不少于32个物理按键，键盘模块支持电池单独供电 具备WIFI连接功能。 支持通过触摸屏和按键实现对云台转动、变倍、变焦、光圈、雨刷、灯光等控制。 支持接入并控制DVR、NVR、解码器等设备，具有平台接入设置选项和电视墙配置、电视墙切换功能设置选项。 ▲支持同时预览不少于16路1080P图像 ▲不少于4个USB、4个HDMI ▲支持对H.264、H.264H、H.264B、H.265、MJPEG等编码格式的视频进行解码，解码延时不大于100ms ▲支持管理不少于30000台设备 支持自动搜索设备、IP，支持单个或批量手动添加设备。 ▲支持4路HDMI输出，支持1/4/9/16画面分割图像输出 IF设计大奖、红点设计大奖 | 1 | 个 | 6000 | 6000 |  |
| 26 | 监视器 | 大华、三星、索尼 | 高清4K 49寸 | 2 | 台 | 5500 | 11000 |  |
| 27 | 控制软件 | 大屏幕显示系统控制软件 | 与监控设备同品牌 | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| 28 | 线缆附件 | 线缆附件 | 配套 | 4 | 套 | 100 | 400 |  |
| 29 | 防雷保护设备 | HLVISUS/度视/杰特康 | 保护对象网络信号、电源 电源保护：MAX260V(适用于12V-220V)；电压470V最大放电电流IOKA； 相应时间小于iOns网络信号保护100；工作电压：5v限制电压7.8V保护管脚8芯 最大传输速率：100/IOOOM HZ；接口形式：RJ-45 工作温度范围：负40摄氏度一85摄氏度 工作湿度范围：30%一90%；尺寸1IOMM'65MM-28MM | 32 | 个 | 100 | 3200 |  |
| 30 | 漏电保护 | HLVISUS |  | 32 | 个 | 70 | 2240 |  |
| 31 | 理线架 | 安普 | 1U,24口千兆非屏蔽RJ45网络机柜压接 | 2 | 个 | 150 | 300 |  |
| 32 | 电脑控制台 | 定制 | 定制 | 1 | 张 | 2000 | 2000 |  |
| 33 | VPN | 深信服、华为、华三 | - 性能要求:吞吐量150Mbps,并发会话数35万；支持SSL VPN并发用户数300个；SSL最大加密流量100Mbps;IPSEC最大加密流量50Mbps；内存2G，硬盘SSD 64G，4个千兆电口，单电源，1U - 部署方式:支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署 3.基本特性:1)专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。同时支持软件化交付,2)支持IPv6的接入；支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源；支持IPv6的windows端访问IPv4的l3vpn资源、TCP资源、远程应用资源支持IPv6/IPv4双协议栈；3)支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（提供截图证明）4)产品应支持的密码算法包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1 5)★在windows系统上，能同时安装并运行多个VPN客户端，满足有多套VPN的客户同时登录VPN 4.易用性:1)可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果；2)支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改SSO账号。 3)★产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提供截图证明） 5.终端安全:1)产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供截图证明）2)支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。3)支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问4)产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。 6.身份认证:1)产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证 2)支持结合口袋助理等移动APP，实现动态口令认证，增加认证的多样性。3)★支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入 4)设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建； 支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持CRL证书撤销列表。 单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供截图证明） 7.高速性:1)仅通过SSLVPN设备可实现资源负载均衡功能，用户接入同一资源根据权值可动态负载到多台承载服务器上；负载均衡可基于服务器性能指标、权值轮询、轮询等不同方式。2)支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议（提供配置界面截图）3)针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供截图证明） - 8.1)稳定性、可扩展性:支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSLVPN可继续使用；可扩展分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSLVPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSLVPN设备2)在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权。 9.1)远程应用:1)产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能（提供界面截图证明并加盖厂商公章）2)登录客户端兼容全平台(windows、mac、linux主流系统)，并保持各平台易用性、用户使用习惯的一致性3)支持改写WindowsRDP协议，经改写的协议必须独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；服务端必须能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置。（提供截图证明） 10.产品及厂商资质:提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级） 提供产品IPV6 Ready认证证书，并在全球IPV6测试中心官网可查 设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》起草单位之一 设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《IPSec VPN技术规范》起草单位之一 为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。（提供证书复印件） ★提供SSL VPN必须在近三年内在中国国内SSL VPN或VPN硬件市场占有率为前三名，提供权威的第三方机构数据证明 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |  |
| 34 | 防火墙 | 深信服、华为、华三 | 1.性能配置:网络层吞吐量1.5G，应用层吞吐量200M，并发连接数50W，新建连接数（CPS）12000个，SSL VPN接入数（最大）1000个，SSL最大加密流量80M，IPSec VPN 隧道数（最大）1000个，IPSec VPN 加密速度30M； 1U尺寸，2G内存，SSD 64G硬盘，单电源，4个千兆电口； 2.部署及网络特性:支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式，支持链路聚合功能，支持端口联动 3.基础功能:1)能够识别应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；（需提供截图证明）2)支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； （需提供截图证明）3)支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行流量控制，支持基于IP段、时间、国家/地区、认证用户、子接口和VLAN进行流量控制；（需提供相关功能截图证明）；4)★访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（提供截图证明）5)支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施；（需提供相关功能截图证明） 4.DoS攻击防护:1)支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；2)支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 5.1)内置病毒样本数量超过200万；2)支持应用协议命令级控制，如FTP可细化到rmdir、get、put等命令级控制； 支持压缩文件查杀（需提供截图证明）3)支持从多维度聚合分析主机的中毒情况，并根据主机的夜间外联次数，恶意访问IP分布，云鉴情报等多个维度（需截图证明）4)★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供截图证明） 6.1)入侵防护:1)为了保证入侵防御系统识别的专业性，要求入侵防护漏洞规则特征库数量在7400条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；（需提供截图证明）2)为了帮助管理员更好的应对一些突发的热点安全事件，要求设备可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供截图证明） 7.Web应用安全防护:1)具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3500条以上；（需提供相关功能截图证明）2)支持对web页面黑链进行检测；（需提供相关功能截图证明）3)支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等；（需提供相关功能截图证明）4)支持针对网站的漏洞扫描进行深度防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测，支持基于目录访问频率和敏感文件扫描等恶意扫描行为进行防护；（需提供相关功能截图证明）5)支持对已经植入webshell后门的服务器持续检测，对后续非法的通信动作进行识别和阻断；（需提供相关功能截图证明）6)设备需要具备web业务自学习能力，可自行判断与标记业务特征，确认业务模型学习趋势；（需提供相关功能截图证明） 8.僵尸主机检测:1)设备具备独立的热门威胁库，防护类型包括木马远控、恶意脚本、勒索病毒、僵尸网络、挖矿病毒等，特征总数在60万条以上；（需提供相关功能截图证明）2)★支持蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；（需提供截图证明）3)支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明）4)支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供相关云端大数据分析能力的证明） 9.安全可视化:1)支持业务服务器的自动发现以及业务服务器脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；（需提供相关功能截图证明）2)支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供截图证明）3)★支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明）4)支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证；（提供安全报表） 10.安全管理中心:1)为了更好的管理多台设备，要求支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志，流量日志实时上报等功能。2)支持安全策略一体化配置，通过一条策略既可实现不同安全功能的配置；（需提供截图证明）3)支持SD-WAN智能选路功能；4)支持高级威胁事件分析，并展示热点事件详情，如全网威胁情报、高级黑客、持续性攻击、网站存在后门（webshell）、黑链、感染流行僵尸网络、大面积病毒感染、外发攻击等，并将高危事件推送到运维管理员手机微信端进行预警；（需提供相关功能截图证明） 11.设备联动：★支持与区政府数据中心安全平台做防御联动，策略关联。 12资质要求:1)厂商具备CMMI L5认证证书（需提供证书复印件）2)要求所投防火墙产品连续4年入围Gartner企业级防火墙魔力象限（需提供证书复印件）3)厂商是国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员；（需提供证书复印件） 13.产品成熟度:1)要求所投防火墙产品防护能力经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告证明）2)要求所投防火墙产品在IDC 2018年集成类防火墙(UTM)市场占有率排名前三；（需提供证书复印件） | 1 | 台 | 10000 | 10000 |  |
| 35 | 窨井套 | 路盾、井然、正兴 | 25*35 | 15 | 套 | 20 | 300 |  |
| 36 | 安装费等 |  | 窨井安装、预埋件、开挖及回填 | 1 | 批 | 35700 | 35700 |  |
| 37 | 综合布线 |  | 放线、套管、机房安装理线等 | 1 | 批 | 25200 | 25200 |  |
| 38 | 综合调试 |  |  | 1 | 批 | 5000 | 5000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 268200 |  |

- 2.网络整改

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类室外网线 | 安普 | 室外国标线 | 2500 | 米 | 3.8 | 9500 |
| 2 | PE管 |  | 直径60MM，3.0MM厚 | 1000 | 米 | 7 | 7000 |
| 3 | 开挖及回填 |  |  | 1 | 批 | 8000 | 8000 |
| 4 | 综合布线 |  |  | 2500 | 米 | 5000 | 5000 |
| 5 | 配件 |  |  | 1000 | 批 | 1000 | 1000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 30500 |

- 投标说明：

1. 以上设备需提供原厂三年技术支持以及保修服务，中标后提供原厂商针对本次项目的授权书和售后服务承诺函。

- 2.投标人可参考采购单位推荐的参数配置，标注★为实际业务需要，不得出现负偏离，否则做无效标处理。同时所投标产品功能需满足本单位要求，中标后7个工作日内提供样机测试，若产品功能不能满足或不能按时提供样机，取消中标资格并追究相应责任。

- 3.本项目监控系统需与区政府监控系统平台进行对接、联动，否则做无效标处理；                                 4.本项目监控系统网络通过电子政务网传输至区政府，需与区政府数据中心安全平台进行信息安全同步，实现安全数据管控，否则做无效标处理；

- 5.该项目包含所有涉及的相关费用；

第四章 开标及评标

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未到场的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

一、开标程序

（一）、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）、主持人介绍参加开标会的人员名单；

（三）、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（四）、投标人或其当场推荐的代表；

（五）、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信、商务及技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合询价文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认；

（六）、资信、商务及技术文件评审结束后，由主持人宣布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的名单；

（七）、由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（八）、采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（九）、公布中标候选人名单；

（十）、开标会议结束。

二、询价小组

（一）、询价小组由采购代表和有关技术、经济专家三人以上单数组成。

（二）、评标原则。询价小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为询价文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询价小组及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6、评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7、同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）、询价小组判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）、评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）、本次采购项目的评标方法为： 最低评标价法。

1、最低评标价法是指投标文件满足询价文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2、采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

评标价=总投标报价×(1-  X %)，X %为小微企业折扣率。

3、询价小组比照最低评标价法确定成交投标人，在满足询价文件全部实质性要求的前提下，以推荐报价最低的投标人作为中标候选人。若出现相同报价则现场抽签确定中标候选人。

4、报价要求：本次采购设有预算价（或最高限价），投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

（二）、投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）、投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）、资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、具有独立承担民事责任的能力（提供业法人营业执照） |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（最近一年度财务报告） |
|  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |
|  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
|  | 6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 7、具有法定代表人授权书 |

（二）、符合性审查

询价小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1、投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2、按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 4、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）、投标无效的情形

实质上没有响应询价文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经询价小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合询价文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响询价小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）、报价超出最高限价的；

（2）、资格证明文件不全的或者不符合询价文件标明的资格要求的；

（3）、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（4）、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合询价文件要求的（经询价小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足询价文件要求的；

（8）、带“★”的条款不能满足询价文件要求、未实质性响应询价文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）、明显不符合询价文件要求的规格型号、质量标准，或者与询价文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达   项（含）以上的；

（4）、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）、资信技术文件中出现报价或单价的。

（7）、未提供电子投标的作无效标处理。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）、未采用人民币报价或者未按照询价文件标明的币种报价的；

（2）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）、投标报价具有选择性的；

（4）、询价小组一致认为报价明显不合理的；

（5）、投标报价中出现缺项、漏项或被询价小组认定为低于成本价等恶意竞价的。

五、定标

（一）、确定中标候选人。本项目由询价小组推荐中标候选人，采购人代表不得在询价小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）、评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、临安区公共资源交易网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

（四）、中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）、凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及询价小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，询价小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）、采购人应当自中标通知书发出之日起5日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）、采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲    方（采购人）： 杭州市临安区机关事务服务中心

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据          （项目编号：（     ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

（一）、项目名称：

（二）、型号规格：

（三）、技术参数：详见采购文件第三章

（四）、 数量（单位）：

……

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、采购需求中实质性条款：

（一）、…..

（二）、…..

四、技术资料

（一）、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

（一）、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

（一）、质保期：按照产品自身质保期。（自交货验收合格之日起计）

（二）、质保金            元。

十、交货期、交货方式及交货地点

（一）、 交货期：合同签订后15天内交货。

（二）、 交货方式：业主指定方式

（三）、 交货地点：业主指定地点

十一、货款支付

（一）、付款方式：车辆验收合格后一次性付清

（二）、当采购数量与实际使用数量不一致时且在本项目中标金额10%以内，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

（一）、 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

（四）、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）、 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）、 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

（一）、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

（一）、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

（一）、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

（二）、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信文件的外包装封面格式：

资信文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、资信封面格式：

正本/或副本

资信文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

- 资信文件内容包括

- 资信文件内容包括：

- （1）投标人自查表

（2）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（3）提供自询价公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（5）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（7）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）

（8）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

（8）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.投标声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二.投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 三.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。（提供《承诺函》格式自拟）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 七、特定条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

一、商务及技术文件的外包装封面格式：

商务及技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

二、商务及技术格式：

正本/或副本

商务及技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

附件2：

声 明 书

致浙江新诚信工程造价咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为     ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价文件，同意询价文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按询价文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：  日 期：

投标人全称（公章）：

附件4：

法定代表人授权委托书

浙江新诚信工程造价咨询有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：     职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：   职务：

投标人全称（公章）：         日  期：

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（二）商务技术文件内容包括：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人的特定条件的证明文件（如有）；

5、投标承诺函（格式见附件）；

6、技术响应一览表（格式见附件）；

7、投标人基本情况表（格式见附件）；

8、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9、投标投标人响应第三方检测的承诺书；

10、同类业绩情况一览表；

11、询价文件需要提供的证明材料。

（1）、投标人技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

（2）、

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明投标人名称）与投标同时递交，评审结束后退还给投标人。

1、投标人自查表

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表格式：

项目投标人响应表

项目编号：                      标  项：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表格式：

标   项：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、投标人的特定条件的证明文件（如有）

5、投标承诺函

投标承诺函

浙江新诚信工程造价咨询有限公司：

我方确认收到贵方提供的               项目（项目编号：   ）的采购文件，已完全理解询价文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

6、技术响应一览表

1、带★实质性条款响应一览表（如有）

标  项：            项目名称：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

2、一般性条款响应一览表

标  项：            项目名称：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

8、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、投标人响应第三方检测的承诺书：

投标投标人响应第三方检测的承诺书

致：     （采购单位）

我单位在参加              项目（项目编号：      ）中愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定接受处罚并追究相关责任。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、同类业绩情况一览表（如有）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称/ 服务内容 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

11、询价文件需要提供的证明材料。

（1）投标人技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

（2）

（3）

三、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（投标人公章）

年  月  日

四、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件目录：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、产品适用政府采购政策情况表

5、投标单位声明函（格式见附件）。

1、投标函格式：

投 标 函

致：       （采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的采购公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签名代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“询价文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“询价文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名               职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名:

日  期:

2、投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表

标 项：                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购品目 |  | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：★此表不按要求填写作无效标处理。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

标     项：

投标人名称：

单      位：元

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区机关事务管理局监控设备采购项目 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《资信技术文件》第 至 页。 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为价格折扣的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项无价格折扣。

5、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为______(请填写:中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准,本公司为______(请填写:中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他______(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否杭州企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是杭州 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日