德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

德采财确网[2019]155号

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：DQZCFW-2019-JC13

项目名称：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

采购单位：德清县洛舍镇人民政府

采购代理机构：浙江新诚信工程造价咨询有限公司

2019年3月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 采购内容及技术要求	20

第四章 磋商原则和程序	30

第五章 合同主要条款	39

第六章 采购响应文件格式	45

# 第一章 竞争性磋商公告

浙江新诚信工程造价咨询有限公司受德清县洛舍镇人民政府的委托，就其所需的德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格要求，能提供优质售后服务的国内供应商参加磋商。

- 采购项目的名称、内容、用途：

1.项目名称：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.采购编号：DQZCFW-2019-JC13

4.项目内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 采购内容及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目 | 1项 | 96.1万元 | 详见采购文件 |
| 备注 | 磋商报价不得超预算，否则将为无效标。 |

- 供应商资格要求：

A. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库【2016】125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规 范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

B.拟磋商响应方必须是在中华人民共和国境内注册，且能提供本项目所要求货物及服务内容的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）；

C. 磋商响应方须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；

D. 磋商响应方拟派的项目负责人须具有专业类别为机电工程专业的二级及以上注册建造师，且具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证)；

E.本项目不允许转包或者分包；

F.本项目不接受联合体竞标。

- 获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价（在政采云进行网上报名的供应商需在采购响应截止时间前再向本代理机构另行提交一份书面报名资料）：

(凡政府采购注册供应商，均可通过浙江政府采购网，凭注册用户名和密码免费浏览或者下载本项目电子采购文件, 电子采购文件与书面采购文件不一致时以书面采购文件为准。)

1.获取磋商文件时间：2019年3月27日起，至2019年4月2日止。上午8：30～11：00、下午13：30～16：30（节假日除外）。磋商文件发售截止时间后至采购响应截止时间前允许潜在供应商前来认购磋商文件。但若磋商文件发售截止时间后认购磋商文件的供应商对本采购文件有异议，将不予受理、答复。

2.获取磋商文件地点：浙江新诚信工程造价咨询有限公司；（德清县武康镇五里牌路70号商会大厦10楼1001室）

获取磋商文件方式：采购文件工本费每套500元，售后不退。报名时须提交以下文件资料（须按以下顺序统一用A4纸装订，资料不齐将被拒绝），并满足本公告中对供应商的资格要求。

1) 填写磋商报名登记表（现场领取并填写）；

2) 磋商单位的有效工商营业执照或法人证书复印件（加盖公章）（磋商时原件备查）；

3) 磋商单位的依法缴纳税收（投标截止时间前近三个月缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前近三个月缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章；（磋商时原件备查,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

4) 法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件（查看）和复印件；

5) 磋商响应方须提供建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（复印件加盖公章，原件磋商时备查）；

6) 磋商响应方须提供拟派项目负责人的专业类别为机电工程专业的二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证(B证)，（相关证书复印件加盖公章，原件磋商时备查）；

四、采购响应截止时间资格审查时应提供以下资料：【供应商是否具有竞标资格由评审小组在评标时进行审查确认, 竞标截止时间止竞标供应商必须向评审小组提供相应的竞标资格证明材料进行资格审查。若评标时评审小组认为需要供应商提供相应资格证明材料原件（公证件或经法定代表人签字并加盖公章的浙江省政府采购注册供应商证明材料等可替代相应原件进行备查）进行备查而供应商却无法提供的，其供应商的竞标文件将被作无效竞标处理。】

A.磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；（原件备查）

B.磋商响应方的依法缴纳税收（投标截止时间前近三个月缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前近三个月缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章；（原件备查,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

C.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）；

D.法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件（查看）和复印件；

E.磋商响应方须提供建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（复印件加盖公章，原件备查）；

F.磋商响应方须提供拟派项目负责人的专业类别为机电工程专业的二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证(B证)，（相关证书复印件加盖公章，原件备查）；

五、磋商答疑时间及现场勘查事项：

1、任何要求澄清或质疑采购文件内容的磋商响应方，均应在2019年4月4日（提交首次响应文件截止时间3日前）下午16：00前以书面（含传真）形式将需要澄清或质疑的事项向本代理机构一次性提出，本代理机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商，逾期未提出的，则视同认可采购文件，本代理机构将不予受理、答复。

2、本项目建议供应商报名完成后自行联系采购人进行现场考察,不进行集中考察。

六、磋商的时间及地点：

1.递交采购响应文件时间：2019年4月10日，下午13:30前（北京时间）；

2.采购响应文件递交截止时间：2019年4月10日，下午13:30整（北京时间）；

3.磋商时间：2019年4月10日，下午13:30正（北京时间）；

4.采购响应文件递交及磋商地点：德清县公共资源交易中心（德清县武康街道永安街169号）二楼磋商室203；

5.经资格审查合格的报名供应商获取采购文件后，不得无故放弃磋商，确有特殊情况不能参加磋商的，应在磋商截止时间2天前以书面形式陈述原因，以（信函、传真加盖磋商单位公章）等方式通知浙江新诚信工程造价咨询有限公司，如在规定期内未收到磋商响应方书面函件，则视为磋商响应方同意参加磋商。

七、磋商保证金：

1.磋商保证金的有关事项按采购文件中“竞争性磋商须知”的相关规定执行。

2.磋商保证金金额：人民币9600元(应备注本项目编号)

根据《政府采购货物和服务招竞标管理办法》相关规定，保证金必须在2019年4月9上午10时前到达浙江新诚信工程造价咨询有限公司德清分公司的保证金帐户，否则其采购响应文件将被拒绝。保证金提交单位与报名单位必须主体一致。）

3.交付形式：以汇票、电汇或银行转帐等非现金方式

4.单位名称：浙江新诚信工程造价咨询有限公司德清分公司

5.开户银行：杭州银行德清支行

6.银行账号：3305040160000178552

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：德清县洛舍镇人民政府

联系人： 陈女士

联系电话：0572-8222824

地址：洛舍镇西直街

2、代理机构：浙江新诚信工程造价咨询有限公司

联系人： 陈孝晓（项目负责人）、许海芳   联系电话：0572-8296188

地址：德清县武康镇五里牌路70号商会大厦10楼1001室

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：周先生

监督投诉电话：0572-8074859

传真：0572-8074859

地址：德清县武康街道永安街169号四楼

九、本次采购项目相关信息发布媒体：

1.浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn

2.德清县公共资源交易网：http://www.dqztb.gov.cn

十、本磋商文件的解释权归本采购人所有。

2019年3月26日

# 第二章 竞争性磋商须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章内容 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本竞争性磋商项目报价以人民币为结算货币。 2、不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用 3、本项目的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定，本项目的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定计取:按中标金额的相应比例向成交供应商收取，具体收费标准按差额定率累进法计算：100万元以下按1.1%收取，100-500万元按0.7%收取，由中标单位在领取中标通知书之前支付。 |
| 4 | 保证金：参见竞争性磋商公告 |
| 5 | 答疑与澄清：如磋商响应方如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2019年4月4日下午16:00点前，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑（逾期将不再受理），本代理机构将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应方均对此无异议；本代理机构将于提交响应截止时间5日前进行可能影响磋商文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的磋商响应方。因其他紧急情况影响本项目正常磋商活动的，采购单位将于采购响应截止日期一天前书面通知所有已报名的磋商响应方。 |
| 6 | 采购响应文件组成：技术、资信商务及报价文件正本各1份，副本各2份（不同标项响应文件应分开装订密封，未分开装订密封按无效标处理。） 磋商最终报价应在磋商小组对技术、资信商务和初次报价文件评审完毕并在评分公布前提交。 |
| 7 | 采购响应文件提交截止时间及地点：2019年4月10日下午13时30分前德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼）二楼磋商室203。 |
| 8 | 磋商时间及地点：2019年4月10日下午13时30分德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼）二楼磋商室203。 |
| 9 | 磋商的原则和程序详见采购文件第四章。 |
| 10 | 成交结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.dqztb.gov.cn） 等网站或媒体。 |
| 11 | 成交公告及成交通知书：磋商结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。 |
| 12 | 保证金退还：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，成交人签订合同后，由采购代理机构退还综合得分排名前2位的竞标保证金，其他磋商响应方的保证金在成交通知书签发后的5个工作日内按程序退还。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 14 | 采购响应文件有效期：90日历天 |
| 15 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在竞标截止之日或递交磋商、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及磋商小组、磋商小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 16 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 注意事项：1、磋商响应方如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，磋商响应方不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第15、16条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

一、总则

（一）适用范围

本采购文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的货物和服务。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“需方”系指浙江新诚信工程造价咨询有限公司。

2.“磋商响应方”系指向需方提交采购响应文件的供应商。

3.“服务”系指按竞争性磋商文件要求的服务。

4.“项目”系指磋商响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

（三）竞标委托

磋商响应方代表须携带身份证。如磋商响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见附件）。

（四）费用

不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（五）联合体

本项目不接受联合体。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与竞标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交采购响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,将没收成交供应商保证金，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

4. 根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府购买服务采购管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2014〕28号）规定，通过公开竞争的政府采购方式确定的原项目承接主体服务期满并通过验收，绩效评价好、服务对象满意度高的，在年度预算能够保障的前提下，可以根据原采购合同的约定续签合同，但续签的单次合同期限一般不得长于原采购的合同期限，且续签次数最多不超过2次、累计时间最长不超过5年。

5. 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）规定，符该办法第三条第四项情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

6. 根据浙江省财政厅文件《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的规定。除在线询价项目和采购预算在20万元以下的小额询价采购项目外，如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

7. 小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为价格分计算）。供应商需在采购响应初次报价文件中同时提供《中小企业声明函》、磋商响应企业及所提供产品制造企业在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果（加盖单位公章）。(注：未按以上要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人产品将在评审报告中予以公示。）

根据2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在磋商响应初次报价文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

（八）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.竞争性磋商公告

2.竞争性磋商须知

3.采购内容及技术要求

4.评分办法及标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.施工设计图纸

8.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）磋商响应方的风险

磋商响应方没有按照采购文件要求提供全部资料，或者磋商响应方没有对采购文件在各方面作出实质性响应是磋商响应方的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在磋商截止时间前，采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有磋商响应方有约束力。磋商响应方在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2.采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并依法在采购文件要求提交磋商响应文件的截至时间2日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、磋商响应文件的编制

注：磋商响应方应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次竞标的。如发现磋商响应方提供了虚假文件资料，其竞标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件和初次报价文件三部份组成。凡是参加两个或者以上标项竞标的，磋商响应文件必须按标项分别制作、分别密封，各标项磋商响应文件一正本二副本，且必须按标项分别单独包装、单独提交。如磋商响应方不按上述规定制作磋商响应文件的，可能导致被拒绝。

      - 资信及商务文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作竞标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的竞标资格证明原件，在竞标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。）

- 资格审查部分（竞标时可另外准备一份胶装成册并单独密封的资格审查文件在响应截止时间前单独提交）：

- 磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；（原件备查）

- 磋商响应方的依法缴纳税收（投标截止时间前近三个月缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前近三个月缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章；（原件备查,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

- 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）；

- 法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件（查看）和复印件；

- 磋商响应方须提供建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（复印件加盖公章，原件备查）；

- 磋商响应方须提供拟派项目负责人的专业类别为机电工程专业的二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证(B证)，（相关证书复印件加盖公章，原件备查）；

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件（加盖公章）；

- 磋商响应方的基本情况介绍；

- 2018年度企业资产负债及损益表（复印件加盖公章）；

- 磋商响应方相关资质证书、专利证书、著作权证书等情况（复印件加盖公章）（原件核查）；

- 磋商响应方三年来（2016年1月1日至今）类似输变电线路改造工程业绩证明（合同复印件和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料））（复印件加盖公章）（原件备查）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标服务符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；

- 维护服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保证明清单原件等）（加盖公章）；

- 磋商响应方为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明、供应商及所投产品制造企业在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果等）（此项针对商务、资信及其他分评审）；

- 商务偏离表（加盖公章）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

- 技术部分包括但不限于以下内容：（一正本二副本，封装成一袋。）

- 性能、技术指标及相关服务承诺要求；

- 根据供应商自行踏勘现场出具的调研方案；

- 针对本项目项目整体实施方案；

- 保证施工质量的技术方案和措施；

- 保证工期和施工进度的方案和措施；

- 保证施工安全、文明的技术方案和措施；

- 保证项目实施的技术力量和人力资源安排；

- 带电作业技术人员及技术设备证明；

- 验收及保修服务方案；

- 供应商针对本项目的响应服务承诺；

- 对本项目有效的改进措施和合理化建议；

- 磋商响应方针对本项目的相关服务承诺一览表（磋商响应方在磋商响应文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是磋商响应文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对磋商结果的影响将是磋商响应方的责任。）

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料。

3、初次报价文件：（一正本二副本，封装成一袋。）

- 采购响应函（格式见附件）

- 磋商初次报价一览表（格式见附件）

- 磋商初次报价明细表（格式见附件）

- 磋商响应供应商《中小企业声明函》及磋商响应供应商在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果（若符合价格扣除情形的提供此项）

- 磋商响应供应商所投产品制造企业在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果（若符合价格扣除情形的提供此项）。

▲注：声明书、采购响应函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书至少必须各有一份原件具有法定代表人签名(或盖法定代表人私章)并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（二）磋商响应文件的语言及计量

▲1磋商响应文件以及竞标方与采购方就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

▲2竞标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）磋商报价

1.磋商报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.磋商报价是履行合同的最终价格，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。供应商的报价为整个采购项目的总报价，清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在磋商小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的响应文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其响应文件将被作为无效文件。

▲3.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.磋商响应方对同一竞标产品不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5.磋商响应文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）磋商响应文件的有效期

▲1.自磋商截止日起90日历天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与磋商响应方协商延长竞标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商响应方需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

4.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

▲1.磋商响应方须按采购文件规定的时间和形式提交保证金。否则，其竞标将被拒绝。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票等非现金形式

3.未中标的磋商响应方（不包括综合得分排名第2的磋商响应方）的保证金，在成交通知书签发后的5个工作日内退还。磋商响应方须按保证金代退程序要求，及时提供退还保证金所需的收款收据及帐户信息，若因上述原因而导致保证金未能及时退还的，责任由磋商响应方承担。

4.成交人签订合同后，由采购代理机构按保证金代退程序要求退还综合得分排名前2位的供应商的磋商保证金

5.▲磋商保证金一律采用信汇或电汇方式退还。

建议磋商响应方提交磋商响应文件的同时，现场填写采购代理机构工作人员提供的保证金退还清单一览表（提供磋商响应方自身完整的开户银行、账号等信息），便于退还磋商保证金（磋商响应方不用再次到采购代理机构办理退还手续）。

6.磋商响应方有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商响应方在磋商文件有效期内无故撤销竞标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的（如有）；

（3）磋商响应方在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）除不可抗力外，供应商在定标后领取成交通知书前恶意弃标（或无故撤销竞标文件的）或拒绝在成交通知书规定期限内签订合同的，不仅保证金不予退还，还要赔偿合同差价，同时不得再参加本项目重新组织的采购活动；

（5）将成交项目转让给他人或者在磋商响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）供应商报名并提交保证金后，无任何书面或传真通知，而无故放弃竞标的；（书面或传真通知应至少提前1天（24小时）送至采购代理机构）

（8）磋商响应方无故未参加磋商会议的；

（9）其他严重扰乱竞标程序的；

（10）法律法规规定的其他情形。

（六）磋商响应文件的装订、签署和份数

1.磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

2.磋商响应方应按资信及商务文件、技术文件和初次报价文件正本各1份，副本各2份分别编制并单独装订成册，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

凡是参加两个或者以上标项竞标的，磋商响应文件必须按标项分别制作，各标项磋商响应文件一正本二副本，且必须按标项分别单独密封、单独提交。如磋商响应方不按上述规定按标项分别单独密封、单独提交磋商响应文件的，将可能导致被拒绝。

3.磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除本《磋商响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。副本为原件时，可与正本具有同等法律效力。正本副本内容不一致时，以正文为准。

4.磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

（七）磋商响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.磋商响应方应按资信及商务文件、技术文件和初次报价文件三部分密封封装磋商响应文件。磋商响应文件的包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应文件名称（资信/商务文件或者技术文件等）、竞标项目名称、项目编号、标项及“磋商时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

2.如果磋商响应文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此磋商响应文件，并退回磋商响应方。同时，由此造成磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应方承担。

3.磋商响应方在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位。磋商截止时间后，磋商响应方不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因磋商响应文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在磋商截止时间之后递交的磋商响应文件将被拒绝。

6.未在响应截止时间前提交报名资料的采购响应文件将被拒绝。

（八）竞标无效的情形

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按采购文件规定交纳磋商保证金的；

（2）超出经营范围竞标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（3）磋商时不能按采购文件和磋商小组要求提供相应的资格证明文件供磋商小组进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（4）磋商响应文件所有的投标声明书、投标函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件规定格式提供投标声明书、投标函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（5）磋商响应文件内容不真实的；

（6）磋商响应文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应采购文件要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）“资格信息登记表”及其网上注册登记的信息与本采购文件规定的资格条件不符，且未在采购响应文件中说明并未补充提供相关书面资格证明材料的；

（9）与采购文件中标“▲”的条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（10）磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未能准时参加磋商会议的；

（11）磋商时磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；

（12）竞标产品（或服务）载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（14）在磋商截止时间以后送达的磋商响应文件；

（15）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

（16）法律、法规和本采购文件中其他规定磋商响应文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供竞标产品的技术参数，或者磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假竞标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（磋商小组一致认定）；

（3）竞标产品的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商响应方案的；

(5) 竞标产品规格型号、品牌（或生产厂家）不明确，或产品数量明显不符合采购文件要求的；

(5)与其他参加本次磋商响应方的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）磋商报价具有选择性；

（3）磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但竞标人不能证明其报价合理性的；

（4）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（5）磋商报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(6)法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的磋商响应文件为无效。

# 第三章 采购内容及技术要求

- 说明

- 本采购文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

- 带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，磋商响应方必须完全响应。

- 项目背景

德清县“空调进教室”计划是民生实事，为民生所向，德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目采购范围为采购需求及施工设计图纸等全部内容，具体详见施工设计图纸。

- 采购需求

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 完工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目 | 1项 | 96.1万元 | 合同签订之日起30日历天 |
| ▲主要说明 | 1.本项目采购为交钥匙工程总价包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材，线路改造过程中的路面开挖、预埋、砖墙勾缝等相关隐蔽工程均根据现场条件自行核算并考虑在本次报价中，施工质量及要求必须按施工图纸、设备清单及采购文件描述的功能要求进行深化设计，磋商响应方自行完善设备材料清单，保证整个线路系统的完整性及设备的正常运行。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏的必须设备及部件，由磋商响应供应商自行配齐并包含在本次磋商报价中，成交后采购人将不予调整。 2.现场踏勘（测量数据记录、拍照便于安装方案设计）、安装场地位置、管道或桥架位置、电线电缆安装位置、接电位置方式，以及涉及到线路改造过程中的路面开挖、预埋、砖墙勾缝等施工工程均须由供应商自行踏勘现场后包含在本次报价内。供应商应根据自身需求自行踏勘采购人现场，根据踏勘结果编制调研报告并编制在磋商响应文件中，以更准确地根据采购需求进行报价。因未踏勘现场造成安装尺寸不符或影响报价的，该责任由供应商自行承担。 3.磋商报价是履行合同的最终价格，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。供应商的报价为整个采购项目的总报价，清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整。 |

- 技术及规范要求

(一)、规范要求

1.本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

技术规范由成交供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，成交供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

若使用的标准在本技术标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

2.对施工工艺的特殊要求：详见施工图纸及有关规范。

（二）、施工要求

▲施工单位若不具备现场带电专业设备和带电作业技术人员的，须提前报备停电申请。

▲1.本工程的设计施工图纸由采购人提供，成交供应商在施工过程中所涉及的施工工艺及相关要求须依据设计施工图纸上载明的技术要求进行实施，供应商不得随意变更施工路线及相关要求，变更前须经采购人确认。施工图纸中主要设备材料按图纸上内容提供，图纸仅作为实施过程的部分依据供参考，其余材料清单由供应商自行踏勘现场后所得。图纸中涉及墙面部分或低压电缆的布线需均以桥架、线槽等方式敷设，所涉及的桥架、线槽等材料的颜色、尺寸将根据现场尺寸及墙体整体颜色调整，具体将以采购人指定的为准。

▲2.线路改造过程中，如需对建筑或路面进行开挖施工的，供应商应事先征得采购人同意后方可施工，且供应商须将动工过的场地进行修复，并尽可能地恢复原状，使其不影响整体美观，达到与原环境协调一致。若供应商破坏整体协调性且恕不修复的，采购人有权扣除其部分履约保证金。

3.本工程施工严格按照设计要求和有关标准规范进行施工，达到各项拟定的设计指标。

4.成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其它材料生产商及分包方提供的保证书而减轻或更改。

5.其它事项：详见施工图纸。

（三）、材料质量要求

1、材料选择

（1）本工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

（2）本章节附件1为“主要材料（设备）推荐品牌一览表”。

采购文件中对主要材料设备品牌、规格、型号有推荐的，磋商响应方应采用的主要材料设备须在报价明细表备注一栏里明确。没有具体规定的，由磋商响应方按采购文件及施工图的要求进行投标报价，并在的报价明细表备注一栏里注明所选材料设备的品牌、规格、型号。若磋商响应方没有进行注明的，则采购人有权指定品牌，投标价格不调整。如磋商响应方没有按采购文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与采购文件要求的存在明显差别，或虽按采购文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中采购人有权在采购文件推荐的材料品牌中自行确定，且投标价格不予调整。

采购文件与施工设计图纸中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当或优于的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并须达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评审小组成员可以判定存在负偏差，甚至废标处理。

2、材料质量要求

（1）在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3、供应要求

（1）本次招标承包范围内的材料均由成交供应商根据本采购文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定设备材料的权利；所有设备材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品采购人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由成交供应商采购的材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4、工程管理的要求

（1）本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

（2）成交供应商应严格按招标和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人对施工质量的监督和管理。

（3）磋商响应方在投标文件中的承诺的管理人员未经业主同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

▲（4）项目经理到位率应在85％以上，其它管理人员到位率应在100％。

▲5、验收要求

成交供应商按设计图纸进行施工及相关合同条款，满足设计图纸的要求直至通过采购人组织的验收，验收过程中，如有不满足设计图纸、采购文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由成交供应商负责整改，费用自理。

附件1

主要材料（设备）推荐品牌一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格及技术参数 | 三家及以上推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 欧式箱式变电站 | 630kVA,欧式,硅钢片,普通,S11,高压环网柜（带计量）,低压挂接开关,终端型（敷铝锌钢板加防腐木贴条外壳,品字布置，详见设计图纸） | 湖州电力设备成套有限公司 湖州吉泰电力设备有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 |
| 2 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 宁波球冠电缆股份有限公司 江苏远方电缆厂有限公司 开开电缆科技有限公司 |
| 3 | 10kV冷缩终端 | 3×70，户外终端，冷缩，铜 | 上海永锦电气技术股份有限公司 浙江万马集团电气有限公司 开开电缆科技有限公司 |
| 4 | 10kV冷缩终端 | 3×70，户内终端，冷缩，铜 | 上海永锦电气技术股份有限公司 浙江万马集团电气有限公司 杭州中策电缆有限公司 |
| 5 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-4×120 | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 6 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-4×95 | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 7 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-4×70 | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 8 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-4×50 | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 9 | 低压电缆热缩终端 | 4×120mm2 | 上海永锦电气技术股份有限公司 浙江万马集团电气有限公司 开开电缆科技有限公司 |
| 10 | 低压电缆热缩终端 | 4×95mm2 | 上海永锦电气技术股份有限公司 浙江万马集团电气有限公司 开开电缆科技有限公司 |
| 11 | 低压电缆热缩终端 | 4×70mm2 | 上海永锦电气技术股份有限公司 浙江万马集团电气有限公司 开开电缆科技有限公司 |
| 12 | 低压电缆热缩终端 | 4×50mm2 | 上海永锦电气技术股份有限公司 浙江万马集团电气有限公司 开开电缆科技有限公司 |
| 13 | 低压电缆 | YJY-0.6/1-4×16+1×10（带PVC管） | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 14 | 低压电缆 | BVR-2×6+1×4（带PVC管） | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 15 | 低压电缆 | BVR-2×4+1×2.5（带PVC管） | 开开电缆科技有限公司 绍兴电力设备有限公司 杭州电缆股份有限公司 |
| 16 | 低压电缆分支箱 | 壁挂式，1进4出（塑壳断路器400A 3P+160A 3P）详见设计图 | 湖州电力设备成套有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 湖州吉泰电力设备有限公司 |
| 17 | 低压电缆分支箱 | 壁挂式1进5出（塑壳断路器400A 3P+160A 3P）详见设计图 | 湖州电力设备成套有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 湖州吉泰电力设备有限公司 |
| 18 | 低压电缆分支箱 | 壁挂式，1进5出（塑壳断路器400A 3P+160A 3P +250A 3P）详见设计图 | 湖州电力设备成套有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 湖州吉泰电力设备有限公司 |
| 19 | 楼层低压配电箱 | 壁挂式，1进3出（塑壳断路器 100A 3P+微型断路器63A 2P） | 湖州电力设备成套有限公司 湖州吉泰电力设备有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 |
| 20 | 楼层低压配电箱 | 壁挂式，1进4出（塑壳断路器 100A 3P+微型断路器63A 2P） | 湖州电力设备成套有限公司 湖州吉泰电力设备有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 |
| 21 | 楼层低压配电箱 | 壁挂式，1进5出（塑壳断路器 100A 3P+微型断路器63A 2P） | 湖州电力设备成套有限公司 湖州吉泰电力设备有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 |
| 22 | 教室低压配电箱 | 壁挂式，1进2出（微型断路器带漏电保护器63A 2P+微型断路器 32A 1P+N） | 湖州电力设备成套有限公司 湖州吉泰电力设备有限公司 浙江省长兴电气工程有限公司电力设备分公司 |
| 23 | 微型断路器 | 教室空调 | 施耐德，西门子，ABB |
| 24 | 插座 | 寝室空调 | 正泰，鸿雁，公牛 |
| 25 | CPVC电缆保护管排管 | Φ175 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 杭州中能管业有限公司 杭州攀华电力科技有限公司 |
| 26 | CPVC电缆保护管排管 | Φ100 | 安吉兴华电力管道股份有限公司 杭州中能管业有限公司 杭州攀华电力科技有限公司 |
| 27 | N-HAP电缆保护管排管 | Φ100 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 安吉兴华电力管道股份有限公司 杭州中能管业有限公司 |
| 28 | N-HAP电缆保护管 |  | 浙江金洲管道科技股份有限公司 安吉兴华电力管道股份有限公司 杭州中能管业有限公司 |
| 29 | 油浸式变压器 |  | 浙江电力变压器有限公司 浙江临高电气实业有限公司 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 30 | 干式变压器 |  | 浙江临高电气实业有限公司 宁波奥克斯科技有限公司 浙江电力变压器有限公司 |

注：磋商响应方可在上述材料的备选品牌或厂家（或同档次品牌）中选择一个报价。采购文件与施工设计图纸中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当或优于的产品参加。

本技术要求只是提出最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准、规范的条文，磋商响应方必须保证提供符合本技术要求和有关标准的优质产品，对所提供的设备性能、质量负责。如采购的设备所涉及的产品标准、规范与供应商执行标准不一致，则应按其中要求较高标准执行。

- ▲ 商务条款

1.完工期：30日历天

2.施工要求：室内作业均须安排在非工作日或工作日：白天17：00以后，其余施工时间由供应商根据采购人要求合理安排。

3. 付款方式：工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，经审计后付至定审金额的100%。

4. 履约保证金：成交供应商签订合同前必须向采购人提交合同金额的10%作为履约保证金，在成交供应商按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。质保期满两年且无质量问题后无息退还。

5. 工程结算及调整方式:

5.1本次报价采用固定总价的方式，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。根据采购人提供的施工图纸及采购文件中所包含的内容，供应商提供的报价为整个采购项目的总报价，经供应商根据参考施工图纸、采购文件以及自行现场踏勘后所提供的清单及报价如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整。

5.2.如施工过程中出现由图纸变更或采购人确认的工程内容和数量的增减变更，以联系单形式进行调整，如调整的工程内容与原投标内容相同的，则单价按照报价明细表中的单价按实结算。如调整的工程内容与原投标内容不同的，则需根据以下规则重新组价：

（1）编制依据、组价原则按照《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据进行组价，其中人工、材料价格按施工期间前80%月份的平均信息价（按德清县→湖州市→浙江省信息价）的顺序确定价格，材料没有相应信息价的，则由发包人和承包人协商确定。

（2）依据编制依据、组价原则，并按中标下浮率下浮后进行调整，经发包人审定后，作为结算的依据。承包人中标下浮率=（1-中标价/采购预算）×100%。

4.3下列情况的合同价格不能调整

属成交供应商为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的施工费用，一律不予调整。

6. 质量目标：合格

7. 质保期（保修期）：两年。

7.1项目自施工完毕并通过验收之日起两年质保期（供应商自行延长的或标书有其他规定的除外），对交付的系统及设备进行日常巡检、维护、维修等工作。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修、更换。质保期后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

7.2 要求提供原厂商两年免费上门维修服务的，成交供应商应提供原厂商两年免费上门服务保证函，并承诺对所有产品负责终身维修；

7.3 供应商在报价文件中说明质保期内提供的服务计划。

8. 售后服务要求：

8.1.质保期内免费提供维修服务和所需的材料；质保期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。

8.2.在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由成交供应商承担。同时,在整个产品使用期内成交供应商应确保产品的正常使用，提供7*24小时的免费维护，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当设备或产品出现故障时，成交供应商也应承诺在接到采购人通知后2小时内到达现场并提出解决方案，在8小时以内完成采购人提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决。

8.3.成交供应商须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，成交供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行周期。

8.4.质保期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其保修期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

8.5.保修期结束前，须由成交供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由成交供应商负责修理，在修理之后，成交供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

▲9. 县域进网备案

根据《关于进一步明确用户业扩工程市场“三个规范”要求的通知》德电营字【2016】2号文件要求：供应商在成交后，签订合同前必须通过德清县供电局设计、施工单位入网资质备案，并提供相关备案证明。

# 第四章 磋商原则和程序

一、拆封采购响应文件

- 需方在竞争性磋商文件规定的时间和地点进行竞争性磋商，磋商响应方授权代表必须参加。参加磋商会的磋商响应方法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，磋商响应方的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议；

- 磋商开始时，需方将查验采购响应文件密封情况，确认无误后拆封采购响应文件。

二、磋商小组

- 磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购方代表及从政府采购评审的相关专家库中通过随机方式抽取的专家组成，磋商小组对采购响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 磋商期间，磋商响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、竞争性磋商评审原则与方法

- 磋商小组将遵循公开、公平、公正，科学合理，竞争择优的原则，对磋商响应方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由磋商小组根据综合评分法法确定成交供应商。

- 客观、公正的对待所有磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。

- 磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对采购响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

- 磋商小组分别与各磋商响应方进行商务、技术磋商，在磋商过程中磋商小组成员不得透露其他磋商响应方的磋商信息，严守商业秘密。

- 在磋商期间，磋商响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

- 在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

- 需方不向落标方解释落标原因，不退还采购响应文件。

四、磋商程序

- 磋商会由采购代理机构主持，主持人宣布磋商会议开始；

- 主持人介绍参加磋商会的人员名单；

- 主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

- 磋商供应商推选代表检查磋商响应文件密封的完整性并签字确认；

- 磋商响应文件启封前，磋商响应方代表应书面提出对参加磋商会的主持人、唱读人、纪录人和监督人是否有回避的请求，然经确认无误后打开资信/商务文件、技术文件和初次报价文件外包装，清点磋商响应文件正本、副本数量，将符合采购文件要求的送评标室审核。；

- 磋商小组确认采购文件，讨论决定是否需要求采购文件的要求（采购文件规定的可变动部分）进行实质性变动。

- 采购人授权磋商小组检查磋商响应方提交的资格证明文件，对磋商响应方进行资格审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

- 磋商小组审核采购响应文件。

- 磋商小组按照商务、资格进行分工审核采购响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

- 依据竞争性磋商文件的规定，从采购响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

- 磋商小组汇总并讨论审核情况，确定磋商响应方是否具有磋商资格。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。（对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。）

- 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 采购响应文件的澄清。

为有助于采购响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商响应方对采购响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商响应方应采用书面形式进行澄清、说明或承诺。磋商响应方对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的时间内以书面文件形式提交至磋商小组，其书面文件必须由磋商响应方的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为采购响应文件的补充。如该磋商响应方成为成交供应商，则该磋商响应方的采购响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

- 对响应文件初次报价部分进行磋商，要求供应商剔除初次报价中不合理的成分。

- 按磋商项目内容与各磋商响应方进行2轮的磋商。

- 磋商响应方介绍公司的基本情况、磋商产品的性能、用途、销售。

- 磋商小组就讨论和汇总的情况与磋商响应方展开磋商，磋商分为技术和商务两部分，商务磋商主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺。

- 磋商响应方确认货物的配置及商务要求并对磋商记录确认后由授权代表签字。

- 各磋商响应方在本项目全部磋商结束后五分钟进行最终报价（最终报价不得高于初次报价，否则为无效报价）。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（法律、法规另有规定的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。）

- 磋商小组对磋商的情况进行综合评议并根据综合评分法初步确定成交供应商。

- 根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，在制作采购响应文件时，可凭网上打印的“供应商信息登记表”经法定代表人签字和加盖公章后，代替相应的竞标资格证明原件，在采购响应文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在采购响应文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但磋商小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。

- 磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评分由高到低的顺序提出3名以上（法律、法规另有规定的情形除外）成交候选人，并编写磋商报告。

- 确定成交供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权磋商小组）按照磋商报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

- 替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃成标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成标人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

五、采购响应文件计算错误的修正

A.采购响应文件中磋商报价一览表内容与采购响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

B.采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

D.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

E.对不同文字文本采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、综合评分法

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目的评标。

6.1总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格磋商响应供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的磋商响应供应商为中标候选人,排名第二的磋商响应供应商为候补中标候选人……其他磋商响应供应商中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

磋商响应供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求竞标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。竞标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该竞标人的磋商响应文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效竞标处理。报价超出采购预算的，其价格部分得零分，且不推荐为中标候选供应商。

6.2评标内容及标准

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 及 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分30分 | 1.价格分采用低价优先法计算，满足采购文件要求（实质性响应）且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应方的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30(百分点保留2位小数点，得分保留2位小数,第3位四舍五入,下同)。 2.投标报价超预算为无效标。 |
| 技术分45分 |
| 1 | 性能、技术指标及相关服务承诺要求 0-6分 | 满足招标货物的所有性能、技术指标及满足相关服务承诺要求的得6分，允许偏离的指标低于招标需求（非实质性负偏离，招标文件“第二章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议（审核认定为重要指标负偏离）后，每一项减0.2-1分，扣完为止。 |
| 2 | 自行踏勘调研方案 0-6分 | ①根据供应商现场自行踏勘情况编制项目整体实施内容，提供调研方案的，得3分 ； ②调研方案中包含工程量清单、施工范围明细的，根据方案的详尽程度进行比较打分，0-3分。 |
| 2 | 项目整体实施方案 0-4分 | ①整体方案考虑得是否周到全面、描述是否详尽，0-2分； ②管理办法是否完整、详细，具针对性等情况，横向比较酌情打分，满分2分。 |
| 3 | 保证施工质量的技术方案和措施 0-5分 | ①具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施、及成品保护方案，0-2分； ②相关施工组织设计（包括对本工程施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面，横向比较酌情打分，0-3分； |
| 4 | 保证工期和施工进度的方案和措施 0-4分 | ①施工进度安排符合工期要求，0-1分； ②对具体专业安排明确、合理，考虑全面，0-2分； ③保证措施（包括人员及机械设备）具体可靠、科学合理的，0-1分。 |
| 5 | 保证施工安全、文明的技术方案和措施 0-4分 | ①安全、文明保护措施全面、明确、具体、可行，编制有针对性、具有可操作性，0-2分； ②遇到突发事件下的应急措施，其方案合理、科学、切实可行的，0-2分； |
| 6 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 0-3分 | 技术力量和人力资源安排充足得3分，技术力量欠缺扣1-2分,人力资源安排不足扣0.5-1分，扣完该项得分为止。 |
| 7 | 带电作业技术 0-3分 | ①施工单位具备现场带电专业设备的，得1分；以提供专业设备清单及设备发票、收据等相关证明为准，原件备查； ②施工单位具备带电作业技术人员的，每个人员得1分，最多得2分，以提供可带电作业技术人员证书等证明资料为准。 没有该项技术人员的不得分，施工单位必须提前报备停电申请。 |
| 8 | 验收及保修服务方案 0-4分 | ①针对本项目的验收及维修方案是否合理、可行，0-2分； ②保障措施落实、保修期内外后续服务承诺等，横向比较酌情打分，0-2分。 |
| 9 | 响应程度 0-3分 | 实施项目过程中人员随叫随到响应程度，满足招标文件实质性要求外，能够优于招标要求的，根据供应商承诺情况进行比较打分。 |
| 10 | 对本项目有效的改进措施和合理化建议 0-3分 | 由评标委员会根据竞标人针对本项目的有效建议和措施优得2-3分，一般得1分 。 |
| 商务、资信及其他分（25分） |
| 11 | 投标企业总体情况 6分 | 磋商响应供应商具备有效质量体系认证证书的得1分； 磋商响应供应商具有其他有效认证证书的，每证得1分。 提供认证证书复印件并加盖磋商响应供应商公章（列入资格条件的证书不加分）。 |
|  |  | 企业信用：经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，竞标人具有守信红名单记录的，得2分（以该网站截图盖章为准，否则不予计分）或具有AAA级信用等级证书的，得2分。 |
|  |  | 截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣1分；不良行为虽已在公告期外，但在三年内的，每出现一次扣0.5分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣0.2-0.5分；未出现不良行为的得2分。 |
| 12 | 政策分2分 | 磋商响应供应商为中小企业的，且提供的货物或服务为本单位（或其他中小企业）制造或提供的，得1分。必须同时提供中小企业声明函和相关政府部门证明（如统计部门等），见附件格式；或同时提供中小企业声明函和“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果。 磋商响应供应商按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得1分。（以提供的相关政府部门证明资料和法律依据为准） |
| 13 | 企业业绩9分 | 根据磋商响应供应商提供的近三年（2016年1月1日起至本项目截标时间止）完成的类似输变电线路改造工程项目业绩的数量、金额进行比较打分。 磋商响应供应商提供的类似项目单个合同金额大于本项目金额的，每一项目得3分； 磋商响应供应商提供的类似项目（单个合同金额大于本项目金额的类似项目除外）多个合同累计金额大于本项目金额的，得3分； 磋商响应供应商提供的类似项目（单个合同金额大于本项目金额的类似项目除外）多个合同累计金额未达到本项目金额的，得 1分； 磋商响应供应商提供的业绩或案例证明均是非类似项目的，但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。 以上4项评分内容中，第1项可与第2项或第3项同时计分，第2项与第3项不可同时计分，第4项不可与第1、2、3项同时计分，总分不超过9分。开标时在磋商响应文件中必须同时提供合同复印件和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），不提供不得分，原件备查。 |
| 14 | 服务网点情况4分 | 公司、分公司或售后服务点有设在德清地区的得4分；杭州、湖州地区的得3分；省内其他地区得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照复印件、合作协议、合作单位技术人员组成、合作单位技术人员社保证明清单原件、合作单位技术人员技术等级或职称证书等）（加盖公章） |
| 15 | 工程材料综合评价 3分 | 根据供应商提供材料品牌的种类、品牌知名度、市场形象、所占比重；整体信价比等情况，横向比较酌情打分，满分3分。注：如磋商文件（除报价文件外）中未注明相关品牌，则该项不得分 |
| 16 | 磋商响应文件编制质量1分 | 根据磋商响应文件是否编排有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实，磋商响应文件的封面是否加盖公章，磋商响应文件是否按采购文件的编制要求制作目录和页码等情况酌情给分。（0-1分） |

注：合同、证书等开标时请携带原件，以备核实，评标结束后退还。

6.3 技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

一、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外），并由磋商小组出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足二家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.磋商响应方的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

二、成交通知

- 磋商结束后，浙江新诚信工程造价咨询有限公司在浙江省政府采购网上发布成交结果公告，公告1个工作日。如无采购响应商质疑，由浙江新诚信工程造价咨询有限公司签发，成交供应商应在公告发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，采购代理机构将没收其磋商保证金，并将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

- 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变采购结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

- 一旦被确定为中标（成交）候选供应商的，应在中标（成交）通知书发出前三个工作日内进行注册申请为注册政府采购供应商，否则，采购组织单位有权拒绝向其发出中标（成交）通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标（成交）候选供应商，以此类推。

三、合同授予

- 采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

- 合同正本应一式六份，采购单位四份、供应商执一份；其他一份交由采购代理机构。

- 成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商保证金并取消中标资格。

# 第五章 合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

合同编号：

项目编号：

确认书号：

发包方：  （以下简称“甲方”）

承包方：   （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。

合同基本条款是指甲方和乙方应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅的精神，在磋商中协商解决。

采购文件（包括答疑、询标文件）、磋商文件、成交通知书等依法均为本合同的附件，享有与本合同同等的法律效力。构成合同的各文件的解释顺序是：合同、成交通知书、询标纪要、磋商响应文件、采购补充文件（答疑等）、采购文件、国家有关标准和规范。

第一条  工程名称：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

第二条 工程主要内容：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目（具体内容见采购文件技术要求及设计图纸）。

第三条 施工工期：

合同工期总日历天数：30日历天，2019年  月  日前完工。

开工日期：以甲方签发的开工令为准（乙方按要求提供开工报告）。

竣工日期：以甲方签发的开工令要求的开工时间起    日历天内竣工。

第四条 合同总价：

金额（大写）：         元（人民币）；￥：           元；

第五条 付款方式：工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，经审计后付至定审金额的100%。

第六条 履约保证金：成交供应商签订合同前必须向采购人提交合同金额的10%作为履约保证金，在成交供应商按合同约定竣工验收合格后自动转为工程质保金。质保期满两年且无质量问题后无息退还。

第七条 工程结算及调整方式

1、磋商报价是履行合同的最终价格，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。根据发包人提供的施工图纸及采购文件中所包含的内容，供应商提供的报价为整个采购项目的总报价，经承包人根据参考施工图纸、采购文件以及自行现场踏勘后所提供的清单及报价如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整。

2.如施工过程中出现由图纸变更或甲方确认的工程内容和数量的增减变更，以联系单形式进行调整，如调整的工程内容与原投标内容相同的，则单价按照报价明细表中的单价按实结算。如调整的工程内容与原投标内容不同的，则需根据以下规则重新组价：

（1）编制依据、组价原则按照《浙江省建设工程计价依据》（2018版）、《浙江省工程预算定额》（2018版）、《湖州建设工程造价信息》、《浙江省建设工程造价信息》等根据进行组价，其中人工、材料价格按施工期间前80%月份的平均信息价（按德清县→湖州市→浙江省信息价）的顺序确定价格，材料没有相应信息价的，则由发包人和承包人协商确定。

（2）依据编制依据、组价原则，并按中标下浮率下浮后进行调整，经发包人审定后，作为结算的依据。承包人中标下浮率=（1-中标价/采购预算）×100%。

2、下列情况的合同价格不能调整

属承包方为方便施工而更改施工方案或施工方法所增加的施工费用，一律不予调整。

第八条  施工内容

1.本工程的设计施工图纸由发包人提供，承包方在施工过程中所涉及的施工工艺及相关要求须依据设计施工图纸上载明的技术要求进行实施，承包方不得随意变更施工路线及相关要求，变更前须经发包人确认。施工图纸中主要设备材料按图纸上内容提供，图纸仅作为实施过程的部分依据供参考，其余材料清单由承包方自行踏勘现场后所得。图纸中涉及墙面部分或低压电缆的布线需均以桥架、线槽等方式敷设，所涉及的桥架、线槽等材料的颜色、尺寸将根据现场尺寸及墙体整体颜色调整，具体将以发包人指定的为准。

2.线路改造过程中，如需对建筑或路面进行开挖施工的，承包方应事先征得发包人同意后方可施工，且承包方须将动工过的场地进行修复，并尽可能地恢复原状，使其不影响整体美观，达到与原环境协调一致。若承包方破坏整体协调性且恕不修复的，发包人有权扣除其部分履约保证金或质保金。

3.本工程施工严格按照设计要求和有关标准规范进行施工，达到各项拟定的设计指标。

4.成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其它材料生产商及分包方提供的保证书而减轻或更改。

5.其它事项：详见施工图纸。

第九条 工程质量

1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的甲方、监督。

2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

1）甲方在采购文件中已推荐品牌的材料，成交供应商在选定品牌报价时应考虑供货等风险，若成交供应商选定品牌在实施时无法供货或无法正常供货，甲方将在剩余两个品牌中的选定，材料、设备价格不予调整。未推荐品牌的材料、设备，进场时必须征得甲方认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，有权更换品牌，并视磋商报价时已综合考虑，不调整材料、设备价格。

2）施工中如成交供应商遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，并且必须经甲方同意，变更后材料（设备）的单价不能突破供应商磋商响应文件所投报的材料（设备）单价。

3）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经甲方验收合格后方可使用。

4）根据工程需要，甲方有权对乙方投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由甲方签证进行结算。

5）隐蔽工程完工后，必须经甲方人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。

6）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。

7）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起2年为保修期。

第十条 施工及设计变更

1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。

2、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由双方协商确定。

第十一条 工程竣工验收

1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。

2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中扣除，整改合格次日后，作为竣工日期。

3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交竣工报告移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。

4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

第十二条 双方职责

1、甲方责任

1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。

2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表负责现场工程质量、进度的监督，并办理有关签证。

3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。

4）组织工程的竣工验收

2、乙方责任

1）负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。

2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。

3）严格按照施工规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。

5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。

7）负责配置点后水、电线路安装，并承担施工期间的水、电费。

第十三条 安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规等有关规定，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

第十四条 违约责任

1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10%的违约金。乙方施工质量达不到规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。

2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费5000元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。

3、乙方在磋商响应文件中所述项目班子必须到岗（特别是项目经理及技术负责人），否则业主将采取一定的处罚措施。如未经甲方批准缺勤，则项目经理及技术负责人缺勤处1000元/天.人的罚款，其他人员处500元/天.人的罚款。如确需变动必须提前10天书面形式报请甲方后方可变动，否则按缺勤处理。

第十五条 争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向当地仲裁委员会申请仲裁。

第十六条 本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。

第十七条 本合同未尽事宜双方协商解决。

第十八条 本合同一式六份，甲方四份，乙方壹份，招标代理机构（鉴证方）壹份。

（本页无正文。）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）          法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

签订时间：                            签订时间：

# 第六章 采购响应文件格式

资信/商务/技术文件的外包装封面格式：（不可缺）

德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

资信及商务/技术文件/报价文件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签章：

年    月    日

德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

资格审查证明文件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签章：

年    月    日

资格审查证明文件目录：

资格审查部分（竞标时可另外准备一份胶装成册并单独密封的资格审查文件在响应截止时间前单独提交）：

A.磋商响应方的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；（原件备查）

B.磋商响应方的依法缴纳税收（投标截止时间前近三个月缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前近三个月缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章；（原件备查,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

C.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）；

D.法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件（查看）和复印件；

E.磋商响应方须提供建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质（复印件加盖公章，原件备查）；

F.磋商响应方须提供拟派项目负责人的专业类别为机电工程专业的二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证(B证)，（相关证书复印件加盖公章，原件备查）；

资信及商务/技术文件封面格式

正本或副本

德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

资信及商务文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签章：

年    月    日

本章节内容提供部分采购响应文件格式，采购文件中要求，但未提供格式的，须由磋商响应方自行制作。

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- 磋商响应方营业执照或法人证书复印件（加盖公章）；

- 磋商响应方的基本情况介绍；

- 2018年度企业资产负债及损益表（复印件加盖公章）；

- 磋商响应方相关资质证书、专利证书、著作权证书等情况（复印件加盖公章）（原件核查）；

- 磋商响应方三年来（2016年1月1日至今）类似输变电线路改造工程业绩证明（合同复印件和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料））（复印件加盖公章）（原件备查）；

- 磋商响应方的企业信用、荣誉等能体现响应方综合实力的证书,拟竞标服务符合国家及行业最新标准，并通过国家权威部门有关认证的证明文件（复印件加盖公章）（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；

- 维护服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为磋商响应方的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保证明清单原件等）（加盖公章）；

- 磋商响应方为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明、供应商及所投产品制造企业在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果等）（此项针对商务、资信及其他分评审）；

- 商务偏离表（加盖公章）；

- 针对本项目为采购人提供的其他优惠条件（加盖公章）；

- 采购文件要求的，以及磋商响应方认为要说明的其他内容。

附件

声 明 书

致：_________（招标机构、采购单位名称）：

_________（磋商响应供应商名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（磋商响应供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类服务的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

磋商响应供应商公章： 年  月  日

附件：

法定代表人授权委托书

致浙江新诚信工程造价咨询有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目磋商，全权处理本次招磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别：      年龄：            职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

磋商响应方：                                      （盖章）

法定代表人：                          （亲笔签名或盖私章）

授权委托日期：     年     月     日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：1、本法定代表人授权书正本一式二份，商务标中有一份，另一份可在递交资格审查文件时，随授权代表身份证一起交验。

2、法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

附件：

企业基本情况表

| 企业名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 企业负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 法人营业执照 |  | 企业资格等级 |  |
| 质量体系认证 |  | 银行信用等级 |  |
| 环境管理体系认证 |  | 职业安全健康管理体系认证 |  |
| 安全生产许可证 |  |  |  |
| 固定资产净值 | 万元 | 流动资产 | 万元 |
| 总人数人，其中：项目经理人，中级职称人，初级职称人，技工人 |
| 企业简介： |

报价人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件：

企业类似业绩情况

注：、企业业绩是指磋商响应方2016年1月1日至今            (复印件并加盖公章）；

采购项目名称：                  采购编号：             标项：

| 序号 | 业主方 | 合同金额 | 签订时间 | 业主联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后附：合同复印件和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料） |

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

企业荣誉情况

企业荣誉证书（提供复印件并加盖公章，原件备查）；

采购项目名称：                  采购编号：             标项：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：此表仅提供了表格形式，磋商响应方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

服务网点情况

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议原件）

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标方出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件：

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 投标截止时间前3年内（处罚决定日期），是否具有被行政处罚的不良行为记录（不包括责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |
|  | 投标截止时间前3年内（处罚决定日期），在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形。 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名（或盖法定代表人私章）： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格内容须如实填写，记录日期以记录处罚日期为准；

2、本表格可一式二份，商务标中有一份，另一份可在资格审查文件中递交；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

5、本表格格式不得随意变更且内容填写完整，否则将可能导致磋商响应文件无效。

6、供应商对上述情况进行承诺同时须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，无不良或受惩信用记录，并加盖公章（截图查询日期须在开标截止时间前）。

附件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认                     公司为                          行业的               （请填写：中型、小型、微型）企业。

政府部门盖章

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：

商务条款偏离表

采购项目名称：                  采购编号：             标项：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 采购响应文件对应的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

资信及商务/技术文件封面格式

正本或副本

德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

技术文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签章：

年    月    日

技术部分目录：（一正本二副本，封装成一袋。）

- 性能、技术指标及相关服务承诺要求；

- 根据供应商自行踏勘现场出具的调研方案；

- 针对本项目项目整体实施方案；

- 保证施工质量的技术方案和措施；

- 保证工期和施工进度的方案和措施；

- 保证施工安全、文明的技术方案和措施；

- 保证项目实施的技术力量和人力资源安排；

- 带电作业技术人员及技术设备证明；

- 验收及保修服务方案；

- 供应商针对本项目的响应服务承诺；

- 对本项目有效的改进措施和合理化建议；

- 磋商响应方针对本项目的相关服务承诺一览表（磋商响应方在磋商响应文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是磋商响应文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对磋商结果的影响将是磋商响应方的责任。）

- 采购文件要求的以及磋商响应方认为可能需要的其他文件资料。

附件：

项目实施方案

采购项目名称：                             采购编号：

磋商响应方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件：

技术资料

磋商响应方：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件：

其它重要事项说明及承诺

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件

项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  | 学历 |  |
| 从事项目经理年限 |  | 到位率承诺 |  |
| 简 历 |  |
| 类似工程业绩 |  |

报价人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件

技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  | 学历 |  |
| 从事技术负责人年限 |  | 到位率承诺 |  |
| 简 历 |  |
| 类似工程业绩 |  |

报价人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件

主要施工管理人员表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 到位率承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年月日

附件：                   技术偏离表

（相关服务承诺一览表）

采购项目名称：                  采购编号：             标项：

| 序 号 | 产品名称或服务内容 | 采购文件规范要求规格型号、品牌 | 采购响应文件对应规范 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格不填写视同完全响应采购文件要求。此表可在不改变格式的情况下自行制作。（可根据采购文件第三章 采购内容及技术要求中内容逐条响应）

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

资信及商务/技术文件/报价文件封面格式

正本或副本

德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

磋商响应方名称（盖章）：

磋商响应方地址：

授权代表签章：

年    月    日

初次报价文件目录

- 采购响应函（格式见附件）

- 磋商初次报价一览表（格式见附件）

- 磋商初次报价明细表（格式见附件）

- 磋商响应供应商《中小企业声明函》及磋商响应供应商在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果（若符合价格扣除情形的提供此项）

- 磋商响应供应商所投产品制造企业在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”的页面查询结果（若符合价格扣除情形的提供此项）。

▲注：声明书、采购响应函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书至少必须各有一份原件具有法定代表人签名(或盖法定代表人私章)并加盖单位公章。（法定代表人亲自参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

附件：

采购响应函

致浙江新诚信工程造价咨询有限公司：

（磋商响应方全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （采购项目名称）（括号内填项目编号）   采购的有关活动，进行磋商。为此声明如下：

1、 按照采购文件要求制作并提交规定的采购响应文件正本一套，副本二套。

2、 项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；年龄：        。

3、 保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、 保证严格执行甲、乙双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

5、 我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在磋商响应方的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

6、 我方在采购响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

7、 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。

8、 本采购响应文件对采购文件要求的偏离或保留均已在采购响应文件第   页，第   条中明示或在磋商偏离表中明示。

9、我单位承诺，本成交价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

10、本采购响应文件自磋商之日起  90日内有效。

11、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

磋商响应方全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

磋商初次报价一览表

采购项目名称：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

采购编号：DQZCFW-2019-JC13                       标项：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商总价 （人民币元） | 项目负责人 | 质量标准 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：￥： |

注：报价表上的价格应包括项目费用包括项目实施所需的工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。

磋商响应方全称：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件：

磋商最终报价一览表 （磋商现场填写）

采购项目名称：德清县洛舍镇中心学校“空调进教室”线路改造工程采购项目

采购编号：DQZCFW-2019-JC13

标项：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商总价 （人民币元） | 项目负责人 | 质量标准 | 是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：￥： |

注：报价表上的价格应包括项目费用包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。

磋商响应方全称：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件

磋商初次报价明细表

采购项目名称：                                                                     项目编号：

| 主要设备材料表 |
| --- |
| 序号 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 是否符合小微企业价格扣除政策 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它零星工程 | 按设计图纸要求由磋商响应方自行考虑并包含在本次报价中 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与磋商初次报价一览表总价相一致） |  |
| ▲磋商报价是履行合同的最终价格，须包括项目实施所需的人工材料机械费、规费、税金、利润管理费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、验收、培训及其他一切费用及采购文件、图纸中未标明的线路正常供电所需的其他一切设备和附件辅材。应为履行合同的最终价格，其市场风险由磋商响应方承担。磋商报价为磋商响应方所能承受的最低、最终一次性报价。供应商的报价为整个采购项目的总报价，清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整。本表单价需根据磋商最终报价进行同比例下浮后调整。 |

注：1、供应商在填报报价明细表时应按照采购需求内容逐项报价， 或根据施工图纸及自身踏勘情况进行报价。

2、若供应商竞标产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。同时，仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格。若确实符合价格扣除政策情形的，将按扣除产品在总价中所占比例对最终报价执行价格扣除政策，扣除后的价格仅作为价格分计算。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人签名或盖章：

日期：

附件：

供应商磋商响应文件评分索引一览表（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 相应内容所在磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入磋商响应文件，并置于磋商响应文件目录之前。