德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目

德财采确临[2020]2404号

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：DQZCFW-2020-G101

项目名称：德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目

采购单位：德清县水利工程管理所

采购代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司

2020年8月

目     录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	18

第四章  评标办法及评分标准	37

第五章  合同主要条款(仅供参考)	43

第六章  投标文件格式	47

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，德清县水利工程管理所就德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一. 招标项目编号:DQZCFW-2020-G101

二.采购组织类型：分散委托采购

三. 招标项目概况：

| 标项 | 标项名称 | 服务期 | 预算金额 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目 | 年 | 720万元 | 详见采购文件 |
| 备注 | 投标报价不得超预算，否则将为无效标。 |  |  |  |

四．投标供应商资格要求:

A.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求、财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

B.拟投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商；（总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，必须获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料）

C.拟投标人须具有较强的和能提供长期的售后服务能力；

D.本项目不接受联合体投标。

五．项目报名方式，采购文件公告期限，采购文件获取方式及时间:

1．本项目报名方式只接受浙江省政府采购网（政采云平台）网上报名，不接受供应商现场报名，供应商须在浙江省政府采购网（政采云平台）注册成为浙江省政府采购正式供应商方可进行网上报名；

2.本项目采购文件公告期限：2020年8月8日至2020年8月14日(采购文件公告期限届满后允许潜在投标人网上报名并依法获取采购文件, 供应商未按规定时间要求提出质疑的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外)

3．采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商网上报名成功后可依法获取（下载）采购文件。

六．投标截止时间：2020年8月28日14:00时（北京时间）

七．投标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼202开标室

八．开标时间：2020年8月28日14:00时（北京时间）

九．开标地址：德清县武康街道永安街169号公共资源交易中心二楼202开标室

十．投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自依法获取采购文件之日（采购文件公告期限届满后获得采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人报名成功并依法获取采购文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时间3天前（提前72小时）以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知本单位，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标。

3.投标截止时资格审查应提供以下资料：【供应商是否具有投标资格在开标结束后进行审查确认。同时，资格审查时若须要供应商提供相应资格证明材料原件（有效公证件可替代相应原件进行备查）进行备查却无法提供的，则供应商的投标文件将可能被作无效投标处理。】

A.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章；（原件备查）

B.投标单位的依法缴纳税收（投标截止日期前最近一个季度缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前最近一个季度缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章；（原件备查,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

C.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）；

D.法定代表人授权书原件、被授权人身份证（原件查看）复印件一份；

E.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（如果投标人为银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业总公司所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业的，则须提供此项；其中财产证明材料可以是房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）。（原件备查）

4.本项目不集中组织现场考察，需要供应商自行联系采购人进行现场考察和调研。

十二．投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一至两周，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5、投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件按要求密封送交到德清县公共资源交易中心202开标室（德清县武康街道永安街169号二楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份电子投标文件无效。

十三．联系方式

1、采购人名称：德清县水利工程管理所

联系人：张先生

联系电话：0572-8070108

质疑受理人：张先生

质疑联系方式：0572-8070108

地址：德清县双山路9号

2、代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司

联系人：陈孝晓（项目负责人）、许海芳

联系电话：0572-8296188

质疑受理人：金女士

质疑联系方式：0572-8021788

地址：德清县武康镇五里牌路70号商会大厦10楼1001室

3、同级政府采购监督管理部门名称：德清县财政局

联系人：胡先生

监督投诉电话：0572-8280260

传真：0572-8280260

地址：德清县舞阳街228号

德清县水利工程管理所

浙江新诚信工程咨询有限公司

2020年8月7日

- 第二章  招标需求

（加▲号项需实质性响应）

一、说明

1．本采购文件所提出的货物和服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应货物和服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准货物按采购人提供的要求提供，货物标准按照国家《政府采购电子电器服务规范》等有关规定及合同约定进行验收。

二、招标需求及内容：

1、项目概况

项目所在区域属湘溪流域，湘溪是东苕溪左岸一级支流，主流发源于余杭区境内的佛座山，东北向流经淡坞、水桥后折东流纳河埠岭、芮家坞来水，经上柏、下柏、三合，沿途纳西坞、新亭坞诸水，于湘溪闸入东苕溪。流域内地势西高东低，西部、南部为山丘区，山区面积79.66km2；东部为平原区，流域面积71.55km2，包括湘溪干流右岸南干渠以北区域9.86km2平原区及湘溪干流左岸61.69km2平原丘陵区（含52.19km2平原区和9.5km2丘陵区）。东部平原区地势平坦，水系错综复杂，河塘众多，内有国家湿地公园—下渚湖。

德清县德清县引水工程（清水入城）主要将东苕溪来水经湘溪、北港提升引入中心城区，以保障高新区地理信息小镇中心湖感官良好生态景观用水和武康城区河道生态需水量补给，实现城区河道“清水长流”的目标。

（1）引水路线

根据《湘溪流域水生态环境综合整治规划》，工程引水线路主要走向为东苕溪→湘溪（9.6km）→上柏闸→北港（4.3km）→南津桥→泵站→湿地→俞家塘港（2.0km）→凤栖湖→新开河→红山泵站→南干渠（3.0km）→七都闸→余英溪/丰桥港/清水港。

图1       东苕溪→余英溪/丰桥港段线路图

图2        南干渠（七都闸）→清水港段线路图

（2）引水规模

工程最大引水规模79万m3/d，对应南津桥泵站最大引水流量10m3/s；武康城区河道应急改善通过南干渠最大引水量为45万m3/d，对应红山泵站最大引水流量6m3/s。

（3）建筑物规模

德清县引水工程（清水入城）共有2座泵站、5座节制（函）闸、2座堰坝、20km护岸组成。

引水建筑物规模表

| 序号 | 项目 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南津桥处建筑物 |  |
| 1.1 | 南津桥泵站 | 流量Q=10m3/s，扬程H=4.00m |
| 1.2 | 南津桥闸 | 钢坝（底轴转动），口宽30m，底槛高程-0.50m |
| 1.3 | 南津桥北闸 | 钢坝（底轴转动），口宽8m，底槛高程0.50m |
| 2 | 生态湿地 | 约258亩 |
| 3 | 河道及附属建筑物 |  |
| 3.1 | 俞家塘港河道 | 口宽30m，底高程0.00m，约2.1km（含官溪口南、北坝） |
| 3.2 | 中渡桥涵闸 | 蝶阀，2孔内径0.80m，底槛高程0.50m |
| 3.3 | 中渡桥堰 | 顶宽30m，顶高程2.70m，过流Q=6m3/s |
| 3.4 | 俞家塘堰 | 顶宽30m，顶高程2.50m，过流Q=6m3/s |
| 3.5 | 新开支河一 | 口宽30m，底高程-1.00m，长约1.23km |
| 3.6 | 湖西闸 | 钢坝（底轴转动），口宽12m，底槛高程-0.50m |
| 3.7 | 太平桥闸 | 钢坝（底轴转动），口宽30m，底槛高程-0.50m |
| 3.8 | 师姑漾港（支路四~塔山四街段） | 口宽40m，底高程-1.00m，约0.96km |
| 4 | 红山泵站 | 流量Q=6m3/s，扬程H=10.10m |

2、调度运行方案

2.1 南津桥泵站

（1）技术参数

泵组型式					900ZLB型立式轴流泵

泵组台数                  4台

叶轮直径					850mm

额定转速					490r/min

设计扬程					4.0m

设计流量					2.50m3/s（2500L/s）

配套电机功率				185kW

叶片安放角度              -2°

（2）水量分配方案

南津桥泵站为取水泵站，设计流量为10m3/s（86万m3/d），能同时满足中心城区河道水质维护改善和下渚湖应急换水的需求。

南津桥泵站水量分配方案表

| 引水 对象 | 用水工况 | 引水规模 （万m3/d） | 用水分项 | 分配水量 （万m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区 河道 | 日常 水质 维护 | 35 | 高新区地理信息小镇生态景观用水 | 3 |  |  |
|  |  |  | 庄前港-春晖公园生态景观用水 | 3 |  |  |
|  |  |  | 武康城区河道维持水质用水 | 余英溪 | 12 | 29 |
|  |  |  |  | 丰桥港 | 8 |  |
|  |  |  |  | 清水港 | 9 |  |
|  | 城区 重点 河道 应急 改善 | 49 | 高新区地理信息小镇生态景观用水 | / |  |  |
|  |  |  | 庄前港-春晖公园生态景观用水 | 4 |  |  |
|  |  |  | 武康城区河道维持水质用水 | 余英溪 | 20 | 45 |
|  |  |  |  | 丰桥港 | 11 |  |
|  |  |  |  | 清水港 | 14 |  |
| 下渚湖 湿地 | 生态用水匮乏 | 17 |  |  |  |  |
|  | 水污染 | 30 |  |  |  |  |

2.2 红山泵站

（1）技术参数

泵组型式					立式混流泵

泵组台数                  3台

叶轮直径					960mm

额定转速					585r/min

设计扬程					10.1m

设计流量					2.00 m3/s（7200 m3/h）

配套电机功率				355kW

必须汽蚀余量               6.5m

叶片安放角度               -2°

（2）水量分配方案

红山泵站为提水泵站，设计流量为6m3/s（52万m3/d），满足中心城区河道水质维护改善需求，泵站运行主要分为两种工况。

红山泵站水量分配方案表

| 引水 对象 | 用水工况 | 引水规模 （万m3/d） | 用水分项 | 分配水量 （万m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区河道 | 日常 水质 维护 | 29 | 武康城区河道维持水质用水 | 余英溪 | 12 | 29 |
|  |  |  |  | 丰桥港 | 8 |  |
|  |  |  |  | 清水港 | 9 |  |
|  | 重点河道应急改善 | 45 | 武康城区河道维持水质用水 | 余英溪 | 20 | 45 |
|  |  |  |  | 丰桥港 | 11 |  |
|  |  |  |  | 清水港 | 14 |  |

2.3 引水保证率分析

2.3.1 东苕溪水位分析

东苕溪是德清县引水工程（清水入城）的水源，根据德清大闸、瓶窑水文站1987~2017年逐日水位观测资料进行保证率分析，再按距离差值得到东苕溪湘溪闸站处各保证率水位成果。详见下表：

东苕溪湘溪闸站处水位成果表                     单位:m

| 保证率 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% | 1.54 | 1.37 | 1.25 | 1.20 | 1.40 |
| 75% | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 1.28 |
| 80% | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 1.04 | 1.25 |
| 85% | 1.22 | 1.16 | 1.09 | 1.01 | 1.22 |
| 90% | 1.17 | 1.13 | 1.06 | 0.97 | 1.18 |
| 95% | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 0.91 | 1.12 |
| 97% | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 0.87 | 1.09 |

2.3.2 引水流量保证率分析

根据东苕溪各保证率水位，计算得到引水流量详见下表。

各保证率水位下引水流量表       单位：万m3/d

| 频率 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% | 86 | 86 | 86 | 83 | 86 |
| 75% | 86 | 86 | 76 | 68 | 86 |
| 80% | 86 | 82 | 73 | 65 | 86 |
| 85% | 86 | 79 | 70 | 61 | 86 |
| 90% | 79 | 75 | 67 | 57 | 81 |
| 95% | 72 | 72 | 62 | 50 | 73 |
| 97% | 67 | 69 | 60 | 46 | 70 |

从上表可知，东苕溪作为引水水源，全年满额引水保证率超过90%，引水保证率较高。

2.4管理人员及运行费用

2.4.1 管理人员

按照《浙江省水利工程管理单位定岗标准》及《浙江省泵站运行管理规程（试行）》、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》、《浙江省堤防工程维修养护管理规程》等要求，结合工程实际情况，确定管理人员21人。

| 建筑物名称 | 岗位人员（人） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南津桥泵站 | 6 |  |
| 红山泵站 | 6 |  |
| 水闸、堰坝 | 2 | 可考虑兼职 |
| 护岸 | 2 |  |
| 项目管理组 | 2 |  |
| 维修养护组 | 2 |  |
| 蒲墩山闸 | 1 |  |
| 合计 | 21 |  |

岗位定员表

2.4.2运行费用

工程运行费用包括运行管理经费和维修养护经费。维修养护经费应依据《浙江省水利工程维修养护定额标准》和《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》测算。

2.4.3效益分析

当东苕溪来水水质较好，且引水线路沿线水质无明显变化，南津桥引水水体氨氮浓度在平均值附近时，城区河道水质维持和应急改善不同引水流量下的水质改善效果均较好，高新区地理信息小镇凤栖湖和支河的水体氨氮浓度小于1.0mg/L，城区河道主要监测断面水体氨氮浓度小于1.5mg/L，城区河道水环境得到全面改善。引水水体感官透明度在经湿地沉淀净化后也将得到显著改善，城区河道在引水工程实施后，可满足水质指标和水体感官全面提升，实现城区河道“清水长流”。

当东苕溪来水水质较差时，城区河道引水水质维持和应急改善的效果均受到一定的影响，高新区地理信息小镇水体氨氮浓度略超1.0mg/L，城区河道大部分断面水体氨氮浓度略超1.5mg/L，余英溪、丰桥港和清水港下游河段水质为Ⅴ类，但相较引水前河道现状水质，仍有显著的提升。同时，来水在经人工湿地沉淀净化后，水体感官透明度得到显著提升，通过引水增加城区河道水体流动性，同样能够实现城区河道“清水长流”的目标

▲三、商务条款：

1、付款方式：

- 本项目业主采取日常巡查和季度集中考核相结合的方式综合评分，总分为100分（具体赋分标准见附表），服务期内每六个月结算一次，结算时根据考核情况以本次结算服务期内考核最低分结算。

- 在服务期内，每三个月考核一次。若考核分90分及以上，按合同价全额支付费用。若考核分85～89分，扣除当次结算价的2%不予支付；若考核分80～84分，扣除当次结算价的5%不予支付；若考核分79分及以下，扣除当次结算价的10%不予支付且每减少一分扣合同款2000元人民币。若服务期内，中标人不能根据考核办法履行的或考核分值极低的，采购人有权单方面终止合同，中标人不得拒绝。

2、服务期限及地点：

- 服务期限：自本项目签订合同之日起三年。

- 服务地点：采购人指定地点。

3、服务条款：

- 城市引水工程停配水期间，按业主需求，调度4人接受业主调配参与县圩区排涝运行工作。

- 做好闸站管理范围内的卫生清洁、安全保障工作。

4、合同签订

- 本次招标合同由中标方与采购单位签订。签订时间为中标通知书发出后30日内，中标单位按照采购文件、中标单位的投标文件与采购人签订采购合同。如发现中标人所提供的资质证明文件不合法或不真实，采购单位有权向其追究相关的法律责任。

| 附件：泵站运行管理季度考核赋分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 |
| 1 | 人 员 管 理 | 负责人情况 | 20分 | 1、技术负责人须有中级（或技师）及以上职称，专业工龄10年以上，能独立制定运行管理和维护工作方案，并能组织、指挥闸站的常态化运行管理和维修养护工作，运行期间符合合同规定的出勤约定。每缺1天扣0.5分。 |
|  |  | 班（组长）情况 |  | 2、班（组长）专业工龄3年以上，能带班进行闸站运行和维修养护工作，运行期间符合合同规定的出勤约定。每缺1天扣0.5分。 |
|  |  | 运行操作人员情况 |  | 3、泵站、闸站维护人员每月到场不少于15天，人员按规定到岗，若发现到岗人员不符合规定，每发现1次扣0.5分。 |
|  |  | 持证上岗情况 |  | 4、闸站运行有高压电工、泵站运行工、闸门运行工3个工种，运行人员要求有高压电工证2本，泵站运行操作证2本，闸门运行工证1本；每班次运行值班人员中，须有持高压电工证、持泵站运行操作证或闸门运行操作证人员各一名。每班次人员不满足上述要求，每发现1次扣0.5分；严禁无证操作行车、启闭机、电气等特种设备，每发现1次扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 5、新进人员先培训后上岗，90天为过渡期，90天期满后仍未经培训取证，责令辞退，并扣0.5分。 |
| 2 | 机 电 设 备 日 常 维 护 | 1、高压开关室、低压配电室、中控室的日检情况 | 40分 | 1、高低压柜柜面清洁，柜体密封良好，开启灵活；断路器的分、合位置指示正确；仪表完好，指示正确。柜面不清洁扣1分，仪表不正确、不及时修理或报告扣1分。 |
|  |  | 2、闸门、水泵等设备、设施日常维护情况 |  | 2、闸门启闭自如、正常。拍门如出现故障，未及时采取措施并报告，影响到机组运行而引起故障扩大扣2分，有明显杂物等堆积扣1分。 |
|  |  |  |  | 3、泵站机组外壳清洁，运行时密切关注异常情况。如机组出现故障不及时分析、报告和处理而导致故障进一步扩大，每台出现1次扣2分。外壳不清洁扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 4、行车行走正常，制动可靠，外表清洁。制动失灵扣2分，外表不清洁扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 5、非运行期对泵组、闸门、技术供水泵进行每月一次试运行，定期检查泵组、闸门、技术供水泵运行情况并做好记录、上报业主。如未及时试运行，扣2分。 |
|  |  |  |  | 6、每天定时巡检泵站内各电气、机械、金属设备及内外河水位、集水井水位情况，及时做好记录。若发现未及时巡检或未及时做好记录，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 3、运行期间巡查、应急照明系统、视频及监控系统的日常维护情况 |  | 7、在业主下达开停机令后半小时内完成开停机操作任务（除非运行单位自身原因外），否则扣2分。 |
|  |  |  |  | 8、运行期间密切关注外江、内河侧小船及捕鱼人员的动向，如未及时提醒而发生人员落水，扣1分。 |
|  |  |  |  | 9、应急照明系统完好，失效品应及时更换。计算机监控系统正常使用，无告警指示；视频监控系统完好，画面清晰，无告警。应急照明系统、失效品、计算机监控系统或视频监控系统有缺陷不及时报告修复至正常，每项扣1分。 |
|  |  |  |  | 10、合同规定的其他项目未履约或未按规定的要求和期限履约，每项扣2分。 |
| 3 | 运行管理 | 规章制度和操作规程执行情况 | 20分 | 1、严格按规章制度、操作规程、操作流程运行。每发现1起违章违规行为扣2分； |
|  |  | 数据记录和有关台帐及时性、规范性、完整性情况 |  | 2、各种数据、台帐记录及时、规范、准确，若发现数据虚假，每处扣2分，不及时、规范、完整扣1分； |
|  |  | 问题处理的整改情况 |  | 3、对业主书面提出的整改意见应明确责任人，在规定的期限内整改完毕。未及时整改，扣2分。 |
| 4 | 安全与文明 | 1、安全文明情况 | 20分 | 1、运行安全无事故。如发生人员重伤以上(含）事故，扣10分，一般性事故扣5分；因人为因素造成的设备损坏1—5万元（含）以上扣1分，5—10万元（含）以上扣3分，10万元以上扣5分。 |
|  |  | 2、站容站貌情况 |  | 2、值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象，若违反、每起扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 3、保持泵站中控室内墙面、地面整洁、无灰尘和蜘蛛网，控制湿度、温度、无异味、臭味。若发现1次，扣0.5分。 |
|  |  |  |  | 4、保持泵站运行设备整洁，设备上无杂物堆放；若发现1次，扣0.5分。 |

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章内容 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定计取:按中标金额的相应比例向中标单位收取，具体收费标准按差额定率累进法计算：100万元以下按1.5%收取，100-500万元按0.8%收取，500万-1000万按0.45%收取，由中标单位在领取中标通知书之前支付。 |
| 4 | 投标保证金：不收取 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。招标采购单位将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。投标文件组成： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2020年8月28日下午14时00分德清县公共资源交易中心二楼202 |
| 8 | 开标时间及地点：2020年8月28日下午14时00分德清县公共资源交易中心二楼202 |
| 9 | 投标文件的接收： 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人在投标截止时间前将备份电子投标文件密封送交到德清县公共资源交易中心开标室，逾期送达或未密封将被拒收。未完成电子投标文件传输提交、仅提供备份投标文件的，其提供的备份投标文件无效。 2、投标人递交备份电子投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： （1）未按规定密封或标记的投标文件； （2）投标人未成功办理政采云报名手续的； （3）超过投标截止时间送达的。 （4）仅提供备份投标文件的。 投标人不提供备份投标文件，因而造成评审委员会对其投标文件无法评审的，其投标无效，相关风险和责任由投标人自行承担。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、德清县公共资源交易网（http://www.dqztb.gov.cn） 等网站或媒体。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。 |
| 13 | 采购资金来源：预算内资金 |
| 14 | 服务周期:合同签订后之日起三年。 |
| 15 | 付款方式:1.本项目业主采取日常巡查和季度集中考核相结合的方式综合评分，总分为100分（具体赋分标准见附表），服务期内每六个月结算一次，结算时根据考核情况以本次结算服务期内考核最低分结算。 2.若考核分90分及以上，按合同价全额支付费用。若考核分85～89分，扣除当次结算价的2%不予支付；若考核分80～84分，扣除当次结算价的5%不予支付；若考核分79分及以下，扣除当次结算价的10%不予支付且每减少一分扣合同款2000元人民币。 |
| 16 | 投标文件有效期：120日历天 |
| 17 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理公司提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 18 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 注意事项1：1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理公司反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理公司或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第17、18条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 20 | 注意事项2：为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位（“招标人”）系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

7.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人，须同时具有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人保证金将不予退还，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

5.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理公司按照该办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理公司应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

7.小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为评审计算）。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的中标人产品报价明细表将和评审报告同时在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业（以下三项材料中，第①项必须提供，第②、③项仅需提供其中一项即可）：

①供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和所投产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③供应商及所投产品已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

●根据2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）和最新发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》等文件规定，《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品（查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围内的，须强制采购节能产品，但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

- （九）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理公司对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

（一）投标文件的形式和效力

1.投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件。

1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

1.2备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

      - 资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作投标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的投标资格证明原件，在投标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但评审小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章（原件备查）；

b.投标单位的依法缴纳税收（投标截止时间前最近一个季度缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前最近一个季度缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（原件备查）；

c.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）

d.法定代表人授权书原件、被授权人身份证（原件查看）复印件一份；

e.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）（原件备查）。

      - 商务技术文件：

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 投标声明书（格式见附件）；

- 投标人的基本情况介绍（格式见附件）；

- 2019年度企业资产负债、利润表、现金流量表所有者权益变动表及其附注，或供应商基本开户银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；

- 投标人的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现企业实力的证书（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；

- 自主创新、节能环保、环境标志等的资质证书复印件或文件（若有）（复印件加盖公章）；

- 拟派项目负责人2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前完成的业绩证明，证明材料详见评分细则。（格式见附件）；

- 投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前完成的企业类似业绩，证明材料详见评分细则。（格式见附件）；

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保证明清单原件等）（加盖公章）（格式见附件）；

- 投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（此项针对商务、资信及其他分评审）（格式见附件）；

- 针对本项目提供实质性的优惠条件或服务措施；维护期（质保期）外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）；

- 商务偏离表（加盖公章）（格式见附件）；

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

- 投标单位针对本项目的相关服务承诺一览表（所有功能、性能及技术指标响应情况）（投标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。）（格式见附件）；

- ▲服务项目清单（不含价格）（必须详细列明服务明细项目等）（此项必须提供）（格式见附件）；

- 保证投标项目实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括详细的工作实施组织方案，组织机构、人员管理、内部管理制度设立等保障措施。（参考评分细则自行编制）；

- 针对本项目的维护目标管理机制；

- 针对本项目的安全文明保障措施；

- 针对本项目的应急预案；

- 拟投入本项目使用的设备情况（可提供设备清单、照片，同时提供发票或其他证明材料）（格式见附件）；

- 保证本项目实施的技术力量和人力资源安排（提供相关证书及近三个月在本单位缴纳的社保证明）（格式见附件）；

- 提供的一份详细的售后服务内容的承诺（须包括针对本项目配备的专职维修技术情况、响应时间、定期巡检情况及其他售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容）（加盖公章）；

- 采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料。

3.报价文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标项目报价明细表（格式见附件）；

- 随机备品备件一览表（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5.投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起120日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的装订、签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）备份投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样。

2.如果备份投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

6.未在投标截止时间前进行政采云报名程序的供应商的投标文件将被拒绝。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件所有的投标声明书、投标函和法定代表人授权书原件均无法定代表人签名(或盖法定代表人私章)、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供投标声明书、投标函、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书和法定代表人授权书原件的；（法定代表人亲自参加开标的，或者法定代表人及其授权代理人均未参加开标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）供应商法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对参与现场开标会议的供应商）

（5）投标文件内容不真实的；

（6）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式、验收方法等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）在“资信商务、技术”标中出现投标报价的；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（11）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（12）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（13）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（14）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（15）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（16）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（17）投标文件未按照采购文件规定的要求盖章、密封和分标项（如有多个标项）的；

（18）电子投标文件解密失败的，且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

(19)法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(5) 投标（技术）文件所投产品规格型号、品牌（或生产厂家）不明确，或产品数量明显不符合采购文件要求的；

(6)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（7）采购人采购的产品属于政府强制采购节能产品（在最新一期节能产品政府采购清单中以“★”标注），但供应商提供的产品未取得节能产品认证的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（6）投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）；

（7）法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理公司将在规定的时间和地点进行开标，邀请所有投标人参加开标会。参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，投标人的法定代表人或其授权代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的，视同未参加开标会；投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议未签到的，视同未参加开标会。法定代表人或其授权代理人未参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和评标结果提出异议。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理公司主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会现场的人员名单；

3.主持人宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4.电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

4.2评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.4在系统上公开报价开标情况；

4.5评标委员会对报价情况进行评审；

4.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查,包括对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询。

6.资信/商务、技术评分结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，有效供应商的商务和技术得分情况；

7. 评审结束后，由工作人员宣布各投标人的分数（报价分除外），再由授权代表查验报价文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封唱价格标，唱完价格后，由各投标供应商对唱标情况进行确认，再由评审委员会对各报价文件进行审查，得出价格分数，并计算出总分。

8. 由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理公司认为有必要宣读的其他内容。

9.采购代理公司做开标情况确认表,投标人代表对开标情况进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10. 评审小组对当前有效供应商的报价文件进行报价评审（确认报价是否明显高于其市场报价或低于成本价），并出具评审报告。

11.采购代理公司公布最终评审结果。

11.1本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

11.2若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效；

12.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6. 评审结束后，采购代理公司应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

采购人对投标人的资格进行审查，采购人代表和代理机构工作人员协助评审委员会和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.报价明细表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的情形除外），并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

- 七、定标

- 本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理机构在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，政府采购中心将报监管部门，将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，评标结果公示7个工作日。同时，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

4．一旦被确定为中标（成交）候选供应商的，应在中标（成交）通知书发出后三个工作日内完成注册申请政府采购正式供应商。否则，采购组织单位有权取消其中标资格，并直接推荐排名次之的供应商为中标（成交）候选供应商，以此类推。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式四份，采购单位与中标人双方各执一份，其他两份交由采购中心。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

# 第四章  评标办法及评分标准

德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县水利工程管理所的德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分、商务资信及其他、技术分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

- 评标内容及标准

| 价格分15分 |  |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评标要点及说明 |
| 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100 |  |
| 技术分55分 |  |
| 评分项目 | 评分要点及说明 |
| 1、所有功能、性能及技术指标响应情况 9分 | 在投标单位针对本项目的相关服务承诺中，其承诺和解决方案满足本项目采购文件要求得9分，允许偏离的内容低于招标需求（非实质性负偏离，采购文件“第二章”中未标注“▲”的条款）的，经由专家组评议（审核认定为重要指标负偏离）后，每一项减1分，扣完为止。 |
| 2、保证投标项目实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性 11分 | - ①针对本项目提供详细的实施计划，实施计划技术先进的得1分、经济合理的得1分、实用可靠的得1分；（0-3分） - ②投标人的现场组织机构设置方案合理具体的得1分、可操作性强的得1分；（0-2分） - ③投标人针对本项目拟定的工作时间进度表、工作程序和步骤，安排合理及分工明确的，得2-3分；相对欠缺的得1分，未提供进度表及步骤等此项不得分。（0-3分） - ④根据投标人拟定的工作进度安排，现场管理及协调能力具有有效的步骤，思路和要点明确的，得2-3分；相对欠缺的得1分。（0-3分） |
| 3、维护目标管理 8分 | 目标响应招标文件要求，可操作性强。标准化管理提升和创建省级水管单位的思路、措施、保障具有可操作性的。 - ①维护管理目标细致完善，可操作性强，得2-3分；管理目标内容具体、合理合规的得1-2分。（0-3分） - ②对标准化管理提升和创建省级水管单位的思路清晰明确的，得2-3分；相对欠缺的得1分。（0-3分） - ③措施部署合理及安排具体的，得2分，相对欠缺的得1分。（0-2分） |
| 4、安全文明保障措施 6分 | - ①安全制度齐全，安全责任落实到位的，得0-2分； - ②安全生产和文明管理体系健全、管理措施得力的，得0-2分； - ③安全费用投入有具体保障的，得0-2分。 |
| 5、应急预案 3分 | 服务保障应急预案应严谨有效，针对汛期如遇突发事件的抢修处理措施等，针对性打分。（0-3分） |
| 6、投入本项目施工设备情况 3分 | ①投入的质量检测设施先进、精确程度高的，得3分； ②投入的设备、仪表能充分满足日常运维的需要，得2分； ③相对欠缺的，得1分。 |
| 7、保证项目实施的技术力量和人力资源安排 12分 | 针对本项目拟派的项目负责人持有类别为水利水电专业或机电工程专业一级注册建造师的，得2分，二级得1分，没有不得分。 （注：提供该人员近三个月在本单位的社保缴纳证明材料，原件备查。） |
|  | 针对本项目拟派的技术负责人持有水利水电等相关专业高级以上技术职称资格证书的得2分；持有中级或高级技术职称资格证书的得1分，没有不得分。 （注：项目负责人和技术负责人不得兼任，提供技术负责人近三个月在本单位的社保缴纳证明材料，原件备查。） |
|  | ①针对本项目组成的运行人员中：配备电工证的人员8人及以上的，得2分，5-7人的得1分； ②配备泵站运行工资格证6人及以上的，得2分，2-4人的，得1分； ③配备闸门运行工资格证6人及以上的，得2分，2-4人的，得1分。 （注：可允许1人多证。提供以上配备人员近三个月在在本单位的社保缴纳证明材料，原件备查。） |
|  | 针对本项目拟派的运行人员中有获得过省级水利厅颁发的“水利类技能比赛”荣誉证书的每个得1分；获得水利部颁发的国家级“水利类技能比赛”荣誉证书的得2分。最高得2分。 （以上人员需提供获奖证书及近三个月在在本单位的社保缴纳证明材料，原件备查。） |
| 8、售后服务内容的承诺 3分 | 提供一份详细的售后服务内容的承诺（须包括针对本项目配备的专职维修技术情况、响应时间、定期巡检情况及其他售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容）（0-3分） |
| 商务、资信及其他分（30分） |  |
| 9、投标企业总体情况 9分 | 投标人具有水利水电工程物业服务能力评价证书泵站类甲级（不含甲级临时）得2分；泵站类乙级（不含乙级临时）得1分，其余不得分。 |
|  | 企业信用：经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人投标截止时间前三年内具有守信红名单记录（以该网站截图盖章为准，否则不予计分）或具有有效的AAA级信用等级证书的，得2分。 本项最高2分。 |
|  | 提供有效的质量管理体系认证证书得1分； 提供有效的环境管理体系认证证书的1分； 提供有效的职业健康管理体系认证证书得1分； |
|  | 截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣1分；不良行为虽已在公告期外，但在三年内的，每出现一次扣0.5分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣0.2-0.5分；未出现不良行为的得2分。（见附件《供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）》） |
| - 项目负责人业绩证明 2分 | 拟派项目负责人2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前，以项目负责人身份承揽过大（1）型泵站工程运行维护管理项目的业绩得2分；承揽过大（2）型泵站工程运行维护管理项目的业绩得1分；承揽过中型泵站工程运行维护管理项目的业绩得0.5分；经认定的最高一项业绩作为评分项，不累计加分。 注：泵站规模按照GB50265规定认定。提供合同复印件（须体现为该项目负责人担任的内容）和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料），未体现不得分。原件备查。 |
| - 企业业绩证明 9分 | 根据投标人提供2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前完成的类似项目业绩： ①项目特征为承接过大（1）型泵站工程运行维护管理项目的数量进行打分，每个业绩得2分； ②承接过大（2）型泵站工程运行维护管理项目的，每个业绩得1.5分； ③承接过中型泵站工程运行维护管理项目的，每个业绩得1分。 注：1.类似业绩泵站规模按照GB50265的规定进行认定。2.项目负责人业绩与企业业绩如是同一业绩的，不重复计分。3.开标时在投标文件中必须同时提供合同复印件（应包含能够体现具体采购内容的部分及能证明泵站规模的资料和项目完成验收证明材料（如业主验收报告、业主评价意见或资金结算单等证明材料）。 |
| 12、政策分 2分 | 投标人为中小微企业的，且提供的货物或服务为本单位（或其他中小企业）制造或提供的，得1分。必须同时提供中小企业声明函。 投标人按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得1分。（以提供的相关政府部门证明资料和法律依据为准） |
| 13、服务网点情况 3分 | 公司、分公司或售后服务点有设在德清地区的得3分；杭州、湖州地区的得2分；省内其他地区得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照复印件、合作协议、合作单位技术人员组成、合作单位技术人员社保证明清单原件、合作单位技术人员技术等级或职称证书等）（加盖公章） |
| 14、提供实质性的优惠条件或服务措施 3分 | 主要根据投标针对本项目的服务期承诺，比如用户现场服务响应时间、问题解决时间等实质性优惠条件或服务措施情况打分。同时可参考维护期（质保期）外的服务价格及方案等优惠条件或服务措施情况。（0-3分） |
| 15、投标文件编制质量 2分 | 根据投标文件是否编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实，投标文件的封面是否加盖公章，投标文件是否按采购文件的编制要求制作目录和页码等情况酌情给分。（0-2分） |

注：合同、证书等开标时请携带原件，以备核实，评标结束后退还。

三、技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信及其他分=评审委员会所有成员评分合计数/评审委员会组成人员数

# 第五章  合同主要条款(仅供参考)

浙江省政府采购合同指引（服务）

甲方：

乙方：

双方经协商，就                    采购招标结果达成以下条款：

第一条：合同价格

金额单位：人民币（万元）

| 项目名称 | 简要概述 | 中标价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条  维护、维保质量及其管理

2.1    乙方保证在维护、维保过程中采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘并完全符合合同规定的维护、维保服务要求。

2.2    乙方商应按照ISO9001质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对设备系统的维护、维保等各个环节进行严格的管理和服务。

2.3    乙方应保证所服务的设备系统在正常维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

2.4    甲方有权对中标供应商整个服务过程中的服务质量、进度、现场管理等进行监督、检查，乙方应服从其管理。乙方在服务过程中发现所维护的设备系统确实需要更换设备、材料等，应及时和甲方取得联系，经甲方审查同意后方可更换。

2.5    甲方如发现中标供应商的维护、维保服务不符合招标文件中规定的技术、质量标准要求，有权通知中标供应商暂停服务，进行整改并经乙方认可后方可开展维护、维保工作。

2.6    服务质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

2.7    本承包范围内所需设备系统的一切维护、维保材料原则均由乙方提供采购人认可。采购供应的材料、设备均须有清单、合格证、质保书或试验报告等技术资料（进口设备、材料交货时，乙方必须提交原产地证明及相应的通关证明、完税证明）。如发现不合格的设备材料，任何一方均必须停止使用，并由乙方承担全部的经济损失和责任。

2.8    由于乙方维护、维保方法不当造成设备故障或损坏，由乙方负责，并保证及时给予更换或修复。所需的一切费用由中标供应商承担。

2.9    乙方在维护、维保过程中如发现设备系统在原设计上存在问题或不合理的情况，或为维护、维保方便而提出变更、优化设计的方案，均由甲方认可同意后才能实施，乙方不得擅自变更。

第三条：服务期：合同签订之日起三年

第四条：维护期承诺：

第五条：售后承诺： 按招标文件中，乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施。

第六条：履约保证金： 不收取

第七条：付款方式：

1.本项目业主采取日常巡查和季度集中考核相结合的方式综合评分，总分为100分（具体赋分标准见附表），服务期内每六个月结算一次，结算时根据考核情况以本次结算服务期内考核最低分结算。

2.在服务期内，每三个月考核一次。若考核分90分及以上，按合同价全额支付费用。若考核分85～89分，扣除当次结算价的2%不予支付；若考核分80～84分，扣除当次结算价的5%不予支付；若考核分79分及以下，扣除当次结算价的10%不予支付且每减少一分扣合同款2000元人民币。若服务期内，中标人不能根据考核办法履行的或考核分值极低的，采购人有权单方面终止合同，中标人不得拒绝。

2、上述款项支付时，乙方需向甲方提供可抵扣的增值税专用发票，无法抵扣的税款从中标人结算中予以扣回。

第八条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在服务期内，如果乙方对缺陷设备、系统故障拒绝修复、更换设备；甲方可以提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 根据甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

（2） 取消供应商服务合同。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第九条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点（采购人指定）提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延维修维护系统设备，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期服务违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出乙方承诺规定期限10天不能修复，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十一条：争议的解决

在发生所供服务质量等问题时，甲方有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，费用由败诉方承担。

第十二条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的服务不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间维修或提供其他服务；

第十三条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十四条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

第十五条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十六条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件

2、中标供应商投标文件

3、承诺书

4、中标通知书

甲方：                          乙方：

代表：                            代表：

签约日期：                        签约日期

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

# 第六章  投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，采购文件中要求，但未提供格式的，须由投标人根据采购文件的要求自行制作

德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目

资格文件/商务技术文件/报价文件

在      年    月    日    时    分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

年    月    日

德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

年    月    日

      - 资格文件目录：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作投标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的投标资格证明原件，在投标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但评审小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

a.投标单位的有效工商营业执照或法人证书复印件加盖公章（原件备查）；

b.投标单位的依法缴纳税收（投标截止时间前最近一个季度缴纳增值税和企业所得税的完税凭据或税务部门出具的其他证明）和社会保障资金（投标截止时间前最近一个季度缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）或人社部门出具的其他证明）证明材料复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（原件备查）；

c.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书原件（格式见采购文件附件）

d.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件一份；

e.投标单位的其他投标资格证明文件复印件加盖公章（若供应商为总公司所设立的区域性分支机构（分公司），以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证或其他固定资产等有效财产证明材料复印件加盖公章）（原件备查）。

德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

年    月    日

- 商务技术文件目录

（1）商务部分包括但不限于以下内容

- 供应商采购响应文件评分索引一览表（格式见附件）；

- 投标声明书（格式见附件）；

- 投标人的基本情况介绍（格式见附件）；

- 2019年度企业资产负债、利润表、现金流量表所有者权益变动表及其附注，或供应商基本开户银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；

- 投标人的荣誉、质量证书、认证证书和专利证书等能体现企业实力的证书（如有）(参考评分标准相应评分项要求)；

- 自主创新、节能环保、环境标志等的资质证书复印件或文件（若有）（复印件加盖公章）；

- 拟派项目负责人2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前完成的业绩证明，证明材料详见评分细则。（格式见附件）；

- 投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止时间前完成的企业类似业绩，证明材料详见评分细则。（格式见附件）；

- 服务网点情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照，若服务网点为投标人的合作单位，则需同时提供合作单位营业执照、合作协议、合作单位人员组成、合作单位人员社保证明清单原件等）（加盖公章）（格式见附件）；

- 投标人为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（此项针对商务、资信及其他分评审）（格式见附件）；

- 针对本项目提供实质性的优惠条件或服务措施；维护期（质保期）外的服务价格（此价格不计入本项目投标价格总价，并应放入投标文件的资信及商务文件中，供采购单位参考）；

- 商务偏离表（加盖公章）（格式见附件）；

- 采购文件要求的，以及投标人认为要说明的其他内容。

（2）技术部分包括但不限于以下内容：

- 投标单位针对本项目的相关服务承诺一览表（所有功能、性能及技术指标响应情况）（投标人在投标文件中，应对招标需求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“负偏离”、“部分负偏离”、“正偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。）（格式见附件）；

- ▲服务项目清单（不含价格）（必须详细列明服务明细项目等）（此项必须提供）（格式见附件）；

- 保证投标项目实施计划的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括详细的工作实施组织方案，组织机构、人员管理、内部管理制度设立等保障措施。（参考评分细则自行编制）；

- 针对本项目的维护目标管理机制；

- 针对本项目的安全文明保障措施；

- 针对本项目的应急预案；

- 拟投入本项目使用的设备情况（可提供设备清单、照片，同时提供发票或其他证明材料）（格式见附件）；

- 保证本项目实施的技术力量和人力资源安排（提供相关证书及近三个月在本单位缴纳的社保证明）（格式见附件）；

- 提供的一份详细的售后服务内容的承诺（须包括针对本项目配备的专职维修技术情况、响应时间、定期巡检情况及其他售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容）（加盖公章）；

- 采购文件要求的以及投标方认为可能需要的其他文件资料。

附件：

供应商采购响应文件评分索引一览表

（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 相应内容所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入采购响应文件，并置于采购响应文件目录之前。

附件：

投标声明书

致：_________（招标机构、采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法      （企业、法人或其他），经营地址                     。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方现已清楚知道本项目的采购人情况，与之不存在投资关系、行政隶属关系、业务指导关系以及其他可能影响采购公正性的厉害关系。（如有，请如实说明）

3.在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。（如有，请如实说明）

4.我方此次向贵方提供的产品名称为：

5.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

（如有，请如实说明）

6.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

（如有，请如实说明）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章： 年  月  日

注：法投标声明书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件：

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 投标截止时间前3年内（处罚决定日期），是否具有被行政处罚的不良行为记录（不包括责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
|  | 投标截止时间前3年内（处罚决定日期），在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形。 |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写，记录日期以记录处罚日期为准；

2、本表格可一式二份，商务标中有一份，另一份可在资格审查文件中递交；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

5、本表格格式不得随意变更且内容填写完整，否则将可能导致投标（响应）文件无效。6、供应商对上述情况进行承诺同时须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图，无不良或受惩信用记录，并加盖公章（截图查询日期须在开标截止前两个星期内）。

附件：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标机构、采购单位名称）：

我             （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名或盖章：职务：

投标人公章：

年  月   日

—————————————————————————

被授权人有效身份证明复印件粘贴处

注：1、本法定代表人授权书正本一式二份，商务标中有一份，另一份可在递交资格审查文件时，随授权代表身份证一起交验。

2、法定代表人授权委托书格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致授权委托书无效。

附件：

投标人基本情况一览表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 企业代码 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业法人 |  |
| 经济类型 |  |
| 授权代表 |  |
| 公司成立时间 |  |
| 公司联系电话、传真 |  |
| 职工总人数 |  |
| 资产总额 |  |
| 其中固定资产原值 |  |
| 固定资产净值 |  |
| 负债总额 |  |
| 其中银行借款 |  |
| 所有者权益总额 |  |
| 其中实收资本 |  |
| 上年工业总产值 |  |
| 上年销售收入 |  |
| 上年销售利润 |  |

投标人：（公章）

投标日期：       年     月

附件：

项目组实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：      项目编号：        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包括项目负责人、技术负责人及其余技术团队人员组成（要求必须为本公司员工）、数量、技术实力等。提供相关注册证书、职称资格证书、社保证明清单原件（不提供不得分）、相关经验履历、学历证书、所获证书等，具体依照评分细则提供。 |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件：

项目负责人类似项目业绩情况表

单位全称（公章）：    项目编号：             标项：

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 |  |
| 备注 | 2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止日期前类似项目负责人业绩，证明材料参照评分细则，开标时原件备查。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件：

投标企业类似项目业绩情况表

单位全称（公章）：    项目编号：             标项：

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 |  |
| 备注 | 2017年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目投标截止日期前类似企业业绩，证明材料参照评分细则，开标时原件备查。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件：

服务网点情况

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（如有本地售后服务点，须在投标文件中提供与售后服务点的协议原件）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标方出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标方公章：

年  月  日

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：

商务条款偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：   年   月   日

注：本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，“偏离原因”项应填写“正偏离”或“负偏离”，填写“无偏离”或未填写项将视同完全响应采购文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

附件：

详细服务项目清单格式：（仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签名或盖章：

投标方盖章：                  日期：

附件：

针对本项目的相关服务承诺一览表（技术指标偏离表）

投标人全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 序号 | 采购文件要求 技术指标 | 投标服务 实际技术指标 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：  年  月  日

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,如实填写《针对本项目的相关服务承诺一览表（偏离表）》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件：

拟投入本项目使用的设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 规格型号或其它 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：可提供设备清单、照片，同时提供发票或其他证明材料 |  |  |  |  |

日期：  年  月  日

附件：

项目实施方案、目标管理机制、应急预案等

采购项目名称：                             采购编号：

附件：

技术资料

投标人名称：                  （盖章）

日期：    年   月   日

附件：

其它重要事项说明及承诺

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

正本或副本

德清县引水工程（清水入城）闸站设备物业化管理、运行和日常维护专业技术服务采购项目

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

年    月    日

3.报价文件目录

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标项目报价明细表（格式见附件）；

- 随机备品备件一览表（格式自拟）。

附件：

投标函

致：                    （采购人和采购代理机构名称）：

根据贵方为             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号（标项）：            ），授权代表          （全名）经正式授权并代表投标方 （投标方名称）    提交资格文件、商务技术文件、报价文件正本各 /  份、副本  /  份，备份电子投标文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查“采购文件”的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性和排斥潜在投标人的内容，也不存在引起歧义和误解的内容，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，所以我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起_120个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标方将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标方代表姓名___________职务：_____________

投标方名称(公章):___________________

开户银行：                    银行帐号：

法定代表人签字或盖章:___________日期:_____年___月___日

注：投标函格式不得随意变更且内容如实填写完整，否则将可能导致投标文件无效。

附件：

开标一览表

项目名称：                                    招标项目编号：

| 序号 | 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 主要服务内容(团队负责人) | 服务期 （年） | 是否符合小微企业价格扣除政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：￥： |  |  |  |  |  |

注:1报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费、招标代理服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为价格分计算。

投标方名称（盖章）：

日期：  年   月   日

附件：

投标产品报价明细表

招标项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量、单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务总价 |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |

注：1.投标方在填报投标报价明细表时应按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

- 若投标人所投产品具有符合小微企业价格扣除政策的情形，本表所填价格为扣除前价格。

投标方（盖章）：

日期：