杭州亚运马术智能化项目

招 标 文 件

（编号：DDZX2021-GK-TL002）

（线上电子化招投标）

采购单位 ：       杭州富春马业投资发展有限公司

法定代表人或其委托代理人:        徐俊剑

采购机构 ：         大地工程咨询有限公司

2021年6月

目     录

第一章   招标公告

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

前附表

- 总 则

- 招标文件

- 投标文件的编制

- 开标

- 评标

- 定标

- 合同授予

第四章   评标办法及评分标准

第五章   采购合同

第六章   投标文件格式

# 第一章   招标公告

根据相关规定，经上级主管部门批准，现就 杭州亚运马术智能化项目 采用公开招标（线上电子招投标）的方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标：

- 项目编号：DDZX2021-GK-TL002

二、采购组织类型：分散采购委托代理（国企采购）

三、采购方式：公开招标

四、公告期限（招标文件公告期限）：本公告发布之日起 5 个工作日

五、采购内容：

| 采购内容 | 数量 | 预算（最高限价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州亚运马术智能化项目 | 一批 | 1020万元 | 具体详见招标文件 |

六、合格供应商的资格要求

（一）基本条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加本项目投标供应商需具备良好的商业信誉，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日招标人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

注：本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标截止时间和地点：2021年7月16日14时00分

九、投标地点：政采云在线投标。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2021年7月16日14时00分政采云在线开标。

十一、投标保证金：无

十二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三、业务咨询：

采购人名称：杭州富春马业投资发展有限公司

联系人：徐俊剑

联系电话：15925693885

地址：浙江省杭州市桐庐县县城上杭路777号

书面质疑受理联系人：柴云峰

联系电话：15381112891

采购代理机构名称：大地工程咨询有限公司

联系人：王超

联系电话：13758248175

电子信箱：243121752@qq.com

地 址：桐庐县迎春南路61号萧商大厦20楼

书面质疑受理联系人：钟梨霞

联系电话：0571-69960884

同级政府采购监管部门：桐庐县城市建设投资集团有限公司

联系人：汪晓宇

监督投诉电话：0571-58569195

地址：浙江省杭州市桐庐县县城上杭路777号

- 第二章  招标需求

## 一、项目背景

2022年亚运会是党中央交给杭州的重大政治任务，是牵动杭州城市发展的重要抓手。本次亚运会势必将提高杭州的国际知名度，促进杭州经济、社会的全面发展，对有效提升城市能级、产业经济、科技创新、社会文明的进步带来发展机遇，并将进一步推动奥林匹克运动在中国的发展。

桐庐县作为2022年亚运会马术项目承办地，将迎来一轮“新时代·新亚运·新气象”的发展黄金期。为促进赛事筹备和城市发展联动，实现“一马当先，赛出加速度，筑起暖心城”目标。围绕智能亚运这个关键词，桐庐将借助人工智能、BIM、VR、5G等新一代技术，构建“宣、筹、管、服、营”五位一体的智能化综合桐庐亚运会马术馆，对内全面提升赛前、赛中、赛后的综合管理水平，对外提供智能化、人性化、场景化的特色服务，向世界展示“杭州韵味、潇洒桐庐、最美画城”。

## 二、招标内容与质量要求

### 1.适用技术规范和规范性文件

（1）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

（2）《GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 2.软件建设内容及要求

#### 软件开发工作清单

| 序号 | 模块名称 | 功能及技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★一站式智能亚运科技服务平台 | 作为面向游客和运动员的主要服务前端，提供各类旅游、赛事、观赛、科技类服务，具体功能要求见表。 |  |
| 2 | ★智慧场馆管理系统 | 围绕场馆的安防、应急、虚拟可视、日常管理、赛事筹备等实现智能化管理，具体功能见表。 |  |
| 3 | ★智慧亚运马术项目驾驶舱 | 通过大屏端展现智能亚运的推进成果，包括赛前、赛中、赛后的数据汇总大屏，具体功能见表。 |  |
| 4 | ★马术一站通网站 | 通过爬虫方式实现马术相关新闻、图片、知识、比赛等信息汇总，作为马术门户网站实现桐庐马产业的落地，具体功能见表 |  |

#### 设计原则

根据项目总体建设目标，本项目要求运行环境为政务网环境，政务云服务器性能不一，设计需要遵循以下原则：

- 实用性：应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，在保证系统的正常运行的前提下，进行人性化设计，便于企业快速理解学习。

- 健壮性：健壮性是系统的基础，本项目整体采用Linux操作系统服务器，分布式架构，各个组件模块之间采用松耦合设计，各个系统组建单独进行严格的测试及市场考验，并包含并行，冗余，容错的相关技术。

- 标准性、开放性：本项目系统所涉及到的软硬组件都遵循国际或者行业标准开发，软件开发部分严格按照开发规范进行设计。

- 可扩展性：本项目系统采用松耦合组件设计，各个组件之间独立开发运行并交互。数据访问开设标准api接口，开发者可以根据系统开发标准进行功能扩展开发。同时，系统运算、存储等资源可以根据实际使用情况与需求做针对性动态扩展，保证可拓展的同时完全不影响系统正常运行。

- 稳定性：系统设计应该采用故障检查、告警和处理机制，保证数据不因意外情况丢失或损坏；采用灵活的任务调度机制实现负载均衡，防止“瓶颈”产生，在任何情况下，都保持可预见的输出。

- 高效性：系统从计算到存储均采用分布式架构，并且能不断优化性能。分布式系统架构能够合理运用每一份系统资源，实现计算、存储、分析资源得到更充分、更高效的利用，最终实现同等计算资源情况下更高效的计算、存储、分析性能。

- 集约性：政务云资源紧张，且服务器性能不一，兼顾内外网同步速度情况下，需优先考虑通过软件系统调优的集约性原则。

- 合规性：需采用自动化信息归集技术，在不强制用户录入的前提下，合理采集归集用户信息。

#### 技术选型要求

##### 总体要求

- 参照国际、国家、行业有关标准和规范，以楼宇为核心主线，以核心信息资源为基础，通用为主，兼顾特殊，循序渐进，逐步完善，以达到满足当前需求和未来发展的需要；

- 采用成熟、先进、稳定、符合国际标准的应用平台和已应用于多种应用开发的应用开发框架；

- 框架结构和模块化封装，便于模块增减和系统升级；基础应用模块缺省集成实现，简单开发或集成，便于系统应用和成长。

- 原则上应采用B/S（浏览器端/服务器端）的模式，基于Java技术架构进行功能开发，采用类似MySQL或SQL server大型关系型数据库系统，通信协议采用HTTP、TCP/IP、SMTP、FTP标准协议，移动端APP须兼容Android系统。为保证系统安全运行，及方便浏览器端使用，本系统尽量不使用任何需要客户端下载安装组件形式提供的服务。

- 后台需要使用能够支撑响应速度快、易于扩展的网络应用。使用事件驱动， 非阻塞I/O 模型而得以轻量和高效适合在分布式设备上，运行数据密集型的实时应用框架。

##### 一站式智能亚运科技服务平台要求

- 考虑到此次赛事的国际性，需开发三个端口，包括支付宝小程序、微信小程序及H5网页，需采用统一后台，实现用户、功能、数据的统一管理、统一更新，支持发布三个不同端口；

- 考虑到此次赛事的国际性，界面语言至少包括中英双语；

- 小程序开发需要通过尽可能简单、高效的方式让开发者可以开发具有原生 APP 体验的服务。通过响应的数据绑定系统，可以让数据与视图非常简单地保持同步。当做数据修改的时候，只需要在逻辑层修改数据，视图层就会做相应的更新。

##### 智慧场馆管理系统要求

- BIM模型展示的引擎尽量采用成熟、先进、稳定、支持跨平台的游戏引擎，必须同时提供两种以上的方案。

- 确保浏览器、手机都能流畅查看BIM模型，考虑到局部地区可能存在网络不畅的情况，移动端需支持离线查看BIM模型。；

- 为保证数据安全，BIM减模算法优先采用自主研发算法，若采用第三方减模算法或者引擎，禁止第三方算法或引擎部署在国外服务器或者公有云上；

- 后台服务及算法部分基于python 进行开发，采用MySQL关系型数据库、Redis 内存数据库以及NAS文件存储

- 使用业界先进及成熟的自然语义处理算法，支持语音转文字、基于文本语义拆词、建立专业词库等。

- 考虑到有国外人员使用，移动端界面需支持中英双语；

- 考虑到未来国产化趋势，所采用开发语言、框架需考虑对国产化服务器、国产化操作系统的兼容性，尽可能采用国产软件或开源软件。

##### 智慧亚运马术项目驾驶舱要求

- 原则上应采用B/S（浏览器端/服务器端）的模式，基于Java技术架构进行功能开发，采用类似MySQL或SQL server大型关系型数据库系统，通信协议采用HTTP、TCP/IP、SMTP、FTP标准协议；

- 需考虑大屏分辨率自适应需求。

##### 马术一站通网站

- 需考虑各类显示器分辨率自适应需求；

- 应采用B/S（浏览器端/服务器端）的模式，基于Java技术架构进行功能开发，采用类似MySQL或SQL server大型关系型数据库系统，通信协议采用HTTP、TCP/IP、SMTP、FTP标准协议；

#### 网络与安全要求

（1）运行环境要求

本项目通信网络主要依托政务专网，辅以互联网。从技术层面而言，采用云部署方式，即组成通用应用系统的应用服务器、备份服务器、数据库、应用软件等均部署政务云上，各级平台用户均通过专网或互联网访问业务应用系统。而视频监控、物联网等大数据量、实时计算与并发要求较高的应用，在机房内单独设置若干前置服务器。

（2）系统安全要求

- 硬件安全：投标供应商应充分考虑未来至少3年的发展要求，提出服务器和存储容量需求，满足系统的一定扩展。必须考虑建立统一完善的安全标准、安全技术措施、安全管理制度，制定明确的数据分类保护等级规范。

- 网络安全：本项目主要运行在内网及互联网，投标供应商应提出具有针对性的信息安全建议；出现网络故障能及时修复。

- 操作系统安全：定期更新操作系统补丁与安全漏洞，系统设置为每周至少自动检查一次；需安装服务器端杀毒软件，有效防止病毒侵入和木马；通过操作系统安全策略、应用系统权限与认证系统，有效防止电脑黑客对系统、数据的破坏；

- 数据安全：在发生硬件故障的情况下，能够迅速而可靠的恢复数据库结构及其内容，数据至少保留最近7天的完整数据；通过建立事务处理机制，在事务处理失败的情况下，能够保证数据库恢复到确定状态；针对系统中各类数据的互动，建立完整的数据审核机制，确保系统中的各项数据的正确性、合法性；数据不受非法、越权、越级操作侵犯，系统自动保留关键数据的变更历史。

- 应用系统安全：通过权限控制，自动拒绝越权、违规操作；对可能导致不可逆转结果的操作采用二次提示确认机制；对各种原因导致的异常退出提供数据安全保障；提供重要操作失误后的自动回滚机制。

#### 性能要求

1，系统响应时间要足够迅速，在网速正常的情况下，页面响应时间不超过2s;

2，需支持1万用户的在线用户数；

3，简单统计类平均响应时间：排除网络拥堵情况，不超过10s;

4，复杂计算类统计平均响应时间：排除网络拥堵情况，不超过20s。

#### 各模块具体要求

##### （1）一站式智能亚运科技服务平台

| 序号 | 功能模块 | 功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛事全知道 | 提供赛事科普方面的小游戏功能，需收集包括亚运、桐庐、马术方面的知识竞答，并梳理成相关题库，支持对战PK、朋友圈分享抽奖，朋友圈排名、自动计时打分等功能 |
| 2 |  | 支持查看马术比赛每日进程安排，选手信息、比赛组别，动态对接比赛赛程信息 |
| 3 |  | 支持查看各项比赛的比赛成绩，每一轮比赛成绩、选手排名等 |
| 4 |  | 支持查看亚运、马术等方面的资讯新闻，包括新闻抓取、自动排版、新闻发布、图文发布、视频查看等，赛事资讯信息与马术一站通平台数据共享 |
| 5 |  | 支持为喜欢的选手助力，选择相关支持语、并可以投票，支持查看选手人气排名 |
| 6 | 乐游桐庐 | 支持查桐庐特色美食的介绍、地图点位、联系方式，与亚组委、桐庐文旅局对接，涵盖第三方平台的链接 |
| 7 |  | 支持查看桐庐旅游景点的介绍、门票购买、游玩路线，需与亚组委、桐庐文旅局及第三方对接 |
| 8 |  | 支持查看当地特产、亚运特供商品、购物店铺，需与亚组委、第三方线上商城对接 |
| 9 |  | 支持查看当地住宿酒店信息、价格，需与亚组委、文旅局及第三方平台对接 |
| 10 |  | 支持查看当地交通出行信息查询、定位，需与亚组委、文旅局及第三方平台对接 |
| 11 | 智能观赛 | 支持在手机上接入不同点位的视频，实现各个角度第一人称的观赛体验，支持预约租赁VR设备，获得更好的沉浸式体验 |
| 12 |  | 支持在手机上下单购物，需与无人机器人、无人售货柜实现对接，包括空间位置、货品信息、路线位置等，从而实现无人机器人接收指令后，自动采购并根据路线将货物送到最近过道口，支持全程通知（下单、选货、出发、到达等） |
| 13 |  | 支持通过二维地图实现场馆各点位导航及周边赛道导航 |
| 14 |  | 支持查看厕所的位置、人数及忙碌情况，需与厕所传感器对接 |
| 16 | 特色服务 | 支持实现15国以上语言的智能翻译，支持包括图片翻译、文字翻译、语音翻译等 |
| 18 |  | 支持与吉祥物、运动员、马匹在手机端实现AR合影功能，并能下载保存；预留与AR照片墙等线下设备数据互动和对接的能力，实现线下拍照，线上接收下载 |
| 19 |  | 辅助梳理此次建设的智慧亚运的网红点，设计亚运打卡路线，介绍各个网红点位的信息及位置，需实现UI路线设计及交互 |
| 20 | 运动员 特色服务 | 支持根据每个运动员账号和权限，显示每个运动员的个人行程并提醒，支持多语言版本显示，支持地图导航，需与亚组委系统对接 |
| 21 |  | 支持显示相关的通讯联系单信息，需与亚组委系统对接 |
| 22 |  | 支持根据每个运动员与马匹的关系，显示当前运动员的马匹信息，包括马匹护照、数字档案、现场马厩的视频、环境信息，并对接无疫区平台和相关部门 |
| 23 |  | 支持查看跟该运动员相关的展览点位和特色活动 |
| 24 |  | 支持查看粉丝的鼓励信息 |

##### （2）智慧场馆管理系统

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生马术场 | 需对原有BIM模型进行审核处理完善，根据竣工图纸建立LOD500以上的BIM模型（覆盖建筑、结构、暖通、给排水、机电专业），并将相关竣工资料挂接到模型上；建立3Dmax室内室外模型，有周边环境情况、材质及光影效果，效果美观逼真；对模型进行轻量化处理，可以实现在网页端、移动端的模型查看，不允许上传到国外服务器及公共云端实现减模，保证模型数据安全性。 |
| 2 |  | 实现虚拟场馆的云端三维展示，支持分楼层、分专业自由组合，可选择不同族类型筛选模型构建；支持模型三维维度自由剖切、视角快速切换（东南西北、上下前后左右等角度）；支持多种模式三维操作，如键盘操作、鼠标操作；支持虚拟漫游模拟，可以第三人称视角在场馆中漫游；支持隐蔽工程信息查看，可以调节专业透明度，查看隐蔽管线数据，并查看单个构件属性信息，可以隐藏或显示；支持查看模型关联档案，如图纸、操作手册、维保手册等，与文档管理关联。 |
| 3 |  | 对每个马匹建立马匹的数字档案，内容包括马匹的护照信息管理，关联人信息管理，马格信息，马厩环境信息，马格实时监控视频，并在场馆中虚拟可视化马厩实时状态；需对接马匹物流公司信息，并对接海关 |
| 4 |  | 建立设施设备档案管理，包括设备登记、设备管理、设备查询、设备统计、设备分析等功能；支持在虚拟场馆中一一映射定位，可视化查看每个设备情况，设施设备管理需考虑与报警、工单、维保、资料、备品备件之间的数据联动 |
| 5 |  | 实现对人员进行统一管理，包括公司管理、角色管理、权限管理、人员信息、部门、职能等，实现不同人员登录后查看到的功能模块和数据信息不同，需考虑内部人员、外部人员、临时人员等多种情况；支持对人员实现空间定位和远程调派的功能；可在虚拟场馆中查看人员信息、联系方式、当前任务、所在位置等信息，需考虑与工单、报警、赛事统筹的数据联动 |
| 6 |  | 支持在虚拟场馆中查看不同点位的环境监测实时数据；支持设定报警阈值，实现自动报警；支持通过可视化图表的方式实现环境数据的查询、统计、分析 |
| 7 | 应急管理 | 支持与场馆内的各类安防监控对接，实现多人在线实时查看视频监控；支持在虚拟场馆中，根据具体空间位置、调取相关安防监控视频，支持实时查看及回放；支持各类行为分析报警，如打架、聚集、跌倒、失物等情况；支持人脸抓拍、人脸搜索，并且在虚拟场馆中模拟人员轨迹，快速调取各轨迹回放数据 |
| 8 |  | 支持与客流监控系统的对接监控，掌握场馆进出情况，实现客流分析、客流统计、客群画像多个维度的可视化分析；支持在虚拟场馆中，根据具体位置，查看相关地点的客流分布情况；支持设置客流阈值，当人群密度聚集时，自动触发报警 |
| 9 |  | 支持消防监控接入，可以再虚拟场馆中看到各个消防点位信息，并选取点位查看消防监控实时状态；支持查看各类消防设备数据，可以查看消防设备的使用方式、维保周期、维保单位、适应火灾类型等；支持与资产、客流、视频监控的数据联动，在火灾发生时，可以智能综合决策 |
| 10 |  | 支持对接空调、冷热源、电梯等各类BA设备数据，并在虚拟场馆中实现可视化呈现；支持对各类能接入的设备状态实现远程监控、远程管理、可视化分析等功能；支持接收各类设备的异常、报警，与工单、报警、人员、备品备件实现数据联动；支持对设备的查询、定位、自动巡检，减少人工干预 |
| 11 |  | 支持对各类应急预案的录入、虚拟模拟、设备关联、处置流程设置；支持动态计算逃生路线，指导应急疏散；需考虑与设备、人员、客流、视频等数据联动，综合生成智能应急预案 |
| 12 |  | 支持在应急状态下，在虚拟场馆中可视化定位周边人员信息；支持距离突发事件最近人员的排序；支持对人员实现远程调派的功能；支持在虚拟场馆中查看人员信息、联系方式、当前任务、所在位置等信息，需考虑与工单、报警、赛事统筹的数据联动支持远程调度指挥功能 |
| 13 |  | 支持统一报警提醒及处置，对接各处报警来源（包括安防、客流、设备、人员），对各类报警实现分级管控管理，自动派单，全过程流转；支持历史报警分析，包括类型分析、原因分析、处理效率分析等；支持报警发生自动推荐应急预案 |
| 14 | 运维管理 | 支持场馆内日常安保巡检、卫生巡检等周期性任务，包括巡检计划（巡检任务、周期、内容等）、人员排班、巡检安排、巡检追踪、巡检分析等，覆盖巡检的计划、安排、执行、追踪、监督、分析全流程；支持与虚拟场馆空间、设备绑定，可以可视化追踪巡检 |
| 15 |  | 支持对各类设施设备的定期养护全流程管理，包括维保计划、维保设置、维保追踪、维保统计等，需与虚拟场馆中的空间、设备绑定，实现可视化追踪；支持维保内容、维保标准量化分析；支持维保工单自动指派、自动提醒；支持语音、物品、文字、图片、视频等多媒体方式录入；支持与工单、人员、备品备件数据的联动，实现综合管理综合分析 |
| 16 |  | 支持对各类工单任务的全流程管理，包括任务发起、指派、追踪、监督、分析统流程；支持语音、物品、文字、图片、视频等多媒体方式录入； 支持通过语音及人工智能自然语义处理技术，实现工单信息的自动抽取填写，大大减少人工输入量； 支持与备品备件、人员、维保、设备数据联动，实现综合管理 |
| 17 |  | 支持在虚拟场馆中对空间重新规划、分配、管理、分析 |
| 18 |  | 支持在虚拟场馆中查看各个点位各类能耗的实时监控；支持通过可视化图表实现动态分析，并智能分析异常点；支持与设备、客流、天气数据联动，实现综合优化决策 |
| 19 | 赛事筹备 | 支持赛事筹备阶段的通知、公告的编辑和发布，监督检查结果收集和发布、风险提示采集和发布管理，信息动态发布管理。 |
| 20 |  | 支持汇集当日的信息、任务动态、问题清单、风险管控、日程安排、简报、会议、公文、场馆、设备、车辆、物资等动态信息，按时间线进行汇总展示 |
| 21 |  | 支持汇总展示一周工作安排，支持按部门、岗位、职责、工作领域分别查看 |
| 22 |  | 支持按月汇总任务完成情况、问题处置情况、风险管控情况、场馆运行情况、设备运行状态、物资清查情况、监督审计情况。 |
| 23 |  | 支持简报拟稿、批阅管理功能，支持按日期、标题、部门进行检索和权限控制。 |
| 24 |  | 支持会议日程安排、会议纪要管理、支持按单位、部门、团队进行会议管理 |
| 25 |  | 支持按部门、岗位管理和查看岗位人员及值班人员的排班计划 |
| 26 |  | 支持按单位、部门、岗位管理赛事工作人员通讯录 |
| 27 |  | 支持资料、档案文件的集中管理和检索 |
| 28 |  | 支持各场馆、岗位、工作职责的应急预案管理和检索 |
| 29 |  | 支持对各类筹备物资的清点盘查 |
| 30 |  | 支持对各类车辆的统一调度管理 |
| 31 |  | 支持问题管理，任务管理，计划管理，风险管控，日程管理，值班管理，马匹管理、马厩管理、检疫管理等。 |
| 32 |  | 支持安保方案、安保人员管理、证件注册管理，突发事件上报及处置，安保问题、任务、风险、日程和值班管理。 |
| 33 |  | 支持竞赛计划管理、应急预案管理、竞赛器材管理、竞赛场地运行管理以及竞赛相关的问题、任务、风险、日程和值班管理，需考虑如何与亚组委对接 |
| 34 |  | 支持运动员、马匹的反兴奋剂任务管理、日程、问题和人员管理 |
| 35 |  | 支持工作计划、进度管理、人员和颁奖物资管理、应急预案管理、场馆展示管理、问题、任务、风险和日程管理，需考虑如何与亚组委对接 |
| 36 |  | 支持竞赛计划、服务团队管理、日常报告、会议纪要及文件管理，任务派发、问题处置及日程管理，需考虑如何与亚组委对接 |
| 37 |  | 支持志愿者团队组织、培训和调配管理，任务派发、问题处置和日程管理，需考虑如何与亚组委对接 |
| 38 |  | 支持信息技术基础设施管理、信息系统研发计划管理、信息系统及设备运行保障管理、日常保障任务派发、问题处置及应急预案管理 |
| 39 |  | 支持交通运输运行方案管理、培训管理、突发事件上报及处置管理 |
| 40 |  | 支持物流安排、餐饮检查、人员管理和培训、问题处置及菜单管理 |
| 41 |  | 支持接待方面的酒店管理、车辆管理、司机管理、问题处置汇报、贵宾接待方案管理及日程安排，需考虑如何与亚组委对接 |
| 42 |  | 支持针对赞助商、特许经营管理、票务管理、接待管理、监督巡查管理、问题处置和汇报、日程管理，需考虑如何与亚组委对接 |
| 43 |  | 支持座席管理，观赛服务管理，观众宣教，建议与投诉管理、日程管理，问题处置与上报，需考虑如何与亚组委对接 |
| 44 |  | 支持医疗卫生计划与流程管理、医疗团队管理、功能用房、物资管理、医疗沟通联络管理、问题处置及上报、值班人员管理，需考虑如何与亚组委对接 |
| 45 |  | 支持场馆设施、设备维护管理、电力保障管理、临时设施管理、日常巡查、保障、维修工单管理、 |
| 46 |  | 支持场馆日常运行安排、文件处理、每日运行报告管理、场馆钥匙、证件和办公用品管理，任务、计划、问题、风险跟踪管理、日程安排检查 |
| 47 |  | 支持记者管理、赛事报道、转播管理、日程安排、问题处置及汇报 |
| 48 |  | 支持采访安排、新闻发布、每日动态报告，突发事件上报、采访安排，刊物管理 |
| 49 |  | 支持保险理赔管理 |
| 50 |  | 支持重大事项监督检查，信访举报管理，团队文化建设管理 |
| 51 | 移动端 | 实现整个智能场馆管理系统功能在钉钉端的开发实现 |
| 52 |  | 实现整个智能场馆管理系统功能在微信小程序端的应用 |
| 53 |  | 实现整个智能场馆管理系统功能在APP端的应用 |

- 建模具体指标

| 专业 | 模型内容 | 基本信息 | 模型精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | （1）建筑构造部件的实际尺寸和位置：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、自动扶梯、阳台、雨篷、台阶、天窗、坡道等。 （2）主要建筑设备和固定家具的实际尺寸和位置：卫生器具、隔断等。 （3）主要建筑装饰构件的实际尺寸和位置：栏杆、扶手等。 （4）建筑构造部件预留孔洞的实际位置。 | （1）增加主要构件和设备的运维管理信息：设备编号、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加主要构件和设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要构件和设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。 | LOD500 |
| 结构 | （1）主要构件的实际尺寸和位置：基础、结构梁、结构柱、结构板、结构墙、桁架、网架、钢平台夹层等。 （2）其他构件的实际尺寸和位置：楼梯、坡道、排水沟、集水坑等。 （3）主要预埋件近似形状、实际位置。 | （1）增加主要构件的运维管理信息：设备编号、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加主要构件的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要构件的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。 | LOD500 |
| 暖通 | （1）主要设备的实际尺寸和位置：冷水机组、新风机组、空调器、通风机、散热器、水箱等。 （2）其他设备的实际尺寸和位置：伸缩器、入口装置、减压装置、消声器等。 （3）管道、风道的实际尺寸和位置（如管径、标高等）。 （4）主要设备和管道、风道的实际连接。 （5）风道末端（风口）的近似形状、基本尺寸、实际位置。 （6）主要附件的近似形状、基本尺寸、实际位置：阀门、计量表、开关、传感器等。 （7）固定支架等近似形状、基本尺寸、实际位置。 | （1）增加系统的运维管理信息：系统编号、组成设备、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加系统的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要设施设备的运维管理信息：设备编号、所属系统、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （4）增加主要设施设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （5）增加系统、主要设施设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。 | LOD500 |
| 给排水 | （1）主要设备的实际尺寸和位置：锅炉、冷冻机、换热设备、水箱水池等。 （2）给排水管道、消防管道的实际尺寸和位置（如管径、标高等）。 （3）主要设备和管道的实际连接。 （4）管道末端设备（喷头等）的近似形状、基本尺寸、实际位置。 （5）主要附件的近似形状、基本尺寸、实际位置：阀门、计量表、开关等。 （6）固定支架等近似形状、基本尺寸、实际位置。 | （1）增加系统的运维管理信息：系统编号、组成设备、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加系统的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要设施设备的运维管理信息：设备编号、所属系统、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （4）增加主要设施设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （5）增加主要设施设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。 | LOD500 |
| 电气 | （1）主要设备的实际尺寸和位置：机柜、配电箱、变压器、发电机等。 （2）其他设备的近似形状、基本尺寸、实际位置：照明灯具、视频监控、报警器、警铃、探测器等。 （3）桥架（线槽）的实际尺寸和位置。 | （1）增加系统的运维管理信息：系统编号、组成设备、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加系统的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要设施设备的运维管理信息：设备编号、所属系统、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （4）增加主要设施设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （5）增加主要设施设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。 | LOD500 |

备注：具体建模情况视实际资料完整情况而定，附属的文件信息等内容在系统上完成与三维模型绑定。

##### （4）智慧亚运马术项目驾驶舱

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛前宣传 | 支持按时间刻度展示各职能岗位筹备工作进度及任务完成情况，存在的问题和风险提示 |
| 2 |  | 支持管理、发布相关赛事筹备活动新闻、图片和视频，比赛日程安排、运动员介绍等资讯信息 |
| 3 |  | 支持链接各类服务平台，包括马术一站通信息、服务小程序及其他桐庐相关网站 |
| 4 |  | 支持在地图上展示线下体验点的分布及相关体验说明 |
| 5 | 赛中保障 | 支持在三维虚拟马术场馆分层查看、虚拟漫游、马匹数字档案、叠加视频监控图像、温湿度监测、空气质量、设施设备运行状态、人员定位、警报信息、空间分布信息和工单信息。 |
| 6 |  | 支持在三维虚拟场景中，联动消防、安防、空间、客流、人员、环境监测、电梯、门禁等设施设备，全方位立体指挥应急事件处置。 |
| 7 |  | 支持集成安防监控系统，提供基于三维空间的安防监控的实时图像查看和指定时间视频回放。 |
| 8 |  | 支持集成消防监控系统，提供基于三维空间的消防监控点位、回路的查看和警报事件显示和处置 |
| 9 |  | 支持集成客流计数系统，提供基于三维空间的客流统计及客流警戒线预警 |
| 10 |  | 支持集成当地天气预报，为赛事安排提供天气提醒 |
| 11 |  | 支持集成环境监测系统，为场馆内外提供温度、湿度、空气质量的实时监测信息和警报 |
| 12 |  | 支持根据赛事日程，保障赛事的场馆日程、设施设备、运动员、裁判员、马匹、颁奖嘉宾、礼仪、志愿者、奖牌、音乐、摄影设想人员、解说员、媒体、后勤人员、车辆、医疗、卫生等。 |
| 13 |  | 支持重要嘉宾的住宿、车辆、陪同人员、翻译、随行人员、门票、安检、座席、行程等安排 |
| 14 |  | 支持设备运行保障安排，运行故障处置，应急预案管理 |
| 15 |  | 支持问题汇集、处置及上报管理 |
| 16 |  | 支持按照巡查清单安排每日场馆及问题汇总和处置 |
| 17 |  | 支持实时监测电力运行状态，发现风险及时上报并处置 |
| 18 |  | 支持赛事日程安排、联动赛事信息屏幕显示和赛事广播通知 |
| 21 |  | 支持非赛事保障人员（志愿者）签到、上岗工作任务、工作地点分配、交接班管理 |
| 22 |  | 支持根据赛程安排清点赛事物资数量、物资领用和保管 |
| 23 |  | 支持餐饮安全检查结果管理 |
| 24 |  | 支持酒店住宿预定情况汇总显示 |
| 25 |  | 支持每日车辆、司机分配及行程跟踪显示 |
| 26 |  | 支持马匹饲养物料领用登记、饲养记录及饲养员安排 |
| 27 |  | 支持反兴奋剂检查结果管理 |
| 28 |  | 支持赛事人员如运动员、教练、裁判、颁奖嘉宾、礼仪等人员的签到管理及日程安排 |
| 29 |  | 支持交通路况及时采集和发布 |
| 30 |  | 支持医疗卫生保障点分布及值班人员安排，接诊情况记录 |
| 32 |  | 支持保险理赔事件记录及跟踪 |
| 33 |  | 支持保洁卫生检查结果管理和处置 |
| 34 | 赛后利用 | 支持赛后虚拟场馆装修模型重新规划设计和空间标注 |
| 35 |  | 支持管理赛事集锦，包括稿件、图片、视频等资讯信息 |
| 36 |  | 支持汇集整理媒体报道稿件 |
| 37 |  | 支持根据赛后场馆利用方案进行空间规划、空间标注，统计各类型空间面积、空间分布和空间使用率 |
| 38 |  | 支持资产的登记、巡检、维保、维修、监测、盘点、报废、折旧等管理 |
| 39 |  | 支持根据客流、空间面积、空间使用率、场内外环境、季节等因素对场馆能耗进行综合分析 |
| 40 |  | 支持招商租赁管理和收益分析 |
| 41 |  | 支持对场馆的空间规划、空间面积、使用率、租赁收益、客流量、用户群体、营业额、物业成本、能耗成本、资产成本等数据进行综合运营分析 |
| 42 |  | 支持对客户的来源、年龄、性别、消费习惯、停留事件、进场时段等因素进行客户画像分析 |

##### （5）马术一站通网站

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新闻资讯 | 通过爬虫技术实现各类马术比赛的新闻抓取、处理和发布 |
| 2 |  | 通过爬虫技术实现各类马术比赛的图片抓取、处理和发布 |
| 3 |  | 通过爬虫技术实现各类马术比赛的视频抓取、处理和发布 |
| 4 | 赛事中心 | 通过爬虫技术实现各类马术比赛的比赛信息抓取、处理和发布 |
| 5 |  | 收集整理设计展示历史赛事汇总查询 |
| 6 |  | 展现亚运赛事的精彩集锦，包括图片、新闻、视频等 |
| 7 | 马术知识通 | 展示比赛项目类型及相关规则 |
| 8 |  | 收集整理设计展示马术明星选手信息 |
| 9 |  | 收集整理设计展示世界名马信息 |
| 10 |  | 收集整理设计展示各类马术比赛场馆信息 |
| 11 |  | 收集整理设计展示骑手装备信息 |
| 12 | 产业地图 | 收集整理各类马术供应商数据，支持展示国内外的马术供应商信息及产品 |
| 13 |  | 对接线上商城，实现线上购物 |
| 14 |  | 对接各类马术培训机构 |
| 15 |  | 对接各类其他马术机构 |
| 16 |  | 通过可视化地图的方式展现桐庐马产业规划情况 |
| 17 | 趣味体验 | 实现在线VR体验，以马术馆为场景 |
| 18 |  | 集结各类马术电影实现在线播放 |
| 19 |  | 集结各类马术游戏，实现链接跳转 |

##### （6）接口要求

本项目必须与亚组委、海关部门、文旅局相关系统对接：

1）需详细设计与亚组委各系统之间的对接方式、对接内容、对接流程；

2）需详细设计与海关系统的对接方式、对接内容、对接流程；

3）需详细设计与文旅系统的对接方式、对接内容、对接流程

4）需详细设计与场馆内其他弱电系统之间对接方式、对接内容、对接流程

接口设计总体上遵循高内聚、低耦合、精分解的设计原则，尽量减少各系统间、系统内各模块间的耦合度、降低操作复杂度、提高系统的重用性和扩展性。

### 硬件采购清单及要求

| 类别 | 名称（模块/型号） | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马厩环境监测系统 | 温湿度传感器 | 测湿范围：0～100％RH 精度：±5%RH 测温范围：-10℃ ～+70℃ 精度：±0.5℃ 串行输出：RS-485，modbus协议 | 240 | 套 |
|  | 控制模块 | 智能控制模块 ≥12路 输入端：≥12路 输出端：RS485信号≥1路 可控制接触器通断 | 24 | 套 |
|  | 数据采集器 | 以太网口数量：≥1个 速率：10/100 M自适应 MDI/MDIX及以上 串口数量：RS422/485二合一界面串口≥4个 RJ45接口≥1个 | 4 | 套 |
|  | 模块箱及工业电源 | ≤400*300*100mm箱体、内置12V工业电源 | 4 | 套 |
|  | 监控主机 | ★CPU：双核3.2G及以上 ★内存：4GB及以上 硬盘：1TB 及以上 硬盘支架≥2个 串口：RS-232串口≥4个、RS-232/485串口≥2个 网口：千兆RJ-45电口≥2个， 显示：VGA接口≥1个、DVI接口≥1个 支持热插拔 扩展：32-bit PCI扩展插槽≥2个 2U机架式安装 | 1 | 套 |
|  | 集中监控软件平台 | ★监测马厩内各个区域温度、湿度。可通过WEB端、移动端电子云图的方式直观展示并辨析马厩温度分布情况。 监控平台软件同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理 ★系统具备同时支持基于iOS、Android操作系统的移动终端设备的监控APP软件，可查看电子地图、实时浏览监测数据,支持查看设备通讯状态，告警状态，所有测点当前值，当前状态，支持查看系统当前所有告警事件,并可确认事件. 支持查看历史事件及历史数据监控管理系统平台须采用双机热备机制，分为管理服务器主机、备机。当主机出现故障时，可以由备机快速自动接替主机任务，在不需人工干预的情况下，自动保证系统能持续提供服务,以保障系统的稳定性。无需手动切换主备服务器IP，客户端数据来源可以自动实现由主服务器转换至备服务器，当主服务器重新投入使用的时候，客户端数据来源可以自行换回主服务器，全程无需人为操作 软件系统中文化，操作简单方便，日常维护时间少，所有的监控内容均在一个软件平台中察看，具有统一的监控界面，并能在监控中心实现所有区域的远程集中管理、维护及升级。要具有灵活方便的图形界面，使用鼠标可完成所有操作。 系统定制值班排班报警模块，可实现按照年、月、日等因素对管理人员进行排班以及值班提示报警。 | 1 | 套 |
|  | 远程管理软件 | 提供远程IE方式浏览监控系统 | 1 | 套 |
|  | 短信报警/查询系统 | 4G/5G全网通短信模块，实时发送报警短信息 | 1 | 套 |
|  | 模块箱及工业电源 | 发出声光报警信号 | 1 | 套 |
|  | 声光报警 | ≤400*300*100mm箱体、内置12V工业电源 | 1 | 套 |
|  | 硬盘录像机集成软件模块 | 一体化集成视频监控系统，内嵌视频画面，可实现移动侦测、远程查看录像等功能。 | 1 | 套 |
|  | 普通全彩网络摄像机 | ★200万全彩半球型网络摄像机 宽动态范围: ≥120 dB 防护等级: IP67 | 260 | 台 |
|  | 硬盘录像机 | 32路8盘位硬盘录像机 | 8 | 台 |
|  | 辅材 | 六类双绞线、光纤线、终端盒、POE交换机等 | 1 | 项 |
|  | 安装调试 |  | 1 | 项 |
| 智能安检系统 | 智能安检门 | 测温模块：≥7英寸LCD触摸显示屏， 面部识别：≥200万宽动态摄像头，面部识别距离0.5m~1.5m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持二维码识别功能。 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式；提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩; 设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能； 金属检测：可检测到回形针大小的铁磁性金属； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、金属检测数据、客流数据、报警数据等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置。 人脸验证准确率 ≥99% 人脸容量≥ 50000张，支持JPG、JPEG图片格式 存储容量 ≥50000张卡，≥100000事件记录 显示屏： ≥7英寸 测温范围 30℃-45℃ 测温精度 ±0.5℃(无黑体) 接口功能：报警输入/输出≥1路，音频输入/输出≥1路。 ★报警响应时间：应报警测试物进入探测区后1S内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1S ★报警持续时间检验：样机报警持续时间可设（0-30s） ★密码授权功能:具有2级密码，不同等级的密码有不同的设置权限 ★频率设置检验：在客户端软件下，具有频率设置选项（20级） | 2 | 套 |
|  | 手持金属探测器 | 频率: ≥25KHz 电压：9V 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃ | 20 | 台 |
|  | 鞋底金属探测器 | 设备称重 ≥150kg重物正常工作 探测部位 鞋内、鞋底 探测对象 刀片、架子、微型手枪、雷管、打火机等危险品 | 1 | 台 |
|  | 智能安检分析仪 | 智能分析路数 支持2路以上X光机分析 违禁品智能识别 支持刀、枪、瓶子、雨伞、电池、手机、笔记本电脑、喷灌、剪刀等15种 视频输入 VGA/HDMI ≥2组（ VGA和HDMI同时输入时，优先选择HDMI） 视频输出 VGA/HDMI ≥2组 IPC接入≥4路 协议 支持eHome，SDK等多种网络协议 网络接口 ≥7个（不少于1个管理网口+6个交换网口），10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口 ≥2个，标准RS-485全双工串行接口 2个，标准RS-232串行接口 报警输入 ≥8路 报警输出 ≥4路 | 1 | 台 |
|  | 安检机 | 线分辨力 ≥φ0.0787mm 空间分辨力 ≥1.0mm（水平和竖直） X射线冷却/工作周期 油冷/连续 胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准交卷安全 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm 传送带高度 ≥672mm 传送带速度≥ 0.2m/s 传感器类型 ≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 摄像头数量 ≥1路 宽动态范围 ≥120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸 ≥1920× 1080 帧率 50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720） ★设备具备联网功能，能支持与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程诊断、联动控制等联网操作 ★设备节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置自动运行 ★设备具有用户注册、编辑和删除功能，同时具备密码和指纹录入及编辑功能 ★图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 | 1 | 套 |
|  | 液体探测仪 | 充电电池：≥2800mA/h 大气压强：86kPa～106kPa 人机界面：提供全中文界面，自发光OLED屏 开机时间：≤1s ★分析时间：约1s ★报警方式：具有蜂鸣器报警和显示报警 ★数据存储：提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不少于10000次检测，并能通过USB 接口将数据导出。 可检测容器材质：塑料、玻璃 可检测容器尺寸：不小于5.5cm×1.5cm ★可检测液体：汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚、石油醚、乙腈、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、 正庚烷、松节油、丙酮、苯、甲苯、等多种易燃易爆危险液体。 | 1 | 台 |
|  | 爆炸物毒品探测仪 | 爆炸物 : 梯恩梯 (TNT)、地恩梯 (DNT)、黑索今 (RDX)、太安 (PETN)、硝化甘油 (NG)、黑火药 (BP)、特屈儿 (TETRYL)、奥克托今 (HMX)、硝酸铵 (AN) 等，并能根据需要随时添加新样本 毒品 : 可卡因 (COC)、海洛因 (HER)、冰毒 (MET)、摇头丸 (MDMA)、氯胺酮 (KET)、吗啡 (MOP)、 摇脚丸 (LSD)、杜冷丁等毒品，并能根据需要随时添加新样本 灵敏度 ng ～ pg级 分析时间 2 ～ 10秒 预热时间 ≤20分钟 采样方式 直接擦拭采样或者非接触式吸气采样 报警形式 声音和可视报警，或选择不引起恐慌的隐蔽报警 通讯方式 RJ45、USB 数据存储 至少 200000 组原始数据 | 1 | 台 |
|  | 防爆毯 | 盖毯尺寸 ≥1600×1600（mm） 围栏尺寸 大围栏：内径590mm 高150mm及以上 ； 小围栏：内径420mm 高300mm 及以上； 抗暴性能 82-2手榴弹 盖毯和围栏外套材料抗渗水性能 耐静水压大于12 MPa 盖毯和围栏外套材料的断裂强度 经向和纬向均大于1200N 盖毯和围栏外套材料的撕破强度 经向和纬向均大于120N | 1 | 个 |
| 客流监测系统 | 客流系列摄像机 | 800万 AI智能客流统计筒型网络摄像机 支持2种智能资源模式切换：客流量统计，人员密度检测 客流量统计：深度学习算法结合智能跟踪算法，分析行人的行为轨迹，精确计算出客流人数及行走方向 对计数区域分块处理，分别对进入和离开的人计数 人员密度检测：支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级 支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示 报警: 输入≥3路，输出≥2路 音频: 输入≥1路; 输出≥1路 RS-485≥3个 视频输出: ≥1路 网络:RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口≥1个 防护: IP67 内置GPU芯片。 ★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 ★支持倾斜客流统计，可设置大于等于3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果。 | 12 | 台 |
| 安防行为分析系统 | 行为分析系列摄像机 | 400万AI智能三目网络摄像机 支持倒地、剧烈运动、间距异常、滞留、人数异常、穿越警戒线、徘徊、奔跑、离岗等行为分析功能 支持手动标定、自动标定、智能标定3种标定方式 支持高度过滤，过滤目标高度低于阈值的目标，不进行倒地检测 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警:输入≥2路，输出≥2路 音频: 输入≥1路：接线端子;输出≥1路 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口≥1个 ★内置≥3颗镜头 ★支持间距异常报警功能，在设定区域内，人员间距小于设定值时，产生间距异常报警并抓图。 | 30 | 台 |
|  | 行为分析服务器 | 支持人脸、视频结构化模式并行，默认人脸模式 32个人脸名单库，总库容≥10万张 路人档案≥10万份 抓拍库≥1000万张人脸图片 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人 支持车辆分析 本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌） 支持车辆黑白名单报警 硬件规格： 3U标准机架式 HDMI≥2个，VGA≥2个,HDMI+VGA组内同源 16盘位及以上，可满配≥12T硬盘 千兆网口≥2个 USB2.0≥2个接口、USB3.0接口≥1个 ★支持4路实时视频结构化功能，支持32路非实时视频结构化功能；视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆结构化分析、人和车视频结构化分析。 ★支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、小动物引起的误报。最大支持32路； ★支持被测距离的常规、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体的目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域。 | 4 | 台 |
| 无人机干扰系统 | 无人机干扰器 | 433M//915M/1.2G/1.5G/2.4G/5.8G； 效干扰距离：≥500m 干扰模式：无人机驱离模式/无人机迫降模式 控制方式：无人机防御平台远程控制 防护等级：IP65 | 1 | 套 |
|  | 无人机干扰枪 | 管制范围：GPS/GLONASS/伽利略L1 北斗B1，2.4G，5.8G 有效干扰距离：≥1000m 干扰模式：无人机驱离模式/无人机迫降模式 满负荷电池续航：≥10小时 | 1 | 套 |
|  | 无人机导航诱骗设备 | 管制范围：GPS L1/GLONASS L1 有效干扰距离：≥500m 发射功率：≤10mW 干扰模式：防御模式/禁飞区模式 防护等级：IP65 防爆等级：Exd IIC T6 Gb | 1 | 套 |
|  | 无人机频谱侦测仪 | 侦测频段：2.4G，5.8G 侦测距离：半径1~3km 报警处置：上传防御平台/网线直连触发反制设备 防护等级：IP65 | 1 | 套 |
|  | 无人机测向侦测仪 | 侦测频段：400M-6000MHz 侦测距离：≥3km（ 测向精度：≤5°（RMS） 报警处置：上传防御平台/网线直连触发反制设备 防护等级：IP65 | 1 | 套 |
| 入侵报警 | 红外微波双鉴探测器 | 探测角度：360度； 报警端口：常闭>100mA/30V 内部抗阻：30Ω | 30 | 个 |
|  | 紧急报警按钮 | 暗装呼叫开关面板防盗报警器 | 15 | 个 |
|  | 声光报警器 | 音量：≥85dB | 10 | 个 |
| 类别 | 名称（模块/型号） | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| 无人售货机器人 | 配送机器人-高配版 | 离地高度：≥25-30mm 显示屏：≥8寸 操作系统：Linux,Android 支持迎宾讲解 支持语音交流 支持无人零售 支持无人送物 支持电梯控制 支持自动拨打电话 支持自动发送短信 支持安防巡逻 支持人员识别 通讯方式：wifi，4G、5G 配送载重：≥20kg 续航时间：>8小时 充电时间：<4h 噪音：<60dB 防水防尘：IP52 ★该机器人需与本项目BIM模型、一站通网站实现对接。通过BIM模型实现使用客户的定位、及机器人所在的位置及状态。需提供详细实现方案。 支持自动到智能售货柜取货并送到指定位置 | 3 | 台 |
|  | 梯控改造服务 | 支持机器人与电梯联动 | 3 | 部 |
|  | 智能售货柜 | 屏幕分辨率：≥1920*1080 温度控制：-10°-- 30° 管理平台：售货柜管理云平台 主要功能：与智能送货机器人联动零接触扫码购物服务 无人售货柜自助购物 | 3 | 台 |
| 智能引导机器人 | 智能引导机器人 | 外壳材质：环保材质 肢体要求：拥有可活动手臂 麦克要求：六麦环形阵列，强降噪，支持回声消除,精准声源定位。 行走速度：与正常成人行走速度一致（0.3~0.7m/s，速度可调） 显示器尺寸：≥27寸（带触控功能） 定位精度：±50mm 移动方式：支持现场建图,自主导航。 充电方式：自动回位充电 避障类型：避障/停障 电池容量：≥30Ah 工作时间：≥8小时 充电时间：<4小时 运动控制：拥有独立运动控制系统 喇叭：4个立体声双喇叭 主机系统：Android 机身外壳：支持按需定制、更换外观及颜色，具有行方体系特色，符合行方整体设计风格。 紧急停止按钮：为确保安全，非正常状态下可以按下急停按钮让机器人停止运动。 人与机器人进行问答互动，并能够实现表单式流程问答，实现多问多答。 有客户在机器人前方识别范围内经过，机器人主动向客户问好并致迎宾辞。 可播放音频讲解、图片、视频等形式的资讯，全方位为客户展示所需业务的流程。 自定义语音对话，支持搭建海量问答库，向顾客解答较基础的业务咨询问题。 机器人后台能够记录历史问答和未知问题，从而能基于记录对问答库不断完善和扩充。 在需要的场合，机器人可自定义的工作方式和行走路线，自动循环运作，完成安全高效的宣讲接待工作。 机器人拥有滚动的宣传栏，便于展示单位介绍、政府公告、业务流程、节日祝福等内容。 能够通过摄像头识别特殊的客户或工作人员，实现针对性和差异化的服务。 可以通过APP或遥控器来操作机器人实现各种操作，以应对一些特殊的场合。 预设位置点之后，机器人可以按顺序引导客户到指定的地点；或客户通过语音指令直接让机器人引导到具体的位置。 机器人在行进过程中，会自动识别前方障碍物，在遇到障碍物时可以停下或绕过障碍物继续行进。 以机器人为平台，进行二次开发来满足行业性的特殊需求。提供API接口和SDK包。 主界面和聊天界面的LOGO可以定制。 ★所投机器人获得外观设计专利（提供证书复印件） ★提供关于机器人智能问答系统，机器人操作系统，智能服务平台的软件著作权证书。 | 3 | 台 |
| 高级服务机器人 | 服务机器人 | 云端大脑赋予机器人全方位的听、说、看、动的人机互动智能能力，能够很好地适应多种商业场景，提供迎宾接待、介绍引导、老人关爱、产品促销等智能服务。 带行走震动抑制和姿态平衡功能， 连接：蓝牙3.0/4.0 BLE+EDR，WIFI 802.11b/g/n/ac，2.4G/5GHz 充电小于4小时，使用时长大于8小时 人体关节：≥34个 智能柔性执行器：一体化扁平设计，高性能伺服驱动器、高精度编码器、高扭矩密度外转子伺服电机、高精度减速器 手臂负重：全部展开--额定负载1.5kg，峰值超载4kg | 1 | 台 |
| VR观赛系统 | VR观赛眼镜 | 分辨率：3840x2160 处理器：配置八核及以上处理器，主频2.45GHz及以上 内存容量：64GB ROM，4GB RAM 支持256GB SD卡扩展 支持802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接， 支持MIMO技术，双频双天线， 支持Miracast屏幕投射， 支持无线文件传输， 支持无线投屏播放视频； 手柄支持蓝牙4.2 续航超过3小时 兼容3D视频、VR视频、支持Unity、UE； 内置扬声器、麦克风 支持3.5mm音频接口外接耳机 | 20 | 套 |
|  | 全景相机 | 镜头： 200° 6* F2.4 鱼眼镜头 视频编码格式： 机内直出 H264，后期合成可选 H265 直播支持协议： rtsp、rtmp、hls 储存规格： 6 MicroSD Card+1 SD Card 机内集成 GPS 模块 搭配外置天线 机身麦克风：4 Mono Mic 含专业三角架 | 1 | 套 |
|  | 显示大屏 | ★尺寸：98寸以上 整机屏幕需采用IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160 超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm ★整机采用Android 8.0系统，内置CPU性能≥双核A73+双核A53，内置GPU性能≥双核Mali G51，RAM≥3G，ROM≥32G 整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化 无线模块支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4GHz/5GHz；可支持插拔 I/O接口:≥3路HDMI IN；≥6路 USB 2.0（侧置≥4路USB 2.0，前置≥2路USB 2.0）；≥1路VGA IN；≥1路AUDIO IN；≥1路AUDIO OUT；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45 整机具备抗振动、防跌落特性，保证mj整机运输或使用过程中不易受损 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证 支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，最多可连接8台设备 软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接 ★支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏 | 1 | 台 |
|  | VR一体工作主机 | CPU:i7-10700及以上 内存：16G及以上 硬盘：256G SSD+1TB机械 显卡：GTX1660S及以上独显 千兆无线网卡 内置蓝牙、USB3.0、hdmi高清口 显示屏：23.8寸及以上 分辨率：1920*1080及以上 | 1 | 台 |
|  | 视频云服务 | 1.移动直播台APP支持苹果与安卓系统； 2.手机直播功能，支持用手机远程创建直播、NVI推流、SRT推流与扫码连线功能，可自动同步直播活动列表，选择直播活动可快速进去直播活动，进行开始直播，APP支持视频直播、双摄直播及加载挂在手机的外围设备进行推流直播，支持自动对焦与手动对焦，支持在直播的过程中发布文本文字，APP内置不少于12个CG模板，并可从相册中添加CG；支持选择手机相册中图片进行直播、也可支持拍照直播；支持美颜、镜像、打开闪光灯与手机录制、切换摄像头、静音与拍照功能，支持横屏与竖屏直播、AR直播、具备重力感应功能可以自动适配方向； 3.5G集成系统外设应用管理功能，支持无人机、AR全景设备通过接入手机进行直播设置。 4、基于公有云资源的多层体系结构，利用公有云服务的灵活性和可扩展性，将活动直播、点播、转码、分发以及CDN加速等云端的SaaS服务向本单位运营提供服务； 5.云直播：支持标清、高清、超清、4K、VR等多种新建直播频道、提供推流地址、RTMP观看地址、HDL观看地址、HLS观看地址、录像下载地址、网页iframe地址、在直播活动中添加多机位切播； 6.云导播：支持新建横屏与竖屏云导播，归属地可选、通道数最大可设置为18路，信号源支持云机位、拉流、音视频、图片、网页、SRT推流，通道支持裁剪，内置CG模板，支持AI智能字幕、可自定义音源通道、可实时上字幕到PGM或PVM，支持无人机、编码设备直接通过4G/5G/WIFI网络直推云导播进行导播切换与推流直播； 7.云拆条：可对实时直播的视频流及媒资库的视频进行插条制作短视频，可识别导播打点信息，支持AI插条，插条完毕自动添加拆条列表，可分段或合并提交云拆条短视频； 8.云非编：支持视频、音频、图片进行云编辑，包括添加字幕、添加贴纸、修改音乐、添加水印、添加转场特效等功能，可实时在线编辑； 9.云媒资：可自定义创建分类目录，资源类型可分视频、音频、图片三种方式，支持按照创建时间、来源(素材、云非编、云拆条、云导播、录播快选、直播录像、电视直播、移动端编辑、云连线)、画质(低清、标清、高清)、时长枚举； | 1 | 项 |
|  | 聚合路由器 | 1.功能：8路网络聚合（1-7张4G获5G卡的带宽与1路千兆有线网络的带宽一起聚合）转换成WiFi和有线网络出口带宽 2.聚合带宽：最高可达300Mbps 3.SIM卡扩展：最多支持7路SIM卡 4.网络类型：支持电信、联通、移动的4G与5G网络 5.WAN接口： 千兆以太网接口*1 6.LAN接口： 千兆以太网接口*4 7.WiFi频率：2.4GHz，最高1.3Gbps物理速度 8.天线： 4x4 MIMO 802.11n 2.4G Wifi AP，外置4根天线 9.屏幕： 大于5英寸触摸屏 10.抗震动： 5.5~200Hz | 1 | 台 |
|  | 千兆路由器 | Wi-Fi6 5400M 5G双频无线企业级路由器 | 1 | 台 |
|  | 聚合流量包服务 | 1TB聚合流量服务 | 2 | 年 |
|  | 5G上网卡 | 移动随身wifi 4g/5g路由器插卡车载无线上网卡，4G/5G全网通 | 6 | 张 |
|  | SIM流量卡 | 移动、电信、联通5G SIM卡共9张，流量包年 | 1 | 项 |

注：以上所有提供的标准产品须符合国家相关部门制定的检验标准，本项目所有的产品在进场时提供相关检测报告，满足验收要求。

## 三、项目要求

- 1、工期要求：本项目中标人在2021年10月31日前完成系统建设、完成项目初步验收工作并进入项目试运行环节。试运行时间为1个月，本项目中标人于2021年12月15日前完成项目竣工验收工作。

- 2、项目实施要求

（1）项目团队要求

投标单位应熟悉本项目相关领域及关联单位的信息化技术架构及业务，并根据项目建设内容要求，在投标时详细说明项目组成员及各成员的职责。项目实施时，向采购人进行备案，未经采购人同意不得随意变更。项目实施期间（合同签订后至项目竣工验收前），项目经理每月应到场4个工作日，项目实施团队应不少于15人，投标单位须在采购人指定地点至少派驻5名技术服务人员。

项目经理变更：项目经理一旦确定，未经采购人书面许可不得更换。

（2）项目文档要求

项目竣工成果文档资料（电子文档及纸质文档）的提交包括但不限于以下内容（最终以本项目采购人及监理单位要求为准），文档资料要装订成册，具体份数按采购人要求。

1）软件的源程序及可执行代码。源程序要求具有良好的编程风格，可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供；

2）系统的体系架构及描述；

3）提供的其它技术手册，包括：

	3.1需求规格说明书（含软件功能需求与数据要求）；

	3.2系统详细设计方案及系统测试方案设计；

	3.3数据库设计方案；

	3.4软件安装维护手册；

	3.5软件使用操作手册；

	3.6软件系统的测试分析报告；

	3.7培训资料（含系统演示操作视频）。

- 3、运维服务要求

（1）要求对本项目提供3年的免费售后技术维护服务(免费运维期)，免费运维期从项目通过终验之日起计3年，投标单位须在采购人指定地点派驻1名技术服务人员和2名远程技术服务人员（技术服务人员需为项目实施期间驻场过的人员，人员一旦确定，未经书面许可不得更换），技术服务人员须提供7天×24小时技术服务，处理本项目的售后技术维护服务、数据归集、治理、共享、开放等工作。

（2）免费运维期内服务响应时间：成交供应商在接到用户通报故障的电话或传真后，应立即响应，技术人员应在1小时内进行故障排除工作，对于电话或传真无法排除的故障，一般性故障在2小时内彻底排除故障。（注：在赛事期间中标人必须在指定地点派驻1名技术服务人员24小时待命）

（3）投标单位须做出无推诿承诺。即投标单位应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派工程师到场，全力协助采购人或系统使用方，使系统尽快恢复正常。

（4）项目免费运维期内投标单位未能按要求提供服务的，采购人方有权没收履约保证金作为处罚，并依法追究相关责任。

（5）为保证系统正常、安全地运行，中标通知书发出30个工作日内，中标单位须针对本项目设立专门的售后服务及技术支持团队，团队人员不少于10人（进行平台软件维护及技术支持），应包括固定电话、电子邮箱、现场技术支持等服务方式。一旦确立团队人员后，未经采购人同意不得随意更换人员。

（6）在免费售后技术维护服务结束前，须由投标单位工程师和采购人方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标单位负责修改。在修改之后，投标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

（7）升级服务：

1）成交供应商应根据本技术要求和合同规定，在系统软件的免费运维期内提供软件免费版本升级服务。

2）成交供应商应在投标书中明确说明每种提供软件的免费运维期和升级服务方式，以及在免费运维期后的升级服务方式和费用情况，供采购人参考。

3）成交供应商应按时向采购人免费寄送各类相关的技术刊物，使其可及时了解有关产品/技术的最新发展与动态。

（8）从验收合格交付采购人使用起在规定的免费运维期内，任何由设计和开发引起的非正常故障，全部由中标方负责免费维护。

（9）在免费运维期内，成交供应商须每月对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

- 4、培训要求

（1）投标单位必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标单位必须列明相应的培训课程。

（2）投标单位应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容。

（3）技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。投标单位培训人员必须是公司的资深工程师（在本单位工作时间不少于3年）。

（4）培训工作在系统试运行之前开始，试运行期间按项目采购人需要另行安排。

（5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（6）实际培训时间、人数、地点和场次按投标单位与项目采购人商定的为准。

- 5、项目验收要求

系统验收合格的条件必须至少满足以下五个要求：

- 已提供了合同要求的全部软件和资料；

- 试运行时性能满足合同要求；

- 测试和试运行验收时出现的问题已被解决；

- 通过三级等保评测（每年1次共计3次的等保测评费用由中标方承担））；

- 通过具有资质的第三方专业机构的软件测评（软件测评费用由中标方承担）。

- 6、其他说明

- 保密：因本项目的特殊性，中标单位应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购单位的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用，项目团队应签订保密责任书。

- 软件的报价含且不限于上述需求描述，中标单位在需求调研后应提交正式的软件需求范围确认书并经采购人确认，采购人有可能对上述软件的功能需求进行适当的调整，中标人应满足采购人的合理变更需求。

- 源代码：针对本项目定制化开发的软件源代码归采购人所有。

- 知识产权：针对本项目开发的软件著作权等与本项目相关的所有成果归采购人所有。由于违约方的原因造成另一方上述权利被侵害的，由违约方负责赔偿与之相关的一切损失。本项目所使用或产生的数据为采购人方专有，未经书面许可，中标单位不得对第三方泄露或使用该项目的数据进行任何形式的开发利用。

（5）扩展性要求：确保在用户需求变更或增加时系统可以灵活地扩展，界面具有较强的定制能力，针对不同的用户能够展现出不同的用户功能界面，且界面定制不能要求源程序的变动；系统能够提供一定的二次开发能力，为将来提供非源代码级别的扩展可能,易于与第三方应用软件相互交换数据；随着数据量和并发用户数的不断增长，系统能够通过硬件扩容或增加节点达到客户的性能指标要求，在免费运维期内二次开发不予收费。

（6）预留标准对外接口，满足新的采集设备接入要求支持。

（7）软件须与现行主流硬件相匹配，当硬件升级时，软件须配合硬件升级。如遇政策性调整的，中标人须配合采购人进行调整。

（8）免费运维期结束移交时必须把软件升级到最新功能。

（9）中标单位应自备3台计算机设备（含日志审计软件、安全软件）用于项目建设期和运维期的数据治理等工作，项目运维期结束后计算机存储部分应交由招标单位管理。

（10）本项目为固定总价合同，费用结算时不做调整。项目实施过程中，如甲方对采购内容进行细化调整，乙方须无条件服从，不得因此要求调整合同价款。本项目涉及的与各部门、乡镇等对接的，费用均应包含在本次报价中，不得另行向采购人收费。

（11）本项目如后续已建设功能有拓展升级需要，中标人须无条件配合升级。

（12）服务期内，本项目如需满足信创政策及上级指令性要求的，中标人需配合做好国产化适配工作。

五、其他

1.履约保证金：项目实施前，中标单位须向采购人缴纳合同金额2%的履约保证金，整个项目通过验收后30个工作日内退还（不计息）。

2.付款方式：合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内支付合同金额的10%作为预付款，所有软硬件送达采购人指定地点支付至合同款的30%（含预付款），安装完毕调试结束支付至合同款项的50%（含预付款），项目终验合格并经审计结束后支付至结算造价的90%（含预付款），剩余尾款自动转为赛事服务期的保障费用，待亚运会比赛结束后付至结算造价的95%，剩余部分待运维期满后无息支付。

3.本项目的招标代理费以中标金额为计算基数：服务类收费标准计取。以上费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），供应商应在投标报价让利中考虑上述费用，采购代理服务费按浙价服[2003]77号文件（服务类）收费标准收取。

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州亚运马术智能化项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 提疑截止时间：2021年6月30日16时前。 |
| 6 | 投标文件组成：《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章按照采购文件要求签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份 （邮寄地址：桐庐县迎春南路61号萧商大厦20楼2016室 王超收） |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2021年7月16日14时00分 |
| 15 | 投标地点：政采云在线投标 |
| 16 | 开标时间及地点：本次招标于2021年7月16日14时00分政采云在线开标。 |
| 17 | 评标办法及标准：按照采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 18 | 中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行1个工作日的中标（成交）公告。 |
| 19 | 中标（成交）通知书：成交结果在中标（成交）公告时，代理机构以书面形式发出《成交通知书》。 |
| 20 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内。 |
| 21 | 投标文件有效期：90 天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 23 | 本次招标设定最高限价为：1020万元。 |
| 24 | A.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的 2%赔偿对采购组织机构造成损失。 b.中标或者成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。供应商中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的 2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 |

一 、 总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于杭州亚运马术智能化项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“供应商”系指向采购机构提交投标文件的单位。

2.“采购人”系指杭州富春马业投资发展有限公司。

3.“采购机构”系指大地工程咨询有限公司。

4.“服务”系指招标文件要求提供的本项目服务所有工作内容以及其他类似的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

- 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1、直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、本次招标项目不得转包分包。本项目不接受联合体投标。

（六）质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

4、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以及投诉（质疑）人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话，便于有关单位调查、答复和处理，否则采购机构将不予受理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.采购合同

6.投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表前规定的时间内以书面形式要求采购人或采购机构澄清。

2.采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网上发布更正公告，请供应商自行到网上查看和下载，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

6、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

- 1.资格文件（均不含报价）：

- 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的磋商小组核实的查询结果为准）；

- 企业营业执照复印件；

- 2.商务技术文件（均不含报价）：

- 供应商自评分表（根据评分内容自行设置）；

- 公司的基本情况介绍；

- 采购活动现场确认声明书（格式见附件）；

- 法定代表人授权书（格式见附件）；

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

- 投标人提供管理体系认证、资信等级材料、类似业绩证明、项目管理团队情况；

- 投标人提供的软硬件功能偏离；

- 投标人提出对本项目的需求分析、方案设计、平台对接方案、项目重点难点及解决方案、相关培训方案以及提出的售后服务；

- 投标方认为需要提供的其他文件和资料。

- 3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）。

（2）开标一览表（格式见附件）。

（3）报价明细表（格式根据清单自拟）

（4）供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受；投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、本次报价为招标文件和合同中要求完成的所有因完成本项目服务所产生的一切费用；

3、招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

4、投标单位综合考虑投标报价。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起_90_天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购机构可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（六）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标有效期不足的；

（2）电子投标文件解密失败且未在规定时间内提交备份投标文件的；或仅提交备份投标文件的；

（3）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

（6）对一个标项提供两个投标方案的；

（7）商务技术资信文件中出现投标价格信息的；

（8）供应商被视为串通投标的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

##### （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的，供应商拒绝修正的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.投标截止时间后，采购组织机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1.资格审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的或资格证明文件不全的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

评标委员会对供应商的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各供应商的商务技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算。

（4）评标委员会根据供应商的商务报价,计算各供应商的价格分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用综合评分法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、确定中标人

1.中标公告：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公告。

2.质疑：供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6）采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7 个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（7）采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（8）质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

（9）质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

（10）质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

（11）质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

3.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一网站公告中标结果。

4.在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同授予

（一）签订合同

中标人应自接到中标通知书后30日内与招标人签定合同。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列。综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

- 评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20

2、投标人的投标报价超过设定的最高限价1020万元的作为无效标处理。

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、评审小组在评审时发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件做无效处理，并在评审报告中说明。采购人或采购代理机构应将上述情况报同级财政部门，对弄虚作假、恶意串通的供应商，应将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动。

商务技术分（80分）

| 总项 | 分项 | 分值内容 | 分值 比例 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 管理体系认证 | 1、投标人具备ISO9001企业质量体系认证证书，得1分； 2、投标人具备ISO14001企业环境管理体系认证证书，得1分； 3、投标人具备ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书，得1分； 4、投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 5、投标人具备CCRC信息安全服务资质认证证书，得1分。 注：本项最高得5分，每个证书需在有效期内，需提供有效证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 0-5分 |  |
|  | 资信等级 | 1、投标人自2018年1月1日(以工商、市场监管部门证书颁发的为准)以来获得过 “守合同、重信用” A级得0分，AA级得1分，AAA级及以上得2分，其他不得分。 注：提供证明文件复印件加盖公章，未提供不得分。 | 0-2分 |  |
|  |  | 1、投标人具有电子和智能化工程专业承包二级资质的，得1分；一级的，得2分； 2、投标人具备CMMI3级认证证书的，得1分；CMMI4级，得1.5分，CMMI5级得2分 注：本项最高得4分，以上须提供相关有效证书复印件加盖公章。 | 0-4分 |  |
|  | 类似业绩 | 1、投标人自2018年1月1日以来独立完成过单项合同金额1000万元以上的智能化（含软件开发）项目成功案列的，得3分，最高得9分。 注：合同具体要求如下：提供合同关键页、中标通知书、竣工验收报告（包括合同服务内容、签订日期、合同金额、合同签章页等），时间和金额以合同签订为准，否则不计入有效业绩；合同复印件内容文字和印章须清晰可见且无遮盖（如出于商业保密目的，允许遮掩详细单价和数量文字，但需保留总价文字）复印件需加盖公章。 | 0-9分 |  |
|  | 项目管理团队 | - 1、项目经理需具同时具备高级工程师职称、高级信息系统项目管理师证书（人社或工信部门颁发的证书）得3分，最高得3分。 注：提供证书及投标单位为其缴纳的社保证明（近三个月）复印件，如因退休原因无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，班子人员不累计得分。 | 0-3分 |  |
|  |  | - 1、投标人拟派技术负责人同时具备中级及以上职称、中级及以上信息系统项目管理师的得2分，最高得2分。 注：提提供证书及投标单位为其缴纳的社保证明（近三个月）复印件，如因退休原因无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，班子人员不累计得分，项目经理和技术负责人不能为同一人。 | 0-2分 |  |
|  |  | - 1、投标人拟派其他人员（项目经理除外）具备系统集成项目管理工程师认证、CISP注册信息安全专业人员（中国信息安全产品测评认证中心颁发）、信息技术应用创新专业人员（ITAIP)(工信部颁发）、PMP项目经理的，软件设计师、数据库工程师，每本证书得1分，最高得5分。 - 注：提供证书及投标单位为其缴纳的社保证明（近三个月）复印件，如因退休原因无法提供社保证明的，须提供能证明是本企业在职人员的相关证明材料，班子人员不累计得分。 | 0-5分 |  |
| 技术及商务部分 | 软硬件功能偏离情况 | - 根据投标人提供的软件功能偏离情况进行打分： - 1、软硬件功能全部满足采购文件中功能要求的得20分，标注“★”的每负偏离一项扣1分，本项扣完为止。 - 注：招标文件中标注“★”的为软硬件功能为实质性响应条款，不响应者为负偏离，负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 0-20分 |  |
|  | 项目需求分析 | - 根据投标人针对本项目的理解及认识（包括组织架构、业务需求、用户需求、现有系统、亚运会要求、功能需求、对接需求）进行评分。 | 0-3分 |  |
|  | 方案设计 | - 提供一站式智能亚运科技服务平台、智慧场馆管理系统、智慧亚运马术项目驾驶舱、马术一站通网站系统的软件设计方案。 | 0-3分 |  |
|  |  | - 考虑场馆赛前、赛中、赛后不同时期的使用模式，并提出具体解决方案，根据方案的合理性进行评分。 | 0-3分 |  |
|  |  | - 开发部署实施方案；根据合理情况打分。 | 0-3分 |  |
|  |  | - 进度计划与项目管理措施；根据合理打分。 | 0-3分 |  |
|  |  | - 测试方案、安全管理、试运行方案等。根据合理情况打分。 | 0-3分 |  |
|  | 平台对接方案 | - 投标人根据本项目和相关部门（系统与亚组委、海关部门、文旅局、中国马协等相关系统平台的对接）的对接要求，制定对接方案进行打分。 | 0-3分 |  |
|  | 项目重难点及解决方案 | - 对项目重难点分析，充分考虑桐庐当地的气候环境、组织流程、执行可行性等各类风险，并提出针对性解决方案；根据方案的可行性进行打分。 | 0-3分 |  |
|  | 培训方案 | - 根据投标人提供的软件系统培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式、培训人数 等详细说明，根据完整性和可实施性进行打分。 | 0-2分 |  |
|  | 售后服务 | - 根据投标人售后服务方案（包括测试赛运维服务、亚运期间运维保证服务方案，赛后运维保障方案，应急措施、故障响应时间）等情况进行打分： | 0-4分 |  |

（四）商务技术得分的计算。

技术商务资信分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数,以算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评审委员会所有成员评分合计数）/（评审委员会组成人员数）

第五章 采购合同

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据大地工程咨询有限公司关于____________项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容（或为附件形式附后并双方盖章）

| 产品名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：本项目采购内容需按照采购需求及甲方要求进行细化调整。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________ 元）人民币。本项目为固定总价合同，费用结算时不做调整。项目实施过程中，如甲方对采购内容进行细化调整，乙方须无条件服从，不得因此要求调整合同价款。本项目涉及的与各部门、乡镇等对接的，费用均应包含在本次报价中，不得另行向甲方收费。

三、双方责任

1、甲方应按时拨付项目款；

2、甲方应负责对乙方所进行的工作进行监督和管理；

3、乙方应按法律规定和合同约定保质、保量、按时完成合同内工作，对工程质量、进度负责；

4、乙方应服从甲方及监理公司的监督和管理；

5、在合同签订后，乙方应开展相应的项目实施调研工作，根据项目实际需求逐步完善软件需求确认表（按阶段分初稿、中间稿及最终稿）和详细设计方案，需求确认表和详细设计方案以本次采购文件为基础。

6、乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人，或未经甲方同意将其承包的部分工程分包给第三人；

7、乙方应保证项目人员的稳定性，不得随意更换；

8、乙方应在运维期内承担运维义务，保证系统的完整、顺畅运行；

9、乙方应按照规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档；

10、乙方应对甲方技术人员和操作人员进行使用操作和运维培训。

11、本项目如后续已建设功能有拓展升级需要，乙方须无条件配合升级。

12、服务期内，本项目如需满足信创政策及上级指令性要求的，乙方需配合做好国产化适配工作。

13、其他未尽事项见采购需求。

四、款项支付

合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内支付合同金额的10%作为预付款，所有软硬件送达采购人指定地点支付至合同款的30%（含预付款），安装完毕调试结束支付至合同款项的50%（含预付款），项目终验合格并经审计结束后支付至结算造价的90%（含预付款），剩余尾款自动转为赛事服务期的保障费用，待亚运会比赛结束后付至结算造价的95%，剩余部分待运维期满后无息支付。

五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、技术资料及保密

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、乙方按照信息系统等级保护的要求进行项目管理。

3、具体保密要求双方另行签订保密协议，作为本合同的一部分，乙方需与项目组成员签订保密承诺书，一份交甲方留存。

七、知识产权

1、甲方对使用该系统或其任何一部分所涉知识产权享有合法权利。

2、乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

八、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、履约保证金

1、乙方应按合同总价的2%在合同签订前向甲方提交履约保证金。

2、验收合格后履约保证金一次性无息退还。

十、工期、运维期

1、工期：本项目中标人在2021年10月31日前完成系统建设、完成项目初步验收工作并进入项目试运行环节。试运行时间为1个月，本项目中标人于2021年12月15日前完成项目竣工验收工作。

2、运维期：   3   年。（自项目通过终验之日起计算）

十一、转包或分包

1、本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十二、人员要求

1、本项目人员组成如下：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称(如有) | 专业 资质(如有) | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目实施期人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目运维期人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

2、本项目人员中的核心成员，需与投标文件中配备的人员一致，未经甲方书面同意，不得随意变更。

十三、调试和验收

1、乙方交付前应对所有系统作出全面调试和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

2、甲方及监理单位对乙方提供的服务依据国家有关质量标准、采购文件上的要求和经三方确认的“需求确认表”进行现场初步验收，初步验收不合格的不予验收。初步验收合格进入3个月试运行期，试运行期结束进行终验。

3、对技术复杂的技术服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、培训要求

1、与本项目有关的甲方技术人员和操作人员都将根据本项目的要求进行充分的培训，以胜任系统的运行和维护的需要。乙方应根据这一基本要求，完成整个系统集成所有必需的培训内容，满足甲方的需要。

2、乙方应向甲方技术人员和操作人员对本项目系统的使用操作和维护进行培训；培训应分操作培训和维护培训两种；所有培训应以中文进行（或配备中文翻译）。

3、乙方提供的培训指导人员应具有相同或相近应用和维护的经验，能够正确地进行培训服务。

4、具体培训对象和内容详见采购文件的招标需求及投标文件培训方案。

十五、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务，必须符合国家、省、市的标准、规范或文件。乙方应确保其提供软件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因乙方提供的软件不满足要求，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任并承担一切费用。

2、乙方提供的产品在运维期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维护或更换。

3、本项目系统运维期内容包括原系统功能升级、系统迁移、定期巡检、定期数据故障恢复演练、故障处理、问题咨询、外部系统对接支持等。

4、运维期内，乙方必须确保系统的稳定运行，提供完善的售后服务。

（1）乙方提供上门安装、维护服务，软件工程师应能处理常规故障，提供7×24小时热线电话服务。

（2）服务响应时间：乙方在接到用户通报故障的电话或传真后，立即响应，乙方的技术人员应在    小时内进行故障排除工作，对于电话或传真无法排除的故障，一般性故障在     小时内彻底排除故障，重大故障   小时内修复。

（3）为使系统建设正常进行，保证系统正常运行，及时解决用户遇到的实际问题，乙方应提供终身免费咨询。

（4）从验收合格交付甲方使用起在规定的运维期内，任何由乙方引起的非正常故障，全部由乙方负责免费维护。

（5）在运维期内，乙方须每月对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

（6）升级服务：

A.乙方应根据本技术要求和合同规定，在系统软件的运维期内，免费提供软件免费版本升级服务。

B.乙方应按时向甲方免费寄送各类相关的技术刊物，使其可及时了解有关技术的最新发展与动态。

5、交付要求：乙方必须提供完整的软件安装、操作、使用、测试、维护手册。

6、应用软件版权：针对本项目开发的软件著作权等与本项目相关的所有成果归甲方所有。

8、运维期结束移交时必须把软件升级到最新功能。

9、运维期结束时源代码（包括升级后的）全部交给甲方。

十六、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同金额百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付的，乙方应按合同金额的每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付项目款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。

4、乙方所交的服务不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意调整但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝调整的，甲方可解除本合同。

5、乙方未能按照承诺的服务响应时间提供服务的，甲方有权对乙方进行处罚，每次扣10000元，超过5次未按照承诺的服务响应时间提供服务的，从第6次起每次扣20000元。乙方未能按承诺的响应时间提供服务，甲方可以向第三方采购服务，由此发生的费用由乙方承担，甲方可在应付乙方款项中直接扣付。

6、乙方所派人员不符合采购文件要求，或人员配备与乙方投标时不一致，或未经甲方同意擅自更换的，每次扣10000元，从第6次起每次扣20000元。

7、乙方因逾期交付服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收其履约保证金，乙方还应向甲方支付合同金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。因合同解除，本项目项目款按乙方已完成量（满足招标要求部分）进行结算，该费用待乙方向甲方偿付应支付的违约费用后支付。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；如协商不成，向当地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

第六章　投标文件格式

1.商务技术（资格或报价）文件封面格式：

正本

×××（投标人名称）

商务技术（资格或报价）文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

- 2、法定代表人授权书

致：             （采购机构名称） ：

我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）联系手机

以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商：                （盖公章）

法定代表人：           (签字或盖章)

日期：

附：法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

3、 采购活动现场确认声明书

大地工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                     （单位）负责人        （姓名）合法授权参加    （项目名称）         （编号：       ）采购活动，经与本单位法人代表联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）                之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商（盖公章）：                                       年   月   日

4.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

供应商                    在参加本次采购活动前3年内在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商(公章)：

- 日期：   年  月   日

5. 技术响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日 期：

6.项目组人员清单

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术 资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日 期：

7.商务响应表

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日 期：

8.投标人业绩情况一览表

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的业绩情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

日 期：

9. 投 标 函

致：大地工程咨询有限公司

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，服务期为     。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3）中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订

合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

8.______________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

供应商：                        （盖单位公章）  日期：

10.开标一览表

项目名称：                                            编号：

单位均为（人民币）：元

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州亚运马术智能化项目 | 一批 |  |
| 报价合计（大写）： （小写）￥： |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包含该项目的一切费用。

3、此报价包含增值税价。

供应商（盖章）：

日期：

14．投标报价明细表

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额：人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                                  日期：

配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格（单列，仅做参考）

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

###### 日 期：