瑞安市东山垃圾填埋场运维服务

招标文件

| 项 目 编 号： | CTZB-2023050058 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市环卫管理中心 |
| 采购代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 二〇二三年四月 |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	7

（一）投标须知前附表	7

（二）总   则	11

（三）招标文件说明	12

（四）投标文件的编制	13

（五）投标文件的递交	19

（六）开标与评审	19

（七）授予合同	25

第三部分  招标内容及技术要求	27

第四部分  合同条款（仅供参考）	32

第五部分   政府采购政策功能相关说明	47

第六部分  投标文件格式	50

附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	51

附件二   开标一览表	54

附件三  投标分项报价表	55

附件四   法定代表人授权书	56

附件五   投 标 函	57

附件六   建议与少量偏离表	58

附件七   供应商基本情况表	59

附件八    供应商拟投入人员清单汇总表	60

附件九 供应商自2018年1月1日以来同类业绩一览表	62

第七部分  评标办法	63

# 第一部分  招标公告

项目概况

瑞安市东山垃圾填埋场运维服务的潜在投标供应商应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2023年  月  日9点00分（北京时间）前在线提交招标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CTZB-2023050058

2、项目名称：瑞安市东山垃圾填埋场运维服务

3、预算金额：770万元（三年）

4、最高限价：770万元（三年）

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市东山垃圾填埋场运维服务 | 3 | 年 | 770 | 瑞安市东山垃圾填埋场运维服务，具体详见招标文件。 | 770 |  |

6、合同履行期限：按采购文件要求。

7、本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

①本项目整体专门面向中小企业采购。中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

②供应商采用联合体投标的：仅允许中型企业与小微企业、小微企业与小微企业组成联合体，提供联合体投标协议书和声明函（中小微企业须提供中小企业声明函），联合体投标的联合体各方承担连带责任；

3、本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②具有环保工程专业承包叁级及以上资质和有效的《安全生产许可证》；

三、获取招标文件

时间：/至2023年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价：0元（免费）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标截止时间：2023年  月  日 上午9点00分止（北京时间）

投标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

开标时间：2023年  月  日 上午9：00 正（北京时间）

开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 其他事项：

(1)供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

(2)投标保证金：不需交纳投标保证金。

(3)未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标将被拒绝。

(4)采购项目需要落实的政府采购政策：

1) 本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

2）本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策；

3) 执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

(5)在线投标响应（电子投标）说明

1)本项目采用政府采购电子化交易。

2)投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

3)投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

4)电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

5)如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

6)解密用的CA为制作投标文件的CA。

(6)中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

(7)采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

(8)为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：瑞安市环卫管理中心

地址：瑞安市院士路990号

经办人：王先生

联系电话：0577-65652062

质疑答复人：朱先生

联系电话：0577-65661672

2.代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：浙江省杭州市文晖路42号现代职业大厦西楼17-18楼

联系人：谢宗仁

联系电话：13615879562

传真：0571-87631113

质疑联系人：肖先生

质疑联系方式：0577-86071211

3.同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市万松东路瑞安市财政局15楼

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

传真：0577-65822153

对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市东山垃圾填埋场运维服务 |
|  | 项目编号 | CTZB-2023050058 |
|  | 资金来源 | ▲财政性资金, 财政预算价（最高限价）：770万元（三年）。超过财政预算价（最高限价）的则作废标处理，具体详见第三部分。 |
|  | 采购人 | 名称：瑞安市环卫管理中心 地址：瑞安市院士路990号 经办人：王先生 联系电话：0577-65652062 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：浙江省杭州市文晖路42号现代职业大厦西楼17-18楼 联系人：谢宗仁 联系电话：13615879562 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 瑞安市东山垃圾填埋场运维服务，具体内容见招标文件。 |
|  | 申请人的资格要求 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： （1）本项目接受联合体投标（仅限中型企业与小微企业、小微企业与小微企业组成联合体），联合体投标的联合体各方承担连带责任； （2）供应商以联合体形式投标的：提供联合体投标协议书和声明函，中小微企业须提供中小企业声明函（附件一），符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件一）, 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业提供《监狱企业声明函》（附件一）及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业； （3）联合体内成员均应符合申请人的资格要求第1、3点。 （4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级。 |
|  | 分包、转包 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 采购文件所指的加盖单位公章为CA签章，采购文件要求签字的，由供应商法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字），否则作无效标处理。如为联合体投标的，联合体协议书可采用盖章签字后的复制件，其余内容可只需联合体牵头人签字和签章。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 不需要 需要 合同签订后，中标供应商须在7日历天内向采购人提供首年度合同金额1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
|  | 招标文件提供期限及获取方式 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 投标截止时间 | 2023年 月 日上午9：00 止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 开标地点（网址） | 开标时间：2023年 月 日上午9：00 正 (北京时间) 开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c. 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、投标截止时间后，向各供应商发出电子加密投标响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标响应文件解密。投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标响应文件进行在线解密。各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，视为投标文件撤回。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位政策 | 专门面向中小企业采购项目 |
|  | 供应商信用查询 | （1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录之一：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 （6）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 （7）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交浙江省成套招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给浙江省成套招标代理有限公司：邮箱：136345778@qq.com；或者传真至浙江省成套招标代理有限公司。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.中标供应商应在标后提供投标文件纸质文件3套，内容须与电子版本保持一致，如有擅自改变的，由其承担法律责任。 4.成交供应商需成为“浙江省政府采购供应商库”的正式入库单位后，方可进行在政采云上进行合同备案。 |
|  | 其他说明 | 1、本项目中标人提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式三份，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。 2、中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 3、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 4、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。 5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 6、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库” 。请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 7、本次采购公告同时在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上发布。 8、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市环卫管理中心；

  - 采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司；

  - 招标采购机构：指瑞安市环卫管理中心和浙江省成套招标代理有限公司；

  - 投标供应商（或供应商）：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商；

  - 评审委员会：评审委员会是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 合格的投标供应商

  - 按公告要求。

- 联合体投标：本项目不接受

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

  - 投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 踏勘现场

  - 不集中组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表是法定代表人则提身份证影印件，如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第六部分）。

- 相同品牌认定

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家投标供应商认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标供应商；综合得分相同时，抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  政府采购政策功能相关说明

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标办法

第八部分 补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，未响应的，将认定供应商未实质性响应有关技术和商务条款，作废标处理。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的合理疑问将以书面形式予以答复，同时将书面答复以更正公告形式在温州市公共资源交易网瑞安市分网、浙江政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用，任何口头答复均不作为投标依据。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以更正公告形式在温州市公共资源交易网瑞安市分网、浙江政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。该修改均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用中国法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评审委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件将作无效标处理 。

- 投标文件的组成：投标供应商编写的投标文件应包括资格文件、报价文件和技术、商务文件三个部分：

  - 资格文件组成

| 序号 | 内容（如为联合体投标，则联合体各方均须提供,并各自加盖公章） |
| --- | --- |
|  | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，加盖公章） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见第六部分附件一） |
|  | 环保工程专业承包叁级及以上资质证书和有效的《安全生产许可证》复制件，加盖公章 |
|  | 本项目已专门面向中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），故投标供应商需提供以下证明材料之一即可： 4.1、《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件）； 4.1.1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为：其他未列明行业。 4.1.2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，行业小微企业划型认定标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 供应商须对照标准根据产品制造商真实情况提供《中小企业声明函》。 4.1.3、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 4.2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业； 4.3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业； |
|  | 联合体投标协议书(投标人为联合体的须提供，非联合体的无需提供。) |

  - 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
|  | 开标一览表（见第六部分附件二） |
|  | 投标分项报价表（见第六部分附件三） |

  - 技术、商务文件部分包括

| 序号 | 包含但不限于以下内容（投标供应商应提供相关内容，如不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 技术和商务文件封面（格式自拟） |
|  | 法定代表人授权委托书（法定代表人则提供身份证影印件）； （见第六部分附件四） |
|  | 投标函 （见第六部分附件五） |
|  | 供应商简介； |
|  | 少量偏离表； （见第六部分附件六） 注：如不填写，则视为完全响应投标文件的技术及商务要求，（此表格必须提供，否则有可能做无效标处理）。 |
|  | 投标供应商基本情况表； （见第六部分附件七） |
|  | 供应商证书情况（如有则提供，证书必须有效，扫描件加盖公章，否则视无效提供） 投标供应商的质量管理体系认证证书； 投标供应商的环境管理体系认证证书； 投标供应商的职业健康安全管理体系认证证书； 投标供应商资信等级证明等； 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书等； 投标供应商具有的其它相关资质证书； |
|  | 供应商拟投入人员清单汇总表（见第六部分附件八） 拟派项目负责人情况表 ； （见第六部分附件八-1） 本项目主要拟派人员一览表； （见第六部分附件八-2） |
|  | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 重点、难点进行梳理，调查剖析情况； 针对性的提出克服难点和要点的解决措施； |
|  | 本项目实施方案（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 日常管理组织方案； 服务内容方案； 工作流程； 工作标准； 本项目的信息化管理方案； 服务承诺； 各项管理应急处理方案； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 服务能力（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 人员的储备能力； 员工招聘计划及方案； 员工因故请假或缺勤解决方案； 售后服务能力； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 本项目员工培训计划及内容（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： 培训计划方案； 培训内容； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 投标供应商自2018年1月1日以来同类业绩一览表；（见第六部分附件九） |
|  | 各种优惠条件（如有） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求逐一按顺序组成投标文件。投标文件应按照招标文件中规定进行提供，混乱的提供导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项提供内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。《开标一览表》与《报价明细表》不一致时以《开标一览表》为准。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将作无效标处理。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评审委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 本项目投标报价采用总价包干，服务期内可以按照每项单价进行结算，投标报价包括完成采购内容中的所有工作，除采购文件特殊说明外，供应商自行承担的内容应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用。

  - 最低报价不能作为中标的保证。恶意竞标或明显偏高的报价，有可能导致其作无效标处理。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 投标文件的编制

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

  - 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - 《投标文件》加盖投标供应商公章，并根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

  - CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 投标文件的形式

  - 投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

  - 投标文件的份数：投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税

  - 投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 投标保证金和履约保证金：

  - 投标保证金：无。

  - 履约保证金：中标供应商须在7日历天内向采购人提供受年度合同金额1%的履约保证金。

- 其他

  - 投标供应商有下列情形之一的，应按串标行为认定，按照相关法律法规执行：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购人协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 采购人泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串标行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的上传和递交：

  - “投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - “电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，视为撤回投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 投标文件的备选方案

  - 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所 有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；同时公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分。

（5）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（6）由评标委员会确认无误后，当场制作开标记录表并公布开标一览表有关内容，供应商应对开标记录表内容进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

（7）评审结束后，公布投标供应商名称、投标价格，以及采购人认为合适的其它内容，以及中标（成交）候选供应商名单、及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（8）特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 各投标供应商须确保所留授权代表通讯方式保存畅通、邮箱正确。

- 评审委员会

  - 本次采购依法组建评审委员会。

  - 评审委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法；评审委员会根据所投产品的技术性能、功能、品牌认可度、投标价格（优惠率）、投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件等相关内容进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低、推荐中标候选人，采购人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

- 评审工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：

（1）开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 符合性检查：评审委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签署、CA电子签章的；

  - 投标不是固定价；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 投标有效期不足的；

  - 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

  - 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的。

  - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

  - 供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））；

  - 供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

  - 投标供应商法定代表人的授权代表无法定代表人有效授权委托书的；

  - 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

- 出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 出现不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件。

- 出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 其他相关问题：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

28.2	澄清有关问题：招标代理机构会对通不过资格性检查的供应商进行告知说明，并出具相关说明；评审委员会对符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

比较与评价：评审委员会按招标文件第七部分“评标、决标办法”。规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和资信、技术评估，综合比较与评价。评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

  - 评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

  - 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

  - 评标委员会对未中标的供应商不作解释。

  - 评审委员会推荐中标候选人名单：根据评审得分高到低的顺序推荐中标候选人。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 如评审委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

  - 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评审委员会的任何活动，都将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序（排名第一）确定中标人。中标候选人并列的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商

  - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

  - 采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在“浙江政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）及“瑞安市人民政府-公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn/）发布中标结果公告，并公开评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标候选人推荐情况等，同时向中标人发出中标通知书。中标人享受中小企业扶持政策的，采购机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府最高限价时，采购机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对已依法获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在提供期限截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考浙江政府采购网表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：浙江省成套招标代理有限公司

联系电话：0577-86071211

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：蔡先生  联系电话：0577-65827567  传真：0577-65822153

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标采购机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与中标人签订合同后，及时将合同原件交瑞安市公共资源交易中心归档。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

  - 招标采购机构在发出《中标通知书》的在“浙江政府采购网”发布中标结果公告。

- 招标代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费费按照国家计委计价格[2002]1980号规定的服务类标准收费，计费基数为成交金额，采购代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。采购代理机构开具增值税普通发票。

  - 投标供应商应把代理服务费加在投标报价中。

  - 代理服务费可以是现金或汇票。

  - 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

开户银行：中信银行杭州西湖支行

开户名称：浙江省成套招标代理有限公司

开户帐号：7331610182600126385

# 第三部分  招标内容及技术要求

一、说明

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务。

- 本次采购设有一个标段，但必须分别对所投的全部内容进行报价，不允许对部分内容报价，否则按无效标处理。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 本次采购设有最高限价，如果供应商的报价均超出最高限价的，作废标处理，如所有投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

- 投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 投标供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

二、采购内容及技术要求

## 1.1 填埋场情况

瑞安市东山垃圾填埋场属于简易型垃圾填埋场，位于瑞安市东山街道飞云江入海口，为滩涂型填埋场，占地面积约350亩。垃圾填埋场自2000年开始填埋，2014年初完成封场。堆体占地总面积约17.6万m2（264.7亩），堆体总量约240万m3，平均填埋厚度约15 m。该填埋场于2000年建成投入使用，2013年关闭并简单封场，共使用13年，主要填埋瑞安市区的生活垃圾。2022年10月份完成好氧稳定化项目验收，达到填埋场场地稳定化利用《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T 25179-2010）中的“中度利用”要求。

## 1.2 填埋场委托运营服务内容

本项目采取委托运营的市场化运作方式选取供应商负责瑞安市东山垃圾填埋场日常维护工作。工作内容主要为：瑞安市东山垃圾填埋场日常运维，其内容包含但不限于场区维护、堆体覆膜补膜、雨污分流、气体倒排、场区绿化、环境检测与监测、场内保洁等内容（其中包括防渗膜、药剂、备案后的环境监测、机械设备均由投标方提供）。此次运维招采不包括渗滤液处理站和好氧设备运维管理、调节池清淤。

## 1.3 填埋场委托运营服务管理目标

中标方负责瑞安市东山垃圾填埋场的专业化运营，严格执行国家和浙江省省内关于生活垃圾填埋场运维的最新标准和规范，结合填埋场现状以及运行情况进行优化调整，实行标准化、规范化和专业化的运营管理，重点做好填埋场的设备维护、雨污分流、环境监测、安全隐患排查，杜绝投诉率发生，杜绝安全事件发生，提高填埋场的运营管理水平，确保填埋场的配套保障能力。

主要内容包括：

1）负责瑞安市东山垃圾填埋场的专业化运维管理。

2）负责瑞安市东山垃圾填埋场的场区维护，包括但不限于填埋场全部堆体表面防渗膜的覆盖、堆体表面修补防渗膜，防渗膜压载维护、渗滤液提升井维护、气体倒排。

3）负责生活垃圾填埋场的环境监测与检测，包括但不限于填埋场日常环境监测。

4）做好填埋库区的雨污分流工作，定期对场区内环堆体库区的污水沟进行清淤。

5）负责填埋场区域内的保洁和绿化维护。

## 1.4 填埋场委托运营服务要求

采购人将项目的日常运营管理全权委托供应商负责，委托运营时间从签订合同后，服务期限为3年承包运营管理权。供应商自主实施项目的运营管理，保证项目的正常运维，并做好运营期间的安全生产和日常管理。

▲1）进场后4个月内对填埋场全部堆体表面的已有防渗膜面层上直接覆盖，覆盖材料采用厚度≥1.00mm，密度≥600g/㎡的HDPE土工膜材料。现场积水区域，先进行场地平整后再覆膜，覆膜时利用好现场已有的雨水导排功能；每批次膜进场前经采购人及监理人确认后方可施工，采购人有权对每批材料进行抽检，检测时包括原材料是否为新料，如检测不合格的，供应商须无条件进行复工；完成整体覆膜后的膜及压膜保护层养护、修补及更换由供应商负责，压膜保护层包括沙（泥）袋保护层和砖保护层，并在铺膜时考虑好雨水导排，相关费用由供应商自行在总价内考虑，一次性包干，不予调整。施工时做好现场原有设备的保护工作，如因施工造成设备损坏的，由供应商在采购人要求的时间内负责恢复原状，相关费用由供应商自行承担。整体更换后出现膜表层积水或膜破损的，供应商须及时修复，修复时间以采购人发出的书面整改时间为限。

HDPE土工膜其他参数按以下标准

| 序号 | 参数项目 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强度 | N/mm | ≥27 |  |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥700 |  |
| 3 | 屈服强度 | N/mm | ≥15 |  |
| 4 | 屈服伸长率 | % | ≥12 |  |
| 5 | 直角撕裂 | N | ≥125 |  |
| 6 | 炭黑含量 | % | 2.0--3.0 |  |
| 7 | 穿刺强度 | N | ≥320 |  |
| 8 | 渗透系数 | cm2/s/pa | ≤1.0×10-13 |  |
| 9 | 尺寸稳定 | % | ±2.0 |  |

▲2）如部分排气石笼无法正常工作，须中标人进行整改，确保气体排出，排气石笼按照有关图纸及工程要求进行制作，排气石笼制作所需导管、土工布、石料等材料全部由中标人提供并制作。

▲3）区域范围内的卫生保洁、绿化、修剪等工作：对填埋场作业区、办公区、生活区等全部场所进行卫生保洁，对转运车辆倾倒后的外表的垃圾随时清理，对库区周围山体上的飘离轻质垃圾定期清理；对场内排水系统不少于2次/季度的清理，包括截洪沟、排水渠等；对场内消防系统维护，确保消防水池水量充足（水池蓄水1/2以上），消防管道畅通；对填埋场进场指定道路不少于2次/天进行冲洗（特殊天气除外）；对填埋场的绿化进行更新、种植、修剪、养护和修补。根据季节种植广玉兰、杜英、天竺桂等植物（由供应商提出方案经采购人同意后实施）。

▲4）区域范围内的安全保卫等工作：做好整个填埋场的防火、防盗等安保工作；每日对场区不少于6次巡查（上午、下午、晚上），包括对填埋区域、排水沟渠等区域巡查，并做好巡查台账。

▲5）配合垃圾渗沥液的处置：配合渗沥液运维公司做好场内的垃圾渗沥处理工作，采取有效措施保障雨污分流。梅雨季节、台风等灾害性天气，及时配合渗沥液运维公司采取应急措施（包含降水井的使用），杜绝污水向外流或向河道排放。

▲6）区域范围内所有设备设施的维护和保养：对采购人已提供的各类设备设施进行例行维护保养，包括填埋设备（含降水井设备121个）、排气石笼等填埋场所属所有设施设备定期进行检查、维护、清除积水、杂物，保持设施完好。供应商需按规定或检查要求，及时安装或更新标识标志等。

▲7）及时完成突击性或临时性作业任务。

▲8）根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）和《瑞安市东山垃圾填埋场生态化治理工程环境影响报告书》，供应商应按照采购人及环保部门要求，按时委托第三方监测机构对本项目进行的环保监测；所有检测费用已包含在投标报价中，由供应商承担。如供应商环境管理不达标，供应商应及时原因排查、现场整改，如确因中标供应商责任导致的，应承担相关环保责任。制定自行监测计划见下表：

表1 自行监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 臭气浓度、甲烷、氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫、二氧化硫 | 至少1次/月 |
| 地下水 | 本底井、排水井、污染扩散井、污染监视井 | pH、总硬度、溶剂性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群 | 至少1次/年 |
| 地表水 | 场界内地表水排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、总氮、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总大肠菌群 | 至少1次/季 (雨季暴雨后及时采) |
| 水位 | 垃圾堆体 | 渗滤液水位值 | 至少1次/月 (雨季不低于2次) |
| 噪声 | 场界 | 昼、夜等效A声级 | 至少1次/月 |

环境监测执行标准见下表：

表2 环境监测执行标准

| 项目 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 无组织废气 | 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值； 2、氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中新扩改建二级标准限值； |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准限值 |
| 地表水（雨水排放口） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类标准 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准限值 |

▲9）驻场运维人员不得少于6人。

▲10）其他内容详见合同及附件：《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》。

如运维管理不符合本合同约定标准造成污染事故，采购人可立即终止与供应商合同，同时供应商承担由此污染事故引发的全部责任，包括相关部门的罚款，消除影响的费用，向第三方的赔偿等。

严格按生活垃圾填埋场管理要求进行管理，建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，保障项目运行的稳定和安全，防止人身和设备事故的发生。如发生人身、设备、社会治安、火灾等责任事故与采购人无关，供应商自行承担相关责任，但因采购人原因上述事故除外。

建立项目设备设施的定期巡查保养制度（巡查不含渗滤液处理站），对设备设施进行定期检修（检修不含渗滤液处理站、好氧设备区等），保持项目设备设施处于良好使用状态。合同期限满，保证设备、设施的完好，并能正常运行。

在日常运行活动中，供应商应充分考虑环境影响，维护生态环境。采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

（五）投标报价

1、本项目的预算金额包含以下内容：本项目工作生产服务外包所需的一切人员工资、奖金、福利、高温费、各种加班费、招聘费、移动板房、水电网费、人员培训费、人身意外险、残保金、职业病健康体检费、职业病防治费、劳保用品、安全、管理费、耗材、食宿与交通、除臭消杀药剂、覆膜覆土、生态修复、排气石笼制作、设施设备维护、油费、服装、税费、利润等一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

（七）付款方式

1、在合同签订后7日历天内中标供应商须向采购人缴纳首年度合同金额1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账  ☑银行保函  ☑保险凭证等。

2、在合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人支付一年合同总额的30%作为预付款（预付款在第一期结算款时予以抵扣，如不足抵扣的，则在下期扣回，以此类推，直至扣完为止。若支付预付款的，则供应商必须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提升的通知》浙财采监[2022]3号文件）。预付款担保应满足以下几个条件：1）出具保函的机构：需经采购人确认。2）为见索即付保函：不需要出具任何证明和理由，就可对保函进行收兑。3）预付款担保的期限：成交供应商应在采购人支付预付款前向采购人提供预付款担保，在服务结算款达到预付款金额时止，待达到预付款金额之日起7个工作日内予以及时退还。4）如因成交供应商未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响成交供应商履行合同义务，成交供应商不得以此拖延或不履行合同义务。

3、采购人在当月15日前（如遇节假日顺延，特殊情况由双方另行协商时间）凭中标供应商开具的正式发票支付上个月服务费，在支付第一期结算款时予以扣回预付款，如不足抵扣的，则在下期扣回，以此类推；待预付款金额抵扣完毕后由采购人根据上述规定支付服务费，最后一个月的费用在合同结束后10日内结清（遇节假日顺延）。（中标供应商必须开具合同对应金额100%的正式税务发票）。

4、在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。

5、中标供应商按每月向采购人结算，采购人凭中标供应商开具的正式发票和考核结果进行支付，并出具有效收据。

6、上述合同款项支付节点均按照采购人收到发票后7个工作日内支付到合同约定的账户。

7、首年度合同金额为一年运维部分成交金额和膜铺设部分成交金额的合计金额计取，后续两年合同金额按一年运维部分成交金额计取。

# 第四部分  合同条款（仅供参考）

甲方：

乙方：

为了进一步提高生活垃圾填埋场日常管理工作，通过招标程序确定乙方为瑞安市东山垃圾填埋场运维服务项目的中标人。根据《民典法》的规定和招标需求，在平等、自愿、等价、有偿的基础上，签订承包合同如下：

第一条 服务时限

3年，1年1签，本期服务时间     年   月   日－     年   月   日。

第二条 服务地点和区域范围

服务地点为瑞安市东山生活垃圾填埋场，服务区域为填埋场及填埋场周边范围，负责生活垃圾填埋场运维工作。

第三条 作业时间

根据填埋场任务合理安排时间，原则上：全年无休作业，无节假日，每天6：00－18：00（根据季节调整），晚上安排人员值班、巡查，确保24小时有人管理。如遇特殊情况，必须无条件服从甲方管理并做好相关工作。

第四条 工作人员配备及管理

填埋场工作人员：管理人员1名，日常作业人员6名；工作人员福利包括：人员意外保险、高温补贴、节假日、冬夏季节日用品等。

第五条 本年度合同承包金额：运维部分      元，膜铺设部分   元。（承包金额包含完成本项目工作生产服务外包所需的一切人员工资、奖金、福利、高温费、各种加班费、招聘费、移动板房、水电网费、人员培训费、人身意外险、残保金、职业病健康体检费、职业病防治费、劳保用品、安全、管理费、耗材、食宿与交通、除臭消杀药水、填埋作业、覆膜覆土、生态修复、排气石笼制作、设施设备维护、油费、服装、税费、利润等一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定费用总包干。）

注：首年度合同金额为一年运维部分成交金额和膜铺设部分成交金额的合计金额计取，后续两年合同金额按一年运维部分成交金额计取。

第六条 付款方式

甲方在当月15日前（如遇节假日顺延，特殊情况由双方另行协商时间）凭乙方开具的正式发票支付上个月服务费，在支付第一期结算款时予以扣回预付款，如不足抵扣的，则在下期扣回，以此类推；待预付款金额抵扣完毕后由采购人根据上述规定支付服务费，最后一个月的费用在合同结束后10日内结清（遇节假日顺延）。（乙方必须开具合同对应金额100%的正式税务发票）。

注：运维部分按月度平均数进行计取；膜铺设部分支付时暂按17.6万㎡作为基数，每月按实际完成量比列进行计取，如该月完成3.52万㎡，则支付（3.52万㎡/16.7万㎡）×膜铺设部分合同金额的费用，待全部面积铺设完成后支付最后尾款，不作面积比例要求。

第七条 作业内容及要求

7.1进场后4个月内对填埋场全部堆体表面的已有防渗膜面层上直接覆盖，覆盖材料采用厚度≥1.00mm，密度≥600g/㎡的HDPE土工膜材料。现场积水区域，先进行场地平整后再覆膜，覆膜时利用好现场已有的雨水导排功能；每批次膜进场前经采购人及监理人确认后方可施工，采购人有权对每批材料进行抽检，检测时包括原材料是否为新料，如检测不合格的，供应商须无条件进行复工；完成整体覆膜后的膜及压膜保护层养护、修补及更换由供应商负责，压膜保护层包括沙（泥）袋保护层和砖保护层，并在铺膜时考虑好雨水导排，相关费用由供应商自行在总价内考虑，一次性包干，不予调整。施工时做好现场原有设备的保护工作，如因施工造成设备损坏的，由供应商在采购人要求的时间内负责恢复原状，相关费用由供应商自行承担。整体更换后出现膜表层积水或膜破损的，供应商须及时修复，修复时间以采购人发出的书面整改时间为限。

HDPE土工膜其他参数按以下标准

| 序号 | 参数项目 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强度 | N/mm | ≥27 |  |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥700 |  |
| 3 | 屈服强度 | N/mm | ≥15 |  |
| 4 | 屈服伸长率 | % | ≥12 |  |
| 5 | 直角撕裂 | N | ≥125 |  |
| 6 | 炭黑含量 | % | 2.0--3.0 |  |
| 7 | 穿刺强度 | N | ≥320 |  |
| 8 | 渗透系数 | cm2/s/pa | ≤1.0×10-13 |  |
| 9 | 尺寸稳定 | % | ±2.0 |  |

7.2如部分排气石笼无法正常工作，须中标人进行整改，确保气体排出，排气石笼按照有关图纸及工程要求进行制作，排气石笼制作所需导管、土工布、石料等材料全部由中标人提供并制作。

7.3区域范围内的卫生保洁、绿化、修剪等工作：对填埋场作业区、办公区、生活区等全部场所进行卫生保洁，对转运车辆倾倒后的外表的垃圾随时清理，对库区周围山体上的飘离轻质垃圾定期清理；对场内排水系统不少于2次/季度的清理，包括截洪沟、排水渠等；对场内消防系统维护，确保消防水池水量充足（水池蓄水1/2以上），消防管道畅通；对填埋场进场指定道路不少于2次/天进行冲洗（特殊天气除外）；对填埋场内外的绿化进行更新、种植、修剪、养护和修补。根据季节种植广玉兰、杜英、天竺桂等植物（由供应商提出方案经采购人同意后实施）。

7.4区域范围内的安全保卫等工作：做好整个填埋场的防火、防盗等安保工作；每日对场区不少于6次巡查（上午、下午、晚上），包括对填埋区域、排水沟渠等区域巡查，并做好巡查台账。

7.5配合垃圾渗沥液的处置：配合渗沥液运维公司做好场内的垃圾渗沥处理工作，采取有效措施保障雨污分流。梅雨季节、台风等灾害性天气，及时配合渗沥液运维公司采取应急措施（包含降水井的使用），杜绝污水向外流或向河道排放。

7.6区域范围内所有设备设施的维护和保养：对采购人已提供的各类设备设施进行例行维护保养，包括填埋设备（含降水井设备121个）、排气石笼等填埋场所属所有设施设备定期进行检查、维护、清除积水、杂物，保持设施完好。供应商需按规定或检查要求，及时安装或更新标识标志等。

7.7及时完成突击性或临时性作业任务。

7.8根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）和《瑞安市东山垃圾填埋场生态化治理工程环境影响报告书》，乙方应按照采购人及环保部门要求，按时委托第三方监测机构对本项目进行的环保监测；所有检测费用已包含在投标报价中，由乙方承担。如乙方环境管理不达标，乙方应及时原因排查、现场整改，如确因乙方责任导致的，应承担相关环保责任。

表1 自行监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 臭气浓度、甲烷、氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫、二氧化硫 | 至少1次/月 |
| 地下水 | 本底井、排水井、污染扩散井、污染监视井 | pH、总硬度、溶剂性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群 | 至少1次/年 |
| 地表水 | 场界内地表水排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、总氮、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总大肠菌群 | 至少1次/季 (雨季暴雨后及时采) |
| 水位 | 垃圾堆体 | 渗滤液水位值 | 至少1次/月 (雨季不低于2次) |
| 噪声 | 场界 | 昼、夜等效A声级 | 至少1次/月 |

环境监测执行标准见下表：

表2 环境监测执行标准

| 项目 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 无组织废气 | 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值； 2、氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中新扩改建二级标准限值； |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准限值 |
| 地表水（雨水排放口） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类标准 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准限值 |

7.9 驻场运维人员不得少于6人。

7.10 其他内容详见合同及附件：《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》。

第八条 双方主要约定

8.1乙方负责招聘所有作业人员，具体根据甲方要求安排，穿专用服装，作业人员要求男性，年龄控制在55周岁以下，身体健康，无残疾，并为作业人员提供每年一次的体检。

8.2乙方必须为所有聘用职工投保人身意外伤害保险，费用由乙方承担，各种伤亡事故的发生，由乙方根据有关法律法规处理，并承担赔偿责任。

8.3及时完成突击性或临时性作业任务，包括非作业时间内极端天气应急工作等工作，乙方对此无异议。

8.4填埋场内一切事务，乙方须按照甲方要求进行管理作业，乙方对此无异议。

第九条 质量标准和考核办法

垃圾填埋质量应符合以下质量标准：

9.1《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ／T107－2005）

9.2《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

9.3《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2011)

9.4《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）

9.5《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB／T18772－2017）

9.6《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》

第十条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方有权对乙方的作业情况进行监督，对发现的问题要求其及时整改。甲方有义务为乙方完成承包任务和按质履行承包合同提供必要的条件，有义务协助乙方解决工作纠纷。

10.1按“第九条 质量标准和考核办法”检查、监督、考核乙方工作的实施及制度的执行情况。

10.2乙方的工作成果不符合服务要求的，甲方有权提出整改意见，并要求乙方按甲方的整改意见进行实施。

10.3甲方对乙方聘请的作业人员进行业务指导和日常监督。

10.4根据考核结果，按月支付乙方经费。

10.5因乙方经营管理不善，发生重大质量问题或发生生产安全事故，乙方不予及时处理的或乙方擅自停业歇业，或其他重大、紧急可能危及公共安全、环境污染的，甲方有权指派他人临时接管乙方的承揽项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失，并承担法律责任。

10.6招标文件约定的甲方其他权利义务。

（二）乙方的权利和义务

乙方有权利要求甲方按期支付承包费，有义务遵照《劳动法》和甲方制定的有关劳动纪律和安全操作规程。

10.7乙方应严格按《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》，配备作业人员，在规定时间内，完成填埋场内的覆膜、保洁、绿化、修剪等工作，并对作业人员进行培训，提高作业水平。

10.8接受甲方和上级主管部门的检查考核，建立日常作业管理档案，每日作业检查情况有书面记录，每月有计划和总结；按月向甲方报告作业和管理的具体执行情况。

10.9乙方在接到甲方紧急、特别事件和相关投诉案件需要处理时，应快速、准确、有效地处理事件，并将处理结果及时向甲方汇报。

10.10乙方须与企业员工确定合法的劳动关系。员工工资不得低于当地最低标准。

10.11乙方须做好填埋场管理、安全生产等工作，须为每位在职作业人员缴纳意外险。乙方必须为所有聘用职工投保人身意外伤害保险。乙方应做好填埋场内各项作业的安全生产，应安全、优质地开展服务作业，并承担作业中的安全责任。作业过程中发生纠纷或企业员工自身发生事故或发生涉及第三人的事故，乙方须按有关规定及时处理，由此造成的一切经济及法律责任概由乙方全额承担。

10.12如遇重大节日或甲方安排的环境卫生整治等重大活动，乙方应按甲方要求进行作业（不另计报酬）。乙方有义务参加甲方通知的相关会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

10.13未经甲方书面同意，乙方不得将服务项目转包、变相转包或分包他人经营。

10.14乙方不得对生活垃圾进场车辆、人员收取或变相收取任何费用，不得私自放入未经甲方登记的车辆、人员等进场，不得在场区内进行拾荒等与作业无关的其他行为。

第十一条 其他约定

11.1在合同签订后7日历天内中标供应商须向采购人缴纳首年度合同金额1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账  ☑银行保函  ☑保险凭证等。作为保障工作人员权益使用，如无纠纷等，在合同期满后1个月内全额退还乙方。

11.2甲方因政策和其他不可抗力因素，需要提前终止合同的，应在一个月前提前书面通知乙方，并会同乙方做好后续交接工作。

11.3乙方因经营或管理不善，致使合同无法继续履行的，应在两个月前书面通知甲方。在甲方未确定新服务企业之前，应按原合同继续履行责任义务。

11.4因人力不可抗拒的自然灾害致使乙方不能按本合同的要求进行作业的，应在自然灾害发生后及时向甲方汇报，征得甲方同意后，作业标准予以适当调整。

11.5招标文件中有关内容与本合同有同等效力，如乙方违反合同或达不到本合同要求，由甲方按照有关规定处理，并将履约保证金转为违约赔偿金。

11.6本合同如遇政府政策性变动，合同条款由双方另行协商解决，协商后形成的书面协议，与本合同具有同等法律效力。

11.7中标人必须按照现行国家的有关规定、合同约定，及时支付工人的工资、福利等。

11.8养老保险统筹金根据实际情况，按比例另行核付。

11.9保密约定：乙方应当保守甲方有关商业、行政等秘密，如有泄漏甲方秘密的，甲方视情结轻重追究乙方经济或法律责任。保密信息范围包括：技术信息、专有技术、经营信息、生产规程和甲方单位列为绝密、机密级的各项文件等。乙方对此保密信息承担保密义务。上述保密信息可以以数据、文字、图片及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有型媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

乙方对其因服务关系而知悉的甲方单位行政、商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由乙方因工作而提供或取得的。乙方仅将保密信息用于完成本项目为目的，不得将保密信息用于其他任何目的。

保密信息的返还、销毁和永久删除：本项目服务关系结束后，甲方有权要求乙方将保密信息及其载体或复制件返还甲方、销毁或永久删除，乙方必须无条件配合，且解除服务关系后未经甲方许可不得向其他第三人泄漏保密信息，直至甲方不再保留该等保密信息为止。

第十二条 合同的变更解除或终止

本合同生效后即具体法律约束，甲、乙双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。在新的书面协议未达成之前，本合同依然有效。

本合同履行期间，如国家有关政策与合同签订时相比，甲乙双方任何一方利益受到重大影响，受影响的一方可以提出变更或解除本合同。由于不可抗力的原因使本合同无法继续履行时，经双方协商一致可以变更或解除本合同。

乙方符合以下情况之一的，甲方可提前终止合同：

①一年内，连续三次月考核不合格的公司，将终止承包合同，由甲方组织人员暂时承担相关工作，并在两个月内完成新的招标工作。

②组织管理机构、人员素质、作业人数等与投标承诺不符，无法完成作业任务的。

③管理不善，造成人员伤亡，并负有主要责任，造成恶劣影响的；

④擅自将合同转包或部分分包给第三方的；

⑤管理混乱、拖欠工资、发生作业人员集体上访，造成恶劣影响的；

⑥在合同期一年内累计被警告3次的；

⑦在合同期一年内甲方接到上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力达到一次的。

⑧规定的其它事项。

第十三条 违约责任

13.1乙方服务标准达不到本合同要求的，甲方扣减乙方的服务费，并有权根据《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》及招标文件相关规定单方解除与乙方的承揽合同，乙方不得要求甲方对其作业服务投入予以补偿或赔偿。

13.2乙方擅自转包、变相转包或分包的，甲方有权单方解除合同，并不返还乙方向甲方原缴纳的履约保证金。如乙方按照整改意见进行服务，仍然达不到考核验收的标准，甲方可以解除合同并不予支付已提供的服务各项费用，乙方应承担由此产生的一切损失。

13.3甲方不按本合同约定的期限和方式支付乙方服务价款的，乙方有权要求甲方按时支付，由此造成的损失由甲方承担。

13.4甲乙双方任何一方违反本合同规定，应承担违约责任，赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

第十四条 争议的解决方式

凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下几种方式解决：

1、涉及劳动关系的向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、向瑞安市人民法院提出诉讼。

第十五条 合同的修改和补充

甲、乙双方经协商一致可对本合同的条款进行修改和补充，以书面形式签定修改或补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十六条 其他约定

1、由甲方负责填埋场的考核、管理等日常工作。

2、如招标文件与本合同正文有矛盾的，以本合同正文为准。

第十七条 本合同一式四份，甲方及乙方各存二份，签字盖章后生效，到期自行终止。

附件1：《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》

附件2：《HDPE土工膜验收标准》

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 确认送达地址： | 确认送达地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

附件1

瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法

1、考核方式

采用巡查与考核相结合的办法，每日进行巡查，每月进行考核，巡查时要求场内管理人员随同检查，对照该办法进行考核。每次考核检查情况用书面形式记录，考核人员签字。

2、考核汇总

考核按每月汇总，每月9日前报财务室，经审核后，服务经费按考核结果拨付。

3、考评认定

（1） 考评人员可采取照相取证、文字记录、管理人员到现场签字确认等方式来记录考评结果；

（2）每次检查需两名以上考评人员签字有效；

（3）对考评结果及时反馈并汇报，每月进行汇总，汇总后制成“考评结果汇总表”，根据考评结果进行支付服务费用；

（4）考评人员需按照公平、公正、合理的原则，按考评制度进行质量考评，如考评人员存在徇私舞弊将严肃处理。

五、考核要求

（一）检查方式：台帐和现场检查相结合。

（二）具体标准：

（1）安全生产：

①作业服装：配备统一工作服，服装整洁、反光标识明显。未穿工作服的，每人每次扣100元；反光带剥落、缺损，工作服补丁、明显不洁，每人每次扣50元。

②安全作业：遵守安全操作规程，安全生产无事故注意自身的安全防护。作业区内严禁吸烟，严禁酒后作业。每发现一处安全隐患扣100元，每发生一起意外事故扣1000元，发生一起责任事故扣2000元，未在30分钟内上报的上报扣500元，不妥善处理的扣5000元。

③安全制度：作业公司应建立安全工作制度，无安全工作制度，每次扣200元。

④未完成作业人员安全生产及业务培训的每次扣300元，未按时上报培训情况的每次扣150元；未对新录用作业人员进行安全生产及业务培训的每人每次扣100元，未按时上报培训情况的扣50元。

⑤未做好防台风，防暑降温等自然灾害的预案和预防工作，每发生一次扣1000元；发生人员伤亡的每次扣1000-5000元。

⑥发生员工群体性事件，未在30分钟内上报的每发生一次扣500-1000元。造成恶劣影响的，终止合同。

⑦按要求对场内排水系统等定期维护，未做到，每次扣500-2000元。

（2）作业人员：

①保险：办理人身意外伤害综合保险，经核查未按规定办理的，每人每次扣200元。

②人员到岗：按招标文件及投标文件配置作业人员，人数不足或未到岗1天以上，每人每天扣200元。

③人员作业时间在其它部门岗位兼职的每人毎次扣100元。

（3）作业质量：

①进场后4个月内对填埋场全部堆体表面进行重新覆膜，覆盖材料及验收标准见合同，未做到的，每延期1天扣10000元。

②如出现膜表层积水或膜破损的，未按采购人书面通知时间内完成修复的，每延期1天扣1000元。

（4）渗沥液导排：

配合渗滤液运维公司做好场内的垃圾渗沥处理工作，采取有效措施保障雨污分流。梅雨季节、台风等灾害性天气，及时配合渗沥液运维公司采取应急措施（包括不限于及时开启降水井水泵）并及时上报，杜绝污水向外流或向河道排放，未做到的，每次扣500-1000元。

（5）卫生保洁：

①覆膜或修补期间填埋场应控制轻质垃圾的飘离，不应对周边环境造成污染，对飘离作业面的轻质垃圾随时清理，要求每月对填埋场区四周山坡进行一次清理，未做到的，每次扣500元。

②清扫、冲洗场区门口及进场道路，保证路面整洁、无垃圾，环境卫生整洁，未做到的，每次扣200元。

（6）绿化修复

按要求对填埋场绿化进行更新、栽植、修剪和养护（含修补），未做到的，每次每处扣100-500元。

（7）设施维护

对填埋场井、管、沟、渠、泵等应定期进行检查、维护、清除积水、杂物，保持设施完好，确保设备正常运转，未做到的，每次每处扣100-200元。

（8）安保工作

落实填埋场安保管理，24小时值班，未做到的，每次扣100元。

（9）其他事项

①公司无固定办公场所，扣1000元。

②在接到考核人员通知20分钟未到达现场、发现问题不及时整改每次每项扣100-500元；管理人员手机不开机或无故不接听每次扣50－100元；无故或不按时参加管理部门会议或活动，每次扣500元；上班时间做与工作无关的事，每人每次100元。

③上班时间发生不文明事件（如同市民、同事吵架等）或不配合管理的，每人每次100元；不配合填埋场监管部门工作的每次扣100元。

④未及时完成下达的零星任务，无正当理由、遇大型活动或检查，不配合或达不到上级标准，每项每次扣2000元，由填埋场监管部门另安排人员，产生的一切费用由乙方承担。

⑤出现有责市民投诉的每次扣50－200元。

⑥根据各相关部门检查督察意见反映存在的问题，每项每次扣50－300元。

⑦新闻媒体曝光查实有责的每次扣200－800元,被上级部门等通报批评的每次扣1000－2000元。

⑧对存在的问题不及时处理的，按相应标准加倍扣款。

⑨公司员工擅自上访，影响环卫形象的扣100－1000元。

⑩影响、阻挠、延误考评组开展正常考评工作的每次扣100－500元。

六、对未尽事项，根据实际情况再确定。

附件2

HDPE土工膜验收标准

一、所铺设的HDPE土工膜接缝的质量须达到以下方法的检验要求：

- 目测法

当选择膜与膜热焊接时，搭接宽度为10-15cm，若焊缝透明，需满足焊缝均匀，无皱褶，无空洞，手剥离坚固等要求；

当选择膜与膜采用KS胶粘结时，需满足粘宽10cm，接缝不得有翘曲、突起、脱胶、孔洞、疏松、缺胶，剥离后破坏发生在胶粘剂上而非粘结面上等要求；

- 现场检验法

真空法：利用包括吸盘、真空泵和真空机的一套设备。检测时将待测部位刷净，涂肥皂水，放上吸盘，压紧，抽真空至负压）0.02～0.03MPa，关闭气泵。静观30s，看吸盘顶部透明罩内有无肥皂水泡产生和真空表有无下降，如有表示漏气，应予补救。

充气法：焊缝为双条，两条之间留有约10mm的空腔。将待测段两端封死，插入气针，充气至0.05～0.2MPa （视膜后选择），静观30s，观察真空表，如气压不下降，表明不漏，接缝合格，否则应及时修补。

- 抽样测试法

约1000㎡取一试样，做拉伸强度试验，要求强度不低于母材的80%，且试样断裂不得在接缝处，否则接缝质量不合格。

二、土工膜备料工序施工质量验收评定

- 单元工程质量标准：

- 合格等级标准：各工序施工质量验收评定应全部合格；各项报验资料应符合SL 631-2012的要求。

（2）优良等级标准：各工序施工质量验收评定应全部合格，其中优良工序应达到50 %及以上，且主要工序应达到优良等级；各项报验资料应符合SL 631-2012的要求。

2.各检验项目的检验方法及检验数量按下表的要求执行。

| 检验项目 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- |
| 土工膜的性能指标 | 查阅出厂合格证和原材料实验报告，并抽样复查 | 每批次或每单位工程取样1~3组进行检测 |
| 土工膜的外观质量 | 观察 | 全数 |

3.工序施工质量验收评定应提交下列资料：

（1）施工单位各班（组）初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录，工序中各施工质量检验项目的检验资料。

（2）监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。

4.工序质量标准：

（1）合格等级标准：

1)主控项目，检验结果应全部符合SL 631-2012的要求。

2)一般项目，逐项应有70 %及以上的检验点合格，且不合格点不应集中分布。

3)各项报验资料应符合SL 631-2012的要求。

（2）优良等级标准：1)主控项目，检验结果应全部符合SL 631-2012的要求。

2)一般项目，逐项应有90 %及以上的检验点合格，且不合格点不应集中分布。

3)各项报验资料应符合SL 631-2012的要求。

三、土工膜铺设工序施工质量验收评定

1.各检验项目的检验方法及检验数量按下表的要求执行。

| 检验项目 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- |
| 铺设 | 观察、查阅验收记录 | 全数 |
| 拼接 | 目测法、现场检漏法和抽样测试法 | 每100延米接缝抽测1处，但每个单元工程不少于3次。接缝处强度每一个单元工程抽测1~3次 |
| 排水、排气 | 目测法、现场检漏法和抽样测试法 | 逐个 |
| 铺设场地 | 观察、查阅验收记录 | 全数 |

- 工序施工质量验收评定应提交下列资料：

- 施工单位各班（组）初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录，工序中各施工质量检验项目的检验资料。

- 监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。

- 工序质量标准:

（1）合格等级标准：

- 主控项目，检验结果应全部符合SL 631-2012的要求。

- 一般项目，逐项应有70 %及以上的检验点合格，且不合格点不应集中分布。

- 各项报验资料应符合SL 631-2012的要求。

（2）优良等级标准：

- 主控项目，检验结果应全部符合SL 631-2012的要求。

- 一般项目，逐项应有90 %及以上的检验点合格，且不合格点不应集中分布。

3)各项报验资料应符合SL 631-2012的要求。

# 第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、资格条件，投标供应商需提供以下证明材料之一，否则做资格审查不通过处理：

- 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函；

4、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与瑞安市东山垃圾填埋场运维服务投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 。 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |
| 投标供应商（盖章）： |
| 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

联合体投标协议书(投标人为联合体的须提供，非联合体的无需提供)

（联合体各方全称）  自愿组成联合体，以一个投标人的身份参加 瑞安市东山垃圾填埋场运维服务 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。

现就有关联合投标事宜订立协议如下：

- （牵头方全称）   为联合体的牵头方，

（联合体其他成员全称）  为联合体的成员方；

......

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）由牵头方代表本联合体与采购人联系，负责协调工作。

（2）投标工作由联合体中的牵头方负责，由各方组成的投标小组具体实施；联合体中的牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体中的牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员的真实意愿。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与采购人签订采购合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头方代表联合体成员接收采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括合同款支付）均由联合体牵头方负责；

c．联合体各方承担的工作（须明确联合体各方具体承担的维保设备名称）、义务和合同金额占比详细安排如下：

（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊，具体说明如下：

3、我们承诺各成员不再以自己的名义单独投标，也不再与其他投标人组成联合体参加本项目的投标。

4、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a 所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

5、如中标，本项目的采购代理服务费由联合体牵头方缴纳。

6、本协议书正本一式   份，投标时使用     份，联合体成员各     份，如中标送采购人    份；副本一式     份，联合体成员各执    份。

单位名称（盖章）：                            单位名称（盖章）：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系方式：                                    联系方式：

协议签订时间：                                协议签订时间：

## 附件二   开标一览表

开标一览表

项目名称：                            项目编号：           （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 运维部分 | 一年报价 大写： 小写： | 350万元/三年 |
|  | 三年报价 大写： 小写： |  |
| 膜铺设部分 | 大写： 小写： | 420万元 |
| 合计报价 | 大写： 小写： | 770万元/三年 |

说明：1. 本项目工作生产服务外包所需的一切人员工资、奖金、福利、高温费、各种加班费、招聘费、移动板房、水电网费、人员培训费、人身意外险、残保金、职业病健康体检费、职业病防治费、劳保用品、安全、管理费、耗材、食宿与交通、除臭消杀药剂、填埋作业、覆膜覆土、生态修复、排气石笼制作、设施设备维护、油费、服装、税费、利润等一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

2. 投标单位可自行选择报价，投标总价小数点最多保留二位。

3. 该表中“合计报价”应与附件三 “投标分项报价表”中“合计费用”相一致。

4. ▲此表不得自行增减内容，未提供此表的作没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

## 附件三  投标分项报价表

1、报价明细表

项目编号：                                         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维部分 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 一年合计 |  |
| 三年合计 |  |
| 二 | 膜铺设部分 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 合计费用 （运维部分三年合计+膜铺设部分合计） | 小写： 大写： |

说明：1、本项目采用费用包干方式服务，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等, 以及所有人工、管理、财务、税金等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，招标人不再支付任何费用，具体合同金额则以实际人员按中标综合单价结算。

2、“投标分项报价表”内“合计费用”应与附件二 “报价一览表”中“合计报价”相一致。

3、表格可以延续、格式可自拟。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件四   法定代表人授权书

瑞安市环卫管理中心：

浙江省成套招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                        （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号及名称）项目投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人则提供身份证复印件或影印件。

## 附件五   投 标 函

投    标   函

致：瑞安市环卫管理中心

我方确认收到贵方提供的瑞安市东山垃圾填埋场运维服务[项目编号及项目名称：     ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称） 研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后并经过现场勘察，充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况，决定作为投标者正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜，为此：

1、按“投标供应商须知”要求提供招标文件要求的全部投标文件；

2、招标文件要求投标供应商提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  提供招标文件要求的全部投标文件。

②  保证遵守招标文件中的有关规定。

③  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

④  投标供应商已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑤  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

⑥  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意采购机构给予不良记录。

⑦  同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。

⑧	我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

⑨  我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

3、与投标有关的正式通讯地址为：_________     _____________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六   建议与少量偏离表

技术、商务建议与少量偏离表

（商务和技术也可分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 附件七   供应商基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  | 税务登记证编号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 教授级高工 |  | 高工 |  |
|  | 工程师 |  | 技工和技术员 |  |
|  | 其他 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |

## 附件八    供应商拟投入人员清单汇总表

1、项目负责人情况表

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |
| 序号 | 项目名称 | 该项目中任何职 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

  - 项目负责人完成的同类业绩证明文件，提供中标通知书和合同复印件，或者提供合同和发票复印件。

  - 本表附项目负责人相关资格证书、毕业证书、职称证书等

  - 列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为，具体处罚措施详见招标文件规定。

  - 以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

2、本项目主要技术人员一览表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 专业 年限 | 职称 | 安排上 岗的起 止时间 | 类似经历、业绩情况（另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、附职称、资格证书复印件加盖公章

2、列入负责本项目人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。如成交单位擅自更换项目负责人，按合同总额的10%标准收取违约金，如拒不整改的，采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

## 附件九 供应商自2018年1月1日以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |

（合同有效性认定：需提供中标（成交）通知书、合同扫描件加盖公章。如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。）

# 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评审委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人员人数为5人及以上单数，其中技术、经济方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

具体流程见本招标文件《第二部分  投标供应商须知》相关内容描述见。

四、决标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评审委员会先对技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评审委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低的顺序确定中标候选人名单，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

2、评审委员会对评标报告充分评议研究后，选择技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名第一的为中标供应商，并提交书面评标报告。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

五、评标细则

1、技术、商务评分标准 80分

| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 2分 | 自2018年1月1日（合同签订时间为准）以来，投标供应商具有垃圾填埋场运营或垃圾填埋场处置项目业绩的，每个得2分，最高得2分。（提供合同或中标通知书扫描件并加盖公章）（客观） |
| 2 | 供应商综合实力 | 6分 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每项得1.5分，最高得6分。（注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件并进行电子签章；除信息安全管理体系认证证书外的其他证书认证范围须包含垃圾填埋场相关内容或环保相关内容，如为环保相关内容的，须具备垃圾填埋场运营或垃圾填埋场处置的项目业绩，否则不得分）（客观） |
| 3 | 项目团队 | 10分 | 1、拟派现场项目经理具有环保类高级工程师职称证书的得2分；具有环保类中级工程师职称证书的得1分。本项最高得2分。（提供证书复制件并进行电子签章）（客观） 2、拟派其他运营人员（除项目负责人外）持有环境类或环保类相关操作证书的，每个得1分，本项最高得2分。（提供证书复制件并进行电子签章）（客观） 3、拟派其他人员（除项目负责人外）配备施工员、质量员、材料员、安全员的得3分。（提供证书复制件并进行电子签章）（客观） 4、拟派其他人员（除项目负责人外）中每有1名工程师及以上职称的得1分，本项最高得3分。（提供证书复制件并进行电子签章）（客观） |
| 4 | 规章制度 | 3分 | 投标供应商提供的规章制度：包括运作流程图、监督激励机制、考核机制、信息反馈渠道、处理机制及档案管理制度等六项内容，能满足项目需求且规范合理的一项内容得0.3-0.5分；基本满足项目需求且基本规范合理的得0.1-0.3分；不合理或者未提供方案的不得分。此项最高得3分。（主观） |
| 5 | 防渗膜铺设方案 | 15分 | 投标供应商提供的防渗膜铺设方案：包括铺设进度计划、控制铺设进度的措施、防渗膜之间的连接及防渗膜与导排的连接等五项内容适应本项目需求，措施有效性强的一项内容得2-3分；方案较为简单，基本符合采购需求，措施有效性一般的得1-2分；不合理或者未提供方案的不得分。此项最高得15分。（主观） |
| 6 | 日常维护方案 | 15分 | 投标供应提供的日常维护方案：包括安全保卫、绿化养护、所有设备设施的维护和保养、排气石笼整改及配合渗滤液的处置等五项内容适应本项目需求，措施有效性强的一项内容得2-3分；方案较为简单，基本符合采购需求，措施有效性一般的得1-2分；不合理或者未提供方案的不得分。此项最高得15分。（主观） |
| 7 | 监测方案 | 10分 | 1、根据投标供应商提供的废气监测方案和噪音监测方案等二项内容，能根据项目实际情况设计，满足采购需求中的服务标准和要求的，一项内容得1-2分；方案较为简单，基本符合采购需求的，一项内容得0.5-1分；不符合采购需求或者未提供相应内容的不得分。此项最高得4分。（主观） 2、根据投标供应商提供的水质监测方案：地下水、地表水、水位等三项目内容，能根据项目实际情况设计，满足采购需求中的服务标准和要求的，一项内容得1-2分；方案较为简单，基本符合采购需求的，一项内容得0.5-1分；不符合采购需求或者未提供相应内容的不得分。此项最高得6分。（主观） |
| 8 | 应急方案 | 8分 | 根据投标供应商提供的应对及化解突发事件、极端天气（台风、暴雨）等二项内容，能根据项目实际情况设计，满足采购需求中的服务标准和要求的，一项内容得2-4分；方案较为简单，基本符合采购需求的，一项内容得1-2分；不符合采购需求或者未提供相应内容的不得分。此项最高得8分。（主观） |
| 9 | 人员培训 | 4分 | 根据供应商提供的针对本项目的服务人员培训计划及内容，包括日常维护、应急预案培训、培训时长、讲师配置四项内容，能根据项目实际情况制定、内容可操作性强的，一项内容得0.6-1分；方案较为简单，内容可操作性一般的，一项内容得0.3-0.6分；可操作性差或者未提供相应内容的不得分。此项最高得4分。（主观） |
| 10 | 特点难点分析及解决措施 | 7分 | 1.根据供应商对本项目的特点及难点分析：0-3分。（主观） 2.根据供应商对特点、难点提出解决措施的有效性：0-4分。（主观） |

2． 报价评分标准（得分0～20分）:

| 2.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； 付款方式和进度是否响应招标要求； 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；服务、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| --- | --- |
| 2.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。 开标时： （一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |
| 2.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 2.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标单位参加报价评分。 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值。 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 各投标供应商评基准价的得满分20分； 其他投标供应商标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： 等于评标的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×20分； 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第八部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业注册地 |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | 选择作为意向融资银行（可多选） |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

附：履约保函格式

保险单编号：

履约担保

（委托人名称）：

(委托人名称) ：

鉴于         （委托人名称，以下简称“委托人”）接受       （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月    日 递交的          （项目名称）        （标段名称）的投标文件，签订《        合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）         元（¥          ） 。

2．本保函的有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至通过工程竣工验收后为止。

3．在本保函有效期内，因监理人违反合同约定义务时，我方（银行方）在收到委托人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．委托人和监理人按《通用合同条款》变更合同时，我方（银行方）承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第九部分  实质性条款及无效标条款汇总

- 实质性条款

- 预算金额（最高限价）：770万元/三年，运维部分：350万元/三年，膜铺设部分420万元。

- 申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

①本项目整体专门面向中小企业采购。中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

②供应商采用联合体投标的：仅允许中型企业与小微企业、小微企业与小微企业组成联合体，提供联合体投标协议书和声明函（中小微企业须提供中小企业声明函），联合体投标的联合体各方承担连带责任；

3、本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②具有环保工程专业承包叁级及以上资质和有效的《安全生产许可证》；

- 进场后4个月内对填埋场全部堆体表面的已有防渗膜面层上直接覆盖，覆盖材料采用厚度≥1.00mm，密度≥600g/㎡的HDPE土工膜材料。现场积水区域，先进行场地平整后再覆膜，覆膜时利用好现场已有的雨水导排功能；每批次膜进场前经采购人及监理人确认后方可施工，采购人有权对每批材料进行抽检，检测时包括原材料是否为新料，如检测不合格的，供应商须无条件进行复工；完成整体覆膜后的膜及压膜保护层养护、修补及更换由供应商负责，压膜保护层包括沙（泥）袋保护层和砖保护层，并在铺膜时考虑好雨水导排，相关费用由供应商自行在总价内考虑，一次性包干，不予调整。施工时做好现场原有设备的保护工作，如因施工造成设备损坏的，由供应商在采购人要求的时间内负责恢复原状，相关费用由供应商自行承担。整体更换后出现膜表层积水或膜破损的，供应商须及时修复，修复时间以采购人发出的书面整改时间为限。

HDPE土工膜其他参数按以下标准

| 序号 | 参数项目 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强度 | N/mm | ≥27 |  |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥700 |  |
| 3 | 屈服强度 | N/mm | ≥15 |  |
| 4 | 屈服伸长率 | % | ≥12 |  |
| 5 | 直角撕裂 | N | ≥125 |  |
| 6 | 炭黑含量 | % | 2.0--3.0 |  |
| 7 | 穿刺强度 | N | ≥320 |  |
| 8 | 渗透系数 | cm2/s/pa | ≤1.0×10-13 |  |
| 9 | 尺寸稳定 | % | ±2.0 |  |

- 如部分排气石笼无法正常工作，须中标人进行整改，确保气体排出，排气石笼按照有关图纸及工程要求进行制作，排气石笼制作所需导管、土工布、石料等材料全部由中标人提供并制作。

- 区域范围内的卫生保洁、绿化、修剪等工作：对填埋场作业区、办公区、生活区等全部场所进行卫生保洁，对转运车辆倾倒后的外表的垃圾随时清理，对库区周围山体上的飘离轻质垃圾定期清理；对场内排水系统不少于2次/季度的清理，包括截洪沟、排水渠等；对场内消防系统维护，确保消防水池水量充足（水池蓄水1/2以上），消防管道畅通；对填埋场进场指定道路不少于2次/天进行冲洗（特殊天气除外）；对填埋场内外的绿化进行更新、种植、修剪、养护和修补。根据季节种植广玉兰、杜英、天竺桂等植物（由供应商提出方案经采购人同意后实施）

- 区域范围内的安全保卫等工作：做好整个填埋场的防火、防盗等安保工作；每日对场区不少于6次巡查（上午、下午、晚上），包括对填埋区域、排水沟渠等区域巡查，并做好巡查台账。

- 配合垃圾渗沥液的处置：配合渗沥液运维公司做好场内的垃圾渗沥处理工作，采取有效措施保障雨污分流。梅雨季节、台风等灾害性天气，及时配合渗沥液运维公司采取应急措施（包含降水井的使用），杜绝污水向外流或向河道排放。

- 区域范围内所有设备设施的维护和保养：对采购人已提供的各类设备设施进行例行维护保养，包括填埋设备（含降水井设备121个）、排气石笼等填埋场所属所有设施设备定期进行检查、维护、清除积水、杂物，保持设施完好。供应商需按规定或检查要求，及时安装或更新标识标志等。

- 及时完成突击性或临时性作业任务。

- 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）和《瑞安市东山垃圾填埋场生态化治理工程环境影响报告书》，供应商应按照采购人及环保部门要求，按时委托第三方监测机构对本项目进行的环保监测；所有检测费用已包含在投标报价中，由供应商承担。如供应商环境管理不达标，供应商应及时原因排查、现场整改，如确因中标供应商责任导致的，应承担相关环保责任。制定自行监测计划见下表：

表1 自行监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 臭气浓度、甲烷、氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫、二氧化硫 | 至少1次/月 |
| 地下水 | 本底井、排水井、污染扩散井、污染监视井 | pH、总硬度、溶剂性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群 | 至少1次/年 |
| 地表水 | 场界内地表水排放口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、总氮、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总大肠菌群 | 至少1次/季 (雨季暴雨后及时采) |
| 水位 | 垃圾堆体 | 渗滤液水位值 | 至少1次/月 (雨季不低于2次) |
| 噪声 | 场界 | 昼、夜等效A声级 | 至少1次/月 |

环境监测执行标准见下表：

表2 环境监测执行标准

| 项目 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 无组织废气 | 1、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值； 2、氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中新扩改建二级标准限值； |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准限值 |
| 地表水（雨水排放口） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III类标准 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准限值 |

- 驻场运维人员不得少于6人。

- 其他内容详见合同及附件：《瑞安市东山垃圾填埋场管理考核办法》。

投标供应商必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

- 无效标条款

1)投标报价不是固定价的或超过预算金额的或超过最高限价的；

2)投标有效期不足的；

3)在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

4)投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

5)授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

6)在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

7)在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

8)存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

9)评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

10)服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

11)投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

12)不具备招标文件中规定资格要求的；

13)未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

14)电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

15)仅提交“备份投标文件”的；

16)投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

17)如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

19)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

20)不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。