浙江音乐学院

公开招标文件

项目名称：浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

确认书号：临[2022]35391号

招标编号：2022CG0024

招 标 人：浙江音乐学院

代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

时    间：二〇二二年七月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 项目需求说明	4

第三章 投标人须知	16

前 附 表	16

第一节 总 则	19

第二节 招标文件的构成、澄清、修改	23

第三节 投标文件	24

第四节 投标文件的递交	26

第五节 开标	26

第六节 评标	28

第七节 授予合同	32

第八节 例外处理	32

第四章 评标办法及评分标准	33

一、评分总则	33

二、评分内容及标准	33

第五章 合同格式	35

第六章 投标文件格式	43

# 第一章 招标公告

项目概况

浙江音乐学院暖通设备年度维保服务 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年07月26日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2022CG0024

项目名称：浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

预算金额（元）：1120000

最高限价（元）：1120000

采购需求：

标项一：

标项名称：浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1120000

最高限价（元）：1120000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见采购需求。

合同履行期限：服务期：2022年8月1日起至2024年7月31日。服务期内每季度进行服务质量考核，如累计两季度考核不合格，甲方有权终止合同。

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止时间（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：0元

## 四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

递交投标截止时间：2022年07月26日 09:30  （北京时间）

投标地点（网址）：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

开标时间：2022年07月26日 09:30  （北京时间）

地点（网址）：投标人在线参与开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在采购响应截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

4.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展（对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业）

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江音乐学院

地址：杭州市西湖区转塘镇浙音路1号

项目联系人（询问）：何老师

项目联系方式（询问）：0571-87789404

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-89808158

2.采购代理机构信息

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1208室

项目联系人（询问）：赵工

项目联系方式（询问）：0571-86098397

质疑联系人：毛工

质疑邮箱：hzwsgc@163.com

质疑联系方式：0571-87919156

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜     监督投诉电话：0571-87057615、87058489

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 项目需求说明

- 一、服务范围

学院所有暖通设备，以下为主要维保设备清单，如有2‰的维保设备数量遗漏，则需供应商综合考虑在报价中。设备分布情况详见附件1。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机VRF设备 | 2722套 | 东芝、格力、美的等 |
| 2 | 风冷热泵冷水机组设备 | 17套 | 开利 |
| 3 | 风冷热泵冷水机组设备 | 1套 | 美的 |
| 4 | 水冷螺杆机组设备 | 2套 | 开利 |
| 5 | 冷水机组附属风柜 | 96台 | / |
| 6 | 冷水机组附属风机盘管 | 553套 | / |
| 7 | 泵组及循环水管管网 | 2300米 | / |
| 8 | 屋顶一体机设备（带新风、排风系统） | 43组 | 国特 |
| 9 | 分体式壁挂空调 | 543台 | 格力、海尔等 |
| 10 | 机房精密空调 | 5组 | 国特 |
| 10 | 地下室人防新风系统 | 6组 | / |
| 12 | 空调监控系统硬件控制网关及未端维护 | / | / |

- 二、服务期限

2022年8月1日起至2024年7月31日。服务期内每季度进行服务质量考核，如累计两季度考核不合格，甲方有权终止合同。实施地点：浙江音乐学院校区内。

- 三、服务内容及要求

1.暖通设备月度检查（建立周期性巡查台账，每季度装订成册）

（1）机组运行数据记录分析

（2）压缩机吸气及排气压力和温度

（3）冷媒系统泄漏情况

（4）压缩机三相电压与电流

（5）膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀件的工作状况

（6）油电加热器、气流分离器、排气止回阀的工作状况

（7）控制系统的动作程序及遥控操作性能

（8）任何不正常的噪音和震动

（9）收紧电路上各电线接点

（10）检查热交换器

2.暖通设备调（冷）热模式前保养（建立周期性保养台账，相应季度装订成册）

（1）对压缩机及全热交换器进行压力检漏，补充缺损冷媒

（2）收紧电路上各电线接点

（3）清扫电器柜

（4）试验及重新调整机组运行

（5）室外空气全热交换器翅片清洗

（6）室内过滤网清洗

（7）测定工作电压、电流

（8）点检机组运行状态

（9）检查全热交换器

（10）冷媒系统气密性检测

（11）电器的绝缘性能及安全性能检测

（12）电源端子、压缩机电器端子的松紧检测

（13）信号传输的检测

（14）保温层的修补

（15）冷凝排水系统的检测

（16）室外机、室内机振动、噪声的检测调整

（17）换季时对系统进行全面调试，并用专用检测工具检测系统

（18）各种传感器件的阻值测试

（19）机房卫生清理

（20）一年进行中央空调清洗2次。

（21）每学期开学之前需进行空调及空气源测试。

3.应急维修：暖通设备发生故障时，工作人员应在接报修电话通知后 30分钟内到达现场实施修复服务，如遇工作繁忙时需按照事情的紧急程度进行处理。小型故障1小时内修复（如铜管、制冷剂、冷凝管漏水、电路故障）；一般故障（如电路板、传感器、变压器、水泵等小部件损坏需采购的）12小时内解决；涉及到订购重要配件的特殊情况（如压缩机、压缩机模块、风机模块、风机电机、膨胀阀等需从厂家订货的维修）， 则在配件到位后12小时内完成维修工作。

主机设备在维修保养如需更换零配件，零配件必须为原厂配件或品牌产品替换件，更换前需由甲方确认。更换的配件质保期为一年。

供应商需做好维修台账，维修完毕后请现场使用人签字、评价、甲方相关负责人签字作为结款依据。

4.改造保护：学院实施其他改造任务时，涉及到暖通设备的成品保护，工作人员应在接到采购人指令1小时内到达现场响应，实施保护指导服务，跟踪指导至涉及改造项目完工，并参加项目验收；

5.改造服务：学院实施有计划性的优化、升级暖通设备系统需求时，工作人员应在接到采购人指令3个工作日内提供相关方案和报价；

6.演出场馆冷、暖供应专职保障：接到采购人指令后，根据演出计划，在演出期间安排工作人员待命，做到随时响应处理暖通设备运行过程中发生的突发情况。

7.移机服务：服务期内如有移机需求免费提供相应移机服务，包括控制面板的位置调整。

- 四、其他要求

1.严格按照各品牌、类型暖通设备系统维护保养手册，进行维护保养；维保质量达到国家颁布的《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243）。因维保程序不合规、质量不合格造成的各项损失如电线接点脱落、空调冷凝水造成吊顶损坏等，均由供应商负责。

2.本工作所需除压缩机、冷凝器、主机电脑板外的全部维保配件均由成交供应商负责。所供材料均应有合格证或质保书，并经采购人的项目管理部门确认，但该确认并不能免除或减少供应商应负的任何质量责任。成交供应商若使用劣质维保配件，一经发现，采购人有权制止使用，甚至责令停工、返工或终止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质维保配件所引起的责任均由成交供应商负责。

3.为保证维修进度，供应商需有一定的维保配件备货。

针对本项目的需求，供应商可在磋商响应文件中补充提供其认为合理的备货清单，包括采购人另行支付的压缩机、冷凝器、主机电脑板。备货清单格式自拟，其中必备品见下表。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB电脑板 | MCC-1635-01 | 块 | 东芝 |
| 2 | 压缩机 | DA641A3FB-20M | 台 | 东芝 |
| 3 | 冷凝器 | MCC-1989-01A | 个 | 东芝 |
| 4 | 压缩机变频板 | MCC-1636-02C | 块 | 东芝 |
| 5 | 风扇变频板 | MCC-1634-01 | 块 | 东芝 |
| 6 | 压缩机 | VR190KS-TFP-522 | 台 | 国特 |
| 7 | 冷凝器 | SUF99708 | 个 | 国特 |
| 8 | PCB电脑板 | SL1500NH2 | 块 | 国特 |
| 9 | 主机控制板 | CEBD430403-11-RC | 块 | 开利 |
| 10 | 压缩机 | 06TUA483SW1C | 台 | 开利 |
| 11 | 冷凝器 | BNDF-9901NMS | 个 | 开利 |
| 12 | 室外主控板 | 1-2HP | 套 | 格力、海尔 |
| 13 | 室外主控板 | 3HP | 套 | 格力、海尔 |
| 14 | 室外主控板 | 3HP | 套 | 格力、海尔 |
| 15 | 压缩机 | 1HP | 台 | 格力、海尔 |
| 16 | 压缩机 | 1.5HP | 台 | 格力、海尔 |
| 17 | 压缩机 | 2HP | 台 | 格力、海尔 |
| 18 | 压缩机 | 3HP | 台 | 格力、海尔 |
| 19 | 压缩机 | 5HP | 台 | 格力、海尔 |
| 20 | 冷凝器 | 1HP | 个 | 格力、海尔 |
| 21 | 冷凝器 | 1.5HP | 个 | 格力、海尔 |
| 22 | 冷凝器 | 2HP | 个 | 格力、海尔 |
| 23 | 冷凝器 | 3HP | 个 | 格力、海尔 |
| 24 | 冷凝器 | 5HP | 个 | 格力、海尔 |

4.人员要求：供应商要派出有经验的驻场项目负责人组织足够的人数、匹配的专业工种，在所有工作的进度安排上要无条件服从学院的需要，保证维保服务及时完成。供应商在响应文件中确定驻场项目负责人、▲驻场维保工程师（人数不得少于2名，且具有暖通空调中级工程师以上资质）。未经采购人同意，不得调换和撤离。办公场所学院无偿提供，住宿按学院规定有偿使用。

5.安全作业：响应文件中应有详细的作业安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。供应商在维保作业期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理；认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由供应商负责，凡由此而损及采购人利益时，供应商应负责赔偿采购人的损失。在工程施工过程中，因供应商原因造成的一切安全事故，由供应商承担全部经济责任和法律责任。

6.文明作业：维保服务不能影响学院正常的教学工作，需要按学院管理需要临时调整施工时间如夜间施工等，需由供应商考虑，并将所需费用包含在报价中。

7.供应商因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由供应商采取措施解决，费用由供应商负担。

- 五、费用组成及支付方式

1.维保费用包含维保服务期内维护保养产生的人员工资、零配件费（除压缩机、冷凝器、主机电脑板外）、工器具费、耗材费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润等。压缩机、冷凝器、主机电脑板由采购人提供，维保免费。

2.签订合同后5日内乙方提供合同金额1%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票或电汇，也接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。年度服务期满，甲方于期满10内无息退还剩余质量保证金。

3.维保服务费经考核后按季度等额支付（如按合同约定需扣除相应费用，则支付剩余服务费）。考核时，供应商应按合同约定提供相关台账等。

4.每次付款前，乙方需根据甲方要求开具税务发票提示付款，未能按约提供税务发票致使甲方无法完成付款产生的责任，由乙方自行承担。

- 六. 本章未尽之处具体详见“第五章  合同主要条款”

附件1：设备分布情况

附表1：多联机室外机分布情况（单位：台）

| 机型名称 | 机型型号 | 数量 | 机型所在位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧出风 | MCY-MHP0404HT-C | 1 | 体育馆 |  |
| 顶出风 | MMY-HP2414HT8-C1 | 2 |  |  |
| 顶出风 | MMY-HP3414HT8-C1 | 1 | 陶艺中心 |  |
|  | MMY-HP4014HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH4501HC8-C | 2 | 人文楼 |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H7001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H7501HC8-C | 3 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 5 |  |  |
|  | MMY-H9001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3414HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3614HT8-C1 | 3 |  |  |
|  | MMY-HP4014HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP4214HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP4624HT8-C1 | 4 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH2501HC8-C | 5 | 附中楼 |  |
|  | MMY-MHP0804HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-MH3001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MH4501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP1814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H5501HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H9001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3414HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3614HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP4014HT8-C1 | 4 |  |  |
|  | MMY-HP4414HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP4824HT8-C1 | 2 |  |  |
| 侧出风 | MCY-MHP0504HT-C | 1 | 大剧院 |  |
|  | MCY-MHP0604HT-C | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH2501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1404HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
| 侧出风 | MCY-MHP0305HT-C | 1 | 舞蹈楼 |  |
| 顶出风 | MMY-MHP1004HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-MH2501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MH3001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1204HT8-C1 | 5 |  |  |
|  | MMY-MHP1404HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-MH4001HC8-C | 7 |  |  |
|  | MMY-MH4501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H5501HC8-C | 8 |  |  |
|  | MMY-HP1814HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 3 |  |  |
|  | MMY-HP2214HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3014HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H9001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP4214HT8-C1 | 1 |  |  |
| 侧出风 | MCY-MHP0404HT-C | 1 | 综艺楼 |  |
|  | MCY-MAP0804HT8-C | 2 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH2501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP2414HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP2214HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H7001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP4014HT8-C1 | 2 |  |  |
| 侧出风 | MCY-MHP0305HT-C | 3 | 综合教学楼15A |  |
|  | MCY-MHP0404HT-C | 2 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH3401HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MH4001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H5001HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H7501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8501HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H9001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP2414HT8-C1 | 3 |  |  |
|  | MMY-HP3414HT8-C1 | 6 |  |  |
|  | MMY-HP3614HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP4014HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP4414HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP4824HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH4501HC8-C | 3 | 综合教学楼15C |  |
|  | MMY-H5001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3414HT8-C1 | 5 |  |  |
|  | MMY-HP3814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP4014HT8-C1 | 3 |  |  |
|  | MMY-HP4624HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP4824HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-H5001HC8-C | 2 | 图书馆 |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H7001HC8-C | 7 |  |  |
|  | MMY-HP2814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-H5001HC8-C | 2 | 行政楼 |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H7001HC8-C | 7 |  |  |
|  | MMY-HP2814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH4001HC8-C | 1 | 音乐厅 |  |
|  | MMY-MH4501HC8-C | 4 |  |  |
|  | MMY-H7001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3014HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 | 国际交流中心 |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 2 |  |  |
| 侧出风 | MCY-MHP0404HT-C | 1 | 音乐楼AB裙楼 |  |
|  | MCY-MAP0804HT8-C | 2 |  |  |
| 顶出风 | MMY-H7001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H7501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3014HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3214HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MHP1204HT8-C1 | 6 | 音乐楼C区 |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H7001HC8-C | 3 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-HP1814HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP2014HT8-C1 | 3 |  |  |
|  | MMY-HP2214HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP2814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP3014HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH2501HC8-C | 1 | 音乐楼D区 |  |
|  | MMY-MH3001HC8-C | 3 |  |  |
|  | MMY-MH3401HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1204HT8-C1 | 4 |  |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-H5001HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H6501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 3 |  |  |
|  | MMY-HP1814HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-HP2014HT8-C1 | 3 |  |  |
|  | MMY-HP2414HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MH2501HC8-C | 1 | 音乐楼E区 |  |
|  | MMY-MH3001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MH4001HC8-C | 7 |  |  |
|  | MMY-MH4501HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1004HT8-C1 | 1 |  |  |
|  | MMY-MHP1204HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-MHP1404HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-H5001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H6001HC8-C | 1 |  |  |
|  | MMY-H8001HC8-C | 2 |  |  |
|  | MMY-HP1814HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-HP2014HT8-C1 | 1 |  |  |
| 顶出风 | MMY-MHP0804HT8-C1 | 4 | 音乐楼F区 |  |
|  | MMY-MHP1004HT8-C1 | 9 |  |  |
|  | MMY-MHP1204HT8-C1 | 21 |  |  |
|  | MMY-MHP1404HT8-C1 | 2 |  |  |
|  | MMY-MHP1604HT8-C1 | 3 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0096MPHY-C | 2 | 体育馆 |  |
|  | MMD-AP0106MPHY-C | 8 |  |  |
|  | MMD-AP0126MPHY-C | 2 |  |  |
|  | MMD-AP0146MPHY-C | 13 |  |  |
|  | MMD-AP0176MPHY-C | 10 |  |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 3 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0244HY-C | 1 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0364HY-C | 4 | 陶艺中心 |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 12 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0156MPHY-C | 2 | 人文楼 |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 16 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 2 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 20 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 20 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0244HY-C | 10 |  |  |
|  | MMU-AP0274HY-C | 20 |  |  |
|  | MMU-AP0304HY-C | 22 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 98 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 10 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0176MPHY-C | 10 | 附中楼 |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 3 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 7 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 18 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 72 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0244HY-C | 18 |  |  |
|  | MMU-AP0274HY-C | 4 |  |  |
|  | MMU-AP0304HY-C | 11 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 20 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 13 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0126MPHY-C | 10 | 大剧院 |  |
|  | MMD-AP0156MPHY-C | 5 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 4 |  |  |
|  | MMD-AP0276MPHY-C | 2 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0366BHY-C | 3 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 1 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0076MPHY-C | 3 | 舞蹈楼 |  |
|  | MMD-AP0096MPHY-C | 3 |  |  |
|  | MMD-AP0126MPHY-C | 13 |  |  |
|  | MMD-AP0146MPHY-C | 1 |  |  |
|  | MMD-AP0176MPHY-C | 2 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 44 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 85 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0094HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0124HY-C | 5 |  |  |
|  | MMU-AP0154HY-C | 4 |  |  |
|  | MMU-AP0184HY-C | 1 |  |  |
|  | MMU-AP0244HY-C | 5 |  |  |
|  | MMU-AP0274HY-C | 17 |  |  |
|  | MMU-AP0304HY-C | 3 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 4 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0096MPHY-C | 20 | 综艺楼 |  |
|  | MMD-AP0156MPHY-C | 8 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 2 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 3 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0366BHY-C | 8 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 15 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0124HY-C | 9 |  |  |
|  | MMU-AP0184HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0274HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 5 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0246MPHY-C | 11 | 综合教学楼15A |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 15 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 6 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 2 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0124HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0154HY-C | 4 |  |  |
|  | MMU-AP0184HY-C | 4 |  |  |
|  | MMU-AP0274HY-C | 12 |  |  |
|  | MMU-AP0304HY-C | 10 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 117 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 51 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0186MPHY-C | 5 | 综合教学楼15C |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 40 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 3 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 1 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 16 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 16 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0094HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0304HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 22 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 43 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0106MPHY-C | 9 | 图书馆 |  |
|  | MMD-AP0126MPHY-C | 7 |  |  |
|  | MMD-AP0156MPHY-C | 11 |  |  |
|  | MMD-AP0176MPHY-C | 50 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 5 |  |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 10 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 23 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0276MPHY-C | 37 |  |  |
|  | MMD-AP0306BHY-C | 1 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 4 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0184HY-C | 5 |  |  |
|  | MMU-AP0244HY-C | 4 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0106MPHY-C | 9 | 行政楼 |  |
|  | MMD-AP0126MPHY-C | 7 |  |  |
|  | MMD-AP0156MPHY-C | 11 |  |  |
|  | MMD-AP0176MPHY-C | 50 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 5 |  |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 10 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 23 |  |  |
|  | MMD-AP0276MPHY-C | 37 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 1 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 4 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0184HY-C | 5 |  |  |
|  | MMU-AP0244HY-C | 4 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0094HY-C | 4 | 音乐厅 |  |
|  | MMU-AP0154HY-C | 7 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0076MPHY-C | 1 |  |  |
|  | MMD-AP0106MPHY-C | 3 |  |  |
|  | MMD-AP0146MPHY-C | 12 |  |  |
|  | MMD-AP0156MPHY-C | 4 |  |  |
|  | MMD-AP0176MPHY-C | 6 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 10 |  |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 13 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 13 |  |  |
|  | MMD-AP0276MPHY-C | 6 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 5 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0096MPHY-C | 4 | 国际交流中心 |  |
|  | MMD-AP0106MPHY-C | 2 |  |  |
|  | MMD-AP0126MPHY-C | 9 |  |  |
|  | MMD-AP0146MPHY-C | 4 |  |  |
|  | MMD-AP0156MPHY-C | 3 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 15 |  |  |
|  | MMD-AP0206MPHY-C | 12 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0076MPHY-C | 1 | 音乐楼AB裙楼 |  |
|  | MMD-AP0096MPHY-C | 4 |  |  |
|  | MMD-AP0126MPHY-C | 11 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 4 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 6 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0366BHY-C | 1 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 4 |  |  |
|  | MMD-AP0566BHY-C | 2 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0094HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0124HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0154HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0184HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0244HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0274HY-C | 5 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 4 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 3 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0176MPHY-C | 1 | 音乐楼C区 |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 81 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 1 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 8 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 16 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0274HY-C | 6 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 40 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 1 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0176MPHY-C | 1 | 音乐楼D区 |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 86 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 1 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 8 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 38 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0364HY-C | 15 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 4 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0176MPHY-C | 2 | 音乐楼E区 |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 84 |  |  |
|  | MMD-AP0246MPHY-C | 1 |  |  |
| 标准风管机 | MMD-AP0306BHY-C | 6 |  |  |
|  | MMD-AP0366BHY-C | 22 |  |  |
|  | MMD-AP0486BHY-C | 9 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0244HY-C | 2 |  |  |
|  | MMU-AP0364HY-C | 11 |  |  |
|  | MMU-AP0484HY-C | 1 |  |  |
| 超薄风管机 | MMD-AP0076MPHY-C | 435 | 音乐楼F区 |  |
|  | MMD-AP0106MPHY-C | 46 |  |  |
|  | MMD-AP0186MPHY-C | 4 |  |  |
| 四面出风 | MMU-AP0154HY-C | 51 |  |  |
| 合计 |  | 2672 |  |  |

附表2：开利大型机设备分布情况

| 机组楼层 | 机组型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大剧院 | 30XQ750 | 台 | 2 |
|  | 30XQ430 |  | 2 |
| 音乐厅 | 30XQ430 | 台 | 2 |
| 国际交流中心 | 30XWO612 | 台 | 2 |
| 标准音乐厅 | 30XQ330 | 台 | 1 |
| 现代音乐厅 | 30XQ330 | 台 | 1 |
| 行政楼 | 30XQ660 | 台 | 3 |
| 舞蹈排练厅 | 30XQ430 | 台 | 1 |
| 戏剧楼 | 30XQ330 | 台 | 1 |
| 综合艺术楼 | 30XQ430 | 台 | 2 |
| 体育馆 | 30XQ660 | 台 | 2 |
| 合计 |  |  | 19 |

| 附表3：国特一体机设备分布情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞蹈楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 设备名称、型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | WD-D-01 | 屋顶式暖通设备机组（带冷热源）GT-WKR-90 | 制冷量：92kW、制热量：92kW、风量：19800CMH、静压：300Pa | 台 | 1 | 小型教学成果汇报厅 |  |
| 2 | WD-D-02 | 屋顶式暖通设备机组（带冷热源）GT-WKR-80 | 制冷量：78kW、制热量：78kW、风量：17100CMH、静压：300Pa | 台 | 1 |  |  |
| 附中楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 设备名称、型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | WD-D2-01 | 屋顶式暖通设备机组（带冷热源）GT-WKR-20 | 制冷量：19kW、制热量：12kW、风量：4800CMH、静压：160Pa | 台 | 1 | 录音棚 |  |
| 音乐楼AB裙楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 设备名称、型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | WD-AB-1 | 屋顶式暖通设备机组（带冷热源）GT-WKR-40 | 制冷量：41.6kW、制热量：43.7kW、新风量：1200CMH、排风量：1000CMH、送风量：7000CMH、静压：200Pa | 台 | 1 | 录音室 |  |
| 2 | WD-AB-1 | 屋顶式暖通设备机组（带冷热源）GT-WKR-90P | 制冷量：90kW、制热量：92.0kW、新风量：3400CMH、排风量：2500CMH、送风量：18000CMH、静压：250Pa | 台 | 1 | 学术报告厅 |  |
| 综合教学楼15A |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 设备名称、型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | WD-WD1-01 | 屋顶一体机GT-WKR-40 | 制冷量39.1kw、制热量39.4kw、风量8280CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 一层教学技术实训室 |  |
| 2 | WD-WD1-02 | 屋顶一体机GT-WKR-40 | 制冷量39.1kw、制热量39.4kw、风量8280CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 二层教学立体声实训室 |  |
| 3 | WD-WD1-03 | 屋顶一体机GT-WKR-40 | 制冷量39.1kw、制热量39.4kw、风量8280CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 二层调音技术实训室 |  |
| 4 | WD-WD1-04 | 屋顶一体机GT-WKR-25 | 制冷量26.5kw、制热量26.1kw、风量4500CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 三层听音室 |  |
| 5 | WD-WD1-05 | 屋顶一体机GT-WKR-80 | 制冷量78.0kw、制热量78.0kw、风量17100CMH、静压300Pa | 台 | 1 | 四层数字摄影棚 |  |
| 6 | WD-WD1-06 | 屋顶一体机GT-WKR-10 | 制冷量10.5kw、热量11.3kw、风量2100CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 四层录音棚 |  |
| 7 | WD-WD1-07 | 屋顶一体机GT-WKR-40 | 制冷量39.1kw、制热量39.4kw、风量8280CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 四层虚拟演播中心 |  |
| 8 | WD-WD1-08 | 屋顶一体机GT-WKR-10 | 制冷量10.5kw、热量11.3kw、风量2100CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 四层数字音频实训室 |  |
| 9 | WD-WD1-09\10 | 屋顶一体机GT-WKR-10 | 制冷量10.5kw、热量11.3kw、风量2100CMH、机外静压250Pa | 台 | 2 | 五层录音棚 |  |
| 10 | WD-WD2-01 | 屋顶一体机GT-WKR-155 | 制冷量156.0kW、制热量156.0kW、风量25000CMH，静压250Pa | 台 | 1 | 一层舞台灯光实训室 |  |
| 11 | WD-WD2-02 | 屋顶一体机GT-WKR-80 | 制冷量78.0kw、制热量78.0kw、风量17100CMH、机外静压250Pa | 台 | 1 | 一层舞台技术研究室 |  |
| 12 | WD-WD3-01\02 | 屋顶一体机GT-WKR-60 | 制冷量63kw、制热量60kw、风量12960CMH、机外静压250Pa | 台 | 2 | 一层报告厅 |  |
| 13 | WD-WD4-01\02 | 屋顶一体机GT-WKR-60 | 制冷量63kw、制热量60kw、风量12960CMH、机外静压250Pa | 台 | 2 | 一层多功能报告厅 |  |
| 综合教学楼15C |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 设备名称、型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | VRF-07 | 屋顶式暖通设备机组（带冷热源）GT-WKR-120 | 制冷量：123kW、制热量：124kW、风量：23000CMH、静压：500Pa | 台 | 1 | 四层多功能厅 |  |
| 行政楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 设备名称、型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 |  | 国特恒温恒湿空调机组、GT-HFM-90 | 电源：380V/50Hz/3Ph；额定制冷量：91KW；内功率：32.25KW；送风量：23200m3/h；机外静压：150Pa；电加热：18KW；加湿量9km/h | 台 | 3 | 中心机房 |  |

# 第三章 投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 招 标 人：浙江音乐学院 项目名称：浙江音乐学院暖通设备年度维保服务 招标编号：2022CG0024 |
|  | 采购方式及评标办法 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
|  | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 2.备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 收件地址:杭州市西湖区天目山路东海宾馆裙楼301；接收人:赵工；联系电话：17746802645； |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 3.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
|  | ▲ 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
|  | 现场踏勘/样品/演示 | 现场踏勘：□ 组织；☑ 不组织 样品：□ 提供；☑ 不提供 演示：□ 提供；☑ 不提供 |
|  | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布。 |
|  | 报价要求 | 1.以人民币报价； 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成履行所有规定服务及所产生的全部税、费； 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 |
|  | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同 |
|  | 采购机构代理费用 | (1)参照浙价服[2003]77号文规定的招标费率七折收取，按照中标通知书确定的金额，向成交人收取服务费，不足3000按3000收取。 (2)招标代理服务费以电汇方式支付，成交人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权对不足部分进行追索 (3)服务费缴纳账号： 户名：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 账号：33020160201000004399 开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行 精确查找祥符支行行号：313331080163 联系人：朱工；电话：17746806483；邮箱：1289258668@qq.com |
|  | 中标后注意事项 | 1.若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 2.若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等） |
|  | 其他说明 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 为了节约社会资源，所有获取招标文件的潜在投标人如果放弃投标请务必在投标截止时间 48 小时前将盖章的放弃投标函 发至采购代理机构，格式详见附件，谢谢配合。（将扫描件发送至代理机构联系人邮箱：1289258668@qq.com）。 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构。 中标后，供应商拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |

## 第一节 总 则

### 一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 二、定义

（一）“采购人”系指浙江音乐学院。

（二）“采购代理机构”系组织本次招标的浙江五石中正工程咨询有限公司。

（三）“投标人”和“投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

（四）“全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

（五）“▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要条款。

（六）联合体：

联合体投标的，应遵守以下规定：

- 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

- 组成联合体参加本项目的，须在购买招标文件时做出相关声明，否则不予接受。

- 以联合体形式参加本项目的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

- 联合体各方之间应当签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在联合协议中进行说明；

- 联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

- 投标文件须由主办人盖章及其代表签署。

- 联合体投标，投标文件中供应商名称应注明“成员单位名称1和成员单位名称2的联合体”。

### 三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

### 四、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

（二）小型、微型企业价格扣除。

- 本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

- 本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业

- 符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

- 本项目接受中型企业与小微企业组成联合体。

- 本项目允许中型企业向一家或者多家小微企业分包。

- 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

### 六、询问、质疑、投诉

（一）供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）供应商质疑（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（法定质疑期内）一次性向采购人、采购代理机构提出同一采购环节的质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本及制作说明详见附件。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑接收人：

姓    名：毛工

联系电话：0571-87919156

地    址：杭州市东信大道66号启迪楼1208室

（三）供应商投诉（根据财政部第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定）

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 七、特别说明

- 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

- 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

- 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 关于要求原厂商授权的说明

招标文件中要求是提供原厂商授权的，建议在提交投标文件时一并提供。若提供不了原厂商授权的，可在中标公告后再向招标人提供原厂商授权。如原厂商无故不予授权，在预中标成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

- 按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，未注册入库供应商参加政府采购活动时，应按招标文件要求提交相应的资格证明材料，按规定接受采购代理机构或其委托的评审专家的资格审查和其他评审。一旦被确定为中标候选供应商的，应在中标通知书发出前的3个工作日内按本办法的规定进行注册申请，否则，采购代理机构可以拒绝向其发出中标通知书，并直接推荐排名次之的供应商为中标候选供应商，依次类推。

- 合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

- 若供应商存在撤销响应文件和无正当理由放弃成交、不与采购人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，导致采购人重新采购的，除投标保证金/履约保证金不予退还外，采购人将拒绝该供应商再次响应本项目。

- 供应商在采购过程中或合同履行过程中存在其他违法行为的，且违法行为严重的，供应商在承担相应的民事责任以外，采购人将有权向相关行政管理部门建议给予供应商限制本项目内容所涉及的市场响应采购的处罚。

## 第二节 招标文件的构成、澄清、修改

### 一、招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一章 招标公告

- 第二章 项目需求说明

- 第三章 投标人须知

- 第四章 评标办法及评分标准

- 第五章 合同格式

- 第六章 投标文件格式

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 二、招标文件的澄清、修改

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

## 第三节 投标文件

### 一、投标文件语言和计量单位

- 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

- 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 二、投标文件的组成

（一）资格证明文件：（均须加盖公章）

- 提供有效的经营执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

- 投标人资格承诺函

- 中小企业声明函

（二）报价文件：

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件：

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（近一年任意一个月的社保证明）；

- 投标声明书；

- 廉政承诺书；

- 提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；

- 投标人情况表，质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；（如有）；

- 同类项目实施情况一览表：2019年1月（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等）

- 技术规范偏离表；投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“正偏离”、“负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“无偏离”应说明如何满足，同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任

- 重难点分析

- 维保方案

- 项目人员情况

- 巡检制度

- 安全文明作业

- 质量保证

- 优惠承诺及合理化建议

- 其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要的其他技术文件资料或说明。

### 三、投标报价

- 以人民币报价；

- 投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成履行所有规定服务及所产生的全部税、费；

- 投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

### 四、投标文件的有效期

- 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

- 同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 第四节 投标文件的递交

### 一、投标文件的形式、上传和递交

详见供应商须知前附表。

### 二、投标文件的补充、修改或撤回

- 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

- 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

## 第五节 开标

### 一、开标流程

### （一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （二）开标流程（两阶段）

- 开标第一阶段

- 采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

- 解密时间为开标后30分钟内。

- 解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

- 第一阶段开标结束。

- 转入资格文件和商务技术文件评审。

- 开标第二阶段

- 资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

- 开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### （三）投标文件初步评审

- 采购代理机构或评审专家将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

- 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

- 重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

- 细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

- 重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

- 初步评审工作内容

- 资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 二、投标文件鉴定

- 开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

## 第六节 评标

### 一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

### 二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

### 三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

- 价格合理，方案、产品先进、可靠。

- 经营信誉。

- 反对不正当竞争。

### 四、评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

- 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

- 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

- 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### 五、投标文件的澄清

- 评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

- 投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

- 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 六、错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 七、投标无效的情形

（一）在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

- 投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

- 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

- 供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

- 未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

- 供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

（二）报价文件评审阶段：

- 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

- 《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

- 所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

- 《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

- 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

- 供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

（三）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

### 八、投标品牌认定（依据《财政部令第87号》）

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

## 第七节 授予合同

### 一、公告及定标

- 采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 二、签订合同

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

- 可将本标项作废标处理，重新组织采购；

- 可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

# 第四章 评标办法及评分标准

## 一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

## 二、评分内容及标准

本评标标准是对“投标人须知”中“第五节开标”、“第六节评标”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准：

| 序号 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（20分） |  |  |
| 投标报价 | 0-20 | 价格分计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标单位的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100 |
| 商务分（2分） |  |  |
| 业绩 | 0-2 | 2019年1月至今类似项目的业绩：供应商应有年度暖通设备维保服务项目业绩的，每提供1个合同复印件得0.5分，最高1分。 2019年以来（以反馈签署日期为准）用户单位对供应商年度暖通设备服务情况良好的反馈意见或验收说明，每提供1份反馈意见或验收说明得0.5分，最高1分。 |
| 技术分（78分） |  |  |
| 响应程度 | 0-18 | 对采购内容技术要求中技术服务要求的响应情况，完全满足的得18分，每偏离一条扣3分，扣完本项分值为止。 |
| 重难点分析 | 0-5 | 根据本项目维保的难点、重点及特点的针对性分析进行评审。 |
| 维保方案 | 0-16 | 1、维保实施方案是否详尽。（0-4） 2、维护保养（包括清洗）项目计划是否合理、条理是否清晰。（0-4） 3、工作制度是否完善（含操作规程、故障处理等内容）。（0-4） 4、维保服务保障应急预案，应急响应时间、对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况。（0-4） |
| 项目人员情况 | 0-18 | 承担本项目的服务工作人员情况： 1.拟派维保服务人员不少于5人，且为供应商的正式员工，提供社保缴纳凭证得3分； 2.各专业工种的配置和技工配比投入全面且合理的，提供项目实施人员组织结构形式，根据人员的配置和专业配备情况得0-3分 3.对维保服务人员投保“2021年度团体意外伤害保险（针对空调作业类）”（提供2021年度团体意外伤害保险单凭证）的得4分。 4.拟派项目驻场人员： 项目驻场人员（不少于2人）均具有中级及以上技术职称得4分，否则不得分。需提供证书复印件及社保证明。 5.驻场人员同类项目经验情况。每提供一份业绩得1分，最高得4分，需提供合同复印件或扫描件，或加盖业主单位章的证明资料。 |
| 巡检制度 | 0-5 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案。 |
| 安全文明作业 | 0-5 | 供应商针对维保作业时安全作业、文明作业保证措施是否科学、合理 |
| 质量保证 | 0-6 | 供应商针对年度服务维保用材的供货、机械机具的准备等保证措施是否可靠。 （1）维保材料采购及现场备货方案保证措施可靠的得3分，其余1-2分。 （2）拟投入的施工机械设备完整，且可靠性高的得3分，其余1-2分。 |
| 优惠承诺及合理化建议 | 0-5 | 1、优惠承诺：供应商提供的维保服务的优惠承诺，有益于增加维保服务质量，得2分，其余酌情扣分。 2、针对本项目暖通维保提出合理化建议或方案，可以合理按需采用，得3分，其余酌情扣分。 |

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。中标人中标后5天内按照合同模板拟好合同初稿发至采购人邮箱377681160@qq.com。）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：浙江音乐学院

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据  年  月  日浙江五石中正工程咨询有限公司关于暖通设备年度维保服务项目（招标编号为：2022CG0024  )政府采购公开招标采购结果和采购文件的要求，签署本合同。

一、组成合同文件及其优先顺序（按顺序号的先后）

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）响应文件及其附件（含询标纪要）；【如有负偏离采购文件要求的内容，则无条件按采购文件执行】；

（4）采购文件（含补充文件、答疑纪要）；

（5）标准、规范及有关技术文件。

甲乙双方有关项目实施过程中的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分。当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

二、服务范围

具体按照采购文件“第四章  采购需求”及响应文件中的承诺。

三、服务期限

具体按照采购文件“第四章  采购需求”及响应文件中的承诺。

- 服务内容及要求

具体按照采购文件“第四章  采购需求”及响应文件中的承诺。

- 验收考核

考核表详见附件3。

六、合同金额及付款方式

1.维保费用合计为大写人民币    ，小写¥           。单价和合价详见附件清单（签订合同时另附清单详细列明产品和相关服务的单价和合价）。包含维保服务期内维护保养产生的人员工资、零配件费（除压缩机、冷凝器、主机电脑板外）、工器具费、耗材费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润等。如压缩机、冷凝器、主机电脑板由乙方提供，采购人另行按实结算其材料费，维保免费。

2.签订合同后5日内乙方提供合同金额1%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票或电汇，也接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。年度服务期满，甲方于期满10日内无息退还剩余履约保证金。乙方未按照合同约定提交履约保证金的，甲方有权解除合同。因乙方违约产生的违约金、赔偿金等甲方有权从履约保证金或者应付款中扣除。

3.维保服务费经考核后按季度等额支付（如按合同约定需扣除相应费用，则支付剩余服务费）。考核时，供应商应按合同约定提供相关台账等。具体为：

| 付款次数 | 计划付款时间 | 维保时间段 | 付款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年8月1日前 | 20220801-20221031 |  |
| 2 | 2022年寒假前 | 20221101-20230131 |  |
| 3 | 2023年5月上旬 | 20230201-20230430 |  |
| 4 | 2023年8月上旬 | 20230501-20230731 |  |
| 5 | 2023年11月上旬 | 20230801-20231031 |  |
| 6 | 2023年寒假前 | 20231101-20240131 |  |
| 7 | 2024年5月上旬 | 20240201-20240430 |  |
| 8 | 2024年8月上旬 | 20240501-20240731 |  |

4.每次付款前，乙方需根据甲方要求先行开具税务发票提示付款，未能按约提供税务发票致使甲方无法完成付款产生的责任，由乙方自行承担。

七、甲方责任

- 1、本项目甲方指定联系人：姓名   ，电话      。

- 2、督促乙方按合同约定的要求及时间进行履约。

- 3、甲方提供以下内容：办公场地、宿舍  间（有偿）。

- 4、对乙方服务的内容进行阶段性验收及最终验收。如有缺陷，应指明应改进的部分，督促乙方及时纠正该缺陷，并再次进行验收。

- 5、每季度对乙方进行考核。

- 6、根据合同约定及时付款。甲方逾期付款的，每延迟一日，甲方向乙方支付逾期付款部分万分之一的违约金（最高不超过合同金额的10%）。但因乙方原因、双方合同履行争议等非甲方过错造成的付款迟延除外。

八、乙方责任

- 1、本项目乙方指定项目负责人: 姓名      ，电话        ，驻场服务人员……。乙方需保证一支具备资质且相对稳定的队伍履行合同内容，若乙方提供的人员不具备相应资质或无法完成工作等，甲方有权要求乙方及时更换。除不可抗拒因素及甲方要求，不得擅自更换项目经理、项目主管和项目驻场实施人员。乙方未经甲方同意更换上述人员的，应当支付200元/人/次的违约金，且甲方有权要求其重新更换；乙方无正当理由拒绝甲方更换人员要求的，应当支付200元/人/次的违约金。乙方工作人员需遵守甲方的规章制度，否则对于给甲方或第三人造成的损失，乙方需承担全部赔偿责任。

- 2、合同签订后，乙方不履约或有转让和分包行为或累计两季度考核不合格，甲方有权单方解除合同。因乙方违约导致合同解除的，甲方有权没收履约保证金，乙方另向甲方承担合同总价的30％的违约金，解除合同对甲方造成的损失超过违约金的，乙方需承担继续赔偿责任。解除合同给乙方造成的损失，由乙方自行承担。

- 3、本项目实施过程中，乙方应保护好各项已有或在建设施,如损坏地面、墙面和其他设施，由乙方负责修复。

- 4、验收中发现任何不合格之处，乙方应无条件负责妥善处理直至甲方满意，由此所发生的费用应由乙方自行承担。

- 5、每次维修后同一产品同一问题因乙方维修不到位导致再次出现，乙方负责免费修复到位。若因乙方检修不到位造成的材料更换后导致的产品问题仍无法解决的，该材料费用及人工费由乙方承担。

- 6、乙方在服务合同执行全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由乙方负责。凡由此而损及甲方利益时，乙方应负责赔偿甲方的损失。

- 7、在工程施工过程中，因乙方原因造成的一切安全事故，由乙方承担全部经济责任和法律责任。

- 8、乙方因自身施工而对相邻工程施工造成影响，由乙方采取措施解决，费用由乙方负担。

九、其他约定

- 1、其它条款违约：任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价 10％ 的金额向对方支付违约金。

- 2、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于15天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式。

- 3、违约方应承担非违约方为实现债权支出的合理费用，包括律师费、诉讼费、诉讼保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等。

- 4、不可抗力：如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。如果不可抗力影响时间待续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。不可抗力期间，甲乙双方应尽力减少可能给对方带来的损失，因一方原因而造成的扩大损失的，需承担赔偿责任。

- 5、争议解决：本合同发生争议，双方协商解决。协商不成，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

- 6、合同生效：合同在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本合同一式4份，甲方执3份、乙方执1份，均具同等效力。本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲方（盖章）：浙江音乐学院

地址：杭州市西湖区转塘街道浙音路1号

法定代表人/授权代表人：

电话：0571-89808152

开户银行：中信银行杭州分行

帐号：7331010182600261129

税号：12330000077559910U

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人/授权代表人：

电话：

开户行：

开户帐号：

签字日期：  年  月  日

签订地点：杭州市

合同附件：

清廉采购协议书

甲方：浙江音乐学院

乙方：

为了进一步规范学校物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个合同履行过程。

第七条  浙江音乐学院招标采购工作监督小组负责对本合同进执行监督，学院纪委实行监督的再监督，受理举报，负责对违纪违规行为进行查处。举报电话：0571-89808200

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                        乙方(盖章签字) ：

附件3：浙江音乐学院暖通设备维保项目季度考核表

浙江音乐学院暖通设备维保项目季度考核表

受评单位名称：

考核期限：          年    月    日——      年    月     日

| 序号 | 评分要素 | 权重 | 评价类型 | 评分标准参考建议 | 评分结果 | 评价人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检记录情况 | 30% | 定量评价 | 1.有完整台帐记录，按期完成月度检査及周期性保养工作（评分60~100）； 2.未按时完成月度检查及周期性保养工作，台帐记录不完整（评分1-59分）。 |  |  |
| 2 | 设备维护响应及应急事件处理 | 30% | 定性评价 | 1.应急事件能20分钟到场，一般故障修复不超过30分钟，在演出期间安排工作人员待命，做到随时响应处理暖通设备运行过程中发生的突发情况（评分90~100）； 2.应急事件到场时间超过20分钟，或者一般事故修复超过30分钟（评分60~89）； 3.不处理应急事件（评分0）。 |  |  |
| 3 | 人员驻点、持证、仪容仪表情况 | 10% | 定量评价 | 1.工作人员仪容仪表规范，根据合同约定，足量或超量配备驻点人员，并都持有有效证件（评分100）； 2.工作人员着装不规范，驻点人员少一人或有一人无有效证件（每项扣20分，扣完为止）。 |  |  |
| 4 | 设备标识及清洁情况 | 10% | 定量评价 | 1.机房干净整洁，标识齐全无污损（评分100）； 2.发现1处标识不清或清洁问题（每项扣10分，扣完为止）。 |  |  |
| 5 | 安全事故 | 15% | 定量评价 | 1.服务期间未出现安全事故（评分100分）； 2.乙方在服务过程中发生安全事故造成学院财产损失的（按事故严重性扣分，扣完为止）。 |  |  |
| 6 | 用户评价 | 5% | 定性评价 | 1.无任何师生投诉等情况（评分100）； 2.有服务投诉，如服务态度差、与服务对象发生口角、打架等行为（每1项扣20分，扣完为止）。 |  |  |
| 7 | 注：总分≥90分，计为优秀；80≤总分＜90分，计为合格；总分＜80分，计为不合格 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评价结论 |  |  | 评价组长： 评价日期： |  |  |

# 第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

## 外层包装

浙江音乐学院

浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

投 标 文 件（电子备份文件）

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

日期：    年  月  日

正本（副本）

## 资格证明文件封面

浙江音乐学院

浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

资格证明文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

授权代表姓名：       手机号：

## 资格证明文件目录

- 有效的经营执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字 …………………………………（页码）

- 投标人资格承诺函…………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

报价文件封面

正本（副本）

浙江音乐学院

浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

报价文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

授权代表姓名：               手机号：

## 报价文件目录

- 投标响应函………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表………………………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表…………………………………………………………………（页码）

### 投标响应函

投标响应函

致：浙江音乐学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务技术文件和资格文件；

(3)编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 开标一览表

开标一览表

致：浙江音乐学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：       ]项目名称：      ]内容实施。

开标一览表

投标报价

大写： ， 小写： 单位：元

服务期：

1.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

2.以上表格要求细分项目及报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

- 投标报价明细表

- 报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 组成报价的 各项费用 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写人民币 元整。 |  |  |  |

资信技术文件封面

正本（副本）

浙江音乐学院

浙江音乐学院暖通设备年度维保服务

资信技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

## 评分索引表（请放在目录前页）

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专家自主评分 |  |

根据评分标准自行调整。

## 资信技术文件目录

- 法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书………………………………（页码）

- 投标声明书…………………………………………………………………………（页码）

- 廉政承诺书…………………………………………………………………………（页码）

- 投标人情况表（附营业执照、证书复印件）……………………………………（页码）

- 同类项目实施情况一览表…………………………………………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………………（页码）

- 重难点分析…………………………………………………………………………（页码）

- 维保方案……………………………………………………………………………（页码）

- 项目人员情况………………………………………………………………………（页码）

- 巡检制度…………………………………………………………………………（页码）

- 安全文明作业……………………………………………………………………（页码）

- 质量保证…………………………………………………………………………（页码）

- 优惠承诺及合理化建议…………………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………………（页码）

（根据评分标准及招标文件要求自行调整）

### 法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：浙江音乐学院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书

致：浙江音乐学院、浙江五石中正工程咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人

授权                       （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的

项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签署生效，特此声明。

附授权委托人身份证复印件正反面及社保证明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字或盖章）：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

移 动  电 话：

一、法定代表人参加投标的，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

二、▲法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书及社保缴纳证明。

三、▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供近一年任意一月社保缴纳证明。

### 投标声明书

投标声明书

浙江音乐学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加        项目[项目编号：              ]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

### 廉政承诺书

廉政承诺书

浙江音乐学院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

### 投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

### 同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2、所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3、投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

### 技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） | 备注 （页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三、 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四、 |  |  |  |  |

注：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

### 投标人资格承诺函

资格条件承诺函

致：浙江音乐学院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

我方符合参与本次政府采购活动的资格条件，并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 项目实施人员一览表

- 项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

### 9.《中小企业声明函》、监狱企业资格证明材料、《残疾人福利性单位声明函》（如果有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于 其他未列明行业 ； 承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》；

2.中标人为中小企业的，《中小企业声明函》随中标结果同时公告。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 10. 弃标函

弃标函

浙江五石中正工程咨询有限公司：

我公司           ，于  2021年    月    日报名参与  （项目名称）     项目，由于                    原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：1289258668@qq.com。

### 11. 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 12. 联合体协议（如需要）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

- 分包协议（如需要）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                        投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日