公诚管理咨询有限公司

Gongcheng Management Consulting Co. , Ltd.

招标文件

项目名称：西乡塘区群南柑橘产业示范区水果预冷库采购（重2）

项目编号：NNZC2020-G1-070057-GCZX

采购人：南宁市西乡塘区农业农村局

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

日期：二〇二〇年十二月二十九日

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	8

第三章  投标人须知	13

第四章  评标方法及评标标准	31

第五章  拟签订的合同文本	35

第六章  投标文件格式	41

## 第一章  公开招标公告

公诚管理咨询有限公司关于西乡塘区群南柑橘产业示范区水果预冷库采购（重2）（项目编号：NNZC2020-G1-070057-GCZX）招标公告

项目概况

西乡塘区群南柑橘产业示范区水果预冷库采购（重2）招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处免费下载获取招标文件，并于2021年1月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-070057-GCZX

项目名称：西乡塘区群南柑橘产业示范区水果预冷库采购（重2）

预算金额：3303397.00元（人民币）

最高限价：3303397.00元（人民币）

采购需求：

| 水果预冷库一： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 库体尺寸：43*15*3.5 3间 使用温度：2~8度 |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| （一）制冷系统部分 |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 | 套 | 1 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 | 套 | 1 |
| 3 | 冷风机 | 台 | 12 |
| 4 | 制冷阀件 | 套 | 12 |
| 5 | 制冷管路 | 项 | 1 |
| 6 | 制冷管路管件 | 项 | 1 |
| 7 | 酸洗、磷化处理、油漆 | 项 | 1 |
| 8 | 制冷管路保温 | 项 | 1 |
| 9 | 制冷剂 | Kg | 2800 |
| 10 | 冷冻油 | L | 300 |
| 11 | 钢材 | 项 | 1 |
| （二）电气系统部分 |  |  |  |
| 1 | GGD电控柜 | 项 | 1 |
| 2 | 控制系统 | 套 | 3 |
| 3 | LED灯 | 盏 | 54 |
| 4 | 线材、线槽 | 套 | 1 |
| (三）冲霜水系统 |  |  |  |
| 1 | 冲霜水泵 | 套 | 1 |
| 2 | 水系统管路、管件 | 项 | 1 |
| 3 | 水系统阀件 | 项 | 1 |
| 4 | 管路保温 | 项 | 1 |
| 5 | 附件 | 项 | 1 |
| (四）库体保温部分 |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯双面彩钢板 | ㎡ | 3110 |
| 2 | XPS挤塑板 | m3 | 193.5 |
| 3 | 地坪防潮隔汽层 | ㎡ | 4838 |
| 4 | 电动平移门(2000*2200) | 套 | 3 |
| 5 | 新风换气系统 | 套 | 3 |
| 6 | 冷库安装附件 | 米 | 318 |
| 7 |  | m2 | 1935 |
| 8 |  | 米 | 520 |
| 9 |  | 瓶 | 1555 |
| 水果预冷库二： |  |  |  |
| 保鲜冷库：6.4m*3.75m*3.6m 1间 使用温度2~8℃ |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| （一）制冷系统部分 |  |  |  |
| 1 | 风冷机组 | 台 | 1 |
| 2 | 冷风机 | 台 | 1 |
| 3 | 制冷系统阀件 | 套 | 1 |
| 4 | 制冷管道 | 米 | 5 |
| 5 | 钢材及附件 | 项 | 1 |
| 6 | 冷冻油 | 瓶 | 1 |
| 7 | 制冷剂 | 瓶 | 1 |
| （二）库体保温部分 |  |  |  |
| 1 | 双面彩钢聚氨脂板 | 平方 | 130 |
| 2 | 冷库平移门 | 扇 | 1 |
| 3 | 冷库风幕机 | 台 | 1 |
| 4 | 冷库安装附件 | 米 | 40 |
| 5 |  | 瓶 | 60 |
| 6 |  | 个 | 1 |
| 7 |  | 米 | 4 |
| 8 |  | 米 | 2 |
| 9 |  | 米 | 2 |
| （三）电气部分 |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 套 | 1 |
| 2 | 机械温控器 | 套 | 1 |
| 3 | 冷库灯 | 盏 | 2 |
| 4 | 线材、线槽 | 项 | 1 |

合同履行期限：自合同签订之日起50天内交货并安装完毕。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备机电设备安装工程专业承包三级或以上资质和压力管道安装GC2资质的供应商。

3.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：2020年12月29日至2021年1月19日。

地点：南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处。

方式：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载招标文件。

售价：每套售价0元人民币。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年1月19日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。为做好疫情防控工作，本项目的投标文件原则上应通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见招标公告第六点 其他补充事宜。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》 (桂政办发〔2015〕78号)等相关政策。

2.投标文件邮寄形式及相关要求

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，按照“不见面、少接触”的原则，本项目的投标文件原则上通过邮寄快递的方式递交，接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：30～12：00，下午14：30～18:00，供应商应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，后果由供应商自行承担。

（1）招标代理机构将在投标文件递交截止时间前1.5小时，统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时开标。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1日前送达。采购人或采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为供应商投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由供应商自行承担。

（2）供应商在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，附加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（方便代理机构现场完成签到工作），然后再使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、供应商单位名称、联系人、联系电话、有效的电子邮箱信息内容。

（3）采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标文件在邮寄包裹上所预留的联系电话告知投标文件收件情况，请供应商务必确保所预留的联系电话真实性，确保电话通畅。

（4）投标文件邮寄地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司广西分公司，收件人：卢玥，联系电话：15778096455。

3.关于开标会的有关要求

为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要供应商签字确认的表格，取消签字流程，投标人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，采购人和南宁市公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

4.政府采购项目执行和备案

为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

5.公告发布媒介

本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市政府采购网（zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)、南宁市西乡塘区人民政府门户网站（http://www.xxtq.gov.cn/）发布。

6. 交易服务单位

服务单位：南宁市公共资源交易中心

地    址：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）市民中心9楼

7.监督部门信息

名    称：南宁市西乡塘区人民政府采购管理办公室

地    址：南宁市衡阳西路11号

联系方式：0771-3130365

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南宁市西乡塘区农业农村局

地    址：南宁市秀灵路东三里西乡塘区政府第五办公区

联系方式：杨爱芬，0771-2318691

2.采购代理机构信息

名    称：公诚管理咨询有限公司

地    址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼公诚管理咨询有限公司广西分公司

联 系 人：林永贵、卢玥、叶东

联系电话：13677796264、15778096455

3.项目联系方式

项目联系人：林永贵、卢玥、叶东

电    话：13677796264、15778096455

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

日期：2020年12月29日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

6.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标无效。

7.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

8、本采购需求一览表中，核心产品为：制冷机组。

9.本章采购需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

10．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按《第六章 投标文件格式》规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

11.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻释文本。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达4项以上（含4项）的，投标无效。

14.本次货物（或服务）采购最高限价为3303397.00元。货物（或服务）分项最高限价详见表格。

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采购货物技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水果预冷库一： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 库体尺寸：43*15*3.5 3间 使用温度：2~8度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 |  | 材质规格或参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项最高限价（元） | 技术参数要求 |
| （一）制冷系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 |  | 参考品牌：开利、约克、松下 | 套 | 1 | 357000.00 | 357000.00 | 三台压缩机并联机组,压缩机单机最大制冷量不小于84kw，机组最大总制冷量不小于252kw；单机最大功率不小于27kw，机组最大总功率不小于81kw。机组生产厂家必须具备生产许可证（提供证书复印件）。 |
| 2 | 蒸发式冷凝器 |  | 参考品牌：益美高、宝丰、逸励 | 套 | 1 | 138000.00 | 138000.00 | 名义工况排热量不小于670kw，风量≥78000m³/h，功率≥7kw，水流量≥70m³/h，水泵功率≥1.5kw。 |
| 3 | 冷风机 |  | 参考品牌：昆腾、逸腾、卡贝欧 | 台 | 12 | 36500.00 | 438000.00 | 名义制冷量不小于37kw，总风量≥13000m³/h，风压≥420Pa，转速1400r/min，功率不小于1.58kw，水化霜风机，冲霜水量≥4T/h。 |
| 4 | 制冷阀件 |  | / | 套 | 12 | 1500.00 | 18000.00 | 蒸发温度-5/+35度，膨胀阀制冷量不小于37Kw，R22系统 |
| 5 | 制冷管路 |  | / | 项 | 1 | 83000.00 | 83000.00 | 32mm以上为无缝钢管，32mm以下铜管，GB8163酸洗钝化管 |
| 6 | 制冷管路管件 |  | / | 项 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |  |
| 7 | 酸洗、磷化处理、油漆 |  | / | 项 | 1 | 27500.00 | 27500.00 | 制冷管路需做防腐处理：酸洗、磷化，管壁外表面刷防锈漆 |
| 8 | 制冷管路保温 |  | / | 项 | 1 | 33800.00 | 33800.00 | B1级，D89及以下管径采用厚度30mm，D89以上管径采用厚度40mm |
| 9 | 制冷剂 |  | / | Kg | 2800 | 26.00 | 72800.00 | 瓶装,22.7kg/瓶 |
| 10 | 冷冻油 |  | / | L | 300 | 95.00 | 28500.00 | 机组厂家配套 |
| 11 | 钢材 |  | / | 项 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 国标，镀锌槽钢10#或方管100*100*4.0，镀锌角钢50*5或40*4，丝杆M12或M10 |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  | 1251100.00 |  |
| （二）电气系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GGD电控柜 |  | / | 项 | 1 | 27500.00 | 27500.00 | 横柜尺寸1800×1100×300mm，PLC编程、10寸液晶触屏，显示模拟量：高压压力、低压压力、回气温度、油分温度、回油温度、冷却水温、环境温度、1#2#3#压缩机排气温度 |
| 2 | 控制系统 |  | / | 套 | 3 | 2700.00 | 8100.00 | 冷库温度控制，控制精度±1度 |
| 3 | LED灯 |  | / | 盏 | 54 | 350.00 | 18900.00 | 冷库专用，50W/盏 |
| 4 | 线材、线槽 |  | / | 套 | 1 | 38000.00 | 38000.00 | 国标铜芯电线，镀锌线槽 |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  | 92500.00 |  |
| (三）冲霜水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲霜水泵 |  | / | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 流量60m3/h,扬程21m,电压380V~功率5.5kw |
| 2 | 水系统管路、管件 |  | / | 项 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | 国标PVC管 |
| 3 | 水系统阀件 |  | / | 项 | 1 | 35700.00 | 35700.00 | 手动或自动控制冲霜 |
| 4 | 管路保温 |  | / | 项 | 1 | 12500.00 | 12500.00 | B1级，厚度20mm |
| 5 | 附件 |  | / | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 螺母、垫片、PVC胶水 |
| 小计3 |  |  |  |  |  |  | 87300.00 |  |
| (四）库体保温部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯双面彩钢板 |  | / | ㎡ | 3110 | 195.00 | 606450.00 | 100mm厚（40±2kg）彩钢厚度≥0.426mm，B1级阻燃 |
| 2 | XPS挤塑板 |  | / | m3 | 193.5 | 880.00 | 170280.00 | B2级，板厚50mm错缝铺设 |
| 3 | 地坪防潮隔汽层 |  | / | ㎡ | 4838 | 18.00 | 87084.00 | PE薄膜0.2mm |
| 4 | 电动平移门(2000*2200) |  | / | 套 | 3 | 38500.00 | 115500.00 | 200cm宽×220cm高，聚氨酯彩钢板含门框及风幕机 |
| 5 | 新风换气系统 |  | / | 套 | 3 | 16800.00 | 50400.00 | 风机及风管，镀锌钢板，厚0.75mm |
| 6 | 冷库安装附件 |  | 定位角铁 | 米 | 318 | 25.00 | 7950.00 | 国标，库板定位角铁40*4 |
| 7 |  |  | 顶板支撑 | m2 | 1935 | 85.00 | 164475.00 | 顶吊点及内部支撑，库顶板支撑国标，镀锌槽钢12#或方管120*120*4.0，镀锌角钢50*5 |
| 8 |  |  | 角铝 | 米 | 520 | 22.00 | 11440.00 | 冷库专用 |
| 9 |  |  | 密封胶 | 瓶 | 1555 | 18.00 | 27990.00 | 低温专用 |
| 小计4 |  |  |  |  |  |  | 1241569.00 |  |
| 安装服务费1 |  |  |  |  |  |  | 388000.00 | 含一年售后服务及安装辅材 |
| 运杂费1 |  |  |  |  |  |  | 118000.00 |  |
| 合计1（小计1+小计2+小计3+小计4+安装服务费1+运杂费1） |  |  |  |  |  |  | 3178469.00 |  |
| 水果预冷库二： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保鲜冷库：6.4m*3.75m*3.6m 1间 使用温度2~8℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| （一）制冷系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷机组 |  | 参考品牌：艾默生、松下、日立 | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 风冷机组,最大制冷量不小于9.83kw，；机组最大功率不小于5.25kw。机组生产厂家必须具备生产许可证（提供证书复印件） |
| 2 | 冷风机 |  | 参考品牌：昆腾、逸腾、卡贝欧 | 台 | 1 | 18700.00 | 18700.00 | 名义制冷量不小于13.2kw，总风量≥5944m³/h转速1380r/min，功率不小于0.28kw，电化霜风机。 |
| 3 | 制冷系统阀件 |  | / | 套 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 蒸发温度-5/+45度，膨胀阀制冷量不小于13.2KW，R404系统 |
| 4 | 制冷管道 |  | / | 米 | 5 | 600.00 | 3000.00 | 国标，厚度30mm |
| 5 | 钢材及附件 |  | / | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 设备支架、管路吊点；国标镀锌槽钢6#，角钢40*4，丝杆M10 |
| 6 | 冷冻油 |  | / | 瓶 | 1 | 550.00 | 550.00 | 机组厂商配套 |
| 7 | 制冷剂 |  | / | 瓶 | 1 | 380.00 | 380.00 | 瓶装,10.0kg/瓶,R404 |
| 小计5 |  |  |  |  |  |  | 50430.00 |  |
| （二）库体保温部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双面彩钢聚氨脂板 |  | / | 平方 | 130 | 195.00 | 25350.00 | 100mm厚（40±2kg）彩钢厚度≥0.426mm，B1级阻燃 |
| 2 | 冷库平移门 |  | / | 扇 | 1 | 4600.00 | 4600.00 | 120cm宽×200cm高，聚氨酯彩钢板含门框 |
| 3 | 冷库风幕机 |  | / | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 120cm长 |
| 4 | 冷库安装附件 |  | 园角铝 | 米 | 40 | 22.00 | 880.00 | 冷库专用 |
| 5 |  |  | 密封胶 | 瓶 | 60 | 18.00 | 1080.00 | 冷库专用 |
| 6 |  |  | 平衡窗 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 | 10cm*10cm |
| 7 |  |  | 排水管/管件 | 米 | 4 | 15.00 | 60.00 | PVC，ø50 |
| 8 |  |  | 排水保温 | 米 | 2 | 18.00 | 36.00 | 厚20mm |
| 9 |  |  | 排水加热丝 | 米 | 2 | 36.00 | 72.00 | 15~20W/m |
| 小计6 |  |  |  |  |  |  | 33698.00 |  |
| （三）电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 |  | / | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 冷库温度控制，控制精度±1度 |
| 2 | 机械温控器 |  | / | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 冷库,化霜控制 |
| 3 | 冷库灯 |  | / | 盏 | 2 | 350.00 | 700.00 | 50W/盏 |
| 4 | 线材、线槽 |  | / | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 国标铜芯电线，镀锌线槽 |
| 小计7 |  |  |  |  |  |  | 4300.00 |  |
| 安装服务费2 |  |  |  |  |  |  | 28000.00 |  |
| 运杂费2 |  |  |  |  |  |  | 8500.00 |  |
| 合计2（小计5+小计6+小计7+安装服务费2+运杂费2） |  |  |  |  |  |  | 124928.00 |  |
| 分项最高限价合计（元）（合计1+合计2） |  |  |  |  |  |  | 3303397.00 |  |
| 二、商务条款 |  | 1．合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。 ▲2．质保期： 2.1投标产品按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件，免费向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。 2.2质量保证期满后，如中标人将要停止备件生产，应事先将停产计划通知用户单位，以使用户单位有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，用户单位有权向中标人追索全部整机损失。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 ▲3．售后技术服务要求： 3.1故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在6小时内到达采购人指定现场，并在72小时内及时维护到位。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。 3.2在设备长期使用过程中免费提供相应的技术支持。 3.3中标供应商安排技术人员现场安装，并对整套设备的相关参数等主要指标进行现场测试验证，只有整套设备完全正常运转并获买方确认后，安装工作才能确定全部完成。 3.4培训：免费提供至少1名技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。 3.5免费送货上门，免费安装调试合格。 ▲4．交货时间及地点：自合同签订之日起50天内交货并安装完毕；地点：采购人指定地点。 ▲5．付款条件：本项目无预付款，按项目进度支付进度款，项目完成30%支付30%的进度款，项目完成60%支付60%的进度款，项目完工验收合格后支付90%的进度款，经结算审核后支付全部项目款。 - 备品备件及耗材等要求 本项目采购的全部设备和零部件、配件必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 - 验收条件及标准 现场验收。现场拆封，验货时严格按照招标文件参数要求及投标人投标时承诺的参数进行验货，中标方所供货物必须与招标文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。 ▲8．投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 8.1货物的价格； 8.2货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 8.3运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 8.4必要的保险费用和各项税费； 9.其他要求 9.1质量要求必须达到国家验收合格标准。 9.2所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 9.3所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 9.4投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：按国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范标准执行。 |  |  |  |  |  |  |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 ☑不接受联合体投标 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为 ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： 具体金额： 具体比例： |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：公诚管理咨询有限公司，联系电话：13677796264。 通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼 业务时间：每天上午8点30分到12点00分，下午14点30分到18点00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 投标报价文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.符合政府采购政策价格扣除证明材料（如有，请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟，如有，请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1.提供投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人投标截止之日前2020年7月至12月中连续三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；（注：①无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。②从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。）（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前2020年7月至12月中连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（注：①无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。②从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。）（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2019年财务状况报告复印件；（注：①供应商是法人的，应提供经审计的财务报告；②从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的财务状况证明材料。③供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明。）（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）； 6.投标声明（投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明，格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 9.提供投标人具备机电设备安装工程专业承包三级或以上资质和压力管道安装GC2资质证书复印件；（原件备查）（必须提供，否则作无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟） 注：（1）以上材料属于复印件的，且属于必须提供的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 （2）投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 （3）投标人直接控股股东信息表、投标人直接管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1.法定代表人(负责人或自然人)身份证明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人)授权委托书（（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 3.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表格式（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务方案）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.管理体系认证证书（如有，请提供） 7.业绩证明文件（如有，请提供） 8.投标人情况介绍 9.节能产品认证证书复印件（如有，请提供） 10.环境标志产品认证证书复印件（如有，请提供） 11.广西工业产品声明函（如有，请提供） 12.提供与投标产品相关的其他证书复印件（如有，请提供） 13.投标人企业（事业单位、社会团体等）信息变更证明材料（如有，请提供） 14.根据《第四章 评标方法及评标标准》要求的与商务有关的加分内容，投标人认为有必要提供的其他材料； 注：（1）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 （2）以上材料属于复印件的，且属于必须提供的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标产品技术资料表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.选配件、专用耗材、售后服务优惠表 4.质量保证措施；（格式自拟） 5.项目实施方案；（格式自拟） 6.项目实施技术人员一览表； 7.对本项目总体要求的理解，包括但不限于：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程等；（如有，格式自拟） 8.产品出厂标准、质量检测报告；（如有） 9.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；（注：供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务）（如有，格式自拟） 10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，格式自拟） 11.根据《第二章 招标项目采购需求》中“采购需求一览表”要求提供的有效证明文件；（如有，请提供） 12.根据《第四章 评标方法及评标标准》要求的与技术有关的加分内容，投标人认为有必要提供的其他材料。 注： 以上材料属于复印件的，且属于必须提供的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版（投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版）： 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版（U盘形式）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） 投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：90天。 |
| 18 | 投标保证金：根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不需要提交投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数： 投标报价文件正本 一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本二份； 商务技术文件正本一份、副本四份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见《第一章 公开招标公告》 2.投标文件邮寄递交地点：详见《第一章 公开招标公告》 |
| 23 | 1.开标时间：详见《第一章 公开招标公告》 2.开标地点：详见《第一章 公开招标公告》 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为0项。（负偏离达到1项或以上则投标无效） |
| 29.2.3 | 技术评审中允许负偏离的项目数为3项。（同个标的下的所有设备参数一块统计） |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金：根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： （1）委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 （2）法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（货物招标）标准采用差额定率累进法收费计费方式计算： 中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在中标通知书发出后，向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
| 39 | 关于投标文件澄清的有关要求 （1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：招标文件《第六章 投标文件格式》中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。 （2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。 （3）如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。 |
| 39 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指公诚管理咨询有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“招标项目采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“招标项目采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按《第六章 投标文件格式》要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

##### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）招标项目采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1投标报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

投标保证金：见“投标人须知前附表”。

##### 19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制，投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前和投标文件递交地点提交投标文件。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由开标会人员检查投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经参加开标会人员确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录；

（7）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（3）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标方法及评标标准》。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的。

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

履约保证金：见“投标人须知前附表”。

##### 36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，上报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

38.1代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:代理服务收费参照有关收费规定并经双方商定，中标（成交）服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定计取，由中标（成交）供应商在中标（成交）通知书发出后的五个工作日内向采购代理机构一次性付清全部费用。

38.3采购代理机构的银行账户：

账户名称：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

银行账号：3110910037672019058

##### 39.	其他补充事项

其他补充事项：见投标人须知前附表。

附表1：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或中标）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1.符合性审查

见《第三章 投标人须知》第29.1条款及第29.2条款规定。

##### 2.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 3.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 二、评标标准

| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）； 除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数及功能 | 9 | 投标货物的一般性技术参数及功能（未标注▲号）完全满足招标文件要求的得9分，一般参数及功能每负偏离一项扣3分（且在招标文件允许偏离的项数内），扣完为止，本项满分9分。 |
|  |  |  | 6 | 投标货物的一般性技术参数及功能（未标注▲号）有优于招标文件要求，且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，最多加6分。 注：在投标文件中提供投标产品的相关说明复印件或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需体现技术参数并加盖投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于，原件备查。 |
|  |  | 质量保证措施 | 8 | 评标委员会根据各投标人所提供的质量保证措施内容评定，并在相应的档次打分，不提供不得分。 一档（2分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容不完整，且措施执行可行性不强； 二档（4分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容较完整，措施的工作进度安排不够明确，但基本能够保证货物质量。 三档（6分）：对本项目提出的质量控制及检验措施内容完整，措施的工作进度安排较简单，基本能够控制货物的质量。 四档（8分）：针对本项目提出的质量控制及检验措施十分详细，分析到位，对措施的工作进度安排科学合理，能够严格控制货物的质量，并向采购人提出相应的质量保证承诺。 |
|  |  | 项目实施方案 | 9 | 评标委员会根据各投标人所提供的项目实施方案内容评定，并在相应的档次打分，不提供不得分。 一档（3分）：项目实施方案简单，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施一般，项目实施方案内容一般。 二档（6分）：项目实施方案较详细，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，项目实施方案良好。 三档（9分）：项目实施方案详实，配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，服务内容和措施完善，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行，项目实施方案切实可行。 |
|  |  | 拟投入项目实施技术人员资质 | 9 | 拟投入项目实施技术人员有两名工程师（须具备中级工程师以上职称）、两名专职电工（须具备电工证）、两名专职焊工（须具备焊工证）。提供相关证书复印件，满足每项得3分，满分9分。 注：须提供投标人为上述人员缴纳2020年7月至12月中连续三个月社会保险的证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 商务部分-售后服务 | 售后服务方案 | 15 | 评标委员会根据各投标人所提供的售后服务方案内容评定，并在相应的档次打分，不提供不得分。 一档（5分）：售后服务方案简单、基本满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施，服务经验，投入本项目的售后服务人员有3人以上，进入一档。 二档（10分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，满足招标文件的要求。投入本项目的售后服务人员至少有1人具备中级职称、至少2人具备助理工程师及以上资格的工程师证书，进入二档。 三档（15分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案。本项目提供的售后服务人员至少有1人具备高级职称、至少3人具备助理工程师及以上资格的工程师证书，进入三档。 注：须提供投标人为上述人员缴纳2020年7月至12月中连续三个月社会保险的证明材料及职称证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。同一人员的具备多个职称的，按最高级别的计算。 |
| 4 | 商务部分-履约能力 | 信誉 | 3 | 根据投标人或核心产品的生产厂商具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书进行评分，具备一项的得1分，满分3分。 注：投标文件中提供相应的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分，原件备查。 |
|  |  | 业绩 | 8 | 根据投标人2017年1月1日至投标截止之日实施完成类似项目业绩进行评分，每具有1份业绩的得1分，满分8分。 注：投标文件中提供有效的合同复印件及验收证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分，原件备查。 |
| 5 | 商务部分-政策功能 | 节能、环保及区内产品 | 3 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每有1个得0.5分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每有1个得0.5分，满分1分。 （3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的得1分。（备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。） |
| 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

### 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，采购人按以下的方式确定中标人方式详见招标文件第三章 投标人须知前附表。

## 第五章  拟签订的合同文本

南宁市西乡塘区政府采购

（项目名称）         合同

项目编号：

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市西乡塘区政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 采购需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 开标一览表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函（如有）

- 其他与本合同相关的资料（如有）

南宁市西乡塘区政府采购合同书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据      年    月    日南宁市西乡塘区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中开标一览表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中开标一览表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中开标一览表

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（¥　　　　　　）。（详见开标一览表）

3.  交货要求

3.1 交货时间：                               。

3.2 交货地点：                               。

3.3 交货方式：                               。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不收取履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期      年（自交货验收合格之日起计）。

5.2根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，本项目不收取质量保证金。

5.3 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方通知后应在投标文件承诺的时间内到达甲方指定现场及时处理。

5.4 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.8其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，按项目进度支付进度款，项目完成30%支付30%的进度款，项目完成60%支付60%的进度款，项目完工验收合格后支付90%的进度款，经结算审核后支付全部项目款。

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市西乡塘区财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市西乡塘区财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际需求数量不一致时，甲方可以在报经南宁市西乡塘区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际数量提供服务，合同的最终结算金额按实际数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市西乡塘区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）采购需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改（如有）；

（4）投标函

（5）开标一览表；

（6）投标产品技术资料表

（7）商务条款偏离表；

（8）中标供应商澄清函（如有）；

（9）其他与本合同相关的资料（如有）。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份；副本三份，甲方执一份，二份由乙方自合同签订之日起三个工作日内送代理机构备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人（负责人）：                        法定代表人（负责人）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：       年    月    日

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标报价文件/资格证明文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月   日

- 二、投标报价文件格式

投标报价文件格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标报价文件建议目录

注：按照《第三章  投标人须知》“投标人须知前附表”13.1规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 1.投标函

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：__）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期：90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年    月     日

### 2.开标一览表

开标一览表

单位：元人民币

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌 | 生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计： （大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间：自合同签订之日起XX天内交货并安装完毕； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.冷库一：报价含二次配电，一次配电由采购人接至制冷机组配电箱及机房的GGD电控柜。冷库二：报价含二次配电，一次配电由采购人接至风冷机组配电箱及冷库控制箱。

2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

3.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

5.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

6.投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年    月     日

### 3.符合政府采购政策价格扣除证明材料（如有，请提供）

3.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料（非小型、微型企业无需提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

3.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（非残疾人福利性单位无需提供），格式如下：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

注：如有，请提供，格式自拟。

- 三、资格证明文件格式

资格证明文件格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

资格证明文件建议目录

注：按照《第三章  投标人须知》“投标人须知前附表”13.2规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 1.提供投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理）

### 2.投标人投标截止之日前2020年7月至12月中连续三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；（注：①无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。②从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。）（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理）

### 3.投标人投标截止之日前2020年7月至12月中连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（注：①无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。②从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。）（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理）

### 4.投标人2019年财务状况报告复印件；（注：①供应商是法人的，应提供经审计的财务报告；②从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的财务状况证明材料。③供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明。）（必须提供，否则作无效投标处理）

### 5.投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）；

### 6.投标声明（投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明，格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标声明

致：采购人名称

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）签字:___________

日期：       年    月     日

### 7.投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年    月     日

### 8.投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年    月     日

### 9.提供投标人具备机电设备安装工程专业承包三级或以上资质和压力管道安装GC2资质证书复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

### 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

注：如有，请提供，格式自拟。

- 四、商务、技术文件格式

商务、技术文件格式：

正本/或副本

商务、技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

商务、技术文件建议目录

一、商务文件部分：

注：按照《第三章  投标人须知》“投标人须知前附表”13.3规定及投标人提供的材料自行编写目录。

二、技术文件部分：

注：按照《第三章  投标人须知》“投标人须知前附表”13.4规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 一、商务文件部分：

### 1.法定代表人(负责人或自然人)身份证明（必须提供）

法定代表人（负责人或自然人）身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖公章）

年      月     日

注：如是自然人投标的，则提供有效身份证正反面复印件。

### 2.法定代表人(负责人)授权委托书（委托时必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                         法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                           职务：

委托代理人身份证号码：

投标人：                        （盖公章）

年     月     日

注：法定代表人（负责人或自然人）和委托代理人必须在授权委托书上签字并加盖单位公章，否则投标无效。

### 3.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                        （盖公章）

年      月      日

### 4.商务条款偏离表（必须提供）

商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章《招标项目采购需求》中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同履行期限： …… 3.交货时间： 4.交货地点： 5 …… | 1 …… 2.合同履行期限： …… 3.交货时间： 4.交货地点： 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年     月     日

### 5.售后服务方案（必须提供）

说明：结合本项目技术要求及《第四章  评标方法及评标标准》要求提供售后服务方案。

### 6.管理体系认证证书（如有，请提供）

说明：提供具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件，并加盖投标人单位公章，否则不予认可。

### 7.业绩证明文件（如有，请提供）

业绩情况表

说明：提供投标人2017年1月1日以来至投标截止日期止实施完成类似项目业绩表。

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收证书 | 用户评价（如有） |  |

注：表后提供有效的合同复印件及验收证书复印件，并加盖投标人单位公章，否则不予认可。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年    月     日

### 8.投标人情况介绍

说明：投标人根据自身情况进行情况介绍。（格式自拟）

### 9.节能产品认证证书复印件（如有，请提供）

### 10.环境标志产品认证证书复印件（如有，请提供）

### 11.广西工业产品声明函（如有，请提供）

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 广西工业产品占投标总价比例： |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年     月     日

### 12.提供与投标产品相关的其他证书复印件（如有，请提供）

### 13.投标人企业（事业单位、社会团体等）信息变更证明材料（如有，请提供）

注：若投标人成立至今有发生名称、地址等变更情况，并可能导致与投标文件中所提供的材料中的投标人名称不一致的，必须提供加盖单位章（同时有投标人公章和第三方如工商局的公章）的公司变更说明材料，否则可能导致投标人的相关材料被认定无效。（如无，则无需提供。）

### 14.根据《第四章  评标方法及评标标准》要求的与商务有关的加分内容，投标人认为有必要提供的其他材料。

### 二、技术文件部分：

### 1.设备配置清单（均不含报价）；（必须提供）

设备配置清单

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、数量、产地”必须与“开标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年    月     日

### 2.投标产品技术资料表（必须提供）

投标产品技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章《招标项目采购需求》中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.本表后提供《第二章 招标项目采购需求》中“采购需求一览表”要求提供的相关证书材料。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年     月     日

### 3.选配件、专用耗材、售后服务优惠表 (注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年     月     日

### 4.质量保证措施；（格式自拟）

说明：结合本项目技术要求及《第四章  评标方法及评标标准》要求提供质量保证措施。

### 5.项目实施方案；（格式自拟）

说明：结合本项目技术要求及《第四章  评标方法及评标标准》要求提供项目实施方案。

### 6.项目实施技术人员一览表

项目实施技术人员一览表

| 姓名 | 职务 | 证书名称 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表后提供项目实施人员具有的相关证书复印件、投标人为上述人员缴纳2020年7月至12月中连续三个月社会保险的证明材料复印件，并加盖投标人公章；

2.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称：               （公章）

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

日期：       年     月     日

### 7.对本项目总体要求的理解，包括但不限于：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程等；（如有，格式自拟）

### 8.产品出厂标准、质量检测报告；（如有）

### 9.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；（注：供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务）（如有，格式自拟）

### 10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，格式自拟）

### 11.根据《第二章 招标项目采购需求》中“采购需求一览表”要求提供的有效证明文件；（如有，请提供）

### 12.根据《第四章  评标方法及评标标准》要求的与技术有关的加分内容，投标人认为有必要提供的其他材料。