海盐县120急救站救护车采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：浙中际盐采〔2022〕92号

项目名称：海盐县120急救站救护车采购项目

采购单位：海盐县120急救站

采购机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2022年 9月

目  录

第一章   招标公告

第二章   招标需求

第三章   供应商须知

第四章   评标办法及评分标准

第五章   合同主要条款

第六章   投标格式

第一章  招标公告

项目概况： 海盐县120急救站救护车采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年10月25日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙中际盐采〔2022〕92号

项目名称：海盐县120急救站救护车采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5720000.00

最高限价（元）：5720000.00

数量：11

预算金额（元）：5720000.00

单位：辆

简要规格描述：详见采购文件

备注：

合同履行期限：合同签订后30日历天内交付安装并通过验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月25日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：在线递交，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

开标时间：2022年10月25日 09:00（北京时间）

开标地点（网址）：在线开标https://www.zcygov.cn/ ，同步在海盐县武原街道海政路333号海盐县政务服务中心三楼319室（海盐县公共资源交易中心开标室）开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190，400-837-1020。

②《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

③根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：海盐县120急救站

地    址：海盐县武原街道中兴路8号

传     真： /

项目联系人（询问）：李君

项目联系方式（询问）：0573-86213029

质疑联系人：伍学民

质疑联系方式：0573-86213031

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中际工程项目管理有限公司

地    址：海盐县武原街道新桥南路41号

传     真：0573-86038867

项目联系人（询问）：张雨惠

项目联系方式（询问）：0573-86038867

质疑联系人：兰丽霞

质疑联系方式：0573-86116950

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：海盐县财政局政府采购监管科

地    址：海盐县武原街道新桥北路168号

传     真： /

联系人：郭科、张科

监督投诉电话：0573-86122512

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中轴救护车 | 9辆 | 汽油自动 |
| 2 | 长轴救护车 | 2辆 | 柴油手动 |
| 3 | 上车担架 | 11台 |  |
| 4 | 等离子消毒机 | 11台 |  |
| 5 | 除颤监护仪 | 11台 |  |
| 6 | 呼吸机 | 8台 |  |
| 7 | 胸腔按压机 | 6台 |  |
| 8 | 铲式担架 | 11个 |  |
| 9 | 楼梯担架 | 6个 |  |
| 10 | 调度平板 | 11个 |  |
| 11 | 车辆管理系统 | 20套 |  |

二、招标参数

| 序号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 一、 | 中轴救护车（数量9台） |
| 1 | 车辆基本要求 |
| 1.1 | 整车基本功能 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足操控性能好、动力强等要求，医疗舱整体应在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，投标车型的改装需要采用先进的制造材料及工艺。 |
| 1.2 | 适应环境 投标车型应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |
| 1.3 | 产品公告 投标车型应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |
| 2.1 | 外形尺寸 5400mm≥长≥5200mm、2100mm≥宽≥2000mm、2500mm≥高≥2400mm |
| 2.2 | 医疗舱尺度 2800mm≥长≥2700mm、1750mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm |
| 2.3 | 轴距 ≥3300mm |
| 2.4 | 最高时速 ≥150KM/h |
| 2.5 | 整备质量 ≤2500Kg |
| 2.6 | 总质量 ≤3300 Kg |
| 2.7 | 发动机排量 ≥1990ml |
| 2.8 | 发动机型式 前置（横置）、直列四缸、液冷、增压中冷、缸内直喷汽油机 |
| 2.9 | 燃油种类 汽油 |
| 2.10 | 额定功率 ≥145Kw |
| 2.11 | 最大扭矩 ≥300N.m |
| 2.12 | 排放标准 尾气排放必须符合国VI标准。 |
| 2.13 | 变速器 6档手自一体变速器 |
| 2.14 | 发电机 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.15 | 制动系统 双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS） |
| 2.16 | 空调系统 控制：冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 2.16.1 | 制热要求 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到22摄氏度以上。 |
| 2.16.2 | 制冷要求 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少达到7摄氏度以上。 |
| 2.17 | 其他配置 |
| 2.17.1 | 安全气囊 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.17.2 | 车窗 医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.17.3 | 侧拉门 医疗舱右侧必须为大开度侧拉门。 |
| 2.17.4 | 尾门 尾门要求对开式，可180度打开。 |
| 2.17.5 | 踏板 医疗舱右侧侧拉门处应安装电动折叠伸缩式上车踏板。 |
| 2.17.6 | 后视镜 后视镜为电动可调节后视镜。 |
| 2.18 | 外 观 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |
| 3.1 | 医疗舱内饰防火性能 医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| ▲3.2 | 内饰材料 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺。 |
| 3.3 | 内饰工艺 医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用ABS复合材料模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，功能集成度高。 |
| 3.4 | 内饰及结构件 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.5 | 医疗舱结构 |
| 3.5.1 | 地板 采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。 |
| 3.5.2 | 中隔墙 中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS材料模具一次成型工艺。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。 |
| 3.5.3 | 操作平台 应位于医疗舱左侧，采用ABS材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 3.5.4 | 药品柜 药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，应采用ABS复合材料与高分子板材相结合制作而成，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.5.5 | 辅料柜 应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于4个。 |
| 3.5.6 | 器械平台 应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.5.7 | 医生椅 应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.5.8 | 柜式床 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可坐二人（带安全带），座垫下方两侧空间可做工具箱。座椅的座垫、靠背表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒，安全带装配牢固、耐用、可靠。 |
| 3.5.9 | 氧气瓶柜 应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.5.10 | 集成内顶 集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能与一体，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，其设计合理方便医护人员开展抢救工作。 |
| 3.5.11 | 污物桶 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.5.12 | 医疗舱车窗 医疗舱至少有2个车窗，至少1个可开启，车窗材料符合车辆有关规定。 |
| 3.5.13 | 安全扶手 医疗舱的上、下车门处、顶部应安装扶手，确保人员安全。 |
| 3.6 | 电控系统 |
| 3.6.1 | 控制电路 应采用集成电路控制系统，高清液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.6.2 | 附加电瓶 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.6.3 | 逆变器 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.6.4 | 供电要求 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V USB插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.6.5 | 安全保护 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.6.6 | 备份控制电路 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.6.7 | 驾驶室配电 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.6.8 | 外接充电 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.7 | 车载担架系统 |
| 3.7.1 | 自动上车担架 可单人操控的自动折叠上下车担架； 担架结构为框架设计，采用不锈钢及铝合金材质，亮黄色外喷漆； 担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性； 采用专利设计的顺应性悬挂系统，通过四支弧形支架吸收震动顺应性悬挂装置，分叉型前腿、分叉型弧形后腿，不同压力点均不会造成担架侧翻； 可调节背板：背板采用一次模压成型聚乙烯材料，头部及上半身位置，0~75度可调，脚部0~15度可调，方便清洗消毒，可根据不同病情要求调节病员体位。安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害。需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏； 床垫：外形为两节三段式，增大病员的接触面积，舒适度高，外部材料为采用Spentex®塑胶材料（专利设计，具有防火，耐腐蚀的特点）； 运行平稳，轮子采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径200mm ，后轮可以360°转向，并携带制动系统； 担架尺寸：长度:1970mm、宽度:570mm； 自身重量：32kg； 载重能力：160kg； 配件：前固定器*1、后固定器*1、床垫*1、快速释放金属扣的安全带*2； |
| 3.7.2 | 铲式担架为医疗用途铲式担架，具有可伸缩折叠功能，适合救护车车载配置； 材料采用须高强度碳纤维纱制作，具有良好的弹性和较强的复原性； 最大承重量≥230KG； 自重≤4.4KG； 最大可延展尺寸≥1635mm x 437mm x 67mm； 最大可收缩尺寸≤1157mm x 437mm x 67mm； 可多档定位调节尺寸，便于铲式担架针对不同身材病人的使用； 铲式担架结构和性能需针对院前急救特殊的环境特点和受众群体优化设计，轻盈便携，释放劳动力，提高院前急救的抢救效率； 铲式担架既可固定于墙面，摘取方便快捷，同时也可以折叠储存； 至少配备两条保险带，用于上下肢固定。 |
| 3.8 | 警示系统 |
| 3.8.1 | 警灯 三段式内嵌式警灯，内部安装超高亮度LED警灯，整体美观大方，流线型设计，视觉冲击力与整体造型与基础车融为一体，警示角度范围大，效果好；左右中部各安装蓝色方形LED警示灯，左右后部安装蓝色菱形LED警示灯。 |
| 3.8.2 | 警报器 分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制，并符合GB8108规定。 |
| 3.9 | 供氧系统 |
| 3.9.1 | 氧气瓶 救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置。 |
| 3.9.2 | 氧气管道 氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.9.3 | 湿化瓶 即插即用湿化瓶。 |
| 3.10 | 换气系统 隐藏式下排风，带初级过滤装置，车厢内换气次数可达20次/小时。 |
| 3.11 | 杀菌系统 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.12 | 照明系统 |
| 3.12.1 | 工作灯 应配有LED平板光带，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.12.2 | 专用射灯 应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.12.3 | 后照灯 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.12.4 | 夜间外部照明系统 应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.13 | 输液固定器 在担架车上方应装有输液架以及输液泵固定支架。 |
| 3.14 | 通讯系统 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.15 | 负压系统 技术参数： 1.过滤组件：具有三重过滤，过滤效率达到99.995%以上，中效滤网集成活性碳性能； 2.风机组件：配备大叶轮内转子离心风机，风机功率：≥170W，具有风压高，风速高，低噪音，高寿命等特点； 3.控制组件：具有负压监检、显示和异常报警功能； 4.杀菌组件：具有双重杀菌功能（包括紫外线消毒和臭氧杀菌），紫外线消毒灯功率：≥10w；臭氧产生量：≥2g，臭氧功率：≥70w，臭氧可单独关闭； 5.负压控制：控制面板集成，前、后舱控制，可负压数值显示，负压显示范围：-200Pa~0Pa； 6.负压装置尺寸：485mm*320mm*250mm； 7.负压装置标准：需满足WS/T292-2008《救护车》标准。 主要优点： 1.舱内空气初级净化：使车辆在经过粉尘路面时，不会影响舱内空气环境，以保证医患人员舒适性，更能够对高效过滤装置起到保护作用； 2.高效负压：通过进排风的流量差，医疗舱内形成了相对压差，避免舱内空气勿外泄； 3.集中杀菌：在舱内污染空气通过进风口进入紫外线和臭氧杀菌腔内，此时腔内的紫外线或臭氧(开启）浓度达到有效杀菌的浓度，对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭，避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内； 4.三重过滤：通过三重过滤，过滤效率达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全。 |
| 3.16 | 调度平板 |
| 二 | 长轴救护车（数量2台） |
| 1 | 整车基本要求 |
| 1.1 | 适应环境 应能适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。应能适应气温－35摄氏度到-60摄氏度之间，相对湿度小于等于80%（自然环境）。 |
| 1.2 | 产品公告 投标车型应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |
| 2.1 | 主要参数 |
| 2.1.1 | 外形尺寸 5850mm≥长≥5800mm、2000mm≥宽≥1900mm、2660mm≥高≥2590mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度 3300mm≥长≥3200mm、1800mm≥宽≥1700mm、1900mm≥高≥1850mm |
| 2.1.3 | 轴距 ≥3750mm |
| 2.1.4 | 最高时速 ≥145km/h |
| 2.1.5 | 整备质量 ≤2750kg |
| 2.1.6 | 总质量 ≥3700kg |
| 2.1.7 | 最小离地间隙 ≥195mm |
| 2.1.8 | 变速器 6档手动 |
| 2.2 | 发动机 |
| 2.2.1 | 排量 ≥2.1L |
| 2.2.2 | 燃油 柴油 |
| 2.2.3 | 额定功率 ≥100kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 ≥360N.m |
| 2.2.5 | 排放标准 尾气排放必须符合国Ⅵ标准。 |
| 2.2.6 | 油箱容量 ≥80L |
| 2.2.7 | 百公里油耗 ≥8.0L |
| 2.3 | 发电机 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.4 | 制动系统 盘式/盘式，并带有ABS。 |
| 2.5 | 空调系统 应配备冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |
| 2.5.1 | 制热要求 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度。 |
| 2.5.2 | 制冷要求 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统在15分钟内，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.6 | 其他配置 |
| 2.6.1 | 安全气囊 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.6.2 | 轮毂 轮毂应为原厂铝合金轮毂。 |
| 2.6.3 | 踏板 医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |
| 2.6.4 | 侧拉门 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |
| 2.6.5 | 车窗 医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.6.6 | 后视镜 后视镜应为电动可调后视镜。 |
| 2.6.7 | 倒车雷达 应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |
| 3.1 | 外观 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计； 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 3.2 | 车身内饰 |
| 3.2.1 | 防火性能 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| ▲3.2.2 | 材料工艺 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |
| 3.2.3 | 材料特点 ABS复合材料应具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |
| 3.2.4 | 安装要求 医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.3 | 监护型救护舱 |
| 3.3.1 | 地板革 应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 3.3.2 | 药品柜 药品柜柜体应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，高密度PVC板材加工制作，封边及接口处不可有触手感。药品柜三层设计，每层可放置注射用品及各种急救药品，药品柜的布置要便于医护人员的取放操作。 |
| 3.3.3 | 中隔墙 中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.3.4 | 操作平台 应位于医疗舱左侧，整体采用ABS复合材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |
| 3.3.5 | 辅料柜 应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，左侧为带门式辅料柜，右侧为敞开式辅料柜，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于6个。 |
| 3.3.6 | 前部操作柜 操作柜应位于医疗舱前部，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可放置急救箱等其他医疗用品。 |
| 3.3.7 | 器械平台 应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
| 3.3.8 | 护士椅 护士椅应位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.3.9 | 医生椅 应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB 15083-2006 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.3.10 | 柜式座椅 应位于医疗舱右侧，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可同时坐二人（有安全带及靠背），座垫下方两侧空间可做工具箱，柜式床上方应预留中门导轨维修孔。座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.3.11 | 氧气瓶柜 氧气瓶柜应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，固定可靠。柜内可放置2个10升铝合金氧气瓶。 |
| 3.3.12 | 集成内顶 集成内顶应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |
| 3.3.13 | 污物桶 在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.3.14 | 安全扶手 在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.4 | 电控系统 |
| 3.4.1 | 控制电路 1）需采用集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、换气状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 2）应配有独立应急手动切换控制系统一套，应对突发故障。 |
| 3.4.2 | 附加电瓶 应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶安装于医疗舱内，便于检修。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.4.3 | 逆变器 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.4.4 | 供电要求 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.4.5 | 安全保护 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.4.6 | 备份控制电路 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.4.7 | 驾驶室配电 驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.4.8 | 外接充电 应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.5 | 担架系统 自动上车担架1付，铲式担架1付。 |
| ★3.5.1 | 自动上车担架 可单人操控的自动折叠上下车担架； 担架结构为框架设计，采用不锈钢及铝合金材质，亮黄色外喷漆； 担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性； 采用专利设计的顺应性悬挂系统，通过四支弧形支架吸收震动顺应性悬挂装置，分叉型前腿、分叉型弧形后腿，不同压力点均不会造成担架侧翻； 可调节背板：背板采用一次模压成型聚乙烯材料，头部及上半身位置，0~75度可调，脚部0~15度可调，方便清洗消毒，可根据不同病情要求调节病员体位。安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害。需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏； 床垫：外形为两节三段式，增大病员的接触面积，舒适度高，外部材料为采用Spentex®塑胶材料（专利设计，具有防火，耐腐蚀的特点）； 运行平稳，轮子采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径200mm ，后轮可以360°转向，并携带制动系统； 担架尺寸：长度:1970mm、宽度:570mm； 自身重量：32kg； 载重能力：160kg； 配件：前固定器*1、后固定器*1、床垫*1、快速释放金属扣的安全带*2； |
| ★3.5.2 | 铲式担架 铲式担架为医疗用途铲式担架，具有可伸缩折叠功能，适合救护车车载配置； 材料采用须高强度碳纤维纱制作，具有良好的弹性和较强的复原性； 最大承重量≥230KG； 自重≤4.4KG； 最大可延展尺寸≥1635mm x 437mm x 67mm； 最大可收缩尺寸≤1157mm x 437mm x 67mm； 可多档定位调节尺寸，便于铲式担架针对不同身材病人的使用； 铲式担架结构和性能需针对院前急救特殊的环境特点和受众群体优化设计，轻盈便携，释放劳动力，提高院前急救的抢救效率； 铲式担架既可固定于墙面，摘取方便快捷，同时也可以折叠储存； 至少配备两条保险带，用于上下肢固定。 |
| 3.6 | 警示系统 驾驶室控制。 |
| 3.6.1 | 警灯 车顶前部安装三段内嵌式蓝色爆闪警灯，车身左、右两侧装有内嵌式蓝色LED爆闪警示灯各2组，后顶部装有蓝色长条形LED爆闪警示灯1组。 |
| 3.6.2 | 警报器 分体式控制手柄设计，多档调节，专为救护车开发，驾驶室控制，并符合国家标准GB8108要求。 |
| 3.7 | 供氧系统 |
| 3.7.1 | 氧气管道 氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间， 氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.7.2 | 氧气瓶 10升铝合金氧气瓶两只（带高压减压阀及不锈钢固定装置） |
| 3.7.3 | 湿化瓶 即插即用湿化瓶。 |
| 3.8 | 吸引器 吸引器应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |
| 3.9 | 换气系统 应采用低噪音换气装置，车厢内换气次数大于20次/小时。 |
| 3.10 | 杀菌系统 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.11 | 照明系统 |
| 3.11.1 | 工作灯 医疗舱内应配有2条LED平板光带，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.11.2 | 专用射灯 医疗舱内应配有专用射灯，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.11.3 | 后射灯 应采用大功率LED后射灯1组，有效距离不小于10米。 |
| 3.11.4 | 夜间外部照明系统 救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.12 | 输液固定系统 在担架车上方要求安装垂直式输液架（要求能负重>5kg）以及输液泵固定支架。 |
| 3.13 | 通讯系统 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.14 | 对讲系统 应配有对讲系统，可实现驾驶舱与医疗舱前后对讲、医疗舱可实现单向对讲控制，保证医疗舱隐私，双向对讲音量可调。 |
| 3.15 | 负压系统 技术参数： 1.过滤组件：具有三重过滤，过滤效率达到99.995%以上，中效滤网集成活性碳性能； 2.风机组件：配备大叶轮内转子离心风机，风机功率：≥170W，具有风压高，风速高，低噪音，高寿命等特点； 3.控制组件：具有负压监检、显示和异常报警功能； 4.杀菌组件：具有双重杀菌功能（包括紫外线消毒和臭氧杀菌），紫外线消毒灯功率：≥10w；臭氧产生量：≥2g，臭氧功率：≥70w，臭氧可单独关闭； 5.负压控制：控制面板集成，前、后舱控制，可负压数值显示，负压显示范围：-200Pa~0Pa； 6.负压装置尺寸：485mm*320mm*250mm； 7.负压装置标准：需满足WS/T292-2008《救护车》标准。 主要优点： 1.舱内空气初级净化：使车辆在经过粉尘路面时，不会影响舱内空气环境，以保证医患人员舒适性，更能够对高效过滤装置起到保护作用； 2.高效负压：通过进排风的流量差，医疗舱内形成了相对压差，避免舱内空气勿外泄； 3.集中杀菌：在舱内污染空气通过进风口进入紫外线和臭氧杀菌腔内，此时腔内的紫外线或臭氧(开启）浓度达到有效杀菌的浓度，对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭，避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内； 4.三重过滤：通过三重过滤，过滤效率达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全。 |
| 3.16 | 调度平板 |
| 三 | 除颤监护仪（数量11台） |
| 1 | 重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。 |
| 2 | 彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |
| 3 | 支持中文操作界面。 |
| 4 | 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |
| ★5 | 具备手动除颤、12导ECG、血氧饱和度、无创血压，呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 |
| 6 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| 7 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |
| 8 | 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J |
| 9 | 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 |
| 10 | 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |
| 11 | 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 |
| 12 | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 |
| 13 | 开机时间≤2s，符合临床使用。 |
| 14 | 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |
| 15 | 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 |
| 16 | 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 |
| 17 | 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 |
| 18 | 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 |
| 19 | 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 |
| 20 | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 |
| 21 | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 |
| 22 | 可选配监护功能：、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 |
| 23 | 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 |
| 24 | 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 |
| 25 | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |
| 26 | 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。需提供在浙江省内落地实例名单。 |
| 27 | 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |
| 28 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 |
| 29 | 配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 |
| 30 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |
| 31 | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 |
| 32 | 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |
| 33 | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 |
| 34 | 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 |
| 35 | 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |
| 四 | 呼吸机（数量8台） |
| 1 | 适用范围： |
| 2 | 针对院外或院内的成人、儿童和幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持。 |
| 3 | 主要技术参数 |
| 4 | 气动电控型呼吸机 |
| 5 | 主机重量: ≤3.5Kg |
| 6 | 具备中英文语音导航和传统声音报警功能，且可选，方便医务人员快速上机操作 |
| 7 | 控制模式：时间切换、容量控制、压力控制 |
| 8 | 屏幕：彩色触摸液晶屏，尺寸≥6.5英寸 |
| 9 | 内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O |
| ★10 | 呼吸模式： Manual、IPPV、V-A/C 、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP、CPR通气模式 |
| 11 | 可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达60L/Min |
| 12 | 具有一键设置功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态 |
| 13 | 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar |
| 14 | 吸呼比:8:1～1:8可调或高于此范围 |
| 15 | 潮气量：50mL ～ 2200mL |
| 16 | 呼吸频率: 0～110bpm |
| 17 | 氧浓度可调:40%/100%两档可调或40%-100%连续可调 |
| 18 | 压力触发：-20cmH2O～0cmH2O |
| 19 | 压力上升时间：慢/正常/快三档可调 |
| 20 | 压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O |
| 21 | 平台时间：0～80% |
| 22 | 吸气压力: 5 ～ 60cmH2O，连续可调 |
| 23 | 其它 |
| 24 | 监测指标：FiO2、分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等 |
| 25 | 内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间:≥5小时 |
| 26 | 防护等级:IPX4 |
| 27 | 可升级呼吸末二氧化碳监测功能 |
| 28 | 符合中国YY0600.3医用呼吸机标准，并通过美国FDA及欧盟CE认证 |
| 29 | 已通过国际EN1789救护车车载测试认证，抗摔防震，有第三方机构认证证书 |
| ★30 | 可选无线远程传输功能，进行信息传输，实现远程操控。提供至少两家单位实际5G应用的相应材料（公开链接及照片） |
| 31 | 主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。 |
| 五 | 胸腔按压机（数量6台） |
| 1 | 适用范围：符合最新国际2020版ERC和AHA心肺复苏及心血管急救指南中关于心肺复苏替代技术和辅助装置的相关规范，适用于对心跳呼吸骤停的成年患者进行胸外按压等心肺复苏抢救。 |
| 2 | - 按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 |
| 3 | 按压频率：110次／分。 |
| 4 | 按压深度：30-55mm可调，调节步进可精确到1mm。 |
| 5 | 按压释放比：1:1 |
| 6 | 按压通气模式：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式 |
| 7 | 通气停顿时间：30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒 |
| 8 | 背板组合：采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量 |
| 9 | 具有大中小号三种规格软绑带，适用于70-280斤重人群，胸围70-150cm |
| 10 | 按压深度显示：主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度 |
| 11 | 最大工作倾斜度：≥45°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤±2次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压 |
| 12 | 驱动方式：电动电控 |
| 13 | 电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间不少于60分钟；电池寿命：充放电≥400次 |
| 14 | 电池最大充电时间：≤2小时 |
| 15 | 外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。 |
| 16 | 电量指示：四格电量显示，平均每少一个电量工作时间少15分钟；低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 |
| 17 | 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回初始位。 |
| 18 | 环境试验：应符合GB/T 14710-2009中气候环境试验II组，机械环境试验II组的规定（须提供相应的检验报告） |
| 19 | 运输试验：电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009的规定（须提供相应的检验报告） |
| 20 | 车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。 |
| 21 | 终端显示屏：可显示按压深度，按压深度波形，按压频率，按压时间，按压中断时间以及心肺复苏总时间，可显示CCF值 |
| 22 | 同屏调节：终端可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，操作便捷，节约时间 |
| 23 | USB接口：具有USB接口,用于软件维护与升级 |
| 24 | 数据存储：具有≥16G内存 |
| ▲25 | 呼吸机连接：心肺复苏机可与指定呼吸机蓝牙连接，实现30：2通气模式的精准控制 |
| 26 | 航空认证：通过航空适航RTCA DO 160G认证 |
| 27 | 标准：通过EN1789《医用车辆和其设备道路救护车标准》 |
| 六 | 楼梯担架（数量6台） |
| 1 | 适用于无电梯的多层建筑、厂房，是一台专门用於拯救，转运及逃生时使用的转运病员的楼梯担架椅。 |
| 2 | 采用履带式结构下楼时，只要一个操作人员就可以将病员从楼梯上推下来，避免操作人员在搬运病员时的腰肌损伤。 |
| 3 | 采用管状结构，材料为铬钢合金，在降低产品总重量的前提下，保证产品的安全可靠性能。 |
| 4 | 履带：宽度≥10mm，长度≥1650mm，无缝工艺制造。材料采用超高分子热塑性橡胶，无需硫化、耐磨、耐水、耐油、耐老化、耐化学品（酸、碱）、耐低温、无异味、使用寿命长，以保证产品的经久耐用。 |
| 5 | 产品可以折叠放入救护车，以满足降低储存空间的要求。 |
| 6 | 配备4个车轮，提高移动病人的安全性。2个在前方带转向的车轮，直径为100mm，配备刹车控制；2个后方车轮，直径150mm。 |
| 7 | 靠背和座垫采用Spentex®塑胶材料（专利产品，此材料具备高效的防火作用；舒适度、耐磨度以及耐清洗的性能大大提高），可以完全收敛在楼梯担架内。可拆卸，方便清洗，舒适度高。 |
| 8 | 配备2根50mm的聚丙烯安全固定带(头部和腰部)，2个病人扶手。 |
| 9 | 重量：≥11Kg |
| 10 | 承重：≥250Kg |
| 11 | 折叠尺寸：≥520（宽）×1040（高）×175（厚）mm |
| 12 | 展开尺寸：520（宽）×1540（高）×900（厚）mm |
| 13 | 厂家具有良好的售后服务体系，国内设有零配件仓库，产品享受3年质保服务 |
| 七 | 车辆管理系统（数量20套） |
| 1 | 5G一体化车载采集终端 |
| ▲2 | 整体设计：5G一体化车载采集终端须采用专业硬件架构，高强度定制化车载设备工业外壳；终端采用全自动工作方式，其计算核心，网络通讯核心，数据处理核心、数据存储部件须实现集成一体化设计，隐蔽安装于车内箱体中，内置5G全网通通讯模块，配备自适应网卡，提供不少于8个RJ45接口；【提供实物图片】 |
| 3 | 规格尺寸：长*宽*高≤300*180*70mm，重量≤3kg |
| ▲4 | CPU：国产芯片，不低于四核64位Cortex-A55，主频可达2.0GHz，神经网络算力≥1T op |
| 5 | 存储：内存≥4G，内置数据硬盘≥500G，可扩展 |
| 6 | 宽压输入：支持9-24V宽压输入，一体化车载采集终端应具备车辆专用防浪涌输入设计 |
| 7 | 操作系统：基于边缘计算数据架构设计，采用深度定制的Linux操作系统 |
| 8 | 高清视频接入：支持提供至少四路不低于200万高清网络摄像机直接接入车载采集主机；支持四路同步实时播放；支持在播放界面直接进行多路摄像头切换；支持本地存储，支持历史视频、实时视频的远程查看和下载；支持在车辆熄火后远程启动摄像机，实现视频采集【提供相关截图】 |
| ▲9 | 自动任务节点：支持自动判别生成急救任务节点（急救派车、驶向现场、到达现场、病人上车、送达医院、途中待命、站点待命），并对关键节点自动截取30S视频关联；【提供相关截图】 |
| 10 | 数据传输：采用5G通讯芯片，实现实时数据传输，支持向下兼容4G网络传输通道； |
| 11 | 实时定位：支持GPS/北斗实时定位，并将位置信息发送至配套智慧急救管理平台； |
| ▲12 | 车辆信息采集：支持通过OBD采集分析系统采集车辆实时数据，包括车速、点火状态、总里程、急救舱后门、急救舱中门、驾驶门、副驾驶门、发动机转速、油位、冷却液温度等，上传至配套智慧急救管理平台；【提供相关截图】 |
| 13 | 在位信息采集：支持通过车载终端采集分析担架、病人、设备等实时在位情况，上传至智慧急救管理平台；【提供相关截图】 |
| 14 | 环境采集：支持救护车医疗舱内的温湿度检测、急救舱负压值检测（仅支持负压型救护车），并将数据上传至配套智慧急救管理平台； |
| 15 | 氧气含量采集：支持氧气瓶氧气余量的监测和采集，并将数据上传至配套智慧急救管理平台； |
| 16 | 人员数据采集：支持急救人员的考勤数据采集（需配备勤务系统），进行人员管理，并与配套智慧急救管理平台相关联； |
| 17 | 第三方数据对接：提供开放接口，配合第三方实现数据对接；（如生命体征传输） |
| 18 | 数据安全：采用自主可控的国产CPU，支持在数据采集的同时自动对数据进行逻辑校验、数据验证等数据质量控制操作，保证数据的可靠性、安全性、可追溯性； |
| 19 | 电源管理：采用不少于45AH的独立电源供电，不占用原车电瓶，保障在车辆熄火（ACC关闭）后，96小时以上的主机用电需求；支持对独立电源进行信息管理，获取电源电量、充电情况等相关信息。 |
| 20 | 产品资质：5G一体化车载采集终端系统具备软件著作权； |
| 21 | 质保服务：产品提供一年原厂质保服务； |
| 22 | 产品原厂商具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书； |
| 23 | 兼容性：为保证整车电路的安全性、电气化不受干扰，5G一体化采集终端的安装须与原救护车线路系统兼容匹配，且采用隐蔽式安装方式；投标单位需提供兼容匹配承诺或相关证明文件。 |
| 24 | 车载摄像设备 |
| 25 | 每台救护车须配备四个数字高清摄像设备，视频采集位置分别为：车前、驾驶舱、医疗舱前、医疗舱后，像素不低于200万，须支持视音频采集，2.0mm焦距，以≥水平126°视场角采集救护车内视频画面；支持GB28181/ONVIF(PROFILE S,PROFILE G)/ISAPI等接口协议。 |
| ▲26 | 车载信息化支持与海盐急救中心现有调度系统进行数据对接 |
| 八 | 等离子消毒机（数量11台） |
| 1 | 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 |
| 2 | 对车内封闭空间定流消杀防护。 |
| 3 | 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 |
| 4 | 外形尺寸：长+宽+高≤900MM，输入电压DC 12V，功率＜60W（提供证明文件）。 |
| 5 | 细菌杀灭率≥99.95%，对空气自然菌的消亡率≥94.80%。（提供证明文件） |
| 6 | 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜1uW/c㎡,设计循环风量＞380m³/h，可以循环调节风量大小。（提供证明文件） |
| ★7 | 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供空气杀毒原理图。 |
| ▲8 | 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态（提供机器截图）。 |
| 9 | 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能（提供机器截图）。 |
| ▲10 | 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格（提供证明文件）。 |
| 11 | 符合医用电器设备GB9706.1-2007标准的要求（提供证明文件）。 |
| 12 | 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 |
| 13 | 提供产品真实使用场景图片或详细的产品宣传画册。 |
| 14 | 出具制造商针对本项目的质保及售后服务承诺函。 |

备注：1、上车担架、铲式担架、楼梯担架、等离子消毒机、除颤监护仪、呼吸机、胸腔按压机等须提供生产厂家的产品彩页、授权、售后服务承诺书或第三方检测报告。

2、打★为重点项，打▲不可偏离项，救护车为核心产品。

三、商务要求

1、交货时间及地点：

（1）交货时间：合同签订后30日历天内交付安装并通过验收。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）投标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2、质保期及售后技术服务要求：

（1）质保期：底盘车三年或者六万公里，以先到者为准，医疗改装部分1年（人为因素和易损易耗件除外）。车辆及配件的质保期初始期为车辆注册登记日,所有选用件的质量保证问题全部由供应商负责，出现质量问题时使用单位直接与供应商联系，并由供应商负责协调解决。

保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

（2）供应商须具有较强的售后服务能力，并配有较强的专业技术队伍，质量保证期内提供免费上门维护、修复服务，如出现问题，服务人员在接到电话后，保证技术响应时间小于2小时，24小时内解决问题，重大问题48小时内解决，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购货物的备用件或整体问题部分更换等措施，以保证用户单位的正常使用，提供承诺书。

（3）保养维修：提供售后服务承诺书。

（4）投标人应提供售后服务及技术支持方案，内容应包括以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

（5）完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

（6）供应商负责设备的包装和运输（车辆途中保险及运输费用由供应商承担）。

（7）供应商需提供培训服务，确保用户方操作人员可熟练使用，投标时提供详细的培训计划。培训基本要求：每台车熟练使用人数不少于2人，集中培训场次不少于2次。

3、报价及付款方式

（1）报价：包括车身价、改装费、随车设备费、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务、购置税、首年保险、上牌、质保期内的售后服务费、招标代理费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再支付其他任何费用。

（2）付款：合同签订后且项目具备实施条件后7个工作日内采购单位支付合同价的40%作为预付款，车辆交付验收合格且收到发票后7个工作日内支付至合同价的100% 。

（3）履约保证金：合同签订前投标人递交合同价的1%作为履约保证金，在车辆到货验收合格后无息返还。

4、违约责任

（1）采购人无正当理由拒收货物的，由采购人向供应商偿付合同总价的5%违约金。

（2）采购人未按合同约定向供应商支付货款的，每逾期1天采购人向供应商支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

（3）供应商不能交付货物，需书面向采购人提出，经采购人同意后，由采购人没收全部履约保证金，同时供应商应向采购人支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

（4）供应商逾期交付货物的，每逾期1天，供应商向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金。供应商逾期超过7日未能交付货物的，采购人有权解除合同，并没收全部履约保证金，同时供应商应向采购人支付合同总价 5%的违约金。

（5）供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收。采购人拒收的，供应商应向采购人支付货款总额5%的违约金。供应商所供的货物违反国家法律、法规规定的，采购人有权拒收，并没收履约保证金，并由供应商向采购人支付合同金额 50％的违约金。给采购人造成经济损失的，供应商应承担赔偿责任。

（6）在供应商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，供应商应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，供应商还须赔偿采购人因此遭受的损失。

（7）供应商未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向采购人承担违约责任。给采购人造成损失的，供应商应承担赔偿责任。

（8）因供应商违约，其违约金在履约保证金中不够扣时，采购人有权在支付给供应商的任何款项中扣罚。违约金的支付并不能解除供应商应完成项目的责任或合同规定的其他责任。

第三章  供应商须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

4.供应商须在集中采购代理机构宣布评审结束、产生中标候选人前时刻关注，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在约定时间内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过ＣＡ进行回复。未按要求回复的，视为放弃澄清。

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：海盐县120急救站救护车采购项目 |
| 2 | 采购内容：负压救护车11辆，其中2辆长轴，9辆中轴。 详见招标需求。 |
| 3 | ▲项目预算（最高限价）：572万元。 最高限价为预算价，超预算价的投标文件无效。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。 |
| 7 | 采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。 在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。 获取采购文件网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 8 | 投标文件形式、制作及组成： 投标人应准备电子加密投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件要求递交。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 |
| 9 | 投标截止时间：2022年 10 月 25 日 09:00 时（北京时间） 投标地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线投标响应 |
| 10 | 电子加密投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 11 | 开标时间：2022年 10 月 25 日 09:00 时（北京时间） 开标地点：登录政采云平台https://login.zcygov.cn/，进入本项目开标大厅。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)等网站或媒体，公告期限为1个工作日。各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 14 | ▲合同履约期限：合同签订后30日历天内交付安装并通过验收。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:按合同总金额的 1 %计收，合同履行完毕（在车辆到货验收合格后）无息返还。 中标人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，中标人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。 |
| 17 | 付款方式：自行支付。 合同签订后且项目具备实施条件后7个工作日内采购单位支付合同价的40%作为预付款，车辆交付验收合格且收到发票后7个工作日内支付至合同价的100% 。 |
| 18 | 代理服务费：中标供应商须向采购代理机构交纳招标代理费；由中标供应商在签订合同前支付；请各投标单位报价时考虑该项费用。招标代理服务费为《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准乘以60%，以中标价为计算基数。代理服务费不足3000元时按3000元计费。 |
| 19 | 投标文件有效期： 90 天。 |
| 20 | 承诺符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品：产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 22 | 中小企业说明： 1.项目属性：货物类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：海盐县120急救站救护车采购项目； 所属行业：工业。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位及采购代理机构。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

8.“★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

▲（九）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

6.疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

7.供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

8.在线或者邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式向招标人一次性提出。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- (一)总体要求

- 1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

- 2.投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

- 3.投标文件的形式：投标文件为电子加密投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件组成

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件及商务技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1. 资格文件：

- （1）供应商联系表、资格声明、投标声明书、诚信承诺书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）

- （2）具有独立承担民事责任的能力证明：营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）

- （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）

- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按采购文件要求自行提供相关材料

- （5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录：无重大违法记录声明函（格式见第六章）

- （6）承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- （7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

2. 商务技术文件：

- （1）供应商基本情况表（格式见第六章）

- （2）供应商截止投标时间前三年内的奖惩情况说明（格式自拟）

- （3）各类资质证书、认证证书、许可证等（如质量管理和质量保证体系等方面的认证证书、信誉荣誉、节能环保等，提供复印件加盖公章）

- （4）业绩一览表（格式见第六章）

- （5）项目实施人员一览表（格式见第六章）

- （6）商务响应表（格式见第六章）

- （7）设备性能及技术指标：投标产品详细清单（不含报价）及技术响应表，详细列明所投项目设备清单，完整配置方案及技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任（格式见第六章）

- （8）项目方案（根据采购文件及评标办法制作，格式自拟）；

- （9）供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3.报价文件：

- （1）投标函（格式见第六章）

- （2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（格式见第六章）

- （4）中小企业声明函并加盖供应商公章或提供监狱和戒毒企业证明文件或提供残疾人福利性单位证明文件（格式见第六章）；

- （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：（注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。）

- 4.投标文件内容填写说明

- （1）投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件要求制作、加密。

- （2）招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

- （3）投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

- （4）《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

- （5）投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

- （6）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

- （7）投标响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

- （8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- （三）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括车身价、改装费、随车设备费、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务、购置税、首年保险、上牌、质保期内的售后服务费、招标代理费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再支付其他任何费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金：免

- （七）投标文件的签署及规定

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- （八）投标文件的递交

1.递交投标文件截止期

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

2.投标文件的修改和撤销

（1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

（2）投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

（3）在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

（4）递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

（5）实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- （九）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 电子加密投标文件解密失败的；

2.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3.在符合性审查和资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

（2）在资格文件或商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

6.被拒绝的投标文件为无效；

7.存在带“▲”条款的负偏离的；

8.本招标文件其他部分已规定为无效标的情形；

9.评标专家认定的其他必须按无效标处理的。

（十）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购组织机构原则上采用电子评标，按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商可以派授权代表参加或准时在线参加。供应商如不参加开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、招标过程和招标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二) 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.电子投标文件开标:

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由评标委员会对资格审查文件和技术商务文件进行评审。

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场、未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）海盐县公共资源交易中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）错误修正

电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物与服务招标投标管理办法（第87号令）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被列入不良行为记录或黑名单，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

（二）履约保证金

1.中标人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，中标人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于海盐县120急救站救护车采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法。总得分为100分，其中技术商务资信得分为70分，报价分为30分。合格投标人的评标总得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术商务资信得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由评委抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标总得分=技术商务资信得分+报价分

二、评标内容及标准

（一）报价分（30分）

（1）投标报价在招标人公布的最高限价及其以下、在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。

根据财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×30%×100（保留小数点后2位，四舍五入法。）

（1）根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2022〕8号文件的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为报价分计算使用）。属于小微企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；

根据财库[2014]68号和财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，投标人属于监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，且投标文件中提供相应证明材料的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（2）同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（3）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

（4）所有供应商的商务报价均超出预算金额或最高限价的，本次招标失败，应重新组织招标。

（2）技术商务资信分70分

技术商务资信分的计算

技术商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术商务资信分，共70分）

| 序号 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、商务资信部分 |  |  |
| 1 | 体系证书（3分） | ①投标人提供质量管理体系认证证书； ②投标人提供环境管理体系认证证书； ③投标人提供职业健康安全管理体系认证证书； 每个证书得1分，本项最高得3分。（提供相关证书复印件，须在有效期内） |
| 2 | 业绩（3分） | 投标人2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来销售过救护车的业绩，每个得1分，最多得3分，同时提供中标通知书、合同及验收资料复印件，否则不得分。 |
| 3 | 售后服务方案（9分） | 1、投标车辆内附属主要部件（车载上车担架、呼吸机、除颤监护仪、胸腔按压机），有生产厂家或中国总代理商出具的售后服务证明的每个得1分，最高4分 2、根据售后服务承诺的范围和完善程度（主要服务内容、解决问题、排除问题的速度，故障响应修复时间及保障措施）综合打分，（0-3分） 3、售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；（0-2分） |
| 4 | 企业实力（3分） | 根据供应商具备行业内专业资质等相关证书，获得的荣誉、信誉、认证证书等情况综合打分。（0-3分） |
| 二、技术部分 |  |  |
| 1 | 技术参数（30分） | 技术参数、配置完全符合或优于采购文件要求的得30分，与采购文件要求的指标负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 上车担架、铲式担架、楼梯担架、等离子消毒机、除颤监护仪、呼吸机、胸腔按压机等须提供生产厂家的产品彩页、授权、售后服务承诺书或第三方检测报告，如未提供视为负偏离。 |
| 2 | 投标产品综合情况（4分） | 根据投标产品选型的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和能功能可扩展性等方面（0-4分） |
| 3 | 产品质量承诺（4分） | 投标人提供产品质量保证承诺书：提供产品质量保证承诺书，根据质量承诺书的内容（包括整车、主要部件、车内设备的正常使用年限情况，保修保养计划等）（0-4分） |
| 4 | 医疗舱配置方案（4分） | 从所投救护车医疗舱的配置方案，及其环保性、适用性、安全性和生产工艺的先进性、质量可靠性等进行综合比较（0-4分） |
| 5 | 应急保障方案（4分） | 提供应急预案、针对突发故障等情况提出合理的解决方案，提供故障响应时间承诺（0-4分） |
| 6 | 培训方案（3分） | 投标人应提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，系统管理人员培训。根据投标人的培训方案（0-3分） |
| 7 | 安装、调试、验收的方案（3分） | 提供安装、调试、验收方案，根据方案的可行性，科学性，便利性（0-3分） |

注：投标供应商应提供以上相关材料的扫描件，并加盖公章。

# 第五章  合同主要条款

（条款供参考，以实际签订合同为准）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

采购文件编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                              项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                                 ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含包括车身价、改装费、随车设备费、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务、购置税、首年保险、上牌、质保期内的售后服务费、招标代理费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、本项目资金来源性质为以下第           项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第           项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                  ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为甲方根据年初预算申请生成用款计划，再在支付管理系统中发起直接支付申请，财政核算（支付)中心凭确认书、合同、验收单、发票进行审核支付；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：              时支付                ；               时支付           ；            时支付                 ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第   1   项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方、财政支付（核算）中心、县财政局、县公共资源交易中心各持一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 交付时间

交付时间：合同签订后30日历天内交付安装并通过验收。乙方应协助甲方做好车辆保险、交税（上牌费、保险费、税收所需费用由甲方负责）、上牌工作。

第三条 交付方式

3.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1 质保期：车辆（不含改装部分及相关设备）免费保修期为 3 年或 6 万公里，具体按底盘车保修手册执行，救护车医疗舱及随车医疗设备部分免费保修 1 年。

5.2 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.3 在保修期内由乙方负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换，接报障电话后工作时间 1 小时内响应，非工作时间 2 小时内响应，到场时间 1 小时，修复时限 12小时。保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5.4 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.5 乙方应对所供货物实行终身维护。

5.6 乙方需承诺对甲方提供 2 名以上（包括 2 名）技术人员进行免费现场操作培训并向其提供详细的技术操作手册，使用户技术人员能对该设备进行准确、熟练操作。

5.7 本招标文件所提出的货物技术要求是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，乙方应提供 1 套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.8 本采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按甲方提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

5.9 不尽事宜执行国家有关规定及产品生产标准。

5.10 按照国家《缺陷汽车召回管理规定》质保期内车辆如有重大生产质量问题，厂方予以召回。

5.11 乙方必须负责协助甲方办理特种车上牌、交税、保险、入户手续。

第六条 验收

6.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1 因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

8.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

8.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

8.4 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

9.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

采购人（甲方公章）                    供应商（乙方公章）：

法定代表人                            法定代表人

或被授权人（签字）：                  或被授权人（签字）：

电话：                                电话：

合同签订日期：     年    月    日

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六章  投标格式

封面格式

正/副本

项目名称：海盐县120急救站救护车采购项目

项目编号：浙中际盐采〔2022〕92号

投标文件名称：资格文件或商务技术文件或报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

一、供应商联系表

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 供应商名称 |  |
| 4 | 供应商法定代表人 |  |
| 5 | 供应商授权代理人 |  |
| 6 | 供应商联系地址 |  |
| 7 | 供应商联系电话 |  |
| 8 | 供应商电子邮箱 |  |
| 9 | 供应商传真号码 |  |

特此承诺：上表中的联系方式将作为我方参加此次政府采购活动的联系方式，其他方式均不作为送达方式。

供应商（盖章）：

年     月      日

二、资格声明

致 （采购单位名称）：

1、我方承诺符合参与政府采购活动的资格条件。 2、我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理。 3、我方提交的资格条件资料是响应文件的组成部分，愿承担采购文件规定的全部责任和义务。 供应商（盖章）： 法定代表人或授权代表人签字（或盖章）: 年 月 日

三、投标声明书

致：                 （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的           （项目名称、编号）          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面 的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

四、诚信承诺书

（采购单位名称）  ：

我方在参加贵单位的            （项目名称）      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：        年    月    日

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

成立时间：          年     月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系       （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商（盖章）：

年     月      日

六、法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系            （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加         （项目名称）            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（或盖章）：             法定代表人签字（或盖章）：

职务：                                 职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

日期：         年    月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）：            授权代表身份证复印件（正反面）：

七、无重大违法记录声明函

致： （采购单位名称）

针对           （项目名称）           投标，本公司作出如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

八、供应商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业(经营)执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够，可另附页。

- 所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

九、业绩一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收证明材料 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十、项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标人针对本项目所安排的所有人员；

2、表格不够填写可添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十一、商务响应表

| 序号 | 内容 | 采购文件的规定 | 文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件（除技术规格部分）与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十二、投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目主要产品清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评审结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。

| 序号 | 设备名称 | 品牌及厂家 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中必须明确主要设备的品牌、规格型号、性能指标等内容。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十三、投标产品技术响应表

| 序号 | 采购文件需求 |  |  | 投标响应文件规格及技术参数 |  |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 数量及单位 | 技术指标及要求 | 设备名称 | 数量及单位 | 品牌及厂家 | 型号规格 | 技术指标及要求 |  |

注：供应商应根据响应设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十四、投标函

致：浙江中际工程项目管理有限公司

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （采购项目名称）（括号内填采购编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。提供投标供应商须知规定的全部投标文件：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利；

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供浙江中际工程项目管理有限公司可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标供应商须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所提供的服务符合招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十五、开标一览表

项目编号：浙中际盐采〔2022〕92号

项目名称：海盐县120急救站救护车采购项目

| 序号 | 项目名称 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海盐县120急救站救护车采购项目 |  |  |
| 报价：人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |  |

备注：1、大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准；

2、报价表格式样本按此制作。

3、该表中报价应与报价明细表中合计数相一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十六、投标报价明细表

项目名称：海盐县120急救站救护车采购项目                                            项目编号：浙中际盐采〔2022〕92号

报价单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价明细表汇总合计数额应和对应标项开标一览表报价相同，否则做无效标处理。

2、投标报价应包括包括车身价、改装费、随车设备费、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务、购置税、首年保险、上牌、质保期内的售后服务费、招标代理费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、特别提醒：本表的报价内容不能出现在资信技术文件中。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）:

年     月      日

十七、

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 海盐县120急救站救护车采购项目（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据财库〔2020〕46号之相关规定：成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的不用提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                           单位的                             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

注：该附表可供投标人参考。