浙江水利水电学院水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目

公开招标采购文件

项目编号：20200513-0002

项目名称：浙江水利水电学院水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目

采购单位：浙江水利水电学院

代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2020年7月2日

目    录

电子交易须知 ---------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------5

前附表 -----------------------------------------5

一 总 则 --------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------12

三 投标文件------------------------------------13

四 开标 ---------------------------------------17

五 评标 ---------------------------------------18

六 定标 ---------------------------------------20

七 合同授予 -----------------------------------20

- 评标办法----------------------------------21

- 招标内容及需求 ---------------------------26

- 合同主要条款 -----------------------------42

- 投标文件格式 -----------------------------48

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江中际工程项目管理有限公司受浙江水利水电学院委托，就水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目进行公开招标。本次招标采用电子交易方式，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：20200513-0002

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术描述或标项基本概况介绍 | 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置 | 13 | 套 | 780 | 780 | 水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备，详见第四章 招标内容及需求。 | 允许 | 无 |

▲五.投标人资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.本项目不接受联合体参加投标。

六. 获取招标文件的期限和方式:

1.获取期限：自本公告发布自日起至投标截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.获取方式：

（1）在线获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

3.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

4.招标文件费用：不收取

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。

七.投标截止时间：2020年7月22日09时30分

八.投标地址：

1.“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。

2.“电子备份投标文件”：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼开标室（邮寄地址为杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼，兰丽霞收）。

九.开标时间：2020年7月 22日09时30分

十.开标地址：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼开标室。投标人在线参加开标。

十一. 投标保证金：不收取

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.书面质疑受理地点：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼。

联系人：张瑜、张冬

联系电话：0571-86587316、15268159983

4.政府采购监管部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系电话：0571-87055741

5.采购人名称：浙江水利水电学院

地址：杭州市学源街583号浙江水利水电学院

联系人：韩老师

联系电话：0571-86929225

6.采购代理机构名称：浙江中际工程项目管理有限公司

地址：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼

联系人：兰丽霞、虞淼刚

联系电话：0571-86587316、15757181633

传真：0571-86587317

E-Mail：845610912@qq.com

浙江中际工程项目管理有限公司

2020年7月2日

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江水利水电学院水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 实验室所需设备，详见第四章 招标内容及需求。 |
| 3 | 预算金额 | 780万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼开标室（邮寄地址为杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼，兰丽霞收） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江中际工程项目管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年7月22日09时30分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼开标室（邮寄地址为杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼，兰丽霞收）。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年7月 22日09时30分（北京时间） 开标地址：杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦8楼开标室。投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 允许 □不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费以中标价为基数按计价格【2002】1980号文规定的68%向中标供应商收取。 【2002】1980号文规定的招标代理服务收费标准： 服务费率类型 中标金额（万元）; 货物招标. 100（含）以下; 1.5%. 100（不含）-500（含）; 1.1%. 500（不含）-1000（含）; 0.8%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，不足4000元按4000元收取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江中际工程项目管理有限公司 开 户：中国银行杭州城东支行 账 号：401358327200 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人（投标设备制造商或代理商）所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表（格式见第六章）；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）经营许可证（如适用）、完整的投标产品注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等“销售许可文件”；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.▲本次投标报价进口产品为免税人民币报价（学校可以协助办理海关免税手续），无论何种原因导致无法办理免税手续均由投标人自行考虑风险。

3.投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用及采购代理服务费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江中际工程项目管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录，并系统签字确认。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（若为多种产品，则为核 心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取“评审总得分相同的，投标报价低者优先；评审总得分且投标报价相同的，技术分高者优先；评审总得分、投标报价相同且技术分相同的，则采取随机抽取方式”的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

标项一的核心产品是：水资源联合调控试验系统。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江水利水电学院水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（2）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（11） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）“销售许可文件”不齐全或者不符合有关要求的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（ 20分）

1、质保期（2分）：质保期满足招标文件要求的，得1.5分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加壹年得0.5分。 本项最高得2分。

2、售后服务响应情况（5分）：根据投标文件提供的售后服务响应情况，是否由设备制造商提供质保期内售后服务，根据售后服务能力、售后服务内容、售后服务便捷程度等内容评审打分。

3、交货期（1分）：交货期满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。

4、付款方式（1分）：付款方式满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。

5、认证证书（2分）：投标人或产品生产商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国家认监委网站可查询到的相关认证证书，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。

6、投标文件编制质量（2分）：根据投标文件的编制质量评审打分。

7、销售业绩（5分）：投标人投标同品牌同类产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得5分。

8、政府采购政策（2分）：

1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。

2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

（二）技术部分（50分）

1、技术需求响应符合性（35分）：

技术需求响应全部满足招标文件要求的得35分。不符合（负偏离）技术要求中可偏离项目的，每一项扣1分；不符合（负偏离）技术要求中标注“★”条款的，每一项扣2分，扣完为止。

2、安装、调试、验收方法或方案（8分）：

根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。

3、技术服务、技术培训（5分）：

根据投标文件中所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施评审打分。

4、其他承诺（2分）：

根据投标文件承诺对于本项目优势体现，包括是否有超出招标文件的优势，备品备件、专用耗材价格等方面的优势内容评审打分。

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 投标文件中提供的投标人和制造商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：20200513-0002

- II、采购单位名称：浙江水利水电学院

- III、采购内容

| - 标项 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水资源联合调控与集蓄利用实验室所需设备购置 | 13套 |

- 技术需求及商务要求

| 编号 | 名称 | 性能及技术指标（技术参数、外形用材及使用环境等） |  | 功能要求 |  | 数量 | 备 注（参考品牌及型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要技术指标 | 次要技术指标 | 必要功能 | 辅助功能 |  |  |
| 1 | 水资源联合调控试验系统 | （1）★水力计算应能同时满足稳态工况计算和瞬态工况计算。 （2）支持水资源系统水力安全校核仿真计算，计算校核误差≤2%。 （3）水资源系统水力安全校核仿真计算程序工况运算时间不超过5s。 （4）支持水资源系统水力运行优化仿真计算，计算误差≤2%。 （5）水资源系统水力运行优化仿真计算程序工况运算时间不超过5s。 （6）支持通过压力传感器、流量计的反馈数据，能够对水泵、管道、阀门等设备管线的实际运行性能进行反演分析。 （7）支持基于水资源联合调控系统的实时数据进行监测。 （8）★支持水资源联合调控系统的常规工况常规联调联控和应急调控。 （9）支持水资源联合调控系统的整体性能监测诊断。 | （1）系统支持较好的三维可视化效果展现方式。 （2）系统界面美观、操作方便、数据和分析结果展示直观、可视化效果好。 （3）数据采集速度快、计算分析效率高、系统运行流畅，无异常错误中断。 （4）重要的分析结果可以支持数据的手动导出和保存。 ★（5）提供软件源代码，知识产权归采购单位所有 | （1）通过对长距离有压输水管道系统进行水力过渡过程计算分析，保证系统的安全性。 （2）能够对长距离有压输水管道系统的水力安全性进行安全预演仿真模拟，形成安全运行调度方案。 （3）能够对长距离有压输水管道系统的各种运行工况进行仿真模拟，保证系统运行经济性。 （4）能够对长距离有压输水管道系统的各种运行工况进行仿真模拟，自动给出最优化经济运行调度方案。 （5）能够进行经济运行调度方案和应急情况的预案存储和执行。 | （1）调水工程计算分析工具箱包括但不限于：大气压力转化、管沟水量换算、管沟水阻系数之间的转换、水阻计算、管沟沿程水阻计算、管沟局部阻力计算、管沟水力半径与截面积计算、管沟糙率系数估算、局部阻力系数计算、管道当量计算、水阻系数估算估算、流量和流速估算、饱和水蒸气压力计算、空气比焓与空气密度计算、大气气象参数转换、曲线拟合计算、曲线矢量化抽离。 | 1 |  |
| 2 | 水资源工程潜没式动态检测系统 | 一、★系统组成部分：水下本体、电缆及手动绞车、控制单元、供电单元、声呐、超短基线定位系统。 二、主要技术参数 1.材质：阳极氧化铝，不锈钢，复合泡材和海洋级高强度聚合物组合构建。 2.★主机尺寸≤0.7长x 0.39宽x 0.5高m。 3.重量:（空载）≤33Kg，淡水中零浮力状态下。 4.耐压深度: ≥300米。 5.传感器和指示器：配备航向传感器、深度传感器、横摇和纵摇传感器泄露与温度与漏水警报和指示器；推进器过流警报。 6.推进器：6个大推力的推进器，4个水平推进器，2个垂直推进器。 7.主摄像机和照明灯：摄像机和照明灯需封装在一个水密舱内，灯光和镜头需同步180°俯仰，相机需为不小于90°。 8.辅助4部定焦相机自带LED光源，前后左右各安装1部，辅助相机图像同时显示。 9.光纤脐带线，长度≥650m，直径≤12mm；断裂强度≥500KG。 10.独立控制单元和供电单元。 11.搭载高分辨率多波束声呐：高分辨率≥130度，超高分辨率≥60度；最大探测距离：高分辨率≥30米，分辨率≤2.5mm，超高分辨率≥10米，分辨率≤2.5mm。 12.集成水下超短基线定位系统：水面接收设备：可跟踪14个目标，重量空气中≤750g；水下应答设备：耐压300米，重量空气中≤300g；通讯范围为1KM。 | 1.集成激光标尺功能，长度≤15CM且内置于摄像机水密舱内的LED内，与镜头同步俯仰。 2.配套电动绞盘方便光纤脐带缆的收放，同时配套一体化运输箱。 3.集成两功能机械手，具有360度旋转、开合、剪切功能。 4.控制单元上盖为屏幕≥15寸显示器，能显示机器人的视频图像、导航信息、日期、时间、水深、温度及摄像机倍数、聚焦距离、机器人水下旋转圈数、机器人水下姿态。 5.★供电单元上盖为屏幕≥15寸显示器，能同时显示不少于4部辅助相机图像；输入：220VAC市电、输出：350VDC； 6.系统配套2千瓦静音变频便携式汽油发电机 7.备用工具箱，提供常用零件 8.配有DV记录仪：录像时间不少于12小时 9.功耗（最大负荷）:1500W 10.★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | 1.水下工程检测；长距离管道内部检测； 2.大坝和水下隧道检查； 3.水生物检测；港口码头检测。 | 1.控制台内应有各种控制按钮，用于ROV的实时操控。操作面板全中文，直观，易于上手。控制手柄操作面板集成，控制手柄为独立的两套操纵杆，推进器的增益有旋钮可调，这两项便于实现ROV姿态的细节微调。ROV的所有功能都有其相对应的独立旋钮与开关在面板上来实现零延迟操控； 2.具备声呐图像录制功能。 | 1 |  |
| 3 | 走航式底质分析系统 | 一、系统组成 由主机系统、数字换能器、数字电缆、数据处理软件等组成。 二、主要技术参数 1.波束类型：分裂波束 2.换能器：200kHz（标准配置） 3.★换能器信号输出类型：数字信号 4.可不接电脑自主式工作：主机内置存储不小于500G；内置无线路由器，可通过wifi无线控制仪器工作和传输数据 5.主机带计时器：可设置休眠/唤醒模式以及自主工作 6.★换能器内置方位传感器（Orientation Sensor） 7.水面工作单元（主机）：支持多线程模式，1台主机可同时连接2个换能器，支持更多换能器扩展，最多可在一台主机上连接10个换能器 8.最大脉冲频率：≥30次/秒 9.脉冲时间：0.1-1.0毫秒，用户可调 10.探测距离：0-500m，用户可调 11.数据采集软件和分析软件 12.★沉水植物和底质类型分析软件 13.地理定位：内置差分GPS（DGPS），预留外置GPS端口，可在内置和外置GPS之间切换使用 14.★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | 1.实时数据获取、视检、存储和回放，能够调节探测深度、脉冲频率、脉冲宽度等 2.鱼类数据分析，可导出鱼类的分布、目标强度、数量，可视化编辑 | （1）基于水体声学原理，可进行水生植物、鱼类、水生动物研究以及水体底质评估和水深测量，所得到的数据可用于GIS分析制图等； （2）可测鱼类等水生动物的分布、数量、目标强度和分布密度； | 1.可测沉水植物的分布、冠层高度和覆盖度。 | 1 |  |
| 4 | 便携式叶绿素仪 | 一、系统组成 由SPD（硅光二极管）、LCD显示屏幕、LED光源等组成。 二、主要技术参数 1.测量对象:农作物叶子 2.★测量方法:2个波长下的光密度差方式 3.测量区域:2 ×3 mm 4.样品厚度:最大1.2 mm 5★.样品插入深度:大于等于12 mm （可使用深度调节装置调整位置为0-6mm） 6.光源:2个LED光源 7.传感器:1 个SPD（硅光二极管） 8.显示:LCD屏幕显示，4位小数，趋势图 9.显示范围;-9.9 - 199.9 SPAD 单位 10.内存:30 组测量数据，可计算/显示平均值 11.电源:2节五号电池 12.电池寿命:20,000次以上测量 13.最小测量间隔:约2秒 14.精度:±1.0 SPAD 单位（0.0-50.0 SPAD单位，常温湿度下） 15.超过50.0 SPAD单位时会显示“*” | 1.重复性:±0.3 SPAD 单位以内 0.0-50.0 SPAD 测量位置不变 2.重现性:±0.5 SPAD 单位以内 3.温度漂移:±0.04 SPAD 单位以内/°C 4.操作温度/湿度范围:0 - 50°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露 5.储存温度/湿度范围:-20 - 55°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露 6.尺寸/重量:78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 225g 7.其他:警告音，用户系数补偿 8.标准配件:深度制动，手绳，2节五号电池，软包，检验合格证 | （1）即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”，从而可以了解植物真实的硝基要求并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。 （2）通过这种仪器来增加氮肥的利用率，趋势图显示：测量的多组数据走势会显示在图中，那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来，从而得到重视并进行分析。 | 1.测量迅速、简便：测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可，无需将叶片剪下，这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测，从而得到更科学的分析结果。 | 1 |  |
| 5 | 电导率仪 | 1、测量范围：电导率：0.00μS/cm～100mS/cm 2、基本误差：电导率：±0.5%FS 3、稳定性：（±0.33%FS±1个字）/3h 4、温度补偿范围：手动(15.0～35.0)°C 5、温度补偿系数：2% 6、电 源：AC(220±22)V；(50±l)Hz 7、外形尺寸（mm）：290×210×95 8、仪器重量：1.5kg | 1.数据储存：50组 2.储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值 | 1.电导率仪适用于实验室测定一般液体的电导率，而且能满足高纯水电导率的测量。由于电导率在多数情况下和溶液内离子的浓度呈正比，因此通过测电导很容易确定溶液内总的溶解固体的浓度以及溶液的盐度。 | 1.适用于实验室测定一般液体的电导率，而且能满足高纯水电导率的测量。 | 1 |  |
| 6 | 光合仪 | 1、CO2分析：非扩散式红外CO2分析，测量范围：0-1000ppm，分辨率：1ppm,精度3ppm 2、★叶室温度：进口高精度数字温度传感器，测量范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃ 3、叶片温度：铂电阻，测量范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃ 4、湿度：瑞士进口高精度数字湿度传感器：测量范围0-100%，分辨率：0.1%，误差≤±3% 5、光合有效辐射(PAR)：带有修正滤光片的硅光电池，测量范围：0-2500µmolm ㎡/秒 ,精度<5µmolm ㎡/秒 6、★流量：玻璃转子流量计 7、叶室尺寸：标准尺寸55×20mm，可根据客户需求定做 8、工作环境：温度20℃—50℃，相对湿度：0-100%(没有水汽凝结) 9、电源：DC7.4V锂电池，可连续工作7-9小时 10、数据存储：2GB SD卡 11、显示：320×160点阵，中文界面 12、体积：260×260×130mm 13、重量：主机3.25kg | 1、可选附件： 1)叶室：根据要求可定做多种规格叶室、控温叶室(环境温度±5℃)、呼吸器、同化箱等； 2)光源：红/蓝LED光源，可调范围0—1500µmolm ㎡/秒 ； 3)定位功能：GPS定位功能 | 1.光合测定仪可以测定气体CO2浓度、空气温湿度，植物叶片温度，光强，气体流量等要素，并计算出植物的光合(呼吸)速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度四大光合作用指标，在生物、农学、园艺、林业、昆虫、微生物、动物等许多专业的实验课程中有广泛的利用前景； 2.测量项目：非扩散式红外CO2分析、叶片温度、光合有效辐射(PAR) 、叶室温度、叶室湿度； 3.分析计算：叶片光合(呼吸)速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率。 | 1.光合仪只要测得透过红外光能量（E）的大小，即可知CO2和H2O气体浓度。红外线仪配备开放式气路以及多种气体供应、吸收、转换等系统，便能在控制CO2、光合有效辐射、温度及湿度的条件下进行光合速率、蒸腾速率、气孔导度和细胞间隙二氧化碳浓度及光合有效辐射、大气CO2浓度、叶片温度、同化室温度、光饱和点等指标的测定。 | 1 |  |
| 7 | 茎流仪 | 一、系统组成 由数据采集器、茎流传感器、传感器等组成。 二、主要技术参数 （一）数据采集器 1.★扫描频率：100Hz 2.A/D转换：16bit 3.★模拟通道：28个单端或14个差分 4.模拟电压范围：±5V 5.测量分辨率：0.33微伏 6.脉冲通道：4个 7.电压激发通道：4个 8.电流激发通道：3个 9.工作温度：-25~50℃（通常），-40~85℃（低温扩展） （二）茎流传感器 1.型号 SF-G33 SF-G43 SF-G63 2.针长/加热丝长 33 3.针式插针 4.适于树径 直径>5 厘米 5.耗电 0.2瓦+/-5%, 84 毫安，直流 （三）配置 1.数据采集器（含数据采集箱）1套 2.两针式茎流传感器（含10米线缆）4套 3.传感器安装套件1套 4.直流电钻1套 5.50W太阳能供电1套 三、★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | 1.控制口： 1个SDM，8个I/O口 2.★数据采集器支持协议：PakBus,Modbus,FTP,HTTP,XML,POP3,SMTP,Telnet,SDI-12,SDM | （1）采用热消散探针法测量树干瞬时茎流密度，可以长期连续观测树木的液流； （2）定量分析植物根部和茎杆导水率的新工具，可以测量枝条、叶柄以及根系导水率，进行树体和农作物根系的压力分析； | 1.建立根茎水分传输模型和蒸腾模型等。 | 1 |  |
| 8 | 自动卷盘微灌系统 | 一、系统组成 （一）供水系统：由潜水泵、管路、喷嘴、水箱等组成； （二）★模拟控制系统：由水力分析软件、压力表、闸阀等组成。 二、主要性能参数 1.水车米数：80米 2.水管壁层数：六层 3.PE卷管直径：6分；长度：80m 4.入机工作压力0.4-0.5MP，喷头工作压力0.2-0.3MP 5.尺寸指标：长：100cm宽：66cm高：90cm 6.管子材质说明：内层与外层材质：PVC+涤纶线、中层材质：聚脂增强线、内经X外径：19mm*25mm、每米净重：0.3kg、能够进行恒定流和非恒定流多工况计算模拟分析。 7.★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | 1.在管放水口和出水口各加设1套闸阀：包含动力（潜水泵、0.75kw、流量3立方/小时，扬程20米、水箱450L）、管路、阀门； 在末端加有喷嘴、压力表等组成。 | （1）为蒸渗仪和雨水利用智能喷灌系统配套； （2）在日光温室中，采用卷盘喷灌技术可使温室内的水、肥等有效利用，调控土壤水份，改善作物生长环境。 | 适用于小型农田灌溉、果蔬喷灌等农业灌溉。 | 1 |  |
| 9 | 雨水利用智能喷微灌系统 | 一、系统组成 （一）变坡钢槽：钢槽本体、钢槽支架； （二）调节系统：液压站、高压油缸、高压油管、油箱、电机、雨水控制器、雨水收集箱等。 （三）★水文循环监测系统：系统测量软件一套。 二、主要性能参数 （2.1）实验钢槽尺寸：规格：2m*5m*0.5m； （2.2）钢槽支架：16号槽钢制； （2.3）变坡范围：0—25度； （2.4）电动压力调坡：正转坡度增加，反转坡度减少； （2.5）液压站：采用变量油泵液压站。 （2.6）油箱：50升； （2.7）电机：2.2kW； （2.8）变坡控制器：电子控制； （2.9）雨水收集箱：亚克力透明制作。 （2.10）原状土箱体3个，尺寸2m×2m×1.3m，蒸渗仪支架NLZS-10型。重量量程0～30吨，水分变化0-2000L 、对应灵敏度＜40g（0.01mm水深），水分测量量程0～100%；-30～70℃，水分测量精度0～50%（m3/m3）、范围内为±2%（m3/m3）、±0.2℃，水分工作范围-30℃～70℃。 三、★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | 1.钢槽内侧做防锈处理，在钢槽内部钢板上加一层PVC塑料板，并在下一层留直径1cm圆孔，有土工布包裹防止土壤流失； 表层10cm和50cm底层壤中流由导流管导出。 液压站，是钢槽的动力：在选型上，系数均在在量程的2倍以上，钢槽压力15吨，液压高压油管选型大于40公斤； 雨水收集箱：50cm*50cm*50cm，厚度1.0cm以上。 | 雨水利用智能喷微灌系统是为土壤侵蚀科研实验而研发生产的配套设备，可进行雨水利用喷微灌。 | 用于研究不同坡度坡面，在不同降雨情况下，土壤侵蚀流产沙规律过程。 | 1 |  |
| 10 | 小型气象站 | 一、技术指标： 1.★大气温度:-50～100℃；2.大气湿度:0～100%RH；3.大气压力:500～1100 hpa 4.风速：0～70 m/s；5.风向：0-360°；6.降雨量：0～4mm/min；7.光照强度：0～200klux 8.土壤温度：-50～80℃；9.土壤湿度：0～100%RH；10.二氧化碳：0～2000ppm 11.叶片温度:-30～70℃；12.叶片湿度:0～100%RH；13.蒸发:0～1000mm 14.总辐射:0～2000 w/㎡；15.净辐射表:-2000～2000 w/㎡；16.日照时数:0～24h 17.光合有效:0～2000 μmol/ ㎡•s；18.紫外辐射:0～400mw/㎡ 二、功能特点 （1）数据采集仪具备气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和历史数据掉电保护功能；友好的人机界面，具备RS232、RS485、GPRS多种通讯方式； （2）★数据存储最大容量为10000条，另可定制U盘外部数据存储器，实现数据的海量存储；具有交流220V，直流12V及太阳能蓄电池、风光互补发电系统等多种供电方式可选； （3）可靠运行于各种恶劣的野外环境具有防雷击、抗干扰、低功耗、高稳定性、高精度、实现无人值守。采用全不锈钢支架和野外防雨防护箱，IP65防尘防水设计，外形美观、耐腐蚀、抗干扰。 （4）采集存储间隔1～240分钟任意设置 三、★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | 1.小型气象站是针对农田、草场、温室等小尺度环境特点设计制造的，它能对与植物和农作物生长密切相关的土壤、水气、光照、热量等环境参数进行连续监测。 | 1.小型气象站具有气象监测预警等功能，对病虫害防治、作物生产和商业及科研分析提供强有力的信息支持，可对地面生态环境及多种气象要素（温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、太阳辐射、光照、土壤温度、土壤湿度等）进行定时自动采集，计算，处理，显示，存储，通讯和打印，提高了观测效率，减轻了观测人员的劳动强度。 2.支持多种网络通讯功能，通过RS485接口与微机有线相连进行数据通讯。 | 1.该系统具有性能稳定，检测精度高，无人职守，抗干扰能力强，软件功能丰富等方面特点。 | 1 |  |
| 11 | 降雨径流实验场中控系统 | 一、★系统组成 （一）显示系统：显示屏，柜式控制台，数据接LED大屏； （二）控制中心系统：中控中心、综合控制降雨的全过程、软硬件集合体、包含安键、开关、总电源等。 二、主要技术指标 （1）柜式控制台：液晶显示数据及雨强值和雨强曲线、数据接LED大屏（1.66*2.94m）； （2）DCS全自动控制模式； （3）显示屏：P5三基色点阵; 尺寸：2940*1660*75mm; 分辨率:576*320。 三、★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | （1）控制软件：集成室内降雨、喷微灌、土壤蒸渗仪、气象站等传感数据，并具有一体化调控能力； （2）软件组态：根据实验要求，能够实时调整实验参数，自动率定并记录雨强等实验数据； （3）最终集成的数据可以以表格的格式导出、数据配有云平台、可以实时手机APP,及电脑APP查看。 | 降雨径流实验场中控系统可以用来实现降雨径流、喷微灌、土壤水文循环等实验的自动化控制和数据采集分析。 | 降雨径流实验场中控系统结构简单，操作方便。 | 1 |  |
| 12 | 室内降雨模拟实验装置 | 一、★系统组成 （一）钢架结构：降雨支架、支架组成、管材及配件等； （二）控制系统：水泵（含变频）、电机、压力表、电磁阀、降雨控制单片机、电动调节阀、标准电柜等； （三）降雨模拟系统：旋转下喷喷头、雨量计、水箱、过滤器等。 二、主要技术参数 （1）降雨模拟子系统整体采用钢架结构, 水管和支架管路为一体化。采用1.5mm、3.2mm、5.0mm（即小雨、中雨、大雨）3种规格的喷头组合降雨。有效降雨面积：（5m*6m）30m2、降雨高度：3m；雨强连续变化范围：15-150mm/h；降雨均匀度系数： 大于0.86；雨滴大小调控范围：1.5-5.0mm（1.5mm、3.2mm、5.0mm对应小雨、中雨、大雨）；降雨调节精度：误差率3%； （2）自然环境模拟装置：主体骨架 100×100×3mm，采用镀锌方管；顶部和立面采用5mm钢化玻璃；外遮阳系统30%遮光，采用齿轮齿条传动；补光照明系统采用6组泛光灯； （3）水泵：智能式自吸泵流量：15立方/小时，扬程：20米； （4）电机：转束2214转/分功率1.1kW； （5）旋转下喷喷头：孔径分别为：1.5mm、3.2mm、5.0mm； （6）电磁阀：DZ-4D-BO、XJF DC24v、4.8W； （7）压力表：0.8MP，电子式，0-0.8mpa、24V、4-20 ma； （8）雨量计：0.2分辩率，JD—02、翻斗式、不锈钢； （9）电动调节阀：Q911F-16P-T DN50、自动调节流量功能、4-20ha输入、0-100显示输出； （10）降雨控制单片机：控制降雨开关，控制阀门开关。 三、★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | （1）水箱：配有进水管、控制阀1吨； （2）降雨支架：组合顶6*6方管加工件； （3）支架组成：配件、底脚等； （4）标准电柜：500*600*250，接触器，热保护器，空开等。 | 在研究土壤侵蚀过程、水土流失规律及其水土保持措施和效益等方面，有效地使用人工模拟降雨系统来进行降雨试验，是一种较理想的降雨方法。 | 它不受时间和空间的限制模拟天然降雨，既能节约大量的人力和物力，又能在短时期内重复试验，缩短试验研究周期。 | 1 |  |
| 13 | 称重式土壤蒸渗仪 | 一、★系统组成 （一）测量部分：由土壤、钢体、称重系统平台、秤体、温湿度传感器、土壤电导率传感器等组成； （二）数据传输部分：由前端放大器和数据转换模块组成； （三）终端显示部分：由蒸渗仪主机及配套软件组成。 二、主要性能参数 （2.1）被测土体上表面积：2m*2m*1.3m； （2.2）重量量程：0～30吨； （2.3）水分变化：0-2000L 、对应灵敏度＜40g（0.01mm水深）； （2.4）水分测量量程：0～100%；-30～70℃； （2.5）水分测量精度：0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3）；±0.2℃； （2.6）水分工作范围：-30℃～70℃； （2.7）稳定时间：湿度为通电后1秒，温度为通电后10秒左右； （2.8）响应时间：＜50ms； （2.9）墒情传感器测量区域：20cm、30cm、50cm、100cm、200cm； （2.10）防水等级：IP68 可以长期深埋于土壤或浸入水中； （2.11）防水保护：埋设在土壤中的水势传感器导线要做防水保护； （2.12）水势测量范围：0-6300hPa； （2.13）水势测量精度：5hPa； （2.14）水势传感器尺寸：φ15×125mm； （2.15）水势标准电缆长度：10米。 三、★需在合同签订后提供制造商或代理商出具的授权书 | （1）原状土箱体3个：2m×2m×1.3m（6mm厚钢板以上加工）； （2）蒸渗仪支架：200A国标工字钢加工； （3）数据采集器：采集520单片机，嵌入于控制柜内；绿色软件，ACCESS数据库； （4）备电:在无市电时，可连续工作1个月 （5）数据容量: 约6个月32000条（覆盖式存贮） | 通过土壤蒸渗仪研究水文循环中的下渗、地表径流和地下径流、蒸散发等过程，研究农作物的耗水规律，在农田水文研究中有着重要作用。 | 蒸渗仪可以监测不同层次的土壤湿度、土壤温度、土壤水势；同时可以监测蒸发、作物蒸腾、土壤渗漏等数据，精确的测量为科研提供支持。 | 1 |  |

V、培训及售后服务

| 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后国产设备30个工作日内，进口设备80个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：合同签订后15日内支付合同总额的30%作为预付款，乙方安装调试完毕并经甲方验收合格后付清剩余合同款。 |  |

第五章  合同主要条款

浙江水利水电学院

合 同 书

项目:

设备采购合同

合同编号：

预算执行确认书号：

甲方：浙江水利水电学院            乙方：

丙方：（进出口代理公司）           鉴证方：

甲方所需的           采购项目，根据学校委托的             招标代理有限公司2020年  月   日组织的公开招标结果，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条 组成本合同的文件

下述文件均为本合同的组成部分：

1、本合同书；2、本项目相关招标、投标、评标文件及承诺等；3、双方有关此采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

第二条 采购商品清单及价格

设备详细技术指标：详见附件

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 元整 （小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |

本合同总价包括运抵使用单位的运费、安装调试中所需的配件、辅料、人工费、技术资料费、运输保险费、基础建设费、外贸代理费、进口商检费、技术服务费、人员培训费及其它费用等。（上述各项费用类别按招标文件内容选填）

在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供质量保证书、产品说明书、设备技术资料、设备验收资料等必须具备的相关资料和必备的产品附件。

甲方项目负责人：                      学院负责人：

第三条 质量保证（应根据设备类型和招标文件，注意验收标准的选择）

1、乙方保证所提供的产品在正确、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2、乙方保证为甲方提供完全符合设备型号规定及配置要求的产品，满足技术、质量、规格、性能要求。

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的未经使用的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（仅甲方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条 特别承诺

乙方承诺本合同内提供的设备或技术不存在任何第三方对于设备或技术所有权、抵押权、设备操作、系统升级等可能使甲方权利遭受不利影响的任何障碍。乙方所提供的货物或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如因第三方指控，造成甲方权利受损，乙方应赔偿甲方的全部损失。

第五条 交货时间、地点

乙方在合同签定后于2020年   月   日前将货物按时、安全的运至甲方指定地点并完成安装。

第六条 验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据公开招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合相关文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6. 甲方对设备质量有重大异议，乙方应当同意由甲方将设备提交国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并按照第九条第5款支付违约赔偿金。

7. 验收合格与否以甲方验收报告为准。

第七条 货款的支付

合同总额为人民币      元整（小写：￥  元）。合同签订后十五日内甲方支付乙方合同总额30%的货款；乙方安装调试完毕，并经甲方验收合格一次性向乙方支付剩余合同款。

在合同签订后5个工作日内，乙方须支付合同款的5％作为履约保证金，可以银行、保险公司出具的保函形式提交，由使用部门负责催缴，即人民币    元整（小写：￥   元）。项目验收、审计合格后未出现质量问题（非人为原因）10个工作日内甲方无息退还给乙方。

备注：免税采购仪器的发票由丙方开具，即人民币      元整（小写：￥  元），含税采购仪器的发票由乙方开具，即人民币      元整（小写：￥  元）。合同执行中，甲方在收到乙方、丙方的发票后，合同款全部支付给乙方，乙方在收到甲方的款项后，5个工作日内将免税产品的货款支付给丙方，甲方无需另支付丙方免税产品货款，

第八条 合同修改

1、甲方、乙方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的补充协议。

2、除非甲方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数等提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

第九条 违约责任

1、逾期交货：

乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金；逾期30日不能交付的,应向甲方支付合同总价2%的违约金,并且不再退还履约保证金；同时甲方有权解除合同（经甲方、乙方双方协商同意延长交付期和经双方友好协商同意更改或终止合同且无需罚款者不在此列）。

2、甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

3、乙方不能履行承诺提供服务的，每核实一次，扣履约保证金的20%，二次以上的，不再退还履约保证金。

4、如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在30日内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

5、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条 争议的解决

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，将合同争议事项提交杭州仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方方均有约束力。

在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十一条 售后服务

1、乙方负责设备的安装、调试等服务。

2、乙方售后服务责任人的电话需保证畅通，更换号码或责任人必须及时通知甲方。售后服务电话需响应及时，一般性问题立即答复，如仪器发生故障，应在4小时内技术响应，在24小时内回复处理意见和办法。需要现场服务的需在不超过2个工作日内及时赶到现场进行维修。售后服务（责任人）联系电话：

3、保修期内，如果由于非人为原因出现故障，需在1个工作日内给予修复（运输时间除外），如由于零配件不足，无法在规定时间内修复的，需免费提供满足甲方要求的代用机，直至修好为止。

4、供应商应免费提升系统软件的版本。

5、设备质保期为   年，设备保修期内免费维修。保修期满后，乙方仍提供维修服务，以成本价收取维修费用。

6、乙方应对甲方人员进行操作培训并提供技术支持。到货后，乙方需根据甲方的时间安排派遣技术人员前往甲方所在地进行。

第十二条 合同的生效

1、本合同经甲方、乙方、丙方、鉴证方法定代表人或其委托人签字，加盖三方公章生效。

2、本合同一式玖份，甲方陆份，乙方壹份，丙方壹份，鉴证方壹份。

第十三条 其它

1、所供商品发生质量、售后服务等问题时，乙方应按本合同规定及产品质量保证书所作承诺办理。必要时双方可签订相应的书面处理协议。

2、本合同所涉各使用部门与甲方权利相等，其可直接要求乙方履行本合同及产品质量保证书规定的义务。

甲方（章）：                            乙方（章）：

浙江水利水电学院

法人代表或授权代表：（签字）           法人代表或授权代表：（签字）

地    址：浙江省杭州市江干区下沙       地    址：

高教园学林街583号

电    话：86929225                     电    话：

开 户 行：建行秋涛支行                 开 户 行：

帐    号：33001616635050005471         帐    号：

丙方（章）：                          鉴证方（章）：

法人代表或授权代表：（签字）          法人代表或授权代表：（签字）

地    址：                           地    址：

电    话：                           电    话：

签订日期： 2020年   月   日          签订日期： 2020年   月   日

合同附件

1、设备配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配 置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2、技术资料清单：

| 序号 | 资料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

甲方：浙江水利水电学院（盖章）       乙方：                  丙方：

项目负责人：                         授权代表：              授权代表：

日    期：                           日    期：              日期：

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江水利水电学院水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目

项目编号： 20200513-0002

标 项 号: /

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江水利水电学院水资源联合调控与集蓄利用实验室专业设备购置项目

项目编号： 20200513-0002

标 项 号: /

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）法定代表人授权委托书；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）经营许可证（如适用）、完整的投标产品注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等“销售许可文件”；

（8）设备配置清单；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含第四章招标需求中的技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- ▲若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人盖章：                          日  期：

8.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人盖章：                          日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人盖章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人盖章：                          日 期：

11.报价文件目录

（1）投标函

- （2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表

（4）政府采购政策情况表

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

中小企业声明函；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（6）代理服务费支付承诺书

12.中小企业声明函（小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，投标人和制造商均需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人：      （盖章）           日  期：

13. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人：      （盖章）           日  期：

14.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________

法定代表人或授权委托人姓名：___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人：      （盖章）           日  期：

16.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

- 环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

投标人：      （盖章）           日  期：

17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江中际工程项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号： -         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名:_____       ____

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日